## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-11_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-11_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-11_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-11_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-11_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-11_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-11_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-11_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_17_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-11_0_5_load_0 | 0 | 0.0041291 | 0.0010348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-11_0_5_load_1 | 1 | 0.0024808 | 0.00062175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-11_0_5_load_44 | 7 | 0.0031019 | 0.00077741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-11_0_5_load_31 | 9 | 0.077258 | 0.019363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-11_0_5_load_37 | 14 | 0.011755 | 0.0029461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-11_0_5_load_42 | 15 | 0.029638 | 0.0074279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-11_0_5_load_41 | 16 | 0.0045381 | 0.0011374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-11_0_5_load_40 | 17 | 0.0031638 | 0.00079293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-11_0_5_load_47 | 19 | 0.022148 | 0.0055509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-11_0_5_load_45 | 20 | 0.0019543 | 0.0004898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-11_0_5_load_46 | 21 | 0.0040069 | 0.0010042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-11_0_5_load_43 | 22 | 0.0078747 | 0.0019736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-11_0_5_load_7 | 23 | 0.017591 | 0.0044086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-11_0_5_load_29 | 28 | 0.01834 | 0.0045965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-11_0_5_load_13 | 29 | 0.0056187 | 0.0014082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-11_0_5_load_32 | 32 | 0.0034553 | 0.00086599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-11_0_5_load_15 | 33 | 0.0086124 | 0.0021585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-11_0_5_load_18 | 34 | 0.025421 | 0.0063711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-11_0_5_load_20 | 35 | 0.0093768 | 0.00235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-11_0_5_load_35 | 36 | 0.019463 | 0.004878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-11_0_5_load_36 | 37 | 0.012294 | 0.0030811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-11_0_5_load_58 | 38 | 0.0041202 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-11_0_5_load_38 | 39 | 0.011103 | 0.0027828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-11_0_5_load_39 | 40 | 0.0014891 | 0.0003732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-11_0_5_load_59 | 41 | 0.0081385 | 0.0020397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-11_0_5_load_62 | 42 | 0.0023235 | 0.00058231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-11_0_5_load_56 | 43 | 0.0034082 | 0.00085417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-11_0_5_load_48 | 44 | 0.015414 | 0.0038632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-11_0_5_load_49 | 45 | 0.0018276 | 0.00045803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-11_0_5_load_50 | 46 | 0.0015614 | 0.00039132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-11_0_5_load_51 | 47 | 0.0032651 | 0.00081831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-11_0_5_load_52 | 48 | 0.0016675 | 0.00041791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-11_0_5_load_57 | 49 | 0.0028104 | 0.00070435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-11_0_5_load_60 | 50 | 0.0017693 | 0.00044342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-11_0_5_load_55 | 51 | 0.012199 | 0.0030574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-11_0_5_load_61 | 52 | 0.0015653 | 0.0003923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-11_0_5_load_53 | 53 | 0.0023345 | 0.00058507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-11_0_5_load_54 | 54 | 0.019181 | 0.0048071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-11_0_5_load_63 | 55 | 0.0017532 | 0.0004394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-11_0_5_load_66 | 57 | 0.0014286 | 0.00035805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-11_0_5_load_64 | 58 | 0.0026144 | 0.00065522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-11_0_5_load_65 | 59 | 0.0049649 | 0.0012443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-11_0_5_load_67 | 60 | 0.00058893 | 0.0001476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-11_0_5_load_69 | 61 | 0.0057979 | 0.0014531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1301-11_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1301-11_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0034001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1301-11_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1301-11_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1301-11_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.004055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1301-11_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.015985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1301-11_0_5_line_7 |  | 5 | 15 | 0.01781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-11_0_5_line_8 |  | 6 | 17 | 0.005422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1301-11_0_5_line_9 |  | 7 | 20 | 0.0091367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1301-11_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1301-11_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.01877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1301-11_0_5_line_12 |  | 9 | 25 | 0.03108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1301-11_0_5_line_13 |  | 10 | 34 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1301-11_0_5_line_14 |  | 10 | 35 | 0.038932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1301-11_0_5_line_15 |  | 10 | 33 | 0.014547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-11_0_5_line_16 |  | 11 | 12 | 0.2556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1301-11_0_5_line_17 |  | 11 | 13 | 0.023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1301-11_0_5_line_18 |  | 11 | 14 | 0.033733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1301-11_0_5_line_19 |  | 12 | 18 | 0.012596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1301-11_0_5_line_20 |  | 12 | 19 | 0.079874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1301-11_0_5_line_21 |  | 13 | 16 | 0.017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1301-11_0_5_line_22 |  | 13 | 17 | 0.01955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1301-11_0_5_line_23 |  | 14 | 37 | 0.019818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1301-11_0_5_line_24 |  | 15 | 22 | 0.030899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1301-11_0_5_line_25 |  | 16 | 38 | 0.002822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1301-11_0_5_line_26 |  | 18 | 25 | 0.04385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1301-11_0_5_line_27 |  | 18 | 29 | 0.030631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1301-11_0_5_line_28 |  | 20 | 21 | 0.016917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1301-11_0_5_line_29 |  | 23 | 24 | 0.029511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1301-11_0_5_line_30 |  | 24 | 25 | 0.037721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1301-11_0_5_line_31 |  | 24 | 26 | 0.016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1301-11_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.015793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1301-11_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.019578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1301-11_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.001735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1301-11_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1301-11_0_5_line_36 |  | 31 | 36 | 0.038448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1301-11_0_5_line_37 |  | 31 | 35 | 0.013553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1301-11_0_5_line_38 |  | 37 | 39 | 0.017818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1301-11_0_5_line_39 |  | 38 | 43 | 0.012568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1301-11_0_5_line_40 |  | 39 | 40 | 0.03216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1301-11_0_5_line_41 |  | 40 | 41 | 0.00056226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1301-11_0_5_line_42 |  | 41 | 42 | 0.015561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1301-11_0_5_line_43 |  | 42 | 55 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1301-11_0_5_line_44 |  | 43 | 54 | 0.0089655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1301-11_0_5_line_45 |  | 44 | 45 | 0.00070635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1301-11_0_5_line_46 |  | 44 | 46 | 0.01347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1301-11_0_5_line_47 |  | 45 | 47 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1301-11_0_5_line_48 |  | 46 | 48 | 0.0016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1301-11_0_5_line_49 |  | 47 | 49 | 0.00079776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1301-11_0_5_line_50 |  | 48 | 50 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1301-11_0_5_line_51 |  | 49 | 51 | 0.0013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1301-11_0_5_line_52 |  | 50 | 52 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1301-11_0_5_line_53 |  | 51 | 53 | 0.01263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1301-11_0_5_line_54 |  | 52 | 56 | 0.026683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1301-11_0_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0055589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-11_0_5_line_56 |  | 55 | 58 | 0.019016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1301-11_0_5_line_57 |  | 56 | 57 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1301-11_0_5_line_58 |  | 57 | 59 | 0.013397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1301-11_0_5_line_59 |  | 59 | 60 | 0.026352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1301-11_0_5_line_60 |  | 60 | 61 | 0.012869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-11_0_5_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 62 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2698942.1106 | 1220516.5534 | 2698942.7095 | 1220516.1474 | 2698960.0957 | 1220504.8491
1 | 2698931.6805 | 1220523.6251 | 2698942.1106 | 1220516.5534
2 | 2698962.9467 | 1220502.9964 | 2698960.0957 | 1220504.8491
3 | 2698931.6805 | 1220523.6251 | 2698933.9528 | 1220526.6205 | 2698940.3516 | 1220521.9568
4 | 2698952.2717 | 1220481.8707 | 2698963.1071 | 1220491.5243 | 2698961.3545 | 1220494.6974 | 2698965.1518 | 1220497.2512 | 2698965.5005 | 1220500.4704 | 2698962.9467 | 1220502.9964
5 | 2698962.9467 | 1220502.9964 | 2698965.2358 | 1220506.3479
6 | 2698940.3516 | 1220521.9568 | 2698946.1779 | 1220534.8405 | 2698946.4818 | 1220536.6601
7 | 2698952.2717 | 1220481.8707 | 2698944.1998 | 1220476.7108 | 2698937.5688 | 1220471.836
8 | 2698965.2358 | 1220506.3479 | 2698968.2955 | 1220510.8242
9 | 2698946.4818 | 1220536.6601 | 2698947.987 | 1220545.672
10 | 2699215.7471 | 1220553.8045 | 2699215.5561 | 1220568.8283
11 | 2699216.0599 | 1220535.0408 | 2699215.9002 | 1220544.6227 | 2699215.7471 | 1220553.8045
12 | 2699215.1609 | 1220599.9053 | 2699215.5561 | 1220568.8283
13 | 2699216.0599 | 1220535.0408 | 2699216.3459 | 1220517.5839
14 | 2699216.0599 | 1220535.0408 | 2699243.5422 | 1220533.4197 | 2699253.7855 | 1220533.4904 | 2699254.9394 | 1220533.3932
15 | 2699216.0599 | 1220535.0408 | 2699203.2882 | 1220538.6973 | 2699202.0422 | 1220538.896
16 | 2698998.6611 | 1220502.3783 | 2699001.0667 | 1220496.9033 | 2699005.1048 | 1220489.0871 | 2699014.5988 | 1220480.8279 | 2699018.3332 | 1220477.5877 | 2699025.9367 | 1220472.5883 | 2699034.4272 | 1220468.0929 | 2699043.0488 | 1220465.3009 | 2699046.9344 | 1220469.8466 | 2699047.9095 | 1220470.9858 | 2699057.4894 | 1220466.2417 | 2699062.7589 | 1220472.9008 | 2699079.0955 | 1220481.2006 | 2699084.2155 | 1220477.6944 | 2699087.1413 | 1220483.3693 | 2699090.3515 | 1220489.7383 | 2699098.1233 | 1220505.1675 | 2699099.218 | 1220507.3317 | 2699112.0238 | 1220534.4418 | 2699114.5339 | 1220539.5538 | 2699116.2662 | 1220543.0741 | 2699133.7757 | 1220575.7109 | 2699138.2841 | 1220582.9466 | 2699143.462 | 1220589.1705 | 2699149.9069 | 1220594.5038 | 2699153.4878 | 1220596.3759 | 2699158.6729 | 1220598.0634
17 | 2698998.6611 | 1220502.3783 | 2698996.151 | 1220505.928 | 2698987.9792 | 1220515.8993 | 2698982.237 | 1220516.6711
18 | 2698998.6611 | 1220502.3783 | 2698999.3687 | 1220502.7237 | 2699005.7578 | 1220507.7668 | 2699016.9629 | 1220529.8982
19 | 2699158.6729 | 1220598.0634 | 2699166.6937 | 1220599.4423 | 2699171.1826 | 1220599.6505
20 | 2699158.6729 | 1220598.0634 | 2699173.2968 | 1220632.6203 | 2699193.0607 | 1220670.0763
21 | 2698982.237 | 1220516.6711 | 2698983.1647 | 1220522.4906 | 2698985.2669 | 1220533.9733
22 | 2698982.237 | 1220516.6711 | 2698976.8372 | 1220517.393 | 2698975.0433 | 1220511.181 | 2698973.2131 | 1220509.4382 | 2698968.2955 | 1220510.8242
23 | 2699025.7105 | 1220547.6804 | 2699021.1207 | 1220538.1104 | 2699016.9629 | 1220529.8982
24 | 2698937.5688 | 1220471.836 | 2698912.6734 | 1220453.5339
25 | 2698985.7751 | 1220536.7491 | 2698985.2669 | 1220533.9733
26 | 2699171.1826 | 1220599.6505 | 2699184.1951 | 1220599.745 | 2699215.1609 | 1220599.9053
27 | 2699171.1826 | 1220599.6505 | 2699173.3124 | 1220604.8119 | 2699174.424 | 1220607.777 | 2699176.8427 | 1220610.6304 | 2699191.9614 | 1220620.6557
28 | 2698949.6587 | 1220562.3087 | 2698950.3326 | 1220559.7161 | 2698947.987 | 1220545.672
29 | 2699252.9905 | 1220600.2802 | 2699248.9896 | 1220608.1302 | 2699228.289 | 1220608.1584
30 | 2699215.1609 | 1220599.9053 | 2699252.9905 | 1220600.2802
31 | 2699269.476 | 1220600.5329 | 2699267.7693 | 1220600.4933 | 2699262.9677 | 1220600.3799 | 2699252.9905 | 1220600.2802
32 | 2699269.476 | 1220600.5329 | 2699267.7693 | 1220600.4933 | 2699267.5799 | 1220614.5779
33 | 2699267.5799 | 1220614.5779 | 2699267.3614 | 1220630.8637 | 2699267.2904 | 1220634.1537
34 | 2699268.4443 | 1220532.256 | 2699268.4382 | 1220533.9905
35 | 2699268.4382 | 1220533.9905 | 2699268.4232 | 1220538.5268 | 2699268.6967 | 1220554.6291
36 | 2699268.4443 | 1220532.256 | 2699269.3373 | 1220493.818
37 | 2699268.4443 | 1220532.256 | 2699254.9394 | 1220533.3932
38 | 2699025.7105 | 1220547.6804 | 2699033.4159 | 1220563.7464
39 | 2698988.0384 | 1220549.1117 | 2698985.7751 | 1220536.7491
40 | 2699033.4159 | 1220563.7464 | 2699047.3232 | 1220592.744
41 | 2699047.5664 | 1220593.251 | 2699047.3232 | 1220592.744
42 | 2699047.5664 | 1220593.251 | 2699054.2955 | 1220607.2816
43 | 2699062.3547 | 1220624.118 | 2699061.7658 | 1220622.8575 | 2699054.2955 | 1220607.2816
44 | 2698989.653 | 1220557.9306 | 2698988.0384 | 1220549.1117
45 | 2698995.8927 | 1220592.0131 | 2698996.0199 | 1220592.7079
46 | 2698996.0199 | 1220592.7079 | 2698998.4457 | 1220605.958
47 | 2698993.3073 | 1220577.8911 | 2698995.8927 | 1220592.0131
48 | 2698998.7472 | 1220607.6052 | 2698998.4457 | 1220605.958
49 | 2698993.1636 | 1220577.1064 | 2698993.3073 | 1220577.8911
50 | 2698998.7472 | 1220607.6052 | 2699001.65 | 1220623.4607
51 | 2698992.9286 | 1220575.8225 | 2698993.1636 | 1220577.1064
52 | 2699004.4303 | 1220638.8179 | 2699003.7282 | 1220634.8122 | 2699001.65 | 1220623.4607
53 | 2698990.654 | 1220563.3986 | 2698992.9286 | 1220575.8225
54 | 2699009.0371 | 1220665.0998 | 2699004.4303 | 1220638.8179
55 | 2698990.654 | 1220563.3986 | 2698989.653 | 1220557.9306
56 | 2699062.3547 | 1220624.118 | 2699070.4034 | 1220641.3466
57 | 2699009.0371 | 1220665.0998 | 2699023.0498 | 1220662.9065
58 | 2699036.322 | 1220661.1597 | 2699032.668 | 1220661.4011 | 2699023.0498 | 1220662.9065
59 | 2699036.322 | 1220661.1597 | 2699038.0465 | 1220661.0458 | 2699048.6811 | 1220661.7565 | 2699055.968 | 1220664.8243 | 2699059.8629 | 1220669.4658
60 | 2699065.6357 | 1220680.7742 | 2699062.7242 | 1220672.8757 | 2699059.8629 | 1220669.4658

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698942.1106 | 1220516.5534
1 | 2698960.0957 | 1220504.8491
2 | 2698931.6805 | 1220523.6251
3 | 2698962.9467 | 1220502.9964
4 | 2698940.3516 | 1220521.9568
5 | 2698952.2717 | 1220481.8707
6 | 2698965.2358 | 1220506.3479
7 | 2698946.4818 | 1220536.6601
8 | 2699215.7471 | 1220553.8045
9 | 2699215.5561 | 1220568.8283
10 | 2699216.0599 | 1220535.0408
11 | 2698998.6611 | 1220502.3783
12 | 2699158.6729 | 1220598.0634
13 | 2698982.237 | 1220516.6711
14 | 2699016.9629 | 1220529.8982
15 | 2698937.5688 | 1220471.836
16 | 2698985.2669 | 1220533.9733
17 | 2698968.2955 | 1220510.8242
18 | 2699171.1826 | 1220599.6505
19 | 2699193.0607 | 1220670.0763
20 | 2698947.987 | 1220545.672
21 | 2698949.6587 | 1220562.3087
22 | 2698912.6734 | 1220453.5339
23 | 2699228.289 | 1220608.1584
24 | 2699252.9905 | 1220600.2802
25 | 2699215.1609 | 1220599.9053
26 | 2699269.476 | 1220600.5329
27 | 2699267.5799 | 1220614.5779
28 | 2699267.2904 | 1220634.1537
29 | 2699191.9614 | 1220620.6557
30 | 2699268.4382 | 1220533.9905
31 | 2699268.4443 | 1220532.256
32 | 2699268.6967 | 1220554.6291
33 | 2699202.0422 | 1220538.896
34 | 2699216.3459 | 1220517.5839
35 | 2699254.9394 | 1220533.3932
36 | 2699269.3373 | 1220493.818
37 | 2699025.7105 | 1220547.6804
38 | 2698985.7751 | 1220536.7491
39 | 2699033.4159 | 1220563.7464
40 | 2699047.3232 | 1220592.744
41 | 2699047.5664 | 1220593.251
42 | 2699054.2955 | 1220607.2816
43 | 2698988.0384 | 1220549.1117
44 | 2698996.0199 | 1220592.7079
45 | 2698995.8927 | 1220592.0131
46 | 2698998.4457 | 1220605.958
47 | 2698993.3073 | 1220577.8911
48 | 2698998.7472 | 1220607.6052
49 | 2698993.1636 | 1220577.1064
50 | 2699001.65 | 1220623.4607
51 | 2698992.9286 | 1220575.8225
52 | 2699004.4303 | 1220638.8179
53 | 2698990.654 | 1220563.3986
54 | 2698989.653 | 1220557.9306
55 | 2699062.3547 | 1220624.118
56 | 2699009.0371 | 1220665.0998
57 | 2699023.0498 | 1220662.9065
58 | 2699070.4034 | 1220641.3466
59 | 2699036.322 | 1220661.1597
60 | 2699059.8629 | 1220669.4658
61 | 2699065.6357 | 1220680.7742
62 | 2699149.9069 | 1220594.5038

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97322 | -0.51388 | 0.0041291 | 0.0010348
1 | 0.97348 | -0.50867 | 0.0024808 | 0.00062175
2 | 0.97311 | -0.51599 | 0 | 0
3 | 0.97353 | -0.50769 | 0 | 0
4 | 0.97302 | -0.51793 | 0 | 0
5 | 0.9725 | -0.5281 | 0 | 0
6 | 0.97374 | -0.50373 | 0 | 0
7 | 0.97288 | -0.5206 | 0.0031019 | 0.00077741
8 | 0.99238 | -0.14631 | 0 | 0
9 | 0.9933 | -0.12868 | 0.077258 | 0.019363
10 | 0.99124 | -0.16837 | 0 | 0
11 | 0.97659 | -0.44773 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | -0.41155 | -0.10518
13 | 0.97503 | -0.47821 | 0 | 0
14 | 0.97497 | -0.47951 | 0.011755 | 0.0029461
15 | 0.97188 | -0.54042 | 0.029638 | 0.0074279
16 | 0.97431 | -0.49246 | 0.0045381 | 0.0011374
17 | 0.974 | -0.49843 | 0.0031638 | 0.00079293
18 | 0.99893 | -0.020346 | 0 | 0
19 | 0.99839 | -0.030886 | 0.022148 | 0.0055509
20 | 0.97283 | -0.52161 | 0.0019543 | 0.0004898
21 | 0.97277 | -0.52285 | 0.0040069 | 0.0010042
22 | 0.97165 | -0.54491 | 0.0078747 | 0.0019736
23 | 0.99363 | -0.12238 | 0.017591 | 0.0044086
24 | 0.9941 | -0.11322 | 0 | 0
25 | 0.99534 | -0.089347 | 0 | 0
26 | 0.99382 | -0.11856 | 0 | 0
27 | 0.99356 | -0.12367 | 0 | 0
28 | 0.99323 | -0.13001 | 0.01834 | 0.0045965
29 | 0.99878 | -0.023353 | 0.0056187 | 0.0014082
30 | 0.9898 | -0.19633 | 0 | 0
31 | 0.98981 | -0.19622 | 0 | 0
32 | 0.98974 | -0.1976 | 0.0034553 | 0.00086599
33 | 0.99113 | -0.17059 | 0.0086124 | 0.0021585
34 | 0.99084 | -0.17624 | 0.025421 | 0.0063711
35 | 0.99009 | -0.1907 | 0.0093768 | 0.00235
36 | 0.98912 | -0.20955 | 0.019463 | 0.004878
37 | 0.97424 | -0.49396 | 0.012294 | 0.0030811
38 | 0.9742 | -0.49464 | 0.0041202 | 0.0010326
39 | 0.97378 | -0.50294 | 0.011103 | 0.0027828
40 | 0.97329 | -0.51259 | 0.0014891 | 0.0003732
41 | 0.97328 | -0.51274 | 0.0081385 | 0.0020397
42 | 0.97319 | -0.51466 | 0.0023235 | 0.00058231
43 | 0.97373 | -0.50385 | 0.0034082 | 0.00085417
44 | 0.97187 | -0.54051 | 0.015414 | 0.0038632
45 | 0.9719 | -0.54006 | 0.0018276 | 0.00045803
46 | 0.97163 | -0.54532 | 0.0015614 | 0.00039132
47 | 0.97239 | -0.53037 | 0.0032651 | 0.00081831
48 | 0.9716 | -0.54587 | 0.0016675 | 0.00041791
49 | 0.97242 | -0.52979 | 0.0028104 | 0.00070435
50 | 0.97136 | -0.55067 | 0.0017693 | 0.00044342
51 | 0.97247 | -0.52876 | 0.012199 | 0.0030574
52 | 0.97115 | -0.55481 | 0.0015653 | 0.0003923
53 | 0.97311 | -0.516 | 0.0023345 | 0.00058507
54 | 0.97341 | -0.51015 | 0.019181 | 0.0048071
55 | 0.97311 | -0.51616 | 0.0017532 | 0.0004394
56 | 0.97083 | -0.56111 | 0 | 0
57 | 0.97066 | -0.56447 | 0.0014286 | 0.00035805
58 | 0.97306 | -0.51707 | 0.0026144 | 0.00065522
59 | 0.97052 | -0.56728 | 0.0049649 | 0.0012443
60 | 0.97036 | -0.5704 | 0.00058893 | 0.0001476
61 | 0.97029 | -0.57178 | 0.0057979 | 0.0014531
62 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013196 | -0.0033077 | 0.013199 | 0.0033095 | 3.2756e-06 | 1.8297e-06 | 0.020176 | 0.020176 | 0.020176 | 0.97322 | -0.51388 | 0.97348 | -0.50867 | 5.5428
1 | 0.0090666 | 0.0022728 | -0.0090657 | -0.0022724 | 9.0812e-07 | 4.2463e-07 | 0.013863 | 0.013863 | 0.013863 | 0.97322 | -0.51388 | 0.97311 | -0.51599 | 3.8084
2 | -0.01568 | -0.0039312 | 0.015681 | 0.0039317 | 7.3245e-07 | 4.265e-07 | 0.023968 | 0.023968 | 0.023968 | 0.97348 | -0.50867 | 0.97353 | -0.50769 | 6.5846
3 | 0.0090657 | 0.0022724 | -0.0090648 | -0.002272 | 8.4156e-07 | 3.9354e-07 | 0.013863 | 0.013863 | 0.013863 | 0.97311 | -0.51599 | 0.97302 | -0.51793 | 3.8084
4 | 0.037573 | 0.0094391 | -0.037536 | -0.0094161 | 3.6548e-05 | 2.3024e-05 | 0.057437 | 0.057437 | 0.057437 | 0.97353 | -0.50769 | 0.9725 | -0.5281 | 15.7793
5 | -0.053253 | -0.013371 | 0.053263 | 0.013377 | 1.0077e-05 | 6.3986e-06 | 0.081404 | 0.081404 | 0.081404 | 0.97353 | -0.50769 | 0.97374 | -0.50373 | 22.3638
6 | 0.0090648 | 0.002272 | -0.0090637 | -0.0022715 | 1.152e-06 | 5.3874e-07 | 0.013863 | 0.013863 | 0.013863 | 0.97302 | -0.51793 | 0.97288 | -0.5206 | 3.8085
7 | 0.037536 | 0.0094161 | -0.037514 | -0.0094022 | 2.2033e-05 | 1.3881e-05 | 0.057437 | 0.057437 | 0.057437 | 0.9725 | -0.5281 | 0.97188 | -0.54042 | 15.7794
8 | -0.053263 | -0.013377 | 0.053277 | 0.013386 | 1.3474e-05 | 8.5557e-06 | 0.081404 | 0.081404 | 0.081404 | 0.97374 | -0.50373 | 0.974 | -0.49843 | 22.3638
9 | 0.0059618 | 0.001494 | -0.0059615 | -0.001494 | 2.8488e-07 | 6.8877e-08 | 0.0091185 | 0.0091185 | 0.0091185 | 0.97288 | -0.5206 | 0.97283 | -0.52161 | 2.5051
10 | -0.066462 | -0.016707 | 0.066518 | 0.016742 | 5.5976e-05 | 3.563e-05 | 0.099673 | 0.099673 | 0.099673 | 0.99238 | -0.14631 | 0.9933 | -0.12868 | 27.3827
11 | 0.066462 | 0.016707 | -0.066392 | -0.016662 | 6.9928e-05 | 4.4512e-05 | 0.099673 | 0.099673 | 0.099673 | 0.99238 | -0.14631 | 0.99124 | -0.16837 | 27.3828
12 | -0.14378 | -0.036105 | 0.14405 | 0.036277 | 0.0002704 | 0.00017225 | 0.21541 | 0.21541 | 0.21541 | 0.9933 | -0.12868 | 0.99534 | -0.089347 | 29.5893
13 | 0.02543 | 0.0063769 | -0.025421 | -0.0063711 | 9.5421e-06 | 5.882e-06 | 0.038176 | 0.038176 | 0.038176 | 0.99124 | -0.16837 | 0.99084 | -0.17624 | 10.488
14 | 0.032348 | 0.0081265 | -0.032314 | -0.0081049 | 3.4436e-05 | 2.1538e-05 | 0.048567 | 0.048567 | 0.048567 | 0.99124 | -0.16837 | 0.99009 | -0.1907 | 13.3426
15 | 0.0086133 | 0.0021589 | -0.0086124 | -0.0021585 | 9.1199e-07 | 3.9618e-07 | 0.01293 | 0.01293 | 0.01293 | 0.99124 | -0.16837 | 0.99113 | -0.17059 | 3.5522
16 | -0.19696 | -0.049628 | 0.20128 | 0.052386 | 0.0043192 | 0.0027577 | 0.30021 | 0.3002 | 0.30021 | 0.97659 | -0.44773 | 1 | 0 | 41.2371
17 | 0.14537 | 0.03665 | -0.14515 | -0.036515 | 0.00021172 | 0.00013493 | 0.22157 | 0.22157 | 0.22157 | 0.97659 | -0.44773 | 0.97503 | -0.47821 | 30.4357
18 | 0.051597 | 0.012978 | -0.051518 | -0.012929 | 7.822e-05 | 4.9639e-05 | 0.078634 | 0.078635 | 0.078635 | 0.97659 | -0.44773 | 0.97497 | -0.47951 | 21.6029
19 | 0.18644 | 0.047226 | -0.18626 | -0.04711 | 0.000182 | 0.00011615 | 0.2776 | 0.2776 | 0.2776 | 1 | 0 | 0.99893 | -0.020346 | 38.1317
20 | 0.022181 | 0.0055707 | -0.022148 | -0.0055509 | 3.2638e-05 | 1.9842e-05 | 0.03301 | 0.03301 | 0.03301 | 1 | 0 | 0.99839 | -0.030886 | 9.0687
21 | 0.088659 | 0.022302 | -0.088599 | -0.022264 | 6.0326e-05 | 3.8171e-05 | 0.13533 | 0.13533 | 0.13533 | 0.97503 | -0.47821 | 0.97431 | -0.49246 | 18.5899
22 | 0.056495 | 0.014213 | -0.056441 | -0.014179 | 5.4523e-05 | 3.4651e-05 | 0.086238 | 0.086238 | 0.086238 | 0.97503 | -0.47821 | 0.974 | -0.49843 | 23.6917
23 | 0.039763 | 0.0099827 | -0.039736 | -0.0099654 | 2.7377e-05 | 1.7274e-05 | 0.060694 | 0.060694 | 0.060694 | 0.97497 | -0.47951 | 0.97424 | -0.49396 | 16.6741
24 | 0.0078764 | 0.0019743 | -0.0078747 | -0.0019736 | 1.6851e-06 | 6.9569e-07 | 0.012059 | 0.01206 | 0.01206 | 0.97188 | -0.54042 | 0.97165 | -0.54491 | 3.3131
25 | 0.084061 | 0.021126 | -0.084052 | -0.021121 | 8.7239e-06 | 5.513e-06 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.97431 | -0.49246 | 0.9742 | -0.49464 | 17.6379
26 | 0.18064 | 0.045702 | -0.18004 | -0.045321 | 0.00059595 | 0.00038027 | 0.26923 | 0.26923 | 0.26923 | 0.99893 | -0.020346 | 0.99534 | -0.089347 | 36.9819
27 | 0.0056195 | 0.0014083 | -0.0056187 | -0.0014082 | 8.0489e-07 | 1.1419e-07 | 0.0083708 | 0.0083709 | 0.0083709 | 0.99893 | -0.020346 | 0.99878 | -0.023353 | 2.2997
28 | 0.0040072 | 0.0010042 | -0.0040069 | -0.0010042 | 2.3833e-07 | -5.7503e-08 | 0.0061292 | 0.0061293 | 0.0061293 | 0.97283 | -0.52161 | 0.97277 | -0.52285 | 1.6839
29 | -0.017591 | -0.0044086 | 0.017598 | 0.0044131 | 7.6797e-06 | 4.5326e-06 | 0.026343 | 0.026343 | 0.026343 | 0.99363 | -0.12238 | 0.9941 | -0.11322 | 7.2371
30 | -0.035953 | -0.0090184 | 0.035994 | 0.0090441 | 4.0972e-05 | 2.5733e-05 | 0.053819 | 0.053819 | 0.053819 | 0.9941 | -0.11322 | 0.99534 | -0.089347 | 14.7855
31 | 0.018355 | 0.0046052 | -0.01835 | -0.0046025 | 4.6678e-06 | 2.7737e-06 | 0.027476 | 0.027477 | 0.027477 | 0.9941 | -0.11322 | 0.99382 | -0.11856 | 7.5485
32 | 0.01835 | 0.0046025 | -0.018346 | -0.0045998 | 4.4712e-06 | 2.657e-06 | 0.027477 | 0.027477 | 0.027477 | 0.99382 | -0.11856 | 0.99356 | -0.12367 | 7.5485
33 | 0.018346 | 0.0045998 | -0.01834 | -0.0045965 | 5.5428e-06 | 3.2939e-06 | 0.027477 | 0.027477 | 0.027477 | 0.99356 | -0.12367 | 0.99323 | -0.13001 | 7.5485
34 | -0.0034555 | -0.00086585 | 0.0034556 | 0.00086584 | 1.7558e-08 | -1.1063e-08 | 0.0051948 | 0.0051948 | 0.0051948 | 0.9898 | -0.19633 | 0.98981 | -0.19622 | 1.4271
35 | 0.0034555 | 0.00086585 | -0.0034553 | -0.00086599 | 2.0889e-07 | -1.316e-07 | 0.0051948 | 0.0051949 | 0.0051949 | 0.9898 | -0.19633 | 0.98974 | -0.1976 | 1.4272
36 | 0.019476 | 0.0048854 | -0.019463 | -0.004878 | 1.2361e-05 | 7.4172e-06 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02928 | 0.98981 | -0.19622 | 0.98912 | -0.20955 | 8.044
37 | -0.022931 | -0.0057512 | 0.022937 | 0.0057549 | 6.0404e-06 | 3.6916e-06 | 0.034475 | 0.034475 | 0.034475 | 0.98981 | -0.19622 | 0.99009 | -0.1907 | 9.4711
38 | 0.027442 | 0.0068844 | -0.027431 | -0.0068771 | 1.174e-05 | 7.292e-06 | 0.041917 | 0.041917 | 0.041917 | 0.97424 | -0.49396 | 0.97378 | -0.50294 | 11.5157
39 | 0.079932 | 0.020088 | -0.079897 | -0.020066 | 3.5138e-05 | 2.2175e-05 | 0.12211 | 0.12211 | 0.12211 | 0.9742 | -0.49464 | 0.97373 | -0.50385 | 16.7734
40 | 0.016327 | 0.0040943 | -0.01632 | -0.0040899 | 7.5076e-06 | 4.405e-06 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02495 | 0.97378 | -0.50294 | 0.97329 | -0.51259 | 6.8545
41 | 0.014831 | 0.0037167 | -0.014831 | -0.0037166 | 1.084e-07 | 6.2386e-08 | 0.022674 | 0.022674 | 0.022674 | 0.97329 | -0.51259 | 0.97328 | -0.51274 | 6.2291
42 | 0.0066921 | 0.0016769 | -0.0066915 | -0.0016767 | 6.1083e-07 | 1.9756e-07 | 0.010231 | 0.010231 | 0.010231 | 0.97328 | -0.51274 | 0.97319 | -0.51466 | 2.8108
43 | 0.004368 | 0.0010944 | -0.0043677 | -0.0010945 | 3.1222e-07 | -3.2087e-08 | 0.0066787 | 0.0066787 | 0.0066787 | 0.97319 | -0.51466 | 0.97311 | -0.51616 | 1.8348
44 | 0.076489 | 0.019212 | -0.076466 | -0.019197 | 2.2973e-05 | 1.448e-05 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 | 0.97373 | -0.50385 | 0.97341 | -0.51015 | 16.058
45 | -0.034778 | -0.0087224 | 0.034779 | 0.0087229 | 7.5111e-07 | 4.7196e-07 | 0.053251 | 0.053251 | 0.053251 | 0.97187 | -0.54051 | 0.9719 | -0.54006 | 14.6293
46 | 0.019364 | 0.0048592 | -0.019359 | -0.0048565 | 4.4408e-06 | 2.6752e-06 | 0.02965 | 0.02965 | 0.02965 | 0.97187 | -0.54051 | 0.97163 | -0.54532 | 8.1456
47 | -0.036607 | -0.0091809 | 0.036624 | 0.0091915 | 1.6913e-05 | 1.0646e-05 | 0.056049 | 0.056049 | 0.056049 | 0.9719 | -0.54006 | 0.97239 | -0.53037 | 15.398
48 | 0.017798 | 0.0044652 | -0.017798 | -0.0044649 | 4.6659e-07 | 2.7788e-07 | 0.027259 | 0.027259 | 0.027259 | 0.97163 | -0.54532 | 0.9716 | -0.54587 | 7.4887
49 | -0.039889 | -0.01001 | 0.03989 | 0.010011 | 1.1148e-06 | 7.0359e-07 | 0.061045 | 0.061045 | 0.061045 | 0.97239 | -0.53037 | 0.97242 | -0.52979 | 16.7706
50 | 0.01613 | 0.004047 | -0.016126 | -0.0040448 | 3.6893e-06 | 2.1616e-06 | 0.024705 | 0.024705 | 0.024705 | 0.9716 | -0.54587 | 0.97136 | -0.55067 | 6.7871
51 | -0.0427 | -0.010715 | 0.042702 | 0.010716 | 2.09e-06 | 1.3214e-06 | 0.065346 | 0.065346 | 0.065346 | 0.97242 | -0.52979 | 0.97247 | -0.52876 | 17.9521
52 | 0.014357 | 0.0036014 | -0.014354 | -0.0035998 | 2.8313e-06 | 1.6189e-06 | 0.021995 | 0.021995 | 0.021995 | 0.97136 | -0.55067 | 0.97115 | -0.55481 | 6.0426
53 | -0.054901 | -0.013774 | 0.054935 | 0.013795 | 3.343e-05 | 2.1238e-05 | 0.084012 | 0.084012 | 0.084012 | 0.97247 | -0.52876 | 0.97311 | -0.516 | 23.0803
54 | 0.012789 | 0.0032075 | -0.012785 | -0.0032054 | 3.8426e-06 | 2.1292e-06 | 0.019597 | 0.019597 | 0.019597 | 0.97115 | -0.55481 | 0.97083 | -0.56111 | 5.3837
55 | -0.057269 | -0.01438 | 0.057285 | 0.01439 | 1.599e-05 | 1.0164e-05 | 0.087582 | 0.087582 | 0.087582 | 0.97311 | -0.516 | 0.97341 | -0.51015 | 24.061
56 | 0.0026145 | 0.00065506 | -0.0026144 | -0.00065522 | 1.1397e-07 | -1.6329e-07 | 0.0039978 | 0.0039979 | 0.0039979 | 0.97311 | -0.51616 | 0.97306 | -0.51707 | 1.0983
57 | 0.012785 | 0.0032054 | -0.012783 | -0.0032042 | 2.0426e-06 | 1.1319e-06 | 0.019597 | 0.019597 | 0.019597 | 0.97083 | -0.56111 | 0.97066 | -0.56447 | 5.3837
58 | 0.011355 | 0.0028462 | -0.011353 | -0.0028454 | 1.5222e-06 | 8.0864e-07 | 0.017407 | 0.017407 | 0.017407 | 0.97066 | -0.56447 | 0.97052 | -0.56728 | 4.7821
59 | 0.0063882 | 0.0016011 | -0.0063872 | -0.0016008 | 9.4801e-07 | 2.8114e-07 | 0.0097945 | 0.0097946 | 0.0097946 | 0.97052 | -0.56728 | 0.97036 | -0.5704 | 2.6908
60 | 0.0057983 | 0.0014532 | -0.0057979 | -0.0014531 | 3.8154e-07 | 8.522e-08 | 0.0088915 | 0.0088916 | 0.0088916 | 0.97036 | -0.5704 | 0.97029 | -0.57178 | 2.4427

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41155 | 0.10518

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041291 | 0.0010348
1 | 0.0024808 | 0.00062175
2 | 0.0031019 | 0.00077741
3 | 0.077258 | 0.019363
4 | 0.011755 | 0.0029461
5 | 0.029638 | 0.0074279
6 | 0.0045381 | 0.0011374
7 | 0.0031638 | 0.00079293
8 | 0.022148 | 0.0055509
9 | 0.0019543 | 0.0004898
10 | 0.0040069 | 0.0010042
11 | 0.0078747 | 0.0019736
12 | 0.017591 | 0.0044086
13 | 0.01834 | 0.0045965
14 | 0.0056187 | 0.0014082
15 | 0.0034553 | 0.00086599
16 | 0.0086124 | 0.0021585
17 | 0.025421 | 0.0063711
18 | 0.0093768 | 0.00235
19 | 0.019463 | 0.004878
20 | 0.012294 | 0.0030811
21 | 0.0041202 | 0.0010326
22 | 0.011103 | 0.0027828
23 | 0.0014891 | 0.0003732
24 | 0.0081385 | 0.0020397
25 | 0.0023235 | 0.00058231
26 | 0.0034082 | 0.00085417
27 | 0.015414 | 0.0038632
28 | 0.0018276 | 0.00045803
29 | 0.0015614 | 0.00039132
30 | 0.0032651 | 0.00081831
31 | 0.0016675 | 0.00041791
32 | 0.0028104 | 0.00070435
33 | 0.0017693 | 0.00044342
34 | 0.012199 | 0.0030574
35 | 0.0015653 | 0.0003923
36 | 0.0023345 | 0.00058507
37 | 0.019181 | 0.0048071
38 | 0.0017532 | 0.0004394
39 | 0.0014286 | 0.00035805
40 | 0.0026144 | 0.00065522
41 | 0.0049649 | 0.0012443
42 | 0.00058893 | 0.0001476
43 | 0.0057979 | 0.0014531

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1