## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-28_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-28_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-28_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-28_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-28_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-28_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-28_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-28_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-28_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-28_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-28_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-28_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-28_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-28_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-28_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-28_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-28_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-28_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-28_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-28_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-28_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-28_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-28_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-28_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-28_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-28_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-28_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-28_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-28_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-28_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-28_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-28_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-28_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-28_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-28_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-28_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-28_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-28_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-28_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-28_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-28_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-28_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-28_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-28_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-28_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-28_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-28_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-28_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-28_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-28_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-28_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-28_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-28_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-28_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-28_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-28_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-28_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-28_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-28_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-28_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-28_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-28_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1301-28_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1301-28_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1301-28_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1301-28_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1301-28_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_17_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-28_0_5_load_0 | 0 | 0.01213 | 0.0030401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-28_0_5_load_1 | 1 | 0.026933 | 0.00675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-28_0_5_load_4 | 4 | 0.014596 | 0.0036581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-28_0_5_load_5 | 5 | 0.014526 | 0.0036406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-28_0_5_load_19 | 6 | 0.0041511 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-28_0_5_load_18 | 7 | 0.0081607 | 0.0020453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-28_0_5_load_6 | 10 | 0.048507 | 0.012157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-28_0_5_load_20 | 12 | 0.0042646 | 0.0010688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-28_0_5_load_8 | 14 | 0.021266 | 0.0053298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-28_0_5_load_37 | 15 | 0.021711 | 0.0054414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-28_0_5_load_38 | 17 | 0.017889 | 0.0044835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-28_0_5_load_55 | 19 | 0.027195 | 0.0068158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-28_0_5_load_68 | 22 | 0.015359 | 0.0038493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-28_0_5_load_65 | 23 | 0.0017984 | 0.00045072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-28_0_5_load_71 | 24 | 0.0020461 | 0.00051279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-28_0_5_load_56 | 27 | 0.0024079 | 0.00060346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-28_0_5_load_36 | 29 | 0.0031452 | 0.00078826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-28_0_5_load_28 | 31 | 0.0016808 | 0.00042125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-28_0_5_load_53 | 32 | 0.019352 | 0.0048501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-28_0_5_load_58 | 34 | 0.0072405 | 0.0018146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-28_0_5_load_46 | 35 | 0.0036588 | 0.00091699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-28_0_5_load_40 | 36 | 0.0025278 | 0.00063353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-28_0_5_load_27 | 37 | 0.0030829 | 0.00077265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-28_0_5_load_48 | 38 | 0.0027721 | 0.00069475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-28_0_5_load_49 | 39 | 0.0040826 | 0.0010232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-28_0_5_load_21 | 40 | 0.0018173 | 0.00045547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-28_0_5_load_22 | 41 | 0.0026726 | 0.00066983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-28_0_5_load_25 | 42 | 0.0085429 | 0.0021411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-28_0_5_load_26 | 43 | 0.0070799 | 0.0017744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-28_0_5_load_39 | 44 | 0.06667 | 0.016709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-28_0_5_load_29 | 45 | 0.035367 | 0.0088639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-28_0_5_load_30 | 46 | 0.015034 | 0.003768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-28_0_5_load_32 | 47 | 0.012065 | 0.0030239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-28_0_5_load_47 | 49 | 0.0071248 | 0.0017856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-28_0_5_load_54 | 50 | 0.0022083 | 0.00055344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-28_0_5_load_52 | 51 | 0.011144 | 0.0027928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-28_0_5_load_45 | 54 | 0.0046544 | 0.0011665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-28_0_5_load_42 | 55 | 0.020426 | 0.0051192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-28_0_5_load_50 | 57 | 0.0080057 | 0.0020064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-28_0_5_load_51 | 58 | 0.030753 | 0.0077074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-28_0_5_load_59 | 59 | 0.0032898 | 0.00082449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-28_0_5_load_60 | 60 | 0.0017232 | 0.00043187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-28_0_5_load_61 | 61 | 0.0018542 | 0.00046471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-28_0_5_load_67 | 63 | 0.0023506 | 0.00058911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1301-28_0_5_load_63 | 64 | 0.0018936 | 0.00047457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1301-28_0_5_load_66 | 65 | 0.0022542 | 0.00056497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1301-28_0_5_load_69 | 66 | 0.0019024 | 0.00047678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-28_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00060214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_1301-28_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_1301-28_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_1301-28_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0098489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1301-28_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1301-28_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1301-28_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0033293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1301-28_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-28_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.023941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1301-28_0_5_line_9 |  | 6 | 12 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1301-28_0_5_line_10 |  | 7 | 13 | 0.059343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1301-28_0_5_line_11 |  | 8 | 14 | 0.0082637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1301-28_0_5_line_12 |  | 9 | 15 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1301-28_0_5_line_13 |  | 9 | 16 | 0.014309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1301-28_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_1301-28_0_5_line_15 |  | 11 | 17 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-28_0_5_line_16 |  | 11 | 18 | 0.030005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1301-28_0_5_line_17 |  | 13 | 20 | 0.090509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1301-28_0_5_line_18 |  | 14 | 19 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1301-28_0_5_line_19 |  | 15 | 44 | 0.016793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1301-28_0_5_line_20 |  | 16 | 42 | 0.00046649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_1301-28_0_5_line_21 |  | 16 | 41 | 0.018821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1301-28_0_5_line_22 |  | 18 | 45 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_1301-28_0_5_line_23 |  | 19 | 32 | 0.012029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1301-28_0_5_line_24 |  | 20 | 24 | 0.062174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1301-28_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.1456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1301-28_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.025329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1301-28_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.0331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1301-28_0_5_line_28 |  | 23 | 33 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1301-28_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.001757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1301-28_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1301-28_0_5_line_31 |  | 26 | 34 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1301-28_0_5_line_32 |  | 26 | 35 | 0.0086301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1301-28_0_5_line_33 |  | 27 | 30 | 0.0091721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1301-28_0_5_line_34 |  | 28 | 29 | 0.018483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1301-28_0_5_line_35 |  | 28 | 30 | 0.017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1301-28_0_5_line_36 |  | 28 | 31 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1301-28_0_5_line_37 |  | 29 | 36 | 0.016715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_1301-28_0_5_line_38 |  | 31 | 37 | 0.012122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_1301-28_0_5_line_39 |  | 32 | 58 | 0.021172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1301-28_0_5_line_40 |  | 33 | 65 | 0.029213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1301-28_0_5_line_41 |  | 33 | 64 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1301-28_0_5_line_42 |  | 34 | 57 | 0.022853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1301-28_0_5_line_43 |  | 36 | 53 | 0.0088305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1301-28_0_5_line_44 |  | 37 | 43 | 0.0010216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_1301-28_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.0018036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1301-28_0_5_line_46 |  | 39 | 57 | 0.016627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1301-28_0_5_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0023614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1301-28_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1301-28_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.021809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1301-28_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.029382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1301-28_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.019582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1301-28_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0080325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1301-28_0_5_line_53 |  | 49 | 52 | 0.0063151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_1301-28_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1301-28_0_5_line_55 |  | 51 | 58 | 0.021376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-28_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.016416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1301-28_0_5_line_57 |  | 52 | 56 | 0.027135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1301-28_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.016824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_1301-28_0_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.016005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1301-28_0_5_line_60 |  | 59 | 60 | 0.0032347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1301-28_0_5_line_61 |  | 59 | 61 | 0.016597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1301-28_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.013974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1301-28_0_5_line_63 |  | 62 | 63 | 0.013156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1301-28_0_5_line_64 |  | 62 | 64 | 0.031198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1301-28_0_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-28_0_5_trafo_6 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2698987.6446 | 1220401.0903 | 2698987.2805 | 1220400.6107
1 | 2698974.5724 | 1220383.8716 | 2698987.2805 | 1220400.6107
2 | 2698993.9024 | 1220409.3331 | 2698987.6446 | 1220401.0903
3 | 2698974.5724 | 1220383.8716 | 2698966.1002 | 1220388.8939
4 | 2698974.5724 | 1220383.8716 | 2698984.9338 | 1220377.6463
5 | 2698993.9024 | 1220409.3331 | 2699009.6958 | 1220411.9149
6 | 2698993.9024 | 1220409.3331 | 2698995.9662 | 1220411.9456
7 | 2698955.7797 | 1220395.0118 | 2698966.1002 | 1220388.8939
8 | 2699005.4559 | 1220365.3161 | 2698984.9338 | 1220377.6463
9 | 2699009.6958 | 1220411.9149 | 2699022.9525 | 1220414.0819
10 | 2699032.0523 | 1220458.9469 | 2699030.476 | 1220455.6295 | 2698995.9662 | 1220411.9456
11 | 2698955.7797 | 1220395.0118 | 2698949.9841 | 1220389.1211
12 | 2699005.4559 | 1220365.3161 | 2698997.5947 | 1220352.9621
13 | 2699017.7435 | 1220357.9262 | 2699005.4559 | 1220365.3161
14 | 2698936.6893 | 1220343.2579 | 2698949.9276 | 1220357.4504
15 | 2698936.6893 | 1220343.2579 | 2698946.8401 | 1220337.2565
16 | 2698936.6893 | 1220343.2579 | 2698916.1928 | 1220321.2908
17 | 2698952.2717 | 1220481.8707 | 2698962.4815 | 1220485.3317 | 2698964.9634 | 1220486.218 | 2698965.619 | 1220483.7605 | 2698982.5046 | 1220475.4796 | 2698986.3352 | 1220475.1208 | 2698989.4971 | 1220474.8176 | 2698990.7574 | 1220476.1506 | 2698995.0921 | 1220478.3353 | 2698997.4149 | 1220478.296 | 2699009.7432 | 1220471.6407 | 2699013.2964 | 1220469.7095 | 2699016.6272 | 1220467.9191 | 2699027.7926 | 1220460.922 | 2699032.0523 | 1220458.9469
18 | 2698949.9841 | 1220389.1211 | 2698940.3146 | 1220379.293
19 | 2698988.5795 | 1220338.7946 | 2698997.5947 | 1220352.9621
20 | 2699018.1434 | 1220357.6859 | 2699017.7435 | 1220357.9262
21 | 2699017.7435 | 1220357.9262 | 2699024.7985 | 1220372.6762 | 2699025.7206 | 1220374.9686
22 | 2698916.1928 | 1220321.2908 | 2698929.1494 | 1220308.682
23 | 2698931.878 | 1220370.718 | 2698940.3146 | 1220379.293
24 | 2698952.2717 | 1220481.8707 | 2698944.1998 | 1220476.7108 | 2698901.8247 | 1220445.5584
25 | 2698919.6337 | 1220393.7105 | 2698925.1202 | 1220399.1944 | 2698975.4663 | 1220451.9682 | 2698981.5925 | 1220460.5094 | 2698985.5106 | 1220466.7567 | 2698986.3352 | 1220475.1208 | 2698982.5046 | 1220475.4796 | 2698965.619 | 1220483.7605 | 2698964.9634 | 1220486.218 | 2698962.4815 | 1220485.3317 | 2698952.2717 | 1220481.8707
26 | 2698919.6337 | 1220393.7105 | 2698902.4367 | 1220409.3027 | 2698900.8261 | 1220410.6748
27 | 2698919.6337 | 1220393.7105 | 2698896.2144 | 1220370.3191
28 | 2698881.9587 | 1220356.0805 | 2698896.2144 | 1220370.3191
29 | 2699048.4506 | 1220288.8765 | 2699049.0683 | 1220290.5213
30 | 2699049.0683 | 1220290.5213 | 2699050.1676 | 1220293.7752 | 2699055.1754 | 1220306.0495
31 | 2699048.4506 | 1220288.8765 | 2699047.2953 | 1220285.7885 | 2699044.1963 | 1220276.1517
32 | 2699048.4506 | 1220288.8765 | 2699040.4359 | 1220292.077
33 | 2699058.6402 | 1220314.542 | 2699055.1754 | 1220306.0495
34 | 2699053.3918 | 1220326.2185 | 2699044.0613 | 1220325.5407 | 2699039.2907 | 1220320.8136 | 2699037.6827 | 1220319.0162
35 | 2699053.3918 | 1220326.2185 | 2699061.7244 | 1220322.1097 | 2699058.6402 | 1220314.542
36 | 2699053.3918 | 1220326.2185 | 2699054.3295 | 1220332.8055 | 2699048.4434 | 1220339.479 | 2699047.2458 | 1220340.1986
37 | 2699037.6827 | 1220319.0162 | 2699026.538 | 1220306.5589
38 | 2699047.2458 | 1220340.1986 | 2699036.855 | 1220346.4423
39 | 2698917.051 | 1220355.6039 | 2698927.7203 | 1220366.4921 | 2698931.878 | 1220370.718
40 | 2698881.9587 | 1220356.0805 | 2698861.0514 | 1220376.4842
41 | 2698881.9587 | 1220356.0805 | 2698873.8462 | 1220347.672
42 | 2699044.1963 | 1220276.1517 | 2699037.1998 | 1220254.3958
43 | 2699020.6502 | 1220299.9778 | 2699026.538 | 1220306.5589
44 | 2699036.855 | 1220346.4423 | 2699035.9793 | 1220346.9685
45 | 2699031.5574 | 1220236.8504 | 2699032.1096 | 1220238.5674
46 | 2699032.1096 | 1220238.5674 | 2699037.1998 | 1220254.3958
47 | 2699026.6018 | 1220377.1594 | 2699025.7206 | 1220374.9686
48 | 2699018.1434 | 1220357.6859 | 2699035.9793 | 1220346.9685
49 | 2698929.1494 | 1220308.682 | 2698944.7793 | 1220293.4718
50 | 2698968.4225 | 1220276.5747 | 2698955.0846 | 1220283.4432 | 2698944.7793 | 1220293.4718
51 | 2698985.8322 | 1220267.6095 | 2698968.4225 | 1220276.5747
52 | 2698985.8322 | 1220267.6095 | 2698991.8316 | 1220272.9507
53 | 2698996.5483 | 1220277.1499 | 2698991.8316 | 1220272.9507
54 | 2698902.0904 | 1220340.3362 | 2698882.2135 | 1220320.0513
55 | 2698917.051 | 1220355.6039 | 2698902.0904 | 1220340.3362
56 | 2698996.5483 | 1220277.1499 | 2699008.8139 | 1220288.0603
57 | 2698996.5483 | 1220277.1499 | 2698997.4082 | 1220286.1372 | 2699002.0117 | 1220303.6484
58 | 2699020.6502 | 1220299.9778 | 2699014.5857 | 1220293.1944 | 2699008.8139 | 1220288.0603
59 | 2699002.0117 | 1220303.6484 | 2698987.5986 | 1220310.6065
60 | 2698830.1328 | 1220346.3929 | 2698827.8823 | 1220348.7164
61 | 2698830.1328 | 1220346.3929 | 2698830.3993 | 1220346.1178 | 2698842.1005 | 1220334.8933
62 | 2698852.1846 | 1220325.22 | 2698842.1005 | 1220334.8933
63 | 2698852.1846 | 1220325.22 | 2698843.0492 | 1220315.7532
64 | 2698852.1846 | 1220325.22 | 2698873.8462 | 1220347.672
65 | 2698853.6493 | 1220383.708 | 2698861.0514 | 1220376.4842

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698987.2805 | 1220400.6107
1 | 2698987.6446 | 1220401.0903
2 | 2698974.5724 | 1220383.8716
3 | 2698993.9024 | 1220409.3331
4 | 2698966.1002 | 1220388.8939
5 | 2698984.9338 | 1220377.6463
6 | 2699009.6958 | 1220411.9149
7 | 2698995.9662 | 1220411.9456
8 | 2698955.7797 | 1220395.0118
9 | 2699005.4559 | 1220365.3161
10 | 2698949.9276 | 1220357.4504
11 | 2698936.6893 | 1220343.2579
12 | 2699022.9525 | 1220414.0819
13 | 2699032.0523 | 1220458.9469
14 | 2698949.9841 | 1220389.1211
15 | 2698997.5947 | 1220352.9621
16 | 2699017.7435 | 1220357.9262
17 | 2698946.8401 | 1220337.2565
18 | 2698916.1928 | 1220321.2908
19 | 2698940.3146 | 1220379.293
20 | 2698952.2717 | 1220481.8707
21 | 2698919.6337 | 1220393.7105
22 | 2698900.8261 | 1220410.6748
23 | 2698896.2144 | 1220370.3191
24 | 2698901.8247 | 1220445.5584
25 | 2699049.0683 | 1220290.5213
26 | 2699048.4506 | 1220288.8765
27 | 2699055.1754 | 1220306.0495
28 | 2699053.3918 | 1220326.2185
29 | 2699037.6827 | 1220319.0162
30 | 2699058.6402 | 1220314.542
31 | 2699047.2458 | 1220340.1986
32 | 2698931.878 | 1220370.718
33 | 2698881.9587 | 1220356.0805
34 | 2699044.1963 | 1220276.1517
35 | 2699040.4359 | 1220292.077
36 | 2699026.538 | 1220306.5589
37 | 2699036.855 | 1220346.4423
38 | 2699031.5574 | 1220236.8504
39 | 2699032.1096 | 1220238.5674
40 | 2699026.6018 | 1220377.1594
41 | 2699025.7206 | 1220374.9686
42 | 2699018.1434 | 1220357.6859
43 | 2699035.9793 | 1220346.9685
44 | 2698988.5795 | 1220338.7946
45 | 2698929.1494 | 1220308.682
46 | 2698944.7793 | 1220293.4718
47 | 2698968.4225 | 1220276.5747
48 | 2698985.8322 | 1220267.6095
49 | 2698991.8316 | 1220272.9507
50 | 2698882.2135 | 1220320.0513
51 | 2698902.0904 | 1220340.3362
52 | 2698996.5483 | 1220277.1499
53 | 2699020.6502 | 1220299.9778
54 | 2699008.8139 | 1220288.0603
55 | 2698987.5986 | 1220310.6065
56 | 2699002.0117 | 1220303.6484
57 | 2699037.1998 | 1220254.3958
58 | 2698917.051 | 1220355.6039
59 | 2698830.1328 | 1220346.3929
60 | 2698827.8823 | 1220348.7164
61 | 2698842.1005 | 1220334.8933
62 | 2698852.1846 | 1220325.22
63 | 2698843.0492 | 1220315.7532
64 | 2698873.8462 | 1220347.672
65 | 2698861.0514 | 1220376.4842
66 | 2698853.6493 | 1220383.708
67 | 2698949.9276 | 1220357.4504

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97595 | -0.46189 | 0.01213 | 0.0030401
1 | 0.97594 | -0.46206 | 0.026933 | 0.00675
2 | 0.97631 | -0.45496 | 0 | 0
3 | 0.97585 | -0.464 | 0 | 0
4 | 0.97601 | -0.46066 | 0.014596 | 0.0036581
5 | 0.97679 | -0.44539 | 0.014526 | 0.0036406
6 | 0.97572 | -0.46646 | 0.0041511 | 0.0010404
7 | 0.97582 | -0.46452 | 0.0081607 | 0.0020453
8 | 0.97476 | -0.48526 | 0 | 0
9 | 0.97782 | -0.42518 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | -0.50212 | -0.12914
11 | 0.99823 | -0.033272 | 0 | 0
12 | 0.97567 | -0.46751 | 0.0042646 | 0.0010688
13 | 0.97544 | -0.47202 | 0 | 0
14 | 0.9739 | -0.50224 | 0.021266 | 0.0053298
15 | 0.97662 | -0.4488 | 0.021711 | 0.0054414
16 | 0.97868 | -0.40852 | 0 | 0
17 | 0.99804 | -0.036963 | 0.017889 | 0.0044835
18 | 0.9956 | -0.083055 | 0 | 0
19 | 0.97273 | -0.52523 | 0.027195 | 0.0068158
20 | 0.97486 | -0.48346 | 0 | 0
21 | 0.97265 | -0.52687 | 0 | 0
22 | 0.97229 | -0.53404 | 0.015359 | 0.0038493
23 | 0.97239 | -0.53208 | 0.0017984 | 0.00045072
24 | 0.97474 | -0.4858 | 0.0020461 | 0.00051279
25 | 0.98083 | -0.36672 | 0 | 0
26 | 0.98078 | -0.36754 | 0 | 0
27 | 0.98122 | -0.35893 | 0.0024079 | 0.00060346
28 | 0.98192 | -0.34536 | 0 | 0
29 | 0.9832 | -0.32049 | 0.0031452 | 0.00078826
30 | 0.98146 | -0.35425 | 0 | 0
31 | 0.98083 | -0.36649 | 0.0016808 | 0.00042125
32 | 0.97202 | -0.53931 | 0.019352 | 0.0048501
33 | 0.9721 | -0.53775 | 0 | 0
34 | 0.98051 | -0.37291 | 0.0072405 | 0.0018146
35 | 0.98075 | -0.36811 | 0.0036588 | 0.00091699
36 | 0.98437 | -0.29786 | 0.0025278 | 0.00063353
37 | 0.98006 | -0.38156 | 0.0030829 | 0.00077265
38 | 0.98009 | -0.38123 | 0.0027721 | 0.00069475
39 | 0.98009 | -0.38114 | 0.0040826 | 0.0010232
40 | 0.97859 | -0.41014 | 0.0018173 | 0.00045547
41 | 0.9786 | -0.41006 | 0.0026726 | 0.00066983
42 | 0.9787 | -0.40797 | 0.0085429 | 0.0021411
43 | 0.97999 | -0.38282 | 0.0070799 | 0.0017744
44 | 0.97558 | -0.46928 | 0.06667 | 0.016709
45 | 0.99401 | -0.11318 | 0.035367 | 0.0088639
46 | 0.99223 | -0.14691 | 0.015034 | 0.003768
47 | 0.98993 | -0.19098 | 0.012065 | 0.0030239
48 | 0.98843 | -0.21962 | 0 | 0
49 | 0.98782 | -0.2314 | 0.0071248 | 0.0017856
50 | 0.97082 | -0.56298 | 0.0022083 | 0.00055344
51 | 0.97088 | -0.56182 | 0.011144 | 0.0027928
52 | 0.98734 | -0.2405 | 0 | 0
53 | 0.98499 | -0.28585 | 0 | 0
54 | 0.98617 | -0.26301 | 0.0046544 | 0.0011665
55 | 0.98653 | -0.25627 | 0.020426 | 0.0051192
56 | 0.98683 | -0.25042 | 0 | 0
57 | 0.9802 | -0.37907 | 0.0080057 | 0.0020064
58 | 0.97115 | -0.55655 | 0.030753 | 0.0077074
59 | 0.97155 | -0.54876 | 0.0032898 | 0.00082449
60 | 0.97154 | -0.54887 | 0.0017232 | 0.00043187
61 | 0.97162 | -0.54723 | 0.0018542 | 0.00046471
62 | 0.97171 | -0.54545 | 0 | 0
63 | 0.97169 | -0.54603 | 0.0023506 | 0.00058911
64 | 0.97198 | -0.54015 | 0.0018936 | 0.00047457
65 | 0.97199 | -0.53999 | 0.0022542 | 0.00056497
66 | 0.97197 | -0.54035 | 0.0019024 | 0.00047678
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.078105 | 0.019606 | -0.078105 | -0.019605 | 6.4056e-07 | 3.7234e-07 | 0.1191 | 0.1191 | 0.1191 | 0.97595 | -0.46189 | 0.97594 | -0.46206 | 6.5438
1 | -0.090236 | -0.022646 | 0.090265 | 0.022664 | 2.984e-05 | 1.7784e-05 | 0.13759 | 0.13759 | 0.13759 | 0.97595 | -0.46189 | 0.97631 | -0.45496 | 7.56
2 | 0.051172 | 0.012855 | -0.051167 | -0.012853 | 4.7263e-06 | 2.3783e-06 | 0.078033 | 0.078033 | 0.078033 | 0.97594 | -0.46206 | 0.97585 | -0.464 | 4.2875
3 | 0.12695 | 0.031987 | -0.12692 | -0.031965 | 3.4592e-05 | 2.1646e-05 | 0.19356 | 0.19356 | 0.19356 | 0.97631 | -0.45496 | 0.97601 | -0.46066 | 13.2936
4 | -0.21722 | -0.054651 | 0.21732 | 0.054713 | 9.9413e-05 | 6.2868e-05 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.97631 | -0.45496 | 0.97679 | -0.44539 | 18.1948
5 | 0.008417 | 0.0021096 | -0.008416 | -0.0021092 | 9.8856e-07 | 4.3278e-07 | 0.012835 | 0.012835 | 0.012835 | 0.97585 | -0.464 | 0.97572 | -0.46646 | 3.526
6 | 0.04275 | 0.010743 | -0.042749 | -0.010743 | 1.0614e-06 | 4.7135e-07 | 0.065198 | 0.065198 | 0.065198 | 0.97585 | -0.464 | 0.97582 | -0.46452 | 3.5823
7 | 0.11232 | 0.028307 | -0.11219 | -0.028223 | 0.00013202 | 8.4345e-05 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.97601 | -0.46066 | 0.97476 | -0.48526 | 47.0611
8 | -0.23184 | -0.058354 | 0.23207 | 0.058496 | 0.0002241 | 0.00014192 | 0.35327 | 0.35327 | 0.35327 | 0.97679 | -0.44539 | 0.97782 | -0.42518 | 19.4107
9 | 0.0042649 | 0.0010688 | -0.0042646 | -0.0010688 | 2.1309e-07 | -3.1385e-08 | 0.0065041 | 0.0065041 | 0.0065041 | 0.97572 | -0.46646 | 0.97567 | -0.46751 | 1.7868
10 | 0.034589 | 0.0086977 | -0.034576 | -0.0086935 | 1.2387e-05 | 4.2223e-06 | 0.052754 | 0.052756 | 0.052756 | 0.97582 | -0.46452 | 0.97544 | -0.47202 | 2.8987
11 | 0.11219 | 0.028223 | -0.1121 | -0.028165 | 9.0936e-05 | 5.8096e-05 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0.97476 | -0.48526 | 0.9739 | -0.50224 | 47.0611
12 | 0.088546 | 0.022256 | -0.088447 | -0.022192 | 9.9735e-05 | 6.3647e-05 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.97782 | -0.42518 | 0.97662 | -0.4488 | 37.0246
13 | -0.32062 | -0.080751 | 0.32087 | 0.080914 | 0.00025562 | 0.0001627 | 0.48804 | 0.48804 | 0.48804 | 0.97782 | -0.42518 | 0.97868 | -0.40852 | 26.8156
14 | 0.50047 | 0.12914 | -0.49966 | -0.12863 | 0.00081013 | 0.00051721 | 0.74603 | 0.74603 | 0.74603 | 1 | 0 | 0.99823 | -0.033272 | 40.9904
15 | 0.017893 | 0.0044854 | -0.017889 | -0.0044835 | 3.1459e-06 | 1.8592e-06 | 0.026672 | 0.026672 | 0.026672 | 0.99823 | -0.033272 | 0.99804 | -0.036963 | 7.3275
16 | 0.48176 | 0.12414 | -0.4806 | -0.1234 | 0.0011645 | 0.00074333 | 0.71935 | 0.71936 | 0.71936 | 0.99823 | -0.033272 | 0.9956 | -0.083055 | 39.525
17 | 0.034576 | 0.0086935 | -0.034557 | -0.0086871 | 1.8893e-05 | 6.4461e-06 | 0.052756 | 0.052758 | 0.052758 | 0.97544 | -0.47202 | 0.97486 | -0.48346 | 2.8988
18 | 0.090834 | 0.022835 | -0.090734 | -0.022771 | 9.9621e-05 | 6.3586e-05 | 0.13881 | 0.13881 | 0.13881 | 0.9739 | -0.50224 | 0.97273 | -0.52523 | 38.1346
19 | 0.066735 | 0.016751 | -0.06667 | -0.016709 | 6.5118e-05 | 4.1466e-05 | 0.10169 | 0.10169 | 0.10169 | 0.97662 | -0.4488 | 0.97558 | -0.46928 | 27.9366
20 | -0.32536 | -0.082039 | 0.32537 | 0.082045 | 8.5682e-06 | 5.4543e-06 | 0.49487 | 0.49487 | 0.49487 | 0.97868 | -0.40852 | 0.9787 | -0.40797 | 27.1907
21 | 0.0044903 | 0.0011252 | -0.00449 | -0.0011253 | 3.2898e-07 | -2.5935e-08 | 0.0068272 | 0.0068273 | 0.0068273 | 0.97868 | -0.40852 | 0.9786 | -0.41006 | 1.8756
22 | 0.4806 | 0.1234 | -0.4799 | -0.12295 | 0.00070166 | 0.00044789 | 0.71936 | 0.71936 | 0.71936 | 0.9956 | -0.083055 | 0.99401 | -0.11318 | 39.525
23 | 0.063539 | 0.015955 | -0.063497 | -0.015928 | 4.2627e-05 | 2.7132e-05 | 0.097209 | 0.097209 | 0.097209 | 0.97273 | -0.52523 | 0.97202 | -0.53931 | 26.7057
24 | 0.0020463 | 0.00051217 | -0.0020461 | -0.00051279 | 2.2745e-07 | -6.2952e-07 | 0.0031232 | 0.0031235 | 0.0031235 | 0.97486 | -0.48346 | 0.97474 | -0.4858 | 0.8581
25 | 0.032511 | 0.0081749 | -0.032444 | -0.0081355 | 6.7256e-05 | 3.9422e-05 | 0.049634 | 0.049636 | 0.049636 | 0.97486 | -0.48346 | 0.97265 | -0.52687 | 6.8181
26 | 0.015364 | 0.0038523 | -0.015359 | -0.0038493 | 5.2479e-06 | 3.0444e-06 | 0.023505 | 0.023505 | 0.023505 | 0.97265 | -0.52687 | 0.97229 | -0.53404 | 6.4575
27 | 0.01708 | 0.0042832 | -0.017076 | -0.0042813 | 4.2377e-06 | 1.8907e-06 | 0.02613 | 0.026131 | 0.026131 | 0.97265 | -0.52687 | 0.97239 | -0.53208 | 3.5894
28 | 0.015277 | 0.0038305 | -0.015273 | -0.0038282 | 4.1297e-06 | 2.3931e-06 | 0.023379 | 0.023379 | 0.023379 | 0.97239 | -0.53208 | 0.9721 | -0.53775 | 6.4227
29 | 0.025771 | 0.0064627 | -0.02577 | -0.0064621 | 1.0073e-06 | 6.2248e-07 | 0.039099 | 0.039099 | 0.039099 | 0.98083 | -0.36672 | 0.98078 | -0.36754 | 10.7416
30 | -0.025771 | -0.0064627 | 0.025781 | 0.0064686 | 9.5688e-06 | 5.9133e-06 | 0.039099 | 0.039099 | 0.039099 | 0.98083 | -0.36672 | 0.98122 | -0.35893 | 10.7416
31 | 0.022112 | 0.0055452 | -0.022106 | -0.0055417 | 5.6639e-06 | 3.4556e-06 | 0.033548 | 0.033548 | 0.033548 | 0.98078 | -0.36754 | 0.98051 | -0.37291 | 9.2166
32 | 0.0036589 | 0.00091695 | -0.0036588 | -0.00091699 | 9.9729e-08 | -4.5081e-08 | 0.0055512 | 0.0055512 | 0.0055512 | 0.98078 | -0.36754 | 0.98075 | -0.36811 | 1.5251
33 | -0.028189 | -0.0070721 | 0.028195 | 0.007076 | 6.2862e-06 | 3.9073e-06 | 0.042751 | 0.042751 | 0.042751 | 0.98122 | -0.35893 | 0.98146 | -0.35425 | 11.7447
34 | -0.37499 | -0.09489 | 0.37544 | 0.095175 | 0.00044815 | 0.00028565 | 0.56859 | 0.56859 | 0.56859 | 0.98192 | -0.34536 | 0.9832 | -0.32049 | 31.2411
35 | 0.028207 | 0.0070834 | -0.028195 | -0.007076 | 1.1968e-05 | 7.4388e-06 | 0.042751 | 0.042751 | 0.042751 | 0.98192 | -0.34536 | 0.98146 | -0.35425 | 11.7447
36 | 0.34678 | 0.087806 | -0.34643 | -0.087582 | 0.00035149 | 0.00022388 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.98192 | -0.34536 | 0.98083 | -0.36649 | 28.8922
37 | -0.37858 | -0.095963 | 0.37899 | 0.096226 | 0.0004121 | 0.00026268 | 0.57335 | 0.57335 | 0.57335 | 0.9832 | -0.32049 | 0.98437 | -0.29786 | 31.5027
38 | 0.34475 | 0.087161 | -0.3445 | -0.087002 | 0.00024896 | 0.00015857 | 0.52329 | 0.52329 | 0.52329 | 0.98083 | -0.36649 | 0.98006 | -0.38156 | 28.7521
39 | 0.044144 | 0.011078 | -0.044108 | -0.011055 | 3.6265e-05 | 2.2947e-05 | 0.067583 | 0.067583 | 0.067583 | 0.97202 | -0.53931 | 0.97115 | -0.55655 | 18.5669
40 | 0.0041571 | 0.0010416 | -0.0041567 | -0.0010416 | 4.4359e-07 | -7.8237e-08 | 0.0063632 | 0.0063634 | 0.0063634 | 0.9721 | -0.53775 | 0.97199 | -0.53999 | 1.7482
41 | 0.011116 | 0.0027866 | -0.011115 | -0.0027859 | 1.2686e-06 | 6.6705e-07 | 0.017016 | 0.017016 | 0.017016 | 0.9721 | -0.53775 | 0.97198 | -0.54015 | 4.6746
42 | 0.014865 | 0.0037271 | -0.014861 | -0.0037246 | 4.3618e-06 | 2.5034e-06 | 0.02256 | 0.02256 | 0.02256 | 0.98051 | -0.37291 | 0.9802 | -0.37907 | 6.1979
43 | -0.38152 | -0.09686 | 0.38174 | 0.097 | 0.00022062 | 0.00014064 | 0.57717 | 0.57717 | 0.57717 | 0.98437 | -0.29786 | 0.98499 | -0.28585 | 31.7126
44 | 0.34142 | 0.08623 | -0.34139 | -0.086217 | 2.0608e-05 | 1.3124e-05 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.98006 | -0.38156 | 0.97999 | -0.38282 | 28.495
45 | -0.0027721 | -0.00069475 | 0.0027721 | 0.00069473 | 1.198e-08 | -1.5062e-08 | 0.0042087 | 0.0042087 | 0.0042087 | 0.98009 | -0.38123 | 0.98009 | -0.38114 | 1.1562
46 | -0.0068546 | -0.0017179 | 0.0068553 | 0.0017181 | 6.7529e-07 | 2.2263e-07 | 0.010407 | 0.010407 | 0.010407 | 0.98009 | -0.38114 | 0.9802 | -0.37907 | 2.8591
47 | -0.0018173 | -0.00045547 | 0.0018174 | 0.00045544 | 6.7622e-09 | -2.534e-08 | 0.0027634 | 0.0027634 | 0.0027634 | 0.97859 | -0.41014 | 0.9786 | -0.41006 | 0.75918
48 | -0.33391 | -0.084186 | 0.33432 | 0.084442 | 0.00040252 | 0.0002563 | 0.50786 | 0.50786 | 0.50786 | 0.9787 | -0.40797 | 0.97999 | -0.38282 | 27.9043
49 | 0.44453 | 0.11409 | -0.4438 | -0.11362 | 0.00072642 | 0.0004635 | 0.66641 | 0.66641 | 0.66641 | 0.99401 | -0.11318 | 0.99223 | -0.14691 | 36.6161
50 | 0.42877 | 0.10985 | -0.42786 | -0.10927 | 0.00091356 | 0.00058278 | 0.64387 | 0.64387 | 0.64387 | 0.99223 | -0.14691 | 0.98993 | -0.19098 | 35.3773
51 | 0.41579 | 0.10625 | -0.41522 | -0.10588 | 0.00057505 | 0.00036677 | 0.62573 | 0.62573 | 0.62573 | 0.98993 | -0.19098 | 0.98843 | -0.21962 | 34.3809
52 | 0.41522 | 0.10588 | -0.41498 | -0.10573 | 0.00023588 | 0.00015045 | 0.62573 | 0.62573 | 0.62573 | 0.98843 | -0.21962 | 0.98782 | -0.2314 | 34.3809
53 | 0.40786 | 0.10395 | -0.40768 | -0.10383 | 0.00017914 | 0.00011425 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.98782 | -0.2314 | 0.98734 | -0.2405 | 33.7912
54 | -0.0022083 | -0.00055344 | 0.0022084 | 0.00055317 | 1.22e-07 | -2.731e-07 | 0.0033847 | 0.0033846 | 0.0033847 | 0.97082 | -0.56298 | 0.97088 | -0.56182 | 0.92986
55 | -0.013352 | -0.003346 | 0.013355 | 0.0033479 | 3.3567e-06 | 1.8839e-06 | 0.020464 | 0.020464 | 0.020464 | 0.97088 | -0.56182 | 0.97115 | -0.55655 | 5.6219
56 | 0.38724 | 0.098703 | -0.38682 | -0.098435 | 0.00042018 | 0.00026787 | 0.58419 | 0.58419 | 0.58419 | 0.98734 | -0.2405 | 0.98617 | -0.26301 | 32.0984
57 | 0.020441 | 0.0051284 | -0.020431 | -0.0051226 | 9.6583e-06 | 5.8345e-06 | 0.030808 | 0.030809 | 0.030809 | 0.98734 | -0.2405 | 0.98683 | -0.25042 | 8.4639
58 | -0.38174 | -0.097 | 0.38216 | 0.097268 | 0.00042033 | 0.00026794 | 0.57717 | 0.57717 | 0.57717 | 0.98499 | -0.28585 | 0.98617 | -0.26301 | 31.7126
59 | -0.020426 | -0.0051192 | 0.020431 | 0.0051226 | 5.6967e-06 | 3.4415e-06 | 0.030809 | 0.030809 | 0.030809 | 0.98653 | -0.25627 | 0.98683 | -0.25042 | 8.4639
60 | 0.0017232 | 0.00043183 | -0.0017232 | -0.00043187 | 8.4491e-09 | -3.4648e-08 | 0.0026392 | 0.0026392 | 0.0026392 | 0.97155 | -0.54876 | 0.97154 | -0.54887 | 0.72506
61 | -0.0050129 | -0.0012563 | 0.0050133 | 0.0012564 | 3.6689e-07 | 2.9262e-08 | 0.0076778 | 0.0076777 | 0.0076778 | 0.97155 | -0.54876 | 0.97162 | -0.54723 | 2.1093
62 | -0.0068675 | -0.0017211 | 0.0068681 | 0.0017213 | 5.7963e-07 | 1.9788e-07 | 0.010517 | 0.010517 | 0.010517 | 0.97162 | -0.54723 | 0.97171 | -0.54545 | 2.8894
63 | 0.0023506 | 0.00058899 | -0.0023506 | -0.00058911 | 6.3922e-08 | -1.2205e-07 | 0.0035996 | 0.0035996 | 0.0035996 | 0.97171 | -0.54545 | 0.97169 | -0.54603 | 0.9889
64 | -0.0092187 | -0.0023102 | 0.0092211 | 0.0023114 | 2.3315e-06 | 1.1056e-06 | 0.014117 | 0.014117 | 0.014117 | 0.97171 | -0.54545 | 0.97198 | -0.54015 | 3.8783
65 | 0.0019024 | 0.00047668 | -0.0019024 | -0.00047678 | 3.2898e-08 | -1.0714e-07 | 0.0029124 | 0.0029124 | 0.0029124 | 0.97199 | -0.53999 | 0.97197 | -0.54035 | 0.80011

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55062 | 0.1413

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.01213 | 0.0030401
1 | 0.026933 | 0.00675
2 | 0.014596 | 0.0036581
3 | 0.014526 | 0.0036406
4 | 0.0041511 | 0.0010404
5 | 0.0081607 | 0.0020453
6 | 0.048507 | 0.012157
7 | 0.0042646 | 0.0010688
8 | 0.021266 | 0.0053298
9 | 0.021711 | 0.0054414
10 | 0.017889 | 0.0044835
11 | 0.027195 | 0.0068158
12 | 0.015359 | 0.0038493
13 | 0.0017984 | 0.00045072
14 | 0.0020461 | 0.00051279
15 | 0.0024079 | 0.00060346
16 | 0.0031452 | 0.00078826
17 | 0.0016808 | 0.00042125
18 | 0.019352 | 0.0048501
19 | 0.0072405 | 0.0018146
20 | 0.0036588 | 0.00091699
21 | 0.0025278 | 0.00063353
22 | 0.0030829 | 0.00077265
23 | 0.0027721 | 0.00069475
24 | 0.0040826 | 0.0010232
25 | 0.0018173 | 0.00045547
26 | 0.0026726 | 0.00066983
27 | 0.0085429 | 0.0021411
28 | 0.0070799 | 0.0017744
29 | 0.06667 | 0.016709
30 | 0.035367 | 0.0088639
31 | 0.015034 | 0.003768
32 | 0.012065 | 0.0030239
33 | 0.0071248 | 0.0017856
34 | 0.0022083 | 0.00055344
35 | 0.011144 | 0.0027928
36 | 0.0046544 | 0.0011665
37 | 0.020426 | 0.0051192
38 | 0.0080057 | 0.0020064
39 | 0.030753 | 0.0077074
40 | 0.0032898 | 0.00082449
41 | 0.0017232 | 0.00043187
42 | 0.0018542 | 0.00046471
43 | 0.0023506 | 0.00058911
44 | 0.0018936 | 0.00047457
45 | 0.0022542 | 0.00056497
46 | 0.0019024 | 0.00047678

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1