## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-45_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-45_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-45_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-45_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-45_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-45_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-45_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-45_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-45_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-45_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-45_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-45_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-45_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-45_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-45_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-45_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-45_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-45_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-45_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-45_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-45_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-45_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-45_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-45_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-45_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-45_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-45_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-45_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-45_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-45_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-45_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-45_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-45_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-45_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-45_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-45_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-45_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-45_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-45_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-45_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-45_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-45_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-45_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-45_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-45_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-45_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-45_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-45_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-45_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-45_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-45_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-45_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-45_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-45_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-45_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-45_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-45_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-45_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-45_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-45_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-45_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-45_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1301-45_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1301-45_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1301-45_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1301-45_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1301-45_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1301-45_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_17_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-45_0_3_load_0 | 0 | 0.021113 | 0.0052914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-45_0_3_load_2 | 2 | 0.0019559 | 0.0004902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-45_0_3_load_3 | 3 | 0.007448 | 0.0018666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-45_0_3_load_34 | 4 | 0.010832 | 0.0027149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-45_0_3_load_32 | 5 | 0.0039546 | 0.00099111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-45_0_3_load_9 | 6 | 0.002539 | 0.00063634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-45_0_3_load_10 | 7 | 0.004998 | 0.0012526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-45_0_3_load_4 | 8 | 0.0062116 | 0.0015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-45_0_3_load_5 | 9 | 0.0040512 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-45_0_3_load_6 | 10 | 0.0084388 | 0.002115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-45_0_3_load_7 | 11 | 0.0025482 | 0.00063865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-45_0_3_load_8 | 12 | 0.0052943 | 0.0013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-45_0_3_load_35 | 14 | 0.004246 | 0.0010642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-45_0_3_load_26 | 15 | 0.0026346 | 0.00066028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-45_0_3_load_21 | 16 | 0.0048771 | 0.0012223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-45_0_3_load_33 | 17 | 0.015438 | 0.003869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-45_0_3_load_11 | 18 | 0.0049776 | 0.0012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-45_0_3_load_12 | 19 | 0.0020422 | 0.00051183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-45_0_3_load_13 | 20 | 0.0042652 | 0.001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-45_0_3_load_14 | 21 | 0.010676 | 0.0026757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-45_0_3_load_28 | 22 | 0.0034667 | 0.00086885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-45_0_3_load_54 | 23 | 0.004539 | 0.0011376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-45_0_3_load_20 | 25 | 0.010626 | 0.002663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-45_0_3_load_15 | 26 | 0.0029039 | 0.00072777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-45_0_3_load_16 | 27 | 0.0035539 | 0.00089069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-45_0_3_load_18 | 28 | 0.0044294 | 0.0011101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-45_0_3_load_19 | 29 | 0.0051083 | 0.0012803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-45_0_3_load_25 | 30 | 0.019433 | 0.0048704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-45_0_3_load_30 | 32 | 0.015164 | 0.0038004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-45_0_3_load_31 | 33 | 0.0033266 | 0.00083374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-45_0_3_load_22 | 34 | 0.0020202 | 0.00050631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-45_0_3_load_24 | 35 | 0.0032421 | 0.00081254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-45_0_3_load_42 | 36 | 0.0020664 | 0.00051788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-45_0_3_load_27 | 37 | 0.0012323 | 0.00030883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-45_0_3_load_47 | 39 | 0.0037648 | 0.00094355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-45_0_3_load_56 | 41 | 0.0032739 | 0.00082051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-45_0_3_load_37 | 42 | 0.015866 | 0.0039765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-45_0_3_load_38 | 43 | 0.010136 | 0.0025402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-45_0_3_load_55 | 44 | 0.0024994 | 0.00062642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-45_0_3_load_40 | 45 | 0.013477 | 0.0033776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-45_0_3_load_39 | 47 | 0.015328 | 0.0038416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-45_0_3_load_61 | 48 | 0.0052631 | 0.0013191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-45_0_3_load_62 | 49 | 0.0077603 | 0.0019449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-45_0_3_load_41 | 50 | 0.0029677 | 0.00074377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1301-45_0_3_load_44 | 51 | 0.0031718 | 0.00079492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1301-45_0_3_load_45 | 52 | 0.0023833 | 0.00059731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1301-45_0_3_load_46 | 53 | 0.0036025 | 0.00090287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1301-45_0_3_load_52 | 55 | 0.0063292 | 0.0015862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1301-45_0_3_load_50 | 56 | 0.0027538 | 0.00069017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1301-45_0_3_load_49 | 57 | 0.0041054 | 0.0010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1301-45_0_3_load_68 | 58 | 0.0063291 | 0.0015862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1301-45_0_3_load_65 | 59 | 0.005985 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1301-45_0_3_load_53 | 64 | 0.0082419 | 0.0020656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1301-45_0_3_load_59 | 65 | 0.0028515 | 0.00071464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1301-45_0_3_load_57 | 66 | 0.002832 | 0.00070978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1301-45_0_3_load_58 | 67 | 0.0026341 | 0.00066017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-45_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.046172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1301-45_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1301-45_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0058065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1301-45_0_3_line_3 |  | 2 | 6 | 0.0085525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1301-45_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.00013847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1301-45_0_3_line_5 |  | 5 | 17 | 0.0049057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1301-45_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0037126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1301-45_0_3_line_7 |  | 7 | 18 | 5.6544e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-45_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.020292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1301-45_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0033133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1301-45_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0088089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1301-45_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1301-45_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.018811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1301-45_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0089562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1301-45_0_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.055499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1301-45_0_3_line_15 |  | 13 | 16 | 0.037012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-45_0_3_line_16 |  | 14 | 17 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1301-45_0_3_line_17 |  | 15 | 37 | 0.0013474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1301-45_0_3_line_18 |  | 16 | 34 | 0.025702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1301-45_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0036355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1301-45_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0095035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1301-45_0_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1301-45_0_3_line_22 |  | 21 | 25 | 0.026057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1301-45_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.039211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1301-45_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.044747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1301-45_0_3_line_25 |  | 23 | 39 | 0.0086486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1301-45_0_3_line_26 |  | 24 | 29 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1301-45_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1301-45_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.034743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1301-45_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0071609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1301-45_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.01656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1301-45_0_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.00042996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1301-45_0_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.0096556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1301-45_0_3_line_33 |  | 31 | 33 | 0.01519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1301-45_0_3_line_34 |  | 32 | 40 | 0.021716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1301-45_0_3_line_35 |  | 33 | 41 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1301-45_0_3_line_36 |  | 34 | 35 | 0.010975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1301-45_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0052935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1301-45_0_3_line_38 |  | 36 | 38 | 0.028046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1301-45_0_3_line_39 |  | 38 | 46 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1301-45_0_3_line_40 |  | 39 | 52 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1301-45_0_3_line_41 |  | 40 | 42 | 0.0084478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1301-45_0_3_line_42 |  | 40 | 43 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1301-45_0_3_line_43 |  | 41 | 44 | 0.0085243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1301-45_0_3_line_44 |  | 42 | 45 | 0.01188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1301-45_0_3_line_45 |  | 43 | 46 | 0.034626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1301-45_0_3_line_46 |  | 44 | 54 | 0.0041648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1301-45_0_3_line_47 |  | 45 | 47 | 0.0051698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1301-45_0_3_line_48 |  | 47 | 50 | 0.022678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1301-45_0_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.02194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1301-45_0_3_line_50 |  | 49 | 62 | 0.012339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1301-45_0_3_line_51 |  | 51 | 52 | 0.008045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1301-45_0_3_line_52 |  | 51 | 53 | 0.014026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1301-45_0_3_line_53 |  | 53 | 54 | 0.020041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1301-45_0_3_line_54 |  | 54 | 55 | 0.017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1301-45_0_3_line_55 |  | 55 | 56 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-45_0_3_line_56 |  | 56 | 58 | 0.031345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1301-45_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.024165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1301-45_0_3_line_58 |  | 58 | 61 | 0.026313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1301-45_0_3_line_59 |  | 59 | 60 | 0.014385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1301-45_0_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.020519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1301-45_0_3_line_61 |  | 60 | 62 | 0.004603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1301-45_0_3_line_62 |  | 61 | 63 | 0.023822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1301-45_0_3_line_63 |  | 63 | 67 | 0.020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1301-45_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.026936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1301-45_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0025907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1301-45_0_3_line_66 |  | 66 | 67 | 0.0067118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-45_0_3_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2699521.6526 | 1221096.2608 | 2699510.6266 | 1221102.67 | 2699494.4838 | 1221103.3342 | 2699482.5297 | 1221115.7878
1 | 2699521.6526 | 1221096.2608 | 2699524.9918 | 1221103.9443 | 2699528.0759 | 1221116.4979
2 | 2699521.6526 | 1221096.2608 | 2699520.2813 | 1221090.6186
3 | 2699530.1164 | 1221124.8034 | 2699528.0759 | 1221116.4979
4 | 2699621.1514 | 1221061.8218 | 2699621.2886 | 1221061.8033
5 | 2699621.2886 | 1221061.8033 | 2699626.1501 | 1221061.1464
6 | 2699530.1164 | 1221124.8034 | 2699531.0022 | 1221128.4088
7 | 2699531.0157 | 1221128.4637 | 2699531.0022 | 1221128.4088
8 | 2699672.8785 | 1221054.8325 | 2699692.9881 | 1221052.1153
9 | 2699672.8785 | 1221054.8325 | 2699669.595 | 1221055.2761
10 | 2699692.9881 | 1221052.1153 | 2699701.7176 | 1221050.9357
11 | 2699650.0769 | 1221057.9134 | 2699669.595 | 1221055.2761
12 | 2699720.3596 | 1221048.4168 | 2699701.7176 | 1221050.9357
13 | 2699641.2014 | 1221059.1127 | 2699650.0769 | 1221057.9134
14 | 2699720.3596 | 1221048.4168 | 2699707.337 | 1220994.4671
15 | 2699720.3596 | 1221048.4168 | 2699724.2474 | 1221078.5923 | 2699724.8487 | 1221085.1524
16 | 2699641.2014 | 1221059.1127 | 2699626.1501 | 1221061.1464
17 | 2699707.337 | 1220994.4671 | 2699706.9522 | 1220993.1758
18 | 2699726.239 | 1221110.801 | 2699725.9346 | 1221097.0004 | 2699724.8487 | 1221085.1524
19 | 2699531.883 | 1221131.9942 | 2699531.0157 | 1221128.4637
20 | 2699534.1504 | 1221141.2232 | 2699531.883 | 1221131.9942
21 | 2699534.1504 | 1221141.2232 | 2699537.8416 | 1221156.2474
22 | 2699544.0584 | 1221181.5519 | 2699537.8416 | 1221156.2474
23 | 2699596.9935 | 1221267.698 | 2699573.1426 | 1221236.575
24 | 2699573.1426 | 1221236.575 | 2699548.4142 | 1221199.2815
25 | 2699596.9935 | 1221267.698 | 2699603.0459 | 1221265.4532 | 2699605.0206 | 1221264.4985
26 | 2699548.4142 | 1221199.2815 | 2699532.0737 | 1221203.1486
27 | 2699548.4142 | 1221199.2815 | 2699544.0584 | 1221181.5519
28 | 2699548.4142 | 1221199.2815 | 2699582.239 | 1221191.3465
29 | 2699589.2107 | 1221189.711 | 2699582.239 | 1221191.3465
30 | 2699605.3332 | 1221185.9287 | 2699589.2107 | 1221189.711
31 | 2699605.3332 | 1221185.9287 | 2699605.7518 | 1221185.8305
32 | 2699648.3713 | 1221203.0891 | 2699654.8769 | 1221199.2841 | 2699656.8112 | 1221198.4189
33 | 2699648.3713 | 1221203.0891 | 2699652.122 | 1221215.1827 | 2699652.3903 | 1221217.6962
34 | 2699676.6345 | 1221189.5523 | 2699656.8112 | 1221198.4189
35 | 2699653.5101 | 1221228.1849 | 2699652.3903 | 1221217.6962
36 | 2699726.481 | 1221121.7738 | 2699726.239 | 1221110.801
37 | 2699726.481 | 1221121.7738 | 2699726.5978 | 1221127.066
38 | 2699726.3345 | 1221155.1041 | 2699726.7884 | 1221135.709 | 2699726.5978 | 1221127.066
39 | 2699724.9954 | 1221173.884 | 2699726.3345 | 1221155.1041
40 | 2699616.7897 | 1221258.8083 | 2699605.0206 | 1221264.4985
41 | 2699676.6345 | 1221189.5523 | 2699673.0369 | 1221181.9089
42 | 2699676.6345 | 1221189.5523 | 2699686.4048 | 1221185.1794 | 2699691.8175 | 1221183.3759
43 | 2699653.5101 | 1221228.1849 | 2699654.415 | 1221236.661
44 | 2699682.482 | 1221175.6074 | 2699681.8642 | 1221175.8523 | 2699680.951 | 1221177.3714 | 2699679.936 | 1221179.0779 | 2699673.0369 | 1221181.9089
45 | 2699724.9954 | 1221173.884 | 2699717.5746 | 1221174.7937 | 2699691.8175 | 1221183.3759
46 | 2699654.8571 | 1221240.8023 | 2699654.415 | 1221236.661
47 | 2699687.2879 | 1221173.702 | 2699682.482 | 1221175.6074
48 | 2699708.3696 | 1221165.344 | 2699687.2879 | 1221173.702
49 | 2699718.533 | 1221233.4657 | 2699717.4933 | 1221243.0522 | 2699716.5359 | 1221255.3124
50 | 2699715.1098 | 1221267.5632 | 2699716.1891 | 1221259.7534 | 2699716.5359 | 1221255.3124
51 | 2699624.0326 | 1221255.3065 | 2699616.7897 | 1221258.8083
52 | 2699624.0326 | 1221255.3065 | 2699626.6523 | 1221254.0399 | 2699636.7153 | 1221249.3169
53 | 2699654.8571 | 1221240.8023 | 2699636.7153 | 1221249.3169
54 | 2699654.8571 | 1221240.8023 | 2699657.0282 | 1221258.2151
55 | 2699655.8864 | 1221279.638 | 2699659.1583 | 1221275.2989 | 2699657.0282 | 1221258.2151
56 | 2699655.8864 | 1221279.638 | 2699685.3731 | 1221290.2705
57 | 2699646.4732 | 1221300.9833 | 2699647.6659 | 1221290.5397 | 2699655.8864 | 1221279.638
58 | 2699685.3731 | 1221290.2705 | 2699690.2286 | 1221290.7521 | 2699711.6731 | 1221292.4456
59 | 2699714.4795 | 1221272.1225 | 2699709.4609 | 1221271.8606 | 2699700.1135 | 1221271.3815
60 | 2699711.6731 | 1221292.4456 | 2699714.4795 | 1221272.1225
61 | 2699715.1098 | 1221267.5632 | 2699714.4795 | 1221272.1225
62 | 2699711.6731 | 1221292.4456 | 2699708.4249 | 1221316.0414
63 | 2699708.4249 | 1221316.0414 | 2699688.1671 | 1221314.3061
64 | 2699661.2086 | 1221333.8247 | 2699678.8986 | 1221313.5121
65 | 2699678.8986 | 1221313.5121 | 2699681.4799 | 1221313.7332
66 | 2699681.4799 | 1221313.7332 | 2699688.1671 | 1221314.3061

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699482.5297 | 1221115.7878
1 | 2699521.6526 | 1221096.2608
2 | 2699528.0759 | 1221116.4979
3 | 2699520.2813 | 1221090.6186
4 | 2699621.1514 | 1221061.8218
5 | 2699621.2886 | 1221061.8033
6 | 2699530.1164 | 1221124.8034
7 | 2699531.0022 | 1221128.4088
8 | 2699672.8785 | 1221054.8325
9 | 2699692.9881 | 1221052.1153
10 | 2699669.595 | 1221055.2761
11 | 2699701.7176 | 1221050.9357
12 | 2699650.0769 | 1221057.9134
13 | 2699720.3596 | 1221048.4168
14 | 2699641.2014 | 1221059.1127
15 | 2699707.337 | 1220994.4671
16 | 2699724.8487 | 1221085.1524
17 | 2699626.1501 | 1221061.1464
18 | 2699531.0157 | 1221128.4637
19 | 2699531.883 | 1221131.9942
20 | 2699534.1504 | 1221141.2232
21 | 2699537.8416 | 1221156.2474
22 | 2699573.1426 | 1221236.575
23 | 2699596.9935 | 1221267.698
24 | 2699548.4142 | 1221199.2815
25 | 2699544.0584 | 1221181.5519
26 | 2699582.239 | 1221191.3465
27 | 2699589.2107 | 1221189.711
28 | 2699605.3332 | 1221185.9287
29 | 2699532.0737 | 1221203.1486
30 | 2699605.7518 | 1221185.8305
31 | 2699648.3713 | 1221203.0891
32 | 2699656.8112 | 1221198.4189
33 | 2699652.3903 | 1221217.6962
34 | 2699726.239 | 1221110.801
35 | 2699726.481 | 1221121.7738
36 | 2699726.5978 | 1221127.066
37 | 2699706.9522 | 1220993.1758
38 | 2699726.3345 | 1221155.1041
39 | 2699605.0206 | 1221264.4985
40 | 2699676.6345 | 1221189.5523
41 | 2699653.5101 | 1221228.1849
42 | 2699673.0369 | 1221181.9089
43 | 2699691.8175 | 1221183.3759
44 | 2699654.415 | 1221236.661
45 | 2699682.482 | 1221175.6074
46 | 2699724.9954 | 1221173.884
47 | 2699687.2879 | 1221173.702
48 | 2699718.533 | 1221233.4657
49 | 2699716.5359 | 1221255.3124
50 | 2699708.3696 | 1221165.344
51 | 2699624.0326 | 1221255.3065
52 | 2699616.7897 | 1221258.8083
53 | 2699636.7153 | 1221249.3169
54 | 2699654.8571 | 1221240.8023
55 | 2699657.0282 | 1221258.2151
56 | 2699655.8864 | 1221279.638
57 | 2699646.4732 | 1221300.9833
58 | 2699685.3731 | 1221290.2705
59 | 2699700.1135 | 1221271.3815
60 | 2699714.4795 | 1221272.1225
61 | 2699711.6731 | 1221292.4456
62 | 2699715.1098 | 1221267.5632
63 | 2699708.4249 | 1221316.0414
64 | 2699661.2086 | 1221333.8247
65 | 2699678.8986 | 1221313.5121
66 | 2699681.4799 | 1221313.7332
67 | 2699688.1671 | 1221314.3061
68 | 2699548.4142 | 1221199.2815

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98866 | -0.21719 | 0.021113 | 0.0052914
1 | 0.98955 | -0.19983 | 0 | 0
2 | 0.99011 | -0.189 | 0.0019559 | 0.0004902
3 | 0.98951 | -0.2006 | 0.007448 | 0.0018666
4 | 0.97064 | -0.56735 | 0.010832 | 0.0027149
5 | 0.97064 | -0.56732 | 0.0039546 | 0.00099111
6 | 0.99035 | -0.18436 | 0.002539 | 0.00063634
7 | 0.99046 | -0.18218 | 0.004998 | 0.0012526
8 | 0.97231 | -0.53439 | 0.0062116 | 0.0015568
9 | 0.97334 | -0.51405 | 0.0040512 | 0.0010153
10 | 0.97216 | -0.53733 | 0.0084388 | 0.002115
11 | 0.97382 | -0.50458 | 0.0025482 | 0.00063865
12 | 0.97143 | -0.55179 | 0.0052943 | 0.0013269
13 | 0.97489 | -0.48351 | 0 | 0
14 | 0.97114 | -0.55749 | 0.004246 | 0.0010642
15 | 0.97469 | -0.48744 | 0.0026346 | 0.00066028
16 | 0.97713 | -0.43957 | 0.0048771 | 0.0012223
17 | 0.97071 | -0.56598 | 0.015438 | 0.003869
18 | 0.99046 | -0.18214 | 0.0049776 | 0.0012475
19 | 0.99061 | -0.17936 | 0.0020422 | 0.00051183
20 | 0.991 | -0.17176 | 0.0042652 | 0.001069
21 | 0.9917 | -0.15822 | 0.010676 | 0.0026757
22 | 0.99106 | -0.16982 | 0.0034667 | 0.00086885
23 | 0.98825 | -0.22372 | 0.004539 | 0.0011376
24 | 0.99431 | -0.10778 | 0 | 0
25 | 0.99313 | -0.13054 | 0.010626 | 0.002663
26 | 0.99764 | -0.044505 | 0.0029039 | 0.00072777
27 | 0.99834 | -0.031394 | 0.0035539 | 0.00089069
28 | 0.99996 | -0.00080398 | 0.0044294 | 0.0011101
29 | 0.99423 | -0.10929 | 0.0051083 | 0.0012803
30 | 1 | 0 | -0.32881 | -0.084065
31 | 0.98209 | -0.34289 | 0 | 0
32 | 0.98164 | -0.35162 | 0.015164 | 0.0038004
33 | 0.9828 | -0.32917 | 0.0033266 | 0.00083374
34 | 0.97797 | -0.42321 | 0.0020202 | 0.00050631
35 | 0.97821 | -0.41843 | 0.0032421 | 0.00081254
36 | 0.97834 | -0.41602 | 0.0020664 | 0.00051788
37 | 0.97469 | -0.48748 | 0.0012323 | 0.00030883
38 | 0.97901 | -0.4029 | 0 | 0
39 | 0.98764 | -0.23542 | 0.0037648 | 0.00094355
40 | 0.98073 | -0.3693 | 0 | 0
41 | 0.9833 | -0.31945 | 0.0032739 | 0.00082051
42 | 0.98036 | -0.37659 | 0.015866 | 0.0039765
43 | 0.98029 | -0.37795 | 0.010136 | 0.0025402
44 | 0.98371 | -0.31143 | 0.0024994 | 0.00062642
45 | 0.98001 | -0.38344 | 0.013477 | 0.0033776
46 | 0.97946 | -0.3941 | 0 | 0
47 | 0.97993 | -0.38516 | 0.015328 | 0.0038416
48 | 0.97924 | -0.39875 | 0.0052631 | 0.0013191
49 | 0.97935 | -0.39665 | 0.0077603 | 0.0019449
50 | 0.97986 | -0.38638 | 0.0029677 | 0.00074377
51 | 0.98619 | -0.26344 | 0.0031718 | 0.00079492
52 | 0.98674 | -0.25283 | 0.0023833 | 0.00059731
53 | 0.98524 | -0.28171 | 0.0036025 | 0.00090287
54 | 0.98392 | -0.30745 | 0 | 0
55 | 0.98302 | -0.32487 | 0.0063292 | 0.0015862
56 | 0.982 | -0.34481 | 0.0027538 | 0.00069017
57 | 0.98191 | -0.3466 | 0.0041054 | 0.0010289
58 | 0.98078 | -0.36858 | 0.0063291 | 0.0015862
59 | 0.97948 | -0.3942 | 0.005985 | 0.0015
60 | 0.97956 | -0.39264 | 0 | 0
61 | 0.97992 | -0.38556 | 0 | 0
62 | 0.9795 | -0.39373 | 0 | 0
63 | 0.97955 | -0.39272 | 0 | 0
64 | 0.97892 | -0.4051 | 0.0082419 | 0.0020656
65 | 0.97913 | -0.40106 | 0.0028515 | 0.00071464
66 | 0.97915 | -0.40054 | 0.002832 | 0.00070978
67 | 0.97924 | -0.39884 | 0.0026341 | 0.00066017
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.021113 | -0.0052914 | 0.021131 | 0.005302 | 1.7484e-05 | 1.0597e-05 | 0.031777 | 0.031777 | 0.031777 | 0.98866 | -0.21719 | 0.98955 | -0.19983 | 8.7299
1 | -0.028579 | -0.0071688 | 0.028594 | 0.0071779 | 1.4756e-05 | 9.1701e-06 | 0.042977 | 0.042977 | 0.042977 | 0.98955 | -0.19983 | 0.99011 | -0.189 | 11.8068
2 | 0.0074483 | 0.0018667 | -0.007448 | -0.0018666 | 2.7315e-07 | 1.0022e-07 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.98955 | -0.19983 | 0.98951 | -0.2006 | 3.077
3 | -0.030549 | -0.0076681 | 0.030556 | 0.0076724 | 6.7617e-06 | 4.2175e-06 | 0.045916 | 0.045916 | 0.045916 | 0.99011 | -0.189 | 0.99035 | -0.18436 | 12.6144
4 | -0.010832 | -0.0027149 | 0.010832 | 0.0027149 | 1.432e-08 | 7.4522e-09 | 0.016606 | 0.016606 | 0.016606 | 0.97064 | -0.56735 | 0.97064 | -0.56732 | 4.5622
5 | -0.014787 | -0.003706 | 0.014788 | 0.0037065 | 9.4535e-07 | 5.4438e-07 | 0.022669 | 0.022669 | 0.022669 | 0.97064 | -0.56732 | 0.97071 | -0.56598 | 6.2277
6 | -0.033095 | -0.0083087 | 0.033099 | 0.0083109 | 3.4432e-06 | 2.1559e-06 | 0.049731 | 0.049731 | 0.049731 | 0.99035 | -0.18436 | 0.99046 | -0.18218 | 13.6624
7 | -0.038097 | -0.0095635 | 0.038097 | 0.0095635 | 6.9472e-08 | 4.3735e-08 | 0.05724 | 0.05724 | 0.05724 | 0.99046 | -0.18218 | 0.99046 | -0.18214 | 15.7253
8 | -0.054472 | -0.013674 | 0.054525 | 0.013707 | 5.2894e-05 | 3.36e-05 | 0.083372 | 0.083372 | 0.083372 | 0.97231 | -0.53439 | 0.97334 | -0.51405 | 22.9044
9 | 0.048261 | 0.012117 | -0.048254 | -0.012112 | 6.7793e-06 | 4.2976e-06 | 0.073866 | 0.073866 | 0.073866 | 0.97231 | -0.53439 | 0.97216 | -0.53733 | 20.2928
10 | -0.058576 | -0.014722 | 0.058603 | 0.014739 | 2.6499e-05 | 1.685e-05 | 0.089565 | 0.089565 | 0.089565 | 0.97334 | -0.51405 | 0.97382 | -0.50458 | 24.6059
11 | 0.039815 | 0.0099975 | -0.039788 | -0.0099801 | 2.7437e-05 | 1.7315e-05 | 0.060949 | 0.060949 | 0.060949 | 0.97216 | -0.53733 | 0.97143 | -0.55179 | 16.7443
12 | -0.061151 | -0.015378 | 0.061213 | 0.015417 | 6.1616e-05 | 3.92e-05 | 0.093459 | 0.093459 | 0.093459 | 0.97382 | -0.50458 | 0.97489 | -0.48351 | 25.6756
13 | 0.034493 | 0.0086533 | -0.034484 | -0.0086474 | 9.3772e-06 | 5.8905e-06 | 0.052839 | 0.052839 | 0.052839 | 0.97143 | -0.55179 | 0.97114 | -0.55749 | 14.5163
14 | 0.0038675 | 0.00096887 | -0.0038668 | -0.0009691 | 7.2525e-07 | -2.277e-07 | 0.005903 | 0.0059033 | 0.0059033 | 0.97489 | -0.48351 | 0.97469 | -0.48744 | 1.6218
15 | -0.06508 | -0.016386 | 0.065217 | 0.016473 | 0.00013703 | 8.7237e-05 | 0.099362 | 0.099362 | 0.099362 | 0.97489 | -0.48351 | 0.97713 | -0.43957 | 27.2972
16 | 0.030238 | 0.0075832 | -0.030226 | -0.0075756 | 1.2227e-05 | 7.6375e-06 | 0.046334 | 0.046334 | 0.046334 | 0.97114 | -0.55749 | 0.97071 | -0.56598 | 12.729
17 | 0.0012323 | 0.00030882 | -0.0012323 | -0.00030883 | 1.7882e-09 | -1.5649e-08 | 0.0018812 | 0.0018812 | 0.0018812 | 0.97469 | -0.48744 | 0.97469 | -0.48748 | 0.51682
18 | -0.070094 | -0.017696 | 0.070149 | 0.01773 | 5.4956e-05 | 3.4527e-05 | 0.10679 | 0.10679 | 0.10679 | 0.97713 | -0.43957 | 0.97797 | -0.42321 | 14.6688
19 | -0.043074 | -0.010811 | 0.04308 | 0.010815 | 5.7101e-06 | 3.6077e-06 | 0.064718 | 0.064718 | 0.064718 | 0.99046 | -0.18214 | 0.99061 | -0.17936 | 17.7797
20 | -0.045122 | -0.011326 | 0.045139 | 0.011337 | 1.6375e-05 | 1.0358e-05 | 0.067786 | 0.067786 | 0.067786 | 0.99061 | -0.17936 | 0.991 | -0.17176 | 18.6225
21 | -0.049404 | -0.012406 | 0.049436 | 0.012426 | 3.1933e-05 | 2.0238e-05 | 0.07419 | 0.07419 | 0.07419 | 0.991 | -0.17176 | 0.9917 | -0.15822 | 20.3819
22 | -0.060112 | -0.015102 | 0.060192 | 0.015152 | 7.9516e-05 | 5.0554e-05 | 0.090209 | 0.090209 | 0.090209 | 0.9917 | -0.15822 | 0.99313 | -0.13054 | 24.7827
23 | 0.23443 | 0.059808 | -0.23382 | -0.05942 | 0.00060853 | 0.00038795 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.99106 | -0.16982 | 0.98825 | -0.22372 | 32.267
24 | -0.23789 | -0.060676 | 0.23861 | 0.061132 | 0.00071511 | 0.00045593 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.99106 | -0.16982 | 0.99431 | -0.10778 | 32.7436
25 | 0.22928 | 0.058282 | -0.22915 | -0.0582 | 0.00012906 | 8.2269e-05 | 0.34552 | 0.34552 | 0.34552 | 0.98825 | -0.22372 | 0.98764 | -0.23542 | 31.6412
26 | 0.0051087 | 0.0012803 | -0.0051083 | -0.0012803 | 3.6806e-07 | 1.7779e-08 | 0.0076453 | 0.0076454 | 0.0076454 | 0.99431 | -0.10778 | 0.99423 | -0.10929 | 2.1004
27 | 0.070894 | 0.017864 | -0.070817 | -0.017815 | 7.7113e-05 | 4.9116e-05 | 0.10613 | 0.10613 | 0.10613 | 0.99431 | -0.10778 | 0.99313 | -0.13054 | 29.1564
28 | -0.31461 | -0.080277 | 0.31558 | 0.080893 | 0.0009648 | 0.00061611 | 0.47133 | 0.47133 | 0.47133 | 0.99431 | -0.10778 | 0.99764 | -0.044505 | 43.1624
29 | -0.31848 | -0.081621 | 0.31868 | 0.08175 | 0.00020253 | 0.00012934 | 0.47566 | 0.47566 | 0.47566 | 0.99764 | -0.044505 | 0.99834 | -0.031394 | 43.559
30 | -0.32224 | -0.082641 | 0.32272 | 0.082947 | 0.00047885 | 0.00030581 | 0.48096 | 0.48096 | 0.48096 | 0.99834 | -0.031394 | 0.99996 | -0.00080398 | 44.0441
31 | -0.32715 | -0.084057 | 0.32716 | 0.084065 | 1.2776e-05 | 8.1594e-06 | 0.48755 | 0.48755 | 0.48755 | 0.99996 | -0.00080398 | 1 | 0 | 44.6476
32 | 0.15083 | 0.038103 | -0.15076 | -0.038063 | 6.3092e-05 | 4.0012e-05 | 0.22863 | 0.22863 | 0.22863 | 0.98209 | -0.34289 | 0.98164 | -0.35162 | 20.9371
33 | -0.15083 | -0.038103 | 0.15093 | 0.038166 | 9.9252e-05 | 6.2944e-05 | 0.22863 | 0.22863 | 0.22863 | 0.98209 | -0.34289 | 0.9828 | -0.32917 | 20.9371
34 | 0.1356 | 0.034263 | -0.13548 | -0.03419 | 0.0001148 | 7.2648e-05 | 0.20565 | 0.20565 | 0.20565 | 0.98164 | -0.35162 | 0.98073 | -0.3693 | 18.8322
35 | -0.15425 | -0.039 | 0.15432 | 0.039046 | 7.1994e-05 | 4.5675e-05 | 0.23367 | 0.23367 | 0.23367 | 0.9828 | -0.32917 | 0.9833 | -0.31945 | 21.3983
36 | -0.07217 | -0.018236 | 0.072186 | 0.018247 | 1.6559e-05 | 1.0184e-05 | 0.10986 | 0.10986 | 0.10986 | 0.97797 | -0.42321 | 0.97821 | -0.41843 | 10.0607
37 | -0.075428 | -0.019059 | 0.075437 | 0.019065 | 8.7194e-06 | 5.3811e-06 | 0.11479 | 0.11479 | 0.11479 | 0.97821 | -0.41843 | 0.97834 | -0.41602 | 10.5123
38 | -0.077503 | -0.019582 | 0.077552 | 0.019613 | 4.8761e-05 | 3.015e-05 | 0.11794 | 0.11794 | 0.11794 | 0.97834 | -0.41602 | 0.97901 | -0.4029 | 10.8001
39 | -0.077552 | -0.019613 | 0.077585 | 0.019633 | 3.274e-05 | 2.0243e-05 | 0.11794 | 0.11794 | 0.11794 | 0.97901 | -0.4029 | 0.97946 | -0.3941 | 10.8
40 | 0.22539 | 0.057256 | -0.2252 | -0.057136 | 0.00018873 | 0.00012029 | 0.33985 | 0.33985 | 0.33985 | 0.98764 | -0.23542 | 0.98674 | -0.25283 | 31.1218
41 | 0.047668 | 0.011957 | -0.047651 | -0.011947 | 1.6572e-05 | 1.05e-05 | 0.072328 | 0.072328 | 0.072328 | 0.98073 | -0.3693 | 0.98036 | -0.37659 | 19.8702
42 | 0.087817 | 0.022233 | -0.087781 | -0.02221 | 3.6459e-05 | 2.2713e-05 | 0.13332 | 0.13332 | 0.13332 | 0.98073 | -0.3693 | 0.98029 | -0.37795 | 12.2089
43 | -0.1576 | -0.039866 | 0.15766 | 0.039905 | 6.0673e-05 | 3.8506e-05 | 0.23862 | 0.23862 | 0.23862 | 0.9833 | -0.31945 | 0.98371 | -0.31143 | 21.852
44 | 0.031785 | 0.0079702 | -0.031774 | -0.0079637 | 1.0369e-05 | 6.4866e-06 | 0.048245 | 0.048245 | 0.048245 | 0.98036 | -0.37659 | 0.98001 | -0.38344 | 13.2541
45 | 0.077645 | 0.01967 | -0.077585 | -0.019633 | 6.0201e-05 | 3.722e-05 | 0.11794 | 0.11794 | 0.11794 | 0.98029 | -0.37795 | 0.97946 | -0.3941 | 10.8
46 | -0.16016 | -0.040531 | 0.16019 | 0.04055 | 3.059e-05 | 1.9419e-05 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.98371 | -0.31143 | 0.98392 | -0.30745 | 22.1982
47 | 0.018298 | 0.0045861 | -0.018296 | -0.0045852 | 1.4964e-06 | 8.9257e-07 | 0.027783 | 0.027783 | 0.027783 | 0.98001 | -0.38344 | 0.97993 | -0.38516 | 7.6326
48 | 0.0029679 | 0.0007436 | -0.0029677 | -0.00074377 | 1.7272e-07 | -1.7514e-07 | 0.0045066 | 0.0045067 | 0.0045067 | 0.97993 | -0.38516 | 0.97986 | -0.38638 | 1.2381
49 | -0.0052631 | -0.0013191 | 0.0052636 | 0.0013191 | 5.2624e-07 | 6.0748e-08 | 0.0079976 | 0.0079975 | 0.0079976 | 0.97924 | -0.39875 | 0.97935 | -0.39665 | 2.1971
50 | -0.013024 | -0.003264 | 0.013026 | 0.003265 | 1.8118e-06 | 1.0043e-06 | 0.019788 | 0.019788 | 0.019788 | 0.97935 | -0.39665 | 0.9795 | -0.39373 | 5.4364
51 | -0.2227 | -0.056466 | 0.22281 | 0.056539 | 0.0001137 | 7.2462e-05 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.98619 | -0.26344 | 0.98674 | -0.25283 | 30.7926
52 | 0.21953 | 0.055671 | -0.21934 | -0.055548 | 0.00019264 | 0.00012275 | 0.33147 | 0.33147 | 0.33147 | 0.98619 | -0.26344 | 0.98524 | -0.28171 | 30.3544
53 | 0.21573 | 0.054646 | -0.21547 | -0.054476 | 0.00026628 | 0.00016965 | 0.32603 | 0.32603 | 0.32603 | 0.98524 | -0.28171 | 0.98392 | -0.30745 | 29.8562
54 | 0.055278 | 0.013926 | -0.055232 | -0.013896 | 4.6017e-05 | 2.9229e-05 | 0.083625 | 0.083625 | 0.083625 | 0.98392 | -0.30745 | 0.98302 | -0.32487 | 22.9739
55 | 0.048903 | 0.01231 | -0.048856 | -0.012281 | 4.6569e-05 | 2.9517e-05 | 0.074045 | 0.074045 | 0.074045 | 0.98302 | -0.32487 | 0.982 | -0.34481 | 20.3419
56 | 0.041997 | 0.010562 | -0.041949 | -0.010532 | 4.7622e-05 | 3.0082e-05 | 0.06365 | 0.063651 | 0.063651 | 0.982 | -0.34481 | 0.98078 | -0.36858 | 17.4864
57 | 0.0041057 | 0.0010288 | -0.0041054 | -0.0010289 | 3.5075e-07 | -8.1212e-08 | 0.0062213 | 0.0062214 | 0.0062214 | 0.982 | -0.34481 | 0.98191 | -0.3466 | 1.7092
58 | 0.03562 | 0.0089453 | -0.035591 | -0.0089272 | 2.8825e-05 | 1.8116e-05 | 0.054048 | 0.054048 | 0.054048 | 0.98078 | -0.36858 | 0.97992 | -0.38556 | 14.8484
59 | -0.005985 | -0.0015 | 0.0059854 | 0.0015001 | 4.4596e-07 | 1.0434e-07 | 0.0090924 | 0.0090923 | 0.0090924 | 0.97948 | -0.3942 | 0.97956 | -0.39264 | 2.4979
60 | -0.019012 | -0.0047655 | 0.019018 | 0.0047693 | 6.418e-06 | 3.8491e-06 | 0.028881 | 0.02888 | 0.028881 | 0.97956 | -0.39264 | 0.97992 | -0.38556 | 7.9342
61 | 0.013026 | 0.0032654 | -0.013026 | -0.003265 | 6.7591e-07 | 3.7464e-07 | 0.019788 | 0.019788 | 0.019788 | 0.97956 | -0.39264 | 0.9795 | -0.39373 | 5.4363
62 | 0.016573 | 0.0041578 | -0.016567 | -0.0041545 | 5.6585e-06 | 3.3215e-06 | 0.025168 | 0.025168 | 0.025168 | 0.97992 | -0.38556 | 0.97955 | -0.39272 | 6.9143
63 | 0.016567 | 0.0041545 | -0.016563 | -0.0041517 | 4.8296e-06 | 2.8351e-06 | 0.025168 | 0.025168 | 0.025168 | 0.97955 | -0.39272 | 0.97924 | -0.39884 | 6.9143
64 | -0.0082419 | -0.0020656 | 0.0082435 | 0.0020663 | 1.5854e-06 | 6.7594e-07 | 0.012528 | 0.012528 | 0.012528 | 0.97892 | -0.4051 | 0.97913 | -0.40106 | 3.4418
65 | -0.011095 | -0.0027809 | 0.011095 | 0.0027811 | 2.7622e-07 | 1.4419e-07 | 0.016862 | 0.016862 | 0.016862 | 0.97913 | -0.40106 | 0.97915 | -0.40054 | 4.6323
66 | -0.013927 | -0.0034909 | 0.013928 | 0.0034915 | 1.1275e-06 | 6.3718e-07 | 0.021165 | 0.021165 | 0.021165 | 0.97915 | -0.40054 | 0.97924 | -0.39884 | 5.8147

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34824 | 0.088936

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021113 | 0.0052914
1 | 0.0019559 | 0.0004902
2 | 0.007448 | 0.0018666
3 | 0.010832 | 0.0027149
4 | 0.0039546 | 0.00099111
5 | 0.002539 | 0.00063634
6 | 0.004998 | 0.0012526
7 | 0.0062116 | 0.0015568
8 | 0.0040512 | 0.0010153
9 | 0.0084388 | 0.002115
10 | 0.0025482 | 0.00063865
11 | 0.0052943 | 0.0013269
12 | 0.004246 | 0.0010642
13 | 0.0026346 | 0.00066028
14 | 0.0048771 | 0.0012223
15 | 0.015438 | 0.003869
16 | 0.0049776 | 0.0012475
17 | 0.0020422 | 0.00051183
18 | 0.0042652 | 0.001069
19 | 0.010676 | 0.0026757
20 | 0.0034667 | 0.00086885
21 | 0.004539 | 0.0011376
22 | 0.010626 | 0.002663
23 | 0.0029039 | 0.00072777
24 | 0.0035539 | 0.00089069
25 | 0.0044294 | 0.0011101
26 | 0.0051083 | 0.0012803
27 | 0.019433 | 0.0048704
28 | 0.015164 | 0.0038004
29 | 0.0033266 | 0.00083374
30 | 0.0020202 | 0.00050631
31 | 0.0032421 | 0.00081254
32 | 0.0020664 | 0.00051788
33 | 0.0012323 | 0.00030883
34 | 0.0037648 | 0.00094355
35 | 0.0032739 | 0.00082051
36 | 0.015866 | 0.0039765
37 | 0.010136 | 0.0025402
38 | 0.0024994 | 0.00062642
39 | 0.013477 | 0.0033776
40 | 0.015328 | 0.0038416
41 | 0.0052631 | 0.0013191
42 | 0.0077603 | 0.0019449
43 | 0.0029677 | 0.00074377
44 | 0.0031718 | 0.00079492
45 | 0.0023833 | 0.00059731
46 | 0.0036025 | 0.00090287
47 | 0.0063292 | 0.0015862
48 | 0.0027538 | 0.00069017
49 | 0.0041054 | 0.0010289
50 | 0.0063291 | 0.0015862
51 | 0.005985 | 0.0015
52 | 0.0082419 | 0.0020656
53 | 0.0028515 | 0.00071464
54 | 0.002832 | 0.00070978
55 | 0.0026341 | 0.00066017

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1