## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1301-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1301-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1301-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1301-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1301-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1301-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1301-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1301-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1301-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1301-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1301-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1301-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1301-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1301-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1301-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1301-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1301-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1301-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1301-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1301-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1301-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1301-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1301-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1301-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1301-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1301-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1301-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1301-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1301-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1301-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1301-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1301-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_17_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0075793 | 0.0018995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-5_0_3_load_1 | 1 | 0.0055925 | 0.0014016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-5_0_3_load_3 | 2 | 0.00135 | 0.00033834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-5_0_3_load_10 | 6 | 0.0061334 | 0.0015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-5_0_3_load_4 | 8 | 0.0043708 | 0.0010954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-5_0_3_load_9 | 11 | 0.0017274 | 0.00043292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-5_0_3_load_39 | 13 | 0.00078408 | 0.00019651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-5_0_3_load_41 | 14 | 0.0025287 | 0.00063376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-5_0_3_load_6 | 15 | 0.0027891 | 0.00069902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-5_0_3_load_26 | 17 | 0.0047566 | 0.0011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-5_0_3_load_62 | 18 | 0.00093784 | 0.00023505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-5_0_3_load_28 | 19 | 0.0047259 | 0.0011844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-5_0_3_load_24 | 20 | 0.0088826 | 0.0022262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-5_0_3_load_87 | 21 | 0.0013773 | 0.00034519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-5_0_3_load_11 | 24 | 0.00078728 | 0.00019731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-5_0_3_load_77 | 25 | 0.00095093 | 0.00023833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-5_0_3_load_78 | 26 | 0.0011671 | 0.0002925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-5_0_3_load_53 | 27 | 0.0014613 | 0.00036623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-5_0_3_load_84 | 28 | 0.00085848 | 0.00021516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-5_0_3_load_85 | 29 | 0.0010036 | 0.00025153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-5_0_3_load_82 | 30 | 0.00086407 | 0.00021656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-5_0_3_load_99 | 31 | 0.0022438 | 0.00056235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-5_0_3_load_18 | 32 | 0.0013963 | 0.00034994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-5_0_3_load_81 | 33 | 0.00084978 | 0.00021297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-5_0_3_load_83 | 34 | 0.00090575 | 0.000227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-5_0_3_load_79 | 35 | 0.0010541 | 0.00026418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-5_0_3_load_19 | 36 | 0.0013627 | 0.00034153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-5_0_3_load_20 | 37 | 0.0028042 | 0.00070281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-5_0_3_load_56 | 38 | 0.0032652 | 0.00081834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-5_0_3_load_43 | 39 | 0.0024399 | 0.0006115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-5_0_3_load_45 | 40 | 0.0024144 | 0.00060511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-5_0_3_load_60 | 41 | 0.002323 | 0.00058219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-5_0_3_load_21 | 42 | 0.00097694 | 0.00024485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-5_0_3_load_22 | 43 | 0.0015378 | 0.0003854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-5_0_3_load_46 | 44 | 0.0014962 | 0.00037499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-5_0_3_load_44 | 45 | 0.00198 | 0.00049623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-5_0_3_load_52 | 46 | 0.0011806 | 0.00029589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-5_0_3_load_23 | 47 | 0.0084744 | 0.0021239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-5_0_3_load_25 | 48 | 0.0054261 | 0.0013599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-5_0_3_load_27 | 49 | 0.0045345 | 0.0011365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-5_0_3_load_63 | 50 | 0.0083041 | 0.0020812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-5_0_3_load_72 | 51 | 0.0044432 | 0.0011136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-5_0_3_load_64 | 52 | 0.0041393 | 0.0010374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-5_0_3_load_73 | 53 | 0.00029372 | 7.3614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1301-5_0_3_load_29 | 54 | 0.0031289 | 0.00078418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1301-5_0_3_load_30 | 55 | 0.0052664 | 0.0013199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1301-5_0_3_load_31 | 56 | 0.0041492 | 0.0010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1301-5_0_3_load_32 | 57 | 0.003848 | 0.00096441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1301-5_0_3_load_54 | 59 | 0.0049663 | 0.0012447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1301-5_0_3_load_55 | 60 | 0.0025322 | 0.00063463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1301-5_0_3_load_57 | 61 | 0.0035998 | 0.0009022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1301-5_0_3_load_34 | 63 | 0.0076269 | 0.0019115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1301-5_0_3_load_36 | 64 | 0.0027041 | 0.00067772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1301-5_0_3_load_35 | 65 | 0.00047523 | 0.00011911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1301-5_0_3_load_38 | 67 | 0.003061 | 0.00076716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1301-5_0_3_load_66 | 68 | 0.0010011 | 0.0002509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1301-5_0_3_load_67 | 70 | 0.0028948 | 0.00072551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1301-5_0_3_load_69 | 71 | 0.00080643 | 0.00020211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1301-5_0_3_load_65 | 72 | 0.00096886 | 0.00024282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1301-5_0_3_load_70 | 73 | 0.0012596 | 0.00031568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1301-5_0_3_load_68 | 74 | 0.0051833 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1301-5_0_3_load_76 | 75 | 0.0068008 | 0.0017044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1301-5_0_3_load_97 | 76 | 0.01166 | 0.0029222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1301-5_0_3_load_47 | 77 | 0.002767 | 0.00069348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1301-5_0_3_load_50 | 79 | 0.0053066 | 0.00133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1301-5_0_3_load_74 | 81 | 0.019271 | 0.0048298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1301-5_0_3_load_94 | 82 | 0.01111 | 0.0027844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1301-5_0_3_load_75 | 83 | 0.0026369 | 0.00066086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1301-5_0_3_load_93 | 84 | 0.0012279 | 0.00030774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1301-5_0_3_load_58 | 85 | 0.002508 | 0.00062856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1301-5_0_3_load_92 | 86 | 0.001188 | 0.00029775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1301-5_0_3_load_90 | 87 | 0.0011309 | 0.00028343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1301-5_0_3_load_89 | 89 | 0.0023886 | 0.00059864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1301-5_0_3_load_96 | 90 | 0.0068836 | 0.0017252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1301-5_0_3_load_88 | 91 | 0.001032 | 0.00025864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1301-5_0_3_load_86 | 92 | 0.0013333 | 0.00033414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1301-5_0_3_load_80 | 93 | 0.0012716 | 0.0003187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1301-5_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1301-5_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.11516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1301-5_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1301-5_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.064085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1301-5_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.09495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1301-5_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.16844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1301-5_0_3_line_7 |  | 5 | 31 | 0.013481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-5_0_3_line_8 |  | 5 | 32 | 0.065262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1301-5_0_3_line_9 |  | 6 | 24 | 0.077384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1301-5_0_3_line_10 |  | 7 | 41 | 0.27057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1301-5_0_3_line_11 |  | 8 | 9 | 0.022353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1301-5_0_3_line_12 |  | 9 | 10 | 0.009436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1301-5_0_3_line_13 |  | 9 | 11 | 0.084746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1301-5_0_3_line_14 |  | 10 | 12 | 0.16332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1301-5_0_3_line_15 |  | 10 | 13 | 0.021056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-5_0_3_line_16 |  | 11 | 14 | 0.0011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1301-5_0_3_line_17 |  | 12 | 21 | 0.013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1301-5_0_3_line_18 |  | 12 | 22 | 0.04384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1301-5_0_3_line_19 |  | 14 | 23 | 0.018932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1301-5_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.11957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1301-5_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.12654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1301-5_0_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.052175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1301-5_0_3_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0054101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1301-5_0_3_line_24 |  | 17 | 20 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1301-5_0_3_line_25 |  | 19 | 51 | 0.0072928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1301-5_0_3_line_26 |  | 20 | 47 | 0.029642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1301-5_0_3_line_27 |  | 21 | 75 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1301-5_0_3_line_28 |  | 22 | 76 | 0.046621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1301-5_0_3_line_29 |  | 23 | 39 | 0.0088804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1301-5_0_3_line_30 |  | 23 | 57 | 0.017502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1301-5_0_3_line_31 |  | 25 | 26 | 0.0027469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1301-5_0_3_line_32 |  | 25 | 27 | 0.01957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1301-5_0_3_line_33 |  | 26 | 91 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1301-5_0_3_line_34 |  | 27 | 46 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1301-5_0_3_line_35 |  | 28 | 29 | 0.004443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1301-5_0_3_line_36 |  | 28 | 30 | 0.019836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1301-5_0_3_line_37 |  | 29 | 92 | 0.024436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1301-5_0_3_line_38 |  | 30 | 93 | 0.011449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1301-5_0_3_line_39 |  | 32 | 36 | 0.0050424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1301-5_0_3_line_40 |  | 32 | 37 | 0.021186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1301-5_0_3_line_41 |  | 33 | 34 | 0.013127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1301-5_0_3_line_42 |  | 33 | 35 | 0.0048777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1301-5_0_3_line_43 |  | 34 | 69 | 0.067776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1301-5_0_3_line_44 |  | 35 | 93 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1301-5_0_3_line_45 |  | 36 | 42 | 0.022308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1301-5_0_3_line_46 |  | 37 | 43 | 0.0047639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1301-5_0_3_line_47 |  | 38 | 39 | 0.024281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1301-5_0_3_line_48 |  | 38 | 40 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1301-5_0_3_line_49 |  | 40 | 45 | 0.0067626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1301-5_0_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.010777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1301-5_0_3_line_51 |  | 43 | 45 | 0.023034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1301-5_0_3_line_52 |  | 44 | 46 | 0.016307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1301-5_0_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.020605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1301-5_0_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.01552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1301-5_0_3_line_55 |  | 49 | 50 | 0.0034307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-5_0_3_line_56 |  | 50 | 52 | 0.026816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1301-5_0_3_line_57 |  | 51 | 53 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1301-5_0_3_line_58 |  | 52 | 72 | 0.074443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1301-5_0_3_line_59 |  | 53 | 73 | 0.0061207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1301-5_0_3_line_60 |  | 54 | 55 | 0.00037113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1301-5_0_3_line_61 |  | 54 | 56 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1301-5_0_3_line_62 |  | 55 | 57 | 0.022953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1301-5_0_3_line_63 |  | 56 | 58 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1301-5_0_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1301-5_0_3_line_65 |  | 58 | 60 | 0.016607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1301-5_0_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0090958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1301-5_0_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.019897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1301-5_0_3_line_68 |  | 61 | 85 | 0.011837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1301-5_0_3_line_69 |  | 62 | 86 | 0.018993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1301-5_0_3_line_70 |  | 62 | 87 | 0.016453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1301-5_0_3_line_71 |  | 63 | 64 | 0.063066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1301-5_0_3_line_72 |  | 64 | 67 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1301-5_0_3_line_73 |  | 65 | 66 | 0.085284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1301-5_0_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.047065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1301-5_0_3_line_75 |  | 66 | 69 | 0.069556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1301-5_0_3_line_76 |  | 66 | 70 | 0.054866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1301-5_0_3_line_77 |  | 67 | 71 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1301-5_0_3_line_78 |  | 68 | 72 | 0.003004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1301-5_0_3_line_79 |  | 70 | 74 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1301-5_0_3_line_80 |  | 71 | 74 | 0.0060539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1301-5_0_3_line_81 |  | 75 | 83 | 0.046117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1301-5_0_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.07446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1301-5_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.031294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1301-5_0_3_line_84 |  | 78 | 80 | 0.010592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1301-5_0_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.023189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1301-5_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.10476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1301-5_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.021643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1301-5_0_3_line_88 |  | 82 | 84 | 0.010122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1301-5_0_3_line_89 |  | 85 | 88 | 0.035011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1301-5_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.020171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1301-5_0_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.029515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1301-5_0_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.00099903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-5_0_3_trafo_4 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 94 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2698217.0502 | 1219649.7587 | 2698225.2634 | 1219631.5478 | 2698229.0911 | 1219617.59 | 2698228.869 | 1219611.2707 | 2698215.5094 | 1219593.7388
1 | 2698215.5094 | 1219593.7388 | 2698215.3835 | 1219593.5737
2 | 2698215.5094 | 1219593.7388 | 2698330.6522 | 1219595.7499
3 | 2698208.7815 | 1219584.9098 | 2698215.3835 | 1219593.5737
4 | 2698394.8838 | 1219593.4421 | 2698332.4976 | 1219595.6803 | 2698330.6522 | 1219595.7499
5 | 2698330.6522 | 1219595.7499 | 2698331.1895 | 1219631.6842 | 2698332.2637 | 1219659.0101 | 2698335.774 | 1219690.4792
6 | 2698208.7815 | 1219584.9098 | 2698201.6357 | 1219569.5034 | 2698174.053 | 1219550.7355 | 2698131.28 | 1219545.5049 | 2698123.2788 | 1219545.6066 | 2698101.5028 | 1219546.5931 | 2698094.8052 | 1219553.7101 | 2698097.8503 | 1219561.8993 | 2698094.6004 | 1219566.1377 | 2698083.3539 | 1219560.9822 | 2698082.8317 | 1219565.0432 | 2698077.813 | 1219566.5394
7 | 2698394.8838 | 1219593.4421 | 2698394.7411 | 1219590.1374 | 2698392.9995 | 1219580.1143
8 | 2698458.7214 | 1219607.0035 | 2698394.8838 | 1219593.4421
9 | 2698335.774 | 1219690.4792 | 2698349.382 | 1219766.6577
10 | 2698077.813 | 1219566.5394 | 2698159.3826 | 1219308.5562
11 | 2698564.9032 | 1219483.2412 | 2698560.4582 | 1219490.4172 | 2698560.5059 | 1219504.329
12 | 2698564.9032 | 1219483.2412 | 2698573.4922 | 1219479.2805
13 | 2698564.9032 | 1219483.2412 | 2698558.3114 | 1219486.2231 | 2698534.0237 | 1219489.9129 | 2698526.7559 | 1219493.384 | 2698514.6939 | 1219497.6209 | 2698504.5643 | 1219499.7438 | 2698494.015 | 1219500.1697 | 2698482.8189 | 1219499.9579
14 | 2698573.4922 | 1219479.2805 | 2698584.5012 | 1219478.5955 | 2698609.0794 | 1219478.4577 | 2698624.3626 | 1219476.7873 | 2698637.1123 | 1219472.7399 | 2698720.7156 | 1219436.5101 | 2698728.365 | 1219433.3791
15 | 2698573.4922 | 1219479.2805 | 2698568.5925 | 1219472.6614 | 2698564.243 | 1219470.399 | 2698559.2743 | 1219469.783 | 2698556.4237 | 1219470.3742
16 | 2698481.7104 | 1219499.937 | 2698482.8189 | 1219499.9579
17 | 2698728.365 | 1219433.3791 | 2698737.2432 | 1219443.4406
18 | 2698699.718 | 1219400.1254 | 2698725.648 | 1219430.1651 | 2698728.365 | 1219433.3791
19 | 2698462.9955 | 1219501.5468 | 2698470.6002 | 1219499.7268 | 2698481.7104 | 1219499.937
20 | 2698765.7115 | 1219757.0384 | 2698761.1302 | 1219751.8365 | 2698750.6829 | 1219732.8721 | 2698744.1066 | 1219720.2875 | 2698733.4663 | 1219692.8139 | 2698728.4508 | 1219677.6423 | 2698716.3138 | 1219661.6966 | 2698707.8248 | 1219654.2261
21 | 2698585.79 | 1219687.687 | 2698707.8248 | 1219654.2261
22 | 2698718.6945 | 1219779.9308 | 2698760.453 | 1219759.7197 | 2698765.7115 | 1219757.0384
23 | 2698585.7295 | 1219693.0968 | 2698585.79 | 1219687.687 | 2698585.79 | 1219687.687
24 | 2698585.79 | 1219687.687 | 2698578.7666 | 1219682.367 | 2698563.9895 | 1219678.5596
25 | 2698585.7295 | 1219693.0968 | 2698585.6481 | 1219700.3892
26 | 2698535.2849 | 1219671.1639 | 2698563.9895 | 1219678.5596
27 | 2698747.0998 | 1219454.6109 | 2698737.2432 | 1219443.4406
28 | 2698699.718 | 1219400.1254 | 2698745.2786 | 1219390.2389
29 | 2698462.9955 | 1219501.5468 | 2698462.7688 | 1219510.4244
30 | 2698462.9955 | 1219501.5468 | 2698463.383 | 1219484.0492
31 | 2698453.6257 | 1219691.2811 | 2698453.6847 | 1219694.0274
32 | 2698453.8796 | 1219671.7338 | 2698453.3559 | 1219678.7351 | 2698453.6257 | 1219691.2811
33 | 2698453.6847 | 1219694.0274 | 2698454.1109 | 1219713.8502 | 2698454.447 | 1219717.2203
34 | 2698453.8796 | 1219671.7338 | 2698454.661 | 1219661.2865
35 | 2698458.314 | 1219746.8196 | 2698457.4739 | 1219742.4567
36 | 2698458.314 | 1219746.8196 | 2698460.4902 | 1219758.1202 | 2698463.3214 | 1219765.9521
37 | 2698454.5461 | 1219718.2144 | 2698456.4154 | 1219736.9601 | 2698457.4739 | 1219742.4567
38 | 2698467.2139 | 1219776.7192 | 2698463.3214 | 1219765.9521
39 | 2698458.3453 | 1219612.0319 | 2698458.7214 | 1219607.0035
40 | 2698460.3017 | 1219585.8767 | 2698458.7214 | 1219607.0035
41 | 2698479.2567 | 1219808.3539 | 2698477.741 | 1219805.8391 | 2698474.2763 | 1219796.2551
42 | 2698472.618 | 1219791.6679 | 2698474.2763 | 1219796.2551
43 | 2698515.6267 | 1219865.4966 | 2698502.6857 | 1219847.2253 | 2698479.2567 | 1219808.3539
44 | 2698472.618 | 1219791.6679 | 2698467.2139 | 1219776.7192
45 | 2698458.3453 | 1219612.0319 | 2698456.6813 | 1219634.2781
46 | 2698460.657 | 1219581.1261 | 2698460.3017 | 1219585.8767
47 | 2698462.1489 | 1219534.6979 | 2698462.7688 | 1219510.4244
48 | 2698461.7235 | 1219551.3547 | 2698462.1489 | 1219534.6979
49 | 2698461.7235 | 1219551.3547 | 2698461.5508 | 1219558.1152
50 | 2698456.6813 | 1219634.2781 | 2698455.8774 | 1219645.0253
51 | 2698460.657 | 1219581.1261 | 2698461.1218 | 1219574.9122 | 2698461.5508 | 1219558.1152
52 | 2698455.8774 | 1219645.0253 | 2698454.661 | 1219661.2865
53 | 2698517.3721 | 1219675.6356 | 2698521.4813 | 1219670.8557 | 2698527.4371 | 1219669.1419 | 2698535.2849 | 1219671.1639
54 | 2698517.0813 | 1219691.0642 | 2698516.4415 | 1219681.8801 | 2698517.3721 | 1219675.6356 | 2698517.3721 | 1219675.6356
55 | 2698517.0813 | 1219691.0642 | 2698517.3197 | 1219694.4866
56 | 2698519.1831 | 1219721.2373 | 2698517.3197 | 1219694.4866
57 | 2698585.6481 | 1219700.3892 | 2698585.3943 | 1219723.1037
58 | 2698519.1831 | 1219721.2373 | 2698519.6673 | 1219728.1885 | 2698524.3167 | 1219778.8123 | 2698527.4209 | 1219784.7679 | 2698535.9772 | 1219789.7915
59 | 2698585.3259 | 1219729.224 | 2698585.3943 | 1219723.1037
60 | 2698463.8993 | 1219460.7304 | 2698463.8911 | 1219461.1014
61 | 2698464.4687 | 1219435.0168 | 2698463.8993 | 1219460.7304
62 | 2698463.8911 | 1219461.1014 | 2698463.383 | 1219484.0492
63 | 2698464.7944 | 1219420.308 | 2698464.4687 | 1219435.0168
64 | 2698464.7944 | 1219420.308 | 2698465.0435 | 1219409.0618
65 | 2698464.7944 | 1219420.308 | 2698481.4007 | 1219420.2135
66 | 2698465.2449 | 1219399.9683 | 2698465.0435 | 1219409.0618
67 | 2698501.2977 | 1219420.1002 | 2698481.4007 | 1219420.2135
68 | 2698465.2449 | 1219399.9683 | 2698465.507 | 1219388.1338
69 | 2698501.2977 | 1219420.1002 | 2698500.7788 | 1219439.0828
70 | 2698501.2977 | 1219420.1002 | 2698501.1726 | 1219403.6481
71 | 2698521.4813 | 1219670.8557 | 2698517.3721 | 1219675.6356 | 2698516.4415 | 1219681.8801 | 2698519.6673 | 1219728.1885 | 2698520.0358 | 1219732.2002
72 | 2698521.042 | 1219743.1563 | 2698520.0358 | 1219732.2002
73 | 2698564.887 | 1219830.331 | 2698572.5671 | 1219821.1849 | 2698577.5153 | 1219810.6482 | 2698580.3666 | 1219802.0782 | 2698582.2547 | 1219793.0141 | 2698583.7435 | 1219784.2326 | 2698584.8615 | 1219770.7971 | 2698585.0963 | 1219749.7777
74 | 2698564.887 | 1219830.331 | 2698538.5677 | 1219791.3124 | 2698538.5677 | 1219791.3124
75 | 2698564.887 | 1219830.331 | 2698563.1604 | 1219832.3928 | 2698543.5165 | 1219850.892 | 2698520.7116 | 1219872.3745 | 2698515.6267 | 1219865.4966
76 | 2698564.887 | 1219830.331 | 2698538.5677 | 1219791.3124 | 2698531.8413 | 1219787.3631
77 | 2698522.77 | 1219761.971 | 2698521.042 | 1219743.1563
78 | 2698538.5677 | 1219791.3124 | 2698535.9772 | 1219789.7915
79 | 2698531.8413 | 1219787.3631 | 2698527.4209 | 1219784.7679 | 2698524.3167 | 1219778.8123 | 2698523.3237 | 1219767.9995
80 | 2698522.77 | 1219761.971 | 2698523.3237 | 1219767.9995
81 | 2698777.6126 | 1219489.1905 | 2698747.0998 | 1219454.6109
82 | 2698827.5983 | 1219546.5934 | 2698846.2224 | 1219568.6068 | 2698863.9261 | 1219591.1943 | 2698873.7108 | 1219605.0055
83 | 2698827.5983 | 1219546.5934 | 2698820.8762 | 1219538.2204 | 2698807.2749 | 1219522.8063
84 | 2698832.9041 | 1219537.4193 | 2698827.5983 | 1219546.5934
85 | 2698791.9323 | 1219505.4188 | 2698807.2749 | 1219522.8063
86 | 2698832.9041 | 1219537.4193 | 2698833.1257 | 1219535.0435 | 2698840.2665 | 1219458.7635 | 2698841.7646 | 1219433.0514
87 | 2698791.9323 | 1219505.4188 | 2698777.6126 | 1219489.1905
88 | 2698842.3534 | 1219422.9463 | 2698841.7646 | 1219433.0514
89 | 2698469.9515 | 1219353.5572 | 2698465.8435 | 1219372.9363 | 2698465.507 | 1219388.1338
90 | 2698469.9515 | 1219353.5572 | 2698476.6712 | 1219356.6149 | 2698489.3369 | 1219358.3801
91 | 2698489.3369 | 1219358.3801 | 2698502.289 | 1219360.1853 | 2698501.5404 | 1219376.6058
92 | 2698454.447 | 1219717.2203 | 2698454.5461 | 1219718.2144

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698217.0502 | 1219649.7587
1 | 2698215.5094 | 1219593.7388
2 | 2698215.3835 | 1219593.5737
3 | 2698330.6522 | 1219595.7499
4 | 2698208.7815 | 1219584.9098
5 | 2698394.8838 | 1219593.4421
6 | 2698335.774 | 1219690.4792
7 | 2698077.813 | 1219566.5394
8 | 2698560.5059 | 1219504.329
9 | 2698564.9032 | 1219483.2412
10 | 2698573.4922 | 1219479.2805
11 | 2698482.8189 | 1219499.9579
12 | 2698728.365 | 1219433.3791
13 | 2698556.4237 | 1219470.3742
14 | 2698481.7104 | 1219499.9369
15 | 2698707.8248 | 1219654.2261
16 | 2698765.7115 | 1219757.0384
17 | 2698585.79 | 1219687.687
18 | 2698718.6945 | 1219779.9308
19 | 2698585.7295 | 1219693.0968
20 | 2698563.9895 | 1219678.5596
21 | 2698737.2432 | 1219443.4406
22 | 2698699.718 | 1219400.1254
23 | 2698462.9955 | 1219501.5468
24 | 2698349.382 | 1219766.6577
25 | 2698453.6257 | 1219691.2811
26 | 2698453.6847 | 1219694.0274
27 | 2698453.8796 | 1219671.7338
28 | 2698458.314 | 1219746.8196
29 | 2698457.4739 | 1219742.4567
30 | 2698463.3214 | 1219765.9521
31 | 2698392.9995 | 1219580.1143
32 | 2698458.7214 | 1219607.0035
33 | 2698474.2763 | 1219796.2551
34 | 2698479.2567 | 1219808.3539
35 | 2698472.618 | 1219791.6679
36 | 2698458.3453 | 1219612.0319
37 | 2698460.3017 | 1219585.8767
38 | 2698462.1489 | 1219534.6979
39 | 2698462.7688 | 1219510.4244
40 | 2698461.7235 | 1219551.3547
41 | 2698159.3826 | 1219308.5562
42 | 2698456.6813 | 1219634.2781
43 | 2698460.657 | 1219581.1261
44 | 2698455.8774 | 1219645.0253
45 | 2698461.5508 | 1219558.1152
46 | 2698454.661 | 1219661.2865
47 | 2698535.2849 | 1219671.1639
48 | 2698517.3721 | 1219675.6356
49 | 2698517.0813 | 1219691.0642
50 | 2698517.3197 | 1219694.4866
51 | 2698585.6481 | 1219700.3892
52 | 2698519.1831 | 1219721.2373
53 | 2698585.3943 | 1219723.1037
54 | 2698463.8993 | 1219460.7304
55 | 2698463.8911 | 1219461.1014
56 | 2698464.4687 | 1219435.0168
57 | 2698463.383 | 1219484.0492
58 | 2698464.7944 | 1219420.308
59 | 2698465.0435 | 1219409.0618
60 | 2698481.4007 | 1219420.2135
61 | 2698465.2449 | 1219399.9683
62 | 2698501.2977 | 1219420.1002
63 | 2698521.4813 | 1219670.8557
64 | 2698520.0358 | 1219732.2002
65 | 2698585.0963 | 1219749.7777
66 | 2698564.887 | 1219830.331
67 | 2698521.042 | 1219743.1563
68 | 2698538.5677 | 1219791.3124
69 | 2698515.6267 | 1219865.4966
70 | 2698531.8413 | 1219787.3631
71 | 2698522.77 | 1219761.971
72 | 2698535.9772 | 1219789.7915
73 | 2698585.3259 | 1219729.224
74 | 2698523.3237 | 1219767.9995
75 | 2698747.0998 | 1219454.6109
76 | 2698745.2786 | 1219390.2389
77 | 2698873.7108 | 1219605.0055
78 | 2698827.5983 | 1219546.5934
79 | 2698807.2749 | 1219522.8063
80 | 2698832.9041 | 1219537.4193
81 | 2698791.9323 | 1219505.4188
82 | 2698841.7646 | 1219433.0514
83 | 2698777.6126 | 1219489.1905
84 | 2698842.3534 | 1219422.9463
85 | 2698465.507 | 1219388.1338
86 | 2698500.7788 | 1219439.0828
87 | 2698501.1726 | 1219403.6481
88 | 2698469.9515 | 1219353.5572
89 | 2698489.3369 | 1219358.3801
90 | 2698501.5404 | 1219376.6058
91 | 2698454.447 | 1219717.2203
92 | 2698454.5461 | 1219718.2144
93 | 2698467.2139 | 1219776.7192
94 | 2698564.9032 | 1219483.2412

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98255 | -0.33499 | 0.0075793 | 0.0018995
1 | 0.98298 | -0.32639 | 0.0055925 | 0.0014016
2 | 0.98298 | -0.32641 | 0.00135 | 0.00033834
3 | 0.98477 | -0.29143 | 0 | 0
4 | 0.98296 | -0.32687 | 0 | 0
5 | 0.98618 | -0.26406 | 0 | 0
6 | 0.98417 | -0.30325 | 0.0061334 | 0.0015372
7 | 0.9826 | -0.33396 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | -0.25791 | -0.065792
9 | 0.99826 | -0.032815 | 0 | 0
10 | 0.99772 | -0.043211 | 0 | 0
11 | 0.99332 | -0.12679 | 0.0017274 | 0.00043292
12 | 0.98836 | -0.22269 | 0 | 0
13 | 0.9977 | -0.043501 | 0.00078408 | 0.00019651
14 | 0.99326 | -0.12802 | 0.0025287 | 0.00063376
15 | 0.97079 | -0.56453 | 0.0027891 | 0.00069902
16 | 0.97068 | -0.56662 | 0 | 0
17 | 0.97123 | -0.5558 | 0.0047566 | 0.0011921
18 | 0.97064 | -0.56752 | 0.00093784 | 0.00023505
19 | 0.97117 | -0.55687 | 0.0047259 | 0.0011844
20 | 0.97166 | -0.54726 | 0.0088826 | 0.0022262
21 | 0.98774 | -0.23479 | 0.0013773 | 0.00034519
22 | 0.98789 | -0.23181 | 0 | 0
23 | 0.99218 | -0.14867 | 0 | 0
24 | 0.98411 | -0.30435 | 0.00078728 | 0.00019731
25 | 0.98518 | -0.28308 | 0.00095093 | 0.00023833
26 | 0.9851 | -0.28463 | 0.0011671 | 0.0002925
27 | 0.98575 | -0.27196 | 0.0014613 | 0.00036623
28 | 0.98359 | -0.31377 | 0.00085848 | 0.00021516
29 | 0.98371 | -0.31138 | 0.0010036 | 0.00025153
30 | 0.98304 | -0.32434 | 0.00086407 | 0.00021656
31 | 0.98615 | -0.2646 | 0.0022438 | 0.00056235
32 | 0.98774 | -0.23366 | 0.0013963 | 0.00034994
33 | 0.98217 | -0.34118 | 0.00084978 | 0.00021297
34 | 0.98183 | -0.34787 | 0.00090575 | 0.000227
35 | 0.9823 | -0.33867 | 0.0010541 | 0.00026418
36 | 0.98759 | -0.23671 | 0.0013627 | 0.00034153
37 | 0.98859 | -0.2174 | 0.0028042 | 0.00070281
38 | 0.99072 | -0.17643 | 0.0032652 | 0.00081834
39 | 0.99178 | -0.15619 | 0.0024399 | 0.0006115
40 | 0.99002 | -0.19002 | 0.0024144 | 0.00060511
41 | 0.98202 | -0.34534 | 0.002323 | 0.00058219
42 | 0.98689 | -0.25002 | 0.00097694 | 0.00024485
43 | 0.98878 | -0.21367 | 0.0015378 | 0.0003854
44 | 0.98656 | -0.2564 | 0.0014962 | 0.00037499
45 | 0.98973 | -0.19544 | 0.00198 | 0.00049623
46 | 0.98607 | -0.26592 | 0.0011806 | 0.00029589
47 | 0.97243 | -0.53189 | 0.0084744 | 0.0021239
48 | 0.97314 | -0.51801 | 0.0054261 | 0.0013599
49 | 0.97375 | -0.50602 | 0.0045345 | 0.0011365
50 | 0.97389 | -0.50309 | 0.0083041 | 0.0020812
51 | 0.97113 | -0.55768 | 0.0044432 | 0.0011136
52 | 0.97527 | -0.4761 | 0.0041393 | 0.0010374
53 | 0.9711 | -0.55833 | 0.00029372 | 7.3614e-05
54 | 0.9907 | -0.17715 | 0.0031289 | 0.00078418
55 | 0.99072 | -0.17694 | 0.0052664 | 0.0013199
56 | 0.99001 | -0.19057 | 0.0041492 | 0.0010399
57 | 0.99151 | -0.16157 | 0.003848 | 0.00096441
58 | 0.98967 | -0.19717 | 0 | 0
59 | 0.98946 | -0.20124 | 0.0049663 | 0.0012447
60 | 0.9896 | -0.1986 | 0.0025322 | 0.00063463
61 | 0.98933 | -0.20373 | 0.0035998 | 0.0009022
62 | 0.98956 | -0.19942 | 0 | 0
63 | 0.97585 | -0.46483 | 0.0076269 | 0.0019115
64 | 0.9763 | -0.45603 | 0.0027041 | 0.00067772
65 | 0.97822 | -0.41816 | 0.00047523 | 0.00011911
66 | 0.97826 | -0.41742 | 0 | 0
67 | 0.9764 | -0.45395 | 0.003061 | 0.00076716
68 | 0.97737 | -0.43486 | 0.0010011 | 0.0002509
69 | 0.98007 | -0.38213 | 0 | 0
70 | 0.97713 | -0.43971 | 0.0028948 | 0.00072551
71 | 0.97664 | -0.44932 | 0.00080643 | 0.00020211
72 | 0.97731 | -0.43595 | 0.00096886 | 0.00024282
73 | 0.97109 | -0.55847 | 0.0012596 | 0.00031568
74 | 0.97672 | -0.44775 | 0.0051833 | 0.0012991
75 | 0.98707 | -0.24787 | 0.0068008 | 0.0017044
76 | 0.9874 | -0.24153 | 0.01166 | 0.0029222
77 | 0.98341 | -0.31904 | 0.002767 | 0.00069348
78 | 0.9836 | -0.31533 | 0 | 0
79 | 0.98404 | -0.30681 | 0.0053066 | 0.00133
80 | 0.98348 | -0.31768 | 0 | 0
81 | 0.98447 | -0.29829 | 0.019271 | 0.0048298
82 | 0.98229 | -0.34101 | 0.01111 | 0.0027844
83 | 0.98527 | -0.28286 | 0.0026369 | 0.00066086
84 | 0.98228 | -0.34123 | 0.0012279 | 0.00030774
85 | 0.98921 | -0.20622 | 0.002508 | 0.00062856
86 | 0.98954 | -0.19983 | 0.001188 | 0.00029775
87 | 0.98954 | -0.19975 | 0.0011309 | 0.00028343
88 | 0.98891 | -0.212 | 0 | 0
89 | 0.98874 | -0.21534 | 0.0023886 | 0.00059864
90 | 0.98855 | -0.21896 | 0.0068836 | 0.0017252
91 | 0.98443 | -0.29755 | 0.001032 | 0.00025864
92 | 0.9844 | -0.2981 | 0.0013333 | 0.00033414
93 | 0.98273 | -0.33039 | 0.0012716 | 0.0003187
94 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0075793 | -0.0018995 | 0.0075824 | 0.0019007 | 3.1035e-06 | 1.1903e-06 | 0.011478 | 0.011478 | 0.011478 | 0.98255 | -0.33499 | 0.98298 | -0.32639 | 3.1534
1 | 0.0036751 | 0.00091617 | -0.0036751 | -0.00091617 | 2.4088e-09 | -1.0905e-09 | 0.0055615 | 0.0055615 | 0.0055615 | 0.98298 | -0.32639 | 0.98298 | -0.32641 | 1.5279
2 | -0.01685 | -0.0042185 | 0.016878 | 0.004235 | 2.8092e-05 | 1.6517e-05 | 0.025505 | 0.025505 | 0.025505 | 0.98298 | -0.32639 | 0.98477 | -0.29143 | 7.007
3 | 0.0023251 | 0.00057783 | -0.002325 | -0.00057794 | 5.0552e-08 | -1.0573e-07 | 0.0035179 | 0.0035179 | 0.0035179 | 0.98298 | -0.32641 | 0.98296 | -0.32687 | 0.96647
4 | -0.023803 | -0.0059698 | 0.023834 | 0.0059889 | 3.1089e-05 | 1.9081e-05 | 0.035968 | 0.035968 | 0.035968 | 0.98477 | -0.29143 | 0.98618 | -0.26406 | 9.8813
5 | 0.0069246 | 0.0017348 | -0.0069207 | -0.0017335 | 3.8981e-06 | 1.2875e-06 | 0.010463 | 0.010463 | 0.010463 | 0.98477 | -0.29143 | 0.98417 | -0.30325 | 2.8746
6 | 0.002325 | 0.00057794 | -0.0023242 | -0.00057957 | 7.8191e-07 | -1.634e-06 | 0.0035179 | 0.0035187 | 0.0035187 | 0.98296 | -0.32687 | 0.9826 | -0.33396 | 0.96668
7 | 0.0022438 | 0.00056221 | -0.0022438 | -0.00056235 | 5.7948e-08 | -1.3492e-07 | 0.0033856 | 0.0033857 | 0.0033857 | 0.98618 | -0.26406 | 0.98615 | -0.2646 | 0.93013
8 | -0.026078 | -0.0065511 | 0.026115 | 0.0065746 | 3.7901e-05 | 2.3423e-05 | 0.039353 | 0.039353 | 0.039353 | 0.98618 | -0.26406 | 0.98774 | -0.23366 | 10.8113
9 | 0.00078732 | 0.00019635 | -0.00078728 | -0.00019731 | 4.111e-08 | -9.5697e-07 | 0.0011901 | 0.0011904 | 0.0011904 | 0.98417 | -0.30325 | 0.98411 | -0.30435 | 0.32703
10 | 0.0023242 | 0.00057957 | -0.002323 | -0.00058219 | 1.2567e-06 | -2.6209e-06 | 0.0035187 | 0.0035199 | 0.0035199 | 0.9826 | -0.33396 | 0.98202 | -0.34534 | 0.96701
11 | 0.25626 | 0.065792 | -0.25586 | -0.065532 | 0.00040748 | 0.00025991 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 1 | 0 | 0.99826 | -0.032815 | 34.9708
12 | 0.063714 | 0.016261 | -0.063682 | -0.016241 | 3.1986e-05 | 2.0348e-05 | 0.095076 | 0.095076 | 0.095076 | 0.99826 | -0.032815 | 0.99772 | -0.043211 | 26.1199
13 | 0.19214 | 0.049271 | -0.19127 | -0.048717 | 0.00087137 | 0.00055437 | 0.28681 | 0.28681 | 0.28681 | 0.99826 | -0.032815 | 0.99332 | -0.12679 | 26.2643
14 | 0.062898 | 0.016044 | -0.062358 | -0.015701 | 0.0005401 | 0.00034355 | 0.093907 | 0.093908 | 0.093908 | 0.99772 | -0.043211 | 0.98836 | -0.22269 | 25.7989
15 | 0.00078409 | 0.00019624 | -0.00078408 | -0.00019651 | 1.0797e-08 | -2.6807e-07 | 0.0011693 | 0.0011694 | 0.0011694 | 0.99772 | -0.043211 | 0.9977 | -0.043501 | 0.32127
16 | 0.18954 | 0.048284 | -0.18953 | -0.048277 | 1.1196e-05 | 7.1223e-06 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.99332 | -0.12679 | 0.99326 | -0.12802 | 26.0273
17 | 0.050688 | 0.012773 | -0.050658 | -0.012755 | 2.9323e-05 | 1.8595e-05 | 0.076337 | 0.076337 | 0.076337 | 0.98836 | -0.22269 | 0.98774 | -0.23479 | 20.9717
18 | 0.01167 | 0.0029277 | -0.011665 | -0.002925 | 5.0756e-06 | 2.6868e-06 | 0.017571 | 0.017571 | 0.017571 | 0.98836 | -0.22269 | 0.98789 | -0.23181 | 4.8272
19 | 0.187 | 0.047643 | -0.18682 | -0.047525 | 0.0001861 | 0.00011837 | 0.28043 | 0.28043 | 0.28043 | 0.99326 | -0.12802 | 0.99218 | -0.14867 | 25.6805
20 | 0.00093798 | 0.00023301 | -0.00093788 | -0.00023443 | 9.2623e-08 | -1.4189e-06 | 0.001437 | 0.0014375 | 0.0014375 | 0.97079 | -0.56453 | 0.97068 | -0.56662 | 0.39492
21 | -0.0037271 | -0.00093203 | 0.0037287 | 0.00093146 | 1.5481e-06 | -5.7442e-07 | 0.0057121 | 0.0057116 | 0.0057121 | 0.97079 | -0.56453 | 0.97123 | -0.5558 | 1.5693
22 | 0.00093788 | 0.00023443 | -0.00093784 | -0.00023505 | 4.0438e-08 | -6.1904e-07 | 0.0014375 | 0.0014377 | 0.0014377 | 0.97068 | -0.56662 | 0.97064 | -0.56752 | 0.39498
23 | 0.010723 | 0.0026873 | -0.010723 | -0.002687 | 5.476e-07 | 2.8352e-07 | 0.016429 | 0.016429 | 0.016429 | 0.97123 | -0.5558 | 0.97117 | -0.55687 | 4.5135
24 | -0.019208 | -0.0048109 | 0.019216 | 0.0048156 | 7.817e-06 | 4.7049e-06 | 0.029428 | 0.029428 | 0.029428 | 0.97123 | -0.5558 | 0.97166 | -0.54726 | 8.0847
25 | 0.0059968 | 0.0015026 | -0.0059966 | -0.0015025 | 2.3088e-07 | 5.7525e-08 | 0.0091881 | 0.0091881 | 0.0091881 | 0.97117 | -0.55687 | 0.97113 | -0.55768 | 2.5242
26 | -0.028099 | -0.0070418 | 0.028119 | 0.0070546 | 2.0583e-05 | 1.2805e-05 | 0.043031 | 0.043031 | 0.043031 | 0.97166 | -0.54726 | 0.97243 | -0.53189 | 11.8217
27 | 0.049281 | 0.012409 | -0.04925 | -0.01239 | 3.0809e-05 | 1.9527e-05 | 0.074262 | 0.074262 | 0.074262 | 0.98774 | -0.23479 | 0.98707 | -0.24787 | 20.4017
28 | 0.011665 | 0.002925 | -0.01166 | -0.0029222 | 5.3977e-06 | 2.8579e-06 | 0.017571 | 0.017571 | 0.017571 | 0.98789 | -0.23181 | 0.9874 | -0.24153 | 4.8273
29 | 0.14513 | 0.037045 | -0.14508 | -0.037012 | 5.2708e-05 | 3.3389e-05 | 0.2179 | 0.21791 | 0.21791 | 0.99218 | -0.14867 | 0.99178 | -0.15619 | 19.9547
30 | 0.041683 | 0.01048 | -0.041658 | -0.010463 | 2.5659e-05 | 1.6196e-05 | 0.062526 | 0.062526 | 0.062526 | 0.99218 | -0.14867 | 0.99151 | -0.16157 | 17.1775
31 | 0.094953 | 0.024135 | -0.094946 | -0.024131 | 7.0746e-06 | 4.4228e-06 | 0.14354 | 0.14354 | 0.14354 | 0.98518 | -0.28308 | 0.9851 | -0.28463 | 13.1446
32 | -0.095904 | -0.024374 | 0.095956 | 0.024406 | 5.1414e-05 | 3.2157e-05 | 0.14498 | 0.14498 | 0.14498 | 0.98518 | -0.28308 | 0.98575 | -0.27196 | 13.2761
33 | 0.093779 | 0.023838 | -0.093721 | -0.023802 | 5.8327e-05 | 3.6443e-05 | 0.14178 | 0.14178 | 0.14178 | 0.9851 | -0.28463 | 0.98443 | -0.29755 | 12.9832
34 | -0.097417 | -0.024772 | 0.097445 | 0.02479 | 2.8368e-05 | 1.7755e-05 | 0.14718 | 0.14718 | 0.14718 | 0.98575 | -0.27196 | 0.98607 | -0.26592 | 13.4781
35 | -0.090281 | -0.022913 | 0.090291 | 0.02292 | 1.0376e-05 | 6.4713e-06 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.98359 | -0.31377 | 0.98371 | -0.31138 | 12.5168
36 | 0.089422 | 0.022698 | -0.089377 | -0.02267 | 4.5447e-05 | 2.8331e-05 | 0.13538 | 0.13539 | 0.13539 | 0.98359 | -0.31377 | 0.98304 | -0.32434 | 12.3979
37 | -0.091295 | -0.023171 | 0.091353 | 0.023208 | 5.8341e-05 | 3.6407e-05 | 0.1382 | 0.1382 | 0.1382 | 0.98371 | -0.31138 | 0.9844 | -0.2981 | 12.6558
38 | 0.088513 | 0.022453 | -0.088487 | -0.022437 | 2.5727e-05 | 1.603e-05 | 0.13408 | 0.13408 | 0.13408 | 0.98304 | -0.32434 | 0.98273 | -0.33039 | 12.2782
39 | 0.10262 | 0.026145 | -0.1026 | -0.026135 | 1.5093e-05 | 9.4661e-06 | 0.15474 | 0.15474 | 0.15474 | 0.98774 | -0.23366 | 0.98759 | -0.23671 | 14.1708
40 | -0.13013 | -0.033069 | 0.13023 | 0.033134 | 0.00010194 | 6.4429e-05 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 0.98774 | -0.23366 | 0.98859 | -0.2174 | 17.9671
41 | 0.085267 | 0.021613 | -0.085239 | -0.021596 | 2.742e-05 | 1.7051e-05 | 0.12927 | 0.12927 | 0.12927 | 0.98217 | -0.34118 | 0.98183 | -0.34787 | 11.8378
42 | -0.086116 | -0.021826 | 0.086127 | 0.021833 | 1.0392e-05 | 6.466e-06 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.98217 | -0.34118 | 0.9823 | -0.33867 | 11.9556
43 | 0.084333 | 0.021369 | -0.084195 | -0.021283 | 0.00013858 | 8.6124e-05 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0.98183 | -0.34787 | 0.98007 | -0.38213 | 11.7121
44 | -0.087181 | -0.022097 | 0.087216 | 0.022118 | 3.47e-05 | 2.1604e-05 | 0.13215 | 0.13215 | 0.13215 | 0.9823 | -0.33867 | 0.98273 | -0.33039 | 12.1018
45 | 0.10124 | 0.025794 | -0.10118 | -0.025753 | 6.5014e-05 | 4.0753e-05 | 0.15269 | 0.15269 | 0.15269 | 0.98759 | -0.23671 | 0.98689 | -0.25002 | 13.9828
46 | -0.13304 | -0.033836 | 0.13306 | 0.033852 | 2.392e-05 | 1.5126e-05 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0.98859 | -0.2174 | 0.98878 | -0.21367 | 18.3536
47 | -0.1425 | -0.036312 | 0.14264 | 0.0364 | 0.00013932 | 8.8224e-05 | 0.21424 | 0.21424 | 0.21424 | 0.99072 | -0.17643 | 0.99178 | -0.15619 | 19.6195
48 | 0.13924 | 0.035494 | -0.13915 | -0.035436 | 9.1275e-05 | 5.7773e-05 | 0.20934 | 0.20934 | 0.20934 | 0.99072 | -0.17643 | 0.99002 | -0.19002 | 19.1704
49 | 0.13673 | 0.034831 | -0.1367 | -0.034808 | 3.5772e-05 | 2.2633e-05 | 0.20571 | 0.20571 | 0.20571 | 0.99002 | -0.19002 | 0.98973 | -0.19544 | 18.8381
50 | 0.1002 | 0.025508 | -0.10017 | -0.025489 | 3.0806e-05 | 1.9303e-05 | 0.15122 | 0.15122 | 0.15122 | 0.98689 | -0.25002 | 0.98656 | -0.2564 | 13.8479
51 | -0.1346 | -0.034237 | 0.13472 | 0.034312 | 0.00011834 | 7.4851e-05 | 0.20274 | 0.20274 | 0.20274 | 0.98878 | -0.21367 | 0.98973 | -0.19544 | 18.5655
52 | 0.098671 | 0.025114 | -0.098626 | -0.025086 | 4.523e-05 | 2.8323e-05 | 0.14896 | 0.14896 | 0.14896 | 0.98656 | -0.2564 | 0.98607 | -0.26592 | 13.6412
53 | -0.036594 | -0.0091785 | 0.036618 | 0.0091937 | 2.423e-05 | 1.5251e-05 | 0.055998 | 0.055998 | 0.055998 | 0.97243 | -0.53189 | 0.97314 | -0.51801 | 15.3842
54 | -0.042044 | -0.010554 | 0.042068 | 0.010569 | 2.4059e-05 | 1.5205e-05 | 0.064295 | 0.064295 | 0.064295 | 0.97314 | -0.51801 | 0.97375 | -0.50602 | 17.6635
55 | -0.046603 | -0.011705 | 0.046609 | 0.011709 | 6.5264e-06 | 4.1342e-06 | 0.071225 | 0.071224 | 0.071225 | 0.97375 | -0.50602 | 0.97389 | -0.50309 | 19.5672
56 | -0.054913 | -0.013791 | 0.054984 | 0.013836 | 7.0806e-05 | 4.4982e-05 | 0.083912 | 0.083912 | 0.083912 | 0.97389 | -0.50309 | 0.97527 | -0.4761 | 23.0529
57 | 0.0015534 | 0.00038897 | -0.0015533 | -0.00038922 | 4.8254e-08 | -2.5017e-07 | 0.00238 | 0.0023801 | 0.0023801 | 0.97113 | -0.55768 | 0.9711 | -0.55833 | 0.65387
58 | -0.059123 | -0.014873 | 0.059237 | 0.014944 | 0.00011363 | 7.0863e-05 | 0.090228 | 0.090227 | 0.090228 | 0.97527 | -0.4761 | 0.97731 | -0.43595 | 12.3939
59 | 0.0012596 | 0.00031561 | -0.0012596 | -0.00031568 | 8.55e-09 | -7.0252e-08 | 0.00193 | 0.0019301 | 0.0019301 | 0.9711 | -0.55833 | 0.97109 | -0.55847 | 0.53024
60 | -0.032515 | -0.0081615 | 0.032515 | 0.0081617 | 3.3199e-07 | 2.077e-07 | 0.048841 | 0.048841 | 0.048841 | 0.9907 | -0.17715 | 0.99072 | -0.17694 | 13.4179
61 | 0.029386 | 0.0073773 | -0.029367 | -0.0073656 | 1.8793e-05 | 1.1697e-05 | 0.044142 | 0.044142 | 0.044142 | 0.9907 | -0.17715 | 0.99001 | -0.19057 | 12.1269
62 | -0.037782 | -0.0094816 | 0.037809 | 0.009499 | 2.7722e-05 | 1.7446e-05 | 0.056751 | 0.056751 | 0.056751 | 0.99072 | -0.17694 | 0.99151 | -0.16157 | 15.591
63 | 0.025218 | 0.0063258 | -0.02521 | -0.0063209 | 7.9272e-06 | 4.8843e-06 | 0.037906 | 0.037906 | 0.037906 | 0.99001 | -0.19057 | 0.98967 | -0.19717 | 10.4136
64 | 0.020359 | 0.0051057 | -0.020355 | -0.0051033 | 3.9528e-06 | 2.3853e-06 | 0.030611 | 0.030611 | 0.030611 | 0.98967 | -0.19717 | 0.98946 | -0.20124 | 8.4097
65 | 0.0048516 | 0.0012152 | -0.0048513 | -0.0012152 | 3.3135e-07 | -1.3116e-09 | 0.0072943 | 0.0072944 | 0.0072944 | 0.98967 | -0.19717 | 0.9896 | -0.1986 | 2.004
66 | 0.015388 | 0.0038586 | -0.015387 | -0.0038576 | 1.8269e-06 | 1.0524e-06 | 0.023143 | 0.023143 | 0.023143 | 0.98946 | -0.20124 | 0.98933 | -0.20373 | 6.3579
67 | 0.0023191 | 0.00058055 | -0.002319 | -0.00058075 | 9.0719e-08 | -1.9757e-07 | 0.0034868 | 0.0034869 | 0.0034869 | 0.9896 | -0.1986 | 0.98956 | -0.19942 | 0.95794
68 | 0.011787 | 0.0029554 | -0.011785 | -0.0029546 | 1.3952e-06 | 7.4093e-07 | 0.017728 | 0.017729 | 0.017729 | 0.98933 | -0.20373 | 0.98921 | -0.20622 | 4.8705
69 | 0.0011881 | 0.00029752 | -0.001188 | -0.00029775 | 2.2731e-08 | -2.2944e-07 | 0.0017864 | 0.0017865 | 0.0017865 | 0.98956 | -0.19942 | 0.98954 | -0.19983 | 0.4908
70 | 0.0011309 | 0.00028323 | -0.0011309 | -0.00028343 | 1.7841e-08 | -1.9994e-07 | 0.0017005 | 0.0017006 | 0.0017006 | 0.98956 | -0.19942 | 0.98954 | -0.19975 | 0.46719
71 | -0.0076269 | -0.0019115 | 0.0076301 | 0.0019127 | 3.1986e-06 | 1.2589e-06 | 0.01163 | 0.01163 | 0.01163 | 0.97585 | -0.46483 | 0.9763 | -0.45603 | 3.195
72 | -0.010334 | -0.0025905 | 0.010335 | 0.002591 | 1.0236e-06 | 5.1751e-07 | 0.015751 | 0.015751 | 0.015751 | 0.9763 | -0.45603 | 0.9764 | -0.45395 | 4.3272
73 | -0.00047523 | -0.00011911 | 0.00047525 | 0.00011805 | 1.6704e-08 | -1.06e-06 | 0.0007229 | 0.00072252 | 0.0007229 | 0.97822 | -0.41816 | 0.97826 | -0.41742 | 0.1986
74 | 0.061261 | 0.01547 | -0.06121 | -0.015439 | 5.1131e-05 | 3.0953e-05 | 0.093226 | 0.093226 | 0.093226 | 0.97826 | -0.41742 | 0.97737 | -0.43486 | 8.5372
75 | -0.084053 | -0.021195 | 0.084195 | 0.021283 | 0.00014222 | 8.8397e-05 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0.97826 | -0.41742 | 0.98007 | -0.38213 | 11.7122
76 | 0.022316 | 0.005606 | -0.022292 | -0.0055915 | 2.3713e-05 | 1.4489e-05 | 0.033949 | 0.033949 | 0.033949 | 0.97826 | -0.41742 | 0.97713 | -0.43971 | 9.3268
77 | -0.013396 | -0.0033581 | 0.013399 | 0.0033598 | 2.9532e-06 | 1.6537e-06 | 0.020416 | 0.020416 | 0.020416 | 0.9764 | -0.45395 | 0.97664 | -0.44932 | 5.6088
78 | 0.060209 | 0.015189 | -0.060206 | -0.015187 | 3.1577e-06 | 1.908e-06 | 0.091702 | 0.091702 | 0.091702 | 0.97737 | -0.43486 | 0.97731 | -0.43595 | 8.3976
79 | 0.019397 | 0.004866 | -0.01939 | -0.0048616 | 7.4287e-06 | 4.4702e-06 | 0.029541 | 0.029541 | 0.029541 | 0.97713 | -0.43971 | 0.97672 | -0.44775 | 8.1157
80 | -0.014206 | -0.0035619 | 0.014207 | 0.0035625 | 1.0635e-06 | 6.0491e-07 | 0.021644 | 0.021644 | 0.021644 | 0.97664 | -0.44932 | 0.97672 | -0.44775 | 5.9463
81 | 0.04245 | 0.010685 | -0.042379 | -0.010641 | 7.0858e-05 | 4.4761e-05 | 0.06401 | 0.06401 | 0.06401 | 0.98707 | -0.24787 | 0.98527 | -0.28286 | 17.5852
82 | -0.002767 | -0.00069348 | 0.0027675 | 0.00069285 | 4.8943e-07 | -6.3167e-07 | 0.0041868 | 0.0041865 | 0.0041868 | 0.98341 | -0.31904 | 0.9836 | -0.31533 | 1.1502
83 | -0.01512 | -0.0037931 | 0.015126 | 0.0037966 | 6.1411e-06 | 3.5329e-06 | 0.022876 | 0.022876 | 0.022876 | 0.9836 | -0.31533 | 0.98404 | -0.30681 | 6.2845
84 | 0.012353 | 0.0031002 | -0.012351 | -0.0030995 | 1.3874e-06 | 7.5349e-07 | 0.018689 | 0.018689 | 0.018689 | 0.9836 | -0.31533 | 0.98348 | -0.31768 | 5.1344
85 | -0.020433 | -0.0051265 | 0.020441 | 0.0051316 | 8.3028e-06 | 5.019e-06 | 0.0309 | 0.0309 | 0.0309 | 0.98404 | -0.30681 | 0.98447 | -0.29829 | 8.489
86 | 0.012351 | 0.0030995 | -0.012338 | -0.003092 | 1.3721e-05 | 7.4541e-06 | 0.018689 | 0.01869 | 0.01869 | 0.98348 | -0.31768 | 0.98229 | -0.34101 | 5.1345
87 | -0.039713 | -0.0099614 | 0.039742 | 0.0099798 | 2.9245e-05 | 1.8441e-05 | 0.060028 | 0.060028 | 0.060028 | 0.98447 | -0.29829 | 0.98527 | -0.28286 | 16.4912
88 | 0.0012279 | 0.00030762 | -0.0012279 | -0.00030774 | 1.3133e-08 | -1.1973e-07 | 0.0018601 | 0.0018601 | 0.0018601 | 0.98229 | -0.34101 | 0.98228 | -0.34123 | 0.51102
89 | 0.0092774 | 0.0023261 | -0.0092749 | -0.0023249 | 2.5571e-06 | 1.1873e-06 | 0.013956 | 0.013956 | 0.013956 | 0.98921 | -0.20622 | 0.98891 | -0.212 | 3.8341
90 | 0.0092749 | 0.0023249 | -0.0092734 | -0.0023242 | 1.4733e-06 | 6.8415e-07 | 0.013956 | 0.013956 | 0.013956 | 0.98891 | -0.212 | 0.98874 | -0.21534 | 3.8341
91 | 0.0068848 | 0.0017256 | -0.0068836 | -0.0017252 | 1.1883e-06 | 3.8202e-07 | 0.010361 | 0.010362 | 0.010362 | 0.98874 | -0.21534 | 0.98855 | -0.21896 | 2.8466
92 | 0.092689 | 0.023543 | -0.092686 | -0.023542 | 2.4552e-06 | 1.5332e-06 | 0.14022 | 0.14022 | 0.14022 | 0.98443 | -0.29755 | 0.9844 | -0.2981 | 12.8404

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26228 | 0.066888

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075793 | 0.0018995
1 | 0.0055925 | 0.0014016
2 | 0.00135 | 0.00033834
3 | 0.0061334 | 0.0015372
4 | 0.0043708 | 0.0010954
5 | 0.0017274 | 0.00043292
6 | 0.00078408 | 0.00019651
7 | 0.0025287 | 0.00063376
8 | 0.0027891 | 0.00069902
9 | 0.0047566 | 0.0011921
10 | 0.00093784 | 0.00023505
11 | 0.0047259 | 0.0011844
12 | 0.0088826 | 0.0022262
13 | 0.0013773 | 0.00034519
14 | 0.00078728 | 0.00019731
15 | 0.00095093 | 0.00023833
16 | 0.0011671 | 0.0002925
17 | 0.0014613 | 0.00036623
18 | 0.00085848 | 0.00021516
19 | 0.0010036 | 0.00025153
20 | 0.00086407 | 0.00021656
21 | 0.0022438 | 0.00056235
22 | 0.0013963 | 0.00034994
23 | 0.00084978 | 0.00021297
24 | 0.00090575 | 0.000227
25 | 0.0010541 | 0.00026418
26 | 0.0013627 | 0.00034153
27 | 0.0028042 | 0.00070281
28 | 0.0032652 | 0.00081834
29 | 0.0024399 | 0.0006115
30 | 0.0024144 | 0.00060511
31 | 0.002323 | 0.00058219
32 | 0.00097694 | 0.00024485
33 | 0.0015378 | 0.0003854
34 | 0.0014962 | 0.00037499
35 | 0.00198 | 0.00049623
36 | 0.0011806 | 0.00029589
37 | 0.0084744 | 0.0021239
38 | 0.0054261 | 0.0013599
39 | 0.0045345 | 0.0011365
40 | 0.0083041 | 0.0020812
41 | 0.0044432 | 0.0011136
42 | 0.0041393 | 0.0010374
43 | 0.00029372 | 7.3614e-05
44 | 0.0031289 | 0.00078418
45 | 0.0052664 | 0.0013199
46 | 0.0041492 | 0.0010399
47 | 0.003848 | 0.00096441
48 | 0.0049663 | 0.0012447
49 | 0.0025322 | 0.00063463
50 | 0.0035998 | 0.0009022
51 | 0.0076269 | 0.0019115
52 | 0.0027041 | 0.00067772
53 | 0.00047523 | 0.00011911
54 | 0.003061 | 0.00076716
55 | 0.0010011 | 0.0002509
56 | 0.0028948 | 0.00072551
57 | 0.00080643 | 0.00020211
58 | 0.00096886 | 0.00024282
59 | 0.0012596 | 0.00031568
60 | 0.0051833 | 0.0012991
61 | 0.0068008 | 0.0017044
62 | 0.01166 | 0.0029222
63 | 0.002767 | 0.00069348
64 | 0.0053066 | 0.00133
65 | 0.019271 | 0.0048298
66 | 0.01111 | 0.0027844
67 | 0.0026369 | 0.00066086
68 | 0.0012279 | 0.00030774
69 | 0.002508 | 0.00062856
70 | 0.001188 | 0.00029775
71 | 0.0011309 | 0.00028343
72 | 0.0023886 | 0.00059864
73 | 0.0068836 | 0.0017252
74 | 0.001032 | 0.00025864
75 | 0.0013333 | 0.00033414
76 | 0.0012716 | 0.0003187

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1