## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1322-60_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1322-60_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1322-60_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1322-60_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1322-60_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1322-60_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1322-60_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1322-60_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1322-60_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1322-60_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1322-60_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1322-60_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1322-60_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1322-60_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1322-60_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1322-60_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1322-60_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1322-60_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1322-60_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1322-60_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1322-60_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1322-60_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1322-60_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1322-60_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1322-60_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1322-60_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1322-60_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1322-60_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1322-60_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1322-60_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1322-60_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1322-60_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1322-60_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1322-60_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1322-60_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1322-60_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1322-60_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1322-60_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1322-60_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1322-60_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1322-60_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1322-60_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1322-60_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1322-60_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1322-60_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1322-60_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1322-60_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1322-60_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1322-60_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1322-60_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1322-60_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1322-60_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1322-60_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1322-60_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1322-60_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1322-60_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1322-60_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1322-60_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1322-60_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1322-60_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1322-60_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1322-60_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1322-60_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1322-60_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1322-60_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1322-60_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_16_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1322-60_0_4_load_0 | 0 | 0.014022 | 0.0035141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1322-60_0_4_load_1 | 1 | 0.0060678 | 0.0015207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1322-60_0_4_load_3 | 3 | 0.0046396 | 0.0011628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1322-60_0_4_load_4 | 4 | 0.0064588 | 0.0016187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1322-60_0_4_load_10 | 6 | 0.0046383 | 0.0011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1322-60_0_4_load_6 | 7 | 0.0040441 | 0.0010136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1322-60_0_4_load_18 | 9 | 0.0066836 | 0.0016751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1322-60_0_4_load_13 | 10 | 0.021989 | 0.005511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1322-60_0_4_load_8 | 13 | 0.019826 | 0.0049689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1322-60_0_4_load_11 | 15 | 0.041502 | 0.010401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1322-60_0_4_load_60 | 16 | 0.0060051 | 0.001505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1322-60_0_4_load_57 | 19 | 0.019562 | 0.0049026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1322-60_0_4_load_61 | 21 | 0.0023483 | 0.00058853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1322-60_0_4_load_46 | 22 | 0.019637 | 0.0049214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1322-60_0_4_load_38 | 23 | 0.0059826 | 0.0014994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1322-60_0_4_load_56 | 25 | 0.0038523 | 0.00096548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1322-60_0_4_load_54 | 26 | 0.0042083 | 0.0010547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1322-60_0_4_load_58 | 27 | 0.0031991 | 0.00080178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1322-60_0_4_load_39 | 29 | 0.00057287 | 0.00014357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1322-60_0_4_load_21 | 30 | 0.022457 | 0.0056281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1322-60_0_4_load_29 | 36 | 0.018051 | 0.004524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1322-60_0_4_load_31 | 37 | 0.020533 | 0.0051461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1322-60_0_4_load_27 | 38 | 0.010346 | 0.002593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1322-60_0_4_load_32 | 39 | 0.0060214 | 0.0015091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1322-60_0_4_load_20 | 40 | 0.0044032 | 0.0011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1322-60_0_4_load_26 | 41 | 0.016252 | 0.0040731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1322-60_0_4_load_28 | 42 | 0.010918 | 0.0027363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1322-60_0_4_load_66 | 45 | 0.0027789 | 0.00069647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1322-60_0_4_load_34 | 47 | 0.0016376 | 0.00041041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1322-60_0_4_load_45 | 51 | 0.011109 | 0.0027841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1322-60_0_4_load_40 | 52 | 0.0057089 | 0.0014308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1322-60_0_4_load_42 | 53 | 0.011029 | 0.0027642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1322-60_0_4_load_51 | 55 | 0.0047402 | 0.001188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1322-60_0_4_load_52 | 56 | 0.0035053 | 0.00087851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1322-60_0_4_load_47 | 57 | 0.011606 | 0.0029088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1322-60_0_4_load_48 | 58 | 0.0034449 | 0.00086337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1322-60_0_4_load_49 | 59 | 0.0035393 | 0.00088702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1322-60_0_4_load_53 | 60 | 0.0036064 | 0.00090385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1322-60_0_4_load_59 | 61 | 0.0042628 | 0.0010684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1322-60_0_4_load_62 | 62 | 0.0060235 | 0.0015096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1322-60_0_4_load_63 | 63 | 0.004222 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1322-60_0_4_load_64 | 64 | 0.0071499 | 0.0017919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1322-60_0_4_load_68 | 65 | 0.0027133 | 0.00068002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1322-60_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1322-60_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1322-60_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1322-60_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1322-60_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.02665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1322-60_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0062781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1322-60_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0030674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1322-60_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1322-60_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.020263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1322-60_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.047779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1322-60_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.023387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1322-60_0_4_line_11 |  | 10 | 33 | 0.0059329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1322-60_0_4_line_12 |  | 11 | 40 | 0.044526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1322-60_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.028455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1322-60_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.02314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1322-60_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.049664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1322-60_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0080955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1322-60_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.024502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1322-60_0_4_line_18 |  | 14 | 18 | 0.043366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1322-60_0_4_line_19 |  | 14 | 19 | 0.028647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1322-60_0_4_line_20 |  | 15 | 20 | 0.024248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1322-60_0_4_line_21 |  | 16 | 21 | 0.012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1322-60_0_4_line_22 |  | 17 | 22 | 0.033106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1322-60_0_4_line_23 |  | 17 | 23 | 0.0085959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1322-60_0_4_line_24 |  | 17 | 24 | 0.042125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1322-60_0_4_line_25 |  | 18 | 25 | 0.0093163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1322-60_0_4_line_26 |  | 18 | 26 | 0.010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1322-60_0_4_line_27 |  | 19 | 27 | 0.0064453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1322-60_0_4_line_28 |  | 20 | 28 | 0.043657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1322-60_0_4_line_29 |  | 20 | 29 | 0.12211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1322-60_0_4_line_30 |  | 21 | 40 | 0.013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1322-60_0_4_line_31 |  | 22 | 49 | 0.0135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1322-60_0_4_line_32 |  | 24 | 53 | 0.023772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1322-60_0_4_line_33 |  | 24 | 52 | 0.01592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1322-60_0_4_line_34 |  | 26 | 60 | 0.00027213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1322-60_0_4_line_35 |  | 27 | 61 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1322-60_0_4_line_36 |  | 28 | 30 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1322-60_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.0061553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1322-60_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.027064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1322-60_0_4_line_39 |  | 32 | 41 | 0.037754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1322-60_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.032367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1322-60_0_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.040516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1322-60_0_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.0069861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1322-60_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.010269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1322-60_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.011066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1322-60_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.020108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1322-60_0_4_line_46 |  | 38 | 42 | 0.013781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1322-60_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.027569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1322-60_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.046707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1322-60_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.043329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1322-60_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1322-60_0_4_line_51 |  | 46 | 65 | 0.027647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1322-60_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1322-60_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.031885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1322-60_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.017081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1322-60_0_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.021353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1322-60_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1322-60_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.032035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1322-60_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.032064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1322-60_0_4_line_59 |  | 55 | 59 | 5.3718e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1322-60_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0079536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1322-60_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0012527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1322-60_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0021895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1322-60_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.01132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1322-60_0_4_line_64 |  | 63 | 64 | 0.01211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1322-60_0_4_trafo_8 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2701390.3808 | 1228515.1587 | 2701377.1626 | 1228509.6027
1 | 2701407.6694 | 1228522.4257 | 2701390.3808 | 1228515.1587
2 | 2701377.1626 | 1228509.6027 | 2701355.2569 | 1228500.3949
3 | 2701407.6694 | 1228522.4257 | 2701412.8087 | 1228507.6202
4 | 2701398.9641 | 1228547.618 | 2701407.6694 | 1228522.4257
5 | 2701355.2569 | 1228500.3949 | 2701349.4693 | 1228497.9622
6 | 2701413.8146 | 1228504.7224 | 2701412.8087 | 1228507.6202
7 | 2701398.9641 | 1228547.618 | 2701388.5755 | 1228544.8723
8 | 2701398.9641 | 1228547.618 | 2701418.5066 | 1228552.9738
9 | 2701388.5755 | 1228544.8723 | 2701375.1691 | 1228541.3301 | 2701356.9171 | 1228535.7372 | 2701348.8591 | 1228527.416 | 2701345.7707 | 1228526.4365
10 | 2701441.0622 | 1228559.1554 | 2701418.5066 | 1228552.9738
11 | 2701340.1155 | 1228524.6428 | 2701345.7707 | 1228526.4365
12 | 2701441.0622 | 1228559.1554 | 2701454.911 | 1228520.3408 | 2701455.6436 | 1228517.1078
13 | 2701447.6865 | 1228466.3 | 2701434.5007 | 1228452.4873 | 2701425.5888 | 1228449.6307
14 | 2701447.6865 | 1228466.3 | 2701463.2708 | 1228483.4451
15 | 2701378.2949 | 1228434.4715 | 2701425.5888 | 1228449.6307
16 | 2701463.2708 | 1228483.4451 | 2701461.4819 | 1228491.3405
17 | 2701463.2708 | 1228483.4451 | 2701466.0886 | 1228459.1086
18 | 2701463.2708 | 1228483.4451 | 2701504.9803 | 1228471.1587
19 | 2701463.2708 | 1228483.4451 | 2701482.1817 | 1228504.9631
20 | 2701357.6029 | 1228421.7318 | 2701378.2949 | 1228434.4715
21 | 2701461.4819 | 1228491.3405 | 2701458.6885 | 1228503.6691
22 | 2701466.0886 | 1228459.1086 | 2701478.651 | 1228428.4786
23 | 2701466.0886 | 1228459.1086 | 2701474.246 | 1228456.3983
24 | 2701437.8091 | 1228427.8144 | 2701466.0886 | 1228459.1086
25 | 2701504.9803 | 1228471.1587 | 2701503.0579 | 1228462.043
26 | 2701504.9803 | 1228471.1587 | 2701515.3669 | 1228469.9475
27 | 2701482.1817 | 1228504.9631 | 2701482.696 | 1228505.5483 | 2701486.3718 | 1228509.8604
28 | 2701350.7571 | 1228447.2116 | 2701355.6788 | 1228433.2408 | 2701362.6141 | 1228436.2945 | 2701363.5893 | 1228433.7759 | 2701354.3115 | 1228429.4258 | 2701357.6029 | 1228421.7318
29 | 2701357.6029 | 1228421.7318 | 2701335.3717 | 1228301.6577
30 | 2701455.6436 | 1228517.1078 | 2701458.6885 | 1228503.6691
31 | 2701483.7778 | 1228415.9898 | 2701479.8242 | 1228425.6183 | 2701478.651 | 1228428.4786
32 | 2701437.8091 | 1228427.8144 | 2701434.0754 | 1228417.0095 | 2701438.8696 | 1228405.6384
33 | 2701437.8091 | 1228427.8144 | 2701425.5186 | 1228417.6954
34 | 2701515.6372 | 1228469.916 | 2701515.3669 | 1228469.9475
35 | 2701486.3718 | 1228509.8604 | 2701497.108 | 1228522.4552
36 | 2701350.7571 | 1228447.2116 | 2701326.8321 | 1228436.5184
37 | 2701321.1585 | 1228434.1311 | 2701326.8321 | 1228436.5184
38 | 2701321.1585 | 1228434.1311 | 2701314.2424 | 1228449.5135 | 2701309.7665 | 1228458.6774
39 | 2701309.7665 | 1228458.6774 | 2701304.6568 | 1228469.4538 | 2701281.2929 | 1228458.4459
40 | 2701309.8294 | 1228518.578 | 2701326.6899 | 1228516.8862 | 2701340.1155 | 1228524.6428
41 | 2701340.1155 | 1228524.6428 | 2701332.6985 | 1228529.3977 | 2701330.1808 | 1228544.1657 | 2701320.9775 | 1228558.1303
42 | 2701309.8294 | 1228518.578 | 2701308.9547 | 1228511.6469
43 | 2701320.9775 | 1228558.1303 | 2701311.3465 | 1228554.5664
44 | 2701298.8014 | 1228507.2474 | 2701308.9547 | 1228511.6469
45 | 2701311.3465 | 1228554.5664 | 2701292.4885 | 1228547.5882
46 | 2701298.8014 | 1228507.2474 | 2701287.6123 | 1228502.3989 | 2701286.3835 | 1228503.4024
47 | 2701262.9635 | 1228512.8425 | 2701269.8456 | 1228507.4557 | 2701279.143 | 1228509.3154 | 2701286.3835 | 1228503.4024
48 | 2701234.972 | 1228493.5186 | 2701248.1533 | 1228485.3703 | 2701262.9635 | 1228512.8425
49 | 2701234.972 | 1228493.5186 | 2701250.1471 | 1228522.7094 | 2701256.1042 | 1228531.2706
50 | 2701266.8558 | 1228543.7204 | 2701260.8584 | 1228538.103 | 2701256.1042 | 1228531.2706
51 | 2701266.8558 | 1228543.7204 | 2701240.167 | 1228550.9368
52 | 2701515.729 | 1228417.3248 | 2701515.023 | 1228437.5987
53 | 2701483.7778 | 1228415.9898 | 2701515.729 | 1228417.3248
54 | 2701483.7778 | 1228415.9898 | 2701489.3811 | 1228399.8513
55 | 2701489.3811 | 1228399.8513 | 2701494.0676 | 1228379.0194
56 | 2701497.2704 | 1228364.7823 | 2701494.0676 | 1228379.0194
57 | 2701497.2704 | 1228364.7823 | 2701485.6569 | 1228358.3016 | 2701467.6426 | 1228353.153
58 | 2701497.2704 | 1228364.7823 | 2701496.0955 | 1228349.7067 | 2701497.153 | 1228332.7967
59 | 2701467.591 | 1228353.1382 | 2701467.6426 | 1228353.153
60 | 2701458.7392 | 1228350.6083 | 2701466.3865 | 1228352.794
61 | 2701467.591 | 1228353.1382 | 2701466.3865 | 1228352.794
62 | 2701497.108 | 1228522.4552 | 2701498.5284 | 1228524.1214
63 | 2701505.872 | 1228532.7363 | 2701498.5284 | 1228524.1214
64 | 2701505.872 | 1228532.7363 | 2701508.1945 | 1228535.4609 | 2701514.4177 | 1228541.2938

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701390.3808 | 1228515.1587
1 | 2701377.1626 | 1228509.6027
2 | 2701407.6694 | 1228522.4257
3 | 2701355.2569 | 1228500.3949
4 | 2701412.8087 | 1228507.6202
5 | 2701398.9641 | 1228547.618
6 | 2701349.4693 | 1228497.9622
7 | 2701413.8146 | 1228504.7224
8 | 2701388.5755 | 1228544.8723
9 | 2701418.5066 | 1228552.9738
10 | 2701345.7707 | 1228526.4365
11 | 2701441.0622 | 1228559.1554
12 | 2701447.6865 | 1228466.3
13 | 2701425.5888 | 1228449.6307
14 | 2701463.2708 | 1228483.4451
15 | 2701378.2949 | 1228434.4715
16 | 2701461.4819 | 1228491.3405
17 | 2701466.0886 | 1228459.1086
18 | 2701504.9803 | 1228471.1587
19 | 2701482.1817 | 1228504.9631
20 | 2701357.6029 | 1228421.7318
21 | 2701458.6885 | 1228503.6691
22 | 2701478.651 | 1228428.4786
23 | 2701474.246 | 1228456.3983
24 | 2701437.8091 | 1228427.8144
25 | 2701503.0579 | 1228462.043
26 | 2701515.3669 | 1228469.9475
27 | 2701486.3718 | 1228509.8604
28 | 2701350.7571 | 1228447.2116
29 | 2701335.3717 | 1228301.6577
30 | 2701326.8321 | 1228436.5184
31 | 2701321.1586 | 1228434.1311
32 | 2701309.7665 | 1228458.6774
33 | 2701340.1155 | 1228524.6428
34 | 2701309.8294 | 1228518.578
35 | 2701320.9775 | 1228558.1303
36 | 2701308.9547 | 1228511.6469
37 | 2701311.3465 | 1228554.5664
38 | 2701298.8014 | 1228507.2474
39 | 2701292.4885 | 1228547.5882
40 | 2701455.6436 | 1228517.1078
41 | 2701281.2929 | 1228458.4459
42 | 2701286.3835 | 1228503.4024
43 | 2701262.9636 | 1228512.8425
44 | 2701234.972 | 1228493.5186
45 | 2701256.1042 | 1228531.2706
46 | 2701266.8558 | 1228543.7204
47 | 2701515.023 | 1228437.5987
48 | 2701515.729 | 1228417.3248
49 | 2701483.7778 | 1228415.9898
50 | 2701489.3811 | 1228399.8513
51 | 2701494.0676 | 1228379.0194
52 | 2701425.5186 | 1228417.6954
53 | 2701438.8696 | 1228405.6384
54 | 2701497.2704 | 1228364.7823
55 | 2701467.6426 | 1228353.153
56 | 2701497.153 | 1228332.7967
57 | 2701458.7392 | 1228350.6083
58 | 2701466.3865 | 1228352.794
59 | 2701467.591 | 1228353.1382
60 | 2701515.6372 | 1228469.916
61 | 2701497.108 | 1228522.4552
62 | 2701498.5284 | 1228524.1214
63 | 2701505.872 | 1228532.7363
64 | 2701514.4177 | 1228541.2938
65 | 2701240.167 | 1228550.9368
66 | 2701447.6865 | 1228466.3

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98547 | -0.27869 | 0.014022 | 0.0035141
1 | 0.98527 | -0.28264 | 0.0060678 | 0.0015207
2 | 0.98598 | -0.26881 | 0 | 0
3 | 0.98507 | -0.2866 | 0.0046396 | 0.0011628
4 | 0.98583 | -0.27176 | 0.0064588 | 0.0016187
5 | 0.98696 | -0.24978 | 0 | 0
6 | 0.98504 | -0.28712 | 0.0046383 | 0.0011625
7 | 0.98582 | -0.27198 | 0.0040441 | 0.0010136
8 | 0.98603 | -0.2677 | 0 | 0
9 | 0.98945 | -0.20159 | 0.0066836 | 0.0016751
10 | 0.98191 | -0.348 | 0.021989 | 0.005511
11 | 0.99096 | -0.17251 | 0 | 0
12 | 0.99747 | -0.048184 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | -0.3769 | -0.095499
14 | 0.99541 | -0.08755 | 0 | 0
15 | 0.99634 | -0.070193 | 0.041502 | 0.010401
16 | 0.99502 | -0.0948 | 0.0060051 | 0.001505
17 | 0.99357 | -0.12294 | 0 | 0
18 | 0.99494 | -0.096455 | 0 | 0
19 | 0.99424 | -0.10996 | 0.019562 | 0.0049026
20 | 0.99547 | -0.086935 | 0 | 0
21 | 0.99445 | -0.10569 | 0.0023483 | 0.00058853
22 | 0.99177 | -0.15762 | 0.019637 | 0.0049214
23 | 0.99352 | -0.12384 | 0.0059826 | 0.0014994
24 | 0.99292 | -0.13539 | 0 | 0
25 | 0.99491 | -0.097087 | 0.0038523 | 0.00096548
26 | 0.99487 | -0.097894 | 0.0042083 | 0.0010547
27 | 0.9941 | -0.11279 | 0.0031991 | 0.00080178
28 | 0.99393 | -0.11671 | 0 | 0
29 | 0.99541 | -0.08817 | 0.00057287 | 0.00014357
30 | 0.993 | -0.13462 | 0.022457 | 0.0056281
31 | 0.99291 | -0.13639 | 0 | 0
32 | 0.99251 | -0.14417 | 0 | 0
33 | 0.98151 | -0.35566 | 0 | 0
34 | 0.98017 | -0.38193 | 0 | 0
35 | 0.98052 | -0.37514 | 0 | 0
36 | 0.97988 | -0.38762 | 0.018051 | 0.004524
37 | 0.98027 | -0.38009 | 0.020533 | 0.0051461
38 | 0.97961 | -0.39299 | 0.010346 | 0.002593
39 | 0.98015 | -0.38228 | 0.0060214 | 0.0015091
40 | 0.99384 | -0.11738 | 0.0044032 | 0.0011036
41 | 0.99195 | -0.15503 | 0.016252 | 0.0040731
42 | 0.9794 | -0.3971 | 0.010918 | 0.0027363
43 | 0.97926 | -0.39986 | 0 | 0
44 | 0.97902 | -0.40452 | 0 | 0
45 | 0.9788 | -0.40885 | 0.0027789 | 0.00069647
46 | 0.97876 | -0.40967 | 0 | 0
47 | 0.9912 | -0.16861 | 0.0016376 | 0.00041041
48 | 0.99123 | -0.16802 | 0 | 0
49 | 0.99128 | -0.16709 | 0 | 0
50 | 0.99069 | -0.1786 | 0 | 0
51 | 0.98995 | -0.193 | 0.011109 | 0.0027841
52 | 0.99284 | -0.137 | 0.0057089 | 0.0014308
53 | 0.99268 | -0.14003 | 0.011029 | 0.0027642
54 | 0.98959 | -0.19996 | 0 | 0
55 | 0.9889 | -0.21328 | 0.0047402 | 0.001188
56 | 0.98948 | -0.20197 | 0.0035053 | 0.00087851
57 | 0.9888 | -0.21528 | 0.011606 | 0.0029088
58 | 0.98888 | -0.21363 | 0.0034449 | 0.00086337
59 | 0.9889 | -0.21329 | 0.0035393 | 0.00088702
60 | 0.99487 | -0.097911 | 0.0036064 | 0.00090385
61 | 0.99377 | -0.11911 | 0.0042628 | 0.0010684
62 | 0.99374 | -0.11978 | 0.0060235 | 0.0015096
63 | 0.99362 | -0.12205 | 0.004222 | 0.0010581
64 | 0.99354 | -0.12358 | 0.0071499 | 0.0017919
65 | 0.97869 | -0.41104 | 0.0027133 | 0.00068002
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.01535 | 0.0038485 | -0.015348 | -0.0038468 | 2.8888e-06 | 1.6662e-06 | 0.023179 | 0.023179 | 0.023179 | 0.98547 | -0.27869 | 0.98527 | -0.28264 | 6.3678
1 | -0.029372 | -0.0073626 | 0.029386 | 0.0073712 | 1.3833e-05 | 8.6142e-06 | 0.044351 | 0.044351 | 0.044351 | 0.98547 | -0.27869 | 0.98598 | -0.26881 | 12.1843
2 | 0.0092797 | 0.0023261 | -0.009278 | -0.0023253 | 1.7503e-06 | 8.1761e-07 | 0.014015 | 0.014015 | 0.014015 | 0.98527 | -0.28264 | 0.98507 | -0.2866 | 3.8503
3 | 0.010504 | 0.002633 | -0.010503 | -0.0026323 | 1.477e-06 | 7.4545e-07 | 0.015853 | 0.015853 | 0.015853 | 0.98598 | -0.26881 | 0.98583 | -0.27176 | 4.3553
4 | -0.03989 | -0.010004 | 0.039927 | 0.010027 | 3.6222e-05 | 2.2842e-05 | 0.060204 | 0.060204 | 0.060204 | 0.98598 | -0.26881 | 0.98696 | -0.24978 | 16.5395
5 | 0.0046384 | 0.0011625 | -0.0046383 | -0.0011625 | 1.1558e-07 | -5.9488e-09 | 0.0070067 | 0.0070067 | 0.0070067 | 0.98507 | -0.2866 | 0.98504 | -0.28712 | 1.9249
6 | 0.0040442 | 0.0010135 | -0.0040441 | -0.0010136 | 4.2862e-08 | -1.1677e-08 | 0.0061043 | 0.0061043 | 0.0061043 | 0.98583 | -0.27176 | 0.98582 | -0.27198 | 1.677
7 | 0.093931 | 0.023763 | -0.09385 | -0.023711 | 8.0683e-05 | 5.15e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.98696 | -0.24978 | 0.98603 | -0.2677 | 38.9277
8 | -0.13386 | -0.03379 | 0.13417 | 0.033988 | 0.00030975 | 0.00019798 | 0.2019 | 0.2019 | 0.2019 | 0.98696 | -0.24978 | 0.98945 | -0.20159 | 55.4671
9 | 0.09385 | 0.023711 | -0.09349 | -0.023481 | 0.00035974 | 0.00022963 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.98603 | -0.2677 | 0.98191 | -0.348 | 38.9277
10 | -0.14085 | -0.035663 | 0.14105 | 0.035788 | 0.00019699 | 0.00012547 | 0.21195 | 0.21195 | 0.21195 | 0.98945 | -0.20159 | 0.99096 | -0.17251 | 29.1142
11 | 0.071501 | 0.01797 | -0.071475 | -0.017954 | 2.613e-05 | 1.6648e-05 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.98191 | -0.348 | 0.98151 | -0.35566 | 29.773
12 | -0.14105 | -0.035788 | 0.14142 | 0.036027 | 0.00037505 | 0.00023888 | 0.21195 | 0.21195 | 0.21195 | 0.99096 | -0.17251 | 0.99384 | -0.11738 | 29.1142
13 | -0.29338 | -0.07456 | 0.29406 | 0.074996 | 0.00068244 | 0.00043565 | 0.43803 | 0.43803 | 0.43803 | 0.99747 | -0.048184 | 1 | 0 | 40.1126
14 | 0.29338 | 0.07456 | -0.29283 | -0.074206 | 0.00055498 | 0.00035429 | 0.43803 | 0.43803 | 0.43803 | 0.99747 | -0.048184 | 0.99541 | -0.08755 | 40.1126
15 | 0.081191 | 0.020503 | -0.080919 | -0.020329 | 0.00027208 | 0.00017348 | 0.12087 | 0.12087 | 0.12087 | 1 | 0 | 0.99634 | -0.070193 | 33.2054
16 | 0.15439 | 0.03936 | -0.15434 | -0.039326 | 5.4015e-05 | 3.4254e-05 | 0.23104 | 0.23104 | 0.23104 | 0.99541 | -0.08755 | 0.99502 | -0.0948 | 21.1572
17 | 0.08228 | 0.02075 | -0.082141 | -0.020661 | 0.00013911 | 8.8713e-05 | 0.12305 | 0.12305 | 0.12305 | 0.99541 | -0.08755 | 0.99357 | -0.12294 | 33.8036
18 | 0.011673 | 0.0029268 | -0.011668 | -0.0029242 | 4.9518e-06 | 2.6057e-06 | 0.01745 | 0.01745 | 0.01745 | 0.99541 | -0.08755 | 0.99494 | -0.096455 | 4.7939
19 | 0.044479 | 0.01117 | -0.044431 | -0.01114 | 4.7505e-05 | 3.0031e-05 | 0.066499 | 0.066499 | 0.066499 | 0.99541 | -0.08755 | 0.99424 | -0.10996 | 18.2689
20 | 0.039417 | 0.0099279 | -0.039386 | -0.0099081 | 3.153e-05 | 1.9864e-05 | 0.058886 | 0.058886 | 0.058886 | 0.99634 | -0.070193 | 0.99547 | -0.086935 | 16.1775
21 | 0.14833 | 0.037821 | -0.14826 | -0.037771 | 7.7916e-05 | 4.9374e-05 | 0.22206 | 0.22206 | 0.22206 | 0.99502 | -0.0948 | 0.99445 | -0.10569 | 20.3349
22 | 0.059407 | 0.014959 | -0.059309 | -0.014897 | 9.8329e-05 | 6.2503e-05 | 0.088996 | 0.088996 | 0.088996 | 0.99357 | -0.12294 | 0.99177 | -0.15762 | 24.4495
23 | 0.0059829 | 0.0014994 | -0.0059826 | -0.0014994 | 2.588e-07 | 5.4312e-08 | 0.0089603 | 0.0089603 | 0.0089603 | 0.99357 | -0.12294 | 0.99352 | -0.12384 | 2.4616
24 | 0.016751 | 0.0042022 | -0.016741 | -0.0041964 | 9.9434e-06 | 5.8185e-06 | 0.025089 | 0.025089 | 0.025089 | 0.99357 | -0.12294 | 0.99292 | -0.13539 | 6.8926
25 | 0.0038524 | 0.00096543 | -0.0038523 | -0.00096548 | 1.1597e-07 | -4.6764e-08 | 0.0057616 | 0.0057616 | 0.0057616 | 0.99494 | -0.096455 | 0.99491 | -0.097087 | 1.5829
26 | 0.0078153 | 0.0019588 | -0.0078148 | -0.0019586 | 5.3573e-07 | 2.0707e-07 | 0.011688 | 0.011688 | 0.011688 | 0.99494 | -0.096455 | 0.99487 | -0.097894 | 3.2111
27 | 0.02487 | 0.006237 | -0.024866 | -0.006235 | 3.3487e-06 | 2.0596e-06 | 0.037222 | 0.037222 | 0.037222 | 0.99424 | -0.10996 | 0.9941 | -0.11279 | 10.2258
28 | 0.038813 | 0.009766 | -0.038757 | -0.0097313 | 5.5131e-05 | 3.4717e-05 | 0.05803 | 0.05803 | 0.05803 | 0.99547 | -0.086935 | 0.99393 | -0.11671 | 15.9424
29 | 0.0005729 | 0.00014201 | -0.00057287 | -0.00014357 | 3.3561e-08 | -1.566e-06 | 0.00085581 | 0.00085637 | 0.00085637 | 0.99547 | -0.086935 | 0.99541 | -0.08817 | 0.23527
30 | 0.14591 | 0.037183 | -0.14583 | -0.037131 | 8.2265e-05 | 5.2113e-05 | 0.21854 | 0.21854 | 0.21854 | 0.99445 | -0.10569 | 0.99384 | -0.11738 | 20.0131
31 | 0.039672 | 0.0099754 | -0.039654 | -0.0099641 | 1.7943e-05 | 1.131e-05 | 0.059534 | 0.059534 | 0.059534 | 0.99177 | -0.15762 | 0.99128 | -0.16709 | 16.3555
32 | 0.011032 | 0.0027655 | -0.011029 | -0.0027642 | 2.4367e-06 | 1.2521e-06 | 0.016533 | 0.016533 | 0.016533 | 0.99292 | -0.13539 | 0.99268 | -0.14003 | 4.542
33 | 0.0057094 | 0.0014309 | -0.0057089 | -0.0014308 | 4.3706e-07 | 7.3819e-08 | 0.0085562 | 0.0085562 | 0.0085562 | 0.99292 | -0.13539 | 0.99284 | -0.137 | 2.3506
34 | 0.0036064 | 0.00090385 | -0.0036064 | -0.00090385 | 2.9696e-09 | -1.633e-09 | 0.0053941 | 0.0053941 | 0.0053941 | 0.99487 | -0.097894 | 0.99487 | -0.097911 | 1.4819
35 | 0.021667 | 0.0054332 | -0.021661 | -0.0054292 | 6.5284e-06 | 3.9637e-06 | 0.032433 | 0.032433 | 0.032433 | 0.9941 | -0.11279 | 0.99377 | -0.11911 | 8.9103
36 | 0.038757 | 0.0097313 | -0.038724 | -0.0097105 | 3.3093e-05 | 2.0841e-05 | 0.05803 | 0.058031 | 0.058031 | 0.99393 | -0.11671 | 0.993 | -0.13462 | 15.9424
37 | 0.016268 | 0.0040823 | -0.016266 | -0.0040815 | 1.3719e-06 | 7.984e-07 | 0.024379 | 0.024379 | 0.024379 | 0.993 | -0.13462 | 0.99291 | -0.13639 | 6.6976
38 | 0.016266 | 0.0040815 | -0.01626 | -0.004078 | 6.0321e-06 | 3.5107e-06 | 0.024379 | 0.024379 | 0.024379 | 0.99291 | -0.13639 | 0.99251 | -0.14417 | 6.6976
39 | 0.01626 | 0.004078 | -0.016252 | -0.0040731 | 8.4147e-06 | 4.8978e-06 | 0.024379 | 0.02438 | 0.02438 | 0.99251 | -0.14417 | 0.99195 | -0.15503 | 6.6977
40 | 0.044889 | 0.011279 | -0.044833 | -0.011244 | 5.623e-05 | 3.5579e-05 | 0.068064 | 0.068064 | 0.068064 | 0.98151 | -0.35566 | 0.98017 | -0.38193 | 18.6989
41 | 0.026586 | 0.0066745 | -0.026561 | -0.0066592 | 2.4688e-05 | 1.5289e-05 | 0.04031 | 0.04031 | 0.04031 | 0.98151 | -0.35566 | 0.98052 | -0.37514 | 11.0742
42 | 0.044833 | 0.011244 | -0.044821 | -0.011236 | 1.2137e-05 | 7.6795e-06 | 0.068064 | 0.068064 | 0.068064 | 0.98017 | -0.38193 | 0.97988 | -0.38762 | 18.6989
43 | 0.026561 | 0.0066592 | -0.026555 | -0.0066554 | 6.2575e-06 | 3.8753e-06 | 0.04031 | 0.04031 | 0.04031 | 0.98052 | -0.37514 | 0.98027 | -0.38009 | 11.0742
44 | 0.02677 | 0.006712 | -0.026763 | -0.0067077 | 6.8576e-06 | 4.2495e-06 | 0.040652 | 0.040652 | 0.040652 | 0.97988 | -0.38762 | 0.97961 | -0.39299 | 11.1682
45 | 0.006022 | 0.0015093 | -0.0060214 | -0.0015091 | 6.301e-07 | 1.498e-07 | 0.0091413 | 0.0091414 | 0.0091414 | 0.98027 | -0.38009 | 0.98015 | -0.38228 | 2.5114
46 | 0.016417 | 0.0041147 | -0.016413 | -0.0041129 | 3.2136e-06 | 1.8833e-06 | 0.024937 | 0.024937 | 0.024937 | 0.97961 | -0.39299 | 0.9794 | -0.3971 | 6.8508
47 | 0.0054956 | 0.0013766 | -0.0054949 | -0.0013765 | 7.2072e-07 | 1.1437e-07 | 0.0083493 | 0.0083495 | 0.0083495 | 0.9794 | -0.3971 | 0.97926 | -0.39986 | 2.2938
48 | 0.0054949 | 0.0013765 | -0.0054937 | -0.0013763 | 1.2211e-06 | 1.9402e-07 | 0.0083495 | 0.0083497 | 0.0083497 | 0.97926 | -0.39986 | 0.97902 | -0.40452 | 2.2939
49 | 0.0054937 | 0.0013763 | -0.0054926 | -0.0013761 | 1.1328e-06 | 1.8028e-07 | 0.0083497 | 0.0083499 | 0.0083499 | 0.97902 | -0.40452 | 0.9788 | -0.40885 | 2.2939
50 | 0.0027136 | 0.00067965 | -0.0027135 | -0.00067979 | 1.0556e-07 | -1.4034e-07 | 0.0041252 | 0.0041253 | 0.0041253 | 0.9788 | -0.40885 | 0.97876 | -0.40967 | 1.1333
51 | 0.0027135 | 0.00067979 | -0.0027133 | -0.00068002 | 1.7644e-07 | -2.3452e-07 | 0.0041253 | 0.0041254 | 0.0041254 | 0.97876 | -0.40967 | 0.97869 | -0.41104 | 1.1333
52 | -0.0016376 | -0.00041041 | 0.0016376 | 0.00041018 | 4.5972e-08 | -2.3206e-07 | 0.0024583 | 0.0024582 | 0.0024583 | 0.9912 | -0.16861 | 0.99123 | -0.16802 | 0.67536
53 | -0.0016376 | -0.00041018 | 0.0016377 | 0.00040981 | 7.225e-08 | -3.6479e-07 | 0.0024582 | 0.0024581 | 0.0024582 | 0.99123 | -0.16802 | 0.99128 | -0.16709 | 0.67534
54 | 0.038017 | 0.0095543 | -0.037996 | -0.0095412 | 2.0867e-05 | 1.3135e-05 | 0.057076 | 0.057076 | 0.057076 | 0.99128 | -0.16709 | 0.99069 | -0.1786 | 15.6803
55 | 0.037996 | 0.0095412 | -0.03797 | -0.0095248 | 2.6085e-05 | 1.642e-05 | 0.057076 | 0.057076 | 0.057076 | 0.99069 | -0.1786 | 0.98995 | -0.193 | 15.6803
56 | 0.026861 | 0.0067407 | -0.026852 | -0.0067352 | 8.9223e-06 | 5.5227e-06 | 0.040379 | 0.040379 | 0.040379 | 0.98995 | -0.193 | 0.98959 | -0.19996 | 11.0931
57 | 0.023346 | 0.0058569 | -0.023332 | -0.0058478 | 1.4807e-05 | 9.065e-06 | 0.035107 | 0.035108 | 0.035108 | 0.98959 | -0.19996 | 0.9889 | -0.21328 | 9.645
58 | 0.0035056 | 0.00087832 | -0.0035053 | -0.00087851 | 3.3411e-07 | -1.9807e-07 | 0.0052712 | 0.0052714 | 0.0052714 | 0.98959 | -0.19996 | 0.98948 | -0.20197 | 1.4482
59 | 0.018591 | 0.0046598 | -0.018591 | -0.0046598 | 1.5762e-08 | 9.3987e-09 | 0.027975 | 0.027975 | 0.027975 | 0.9889 | -0.21328 | 0.9889 | -0.21329 | 7.6854
60 | -0.011606 | -0.0029088 | 0.011607 | 0.0029092 | 9.0984e-07 | 4.8027e-07 | 0.017466 | 0.017466 | 0.017466 | 0.9888 | -0.21528 | 0.98888 | -0.21363 | 4.7983
61 | -0.015052 | -0.0037726 | 0.015052 | 0.0037728 | 2.4098e-07 | 1.3816e-07 | 0.022649 | 0.022649 | 0.022649 | 0.98888 | -0.21363 | 0.9889 | -0.21329 | 6.2224
62 | 0.017398 | 0.0043609 | -0.017397 | -0.0043605 | 5.5719e-07 | 3.2824e-07 | 0.026051 | 0.026051 | 0.026051 | 0.99377 | -0.11911 | 0.99374 | -0.11978 | 7.1568
63 | 0.011374 | 0.0028509 | -0.011372 | -0.0028503 | 1.2313e-06 | 6.4139e-07 | 0.017031 | 0.017031 | 0.017031 | 0.99374 | -0.11978 | 0.99362 | -0.12205 | 4.6789
64 | 0.0071504 | 0.0017921 | -0.0071499 | -0.0017919 | 5.2072e-07 | 1.7642e-07 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010708 | 0.99362 | -0.12205 | 0.99354 | -0.12358 | 2.9418

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39673 | 0.10047

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014022 | 0.0035141
1 | 0.0060678 | 0.0015207
2 | 0.0046396 | 0.0011628
3 | 0.0064588 | 0.0016187
4 | 0.0046383 | 0.0011625
5 | 0.0040441 | 0.0010136
6 | 0.0066836 | 0.0016751
7 | 0.021989 | 0.005511
8 | 0.019826 | 0.0049689
9 | 0.041502 | 0.010401
10 | 0.0060051 | 0.001505
11 | 0.019562 | 0.0049026
12 | 0.0023483 | 0.00058853
13 | 0.019637 | 0.0049214
14 | 0.0059826 | 0.0014994
15 | 0.0038523 | 0.00096548
16 | 0.0042083 | 0.0010547
17 | 0.0031991 | 0.00080178
18 | 0.00057287 | 0.00014357
19 | 0.022457 | 0.0056281
20 | 0.018051 | 0.004524
21 | 0.020533 | 0.0051461
22 | 0.010346 | 0.002593
23 | 0.0060214 | 0.0015091
24 | 0.0044032 | 0.0011036
25 | 0.016252 | 0.0040731
26 | 0.010918 | 0.0027363
27 | 0.0027789 | 0.00069647
28 | 0.0016376 | 0.00041041
29 | 0.011109 | 0.0027841
30 | 0.0057089 | 0.0014308
31 | 0.011029 | 0.0027642
32 | 0.0047402 | 0.001188
33 | 0.0035053 | 0.00087851
34 | 0.011606 | 0.0029088
35 | 0.0034449 | 0.00086337
36 | 0.0035393 | 0.00088702
37 | 0.0036064 | 0.00090385
38 | 0.0042628 | 0.0010684
39 | 0.0060235 | 0.0015096
40 | 0.004222 | 0.0010581
41 | 0.0071499 | 0.0017919
42 | 0.0027133 | 0.00068002

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1