## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1341-7_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1341-7_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1341-7_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1341-7_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1341-7_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1341-7_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1341-7_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1341-7_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1341-7_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1341-7_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1341-7_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1341-7_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1341-7_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1341-7_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1341-7_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1341-7_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1341-7_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1341-7_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1341-7_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1341-7_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1341-7_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1341-7_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1341-7_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1341-7_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1341-7_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1341-7_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1341-7_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1341-7_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1341-7_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1341-7_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1341-7_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1341-7_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1341-7_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1341-7_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1341-7_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1341-7_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1341-7_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1341-7_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1341-7_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1341-7_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1341-7_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1341-7_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1341-7_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1341-7_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1341-7_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1341-7_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1341-7_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1341-7_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1341-7_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1341-7_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1341-7_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1341-7_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1341-7_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1341-7_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1341-7_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1341-7_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1341-7_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1341-7_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1341-7_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1341-7_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1341-7_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1341-7_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1341-7_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1341-7_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1341-7_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1341-7_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1341-7_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1341-7_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1341-7_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1341-7_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1341-7_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1341-7_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1341-7_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1341-7_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1341-7_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1341-7_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1341-7_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1341-7_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1341-7_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1341-7_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1341-7_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1341-7_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1341-7_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1341-7_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1341-7_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1341-7_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1341-7_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1341-7_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1341-7_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1341-7_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1341-7_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1341-7_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1341-7_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1341-7_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1341-7_0_2_load_0 | 0 | 0.00070191 | 0.00017591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1341-7_0_2_load_1 | 1 | 0.00027536 | 6.9012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1341-7_0_2_load_3 | 3 | 0.00051595 | 0.00012931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1341-7_0_2_load_4 | 4 | 0.00028752 | 7.206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1341-7_0_2_load_95 | 6 | 0.0027268 | 0.00068339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1341-7_0_2_load_10 | 7 | 0.00061578 | 0.00015433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1341-7_0_2_load_11 | 8 | 0.0019072 | 0.000478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1341-7_0_2_load_43 | 9 | 0.00053144 | 0.00013319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1341-7_0_2_load_94 | 10 | 0.00031901 | 7.9953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1341-7_0_2_load_8 | 12 | 0.00062509 | 0.00015666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1341-7_0_2_load_9 | 13 | 0.0001968 | 4.9322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1341-7_0_2_load_55 | 14 | 0.00063402 | 0.0001589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1341-7_0_2_load_56 | 15 | 0.00033547 | 8.4076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1341-7_0_2_load_12 | 17 | 0.00063812 | 0.00015993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1341-7_0_2_load_13 | 18 | 0.0002241 | 5.6164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1341-7_0_2_load_14 | 19 | 0.00044316 | 0.00011107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1341-7_0_2_load_16 | 21 | 0.00068605 | 0.00017194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1341-7_0_2_load_42 | 24 | 0.00050914 | 0.0001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1341-7_0_2_load_25 | 25 | 0.00027128 | 6.7988e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1341-7_0_2_load_44 | 27 | 0.0009527 | 0.00023877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1341-7_0_2_load_19 | 28 | 0.0012191 | 0.00030555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1341-7_0_2_load_20 | 29 | 0.0015291 | 0.00038322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1341-7_0_2_load_22 | 30 | 0.0002727 | 6.8345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1341-7_0_2_load_88 | 32 | 0.00046279 | 0.00011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1341-7_0_2_load_57 | 33 | 0.0011386 | 0.00028535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1341-7_0_2_load_89 | 34 | 0.00042604 | 0.00010678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1341-7_0_2_load_26 | 35 | 0.00089044 | 0.00022317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1341-7_0_2_load_27 | 36 | 0.00034457 | 8.6358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1341-7_0_2_load_30 | 37 | 0.0035186 | 0.00088184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1341-7_0_2_load_28 | 38 | 0.00058466 | 0.00014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1341-7_0_2_load_58 | 39 | 0.0015713 | 0.00039382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1341-7_0_2_load_31 | 43 | 0.0014282 | 0.00035793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1341-7_0_2_load_41 | 45 | 0.0042364 | 0.0010617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1341-7_0_2_load_40 | 47 | 0.00068511 | 0.0001717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1341-7_0_2_load_36 | 51 | 0.00034238 | 8.5809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1341-7_0_2_load_65 | 52 | 0.00088619 | 0.0002221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1341-7_0_2_load_62 | 53 | 0.00067228 | 0.00016849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1341-7_0_2_load_59 | 54 | 0.00080253 | 0.00020113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1341-7_0_2_load_93 | 55 | 0.0023764 | 0.00059559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1341-7_0_2_load_51 | 57 | 0.00035388 | 8.869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1341-7_0_2_load_37 | 62 | 0.00052434 | 0.00013141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1341-7_0_2_load_85 | 63 | 0.001119 | 0.00028045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1341-7_0_2_load_87 | 64 | 0.00027785 | 6.9636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1341-7_0_2_load_86 | 65 | 0.00088738 | 0.0002224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1341-7_0_2_load_45 | 66 | 0.00069768 | 0.00017485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1341-7_0_2_load_46 | 67 | 0.00013031 | 3.2659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1341-7_0_2_load_49 | 69 | 0.001532 | 0.00038396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1341-7_0_2_load_80 | 71 | 0.00049876 | 0.000125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1341-7_0_2_load_53 | 73 | 0.00081867 | 0.00020518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1341-7_0_2_load_81 | 75 | 0.00024515 | 6.1441e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1341-7_0_2_load_83 | 76 | 0.00017444 | 4.372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1341-7_0_2_load_76 | 77 | 0.00087896 | 0.00022029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1341-7_0_2_load_79 | 79 | 0.00039618 | 9.9293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1341-7_0_2_load_77 | 80 | 0.00018084 | 4.5324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1341-7_0_2_load_75 | 82 | 0.0003841 | 9.6263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1341-7_0_2_load_73 | 83 | 0.00026659 | 6.6814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1341-7_0_2_load_60 | 84 | 0.0013121 | 0.00032884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1341-7_0_2_load_90 | 85 | 0.00075653 | 0.00018961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1341-7_0_2_load_64 | 86 | 0.0011575 | 0.0002901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1341-7_0_2_load_66 | 87 | 0.0007758 | 0.00019443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1341-7_0_2_load_67 | 88 | 0.00060316 | 0.00015117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1341-7_0_2_load_68 | 89 | 0.00036914 | 9.2515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1341-7_0_2_load_70 | 91 | 0.0001237 | 3.1002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1341-7_0_2_load_72 | 93 | 0.00039702 | 9.9502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1341-7_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.071366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1341-7_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.063143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1341-7_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1341-7_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.047958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1341-7_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1341-7_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.15835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1341-7_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.01229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1341-7_0_2_line_7 |  | 5 | 8 | 0.042311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1341-7_0_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.086382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1341-7_0_2_line_9 |  | 8 | 10 | 0.024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1341-7_0_2_line_10 |  | 9 | 16 | 0.14183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1341-7_0_2_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1341-7_0_2_line_12 |  | 11 | 13 | 0.045702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1341-7_0_2_line_13 |  | 13 | 14 | 0.17545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1341-7_0_2_line_14 |  | 14 | 15 | 0.032072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1341-7_0_2_line_15 |  | 15 | 33 | 0.18584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1341-7_0_2_line_16 |  | 16 | 24 | 0.082967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1341-7_0_2_line_17 |  | 16 | 21 | 0.081149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1341-7_0_2_line_18 |  | 17 | 18 | 0.014447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1341-7_0_2_line_19 |  | 17 | 19 | 0.01295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1341-7_0_2_line_20 |  | 18 | 20 | 0.052145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1341-7_0_2_line_21 |  | 19 | 21 | 0.066999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1341-7_0_2_line_22 |  | 20 | 22 | 0.016441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1341-7_0_2_line_23 |  | 22 | 23 | 0.14925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1341-7_0_2_line_24 |  | 23 | 25 | 0.13438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1341-7_0_2_line_25 |  | 23 | 26 | 0.055038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1341-7_0_2_line_26 |  | 24 | 27 | 0.0090776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1341-7_0_2_line_27 |  | 25 | 33 | 0.005407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1341-7_0_2_line_28 |  | 26 | 31 | 0.18908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1341-7_0_2_line_29 |  | 26 | 28 | 0.044312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1341-7_0_2_line_30 |  | 27 | 64 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1341-7_0_2_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0052547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1341-7_0_2_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0078991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1341-7_0_2_line_33 |  | 31 | 32 | 0.10161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1341-7_0_2_line_34 |  | 32 | 34 | 0.034069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1341-7_0_2_line_35 |  | 34 | 85 | 0.012601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1341-7_0_2_line_36 |  | 35 | 36 | 0.022044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1341-7_0_2_line_37 |  | 35 | 37 | 0.19264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1341-7_0_2_line_38 |  | 36 | 38 | 0.097346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1341-7_0_2_line_39 |  | 36 | 39 | 0.078723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1341-7_0_2_line_40 |  | 37 | 40 | 0.027045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1341-7_0_2_line_41 |  | 38 | 41 | 0.065903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1341-7_0_2_line_42 |  | 40 | 43 | 0.052527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1341-7_0_2_line_43 |  | 41 | 42 | 0.018783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1341-7_0_2_line_44 |  | 42 | 50 | 0.012423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1341-7_0_2_line_45 |  | 42 | 51 | 0.041026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1341-7_0_2_line_46 |  | 43 | 44 | 0.17917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1341-7_0_2_line_47 |  | 44 | 48 | 0.034993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1341-7_0_2_line_48 |  | 44 | 49 | 0.019079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1341-7_0_2_line_49 |  | 45 | 46 | 0.20007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1341-7_0_2_line_50 |  | 45 | 47 | 0.038313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1341-7_0_2_line_51 |  | 46 | 56 | 0.066857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1341-7_0_2_line_52 |  | 47 | 59 | 0.10504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1341-7_0_2_line_53 |  | 48 | 52 | 0.031468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1341-7_0_2_line_54 |  | 49 | 53 | 0.049788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1341-7_0_2_line_55 |  | 49 | 54 | 0.007404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1341-7_0_2_line_56 |  | 50 | 57 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1341-7_0_2_line_57 |  | 50 | 58 | 0.12429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1341-7_0_2_line_58 |  | 51 | 59 | 0.15692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1341-7_0_2_line_59 |  | 52 | 87 | 0.020861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1341-7_0_2_line_60 |  | 53 | 86 | 0.037281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1341-7_0_2_line_61 |  | 54 | 84 | 0.1177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1341-7_0_2_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1341-7_0_2_line_63 |  | 57 | 60 | 0.0058852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1341-7_0_2_line_64 |  | 58 | 61 | 0.17493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1341-7_0_2_line_65 |  | 59 | 62 | 0.062108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1341-7_0_2_line_66 |  | 60 | 67 | 0.060721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1341-7_0_2_line_67 |  | 61 | 63 | 0.038122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1341-7_0_2_line_68 |  | 63 | 76 | 0.004776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1341-7_0_2_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0076503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1341-7_0_2_line_70 |  | 65 | 79 | 0.10752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1341-7_0_2_line_71 |  | 66 | 67 | 0.012808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1341-7_0_2_line_72 |  | 68 | 69 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1341-7_0_2_line_73 |  | 68 | 70 | 0.15137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1341-7_0_2_line_74 |  | 68 | 71 | 0.12367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1341-7_0_2_line_75 |  | 69 | 72 | 0.065752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1341-7_0_2_line_76 |  | 70 | 73 | 0.03171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1341-7_0_2_line_77 |  | 70 | 74 | 0.069469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1341-7_0_2_line_78 |  | 71 | 75 | 0.028656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1341-7_0_2_line_79 |  | 72 | 77 | 0.14655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1341-7_0_2_line_80 |  | 72 | 78 | 0.12816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1341-7_0_2_line_81 |  | 74 | 79 | 0.020608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1341-7_0_2_line_82 |  | 74 | 80 | 0.015065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1341-7_0_2_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1341-7_0_2_line_84 |  | 77 | 81 | 0.030239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1341-7_0_2_line_85 |  | 78 | 82 | 0.028043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1341-7_0_2_line_86 |  | 78 | 83 | 0.013447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1341-7_0_2_line_87 |  | 81 | 93 | 0.015309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1341-7_0_2_line_88 |  | 83 | 92 | 0.065389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1341-7_0_2_line_89 |  | 88 | 89 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1341-7_0_2_line_90 |  | 88 | 90 | 0.025377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1341-7_0_2_line_91 |  | 89 | 91 | 0.061922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1341-7_0_2_line_92 |  | 90 | 92 | 0.029598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1341-7_0_2_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 94 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2706192.7165 | 1226387.8264 | 2706200.4896 | 1226408.5028 | 2706207.4789 | 1226439.5284 | 2706203.9953 | 1226456.6509
1 | 2706242.532 | 1226376.0402 | 2706208.6364 | 1226367.084 | 2706198.8501 | 1226371.6794 | 2706192.7165 | 1226387.8264 | 2706192.7165 | 1226387.8264
2 | 2706203.9953 | 1226456.6509 | 2706198.2123 | 1226485.0747 | 2706196.3943 | 1226500.2758
3 | 2706242.532 | 1226376.0402 | 2706239.2937 | 1226393.9179 | 2706240.4144 | 1226407.1477 | 2706252.2506 | 1226417.2332 | 2706253.2092 | 1226417.3075
4 | 2706257.6308 | 1226377.9223 | 2706242.532 | 1226376.0402
5 | 2706196.3943 | 1226500.2758 | 2706083.1204 | 1226610.9266
6 | 2706257.6308 | 1226377.9223 | 2706268.2045 | 1226371.6578
7 | 2706257.6308 | 1226377.9223 | 2706283.3232 | 1226389.423 | 2706296.1317 | 1226383.3815
8 | 2706268.2045 | 1226371.6578 | 2706278.3272 | 1226365.6605 | 2706294.4203 | 1226356.0297 | 2706345.3068 | 1226332.9848
9 | 2706318.1882 | 1226372.978 | 2706296.1317 | 1226383.3815
10 | 2706415.9763 | 1226232.9883 | 2706422.4185 | 1226256.8324 | 2706415.4295 | 1226263.5457 | 2706414.8878 | 1226280.6821 | 2706412.1877 | 1226291.3307 | 2706392.2863 | 1226307.4312 | 2706375.7224 | 1226319.2106 | 2706345.3068 | 1226332.9848
11 | 2706686.1257 | 1226531.5924 | 2706693.5181 | 1226528.1668 | 2706695.9304 | 1226527.0628
12 | 2706686.1257 | 1226531.5924 | 2706678.6438 | 1226531.1245 | 2706668.1088 | 1226535.6168 | 2706650.5999 | 1226537.9492 | 2706642.7565 | 1226542.5428
13 | 2706642.7565 | 1226542.5428 | 2706642.218 | 1226542.8582 | 2706633.3605 | 1226551.884 | 2706623.6875 | 1226552.7001 | 2706616.7397 | 1226544.4361 | 2706599.6062 | 1226511.449 | 2706590.639 | 1226469.079 | 2706598.963 | 1226408.4529
14 | 2706619.5561 | 1226385.7462 | 2706599.8559 | 1226401.9496 | 2706598.963 | 1226408.4529
15 | 2706619.5561 | 1226385.7462 | 2706621.5938 | 1226384.0702 | 2706644.9973 | 1226373.0925 | 2706663.8528 | 1226342.6299 | 2706655.9618 | 1226336.2171 | 2706660.6624 | 1226329.4518 | 2706702.5129 | 1226356.4444 | 2706748.9179 | 1226364.9386 | 2706754.1904 | 1226361.7917
16 | 2706415.9763 | 1226232.9883 | 2706365.9818 | 1226166.7754
17 | 2706415.9763 | 1226232.9883 | 2706468.5596 | 1226240.3232 | 2706495.9932 | 1226234.4426
18 | 2706588.6792 | 1226218.9019 | 2706582.8589 | 1226221.7331 | 2706574.9233 | 1226222.5223
19 | 2706562.0364 | 1226223.804 | 2706574.9233 | 1226222.5223
20 | 2706635.571 | 1226196.0917 | 2706588.6792 | 1226218.9019
21 | 2706495.9932 | 1226234.4426 | 2706531.4171 | 1226226.8492 | 2706562.0364 | 1226223.804
22 | 2706651.0265 | 1226190.3644 | 2706635.571 | 1226196.0917
23 | 2706778.2702 | 1226268.4154 | 2706732.0502 | 1226244.5018 | 2706701.435 | 1226224.6936 | 2706672.6307 | 1226204.9291 | 2706657.1274 | 1226195.5665 | 2706651.0265 | 1226190.3644
24 | 2706778.2702 | 1226268.4154 | 2706765.5381 | 1226287.9905 | 2706804.7041 | 1226325.1432 | 2706762.0302 | 1226357.1124 | 2706758.8333 | 1226359.0205
25 | 2706829.6629 | 1226288.3971 | 2706818.4613 | 1226283.1143 | 2706778.2702 | 1226268.4154
26 | 2706360.5118 | 1226159.5309 | 2706365.9818 | 1226166.7754
27 | 2706754.1904 | 1226361.7917 | 2706758.8333 | 1226359.0205
28 | 2706829.6629 | 1226288.3971 | 2706837.9343 | 1226294.7281 | 2706846.5435 | 1226302.5107 | 2706852.579 | 1226311.3368 | 2706867.1369 | 1226353.0182 | 2706871.7106 | 1226362.1849 | 2706877.7917 | 1226368.4655 | 2706886.7961 | 1226374.0759 | 2706916.1257 | 1226384.7774 | 2706950.7387 | 1226396.7861 | 2706964.4222 | 1226402.314
29 | 2706829.6629 | 1226288.3971 | 2706837.9248 | 1226280.484 | 2706853.2769 | 1226272.9207 | 2706869.0213 | 1226273.5672
30 | 2706360.5118 | 1226159.5309 | 2706341.4073 | 1226162.8476
31 | 2706874.2715 | 1226273.7828 | 2706869.0213 | 1226273.5672
32 | 2706882.1639 | 1226274.107 | 2706874.2715 | 1226273.7828
33 | 2706964.4222 | 1226402.314 | 2706953.5432 | 1226386.2842 | 2706948.6909 | 1226362.268 | 2706973.2169 | 1226310.0032 | 2706973.2169 | 1226310.0032
34 | 2706973.2169 | 1226310.0032 | 2706972.0689 | 1226283.6295 | 2706974.355 | 1226276.3078
35 | 2706978.1108 | 1226264.2792 | 2706974.355 | 1226276.3078
36 | 2706647.0598 | 1225869.0201 | 2706653.8601 | 1225869.6096 | 2706668.9766 | 1225867.8543
37 | 2706668.9766 | 1225867.8543 | 2706860.9761 | 1225883.5291
38 | 2706647.0598 | 1225869.0201 | 2706637.849 | 1225868.2216 | 2706595.2862 | 1225863.8337 | 2706559.9881 | 1225860.6547 | 2706550.1209 | 1225860.3805
39 | 2706647.0598 | 1225869.0201 | 2706649.7847 | 1225947.6961
40 | 2706878.8208 | 1225863.2073 | 2706860.9761 | 1225883.5291
41 | 2706484.3131 | 1225857.1865 | 2706496.0053 | 1225857.5738 | 2706522.8318 | 1225859.6221 | 2706550.1209 | 1225860.3805
42 | 2706878.8208 | 1225863.2073 | 2706884.6491 | 1225865.0244 | 2706916.7807 | 1225881.9586 | 2706925.813 | 1225886.4798
43 | 2706484.3131 | 1225857.1865 | 2706476.5893 | 1225851.1327 | 2706471.1985 | 1225843.9309
44 | 2706471.1985 | 1225843.9309 | 2706460.0301 | 1225849.4352
45 | 2706471.1985 | 1225843.9309 | 2706477.8534 | 1225838.546 | 2706503.2764 | 1225823.7121 | 2706505.9118 | 1225822.2153
46 | 2707093.3292 | 1225934.55 | 2707086.489 | 1225929.5676 | 2707075.1396 | 1225923.6256 | 2707033.336 | 1225906.5832 | 2706996.4676 | 1225889.5631 | 2706981.9901 | 1225883.8541 | 2706967.4275 | 1225882.8694 | 2706952.4426 | 1225885.1351 | 2706937.0936 | 1225887.4054 | 2706925.813 | 1225886.4798
47 | 2707124.8077 | 1225919.0828 | 2707093.3292 | 1225934.55
48 | 2707091.3596 | 1225953.4064 | 2707092.7084 | 1225948.8161 | 2707093.3054 | 1225942.1886 | 2707093.3292 | 1225934.55
49 | 2706951.0574 | 1225603.7895 | 2706939.0128 | 1225610.7449 | 2706927.7002 | 1225620.8492 | 2706911.36 | 1225637.3123 | 2706903.7443 | 1225643.8026 | 2706888.3074 | 1225653.0433 | 2706871.5008 | 1225661.2921 | 2706848.6451 | 1225669.4545 | 2706815.175 | 1225682.2187 | 2706782.8931 | 1225693.8481 | 2706776.6318 | 1225696.1566
50 | 2706740.6838 | 1225709.4103 | 2706776.6318 | 1225696.1566
51 | 2707016.781 | 1225592.0288 | 2707010.6612 | 1225594.1759 | 2706998.0794 | 1225596.8517 | 2706984.0502 | 1225598.6342 | 2706970.7635 | 1225599.1847 | 2706957.903 | 1225601.7554 | 2706951.0574 | 1225603.7895
52 | 2706640.9701 | 1225742.3728 | 2706651.6489 | 1225738.3945 | 2706672.4364 | 1225730.9504 | 2706702.8035 | 1225721.2098 | 2706740.0427 | 1225709.6467 | 2706740.6838 | 1225709.4103
53 | 2707124.8077 | 1225919.0828 | 2707139.1919 | 1225903.0297 | 2707147.4535 | 1225897.5512
54 | 2707091.3596 | 1225953.4064 | 2707084.083 | 1225950.7624 | 2707077.9537 | 1225951.3525 | 2707050.9658 | 1225970.9372 | 2707048.557 | 1225971.7519
55 | 2707091.3596 | 1225953.4064 | 2707087.6053 | 1225959.788
56 | 2706460.0301 | 1225849.4352 | 2706447.7887 | 1225862.4289
57 | 2706423.5514 | 1225752.4885 | 2706422.3359 | 1225761.5179 | 2706419.8763 | 1225784.9914 | 2706415.3548 | 1225805.8927 | 2706413.868 | 1225821.6112 | 2706435.4268 | 1225830.3476 | 2706452.7175 | 1225844.1227 | 2706460.0301 | 1225849.4352
58 | 2706640.9701 | 1225742.3728 | 2706623.2994 | 1225751.9077 | 2706586.575 | 1225774.122 | 2706558.8179 | 1225790.9819 | 2706531.5572 | 1225807.6507 | 2706505.9118 | 1225822.2153
59 | 2707164.9844 | 1225886.2467 | 2707155.7287 | 1225892.0637 | 2707147.4535 | 1225897.5512
60 | 2707012.9068 | 1225982.6058 | 2707031.9253 | 1225977.3773 | 2707048.557 | 1225971.7519
61 | 2707087.6053 | 1225959.788 | 2707068.0897 | 1225985.8786 | 2707048.4437 | 1226014.591 | 2707042.859 | 1226022.8412 | 2707034.763 | 1226029.923 | 2707023.1912 | 1226037.6096 | 2707008.9259 | 1226044.2001
62 | 2707024.55 | 1225636.4349 | 2707018.3995 | 1225628.0737 | 2707015.0815 | 1225619.8968 | 2707013.6469 | 1225611.9762 | 2707014.4113 | 1225601.938 | 2707016.781 | 1225592.0288
63 | 2706443.7531 | 1225866.7125 | 2706447.7887 | 1225862.4289
64 | 2706423.5514 | 1225752.4885 | 2706251.7776 | 1225785.5661
65 | 2706640.9701 | 1225742.3728 | 2706634.589 | 1225736.2762 | 2706628.5572 | 1225731.8426 | 2706621.5473 | 1225727.8362 | 2706615.4696 | 1225725.9593 | 2706607.9646 | 1225725.0353 | 2706600.912 | 1225723.4077 | 2706595.3726 | 1225721.5404 | 2706587.2938 | 1225717.515 | 2706585.723 | 1225716.8903
66 | 2706443.7531 | 1225866.7125 | 2706426.6228 | 1225879.1376 | 2706411.5169 | 1225887.7517 | 2706392.3975 | 1225898.9748
67 | 2706251.7776 | 1225785.5661 | 2706240.0966 | 1225811.7104 | 2706234.2998 | 1225819.2197
68 | 2706231.3814 | 1225823.0003 | 2706234.2998 | 1225819.2197
69 | 2706335.8912 | 1226157.5468 | 2706341.4073 | 1226162.8476 | 2706341.4073 | 1226162.8476
70 | 2706266.9665 | 1226078.0336 | 2706287.7483 | 1226091.7916 | 2706297.0656 | 1226103.2777 | 2706300.8554 | 1226116.4886 | 2706325.9262 | 1226147.971 | 2706335.8912 | 1226157.5468
71 | 2706381.1295 | 1225905.0302 | 2706385.3955 | 1225903.085 | 2706392.3975 | 1225898.9748
72 | 2706190.7155 | 1225962.808 | 2706181.1674 | 1225965.0726 | 2706176.6861 | 1225965.7341
73 | 2706307.0956 | 1226045.6362 | 2706270.3642 | 1225992.0403 | 2706211.2846 | 1225978.9759 | 2706190.7155 | 1225962.808
74 | 2706190.7155 | 1225962.808 | 2706201.3015 | 1225839.5942
75 | 2706116.0789 | 1225985.7715 | 2706122.4087 | 1225978.6124 | 2706132.2471 | 1225973.6731 | 2706145.9626 | 1225970.2818 | 2706163.5613 | 1225967.6716 | 2706176.6861 | 1225965.7341
76 | 2706307.0956 | 1226045.6362 | 2706328.0491 | 1226045.7773 | 2706338.3847 | 1226042.8007
77 | 2706249.2331 | 1226067.597 | 2706252.8607 | 1226065.2823 | 2706259.46 | 1226058.3171 | 2706270.6106 | 1226046.9856 | 2706277.0203 | 1226041.7184 | 2706282.2727 | 1226039.277 | 2706287.025 | 1226039.7845 | 2706291.0796 | 1226041.1468 | 2706298.4629 | 1226043.7695 | 2706307.0956 | 1226045.6362
78 | 2706201.3015 | 1225839.5942 | 2706215.6784 | 1225843.3425 | 2706224.1099 | 1225832.42
79 | 2706116.0789 | 1225985.7715 | 2706112.3578 | 1225983.1365 | 2706109.0399 | 1225980.4198 | 2706079.6744 | 1225979.1954 | 2706019.8742 | 1225986.9578 | 2706000.1718 | 1225989.7756 | 2705993.0264 | 1225993.3621 | 2705990.6262 | 1225999.1347 | 2705989.1082 | 1226004.7563 | 2705981.6074 | 1226007.6456
80 | 2706026.7839 | 1226077.815 | 2706050.8134 | 1226055.1152 | 2706081.5948 | 1226024.5522 | 2706105.4857 | 1225997.7471 | 2706116.0789 | 1225985.7715
81 | 2706249.2331 | 1226067.597 | 2706258.0231 | 1226072.1129 | 2706266.9665 | 1226078.0336
82 | 2706249.2331 | 1226067.597 | 2706245.8305 | 1226068.359 | 2706234.2712 | 1226067.6983
83 | 2706224.1099 | 1225832.42 | 2706231.3814 | 1225823.0003
84 | 2705952.0049 | 1226011.445 | 2705966.1532 | 1226011.408 | 2705972.8855 | 1226011.0054 | 2705981.6074 | 1226007.6456
85 | 2706026.7839 | 1226077.815 | 2706054.5345 | 1226073.7766
86 | 2706026.7839 | 1226077.815 | 2706017.0071 | 1226087.0476
87 | 2705952.0049 | 1226011.445 | 2705943.7235 | 1226021.7719 | 2705942.1712 | 1226023.1442
88 | 2705968.8394 | 1226131.2671 | 2705976.4276 | 1226124.5194 | 2706010.1423 | 1226093.5302 | 2706017.0071 | 1226087.0476
89 | 2705923.1992 | 1226141.397 | 2705907.7365 | 1226135.0936
90 | 2705946.6985 | 1226150.9764 | 2705923.1992 | 1226141.397
91 | 2705907.7365 | 1226135.0936 | 2705884.1189 | 1226125.4659 | 2705870.7827 | 1226103.3233 | 2705862.3434 | 1226096.9604
92 | 2705968.8394 | 1226131.2671 | 2705946.6985 | 1226150.9764

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706192.7165 | 1226387.8264
1 | 2706203.9953 | 1226456.6509
2 | 2706242.532 | 1226376.0402
3 | 2706196.3943 | 1226500.2758
4 | 2706253.2092 | 1226417.3075
5 | 2706257.6308 | 1226377.9223
6 | 2706083.1204 | 1226610.9266
7 | 2706268.2045 | 1226371.6578
8 | 2706296.1317 | 1226383.3815
9 | 2706345.3068 | 1226332.9848
10 | 2706318.1882 | 1226372.978
11 | 2706686.1257 | 1226531.5924
12 | 2706695.9304 | 1226527.0628
13 | 2706642.7565 | 1226542.5428
14 | 2706598.963 | 1226408.4529
15 | 2706619.5561 | 1226385.7462
16 | 2706415.9763 | 1226232.9883
17 | 2706574.9233 | 1226222.5223
18 | 2706588.6792 | 1226218.9019
19 | 2706562.0364 | 1226223.804
20 | 2706635.571 | 1226196.0917
21 | 2706495.9932 | 1226234.4426
22 | 2706651.0265 | 1226190.3644
23 | 2706778.2702 | 1226268.4154
24 | 2706365.9818 | 1226166.7754
25 | 2706758.8333 | 1226359.0205
26 | 2706829.6629 | 1226288.3971
27 | 2706360.5118 | 1226159.5309
28 | 2706869.0213 | 1226273.5672
29 | 2706874.2715 | 1226273.7828
30 | 2706882.1639 | 1226274.107
31 | 2706964.4222 | 1226402.314
32 | 2706973.2169 | 1226310.0032
33 | 2706754.1904 | 1226361.7917
34 | 2706974.355 | 1226276.3078
35 | 2706668.9766 | 1225867.8543
36 | 2706647.0598 | 1225869.0201
37 | 2706860.9761 | 1225883.5291
38 | 2706550.1209 | 1225860.3805
39 | 2706649.7847 | 1225947.6961
40 | 2706878.8208 | 1225863.2073
41 | 2706484.3131 | 1225857.1865
42 | 2706471.1985 | 1225843.9309
43 | 2706925.813 | 1225886.4798
44 | 2707093.3292 | 1225934.55
45 | 2706776.6318 | 1225696.1566
46 | 2706951.0574 | 1225603.7895
47 | 2706740.6838 | 1225709.4103
48 | 2707124.8077 | 1225919.0828
49 | 2707091.3595 | 1225953.4064
50 | 2706460.0301 | 1225849.4352
51 | 2706505.9118 | 1225822.2153
52 | 2707147.4535 | 1225897.5512
53 | 2707048.557 | 1225971.7519
54 | 2707087.6053 | 1225959.788
55 | 2707024.55 | 1225636.4349
56 | 2707016.781 | 1225592.0288
57 | 2706447.7887 | 1225862.4289
58 | 2706423.5514 | 1225752.4885
59 | 2706640.97 | 1225742.3728
60 | 2706443.7531 | 1225866.7125
61 | 2706251.7776 | 1225785.5661
62 | 2706585.723 | 1225716.8903
63 | 2706234.2998 | 1225819.2197
64 | 2706341.4073 | 1226162.8476
65 | 2706335.8912 | 1226157.5468
66 | 2706381.1295 | 1225905.0302
67 | 2706392.3975 | 1225898.9748
68 | 2706190.7155 | 1225962.808
69 | 2706176.6861 | 1225965.7341
70 | 2706307.0956 | 1226045.6362
71 | 2706201.3015 | 1225839.5942
72 | 2706116.0789 | 1225985.7715
73 | 2706338.3847 | 1226042.8007
74 | 2706249.2331 | 1226067.597
75 | 2706224.1099 | 1225832.42
76 | 2706231.3814 | 1225823.0003
77 | 2705981.6074 | 1226007.6456
78 | 2706026.7839 | 1226077.815
79 | 2706266.9665 | 1226078.0336
80 | 2706234.2712 | 1226067.6983
81 | 2705952.0049 | 1226011.445
82 | 2706054.5345 | 1226073.7766
83 | 2706017.0071 | 1226087.0476
84 | 2707008.9259 | 1226044.2001
85 | 2706978.1108 | 1226264.2792
86 | 2707012.9068 | 1225982.6058
87 | 2707164.9844 | 1225886.2467
88 | 2705923.1992 | 1226141.397
89 | 2705907.7365 | 1226135.0936
90 | 2705946.6985 | 1226150.9764
91 | 2705862.3434 | 1226096.9604
92 | 2705968.8394 | 1226131.2671
93 | 2705942.1712 | 1226023.1442
94 | 2706649.7847 | 1225947.6961

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97248 | -0.53233 | 0.00070191 | 0.00017591
1 | 0.97225 | -0.53697 | 0.00027536 | 6.9012e-05
2 | 0.97273 | -0.52741 | 0 | 0
3 | 0.97211 | -0.53963 | 0.00051595 | 0.00012931
4 | 0.97272 | -0.52767 | 0.00028752 | 7.206e-05
5 | 0.97279 | -0.52615 | 0 | 0
6 | 0.97171 | -0.5476 | 0.0027268 | 0.00068339
7 | 0.97287 | -0.52462 | 0.00061578 | 0.00015433
8 | 0.97271 | -0.52789 | 0.0019072 | 0.000478
9 | 0.97346 | -0.51291 | 0.00053144 | 0.00013319
10 | 0.9727 | -0.52803 | 0.00031901 | 7.9953e-05
11 | 0.97044 | -0.573 | 0 | 0
12 | 0.97043 | -0.57313 | 0.00062509 | 0.00015666
13 | 0.97047 | -0.57247 | 0.0001968 | 4.9322e-05
14 | 0.9706 | -0.56979 | 0.00063402 | 0.0001589
15 | 0.97064 | -0.56892 | 0.00033547 | 8.4076e-05
16 | 0.9745 | -0.49232 | 0 | 0
17 | 0.97308 | -0.52053 | 0.00063812 | 0.00015993
18 | 0.97297 | -0.52269 | 0.0002241 | 5.6164e-05
19 | 0.97318 | -0.51844 | 0.00044316 | 0.00011107
20 | 0.97259 | -0.53028 | 0 | 0
21 | 0.97376 | -0.50708 | 0.00068605 | 0.00017194
22 | 0.97247 | -0.53268 | 0 | 0
23 | 0.97137 | -0.55444 | 0 | 0
24 | 0.97588 | -0.46524 | 0.00050914 | 0.0001276
25 | 0.97097 | -0.56243 | 0.00027128 | 6.7988e-05
26 | 0.97113 | -0.5592 | 0 | 0
27 | 0.97603 | -0.4622 | 0.0009527 | 0.00023877
28 | 0.97101 | -0.56168 | 0.0012191 | 0.00030555
29 | 0.971 | -0.56185 | 0.0015291 | 0.00038322
30 | 0.971 | -0.56189 | 0.0002727 | 6.8345e-05
31 | 0.97084 | -0.56498 | 0 | 0
32 | 0.97069 | -0.56808 | 0.00046279 | 0.00011599
33 | 0.97096 | -0.56273 | 0.0011386 | 0.00028535
34 | 0.97065 | -0.56882 | 0.00042604 | 0.00010678
35 | 0.99795 | -0.038974 | 0.00089044 | 0.00022317
36 | 0.99818 | -0.03455 | 0.00034457 | 8.6358e-05
37 | 0.9961 | -0.074694 | 0.0035186 | 0.00088184
38 | 0.99646 | -0.067344 | 0.00058466 | 0.00014653
39 | 1 | 0 | -0.052489 | -0.012962
40 | 0.99593 | -0.078046 | 0 | 0
41 | 0.99531 | -0.089267 | 0 | 0
42 | 0.99498 | -0.095525 | 0 | 0
43 | 0.99559 | -0.084557 | 0.0014282 | 0.00035793
44 | 0.99468 | -0.10228 | 0 | 0
45 | 0.99262 | -0.1412 | 0.0042364 | 0.0010617
46 | 0.99219 | -0.14964 | 0 | 0
47 | 0.99285 | -0.13671 | 0.00068511 | 0.0001717
48 | 0.99462 | -0.10331 | 0 | 0
49 | 0.99461 | -0.10361 | 0 | 0
50 | 0.99481 | -0.098769 | 0 | 0
51 | 0.99467 | -0.10144 | 0.00034238 | 8.5809e-05
52 | 0.99457 | -0.10423 | 0.00088619 | 0.0002221
53 | 0.99452 | -0.10522 | 0.00067228 | 0.00016849
54 | 0.99459 | -0.10388 | 0.00080253 | 0.00020113
55 | 0.99194 | -0.15446 | 0.0023764 | 0.00059559
56 | 0.99204 | -0.15246 | 0 | 0
57 | 0.99479 | -0.099142 | 0.00035388 | 8.869e-05
58 | 0.99317 | -0.12999 | 0 | 0
59 | 0.99355 | -0.12314 | 0 | 0
60 | 0.99478 | -0.099228 | 0 | 0
61 | 0.98855 | -0.2184 | 0 | 0
62 | 0.99352 | -0.12372 | 0.00052434 | 0.00013141
63 | 0.98755 | -0.23778 | 0.001119 | 0.00028045
64 | 0.97638 | -0.45536 | 0.00027785 | 6.9636e-05
65 | 0.97652 | -0.45263 | 0.00088738 | 0.0002224
66 | 0.99473 | -0.10027 | 0.00069768 | 0.00017485
67 | 0.99474 | -0.10012 | 0.00013031 | 3.2659e-05
68 | 0.98338 | -0.31842 | 0 | 0
69 | 0.98332 | -0.3196 | 0.001532 | 0.00038396
70 | 0.98031 | -0.37821 | 0 | 0
71 | 0.98641 | -0.2597 | 0.00049876 | 0.000125
72 | 0.98314 | -0.32321 | 0 | 0
73 | 0.98029 | -0.37868 | 0.00081867 | 0.00020518
74 | 0.97896 | -0.40473 | 0 | 0
75 | 0.98713 | -0.24589 | 0.00024515 | 6.1441e-05
76 | 0.98743 | -0.24011 | 0.00017444 | 4.372e-05
77 | 0.98297 | -0.32659 | 0.00087896 | 0.00022029
78 | 0.98293 | -0.32727 | 0 | 0
79 | 0.97856 | -0.41254 | 0.00039618 | 9.9293e-05
80 | 0.97895 | -0.40478 | 0.00018084 | 4.5324e-05
81 | 0.98296 | -0.32681 | 0 | 0
82 | 0.98292 | -0.32746 | 0.0003841 | 9.6263e-05
83 | 0.98292 | -0.3276 | 0.00026659 | 6.6814e-05
84 | 0.99445 | -0.10661 | 0.0013121 | 0.00032884
85 | 0.97064 | -0.569 | 0.00075653 | 0.00018961
86 | 0.99448 | -0.10598 | 0.0011575 | 0.0002901
87 | 0.99456 | -0.10451 | 0.0007758 | 0.00019443
88 | 0.9828 | -0.32999 | 0.00060316 | 0.00015117
89 | 0.98279 | -0.33014 | 0.00036914 | 9.2515e-05
90 | 0.98282 | -0.32949 | 0 | 0
91 | 0.98278 | -0.33028 | 0.0001237 | 3.1002e-05
92 | 0.98285 | -0.3289 | 0 | 0
93 | 0.98295 | -0.32692 | 0.00039702 | 9.9502e-05
94 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0035203 | 0.00087974 | -0.0035195 | -0.00088013 | 7.7626e-07 | -3.8842e-07 | 0.0053856 | 0.0053859 | 0.0053859 | 0.97248 | -0.53233 | 0.97225 | -0.53697 | 1.4796
1 | -0.0042222 | -0.0010557 | 0.0042232 | 0.0010555 | 9.8798e-07 | -1.5132e-07 | 0.0064596 | 0.0064593 | 0.0064596 | 0.97248 | -0.53233 | 0.97273 | -0.52741 | 1.7746
2 | 0.0032442 | 0.00081111 | -0.0032437 | -0.0008114 | 4.0959e-07 | -2.8735e-07 | 0.0049644 | 0.0049646 | 0.0049646 | 0.97225 | -0.53697 | 0.97211 | -0.53963 | 1.3639
3 | 0.00028753 | 7.1467e-05 | -0.00028752 | -7.206e-05 | 3.4775e-09 | -5.9309e-07 | 0.00043962 | 0.00043984 | 0.00043984 | 0.97273 | -0.52741 | 0.97272 | -0.52767 | 0.12083
4 | -0.0045107 | -0.001127 | 0.004511 | 0.001127 | 2.7079e-07 | -1.5045e-08 | 0.0068989 | 0.0068988 | 0.0068989 | 0.97273 | -0.52741 | 0.97279 | -0.52615 | 1.8953
5 | 0.0027278 | 0.00068209 | -0.0027268 | -0.00068339 | 1.0352e-06 | -1.2999e-06 | 0.0041749 | 0.0041756 | 0.0041756 | 0.97211 | -0.53963 | 0.97171 | -0.5476 | 1.1471
6 | -0.0067374 | -0.0016842 | 0.0067379 | 0.0016844 | 4.8934e-07 | 1.6058e-07 | 0.010304 | 0.010304 | 0.010304 | 0.97279 | -0.52615 | 0.97287 | -0.52462 | 2.8308
7 | 0.0022264 | 0.00055724 | -0.0022262 | -0.00055765 | 1.84e-07 | -4.0748e-07 | 0.0034053 | 0.0034055 | 0.0034055 | 0.97279 | -0.52615 | 0.97271 | -0.52789 | 0.93558
8 | -0.0073537 | -0.0018387 | 0.0073578 | 0.0018402 | 4.0967e-06 | 1.5486e-06 | 0.011246 | 0.011246 | 0.011246 | 0.97287 | -0.52462 | 0.97346 | -0.51291 | 3.0896
9 | 0.00031902 | 7.9651e-05 | -0.00031901 | -7.9953e-05 | 2.1776e-09 | -3.0132e-07 | 0.00048791 | 0.00048802 | 0.00048802 | 0.97271 | -0.52789 | 0.9727 | -0.52803 | 0.13407
10 | -0.0078892 | -0.0019734 | 0.0078969 | 0.0019766 | 7.7327e-06 | 3.1838e-06 | 0.012058 | 0.012057 | 0.012058 | 0.97346 | -0.51291 | 0.9745 | -0.49232 | 3.3126
11 | 0.00062509 | 0.00015653 | -0.00062509 | -0.00015666 | 3.7206e-09 | -1.3106e-07 | 0.00095843 | 0.00095848 | 0.00095848 | 0.97044 | -0.573 | 0.97043 | -0.57313 | 0.26332
12 | -0.00062509 | -0.00015653 | 0.00062511 | 0.00015598 | 1.574e-08 | -5.546e-07 | 0.00095843 | 0.00095823 | 0.00095843 | 0.97044 | -0.573 | 0.97047 | -0.57247 | 0.2633
13 | -0.0008219 | -0.0002053 | 0.00082201 | 0.0002032 | 1.0438e-07 | -2.1013e-06 | 0.00126 | 0.0012592 | 0.00126 | 0.97047 | -0.57247 | 0.9706 | -0.56979 | 0.34615
14 | -0.001456 | -0.0003621 | 0.0014561 | 0.00036174 | 5.987e-08 | -3.5809e-07 | 0.0022312 | 0.0022311 | 0.0022312 | 0.9706 | -0.56979 | 0.97064 | -0.56892 | 0.61297
15 | -0.0017916 | -0.00044582 | 0.0017921 | 0.00044385 | 5.2508e-07 | -1.9617e-06 | 0.0027453 | 0.0027445 | 0.0027453 | 0.97064 | -0.56892 | 0.97096 | -0.56273 | 0.75422
16 | -0.017785 | -0.0044487 | 0.017808 | 0.0044623 | 2.2941e-05 | 1.3647e-05 | 0.027154 | 0.027154 | 0.027154 | 0.9745 | -0.49232 | 0.97588 | -0.46524 | 7.46
17 | 0.0098885 | 0.0024721 | -0.0098816 | -0.0024686 | 6.936e-06 | 3.4288e-06 | 0.015097 | 0.015097 | 0.015097 | 0.9745 | -0.49232 | 0.97376 | -0.50708 | 4.1476
18 | 0.0081084 | 0.002023 | -0.0081076 | -0.0020226 | 8.3248e-07 | 3.5334e-07 | 0.012396 | 0.012396 | 0.012396 | 0.97308 | -0.52053 | 0.97297 | -0.52269 | 3.4055
19 | -0.0087465 | -0.0021829 | 0.0087474 | 0.0021833 | 8.6834e-07 | 3.9485e-07 | 0.013372 | 0.013372 | 0.013372 | 0.97308 | -0.52053 | 0.97318 | -0.51844 | 3.6736
20 | 0.0078835 | 0.0019665 | -0.0078806 | -0.0019653 | 2.841e-06 | 1.1708e-06 | 0.012053 | 0.012054 | 0.012054 | 0.97297 | -0.52269 | 0.97259 | -0.53028 | 3.3114
21 | -0.0091906 | -0.0022944 | 0.0091955 | 0.0022967 | 4.9591e-06 | 2.3408e-06 | 0.014049 | 0.014049 | 0.014049 | 0.97318 | -0.51844 | 0.97376 | -0.50708 | 3.8597
22 | 0.0078806 | 0.0019653 | -0.0078797 | -0.0019649 | 8.9576e-07 | 3.6928e-07 | 0.012054 | 0.012054 | 0.012054 | 0.97259 | -0.53028 | 0.97247 | -0.53268 | 3.3114
23 | 0.0078797 | 0.0019649 | -0.0078716 | -0.0019616 | 8.132e-06 | 3.3549e-06 | 0.012054 | 0.012054 | 0.012054 | 0.97247 | -0.53268 | 0.97137 | -0.55444 | 3.3116
24 | 0.0032032 | 0.00079627 | -0.003202 | -0.00079715 | 1.2123e-06 | -8.8691e-07 | 0.0049045 | 0.0049051 | 0.0049051 | 0.97137 | -0.55444 | 0.97097 | -0.56243 | 1.3476
25 | 0.0046684 | 0.0011653 | -0.0046674 | -0.0011653 | 1.0551e-06 | -5.8816e-09 | 0.0071497 | 0.00715 | 0.00715 | 0.97137 | -0.55444 | 0.97113 | -0.5592 | 1.9643
26 | -0.018318 | -0.0045899 | 0.01832 | 0.0045915 | 2.6555e-06 | 1.5861e-06 | 0.02793 | 0.02793 | 0.02793 | 0.97588 | -0.46524 | 0.97603 | -0.4622 | 7.6731
27 | 0.0029307 | 0.00072916 | -0.0029306 | -0.0007292 | 4.0866e-08 | -4.0722e-08 | 0.0044894 | 0.0044894 | 0.0044894 | 0.97097 | -0.56243 | 0.97096 | -0.56273 | 1.2334
28 | 0.0016461 | 0.00040867 | -0.0016456 | -0.00041072 | 4.5072e-07 | -2.0502e-06 | 0.0025208 | 0.0025217 | 0.0025217 | 0.97113 | -0.5592 | 0.97084 | -0.56498 | 0.69277
29 | 0.0030213 | 0.00075664 | -0.0030209 | -0.00075696 | 3.561e-07 | -3.2028e-07 | 0.0046292 | 0.0046294 | 0.0046294 | 0.97113 | -0.5592 | 0.97101 | -0.56168 | 1.2718
30 | -0.019273 | -0.0048303 | 0.019279 | 0.0048341 | 6.2776e-06 | 3.7752e-06 | 0.029383 | 0.029383 | 0.029383 | 0.97603 | -0.4622 | 0.97638 | -0.45536 | 8.0722
31 | 0.0018018 | 0.00045141 | -0.0018018 | -0.00045147 | 1.5022e-08 | -5.5383e-08 | 0.0027611 | 0.0027611 | 0.0027611 | 0.97101 | -0.56168 | 0.971 | -0.56185 | 0.75854
32 | 0.0002727 | 6.8248e-05 | -0.0002727 | -6.8345e-05 | 5.1728e-10 | -9.7375e-08 | 0.00041787 | 0.0004179 | 0.0004179 | 0.971 | -0.56185 | 0.971 | -0.56189 | 0.11481
33 | 0.0016456 | 0.00041072 | -0.0016454 | -0.00041182 | 2.4233e-07 | -1.1011e-06 | 0.0025217 | 0.0025221 | 0.0025221 | 0.97084 | -0.56498 | 0.97069 | -0.56808 | 0.69289
34 | 0.0011826 | 0.00029583 | -0.0011826 | -0.00029623 | 4.1983e-08 | -3.9425e-07 | 0.0018127 | 0.0018129 | 0.0018129 | 0.97069 | -0.56808 | 0.97065 | -0.56882 | 0.49804
35 | 0.00075654 | 0.00018945 | -0.00075653 | -0.00018961 | 6.356e-09 | -1.5169e-07 | 0.0011597 | 0.0011598 | 0.0011598 | 0.97065 | -0.56882 | 0.97064 | -0.569 | 0.31862
36 | -0.01147 | -0.0028752 | 0.011473 | 0.0028764 | 2.4181e-06 | 1.2595e-06 | 0.017103 | 0.017103 | 0.017103 | 0.99795 | -0.038974 | 0.99818 | -0.03455 | 4.6987
37 | 0.01058 | 0.002652 | -0.010562 | -0.002643 | 1.7979e-05 | 8.9943e-06 | 0.015776 | 0.015776 | 0.015776 | 0.99795 | -0.038974 | 0.9961 | -0.074694 | 4.3342
38 | 0.038937 | 0.0099471 | -0.038875 | -0.0099102 | 6.1637e-05 | 3.6907e-05 | 0.058111 | 0.058112 | 0.058112 | 0.99818 | -0.03455 | 0.99646 | -0.067344 | 7.9824
39 | -0.050754 | -0.01291 | 0.050839 | 0.012962 | 8.4647e-05 | 5.2112e-05 | 0.075728 | 0.075727 | 0.075728 | 0.99818 | -0.03455 | 1 | 0 | 10.4022
40 | 0.0070433 | 0.0017612 | -0.0070422 | -0.0017608 | 1.1224e-06 | 3.6638e-07 | 0.01052 | 0.01052 | 0.01052 | 0.9961 | -0.074694 | 0.99593 | -0.078046 | 2.8902
41 | 0.038291 | 0.0097637 | -0.03825 | -0.0097395 | 4.0485e-05 | 2.4195e-05 | 0.057239 | 0.05724 | 0.05724 | 0.99646 | -0.067344 | 0.99531 | -0.089267 | 7.8626
42 | 0.0070422 | 0.0017608 | -0.00704 | -0.0017601 | 2.1801e-06 | 7.12e-07 | 0.01052 | 0.010521 | 0.010521 | 0.99593 | -0.078046 | 0.99559 | -0.084557 | 2.8903
43 | 0.03825 | 0.0097395 | -0.038239 | -0.0097326 | 1.1539e-05 | 6.8968e-06 | 0.05724 | 0.05724 | 0.05724 | 0.99531 | -0.089267 | 0.99498 | -0.095525 | 7.8626
44 | 0.030056 | 0.0076841 | -0.030051 | -0.0076814 | 4.7175e-06 | 2.6966e-06 | 0.045003 | 0.045003 | 0.045003 | 0.99498 | -0.095525 | 0.99481 | -0.098769 | 6.1818
45 | 0.0081827 | 0.0020485 | -0.0081804 | -0.0020476 | 2.3037e-06 | 9.4168e-07 | 0.012237 | 0.012237 | 0.012237 | 0.99498 | -0.095525 | 0.99467 | -0.10144 | 3.3618
46 | 0.0056119 | 0.0014022 | -0.0056072 | -0.0014015 | 4.7256e-06 | 6.9661e-07 | 0.008386 | 0.0083869 | 0.0083869 | 0.99559 | -0.084557 | 0.99468 | -0.10228 | 2.3041
47 | 0.0016621 | 0.0004155 | -0.0016621 | -0.00041591 | 8.1115e-08 | -4.0227e-07 | 0.0024862 | 0.0024863 | 0.0024863 | 0.99468 | -0.10228 | 0.99462 | -0.10331 | 0.68306
48 | 0.003945 | 0.00098596 | -0.0039448 | -0.00098605 | 2.4912e-07 | -8.8194e-08 | 0.0059007 | 0.0059008 | 0.0059008 | 0.99468 | -0.10228 | 0.99461 | -0.10361 | 1.6211
49 | 0.0023779 | 0.00059249 | -0.002377 | -0.00059446 | 9.5295e-07 | -1.9751e-06 | 0.0035635 | 0.0035644 | 0.0035644 | 0.99262 | -0.1412 | 0.99219 | -0.14964 | 0.97923
50 | -0.0066144 | -0.0016542 | 0.0066158 | 0.0016546 | 1.4122e-06 | 4.0843e-07 | 0.0099142 | 0.0099141 | 0.0099142 | 0.99262 | -0.1412 | 0.99285 | -0.13671 | 2.7237
51 | 0.002377 | 0.00059446 | -0.0023767 | -0.00059512 | 3.1856e-07 | -6.5946e-07 | 0.0035644 | 0.0035647 | 0.0035647 | 0.99219 | -0.14964 | 0.99204 | -0.15246 | 0.97931
52 | -0.0073009 | -0.0018264 | 0.0073056 | 0.001828 | 4.715e-06 | 1.6582e-06 | 0.010941 | 0.01094 | 0.010941 | 0.99285 | -0.13671 | 0.99355 | -0.12314 | 3.0057
53 | 0.0016621 | 0.00041591 | -0.001662 | -0.00041627 | 7.2952e-08 | -3.617e-07 | 0.0024863 | 0.0024865 | 0.0024865 | 0.99462 | -0.10331 | 0.99457 | -0.10423 | 0.6831
54 | 0.00183 | 0.00045757 | -0.0018298 | -0.00045813 | 1.3992e-07 | -5.5655e-07 | 0.0027374 | 0.0027376 | 0.0027376 | 0.99461 | -0.10361 | 0.99452 | -0.10522 | 0.7521
55 | 0.0021148 | 0.00052847 | -0.0021148 | -0.00052855 | 2.7785e-08 | -7.8307e-08 | 0.0031634 | 0.0031634 | 0.0031634 | 0.99461 | -0.10361 | 0.99459 | -0.10388 | 0.86907
56 | 0.0011819 | 0.00029498 | -0.0011819 | -0.0002952 | 2.0914e-08 | -2.1839e-07 | 0.0017675 | 0.0017676 | 0.0017676 | 0.99481 | -0.098769 | 0.99479 | -0.099142 | 0.48559
57 | 0.028869 | 0.0073864 | -0.028826 | -0.0073617 | 4.3566e-05 | 2.466e-05 | 0.043236 | 0.043237 | 0.043237 | 0.99481 | -0.098769 | 0.99317 | -0.12999 | 5.9391
58 | 0.007838 | 0.0019618 | -0.00783 | -0.0019586 | 8.0899e-06 | 3.143e-06 | 0.011725 | 0.011725 | 0.011725 | 0.99467 | -0.10144 | 0.99355 | -0.12314 | 3.2213
59 | 0.00077581 | 0.00019417 | -0.0007758 | -0.00019443 | 1.0539e-08 | -2.6397e-07 | 0.0011606 | 0.0011607 | 0.0011607 | 0.99457 | -0.10423 | 0.99456 | -0.10451 | 0.31888
60 | 0.0011575 | 0.00028964 | -0.0011575 | -0.0002901 | 4.1932e-08 | -4.5691e-07 | 0.0017318 | 0.0017319 | 0.0017319 | 0.99452 | -0.10522 | 0.99448 | -0.10598 | 0.47581
61 | 0.0013123 | 0.00032742 | -0.0013121 | -0.00032884 | 1.7008e-07 | -1.4184e-06 | 0.0019628 | 0.0019633 | 0.0019633 | 0.99459 | -0.10388 | 0.99445 | -0.10661 | 0.53937
62 | -0.0023764 | -0.00059559 | 0.0023767 | 0.00059512 | 2.2636e-07 | -4.6835e-07 | 0.0035649 | 0.0035647 | 0.0035649 | 0.99194 | -0.15446 | 0.99204 | -0.15246 | 0.97937
63 | 0.00082803 | 0.00020651 | -0.00082803 | -0.00020658 | 3.3838e-09 | -7.4241e-08 | 0.0012382 | 0.0012382 | 0.0012382 | 0.99479 | -0.099142 | 0.99478 | -0.099228 | 0.34018
64 | 0.028826 | 0.0073617 | -0.028703 | -0.0072855 | 0.00012263 | 7.6233e-05 | 0.043237 | 0.043238 | 0.043238 | 0.99317 | -0.12999 | 0.98855 | -0.2184 | 11.8785
65 | 0.00052435 | 0.00013062 | -0.00052434 | -0.00013141 | 1.4358e-08 | -7.9513e-07 | 0.00078503 | 0.00078531 | 0.00078531 | 0.99355 | -0.12314 | 0.99352 | -0.12372 | 0.21575
66 | 0.00082803 | 0.00020658 | -0.00082799 | -0.00020735 | 3.4921e-08 | -7.6595e-07 | 0.0012382 | 0.0012385 | 0.0012385 | 0.99478 | -0.099228 | 0.99474 | -0.10012 | 0.34025
67 | 0.028703 | 0.0072855 | -0.028676 | -0.0072689 | 2.6726e-05 | 1.6616e-05 | 0.043238 | 0.043238 | 0.043238 | 0.98855 | -0.2184 | 0.98755 | -0.23778 | 11.8786
68 | 0.027557 | 0.0069884 | -0.027554 | -0.0069865 | 3.0922e-06 | 1.9179e-06 | 0.041552 | 0.041552 | 0.041552 | 0.98755 | -0.23778 | 0.98743 | -0.24011 | 11.4154
69 | -0.019557 | -0.0049037 | 0.01956 | 0.0049052 | 2.5487e-06 | 1.5355e-06 | 0.029806 | 0.029806 | 0.029806 | 0.97638 | -0.45536 | 0.97652 | -0.45263 | 8.1885
70 | -0.020447 | -0.0051276 | 0.020486 | 0.0051513 | 3.9144e-05 | 2.3704e-05 | 0.031158 | 0.031158 | 0.031158 | 0.97652 | -0.45263 | 0.97856 | -0.41254 | 8.5599
71 | -0.00069768 | -0.00017485 | 0.00069768 | 0.00017469 | 5.2311e-09 | -1.6292e-07 | 0.0010437 | 0.0010436 | 0.0010437 | 0.99473 | -0.10027 | 0.99474 | -0.10012 | 0.28672
72 | 0.0045561 | 0.0011343 | -0.0045559 | -0.0011343 | 2.5545e-07 | -1.8471e-08 | 0.0068915 | 0.0068915 | 0.0068915 | 0.98338 | -0.31842 | 0.98332 | -0.3196 | 1.8933
73 | 0.021979 | 0.0055598 | -0.021916 | -0.0055215 | 6.2857e-05 | 3.8314e-05 | 0.033276 | 0.033277 | 0.033277 | 0.98338 | -0.31842 | 0.98031 | -0.37821 | 9.1421
74 | -0.026535 | -0.0066942 | 0.02661 | 0.0067405 | 7.4824e-05 | 4.6313e-05 | 0.040168 | 0.040167 | 0.040168 | 0.98338 | -0.31842 | 0.98641 | -0.2597 | 11.0351
75 | 0.0030239 | 0.00075039 | -0.0030234 | -0.00075089 | 5.1572e-07 | -5.0387e-07 | 0.0045732 | 0.0045735 | 0.0045735 | 0.98332 | -0.3196 | 0.98314 | -0.32321 | 1.2565
76 | 0.00081869 | 0.00020479 | -0.00081867 | -0.00020518 | 1.8361e-08 | -3.8803e-07 | 0.0012425 | 0.0012427 | 0.0012427 | 0.98031 | -0.37821 | 0.98029 | -0.37868 | 0.3414
77 | 0.021098 | 0.0053167 | -0.021071 | -0.0053005 | 2.6734e-05 | 1.6235e-05 | 0.032035 | 0.032035 | 0.032035 | 0.98031 | -0.37821 | 0.97896 | -0.40473 | 8.8008
78 | -0.027109 | -0.0068655 | 0.027127 | 0.0068766 | 1.7993e-05 | 1.1149e-05 | 0.04092 | 0.04092 | 0.04092 | 0.98641 | -0.2597 | 0.98713 | -0.24589 | 11.2417
79 | 0.0012762 | 0.00031749 | -0.001276 | -0.00031922 | 2.0493e-07 | -1.7269e-06 | 0.0019307 | 0.0019314 | 0.0019314 | 0.98314 | -0.32321 | 0.98297 | -0.32659 | 0.5306
80 | 0.0017472 | 0.0004334 | -0.0017468 | -0.00043481 | 3.3576e-07 | -1.41e-06 | 0.0026428 | 0.0026434 | 0.0026434 | 0.98314 | -0.32321 | 0.98293 | -0.32727 | 0.72621
81 | 0.02089 | 0.0052554 | -0.020882 | -0.0052506 | 7.7952e-06 | 4.7299e-06 | 0.03176 | 0.03176 | 0.03176 | 0.97896 | -0.40473 | 0.97856 | -0.41254 | 8.7253
82 | 0.00018084 | 4.5135e-05 | -0.00018084 | -4.5324e-05 | 4.2677e-10 | -1.8914e-07 | 0.00027482 | 0.00027488 | 0.00027488 | 0.97896 | -0.40473 | 0.97895 | -0.40478 | 0.075518
83 | -0.027372 | -0.0069381 | 0.02738 | 0.0069428 | 7.6075e-06 | 4.7166e-06 | 0.041289 | 0.041289 | 0.041289 | 0.98713 | -0.24589 | 0.98743 | -0.24011 | 11.3431
84 | 0.00039703 | 9.8929e-05 | -0.00039702 | -9.931e-05 | 4.0943e-09 | -3.807e-07 | 0.00060081 | 0.00060095 | 0.00060095 | 0.98297 | -0.32659 | 0.98296 | -0.32681 | 0.1651
85 | 0.0003841 | 9.591e-05 | -0.0003841 | -9.6263e-05 | 3.5548e-09 | -3.5318e-07 | 0.00058134 | 0.00058147 | 0.00058147 | 0.98293 | -0.32727 | 0.98292 | -0.32746 | 0.15974
86 | 0.0013627 | 0.0003389 | -0.0013627 | -0.00033906 | 2.1442e-08 | -1.5672e-07 | 0.0020621 | 0.0020621 | 0.0020621 | 0.98293 | -0.32727 | 0.98292 | -0.3276 | 0.56651
87 | 0.00039702 | 9.931e-05 | -0.00039702 | -9.9502e-05 | 2.0735e-09 | -1.9273e-07 | 0.00060095 | 0.00060102 | 0.00060102 | 0.98296 | -0.32681 | 0.98295 | -0.32692 | 0.16511
88 | 0.0010961 | 0.00027224 | -0.0010961 | -0.00027303 | 6.7462e-08 | -7.8557e-07 | 0.0016585 | 0.0016588 | 0.0016588 | 0.98292 | -0.3276 | 0.98285 | -0.3289 | 0.45572
89 | 0.00049284 | 0.00012252 | -0.00049284 | -0.00012273 | 3.4837e-09 | -2.0936e-07 | 0.00074584 | 0.00074592 | 0.00074592 | 0.9828 | -0.32999 | 0.98279 | -0.33014 | 0.20492
90 | -0.001096 | -0.00027369 | 0.001096 | 0.00027339 | 2.6192e-08 | -3.0481e-07 | 0.0016591 | 0.001659 | 0.0016591 | 0.9828 | -0.32999 | 0.98282 | -0.32949 | 0.45579
91 | 0.0001237 | 3.0218e-05 | -0.0001237 | -3.1002e-05 | 8.1334e-10 | -7.8413e-07 | 0.00018702 | 0.00018729 | 0.00018729 | 0.98279 | -0.33014 | 0.98278 | -0.33028 | 0.051454
92 | -0.001096 | -0.00027339 | 0.0010961 | 0.00027303 | 3.0544e-08 | -3.5554e-07 | 0.001659 | 0.0016588 | 0.001659 | 0.98282 | -0.32949 | 0.98285 | -0.3289 | 0.45576

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.05406 | 0.013356

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00070191 | 0.00017591
1 | 0.00027536 | 6.9012e-05
2 | 0.00051595 | 0.00012931
3 | 0.00028752 | 7.206e-05
4 | 0.0027268 | 0.00068339
5 | 0.00061578 | 0.00015433
6 | 0.0019072 | 0.000478
7 | 0.00053144 | 0.00013319
8 | 0.00031901 | 7.9953e-05
9 | 0.00062509 | 0.00015666
10 | 0.0001968 | 4.9322e-05
11 | 0.00063402 | 0.0001589
12 | 0.00033547 | 8.4076e-05
13 | 0.00063812 | 0.00015993
14 | 0.0002241 | 5.6164e-05
15 | 0.00044316 | 0.00011107
16 | 0.00068605 | 0.00017194
17 | 0.00050914 | 0.0001276
18 | 0.00027128 | 6.7988e-05
19 | 0.0009527 | 0.00023877
20 | 0.0012191 | 0.00030555
21 | 0.0015291 | 0.00038322
22 | 0.0002727 | 6.8345e-05
23 | 0.00046279 | 0.00011599
24 | 0.0011386 | 0.00028535
25 | 0.00042604 | 0.00010678
26 | 0.00089044 | 0.00022317
27 | 0.00034457 | 8.6358e-05
28 | 0.0035186 | 0.00088184
29 | 0.00058466 | 0.00014653
30 | 0.0015713 | 0.00039382
31 | 0.0014282 | 0.00035793
32 | 0.0042364 | 0.0010617
33 | 0.00068511 | 0.0001717
34 | 0.00034238 | 8.5809e-05
35 | 0.00088619 | 0.0002221
36 | 0.00067228 | 0.00016849
37 | 0.00080253 | 0.00020113
38 | 0.0023764 | 0.00059559
39 | 0.00035388 | 8.869e-05
40 | 0.00052434 | 0.00013141
41 | 0.001119 | 0.00028045
42 | 0.00027785 | 6.9636e-05
43 | 0.00088738 | 0.0002224
44 | 0.00069768 | 0.00017485
45 | 0.00013031 | 3.2659e-05
46 | 0.001532 | 0.00038396
47 | 0.00049876 | 0.000125
48 | 0.00081867 | 0.00020518
49 | 0.00024515 | 6.1441e-05
50 | 0.00017444 | 4.372e-05
51 | 0.00087896 | 0.00022029
52 | 0.00039618 | 9.9293e-05
53 | 0.00018084 | 4.5324e-05
54 | 0.0003841 | 9.6263e-05
55 | 0.00026659 | 6.6814e-05
56 | 0.0013121 | 0.00032884
57 | 0.00075653 | 0.00018961
58 | 0.0011575 | 0.0002901
59 | 0.0007758 | 0.00019443
60 | 0.00060316 | 0.00015117
61 | 0.00036914 | 9.2515e-05
62 | 0.0001237 | 3.1002e-05
63 | 0.00039702 | 9.9502e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1