## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1346-14_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1346-14_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1346-14_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1346-14_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1346-14_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1346-14_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1346-14_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1346-14_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1346-14_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1346-14_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1346-14_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1346-14_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1346-14_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1346-14_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1346-14_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1346-14_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1346-14_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1346-14_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1346-14_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1346-14_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1346-14_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1346-14_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1346-14_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1346-14_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1346-14_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1346-14_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1346-14_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1346-14_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1346-14_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1346-14_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1346-14_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1346-14_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1346-14_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1346-14_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1346-14_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1346-14_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1346-14_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1346-14_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1346-14_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1346-14_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1346-14_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1346-14_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1346-14_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1346-14_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1346-14_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1346-14_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1346-14_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1346-14_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1346-14_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1346-14_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1346-14_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1346-14_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1346-14_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1346-14_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1346-14_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1346-14_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1346-14_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1346-14_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1346-14_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1346-14_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1346-14_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1346-14_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1346-14_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1346-14_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1346-14_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1346-14_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1346-14_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1346-14_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1346-14_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_19_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1346-14_0_5_load_0 | 0 | 0.0038022 | 0.00095292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1346-14_0_5_load_1 | 1 | 0.0055382 | 0.001388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1346-14_0_5_load_4 | 4 | 0.042123 | 0.010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1346-14_0_5_load_11 | 6 | 0.0055758 | 0.0013974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1346-14_0_5_load_6 | 7 | 0.0034935 | 0.00087556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1346-14_0_5_load_31 | 8 | 0.0065221 | 0.0016346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1346-14_0_5_load_27 | 9 | 0.0058444 | 0.0014647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1346-14_0_5_load_8 | 12 | 0.032941 | 0.0082559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1346-14_0_5_load_26 | 14 | 0.0041753 | 0.0010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1346-14_0_5_load_22 | 16 | 0.009293 | 0.0023291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1346-14_0_5_load_15 | 18 | 0.024114 | 0.0060435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1346-14_0_5_load_25 | 19 | 0.0083191 | 0.002085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1346-14_0_5_load_63 | 23 | 0.019349 | 0.0048493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1346-14_0_5_load_65 | 24 | 0.060766 | 0.015229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1346-14_0_5_load_61 | 25 | 0.0051669 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1346-14_0_5_load_30 | 26 | 0.011135 | 0.0027907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1346-14_0_5_load_73 | 27 | 0.064844 | 0.016252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1346-14_0_5_load_17 | 29 | 0.0053028 | 0.001329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1346-14_0_5_load_20 | 31 | 0.0070295 | 0.0017618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1346-14_0_5_load_21 | 32 | 0.0030573 | 0.00076624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1346-14_0_5_load_29 | 33 | 0.007386 | 0.0018511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1346-14_0_5_load_72 | 34 | 0.012732 | 0.003191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1346-14_0_5_load_67 | 37 | 0.0062463 | 0.0015655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1346-14_0_5_load_24 | 38 | 0.0040511 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1346-14_0_5_load_32 | 39 | 0.0035018 | 0.00087764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1346-14_0_5_load_33 | 40 | 0.0020416 | 0.00051167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1346-14_0_5_load_35 | 42 | 0.0028783 | 0.00072137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1346-14_0_5_load_36 | 43 | 0.012718 | 0.0031875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1346-14_0_5_load_37 | 44 | 0.0043291 | 0.001085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1346-14_0_5_load_38 | 45 | 0.0020451 | 0.00051256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1346-14_0_5_load_39 | 47 | 0.0021116 | 0.00052923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1346-14_0_5_load_46 | 48 | 0.00859 | 0.0021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1346-14_0_5_load_49 | 52 | 0.0051111 | 0.001281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1346-14_0_5_load_50 | 53 | 0.0064435 | 0.0016149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1346-14_0_5_load_42 | 54 | 0.011969 | 0.0029996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1346-14_0_5_load_58 | 57 | 0.013822 | 0.0034642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1346-14_0_5_load_51 | 59 | 0.035714 | 0.0089509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1346-14_0_5_load_59 | 60 | 0.020047 | 0.0050241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1346-14_0_5_load_55 | 63 | 0.016454 | 0.0041238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1346-14_0_5_load_62 | 64 | 0.02308 | 0.0057844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1346-14_0_5_load_64 | 65 | 0.04173 | 0.010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1346-14_0_5_load_70 | 66 | 0.0026083 | 0.00065371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1346-14_0_5_load_66 | 67 | 0.0059056 | 0.0014801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1346-14_0_5_load_68 | 68 | 0.006855 | 0.001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1346-14_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0012014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_1346-14_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_1346-14_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_1346-14_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1346-14_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1346-14_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1346-14_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.017147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1346-14_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.02199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1346-14_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.016137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1346-14_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1346-14_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1346-14_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.019835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1346-14_0_5_line_12 |  | 11 | 26 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_1346-14_0_5_line_13 |  | 11 | 33 | 0.019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1346-14_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1346-14_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.05626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1346-14_0_5_line_16 |  | 13 | 16 | 0.034186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1346-14_0_5_line_17 |  | 14 | 19 | 0.0097158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1346-14_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.032121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1346-14_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.02214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1346-14_0_5_line_20 |  | 16 | 20 | 0.030874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_1346-14_0_5_line_21 |  | 17 | 21 | 0.012706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_1346-14_0_5_line_22 |  | 19 | 38 | 0.013947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1346-14_0_5_line_23 |  | 20 | 29 | 0.03392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_1346-14_0_5_line_24 |  | 21 | 27 | 0.036548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1346-14_0_5_line_25 |  | 21 | 28 | 0.023478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_1346-14_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.036697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_1346-14_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.028865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_1346-14_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.012131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_1346-14_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.024759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1346-14_0_5_line_30 |  | 25 | 64 | 0.022036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_1346-14_0_5_line_31 |  | 28 | 49 | 0.0083112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_1346-14_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0079873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1346-14_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.027217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1346-14_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.011263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1346-14_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.014522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_1346-14_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1346-14_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1346-14_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.006876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1346-14_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1346-14_0_5_line_40 |  | 37 | 67 | 0.0082901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1346-14_0_5_line_41 |  | 39 | 40 | 0.016946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_1346-14_0_5_line_42 |  | 39 | 41 | 0.01283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1346-14_0_5_line_43 |  | 40 | 42 | 0.00016365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1346-14_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.028404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_1346-14_0_5_line_45 |  | 41 | 44 | 0.015584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1346-14_0_5_line_46 |  | 42 | 45 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1346-14_0_5_line_47 |  | 43 | 46 | 0.0059805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1346-14_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0056084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1346-14_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1346-14_0_5_line_50 |  | 47 | 50 | 0.076091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1346-14_0_5_line_51 |  | 48 | 55 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1346-14_0_5_line_52 |  | 49 | 59 | 0.033973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1346-14_0_5_line_53 |  | 49 | 56 | 0.036112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_1346-14_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1346-14_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.041616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1346-14_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0091563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1346-14_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.023693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1346-14_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.023012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_1346-14_0_5_line_59 |  | 57 | 58 | 0.048502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1346-14_0_5_line_60 |  | 58 | 61 | 0.045546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1346-14_0_5_line_61 |  | 59 | 62 | 0.035477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1346-14_0_5_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0047822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1346-14_0_5_line_63 |  | 61 | 62 | 0.029926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1346-14_0_5_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1346-14_0_5_line_65 |  | 64 | 65 | 0.070487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1346-14_0_5_line_66 |  | 65 | 66 | 0.033238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1346-14_0_5_line_67 |  | 67 | 68 | 0.01753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1346-14_0_5_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2710851.7336 | 1225932.103 | 2710852.2571 | 1225931.0217
1 | 2710844.7509 | 1225946.5265 | 2710851.7336 | 1225932.103
2 | 2710858.4407 | 1225918.2489 | 2710852.2571 | 1225931.0217
3 | 2710844.7509 | 1225946.5265 | 2710819.396 | 1225932.2991
4 | 2710839.4523 | 1225957.8475 | 2710844.7509 | 1225946.5265
5 | 2710858.4407 | 1225918.2489 | 2710874.7216 | 1225924.0468
6 | 2710858.4407 | 1225918.2489 | 2710861.7525 | 1225911.4166 | 2710864.9376 | 1225902.4085
7 | 2710839.4523 | 1225957.8475 | 2710857.1107 | 1225965.5934 | 2710858.2117 | 1225963.0675
8 | 2710839.4523 | 1225957.8475 | 2710832.0851 | 1225972.205
9 | 2710869.8768 | 1225888.4394 | 2710864.9376 | 1225902.4085
10 | 2710824.2437 | 1225987.4867 | 2710832.0851 | 1225972.205
11 | 2710869.8768 | 1225888.4394 | 2710865.459 | 1225881.3851 | 2710855.5872 | 1225875.4642
12 | 2710824.2437 | 1225987.4867 | 2710821.5664 | 1225985.9023 | 2710812.6654 | 1225980.5578
13 | 2710824.2437 | 1225987.4867 | 2710832.3214 | 1225992.2185 | 2710841.2819 | 1225996.5086
14 | 2710934.439 | 1225952.6801 | 2710918.1322 | 1225944.613
15 | 2710934.439 | 1225952.6801 | 2710936.8971 | 1225946.0987 | 2710943.7605 | 1225927.7238 | 2710947.5648 | 1225918.0763 | 2710955.0516 | 1225905.3062 | 2710956.065 | 1225900.9774
16 | 2710934.439 | 1225952.6801 | 2710923.6008 | 1225981.7223 | 2710923.0294 | 1225984.8582
17 | 2710909.4237 | 1225940.3048 | 2710918.1322 | 1225944.613
18 | 2710961.1599 | 1225869.304 | 2710958.4137 | 1225890.9136 | 2710956.065 | 1225900.9774
19 | 2710956.065 | 1225900.9774 | 2710978.1596 | 1225902.3992
20 | 2710921.7774 | 1226015.6584 | 2710921.9258 | 1226003.2296 | 2710922.2661 | 1225989.0474 | 2710923.0294 | 1225984.8582
21 | 2710961.1599 | 1225869.304 | 2710962.4193 | 1225856.6623
22 | 2710909.4237 | 1225940.3048 | 2710896.923 | 1225934.1206
23 | 2710921.7774 | 1226015.6584 | 2710902.6037 | 1226014.3668 | 2710891.7137 | 1226013.263 | 2710887.9903 | 1226012.7632
24 | 2710962.4193 | 1225856.6623 | 2710998.967 | 1225856.8722
25 | 2710962.4193 | 1225856.6623 | 2710963.7211 | 1225833.2244
26 | 2710766.6319 | 1225953.0547 | 2710747.9272 | 1225984.6272
27 | 2710766.6319 | 1225953.0547 | 2710786.0237 | 1225964.6244 | 2710791.4187 | 1225967.8461
28 | 2710741.7441 | 1225995.064 | 2710747.9272 | 1225984.6272
29 | 2710812.6654 | 1225980.5578 | 2710805.3403 | 1225976.1594 | 2710791.4187 | 1225967.8461
30 | 2710741.7441 | 1225995.064 | 2710730.512 | 1226014.0231
31 | 2710963.9061 | 1225824.9327 | 2710964.0862 | 1225826.6595 | 2710963.8903 | 1225830.2475 | 2710963.7211 | 1225833.2244
32 | 2710880.074 | 1226011.7005 | 2710887.9903 | 1226012.7632
33 | 2710880.074 | 1226011.7005 | 2710872.1358 | 1226009.2508 | 2710856.1966 | 1226003.6496 | 2710854.3798 | 1226002.7797
34 | 2710880.074 | 1226011.7005 | 2710879.1444 | 1226022.925
35 | 2710854.3798 | 1226002.7797 | 2710841.2819 | 1225996.5086
36 | 2710879.1444 | 1226022.925 | 2710879.6036 | 1226037.7972
37 | 2710880.2175 | 1226057.6825 | 2710879.6036 | 1226037.7972
38 | 2710880.2175 | 1226057.6825 | 2710880.5519 | 1226064.5495
39 | 2710880.5519 | 1226064.5495 | 2710867.1222 | 1226057.988
40 | 2710859.6737 | 1226054.3488 | 2710867.1222 | 1226057.988
41 | 2711027.2692 | 1225788.9015 | 2711038.8857 | 1225801.2388
42 | 2711018.4737 | 1225779.5604 | 2711027.2692 | 1225788.9015
43 | 2711038.8857 | 1225801.2388 | 2711038.9979 | 1225801.3579
44 | 2711018.4737 | 1225779.5604 | 2710998.9469 | 1225758.9327
45 | 2711018.4737 | 1225779.5604 | 2711007.5766 | 1225790.7006
46 | 2711051.0988 | 1225814.2096 | 2711038.9979 | 1225801.3579
47 | 2710994.8355 | 1225754.5895 | 2710998.9469 | 1225758.9327
48 | 2711054.9435 | 1225818.2928 | 2711051.0988 | 1225814.2096
49 | 2710994.8355 | 1225754.5895 | 2710986.2024 | 1225762.1342 | 2710984.348 | 1225763.2633
50 | 2711115.0146 | 1225858.1661 | 2711096.8078 | 1225857.0476 | 2711088.6737 | 1225854.1157 | 2711054.9435 | 1225818.2928
51 | 2710969.7965 | 1225769.3226 | 2710982.0915 | 1225764.6372 | 2710984.348 | 1225763.2633
52 | 2710963.9061 | 1225824.9327 | 2710939.9045 | 1225814.1548 | 2710932.2628 | 1225813.5925
53 | 2710962.2589 | 1225788.8635 | 2710963.9061 | 1225824.9327
54 | 2711115.0146 | 1225858.1661 | 2711117.3084 | 1225810.0725 | 2711117.137 | 1225790.4322
55 | 2711117.137 | 1225790.4322 | 2711101.0537 | 1225789.2755 | 2711089.4866 | 1225782.1875 | 2711080.8343 | 1225773.981
56 | 2711074.191 | 1225767.6799 | 2711080.8343 | 1225773.981
57 | 2710969.7965 | 1225769.3226 | 2710965.0237 | 1225760.9717 | 2710961.9158 | 1225758.4897 | 2710959.1661 | 1225753.4679 | 2710956.9641 | 1225751.6033 | 2710956.2326 | 1225750.3091
58 | 2710962.2589 | 1225788.8635 | 2710961.6163 | 1225777.3873 | 2710966.0302 | 1225772.4547 | 2710969.7965 | 1225769.3226
59 | 2710879.7366 | 1225747.1717 | 2710893.8405 | 1225723.1496 | 2710911.9463 | 1225733.0699
60 | 2710879.7366 | 1225747.1717 | 2710907.0687 | 1225761.5363 | 2710920.4089 | 1225767.8897
61 | 2710907.3125 | 1225794.8105 | 2710906.162 | 1225797.5467 | 2710907.8442 | 1225802.8932 | 2710928.5693 | 1225813.3207 | 2710932.2628 | 1225813.5925
62 | 2710920.4089 | 1225767.8897 | 2710924.6842 | 1225770.0324
63 | 2710920.4089 | 1225767.8897 | 2710907.3125 | 1225794.8105
64 | 2710907.3125 | 1225794.8105 | 2710892.0125 | 1225786.2077 | 2710889.9018 | 1225785.8114
65 | 2710730.512 | 1226014.0231 | 2710719.4516 | 1226032.6926 | 2710762.3709 | 1226055.8896
66 | 2710791.611 | 1226071.6933 | 2710762.3709 | 1226055.8896
67 | 2710843.9233 | 1226046.6536 | 2710859.6737 | 1226054.3488

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710851.7336 | 1225932.103
1 | 2710852.2571 | 1225931.0217
2 | 2710844.7509 | 1225946.5265
3 | 2710858.4407 | 1225918.2489
4 | 2710819.396 | 1225932.2991
5 | 2710839.4523 | 1225957.8475
6 | 2710874.7216 | 1225924.0468
7 | 2710864.9376 | 1225902.4085
8 | 2710858.2117 | 1225963.0675
9 | 2710832.0851 | 1225972.205
10 | 2710869.8768 | 1225888.4394
11 | 2710824.2437 | 1225987.4867
12 | 2710855.5872 | 1225875.4642
13 | 2710934.439 | 1225952.6801
14 | 2710918.1322 | 1225944.613
15 | 2710956.065 | 1225900.9774
16 | 2710923.0294 | 1225984.8582
17 | 2710961.1599 | 1225869.304
18 | 2710978.1596 | 1225902.3992
19 | 2710909.4237 | 1225940.3048
20 | 2710921.7774 | 1226015.6585
21 | 2710962.4193 | 1225856.6623
22 | 2710766.6319 | 1225953.0547
23 | 2710747.9272 | 1225984.6272
24 | 2710791.4187 | 1225967.8461
25 | 2710741.7441 | 1225995.064
26 | 2710812.6654 | 1225980.5578
27 | 2710998.967 | 1225856.8722
28 | 2710963.7211 | 1225833.2244
29 | 2710887.9903 | 1226012.7632
30 | 2710880.074 | 1226011.7005
31 | 2710854.3798 | 1226002.7797
32 | 2710879.1444 | 1226022.925
33 | 2710841.2819 | 1225996.5086
34 | 2710879.6036 | 1226037.7972
35 | 2710880.2175 | 1226057.6825
36 | 2710880.5519 | 1226064.5495
37 | 2710867.1222 | 1226057.988
38 | 2710896.923 | 1225934.1206
39 | 2711027.2692 | 1225788.9015
40 | 2711038.8857 | 1225801.2388
41 | 2711018.4737 | 1225779.5604
42 | 2711038.9979 | 1225801.3579
43 | 2710998.9469 | 1225758.9327
44 | 2711007.5766 | 1225790.7006
45 | 2711051.0988 | 1225814.2096
46 | 2710994.8355 | 1225754.5895
47 | 2711054.9435 | 1225818.2928
48 | 2710984.348 | 1225763.2633
49 | 2710963.9061 | 1225824.9327
50 | 2711115.0146 | 1225858.1661
51 | 2711117.137 | 1225790.4322
52 | 2711080.8343 | 1225773.981
53 | 2711074.191 | 1225767.6799
54 | 2710956.2326 | 1225750.3091
55 | 2710969.7965 | 1225769.3226
56 | 2710962.2589 | 1225788.8635
57 | 2710911.9463 | 1225733.0699
58 | 2710879.7366 | 1225747.1717
59 | 2710932.2628 | 1225813.5925
60 | 2710924.6842 | 1225770.0324
61 | 2710920.4089 | 1225767.8897
62 | 2710907.3125 | 1225794.8105
63 | 2710889.9018 | 1225785.8114
64 | 2710730.512 | 1226014.0231
65 | 2710762.3709 | 1226055.8896
66 | 2710791.611 | 1226071.6933
67 | 2710859.6737 | 1226054.3488
68 | 2710843.9233 | 1226046.6536
69 | 2710883.7789 | 1225927.2723

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9966 | -0.06446 | 0.0038022 | 0.00095292
1 | 0.99672 | -0.062186 | 0.0055382 | 0.001388
2 | 0.99502 | -0.094631 | 0 | 0
3 | 0.99815 | -0.03509 | 0 | 0
4 | 0.9939 | -0.11622 | 0.042123 | 0.010557
5 | 0.99388 | -0.11637 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | -0.59133 | -0.15102
7 | 0.99758 | -0.046026 | 0.0034935 | 0.00087556
8 | 0.99375 | -0.1189 | 0.0065221 | 0.0016346
9 | 0.99242 | -0.14414 | 0.0058444 | 0.0014647
10 | 0.99713 | -0.054579 | 0 | 0
11 | 0.9909 | -0.17343 | 0 | 0
12 | 0.99654 | -0.066039 | 0.032941 | 0.0082559
13 | 0.98223 | -0.34064 | 0 | 0
14 | 0.98196 | -0.34608 | 0.0041753 | 0.0010464
15 | 0.97976 | -0.3889 | 0 | 0
16 | 0.98384 | -0.30939 | 0.009293 | 0.0023291
17 | 0.97849 | -0.41374 | 0 | 0
18 | 0.97927 | -0.3986 | 0.024114 | 0.0060435
19 | 0.98185 | -0.34825 | 0.0083191 | 0.002085
20 | 0.98535 | -0.28022 | 0 | 0
21 | 0.97799 | -0.42359 | 0 | 0
22 | 0.98931 | -0.20417 | 0 | 0
23 | 0.98869 | -0.2162 | 0.019349 | 0.0048493
24 | 0.9898 | -0.19473 | 0.060766 | 0.015229
25 | 0.98853 | -0.21934 | 0.0051669 | 0.0012949
26 | 0.99049 | -0.18128 | 0.011135 | 0.0027907
27 | 0.97579 | -0.46688 | 0.064844 | 0.016252
28 | 0.97734 | -0.43625 | 0 | 0
29 | 0.987 | -0.24829 | 0.0053028 | 0.001329
30 | 0.9874 | -0.24063 | 0 | 0
31 | 0.98893 | -0.21121 | 0.0070295 | 0.0017618
32 | 0.98733 | -0.24203 | 0.0030573 | 0.00076624
33 | 0.98976 | -0.19518 | 0.007386 | 0.0018511
34 | 0.98718 | -0.24485 | 0.012732 | 0.003191
35 | 0.98684 | -0.25161 | 0 | 0
36 | 0.98672 | -0.25395 | 0 | 0
37 | 0.98646 | -0.25904 | 0.0062463 | 0.0015655
38 | 0.98179 | -0.34927 | 0.0040511 | 0.0010153
39 | 0.97593 | -0.46402 | 0.0035018 | 0.00087764
40 | 0.97587 | -0.4653 | 0.0020416 | 0.00051167
41 | 0.97599 | -0.46288 | 0 | 0
42 | 0.97587 | -0.46531 | 0.0028783 | 0.00072137
43 | 0.97614 | -0.45992 | 0.012718 | 0.0031875
44 | 0.97593 | -0.46412 | 0.0043291 | 0.001085
45 | 0.97582 | -0.46633 | 0.0020451 | 0.00051256
46 | 0.97619 | -0.45902 | 0 | 0
47 | 0.9758 | -0.46661 | 0.0021116 | 0.00052923
48 | 0.97629 | -0.45696 | 0.00859 | 0.0021529
49 | 0.97712 | -0.44074 | 0 | 0
50 | 0.97564 | -0.46984 | 0 | 0
51 | 0.97549 | -0.47271 | 0 | 0
52 | 0.9754 | -0.47447 | 0.0051111 | 0.001281
53 | 0.97539 | -0.47483 | 0.0064435 | 0.0016149
54 | 0.97617 | -0.45927 | 0.011969 | 0.0029996
55 | 0.97644 | -0.45409 | 0 | 0
56 | 0.9767 | -0.44889 | 0 | 0
57 | 0.97531 | -0.47624 | 0.013822 | 0.0034642
58 | 0.97594 | -0.46396 | 0 | 0
59 | 0.97657 | -0.45142 | 0.035714 | 0.0089509
60 | 0.97596 | -0.46341 | 0.020047 | 0.0050241
61 | 0.97605 | -0.46166 | 0 | 0
62 | 0.97624 | -0.45795 | 0 | 0
63 | 0.97594 | -0.46388 | 0.016454 | 0.0041238
64 | 0.98826 | -0.22464 | 0.02308 | 0.0057844
65 | 0.98682 | -0.25257 | 0.04173 | 0.010458
66 | 0.98674 | -0.25412 | 0.0026083 | 0.00065371
67 | 0.98636 | -0.26093 | 0.0059056 | 0.0014801
68 | 0.98625 | -0.26309 | 0.006855 | 0.001718
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.54587 | -0.13933 | 0.54593 | 0.13936 | 5.9984e-05 | 3.8311e-05 | 0.81593 | 0.81593 | 0.81593 | 0.9966 | -0.06446 | 0.99672 | -0.062186 | 44.8311
1 | 0.54207 | 0.13837 | -0.54128 | -0.13787 | 0.00078902 | 0.00050393 | 0.81025 | 0.81025 | 0.81025 | 0.9966 | -0.06446 | 0.99502 | -0.094631 | 44.5192
2 | -0.55147 | -0.14075 | 0.55219 | 0.14121 | 0.00072298 | 0.00046178 | 0.82419 | 0.82419 | 0.82419 | 0.99672 | -0.062186 | 0.99815 | -0.03509 | 45.2854
3 | 0.042166 | 0.010584 | -0.042123 | -0.010557 | 4.3361e-05 | 2.7374e-05 | 0.063064 | 0.063064 | 0.063064 | 0.99502 | -0.094631 | 0.9939 | -0.11622 | 17.3254
4 | 0.49911 | 0.12729 | -0.49859 | -0.12695 | 0.00052318 | 0.00033403 | 0.74719 | 0.74719 | 0.74719 | 0.99502 | -0.094631 | 0.99388 | -0.11637 | 41.0542
5 | -0.58867 | -0.15038 | 0.58968 | 0.15102 | 0.0010006 | 0.00063923 | 0.87859 | 0.87859 | 0.87859 | 0.99815 | -0.03509 | 1 | 0 | 48.2743
6 | 0.036485 | 0.009163 | -0.036466 | -0.0091511 | 1.9028e-05 | 1.1954e-05 | 0.054398 | 0.054398 | 0.054398 | 0.99815 | -0.03509 | 0.99758 | -0.046026 | 14.9446
7 | 0.0065229 | 0.0016348 | -0.0065221 | -0.0016346 | 7.8649e-07 | 2.1842e-07 | 0.009766 | 0.0097661 | 0.0097661 | 0.99388 | -0.11637 | 0.99375 | -0.1189 | 2.683
8 | 0.49206 | 0.12532 | -0.49141 | -0.1249 | 0.00065815 | 0.00042017 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.99388 | -0.11637 | 0.99242 | -0.14414 | 40.5176
9 | 0.032973 | 0.0082755 | -0.032959 | -0.0082671 | 1.3443e-05 | 8.41e-06 | 0.049187 | 0.049187 | 0.049187 | 0.99758 | -0.046026 | 0.99713 | -0.054579 | 13.513
10 | 0.48556 | 0.12343 | -0.48488 | -0.12299 | 0.00068396 | 0.00043663 | 0.72866 | 0.72866 | 0.72866 | 0.99242 | -0.14414 | 0.9909 | -0.17343 | 40.0362
11 | 0.032959 | 0.0082671 | -0.032941 | -0.0082559 | 1.7996e-05 | 1.1259e-05 | 0.049187 | 0.049187 | 0.049187 | 0.99713 | -0.054579 | 0.99654 | -0.066039 | 13.513
12 | 0.16418 | 0.041268 | -0.16411 | -0.04123 | 6.1533e-05 | 3.8512e-05 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.9909 | -0.17343 | 0.99049 | -0.18128 | 13.5486
13 | 0.3207 | 0.081727 | -0.32037 | -0.081513 | 0.00033633 | 0.00021401 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.9909 | -0.17343 | 0.98976 | -0.19518 | 26.4877
14 | 0.016551 | 0.0041498 | -0.016547 | -0.0041473 | 4.2895e-06 | 2.5151e-06 | 0.025075 | 0.025075 | 0.025075 | 0.98223 | -0.34064 | 0.98196 | -0.34608 | 6.8886
15 | 0.23805 | 0.060132 | -0.2375 | -0.059784 | 0.00054928 | 0.00034799 | 0.3608 | 0.3608 | 0.3608 | 0.98223 | -0.34064 | 0.97976 | -0.3889 | 19.8243
16 | -0.2546 | -0.064282 | 0.25499 | 0.064524 | 0.00038177 | 0.00024217 | 0.38588 | 0.38587 | 0.38588 | 0.98223 | -0.34064 | 0.98384 | -0.30939 | 21.2019
17 | 0.012372 | 0.0031009 | -0.01237 | -0.0031002 | 1.2806e-06 | 6.9667e-07 | 0.018748 | 0.018748 | 0.018748 | 0.98196 | -0.34608 | 0.98185 | -0.34825 | 5.1505
18 | 0.21338 | 0.053734 | -0.21312 | -0.053574 | 0.00025315 | 0.00015999 | 0.32416 | 0.32416 | 0.32416 | 0.97976 | -0.3889 | 0.97849 | -0.41374 | 17.8111
19 | 0.024125 | 0.0060503 | -0.024114 | -0.0060435 | 1.1147e-05 | 6.8554e-06 | 0.036641 | 0.036641 | 0.036641 | 0.97976 | -0.3889 | 0.97927 | -0.3986 | 10.0663
20 | -0.26428 | -0.066853 | 0.26465 | 0.067088 | 0.00037036 | 0.00023507 | 0.39993 | 0.39993 | 0.39993 | 0.98384 | -0.30939 | 0.98535 | -0.28022 | 21.9742
21 | 0.21312 | 0.053574 | -0.21302 | -0.05351 | 0.00010014 | 6.329e-05 | 0.32416 | 0.32416 | 0.32416 | 0.97849 | -0.41374 | 0.97799 | -0.42359 | 17.8111
22 | 0.0040513 | 0.0010152 | -0.0040511 | -0.0010153 | 1.9716e-07 | -5.0197e-08 | 0.0061398 | 0.0061399 | 0.0061399 | 0.98185 | -0.34825 | 0.98179 | -0.34927 | 1.6868
23 | -0.26465 | -0.067088 | 0.26506 | 0.067346 | 0.00040689 | 0.00025825 | 0.39993 | 0.39993 | 0.39993 | 0.98535 | -0.28022 | 0.987 | -0.24829 | 21.9741
24 | 0.064978 | 0.016337 | -0.064844 | -0.016252 | 0.00013401 | 8.5311e-05 | 0.098884 | 0.098884 | 0.098884 | 0.97799 | -0.42359 | 0.97579 | -0.46688 | 27.1659
25 | 0.14805 | 0.037173 | -0.14796 | -0.037118 | 8.9364e-05 | 5.5721e-05 | 0.22528 | 0.22528 | 0.22528 | 0.97799 | -0.42359 | 0.97734 | -0.43625 | 12.378
26 | 0.092074 | 0.023124 | -0.092021 | -0.023092 | 5.2799e-05 | 3.1437e-05 | 0.1385 | 0.13851 | 0.13851 | 0.98931 | -0.20417 | 0.98869 | -0.2162 | 7.6102
27 | -0.092074 | -0.023124 | 0.092115 | 0.023148 | 4.1529e-05 | 2.4725e-05 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1385 | 0.98931 | -0.20417 | 0.9898 | -0.19473 | 7.6101
28 | 0.072672 | 0.018243 | -0.072661 | -0.018237 | 1.0886e-05 | 6.1893e-06 | 0.10938 | 0.10938 | 0.10938 | 0.98869 | -0.2162 | 0.98853 | -0.21934 | 6.0101
29 | -0.15288 | -0.038378 | 0.15298 | 0.038439 | 9.8109e-05 | 6.1197e-05 | 0.22986 | 0.22986 | 0.22986 | 0.9898 | -0.19473 | 0.99049 | -0.18128 | 12.6295
30 | 0.067494 | 0.016942 | -0.067477 | -0.016932 | 1.7063e-05 | 9.5081e-06 | 0.10161 | 0.10161 | 0.10161 | 0.98853 | -0.21934 | 0.98826 | -0.22464 | 5.5828
31 | 0.14796 | 0.037118 | -0.14793 | -0.037098 | 3.1635e-05 | 1.9726e-05 | 0.22528 | 0.22528 | 0.22528 | 0.97734 | -0.43625 | 0.97712 | -0.44074 | 12.378
32 | -0.27036 | -0.068675 | 0.27046 | 0.068739 | 9.9682e-05 | 6.3286e-05 | 0.40792 | 0.40792 | 0.40792 | 0.987 | -0.24829 | 0.9874 | -0.24063 | 22.4133
33 | -0.30528 | -0.077471 | 0.30571 | 0.077746 | 0.00043267 | 0.00027517 | 0.4604 | 0.46039 | 0.4604 | 0.9874 | -0.24063 | 0.98893 | -0.21121 | 25.2964
34 | 0.034818 | 0.0087323 | -0.034816 | -0.0087316 | 2.3259e-06 | 7.683e-07 | 0.052473 | 0.052473 | 0.052473 | 0.9874 | -0.24063 | 0.98733 | -0.24203 | 2.8831
35 | -0.31274 | -0.079508 | 0.31298 | 0.079661 | 0.00024159 | 0.00015368 | 0.47097 | 0.47097 | 0.47097 | 0.98893 | -0.21121 | 0.98976 | -0.19518 | 25.8776
36 | 0.031758 | 0.0079653 | -0.031754 | -0.0079632 | 4.2612e-06 | 2.1564e-06 | 0.047865 | 0.047866 | 0.047866 | 0.98733 | -0.24203 | 0.98718 | -0.24485 | 4.3833
37 | 0.019022 | 0.0047721 | -0.019015 | -0.0047685 | 6.1339e-06 | 3.6714e-06 | 0.028674 | 0.028674 | 0.028674 | 0.98718 | -0.24485 | 0.98684 | -0.25161 | 7.8774
38 | 0.019015 | 0.0047685 | -0.019013 | -0.0047672 | 2.12e-06 | 1.269e-06 | 0.028674 | 0.028674 | 0.028674 | 0.98684 | -0.25161 | 0.98672 | -0.25395 | 7.8774
39 | 0.019013 | 0.0047672 | -0.019009 | -0.0047644 | 4.6084e-06 | 2.7585e-06 | 0.028674 | 0.028674 | 0.028674 | 0.98672 | -0.25395 | 0.98646 | -0.25904 | 7.8774
40 | 0.012762 | 0.003199 | -0.012761 | -0.0031983 | 1.1522e-06 | 6.3157e-07 | 0.019252 | 0.019252 | 0.019252 | 0.98646 | -0.25904 | 0.98636 | -0.26093 | 5.2889
41 | 0.020638 | 0.0051605 | -0.020637 | -0.0051608 | 1.2581e-06 | -2.5346e-07 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.97593 | -0.46402 | 0.97587 | -0.4653 | 1.7287
42 | -0.02414 | -0.0060382 | 0.024141 | 0.0060382 | 1.3033e-06 | 3.245e-08 | 0.036802 | 0.036802 | 0.036802 | 0.97593 | -0.46402 | 0.97599 | -0.46288 | 2.0221
43 | 0.018595 | 0.0046491 | -0.018595 | -0.0046491 | 9.8634e-09 | -3.9079e-09 | 0.02835 | 0.02835 | 0.02835 | 0.97587 | -0.4653 | 0.97587 | -0.46531 | 1.5577
44 | -0.028471 | -0.0071231 | 0.028475 | 0.0071239 | 4.013e-06 | 7.9319e-07 | 0.043402 | 0.043402 | 0.043402 | 0.97599 | -0.46288 | 0.97614 | -0.45992 | 2.3847
45 | 0.0043294 | 0.001085 | -0.0043291 | -0.001085 | 2.5461e-07 | -3.1784e-08 | 0.0066006 | 0.0066007 | 0.0066007 | 0.97599 | -0.46288 | 0.97593 | -0.46412 | 1.8134
46 | 0.015717 | 0.0039277 | -0.015716 | -0.0039283 | 7.6012e-07 | -6.1617e-07 | 0.023961 | 0.023962 | 0.023962 | 0.97587 | -0.46531 | 0.97582 | -0.46633 | 1.3166
47 | -0.041193 | -0.010311 | 0.041194 | 0.010312 | 1.7683e-06 | 7.5792e-07 | 0.062789 | 0.062789 | 0.062789 | 0.97614 | -0.45992 | 0.97619 | -0.45902 | 3.4499
48 | 0.013671 | 0.0034158 | -0.013671 | -0.003416 | 1.8273e-07 | -2.3336e-07 | 0.020843 | 0.020843 | 0.020843 | 0.97582 | -0.46633 | 0.9758 | -0.46661 | 1.1452
49 | -0.041194 | -0.010312 | 0.041198 | 0.010314 | 4.032e-06 | 1.728e-06 | 0.062789 | 0.062789 | 0.062789 | 0.97619 | -0.45902 | 0.97629 | -0.45696 | 3.4499
50 | 0.011559 | 0.0028868 | -0.011557 | -0.0028904 | 1.7726e-06 | -3.6175e-06 | 0.017623 | 0.017625 | 0.017625 | 0.9758 | -0.46661 | 0.97564 | -0.46984 | 0.96839
51 | -0.049788 | -0.012467 | 0.049795 | 0.01247 | 6.8229e-06 | 3.3787e-06 | 0.075881 | 0.075881 | 0.075881 | 0.97629 | -0.45696 | 0.97644 | -0.45409 | 4.1693
52 | 0.086119 | 0.021605 | -0.086075 | -0.021579 | 4.383e-05 | 2.5925e-05 | 0.13116 | 0.13116 | 0.13116 | 0.97712 | -0.44074 | 0.97657 | -0.45142 | 7.2064
53 | 0.061806 | 0.015493 | -0.061782 | -0.01548 | 2.3995e-05 | 1.3096e-05 | 0.094123 | 0.094124 | 0.094124 | 0.97712 | -0.44074 | 0.9767 | -0.44889 | 5.1717
54 | 0.011557 | 0.0028904 | -0.011556 | -0.0028936 | 1.5797e-06 | -3.2218e-06 | 0.017625 | 0.017626 | 0.017626 | 0.97564 | -0.46984 | 0.97549 | -0.47271 | 0.96847
55 | 0.011556 | 0.0028936 | -0.011555 | -0.0028956 | 9.6976e-07 | -1.9768e-06 | 0.017626 | 0.017627 | 0.017627 | 0.97549 | -0.47271 | 0.9754 | -0.47447 | 0.96853
56 | 0.0064437 | 0.0016146 | -0.0064435 | -0.0016149 | 1.106e-07 | -2.7208e-07 | 0.0098299 | 0.00983 | 0.00983 | 0.9754 | -0.47447 | 0.97539 | -0.47483 | 0.90019
57 | -0.011969 | -0.0029996 | 0.011972 | 0.0030012 | 2.9574e-06 | 1.5964e-06 | 0.018244 | 0.018244 | 0.018244 | 0.97617 | -0.45927 | 0.97644 | -0.45409 | 5.0121
58 | -0.061767 | -0.015471 | 0.061782 | 0.01548 | 1.529e-05 | 8.3462e-06 | 0.094125 | 0.094124 | 0.094125 | 0.97644 | -0.45409 | 0.9767 | -0.44889 | 5.1717
59 | -0.013822 | -0.0034642 | 0.01383 | 0.0034688 | 8.0887e-06 | 4.5711e-06 | 0.021089 | 0.021088 | 0.021089 | 0.97531 | -0.47624 | 0.97594 | -0.46396 | 5.7936
60 | -0.01383 | -0.0034688 | 0.013832 | 0.0034669 | 1.5191e-06 | -1.8737e-06 | 0.021088 | 0.021087 | 0.021088 | 0.97594 | -0.46396 | 0.97605 | -0.46166 | 1.1587
61 | 0.050361 | 0.012628 | -0.050345 | -0.012621 | 1.5669e-05 | 7.8093e-06 | 0.076738 | 0.076739 | 0.076739 | 0.97657 | -0.45142 | 0.97624 | -0.45795 | 4.2164
62 | -0.020047 | -0.0050241 | 0.020048 | 0.0050251 | 1.6753e-06 | 1.0124e-06 | 0.030564 | 0.030564 | 0.030564 | 0.97596 | -0.46341 | 0.97605 | -0.46166 | 8.3968
63 | -0.03388 | -0.0084921 | 0.033886 | 0.008494 | 5.9878e-06 | 1.9617e-06 | 0.051652 | 0.051651 | 0.051652 | 0.97605 | -0.46166 | 0.97624 | -0.45795 | 2.838
64 | 0.016459 | 0.0041266 | -0.016454 | -0.0041238 | 4.6498e-06 | 2.7296e-06 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0.97624 | -0.45795 | 0.97594 | -0.46388 | 6.8923
65 | 0.044397 | 0.011148 | -0.044338 | -0.011112 | 5.9074e-05 | 3.6004e-05 | 0.066856 | 0.066857 | 0.066857 | 0.98826 | -0.22464 | 0.98682 | -0.25257 | 9.1836
66 | 0.0026085 | 0.00065341 | -0.0026083 | -0.00065371 | 1.9283e-07 | -3.0119e-07 | 0.0039332 | 0.0039334 | 0.0039334 | 0.98682 | -0.25257 | 0.98674 | -0.25412 | 1.0806
67 | 0.0068557 | 0.0017182 | -0.006855 | -0.001718 | 7.0317e-07 | 2.2631e-07 | 0.010342 | 0.010343 | 0.010343 | 0.98636 | -0.26093 | 0.98625 | -0.26309 | 2.8414

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5969 | 0.15241

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038022 | 0.00095292
1 | 0.0055382 | 0.001388
2 | 0.042123 | 0.010557
3 | 0.0055758 | 0.0013974
4 | 0.0034935 | 0.00087556
5 | 0.0065221 | 0.0016346
6 | 0.0058444 | 0.0014647
7 | 0.032941 | 0.0082559
8 | 0.0041753 | 0.0010464
9 | 0.009293 | 0.0023291
10 | 0.024114 | 0.0060435
11 | 0.0083191 | 0.002085
12 | 0.019349 | 0.0048493
13 | 0.060766 | 0.015229
14 | 0.0051669 | 0.0012949
15 | 0.011135 | 0.0027907
16 | 0.064844 | 0.016252
17 | 0.0053028 | 0.001329
18 | 0.0070295 | 0.0017618
19 | 0.0030573 | 0.00076624
20 | 0.007386 | 0.0018511
21 | 0.012732 | 0.003191
22 | 0.0062463 | 0.0015655
23 | 0.0040511 | 0.0010153
24 | 0.0035018 | 0.00087764
25 | 0.0020416 | 0.00051167
26 | 0.0028783 | 0.00072137
27 | 0.012718 | 0.0031875
28 | 0.0043291 | 0.001085
29 | 0.0020451 | 0.00051256
30 | 0.0021116 | 0.00052923
31 | 0.00859 | 0.0021529
32 | 0.0051111 | 0.001281
33 | 0.0064435 | 0.0016149
34 | 0.011969 | 0.0029996
35 | 0.013822 | 0.0034642
36 | 0.035714 | 0.0089509
37 | 0.020047 | 0.0050241
38 | 0.016454 | 0.0041238
39 | 0.02308 | 0.0057844
40 | 0.04173 | 0.010458
41 | 0.0026083 | 0.00065371
42 | 0.0059056 | 0.0014801
43 | 0.006855 | 0.001718

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1