## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1349-12_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1349-12_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1349-12_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1349-12_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1349-12_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1349-12_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1349-12_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1349-12_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1349-12_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1349-12_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1349-12_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1349-12_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1349-12_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1349-12_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1349-12_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1349-12_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1349-12_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1349-12_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1349-12_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1349-12_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1349-12_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1349-12_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1349-12_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1349-12_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1349-12_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1349-12_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1349-12_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1349-12_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1349-12_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1349-12_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1349-12_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1349-12_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1349-12_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1349-12_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1349-12_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1349-12_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1349-12_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1349-12_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1349-12_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1349-12_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1349-12_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1349-12_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1349-12_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1349-12_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1349-12_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1349-12_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1349-12_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1349-12_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1349-12_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1349-12_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1349-12_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1349-12_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1349-12_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1349-12_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1349-12_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1349-12_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1349-12_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1349-12_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1349-12_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1349-12_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1349-12_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1349-12_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1349-12_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1349-12_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1349-12_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1349-12_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1349-12_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1349-12_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1349-12_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1349-12_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1349-12_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1349-12_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1349-12_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1349-12_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1349-12_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1349-12_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1349-12_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1349-12_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1349-12_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1349-12_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1349-12_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1349-12_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1349-12_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1349-12_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1349-12_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1349-12_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1349-12_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1349-12_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1349-12_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1349-12_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1349-12_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1349-12_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1349-12_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1349-12_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1349-12_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1349-12_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1349-12_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1349-12_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1349-12_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_19_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1349-12_0_6_load_0 | 0 | 0.0016599 | 0.00041602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1349-12_0_6_load_1 | 1 | 0.0019055 | 0.00047757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1349-12_0_6_load_2 | 2 | 0.0024203 | 0.00060658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1349-12_0_6_load_3 | 3 | 0.0017132 | 0.00042937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1349-12_0_6_load_6 | 6 | 0.0029478 | 0.00073878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1349-12_0_6_load_7 | 7 | 0.0026983 | 0.00067626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1349-12_0_6_load_8 | 8 | 0.0025591 | 0.00064138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1349-12_0_6_load_9 | 9 | 0.0024738 | 0.00062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1349-12_0_6_load_14 | 10 | 0.0018021 | 0.00045165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1349-12_0_6_load_10 | 11 | 0.0025855 | 0.000648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1349-12_0_6_load_36 | 12 | 0.0019769 | 0.00049545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1349-12_0_6_load_33 | 13 | 0.0029713 | 0.00074469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1349-12_0_6_load_11 | 15 | 0.003532 | 0.0008852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1349-12_0_6_load_37 | 16 | 0.0021521 | 0.00053936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1349-12_0_6_load_12 | 18 | 0.0029587 | 0.00074153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1349-12_0_6_load_13 | 19 | 0.0044028 | 0.0011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1349-12_0_6_load_15 | 20 | 0.002959 | 0.0007416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1349-12_0_6_load_20 | 24 | 0.0044022 | 0.0011033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1349-12_0_6_load_21 | 25 | 0.0021544 | 0.00053994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1349-12_0_6_load_22 | 26 | 0.0033104 | 0.00082967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1349-12_0_6_load_23 | 27 | 0.0023366 | 0.0005856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1349-12_0_6_load_24 | 28 | 0.0042005 | 0.0010527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1349-12_0_6_load_77 | 31 | 0.0018776 | 0.00047058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1349-12_0_6_load_49 | 32 | 0.048928 | 0.012262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1349-12_0_6_load_102 | 33 | 0.029932 | 0.0075017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1349-12_0_6_load_35 | 34 | 0.0033447 | 0.00083826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1349-12_0_6_load_34 | 35 | 0.0025137 | 0.00063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1349-12_0_6_load_75 | 36 | 0.0028375 | 0.00071114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1349-12_0_6_load_29 | 39 | 0.0031683 | 0.00079406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1349-12_0_6_load_32 | 40 | 0.006019 | 0.0015085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1349-12_0_6_load_95 | 41 | 0.0028251 | 0.00070804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1349-12_0_6_load_38 | 43 | 0.0067034 | 0.00168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1349-12_0_6_load_39 | 46 | 0.0073545 | 0.0018432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1349-12_0_6_load_42 | 48 | 0.00040624 | 0.00010181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1349-12_0_6_load_44 | 50 | 0.013219 | 0.0033129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1349-12_0_6_load_46 | 51 | 0.0006181 | 0.00015491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1349-12_0_6_load_47 | 52 | 0.018571 | 0.0046544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1349-12_0_6_load_50 | 53 | 0.00089356 | 0.00022395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1349-12_0_6_load_51 | 55 | 0.00035234 | 8.8305e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1349-12_0_6_load_61 | 57 | 0.0032077 | 0.00080393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1349-12_0_6_load_53 | 59 | 0.014324 | 0.0035899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1349-12_0_6_load_73 | 61 | 0.0031917 | 0.0007999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1349-12_0_6_load_72 | 62 | 0.00079175 | 0.00019843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1349-12_0_6_load_60 | 63 | 0.00095872 | 0.00024028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1349-12_0_6_load_55 | 64 | 0.00037738 | 9.4581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1349-12_0_6_load_56 | 65 | 0.00056764 | 0.00014226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1349-12_0_6_load_58 | 67 | 0.00051863 | 0.00012998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1349-12_0_6_load_59 | 68 | 0.0013173 | 0.00033013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1349-12_0_6_load_64 | 70 | 0.0073228 | 0.0018353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1349-12_0_6_load_66 | 71 | 0.00076764 | 0.00019239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1349-12_0_6_load_67 | 72 | 0.0039183 | 0.00098202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1349-12_0_6_load_68 | 73 | 0.0048419 | 0.0012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1349-12_0_6_load_69 | 74 | 0.0050437 | 0.0012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1349-12_0_6_load_70 | 75 | 0.005472 | 0.0013714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1349-12_0_6_load_71 | 76 | 0.010856 | 0.0027207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1349-12_0_6_load_74 | 77 | 0.0044138 | 0.0011062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1349-12_0_6_load_78 | 79 | 0.0043261 | 0.0010842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1349-12_0_6_load_79 | 80 | 0.0049582 | 0.0012426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1349-12_0_6_load_80 | 81 | 0.003928 | 0.00098444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1349-12_0_6_load_81 | 82 | 0.007837 | 0.0019641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1349-12_0_6_load_82 | 83 | 0.0050791 | 0.0012729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1349-12_0_6_load_83 | 84 | 0.0053217 | 0.0013337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1349-12_0_6_load_85 | 86 | 0.012272 | 0.0030757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1349-12_0_6_load_87 | 87 | 0.0074649 | 0.0018709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1349-12_0_6_load_94 | 89 | 0.0035722 | 0.00089529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1349-12_0_6_load_92 | 90 | 0.003574 | 0.00089574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1349-12_0_6_load_88 | 91 | 0.015866 | 0.0039765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1349-12_0_6_load_90 | 92 | 0.003577 | 0.00089647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1349-12_0_6_load_91 | 93 | 0.0035742 | 0.00089577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1349-12_0_6_load_89 | 94 | 0.0035741 | 0.00089576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1349-12_0_6_load_93 | 95 | 0.0035742 | 0.00089577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1349-12_0_6_load_97 | 96 | 0.0059388 | 0.0014884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1349-12_0_6_load_98 | 97 | 0.044902 | 0.011254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1349-12_0_6_load_99 | 98 | 0.010339 | 0.0025911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1349-12_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1349-12_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1349-12_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1349-12_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.017568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1349-12_0_6_line_4 |  | 4 | 8 | 0.011815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1349-12_0_6_line_5 |  | 4 | 9 | 0.0063527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1349-12_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.01509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1349-12_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0087154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1349-12_0_6_line_8 |  | 6 | 10 | 0.037511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1349-12_0_6_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0096806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1349-12_0_6_line_10 |  | 8 | 12 | 0.016612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1349-12_0_6_line_11 |  | 9 | 13 | 0.025298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1349-12_0_6_line_12 |  | 10 | 14 | 0.077381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1349-12_0_6_line_13 |  | 11 | 15 | 0.012611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1349-12_0_6_line_14 |  | 12 | 16 | 0.024335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1349-12_0_6_line_15 |  | 13 | 17 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1349-12_0_6_line_16 |  | 14 | 22 | 0.043884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1349-12_0_6_line_17 |  | 14 | 23 | 0.018081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1349-12_0_6_line_18 |  | 15 | 18 | 0.01166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1349-12_0_6_line_19 |  | 16 | 43 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1349-12_0_6_line_20 |  | 17 | 40 | 0.016063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1349-12_0_6_line_21 |  | 17 | 39 | 0.0072351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1349-12_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.01283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1349-12_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1349-12_0_6_line_24 |  | 20 | 21 | 0.017591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1349-12_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.0041073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1349-12_0_6_line_26 |  | 21 | 25 | 0.03451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1349-12_0_6_line_27 |  | 22 | 28 | 0.055359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1349-12_0_6_line_28 |  | 23 | 29 | 0.057085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1349-12_0_6_line_29 |  | 23 | 30 | 0.074011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1349-12_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1349-12_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.006811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1349-12_0_6_line_32 |  | 27 | 34 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1349-12_0_6_line_33 |  | 28 | 31 | 0.018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1349-12_0_6_line_34 |  | 29 | 32 | 0.05537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1349-12_0_6_line_35 |  | 30 | 33 | 0.026238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1349-12_0_6_line_36 |  | 31 | 36 | 0.01227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1349-12_0_6_line_37 |  | 32 | 37 | 0.049335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1349-12_0_6_line_38 |  | 34 | 35 | 0.015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1349-12_0_6_line_39 |  | 35 | 40 | 0.0056507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1349-12_0_6_line_40 |  | 36 | 77 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1349-12_0_6_line_41 |  | 37 | 38 | 0.08669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1349-12_0_6_line_42 |  | 38 | 50 | 0.034713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1349-12_0_6_line_43 |  | 38 | 46 | 0.026426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1349-12_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1349-12_0_6_line_45 |  | 42 | 96 | 0.003504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1349-12_0_6_line_46 |  | 42 | 97 | 0.034139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1349-12_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.056921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1349-12_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.014924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1349-12_0_6_line_49 |  | 45 | 98 | 0.0068635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1349-12_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.035423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1349-12_0_6_line_51 |  | 47 | 48 | 0.043121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1349-12_0_6_line_52 |  | 47 | 49 | 0.03474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1349-12_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.020005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1349-12_0_6_line_54 |  | 49 | 52 | 0.078703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1349-12_0_6_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0076708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1349-12_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.038804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1349-12_0_6_line_57 |  | 53 | 55 | 0.012555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1349-12_0_6_line_58 |  | 54 | 56 | 0.007049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1349-12_0_6_line_59 |  | 54 | 57 | 0.030992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1349-12_0_6_line_60 |  | 55 | 58 | 0.027694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1349-12_0_6_line_61 |  | 56 | 72 | 0.05953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1349-12_0_6_line_62 |  | 56 | 73 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1349-12_0_6_line_63 |  | 57 | 69 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1349-12_0_6_line_64 |  | 58 | 59 | 0.046424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1349-12_0_6_line_65 |  | 58 | 60 | 0.040824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1349-12_0_6_line_66 |  | 60 | 61 | 0.045611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1349-12_0_6_line_67 |  | 60 | 62 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1349-12_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.010133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1349-12_0_6_line_69 |  | 63 | 68 | 0.030511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1349-12_0_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1349-12_0_6_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0073884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1349-12_0_6_line_72 |  | 65 | 67 | 0.026002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1349-12_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.029265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1349-12_0_6_line_74 |  | 69 | 70 | 0.020352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1349-12_0_6_line_75 |  | 70 | 71 | 0.00018052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1349-12_0_6_line_76 |  | 73 | 74 | 0.01923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1349-12_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0043551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1349-12_0_6_line_78 |  | 75 | 76 | 0.037404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1349-12_0_6_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1349-12_0_6_line_80 |  | 78 | 79 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1349-12_0_6_line_81 |  | 78 | 80 | 0.015011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1349-12_0_6_line_82 |  | 79 | 81 | 0.0099264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1349-12_0_6_line_83 |  | 80 | 82 | 0.013214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1349-12_0_6_line_84 |  | 81 | 83 | 0.017763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1349-12_0_6_line_85 |  | 82 | 84 | 0.0054779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1349-12_0_6_line_86 |  | 84 | 85 | 0.042202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1349-12_0_6_line_87 |  | 85 | 86 | 0.021368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1349-12_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0041978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1349-12_0_6_line_89 |  | 87 | 91 | 0.018456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1349-12_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1349-12_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0037032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1349-12_0_6_line_92 |  | 89 | 92 | 0.0071048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1349-12_0_6_line_93 |  | 90 | 93 | 0.0070516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1349-12_0_6_line_94 |  | 91 | 94 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1349-12_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.0071554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1349-12_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 0.0071014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1349-12_0_6_line_97 |  | 97 | 98 | 0.03861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1349-12_0_6_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2710161.4173 | 1227871.6285 | 2710156.3011 | 1227859.542
1 | 2710161.4173 | 1227871.6285 | 2710165.8051 | 1227881.9944
2 | 2710156.3011 | 1227859.542 | 2710150.6359 | 1227846.1586
3 | 2710146.7423 | 1227829.2591 | 2710147.4843 | 1227838.7133 | 2710150.6359 | 1227846.1586
4 | 2710146.7423 | 1227829.2591 | 2710134.933 | 1227829.6336
5 | 2710146.7423 | 1227829.2591 | 2710149.5538 | 1227823.5623 | 2710149.5538 | 1227823.5623
6 | 2710182.3735 | 1227911.5147 | 2710170.2002 | 1227920.4327
7 | 2710182.3735 | 1227911.5147 | 2710189.1194 | 1227905.9964
8 | 2710170.2002 | 1227920.4327 | 2710158.1692 | 1227929.2466 | 2710165.7668 | 1227938.9057 | 2710173.6389 | 1227945.5596
9 | 2710189.1194 | 1227905.9964 | 2710196.6124 | 1227899.867
10 | 2710134.933 | 1227829.6336 | 2710122.1772 | 1227830.0382 | 2710118.5671 | 1227828.6999
11 | 2710166.7807 | 1227805.036 | 2710149.5538 | 1227823.5623
12 | 2710228.0731 | 1227999.2835 | 2710220.5499 | 1227985.2112 | 2710173.6389 | 1227945.5596
13 | 2710206.3735 | 1227891.8823 | 2710196.6124 | 1227899.867
14 | 2710099.4291 | 1227814.2434 | 2710101.5046 | 1227817.0902 | 2710111.0444 | 1227823.8052 | 2710114.8525 | 1227827.3228 | 2710118.5671 | 1227828.6999
15 | 2710178.5326 | 1227792.3975 | 2710166.7807 | 1227805.036
16 | 2710190.2598 | 1228021.7334 | 2710228.0731 | 1227999.2835
17 | 2710228.0731 | 1227999.2835 | 2710236.0378 | 1227996.4956 | 2710245.7299 | 1227996.6086
18 | 2710206.3735 | 1227891.8823 | 2710215.3987 | 1227884.4996
19 | 2710086.1172 | 1227795.9845 | 2710099.4291 | 1227814.2434
20 | 2710178.5326 | 1227792.3975 | 2710188.9453 | 1227804.6283
21 | 2710178.5326 | 1227792.3975 | 2710183.4782 | 1227787.1166
22 | 2710225.3292 | 1227876.3762 | 2710215.3987 | 1227884.4996
23 | 2710225.3292 | 1227876.3762 | 2710226.2725 | 1227875.6046
24 | 2710239.8884 | 1227864.4666 | 2710226.2725 | 1227875.6046
25 | 2710239.8884 | 1227864.4666 | 2710242.9647 | 1227861.7452
26 | 2710239.8884 | 1227864.4666 | 2710217.5172 | 1227838.1892
27 | 2710190.2598 | 1228021.7334 | 2710162.332 | 1228038.3621 | 2710141.6325 | 1228048.0519
28 | 2710245.7299 | 1227996.6086 | 2710246.3404 | 1227989.8481 | 2710249.1322 | 1227984.3957 | 2710254.5203 | 1227979.136 | 2710268.0864 | 1227995.5444 | 2710276.9416 | 1228008.0847
29 | 2710245.7299 | 1227996.6086 | 2710246.3404 | 1227989.8481 | 2710249.1322 | 1227984.3957 | 2710254.5203 | 1227979.136 | 2710276.4229 | 1227961.2728 | 2710279.842 | 1227958.3785 | 2710295.9212 | 1227945.1443
30 | 2710242.9647 | 1227861.7452 | 2710253.0711 | 1227852.8051
31 | 2710217.5172 | 1227838.1892 | 2710213.102 | 1227833.003
32 | 2710202.6085 | 1227820.6772 | 2710213.102 | 1227833.003
33 | 2710141.6325 | 1228048.0519 | 2710140.4193 | 1228048.6198 | 2710123.7517 | 1228054.4086
34 | 2710276.9416 | 1228008.0847 | 2710323.6072 | 1227978.2832
35 | 2710295.9212 | 1227945.1443 | 2710290.1564 | 1227934.7517 | 2710289.3613 | 1227920.415
36 | 2710112.1609 | 1228058.4342 | 2710123.7517 | 1228054.4086
37 | 2710359.3153 | 1227947.6663 | 2710359.2587 | 1227953.1694 | 2710354.2671 | 1227958.7032 | 2710323.6072 | 1227978.2832
38 | 2710202.6085 | 1227820.6772 | 2710192.6083 | 1227808.9309
39 | 2710188.9453 | 1227804.6283 | 2710192.6083 | 1227808.9309
40 | 2710094.6246 | 1228064.5247 | 2710112.1609 | 1228058.4342
41 | 2710359.3153 | 1227947.6663 | 2710364.1856 | 1227951.1148 | 2710368.7155 | 1227957.7928 | 2710381.9772 | 1227981.6014 | 2710385.7766 | 1227988.0212 | 2710353.0777 | 1228007.2625
42 | 2710353.0777 | 1228007.2625 | 2710380.9587 | 1228027.9421
43 | 2710353.0777 | 1228007.2625 | 2710330.0305 | 1228020.1907
44 | 2710130.0068 | 1227734.3105 | 2710151.4549 | 1227734.0952
45 | 2710130.0068 | 1227734.3105 | 2710130.0328 | 1227737.8136
46 | 2710130.0068 | 1227734.3105 | 2710101.4 | 1227734.748 | 2710095.8713 | 1227734.806
47 | 2710052.5842 | 1227749.9897 | 2710086.1172 | 1227795.9845
48 | 2710052.5842 | 1227749.9897 | 2710050.8212 | 1227742.4514 | 2710050.4006 | 1227735.2826
49 | 2710050.4006 | 1227735.2826 | 2710057.2637 | 1227735.2107
50 | 2710300.1928 | 1228039.2728 | 2710327.289 | 1228021.7286 | 2710330.0305 | 1228020.1907
51 | 2710300.1928 | 1228039.2728 | 2710322.6567 | 1228076.1174
52 | 2710277.5594 | 1228063.8497 | 2710278.5731 | 1228057.8305 | 2710282.875 | 1228052.2839 | 2710300.1928 | 1228039.2728
53 | 2710277.5594 | 1228063.8497 | 2710278.6797 | 1228071.2872 | 2710283.5403 | 1228078.9276 | 2710285.9567 | 1228081.3597
54 | 2710277.5594 | 1228063.8497 | 2710272.6369 | 1228064.4478 | 2710264.5343 | 1228068.1337 | 2710215.5343 | 1228110.6025
55 | 2710291.3631 | 1228086.8015 | 2710285.9567 | 1228081.3597
56 | 2710183.8542 | 1228133.0104 | 2710215.5343 | 1228110.6025
57 | 2710291.3631 | 1228086.8015 | 2710291.9927 | 1228087.4352 | 2710301.2392 | 1228094.5416
58 | 2710176.8364 | 1228132.1576 | 2710183.8542 | 1228133.0104
59 | 2710183.8542 | 1228133.0104 | 2710193.5615 | 1228144.966 | 2710207.1614 | 1228152.5904
60 | 2710322.7034 | 1228111.9899 | 2710317.9532 | 1228107.3872 | 2710301.2392 | 1228094.5416
61 | 2710176.8364 | 1228132.1576 | 2710175.827 | 1228121.1861 | 2710153.5086 | 1228082.5879 | 2710152.47 | 1228078.8013
62 | 2710176.8364 | 1228132.1576 | 2710173.287 | 1228135.55 | 2710167.358 | 1228140.5662
63 | 2710220.5065 | 1228157.1967 | 2710207.1614 | 1228152.5904
64 | 2710322.7034 | 1228111.9899 | 2710365.7418 | 1228094.2859
65 | 2710322.7034 | 1228111.9899 | 2710325.0402 | 1228123.2974 | 2710341.8938 | 1228130.3932 | 2710350.6069 | 1228137.0932
66 | 2710350.6069 | 1228137.0932 | 2710393.9794 | 1228122.979
67 | 2710350.6069 | 1228137.0932 | 2710354.949 | 1228142.8559 | 2710360.3892 | 1228152.2942
68 | 2710360.3892 | 1228152.2942 | 2710363.9219 | 1228158.4231 | 2710365.1217 | 1228161.2373
69 | 2710365.1217 | 1228161.2373 | 2710377.0874 | 1228189.3038
70 | 2710376.3784 | 1228219.3536 | 2710358.0921 | 1228223.854
71 | 2710383.5527 | 1228217.5879 | 2710376.3784 | 1228219.3536
72 | 2710358.0921 | 1228223.854 | 2710332.8434 | 1228230.0678
73 | 2710383.5527 | 1228217.5879 | 2710382.7742 | 1228206.8542 | 2710380.1401 | 1228196.4641 | 2710377.0874 | 1228189.3038
74 | 2710220.5065 | 1228157.1967 | 2710222.3319 | 1228177.4666
75 | 2710222.3481 | 1228177.6463 | 2710222.3319 | 1228177.4666
76 | 2710167.358 | 1228140.5662 | 2710149.3733 | 1228147.3752
77 | 2710145.3003 | 1228148.9172 | 2710149.3733 | 1228147.3752
78 | 2710145.3003 | 1228148.9172 | 2710110.3198 | 1228162.1608
79 | 2710075.9205 | 1228071.0208 | 2710094.6246 | 1228064.5247
80 | 2710075.9205 | 1228071.0208 | 2710061.566 | 1228075.9377
81 | 2710075.9205 | 1228071.0208 | 2710067.1678 | 1228058.8259
82 | 2710061.566 | 1228075.9377 | 2710052.1752 | 1228079.1543 | 2710052.1752 | 1228079.1543
83 | 2710059.4629 | 1228048.0907 | 2710067.1678 | 1228058.8259
84 | 2710052.1752 | 1228079.1543 | 2710034.8169 | 1228082.925
85 | 2710059.4629 | 1228048.0907 | 2710056.2688 | 1228043.6404
86 | 2710031.6613 | 1228009.3552 | 2710056.2688 | 1228043.6404
87 | 2710031.6613 | 1228009.3552 | 2710050.515 | 1227999.2981
88 | 2710054.2187 | 1227997.3224 | 2710050.515 | 1227999.2981
89 | 2710054.2187 | 1227997.3224 | 2710070.5032 | 1227988.6358 | 2710070.5032 | 1227988.6358
90 | 2710047.705 | 1227954.5993 | 2710055.6426 | 1227966.4497
91 | 2710047.705 | 1227954.5993 | 2710045.897 | 1227951.3675
92 | 2710055.6426 | 1227966.4497 | 2710059.5965 | 1227972.3527
93 | 2710042.4542 | 1227945.2134 | 2710045.897 | 1227951.3675
94 | 2710063.5786 | 1227978.2977 | 2710070.5032 | 1227988.6358
95 | 2710059.5965 | 1227972.3527 | 2710063.5786 | 1227978.2977
96 | 2710042.4542 | 1227945.2134 | 2710038.9871 | 1227939.0159
97 | 2710057.2637 | 1227735.2107 | 2710095.8713 | 1227734.806

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710161.4173 | 1227871.6285
1 | 2710156.3011 | 1227859.542
2 | 2710165.8051 | 1227881.9944
3 | 2710150.6359 | 1227846.1586
4 | 2710146.7423 | 1227829.2591
5 | 2710182.3735 | 1227911.5147
6 | 2710170.2002 | 1227920.4327
7 | 2710189.1194 | 1227905.9964
8 | 2710134.933 | 1227829.6336
9 | 2710149.5538 | 1227823.5623
10 | 2710173.6389 | 1227945.5596
11 | 2710196.6124 | 1227899.867
12 | 2710118.5671 | 1227828.6999
13 | 2710166.7807 | 1227805.036
14 | 2710228.0731 | 1227999.2835
15 | 2710206.3735 | 1227891.8823
16 | 2710099.4291 | 1227814.2434
17 | 2710178.5326 | 1227792.3975
18 | 2710215.3987 | 1227884.4996
19 | 2710225.3292 | 1227876.3762
20 | 2710226.2725 | 1227875.6046
21 | 2710239.8884 | 1227864.4666
22 | 2710190.2598 | 1228021.7334
23 | 2710245.7299 | 1227996.6086
24 | 2710242.9647 | 1227861.7452
25 | 2710217.5172 | 1227838.1892
26 | 2710253.0711 | 1227852.8051
27 | 2710213.102 | 1227833.003
28 | 2710141.6325 | 1228048.0519
29 | 2710276.9416 | 1228008.0847
30 | 2710295.9212 | 1227945.1443
31 | 2710123.7517 | 1228054.4086
32 | 2710323.6072 | 1227978.2832
33 | 2710289.3613 | 1227920.415
34 | 2710202.6085 | 1227820.6772
35 | 2710192.6083 | 1227808.9309
36 | 2710112.1609 | 1228058.4342
37 | 2710359.3153 | 1227947.6663
38 | 2710353.0777 | 1228007.2625
39 | 2710183.4782 | 1227787.1166
40 | 2710188.9453 | 1227804.6283
41 | 2710151.4549 | 1227734.0952
42 | 2710130.0068 | 1227734.3105
43 | 2710086.1172 | 1227795.9845
44 | 2710052.5842 | 1227749.9897
45 | 2710050.4006 | 1227735.2826
46 | 2710330.0305 | 1228020.1907
47 | 2710300.1928 | 1228039.2728
48 | 2710322.6567 | 1228076.1174
49 | 2710277.5594 | 1228063.8497
50 | 2710380.9587 | 1228027.9421
51 | 2710285.9567 | 1228081.3597
52 | 2710215.5343 | 1228110.6025
53 | 2710291.3631 | 1228086.8015
54 | 2710183.8542 | 1228133.0104
55 | 2710301.2392 | 1228094.5416
56 | 2710176.8364 | 1228132.1576
57 | 2710207.1614 | 1228152.5904
58 | 2710322.7034 | 1228111.9899
59 | 2710365.7418 | 1228094.2859
60 | 2710350.6069 | 1228137.0932
61 | 2710393.9794 | 1228122.979
62 | 2710360.3892 | 1228152.2942
63 | 2710365.1217 | 1228161.2373
64 | 2710376.3784 | 1228219.3536
65 | 2710358.0921 | 1228223.854
66 | 2710383.5527 | 1228217.5879
67 | 2710332.8434 | 1228230.0678
68 | 2710377.0874 | 1228189.3038
69 | 2710220.5065 | 1228157.1967
70 | 2710222.3319 | 1228177.4666
71 | 2710222.3481 | 1228177.6463
72 | 2710152.47 | 1228078.8013
73 | 2710167.358 | 1228140.5662
74 | 2710149.3733 | 1228147.3752
75 | 2710145.3003 | 1228148.9172
76 | 2710110.3198 | 1228162.1608
77 | 2710094.6246 | 1228064.5247
78 | 2710075.9205 | 1228071.0208
79 | 2710061.566 | 1228075.9377
80 | 2710067.1678 | 1228058.8259
81 | 2710052.1752 | 1228079.1543
82 | 2710059.4629 | 1228048.0907
83 | 2710034.8169 | 1228082.925
84 | 2710056.2688 | 1228043.6404
85 | 2710031.6613 | 1228009.3552
86 | 2710050.515 | 1227999.2981
87 | 2710054.2187 | 1227997.3224
88 | 2710047.705 | 1227954.5993
89 | 2710055.6426 | 1227966.4497
90 | 2710045.897 | 1227951.3675
91 | 2710070.5032 | 1227988.6358
92 | 2710059.5966 | 1227972.3527
93 | 2710042.4542 | 1227945.2134
94 | 2710063.5786 | 1227978.2977
95 | 2710038.9871 | 1227939.0159
96 | 2710130.0328 | 1227737.8136
97 | 2710095.8713 | 1227734.806
98 | 2710057.2637 | 1227735.2107
99 | 2710173.6389 | 1227945.5596

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98311 | -0.32233 | 0.0016599 | 0.00041602
1 | 0.98316 | -0.32136 | 0.0019055 | 0.00047757
2 | 0.98309 | -0.32282 | 0.0024203 | 0.00060658
3 | 0.98324 | -0.31979 | 0.0017132 | 0.00042937
4 | 0.98337 | -0.31735 | 0 | 0
5 | 0.99774 | -0.042592 | 0 | 0
6 | 0.99838 | -0.030538 | 0.0029478 | 0.00073878
7 | 0.99738 | -0.04956 | 0.0026983 | 0.00067626
8 | 0.98251 | -0.33385 | 0.0025591 | 0.00064138
9 | 0.98387 | -0.30762 | 0.0024738 | 0.00062
10 | 1 | 0 | -0.43526 | -0.11181
11 | 0.99697 | -0.057153 | 0.0025855 | 0.000648
12 | 0.98135 | -0.35633 | 0.0019769 | 0.00049545
13 | 0.98593 | -0.26781 | 0.0029713 | 0.00074469
14 | 0.99316 | -0.12931 | 0 | 0
15 | 0.99646 | -0.066864 | 0.003532 | 0.0008852
16 | 0.9797 | -0.38847 | 0.0021521 | 0.00053936
17 | 0.98739 | -0.23983 | 0 | 0
18 | 0.996 | -0.075609 | 0.0029587 | 0.00074153
19 | 0.9955 | -0.085019 | 0.0044028 | 0.0011034
20 | 0.99546 | -0.085882 | 0.002959 | 0.0007416
21 | 0.99482 | -0.09804 | 0 | 0
22 | 0.989 | -0.20861 | 0 | 0
23 | 0.99214 | -0.1489 | 0 | 0
24 | 0.99479 | -0.098598 | 0.0044022 | 0.0011033
25 | 0.99305 | -0.13156 | 0.0021544 | 0.00053994
26 | 0.99475 | -0.099385 | 0.0033104 | 0.00082967
27 | 0.99237 | -0.14456 | 0.0023366 | 0.0005856
28 | 0.98374 | -0.30961 | 0.0042005 | 0.0010527
29 | 0.98943 | -0.20089 | 0 | 0
30 | 0.99011 | -0.18821 | 0 | 0
31 | 0.98202 | -0.34305 | 0.0018776 | 0.00047058
32 | 0.98679 | -0.25158 | 0.048928 | 0.012262
33 | 0.98939 | -0.20219 | 0.029932 | 0.0075017
34 | 0.99078 | -0.17486 | 0.0033447 | 0.00083826
35 | 0.98931 | -0.20291 | 0.0025137 | 0.00063
36 | 0.98092 | -0.36431 | 0.0028375 | 0.00071114
37 | 0.98519 | -0.28252 | 0 | 0
38 | 0.98237 | -0.33713 | 0 | 0
39 | 0.98737 | -0.24024 | 0.0031683 | 0.00079406
40 | 0.98879 | -0.21295 | 0.006019 | 0.0015085
41 | 0.97124 | -0.55458 | 0.0028251 | 0.00070804
42 | 0.97129 | -0.55346 | 0 | 0
43 | 0.97821 | -0.41754 | 0.0067034 | 0.00168
44 | 0.97481 | -0.48413 | 0 | 0
45 | 0.97392 | -0.50167 | 0 | 0
46 | 0.98162 | -0.35173 | 0.0073545 | 0.0018432
47 | 0.9807 | -0.36976 | 0 | 0
48 | 0.98068 | -0.37008 | 0.00040624 | 0.00010181
49 | 0.97934 | -0.39622 | 0 | 0
50 | 0.98195 | -0.34542 | 0.013219 | 0.0033129
51 | 0.97889 | -0.40492 | 0.0006181 | 0.00015491
52 | 0.97494 | -0.48243 | 0.018571 | 0.0046544
53 | 0.97873 | -0.40817 | 0.00089356 | 0.00022395
54 | 0.97344 | -0.51196 | 0 | 0
55 | 0.97847 | -0.41329 | 0.00035234 | 8.8305e-05
56 | 0.97324 | -0.51587 | 0 | 0
57 | 0.97311 | -0.5184 | 0.0032077 | 0.00080393
58 | 0.9779 | -0.42441 | 0 | 0
59 | 0.97728 | -0.43654 | 0.014324 | 0.0035899
60 | 0.97761 | -0.43017 | 0 | 0
61 | 0.97747 | -0.43282 | 0.0031917 | 0.0007999
62 | 0.97753 | -0.43167 | 0.00079175 | 0.00019843
63 | 0.9775 | -0.43236 | 0.00095872 | 0.00024028
64 | 0.97737 | -0.43489 | 0.00037738 | 9.4581e-05
65 | 0.97735 | -0.43526 | 0.00056764 | 0.00014226
66 | 0.97738 | -0.43469 | 0 | 0
67 | 0.97734 | -0.43551 | 0.00051863 | 0.00012998
68 | 0.97742 | -0.43391 | 0.0013173 | 0.00033013
69 | 0.97301 | -0.52051 | 0 | 0
70 | 0.97285 | -0.52354 | 0.0073228 | 0.0018353
71 | 0.97285 | -0.52354 | 0.00076764 | 0.00019239
72 | 0.97302 | -0.52016 | 0.0039183 | 0.00098202
73 | 0.97293 | -0.52199 | 0.0048419 | 0.0012135
74 | 0.97255 | -0.52956 | 0.0050437 | 0.0012641
75 | 0.97248 | -0.53087 | 0.005472 | 0.0013714
76 | 0.9721 | -0.53835 | 0.010856 | 0.0027207
77 | 0.97931 | -0.3956 | 0.0044138 | 0.0011062
78 | 0.97768 | -0.42751 | 0 | 0
79 | 0.97749 | -0.4312 | 0.0043261 | 0.0010842
80 | 0.97663 | -0.4481 | 0.0049582 | 0.0012426
81 | 0.97741 | -0.43283 | 0.003928 | 0.00098444
82 | 0.97576 | -0.46507 | 0.007837 | 0.0019641
83 | 0.97733 | -0.43447 | 0.0050791 | 0.0012729
84 | 0.97544 | -0.47133 | 0.0053217 | 0.0013337
85 | 0.9732 | -0.51554 | 0 | 0
86 | 0.97206 | -0.538 | 0.012272 | 0.0030757
87 | 0.97188 | -0.54147 | 0.0074649 | 0.0018709
88 | 0.97063 | -0.56619 | 0 | 0
89 | 0.97078 | -0.56336 | 0.0035722 | 0.00089529
90 | 0.9706 | -0.56692 | 0.003574 | 0.00089574
91 | 0.97124 | -0.55418 | 0.015866 | 0.0039765
92 | 0.97087 | -0.56148 | 0.003577 | 0.00089647
93 | 0.97055 | -0.56785 | 0.0035742 | 0.00089577
94 | 0.97099 | -0.55911 | 0.0035741 | 0.00089576
95 | 0.97053 | -0.56832 | 0.0035742 | 0.00089577
96 | 0.97127 | -0.55384 | 0.0059388 | 0.0014884
97 | 0.97157 | -0.54793 | 0.044902 | 0.011254
98 | 0.97351 | -0.50974 | 0.010339 | 0.0025911
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0040803 | -0.0010225 | 0.0040805 | 0.0010224 | 1.8772e-07 | -4.629e-08 | 0.0061758 | 0.0061757 | 0.0061758 | 0.98311 | -0.32233 | 0.98316 | -0.32136 | 1.6966
1 | 0.0024203 | 0.00060647 | -0.0024203 | -0.00060658 | 5.6648e-08 | -1.0647e-07 | 0.0036633 | 0.0036634 | 0.0036634 | 0.98311 | -0.32233 | 0.98309 | -0.32282 | 1.0064
2 | -0.005986 | -0.0015 | 0.0059864 | 0.0015001 | 4.4732e-07 | 1.0197e-07 | 0.0090597 | 0.0090597 | 0.0090597 | 0.98316 | -0.32136 | 0.98324 | -0.31979 | 2.4889
3 | -0.0076997 | -0.0019295 | 0.0077006 | 0.0019298 | 8.9451e-07 | 3.4964e-07 | 0.011652 | 0.011652 | 0.011652 | 0.98324 | -0.31979 | 0.98337 | -0.31735 | 3.2012
4 | 0.078136 | 0.019868 | -0.078074 | -0.019828 | 6.2047e-05 | 3.956e-05 | 0.11834 | 0.11834 | 0.11834 | 0.98337 | -0.31735 | 0.98251 | -0.33385 | 32.5103
5 | -0.085837 | -0.021798 | 0.085877 | 0.021823 | 4.0254e-05 | 2.5682e-05 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.98337 | -0.31735 | 0.98387 | -0.30762 | 35.7115
6 | -0.13907 | -0.03568 | 0.13915 | 0.035732 | 8.1375e-05 | 5.1488e-05 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2077 | 0.99774 | -0.042592 | 0.99838 | -0.030538 | 19.0203
7 | 0.13907 | 0.03568 | -0.13902 | -0.035651 | 4.6998e-05 | 2.9737e-05 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2077 | 0.99774 | -0.042592 | 0.99738 | -0.04956 | 19.0203
8 | -0.1421 | -0.036471 | 0.14231 | 0.036604 | 0.00021092 | 0.00013352 | 0.21209 | 0.21209 | 0.21209 | 0.99838 | -0.030538 | 1 | 0 | 19.4226
9 | 0.13633 | 0.034974 | -0.13628 | -0.034943 | 5.0199e-05 | 3.1748e-05 | 0.20368 | 0.20368 | 0.20368 | 0.99738 | -0.04956 | 0.99697 | -0.057153 | 18.6517
10 | 0.075515 | 0.019187 | -0.075434 | -0.019135 | 8.1618e-05 | 5.2025e-05 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.98251 | -0.33385 | 0.98135 | -0.35633 | 31.4456
11 | -0.088351 | -0.022443 | 0.088521 | 0.022552 | 0.00016966 | 0.00010826 | 0.13373 | 0.13373 | 0.13373 | 0.98387 | -0.30762 | 0.98593 | -0.26781 | 36.7394
12 | 0.2913 | 0.075202 | -0.28948 | -0.074037 | 0.0018239 | 0.0011643 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 1 | 0 | 0.99316 | -0.12931 | 39.7656
13 | 0.13369 | 0.034295 | -0.13363 | -0.034255 | 6.2939e-05 | 3.9788e-05 | 0.19982 | 0.19982 | 0.19982 | 0.99697 | -0.057153 | 0.99646 | -0.066864 | 18.2983
14 | 0.073457 | 0.018639 | -0.073343 | -0.018567 | 0.00011338 | 7.2256e-05 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.98135 | -0.35633 | 0.9797 | -0.38847 | 30.6221
15 | -0.091492 | -0.023296 | 0.091616 | 0.023375 | 0.00012363 | 7.8905e-05 | 0.13822 | 0.13822 | 0.13822 | 0.98593 | -0.26781 | 0.98739 | -0.23983 | 37.9713
16 | 0.10364 | 0.026674 | -0.10324 | -0.02642 | 0.00039807 | 0.0002542 | 0.15553 | 0.15553 | 0.15553 | 0.99316 | -0.12931 | 0.989 | -0.20861 | 42.7277
17 | 0.18584 | 0.047363 | -0.18566 | -0.047252 | 0.00017557 | 0.00011166 | 0.27871 | 0.27871 | 0.27871 | 0.99316 | -0.12931 | 0.99214 | -0.1489 | 25.5231
18 | 0.1301 | 0.03337 | -0.13004 | -0.033335 | 5.5163e-05 | 3.4849e-05 | 0.19454 | 0.19454 | 0.19454 | 0.99646 | -0.066864 | 0.996 | -0.075609 | 17.8153
19 | 0.071191 | 0.018028 | -0.071092 | -0.017965 | 9.9195e-05 | 6.3201e-05 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.9797 | -0.38847 | 0.97821 | -0.41754 | 29.7241
20 | -0.094784 | -0.024169 | 0.094907 | 0.024248 | 0.00012316 | 7.8616e-05 | 0.14299 | 0.14299 | 0.14299 | 0.98739 | -0.23983 | 0.98879 | -0.21295 | 39.283
21 | 0.0031684 | 0.000794 | -0.0031683 | -0.00079406 | 6.1857e-08 | -5.295e-08 | 0.0047748 | 0.0047748 | 0.0047748 | 0.98739 | -0.23983 | 0.98737 | -0.24024 | 1.3118
22 | 0.12708 | 0.032593 | -0.12702 | -0.032557 | 5.797e-05 | 3.66e-05 | 0.19012 | 0.19012 | 0.19012 | 0.996 | -0.075609 | 0.9955 | -0.085019 | 17.4106
23 | 0.12262 | 0.031453 | -0.12262 | -0.03145 | 5.1319e-06 | 3.2369e-06 | 0.18354 | 0.18354 | 0.18354 | 0.9955 | -0.085019 | 0.99546 | -0.085882 | 16.8079
24 | 0.11966 | 0.030708 | -0.11959 | -0.030664 | 7.0549e-05 | 4.4465e-05 | 0.17912 | 0.17912 | 0.17912 | 0.99546 | -0.085882 | 0.99482 | -0.09804 | 16.4029
25 | 0.007713 | 0.001933 | -0.0077128 | -0.0019329 | 2.05e-07 | 7.7876e-08 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.99482 | -0.09804 | 0.99479 | -0.098598 | 3.1695
26 | 0.11187 | 0.028731 | -0.11169 | -0.028616 | 0.00018172 | 0.00011541 | 0.16758 | 0.16758 | 0.16758 | 0.99482 | -0.09804 | 0.99305 | -0.13156 | 23.0197
27 | 0.10324 | 0.02642 | -0.10274 | -0.026099 | 0.00050216 | 0.00032067 | 0.15553 | 0.15553 | 0.15553 | 0.989 | -0.20861 | 0.98374 | -0.30961 | 42.7277
28 | 0.15565 | 0.039702 | -0.15526 | -0.039455 | 0.00038971 | 0.00024721 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.99214 | -0.1489 | 0.98943 | -0.20089 | 21.4008
29 | 0.030008 | 0.0075491 | -0.029952 | -0.0075141 | 5.6244e-05 | 3.5043e-05 | 0.045017 | 0.045017 | 0.045017 | 0.99214 | -0.1489 | 0.99011 | -0.18821 | 12.3673
30 | 0.0033105 | 0.00082957 | -0.0033104 | -0.00082967 | 1.2408e-07 | -9.5763e-08 | 0.0049519 | 0.004952 | 0.004952 | 0.99479 | -0.098598 | 0.99475 | -0.099385 | 1.3604
31 | 0.10954 | 0.028076 | -0.10947 | -0.028032 | 6.8994e-05 | 4.4068e-05 | 0.16436 | 0.16436 | 0.16436 | 0.99305 | -0.13156 | 0.99237 | -0.14456 | 45.1526
32 | 0.10713 | 0.027446 | -0.10697 | -0.027346 | 0.00015706 | 0.00010031 | 0.16085 | 0.16085 | 0.16085 | 0.99237 | -0.14456 | 0.99078 | -0.17486 | 44.1901
33 | 0.098538 | 0.025047 | -0.09838 | -0.024945 | 0.00015842 | 0.00010115 | 0.14918 | 0.14918 | 0.14918 | 0.98374 | -0.30961 | 0.98202 | -0.34305 | 40.9822
34 | 0.15526 | 0.039455 | -0.15489 | -0.039215 | 0.000378 | 0.00023979 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.98943 | -0.20089 | 0.98679 | -0.25158 | 21.4009
35 | 0.029952 | 0.0075141 | -0.029932 | -0.0075017 | 1.994e-05 | 1.2424e-05 | 0.045017 | 0.045017 | 0.045017 | 0.99011 | -0.18821 | 0.98939 | -0.20219 | 12.3673
36 | 0.096502 | 0.024475 | -0.096404 | -0.024412 | 9.8524e-05 | 6.2901e-05 | 0.14633 | 0.14633 | 0.14633 | 0.98202 | -0.34305 | 0.98092 | -0.36431 | 40.2006
37 | 0.10596 | 0.026953 | -0.1058 | -0.026854 | 0.00015771 | 9.9047e-05 | 0.15992 | 0.15992 | 0.15992 | 0.98679 | -0.25158 | 0.98519 | -0.28252 | 14.6446
38 | 0.10363 | 0.026507 | -0.10349 | -0.026418 | 0.00014047 | 8.9705e-05 | 0.15583 | 0.15583 | 0.15583 | 0.99078 | -0.17486 | 0.98931 | -0.20291 | 42.8101
39 | 0.10098 | 0.025788 | -0.10093 | -0.025756 | 4.8989e-05 | 3.128e-05 | 0.15205 | 0.15205 | 0.15205 | 0.98931 | -0.20291 | 0.98879 | -0.21295 | 41.7714
40 | 0.093566 | 0.023701 | -0.093426 | -0.023611 | 0.00014042 | 8.9636e-05 | 0.14203 | 0.14203 | 0.14203 | 0.98092 | -0.36431 | 0.97931 | -0.3956 | 39.0181
41 | 0.1058 | 0.026854 | -0.10552 | -0.02668 | 0.00027713 | 0.00017406 | 0.15992 | 0.15992 | 0.15992 | 0.98519 | -0.28252 | 0.98237 | -0.33713 | 14.6448
42 | 0.013224 | 0.0033158 | -0.013219 | -0.0033129 | 5.2231e-06 | 2.9035e-06 | 0.020031 | 0.020031 | 0.020031 | 0.98237 | -0.33713 | 0.98195 | -0.34542 | 5.503
43 | 0.092299 | 0.023364 | -0.092234 | -0.023324 | 6.4641e-05 | 4.0367e-05 | 0.13989 | 0.13989 | 0.13989 | 0.98237 | -0.33713 | 0.98162 | -0.35173 | 12.8105
44 | -0.0028251 | -0.00070804 | 0.0028252 | 0.00070787 | 1.5068e-07 | -1.6902e-07 | 0.0043283 | 0.0043282 | 0.0043283 | 0.97124 | -0.55458 | 0.97129 | -0.55346 | 1.1891
45 | 0.0059389 | 0.0014884 | -0.0059388 | -0.0014884 | 1.0877e-07 | 2.6246e-08 | 0.0090983 | 0.0090983 | 0.0090983 | 0.97129 | -0.55346 | 0.97127 | -0.55384 | 2.4995
46 | -0.0087641 | -0.0021963 | 0.0087664 | 0.0021973 | 2.3078e-06 | 1.0544e-06 | 0.013426 | 0.013426 | 0.013426 | 0.97129 | -0.55346 | 0.97157 | -0.54793 | 3.6886
47 | 0.064389 | 0.016285 | -0.064184 | -0.016154 | 0.000205 | 0.00013049 | 0.097999 | 0.097999 | 0.097999 | 0.97821 | -0.41754 | 0.97481 | -0.48413 | 26.9228
48 | 0.064184 | 0.016154 | -0.06413 | -0.01612 | 5.3748e-05 | 3.4213e-05 | 0.097999 | 0.097999 | 0.097999 | 0.97481 | -0.48413 | 0.97392 | -0.50167 | 26.9229
49 | 0.06413 | 0.01612 | -0.064105 | -0.016104 | 2.4719e-05 | 1.5734e-05 | 0.097999 | 0.097999 | 0.097999 | 0.97392 | -0.50167 | 0.97351 | -0.50974 | 26.9229
50 | 0.08488 | 0.02148 | -0.084806 | -0.021435 | 7.3391e-05 | 4.5628e-05 | 0.12874 | 0.12874 | 0.12874 | 0.98162 | -0.35173 | 0.9807 | -0.36976 | 11.7896
51 | 0.00040625 | 0.00010127 | -0.00040624 | -0.00010181 | 6.1421e-09 | -5.4015e-07 | 0.00061621 | 0.00061641 | 0.00061641 | 0.9807 | -0.36976 | 0.98068 | -0.37008 | 0.16934
52 | 0.0844 | 0.021334 | -0.084293 | -0.021266 | 0.00010693 | 6.7561e-05 | 0.12813 | 0.12813 | 0.12813 | 0.9807 | -0.36976 | 0.97934 | -0.39622 | 17.5998
53 | 0.023953 | 0.0060154 | -0.023943 | -0.0060093 | 9.9394e-06 | 6.1096e-06 | 0.036399 | 0.036399 | 0.036399 | 0.97934 | -0.39622 | 0.97889 | -0.40492 | 9.9998
54 | 0.06034 | 0.015251 | -0.060092 | -0.015093 | 0.00024833 | 0.00015794 | 0.091727 | 0.091728 | 0.091728 | 0.97934 | -0.39622 | 0.97494 | -0.48243 | 25.1999
55 | 0.023325 | 0.0058544 | -0.023322 | -0.0058522 | 3.617e-06 | 2.2184e-06 | 0.03546 | 0.03546 | 0.03546 | 0.97889 | -0.40492 | 0.97873 | -0.40817 | 9.7417
56 | 0.04152 | 0.010438 | -0.041462 | -0.010401 | 5.8459e-05 | 3.6931e-05 | 0.063383 | 0.063383 | 0.063383 | 0.97494 | -0.48243 | 0.97344 | -0.51196 | 17.4129
57 | 0.022428 | 0.0056283 | -0.022423 | -0.0056249 | 5.4751e-06 | 3.3463e-06 | 0.034101 | 0.034101 | 0.034101 | 0.97873 | -0.40817 | 0.97847 | -0.41329 | 9.3685
58 | 0.030158 | 0.007567 | -0.030153 | -0.0075635 | 5.6186e-06 | 3.5083e-06 | 0.046104 | 0.046104 | 0.046104 | 0.97344 | -0.51196 | 0.97324 | -0.51587 | 12.6658
59 | 0.011304 | 0.0028343 | -0.0113 | -0.0028324 | 3.47e-06 | 1.8357e-06 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.97344 | -0.51196 | 0.97311 | -0.5184 | 4.7471
60 | 0.02207 | 0.0055366 | -0.022059 | -0.0055295 | 1.1701e-05 | 7.1407e-06 | 0.033565 | 0.033566 | 0.033566 | 0.97847 | -0.41329 | 0.9779 | -0.42441 | 9.2213
61 | 0.0039191 | 0.0009818 | -0.0039183 | -0.00098202 | 8.0153e-07 | -2.2662e-07 | 0.0059919 | 0.0059922 | 0.0059922 | 0.97324 | -0.51587 | 0.97302 | -0.52016 | 1.6462
62 | 0.026234 | 0.0065817 | -0.026226 | -0.006577 | 7.6483e-06 | 4.7374e-06 | 0.040112 | 0.040112 | 0.040112 | 0.97324 | -0.51587 | 0.97293 | -0.52199 | 11.0197
63 | 0.0080924 | 0.0020285 | -0.0080916 | -0.0020281 | 8.1068e-07 | 3.4347e-07 | 0.012374 | 0.012375 | 0.012375 | 0.97311 | -0.5184 | 0.97301 | -0.52051 | 3.3996
64 | 0.014332 | 0.0035946 | -0.014324 | -0.0035899 | 8.2807e-06 | 4.7176e-06 | 0.021809 | 0.02181 | 0.02181 | 0.9779 | -0.42441 | 0.97728 | -0.43654 | 5.9917
65 | 0.0077263 | 0.0019348 | -0.0077242 | -0.001934 | 2.1158e-06 | 8.4211e-07 | 0.011756 | 0.011756 | 0.011756 | 0.9779 | -0.42441 | 0.97761 | -0.43017 | 3.2297
66 | 0.0031921 | 0.00079959 | -0.0031917 | -0.0007999 | 4.0376e-07 | -3.1341e-07 | 0.0048585 | 0.0048587 | 0.0048587 | 0.97761 | -0.43017 | 0.97747 | -0.43282 | 1.3348
67 | 0.0045321 | 0.0011344 | -0.0045318 | -0.0011344 | 3.2312e-07 | -2.0249e-08 | 0.0068978 | 0.0068979 | 0.0068979 | 0.97761 | -0.43017 | 0.97753 | -0.43167 | 1.895
68 | 0.00374 | 0.00093598 | -0.0037399 | -0.00093603 | 1.2315e-07 | -4.8218e-08 | 0.0056927 | 0.0056927 | 0.0056927 | 0.97753 | -0.43167 | 0.9775 | -0.43236 | 1.5639
69 | 0.0027812 | 0.00069575 | -0.002781 | -0.000696 | 2.0505e-07 | -2.5121e-07 | 0.0042333 | 0.0042334 | 0.0042334 | 0.9775 | -0.43236 | 0.97742 | -0.43391 | 1.163
70 | 0.0010863 | 0.0002717 | -0.0010863 | -0.00027192 | 1.9312e-08 | -2.2364e-07 | 0.0016536 | 0.0016537 | 0.0016537 | 0.97737 | -0.43489 | 0.97735 | -0.43526 | 0.45432
71 | -0.0014637 | -0.00036628 | 0.0014637 | 0.0003662 | 1.3756e-08 | -8.379e-08 | 0.0022282 | 0.0022282 | 0.0022282 | 0.97737 | -0.43489 | 0.97738 | -0.43469 | 0.61214
72 | 0.00051863 | 0.00012966 | -0.00051863 | -0.00012998 | 6.0787e-09 | -3.2196e-07 | 0.0007895 | 0.00078962 | 0.00078962 | 0.97735 | -0.43526 | 0.97734 | -0.43551 | 0.21693
73 | -0.0014637 | -0.0003662 | 0.0014637 | 0.00036586 | 5.4481e-08 | -3.3191e-07 | 0.0022282 | 0.002228 | 0.0022282 | 0.97738 | -0.43469 | 0.97742 | -0.43391 | 0.61213
74 | 0.0080916 | 0.0020281 | -0.0080904 | -0.0020276 | 1.1687e-06 | 4.9521e-07 | 0.012375 | 0.012375 | 0.012375 | 0.97301 | -0.52051 | 0.97285 | -0.52354 | 3.3996
75 | 0.00076764 | 0.00019239 | -0.00076764 | -0.00019239 | 9.3196e-11 | -2.1816e-09 | 0.0011741 | 0.0011741 | 0.0011741 | 0.97285 | -0.52354 | 0.97285 | -0.52354 | 0.32256
76 | 0.021384 | 0.0053635 | -0.021376 | -0.0053588 | 7.7142e-06 | 4.6984e-06 | 0.032707 | 0.032707 | 0.032707 | 0.97293 | -0.52199 | 0.97255 | -0.52956 | 8.9853
77 | 0.016333 | 0.0040947 | -0.016332 | -0.0040941 | 1.0199e-06 | 5.9869e-07 | 0.02499 | 0.02499 | 0.02499 | 0.97255 | -0.52956 | 0.97248 | -0.53087 | 6.8653
78 | 0.01086 | 0.0027227 | -0.010856 | -0.0027207 | 3.873e-06 | 2.0148e-06 | 0.016617 | 0.016617 | 0.016617 | 0.97248 | -0.53087 | 0.9721 | -0.53835 | 4.5651
79 | 0.089012 | 0.022505 | -0.088876 | -0.022418 | 0.00013596 | 8.6767e-05 | 0.13532 | 0.13532 | 0.13532 | 0.97931 | -0.3956 | 0.97768 | -0.42751 | 37.1757
80 | 0.013337 | 0.0033433 | -0.013334 | -0.003342 | 2.3444e-06 | 1.3102e-06 | 0.020298 | 0.020298 | 0.020298 | 0.97768 | -0.42751 | 0.97749 | -0.4312 | 5.5765
81 | 0.075539 | 0.019075 | -0.075465 | -0.019028 | 7.4472e-05 | 4.7474e-05 | 0.11502 | 0.11502 | 0.11502 | 0.97768 | -0.42751 | 0.97663 | -0.4481 | 31.5993
82 | 0.0090082 | 0.0022577 | -0.0090075 | -0.0022574 | 6.9998e-07 | 3.2357e-07 | 0.013713 | 0.013713 | 0.013713 | 0.97749 | -0.4312 | 0.97741 | -0.43283 | 3.7673
83 | 0.070507 | 0.017785 | -0.070449 | -0.017748 | 5.7229e-05 | 3.6461e-05 | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 | 0.97663 | -0.4481 | 0.97576 | -0.46507 | 29.5239
84 | 0.0050795 | 0.001273 | -0.0050791 | -0.0012729 | 3.9834e-07 | 3.2328e-08 | 0.007733 | 0.0077331 | 0.0077331 | 0.97741 | -0.43283 | 0.97733 | -0.43447 | 2.1245
85 | 0.062612 | 0.015784 | -0.062594 | -0.015772 | 1.8741e-05 | 1.1926e-05 | 0.095516 | 0.095516 | 0.095516 | 0.97576 | -0.46507 | 0.97544 | -0.47133 | 26.2406
86 | 0.057272 | 0.014439 | -0.057151 | -0.014362 | 0.00012088 | 7.6839e-05 | 0.087398 | 0.087398 | 0.087398 | 0.97544 | -0.47133 | 0.9732 | -0.51554 | 24.0104
87 | 0.057151 | 0.014362 | -0.05709 | -0.014323 | 6.1207e-05 | 3.8908e-05 | 0.087398 | 0.087398 | 0.087398 | 0.9732 | -0.51554 | 0.97206 | -0.538 | 24.0104
88 | 0.044818 | 0.011247 | -0.04481 | -0.011242 | 7.4105e-06 | 4.6907e-06 | 0.068612 | 0.068612 | 0.068612 | 0.97206 | -0.538 | 0.97188 | -0.54147 | 18.8494
89 | 0.037345 | 0.0093716 | -0.037323 | -0.0093573 | 2.2631e-05 | 1.4255e-05 | 0.057182 | 0.057183 | 0.057183 | 0.97188 | -0.54147 | 0.97124 | -0.55418 | 15.7095
90 | -0.010723 | -0.0026875 | 0.010725 | 0.0026883 | 1.4454e-06 | 7.4875e-07 | 0.016439 | 0.016439 | 0.016439 | 0.97063 | -0.56619 | 0.97078 | -0.56336 | 4.5162
91 | 0.010723 | 0.0026875 | -0.010723 | -0.0026874 | 3.7528e-07 | 1.9441e-07 | 0.016439 | 0.016439 | 0.016439 | 0.97063 | -0.56619 | 0.9706 | -0.56692 | 4.5162
92 | -0.014297 | -0.0035836 | 0.014298 | 0.0035843 | 1.2795e-06 | 7.3104e-07 | 0.021914 | 0.021914 | 0.021914 | 0.97078 | -0.56336 | 0.97087 | -0.56148 | 6.0205
93 | 0.0071487 | 0.0017916 | -0.0071484 | -0.0017915 | 3.1762e-07 | 1.1613e-07 | 0.01096 | 0.01096 | 0.01096 | 0.9706 | -0.56692 | 0.97055 | -0.56785 | 3.0109
94 | 0.021456 | 0.0053808 | -0.021451 | -0.0053778 | 5.0426e-06 | 3.0733e-06 | 0.032874 | 0.032874 | 0.032874 | 0.97124 | -0.55418 | 0.97099 | -0.55911 | 9.0313
95 | -0.017875 | -0.0044808 | 0.017877 | 0.004482 | 2.014e-06 | 1.2005e-06 | 0.027397 | 0.027397 | 0.027397 | 0.97087 | -0.56148 | 0.97099 | -0.55911 | 7.5266
96 | 0.0035742 | 0.00089573 | -0.0035742 | -0.00089577 | 7.9969e-08 | -3.6576e-08 | 0.0054799 | 0.0054799 | 0.0054799 | 0.97055 | -0.56785 | 0.97053 | -0.56832 | 1.5055
97 | -0.053669 | -0.013451 | 0.053767 | 0.013513 | 9.7822e-05 | 6.2127e-05 | 0.082197 | 0.082197 | 0.082197 | 0.97157 | -0.54793 | 0.97351 | -0.50974 | 22.5816

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43706 | 0.11226

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016599 | 0.00041602
1 | 0.0019055 | 0.00047757
2 | 0.0024203 | 0.00060658
3 | 0.0017132 | 0.00042937
4 | 0.0029478 | 0.00073878
5 | 0.0026983 | 0.00067626
6 | 0.0025591 | 0.00064138
7 | 0.0024738 | 0.00062
8 | 0.0018021 | 0.00045165
9 | 0.0025855 | 0.000648
10 | 0.0019769 | 0.00049545
11 | 0.0029713 | 0.00074469
12 | 0.003532 | 0.0008852
13 | 0.0021521 | 0.00053936
14 | 0.0029587 | 0.00074153
15 | 0.0044028 | 0.0011034
16 | 0.002959 | 0.0007416
17 | 0.0044022 | 0.0011033
18 | 0.0021544 | 0.00053994
19 | 0.0033104 | 0.00082967
20 | 0.0023366 | 0.0005856
21 | 0.0042005 | 0.0010527
22 | 0.0018776 | 0.00047058
23 | 0.048928 | 0.012262
24 | 0.029932 | 0.0075017
25 | 0.0033447 | 0.00083826
26 | 0.0025137 | 0.00063
27 | 0.0028375 | 0.00071114
28 | 0.0031683 | 0.00079406
29 | 0.006019 | 0.0015085
30 | 0.0028251 | 0.00070804
31 | 0.0067034 | 0.00168
32 | 0.0073545 | 0.0018432
33 | 0.00040624 | 0.00010181
34 | 0.013219 | 0.0033129
35 | 0.0006181 | 0.00015491
36 | 0.018571 | 0.0046544
37 | 0.00089356 | 0.00022395
38 | 0.00035234 | 8.8305e-05
39 | 0.0032077 | 0.00080393
40 | 0.014324 | 0.0035899
41 | 0.0031917 | 0.0007999
42 | 0.00079175 | 0.00019843
43 | 0.00095872 | 0.00024028
44 | 0.00037738 | 9.4581e-05
45 | 0.00056764 | 0.00014226
46 | 0.00051863 | 0.00012998
47 | 0.0013173 | 0.00033013
48 | 0.0073228 | 0.0018353
49 | 0.00076764 | 0.00019239
50 | 0.0039183 | 0.00098202
51 | 0.0048419 | 0.0012135
52 | 0.0050437 | 0.0012641
53 | 0.005472 | 0.0013714
54 | 0.010856 | 0.0027207
55 | 0.0044138 | 0.0011062
56 | 0.0043261 | 0.0010842
57 | 0.0049582 | 0.0012426
58 | 0.003928 | 0.00098444
59 | 0.007837 | 0.0019641
60 | 0.0050791 | 0.0012729
61 | 0.0053217 | 0.0013337
62 | 0.012272 | 0.0030757
63 | 0.0074649 | 0.0018709
64 | 0.0035722 | 0.00089529
65 | 0.003574 | 0.00089574
66 | 0.015866 | 0.0039765
67 | 0.003577 | 0.00089647
68 | 0.0035742 | 0.00089577
69 | 0.0035741 | 0.00089576
70 | 0.0035742 | 0.00089577
71 | 0.0059388 | 0.0014884
72 | 0.044902 | 0.011254
73 | 0.010339 | 0.0025911

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1