## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1349-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1349-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1349-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1349-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1349-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1349-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1349-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1349-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1349-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1349-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1349-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1349-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1349-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1349-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1349-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1349-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1349-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1349-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1349-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1349-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1349-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1349-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1349-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1349-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1349-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1349-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1349-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1349-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1349-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1349-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1349-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1349-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1349-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1349-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1349-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1349-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1349-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1349-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1349-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1349-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1349-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1349-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1349-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1349-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1349-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1349-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1349-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1349-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1349-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1349-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1349-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1349-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1349-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1349-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1349-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1349-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1349-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1349-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1349-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1349-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1349-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1349-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1349-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1349-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1349-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1349-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1349-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1349-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1349-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1349-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1349-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1349-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1349-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1349-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1349-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1349-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1349-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1349-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1349-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1349-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1349-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1349-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1349-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1349-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1349-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1349-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1349-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1349-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1349-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1349-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1349-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1349-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1349-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1349-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1349-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1349-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1349-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1349-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1349-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_19_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1349-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0056598 | 0.0014185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1349-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0021596 | 0.00054125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1349-3_0_6_load_42 | 3 | 0.019309 | 0.0048392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1349-3_0_6_load_104 | 4 | 0.012197 | 0.0030569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1349-3_0_6_load_5 | 9 | 0.012317 | 0.003087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1349-3_0_6_load_8 | 10 | 0.011772 | 0.0029502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1349-3_0_6_load_9 | 11 | 0.0089722 | 0.0022487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1349-3_0_6_load_16 | 12 | 0.0038746 | 0.00097106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1349-3_0_6_load_17 | 13 | 0.0060094 | 0.0015061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1349-3_0_6_load_14 | 14 | 0.0031876 | 0.0007989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1349-3_0_6_load_29 | 15 | 0.0031503 | 0.00078955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1349-3_0_6_load_30 | 16 | 0.0087547 | 0.0021941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1349-3_0_6_load_15 | 18 | 0.0040961 | 0.0010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1349-3_0_6_load_11 | 19 | 0.0040164 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1349-3_0_6_load_12 | 20 | 0.0048466 | 0.0012147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1349-3_0_6_load_19 | 21 | 0.0021191 | 0.0005311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1349-3_0_6_load_20 | 22 | 0.0034387 | 0.00086183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1349-3_0_6_load_38 | 24 | 0.0063138 | 0.0015824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1349-3_0_6_load_31 | 25 | 0.0062154 | 0.0015577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1349-3_0_6_load_21 | 27 | 0.0022421 | 0.00056193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1349-3_0_6_load_22 | 28 | 0.0016809 | 0.00042126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1349-3_0_6_load_23 | 29 | 0.0016089 | 0.00040323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1349-3_0_6_load_39 | 30 | 0.0057401 | 0.0014386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1349-3_0_6_load_75 | 31 | 0.0018968 | 0.00047537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1349-3_0_6_load_40 | 32 | 0.0095207 | 0.0023861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1349-3_0_6_load_73 | 33 | 0.0027839 | 0.00069772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1349-3_0_6_load_24 | 34 | 0.00495 | 0.0012406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1349-3_0_6_load_25 | 35 | 0.0015561 | 0.00038998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1349-3_0_6_load_28 | 38 | 0.0020555 | 0.00051516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1349-3_0_6_load_85 | 41 | 0.0028189 | 0.00070648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1349-3_0_6_load_103 | 42 | 0.00082066 | 0.00020568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1349-3_0_6_load_51 | 46 | 0.0044363 | 0.0011118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1349-3_0_6_load_102 | 47 | 0.010662 | 0.0026721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1349-3_0_6_load_86 | 48 | 0.00087309 | 0.00021882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1349-3_0_6_load_49 | 50 | 0.0054818 | 0.0013739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1349-3_0_6_load_41 | 51 | 0.0014735 | 0.0003693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1349-3_0_6_load_52 | 52 | 0.004433 | 0.001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1349-3_0_6_load_50 | 53 | 0.0047283 | 0.001185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1349-3_0_6_load_43 | 54 | 0.0037284 | 0.00093441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1349-3_0_6_load_44 | 55 | 0.007701 | 0.0019301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1349-3_0_6_load_46 | 57 | 0.0039354 | 0.00098629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1349-3_0_6_load_47 | 58 | 0.0039811 | 0.00099775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1349-3_0_6_load_48 | 59 | 0.0044202 | 0.0011078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1349-3_0_6_load_69 | 60 | 0.0052786 | 0.0013229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1349-3_0_6_load_84 | 61 | 0.0082814 | 0.0020755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1349-3_0_6_load_53 | 63 | 0.0039085 | 0.00097957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1349-3_0_6_load_54 | 64 | 0.0035434 | 0.00088807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1349-3_0_6_load_55 | 65 | 0.0030958 | 0.00077587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1349-3_0_6_load_56 | 66 | 0.0026939 | 0.00067515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1349-3_0_6_load_57 | 67 | 0.0042445 | 0.0010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1349-3_0_6_load_62 | 69 | 0.0042254 | 0.001059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1349-3_0_6_load_60 | 71 | 0.0038331 | 0.00096067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1349-3_0_6_load_58 | 72 | 0.0091133 | 0.002284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1349-3_0_6_load_59 | 73 | 0.0041349 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1349-3_0_6_load_61 | 74 | 0.0019221 | 0.00048173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1349-3_0_6_load_63 | 75 | 0.0033207 | 0.00083224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1349-3_0_6_load_64 | 76 | 0.0056976 | 0.0014279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1349-3_0_6_load_98 | 79 | 0.0060911 | 0.0015266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1349-3_0_6_load_77 | 80 | 0.0046393 | 0.0011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1349-3_0_6_load_99 | 81 | 0.0031831 | 0.00079777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1349-3_0_6_load_96 | 82 | 0.0048266 | 0.0012097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1349-3_0_6_load_100 | 83 | 0.0059518 | 0.0014917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1349-3_0_6_load_95 | 85 | 0.0047946 | 0.0012016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1349-3_0_6_load_80 | 86 | 0.0044014 | 0.0011031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1349-3_0_6_load_94 | 90 | 0.064446 | 0.016152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1349-3_0_6_load_72 | 91 | 0.0024273 | 0.00060833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1349-3_0_6_load_74 | 92 | 0.00197 | 0.00049372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1349-3_0_6_load_76 | 93 | 0.0011515 | 0.0002886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1349-3_0_6_load_89 | 94 | 0.089965 | 0.022547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1349-3_0_6_load_87 | 95 | 0.0050141 | 0.0012567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1349-3_0_6_load_92 | 97 | 0.0044063 | 0.0011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1349-3_0_6_load_93 | 98 | 0.01468 | 0.0036791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1349-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0074715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1349-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0031698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1349-3_0_6_line_2 |  | 2 | 4 | 0.011587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1349-3_0_6_line_3 |  | 2 | 6 | 0.027477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1349-3_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.047299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1349-3_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.026166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1349-3_0_6_line_6 |  | 5 | 26 | 0.032969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1349-3_0_6_line_7 |  | 5 | 37 | 0.041257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1349-3_0_6_line_8 |  | 6 | 10 | 0.018364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1349-3_0_6_line_9 |  | 6 | 9 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1349-3_0_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1349-3_0_6_line_11 |  | 7 | 9 | 0.03385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1349-3_0_6_line_12 |  | 8 | 11 | 0.053106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1349-3_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1349-3_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1349-3_0_6_line_15 |  | 13 | 23 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1349-3_0_6_line_16 |  | 14 | 17 | 0.021663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1349-3_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.010911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1349-3_0_6_line_18 |  | 16 | 30 | 0.045631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1349-3_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0019717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1349-3_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1349-3_0_6_line_21 |  | 18 | 21 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1349-3_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.036111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1349-3_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0026795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1349-3_0_6_line_24 |  | 22 | 27 | 0.013734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1349-3_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.021579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1349-3_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1349-3_0_6_line_27 |  | 25 | 26 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1349-3_0_6_line_28 |  | 26 | 39 | 0.049375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1349-3_0_6_line_29 |  | 27 | 28 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1349-3_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1349-3_0_6_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0040862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1349-3_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.010175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1349-3_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1349-3_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1349-3_0_6_line_35 |  | 32 | 51 | 0.021433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1349-3_0_6_line_36 |  | 33 | 91 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1349-3_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0026781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1349-3_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0088805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1349-3_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.029101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1349-3_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.02586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1349-3_0_6_line_41 |  | 39 | 40 | 0.046565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1349-3_0_6_line_42 |  | 39 | 41 | 0.0069807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1349-3_0_6_line_43 |  | 40 | 42 | 0.0099511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1349-3_0_6_line_44 |  | 41 | 48 | 0.013626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1349-3_0_6_line_45 |  | 43 | 44 | 0.030351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1349-3_0_6_line_46 |  | 43 | 45 | 0.046753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1349-3_0_6_line_47 |  | 43 | 46 | 0.019843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1349-3_0_6_line_48 |  | 44 | 49 | 0.006538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1349-3_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.028519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1349-3_0_6_line_50 |  | 46 | 50 | 0.0052765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1349-3_0_6_line_51 |  | 47 | 87 | 0.016926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1349-3_0_6_line_52 |  | 48 | 95 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1349-3_0_6_line_53 |  | 49 | 86 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1349-3_0_6_line_54 |  | 49 | 89 | 0.01653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1349-3_0_6_line_55 |  | 50 | 53 | 0.020419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1349-3_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0075698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1349-3_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1349-3_0_6_line_58 |  | 54 | 55 | 0.019499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1349-3_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.020438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1349-3_0_6_line_60 |  | 55 | 57 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1349-3_0_6_line_61 |  | 56 | 58 | 0.016208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1349-3_0_6_line_62 |  | 56 | 59 | 0.013353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1349-3_0_6_line_63 |  | 58 | 60 | 0.032692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1349-3_0_6_line_64 |  | 59 | 61 | 0.024718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1349-3_0_6_line_65 |  | 60 | 62 | 0.021535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1349-3_0_6_line_66 |  | 62 | 84 | 0.015978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1349-3_0_6_line_67 |  | 62 | 68 | 0.029887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1349-3_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1349-3_0_6_line_69 |  | 63 | 65 | 0.0024849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1349-3_0_6_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0090926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1349-3_0_6_line_71 |  | 65 | 67 | 0.014445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1349-3_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.023658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1349-3_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0079136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1349-3_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.023454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1349-3_0_6_line_75 |  | 69 | 71 | 0.00717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1349-3_0_6_line_76 |  | 70 | 82 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1349-3_0_6_line_77 |  | 70 | 83 | 0.078103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1349-3_0_6_line_78 |  | 70 | 77 | 0.078663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1349-3_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.02418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1349-3_0_6_line_80 |  | 72 | 73 | 0.0086681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1349-3_0_6_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0040309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1349-3_0_6_line_82 |  | 75 | 76 | 0.04235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1349-3_0_6_line_83 |  | 75 | 77 | 0.042352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1349-3_0_6_line_84 |  | 76 | 78 | 0.0063881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1349-3_0_6_line_85 |  | 76 | 79 | 0.17968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1349-3_0_6_line_86 |  | 78 | 80 | 0.02141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1349-3_0_6_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0024015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1349-3_0_6_line_88 |  | 82 | 85 | 0.022314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1349-3_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1349-3_0_6_line_90 |  | 87 | 88 | 0.053476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1349-3_0_6_line_91 |  | 88 | 94 | 0.024175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1349-3_0_6_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0065261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1349-3_0_6_line_93 |  | 91 | 92 | 0.013599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1349-3_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0060953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1349-3_0_6_line_95 |  | 95 | 96 | 0.028277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1349-3_0_6_line_96 |  | 96 | 97 | 0.009249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1349-3_0_6_line_97 |  | 96 | 98 | 0.025087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1349-3_0_6_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2710978.3211 | 1226445.2126 | 2710971.5858 | 1226448.4465
1 | 2710968.7283 | 1226449.8185 | 2710971.5858 | 1226448.4465
2 | 2710968.7283 | 1226449.8185 | 2710958.2775 | 1226454.8831
3 | 2710981.764 | 1226474.0245 | 2710968.7283 | 1226449.8185
4 | 2710914.8829 | 1226473.7002 | 2710958.2775 | 1226454.8831
5 | 2710888.9814 | 1226469.9917 | 2710914.8829 | 1226473.7002
6 | 2710888.9814 | 1226469.9917 | 2710888.4744 | 1226494.7344 | 2710888.3061 | 1226502.9486
7 | 2710889.7201 | 1226428.752 | 2710889.338 | 1226462.248 | 2710888.9814 | 1226469.9917
8 | 2710981.764 | 1226474.0245 | 2710984.3575 | 1226480.4888 | 2710974.7502 | 1226486.6699
9 | 2710981.764 | 1226474.0245 | 2710996.05 | 1226466.1595
10 | 2711026.2736 | 1226450.9483 | 2711040.4301 | 1226460.1862
11 | 2711026.2736 | 1226450.9483 | 2711019.8941 | 1226453.9761 | 2711007.4334 | 1226459.8925 | 2710996.05 | 1226466.1595
12 | 2711040.4301 | 1226460.1862 | 2711037.8689 | 1226461.7395 | 2711031.9183 | 1226464.9421 | 2711035.22 | 1226471.6421 | 2711003.6547 | 1226488.7082
13 | 2710936.5533 | 1226523.6168 | 2710931.3723 | 1226513.7261 | 2710922.9175 | 1226508.5201 | 2710922.9175 | 1226508.5201
14 | 2710936.5533 | 1226523.6168 | 2710946.0787 | 1226541.8009
15 | 2710906.0162 | 1226505.803 | 2710922.9175 | 1226508.5201
16 | 2710956.1307 | 1226560.9902 | 2710946.0787 | 1226541.8009
17 | 2711020.6412 | 1226601.5576 | 2711026.5096 | 1226592.359
18 | 2710975.553 | 1226608.5774 | 2711020.6412 | 1226601.5576
19 | 2710956.1307 | 1226560.9902 | 2710957.0203 | 1226562.7499
20 | 2710956.1307 | 1226560.9902 | 2710945.9852 | 1226566.3607 | 2710938.9201 | 1226567.4811
21 | 2710957.0203 | 1226562.7499 | 2710963.9913 | 1226576.5384
22 | 2710902.9524 | 1226569.8271 | 2710913.7612 | 1226569.7848 | 2710928.732 | 1226569.0967 | 2710938.9201 | 1226567.4811
23 | 2710965.2003 | 1226578.9297 | 2710963.9913 | 1226576.5384
24 | 2710971.397 | 1226591.1867 | 2710965.2003 | 1226578.9297
25 | 2710908.8784 | 1226527.1281 | 2710908.0794 | 1226515.093 | 2710906.0162 | 1226505.803
26 | 2710906.0162 | 1226505.803 | 2710903.9646 | 1226505.4723
27 | 2710888.3061 | 1226502.9486 | 2710903.9646 | 1226505.4723
28 | 2710888.3061 | 1226502.9486 | 2710887.6143 | 1226542.0765 | 2710877.3775 | 1226541.7744
29 | 2710971.397 | 1226591.1867 | 2710974.6032 | 1226604.6031
30 | 2710971.397 | 1226591.1867 | 2710956.2829 | 1226592.3398
31 | 2710975.553 | 1226608.5774 | 2710975.553 | 1226608.5774 | 2710974.6032 | 1226604.6031
32 | 2710946.1377 | 1226593.1138 | 2710956.2829 | 1226592.3398
33 | 2710975.553 | 1226608.5774 | 2710973.6814 | 1226619.0838 | 2710970.9781 | 1226620.5065
34 | 2710946.1377 | 1226593.1138 | 2710930.6534 | 1226594.2951
35 | 2710950.3432 | 1226624.6712 | 2710965.1521 | 1226623.5726 | 2710970.9781 | 1226620.5065
36 | 2710920.2985 | 1226595.0851 | 2710930.6534 | 1226594.2951
37 | 2710859.145 | 1226422.6301 | 2710861.8204 | 1226422.75
38 | 2710850.2738 | 1226422.2232 | 2710852.4629 | 1226422.3307 | 2710859.145 | 1226422.6301
39 | 2710889.7201 | 1226428.752 | 2710878.1599 | 1226423.3769 | 2710871.1661 | 1226423.1687 | 2710861.8204 | 1226422.75
40 | 2710832.4423 | 1226405.5339 | 2710840.7112 | 1226408.9239 | 2710847.3137 | 1226414.6734 | 2710849.6311 | 1226418.8753 | 2710850.2738 | 1226422.2232
41 | 2710876.5176 | 1226567.9671 | 2710886.4944 | 1226568.3867 | 2710886.6887 | 1226558.783 | 2710887.6143 | 1226542.0765 | 2710877.3775 | 1226541.7744
42 | 2710877.3775 | 1226541.7744 | 2710870.4071 | 1226541.3954
43 | 2710876.5176 | 1226567.9671 | 2710876.5787 | 1226565.0994 | 2710869.4976 | 1226564.9456
44 | 2710870.4071 | 1226541.3954 | 2710864.6158 | 1226541.0805 | 2710856.886 | 1226542.3049
45 | 2710885.7421 | 1226629.4635 | 2710885.5203 | 1226638.5106 | 2710884.2747 | 1226659.7702
46 | 2710846.0482 | 1226621.2399 | 2710860.5753 | 1226621.9778 | 2710879.8294 | 1226622.5147 | 2710885.8931 | 1226622.5833 | 2710885.7421 | 1226629.4635
47 | 2710885.7421 | 1226629.4635 | 2710905.531 | 1226627.9955
48 | 2710884.2747 | 1226659.7702 | 2710884.1983 | 1226666.3071
49 | 2710846.0482 | 1226621.2399 | 2710826.0022 | 1226636.7561 | 2710825.3784 | 1226639.8637
50 | 2710910.793 | 1226627.6051 | 2710905.531 | 1226627.9955
51 | 2710824.4929 | 1226656.7209 | 2710824.4064 | 1226652.0046 | 2710824.7569 | 1226642.9598 | 2710825.3784 | 1226639.8637
52 | 2710839.4089 | 1226545.0733 | 2710856.886 | 1226542.3049
53 | 2710884.1983 | 1226666.3071 | 2710884.0075 | 1226676.8235
54 | 2710867.621 | 1226666.1537 | 2710872.7843 | 1226666.1276 | 2710875.3772 | 1226666.1204 | 2710884.1983 | 1226666.3071
55 | 2710910.793 | 1226627.6051 | 2710931.1561 | 1226626.0945
56 | 2710942.7941 | 1226625.2312 | 2710950.3432 | 1226624.6712
57 | 2710942.7941 | 1226625.2312 | 2710931.1561 | 1226626.0945
58 | 2710949.0694 | 1226684.2633 | 2710951.6639 | 1226680.1085 | 2710965.8339 | 1226676.59
59 | 2710951.9365 | 1226704.4988 | 2710949.0694 | 1226684.2633 | 2710949.0694 | 1226684.2633
60 | 2710982.7773 | 1226672.3828 | 2710965.8339 | 1226676.59
61 | 2710951.9365 | 1226704.4988 | 2710935.9488 | 1226707.1623
62 | 2710951.9365 | 1226704.4988 | 2710958.5732 | 1226703.1103 | 2710965.0065 | 1226701.7656
63 | 2710903.6023 | 1226711.4813 | 2710911.0607 | 1226711.3086 | 2710935.9488 | 1226707.1623
64 | 2710989.2021 | 1226696.7082 | 2710965.0065 | 1226701.7656
65 | 2710882.0729 | 1226711.98 | 2710903.6023 | 1226711.4813
66 | 2710882.0729 | 1226711.98 | 2710882.9616 | 1226707.8267 | 2710883.6575 | 1226696.1197
67 | 2710882.0729 | 1226711.98 | 2710880.1119 | 1226720.3831 | 2710873.0062 | 1226740.4215
68 | 2710919.8468 | 1226734.8374 | 2710910.4645 | 1226736.3609 | 2710905.567 | 1226736.9029
69 | 2710919.8468 | 1226734.8374 | 2710922.2996 | 1226734.4391
70 | 2710905.567 | 1226736.9029 | 2710896.5296 | 1226737.9029
71 | 2710936.5581 | 1226732.1237 | 2710922.2996 | 1226734.4391
72 | 2710873.0062 | 1226740.4215 | 2710885.4406 | 1226739.13 | 2710896.5296 | 1226737.9029
73 | 2710944.3694 | 1226730.8553 | 2710936.5581 | 1226732.1237
74 | 2710859.169 | 1226756.3647 | 2710860.8593 | 1226754.3502 | 2710863.0915 | 1226752.9463 | 2710865.6434 | 1226752.2933 | 2710868.2713 | 1226752.4424 | 2710872.6608 | 1226741.4603 | 2710873.0062 | 1226740.4215
75 | 2710944.3694 | 1226730.8553 | 2710951.4467 | 1226729.706
76 | 2710859.169 | 1226756.3647 | 2710853.3811 | 1226754.5221 | 2710847.2883 | 1226752.7628 | 2710847.2883 | 1226752.7628
77 | 2710859.169 | 1226756.3647 | 2710850.3728 | 1226833.9706
78 | 2710859.169 | 1226756.3647 | 2710860.8593 | 1226754.3502 | 2710863.0915 | 1226752.9463 | 2710865.6434 | 1226752.2933 | 2710868.2713 | 1226752.4424 | 2710870.6278 | 1226753.3203 | 2710872.6233 | 1226754.8586 | 2710874.0863 | 1226756.8986 | 2710874.8835 | 1226759.2708 | 2710874.9504 | 1226761.785 | 2710885.1961 | 1226764.4335 | 2710909.0047 | 1226770.7265 | 2710929.0004 | 1226774.5577
79 | 2710975.3144 | 1226725.8303 | 2710951.4467 | 1226729.706
80 | 2710975.3144 | 1226725.8303 | 2710983.8704 | 1226724.4409
81 | 2710983.8704 | 1226724.4409 | 2710987.8492 | 1226723.7948
82 | 2710971.3132 | 1226776.3711 | 2711013.6246 | 1226778.1844
83 | 2710929.0004 | 1226774.5577 | 2710971.3132 | 1226776.3711
84 | 2711020.0068 | 1226778.4579 | 2711013.6246 | 1226778.1844
85 | 2711013.6246 | 1226778.1844 | 2710993.9535 | 1226956.783
86 | 2711020.0068 | 1226778.4579 | 2711040.679 | 1226772.8875
87 | 2710993.9535 | 1226956.783 | 2710994.3552 | 1226959.1507
88 | 2710825.0411 | 1226751.0659 | 2710835.3834 | 1226751.6847 | 2710847.2883 | 1226752.7628
89 | 2710883.6575 | 1226696.1197 | 2710884.0075 | 1226676.8235
90 | 2710796.2979 | 1226627.8517 | 2710795.7169 | 1226650.4914 | 2710817.6715 | 1226650.9339 | 2710824.4929 | 1226656.7209
91 | 2710796.2979 | 1226627.8517 | 2710797.8621 | 1226625.6903 | 2710792.4308 | 1226612.835 | 2710792.5585 | 1226605.2848
92 | 2710867.621 | 1226666.1537 | 2710867.7199 | 1226659.6283
93 | 2710920.2985 | 1226595.0851 | 2710906.7388 | 1226596.1195
94 | 2710900.6612 | 1226596.5832 | 2710906.7388 | 1226596.1195
95 | 2710811.4803 | 1226549.4972 | 2710839.4089 | 1226545.0733
96 | 2710811.4803 | 1226549.4972 | 2710810.3093 | 1226540.324
97 | 2710786.4923 | 1226552.3341 | 2710789.0256 | 1226552.2701 | 2710811.4803 | 1226549.4972

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710978.3211 | 1226445.2126
1 | 2710971.5858 | 1226448.4465
2 | 2710968.7283 | 1226449.8185
3 | 2710914.8829 | 1226473.7002
4 | 2710958.2775 | 1226454.8831
5 | 2710888.9814 | 1226469.9917
6 | 2710981.764 | 1226474.0245
7 | 2711026.2736 | 1226450.9483
8 | 2711040.4301 | 1226460.1862
9 | 2710996.05 | 1226466.1595
10 | 2710974.7502 | 1226486.6699
11 | 2711003.6547 | 1226488.7082
12 | 2710936.5533 | 1226523.6168
13 | 2710922.9176 | 1226508.5201
14 | 2710946.0787 | 1226541.8009
15 | 2711026.5096 | 1226592.359
16 | 2711020.6412 | 1226601.5576
17 | 2710956.1307 | 1226560.9902
18 | 2710957.0203 | 1226562.7499
19 | 2710938.9201 | 1226567.4811
20 | 2710902.9524 | 1226569.8271
21 | 2710963.9913 | 1226576.5384
22 | 2710965.2003 | 1226578.9297
23 | 2710906.0162 | 1226505.803
24 | 2710908.8784 | 1226527.1281
25 | 2710903.9646 | 1226505.4723
26 | 2710888.3061 | 1226502.9486
27 | 2710971.397 | 1226591.1867
28 | 2710974.6032 | 1226604.6031
29 | 2710956.2829 | 1226592.3398
30 | 2710975.553 | 1226608.5774
31 | 2710946.1377 | 1226593.1138
32 | 2710970.9781 | 1226620.5065
33 | 2710930.6534 | 1226594.2951
34 | 2710859.145 | 1226422.6301
35 | 2710861.8204 | 1226422.75
36 | 2710850.2738 | 1226422.2232
37 | 2710889.7201 | 1226428.752
38 | 2710832.4423 | 1226405.5339
39 | 2710877.3775 | 1226541.7744
40 | 2710876.5176 | 1226567.9671
41 | 2710870.4071 | 1226541.3954
42 | 2710869.4976 | 1226564.9456
43 | 2710885.7421 | 1226629.4635
44 | 2710884.2747 | 1226659.7702
45 | 2710846.0482 | 1226621.2399
46 | 2710905.531 | 1226627.9955
47 | 2710825.3784 | 1226639.8637
48 | 2710856.886 | 1226542.3049
49 | 2710884.1983 | 1226666.3071
50 | 2710910.793 | 1226627.6051
51 | 2710950.3432 | 1226624.6712
52 | 2710942.7941 | 1226625.2312
53 | 2710931.1561 | 1226626.0945
54 | 2710949.0694 | 1226684.2633
55 | 2710965.8339 | 1226676.59
56 | 2710951.9365 | 1226704.4988
57 | 2710982.7773 | 1226672.3828
58 | 2710935.9488 | 1226707.1623
59 | 2710965.0065 | 1226701.7656
60 | 2710903.6023 | 1226711.4813
61 | 2710989.2021 | 1226696.7082
62 | 2710882.0729 | 1226711.98
63 | 2710919.8468 | 1226734.8374
64 | 2710905.567 | 1226736.9029
65 | 2710922.2996 | 1226734.4391
66 | 2710896.5296 | 1226737.9029
67 | 2710936.5582 | 1226732.1237
68 | 2710873.0062 | 1226740.4215
69 | 2710944.3694 | 1226730.8553
70 | 2710859.169 | 1226756.3647
71 | 2710951.4467 | 1226729.706
72 | 2710975.3144 | 1226725.8303
73 | 2710983.8704 | 1226724.4409
74 | 2710987.8492 | 1226723.7948
75 | 2710971.3132 | 1226776.3711
76 | 2711013.6246 | 1226778.1844
77 | 2710929.0004 | 1226774.5577
78 | 2711020.0068 | 1226778.4579
79 | 2710993.9535 | 1226956.783
80 | 2711040.679 | 1226772.8875
81 | 2710994.3552 | 1226959.1507
82 | 2710847.2883 | 1226752.7628
83 | 2710850.3728 | 1226833.9706
84 | 2710883.6575 | 1226696.1197
85 | 2710825.0411 | 1226751.0659
86 | 2710884.0075 | 1226676.8235
87 | 2710824.4929 | 1226656.7209
88 | 2710796.2979 | 1226627.8517
89 | 2710867.621 | 1226666.1537
90 | 2710867.7199 | 1226659.6283
91 | 2710920.2985 | 1226595.0851
92 | 2710906.7388 | 1226596.1195
93 | 2710900.6612 | 1226596.5832
94 | 2710792.5585 | 1226605.2848
95 | 2710839.4089 | 1226545.0733
96 | 2710811.4803 | 1226549.4972
97 | 2710810.3093 | 1226540.324
98 | 2710786.4923 | 1226552.3341
99 | 2710885.7421 | 1226629.4635

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97391 | -0.50294 | 0.0056598 | 0.0014185
1 | 0.97395 | -0.50216 | 0.0021596 | 0.00054125
2 | 0.97397 | -0.50171 | 0 | 0
3 | 0.97675 | -0.44702 | 0.019309 | 0.0048392
4 | 0.97441 | -0.493 | 0.012197 | 0.0030569
5 | 0.97851 | -0.41248 | 0 | 0
6 | 0.97312 | -0.51841 | 0 | 0
7 | 0.97252 | -0.5304 | 0 | 0
8 | 0.97238 | -0.53319 | 0 | 0
9 | 0.9728 | -0.52481 | 0.012317 | 0.003087
10 | 0.97292 | -0.52239 | 0.011772 | 0.0029502
11 | 0.97193 | -0.54198 | 0.0089722 | 0.0022487
12 | 0.98729 | -0.24216 | 0.0038746 | 0.00097106
13 | 0.98478 | -0.29061 | 0.0060094 | 0.0015061
14 | 0.98981 | -0.19383 | 0.0031876 | 0.0007989
15 | 0.99455 | -0.1036 | 0.0031503 | 0.00078955
16 | 0.99458 | -0.103 | 0.0087547 | 0.0021941
17 | 0.99253 | -0.14187 | 0 | 0
18 | 0.99266 | -0.13936 | 0.0040961 | 0.0010266
19 | 0.99238 | -0.1448 | 0.0040164 | 0.0010066
20 | 0.99222 | -0.1479 | 0.0048466 | 0.0012147
21 | 0.99337 | -0.12588 | 0.0021191 | 0.0005311
22 | 0.99349 | -0.12351 | 0.0034387 | 0.00086183
23 | 0.98284 | -0.32825 | 0 | 0
24 | 0.98271 | -0.33071 | 0.0063138 | 0.0015824
25 | 0.98261 | -0.33259 | 0.0062154 | 0.0015577
26 | 0.981 | -0.36402 | 0 | 0
27 | 0.99414 | -0.11109 | 0.0022421 | 0.00056193
28 | 0.99486 | -0.097492 | 0.0016809 | 0.00042126
29 | 0.99398 | -0.11425 | 0.0016089 | 0.00040323
30 | 0.99507 | -0.093428 | 0.0057401 | 0.0014386
31 | 0.99389 | -0.11609 | 0.0018968 | 0.00047537
32 | 0.99586 | -0.078369 | 0.0095207 | 0.0023861
33 | 0.99377 | -0.11837 | 0.0027839 | 0.00069772
34 | 0.97794 | -0.4238 | 0.00495 | 0.0012406
35 | 0.97796 | -0.42346 | 0.0015561 | 0.00038998
36 | 0.97792 | -0.42413 | 0 | 0
37 | 0.97819 | -0.41892 | 0 | 0
38 | 0.97787 | -0.4251 | 0.0020555 | 0.00051516
39 | 0.97969 | -0.38964 | 0 | 0
40 | 0.97965 | -0.39034 | 0 | 0
41 | 0.97951 | -0.39317 | 0.0028189 | 0.00070648
42 | 0.97965 | -0.39049 | 0.00082066 | 0.00020568
43 | 0.99826 | -0.033036 | 0 | 0
44 | 0.99654 | -0.065903 | 0 | 0
45 | 0.99392 | -0.11568 | 0 | 0
46 | 1 | 0 | -0.50684 | -0.12909
47 | 0.99128 | -0.16645 | 0.010662 | 0.0026721
48 | 0.97919 | -0.39935 | 0.00087309 | 0.00021882
49 | 0.99599 | -0.076547 | 0 | 0
50 | 0.99965 | -0.0065246 | 0.0054818 | 0.0013739
51 | 0.99716 | -0.053711 | 0.0014735 | 0.0003693
52 | 0.99762 | -0.044952 | 0.004433 | 0.001111
53 | 0.99835 | -0.031164 | 0.0047283 | 0.001185
54 | 0.98864 | -0.21825 | 0.0037284 | 0.00093441
55 | 0.98843 | -0.2223 | 0.007701 | 0.0019301
56 | 0.98892 | -0.21265 | 0 | 0
57 | 0.98837 | -0.22353 | 0.0039354 | 0.00098629
58 | 0.98934 | -0.20455 | 0.0039811 | 0.00099775
59 | 0.98877 | -0.21568 | 0.0044202 | 0.0011078
60 | 0.9903 | -0.18591 | 0.0052786 | 0.0013229
61 | 0.98858 | -0.21933 | 0.0082814 | 0.0020755
62 | 0.99104 | -0.17163 | 0 | 0
63 | 0.9872 | -0.24601 | 0.0039085 | 0.00097957
64 | 0.98766 | -0.23711 | 0.0035434 | 0.00088807
65 | 0.98713 | -0.24737 | 0.0030958 | 0.00077587
66 | 0.98798 | -0.23094 | 0.0026939 | 0.00067515
67 | 0.98677 | -0.25447 | 0.0042445 | 0.0010638
68 | 0.98886 | -0.21375 | 0 | 0
69 | 0.9866 | -0.25776 | 0.0042254 | 0.001059
70 | 0.98803 | -0.22987 | 0 | 0
71 | 0.98647 | -0.2602 | 0.0038331 | 0.00096067
72 | 0.98614 | -0.26677 | 0.0091133 | 0.002284
73 | 0.98609 | -0.26771 | 0.0041349 | 0.0010363
74 | 0.98608 | -0.26785 | 0.0019221 | 0.00048173
75 | 0.98547 | -0.27957 | 0.0033207 | 0.00083224
76 | 0.98471 | -0.29449 | 0.0056976 | 0.0014279
77 | 0.98637 | -0.26215 | 0 | 0
78 | 0.98468 | -0.29502 | 0 | 0
79 | 0.98317 | -0.3245 | 0.0060911 | 0.0015266
80 | 0.98459 | -0.29681 | 0.0046393 | 0.0011627
81 | 0.98317 | -0.32464 | 0.0031831 | 0.00079777
82 | 0.98792 | -0.232 | 0.0048266 | 0.0012097
83 | 0.9876 | -0.23817 | 0.0059518 | 0.0014917
84 | 0.99275 | -0.13864 | 0 | 0
85 | 0.98782 | -0.23391 | 0.0047946 | 0.0012016
86 | 0.99482 | -0.098931 | 0.0044014 | 0.0011031
87 | 0.98987 | -0.1935 | 0 | 0
88 | 0.98544 | -0.27947 | 0 | 0
89 | 0.99502 | -0.095283 | 0 | 0
90 | 0.99463 | -0.10269 | 0.064446 | 0.016152
91 | 0.99372 | -0.11939 | 0.0024273 | 0.00060833
92 | 0.99368 | -0.12014 | 0.00197 | 0.00049372
93 | 0.99367 | -0.12026 | 0.0011515 | 0.0002886
94 | 0.98343 | -0.31858 | 0.089965 | 0.022547
95 | 0.9788 | -0.40711 | 0.0050141 | 0.0012567
96 | 0.9783 | -0.41693 | 0 | 0
97 | 0.97826 | -0.41767 | 0.0044063 | 0.0011043
98 | 0.97796 | -0.42364 | 0.01468 | 0.0036791
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0056598 | -0.0014185 | 0.00566 | 0.0014185 | 2.0952e-07 | 4.1116e-08 | 0.0086476 | 0.0086475 | 0.0086476 | 0.97391 | -0.50294 | 0.97395 | -0.50216 | 2.3757
1 | -0.0078197 | -0.0019598 | 0.0078198 | 0.0019599 | 1.6966e-07 | 6.9136e-08 | 0.011947 | 0.011947 | 0.011947 | 0.97395 | -0.50216 | 0.97397 | -0.50171 | 3.2822
2 | -0.040923 | -0.010271 | 0.04094 | 0.010282 | 1.6988e-05 | 1.0728e-05 | 0.062527 | 0.062527 | 0.062527 | 0.97397 | -0.50171 | 0.97441 | -0.493 | 17.1778
3 | 0.033103 | 0.008311 | -0.033077 | -0.0082944 | 2.6361e-05 | 1.6529e-05 | 0.05058 | 0.05058 | 0.05058 | 0.97397 | -0.50171 | 0.97312 | -0.51841 | 13.8957
4 | 0.053254 | 0.013413 | -0.053137 | -0.013338 | 0.00011681 | 7.4169e-05 | 0.081153 | 0.081153 | 0.081153 | 0.97675 | -0.44702 | 0.97441 | -0.493 | 22.2948
5 | -0.072563 | -0.018252 | 0.072683 | 0.018328 | 0.00011996 | 7.6444e-05 | 0.11057 | 0.11057 | 0.11057 | 0.97675 | -0.44702 | 0.97851 | -0.41248 | 30.3759
6 | -0.081249 | -0.020476 | 0.081438 | 0.020596 | 0.00018886 | 0.00012045 | 0.12359 | 0.12359 | 0.12359 | 0.97851 | -0.41248 | 0.981 | -0.36402 | 33.9546
7 | 0.0085662 | 0.0021474 | -0.0085636 | -0.0021462 | 2.6255e-06 | 1.1622e-06 | 0.013027 | 0.013027 | 0.013027 | 0.97851 | -0.41248 | 0.97819 | -0.41892 | 3.5788
8 | 0.011774 | 0.0029514 | -0.011772 | -0.0029502 | 2.2322e-06 | 1.2005e-06 | 0.018004 | 0.018004 | 0.018004 | 0.97312 | -0.51841 | 0.97292 | -0.52239 | 4.9461
9 | 0.021303 | 0.005343 | -0.021297 | -0.0053391 | 6.4899e-06 | 3.951e-06 | 0.032577 | 0.032577 | 0.032577 | 0.97312 | -0.51841 | 0.9728 | -0.52481 | 8.9496
10 | 0.0089772 | 0.002251 | -0.008976 | -0.0022504 | 1.1936e-06 | 5.5461e-07 | 0.013736 | 0.013736 | 0.013736 | 0.97252 | -0.5304 | 0.97238 | -0.53319 | 3.7737
11 | -0.0089772 | -0.002251 | 0.0089796 | 0.0022521 | 2.395e-06 | 1.1127e-06 | 0.013736 | 0.013736 | 0.013736 | 0.97252 | -0.5304 | 0.9728 | -0.52481 | 3.7737
12 | 0.008976 | 0.0022504 | -0.0089722 | -0.0022487 | 3.7576e-06 | 1.7464e-06 | 0.013736 | 0.013736 | 0.013736 | 0.97238 | -0.53319 | 0.97193 | -0.54198 | 3.7737
13 | 0.12937 | 0.032912 | -0.12907 | -0.032719 | 0.0003013 | 0.00019256 | 0.19516 | 0.19516 | 0.19516 | 0.98729 | -0.24216 | 0.98478 | -0.29061 | 53.6162
14 | -0.13325 | -0.033883 | 0.13356 | 0.034082 | 0.00031101 | 0.00019879 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.98729 | -0.24216 | 0.98981 | -0.19383 | 55.2205
15 | 0.12306 | 0.031213 | -0.12284 | -0.031071 | 0.00022228 | 0.00014204 | 0.18608 | 0.18608 | 0.18608 | 0.98478 | -0.29061 | 0.98284 | -0.32825 | 51.1216
16 | -0.13675 | -0.034881 | 0.13709 | 0.0351 | 0.00034404 | 0.00021991 | 0.20579 | 0.20579 | 0.20579 | 0.98981 | -0.19383 | 0.99253 | -0.14187 | 56.5369
17 | -0.0031503 | -0.00078955 | 0.0031504 | 0.00078946 | 9.0902e-08 | -8.3417e-08 | 0.0047134 | 0.0047134 | 0.0047134 | 0.99455 | -0.1036 | 0.99458 | -0.103 | 1.2949
18 | -0.011905 | -0.0029836 | 0.011911 | 0.0029865 | 5.4287e-06 | 2.8819e-06 | 0.017812 | 0.017811 | 0.017812 | 0.99458 | -0.103 | 0.99507 | -0.093428 | 4.8933
19 | -0.14596 | -0.037322 | 0.14597 | 0.037334 | 1.7745e-05 | 1.1306e-05 | 0.21908 | 0.21908 | 0.21908 | 0.99253 | -0.14187 | 0.99266 | -0.13936 | 30.094
20 | 0.0088649 | 0.0022218 | -0.0088637 | -0.0022213 | 1.2342e-06 | 5.4912e-07 | 0.01329 | 0.013291 | 0.013291 | 0.99253 | -0.14187 | 0.99238 | -0.1448 | 3.6512
21 | -0.15007 | -0.03836 | 0.15017 | 0.038422 | 9.7968e-05 | 6.21e-05 | 0.22522 | 0.22522 | 0.22522 | 0.99266 | -0.13936 | 0.99337 | -0.12588 | 20.625
22 | 0.0048473 | 0.0012147 | -0.0048466 | -0.0012147 | 7.1537e-07 | -8.6447e-09 | 0.0072682 | 0.0072683 | 0.0072683 | 0.99238 | -0.1448 | 0.99222 | -0.1479 | 1.9968
23 | -0.15229 | -0.038953 | 0.1523 | 0.038964 | 1.7472e-05 | 1.1078e-05 | 0.2284 | 0.2284 | 0.2284 | 0.99337 | -0.12588 | 0.99349 | -0.12351 | 20.9156
24 | -0.15574 | -0.039826 | 0.15584 | 0.039886 | 9.3643e-05 | 5.9398e-05 | 0.23355 | 0.23355 | 0.23355 | 0.99349 | -0.12351 | 0.99414 | -0.11109 | 21.3873
25 | 0.0063145 | 0.0015826 | -0.0063138 | -0.0015824 | 7.3961e-07 | 1.9992e-07 | 0.0095602 | 0.0095603 | 0.0095603 | 0.98284 | -0.32825 | 0.98271 | -0.33071 | 2.6265
26 | 0.11653 | 0.029489 | -0.1165 | -0.029473 | 2.4283e-05 | 1.5514e-05 | 0.17652 | 0.17652 | 0.17652 | 0.98284 | -0.32825 | 0.98261 | -0.33259 | 48.4952
27 | 0.11029 | 0.027915 | -0.11012 | -0.027809 | 0.00016609 | 0.0001061 | 0.16711 | 0.16711 | 0.16711 | 0.98261 | -0.33259 | 0.981 | -0.36402 | 45.9095
28 | 0.028683 | 0.0072131 | -0.028648 | -0.0071913 | 3.5062e-05 | 2.1817e-05 | 0.043516 | 0.043516 | 0.043516 | 0.981 | -0.36402 | 0.97969 | -0.38964 | 11.9549
29 | -0.16992 | -0.043416 | 0.17003 | 0.043487 | 0.0001118 | 7.1012e-05 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.99414 | -0.11109 | 0.99486 | -0.097492 | 23.3178
30 | 0.011842 | 0.0029686 | -0.011841 | -0.0029677 | 1.786e-06 | 9.4653e-07 | 0.017726 | 0.017726 | 0.017726 | 0.99414 | -0.11109 | 0.99398 | -0.11425 | 4.8697
31 | -0.17171 | -0.043908 | 0.17175 | 0.04393 | 3.3774e-05 | 2.1456e-05 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25714 | 0.99486 | -0.097492 | 0.99507 | -0.093428 | 23.548
32 | 0.010232 | 0.0025644 | -0.010231 | -0.002564 | 8.9517e-07 | 4.4104e-07 | 0.015317 | 0.015317 | 0.015317 | 0.99398 | -0.11425 | 0.99389 | -0.11609 | 4.208
33 | -0.1894 | -0.048355 | 0.18954 | 0.048443 | 0.00013794 | 8.7748e-05 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.99507 | -0.093428 | 0.99586 | -0.078369 | 25.9651
34 | 0.008334 | 0.0020886 | -0.0083331 | -0.0020882 | 9.0663e-07 | 3.7902e-07 | 0.012477 | 0.012477 | 0.012477 | 0.99389 | -0.11609 | 0.99377 | -0.11837 | 3.4279
35 | -0.19906 | -0.050829 | 0.19929 | 0.05098 | 0.00023754 | 0.00015119 | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | 0.99586 | -0.078369 | 0.99716 | -0.053711 | 27.2678
36 | 0.0055491 | 0.0013905 | -0.0055489 | -0.0013905 | 2.6886e-07 | 3.7528e-08 | 0.0083089 | 0.008309 | 0.008309 | 0.99377 | -0.11837 | 0.99372 | -0.11939 | 2.2827
37 | -0.0070056 | -0.0017554 | 0.0070057 | 0.0017554 | 1.1411e-07 | 3.9429e-08 | 0.010659 | 0.010659 | 0.010659 | 0.97794 | -0.4238 | 0.97796 | -0.42346 | 2.9284
38 | 0.0020556 | 0.0005148 | -0.0020556 | -0.00051489 | 3.2578e-08 | -9.057e-08 | 0.0031277 | 0.0031277 | 0.0031277 | 0.97794 | -0.4238 | 0.97792 | -0.42413 | 0.85926
39 | -0.0085618 | -0.0021454 | 0.0085636 | 0.0021462 | 1.8519e-06 | 8.2002e-07 | 0.013027 | 0.013027 | 0.013027 | 0.97796 | -0.42346 | 0.97819 | -0.41892 | 3.5789
40 | 0.0020556 | 0.00051489 | -0.0020555 | -0.00051516 | 9.487e-08 | -2.6372e-07 | 0.0031277 | 0.0031278 | 0.0031278 | 0.97792 | -0.42413 | 0.97787 | -0.4251 | 0.8593
41 | 0.00082069 | 0.00020499 | -0.00082066 | -0.00020555 | 2.7126e-08 | -5.6895e-07 | 0.0012463 | 0.0012465 | 0.0012465 | 0.97969 | -0.38964 | 0.97965 | -0.39034 | 0.34244
42 | 0.027827 | 0.0069863 | -0.027822 | -0.0069834 | 4.6773e-06 | 2.9056e-06 | 0.04227 | 0.04227 | 0.04227 | 0.97969 | -0.38964 | 0.97951 | -0.39317 | 11.6126
43 | 0.00082066 | 0.00020555 | -0.00082066 | -0.00020568 | 5.7981e-09 | -1.2158e-07 | 0.0012465 | 0.0012465 | 0.0012465 | 0.97965 | -0.39034 | 0.97965 | -0.39049 | 0.34245
44 | 0.025003 | 0.006277 | -0.024996 | -0.0062724 | 7.3736e-06 | 4.5477e-06 | 0.037987 | 0.037988 | 0.037988 | 0.97951 | -0.39317 | 0.97919 | -0.39935 | 10.4361
45 | 0.18684 | 0.047374 | -0.18654 | -0.047187 | 0.00029467 | 0.0001874 | 0.27869 | 0.27869 | 0.27869 | 0.99826 | -0.033036 | 0.99654 | -0.065903 | 25.5213
46 | 0.10194 | 0.026056 | -0.10153 | -0.025797 | 0.00040576 | 0.00025908 | 0.15213 | 0.15213 | 0.15213 | 0.99826 | -0.033036 | 0.99392 | -0.11568 | 41.7938
47 | -0.28877 | -0.07343 | 0.28923 | 0.073724 | 0.00046038 | 0.00029387 | 0.43082 | 0.43082 | 0.43082 | 0.99826 | -0.033036 | 1 | 0 | 39.4525
48 | 0.18654 | 0.047187 | -0.18645 | -0.047126 | 9.5213e-05 | 6.0766e-05 | 0.27869 | 0.27869 | 0.27869 | 0.99654 | -0.065903 | 0.99599 | -0.076547 | 38.282
49 | 0.10153 | 0.025797 | -0.10128 | -0.025639 | 0.00024751 | 0.00015804 | 0.15213 | 0.15213 | 0.15213 | 0.99392 | -0.11568 | 0.99128 | -0.16645 | 41.7939
50 | 0.21595 | 0.055364 | -0.21588 | -0.055321 | 6.8293e-05 | 4.35e-05 | 0.32178 | 0.32178 | 0.32178 | 1 | 0 | 0.99965 | -0.0065246 | 29.4672
51 | 0.090623 | 0.022967 | -0.090505 | -0.022892 | 0.00011762 | 7.5058e-05 | 0.13613 | 0.13613 | 0.13613 | 0.99128 | -0.16645 | 0.98987 | -0.1935 | 37.397
52 | 0.024123 | 0.0060536 | -0.024114 | -0.0060481 | 8.9184e-06 | 5.4853e-06 | 0.036661 | 0.036661 | 0.036661 | 0.97919 | -0.39935 | 0.9788 | -0.40711 | 10.0717
53 | 0.12192 | 0.030923 | -0.12179 | -0.030839 | 0.00013105 | 8.3735e-05 | 0.18228 | 0.18228 | 0.18228 | 0.99599 | -0.076547 | 0.99482 | -0.098931 | 50.0764
54 | 0.064527 | 0.016203 | -0.064469 | -0.016166 | 5.7622e-05 | 3.6663e-05 | 0.096415 | 0.096415 | 0.096415 | 0.99599 | -0.076547 | 0.99502 | -0.095283 | 26.4876
55 | 0.2104 | 0.053947 | -0.21015 | -0.053787 | 0.00025105 | 0.00015987 | 0.31362 | 0.31362 | 0.31362 | 0.99965 | -0.0065246 | 0.99835 | -0.031164 | 28.72
56 | -0.20077 | -0.051349 | 0.20085 | 0.051404 | 8.5139e-05 | 5.4193e-05 | 0.29996 | 0.29996 | 0.29996 | 0.99716 | -0.053711 | 0.99762 | -0.044952 | 27.4691
57 | -0.20529 | -0.052515 | 0.20542 | 0.052602 | 0.00013711 | 8.729e-05 | 0.30657 | 0.30657 | 0.30657 | 0.99762 | -0.044952 | 0.99835 | -0.031164 | 28.0746
58 | 0.011639 | 0.0029175 | -0.011637 | -0.0029163 | 2.2439e-06 | 1.1861e-06 | 0.017518 | 0.017518 | 0.017518 | 0.98864 | -0.21825 | 0.98843 | -0.2223 | 4.8127
59 | -0.015367 | -0.0038519 | 0.015371 | 0.0038542 | 4.1001e-06 | 2.3619e-06 | 0.02313 | 0.02313 | 0.02313 | 0.98864 | -0.21825 | 0.98892 | -0.21265 | 6.3543
60 | 0.0039356 | 0.00098622 | -0.0039354 | -0.00098629 | 2.2981e-07 | -7.6673e-08 | 0.0059247 | 0.0059248 | 0.0059248 | 0.98843 | -0.2223 | 0.98837 | -0.22353 | 1.6277
61 | -0.028076 | -0.0070392 | 0.028087 | 0.0070459 | 1.0848e-05 | 6.7346e-06 | 0.042247 | 0.042247 | 0.042247 | 0.98892 | -0.21265 | 0.98934 | -0.20455 | 11.6062
62 | 0.012705 | 0.0031849 | -0.012703 | -0.0031839 | 1.83e-06 | 9.9989e-07 | 0.019117 | 0.019117 | 0.019117 | 0.98892 | -0.21265 | 0.98877 | -0.21568 | 5.252
63 | -0.032068 | -0.0080436 | 0.032097 | 0.0080615 | 2.8522e-05 | 1.7834e-05 | 0.048234 | 0.048234 | 0.048234 | 0.98934 | -0.20455 | 0.9903 | -0.18591 | 13.2512
64 | 0.0082829 | 0.0020761 | -0.0082814 | -0.0020755 | 1.4403e-06 | 6.048e-07 | 0.012465 | 0.012465 | 0.012465 | 0.98877 | -0.21568 | 0.98858 | -0.21933 | 3.4245
65 | -0.037375 | -0.0093844 | 0.037401 | 0.0094004 | 2.5475e-05 | 1.6027e-05 | 0.056166 | 0.056166 | 0.056166 | 0.9903 | -0.18591 | 0.99104 | -0.17163 | 15.4301
66 | -0.11698 | -0.029475 | 0.11716 | 0.029593 | 0.00018496 | 0.00011817 | 0.17569 | 0.17569 | 0.17569 | 0.99104 | -0.17163 | 0.99275 | -0.13864 | 48.2678
67 | 0.079577 | 0.020075 | -0.079417 | -0.019973 | 0.00016013 | 0.0001021 | 0.11953 | 0.11953 | 0.11953 | 0.99104 | -0.17163 | 0.98886 | -0.21375 | 32.8377
68 | -0.0345 | -0.0086543 | 0.034515 | 0.0086634 | 1.4637e-05 | 9.1832e-06 | 0.052005 | 0.052005 | 0.052005 | 0.9872 | -0.24601 | 0.98766 | -0.23711 | 14.287
69 | 0.030591 | 0.0076747 | -0.030589 | -0.0076735 | 1.9815e-06 | 1.2364e-06 | 0.046113 | 0.046113 | 0.046113 | 0.9872 | -0.24601 | 0.98713 | -0.24737 | 12.6685
70 | -0.038058 | -0.0095515 | 0.038069 | 0.0095586 | 1.1212e-05 | 7.0593e-06 | 0.057343 | 0.057343 | 0.057343 | 0.98766 | -0.23711 | 0.98798 | -0.23094 | 15.7536
71 | 0.027494 | 0.0068976 | -0.027484 | -0.0068918 | 9.3056e-06 | 5.771e-06 | 0.041447 | 0.041447 | 0.041447 | 0.98713 | -0.24737 | 0.98677 | -0.25447 | 11.3865
72 | -0.040763 | -0.010234 | 0.040797 | 0.010255 | 3.3447e-05 | 2.1103e-05 | 0.061401 | 0.0614 | 0.061401 | 0.98798 | -0.23094 | 0.98886 | -0.21375 | 16.8683
73 | 0.02324 | 0.005828 | -0.023236 | -0.0058258 | 3.6449e-06 | 2.2317e-06 | 0.035046 | 0.035046 | 0.035046 | 0.98677 | -0.25447 | 0.9866 | -0.25776 | 9.6281
74 | 0.038621 | 0.0097178 | -0.038591 | -0.0096991 | 2.972e-05 | 1.872e-05 | 0.058129 | 0.058129 | 0.058129 | 0.98886 | -0.21375 | 0.98803 | -0.22987 | 15.9695
75 | 0.019011 | 0.0047668 | -0.019009 | -0.0047655 | 2.2106e-06 | 1.3232e-06 | 0.028673 | 0.028673 | 0.028673 | 0.9866 | -0.25776 | 0.98647 | -0.2602 | 7.8773
76 | 0.0096226 | 0.0024118 | -0.0096216 | -0.0024113 | 9.7785e-07 | 4.6683e-07 | 0.014492 | 0.014492 | 0.014492 | 0.98803 | -0.22987 | 0.98792 | -0.232 | 3.9814
77 | 0.0059541 | 0.0014922 | -0.0059518 | -0.0014917 | 2.3552e-06 | 5.0748e-07 | 0.0089672 | 0.0089675 | 0.0089675 | 0.98803 | -0.22987 | 0.9876 | -0.23817 | 2.4636
78 | 0.023014 | 0.0057952 | -0.022979 | -0.0057735 | 3.5458e-05 | 2.1687e-05 | 0.03467 | 0.03467 | 0.03467 | 0.98803 | -0.22987 | 0.98637 | -0.26215 | 9.5248
79 | 0.015175 | 0.0038048 | -0.015171 | -0.0038021 | 4.7516e-06 | 2.7324e-06 | 0.022891 | 0.022892 | 0.022892 | 0.98647 | -0.2602 | 0.98614 | -0.26677 | 6.2889
80 | 0.0060573 | 0.0015181 | -0.006057 | -0.001518 | 2.7155e-07 | 6.3211e-08 | 0.0091401 | 0.0091401 | 0.0091401 | 0.98614 | -0.26677 | 0.98609 | -0.26771 | 2.511
81 | 0.0019221 | 0.00048168 | -0.0019221 | -0.00048173 | 1.2717e-08 | -4.3282e-08 | 0.0029005 | 0.0029005 | 0.0029005 | 0.98609 | -0.26771 | 0.98608 | -0.26785 | 0.79684
82 | 0.019639 | 0.0049296 | -0.019625 | -0.0049212 | 1.3968e-05 | 8.4001e-06 | 0.029656 | 0.029657 | 0.029657 | 0.98547 | -0.27957 | 0.98471 | -0.29449 | 8.1474
83 | -0.02296 | -0.0057618 | 0.022979 | 0.0057735 | 1.909e-05 | 1.1678e-05 | 0.03467 | 0.03467 | 0.03467 | 0.98547 | -0.27957 | 0.98637 | -0.26215 | 9.5248
84 | 0.0046398 | 0.0011627 | -0.0046397 | -0.0011627 | 1.1776e-07 | -5.8957e-09 | 0.0070113 | 0.0070113 | 0.0070113 | 0.98471 | -0.29449 | 0.98468 | -0.29502 | 1.9262
85 | 0.0092875 | 0.0023305 | -0.0092742 | -0.0023243 | 1.3274e-05 | 6.2134e-06 | 0.014036 | 0.014036 | 0.014036 | 0.98471 | -0.29449 | 0.98317 | -0.3245 | 3.8561
86 | 0.0046397 | 0.0011627 | -0.0046393 | -0.0011627 | 3.9468e-07 | -1.9722e-08 | 0.0070113 | 0.0070114 | 0.0070114 | 0.98468 | -0.29502 | 0.98459 | -0.29681 | 1.9262
87 | 0.0031831 | 0.00079775 | -0.0031831 | -0.00079777 | 2.0902e-08 | -1.7077e-08 | 0.0048176 | 0.0048176 | 0.0048176 | 0.98317 | -0.3245 | 0.98317 | -0.32464 | 1.3235
88 | 0.004795 | 0.0012016 | -0.0047946 | -0.0012016 | 4.3649e-07 | -6.3407e-09 | 0.0072223 | 0.0072224 | 0.0072224 | 0.98792 | -0.232 | 0.98782 | -0.23391 | 1.9842
89 | -0.11716 | -0.029593 | 0.11739 | 0.029736 | 0.0002234 | 0.00014273 | 0.17569 | 0.17569 | 0.17569 | 0.99275 | -0.13864 | 0.99482 | -0.098931 | 48.2678
90 | 0.090505 | 0.022892 | -0.090133 | -0.022655 | 0.00037159 | 0.00023714 | 0.13613 | 0.13613 | 0.13613 | 0.98987 | -0.1935 | 0.98544 | -0.27947 | 37.3971
91 | 0.090133 | 0.022655 | -0.089965 | -0.022547 | 0.00016799 | 0.0001072 | 0.13613 | 0.13613 | 0.13613 | 0.98544 | -0.27947 | 0.98343 | -0.31858 | 37.3971
92 | 0.064469 | 0.016166 | -0.064446 | -0.016152 | 2.275e-05 | 1.4475e-05 | 0.096415 | 0.096415 | 0.096415 | 0.99502 | -0.095283 | 0.99463 | -0.10269 | 26.4876
93 | 0.0031216 | 0.00078214 | -0.0031215 | -0.00078224 | 1.1142e-07 | -1.0486e-07 | 0.0046743 | 0.0046744 | 0.0046744 | 0.99372 | -0.11939 | 0.99368 | -0.12014 | 1.2842
94 | 0.0011515 | 0.00028853 | -0.0011515 | -0.0002886 | 6.7967e-09 | -7.4607e-08 | 0.0017244 | 0.0017244 | 0.0017244 | 0.99368 | -0.12014 | 0.99367 | -0.12026 | 0.47374
95 | 0.0191 | 0.0047915 | -0.019091 | -0.0047861 | 8.9413e-06 | 5.3672e-06 | 0.029038 | 0.029038 | 0.029038 | 0.9788 | -0.40711 | 0.9783 | -0.41693 | 7.9775
96 | 0.0044065 | 0.0011043 | -0.0044063 | -0.0011043 | 1.558e-07 | -1.6412e-08 | 0.0067023 | 0.0067024 | 0.0067024 | 0.9783 | -0.41693 | 0.97826 | -0.41767 | 1.8413
97 | 0.014684 | 0.0036818 | -0.01468 | -0.0036791 | 4.6934e-06 | 2.6889e-06 | 0.022336 | 0.022336 | 0.022336 | 0.9783 | -0.41693 | 0.97796 | -0.42364 | 6.1363

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51127 | 0.1302

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056598 | 0.0014185
1 | 0.0021596 | 0.00054125
2 | 0.019309 | 0.0048392
3 | 0.012197 | 0.0030569
4 | 0.012317 | 0.003087
5 | 0.011772 | 0.0029502
6 | 0.0089722 | 0.0022487
7 | 0.0038746 | 0.00097106
8 | 0.0060094 | 0.0015061
9 | 0.0031876 | 0.0007989
10 | 0.0031503 | 0.00078955
11 | 0.0087547 | 0.0021941
12 | 0.0040961 | 0.0010266
13 | 0.0040164 | 0.0010066
14 | 0.0048466 | 0.0012147
15 | 0.0021191 | 0.0005311
16 | 0.0034387 | 0.00086183
17 | 0.0063138 | 0.0015824
18 | 0.0062154 | 0.0015577
19 | 0.0022421 | 0.00056193
20 | 0.0016809 | 0.00042126
21 | 0.0016089 | 0.00040323
22 | 0.0057401 | 0.0014386
23 | 0.0018968 | 0.00047537
24 | 0.0095207 | 0.0023861
25 | 0.0027839 | 0.00069772
26 | 0.00495 | 0.0012406
27 | 0.0015561 | 0.00038998
28 | 0.0020555 | 0.00051516
29 | 0.0028189 | 0.00070648
30 | 0.00082066 | 0.00020568
31 | 0.0044363 | 0.0011118
32 | 0.010662 | 0.0026721
33 | 0.00087309 | 0.00021882
34 | 0.0054818 | 0.0013739
35 | 0.0014735 | 0.0003693
36 | 0.004433 | 0.001111
37 | 0.0047283 | 0.001185
38 | 0.0037284 | 0.00093441
39 | 0.007701 | 0.0019301
40 | 0.0039354 | 0.00098629
41 | 0.0039811 | 0.00099775
42 | 0.0044202 | 0.0011078
43 | 0.0052786 | 0.0013229
44 | 0.0082814 | 0.0020755
45 | 0.0039085 | 0.00097957
46 | 0.0035434 | 0.00088807
47 | 0.0030958 | 0.00077587
48 | 0.0026939 | 0.00067515
49 | 0.0042445 | 0.0010638
50 | 0.0042254 | 0.001059
51 | 0.0038331 | 0.00096067
52 | 0.0091133 | 0.002284
53 | 0.0041349 | 0.0010363
54 | 0.0019221 | 0.00048173
55 | 0.0033207 | 0.00083224
56 | 0.0056976 | 0.0014279
57 | 0.0060911 | 0.0015266
58 | 0.0046393 | 0.0011627
59 | 0.0031831 | 0.00079777
60 | 0.0048266 | 0.0012097
61 | 0.0059518 | 0.0014917
62 | 0.0047946 | 0.0012016
63 | 0.0044014 | 0.0011031
64 | 0.064446 | 0.016152
65 | 0.0024273 | 0.00060833
66 | 0.00197 | 0.00049372
67 | 0.0011515 | 0.0002886
68 | 0.089965 | 0.022547
69 | 0.0050141 | 0.0012567
70 | 0.0044063 | 0.0011043
71 | 0.01468 | 0.0036791

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1