## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1349-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1349-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1349-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1349-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1349-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1349-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1349-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1349-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1349-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1349-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1349-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1349-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1349-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1349-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1349-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1349-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1349-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1349-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1349-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1349-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1349-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1349-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1349-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1349-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1349-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1349-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1349-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1349-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1349-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1349-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1349-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1349-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1349-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1349-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1349-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1349-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1349-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1349-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1349-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1349-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1349-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1349-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1349-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1349-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1349-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1349-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1349-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1349-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1349-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1349-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1349-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1349-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1349-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1349-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1349-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1349-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1349-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1349-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1349-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1349-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1349-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1349-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1349-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1349-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1349-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1349-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1349-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1349-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1349-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_19_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1349-4_0_4_load_0 | 0 | 0.004424 | 0.0011088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1349-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0028074 | 0.00070361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1349-4_0_4_load_5 | 5 | 0.012512 | 0.0031359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1349-4_0_4_load_6 | 6 | 0.0022003 | 0.00055145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1349-4_0_4_load_7 | 7 | 0.0045335 | 0.0011362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1349-4_0_4_load_14 | 8 | 0.0047998 | 0.0012029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1349-4_0_4_load_12 | 9 | 0.0078923 | 0.001978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1349-4_0_4_load_8 | 10 | 0.014156 | 0.0035478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1349-4_0_4_load_9 | 11 | 0.0015903 | 0.00039857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1349-4_0_4_load_10 | 12 | 0.0030887 | 0.00077409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1349-4_0_4_load_11 | 13 | 0.0032018 | 0.00080245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1349-4_0_4_load_13 | 14 | 0.016351 | 0.004098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1349-4_0_4_load_24 | 15 | 0.0099885 | 0.0025033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1349-4_0_4_load_25 | 16 | 0.012376 | 0.0031018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1349-4_0_4_load_15 | 17 | 0.0071333 | 0.0017878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1349-4_0_4_load_16 | 18 | 0.0011619 | 0.0002912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1349-4_0_4_load_18 | 20 | 0.0021382 | 0.00053589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1349-4_0_4_load_19 | 21 | 0.0026086 | 0.00065378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1349-4_0_4_load_20 | 22 | 0.0043141 | 0.0010812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1349-4_0_4_load_21 | 23 | 0.0064571 | 0.0016183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1349-4_0_4_load_22 | 24 | 0.014926 | 0.0037407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1349-4_0_4_load_23 | 25 | 0.0059501 | 0.0014912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1349-4_0_4_load_41 | 27 | 0.0016681 | 0.00041808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1349-4_0_4_load_60 | 28 | 0.0022599 | 0.00056639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1349-4_0_4_load_35 | 29 | 0.015767 | 0.0039516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1349-4_0_4_load_42 | 31 | 0.0022509 | 0.00056414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1349-4_0_4_load_59 | 32 | 0.0052878 | 0.0013252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1349-4_0_4_load_27 | 34 | 0.008692 | 0.0021784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1349-4_0_4_load_28 | 35 | 0.0099455 | 0.0024926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1349-4_0_4_load_33 | 36 | 0.0060702 | 0.0015213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1349-4_0_4_load_37 | 37 | 0.0089438 | 0.0022415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1349-4_0_4_load_32 | 38 | 0.0024085 | 0.00060363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1349-4_0_4_load_38 | 39 | 0.0093149 | 0.0023345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1349-4_0_4_load_29 | 40 | 0.0015484 | 0.00038807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1349-4_0_4_load_30 | 41 | 0.0021925 | 0.00054948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1349-4_0_4_load_31 | 42 | 0.00272 | 0.00068171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1349-4_0_4_load_40 | 43 | 0.0026515 | 0.00066452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1349-4_0_4_load_52 | 44 | 0.0032074 | 0.00080384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1349-4_0_4_load_50 | 45 | 0.0099026 | 0.0024818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1349-4_0_4_load_39 | 46 | 0.0063042 | 0.00158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1349-4_0_4_load_54 | 47 | 0.0040693 | 0.0010199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1349-4_0_4_load_43 | 49 | 0.0036298 | 0.00090971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1349-4_0_4_load_44 | 50 | 0.0020349 | 0.00051001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1349-4_0_4_load_45 | 51 | 0.0024208 | 0.0006067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1349-4_0_4_load_46 | 52 | 0.0021134 | 0.00052967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1349-4_0_4_load_47 | 53 | 0.0033484 | 0.00083918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1349-4_0_4_load_48 | 54 | 0.002382 | 0.00059698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1349-4_0_4_load_49 | 55 | 0.0026691 | 0.00066895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1349-4_0_4_load_58 | 56 | 0.0022286 | 0.00055854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1349-4_0_4_load_57 | 57 | 0.0023988 | 0.00060118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1349-4_0_4_load_53 | 58 | 0.0042284 | 0.0010597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1349-4_0_4_load_56 | 60 | 0.022207 | 0.0055656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1349-4_0_4_load_61 | 61 | 0.0019548 | 0.00048992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1349-4_0_4_load_62 | 62 | 0.0036328 | 0.00091046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1349-4_0_4_load_67 | 63 | 0.01136 | 0.0028471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1349-4_0_4_load_63 | 64 | 0.0030821 | 0.00077245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1349-4_0_4_load_68 | 65 | 0.004117 | 0.0010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1349-4_0_4_load_64 | 66 | 0.0055784 | 0.0013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1349-4_0_4_load_66 | 68 | 0.0052784 | 0.0013229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1349-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1349-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1349-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1349-4_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0047547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1349-4_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1349-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0019573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1349-4_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1349-4_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.01542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1349-4_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.014402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1349-4_0_4_line_9 |  | 9 | 12 | 0.029662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1349-4_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.020485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1349-4_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0027282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1349-4_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.00049534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1349-4_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.0030883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1349-4_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1349-4_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.0094164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1349-4_0_4_line_16 |  | 16 | 33 | 0.0075668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1349-4_0_4_line_17 |  | 17 | 18 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1349-4_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.0068958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1349-4_0_4_line_19 |  | 18 | 20 | 0.0048824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1349-4_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1349-4_0_4_line_21 |  | 19 | 22 | 0.01635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1349-4_0_4_line_22 |  | 20 | 23 | 0.0045099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1349-4_0_4_line_23 |  | 21 | 24 | 0.016297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1349-4_0_4_line_24 |  | 22 | 25 | 0.0073063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1349-4_0_4_line_25 |  | 23 | 26 | 0.019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1349-4_0_4_line_26 |  | 24 | 27 | 0.021348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1349-4_0_4_line_27 |  | 25 | 28 | 0.0042225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1349-4_0_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.0012928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1349-4_0_4_line_29 |  | 26 | 30 | 0.031502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1349-4_0_4_line_30 |  | 27 | 31 | 0.0097575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1349-4_0_4_line_31 |  | 28 | 32 | 0.0033653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1349-4_0_4_line_32 |  | 29 | 43 | 0.014298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1349-4_0_4_line_33 |  | 30 | 44 | 0.0094939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1349-4_0_4_line_34 |  | 30 | 45 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1349-4_0_4_line_35 |  | 32 | 55 | 0.0099821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1349-4_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1349-4_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.020248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1349-4_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.015357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1349-4_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.019139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1349-4_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0066617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1349-4_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.00031774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1349-4_0_4_line_42 |  | 38 | 41 | 0.016161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1349-4_0_4_line_43 |  | 39 | 46 | 0.019207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1349-4_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1349-4_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.004699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1349-4_0_4_line_46 |  | 43 | 46 | 0.0090609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1349-4_0_4_line_47 |  | 44 | 47 | 0.025939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1349-4_0_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.007285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1349-4_0_4_line_49 |  | 47 | 61 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1349-4_0_4_line_50 |  | 48 | 58 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1349-4_0_4_line_51 |  | 48 | 59 | 0.078611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1349-4_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0010498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1349-4_0_4_line_53 |  | 49 | 51 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1349-4_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1349-4_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0072858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1349-4_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0056777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1349-4_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0069167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1349-4_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1349-4_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0024394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1349-4_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.031701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1349-4_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0010423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1349-4_0_4_line_62 |  | 61 | 63 | 0.03751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1349-4_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.0012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1349-4_0_4_line_64 |  | 63 | 65 | 0.010051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1349-4_0_4_line_65 |  | 64 | 66 | 0.031956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1349-4_0_4_line_66 |  | 66 | 67 | 0.057121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1349-4_0_4_line_67 |  | 67 | 68 | 0.01417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1349-4_0_4_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2710580.5453 | 1226155.614 | 2710569.2894 | 1226170.9387 | 2710553.5287 | 1226184.3246
1 | 2710535.5175 | 1226199.6219 | 2710553.5287 | 1226184.3246
2 | 2710580.5453 | 1226155.614 | 2710592.9316 | 1226152.4863
3 | 2710580.5453 | 1226155.614 | 2710575.9015 | 1226154.5936
4 | 2710535.5175 | 1226199.6219 | 2710551.5863 | 1226216.5232
5 | 2710592.9316 | 1226152.4863 | 2710593.3289 | 1226154.4028
6 | 2710575.9015 | 1226154.5936 | 2710565.1207 | 1226157.3632
7 | 2710593.3289 | 1226154.4028 | 2710596.459 | 1226169.5017
8 | 2710599.3824 | 1226183.6035 | 2710596.459 | 1226169.5017
9 | 2710599.3824 | 1226183.6035 | 2710601.2668 | 1226192.6938 | 2710604.3393 | 1226206.8617 | 2710605.4613 | 1226212.6348
10 | 2710605.9817 | 1226215.3129 | 2710609.6812 | 1226234.3484 | 2710609.8809 | 1226235.4231
11 | 2710605.9817 | 1226215.3129 | 2710605.4613 | 1226212.6348
12 | 2710609.8809 | 1226235.4231 | 2710609.9714 | 1226235.9101
13 | 2710609.9714 | 1226235.9101 | 2710610.5357 | 1226238.9464
14 | 2710610.5357 | 1226238.9464 | 2710613.3684 | 1226254.1875 | 2710613.6127 | 1226258.0126
15 | 2710614.213 | 1226267.4099 | 2710613.6127 | 1226258.0126
16 | 2710614.6954 | 1226274.9613 | 2710614.213 | 1226267.4099
17 | 2710635.1659 | 1226363.0111 | 2710647.0382 | 1226365.053 | 2710658.4011 | 1226365.2714
18 | 2710665.2957 | 1226365.4039 | 2710658.4011 | 1226365.2714
19 | 2710630.3541 | 1226362.1835 | 2710635.1659 | 1226363.0111
20 | 2710665.2957 | 1226365.4039 | 2710675.6075 | 1226355.1768 | 2710674.3272 | 1226345.6291
21 | 2710665.2957 | 1226365.4039 | 2710671.9027 | 1226380.3594
22 | 2710630.3541 | 1226362.1835 | 2710625.9095 | 1226361.4191
23 | 2710674.3272 | 1226345.6291 | 2710672.7181 | 1226333.629 | 2710676.7922 | 1226332.6529
24 | 2710671.9027 | 1226380.3594 | 2710674.8552 | 1226387.0425
25 | 2710607.0216 | 1226358.1706 | 2710625.9095 | 1226361.4191
26 | 2710697.5527 | 1226327.679 | 2710676.7922 | 1226332.6529
27 | 2710678.8158 | 1226388.5062 | 2710674.8552 | 1226387.0425 | 2710674.8552 | 1226387.0425
28 | 2710607.0216 | 1226358.1706 | 2710607.149 | 1226356.884
29 | 2710604.3681 | 1226389.5561 | 2710605.2851 | 1226378.9763 | 2710607.0216 | 1226358.1706
30 | 2710707.0417 | 1226325.4056 | 2710697.5527 | 1226327.679
31 | 2710681.5933 | 1226386.606 | 2710678.8158 | 1226388.5062 | 2710678.8158 | 1226388.5062
32 | 2710608.5579 | 1226342.6553 | 2710607.149 | 1226356.884
33 | 2710604.3681 | 1226389.5561 | 2710603.4992 | 1226399.0102
34 | 2710604.3681 | 1226389.5561 | 2710584.2555 | 1226385.6383
35 | 2710681.5933 | 1226386.606 | 2710689.8318 | 1226380.9695
36 | 2710614.6954 | 1226274.9613 | 2710636.3958 | 1226275.9278
37 | 2710614.6954 | 1226274.9613 | 2710612.9332 | 1226295.1323
38 | 2710651.7379 | 1226276.6112 | 2710636.3958 | 1226275.9278
39 | 2710612.9332 | 1226295.1323 | 2710611.2674 | 1226314.1988
40 | 2710658.393 | 1226276.9076 | 2710651.7379 | 1226276.6112
41 | 2710611.2674 | 1226314.1988 | 2710611.2398 | 1226314.5153
42 | 2710674.5378 | 1226277.6267 | 2710658.393 | 1226276.9076
43 | 2710609.4507 | 1226333.6385 | 2710610.457 | 1226323.4748 | 2710611.2398 | 1226314.5153
44 | 2710684.6115 | 1226278.0754 | 2710674.5378 | 1226277.6267
45 | 2710689.3058 | 1226278.2845 | 2710684.6115 | 1226278.0754
46 | 2710608.5579 | 1226342.6553 | 2710609.4507 | 1226333.6385
47 | 2710603.4992 | 1226399.0102 | 2710602.448 | 1226410.4474 | 2710601.245 | 1226424.8512
48 | 2710577.1049 | 1226384.2454 | 2710584.2555 | 1226385.6383
49 | 2710601.245 | 1226424.8512 | 2710599.8305 | 1226441.7873
50 | 2710575.1645 | 1226402.5677 | 2710577.1049 | 1226384.2454
51 | 2710577.1049 | 1226384.2454 | 2710500.08 | 1226368.5361
52 | 2710713.788 | 1226364.5799 | 2710714.6544 | 1226363.9871
53 | 2710713.788 | 1226364.5799 | 2710701.5535 | 1226372.9501
54 | 2710725.7824 | 1226356.3738 | 2710714.6544 | 1226363.9871
55 | 2710695.5404 | 1226377.064 | 2710701.5535 | 1226372.9501
56 | 2710725.7824 | 1226356.3738 | 2710730.4684 | 1226353.1679
57 | 2710695.5404 | 1226377.064 | 2710689.8318 | 1226380.9695
58 | 2710730.4684 | 1226353.1679 | 2710741.3687 | 1226345.7104
59 | 2710743.3821 | 1226344.3329 | 2710741.3687 | 1226345.7104
60 | 2710500.08 | 1226368.5361 | 2710500.6804 | 1226361.9311 | 2710503.5598 | 1226337.0278
61 | 2710599.7437 | 1226442.826 | 2710599.8305 | 1226441.7873
62 | 2710599.8305 | 1226441.7873 | 2710637.3371 | 1226441.2893
63 | 2710599.7437 | 1226442.826 | 2710599.6423 | 1226444.0408
64 | 2710637.3371 | 1226441.2893 | 2710639.2228 | 1226451.162
65 | 2710596.5786 | 1226475.8486 | 2710599.083 | 1226450.7376 | 2710599.6423 | 1226444.0408
66 | 2710591.1369 | 1226532.7076 | 2710592.1027 | 1226520.7276 | 2710596.5786 | 1226475.8486
67 | 2710591.1369 | 1226532.7076 | 2710577.0121 | 1226531.5753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710553.5287 | 1226184.3246
1 | 2710580.5453 | 1226155.614
2 | 2710535.5175 | 1226199.6219
3 | 2710592.9316 | 1226152.4863
4 | 2710575.9015 | 1226154.5936
5 | 2710551.5863 | 1226216.5232
6 | 2710593.3289 | 1226154.4028
7 | 2710565.1207 | 1226157.3632
8 | 2710596.459 | 1226169.5017
9 | 2710599.3824 | 1226183.6035
10 | 2710605.9817 | 1226215.3129
11 | 2710609.8809 | 1226235.4231
12 | 2710605.4613 | 1226212.6348
13 | 2710609.9714 | 1226235.9101
14 | 2710610.5357 | 1226238.9464
15 | 2710613.6127 | 1226258.0126
16 | 2710614.213 | 1226267.4099
17 | 2710658.4011 | 1226365.2714
18 | 2710635.1659 | 1226363.0111
19 | 2710665.2957 | 1226365.4039
20 | 2710630.3541 | 1226362.1835
21 | 2710674.3272 | 1226345.6291
22 | 2710671.9027 | 1226380.3594
23 | 2710625.9095 | 1226361.4191
24 | 2710676.7922 | 1226332.6529
25 | 2710674.8552 | 1226387.0425
26 | 2710607.0216 | 1226358.1706
27 | 2710697.5527 | 1226327.679
28 | 2710678.8158 | 1226388.5062
29 | 2710607.149 | 1226356.884
30 | 2710604.3681 | 1226389.5561
31 | 2710707.0417 | 1226325.4056
32 | 2710681.5933 | 1226386.606
33 | 2710614.6954 | 1226274.9613
34 | 2710636.3958 | 1226275.9278
35 | 2710612.9332 | 1226295.1323
36 | 2710651.7379 | 1226276.6112
37 | 2710611.2674 | 1226314.1988
38 | 2710658.393 | 1226276.9076
39 | 2710611.2398 | 1226314.5153
40 | 2710684.6115 | 1226278.0754
41 | 2710674.5378 | 1226277.6267
42 | 2710689.3058 | 1226278.2845
43 | 2710608.5579 | 1226342.6553
44 | 2710603.4992 | 1226399.0102
45 | 2710584.2555 | 1226385.6383
46 | 2710609.4507 | 1226333.6385
47 | 2710601.245 | 1226424.8512
48 | 2710577.1049 | 1226384.2454
49 | 2710713.788 | 1226364.5799
50 | 2710714.6544 | 1226363.9871
51 | 2710701.5535 | 1226372.9501
52 | 2710725.7824 | 1226356.3738
53 | 2710695.5404 | 1226377.064
54 | 2710730.4684 | 1226353.1679
55 | 2710689.8318 | 1226380.9695
56 | 2710741.3687 | 1226345.7104
57 | 2710743.3821 | 1226344.3329
58 | 2710575.1645 | 1226402.5677
59 | 2710500.08 | 1226368.5361
60 | 2710503.5598 | 1226337.0278
61 | 2710599.8305 | 1226441.7873
62 | 2710599.7437 | 1226442.826
63 | 2710637.3371 | 1226441.2893
64 | 2710599.6423 | 1226444.0408
65 | 2710639.2228 | 1226451.162
66 | 2710596.5786 | 1226475.8486
67 | 2710591.1369 | 1226532.7076
68 | 2710577.0121 | 1226531.5753
69 | 2710614.6954 | 1226274.9613

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98838 | -0.22394 | 0.004424 | 0.0011088
1 | 0.98899 | -0.21195 | 0 | 0
2 | 0.9881 | -0.22921 | 0 | 0
3 | 0.98928 | -0.20644 | 0 | 0
4 | 0.98896 | -0.21257 | 0.0028074 | 0.00070361
5 | 0.98784 | -0.23443 | 0.012512 | 0.0031359
6 | 0.98932 | -0.20559 | 0.0022003 | 0.00055145
7 | 0.98891 | -0.21347 | 0.0045335 | 0.0011362
8 | 0.98969 | -0.19832 | 0.0047998 | 0.0012029
9 | 0.99011 | -0.19031 | 0.0078923 | 0.001978
10 | 0.99128 | -0.16763 | 0.014156 | 0.0035478
11 | 0.99234 | -0.14715 | 0.0015903 | 0.00039857
12 | 0.99117 | -0.16967 | 0.0030887 | 0.00077409
13 | 0.99236 | -0.14664 | 0.0032018 | 0.00080245
14 | 0.99254 | -0.1433 | 0.016351 | 0.004098
15 | 0.99391 | -0.1168 | 0.0099885 | 0.0025033
16 | 0.99466 | -0.10226 | 0.012376 | 0.0031018
17 | 0.99294 | -0.1356 | 0.0071333 | 0.0017878
18 | 0.99443 | -0.10683 | 0.0011619 | 0.0002912
19 | 0.99254 | -0.14322 | 0 | 0
20 | 0.99475 | -0.10074 | 0.0021382 | 0.00053589
21 | 0.99207 | -0.1524 | 0.0026086 | 0.00065378
22 | 0.99193 | -0.1551 | 0.0043141 | 0.0010812
23 | 0.99505 | -0.094945 | 0.0064571 | 0.0016183
24 | 0.99179 | -0.15784 | 0.014926 | 0.0037407
25 | 0.99169 | -0.15986 | 0.0059501 | 0.0014912
26 | 0.99644 | -0.068199 | 0 | 0
27 | 0.99171 | -0.15932 | 0.0016681 | 0.00041808
28 | 0.99157 | -0.16216 | 0.0022599 | 0.00056639
29 | 0.99653 | -0.066406 | 0.015767 | 0.0039516
30 | 0.99417 | -0.11178 | 0 | 0
31 | 0.99169 | -0.15971 | 0.0022509 | 0.00056414
32 | 0.99148 | -0.16386 | 0.0052878 | 0.0013252
33 | 0.99536 | -0.088951 | 0 | 0
34 | 0.99489 | -0.097987 | 0.008692 | 0.0021784
35 | 0.99764 | -0.045038 | 0.0099455 | 0.0024926
36 | 0.99468 | -0.10203 | 0.0060702 | 0.0015213
37 | 0.99998 | -0.00039446 | 0.0089438 | 0.0022415
38 | 0.99463 | -0.10307 | 0.0024085 | 0.00060363
39 | 1 | 0 | -0.32899 | -0.082869
40 | 0.99449 | -0.10567 | 0.0015484 | 0.00038807
41 | 0.99453 | -0.10491 | 0.0021925 | 0.00054948
42 | 0.99448 | -0.10589 | 0.00272 | 0.00068171
43 | 0.99767 | -0.044625 | 0.0026515 | 0.00066452
44 | 0.99381 | -0.11886 | 0.0032074 | 0.00080384
45 | 0.99349 | -0.12492 | 0.0099026 | 0.0024818
46 | 0.9984 | -0.030638 | 0.0063042 | 0.00158
47 | 0.99288 | -0.13677 | 0.0040693 | 0.0010199
48 | 0.99332 | -0.12832 | 0 | 0
49 | 0.99082 | -0.17661 | 0.0036298 | 0.00090971
50 | 0.99081 | -0.17682 | 0.0020349 | 0.00051001
51 | 0.99102 | -0.17272 | 0.0024208 | 0.0006067
52 | 0.9907 | -0.17901 | 0.0021134 | 0.00052967
53 | 0.99114 | -0.1705 | 0.0033484 | 0.00083918
54 | 0.99066 | -0.17971 | 0.002382 | 0.00059698
55 | 0.99127 | -0.16797 | 0.0026691 | 0.00066895
56 | 0.99061 | -0.1808 | 0.0022286 | 0.00055854
57 | 0.9906 | -0.1809 | 0.0023988 | 0.00060118
58 | 0.99325 | -0.1297 | 0.0042284 | 0.0010597
59 | 0.99172 | -0.15921 | 0 | 0
60 | 0.99108 | -0.1717 | 0.022207 | 0.0055656
61 | 0.99234 | -0.14729 | 0.0019548 | 0.00048992
62 | 0.99232 | -0.14762 | 0.0036328 | 0.00091046
63 | 0.99181 | -0.15758 | 0.01136 | 0.0028471
64 | 0.9923 | -0.14792 | 0.0030821 | 0.00077245
65 | 0.99177 | -0.15831 | 0.004117 | 0.0010318
66 | 0.99199 | -0.15406 | 0.0055784 | 0.0013981
67 | 0.99171 | -0.15941 | 0 | 0
68 | 0.99164 | -0.16073 | 0.0052784 | 0.0013229
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016943 | -0.0042481 | 0.016952 | 0.0042537 | 9.6848e-06 | 5.6892e-06 | 0.025508 | 0.025508 | 0.025508 | 0.98838 | -0.22394 | 0.98899 | -0.21195 | 7.0077
1 | 0.012519 | 0.0031393 | -0.012515 | -0.0031376 | 3.1479e-06 | 1.7119e-06 | 0.018848 | 0.018848 | 0.018848 | 0.98838 | -0.22394 | 0.9881 | -0.22921 | 5.1779
2 | -0.024294 | -0.0060936 | 0.0243 | 0.0060975 | 6.3835e-06 | 3.9219e-06 | 0.036553 | 0.036553 | 0.036553 | 0.98899 | -0.21195 | 0.98928 | -0.20644 | 10.0422
3 | 0.0073413 | 0.0018399 | -0.0073411 | -0.0018398 | 2.1754e-07 | 7.8213e-08 | 0.011046 | 0.011046 | 0.011046 | 0.98899 | -0.21195 | 0.98896 | -0.21257 | 3.0345
4 | 0.012515 | 0.0031376 | -0.012512 | -0.0031359 | 3.1067e-06 | 1.6896e-06 | 0.018848 | 0.018848 | 0.018848 | 0.9881 | -0.22921 | 0.98784 | -0.23443 | 5.178
5 | -0.0243 | -0.0060975 | 0.024301 | 0.0060981 | 9.8071e-07 | 6.0252e-07 | 0.036553 | 0.036553 | 0.036553 | 0.98928 | -0.20644 | 0.98932 | -0.20559 | 10.0421
6 | 0.0045337 | 0.0011362 | -0.0045335 | -0.0011362 | 1.9423e-07 | -1.8508e-08 | 0.0068215 | 0.0068215 | 0.0068215 | 0.98896 | -0.21257 | 0.98891 | -0.21347 | 1.874
7 | -0.026501 | -0.0066496 | 0.02651 | 0.0066553 | 9.1886e-06 | 5.6826e-06 | 0.039863 | 0.039863 | 0.039863 | 0.98932 | -0.20559 | 0.98969 | -0.19832 | 10.9513
8 | -0.03131 | -0.0078582 | 0.031322 | 0.0078657 | 1.197e-05 | 7.4758e-06 | 0.047079 | 0.047079 | 0.047079 | 0.98969 | -0.19832 | 0.99011 | -0.19031 | 12.9339
9 | -0.039215 | -0.0098437 | 0.039253 | 0.009868 | 3.8642e-05 | 2.4349e-05 | 0.05894 | 0.05894 | 0.05894 | 0.99011 | -0.19031 | 0.99117 | -0.16967 | 16.1924
10 | -0.056502 | -0.014192 | 0.056557 | 0.014228 | 5.5275e-05 | 3.5111e-05 | 0.084827 | 0.084826 | 0.084827 | 0.99128 | -0.16763 | 0.99234 | -0.14715 | 23.304
11 | 0.042346 | 0.010645 | -0.042342 | -0.010642 | 4.1353e-06 | 2.6114e-06 | 0.063577 | 0.063577 | 0.063577 | 0.99128 | -0.16763 | 0.99117 | -0.16967 | 17.4663
12 | -0.058147 | -0.014626 | 0.058149 | 0.014627 | 1.4128e-06 | 8.9779e-07 | 0.087211 | 0.087211 | 0.087211 | 0.99234 | -0.14715 | 0.99236 | -0.14664 | 23.9591
13 | -0.061351 | -0.01543 | 0.06136 | 0.015436 | 9.8047e-06 | 6.2351e-06 | 0.092012 | 0.092012 | 0.092012 | 0.99236 | -0.14664 | 0.99254 | -0.1433 | 25.2781
14 | -0.077712 | -0.019534 | 0.07781 | 0.019597 | 9.8451e-05 | 6.2759e-05 | 0.11653 | 0.11653 | 0.11653 | 0.99254 | -0.1433 | 0.99391 | -0.1168 | 32.0126
15 | -0.087798 | -0.0221 | 0.08786 | 0.022139 | 6.1043e-05 | 3.8945e-05 | 0.13148 | 0.13148 | 0.13148 | 0.99391 | -0.1168 | 0.99466 | -0.10226 | 36.1208
16 | -0.10024 | -0.025241 | 0.1003 | 0.025281 | 6.384e-05 | 4.076e-05 | 0.14999 | 0.14999 | 0.14999 | 0.99466 | -0.10226 | 0.99536 | -0.088951 | 41.2073
17 | -0.069712 | -0.017503 | 0.069808 | 0.017564 | 9.5838e-05 | 6.1033e-05 | 0.10448 | 0.10448 | 0.10448 | 0.99294 | -0.1356 | 0.99443 | -0.10683 | 28.7036
18 | 0.062579 | 0.015715 | -0.062556 | -0.015701 | 2.2748e-05 | 1.447e-05 | 0.093791 | 0.093791 | 0.093791 | 0.99294 | -0.1356 | 0.99254 | -0.14322 | 25.7669
19 | -0.07097 | -0.017855 | 0.07099 | 0.017869 | 2.0658e-05 | 1.3157e-05 | 0.10622 | 0.10622 | 0.10622 | 0.99443 | -0.10683 | 0.99475 | -0.10074 | 29.1813
20 | 0.021468 | 0.0053851 | -0.021458 | -0.0053794 | 9.3843e-06 | 5.6939e-06 | 0.032186 | 0.032186 | 0.032186 | 0.99254 | -0.14322 | 0.99207 | -0.1524 | 8.8424
21 | 0.041088 | 0.010316 | -0.041065 | -0.010301 | 2.3269e-05 | 1.4681e-05 | 0.061605 | 0.061605 | 0.061605 | 0.99254 | -0.14322 | 0.99193 | -0.1551 | 16.9246
22 | -0.073128 | -0.018405 | 0.073149 | 0.018417 | 2.0248e-05 | 1.29e-05 | 0.10942 | 0.10942 | 0.10942 | 0.99475 | -0.10074 | 0.99505 | -0.094945 | 30.06
23 | 0.01885 | 0.0047256 | -0.018845 | -0.0047227 | 4.8854e-06 | 2.9163e-06 | 0.028274 | 0.028274 | 0.028274 | 0.99207 | -0.1524 | 0.99179 | -0.15784 | 7.7675
24 | 0.036751 | 0.00922 | -0.036742 | -0.0092148 | 8.3284e-06 | 5.2359e-06 | 0.055134 | 0.055134 | 0.055134 | 0.99193 | -0.1551 | 0.99169 | -0.15986 | 15.1466
25 | -0.079606 | -0.020036 | 0.079708 | 0.020101 | 0.0001019 | 6.4968e-05 | 0.11907 | 0.11907 | 0.11907 | 0.99505 | -0.094945 | 0.99644 | -0.068199 | 32.7127
26 | 0.0039194 | 0.00098202 | -0.0039191 | -0.00098212 | 2.7682e-07 | -9.8305e-08 | 0.0058803 | 0.0058804 | 0.0058804 | 0.99179 | -0.15784 | 0.99171 | -0.15932 | 1.6155
27 | 0.030792 | 0.0077235 | -0.030789 | -0.0077214 | 3.3806e-06 | 2.1091e-06 | 0.046206 | 0.046206 | 0.046206 | 0.99169 | -0.15986 | 0.99157 | -0.16216 | 12.6939
28 | -0.15864 | -0.040002 | 0.15866 | 0.04001 | 1.3615e-05 | 8.6798e-06 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23699 | 0.99644 | -0.068199 | 0.99653 | -0.066406 | 32.5538
29 | 0.078935 | 0.019901 | -0.07877 | -0.019796 | 0.00016426 | 0.00010472 | 0.11792 | 0.11792 | 0.11792 | 0.99644 | -0.068199 | 0.99417 | -0.11178 | 32.395
30 | 0.002251 | 0.00056404 | -0.0022509 | -0.00056414 | 4.174e-08 | -9.9183e-08 | 0.0033775 | 0.0033775 | 0.0033775 | 0.99171 | -0.15932 | 0.99169 | -0.15971 | 0.92788
31 | 0.028529 | 0.007155 | -0.028527 | -0.0071536 | 2.3133e-06 | 1.4371e-06 | 0.042814 | 0.042814 | 0.042814 | 0.99157 | -0.16216 | 0.99148 | -0.16386 | 11.7622
32 | -0.17442 | -0.043962 | 0.1746 | 0.044078 | 0.00018198 | 0.00011609 | 0.26054 | 0.26053 | 0.26054 | 0.99653 | -0.066406 | 0.99767 | -0.044625 | 35.7878
33 | 0.042359 | 0.010644 | -0.042344 | -0.010635 | 1.4315e-05 | 9.0385e-06 | 0.06341 | 0.06341 | 0.06341 | 0.99417 | -0.11178 | 0.99381 | -0.11886 | 17.4203
34 | 0.036412 | 0.0091522 | -0.036389 | -0.0091378 | 2.283e-05 | 1.4346e-05 | 0.054508 | 0.054508 | 0.054508 | 0.99417 | -0.11178 | 0.99349 | -0.12492 | 14.9748
35 | 0.023239 | 0.0058284 | -0.023234 | -0.0058256 | 4.5537e-06 | 2.7857e-06 | 0.034878 | 0.034878 | 0.034878 | 0.99148 | -0.16386 | 0.99127 | -0.16797 | 9.582
36 | 0.023646 | 0.0059308 | -0.023636 | -0.0059245 | 1.018e-05 | 6.2328e-06 | 0.035351 | 0.035351 | 0.035351 | 0.99536 | -0.088951 | 0.99489 | -0.097987 | 9.7119
37 | -0.12395 | -0.031212 | 0.12421 | 0.031379 | 0.00026084 | 0.00016667 | 0.18535 | 0.18535 | 0.18535 | 0.99536 | -0.088951 | 0.99764 | -0.045038 | 50.9192
38 | 0.014944 | 0.0037461 | -0.014941 | -0.0037445 | 2.877e-06 | 1.6419e-06 | 0.022351 | 0.022351 | 0.022351 | 0.99489 | -0.097987 | 0.99468 | -0.10203 | 6.1404
39 | -0.13415 | -0.033871 | 0.13444 | 0.034055 | 0.0002876 | 0.00018382 | 0.20018 | 0.20018 | 0.20018 | 0.99764 | -0.045038 | 0.99998 | -0.00039446 | 54.9944
40 | 0.0088706 | 0.0022232 | -0.0088702 | -0.002223 | 4.3992e-07 | 1.9508e-07 | 0.01327 | 0.01327 | 0.01327 | 0.99468 | -0.10203 | 0.99463 | -0.10307 | 3.6457
41 | -0.14338 | -0.036297 | 0.14339 | 0.036298 | 2.7153e-06 | 1.7294e-06 | 0.21349 | 0.21349 | 0.21349 | 0.99998 | -0.00039446 | 1 | 0 | 29.3253
42 | 0.0064616 | 0.0016193 | -0.0064611 | -0.0016192 | 5.6634e-07 | 1.5273e-07 | 0.009667 | 0.009667 | 0.009667 | 0.99463 | -0.10307 | 0.99453 | -0.10491 | 2.6558
43 | 0.18395 | 0.046571 | -0.18368 | -0.046398 | 0.00027015 | 0.00017239 | 0.27389 | 0.27389 | 0.27389 | 1 | 0 | 0.9984 | -0.030638 | 37.6216
44 | -0.0042685 | -0.0010697 | 0.0042686 | 0.0010697 | 1.5424e-07 | -3.2127e-08 | 0.0063867 | 0.0063867 | 0.0063867 | 0.99449 | -0.10567 | 0.99453 | -0.10491 | 1.7546
45 | 0.0027201 | 0.00068167 | -0.00272 | -0.00068171 | 2.9189e-08 | -4.2289e-08 | 0.0040699 | 0.0040699 | 0.0040699 | 0.99449 | -0.10567 | 0.99448 | -0.10589 | 1.1181
46 | -0.17726 | -0.044742 | 0.17738 | 0.044818 | 0.00011885 | 7.5826e-05 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.99767 | -0.044625 | 0.9984 | -0.030638 | 36.331
47 | 0.039137 | 0.0098311 | -0.039104 | -0.00981 | 3.3412e-05 | 2.1048e-05 | 0.058607 | 0.058608 | 0.058608 | 0.99381 | -0.11886 | 0.99288 | -0.13677 | 16.101
48 | 0.026486 | 0.006656 | -0.026482 | -0.0066533 | 4.3005e-06 | 2.658e-06 | 0.039676 | 0.039676 | 0.039676 | 0.99349 | -0.12492 | 0.99332 | -0.12832 | 10.9001
49 | 0.035034 | 0.0087902 | -0.035017 | -0.0087791 | 1.7572e-05 | 1.1026e-05 | 0.052509 | 0.052509 | 0.052509 | 0.99288 | -0.13677 | 0.99234 | -0.14729 | 14.4255
50 | 0.0042287 | 0.0010597 | -0.0042284 | -0.0010597 | 2.7729e-07 | -6.1045e-08 | 0.0063346 | 0.0063347 | 0.0063347 | 0.99332 | -0.12832 | 0.99325 | -0.1297 | 1.7403
51 | 0.022253 | 0.0055937 | -0.02222 | -0.0055737 | 3.2771e-05 | 1.9958e-05 | 0.033342 | 0.033342 | 0.033342 | 0.99332 | -0.12832 | 0.99172 | -0.15921 | 9.1599
52 | 0.011159 | 0.0027969 | -0.011159 | -0.0027968 | 1.1057e-07 | 5.7245e-08 | 0.016759 | 0.016759 | 0.016759 | 0.99082 | -0.17661 | 0.99081 | -0.17682 | 4.6041
53 | -0.014789 | -0.0037066 | 0.014792 | 0.0037082 | 2.7421e-06 | 1.564e-06 | 0.02221 | 0.02221 | 0.02221 | 0.99082 | -0.17661 | 0.99102 | -0.17272 | 6.1017
54 | 0.0091242 | 0.0022868 | -0.0091232 | -0.0022864 | 9.4939e-07 | 4.3398e-07 | 0.013703 | 0.013703 | 0.013703 | 0.99081 | -0.17682 | 0.9907 | -0.17901 | 3.7645
55 | -0.017212 | -0.0043149 | 0.017214 | 0.0043159 | 1.825e-06 | 1.0741e-06 | 0.025845 | 0.025845 | 0.025845 | 0.99102 | -0.17272 | 0.99114 | -0.1705 | 7.1002
56 | 0.0070098 | 0.0017567 | -0.0070096 | -0.0017567 | 2.3602e-07 | 7.7947e-08 | 0.010529 | 0.010529 | 0.010529 | 0.9907 | -0.17901 | 0.99066 | -0.17971 | 2.8925
57 | -0.020563 | -0.0051551 | 0.020565 | 0.0051566 | 2.472e-06 | 1.4929e-06 | 0.030872 | 0.030872 | 0.030872 | 0.99114 | -0.1705 | 0.99127 | -0.16797 | 8.4813
58 | 0.0046276 | 0.0011597 | -0.0046273 | -0.0011597 | 2.3929e-07 | -1.6896e-08 | 0.0069508 | 0.0069509 | 0.0069509 | 0.99066 | -0.17971 | 0.99061 | -0.1808 | 1.9096
59 | 0.0023988 | 0.00060116 | -0.0023988 | -0.00060118 | 1.1877e-08 | -2.3804e-08 | 0.0036032 | 0.0036032 | 0.0036032 | 0.99061 | -0.1808 | 0.9906 | -0.1809 | 0.9899
60 | 0.02222 | 0.0055737 | -0.022207 | -0.0055656 | 1.3216e-05 | 8.0494e-06 | 0.033342 | 0.033342 | 0.033342 | 0.99172 | -0.15921 | 0.99108 | -0.1717 | 9.16
61 | 0.017577 | 0.0044059 | -0.017577 | -0.0044058 | 2.7154e-07 | 1.6032e-07 | 0.026357 | 0.026357 | 0.026357 | 0.99234 | -0.14729 | 0.99232 | -0.14762 | 7.241
62 | 0.015485 | 0.0038833 | -0.015477 | -0.0038789 | 7.5845e-06 | 4.3697e-06 | 0.023221 | 0.023221 | 0.023221 | 0.99234 | -0.14729 | 0.99181 | -0.15758 | 6.3793
63 | 0.013944 | 0.0034953 | -0.013944 | -0.0034952 | 1.9985e-07 | 1.1216e-07 | 0.02091 | 0.02091 | 0.02091 | 0.99232 | -0.14762 | 0.9923 | -0.14792 | 5.7444
64 | 0.0041171 | 0.0010318 | -0.004117 | -0.0010318 | 1.4381e-07 | -3.7668e-08 | 0.0061769 | 0.0061769 | 0.0061769 | 0.99181 | -0.15758 | 0.99177 | -0.15831 | 1.697
65 | 0.010862 | 0.0027228 | -0.010859 | -0.0027211 | 3.1792e-06 | 1.622e-06 | 0.016288 | 0.016288 | 0.016288 | 0.9923 | -0.14792 | 0.99199 | -0.15406 | 4.4747
66 | 0.0052801 | 0.0013231 | -0.0052788 | -0.0013229 | 1.3437e-06 | 1.2278e-07 | 0.0079203 | 0.0079205 | 0.0079205 | 0.99199 | -0.15406 | 0.99171 | -0.15941 | 2.176
67 | 0.0052788 | 0.0013229 | -0.0052784 | -0.0013229 | 3.3336e-07 | 3.0531e-08 | 0.0079205 | 0.0079206 | 0.0079206 | 0.99171 | -0.15941 | 0.99164 | -0.16073 | 2.176

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3383 | 0.085204

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.004424 | 0.0011088
1 | 0.0028074 | 0.00070361
2 | 0.012512 | 0.0031359
3 | 0.0022003 | 0.00055145
4 | 0.0045335 | 0.0011362
5 | 0.0047998 | 0.0012029
6 | 0.0078923 | 0.001978
7 | 0.014156 | 0.0035478
8 | 0.0015903 | 0.00039857
9 | 0.0030887 | 0.00077409
10 | 0.0032018 | 0.00080245
11 | 0.016351 | 0.004098
12 | 0.0099885 | 0.0025033
13 | 0.012376 | 0.0031018
14 | 0.0071333 | 0.0017878
15 | 0.0011619 | 0.0002912
16 | 0.0021382 | 0.00053589
17 | 0.0026086 | 0.00065378
18 | 0.0043141 | 0.0010812
19 | 0.0064571 | 0.0016183
20 | 0.014926 | 0.0037407
21 | 0.0059501 | 0.0014912
22 | 0.0016681 | 0.00041808
23 | 0.0022599 | 0.00056639
24 | 0.015767 | 0.0039516
25 | 0.0022509 | 0.00056414
26 | 0.0052878 | 0.0013252
27 | 0.008692 | 0.0021784
28 | 0.0099455 | 0.0024926
29 | 0.0060702 | 0.0015213
30 | 0.0089438 | 0.0022415
31 | 0.0024085 | 0.00060363
32 | 0.0093149 | 0.0023345
33 | 0.0015484 | 0.00038807
34 | 0.0021925 | 0.00054948
35 | 0.00272 | 0.00068171
36 | 0.0026515 | 0.00066452
37 | 0.0032074 | 0.00080384
38 | 0.0099026 | 0.0024818
39 | 0.0063042 | 0.00158
40 | 0.0040693 | 0.0010199
41 | 0.0036298 | 0.00090971
42 | 0.0020349 | 0.00051001
43 | 0.0024208 | 0.0006067
44 | 0.0021134 | 0.00052967
45 | 0.0033484 | 0.00083918
46 | 0.002382 | 0.00059698
47 | 0.0026691 | 0.00066895
48 | 0.0022286 | 0.00055854
49 | 0.0023988 | 0.00060118
50 | 0.0042284 | 0.0010597
51 | 0.022207 | 0.0055656
52 | 0.0019548 | 0.00048992
53 | 0.0036328 | 0.00091046
54 | 0.01136 | 0.0028471
55 | 0.0030821 | 0.00077245
56 | 0.004117 | 0.0010318
57 | 0.0055784 | 0.0013981
58 | 0.0052784 | 0.0013229

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1