## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1362-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1362-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1362-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1362-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1362-11_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1362-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1362-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1362-11_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1362-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1362-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1362-11_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1362-11_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1362-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1362-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1362-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1362-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1362-11_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1362-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1362-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1362-11_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1362-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1362-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1362-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1362-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1362-11_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1362-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1362-11_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1362-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1362-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1362-11_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1362-11_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1362-11_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1362-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1362-11_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1362-11_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1362-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1362-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1362-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1362-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1362-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1362-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1362-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1362-11_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1362-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1362-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1362-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1362-11_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1362-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1362-11_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1362-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1362-11_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1362-11_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1362-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1362-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1362-11_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1362-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1362-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1362-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1362-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1362-11_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1362-11_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1362-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1362-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1362-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1362-11_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1362-11_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1362-11_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1362-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1362-11_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1362-11_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1362-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1362-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1362-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1362-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1362-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1362-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1362-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1362-11_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1362-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1362-11_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1362-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1362-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1362-11_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1362-11_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1362-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1362-11_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1362-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1362-11_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1362-11_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1362-11_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1362-11_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1362-11_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1362-11_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1362-11_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1362-11_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_1_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1362-11_0_5_load_0 | 0 | 0.077824 | 0.019504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1362-11_0_5_load_1 | 1 | 0.0088468 | 0.0022172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1362-11_0_5_load_2 | 2 | 0.0025543 | 0.00064016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1362-11_0_5_load_21 | 3 | 0.025704 | 0.0064421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1362-11_0_5_load_3 | 5 | 0.010211 | 0.002559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1362-11_0_5_load_5 | 7 | 0.010089 | 0.0025285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1362-11_0_5_load_45 | 8 | 0.0031685 | 0.00079411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1362-11_0_5_load_6 | 10 | 0.04028 | 0.010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1362-11_0_5_load_7 | 11 | 0.0064612 | 0.0016193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1362-11_0_5_load_8 | 12 | 0.0063975 | 0.0016034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1362-11_0_5_load_10 | 14 | 0.0019781 | 0.00049576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1362-11_0_5_load_23 | 16 | 0.0099665 | 0.0024978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1362-11_0_5_load_16 | 17 | 0.071748 | 0.017982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1362-11_0_5_load_24 | 19 | 0.01139 | 0.0028547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1362-11_0_5_load_11 | 20 | 0.004832 | 0.001211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1362-11_0_5_load_13 | 21 | 0.0031989 | 0.00080172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1362-11_0_5_load_17 | 24 | 0.0058287 | 0.0014608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1362-11_0_5_load_79 | 26 | 0.002715 | 0.00068044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1362-11_0_5_load_92 | 29 | 0.00062633 | 0.00015697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1362-11_0_5_load_93 | 30 | 0.00058314 | 0.00014615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1362-11_0_5_load_71 | 31 | 0.0074888 | 0.0018769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1362-11_0_5_load_69 | 32 | 0.0051808 | 0.0012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1362-11_0_5_load_80 | 33 | 0.0024555 | 0.0006154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1362-11_0_5_load_96 | 34 | 0.016657 | 0.0041748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1362-11_0_5_load_61 | 36 | 0.0032624 | 0.00081764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1362-11_0_5_load_25 | 38 | 0.0023654 | 0.00059282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1362-11_0_5_load_26 | 39 | 0.0041511 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1362-11_0_5_load_27 | 40 | 0.0013183 | 0.00033039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1362-11_0_5_load_39 | 45 | 0.0019853 | 0.00049756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1362-11_0_5_load_84 | 46 | 0.0032499 | 0.00081451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1362-11_0_5_load_97 | 48 | 0.0016929 | 0.00042427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1362-11_0_5_load_86 | 50 | 0.0020344 | 0.00050988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1362-11_0_5_load_87 | 51 | 0.0057666 | 0.0014452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1362-11_0_5_load_41 | 53 | 0.0036516 | 0.00091517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1362-11_0_5_load_75 | 54 | 0.0035876 | 0.00089912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1362-11_0_5_load_44 | 56 | 0.0035882 | 0.00089928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1362-11_0_5_load_42 | 58 | 0.003916 | 0.00098144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1362-11_0_5_load_81 | 59 | 0.0012793 | 0.00032062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1362-11_0_5_load_67 | 60 | 0.022912 | 0.0057422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1362-11_0_5_load_64 | 61 | 0.0062668 | 0.0015706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1362-11_0_5_load_38 | 63 | 0.0046624 | 0.0011685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1362-11_0_5_load_85 | 64 | 0.0044154 | 0.0011066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1362-11_0_5_load_76 | 66 | 0.0041923 | 0.0010507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1362-11_0_5_load_54 | 67 | 0.0076414 | 0.0019151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1362-11_0_5_load_82 | 68 | 0.001313 | 0.00032907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1362-11_0_5_load_50 | 70 | 0.029237 | 0.0073275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1362-11_0_5_load_47 | 71 | 0.010601 | 0.0026569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1362-11_0_5_load_53 | 72 | 0.006375 | 0.0015977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1362-11_0_5_load_48 | 73 | 0.0033897 | 0.00084954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1362-11_0_5_load_49 | 74 | 0.0099825 | 0.0025019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1362-11_0_5_load_51 | 75 | 0.0074396 | 0.0018645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1362-11_0_5_load_52 | 76 | 0.0038262 | 0.00095893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1362-11_0_5_load_55 | 78 | 0.011818 | 0.0029619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1362-11_0_5_load_56 | 79 | 0.0063431 | 0.0015897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1362-11_0_5_load_57 | 80 | 0.015357 | 0.0038489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1362-11_0_5_load_59 | 81 | 0.0075285 | 0.0018868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1362-11_0_5_load_90 | 82 | 0.0036421 | 0.0009128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1362-11_0_5_load_98 | 83 | 0.0031874 | 0.00079885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1362-11_0_5_load_65 | 84 | 0.0067035 | 0.0016801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1362-11_0_5_load_91 | 85 | 0.002686 | 0.00067318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1362-11_0_5_load_66 | 86 | 0.011178 | 0.0028015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1362-11_0_5_load_73 | 88 | 0.010785 | 0.0027029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1362-11_0_5_load_74 | 89 | 0.005567 | 0.0013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1362-11_0_5_load_77 | 90 | 0.0036119 | 0.00090524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1362-11_0_5_load_78 | 91 | 0.0022617 | 0.00056684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1362-11_0_5_load_83 | 92 | 0.0027426 | 0.00068737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1362-11_0_5_load_94 | 93 | 0.00045433 | 0.00011387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1362-11_0_5_load_95 | 94 | 0.00017481 | 4.3813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1362-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0090935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1362-11_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.052738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1362-11_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0023066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1362-11_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.025591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1362-11_0_5_line_4 |  | 4 | 34 | 0.006965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1362-11_0_5_line_5 |  | 4 | 35 | 0.002043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1362-11_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1362-11_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.044238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1362-11_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1362-11_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.026453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1362-11_0_5_line_10 |  | 9 | 70 | 0.019114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1362-11_0_5_line_11 |  | 9 | 71 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1362-11_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_1362-11_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1362-11_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.050501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_1362-11_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1362-11_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.058825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1362-11_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.01242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1362-11_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.056733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1362-11_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.003695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1362-11_0_5_line_20 |  | 16 | 19 | 0.016437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_1362-11_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.022984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1362-11_0_5_line_22 |  | 19 | 38 | 0.087011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_1362-11_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1362-11_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.14616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1362-11_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.031357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1362-11_0_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.002995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1362-11_0_5_line_27 |  | 23 | 26 | 0.005133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1362-11_0_5_line_28 |  | 24 | 27 | 0.02551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1362-11_0_5_line_29 |  | 25 | 31 | 0.060211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1362-11_0_5_line_30 |  | 25 | 32 | 0.026865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1362-11_0_5_line_31 |  | 26 | 33 | 0.020257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1362-11_0_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.092193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1362-11_0_5_line_33 |  | 28 | 29 | 0.027032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1362-11_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.025024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1362-11_0_5_line_35 |  | 30 | 93 | 0.013384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1362-11_0_5_line_36 |  | 32 | 69 | 0.018568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1362-11_0_5_line_37 |  | 33 | 57 | 0.025566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1362-11_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.07499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_1362-11_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.048127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_1362-11_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.019865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1362-11_0_5_line_41 |  | 37 | 60 | 0.034734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1362-11_0_5_line_42 |  | 37 | 61 | 0.10883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1362-11_0_5_line_43 |  | 37 | 62 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1362-11_0_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.033391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1362-11_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.031768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1362-11_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.005238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1362-11_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.021397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1362-11_0_5_line_48 |  | 41 | 44 | 0.0084405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1362-11_0_5_line_49 |  | 42 | 45 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1362-11_0_5_line_50 |  | 42 | 46 | 0.0097893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1362-11_0_5_line_51 |  | 43 | 50 | 0.026048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1362-11_0_5_line_52 |  | 43 | 51 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1362-11_0_5_line_53 |  | 44 | 52 | 0.011797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1362-11_0_5_line_54 |  | 44 | 53 | 0.0067521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1362-11_0_5_line_55 |  | 45 | 63 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1362-11_0_5_line_56 |  | 46 | 49 | 0.042029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1362-11_0_5_line_57 |  | 47 | 48 | 0.073905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1362-11_0_5_line_58 |  | 47 | 49 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1362-11_0_5_line_59 |  | 50 | 64 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1362-11_0_5_line_60 |  | 51 | 65 | 0.036063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1362-11_0_5_line_61 |  | 52 | 54 | 0.013002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1362-11_0_5_line_62 |  | 53 | 58 | 0.019558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1362-11_0_5_line_63 |  | 54 | 66 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1362-11_0_5_line_64 |  | 55 | 56 | 0.030155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1362-11_0_5_line_65 |  | 55 | 57 | 0.027578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1362-11_0_5_line_66 |  | 55 | 58 | 0.039736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1362-11_0_5_line_67 |  | 56 | 67 | 0.0026982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1362-11_0_5_line_68 |  | 57 | 59 | 0.010284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1362-11_0_5_line_69 |  | 59 | 68 | 0.012179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1362-11_0_5_line_70 |  | 60 | 83 | 0.16432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1362-11_0_5_line_71 |  | 61 | 84 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_1362-11_0_5_line_72 |  | 62 | 79 | 0.017656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_1362-11_0_5_line_73 |  | 65 | 77 | 0.006759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_1362-11_0_5_line_74 |  | 65 | 76 | 0.015775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_1362-11_0_5_line_75 |  | 66 | 90 | 0.02115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1362-11_0_5_line_76 |  | 68 | 92 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1362-11_0_5_line_77 |  | 69 | 87 | 0.039709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1362-11_0_5_line_78 |  | 69 | 88 | 0.064159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1362-11_0_5_line_79 |  | 70 | 72 | 0.047307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1362-11_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.036397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1362-11_0_5_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0007672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1362-11_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1362-11_0_5_line_83 |  | 75 | 76 | 0.021139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1362-11_0_5_line_84 |  | 77 | 82 | 0.043387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1362-11_0_5_line_85 |  | 77 | 81 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1362-11_0_5_line_86 |  | 78 | 79 | 0.048536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_1362-11_0_5_line_87 |  | 78 | 80 | 0.013723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_1362-11_0_5_line_88 |  | 80 | 81 | 0.03971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_1362-11_0_5_line_89 |  | 82 | 85 | 0.024969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1362-11_0_5_line_90 |  | 84 | 86 | 0.024041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_1362-11_0_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.019028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1362-11_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.020582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1362-11_0_5_line_93 |  | 93 | 94 | 0.016227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1362-11_0_5_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 95 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2684701.0167 | 1211400.7869 | 2684691.938 | 1211401.3054
1 | 2684691.938 | 1211401.3054 | 2684659.0752 | 1211403.1824 | 2684639.2826 | 1211404.2489
2 | 2684636.9794 | 1211404.373 | 2684639.2826 | 1211404.2489
3 | 2684611.427 | 1211405.7748 | 2684617.5953 | 1211405.4176 | 2684636.9794 | 1211404.373
4 | 2684611.427 | 1211405.7748 | 2684613.056 | 1211412.5468
5 | 2684611.427 | 1211405.7748 | 2684609.3811 | 1211405.8903
6 | 2684630.0423 | 1211254.5063 | 2684631.664 | 1211252.6948 | 2684639.8769 | 1211245.3732 | 2684645.3192 | 1211241.2788
7 | 2684630.0423 | 1211254.5063 | 2684618.8993 | 1211266.9453 | 2684613.8622 | 1211271.1211 | 2684609.3323 | 1211271.1569 | 2684594.6339 | 1211263.7365
8 | 2684594.6339 | 1211263.7365 | 2684580.8966 | 1211256.8013
9 | 2684557.2818 | 1211244.8795 | 2684580.8966 | 1211256.8013
10 | 2684557.2818 | 1211244.8795 | 2684569.2334 | 1211229.9635
11 | 2684557.2818 | 1211244.8795 | 2684547.407 | 1211254.7402
12 | 2684717.4145 | 1211262.2876 | 2684736.3862 | 1211260.9561
13 | 2684717.4145 | 1211262.2876 | 2684707.6982 | 1211262.9695 | 2684699.8504 | 1211263.2244
14 | 2684786.388 | 1211255.36 | 2684777.2599 | 1211258.0876 | 2684736.3862 | 1211260.9561
15 | 2684685.9227 | 1211263.677 | 2684699.8504 | 1211263.2244
16 | 2684786.388 | 1211255.36 | 2684791.5875 | 1211251.5313 | 2684793.8422 | 1211246.36 | 2684793.5249 | 1211242.4863 | 2684789.3402 | 1211232.1311 | 2684775.2506 | 1211213.9301 | 2684767.7985 | 1211209.4213
17 | 2684685.9227 | 1211263.677 | 2684673.5091 | 1211264.0803
18 | 2684767.7985 | 1211209.4213 | 2684784.8751 | 1211193.3978 | 2684788.5739 | 1211191.9606 | 2684793.1896 | 1211191.7816 | 2684799.0946 | 1211192.8551 | 2684804.6677 | 1211195.3582 | 2684814.8837 | 1211202.7632
19 | 2684767.7985 | 1211209.4213 | 2684764.9595 | 1211207.046
20 | 2684657.0811 | 1211264.6141 | 2684673.5091 | 1211264.0803
21 | 2684764.9595 | 1211207.046 | 2684779.0129 | 1211188.859
22 | 2684657.0811 | 1211264.6141 | 2684654.3612 | 1211264.7025 | 2684628.7632 | 1211269.6648 | 2684608.3699 | 1211290.7783 | 2684598.2988 | 1211303.7329 | 2684598.825 | 1211314.3139 | 2684599.3597 | 1211316.0938
23 | 2684803.5318 | 1211157.1281 | 2684779.0129 | 1211188.859
24 | 2684564.7757 | 1211161.2532 | 2684608.2926 | 1211127.5147 | 2684629.4203 | 1211115.2063 | 2684647.3545 | 1211108.3673 | 2684672.1111 | 1211099.0236 | 2684678.05 | 1211099.3191 | 2684687.0224 | 1211087.2386
25 | 2684687.0224 | 1211087.2386 | 2684697.8929 | 1211072.6166 | 2684687.5081 | 1211064.5702
26 | 2684564.7757 | 1211161.2532 | 2684566.5656 | 1211163.6579
27 | 2684564.7757 | 1211161.2532 | 2684560.7195 | 1211164.3989
28 | 2684667.3426 | 1211048.9453 | 2684687.5081 | 1211064.5702
29 | 2684617.482 | 1211168.1383 | 2684604.3071 | 1211173.7996 | 2684600.8273 | 1211175.3402 | 2684596.3104 | 1211176.0544 | 2684589.3135 | 1211175.8773 | 2684584.4811 | 1211174.1854 | 2684579.7398 | 1211171.4386 | 2684577.6667 | 1211169.1744 | 2684573.3449 | 1211172.7488 | 2684566.5656 | 1211163.6579
30 | 2684566.5656 | 1211163.6579 | 2684567.9256 | 1211162.6098 | 2684587.3406 | 1211146.6268
31 | 2684560.7195 | 1211164.3989 | 2684544.7122 | 1211176.8131
32 | 2684680.9981 | 1210959.1581 | 2684680.5959 | 1210971.4271 | 2684670.2264 | 1210999.9986 | 2684669.0099 | 1211005.9186 | 2684669.9678 | 1211041.2219 | 2684667.3426 | 1211048.9453
33 | 2684680.9981 | 1210959.1581 | 2684687.8393 | 1210961.2232 | 2684700.2879 | 1210960.1881 | 2684707.5238 | 1210961.7117
34 | 2684707.5238 | 1210961.7117 | 2684711.6693 | 1210962.5846 | 2684724.5285 | 1210975.9759 | 2684726.0358 | 1210977.6085
35 | 2684735.1149 | 1210987.4422 | 2684726.0358 | 1210977.6085
36 | 2684601.6757 | 1211134.8256 | 2684587.3406 | 1211146.6268
37 | 2684524.5096 | 1211192.4808 | 2684544.7122 | 1211176.8131
38 | 2684609.3811 | 1211405.8903 | 2684610.8141 | 1211390.0558 | 2684613.0626 | 1211378.8804 | 2684617.281 | 1211357.9487 | 2684614.6136 | 1211344.024 | 2684608.1505 | 1211333.7226
39 | 2684609.3811 | 1211405.8903 | 2684587.5215 | 1211407.1812 | 2684570.9998 | 1211413.629 | 2684571.5684 | 1211405.1537
40 | 2684608.1505 | 1211333.7226 | 2684601.4448 | 1211323.0346 | 2684599.3597 | 1211316.0938
41 | 2684571.5684 | 1211405.1537 | 2684536.8944 | 1211407.1931
42 | 2684571.5684 | 1211405.1537 | 2684574.0403 | 1211405.0109 | 2684578.3863 | 1211403.4715 | 2684581.1275 | 1211402.0205 | 2684601.6102 | 1211400.8212 | 2684605.2029 | 1211395.6021 | 2684610.3257 | 1211369.8467 | 2684611.9419 | 1211353.9593 | 2684611.8041 | 1211348.6761 | 2684599.5296 | 1211327.7385
43 | 2684572.7546 | 1211387.4256 | 2684571.5684 | 1211405.1537
44 | 2684464.2477 | 1211283.7251 | 2684477.2431 | 1211307.4868 | 2684479.0445 | 1211313.5321
45 | 2684449.0043 | 1211255.8532 | 2684464.2477 | 1211283.7251
46 | 2684449.0043 | 1211255.8532 | 2684446.3859 | 1211251.3131
47 | 2684449.0043 | 1211255.8532 | 2684451.7508 | 1211254.569 | 2684460.5433 | 1211270.6929
48 | 2684449.0043 | 1211255.8532 | 2684451.7508 | 1211254.569 | 2684454.4193 | 1211253.4282 | 2684454.6143 | 1211250.9294
49 | 2684446.3859 | 1211251.3131 | 2684434.3409 | 1211260.5883
50 | 2684446.3859 | 1211251.3131 | 2684441.6835 | 1211242.7273
51 | 2684460.5433 | 1211270.6929 | 2684481.0948 | 1211254.689
52 | 2684460.5433 | 1211270.6929 | 2684468.6272 | 1211285.1715
53 | 2684448.8244 | 1211240.6518 | 2684452.4553 | 1211247.2186 | 2684454.6143 | 1211250.9294
54 | 2684454.6143 | 1211250.9294 | 2684459.8327 | 1211246.6447
55 | 2684415.698 | 1211274.9441 | 2684434.3409 | 1211260.5883
56 | 2684421.4942 | 1211205.8645 | 2684441.6835 | 1211242.7273
57 | 2684479.6125 | 1211153.664 | 2684418.8898 | 1211196.0323
58 | 2684418.8898 | 1211196.0323 | 2684423.5951 | 1211204.5489 | 2684421.4942 | 1211205.8645
59 | 2684493.9448 | 1211244.6825 | 2684481.0948 | 1211254.689
60 | 2684484.703 | 1211317.3544 | 2684480.9106 | 1211307.1718 | 2684468.6272 | 1211285.1715
61 | 2684448.8244 | 1211240.6518 | 2684449.2033 | 1211241.2687 | 2684453.1782 | 1211241.7919 | 2684459.7755 | 1211236.8078
62 | 2684459.8327 | 1211246.6447 | 2684474.948 | 1211234.2339
63 | 2684459.7755 | 1211236.8078 | 2684476.2598 | 1211224.3544
64 | 2684506.3426 | 1211209.8794 | 2684524.329 | 1211234.0825
65 | 2684524.5096 | 1211192.4808 | 2684504.784 | 1211207.7781 | 2684506.3426 | 1211209.8794
66 | 2684506.3426 | 1211209.8794 | 2684479.5735 | 1211230.436 | 2684474.948 | 1211234.2339
67 | 2684524.329 | 1211234.0825 | 2684525.9384 | 1211236.2481
68 | 2684524.5096 | 1211192.4808 | 2684517.9037 | 1211184.5991
69 | 2684517.9037 | 1211184.5991 | 2684510.0806 | 1211175.265
70 | 2684536.8944 | 1211407.1931 | 2684513.9614 | 1211569.901
71 | 2684599.5296 | 1211327.7385 | 2684595.6877 | 1211321.1851 | 2684594.4525 | 1211313.9123
72 | 2684572.7546 | 1211387.4256 | 2684575.1667 | 1211369.9354
73 | 2684484.703 | 1211317.3544 | 2684483.3326 | 1211321.282 | 2684482.7192 | 1211323.8083
74 | 2684484.703 | 1211317.3544 | 2684495.8657 | 1211306.2077
75 | 2684476.2598 | 1211224.3544 | 2684493.1357 | 1211211.6052
76 | 2684510.0806 | 1211175.265 | 2684507.4402 | 1211172.1146 | 2684501.6903 | 1211161.3073
77 | 2684601.6757 | 1211134.8256 | 2684604.0769 | 1211139.674 | 2684603.7106 | 1211140.3137 | 2684600.5767 | 1211145.3281 | 2684605.8413 | 1211142.801 | 2684606.6759 | 1211143.9692 | 2684602.3132 | 1211147.2095 | 2684603.1458 | 1211148.5221 | 2684607.2507 | 1211145.7785 | 2684606.1496 | 1211149.4653 | 2684606.3662 | 1211151.87 | 2684607.2416 | 1211153.9171
78 | 2684601.6757 | 1211134.8256 | 2684608.3582 | 1211129.3168 | 2684632.4519 | 1211117.9399 | 2684659.121 | 1211106.9266
79 | 2684604.1202 | 1211224.9972 | 2684598.7451 | 1211219.2505 | 2684590.9028 | 1211212.2347 | 2684585.2306 | 1211213.4996 | 2684577.6914 | 1211219.4077 | 2684569.2334 | 1211229.9635
80 | 2684547.407 | 1211254.7402 | 2684521.6521 | 1211280.4582
81 | 2684521.6521 | 1211280.4582 | 2684521.1092 | 1211281.0003
82 | 2684521.1092 | 1211281.0003 | 2684510.8239 | 1211291.2709
83 | 2684510.8239 | 1211291.2709 | 2684495.8657 | 1211306.2077
84 | 2684482.7192 | 1211323.8083 | 2684473.9398 | 1211359.8743 | 2684472.6562 | 1211366.0096
85 | 2684482.7192 | 1211323.8083 | 2684495.981 | 1211330.4841
86 | 2684546.9225 | 1211344.6012 | 2684569.936 | 1211347.7152 | 2684577.2018 | 1211355.1786 | 2684575.1667 | 1211369.9354
87 | 2684546.9225 | 1211344.6012 | 2684533.3238 | 1211342.7612
88 | 2684533.3238 | 1211342.7612 | 2684519.1765 | 1211340.8469 | 2684507.6054 | 1211336.3356 | 2684495.981 | 1211330.4841
89 | 2684468.7906 | 1211390.6122 | 2684469.2363 | 1211382.3558 | 2684472.6562 | 1211366.0096
90 | 2684594.4525 | 1211313.9123 | 2684594.3551 | 1211313.3388 | 2684594.0141 | 1211307.3745 | 2684596.8978 | 1211299.6325 | 2684601.9164 | 1211291.8934
91 | 2684607.2416 | 1211153.9171 | 2684611.7602 | 1211149.3337 | 2684612.3153 | 1211148.7745 | 2684612.8706 | 1211148.2043 | 2684614.5284 | 1211146.5267 | 2684616.1895 | 1211145.683 | 2684618.1339 | 1211144.6988 | 2684619.1291 | 1211144.1904 | 2684622.2626 | 1211142.655
92 | 2684493.1357 | 1211211.6052 | 2684500.5763 | 1211205.984 | 2684509.4418 | 1211199.047
93 | 2684746.1224 | 1210999.3646 | 2684735.1149 | 1210987.4422

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684701.0167 | 1211400.7869
1 | 2684691.938 | 1211401.3054
2 | 2684639.2826 | 1211404.2489
3 | 2684636.9794 | 1211404.373
4 | 2684611.427 | 1211405.7748
5 | 2684645.3192 | 1211241.2788
6 | 2684630.0423 | 1211254.5063
7 | 2684594.6339 | 1211263.7365
8 | 2684580.8966 | 1211256.8013
9 | 2684557.2818 | 1211244.8795
10 | 2684717.4145 | 1211262.2876
11 | 2684736.3862 | 1211260.9561
12 | 2684699.8504 | 1211263.2244
13 | 2684786.388 | 1211255.36
14 | 2684685.9227 | 1211263.677
15 | 2684767.7985 | 1211209.4213
16 | 2684673.5091 | 1211264.0803
17 | 2684814.8837 | 1211202.7632
18 | 2684764.9595 | 1211207.046
19 | 2684657.0811 | 1211264.6141
20 | 2684779.0129 | 1211188.859
21 | 2684803.5318 | 1211157.1281
22 | 2684687.0224 | 1211087.2386
23 | 2684564.7757 | 1211161.2532
24 | 2684687.5081 | 1211064.5702
25 | 2684566.5656 | 1211163.6579
26 | 2684560.7195 | 1211164.3989
27 | 2684667.3426 | 1211048.9453
28 | 2684680.9981 | 1210959.1581
29 | 2684707.5238 | 1210961.7117
30 | 2684726.0358 | 1210977.6085
31 | 2684617.482 | 1211168.1383
32 | 2684587.3406 | 1211146.6268
33 | 2684544.7122 | 1211176.8131
34 | 2684613.056 | 1211412.5468
35 | 2684609.3811 | 1211405.8903
36 | 2684608.1505 | 1211333.7226
37 | 2684571.5684 | 1211405.1537
38 | 2684599.3597 | 1211316.0938
39 | 2684464.2477 | 1211283.7251
40 | 2684479.0445 | 1211313.5321
41 | 2684449.0043 | 1211255.8532
42 | 2684446.3859 | 1211251.3131
43 | 2684460.5433 | 1211270.6929
44 | 2684454.6143 | 1211250.9294
45 | 2684434.3409 | 1211260.5883
46 | 2684441.6835 | 1211242.7273
47 | 2684418.8898 | 1211196.0323
48 | 2684479.6125 | 1211153.664
49 | 2684421.4942 | 1211205.8645
50 | 2684481.0948 | 1211254.689
51 | 2684468.6272 | 1211285.1715
52 | 2684448.8244 | 1211240.6518
53 | 2684459.8327 | 1211246.6447
54 | 2684459.7755 | 1211236.8078
55 | 2684506.3426 | 1211209.8794
56 | 2684524.329 | 1211234.0825
57 | 2684524.5096 | 1211192.4809
58 | 2684474.948 | 1211234.2339
59 | 2684517.9037 | 1211184.5991
60 | 2684536.8944 | 1211407.1931
61 | 2684599.5296 | 1211327.7385
62 | 2684572.7546 | 1211387.4256
63 | 2684415.698 | 1211274.9441
64 | 2684493.9448 | 1211244.6825
65 | 2684484.703 | 1211317.3544
66 | 2684476.2598 | 1211224.3544
67 | 2684525.9384 | 1211236.2481
68 | 2684510.0806 | 1211175.265
69 | 2684601.6757 | 1211134.8256
70 | 2684569.2334 | 1211229.9635
71 | 2684547.407 | 1211254.7402
72 | 2684604.1202 | 1211224.9972
73 | 2684521.6521 | 1211280.4582
74 | 2684521.1092 | 1211281.0003
75 | 2684510.8239 | 1211291.2709
76 | 2684495.8657 | 1211306.2077
77 | 2684482.7192 | 1211323.8083
78 | 2684546.9225 | 1211344.6012
79 | 2684575.1667 | 1211369.9354
80 | 2684533.3238 | 1211342.7612
81 | 2684495.981 | 1211330.4841
82 | 2684472.6562 | 1211366.0096
83 | 2684513.9614 | 1211569.901
84 | 2684594.4525 | 1211313.9123
85 | 2684468.7906 | 1211390.6122
86 | 2684601.9164 | 1211291.8934
87 | 2684607.2416 | 1211153.9171
88 | 2684659.121 | 1211106.9266
89 | 2684622.2626 | 1211142.655
90 | 2684493.1357 | 1211211.6052
91 | 2684509.4418 | 1211199.047
92 | 2684501.6903 | 1211161.3073
93 | 2684735.1149 | 1210987.4422
94 | 2684746.1224 | 1210999.3646
95 | 2684571.5684 | 1211405.1537

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9735 | -0.50966 | 0.077824 | 0.019504
1 | 0.97415 | -0.49665 | 0.0088468 | 0.0022172
2 | 0.97841 | -0.41307 | 0.0025543 | 0.00064016
3 | 0.9786 | -0.40932 | 0.025704 | 0.0064421
4 | 0.98134 | -0.35594 | 0 | 0
5 | 0.97035 | -0.57164 | 0.010211 | 0.002559
6 | 0.97054 | -0.56782 | 0 | 0
7 | 0.97097 | -0.55946 | 0.010089 | 0.0025285
8 | 0.97126 | -0.55369 | 0.0031685 | 0.00079411
9 | 0.97184 | -0.54222 | 0 | 0
10 | 0.97469 | -0.486 | 0.04028 | 0.010095
11 | 0.97439 | -0.49203 | 0.0064612 | 0.0016193
12 | 0.97511 | -0.47784 | 0.0063975 | 0.0016034
13 | 0.97364 | -0.50683 | 0 | 0
14 | 0.97545 | -0.47105 | 0.0019781 | 0.00049576
15 | 0.97276 | -0.52411 | 0 | 0
16 | 0.97576 | -0.46491 | 0.0099665 | 0.0024978
17 | 0.972 | -0.53912 | 0.071748 | 0.017982
18 | 0.97273 | -0.52466 | 0 | 0
19 | 0.97621 | -0.45619 | 0.01139 | 0.0028547
20 | 0.97256 | -0.52806 | 0.004832 | 0.001211
21 | 0.97244 | -0.53042 | 0.0031989 | 0.00080172
22 | 0.97214 | -0.53636 | 0 | 0
23 | 0.97319 | -0.51569 | 0 | 0
24 | 0.97192 | -0.5408 | 0.0058287 | 0.0014608
25 | 0.97311 | -0.51729 | 0 | 0
26 | 0.97337 | -0.51222 | 0.002715 | 0.00068044
27 | 0.97188 | -0.54167 | 0 | 0
28 | 0.97172 | -0.5448 | 0 | 0
29 | 0.97167 | -0.54572 | 0.00062633 | 0.00015697
30 | 0.97164 | -0.54628 | 0.00058314 | 0.00014615
31 | 0.97269 | -0.52559 | 0.0074888 | 0.0018769
32 | 0.97257 | -0.52794 | 0.0051808 | 0.0012984
33 | 0.97411 | -0.49754 | 0.0024555 | 0.0006154
34 | 0.98123 | -0.35804 | 0.016657 | 0.0041748
35 | 0.98159 | -0.35108 | 0 | 0
36 | 0.97933 | -0.39511 | 0.0032624 | 0.00081764
37 | 0.98422 | -0.3001 | 0 | 0
38 | 0.97874 | -0.40658 | 0.0023654 | 0.00059282
39 | 0.97573 | -0.46572 | 0.0041511 | 0.0010404
40 | 0.97569 | -0.46652 | 0.0013183 | 0.00033039
41 | 0.97589 | -0.46253 | 0 | 0
42 | 0.97583 | -0.46365 | 0 | 0
43 | 0.97627 | -0.45496 | 0 | 0
44 | 0.97576 | -0.465 | 0 | 0
45 | 0.97574 | -0.4655 | 0.0019853 | 0.00049756
46 | 0.97579 | -0.46453 | 0.0032499 | 0.00081451
47 | 0.9757 | -0.46622 | 0 | 0
48 | 0.97559 | -0.46851 | 0.0016929 | 0.00042427
49 | 0.97572 | -0.46584 | 0 | 0
50 | 0.97612 | -0.45803 | 0.0020344 | 0.00050988
51 | 0.97659 | -0.4487 | 0.0057666 | 0.0014452
52 | 0.97561 | -0.46795 | 0 | 0
53 | 0.97568 | -0.46663 | 0.0036516 | 0.00091517
54 | 0.97545 | -0.4712 | 0.0035876 | 0.00089912
55 | 0.97491 | -0.48174 | 0 | 0
56 | 0.9746 | -0.48795 | 0.0035882 | 0.00089928
57 | 0.97461 | -0.48771 | 0 | 0
58 | 0.97545 | -0.4711 | 0.003916 | 0.00098144
59 | 0.97456 | -0.48872 | 0.0012793 | 0.00032062
60 | 0.98338 | -0.31643 | 0.022912 | 0.0057422
61 | 0.99578 | -0.079322 | 0.0062668 | 0.0015706
62 | 0.98339 | -0.31615 | 0 | 0
63 | 0.97564 | -0.46751 | 0.0046624 | 0.0011685
64 | 0.97605 | -0.45935 | 0.0044154 | 0.0011066
65 | 0.97732 | -0.43435 | 0 | 0
66 | 0.97526 | -0.47501 | 0.0041923 | 0.0010507
67 | 0.97458 | -0.48833 | 0.0076414 | 0.0019151
68 | 0.97451 | -0.48963 | 0.001313 | 0.00032907
69 | 0.97229 | -0.53354 | 0 | 0
70 | 0.9712 | -0.55479 | 0.029237 | 0.0073275
71 | 0.97261 | -0.52702 | 0.010601 | 0.0026569
72 | 0.97092 | -0.56037 | 0.006375 | 0.0015977
73 | 0.97497 | -0.4804 | 0.0033897 | 0.00084954
74 | 0.97503 | -0.47937 | 0.0099825 | 0.0025019
75 | 0.97615 | -0.45726 | 0.0074396 | 0.0018645
76 | 0.97705 | -0.43978 | 0.0038262 | 0.00095893
77 | 0.97758 | -0.42933 | 0 | 0
78 | 0.98036 | -0.37504 | 0.011818 | 0.0029619
79 | 0.98257 | -0.33212 | 0.0063431 | 0.0015897
80 | 0.97977 | -0.38662 | 0.015357 | 0.0038489
81 | 0.97816 | -0.41799 | 0.0075285 | 0.0018868
82 | 0.97732 | -0.43434 | 0.0036421 | 0.0009128
83 | 0.9829 | -0.32588 | 0.0031874 | 0.00079885
84 | 0.99739 | -0.049017 | 0.0067035 | 0.0016801
85 | 0.97726 | -0.43557 | 0.002686 | 0.00067318
86 | 1 | 0 | -0.59823 | -0.15467
87 | 0.97208 | -0.53762 | 0 | 0
88 | 0.97164 | -0.54631 | 0.010785 | 0.0027029
89 | 0.97198 | -0.53957 | 0.005567 | 0.0013952
90 | 0.97514 | -0.47729 | 0.0036119 | 0.00090524
91 | 0.9751 | -0.47814 | 0.0022617 | 0.00056684
92 | 0.97447 | -0.49045 | 0.0027426 | 0.00068737
93 | 0.97164 | -0.54644 | 0.00045433 | 0.00011387
94 | 0.97163 | -0.54649 | 0.00017481 | 4.3813e-05
95 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.077824 | -0.019504 | 0.077872 | 0.019535 | 4.8254e-05 | 3.077e-05 | 0.11896 | 0.11896 | 0.11896 | 0.9735 | -0.50966 | 0.97415 | -0.49665 | 32.6801
1 | -0.086719 | -0.021752 | 0.087066 | 0.021974 | 0.00034704 | 0.00022145 | 0.13247 | 0.13247 | 0.13247 | 0.97415 | -0.49665 | 0.97841 | -0.41307 | 36.3926
2 | -0.08962 | -0.022614 | 0.089636 | 0.022624 | 1.6082e-05 | 1.0263e-05 | 0.13635 | 0.13635 | 0.13635 | 0.97841 | -0.41307 | 0.9786 | -0.40932 | 37.4598
3 | -0.11534 | -0.029066 | 0.11564 | 0.029255 | 0.00029537 | 0.00018871 | 0.17544 | 0.17544 | 0.17544 | 0.9786 | -0.40932 | 0.98134 | -0.35594 | 48.1972
4 | 0.016659 | 0.0041757 | -0.016657 | -0.0041748 | 1.6666e-06 | 9.7866e-07 | 0.025261 | 0.025261 | 0.025261 | 0.98134 | -0.35594 | 0.98123 | -0.35804 | 6.9397
5 | -0.13229 | -0.033431 | 0.13233 | 0.033451 | 3.0859e-05 | 1.9724e-05 | 0.2007 | 0.2007 | 0.2007 | 0.98134 | -0.35594 | 0.98159 | -0.35108 | 55.1369
6 | -0.010211 | -0.002559 | 0.010213 | 0.00256 | 1.8612e-06 | 9.4107e-07 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.97035 | -0.57164 | 0.97054 | -0.56782 | 4.3016
7 | -0.010213 | -0.00256 | 0.010217 | 0.002562 | 4.0671e-06 | 2.056e-06 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.97054 | -0.56782 | 0.97097 | -0.55946 | 4.3016
8 | -0.020305 | -0.0050905 | 0.020311 | 0.0050939 | 5.5882e-06 | 3.3861e-06 | 0.031119 | 0.031119 | 0.031119 | 0.97097 | -0.55946 | 0.97126 | -0.55369 | 8.5491
9 | -0.023479 | -0.005888 | 0.023492 | 0.0058959 | 1.2837e-05 | 7.8881e-06 | 0.035973 | 0.035973 | 0.035973 | 0.97126 | -0.55369 | 0.97184 | -0.54222 | 9.8827
10 | 0.035635 | 0.0089391 | -0.035614 | -0.0089257 | 2.134e-05 | 1.3421e-05 | 0.054565 | 0.054565 | 0.054565 | 0.97184 | -0.54222 | 0.9712 | -0.55479 | 14.9904
11 | -0.059127 | -0.014835 | 0.05917 | 0.014862 | 4.2897e-05 | 2.7281e-05 | 0.090538 | 0.090538 | 0.090538 | 0.97184 | -0.54222 | 0.97261 | -0.52702 | 24.873
12 | 0.08644 | 0.02173 | -0.086415 | -0.021715 | 2.4849e-05 | 1.4718e-05 | 0.13199 | 0.13199 | 0.13199 | 0.97469 | -0.486 | 0.97439 | -0.49203 | 7.2521
13 | -0.12672 | -0.031825 | 0.12677 | 0.031855 | 4.9392e-05 | 3.0514e-05 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.97469 | -0.486 | 0.97511 | -0.47784 | 10.6308
14 | 0.079954 | 0.020096 | -0.079898 | -0.020063 | 5.6487e-05 | 3.3009e-05 | 0.12212 | 0.12212 | 0.12212 | 0.97439 | -0.49203 | 0.97364 | -0.50683 | 6.71
15 | -0.13317 | -0.033459 | 0.13321 | 0.033485 | 4.3172e-05 | 2.6761e-05 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.97511 | -0.47784 | 0.97545 | -0.47105 | 11.1672
16 | 0.079898 | 0.020063 | -0.079832 | -0.020024 | 6.5799e-05 | 3.8457e-05 | 0.12212 | 0.12212 | 0.12212 | 0.97364 | -0.50683 | 0.97276 | -0.52411 | 6.7101
17 | -0.13519 | -0.033981 | 0.13523 | 0.034006 | 3.9629e-05 | 2.4587e-05 | 0.20626 | 0.20626 | 0.20626 | 0.97545 | -0.47105 | 0.97576 | -0.46491 | 11.333
18 | 0.071799 | 0.018011 | -0.071748 | -0.017982 | 5.1333e-05 | 2.9334e-05 | 0.10984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.97276 | -0.52411 | 0.972 | -0.53912 | 6.035
19 | 0.0080328 | 0.0020131 | -0.0080326 | -0.002013 | 2.0921e-07 | 8.8024e-08 | 0.012288 | 0.012288 | 0.012288 | 0.97276 | -0.52411 | 0.97273 | -0.52466 | 3.3757
20 | -0.14519 | -0.036504 | 0.14525 | 0.036541 | 6.0459e-05 | 3.7667e-05 | 0.22146 | 0.22146 | 0.22146 | 0.97576 | -0.46491 | 0.97621 | -0.45619 | 12.1681
21 | 0.0080326 | 0.002013 | -0.0080313 | -0.0020125 | 1.3014e-06 | 5.476e-07 | 0.012288 | 0.012288 | 0.012288 | 0.97273 | -0.52466 | 0.97256 | -0.52806 | 3.3757
22 | -0.15665 | -0.039396 | 0.15702 | 0.039629 | 0.0003722 | 0.00023276 | 0.23882 | 0.23882 | 0.23882 | 0.97621 | -0.45619 | 0.97874 | -0.40658 | 13.122
23 | 0.0031993 | 0.00080145 | -0.0031989 | -0.00080172 | 3.6029e-07 | -2.6696e-07 | 0.0048947 | 0.0048949 | 0.0048949 | 0.97256 | -0.52806 | 0.97244 | -0.53042 | 1.3448
24 | -0.0076694 | -0.0019201 | 0.007677 | 0.0019231 | 7.5522e-06 | 3.0192e-06 | 0.011738 | 0.011738 | 0.011738 | 0.97214 | -0.53636 | 0.97319 | -0.51569 | 3.2249
25 | 0.0076694 | 0.0019201 | -0.0076678 | -0.0019194 | 1.6203e-06 | 6.483e-07 | 0.011738 | 0.011739 | 0.011739 | 0.97214 | -0.53636 | 0.97192 | -0.5408 | 3.2249
26 | 0.02905 | 0.0072889 | -0.029048 | -0.0072875 | 2.2161e-06 | 1.3811e-06 | 0.044421 | 0.044421 | 0.044421 | 0.97319 | -0.51569 | 0.97311 | -0.51729 | 12.2035
27 | -0.036727 | -0.009212 | 0.036733 | 0.0092158 | 6.0706e-06 | 3.8214e-06 | 0.056158 | 0.056158 | 0.056158 | 0.97319 | -0.51569 | 0.97337 | -0.51222 | 15.4281
28 | 0.0018391 | 0.00045863 | -0.001839 | -0.0004589 | 7.58e-08 | -2.6762e-07 | 0.0028148 | 0.0028149 | 0.0028149 | 0.97192 | -0.5408 | 0.97188 | -0.54167 | 0.77334
29 | 0.0074918 | 0.001878 | -0.0074888 | -0.0018769 | 2.9634e-06 | 1.1489e-06 | 0.011456 | 0.011456 | 0.011456 | 0.97311 | -0.51729 | 0.97269 | -0.52559 | 3.1474
30 | 0.021556 | 0.0054095 | -0.021545 | -0.0054028 | 1.0947e-05 | 6.6727e-06 | 0.032964 | 0.032965 | 0.032965 | 0.97311 | -0.51729 | 0.97257 | -0.52794 | 9.0562
31 | -0.039448 | -0.0098962 | 0.039476 | 0.0099137 | 2.7629e-05 | 1.7431e-05 | 0.060309 | 0.060309 | 0.060309 | 0.97337 | -0.51222 | 0.97411 | -0.49754 | 16.5684
32 | 0.001839 | 0.0004589 | -0.0018387 | -0.00045987 | 2.7399e-07 | -9.6689e-07 | 0.0028149 | 0.0028154 | 0.0028154 | 0.97188 | -0.54167 | 0.97172 | -0.5448 | 0.77345
33 | 0.0018387 | 0.00045987 | -0.0018387 | -0.00046015 | 8.0352e-08 | -2.8343e-07 | 0.0028154 | 0.0028155 | 0.0028155 | 0.97172 | -0.5448 | 0.97167 | -0.54572 | 0.77348
34 | 0.0012123 | 0.00030318 | -0.0012123 | -0.00030347 | 3.2339e-08 | -2.8926e-07 | 0.0018563 | 0.0018564 | 0.0018564 | 0.97167 | -0.54572 | 0.97164 | -0.54628 | 0.51001
35 | 0.00062915 | 0.00015732 | -0.00062915 | -0.00015748 | 4.6584e-09 | -1.6279e-07 | 0.00096338 | 0.00096344 | 0.00096344 | 0.97164 | -0.54628 | 0.97164 | -0.54644 | 0.26468
36 | 0.016364 | 0.0041044 | -0.01636 | -0.0041018 | 4.3651e-06 | 2.5633e-06 | 0.025038 | 0.025038 | 0.025038 | 0.97257 | -0.52794 | 0.97229 | -0.53354 | 6.8786
37 | -0.041931 | -0.010529 | 0.041951 | 0.010541 | 1.9671e-05 | 1.1953e-05 | 0.06406 | 0.064059 | 0.06406 | 0.97411 | -0.49754 | 0.97461 | -0.48771 | 8.7994
38 | 0.16308 | 0.041309 | -0.16273 | -0.041094 | 0.00034416 | 0.00021553 | 0.24737 | 0.24737 | 0.24737 | 0.98159 | -0.35108 | 0.97933 | -0.39511 | 13.5918
39 | -0.2954 | -0.07476 | 0.29613 | 0.075221 | 0.00072467 | 0.00046074 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.98159 | -0.35108 | 0.98422 | -0.3001 | 24.6191
40 | 0.15947 | 0.040276 | -0.15938 | -0.040222 | 8.7551e-05 | 5.4784e-05 | 0.24241 | 0.24242 | 0.24242 | 0.97933 | -0.39511 | 0.97874 | -0.40658 | 13.3195
41 | 0.026121 | 0.0065524 | -0.0261 | -0.0065399 | 2.0316e-05 | 1.2561e-05 | 0.039493 | 0.039494 | 0.039494 | 0.98422 | -0.3001 | 0.98338 | -0.31643 | 10.8499
42 | -0.57514 | -0.146 | 0.58132 | 0.14995 | 0.0061807 | 0.0039486 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8702 | 0.98422 | -0.3001 | 0.99578 | -0.079322 | 47.8133
43 | 0.25289 | 0.064226 | -0.25269 | -0.064103 | 0.00019514 | 0.00012376 | 0.38264 | 0.38264 | 0.38264 | 0.98422 | -0.3001 | 0.98339 | -0.31615 | 21.0242
44 | 0.0013183 | 0.00033001 | -0.0013183 | -0.00033039 | 5.0611e-08 | -3.8465e-07 | 0.0020104 | 0.0020105 | 0.0020105 | 0.97573 | -0.46572 | 0.97569 | -0.46652 | 0.55234
45 | -0.0054694 | -0.0013704 | 0.0054703 | 0.0013705 | 8.2879e-07 | 1.3357e-07 | 0.0083409 | 0.0083408 | 0.0083409 | 0.97573 | -0.46572 | 0.97589 | -0.46253 | 2.2915
46 | 0.011593 | 0.002904 | -0.011592 | -0.0029037 | 6.137e-07 | 3.2733e-07 | 0.017676 | 0.017676 | 0.017676 | 0.97589 | -0.46253 | 0.97583 | -0.46365 | 4.856
47 | -0.096881 | -0.02433 | 0.096916 | 0.024351 | 3.5028e-05 | 2.1081e-05 | 0.14774 | 0.14774 | 0.14774 | 0.97589 | -0.46253 | 0.97627 | -0.45496 | 8.1176
48 | 0.079818 | 0.020056 | -0.079809 | -0.02005 | 9.3794e-06 | 5.4756e-06 | 0.12172 | 0.12172 | 0.12172 | 0.97589 | -0.46253 | 0.97576 | -0.465 | 6.6881
49 | 0.0066488 | 0.0016663 | -0.0066482 | -0.0016661 | 5.8599e-07 | 1.8513e-07 | 0.010138 | 0.010139 | 0.010139 | 0.97583 | -0.46365 | 0.97574 | -0.4655 | 2.7853
50 | 0.0049433 | 0.0012374 | -0.0049431 | -0.0012374 | 2.0856e-07 | 1.1188e-08 | 0.0075374 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.97583 | -0.46365 | 0.97579 | -0.46453 | 2.0707
51 | 0.0064511 | 0.0016167 | -0.0064501 | -0.0016165 | 9.4437e-07 | 2.7874e-07 | 0.0098326 | 0.0098327 | 0.0098327 | 0.97627 | -0.45496 | 0.97612 | -0.45803 | 2.7013
52 | -0.10337 | -0.025968 | 0.1034 | 0.025987 | 3.0879e-05 | 1.8726e-05 | 0.15757 | 0.15757 | 0.15757 | 0.97627 | -0.45496 | 0.97659 | -0.4487 | 8.6578
53 | 0.01366 | 0.003425 | -0.013658 | -0.0034239 | 1.9198e-06 | 1.0813e-06 | 0.020832 | 0.020832 | 0.020832 | 0.97576 | -0.465 | 0.97561 | -0.46795 | 5.723
54 | 0.066148 | 0.016625 | -0.066143 | -0.016622 | 5.1548e-06 | 2.8774e-06 | 0.10089 | 0.10089 | 0.10089 | 0.97576 | -0.465 | 0.97568 | -0.46663 | 5.5435
55 | 0.0046629 | 0.0011685 | -0.0046624 | -0.0011685 | 4.4618e-07 | -8.3126e-09 | 0.0071109 | 0.007111 | 0.007111 | 0.97574 | -0.4655 | 0.97564 | -0.46751 | 1.9536
56 | 0.0016932 | 0.00042288 | -0.0016931 | -0.00042334 | 1.0504e-07 | -4.5776e-07 | 0.0025815 | 0.0025817 | 0.0025817 | 0.97579 | -0.46453 | 0.97572 | -0.46584 | 0.70925
57 | 0.0016931 | 0.00042347 | -0.0016929 | -0.00042427 | 1.8475e-07 | -8.0469e-07 | 0.0025817 | 0.0025821 | 0.0025821 | 0.9757 | -0.46622 | 0.97559 | -0.46851 | 0.70936
58 | -0.0016931 | -0.00042347 | 0.0016931 | 0.00042334 | 3.0515e-08 | -1.3296e-07 | 0.0025817 | 0.0025817 | 0.0025817 | 0.9757 | -0.46622 | 0.97572 | -0.46584 | 0.70927
59 | 0.0044157 | 0.0011066 | -0.0044154 | -0.0011066 | 2.7674e-07 | -2.6458e-08 | 0.0067313 | 0.0067314 | 0.0067314 | 0.97612 | -0.45803 | 0.97605 | -0.45935 | 1.8493
60 | -0.10916 | -0.027432 | 0.10924 | 0.027478 | 7.4853e-05 | 4.5648e-05 | 0.16636 | 0.16636 | 0.16636 | 0.97659 | -0.4487 | 0.97732 | -0.43435 | 9.1406
61 | 0.013658 | 0.0034239 | -0.013656 | -0.0034227 | 2.1158e-06 | 1.1918e-06 | 0.020832 | 0.020832 | 0.020832 | 0.97561 | -0.46795 | 0.97545 | -0.4712 | 5.7231
62 | 0.062492 | 0.015707 | -0.062478 | -0.0157 | 1.3328e-05 | 7.3091e-06 | 0.095323 | 0.095323 | 0.095323 | 0.97568 | -0.46663 | 0.97545 | -0.4711 | 5.2375
63 | 0.010068 | 0.0025236 | -0.010067 | -0.0025227 | 1.8277e-06 | 9.1186e-07 | 0.015359 | 0.015359 | 0.015359 | 0.97545 | -0.4712 | 0.97526 | -0.47501 | 4.2196
64 | 0.011233 | 0.0028162 | -0.01123 | -0.0028145 | 3.3242e-06 | 1.7516e-06 | 0.017145 | 0.017146 | 0.017146 | 0.97491 | -0.48174 | 0.9746 | -0.48795 | 4.7103
65 | 0.0473 | 0.011885 | -0.047286 | -0.011878 | 1.348e-05 | 7.2518e-06 | 0.072205 | 0.072205 | 0.072205 | 0.97491 | -0.48174 | 0.97461 | -0.48771 | 4.9592
66 | -0.058533 | -0.014701 | 0.058562 | 0.014718 | 2.9741e-05 | 1.7051e-05 | 0.08935 | 0.08935 | 0.08935 | 0.97491 | -0.48174 | 0.97545 | -0.4711 | 6.1367
67 | 0.0076416 | 0.0019152 | -0.0076414 | -0.0019151 | 1.3773e-07 | 5.4525e-08 | 0.011667 | 0.011667 | 0.011667 | 0.9746 | -0.48795 | 0.97458 | -0.48833 | 3.2053
68 | 0.0053355 | 0.0013369 | -0.0053352 | -0.0013369 | 2.5591e-07 | 3.5636e-08 | 0.008146 | 0.0081461 | 0.0081461 | 0.97461 | -0.48771 | 0.97456 | -0.48872 | 2.2379
69 | 0.0040559 | 0.0010163 | -0.0040558 | -0.0010163 | 1.7515e-07 | -3.9648e-08 | 0.0061928 | 0.0061928 | 0.0061928 | 0.97456 | -0.48872 | 0.97451 | -0.48963 | 1.7013
70 | 0.0031889 | 0.00079768 | -0.0031874 | -0.00079885 | 1.4346e-06 | -1.1655e-06 | 0.0048247 | 0.0048255 | 0.0048255 | 0.98338 | -0.31643 | 0.9829 | -0.32588 | 1.3257
71 | -0.58759 | -0.15152 | 0.58845 | 0.15207 | 0.00086879 | 0.00055505 | 0.87956 | 0.87956 | 0.87956 | 0.99578 | -0.079322 | 0.99739 | -0.049017 | 48.3276
72 | 0.25269 | 0.064103 | -0.2525 | -0.06398 | 0.00019388 | 0.00012296 | 0.38264 | 0.38264 | 0.38264 | 0.98339 | -0.31615 | 0.98257 | -0.33212 | 21.0243
73 | -0.204 | -0.051392 | 0.20405 | 0.051423 | 4.8932e-05 | 3.0893e-05 | 0.31069 | 0.31069 | 0.31069 | 0.97732 | -0.43435 | 0.97758 | -0.42933 | 17.0708
74 | 0.094757 | 0.023915 | -0.094733 | -0.0239 | 2.4647e-05 | 1.4786e-05 | 0.14433 | 0.14433 | 0.14433 | 0.97732 | -0.43435 | 0.97705 | -0.43978 | 7.9303
75 | 0.0058744 | 0.001472 | -0.0058737 | -0.0014719 | 6.3716e-07 | 1.439e-07 | 0.0089629 | 0.008963 | 0.008963 | 0.97526 | -0.47501 | 0.97514 | -0.47729 | 2.4624
76 | 0.0027428 | 0.00068724 | -0.0027426 | -0.00068737 | 1.0755e-07 | -1.3489e-07 | 0.0041879 | 0.004188 | 0.004188 | 0.97451 | -0.48963 | 0.97447 | -0.49045 | 1.1506
77 | 0.0055686 | 0.0013955 | -0.0055675 | -0.0013953 | 1.0815e-06 | 1.9982e-07 | 0.0085223 | 0.0085225 | 0.0085225 | 0.97229 | -0.53354 | 0.97208 | -0.53762 | 2.3413
78 | 0.010791 | 0.0027063 | -0.010785 | -0.0027029 | 6.5628e-06 | 3.405e-06 | 0.016516 | 0.016516 | 0.016516 | 0.97229 | -0.53354 | 0.97164 | -0.54631 | 4.5374
79 | 0.0063767 | 0.0015982 | -0.006375 | -0.0015977 | 1.6934e-06 | 4.9853e-07 | 0.00977 | 0.0097702 | 0.0097702 | 0.9712 | -0.55479 | 0.97092 | -0.56037 | 2.6841
80 | -0.069771 | -0.017519 | 0.069927 | 0.017618 | 0.00015556 | 9.9103e-05 | 0.10676 | 0.10676 | 0.10676 | 0.97261 | -0.52702 | 0.97497 | -0.4804 | 29.3288
81 | -0.073317 | -0.018468 | 0.07332 | 0.01847 | 3.6044e-06 | 2.2972e-06 | 0.11193 | 0.11193 | 0.11193 | 0.97497 | -0.4804 | 0.97503 | -0.47937 | 30.75
82 | -0.083303 | -0.020972 | 0.083391 | 0.021028 | 8.8143e-05 | 5.623e-05 | 0.12716 | 0.12716 | 0.12716 | 0.97503 | -0.47937 | 0.97615 | -0.45726 | 34.9353
83 | -0.09083 | -0.022893 | 0.090906 | 0.022941 | 7.6036e-05 | 4.8134e-05 | 0.13851 | 0.13851 | 0.13851 | 0.97615 | -0.45726 | 0.97705 | -0.43978 | 19.0254
84 | 0.0063298 | 0.0015862 | -0.0063283 | -0.0015858 | 1.5104e-06 | 4.2281e-07 | 0.0096348 | 0.009635 | 0.009635 | 0.97758 | -0.42933 | 0.97732 | -0.43434 | 2.647
85 | -0.21038 | -0.053009 | 0.21049 | 0.053082 | 0.00011426 | 7.2194e-05 | 0.32032 | 0.32032 | 0.32032 | 0.97758 | -0.42933 | 0.97816 | -0.41799 | 17.6002
86 | -0.24565 | -0.062069 | 0.24616 | 0.06239 | 0.00050655 | 0.00032113 | 0.37304 | 0.37304 | 0.37304 | 0.98036 | -0.37504 | 0.98257 | -0.33212 | 20.4965
87 | 0.23383 | 0.059107 | -0.2337 | -0.059025 | 0.00012978 | 8.2192e-05 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.98036 | -0.37504 | 0.97977 | -0.38662 | 19.5109
88 | 0.21835 | 0.055176 | -0.21802 | -0.054968 | 0.00032783 | 0.00020731 | 0.33178 | 0.33178 | 0.33178 | 0.97977 | -0.38662 | 0.97816 | -0.41799 | 18.2295
89 | 0.0026862 | 0.00067297 | -0.002686 | -0.00067318 | 1.5661e-07 | -2.1263e-07 | 0.0040897 | 0.0040898 | 0.0040898 | 0.97732 | -0.43434 | 0.97726 | -0.43557 | 1.1236
90 | -0.59516 | -0.15375 | 0.59658 | 0.15467 | 0.0014268 | 0.0009116 | 0.88956 | 0.88956 | 0.88956 | 0.99739 | -0.049017 | 1 | 0 | 48.8771
91 | 0.0055675 | 0.0013953 | -0.005567 | -0.0013952 | 5.1828e-07 | 9.5834e-08 | 0.0085225 | 0.0085226 | 0.0085226 | 0.97208 | -0.53762 | 0.97198 | -0.53957 | 2.3414
92 | 0.0022618 | 0.00056664 | -0.0022617 | -0.00056684 | 9.1941e-08 | -1.9791e-07 | 0.0034513 | 0.0034514 | 0.0034514 | 0.97514 | -0.47729 | 0.9751 | -0.47814 | 0.94819
93 | 0.00017481 | 4.3612e-05 | -0.00017481 | -4.3813e-05 | 4.3602e-10 | -2.007e-07 | 0.00026765 | 0.00026772 | 0.00026772 | 0.97164 | -0.54644 | 0.97163 | -0.54649 | 0.07355

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60941 | 0.15747

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.077824 | 0.019504
1 | 0.0088468 | 0.0022172
2 | 0.0025543 | 0.00064016
3 | 0.025704 | 0.0064421
4 | 0.010211 | 0.002559
5 | 0.010089 | 0.0025285
6 | 0.0031685 | 0.00079411
7 | 0.04028 | 0.010095
8 | 0.0064612 | 0.0016193
9 | 0.0063975 | 0.0016034
10 | 0.0019781 | 0.00049576
11 | 0.0099665 | 0.0024978
12 | 0.071748 | 0.017982
13 | 0.01139 | 0.0028547
14 | 0.004832 | 0.001211
15 | 0.0031989 | 0.00080172
16 | 0.0058287 | 0.0014608
17 | 0.002715 | 0.00068044
18 | 0.00062633 | 0.00015697
19 | 0.00058314 | 0.00014615
20 | 0.0074888 | 0.0018769
21 | 0.0051808 | 0.0012984
22 | 0.0024555 | 0.0006154
23 | 0.016657 | 0.0041748
24 | 0.0032624 | 0.00081764
25 | 0.0023654 | 0.00059282
26 | 0.0041511 | 0.0010404
27 | 0.0013183 | 0.00033039
28 | 0.0019853 | 0.00049756
29 | 0.0032499 | 0.00081451
30 | 0.0016929 | 0.00042427
31 | 0.0020344 | 0.00050988
32 | 0.0057666 | 0.0014452
33 | 0.0036516 | 0.00091517
34 | 0.0035876 | 0.00089912
35 | 0.0035882 | 0.00089928
36 | 0.003916 | 0.00098144
37 | 0.0012793 | 0.00032062
38 | 0.022912 | 0.0057422
39 | 0.0062668 | 0.0015706
40 | 0.0046624 | 0.0011685
41 | 0.0044154 | 0.0011066
42 | 0.0041923 | 0.0010507
43 | 0.0076414 | 0.0019151
44 | 0.001313 | 0.00032907
45 | 0.029237 | 0.0073275
46 | 0.010601 | 0.0026569
47 | 0.006375 | 0.0015977
48 | 0.0033897 | 0.00084954
49 | 0.0099825 | 0.0025019
50 | 0.0074396 | 0.0018645
51 | 0.0038262 | 0.00095893
52 | 0.011818 | 0.0029619
53 | 0.0063431 | 0.0015897
54 | 0.015357 | 0.0038489
55 | 0.0075285 | 0.0018868
56 | 0.0036421 | 0.0009128
57 | 0.0031874 | 0.00079885
58 | 0.0067035 | 0.0016801
59 | 0.002686 | 0.00067318
60 | 0.011178 | 0.0028015
61 | 0.010785 | 0.0027029
62 | 0.005567 | 0.0013952
63 | 0.0036119 | 0.00090524
64 | 0.0022617 | 0.00056684
65 | 0.0027426 | 0.00068737
66 | 0.00045433 | 0.00011387
67 | 0.00017481 | 4.3813e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1