## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-19_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_22_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-19_0_5_load_0 | 0 | 0.053969 | 0.013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-19_0_5_load_1 | 2 | 0.017092 | 0.0042837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-19_0_5_load_5 | 5 | 0.069618 | 0.017448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-19_0_5_load_6 | 6 | 0.01836 | 0.0046014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-19_0_5_load_13 | 7 | 0.018695 | 0.0046854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-19_0_5_load_70 | 10 | 0.0025427 | 0.00063727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-19_0_5_load_8 | 15 | 0.017968 | 0.0045032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-19_0_5_load_18 | 16 | 0.0021168 | 0.00053052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-19_0_5_load_69 | 18 | 0.013503 | 0.0033842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-19_0_5_load_67 | 19 | 0.013798 | 0.0034581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-19_0_5_load_66 | 21 | 0.010079 | 0.0025261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-19_0_5_load_14 | 22 | 0.043739 | 0.010962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-19_0_5_load_17 | 23 | 0.051337 | 0.012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-19_0_5_load_19 | 24 | 0.02349 | 0.0058871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-19_0_5_load_20 | 25 | 0.0042697 | 0.0010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-19_0_5_load_22 | 27 | 0.0041465 | 0.0010392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-19_0_5_load_24 | 29 | 0.004072 | 0.0010205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-19_0_5_load_25 | 30 | 0.0026044 | 0.00065271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-19_0_5_load_38 | 31 | 0.0093372 | 0.0023401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-19_0_5_load_48 | 32 | 0.0024604 | 0.00061664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-19_0_5_load_49 | 33 | 0.0094281 | 0.0023629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-19_0_5_load_26 | 34 | 0.0079092 | 0.0019822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-19_0_5_load_27 | 35 | 0.0082888 | 0.0020774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-19_0_5_load_29 | 36 | 0.0073978 | 0.0018541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-19_0_5_load_37 | 37 | 0.0057523 | 0.0014417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-19_0_5_load_41 | 38 | 0.0029964 | 0.00075097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-19_0_5_load_35 | 39 | 0.0096651 | 0.0024223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-19_0_5_load_39 | 40 | 0.00269 | 0.00067419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-19_0_5_load_40 | 41 | 0.0024015 | 0.00060186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-19_0_5_load_42 | 42 | 0.0048782 | 0.0012226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-19_0_5_load_43 | 43 | 0.0066832 | 0.001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-19_0_5_load_53 | 45 | 0.01501 | 0.0037618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-19_0_5_load_45 | 46 | 0.006882 | 0.0017248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-19_0_5_load_63 | 47 | 0.00032392 | 8.1182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-19_0_5_load_61 | 48 | 0.0094573 | 0.0023702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-19_0_5_load_33 | 49 | 0.0047525 | 0.0011911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-19_0_5_load_34 | 50 | 0.010453 | 0.0026198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-19_0_5_load_36 | 51 | 0.0086172 | 0.0021597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-19_0_5_load_56 | 52 | 0.0049657 | 0.0012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-19_0_5_load_54 | 53 | 0.010663 | 0.0026725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-19_0_5_load_46 | 56 | 0.0037572 | 0.00094164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-19_0_5_load_50 | 57 | 0.0075829 | 0.0019005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-19_0_5_load_60 | 58 | 0.0090334 | 0.002264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-19_0_5_load_65 | 59 | 0.018746 | 0.0046982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-19_0_5_load_62 | 60 | 0.010552 | 0.0026445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-19_0_5_load_59 | 61 | 0.0090326 | 0.0022638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-19_0_5_load_64 | 62 | 0.0095601 | 0.002396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-19_0_5_load_57 | 64 | 0.0012316 | 0.00030866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1372-19_0_5_load_58 | 65 | 0.0056563 | 0.0014176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_1372-19_0_5_line_1 |  | 1 | 4 | 0.005994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_1372-19_0_5_line_2 |  | 1 | 5 | 0.063011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_1372-19_0_5_line_3 |  | 2 | 3 | 0.029675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-19_0_5_line_4 |  | 3 | 6 | 0.030765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1372-19_0_5_line_5 |  | 4 | 7 | 0.021612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1372-19_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.075943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1372-19_0_5_line_7 |  | 6 | 12 | 0.032303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-19_0_5_line_8 |  | 7 | 13 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1372-19_0_5_line_9 |  | 8 | 14 | 0.085249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_1372-19_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.019276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-19_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.004575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1372-19_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.11406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1372-19_0_5_line_13 |  | 11 | 16 | 0.050367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-19_0_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0041556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-19_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.059296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1372-19_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.047665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1372-19_0_5_line_17 |  | 14 | 47 | 0.016265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1372-19_0_5_line_18 |  | 16 | 20 | 0.012594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-19_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-19_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-19_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.026918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-19_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.011021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-19_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.044868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-19_0_5_line_24 |  | 24 | 25 | 0.1014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-19_0_5_line_25 |  | 25 | 26 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-19_0_5_line_26 |  | 26 | 27 | 0.015283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-19_0_5_line_27 |  | 27 | 28 | 0.018615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-19_0_5_line_28 |  | 28 | 29 | 0.062694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-19_0_5_line_29 |  | 28 | 30 | 0.044947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1372-19_0_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.022048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1372-19_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.0093808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_1372-19_0_5_line_32 |  | 32 | 33 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1372-19_0_5_line_33 |  | 33 | 56 | 0.024397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1372-19_0_5_line_34 |  | 33 | 42 | 0.020724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1372-19_0_5_line_35 |  | 34 | 35 | 0.024916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-19_0_5_line_36 |  | 35 | 36 | 0.013889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-19_0_5_line_37 |  | 36 | 43 | 0.0066586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1372-19_0_5_line_38 |  | 37 | 38 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_1372-19_0_5_line_39 |  | 37 | 39 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_1372-19_0_5_line_40 |  | 38 | 40 | 0.014124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1372-19_0_5_line_41 |  | 39 | 52 | 0.038048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_1372-19_0_5_line_42 |  | 39 | 49 | 0.011237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-19_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0099551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1372-19_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.023891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_1372-19_0_5_line_45 |  | 43 | 44 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1372-19_0_5_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0086573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1372-19_0_5_line_47 |  | 44 | 56 | 0.013094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-19_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1372-19_0_5_line_49 |  | 47 | 48 | 0.012427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1372-19_0_5_line_50 |  | 48 | 61 | 0.02573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1372-19_0_5_line_51 |  | 49 | 50 | 0.012122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-19_0_5_line_52 |  | 50 | 51 | 0.022758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1372-19_0_5_line_53 |  | 51 | 54 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1372-19_0_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.0079506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1372-19_0_5_line_55 |  | 53 | 63 | 0.01856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1372-19_0_5_line_56 |  | 54 | 55 | 0.032164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-19_0_5_line_57 |  | 55 | 59 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-19_0_5_line_58 |  | 57 | 58 | 0.026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-19_0_5_line_59 |  | 58 | 60 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_1372-19_0_5_line_60 |  | 58 | 61 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1372-19_0_5_line_61 |  | 59 | 62 | 0.022491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-19_0_5_line_62 |  | 60 | 64 | 0.0087873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1372-19_0_5_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0075245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1372-19_0_5_line_64 |  | 63 | 65 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-19_0_5_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2691930.8176 | 1208190.6898 | 2691926.9994 | 1208194.7004 | 2691911.7436 | 1208212.1772
1 | 2691930.8176 | 1208190.6898 | 2691927.388 | 1208185.767
2 | 2691930.8176 | 1208190.6898 | 2691967.9075 | 1208241.6285
3 | 2691824.1456 | 1208205.2576 | 2691846.9388 | 1208224.26
4 | 2691824.1456 | 1208205.2576 | 2691844.4057 | 1208182.1051
5 | 2691927.388 | 1208185.767 | 2691914.6149 | 1208168.3339
6 | 2692032.8143 | 1208202.2025 | 2691967.9075 | 1208241.6285
7 | 2691868.1551 | 1208161.9392 | 2691865.7052 | 1208164.9924 | 2691857.583 | 1208167.0466 | 2691844.4057 | 1208182.1051
8 | 2691905.6194 | 1208156.0564 | 2691914.6149 | 1208168.3339
9 | 2692032.8143 | 1208202.2025 | 2692035.5855 | 1208205.9255 | 2692068.8975 | 1208250.8137 | 2692082.863 | 1208271.1983
10 | 2691820.4552 | 1208095.75 | 2691815.7574 | 1208101.0813 | 2691807.7208 | 1208110.2211
11 | 2691820.4552 | 1208095.75 | 2691818.2356 | 1208091.7465
12 | 2691818.2356 | 1208091.7465 | 2691823.4676 | 1208087.7688 | 2691871.9538 | 1208123.1496 | 2691894.9696 | 1208141.5161 | 2691905.6194 | 1208156.0564
13 | 2691818.2356 | 1208091.7465 | 2691812.1895 | 1208087.3506 | 2691809.4003 | 1208086.7629 | 2691783.1245 | 1208116.9771
14 | 2691868.1551 | 1208161.9392 | 2691871.2968 | 1208164.6593
15 | 2691905.6194 | 1208156.0564 | 2691905.5651 | 1208170.9322 | 2691898.0325 | 1208179.1328 | 2691894.2583 | 1208181.2761 | 2691892.279 | 1208181.4236 | 2691888.1981 | 1208179.2926 | 2691871.2968 | 1208164.6593
16 | 2691905.6194 | 1208156.0564 | 2691894.9696 | 1208141.5161 | 2691921.4764 | 1208128.2487
17 | 2692082.863 | 1208271.1983 | 2692069.8227 | 1208280.9189
18 | 2691774.8598 | 1208126.4805 | 2691783.1245 | 1208116.9771
19 | 2691921.4764 | 1208128.2487 | 2691937.0549 | 1208119.1678
20 | 2691921.4764 | 1208128.2487 | 2691911.3444 | 1208112.2767
21 | 2691896.9251 | 1208089.5461 | 2691911.3444 | 1208112.2767
22 | 2691774.8598 | 1208126.4805 | 2691767.7216 | 1208134.8772
23 | 2691774.8598 | 1208126.4805 | 2691753.973 | 1208106.6128 | 2691743.2544 | 1208094.6781
24 | 2691815.8939 | 1208277.4308 | 2691815.8743 | 1208277.7566 | 2691818.5691 | 1208287.9382 | 2691825.0117 | 1208298.1663 | 2691850.4834 | 1208331.3248 | 2691852.425 | 1208336.0912 | 2691852.036 | 1208340.1212 | 2691844.3381 | 1208352.6556 | 2691843.322 | 1208357.4098 | 2691844.0179 | 1208362.0903 | 2691845.6195 | 1208364.7958
25 | 2691855.0305 | 1208377.7369 | 2691849.5243 | 1208371.3923 | 2691845.6195 | 1208364.7958
26 | 2691855.0305 | 1208377.7369 | 2691866.9077 | 1208374.7621 | 2691869.947 | 1208374.7477
27 | 2691888.3635 | 1208376.8604 | 2691876.8389 | 1208374.7149 | 2691869.947 | 1208374.7477
28 | 2691888.3635 | 1208376.8604 | 2691888.7669 | 1208371.8967 | 2691891.8508 | 1208366.674 | 2691928.5307 | 1208330.312
29 | 2691888.3635 | 1208376.8604 | 2691924.9181 | 1208386.0072 | 2691932.174 | 1208386.3747
30 | 2691944.1887 | 1208314.7897 | 2691928.5307 | 1208330.312
31 | 2691935.3002 | 1208395.1564 | 2691934.6088 | 1208391.6935 | 2691932.174 | 1208386.3747 | 2691932.174 | 1208386.3747
32 | 2691935.3002 | 1208395.1564 | 2691938.647 | 1208411.9192
33 | 2691938.647 | 1208411.9192 | 2691943.4238 | 1208435.8444
34 | 2691938.647 | 1208411.9192 | 2691958.7752 | 1208416.8536
35 | 2691979.8725 | 1208441.6926 | 2691986.6113 | 1208439.4711 | 2692003.2932 | 1208433.2027
36 | 2691966.682 | 1208446.0411 | 2691979.8725 | 1208441.6926
37 | 2691960.3582 | 1208448.1259 | 2691966.682 | 1208446.0411
38 | 2692015.0523 | 1208398.5638 | 2692009.6902 | 1208400.901 | 2692007.4844 | 1208396.5085 | 2692003.0388 | 1208398.3654
39 | 2692015.0523 | 1208398.5638 | 2692016.687 | 1208397.8513 | 2692014.6079 | 1208393.1383 | 2692024.9025 | 1208388.908
40 | 2691990.0064 | 1208403.8088 | 2692003.0388 | 1208398.3654
41 | 2692010.0582 | 1208353.8753 | 2692024.9025 | 1208388.908
42 | 2692035.2959 | 1208384.6371 | 2692024.9025 | 1208388.908
43 | 2691990.0064 | 1208403.8088 | 2691980.8205 | 1208407.6456
44 | 2691980.8205 | 1208407.6456 | 2691958.7752 | 1208416.8536
45 | 2691945.9875 | 1208448.6846 | 2691951.7991 | 1208447.5401 | 2691952.8774 | 1208450.5921 | 2691960.3582 | 1208448.1259
46 | 2691945.9875 | 1208448.6846 | 2691947.6823 | 1208457.1745
47 | 2691945.9875 | 1208448.6846 | 2691943.4238 | 1208435.8444
48 | 2691951.7458 | 1208477.5295 | 2691947.6823 | 1208457.1745
49 | 2692059.8589 | 1208288.3461 | 2692069.8227 | 1208280.9189
50 | 2692039.2297 | 1208303.7237 | 2692059.8589 | 1208288.3461
51 | 2692035.2959 | 1208384.6371 | 2692046.508 | 1208380.0298
52 | 2692046.508 | 1208380.0298 | 2692060.6361 | 1208374.2243 | 2692067.6464 | 1208371.6063
53 | 2692080.7725 | 1208366.7187 | 2692068.0697 | 1208371.4482 | 2692067.6464 | 1208371.6063
54 | 2692010.0582 | 1208353.8753 | 2692005.5549 | 1208347.3229
55 | 2691996.5233 | 1208331.2071 | 2692000.0333 | 1208339.2888 | 2692005.5549 | 1208347.3229
56 | 2692111.5174 | 1208357.6648 | 2692110.86 | 1208357.8882 | 2692108.6022 | 1208359.3321 | 2692106.2182 | 1208360.0847 | 2692101.5952 | 1208361.5588 | 2692089.14 | 1208365.5137 | 2692080.7725 | 1208366.7187
57 | 2692111.5174 | 1208357.6648 | 2692106.743 | 1208341.8498
58 | 2692024.7311 | 1208314.5313 | 2692036.0101 | 1208338.5762
59 | 2692024.7311 | 1208314.5313 | 2692022.9783 | 1208315.8379 | 2692012.5302 | 1208322.7704 | 2692010.9535 | 1208323.6014
60 | 2692039.2297 | 1208303.7237 | 2692024.7311 | 1208314.5313
61 | 2692100.493 | 1208320.2471 | 2692103.0394 | 1208329.5819 | 2692106.743 | 1208341.8498
62 | 2692003.1798 | 1208327.6986 | 2692010.9535 | 1208323.6014
63 | 2691996.5233 | 1208331.2071 | 2692003.1798 | 1208327.6986
64 | 2691982.9977 | 1208333.578 | 2691996.5233 | 1208331.2071

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691911.7436 | 1208212.1772
1 | 2691930.8176 | 1208190.6898
2 | 2691846.9388 | 1208224.26
3 | 2691824.1456 | 1208205.2576
4 | 2691927.388 | 1208185.767
5 | 2691967.9075 | 1208241.6285
6 | 2691844.4057 | 1208182.1051
7 | 2691914.6149 | 1208168.3339
8 | 2692032.8143 | 1208202.2025
9 | 2691820.4552 | 1208095.75
10 | 2691807.7208 | 1208110.2211
11 | 2691818.2356 | 1208091.7465
12 | 2691868.1551 | 1208161.9392
13 | 2691905.6194 | 1208156.0564
14 | 2692082.863 | 1208271.1983
15 | 2691871.2968 | 1208164.6593
16 | 2691783.1245 | 1208116.9771
17 | 2691921.4764 | 1208128.2487
18 | 2691937.0549 | 1208119.1678
19 | 2691911.3444 | 1208112.2767
20 | 2691774.8598 | 1208126.4805
21 | 2691896.9251 | 1208089.5461
22 | 2691743.2544 | 1208094.6781
23 | 2691767.7216 | 1208134.8772
24 | 2691815.8939 | 1208277.4308
25 | 2691845.6195 | 1208364.7958
26 | 2691855.0305 | 1208377.7369
27 | 2691869.947 | 1208374.7477
28 | 2691888.3635 | 1208376.8604
29 | 2691928.5307 | 1208330.312
30 | 2691932.174 | 1208386.3747
31 | 2691944.1887 | 1208314.7897
32 | 2691935.3002 | 1208395.1564
33 | 2691938.647 | 1208411.9192
34 | 2692003.2932 | 1208433.2027
35 | 2691979.8725 | 1208441.6926
36 | 2691966.682 | 1208446.0411
37 | 2692015.0523 | 1208398.5638
38 | 2692003.0388 | 1208398.3654
39 | 2692024.9025 | 1208388.908
40 | 2691990.0064 | 1208403.8088
41 | 2691980.8205 | 1208407.6456
42 | 2691958.7752 | 1208416.8536
43 | 2691960.3582 | 1208448.1259
44 | 2691945.9875 | 1208448.6846
45 | 2691951.7458 | 1208477.5295
46 | 2691947.6823 | 1208457.1745
47 | 2692069.8227 | 1208280.9189
48 | 2692059.8589 | 1208288.3461
49 | 2692035.2959 | 1208384.6371
50 | 2692046.508 | 1208380.0298
51 | 2692067.6464 | 1208371.6063
52 | 2692010.0582 | 1208353.8753
53 | 2692005.5549 | 1208347.3229
54 | 2692080.7725 | 1208366.7187
55 | 2692111.5174 | 1208357.6648
56 | 2691943.4238 | 1208435.8444
57 | 2692036.0101 | 1208338.5762
58 | 2692024.7311 | 1208314.5313
59 | 2692106.743 | 1208341.8498
60 | 2692010.9535 | 1208323.6014
61 | 2692039.2297 | 1208303.7237
62 | 2692100.493 | 1208320.2471
63 | 2691996.5233 | 1208331.2071
64 | 2692003.1798 | 1208327.6986
65 | 2691982.9977 | 1208333.578
66 | 2691930.8176 | 1208190.6898

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.55446 | -0.14209
1 | 0.99711 | -0.054623 | 0 | 0
2 | 0.98968 | -0.19767 | 0.017092 | 0.0042837
3 | 0.99014 | -0.18865 | 0 | 0
4 | 0.99688 | -0.059022 | 0 | 0
5 | 0.9932 | -0.12881 | 0.069618 | 0.017448
6 | 0.99063 | -0.1793 | 0.01836 | 0.0046014
7 | 0.99605 | -0.074898 | 0.018695 | 0.0046854
8 | 0.98946 | -0.20015 | 0 | 0
9 | 0.98413 | -0.30318 | 0 | 0
10 | 0.98409 | -0.30406 | 0.0025427 | 0.00063727
11 | 0.98414 | -0.30297 | 0 | 0
12 | 0.99167 | -0.15898 | 0 | 0
13 | 0.99471 | -0.10041 | 0 | 0
14 | 0.98527 | -0.28087 | 0 | 0
15 | 0.99181 | -0.15637 | 0.017968 | 0.0045032
16 | 0.9796 | -0.39148 | 0.0021168 | 0.00053052
17 | 0.99308 | -0.13185 | 0 | 0
18 | 0.99286 | -0.13615 | 0.013503 | 0.0033842
19 | 0.99267 | -0.13983 | 0.013798 | 0.0034581
20 | 0.97849 | -0.41325 | 0 | 0
21 | 0.99242 | -0.14463 | 0.010079 | 0.0025261
22 | 0.97667 | -0.44904 | 0.043739 | 0.010962
23 | 0.97797 | -0.42355 | 0.051337 | 0.012866
24 | 0.97087 | -0.56258 | 0.02349 | 0.0058871
25 | 0.97309 | -0.51864 | 0.0042697 | 0.0010701
26 | 0.97351 | -0.51043 | 0 | 0
27 | 0.9739 | -0.50263 | 0.0041465 | 0.0010392
28 | 0.97446 | -0.49172 | 0 | 0
29 | 0.97368 | -0.50716 | 0.004072 | 0.0010205
30 | 0.97541 | -0.47304 | 0.0026044 | 0.00065271
31 | 0.97348 | -0.51095 | 0.0093372 | 0.0023401
32 | 0.97549 | -0.47139 | 0.0024604 | 0.00061664
33 | 0.97565 | -0.46824 | 0.0094281 | 0.0023629
34 | 0.97272 | -0.52596 | 0.0079092 | 0.0019822
35 | 0.97291 | -0.52233 | 0.0082888 | 0.0020774
36 | 0.97312 | -0.51819 | 0.0073978 | 0.0018541
37 | 0.97757 | -0.43064 | 0.0057523 | 0.0014417
38 | 0.9772 | -0.43796 | 0.0029964 | 0.00075097
39 | 0.97802 | -0.42178 | 0.0096651 | 0.0024223
40 | 0.97686 | -0.44444 | 0.00269 | 0.00067419
41 | 0.97664 | -0.44892 | 0.0024015 | 0.00060186
42 | 0.9761 | -0.45946 | 0.0048782 | 0.0012226
43 | 0.97326 | -0.51529 | 0.0066832 | 0.001675
44 | 0.97374 | -0.50581 | 0 | 0
45 | 0.97328 | -0.51502 | 0.01501 | 0.0037618
46 | 0.97357 | -0.50929 | 0.006882 | 0.0017248
47 | 0.98447 | -0.29635 | 0.00032392 | 8.1182e-05
48 | 0.98386 | -0.30818 | 0.0094573 | 0.0023702
49 | 0.97748 | -0.43246 | 0.0047525 | 0.0011911
50 | 0.97694 | -0.44294 | 0.010453 | 0.0026198
51 | 0.97616 | -0.4583 | 0.0086172 | 0.0021597
52 | 0.97941 | -0.3946 | 0.0049657 | 0.0012445
53 | 0.97971 | -0.38879 | 0.010663 | 0.0026725
54 | 0.97579 | -0.46556 | 0 | 0
55 | 0.97495 | -0.48224 | 0 | 0
56 | 0.97438 | -0.49326 | 0.0037572 | 0.00094164
57 | 0.98162 | -0.35155 | 0.0075829 | 0.0019005
58 | 0.98181 | -0.34791 | 0.0090334 | 0.002264
59 | 0.97451 | -0.49082 | 0.018746 | 0.0046982
60 | 0.9811 | -0.36161 | 0.010552 | 0.0026445
61 | 0.98264 | -0.33184 | 0.0090326 | 0.0022638
62 | 0.97431 | -0.49477 | 0.0095601 | 0.002396
63 | 0.98044 | -0.37452 | 0 | 0
64 | 0.98075 | -0.36858 | 0.0012316 | 0.00030866
65 | 0.98037 | -0.37592 | 0.0056563 | 0.0014176
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.55281 | 0.14209 | -0.55135 | -0.14115 | 0.0014628 | 0.00093432 | 0.82385 | 0.82385 | 0.82385 | 1 | 0 | 0.99711 | -0.054623 | 45.2667
1 | 0.21154 | 0.053907 | -0.2115 | -0.053879 | 4.4891e-05 | 2.834e-05 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.99711 | -0.054623 | 0.99688 | -0.059022 | 17.3628
2 | 0.33981 | 0.087245 | -0.33859 | -0.086469 | 0.0012189 | 0.00077598 | 0.50785 | 0.50785 | 0.50785 | 0.99711 | -0.054623 | 0.9932 | -0.12881 | 27.904
3 | -0.017092 | -0.0042837 | 0.017099 | 0.004288 | 7.3492e-06 | 4.322e-06 | 0.025699 | 0.025698 | 0.025699 | 0.98968 | -0.19767 | 0.99014 | -0.18865 | 7.0601
4 | -0.017099 | -0.004288 | 0.017107 | 0.0042925 | 7.6192e-06 | 4.4804e-06 | 0.025698 | 0.025698 | 0.025698 | 0.99014 | -0.18865 | 0.99063 | -0.1793 | 7.06
5 | 0.2115 | 0.053879 | -0.21133 | -0.053777 | 0.00016186 | 0.00010218 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.99688 | -0.059022 | 0.99605 | -0.074898 | 17.3629
6 | 0.26897 | 0.069021 | -0.26805 | -0.068432 | 0.00092757 | 0.00058875 | 0.40355 | 0.40355 | 0.40355 | 0.9932 | -0.12881 | 0.98946 | -0.20015 | 22.1733
7 | -0.035467 | -0.0088939 | 0.035501 | 0.0089154 | 3.4382e-05 | 2.1588e-05 | 0.053276 | 0.053276 | 0.053276 | 0.99063 | -0.1793 | 0.99167 | -0.15898 | 14.6364
8 | 0.19264 | 0.049091 | -0.1924 | -0.04894 | 0.00023683 | 0.00015117 | 0.28808 | 0.28808 | 0.28808 | 0.99605 | -0.074898 | 0.99471 | -0.10041 | 39.5708
9 | 0.26805 | 0.068432 | -0.26701 | -0.067771 | 0.0010413 | 0.00066095 | 0.40355 | 0.40356 | 0.40356 | 0.98946 | -0.20015 | 0.98527 | -0.28087 | 22.1734
10 | 0.0025428 | 0.00063709 | -0.0025427 | -0.00063727 | 1.0685e-07 | -1.7653e-07 | 0.0038447 | 0.0038448 | 0.0038448 | 0.98413 | -0.30318 | 0.98409 | -0.30406 | 1.0563
11 | -0.0025428 | -0.00063709 | 0.0025429 | 0.00063705 | 2.536e-08 | -4.1902e-08 | 0.0038447 | 0.0038447 | 0.0038447 | 0.98413 | -0.30318 | 0.98414 | -0.30297 | 1.0562
12 | -0.10035 | -0.025386 | 0.10133 | 0.026016 | 0.00098578 | 0.00062944 | 0.15181 | 0.15181 | 0.15181 | 0.98414 | -0.30297 | 0.99471 | -0.10041 | 41.7061
13 | 0.097805 | 0.024749 | -0.097392 | -0.024485 | 0.00041352 | 0.00026402 | 0.14797 | 0.14797 | 0.14797 | 0.98414 | -0.30297 | 0.9796 | -0.39148 | 40.6499
14 | -0.035501 | -0.0089154 | 0.035506 | 0.0089182 | 4.4232e-06 | 2.7772e-06 | 0.053276 | 0.053276 | 0.053276 | 0.99167 | -0.15898 | 0.99181 | -0.15637 | 14.6363
15 | 0.053617 | 0.013512 | -0.053474 | -0.013421 | 0.00014314 | 9.0844e-05 | 0.080234 | 0.080234 | 0.080234 | 0.99471 | -0.10041 | 0.99181 | -0.15637 | 22.0423
16 | 0.037451 | 0.0094119 | -0.037395 | -0.0093766 | 5.612e-05 | 3.5299e-05 | 0.056033 | 0.056033 | 0.056033 | 0.99471 | -0.10041 | 0.99308 | -0.13185 | 15.3937
17 | 0.26701 | 0.067771 | -0.26681 | -0.067645 | 0.00019866 | 0.00012611 | 0.40356 | 0.40356 | 0.40356 | 0.98527 | -0.28087 | 0.98447 | -0.29635 | 22.1734
18 | 0.095275 | 0.023955 | -0.095176 | -0.023892 | 9.8957e-05 | 6.3174e-05 | 0.14475 | 0.14475 | 0.14475 | 0.9796 | -0.39148 | 0.97849 | -0.41325 | 39.7666
19 | 0.013506 | 0.0033858 | -0.013503 | -0.0033842 | 2.7694e-06 | 1.5392e-06 | 0.020237 | 0.020238 | 0.020238 | 0.99308 | -0.13185 | 0.99286 | -0.13615 | 5.5598
20 | 0.023889 | 0.0059909 | -0.023879 | -0.0059853 | 9.0884e-06 | 5.5719e-06 | 0.035796 | 0.035796 | 0.035796 | 0.99308 | -0.13185 | 0.99267 | -0.13983 | 9.834
21 | 0.010082 | 0.0025272 | -0.010079 | -0.0025261 | 2.3055e-06 | 1.1276e-06 | 0.015113 | 0.015113 | 0.015113 | 0.99267 | -0.13983 | 0.99242 | -0.14463 | 4.1518
22 | 0.051362 | 0.012882 | -0.051337 | -0.012866 | 2.5216e-05 | 1.6e-05 | 0.078111 | 0.078111 | 0.078111 | 0.97849 | -0.41325 | 0.97797 | -0.42355 | 21.4591
23 | 0.043814 | 0.011009 | -0.043739 | -0.010962 | 7.4719e-05 | 4.7258e-05 | 0.066639 | 0.066639 | 0.066639 | 0.97849 | -0.41325 | 0.97667 | -0.44904 | 18.3075
24 | -0.02349 | -0.0058871 | 0.023539 | 0.0059173 | 4.9285e-05 | 3.0286e-05 | 0.036002 | 0.036001 | 0.036002 | 0.97087 | -0.56258 | 0.97309 | -0.51864 | 9.8906
25 | -0.027809 | -0.0069874 | 0.02782 | 0.0069942 | 1.0898e-05 | 6.775e-06 | 0.04253 | 0.04253 | 0.04253 | 0.97309 | -0.51864 | 0.97351 | -0.51043 | 11.6842
26 | -0.02782 | -0.0069942 | 0.02783 | 0.0070007 | 1.0367e-05 | 6.4447e-06 | 0.04253 | 0.04253 | 0.04253 | 0.97351 | -0.51043 | 0.9739 | -0.50263 | 11.6842
27 | -0.031976 | -0.0080399 | 0.031993 | 0.0080503 | 1.6668e-05 | 1.0436e-05 | 0.048866 | 0.048866 | 0.048866 | 0.9739 | -0.50263 | 0.97446 | -0.49172 | 13.4246
28 | 0.013421 | 0.003367 | -0.013411 | -0.0033615 | 9.8755e-06 | 5.54e-06 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.97446 | -0.49172 | 0.97368 | -0.50716 | 5.6306
29 | -0.045414 | -0.011417 | 0.045454 | 0.011442 | 4.0544e-05 | 2.4827e-05 | 0.069361 | 0.06936 | 0.069361 | 0.97446 | -0.49172 | 0.97541 | -0.47304 | 9.5275
30 | 0.0093389 | 0.0023409 | -0.0093372 | -0.0023401 | 1.6842e-06 | 8.037e-07 | 0.014272 | 0.014272 | 0.014272 | 0.97368 | -0.50716 | 0.97348 | -0.51095 | 3.921
31 | -0.048059 | -0.012095 | 0.048062 | 0.012097 | 3.7836e-06 | 1.836e-06 | 0.073333 | 0.073333 | 0.073333 | 0.97541 | -0.47304 | 0.97549 | -0.47139 | 4.0293
32 | -0.050523 | -0.012713 | 0.050531 | 0.012717 | 7.6181e-06 | 3.8084e-06 | 0.077086 | 0.077086 | 0.077086 | 0.97549 | -0.47139 | 0.97565 | -0.46824 | 4.2355
33 | 0.056055 | 0.014097 | -0.055988 | -0.014054 | 6.6897e-05 | 4.251e-05 | 0.08551 | 0.08551 | 0.08551 | 0.97565 | -0.46824 | 0.97438 | -0.49326 | 23.4917
34 | -0.11601 | -0.029177 | 0.11606 | 0.029207 | 4.8681e-05 | 2.9861e-05 | 0.17697 | 0.17697 | 0.17697 | 0.97565 | -0.46824 | 0.9761 | -0.45946 | 9.7239
35 | -0.0079092 | -0.0019822 | 0.0079106 | 0.0019828 | 1.3678e-06 | 5.6601e-07 | 0.012099 | 0.012099 | 0.012099 | 0.97272 | -0.52596 | 0.97291 | -0.52233 | 3.3239
36 | -0.016199 | -0.0040602 | 0.016203 | 0.004062 | 3.1971e-06 | 1.8737e-06 | 0.024776 | 0.024776 | 0.024776 | 0.97291 | -0.52233 | 0.97312 | -0.51819 | 6.8066
37 | -0.0236 | -0.0059161 | 0.023604 | 0.0059181 | 3.2519e-06 | 1.9985e-06 | 0.036088 | 0.036088 | 0.036088 | 0.97312 | -0.51819 | 0.97326 | -0.51529 | 9.9143
38 | 0.1292 | 0.032562 | -0.12916 | -0.032534 | 4.5231e-05 | 2.7971e-05 | 0.19673 | 0.19673 | 0.19673 | 0.97757 | -0.43064 | 0.9772 | -0.43796 | 10.8093
39 | -0.13495 | -0.034004 | 0.13501 | 0.034039 | 5.7206e-05 | 3.5479e-05 | 0.20548 | 0.20548 | 0.20548 | 0.97757 | -0.43064 | 0.97802 | -0.42178 | 11.2904
40 | 0.12616 | 0.031783 | -0.12612 | -0.031759 | 3.9116e-05 | 2.415e-05 | 0.19217 | 0.19217 | 0.19217 | 0.9772 | -0.43796 | 0.97686 | -0.44444 | 10.5586
41 | -0.19693 | -0.049604 | 0.19718 | 0.049765 | 0.00025632 | 0.00016165 | 0.29971 | 0.2997 | 0.29971 | 0.97802 | -0.42178 | 0.97941 | -0.3946 | 16.4673
42 | 0.052252 | 0.013142 | -0.052226 | -0.013125 | 2.6643e-05 | 1.6911e-05 | 0.079516 | 0.079516 | 0.079516 | 0.97802 | -0.42178 | 0.97748 | -0.43246 | 21.8451
43 | 0.12343 | 0.031085 | -0.1234 | -0.031069 | 2.6408e-05 | 1.6278e-05 | 0.18807 | 0.18807 | 0.18807 | 0.97686 | -0.44444 | 0.97664 | -0.44892 | 10.3335
44 | 0.121 | 0.030467 | -0.12094 | -0.030429 | 6.0935e-05 | 3.7504e-05 | 0.18441 | 0.18441 | 0.18441 | 0.97664 | -0.44892 | 0.9761 | -0.45946 | 10.1325
45 | -0.030287 | -0.007593 | 0.0303 | 0.0076016 | 1.3699e-05 | 8.5557e-06 | 0.046306 | 0.046306 | 0.046306 | 0.97326 | -0.51529 | 0.97374 | -0.50581 | 12.7214
46 | 0.021899 | 0.0054912 | -0.021896 | -0.0054889 | 3.6361e-06 | 2.2194e-06 | 0.033466 | 0.033466 | 0.033466 | 0.97374 | -0.50581 | 0.97357 | -0.50929 | 9.1941
47 | -0.0522 | -0.013093 | 0.052231 | 0.013113 | 3.1246e-05 | 1.9835e-05 | 0.079772 | 0.079772 | 0.079772 | 0.97374 | -0.50581 | 0.97438 | -0.49326 | 21.9154
48 | -0.01501 | -0.0037618 | 0.015014 | 0.0037642 | 4.099e-06 | 2.3653e-06 | 0.022948 | 0.022948 | 0.022948 | 0.97328 | -0.51502 | 0.97357 | -0.50929 | 6.3044
49 | 0.26648 | 0.067564 | -0.26633 | -0.067467 | 0.00015142 | 9.6122e-05 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.98447 | -0.29635 | 0.98386 | -0.30818 | 22.1465
50 | 0.25687 | 0.065097 | -0.25658 | -0.064912 | 0.00029166 | 0.00018503 | 0.38876 | 0.38876 | 0.38876 | 0.98386 | -0.30818 | 0.98264 | -0.33184 | 21.3607
51 | 0.047473 | 0.011934 | -0.047449 | -0.011919 | 2.3749e-05 | 1.5048e-05 | 0.072282 | 0.072282 | 0.072282 | 0.97748 | -0.43246 | 0.97694 | -0.44294 | 19.8576
52 | 0.036996 | 0.0092992 | -0.036969 | -0.0092821 | 2.7108e-05 | 1.7065e-05 | 0.05636 | 0.05636 | 0.05636 | 0.97694 | -0.44294 | 0.97616 | -0.4583 | 15.4836
53 | 0.028352 | 0.0071224 | -0.028342 | -0.0071163 | 9.8135e-06 | 6.1056e-06 | 0.043225 | 0.043225 | 0.043225 | 0.97616 | -0.4583 | 0.97579 | -0.46556 | 11.8749
54 | -0.20215 | -0.05101 | 0.20221 | 0.051045 | 5.6292e-05 | 3.5526e-05 | 0.30725 | 0.30725 | 0.30725 | 0.97941 | -0.3946 | 0.97971 | -0.38879 | 16.8818
55 | -0.21287 | -0.053718 | 0.21301 | 0.05381 | 0.00014562 | 9.2029e-05 | 0.32344 | 0.32344 | 0.32344 | 0.97971 | -0.38879 | 0.98044 | -0.37452 | 17.7717
56 | 0.028342 | 0.0071163 | -0.02832 | -0.0071023 | 2.2535e-05 | 1.4021e-05 | 0.043225 | 0.043225 | 0.043225 | 0.97579 | -0.46556 | 0.97495 | -0.48224 | 11.875
57 | 0.02832 | 0.0071023 | -0.028308 | -0.0070951 | 1.1575e-05 | 7.2019e-06 | 0.043225 | 0.043225 | 0.043225 | 0.97495 | -0.48224 | 0.97451 | -0.49082 | 11.875
58 | -0.0075829 | -0.0019005 | 0.0075842 | 0.001901 | 1.3159e-06 | 5.064e-07 | 0.011495 | 0.011495 | 0.011495 | 0.98162 | -0.35155 | 0.98181 | -0.34791 | 3.1579
59 | 0.23074 | 0.058362 | -0.23059 | -0.058266 | 0.00015158 | 9.5965e-05 | 0.3499 | 0.3499 | 0.3499 | 0.98181 | -0.34791 | 0.9811 | -0.36161 | 19.2253
60 | -0.24736 | -0.062527 | 0.24755 | 0.062648 | 0.00019081 | 0.00012098 | 0.37509 | 0.37509 | 0.37509 | 0.98181 | -0.34791 | 0.98264 | -0.33184 | 20.6091
61 | 0.0095619 | 0.0023969 | -0.0095601 | -0.002396 | 1.7979e-06 | 8.7053e-07 | 0.014601 | 0.014601 | 0.014601 | 0.97451 | -0.49082 | 0.97431 | -0.49477 | 4.0112
62 | 0.22004 | 0.055622 | -0.21997 | -0.055576 | 7.3476e-05 | 4.647e-05 | 0.3339 | 0.3339 | 0.3339 | 0.9811 | -0.36161 | 0.98075 | -0.36858 | 18.346
63 | -0.21867 | -0.055228 | 0.21873 | 0.055267 | 6.2214e-05 | 3.9343e-05 | 0.33203 | 0.33203 | 0.33203 | 0.98044 | -0.37452 | 0.98075 | -0.36858 | 18.2434
64 | 0.0056567 | 0.0014177 | -0.0056563 | -0.0014176 | 3.7847e-07 | 6.9548e-08 | 0.0085852 | 0.0085852 | 0.0085852 | 0.98044 | -0.37452 | 0.98037 | -0.37592 | 2.3586

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60843 | 0.15561

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.053969 | 0.013526
1 | 0.017092 | 0.0042837
2 | 0.069618 | 0.017448
3 | 0.01836 | 0.0046014
4 | 0.018695 | 0.0046854
5 | 0.0025427 | 0.00063727
6 | 0.017968 | 0.0045032
7 | 0.0021168 | 0.00053052
8 | 0.013503 | 0.0033842
9 | 0.013798 | 0.0034581
10 | 0.010079 | 0.0025261
11 | 0.043739 | 0.010962
12 | 0.051337 | 0.012866
13 | 0.02349 | 0.0058871
14 | 0.0042697 | 0.0010701
15 | 0.0041465 | 0.0010392
16 | 0.004072 | 0.0010205
17 | 0.0026044 | 0.00065271
18 | 0.0093372 | 0.0023401
19 | 0.0024604 | 0.00061664
20 | 0.0094281 | 0.0023629
21 | 0.0079092 | 0.0019822
22 | 0.0082888 | 0.0020774
23 | 0.0073978 | 0.0018541
24 | 0.0057523 | 0.0014417
25 | 0.0029964 | 0.00075097
26 | 0.0096651 | 0.0024223
27 | 0.00269 | 0.00067419
28 | 0.0024015 | 0.00060186
29 | 0.0048782 | 0.0012226
30 | 0.0066832 | 0.001675
31 | 0.01501 | 0.0037618
32 | 0.006882 | 0.0017248
33 | 0.00032392 | 8.1182e-05
34 | 0.0094573 | 0.0023702
35 | 0.0047525 | 0.0011911
36 | 0.010453 | 0.0026198
37 | 0.0086172 | 0.0021597
38 | 0.0049657 | 0.0012445
39 | 0.010663 | 0.0026725
40 | 0.0037572 | 0.00094164
41 | 0.0075829 | 0.0019005
42 | 0.0090334 | 0.002264
43 | 0.018746 | 0.0046982
44 | 0.010552 | 0.0026445
45 | 0.0090326 | 0.0022638
46 | 0.0095601 | 0.002396
47 | 0.0012316 | 0.00030866
48 | 0.0056563 | 0.0014176

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1