## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-35_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-35_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-35_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-35_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-35_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-35_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-35_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-35_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-35_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-35_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-35_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-35_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-35_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-35_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-35_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-35_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-35_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-35_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-35_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-35_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-35_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-35_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-35_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-35_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-35_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-35_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-35_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-35_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-35_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-35_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-35_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-35_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-35_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-35_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-35_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-35_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-35_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-35_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-35_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-35_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-35_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-35_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-35_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-35_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-35_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-35_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-35_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-35_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-35_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-35_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-35_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-35_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-35_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-35_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-35_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-35_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-35_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-35_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-35_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-35_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-35_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-35_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-35_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-35_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-35_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_133_1_node_201 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-35_0_3_load_0 | 0 | 0.0051435 | 0.0012891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-35_0_3_load_1 | 1 | 0.0040626 | 0.0010182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-35_0_3_load_2 | 2 | 0.0032392 | 0.00081181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-35_0_3_load_4 | 4 | 0.0045281 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-35_0_3_load_28 | 6 | 0.0040168 | 0.0010067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-35_0_3_load_21 | 7 | 0.003399 | 0.00085187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-35_0_3_load_55 | 8 | 0.010828 | 0.0027137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-35_0_3_load_38 | 9 | 0.0056542 | 0.0014171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-35_0_3_load_26 | 10 | 0.0027218 | 0.00068214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-35_0_3_load_32 | 11 | 0.0036402 | 0.00091232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-35_0_3_load_5 | 12 | 0.0039073 | 0.00097925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-35_0_3_load_6 | 13 | 0.011014 | 0.0027604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-35_0_3_load_17 | 17 | 0.011372 | 0.00285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-35_0_3_load_39 | 19 | 0.010511 | 0.0026344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-35_0_3_load_37 | 20 | 0.0046491 | 0.0011652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-35_0_3_load_42 | 21 | 0.001723 | 0.00043183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-35_0_3_load_41 | 22 | 0.0052354 | 0.0013121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-35_0_3_load_9 | 23 | 0.014169 | 0.003551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-35_0_3_load_11 | 25 | 0.0025016 | 0.00062697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-35_0_3_load_12 | 26 | 0.014435 | 0.0036177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-35_0_3_load_13 | 27 | 0.0042321 | 0.0010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-35_0_3_load_16 | 31 | 0.012395 | 0.0031064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-35_0_3_load_31 | 35 | 0.015465 | 0.003876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-35_0_3_load_24 | 36 | 0.0084714 | 0.0021231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-35_0_3_load_20 | 38 | 0.0019095 | 0.00047858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-35_0_3_load_58 | 41 | 0.00143 | 0.00035838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-35_0_3_load_22 | 42 | 0.0037275 | 0.00093419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-35_0_3_load_50 | 45 | 0.0048096 | 0.0012054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-35_0_3_load_29 | 46 | 0.0022943 | 0.00057501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-35_0_3_load_27 | 47 | 0.0044391 | 0.0011125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-35_0_3_load_53 | 48 | 0.0015973 | 0.00040033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-35_0_3_load_43 | 50 | 0.00286 | 0.00071678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-35_0_3_load_48 | 51 | 0.021548 | 0.0054005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-35_0_3_load_45 | 52 | 0.004309 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-35_0_3_load_66 | 53 | 0.0017451 | 0.00043737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-35_0_3_load_46 | 54 | 0.0011377 | 0.00028513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-35_0_3_load_36 | 55 | 0.019047 | 0.0047736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-35_0_3_load_44 | 56 | 0.0030617 | 0.00076733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-35_0_3_load_49 | 57 | 0.0010354 | 0.0002595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-35_0_3_load_54 | 58 | 0.0010445 | 0.00026179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-35_0_3_load_47 | 59 | 0.014286 | 0.0035804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-35_0_3_load_59 | 60 | 0.014168 | 0.0035508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-35_0_3_load_60 | 61 | 0.0038744 | 0.00097101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-35_0_3_load_61 | 62 | 0.0065696 | 0.0016465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-35_0_3_load_62 | 63 | 0.0098724 | 0.0024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-35_0_3_load_63 | 64 | 0.0068025 | 0.0017049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-35_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0030124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1372-35_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1372-35_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1372-35_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-35_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.032826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1372-35_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.012134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1372-35_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.016572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1372-35_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-35_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.017776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-35_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.027054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-35_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.015767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-35_0_3_line_11 |  | 8 | 40 | 0.02724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1372-35_0_3_line_12 |  | 9 | 55 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1372-35_0_3_line_13 |  | 10 | 47 | 0.0054639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-35_0_3_line_14 |  | 11 | 35 | 0.037032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-35_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.042113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1372-35_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.079841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1372-35_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.066918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-35_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.1046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-35_0_3_line_19 |  | 15 | 18 | 0.040483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-35_0_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.020837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-35_0_3_line_21 |  | 17 | 37 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-35_0_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.04648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-35_0_3_line_23 |  | 18 | 22 | 0.096285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-35_0_3_line_24 |  | 19 | 20 | 0.013835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-35_0_3_line_25 |  | 20 | 55 | 0.031075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-35_0_3_line_26 |  | 21 | 50 | 0.0016293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-35_0_3_line_27 |  | 22 | 48 | 0.084617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-35_0_3_line_28 |  | 23 | 24 | 0.032784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-35_0_3_line_29 |  | 23 | 25 | 0.0011417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1372-35_0_3_line_30 |  | 24 | 26 | 0.018839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1372-35_0_3_line_31 |  | 24 | 27 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1372-35_0_3_line_32 |  | 26 | 28 | 0.031951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1372-35_0_3_line_33 |  | 27 | 29 | 0.052111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1372-35_0_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.025115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1372-35_0_3_line_35 |  | 28 | 31 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-35_0_3_line_36 |  | 29 | 32 | 0.03454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-35_0_3_line_37 |  | 29 | 33 | 0.06178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1372-35_0_3_line_38 |  | 30 | 34 | 0.066849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1372-35_0_3_line_39 |  | 30 | 35 | 0.034625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1372-35_0_3_line_40 |  | 32 | 51 | 0.049038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1372-35_0_3_line_41 |  | 32 | 52 | 0.0084769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1372-35_0_3_line_42 |  | 33 | 53 | 0.069373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-35_0_3_line_43 |  | 34 | 36 | 0.02321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1372-35_0_3_line_44 |  | 37 | 38 | 0.038808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1372-35_0_3_line_45 |  | 38 | 39 | 0.016718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1372-35_0_3_line_46 |  | 39 | 40 | 0.010408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1372-35_0_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.02974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-35_0_3_line_48 |  | 40 | 60 | 0.023958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1372-35_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.0036008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1372-35_0_3_line_50 |  | 43 | 44 | 0.15752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-35_0_3_line_51 |  | 44 | 45 | 0.01674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-35_0_3_line_52 |  | 45 | 49 | 0.13733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1372-35_0_3_line_53 |  | 46 | 47 | 0.009585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1372-35_0_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.090951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1372-35_0_3_line_55 |  | 50 | 56 | 0.00092097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1372-35_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0047032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-35_0_3_line_57 |  | 54 | 59 | 0.0093822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-35_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.032142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-35_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.038881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-35_0_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.029132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1372-35_0_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.011996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-35_0_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.037316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1372-35_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0012814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-35_0_3_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2690930.8547 | 1209359.7102 | 2690928.4198 | 1209361.4838
1 | 2690930.8547 | 1209359.7102 | 2690947.2745 | 1209347.7497
2 | 2690915.5635 | 1209370.8487 | 2690928.4198 | 1209361.4838
3 | 2690957.0981 | 1209340.594 | 2690947.2745 | 1209347.7497
4 | 2690886.4286 | 1209358.0408 | 2690891.5944 | 1209360.2877 | 2690905.8291 | 1209362.5838 | 2690910.9469 | 1209365.9862 | 2690915.5635 | 1209370.8487
5 | 2690915.5635 | 1209370.8487 | 2690922.2782 | 1209380.9553
6 | 2690970.493 | 1209330.8368 | 2690957.0981 | 1209340.594
7 | 2690886.4286 | 1209358.0408 | 2690876.28 | 1209348.5126
8 | 2690886.4286 | 1209358.0408 | 2690876.2745 | 1209372.631
9 | 2690922.2782 | 1209380.9553 | 2690937.2496 | 1209403.4897 | 2690937.2496 | 1209403.4897
10 | 2690970.493 | 1209330.8368 | 2690970.493 | 1209330.8368 | 2690972.27 | 1209322.992 | 2690967.3277 | 1209317.0571
11 | 2690855.6517 | 1209330.7429 | 2690869.347 | 1209342.0033 | 2690876.28 | 1209348.5126
12 | 2690867.8986 | 1209384.6663 | 2690876.2745 | 1209372.631
13 | 2690940.7407 | 1209407.6929 | 2690937.2496 | 1209403.4897
14 | 2690994.9067 | 1209293.9835 | 2690989.3892 | 1209298.1808 | 2690971.1971 | 1209309.0997 | 2690968.7623 | 1209313.2209 | 2690967.3277 | 1209317.0571 | 2690967.3277 | 1209317.0571
15 | 2690764.1728 | 1209539.4138 | 2690772.522 | 1209545.8103 | 2690786.5211 | 1209555.0738 | 2690798.8308 | 1209563.3058
16 | 2690715.6068 | 1209477.6883 | 2690728.6611 | 1209504.0932 | 2690740.2235 | 1209519.1235 | 2690752.4731 | 1209530.4507 | 2690764.1728 | 1209539.4138
17 | 2690849.136 | 1209607.2504 | 2690830.2327 | 1209588.5724 | 2690805.508 | 1209567.7712 | 2690798.8308 | 1209563.3058
18 | 2690777.1046 | 1209393.0781 | 2690715.6068 | 1209477.6883
19 | 2690849.136 | 1209607.2504 | 2690877.746 | 1209635.9718
20 | 2690777.1046 | 1209393.0781 | 2690779.7728 | 1209391.0951 | 2690789.3325 | 1209377.8762 | 2690789.7408 | 1209376.7489
21 | 2690801.8636 | 1209358.2537 | 2690790.642 | 1209374.2604 | 2690789.7408 | 1209376.7489
22 | 2690877.746 | 1209635.9718 | 2690901.9116 | 1209604.1409 | 2690904.8999 | 1209598.3514
23 | 2690877.746 | 1209635.9718 | 2690948.2169 | 1209701.5816
24 | 2690880.7986 | 1209414.6929 | 2690868.9792 | 1209407.5027
25 | 2690867.8986 | 1209384.6663 | 2690859.1935 | 1209397.1745 | 2690858.6485 | 1209400.0125 | 2690860.0088 | 1209402.0457 | 2690868.9792 | 1209407.5027
26 | 2690904.8999 | 1209598.3514 | 2690905.6472 | 1209596.9036
27 | 2690948.2169 | 1209701.5816 | 2691014.9611 | 1209753.5934
28 | 2690954.022 | 1209223.9255 | 2690941.146 | 1209246.1775 | 2690935.356 | 1209250.2442
29 | 2690934.4217 | 1209250.9004 | 2690935.356 | 1209250.2442
30 | 2690954.022 | 1209223.9255 | 2690968.4458 | 1209236.0445
31 | 2690954.022 | 1209223.9255 | 2690942.429 | 1209207.5187
32 | 2690994.2589 | 1209254.5593 | 2690984.6705 | 1209249.6765 | 2690968.4458 | 1209236.0445
33 | 2690912.3538 | 1209164.9625 | 2690939.2421 | 1209203.0086 | 2690942.429 | 1209207.5187
34 | 2691015.9987 | 1209267.2437 | 2690994.2589 | 1209254.5593
35 | 2690994.2589 | 1209254.5593 | 2691003.0272 | 1209234.473
36 | 2690912.3538 | 1209164.9625 | 2690898.944 | 1209196.8017
37 | 2690943.6693 | 1209112.1043 | 2690930.887 | 1209137.6711 | 2690924.0235 | 1209144.5377 | 2690912.3538 | 1209164.9625
38 | 2691015.9987 | 1209267.2437 | 2691021.9798 | 1209265.3893 | 2691029.747 | 1209267.0533 | 2691050.9625 | 1209260.2946 | 2691059.2434 | 1209256.6963 | 2691071.2075 | 1209251.3753 | 2691079.4312 | 1209249.5329
39 | 2691015.9987 | 1209267.2437 | 2691007.9838 | 1209282.3093 | 2690999.9346 | 1209290.1585 | 2690994.9067 | 1209293.9835
40 | 2690898.944 | 1209196.8017 | 2690894.7765 | 1209196.3824 | 2690882.3015 | 1209207.8 | 2690874.5666 | 1209200.5107 | 2690869.7686 | 1209197.569 | 2690866.2719 | 1209195.0363 | 2690861.9148 | 1209189.0993
41 | 2690898.944 | 1209196.8017 | 2690903.7563 | 1209203.7801
42 | 2690945.2522 | 1209168.8441 | 2690951.8449 | 1209164.2748 | 2690957.2349 | 1209150.8369 | 2690961.0428 | 1209135.9516 | 2690961.2022 | 1209130.9841 | 2690960.0973 | 1209126.164 | 2690949.6937 | 1209117.8889 | 2690943.6693 | 1209112.1043
43 | 2691079.4312 | 1209249.5329 | 2691079.6382 | 1209256.3851 | 2691073.5191 | 1209260.8058 | 2691067.0294 | 1209266.7573
44 | 2690801.8636 | 1209358.2537 | 2690809.7259 | 1209356.6612 | 2690817.8845 | 1209350.5924 | 2690829.9382 | 1209333.8647
45 | 2690845.5499 | 1209328.1207 | 2690837.8647 | 1209330.0606 | 2690829.9382 | 1209333.8647
46 | 2690845.5499 | 1209328.1207 | 2690855.6517 | 1209330.7429
47 | 2690845.5499 | 1209328.1207 | 2690841.8584 | 1209318.4247 | 2690837.063 | 1209303.3305 | 2690834.0936 | 1209301.4271
48 | 2690855.6517 | 1209330.7429 | 2690859.6661 | 1209325.2337 | 2690874.0077 | 1209315.8445
49 | 2691109.4188 | 1209458.3523 | 2691106.0633 | 1209457.0461
50 | 2691126.2899 | 1209614.97 | 2691109.4188 | 1209458.3523
51 | 2691126.2899 | 1209614.97 | 2691115.3906 | 1209627.6763
52 | 2691115.3906 | 1209627.6763 | 2691104.5505 | 1209764.5825
53 | 2690946.865 | 1209415.0662 | 2690940.7407 | 1209407.6929
54 | 2691104.5505 | 1209764.5825 | 2691081.6834 | 1209766.1123 | 2691055.1081 | 1209763.0603 | 2691029.5765 | 1209757.8673 | 2691018.1247 | 1209754.6015 | 2691014.9611 | 1209753.5934
55 | 2690906.0696 | 1209596.0852 | 2690905.6472 | 1209596.9036
56 | 2690903.7563 | 1209203.7801 | 2690906.4263 | 1209207.652
57 | 2690911.7526 | 1209215.3758 | 2690906.4263 | 1209207.652
58 | 2690904.7184 | 1209567.2798 | 2690910.6823 | 1209575.8556 | 2690911.8583 | 1209582.489 | 2690911.6486 | 1209585.2766 | 2690906.0696 | 1209596.0852
59 | 2690884.084 | 1209534.345 | 2690891.967 | 1209547.8407 | 2690900.6321 | 1209561.4039 | 2690904.7184 | 1209567.2798
60 | 2690898.3811 | 1209299.8877 | 2690874.0077 | 1209315.8445
61 | 2690898.3811 | 1209299.8877 | 2690903.4983 | 1209296.5375 | 2690908.3983 | 1209293.2878 | 2690908.3983 | 1209293.2878
62 | 2690908.3983 | 1209293.2878 | 2690897.8789 | 1209276.1606 | 2690899.2743 | 1209272.4016 | 2690910.089 | 1209264.8216
63 | 2690911.1384 | 1209264.0861 | 2690910.089 | 1209264.8216

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690930.8547 | 1209359.7102
1 | 2690928.4198 | 1209361.4838
2 | 2690947.2745 | 1209347.7497
3 | 2690915.5635 | 1209370.8487
4 | 2690957.0981 | 1209340.594
5 | 2690886.4286 | 1209358.0408
6 | 2690922.2782 | 1209380.9553
7 | 2690970.493 | 1209330.8368
8 | 2690876.28 | 1209348.5126
9 | 2690876.2745 | 1209372.631
10 | 2690937.2496 | 1209403.4897
11 | 2690967.3277 | 1209317.0571
12 | 2690764.1728 | 1209539.4138
13 | 2690798.8308 | 1209563.3058
14 | 2690715.6068 | 1209477.6883
15 | 2690849.136 | 1209607.2504
16 | 2690777.1046 | 1209393.0781
17 | 2690789.7408 | 1209376.7489
18 | 2690877.746 | 1209635.9718
19 | 2690880.7986 | 1209414.6929
20 | 2690868.9792 | 1209407.5027
21 | 2690904.8999 | 1209598.3514
22 | 2690948.2169 | 1209701.5816
23 | 2690935.356 | 1209250.2442
24 | 2690954.022 | 1209223.9255
25 | 2690934.4217 | 1209250.9004
26 | 2690968.4458 | 1209236.0445
27 | 2690942.429 | 1209207.5187
28 | 2690994.2589 | 1209254.5593
29 | 2690912.3538 | 1209164.9625
30 | 2691015.9987 | 1209267.2437
31 | 2691003.0272 | 1209234.473
32 | 2690898.944 | 1209196.8017
33 | 2690943.6693 | 1209112.1043
34 | 2691079.4312 | 1209249.5329
35 | 2690994.9067 | 1209293.9835
36 | 2691067.0294 | 1209266.7573
37 | 2690801.8636 | 1209358.2537
38 | 2690829.9382 | 1209333.8647
39 | 2690845.5499 | 1209328.1207
40 | 2690855.6517 | 1209330.7429
41 | 2690834.0936 | 1209301.4271
42 | 2691106.0633 | 1209457.0461
43 | 2691109.4187 | 1209458.3523
44 | 2691126.2899 | 1209614.97
45 | 2691115.3906 | 1209627.6763
46 | 2690946.865 | 1209415.0662
47 | 2690940.7407 | 1209407.6929
48 | 2691014.9611 | 1209753.5934
49 | 2691104.5505 | 1209764.5825
50 | 2690905.6472 | 1209596.9036
51 | 2690861.9148 | 1209189.0993
52 | 2690903.7563 | 1209203.7801
53 | 2690945.2522 | 1209168.8441
54 | 2690906.4263 | 1209207.652
55 | 2690867.8986 | 1209384.6663
56 | 2690906.0696 | 1209596.0852
57 | 2690904.7184 | 1209567.2798
58 | 2690884.084 | 1209534.345
59 | 2690911.7526 | 1209215.3758
60 | 2690874.0077 | 1209315.8445
61 | 2690898.3811 | 1209299.8877
62 | 2690908.3983 | 1209293.2878
63 | 2690910.089 | 1209264.8216
64 | 2690911.1384 | 1209264.0861
65 | 2690915.5635 | 1209370.8487

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -0.29923 | -0.076047
1 | 0.99977 | -0.0043138 | 0.0040626 | 0.0010182
2 | 0.99757 | -0.045971 | 0.0032392 | 0.00081181
3 | 0.9986 | -0.026559 | 0 | 0
4 | 0.99615 | -0.07289 | 0.0045281 | 0.0011348
5 | 0.99639 | -0.06875 | 0 | 0
6 | 0.99846 | -0.029417 | 0.0040168 | 0.0010067
7 | 0.99428 | -0.1084 | 0.003399 | 0.00085187
8 | 0.99502 | -0.094907 | 0.010828 | 0.0027137
9 | 0.99575 | -0.081199 | 0.0056542 | 0.0014171
10 | 0.99822 | -0.033891 | 0.0027218 | 0.00068214
11 | 0.99255 | -0.14135 | 0.0036402 | 0.00091232
12 | 0.98072 | -0.3706 | 0.0039073 | 0.00097925
13 | 0.97931 | -0.39822 | 0.011014 | 0.0027604
14 | 0.98369 | -0.31284 | 0 | 0
15 | 0.97775 | -0.42881 | 0 | 0
16 | 0.98758 | -0.23768 | 0 | 0
17 | 0.98835 | -0.22278 | 0.011372 | 0.00285
18 | 0.9768 | -0.44737 | 0 | 0
19 | 0.99473 | -0.10087 | 0.010511 | 0.0026344
20 | 0.99486 | -0.098314 | 0.0046491 | 0.0011652
21 | 0.97638 | -0.45563 | 0.001723 | 0.00043183
22 | 0.97543 | -0.47447 | 0.0052354 | 0.0013121
23 | 0.97937 | -0.39631 | 0.014169 | 0.003551
24 | 0.97987 | -0.38639 | 0 | 0
25 | 0.97936 | -0.39636 | 0.0025016 | 0.00062697
26 | 0.98099 | -0.36454 | 0.014435 | 0.0036177
27 | 0.97899 | -0.40364 | 0.0042321 | 0.0010607
28 | 0.98332 | -0.3193 | 0 | 0
29 | 0.97691 | -0.44451 | 0 | 0
30 | 0.98543 | -0.27829 | 0 | 0
31 | 0.98307 | -0.3242 | 0.012395 | 0.0031064
32 | 0.97558 | -0.47059 | 0 | 0
33 | 0.97681 | -0.44648 | 0 | 0
34 | 0.98491 | -0.28846 | 0 | 0
35 | 0.98862 | -0.21681 | 0.015465 | 0.003876
36 | 0.98473 | -0.292 | 0.0084714 | 0.0021231
37 | 0.98941 | -0.20244 | 0 | 0
38 | 0.99126 | -0.16697 | 0.0019095 | 0.00047858
39 | 0.99209 | -0.15117 | 0 | 0
40 | 0.99261 | -0.14108 | 0 | 0
41 | 0.99205 | -0.15192 | 0.00143 | 0.00035838
42 | 0.97219 | -0.53831 | 0.0037275 | 0.00093419
43 | 0.9722 | -0.53806 | 0 | 0
44 | 0.97275 | -0.52723 | 0 | 0
45 | 0.97281 | -0.52608 | 0.0048096 | 0.0012054
46 | 0.99817 | -0.034919 | 0.0022943 | 0.00057501
47 | 0.99819 | -0.034534 | 0.0044391 | 0.0011125
48 | 0.97463 | -0.49022 | 0.0015973 | 0.00040033
49 | 0.9739 | -0.50449 | 0 | 0
50 | 0.97637 | -0.45587 | 0.00286 | 0.00071678
51 | 0.9746 | -0.48996 | 0.021548 | 0.0054005
52 | 0.97542 | -0.47365 | 0.004309 | 0.0010799
53 | 0.97669 | -0.44869 | 0.0017451 | 0.00043737
54 | 0.97536 | -0.47498 | 0.0011377 | 0.00028513
55 | 0.99529 | -0.09002 | 0.019047 | 0.0047736
56 | 0.97637 | -0.45596 | 0.0030617 | 0.00076733
57 | 0.97631 | -0.45718 | 0.0010354 | 0.0002595
58 | 0.97627 | -0.45792 | 0.0010445 | 0.00026179
59 | 0.97523 | -0.47743 | 0.014286 | 0.0035804
60 | 0.99171 | -0.1586 | 0.014168 | 0.0035508
61 | 0.99098 | -0.17261 | 0.0038744 | 0.00097101
62 | 0.99073 | -0.17756 | 0.0065696 | 0.0016465
63 | 0.99016 | -0.18862 | 0.0098724 | 0.0024743
64 | 0.99015 | -0.18877 | 0.0068025 | 0.0017049
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.16586 | 0.042182 | -0.16583 | -0.04216 | 3.4465e-05 | 2.1979e-05 | 0.24702 | 0.24702 | 0.24702 | 1 | 0 | 0.99977 | -0.0043138 | 33.9316
1 | 0.13172 | 0.033865 | -0.13142 | -0.033677 | 0.00029354 | 0.0001876 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 1 | 0 | 0.99757 | -0.045971 | 53.928
2 | 0.16177 | 0.041142 | -0.16159 | -0.041031 | 0.00017318 | 0.00011042 | 0.24098 | 0.24098 | 0.24098 | 0.99977 | -0.0043138 | 0.9986 | -0.026559 | 33.101
3 | 0.12818 | 0.032865 | -0.12802 | -0.032759 | 0.00016708 | 0.00010677 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.99757 | -0.045971 | 0.99615 | -0.07289 | 52.6007
4 | 0.14812 | 0.037653 | -0.14782 | -0.037461 | 0.00030032 | 0.00019135 | 0.22089 | 0.2209 | 0.2209 | 0.9986 | -0.026559 | 0.99639 | -0.06875 | 30.3427
5 | 0.013476 | 0.0033783 | -0.013474 | -0.0033773 | 1.8348e-06 | 1.0156e-06 | 0.020081 | 0.020081 | 0.020081 | 0.9986 | -0.026559 | 0.99846 | -0.029417 | 5.5168
6 | 0.12349 | 0.031624 | -0.12328 | -0.031488 | 0.00021201 | 0.00013547 | 0.1847 | 0.1847 | 0.1847 | 0.99615 | -0.07289 | 0.99428 | -0.1084 | 50.7425
7 | 0.10791 | 0.027443 | -0.10777 | -0.027356 | 0.0001358 | 8.6734e-05 | 0.16129 | 0.16129 | 0.16129 | 0.99639 | -0.06875 | 0.99502 | -0.094907 | 44.3112
8 | 0.039907 | 0.010018 | -0.039883 | -0.010003 | 2.3681e-05 | 1.4924e-05 | 0.059603 | 0.059603 | 0.059603 | 0.99639 | -0.06875 | 0.99575 | -0.081199 | 16.3744
9 | 0.0094575 | 0.0023706 | -0.0094554 | -0.0023697 | 2.0155e-06 | 9.3618e-07 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.99846 | -0.029417 | 0.99822 | -0.033891 | 3.8722
10 | 0.11988 | 0.030636 | -0.11969 | -0.030515 | 0.00019075 | 0.00012188 | 0.17962 | 0.17962 | 0.17962 | 0.99428 | -0.1084 | 0.99255 | -0.14135 | 49.345
11 | 0.096945 | 0.024643 | -0.09673 | -0.024505 | 0.00021507 | 0.00013729 | 0.1451 | 0.1451 | 0.1451 | 0.99502 | -0.094907 | 0.99261 | -0.14108 | 39.8627
12 | 0.034229 | 0.0085862 | -0.034214 | -0.0085772 | 1.4388e-05 | 9.0177e-06 | 0.051153 | 0.051153 | 0.051153 | 0.99575 | -0.081199 | 0.99529 | -0.09002 | 14.0531
13 | 0.0067337 | 0.0016875 | -0.0067334 | -0.0016875 | 2.0644e-07 | 6.0696e-08 | 0.010038 | 0.010038 | 0.010038 | 0.99822 | -0.033891 | 0.99819 | -0.034534 | 2.7576
14 | 0.11605 | 0.029602 | -0.11562 | -0.029333 | 0.00042121 | 0.0002691 | 0.17416 | 0.17416 | 0.17416 | 0.99255 | -0.14135 | 0.98862 | -0.21681 | 47.8458
15 | 0.036264 | 0.0091384 | -0.036216 | -0.0091084 | 4.7842e-05 | 3.0088e-05 | 0.05504 | 0.05504 | 0.05504 | 0.98072 | -0.3706 | 0.97931 | -0.39822 | 15.121
16 | -0.040171 | -0.010118 | 0.040283 | 0.010188 | 0.00011129 | 7.0217e-05 | 0.060968 | 0.060968 | 0.060968 | 0.98072 | -0.3706 | 0.98369 | -0.31284 | 16.7496
17 | 0.025202 | 0.0063479 | -0.025165 | -0.0063252 | 3.682e-05 | 2.2724e-05 | 0.038305 | 0.038305 | 0.038305 | 0.97931 | -0.39822 | 0.97775 | -0.42881 | 10.5233
18 | -0.040283 | -0.010188 | 0.040428 | 0.01028 | 0.0001458 | 9.1979e-05 | 0.060968 | 0.060968 | 0.060968 | 0.98369 | -0.31284 | 0.98758 | -0.23768 | 16.7495
19 | 0.025165 | 0.0063252 | -0.025143 | -0.0063115 | 2.2275e-05 | 1.3749e-05 | 0.038305 | 0.038305 | 0.038305 | 0.97775 | -0.42881 | 0.9768 | -0.44737 | 10.5234
20 | -0.040428 | -0.01028 | 0.040458 | 0.010298 | 2.9044e-05 | 1.8321e-05 | 0.060968 | 0.060967 | 0.060968 | 0.98758 | -0.23768 | 0.98835 | -0.22278 | 16.7493
21 | -0.051829 | -0.013148 | 0.05188 | 0.01318 | 5.0752e-05 | 3.2197e-05 | 0.078088 | 0.078088 | 0.078088 | 0.98835 | -0.22278 | 0.98941 | -0.20244 | 21.4527
22 | 0.0097288 | 0.0024384 | -0.009725 | -0.0024365 | 3.8285e-06 | 1.8686e-06 | 0.01482 | 0.014821 | 0.014821 | 0.9768 | -0.44737 | 0.97638 | -0.45563 | 4.0716
23 | 0.015414 | 0.0038731 | -0.015394 | -0.0038616 | 1.9914e-05 | 1.1542e-05 | 0.023485 | 0.023485 | 0.023485 | 0.9768 | -0.44737 | 0.97543 | -0.47447 | 6.452
24 | -0.010511 | -0.0026344 | 0.010513 | 0.002635 | 1.2827e-06 | 6.4128e-07 | 0.015724 | 0.015724 | 0.015724 | 0.99473 | -0.10087 | 0.99486 | -0.098314 | 4.3197
25 | -0.015162 | -0.0038002 | 0.015168 | 0.0038036 | 5.9929e-06 | 3.4317e-06 | 0.022677 | 0.022677 | 0.022677 | 0.99486 | -0.098314 | 0.99529 | -0.09002 | 6.2301
26 | 0.0080019 | 0.0020047 | -0.0080019 | -0.0020046 | 9.086e-08 | 3.7773e-08 | 0.012195 | 0.012195 | 0.012195 | 0.97638 | -0.45563 | 0.97637 | -0.45587 | 3.3502
27 | 0.010159 | 0.0025494 | -0.010151 | -0.0025456 | 7.6222e-06 | 3.8228e-06 | 0.015498 | 0.015499 | 0.015499 | 0.97543 | -0.47447 | 0.97463 | -0.49022 | 4.2579
28 | -0.01667 | -0.004178 | 0.016678 | 0.0041826 | 7.887e-06 | 4.6349e-06 | 0.025328 | 0.025328 | 0.025328 | 0.97937 | -0.39631 | 0.97987 | -0.38639 | 6.9584
29 | 0.0025016 | 0.00062696 | -0.0025016 | -0.00062697 | 6.1854e-09 | -1.0408e-08 | 0.0038009 | 0.0038009 | 0.0038009 | 0.97937 | -0.39631 | 0.97936 | -0.39636 | 1.0442
30 | -0.064137 | -0.016151 | 0.064204 | 0.016194 | 6.7055e-05 | 4.2678e-05 | 0.097425 | 0.097425 | 0.097425 | 0.97987 | -0.38639 | 0.98099 | -0.36454 | 26.7651
31 | 0.047459 | 0.011969 | -0.04742 | -0.011944 | 3.9159e-05 | 2.4809e-05 | 0.072097 | 0.072097 | 0.072097 | 0.97987 | -0.38639 | 0.97899 | -0.40364 | 19.8068
32 | -0.078639 | -0.019812 | 0.078809 | 0.01992 | 0.00017059 | 0.00010877 | 0.11932 | 0.11932 | 0.11932 | 0.98099 | -0.36454 | 0.98332 | -0.3193 | 32.7802
33 | 0.043188 | 0.010883 | -0.043103 | -0.01083 | 8.426e-05 | 5.3272e-05 | 0.065664 | 0.065664 | 0.065664 | 0.97899 | -0.40364 | 0.97691 | -0.44451 | 18.0397
34 | -0.091207 | -0.023028 | 0.091386 | 0.023143 | 0.00017957 | 0.0001146 | 0.13808 | 0.13808 | 0.13808 | 0.98332 | -0.3193 | 0.98543 | -0.27829 | 37.9343
35 | 0.012397 | 0.0031079 | -0.012395 | -0.0031064 | 2.8928e-06 | 1.5734e-06 | 0.018761 | 0.018761 | 0.018761 | 0.98332 | -0.3193 | 0.98307 | -0.3242 | 5.1541
36 | 0.041358 | 0.010394 | -0.041306 | -0.010361 | 5.1419e-05 | 3.2476e-05 | 0.063006 | 0.063006 | 0.063006 | 0.97691 | -0.44451 | 0.97558 | -0.47059 | 17.3095
37 | 0.0017455 | 0.00043595 | -0.0017453 | -0.00043662 | 1.6371e-07 | -6.6865e-07 | 0.0026581 | 0.0026584 | 0.0026584 | 0.97691 | -0.44451 | 0.97681 | -0.44648 | 0.73033
38 | 0.0084769 | 0.0021255 | -0.0084728 | -0.0021237 | 4.1077e-06 | 1.7777e-06 | 0.012801 | 0.012801 | 0.012801 | 0.98543 | -0.27829 | 0.98491 | -0.28846 | 3.5167
39 | -0.099863 | -0.025268 | 0.10016 | 0.025457 | 0.00029559 | 0.00018874 | 0.15088 | 0.15088 | 0.15088 | 0.98543 | -0.27829 | 0.98862 | -0.21681 | 41.4509
40 | 0.021568 | 0.0054126 | -0.021548 | -0.0054005 | 1.9904e-05 | 1.2127e-05 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0329 | 0.97558 | -0.47059 | 0.9746 | -0.48996 | 9.0384
41 | 0.019738 | 0.0049488 | -0.019735 | -0.004947 | 2.8814e-06 | 1.7382e-06 | 0.030107 | 0.030107 | 0.030107 | 0.97558 | -0.47059 | 0.97542 | -0.47365 | 8.2711
42 | 0.0017453 | 0.00043662 | -0.0017451 | -0.00043737 | 1.8387e-07 | -7.5062e-07 | 0.0026584 | 0.0026587 | 0.0026587 | 0.97681 | -0.44648 | 0.97669 | -0.44869 | 0.73042
43 | 0.0084728 | 0.0021237 | -0.0084714 | -0.0021231 | 1.4262e-06 | 6.1746e-07 | 0.012801 | 0.012801 | 0.012801 | 0.98491 | -0.28846 | 0.98473 | -0.292 | 3.5168
44 | -0.05188 | -0.01318 | 0.051969 | 0.013237 | 8.874e-05 | 5.6295e-05 | 0.078088 | 0.078088 | 0.078088 | 0.98941 | -0.20244 | 0.99126 | -0.16697 | 21.4527
45 | -0.053878 | -0.013715 | 0.053919 | 0.013741 | 4.1087e-05 | 2.608e-05 | 0.080954 | 0.080954 | 0.080954 | 0.99126 | -0.16697 | 0.99209 | -0.15117 | 22.2401
46 | -0.055349 | -0.014099 | 0.055376 | 0.014116 | 2.6952e-05 | 1.7115e-05 | 0.083099 | 0.083099 | 0.083099 | 0.99209 | -0.15117 | 0.99261 | -0.14108 | 22.8293
47 | 0.00143 | 0.00035803 | -0.00143 | -0.00035838 | 5.1303e-08 | -3.5116e-07 | 0.0021447 | 0.0021449 | 0.0021449 | 0.99209 | -0.15117 | 0.99205 | -0.15192 | 0.58925
48 | 0.041354 | 0.010389 | -0.041319 | -0.010367 | 3.4538e-05 | 2.1795e-05 | 0.062002 | 0.062002 | 0.062002 | 0.99261 | -0.14108 | 0.99171 | -0.1586 | 17.0335
49 | -0.0037275 | -0.00093419 | 0.0037275 | 0.00093418 | 4.3951e-08 | -1.6521e-08 | 0.0057052 | 0.0057052 | 0.0057052 | 0.97219 | -0.53831 | 0.9722 | -0.53806 | 1.5674
50 | -0.0037275 | -0.00093418 | 0.0037294 | 0.00093345 | 1.9225e-06 | -7.2403e-07 | 0.0057052 | 0.0057045 | 0.0057052 | 0.9722 | -0.53806 | 0.97275 | -0.52723 | 1.5674
51 | -0.0037294 | -0.00093345 | 0.0037296 | 0.00093338 | 2.0428e-07 | -7.7092e-08 | 0.0057045 | 0.0057044 | 0.0057045 | 0.97275 | -0.52723 | 0.97281 | -0.52608 | 1.5672
52 | -0.0085392 | -0.0021388 | 0.008548 | 0.0021427 | 8.7853e-06 | 3.9156e-06 | 0.013061 | 0.013061 | 0.013061 | 0.97281 | -0.52608 | 0.9739 | -0.50449 | 3.5882
53 | -0.0022943 | -0.00057501 | 0.0022943 | 0.00057491 | 4.2046e-08 | -9.8382e-08 | 0.0034202 | 0.0034202 | 0.0034202 | 0.99817 | -0.034919 | 0.99819 | -0.034534 | 0.93962
54 | 0.0085538 | 0.0021453 | -0.008548 | -0.0021427 | 5.8177e-06 | 2.5907e-06 | 0.01306 | 0.013061 | 0.013061 | 0.97463 | -0.49022 | 0.9739 | -0.50449 | 3.5881
55 | 0.0051419 | 0.0012878 | -0.0051418 | -0.0012878 | 2.1206e-08 | 2.054e-09 | 0.007836 | 0.007836 | 0.007836 | 0.97637 | -0.45587 | 0.97637 | -0.45596 | 2.1528
56 | 0.015426 | 0.0038671 | -0.015426 | -0.0038665 | 9.768e-07 | 5.6645e-07 | 0.023534 | 0.023534 | 0.023534 | 0.97542 | -0.47365 | 0.97536 | -0.47498 | 6.4653
57 | 0.014288 | 0.0035814 | -0.014286 | -0.0035804 | 1.6717e-06 | 9.5283e-07 | 0.021798 | 0.021798 | 0.021798 | 0.97536 | -0.47498 | 0.97523 | -0.47743 | 5.9884
58 | 0.0020801 | 0.0005205 | -0.00208 | -0.00052083 | 1.2112e-07 | -3.2444e-07 | 0.0031699 | 0.00317 | 0.00317 | 0.97637 | -0.45596 | 0.97631 | -0.45718 | 0.87089
59 | 0.0010446 | 0.00026132 | -0.0010445 | -0.00026179 | 3.6953e-08 | -4.6254e-07 | 0.0015919 | 0.0015921 | 0.0015921 | 0.97631 | -0.45718 | 0.97627 | -0.45792 | 0.43739
60 | 0.027151 | 0.0068164 | -0.027133 | -0.0068051 | 1.8135e-05 | 1.1231e-05 | 0.040744 | 0.040744 | 0.040744 | 0.99171 | -0.1586 | 0.99098 | -0.17261 | 11.1933
61 | 0.023259 | 0.0058341 | -0.023253 | -0.0058308 | 5.4874e-06 | 3.3574e-06 | 0.034926 | 0.034926 | 0.034926 | 0.99098 | -0.17261 | 0.99073 | -0.17756 | 9.5951
62 | 0.016684 | 0.0041843 | -0.016675 | -0.0041791 | 8.7873e-06 | 5.1436e-06 | 0.025059 | 0.025059 | 0.025059 | 0.99073 | -0.17756 | 0.99016 | -0.18862 | 6.8844
63 | 0.0068025 | 0.0017049 | -0.0068025 | -0.0017049 | 5.0219e-08 | 1.5658e-08 | 0.010223 | 0.010223 | 0.010223 | 0.99016 | -0.18862 | 0.99015 | -0.18877 | 2.8085

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30437 | 0.077336

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051435 | 0.0012891
1 | 0.0040626 | 0.0010182
2 | 0.0032392 | 0.00081181
3 | 0.0045281 | 0.0011348
4 | 0.0040168 | 0.0010067
5 | 0.003399 | 0.00085187
6 | 0.010828 | 0.0027137
7 | 0.0056542 | 0.0014171
8 | 0.0027218 | 0.00068214
9 | 0.0036402 | 0.00091232
10 | 0.0039073 | 0.00097925
11 | 0.011014 | 0.0027604
12 | 0.011372 | 0.00285
13 | 0.010511 | 0.0026344
14 | 0.0046491 | 0.0011652
15 | 0.001723 | 0.00043183
16 | 0.0052354 | 0.0013121
17 | 0.014169 | 0.003551
18 | 0.0025016 | 0.00062697
19 | 0.014435 | 0.0036177
20 | 0.0042321 | 0.0010607
21 | 0.012395 | 0.0031064
22 | 0.015465 | 0.003876
23 | 0.0084714 | 0.0021231
24 | 0.0019095 | 0.00047858
25 | 0.00143 | 0.00035838
26 | 0.0037275 | 0.00093419
27 | 0.0048096 | 0.0012054
28 | 0.0022943 | 0.00057501
29 | 0.0044391 | 0.0011125
30 | 0.0015973 | 0.00040033
31 | 0.00286 | 0.00071678
32 | 0.021548 | 0.0054005
33 | 0.004309 | 0.0010799
34 | 0.0017451 | 0.00043737
35 | 0.0011377 | 0.00028513
36 | 0.019047 | 0.0047736
37 | 0.0030617 | 0.00076733
38 | 0.0010354 | 0.0002595
39 | 0.0010445 | 0.00026179
40 | 0.014286 | 0.0035804
41 | 0.014168 | 0.0035508
42 | 0.0038744 | 0.00097101
43 | 0.0065696 | 0.0016465
44 | 0.0098724 | 0.0024743
45 | 0.0068025 | 0.0017049

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1