## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1372-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1372-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1372-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1372-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1372-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-4_0_3_load_0 | 0 | 0.00055323 | 0.00013865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-4_0_3_load_6 | 7 | 0.0024398 | 0.00061148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-4_0_3_load_71 | 8 | 0.00024595 | 6.164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-4_0_3_load_58 | 10 | 0.00052323 | 0.00013113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-4_0_3_load_70 | 15 | 0.0016455 | 0.00041241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-4_0_3_load_62 | 16 | 0.00032329 | 8.1024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-4_0_3_load_63 | 17 | 0.0010956 | 0.00027458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-4_0_3_load_47 | 18 | 0.00021226 | 5.3198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-4_0_3_load_43 | 19 | 0.00043807 | 0.00010979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-4_0_3_load_61 | 20 | 0.00037198 | 9.3227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-4_0_3_load_11 | 21 | 0.0010686 | 0.00026783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-4_0_3_load_12 | 22 | 0.00036024 | 9.0284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-4_0_3_load_14 | 24 | 0.00040725 | 0.00010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-4_0_3_load_15 | 25 | 0.00036798 | 9.2225e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-4_0_3_load_16 | 26 | 0.00033165 | 8.312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-4_0_3_load_69 | 28 | 0.00055619 | 0.0001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-4_0_3_load_68 | 29 | 0.00088354 | 0.00022144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-4_0_3_load_18 | 30 | 0.00022898 | 5.7387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-4_0_3_load_19 | 31 | 0.0024098 | 0.00060394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-4_0_3_load_36 | 33 | 0.00017902 | 4.4867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-4_0_3_load_21 | 34 | 0.00024572 | 6.1583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-4_0_3_load_72 | 37 | 0.00026904 | 6.7428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-4_0_3_load_35 | 39 | 0.00025513 | 6.3942e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-4_0_3_load_33 | 40 | 0.001339 | 0.00033559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-4_0_3_load_22 | 41 | 0.00031473 | 7.8878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-4_0_3_load_23 | 42 | 0.00086809 | 0.00021756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-4_0_3_load_24 | 43 | 0.00025501 | 6.3912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-4_0_3_load_25 | 44 | 0.00031329 | 7.8517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-4_0_3_load_26 | 45 | 0.0002691 | 6.7444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-4_0_3_load_28 | 46 | 0.00018593 | 4.6597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-4_0_3_load_31 | 47 | 0.00026511 | 6.6442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-4_0_3_load_27 | 48 | 0.00025813 | 6.4694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-4_0_3_load_32 | 49 | 0.00041602 | 0.00010426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-4_0_3_load_30 | 51 | 0.00019559 | 4.9019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-4_0_3_load_39 | 52 | 0.00068848 | 0.00017255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-4_0_3_load_41 | 54 | 0.00035428 | 8.879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-4_0_3_load_57 | 56 | 0.00052763 | 0.00013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-4_0_3_load_67 | 57 | 0.00029609 | 7.4208e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-4_0_3_load_46 | 58 | 0.00022061 | 5.5289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-4_0_3_load_44 | 60 | 0.00024377 | 6.1094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-4_0_3_load_66 | 61 | 0.00041327 | 0.00010358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-4_0_3_load_48 | 62 | 0.0013202 | 0.00033087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-4_0_3_load_49 | 63 | 0.00068465 | 0.00017159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-4_0_3_load_50 | 64 | 0.00059958 | 0.00015027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-4_0_3_load_55 | 67 | 0.00048578 | 0.00012175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-4_0_3_load_54 | 68 | 0.00041217 | 0.0001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-4_0_3_load_56 | 69 | 0.00069261 | 0.00017358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-4_0_3_load_64 | 70 | 0.00020728 | 5.1949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1372-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1372-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.003393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1372-4_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.007817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-4_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.037002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1372-4_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.37551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1372-4_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.021993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1372-4_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.13091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-4_0_3_line_8 |  | 4 | 9 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-4_0_3_line_9 |  | 5 | 10 | 0.069334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-4_0_3_line_10 |  | 6 | 11 | 0.11562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-4_0_3_line_11 |  | 7 | 12 | 0.010568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1372-4_0_3_line_12 |  | 9 | 17 | 0.28109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1372-4_0_3_line_13 |  | 11 | 18 | 0.19634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-4_0_3_line_14 |  | 11 | 19 | 0.44583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-4_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.025817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1372-4_0_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1372-4_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.024987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-4_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.23231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-4_0_3_line_19 |  | 16 | 20 | 0.013183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-4_0_3_line_20 |  | 17 | 70 | 0.070477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-4_0_3_line_21 |  | 18 | 61 | 0.020376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-4_0_3_line_22 |  | 19 | 60 | 0.0096744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-4_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.13416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-4_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.025449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-4_0_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0072054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-4_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-4_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.46034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-4_0_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.16044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-4_0_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.29482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1372-4_0_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.01235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1372-4_0_3_line_31 |  | 29 | 55 | 0.0908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1372-4_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.040345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1372-4_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.10021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1372-4_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.27626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1372-4_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.099212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-4_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.37692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-4_0_3_line_37 |  | 34 | 38 | 0.27243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1372-4_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.18079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1372-4_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.022617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1372-4_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0042032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1372-4_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.018131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1372-4_0_3_line_42 |  | 40 | 51 | 0.17879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-4_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.15082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1372-4_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.034776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1372-4_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.082677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1372-4_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.039184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1372-4_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.15559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-4_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.066819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1372-4_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.035895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1372-4_0_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.031926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-4_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.072825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-4_0_3_line_52 |  | 49 | 52 | 0.048958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1372-4_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.21021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1372-4_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.16661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1372-4_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.17648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1372-4_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.21809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-4_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.018879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-4_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.14806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-4_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.018556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-4_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.21006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1372-4_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-4_0_3_line_62 |  | 59 | 65 | 0.18264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1372-4_0_3_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0085097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1372-4_0_3_line_64 |  | 62 | 64 | 0.0065457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1372-4_0_3_line_65 |  | 63 | 65 | 0.041314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1372-4_0_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.34466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1372-4_0_3_line_67 |  | 66 | 67 | 0.027589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1372-4_0_3_line_68 |  | 67 | 68 | 0.025919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1372-4_0_3_line_69 |  | 68 | 69 | 0.00035102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-4_0_3_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 71 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60
0 | 2698435.5529 | 1208191.0478 | 2698441.9202 | 1208175.6868 | 2698443.4361 | 1208170.9196 | 2698443.584 | 1208169.8789
1 | 2698443.5256 | 1208150.7517 | 2698444.0607 | 1208153.8071 | 2698444.2577 | 1208157.0792 | 2698444.3739 | 1208164.3194 | 2698443.584 | 1208169.8789
2 | 2698435.5529 | 1208191.0478 | 2698432.2016 | 1208190.4588
3 | 2698435.5529 | 1208191.0478 | 2698438.8404 | 1208190.9019 | 2698441.3371 | 1208190.2871 | 2698443.1887 | 1208189.595
4 | 2698443.5256 | 1208150.7517 | 2698445.2802 | 1208140.2735 | 2698447.7366 | 1208125.0591 | 2698452.387 | 1208115.129
5 | 2698379.1135 | 1207846.6706 | 2698387.9935 | 1207854.6446 | 2698392.9884 | 1207860.2641 | 2698395.5587 | 1207865.7991 | 2698397.5534 | 1207872.1141 | 2698399.357 | 1207878.9485 | 2698400.5624 | 1207890.6987 | 2698402.8371 | 1207905.8576 | 2698405.3589 | 1207919.8644 | 2698407.6499 | 1207931.2655 | 2698409.2548 | 1207941.3877 | 2698412.0923 | 1207953.3094 | 2698415.3336 | 1207960.5789 | 2698423.6592 | 1207974.0254 | 2698427.3193 | 1207981.2573 | 2698428.8696 | 1207989.155 | 2698430.3491 | 1207998.5747 | 2698430.2991 | 1208010.3597 | 2698428.385 | 1208018.5226 | 2698425.4941 | 1208026.8918 | 2698416.0528 | 1208044.6594 | 2698401.6804 | 1208070.9404 | 2698397.4235 | 1208080.9882 | 2698396.0161 | 1208087.0136 | 2698395.5058 | 1208092.5979 | 2698396.4239 | 1208099.1731 | 2698400.855 | 1208110.8319 | 2698403.5697 | 1208116.3693 | 2698405.3216 | 1208123.1028 | 2698406.5435 | 1208131.084 | 2698408.1484 | 1208144.4307 | 2698409.0237 | 1208156.3644 | 2698409.8994 | 1208162.2829 | 2698411.0092 | 1208166.9155 | 2698412.2801 | 1208171.0059 | 2698413.9195 | 1208174.4242 | 2698416.2792 | 1208177.9655 | 2698419.6748 | 1208182.3245 | 2698422.1639 | 1208184.934 | 2698424.8282 | 1208187.0682 | 2698426.9213 | 1208188.337 | 2698429.0645 | 1208189.3285 | 2698432.2016 | 1208190.4588
6 | 2698432.2016 | 1208190.4588 | 2698430.5961 | 1208204.3419 | 2698428.8852 | 1208212.1746
7 | 2698443.1887 | 1208189.595 | 2698453.6501 | 1208192.0247 | 2698457.7242 | 1208193.9711 | 2698460.6048 | 1208196.8205 | 2698462.6608 | 1208200.3346 | 2698464.3752 | 1208205.1884 | 2698465.031 | 1208210.1471 | 2698465.9743 | 1208251.5799 | 2698474.4598 | 1208269.1319 | 2698475.4624 | 1208283.9364 | 2698468.932 | 1208304.5761
8 | 2698443.1887 | 1208189.595 | 2698445.5839 | 1208188.2224 | 2698447.3887 | 1208186.6845 | 2698460.4416 | 1208173.0793
9 | 2698452.387 | 1208115.129 | 2698452.5275 | 1208106.1585 | 2698453.1509 | 1208100.1758 | 2698454.8159 | 1208095.589 | 2698461.6387 | 1208082.1257 | 2698470.1236 | 1208066.0991 | 2698474.4493 | 1208057.4201 | 2698476.8285 | 1208051.3248
10 | 2698288.5938 | 1207776.6093 | 2698315.1881 | 1207806.5677 | 2698326.977 | 1207816.6243 | 2698336.4003 | 1207823.0173 | 2698351.7731 | 1207830.6313 | 2698359.927 | 1207834.6795 | 2698379.1135 | 1207846.6706
11 | 2698430.0771 | 1208222.4346 | 2698430.6133 | 1208217.5845 | 2698429.2033 | 1208213.6364 | 2698428.8852 | 1208212.1746
12 | 2698460.4416 | 1208173.0793 | 2698470.9373 | 1208160.5328 | 2698475.3401 | 1208153.6229 | 2698481.3632 | 1208144.3826 | 2698498.3345 | 1208112.6965 | 2698504.3152 | 1208105.1011 | 2698511.568 | 1208097.838 | 2698531.5376 | 1208083.9915 | 2698547.6008 | 1208069.5579 | 2698578.6718 | 1208048.879 | 2698600.9896 | 1208030.5462 | 2698607.7507 | 1208026.822 | 2698614.6037 | 1208024.4335 | 2698620.9764 | 1208023.5049 | 2698628.3923 | 1208023.8721 | 2698633.3133 | 1208025.6546 | 2698638.3821 | 1208028.6182 | 2698644.0814 | 1208033.916 | 2698664.5044 | 1208055.6262
13 | 2698288.5938 | 1207776.6093 | 2698277.954 | 1207802.9633 | 2698223.5123 | 1207803.4008 | 2698204.3303 | 1207805.4311 | 2698176.977 | 1207813.6979 | 2698157.437 | 1207837.4817 | 2698137.8489 | 1207843.864 | 2698123.6241 | 1207843.4928
14 | 2698288.5938 | 1207776.6093 | 2698275.7226 | 1207766.2347 | 2698268.6662 | 1207759.2582 | 2698264.0682 | 1207751.2326 | 2698262.2038 | 1207745.309 | 2698261.0464 | 1207739.397 | 2698260.5855 | 1207730.9058 | 2698259.9179 | 1207720.1875 | 2698259.6612 | 1207707.608 | 2698259.0419 | 1207688.4181 | 2698258.7161 | 1207668.488 | 2698257.0046 | 1207630.6562 | 2698256.1015 | 1207617.6102 | 2698252.9573 | 1207603.9602 | 2698246.95 | 1207589.1512 | 2698241.2921 | 1207575.282 | 2698229.6207 | 1207558.0559 | 2698222.4283 | 1207546.8521 | 2698214.6241 | 1207527.0769 | 2698208.2907 | 1207514.9644 | 2698188.784 | 1207489.5373 | 2698176.9195 | 1207478.0121 | 2698170.5368 | 1207470.2796 | 2698166.7925 | 1207461.6566 | 2698167.3802 | 1207452.2821 | 2698170.8248 | 1207438.4515 | 2698172.1018 | 1207426.4754 | 2698176.3406 | 1207407.3654 | 2698181.6451 | 1207391.4307 | 2698188.7799 | 1207377.9611 | 2698191.7266 | 1207371.9919
15 | 2698430.0771 | 1208222.4346 | 2698417.4486 | 1208234.29 | 2698413.748 | 1208241.9676
16 | 2698413.748 | 1208241.9676 | 2698408.4049 | 1208255.6333 | 2698407.6649 | 1208259.4682 | 2698407.6768 | 1208263.8158 | 2698409.5541 | 1208270.7848 | 2698391.7628 | 1208310.7523 | 2698384.6716 | 1208323.911 | 2698378.1213 | 1208334.7105 | 2698373.4122 | 1208337.6126
17 | 2698413.748 | 1208241.9676 | 2698403.9783 | 1208239.1046 | 2698398.3379 | 1208237.1436 | 2698395.5978 | 1208236.8426 | 2698393.9519 | 1208237.049 | 2698392.0562 | 1208238.1073 | 2698390.141 | 1208239.2842
18 | 2698373.4122 | 1208337.6126 | 2698365.4001 | 1208343.4513 | 2698350.6107 | 1208361.8757 | 2698336.4782 | 1208375.5078 | 2698314.6419 | 1208411.3504 | 2698304.9727 | 1208424.0887 | 2698296.4326 | 1208440.2925 | 2698292.3854 | 1208445.485 | 2698285.6077 | 1208450.7214 | 2698281.3792 | 1208453.5315 | 2698277.1667 | 1208455.3745 | 2698272.4832 | 1208456.7316 | 2698267.0116 | 1208456.9973 | 2698261.9587 | 1208456.3136 | 2698255.5503 | 1208454.8293 | 2698232.8419 | 1208445.3268 | 2698228.3423 | 1208443.8295 | 2698222.639 | 1208442.4681 | 2698217.8025 | 1208442.4885 | 2698214.2739 | 1208442.9752 | 2698211.1273 | 1208444.2799 | 2698203.6518 | 1208449.242
19 | 2698192.6686 | 1208456.5326 | 2698203.6518 | 1208449.242
20 | 2698664.5044 | 1208055.6262 | 2698673.4803 | 1208065.1678 | 2698680.2131 | 1208071.8837 | 2698695.4783 | 1208086.4015 | 2698700.9939 | 1208090.8513 | 2698704.4516 | 1208092.3651 | 2698707.8308 | 1208093.1104 | 2698711.5902 | 1208092.9391 | 2698717.1733 | 1208091.9308 | 2698720.0352 | 1208090.8982
21 | 2698103.255 | 1207842.9614 | 2698123.6241 | 1207843.4928
22 | 2698191.7266 | 1207371.9919 | 2698194.5075 | 1207366.3584 | 2698196.0795 | 1207363.3528
23 | 2698671.2103 | 1207269.1503 | 2698668.0437 | 1207269.7001 | 2698644.16 | 1207269.861 | 2698636.3452 | 1207268.7311 | 2698600.8777 | 1207251.9115 | 2698588.1721 | 1207247.5876 | 2698580.4872 | 1207247.7942 | 2698570.468 | 1207251.1866 | 2698564.4548 | 1207256.0907 | 2698552.0177 | 1207272.3409 | 2698552.0177 | 1207272.3409
24 | 2698691.9774 | 1207276.6226 | 2698683.8322 | 1207266.9592 | 2698671.2103 | 1207269.1503
25 | 2698691.9774 | 1207276.6226 | 2698692.1744 | 1207269.4199
26 | 2698691.9774 | 1207276.6226 | 2698697.0126 | 1207281.6538 | 2698699.9668 | 1207282.8367
27 | 2698692.1744 | 1207269.4199 | 2698692.3241 | 1207263.9419 | 2698691.2142 | 1207250.5811 | 2698690.0232 | 1207242.1223 | 2698688.5538 | 1207235.3156 | 2698677.3986 | 1207203.9319 | 2698676.1362 | 1207198.8632 | 2698675.0255 | 1207180.0319 | 2698675.1735 | 1207171.0838 | 2698675.8117 | 1207166.9805 | 2698677.2913 | 1207163.5136 | 2698682.1236 | 1207154.1538 | 2698686.8207 | 1207147.9049 | 2698691.0304 | 1207143.9941 | 2698694.798 | 1207141.5213 | 2698699.0891 | 1207139.591 | 2698705.3368 | 1207137.5373 | 2698710.5762 | 1207136.2119 | 2698715.3587 | 1207134.4564 | 2698718.4608 | 1207132.2173 | 2698720.7144 | 1207129.3193 | 2698722.0778 | 1207125.517 | 2698722.8203 | 1207122.0158 | 2698723.5183 | 1207116.6014 | 2698723.4229 | 1207097.0865 | 2698723.9325 | 1207092.4918 | 2698724.9438 | 1207088.8282 | 2698726.4827 | 1207084.9955 | 2698728.7563 | 1207081.3528 | 2698731.9316 | 1207077.4471 | 2698735.2482 | 1207074.6556 | 2698739.2259 | 1207072.3642 | 2698761.8361 | 1207060.9638 | 2698772.6936 | 1207055.195 | 2698778.2409 | 1207050.895 | 2698785.5563 | 1207042.2434 | 2698791.4368 | 1207035.7363 | 2698801.9146 | 1207025.347 | 2698814.2049 | 1207010.6848 | 2698818.3247 | 1207007.1617 | 2698821.514 | 1207005.1798 | 2698823.9913 | 1207004.387 | 2698828.1234 | 1207003.7994 | 2698830.7666 | 1207003.0982 | 2698832.7686 | 1207001.6193 | 2698833.8768 | 1206999.4583 | 2698833.9596 | 1206997.2137 | 2698832.5643 | 1206994.2108 | 2698829.6637 | 1206990.249 | 2698826.4571 | 1206985.0145 | 2698823.8397 | 1206981.4021 | 2698821.5273 | 1206979.1178 | 2698819.0059 | 1206977.5194 | 2698814.5596 | 1206976.4117 | 2698806.9787 | 1206975.8303 | 2698796.176 | 1206975.0621 | 2698789.6117 | 1206973.2522 | 2698783.4615 | 1206970.7821 | 2698768.9004 | 1206962.2687 | 2698753.1104 | 1206953.1013 | 2698745.5016 | 1206947.7718
28 | 2698705.164 | 1206869.8515 | 2698707.9486 | 1206870.7204 | 2698711.9816 | 1206873.3666 | 2698714.1566 | 1206876.6048 | 2698714.6984 | 1206879.7159 | 2698714.7569 | 1206883.5306 | 2698713.3298 | 1206889.8001 | 2698706.7526 | 1206913.1296 | 2698704.135 | 1206919.6352 | 2698701.4601 | 1206924.094 | 2698697.2705 | 1206929.9954 | 2698691.1108 | 1206936.8316 | 2698682.7971 | 1206943.2986 | 2698681.8821 | 1206945.7407 | 2698682.3861 | 1206948.3731 | 2698684.3103 | 1206950.2172 | 2698686.7271 | 1206950.7909 | 2698691.0691 | 1206949.9288 | 2698707.1224 | 1206943.6454 | 2698712.3145 | 1206942.4304 | 2698716.5868 | 1206942.1008 | 2698727.6591 | 1206941.7503 | 2698733.0238 | 1206942.0504 | 2698736.492 | 1206942.975 | 2698740.5144 | 1206944.8762 | 2698745.5016 | 1206947.7718
29 | 2698705.164 | 1206869.8515 | 2698703.8021 | 1206869.4176 | 2698699.0588 | 1206869.2502 | 2698691.0148 | 1206869.9844 | 2698682.7903 | 1206870.1374 | 2698672.8272 | 1206868.7162 | 2698665.7401 | 1206867.2425 | 2698659.2011 | 1206867.1121 | 2698653.9519 | 1206868.1039 | 2698643.8477 | 1206871.9951 | 2698622.2228 | 1206881.2775 | 2698614.6026 | 1206885.8214 | 2698608.9632 | 1206890.6316 | 2698604.6999 | 1206893.174 | 2698599.1262 | 1206894.4717 | 2698591.2583 | 1206895.5981 | 2698582.0541 | 1206896.1243 | 2698573.8543 | 1206895.2438 | 2698563.2451 | 1206892.4223 | 2698555.5686 | 1206891.1725 | 2698550.0905 | 1206890.8263 | 2698544.7269 | 1206892.2943 | 2698537.819 | 1206894.7042 | 2698532.3092 | 1206895.814 | 2698519.3675 | 1206895.6003 | 2698510.6302 | 1206896.4122 | 2698481.7169 | 1206900.7604 | 2698472.9973 | 1206903.7297 | 2698467.3698 | 1206905.06 | 2698459.1637 | 1206905.4805 | 2698452.5841 | 1206904.5936 | 2698434.3091 | 1206898.0211 | 2698426.7024 | 1206896.2278 | 2698421.0769 | 1206896.0572
30 | 2698410.1564 | 1206901.0361 | 2698410.1564 | 1206901.0361 | 2698412.5751 | 1206898.73 | 2698416.3863 | 1206896.8471 | 2698421.0769 | 1206896.0572
31 | 2698376.5766 | 1206966.9944 | 2698382.4624 | 1206967.0581 | 2698387.408 | 1206965.5608 | 2698400.4759 | 1206958.5714 | 2698407.9302 | 1206953.0016 | 2698411.6199 | 1206948.337 | 2698414.0422 | 1206943.507 | 2698416.2587 | 1206938.2399 | 2698416.736 | 1206932.8218 | 2698415.7634 | 1206928.6141 | 2698411.1163 | 1206915.6953 | 2698409.4275 | 1206909.7189 | 2698408.9698 | 1206905.6531 | 2698410.1564 | 1206901.0361
32 | 2697615.2348 | 1207991.1111 | 2697631.9524 | 1207993.804 | 2697642.6694 | 1207993.2011 | 2697655.2848 | 1207991.9455
33 | 2697744.6955 | 1207973.8688 | 2697732.7757 | 1207982.4461 | 2697717.1073 | 1207993.3193 | 2697702.8466 | 1208000.891 | 2697697.6562 | 1208002.5405 | 2697692.9041 | 1208002.963 | 2697689.621 | 1208002.3755 | 2697677.2089 | 1207995.5122 | 2697671.3218 | 1207993.2699 | 2697665.7797 | 1207991.7782 | 2697660.2262 | 1207991.4538 | 2697655.2848 | 1207991.9455
34 | 2697615.2348 | 1207991.1111 | 2697480.9734 | 1208232.5544
35 | 2697744.6955 | 1207973.8688 | 2697753.8004 | 1207966.7686 | 2697759.6624 | 1207958.4812 | 2697761.5947 | 1207952.8645 | 2697762.7931 | 1207948.4144 | 2697762.9652 | 1207943.9475 | 2697759.9891 | 1207932.5132 | 2697753.7546 | 1207913.4092 | 2697748.4049 | 1207901.5691 | 2697744.197 | 1207895.6962 | 2697736.5164 | 1207888.7323
36 | 2697308.6028 | 1208517.3588 | 2697318.4179 | 1208510.4475 | 2697322.8729 | 1208506.3062 | 2697326.4064 | 1208501.7829 | 2697330.232 | 1208495.2075 | 2697333.0208 | 1208491.5838 | 2697335.483 | 1208489.8117 | 2697338.8557 | 1208488.6214 | 2697343.1608 | 1208488.536 | 2697354.5518 | 1208489.9005 | 2697357.8223 | 1208489.3868 | 2697360.4049 | 1208488.1503 | 2697362.7786 | 1208486.2099 | 2697364.6999 | 1208483.5617 | 2697365.9281 | 1208480.0571 | 2697367.884 | 1208471.1051 | 2697368.8814 | 1208468.2306 | 2697370.7163 | 1208464.8248 | 2697372.9394 | 1208461.8591 | 2697375.5828 | 1208458.7668 | 2697378.5479 | 1208455.991 | 2697396.9181 | 1208444.3939 | 2697400.4424 | 1208440.9046 | 2697402.5027 | 1208437.2024 | 2697403.4838 | 1208434.3943 | 2697402.9295 | 1208422.2436 | 2697393.4789 | 1208410.07 | 2697391.0176 | 1208404.804 | 2697391.2522 | 1208398.8148 | 2697398.5348 | 1208352.3686 | 2697401.7676 | 1208336.4661 | 2697402.5219 | 1208331.2526 | 2697403.5757 | 1208319.3395 | 2697406.5091 | 1208310.1366 | 2697415.2073 | 1208285.9732 | 2697421.6906 | 1208277.3064 | 2697433.9442 | 1208267.7888 | 2697467.8144 | 1208239.7671 | 2697480.9734 | 1208232.5544
37 | 2697512.2703 | 1207745.1337 | 2697518.1482 | 1207751.6786 | 2697555.4824 | 1207777.106 | 2697579.0161 | 1207789.3656 | 2697589.5375 | 1207796.0867 | 2697604.4024 | 1207802.2673 | 2697620.3789 | 1207806.5092 | 2697649.5468 | 1207811.3784 | 2697658.4106 | 1207815.2928 | 2697665.6042 | 1207820.4251 | 2697677.8316 | 1207832.0887 | 2697715.6748 | 1207872.7913 | 2697725.5608 | 1207880.6808 | 2697736.5164 | 1207888.7323
38 | 2697467.1971 | 1208527.8982 | 2697463.751 | 1208527.9975 | 2697441.8518 | 1208534.5333 | 2697436.292 | 1208535.5544 | 2697431.3917 | 1208535.3075 | 2697427.256 | 1208534.3282 | 2697421.7584 | 1208532.9376 | 2697415.35 | 1208531.91 | 2697411.5702 | 1208531.9595 | 2697408.6646 | 1208533.4131 | 2697405.8873 | 1208536.7923 | 2697400.6689 | 1208543.912 | 2697397.1013 | 1208548.657 | 2697394.5094 | 1208551.3943 | 2697391.2947 | 1208553.1542 | 2697387.8062 | 1208553.9867 | 2697383.9109 | 1208554.1233 | 2697377.6125 | 1208553.3422 | 2697371.3399 | 1208551.4497 | 2697364.4656 | 1208549.1582 | 2697354.0408 | 1208543.1062 | 2697348.3397 | 1208538.8103 | 2697344.7478 | 1208535.7274 | 2697339.9258 | 1208529.7447 | 2697334.3482 | 1208524.4057 | 2697329.7666 | 1208521.3956 | 2697324.4551 | 1208518.8517 | 2697317.5886 | 1208517.4721 | 2697308.6028 | 1208517.3588
39 | 2697488.1999 | 1208519.4465 | 2697477.5399 | 1208523.1416 | 2697470.755 | 1208526.0772 | 2697467.1971 | 1208527.8982
40 | 2697512.2703 | 1207745.1337 | 2697514.4108 | 1207748.751
41 | 2697512.2703 | 1207745.1337 | 2697521.8505 | 1207729.7402
42 | 2697615.8237 | 1207593.6556 | 2697598.6249 | 1207606.9174 | 2697589.3606 | 1207619.5635 | 2697581.5012 | 1207646.7424 | 2697573.7412 | 1207661.8036 | 2697569.8999 | 1207682.7773 | 2697566.3817 | 1207690.514 | 2697556.5792 | 1207691.8992 | 2697532.2262 | 1207702.275 | 2697528.48 | 1207710.9308 | 2697527.8198 | 1207720.1485 | 2697521.8505 | 1207729.7402
43 | 2697984.9136 | 1207389.3543 | 2697975.3293 | 1207393.8205 | 2697957.196 | 1207399.5268 | 2697961.0709 | 1207411.7988 | 2697983.6779 | 1207426.8134 | 2697993.0597 | 1207436.7186 | 2697994.9324 | 1207440.7743 | 2697995.1554 | 1207444.7918 | 2697993.2789 | 1207449.7644 | 2697980.3796 | 1207460.9381 | 2697959.6238 | 1207470.7486 | 2697945.883 | 1207471.3953
44 | 2698015.8589 | 1207373.5384 | 2698000.6125 | 1207382.0386 | 2697984.9136 | 1207389.3543
45 | 2697870.9102 | 1207489.1954 | 2697922.2276 | 1207483.8329 | 2697927.5739 | 1207472.2571 | 2697945.883 | 1207471.3953
46 | 2698015.8589 | 1207373.5384 | 2698020.0623 | 1207371.1949 | 2698027.98 | 1207366.0659 | 2698045.5158 | 1207348.3356
47 | 2697719.9832 | 1207472.9311 | 2697729.1072 | 1207481.7668 | 2697779.8635 | 1207491.9827 | 2697862.9126 | 1207490.0311 | 2697870.9102 | 1207489.1954
48 | 2698093.8387 | 1207302.2038 | 2698059.1007 | 1207334.6 | 2698045.5158 | 1207348.3356
49 | 2697719.9832 | 1207472.9311 | 2697701.8718 | 1207455.3919 | 2697695.3237 | 1207446.9505
50 | 2698117.1871 | 1207280.4293 | 2698093.8387 | 1207302.2038
51 | 2697636.8542 | 1207409.0077 | 2697675.8562 | 1207421.8545 | 2697695.3237 | 1207446.9505
52 | 2698152.9913 | 1207247.0387 | 2698117.1871 | 1207280.4293
53 | 2697636.8542 | 1207409.0077 | 2697644.7611 | 1207429.1396 | 2697657.925 | 1207442.1861 | 2697655.3265 | 1207475.4885 | 2697659.9205 | 1207508.9086 | 2697666.3509 | 1207524.9136 | 2697652.3077 | 1207545.6202 | 2697633.6589 | 1207573.1117 | 2697622.0779 | 1207588.833 | 2697615.8237 | 1207593.6556
54 | 2698294.8906 | 1207162.26 | 2698291.4251 | 1207161.6358 | 2698287.5284 | 1207162.261 | 2698283.6587 | 1207163.5537 | 2698152.9913 | 1207247.0387 | 2698152.9913 | 1207247.0387
55 | 2698294.8906 | 1207162.26 | 2698288.0843 | 1207170.5313 | 2698284.1646 | 1207177.6272 | 2698281.4044 | 1207185.4427 | 2698278.0802 | 1207196.0952 | 2698273.0599 | 1207211.8344 | 2698268.5962 | 1207227.4939 | 2698266.9255 | 1207237.4954 | 2698265.7049 | 1207245.1138 | 2698264.4892 | 1207254.2779 | 2698262.567 | 1207263.8528 | 2698260.2088 | 1207271.2746 | 2698254.785 | 1207280.5805 | 2698238.0476 | 1207304.9328 | 2698230.1194 | 1207316.6882 | 2698226.2193 | 1207321.5779
56 | 2698376.5766 | 1206966.9944 | 2698376.1001 | 1206969.5994 | 2698375.1147 | 1206972.1627 | 2698372.0952 | 1206980.0072 | 2698371.0995 | 1206985.0387 | 2698371.1845 | 1206990.0324 | 2698372.142 | 1207000.2329 | 2698372.3693 | 1207009.5097 | 2698371.802 | 1207015.3154 | 2698370.4637 | 1207019.9076 | 2698367.8683 | 1207025.5576 | 2698363.0353 | 1207032.6828 | 2698359.354 | 1207040.9945 | 2698356.9466 | 1207049.0826 | 2698352.7438 | 1207058.1195 | 2698340.7608 | 1207087.898 | 2698325.9991 | 1207128.9162 | 2698322.8851 | 1207134.6577 | 2698319.0571 | 1207140.343 | 2698312.2633 | 1207147.8473 | 2698303.9463 | 1207155.0264 | 2698294.8906 | 1207162.26
57 | 2698214.4227 | 1207336.3169 | 2698220.7619 | 1207328.42 | 2698226.2193 | 1207321.5779
58 | 2698376.5766 | 1206966.9944 | 2698375.7991 | 1206962.9455 | 2698373.8766 | 1206958.6887 | 2698371.6144 | 1206956.1163 | 2698368.1887 | 1206953.5359 | 2698362.9437 | 1206951.9706 | 2698355.9476 | 1206951.4328 | 2698348.9356 | 1206951.862 | 2698342.5734 | 1206953.9364 | 2698330.4874 | 1206961.3424 | 2698323.548 | 1206965.6755 | 2698318.0189 | 1206967.9638 | 2698301.5082 | 1206972.495 | 2698273.2844 | 1206981.6588 | 2698261.3833 | 1206984.3092 | 2698254.1236 | 1206984.5454 | 2698243.4813 | 1206983.0353
59 | 2698202.807 | 1207350.7871 | 2698214.4227 | 1207336.3169
60 | 2698216.2258 | 1206830.1277 | 2698218.7761 | 1206834.606 | 2698219.7321 | 1206839.3694 | 2698219.4169 | 1206843.2669 | 2698218.5203 | 1206847.833 | 2698215.4738 | 1206853.6313 | 2698211.0968 | 1206858.9296 | 2698185.3994 | 1206884.6356 | 2698175.8344 | 1206898.7657 | 2698174.2675 | 1206903.3986 | 2698173.34 | 1206908.4535 | 2698173.6047 | 1206915.0179 | 2698178.0874 | 1206929.6349 | 2698183.4805 | 1206948.5476 | 2698189.1277 | 1206960.3374 | 2698193.3318 | 1206965.0764 | 2698199.9278 | 1206969.588 | 2698213.6068 | 1206975.3614 | 2698242.4228 | 1206982.8851 | 2698243.4813 | 1206983.0353
61 | 2698202.807 | 1207350.7871 | 2698202.3599 | 1207351.344 | 2698196.0795 | 1207363.3528
62 | 2698216.2258 | 1206830.1277 | 2698212.2415 | 1206825.8926 | 2698207.4859 | 1206822.3119 | 2698201.0617 | 1206818.9039 | 2698193.7386 | 1206816.5041 | 2698188.103 | 1206815.5552 | 2698182.4579 | 1206815.1843 | 2698152.9005 | 1206816.6104 | 2698139.5008 | 1206816.49 | 2698125.5 | 1206814.9922 | 2698114.5747 | 1206813.3338 | 2698096.8155 | 1206808.661 | 2698090.8265 | 1206807.4618 | 2698083.4669 | 1206807.2852 | 2698072.967 | 1206807.9687 | 2698062.5275 | 1206809.1425 | 2698038.8781 | 1206813.457
63 | 2698049.2552 | 1206861.9697 | 2698046.4719 | 1206853.9281
64 | 2698051.3961 | 1206868.1554 | 2698049.2552 | 1206861.9697
65 | 2698038.8781 | 1206813.457 | 2698041.9559 | 1206838.6136 | 2698045.6526 | 1206851.5609 | 2698046.4719 | 1206853.9281
66 | 2697928.0961 | 1206975.7161 | 2697934.6546 | 1206976.969 | 2697941.8452 | 1206976.7757 | 2697948.1335 | 1206975.0221 | 2697952.8365 | 1206972.542 | 2697956.9394 | 1206969.0959 | 2697961.8016 | 1206963.4051 | 2697964.7919 | 1206957.7726 | 2697965.2347 | 1206953.4991 | 2697965.4466 | 1206946.1532 | 2697963.8049 | 1206938.2097 | 2697961.4726 | 1206932.0228 | 2697959.0306 | 1206927.424 | 2697953.4435 | 1206922.1399 | 2697945.7835 | 1206918.0225 | 2697928.3942 | 1206909.8317 | 2697923.7744 | 1206906.309 | 2697921.2545 | 1206903.21 | 2697918.9289 | 1206898.4687 | 2697917.5171 | 1206890.8737 | 2697915.4764 | 1206878.0426 | 2697911.4159 | 1206859.4411 | 2697904.5503 | 1206838.4253 | 2697903.0482 | 1206832.6301 | 2697902.7055 | 1206828.0213 | 2697903.6454 | 1206824.5121 | 2697905.9843 | 1206820.103 | 2697909.9407 | 1206816.7767 | 2697916.7366 | 1206814.2309 | 2697924.2492 | 1206812.0415 | 2697934.5182 | 1206811.5207 | 2697944.4818 | 1206812.9184 | 2697968.0025 | 1206818.7528 | 2697977.1185 | 1206820.359 | 2697986.1639 | 1206820.7077 | 2697994.6427 | 1206819.8907 | 2698009.4853 | 1206817.366 | 2698038.8781 | 1206813.457
67 | 2697928.0961 | 1206975.7161 | 2697942.5488 | 1206992.2867 | 2697943.4724 | 1206994.8703 | 2697943.4331 | 1206997.7271
68 | 2697920.7408 | 1207006.8608 | 2697931.2765 | 1207006.6894 | 2697935.5313 | 1207005.1025 | 2697939.523 | 1207001.9436 | 2697943.4331 | 1206997.7271 | 2697943.4331 | 1206997.7271
69 | 2697920.3898 | 1207006.8665 | 2697920.7408 | 1207006.8608

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698443.584 | 1208169.8789
1 | 2698435.5529 | 1208191.0478
2 | 2698443.5256 | 1208150.7517
3 | 2698432.2016 | 1208190.4588
4 | 2698443.1887 | 1208189.595
5 | 2698452.387 | 1208115.129
6 | 2698379.1135 | 1207846.6706
7 | 2698428.8852 | 1208212.1746
8 | 2698468.9319 | 1208304.5761
9 | 2698460.4416 | 1208173.0793
10 | 2698476.8285 | 1208051.3248
11 | 2698288.5938 | 1207776.6093
12 | 2698430.0771 | 1208222.4346
13 | 2698413.748 | 1208241.9676
14 | 2698373.4122 | 1208337.6126
15 | 2698390.141 | 1208239.2842
16 | 2698203.6518 | 1208449.242
17 | 2698664.5044 | 1208055.6262
18 | 2698123.6241 | 1207843.4928
19 | 2698191.7266 | 1207371.9919
20 | 2698192.6686 | 1208456.5326
21 | 2698671.2103 | 1207269.1503
22 | 2698552.0177 | 1207272.3409
23 | 2698691.9774 | 1207276.6226
24 | 2698692.1744 | 1207269.4199
25 | 2698699.9668 | 1207282.8367
26 | 2698745.5016 | 1206947.7718
27 | 2698705.164 | 1206869.8515
28 | 2698421.0769 | 1206896.0572
29 | 2698410.1564 | 1206901.0361
30 | 2697655.2848 | 1207991.9455
31 | 2697615.2348 | 1207991.1111
32 | 2697744.6955 | 1207973.8688
33 | 2697480.9734 | 1208232.5544
34 | 2697736.5164 | 1207888.7323
35 | 2697308.6028 | 1208517.3588
36 | 2697467.1971 | 1208527.8982
37 | 2697488.1999 | 1208519.4465
38 | 2697512.2703 | 1207745.1337
39 | 2697514.4108 | 1207748.751
40 | 2697521.8505 | 1207729.7402
41 | 2697984.9136 | 1207389.3543
42 | 2697945.883 | 1207471.3953
43 | 2698015.8589 | 1207373.5384
44 | 2697870.9102 | 1207489.1954
45 | 2698045.5158 | 1207348.3356
46 | 2697719.9832 | 1207472.9311
47 | 2698093.8387 | 1207302.2038
48 | 2697695.3237 | 1207446.9505
49 | 2698117.1871 | 1207280.4293
50 | 2697636.8542 | 1207409.0077
51 | 2697615.8237 | 1207593.6556
52 | 2698152.9913 | 1207247.0387
53 | 2698294.8906 | 1207162.26
54 | 2698226.2193 | 1207321.5779
55 | 2698376.5766 | 1206966.9944
56 | 2698214.4227 | 1207336.3169
57 | 2698243.4813 | 1206983.0353
58 | 2698202.807 | 1207350.7871
59 | 2698216.2258 | 1206830.1277
60 | 2698196.0795 | 1207363.3528
61 | 2698103.255 | 1207842.9614
62 | 2698049.2552 | 1206861.9697
63 | 2698046.4719 | 1206853.9281
64 | 2698051.3961 | 1206868.1554
65 | 2698038.8781 | 1206813.457
66 | 2697928.0961 | 1206975.7161
67 | 2697943.4331 | 1206997.7271
68 | 2697920.7408 | 1207006.8608
69 | 2697920.3898 | 1207006.8665
70 | 2698720.0352 | 1208090.8982
71 | 2698288.5938 | 1207776.6093

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99666 | -0.06458 | 0.00055323 | 0.00013865
1 | 0.99669 | -0.06415 | 0 | 0
2 | 0.99666 | -0.064758 | 0 | 0
3 | 0.99669 | -0.063992 | 0 | 0
4 | 0.99668 | -0.064365 | 0 | 0
5 | 0.99664 | -0.0651 | 0 | 0
6 | 0.99922 | -0.01504 | 0 | 0
7 | 0.9966 | -0.065843 | 0.0024398 | 0.00061148
8 | 0.99665 | -0.064935 | 0.00024595 | 6.164e-05
9 | 0.99665 | -0.064917 | 0 | 0
10 | 0.9966 | -0.065738 | 0.00052323 | 0.00013113
11 | 1 | 0 | -0.029197 | -0.006927
12 | 0.99658 | -0.066279 | 0 | 0
13 | 0.99652 | -0.067346 | 0 | 0
14 | 0.99645 | -0.068671 | 0 | 0
15 | 0.99648 | -0.068068 | 0.0016455 | 0.00041241
16 | 0.99631 | -0.071524 | 0.00032329 | 8.1024e-05
17 | 0.99631 | -0.07138 | 0.0010956 | 0.00027458
18 | 0.99989 | -0.0021546 | 0.00021226 | 5.3198e-05
19 | 0.99212 | -0.15185 | 0.00043807 | 0.00010979
20 | 0.9963 | -0.07161 | 0.00037198 | 9.3227e-05
21 | 0.98415 | -0.30786 | 0.0010686 | 0.00026783
22 | 0.98411 | -0.30874 | 0.00036024 | 9.0284e-05
23 | 0.98418 | -0.3072 | 0 | 0
24 | 0.9842 | -0.30697 | 0.00040725 | 0.00010207
25 | 0.98418 | -0.30727 | 0.00036798 | 9.2225e-05
26 | 0.98513 | -0.28862 | 0.00033165 | 8.312e-05
27 | 0.9855 | -0.28125 | 0 | 0
28 | 0.98619 | -0.26768 | 0.00055619 | 0.0001394
29 | 0.98622 | -0.26699 | 0.00088354 | 0.00022144
30 | 0.97933 | -0.40312 | 0.00022898 | 5.7387e-05
31 | 0.97922 | -0.40523 | 0.0024098 | 0.00060394
32 | 0.97962 | -0.39744 | 0 | 0
33 | 0.97911 | -0.4076 | 0.00017902 | 4.4867e-05
34 | 0.9799 | -0.39182 | 0.00024572 | 6.1583e-05
35 | 0.97902 | -0.40953 | 0 | 0
36 | 0.97897 | -0.41043 | 0 | 0
37 | 0.97897 | -0.41054 | 0.00026904 | 6.7428e-05
38 | 0.98074 | -0.37516 | 0 | 0
39 | 0.98074 | -0.37518 | 0.00025513 | 6.3942e-05
40 | 0.9808 | -0.37396 | 0.001339 | 0.00033559
41 | 0.98532 | -0.28476 | 0.00031473 | 7.8878e-05
42 | 0.98438 | -0.30324 | 0.00086809 | 0.00021756
43 | 0.98554 | -0.2803 | 0.00025501 | 6.3912e-05
44 | 0.98393 | -0.31209 | 0.00031329 | 7.8517e-05
45 | 0.98581 | -0.2751 | 0.0002691 | 6.7444e-05
46 | 0.98313 | -0.32787 | 0.00018593 | 4.6597e-05
47 | 0.98627 | -0.26592 | 0.00026511 | 6.6442e-05
48 | 0.98295 | -0.33139 | 0.00025813 | 6.4694e-05
49 | 0.98651 | -0.26139 | 0.00041602 | 0.00010426
50 | 0.98261 | -0.3382 | 0 | 0
51 | 0.98161 | -0.35786 | 0.00019559 | 4.9019e-05
52 | 0.98688 | -0.25407 | 0.00068848 | 0.00017255
53 | 0.98825 | -0.22716 | 0 | 0
54 | 0.99108 | -0.17191 | 0.00035428 | 8.879e-05
55 | 0.98656 | -0.26046 | 0 | 0
56 | 0.99139 | -0.1659 | 0.00052763 | 0.00013224
57 | 0.98594 | -0.27245 | 0.00029609 | 7.4208e-05
58 | 0.99171 | -0.15982 | 0.00022061 | 5.5289e-05
59 | 0.98513 | -0.28836 | 0 | 0
60 | 0.99195 | -0.1551 | 0.00024377 | 6.1094e-05
61 | 0.99988 | -0.0023015 | 0.00041327 | 0.00010358
62 | 0.98431 | -0.30442 | 0.0013202 | 0.00033087
63 | 0.98433 | -0.30412 | 0.00068465 | 0.00017159
64 | 0.98431 | -0.30449 | 0.00059958 | 0.00015027
65 | 0.98443 | -0.30219 | 0 | 0
66 | 0.98392 | -0.3121 | 0 | 0
67 | 0.98388 | -0.31289 | 0.00048578 | 0.00012175
68 | 0.98386 | -0.3134 | 0.00041217 | 0.0001033
69 | 0.98386 | -0.31341 | 0.00069261 | 0.00017358
70 | 0.9963 | -0.071638 | 0.00020728 | 5.1949e-05
71 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010765 | -0.00026817 | 0.0010765 | 0.00026789 | 2.1954e-08 | -2.8155e-07 | 0.0016066 | 0.0016065 | 0.0016066 | 0.99666 | -0.06458 | 0.99669 | -0.06415 | 0.44138
1 | 0.00052326 | 0.00012952 | -0.00052325 | -0.00012976 | 4.3966e-09 | -2.4787e-07 | 0.00078065 | 0.00078074 | 0.00078074 | 0.99666 | -0.06458 | 0.99666 | -0.064758 | 0.21449
2 | -0.0026258 | -0.00064965 | 0.0026258 | 0.00064961 | 1.9524e-08 | -3.1724e-08 | 0.0039172 | 0.0039172 | 0.0039172 | 0.99669 | -0.06415 | 0.99669 | -0.063992 | 1.0762
3 | 0.0015493 | 0.00038176 | -0.0015492 | -0.00038185 | 1.5652e-08 | -9.1857e-08 | 0.0023107 | 0.0023107 | 0.0023107 | 0.99669 | -0.06415 | 0.99668 | -0.064365 | 0.63482
4 | 0.00052325 | 0.00012976 | -0.00052324 | -0.00013024 | 8.4598e-09 | -4.7678e-07 | 0.00078074 | 0.00078091 | 0.00078091 | 0.99666 | -0.064758 | 0.99664 | -0.0651 | 0.21454
5 | -0.0074072 | -0.0018426 | 0.0074244 | 0.0018487 | 1.7203e-05 | 6.1035e-06 | 0.011054 | 0.011052 | 0.011054 | 0.99669 | -0.063992 | 0.99922 | -0.01504 | 3.0367
6 | 0.0047814 | 0.001193 | -0.004781 | -0.001193 | 4.2005e-07 | -1.777e-08 | 0.0071366 | 0.0071367 | 0.0071367 | 0.99669 | -0.063992 | 0.9966 | -0.065843 | 1.9606
7 | 0.00024595 | 5.9938e-05 | -0.00024595 | -6.164e-05 | 6.6085e-09 | -1.7017e-06 | 0.00036661 | 0.0003672 | 0.0003672 | 0.99668 | -0.064365 | 0.99665 | -0.064935 | 0.10088
8 | 0.0013033 | 0.00032191 | -0.0013033 | -0.0003222 | 3.3954e-08 | -2.9043e-07 | 0.0019441 | 0.0019442 | 0.0019442 | 0.99668 | -0.064365 | 0.99665 | -0.064917 | 0.53413
9 | 0.00052324 | 0.00013024 | -0.00052323 | -0.00013113 | 1.5862e-08 | -8.9333e-07 | 0.00078091 | 0.00078123 | 0.00078123 | 0.99664 | -0.0651 | 0.9966 | -0.065738 | 0.21462
10 | -0.0074244 | -0.0018487 | 0.0074297 | 0.0018506 | 5.2958e-06 | 1.8736e-06 | 0.011052 | 0.011052 | 0.011052 | 0.99922 | -0.01504 | 1 | 0 | 3.0363
11 | 0.0023412 | 0.0005815 | -0.0023411 | -0.00058161 | 4.8374e-08 | -1.0674e-07 | 0.0034937 | 0.0034938 | 0.0034938 | 0.9966 | -0.065843 | 0.99658 | -0.066279 | 0.95983
12 | 0.0013033 | 0.0003222 | -0.0013029 | -0.00032561 | 3.9872e-07 | -3.4067e-06 | 0.0019442 | 0.0019455 | 0.0019455 | 0.99665 | -0.064917 | 0.99631 | -0.07138 | 0.53448
13 | 0.00062561 | 0.00015397 | -0.00062554 | -0.00015651 | 6.3732e-08 | -2.5348e-06 | 0.00092993 | 0.00093083 | 0.00093083 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0021546 | 0.25572
14 | 0.019491 | 0.0049223 | -0.01935 | -0.004838 | 0.00014077 | 8.4292e-05 | 0.029016 | 0.029018 | 0.029018 | 1 | 0 | 0.99212 | -0.15185 | 7.9721
15 | 0.0023411 | 0.00058161 | -0.002341 | -0.00058187 | 1.1818e-07 | -2.6073e-07 | 0.0034938 | 0.0034939 | 0.0034939 | 0.99658 | -0.066279 | 0.99652 | -0.067346 | 0.95986
16 | 0.00069541 | 0.00016975 | -0.00069536 | -0.00017111 | 4.3154e-08 | -1.3663e-06 | 0.0010368 | 0.0010373 | 0.0010373 | 0.99652 | -0.067346 | 0.99645 | -0.068671 | 0.28497
17 | 0.0016456 | 0.00041212 | -0.0016455 | -0.00041241 | 5.6572e-08 | -2.8931e-07 | 0.0024571 | 0.0024572 | 0.0024572 | 0.99652 | -0.067346 | 0.99648 | -0.068068 | 0.67506
18 | 0.00069536 | 0.00017111 | -0.00069527 | -0.00017408 | 9.383e-08 | -2.9657e-06 | 0.0010373 | 0.0010383 | 0.0010383 | 0.99645 | -0.068671 | 0.99631 | -0.071524 | 0.28526
19 | 0.00037198 | 9.3056e-05 | -0.00037198 | -9.3227e-05 | 1.5257e-09 | -1.707e-07 | 0.00055551 | 0.00055557 | 0.00055557 | 0.99631 | -0.071524 | 0.9963 | -0.07161 | 0.15263
20 | 0.00020728 | 5.1033e-05 | -0.00020728 | -5.1949e-05 | 2.5303e-09 | -9.1617e-07 | 0.00030926 | 0.00030958 | 0.00030958 | 0.99631 | -0.07138 | 0.9963 | -0.071638 | 0.085049
21 | 0.00041328 | 0.00010331 | -0.00041327 | -0.00010358 | 2.8899e-09 | -2.6541e-07 | 0.00061494 | 0.00061503 | 0.00061503 | 0.99989 | -0.0021546 | 0.99988 | -0.0023015 | 0.16897
22 | 0.018912 | 0.0047282 | -0.018909 | -0.0047265 | 2.9182e-06 | 1.7427e-06 | 0.028361 | 0.028361 | 0.028361 | 0.99212 | -0.15185 | 0.99195 | -0.1551 | 7.7916
23 | 0.00036025 | 8.8589e-05 | -0.00036024 | -9.0284e-05 | 1.491e-08 | -1.6951e-06 | 0.00054409 | 0.0005447 | 0.0005447 | 0.98415 | -0.30786 | 0.98411 | -0.30874 | 0.14964
24 | -0.0014289 | -0.00035642 | 0.0014289 | 0.00035612 | 4.4518e-08 | -2.9489e-07 | 0.0021599 | 0.0021597 | 0.0021599 | 0.98415 | -0.30786 | 0.98418 | -0.3072 | 0.59337
25 | -0.0017969 | -0.00044822 | 0.0017969 | 0.00044814 | 1.9933e-08 | -7.8808e-08 | 0.0027161 | 0.002716 | 0.0027161 | 0.98418 | -0.3072 | 0.9842 | -0.30697 | 0.74617
26 | 0.00036798 | 9.2095e-05 | -0.00036798 | -9.2225e-05 | 1.1955e-09 | -1.3012e-07 | 0.00055632 | 0.00055637 | 0.00055637 | 0.98418 | -0.3072 | 0.98418 | -0.30727 | 0.15285
27 | -0.0022042 | -0.0005502 | 0.0022061 | 0.00054557 | 1.9151e-06 | -4.6298e-06 | 0.0033318 | 0.0033297 | 0.0033318 | 0.9842 | -0.30697 | 0.98513 | -0.28862 | 0.91532
28 | -0.0025378 | -0.00062869 | 0.0025386 | 0.00062722 | 8.8271e-07 | -1.4786e-06 | 0.0038306 | 0.0038299 | 0.0038306 | 0.98513 | -0.28862 | 0.9855 | -0.28125 | 1.0524
29 | -0.0025386 | -0.00062722 | 0.0025403 | 0.00062449 | 1.6211e-06 | -2.7216e-06 | 0.0038299 | 0.0038286 | 0.0038299 | 0.9855 | -0.28125 | 0.98619 | -0.26768 | 1.0522
30 | -0.0030965 | -0.00076389 | 0.0030966 | 0.0007638 | 1.009e-07 | -9.3001e-08 | 0.0046678 | 0.0046678 | 0.0046678 | 0.98619 | -0.26768 | 0.98622 | -0.26699 | 1.2824
31 | -0.0039801 | -0.00098523 | 0.0039813 | 0.00098486 | 1.2261e-06 | -3.7435e-07 | 0.0060008 | 0.0060004 | 0.0060008 | 0.98622 | -0.26699 | 0.98656 | -0.26046 | 1.6486
32 | 0.0028582 | 0.0007052 | -0.0028579 | -0.00070552 | 2.8483e-07 | -3.2529e-07 | 0.0043388 | 0.004339 | 0.004339 | 0.97933 | -0.40312 | 0.97922 | -0.40523 | 1.192
33 | -0.0030872 | -0.00076258 | 0.003088 | 0.00076185 | 8.2533e-07 | -7.3301e-07 | 0.0046868 | 0.0046863 | 0.0046868 | 0.97933 | -0.40312 | 0.97962 | -0.39744 | 1.2876
34 | 0.00044815 | 0.00010158 | -0.0004481 | -0.00010502 | 4.7608e-08 | -3.4445e-06 | 0.00067733 | 0.00067848 | 0.00067848 | 0.97922 | -0.40523 | 0.97911 | -0.4076 | 0.18639
35 | -0.003088 | -0.00076185 | 0.0030888 | 0.00076112 | 8.1699e-07 | -7.2655e-07 | 0.0046863 | 0.0046859 | 0.0046863 | 0.97962 | -0.39744 | 0.9799 | -0.39182 | 1.2874
36 | 0.00026908 | 6.0154e-05 | -0.00026905 | -6.4879e-05 | 2.3441e-08 | -4.7251e-06 | 0.00040646 | 0.00040804 | 0.00040804 | 0.97911 | -0.4076 | 0.97902 | -0.40953 | 0.1121
37 | -0.0033345 | -0.0008227 | 0.0033371 | 0.00082094 | 2.6141e-06 | -1.7618e-06 | 0.005059 | 0.0050578 | 0.005059 | 0.9799 | -0.39182 | 0.98074 | -0.37516 | 1.3898
38 | 0.00026905 | 6.4879e-05 | -0.00026904 | -6.7145e-05 | 1.1309e-08 | -2.266e-06 | 0.00040804 | 0.00040884 | 0.00040884 | 0.97902 | -0.40953 | 0.97897 | -0.41043 | 0.11232
39 | 0.00026904 | 6.7145e-05 | -0.00026904 | -6.7428e-05 | 1.418e-09 | -2.8346e-07 | 0.00040884 | 0.00040894 | 0.00040894 | 0.97897 | -0.41043 | 0.97897 | -0.41054 | 0.11235
40 | 0.00025513 | 6.3889e-05 | -0.00025513 | -6.3942e-05 | 2.3617e-10 | -5.2888e-08 | 0.00038708 | 0.0003871 | 0.0003871 | 0.98074 | -0.37516 | 0.98074 | -0.37518 | 0.10635
41 | -0.0035923 | -0.00088483 | 0.0035925 | 0.00088473 | 2.0157e-07 | -9.9802e-08 | 0.0054449 | 0.0054448 | 0.0054449 | 0.98074 | -0.37516 | 0.9808 | -0.37396 | 1.4958
42 | -0.0049315 | -0.0012203 | 0.0049353 | 0.0012205 | 3.7472e-06 | 1.3992e-07 | 0.0074763 | 0.0074755 | 0.0074763 | 0.9808 | -0.37396 | 0.98161 | -0.35786 | 2.0539
43 | 0.0067761 | 0.0016806 | -0.0067702 | -0.0016787 | 5.9158e-06 | 1.867e-06 | 0.010227 | 0.010228 | 0.010228 | 0.98532 | -0.28476 | 0.98438 | -0.30324 | 2.8098
44 | -0.0070909 | -0.0017595 | 0.0070924 | 0.00176 | 1.4937e-06 | 5.1292e-07 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.98532 | -0.28476 | 0.98554 | -0.2803 | 2.9402
45 | 0.0059021 | 0.0014611 | -0.0058997 | -0.0014606 | 2.4645e-06 | 5.2669e-07 | 0.0089155 | 0.0089158 | 0.0089158 | 0.98438 | -0.30324 | 0.98393 | -0.31209 | 2.4494
46 | -0.0073474 | -0.0018239 | 0.0073492 | 0.0018245 | 1.8062e-06 | 6.5654e-07 | 0.011087 | 0.011087 | 0.011087 | 0.98554 | -0.2803 | 0.98581 | -0.2751 | 3.0459
47 | 0.0055864 | 0.0013821 | -0.0055822 | -0.0013814 | 4.1585e-06 | 6.8693e-07 | 0.008442 | 0.0084427 | 0.0084427 | 0.98393 | -0.31209 | 0.98313 | -0.32787 | 2.3194
48 | -0.0076183 | -0.001892 | 0.0076216 | 0.0018932 | 3.3098e-06 | 1.266e-06 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.98581 | -0.2751 | 0.98627 | -0.26592 | 3.1575
49 | 0.0053963 | 0.0013348 | -0.0053954 | -0.0013347 | 8.966e-07 | 1.1874e-07 | 0.0081613 | 0.0081615 | 0.0081615 | 0.98313 | -0.32787 | 0.98295 | -0.33139 | 2.2422
50 | -0.0078867 | -0.0019597 | 0.0078884 | 0.0019604 | 1.6933e-06 | 6.7622e-07 | 0.011893 | 0.011893 | 0.011893 | 0.98627 | -0.26592 | 0.98651 | -0.26139 | 3.2673
51 | 0.0051373 | 0.00127 | -0.0051356 | -0.0012699 | 1.6491e-06 | 1.3265e-07 | 0.0077707 | 0.007771 | 0.007771 | 0.98295 | -0.33139 | 0.98261 | -0.3382 | 2.1349
52 | -0.0083044 | -0.0020646 | 0.0083073 | 0.0020658 | 2.8779e-06 | 1.2165e-06 | 0.01252 | 0.01252 | 0.01252 | 0.98651 | -0.26139 | 0.98688 | -0.25407 | 3.4396
53 | 0.0051356 | 0.0012699 | -0.0051309 | -0.0012695 | 4.761e-06 | 3.8702e-07 | 0.007771 | 0.007772 | 0.007772 | 0.98261 | -0.3382 | 0.98161 | -0.35786 | 2.1352
54 | -0.0089958 | -0.0022384 | 0.0090073 | 0.0022436 | 1.1484e-05 | 5.2181e-06 | 0.013558 | 0.013557 | 0.013558 | 0.98688 | -0.25407 | 0.98825 | -0.22716 | 3.7248
55 | -0.017503 | -0.0043533 | 0.017549 | 0.0043804 | 4.592e-05 | 2.7121e-05 | 0.026342 | 0.026341 | 0.026342 | 0.98825 | -0.22716 | 0.99108 | -0.17191 | 7.2368
56 | 0.0084953 | 0.0021097 | -0.008482 | -0.0021039 | 1.3368e-05 | 5.7661e-06 | 0.012785 | 0.012786 | 0.012786 | 0.98825 | -0.22716 | 0.98656 | -0.26046 | 3.5125
57 | -0.017903 | -0.0044692 | 0.017908 | 0.0044722 | 5.1125e-06 | 3.0286e-06 | 0.026873 | 0.026873 | 0.026873 | 0.99108 | -0.17191 | 0.99139 | -0.1659 | 7.3827
58 | 0.0045006 | 0.001119 | -0.0044981 | -0.0011193 | 2.5563e-06 | -2.5329e-07 | 0.0067851 | 0.0067858 | 0.0067858 | 0.98656 | -0.26046 | 0.98594 | -0.27245 | 1.8642
59 | -0.018436 | -0.0046044 | 0.018441 | 0.0046076 | 5.3255e-06 | 3.169e-06 | 0.027665 | 0.027665 | 0.027665 | 0.99139 | -0.1659 | 0.99171 | -0.15982 | 7.6002
60 | 0.004202 | 0.0010451 | -0.0041988 | -0.0010457 | 3.1657e-06 | -6.5066e-07 | 0.0063389 | 0.0063399 | 0.0063399 | 0.98594 | -0.27245 | 0.98513 | -0.28836 | 1.7417
61 | -0.018661 | -0.0046629 | 0.018666 | 0.0046654 | 4.193e-06 | 2.4994e-06 | 0.027996 | 0.027996 | 0.027996 | 0.99171 | -0.15982 | 0.99195 | -0.1551 | 7.6912
62 | 0.0041988 | 0.0010457 | -0.0041961 | -0.0010463 | 2.7533e-06 | -5.6166e-07 | 0.0063399 | 0.0063407 | 0.0063407 | 0.98513 | -0.28836 | 0.98443 | -0.30219 | 1.7419
63 | -0.0019198 | -0.00048106 | 0.0019198 | 0.00048097 | 2.6877e-08 | -9.0967e-08 | 0.0029021 | 0.0029021 | 0.0029021 | 0.98431 | -0.30442 | 0.98433 | -0.30412 | 0.79729
64 | 0.00059958 | 0.00015019 | -0.00059958 | -0.00015027 | 2.0165e-09 | -8.1911e-08 | 0.00090637 | 0.0009064 | 0.0009064 | 0.98431 | -0.30442 | 0.98431 | -0.30449 | 0.24901
65 | -0.0026044 | -0.00065256 | 0.0026047 | 0.00065218 | 2.4014e-07 | -3.7152e-07 | 0.0039371 | 0.0039369 | 0.0039371 | 0.98433 | -0.30412 | 0.98443 | -0.30219 | 1.0816
66 | 0.0015914 | 0.0003941 | -0.0015906 | -0.000398 | 7.4731e-07 | -3.9015e-06 | 0.0024038 | 0.0024053 | 0.0024053 | 0.98443 | -0.30219 | 0.98392 | -0.3121 | 0.66081
67 | 0.0015906 | 0.000398 | -0.0015906 | -0.00039832 | 5.986e-08 | -3.1207e-07 | 0.0024053 | 0.0024055 | 0.0024055 | 0.98392 | -0.3121 | 0.98388 | -0.31289 | 0.66084
68 | 0.0011048 | 0.00027657 | -0.0011048 | -0.00027688 | 2.7134e-08 | -3.1179e-07 | 0.0016708 | 0.0016709 | 0.0016709 | 0.98388 | -0.31289 | 0.98386 | -0.3134 | 0.45904
69 | 0.00069261 | 0.00017358 | -0.00069261 | -0.00017358 | 1.4422e-10 | -4.3654e-09 | 0.0010475 | 0.0010475 | 0.0010475 | 0.98386 | -0.3134 | 0.98386 | -0.31341 | 0.28778

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.029197 | 0.006927

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00055323 | 0.00013865
1 | 0.0024398 | 0.00061148
2 | 0.00024595 | 6.164e-05
3 | 0.00052323 | 0.00013113
4 | 0.0016455 | 0.00041241
5 | 0.00032329 | 8.1024e-05
6 | 0.0010956 | 0.00027458
7 | 0.00021226 | 5.3198e-05
8 | 0.00043807 | 0.00010979
9 | 0.00037198 | 9.3227e-05
10 | 0.0010686 | 0.00026783
11 | 0.00036024 | 9.0284e-05
12 | 0.00040725 | 0.00010207
13 | 0.00036798 | 9.2225e-05
14 | 0.00033165 | 8.312e-05
15 | 0.00055619 | 0.0001394
16 | 0.00088354 | 0.00022144
17 | 0.00022898 | 5.7387e-05
18 | 0.0024098 | 0.00060394
19 | 0.00017902 | 4.4867e-05
20 | 0.00024572 | 6.1583e-05
21 | 0.00026904 | 6.7428e-05
22 | 0.00025513 | 6.3942e-05
23 | 0.001339 | 0.00033559
24 | 0.00031473 | 7.8878e-05
25 | 0.00086809 | 0.00021756
26 | 0.00025501 | 6.3912e-05
27 | 0.00031329 | 7.8517e-05
28 | 0.0002691 | 6.7444e-05
29 | 0.00018593 | 4.6597e-05
30 | 0.00026511 | 6.6442e-05
31 | 0.00025813 | 6.4694e-05
32 | 0.00041602 | 0.00010426
33 | 0.00019559 | 4.9019e-05
34 | 0.00068848 | 0.00017255
35 | 0.00035428 | 8.879e-05
36 | 0.00052763 | 0.00013224
37 | 0.00029609 | 7.4208e-05
38 | 0.00022061 | 5.5289e-05
39 | 0.00024377 | 6.1094e-05
40 | 0.00041327 | 0.00010358
41 | 0.0013202 | 0.00033087
42 | 0.00068465 | 0.00017159
43 | 0.00059958 | 0.00015027
44 | 0.00048578 | 0.00012175
45 | 0.00041217 | 0.0001033
46 | 0.00069261 | 0.00017358
47 | 0.00020728 | 5.1949e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1