## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-24_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-24_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-24_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-24_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-24_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-24_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-24_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-24_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-24_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-24_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-24_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-24_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-24_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-24_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-24_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-24_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-24_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-24_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-24_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-24_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-24_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-24_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-24_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-24_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-24_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-24_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-24_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-24_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-24_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-24_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-24_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-24_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-24_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-24_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-24_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-24_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-24_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-24_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-24_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-24_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-24_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-24_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-24_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-24_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-24_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-24_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-24_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-24_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-24_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-24_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-24_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-24_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-24_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-24_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-24_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-24_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-24_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-24_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-24_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-24_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-24_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-24_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-24_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-24_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-24_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-24_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-24_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-24_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-24_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-24_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-24_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-24_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-24_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-24_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-24_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-24_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-24_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-24_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-24_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-24_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-24_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-24_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-24_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-24_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-24_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-24_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-24_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-24_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-24_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-24_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-24_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_138_3_node_208 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-24_0_5_load_0 | 0 | 0.0090384 | 0.0022652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-24_0_5_load_1 | 1 | 0.0035839 | 0.00089822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-24_0_5_load_2 | 2 | 0.0039263 | 0.00098401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-24_0_5_load_4 | 3 | 0.0012235 | 0.00030663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-24_0_5_load_78 | 4 | 0.0016741 | 0.00041958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-24_0_5_load_79 | 5 | 0.0036995 | 0.00092719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-24_0_5_load_77 | 6 | 0.0027113 | 0.00067952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-24_0_5_load_5 | 8 | 0.0029382 | 0.00073638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-24_0_5_load_6 | 9 | 0.0014784 | 0.00037053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-24_0_5_load_55 | 11 | 0.0016346 | 0.00040966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-24_0_5_load_57 | 12 | 0.0057276 | 0.0014355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-24_0_5_load_61 | 13 | 0.001121 | 0.00028094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-24_0_5_load_62 | 14 | 0.0023157 | 0.00058038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-24_0_5_load_54 | 15 | 0.0022967 | 0.00057561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-24_0_5_load_58 | 16 | 0.0020874 | 0.00052314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-24_0_5_load_7 | 17 | 0.0013363 | 0.00033491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-24_0_5_load_8 | 18 | 0.0030288 | 0.00075908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-24_0_5_load_10 | 20 | 0.001778 | 0.00044562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-24_0_5_load_11 | 21 | 0.0011915 | 0.00029861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-24_0_5_load_52 | 23 | 0.0028857 | 0.00072322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-24_0_5_load_47 | 24 | 0.011238 | 0.0028166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-24_0_5_load_56 | 25 | 0.0021067 | 0.00052799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-24_0_5_load_67 | 26 | 0.0015442 | 0.00038701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-24_0_5_load_46 | 28 | 0.024379 | 0.0061099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-24_0_5_load_13 | 29 | 0.0024214 | 0.00060686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-24_0_5_load_14 | 30 | 0.0010489 | 0.00026288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-24_0_5_load_91 | 31 | 0.0031732 | 0.00079529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-24_0_5_load_15 | 32 | 0.0027098 | 0.00067914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-24_0_5_load_18 | 33 | 0.0038759 | 0.00097139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-24_0_5_load_86 | 34 | 0.0061248 | 0.001535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-24_0_5_load_20 | 35 | 0.0022052 | 0.00055267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-24_0_5_load_22 | 36 | 0.0022545 | 0.00056503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-24_0_5_load_19 | 38 | 0.003843 | 0.00096315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-24_0_5_load_17 | 39 | 0.002314 | 0.00057995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-24_0_5_load_21 | 40 | 0.0064931 | 0.0016273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-24_0_5_load_24 | 41 | 0.0022258 | 0.00055783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-24_0_5_load_25 | 42 | 0.0014802 | 0.00037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-24_0_5_load_26 | 43 | 0.0014802 | 0.00037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-24_0_5_load_30 | 45 | 0.0014802 | 0.00037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-24_0_5_load_28 | 46 | 0.0017234 | 0.00043194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-24_0_5_load_27 | 47 | 0.0089488 | 0.0022428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-24_0_5_load_32 | 48 | 0.0020011 | 0.00050153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-24_0_5_load_31 | 49 | 0.001491 | 0.00037369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-24_0_5_load_33 | 50 | 0.0016562 | 0.00041507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-24_0_5_load_34 | 51 | 0.0015924 | 0.00039908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-24_0_5_load_35 | 52 | 0.0013654 | 0.00034219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-24_0_5_load_36 | 53 | 0.0034006 | 0.00085227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-24_0_5_load_37 | 54 | 0.0014812 | 0.00037122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-24_0_5_load_38 | 55 | 0.001043 | 0.00026139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-24_0_5_load_39 | 56 | 0.019499 | 0.0048869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-24_0_5_load_40 | 57 | 0.031408 | 0.0078715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-24_0_5_load_41 | 58 | 0.026463 | 0.0066323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-24_0_5_load_81 | 59 | 0.0012487 | 0.00031296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-24_0_5_load_80 | 60 | 0.0050219 | 0.0012586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-24_0_5_load_42 | 61 | 0.0083883 | 0.0021023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-24_0_5_load_43 | 62 | 0.077819 | 0.019503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-24_0_5_load_44 | 63 | 0.031687 | 0.0079415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-24_0_5_load_45 | 64 | 0.017421 | 0.0043662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-24_0_5_load_48 | 65 | 0.0040303 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-24_0_5_load_49 | 66 | 0.0045173 | 0.0011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-24_0_5_load_51 | 67 | 0.0061994 | 0.0015537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-24_0_5_load_53 | 68 | 0.0013504 | 0.00033845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-24_0_5_load_87 | 69 | 0.034187 | 0.0085682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-24_0_5_load_82 | 70 | 0.0021314 | 0.00053419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-24_0_5_load_88 | 71 | 0.046473 | 0.011647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-24_0_5_load_83 | 72 | 0.0018287 | 0.00045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-24_0_5_load_59 | 73 | 0.0024415 | 0.00061189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-24_0_5_load_64 | 74 | 0.0018417 | 0.00046158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-24_0_5_load_63 | 75 | 0.001018 | 0.00025515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-24_0_5_load_65 | 76 | 0.0028255 | 0.00070813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-24_0_5_load_68 | 78 | 0.0061341 | 0.0015373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-24_0_5_load_69 | 79 | 0.0011824 | 0.00029634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-24_0_5_load_70 | 80 | 0.0031222 | 0.00078249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-24_0_5_load_73 | 81 | 0.0044471 | 0.0011145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-24_0_5_load_71 | 82 | 0.009114 | 0.0022842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-24_0_5_load_72 | 83 | 0.0020019 | 0.00050172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-24_0_5_load_74 | 84 | 0.0038519 | 0.00096537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1407-24_0_5_load_75 | 85 | 0.0010408 | 0.00026084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1407-24_0_5_load_76 | 86 | 0.0016743 | 0.00041963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1407-24_0_5_load_84 | 87 | 0.0012544 | 0.00031438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1407-24_0_5_load_85 | 88 | 0.0022303 | 0.00055895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1407-24_0_5_load_89 | 89 | 0.012263 | 0.0030734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1407-24_0_5_load_90 | 90 | 0.011477 | 0.0028765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-24_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-24_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.049826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-24_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-24_0_5_line_3 |  | 3 | 10 | 0.012516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-24_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.011628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1407-24_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.024516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1407-24_0_5_line_6 |  | 6 | 86 | 0.027387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1407-24_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0096716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1407-24_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1407-24_0_5_line_9 |  | 8 | 11 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-24_0_5_line_10 |  | 9 | 12 | 0.027774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-24_0_5_line_11 |  | 10 | 13 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-24_0_5_line_12 |  | 10 | 14 | 0.035797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-24_0_5_line_13 |  | 11 | 15 | 0.015984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-24_0_5_line_14 |  | 12 | 16 | 0.030496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1407-24_0_5_line_15 |  | 13 | 74 | 0.0083876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1407-24_0_5_line_16 |  | 14 | 26 | 0.045737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-24_0_5_line_17 |  | 15 | 25 | 0.0055368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1407-24_0_5_line_18 |  | 16 | 73 | 0.014067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-24_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1407-24_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0070705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1407-24_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.028159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1407-24_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0061616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1407-24_0_5_line_23 |  | 19 | 22 | 0.005026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1407-24_0_5_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0064897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1407-24_0_5_line_25 |  | 21 | 24 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1407-24_0_5_line_26 |  | 22 | 25 | 0.028774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-24_0_5_line_27 |  | 22 | 26 | 0.0078541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-24_0_5_line_28 |  | 23 | 27 | 0.035762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1407-24_0_5_line_29 |  | 24 | 28 | 0.011537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1407-24_0_5_line_30 |  | 27 | 68 | 0.033288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1407-24_0_5_line_31 |  | 27 | 65 | 0.068628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1407-24_0_5_line_32 |  | 28 | 64 | 0.0048754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1407-24_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.06619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1407-24_0_5_line_34 |  | 29 | 31 | 0.040256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1407-24_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.0023376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-24_0_5_line_36 |  | 30 | 33 | 0.15415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1407-24_0_5_line_37 |  | 31 | 34 | 0.19132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1407-24_0_5_line_38 |  | 32 | 37 | 0.023391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-24_0_5_line_39 |  | 33 | 38 | 0.013466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1407-24_0_5_line_40 |  | 33 | 35 | 0.026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1407-24_0_5_line_41 |  | 34 | 88 | 0.068225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1407-24_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1407-24_0_5_line_43 |  | 36 | 41 | 0.0020432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1407-24_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1407-24_0_5_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1407-24_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.028645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1407-24_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.010326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-24_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0015909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-24_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0080978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-24_0_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.030116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-24_0_5_line_51 |  | 45 | 48 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-24_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.042712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-24_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0031638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1407-24_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-24_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.0089833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1407-24_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.00024131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-24_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.022107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-24_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0031414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1407-24_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0086758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-24_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.031287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-24_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.00921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-24_0_5_line_62 |  | 58 | 61 | 0.0087617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1407-24_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0055568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1407-24_0_5_line_64 |  | 60 | 82 | 0.050123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1407-24_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.013538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-24_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0025571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1407-24_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.027197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1407-24_0_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.023922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1407-24_0_5_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0027687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1407-24_0_5_line_70 |  | 67 | 69 | 0.041971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1407-24_0_5_line_71 |  | 68 | 70 | 0.0019391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1407-24_0_5_line_72 |  | 69 | 71 | 0.0042726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1407-24_0_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.043145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1407-24_0_5_line_74 |  | 71 | 89 | 0.029544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1407-24_0_5_line_75 |  | 72 | 87 | 0.082809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1407-24_0_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.0038126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-24_0_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.087448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1407-24_0_5_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0085653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1407-24_0_5_line_79 |  | 77 | 78 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1407-24_0_5_line_80 |  | 77 | 79 | 0.034114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1407-24_0_5_line_81 |  | 78 | 80 | 0.052853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1407-24_0_5_line_82 |  | 79 | 81 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1407-24_0_5_line_83 |  | 80 | 82 | 0.0056331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1407-24_0_5_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0062086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1407-24_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0062726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1407-24_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1407-24_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.025893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1407-24_0_5_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0099096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1407-24_0_5_line_89 |  | 89 | 90 | 0.011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-24_0_5_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 91 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2659782.5688 | 1192257.1203 | 2659781.6185 | 1192263.7257 | 2659778.279 | 1192272.9421 | 2659773.807 | 1192276.625
1 | 2659782.5688 | 1192257.1203 | 2659782.5688 | 1192257.1203 | 2659787.1597 | 1192254.6647 | 2659794.5727 | 1192265.0225 | 2659802.9827 | 1192279.3592 | 2659812.5271 | 1192291.2678
2 | 2659812.5271 | 1192291.2678 | 2659817.8304 | 1192297.8848 | 2659820.5618 | 1192304.5159 | 2659823.6154 | 1192313.2548
3 | 2659829.4123 | 1192324.3379 | 2659823.8598 | 1192313.9543 | 2659823.6154 | 1192313.2548
4 | 2659888.358 | 1192157.1868 | 2659897.0419 | 1192164.9195
5 | 2659916.8841 | 1192179.3183 | 2659897.0419 | 1192164.9195
6 | 2659916.8841 | 1192179.3183 | 2659940.0278 | 1192193.961
7 | 2659750.2705 | 1192333.3305 | 2659752.9804 | 1192342.6147
8 | 2659750.2705 | 1192333.3305 | 2659741.7146 | 1192314.8353
9 | 2659757.349 | 1192357.582 | 2659752.9804 | 1192342.6147
10 | 2659741.7146 | 1192314.8353 | 2659739.0998 | 1192309.1829 | 2659725.34 | 1192292.6027
11 | 2659829.4123 | 1192324.3379 | 2659835.196 | 1192318.4701 | 2659837.8139 | 1192317.0352
12 | 2659829.4123 | 1192324.3379 | 2659804.2961 | 1192349.8451
13 | 2659763.5869 | 1192372.2591 | 2659758.4522 | 1192361.3616 | 2659757.349 | 1192357.582
14 | 2659725.34 | 1192292.6027 | 2659705.8648 | 1192269.1354
15 | 2659845.7012 | 1192314.9145 | 2659841.3511 | 1192315.0964 | 2659837.8139 | 1192317.0352
16 | 2659804.2961 | 1192349.8451 | 2659800.6094 | 1192353.5892 | 2659792.4784 | 1192363.2246 | 2659787.7525 | 1192376.9075 | 2659786.413 | 1192390.2392
17 | 2659763.5869 | 1192372.2591 | 2659765.9469 | 1192377.2678
18 | 2659705.8648 | 1192269.1354 | 2659696.8815 | 1192258.3107
19 | 2659784.5375 | 1192405.7146 | 2659780.7523 | 1192409.1784 | 2659775.2893 | 1192413.3401
20 | 2659789.7536 | 1192400.9413 | 2659784.5375 | 1192405.7146
21 | 2659754.504 | 1192414.7521 | 2659756.7868 | 1192418.1999 | 2659759.3429 | 1192422.5501 | 2659761.8941 | 1192422.7979 | 2659767.2406 | 1192419.4716 | 2659775.2893 | 1192413.3401
22 | 2659789.7536 | 1192400.9413 | 2659794.804 | 1192404.471
23 | 2659785.6279 | 1192398.054 | 2659789.7536 | 1192400.9413
24 | 2659754.504 | 1192414.7521 | 2659752.8668 | 1192412.2796 | 2659749.7577 | 1192410.6201
25 | 2659794.804 | 1192404.471 | 2659803.5714 | 1192410.5986
26 | 2659785.6279 | 1192398.054 | 2659775.5817 | 1192389.5599 | 2659765.9469 | 1192377.2678 | 2659765.9469 | 1192377.2678
27 | 2659785.6279 | 1192398.054 | 2659786.413 | 1192390.2392
28 | 2659714.6197 | 1192410.9861 | 2659736.8372 | 1192408.2951 | 2659746.4139 | 1192408.8354 | 2659749.7577 | 1192410.6201
29 | 2659803.5714 | 1192410.5986 | 2659813.0281 | 1192417.2078
30 | 2659714.6197 | 1192410.9861 | 2659702.0112 | 1192412.5057 | 2659687.6913 | 1192414.4195 | 2659681.5781 | 1192415.0091
31 | 2659714.6197 | 1192410.9861 | 2659715.9825 | 1192421.0833 | 2659719.8071 | 1192429.7041 | 2659731.1272 | 1192434.2864 | 2659751.1657 | 1192439.8673 | 2659765.587 | 1192446.7854
32 | 2659816.8776 | 1192420.1958 | 2659814.1219 | 1192417.9723 | 2659813.0281 | 1192417.2078
33 | 2659631.1819 | 1192663.11 | 2659638.468 | 1192666.9407 | 2659649.6738 | 1192670.7212 | 2659659.2404 | 1192675.2969 | 2659675.4365 | 1192691.5566 | 2659682.3064 | 1192699.7743 | 2659683.4646 | 1192701.2384
34 | 2659631.1819 | 1192663.11 | 2659595.5037 | 1192681.7547
35 | 2659683.4646 | 1192701.2384 | 2659684.9148 | 1192703.0718
36 | 2659802.417 | 1192603.193 | 2659683.4646 | 1192701.2384
37 | 2659579.9236 | 1192491.0679 | 2659595.5037 | 1192681.7547
38 | 2659697.9764 | 1192722.1545 | 2659695.4348 | 1192715.6031 | 2659687.35 | 1192706.1504 | 2659684.9148 | 1192703.0718
39 | 2659811.8808 | 1192612.7069 | 2659806.0816 | 1192607.6677 | 2659802.417 | 1192603.193
40 | 2659786.4531 | 1192582.2886 | 2659793.7987 | 1192592.6697 | 2659802.417 | 1192603.193
41 | 2659561.5662 | 1192425.3586 | 2659579.9236 | 1192491.0679
42 | 2659786.4531 | 1192582.2886 | 2659784.5608 | 1192579.6144 | 2659779.1278 | 1192562.641
43 | 2659778.5049 | 1192560.695 | 2659779.1278 | 1192562.641
44 | 2659697.9764 | 1192722.1545 | 2659700.2583 | 1192729.5148 | 2659699.6562 | 1192739.2461
45 | 2659812.9605 | 1192613.6451 | 2659811.8808 | 1192612.7069
46 | 2659778.5049 | 1192560.695 | 2659778.0705 | 1192559.3379 | 2659765.6848 | 1192535.0993
47 | 2659765.6848 | 1192535.0993 | 2659764.7545 | 1192533.2789 | 2659759.8462 | 1192526.6084
48 | 2659758.9033 | 1192525.327 | 2659759.8462 | 1192526.6084
49 | 2659758.9033 | 1192525.327 | 2659753.564 | 1192519.2389
50 | 2659758.9033 | 1192525.327 | 2659766.0061 | 1192522.4518 | 2659775.0189 | 1192519.907 | 2659779.5746 | 1192521.7091 | 2659784.658 | 1192528.1292
51 | 2659739.3696 | 1192507.6691 | 2659751.713 | 1192517.1283 | 2659753.564 | 1192519.2389
52 | 2659806.9598 | 1192561.6342 | 2659794.3662 | 1192545.804 | 2659796.4597 | 1192543.0344 | 2659784.658 | 1192528.1292
53 | 2659736.8584 | 1192505.7447 | 2659739.3696 | 1192507.6691
54 | 2659736.8584 | 1192505.7447 | 2659728.3749 | 1192499.2435
55 | 2659721.2446 | 1192493.7793 | 2659728.3749 | 1192499.2435
56 | 2659721.0531 | 1192493.6325 | 2659721.2446 | 1192493.7793
57 | 2659721.0531 | 1192493.6325 | 2659717.9351 | 1192491.243 | 2659701.6537 | 1192483.1575
58 | 2659701.6537 | 1192483.1575 | 2659698.8401 | 1192481.7603
59 | 2659691.0697 | 1192477.9014 | 2659698.8401 | 1192481.7603
60 | 2659881.853 | 1192485.7258 | 2659861.5184 | 1192461.9475
61 | 2659855.5325 | 1192454.948 | 2659861.5184 | 1192461.9475
62 | 2659849.4267 | 1192448.677 | 2659853.6275 | 1192452.7204 | 2659855.5325 | 1192454.948
63 | 2659987.1149 | 1192374.4501 | 2659989.8746 | 1192379.2731
64 | 2659962.9252 | 1192330.5881 | 2659966.1509 | 1192337.8137 | 2659987.1149 | 1192374.4501
65 | 2659849.4267 | 1192448.677 | 2659839.673 | 1192439.2889
66 | 2659839.673 | 1192439.2889 | 2659837.8307 | 1192437.5156
67 | 2659816.8776 | 1192420.1958 | 2659835.1746 | 1192434.9591 | 2659837.8307 | 1192437.5156
68 | 2659765.587 | 1192446.7854 | 2659776.2775 | 1192451.9138 | 2659786.9811 | 1192457.4808
69 | 2659786.9811 | 1192457.4808 | 2659789.4374 | 1192458.7583
70 | 2659821.0226 | 1192485.863 | 2659813.5936 | 1192476.9231 | 2659795.6308 | 1192461.9795 | 2659789.4374 | 1192458.7583
71 | 2659679.648 | 1192415.1952 | 2659681.5781 | 1192415.0091
72 | 2659821.0226 | 1192485.863 | 2659823.7533 | 1192489.149
73 | 2659679.648 | 1192415.1952 | 2659668.3636 | 1192416.2835 | 2659653.3427 | 1192415.1109 | 2659647.7711 | 1192411.9647 | 2659643.2728 | 1192405.1604 | 2659642.3112 | 1192403.1965
74 | 2659823.7533 | 1192489.149 | 2659840.0696 | 1192508.7838 | 2659842.7171 | 1192511.8016
75 | 2659642.3112 | 1192403.1965 | 2659560.4234 | 1192415.516
76 | 2659849.5105 | 1192314.7551 | 2659845.7012 | 1192314.9145
77 | 2659849.5105 | 1192314.7551 | 2659927.5633 | 1192275.3217
78 | 2659933.0343 | 1192268.7313 | 2659927.5633 | 1192275.3217
79 | 2659933.0343 | 1192268.7313 | 2659941.6183 | 1192275.5545 | 2659941.8083 | 1192276.1121
80 | 2659933.0343 | 1192268.7313 | 2659954.5382 | 1192242.2478
81 | 2659941.8083 | 1192276.1121 | 2659952.1266 | 1192306.3997 | 2659960.6288 | 1192325.4443
82 | 2659954.5382 | 1192242.2478 | 2659965.9927 | 1192228.1408
83 | 2659960.6288 | 1192325.4443 | 2659962.9252 | 1192330.5881
84 | 2659969.9063 | 1192223.321 | 2659965.9927 | 1192228.1408
85 | 2659972.4936 | 1192217.6193 | 2659970.1139 | 1192223.0653 | 2659969.9063 | 1192223.321
86 | 2659972.4936 | 1192217.6193 | 2659965.8054 | 1192210.2703 | 2659961.9088 | 1192207.8049
87 | 2659961.9088 | 1192207.8049 | 2659940.0278 | 1192193.961
88 | 2659560.4234 | 1192415.516 | 2659560.607 | 1192417.5668 | 2659561.5662 | 1192425.3586 | 2659561.5662 | 1192425.3586
89 | 2659842.7171 | 1192511.8016 | 2659849.0236 | 1192518.9903 | 2659850.3415 | 1192520.2688

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659782.5688 | 1192257.1203
1 | 2659773.807 | 1192276.625
2 | 2659812.5271 | 1192291.2678
3 | 2659823.6154 | 1192313.2548
4 | 2659897.0419 | 1192164.9195
5 | 2659888.358 | 1192157.1868
6 | 2659916.8841 | 1192179.3183
7 | 2659750.2705 | 1192333.3305
8 | 2659752.9804 | 1192342.6147
9 | 2659741.7146 | 1192314.8353
10 | 2659829.4123 | 1192324.3379
11 | 2659757.349 | 1192357.582
12 | 2659725.34 | 1192292.6027
13 | 2659837.8139 | 1192317.0352
14 | 2659804.2961 | 1192349.8451
15 | 2659763.5869 | 1192372.2591
16 | 2659705.8648 | 1192269.1354
17 | 2659784.5375 | 1192405.7146
18 | 2659775.2893 | 1192413.3401
19 | 2659789.7536 | 1192400.9413
20 | 2659754.504 | 1192414.7521
21 | 2659794.804 | 1192404.471
22 | 2659785.6279 | 1192398.054
23 | 2659749.7577 | 1192410.6201
24 | 2659803.5714 | 1192410.5986
25 | 2659765.9469 | 1192377.2678
26 | 2659786.413 | 1192390.2392
27 | 2659714.6197 | 1192410.9861
28 | 2659813.0281 | 1192417.2078
29 | 2659631.1819 | 1192663.11
30 | 2659683.4646 | 1192701.2384
31 | 2659595.5037 | 1192681.7547
32 | 2659684.9148 | 1192703.0718
33 | 2659802.417 | 1192603.193
34 | 2659579.9236 | 1192491.0679
35 | 2659786.4531 | 1192582.2886
36 | 2659779.1278 | 1192562.641
37 | 2659697.9764 | 1192722.1545
38 | 2659811.8808 | 1192612.7069
39 | 2659699.6562 | 1192739.2461
40 | 2659812.9605 | 1192613.6451
41 | 2659778.5049 | 1192560.695
42 | 2659765.6848 | 1192535.0993
43 | 2659759.8462 | 1192526.6084
44 | 2659758.9033 | 1192525.327
45 | 2659753.564 | 1192519.2389
46 | 2659784.658 | 1192528.1292
47 | 2659806.9598 | 1192561.6342
48 | 2659739.3696 | 1192507.6691
49 | 2659736.8584 | 1192505.7447
50 | 2659728.3749 | 1192499.2435
51 | 2659721.2446 | 1192493.7793
52 | 2659721.0531 | 1192493.6325
53 | 2659701.6537 | 1192483.1575
54 | 2659698.8401 | 1192481.7603
55 | 2659691.0697 | 1192477.9014
56 | 2659881.853 | 1192485.7258
57 | 2659861.5184 | 1192461.9475
58 | 2659855.5325 | 1192454.948
59 | 2659989.8746 | 1192379.2731
60 | 2659987.1149 | 1192374.4501
61 | 2659849.4267 | 1192448.677
62 | 2659839.673 | 1192439.2889
63 | 2659837.8307 | 1192437.5156
64 | 2659816.8776 | 1192420.1958
65 | 2659765.587 | 1192446.7854
66 | 2659786.9811 | 1192457.4808
67 | 2659789.4374 | 1192458.7583
68 | 2659681.5781 | 1192415.0091
69 | 2659821.0226 | 1192485.863
70 | 2659679.648 | 1192415.1952
71 | 2659823.7533 | 1192489.149
72 | 2659642.3112 | 1192403.1965
73 | 2659696.8815 | 1192258.3107
74 | 2659845.7012 | 1192314.9144
75 | 2659849.5105 | 1192314.7551
76 | 2659927.5633 | 1192275.3217
77 | 2659933.0343 | 1192268.7313
78 | 2659941.8083 | 1192276.1121
79 | 2659954.5382 | 1192242.2478
80 | 2659960.6288 | 1192325.4443
81 | 2659965.9927 | 1192228.1408
82 | 2659962.9252 | 1192330.5881
83 | 2659969.9063 | 1192223.321
84 | 2659972.4936 | 1192217.6193
85 | 2659961.9088 | 1192207.8049
86 | 2659940.0278 | 1192193.961
87 | 2659560.4234 | 1192415.516
88 | 2659561.5662 | 1192425.3586
89 | 2659842.7171 | 1192511.8016
90 | 2659850.3415 | 1192520.2688
91 | 2659789.7536 | 1192400.9413

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98619 | -0.26416 | 0.0090384 | 0.0022652
1 | 0.98611 | -0.26559 | 0.0035839 | 0.00089822
2 | 0.98676 | -0.25289 | 0.0039263 | 0.00098401
3 | 0.98714 | -0.24552 | 0.0012235 | 0.00030663
4 | 0.97986 | -0.38736 | 0.0016741 | 0.00041958
5 | 0.97982 | -0.38814 | 0.0036995 | 0.00092719
6 | 0.97999 | -0.38497 | 0.0027113 | 0.00067952
7 | 0.99218 | -0.14854 | 0 | 0
8 | 0.99229 | -0.14653 | 0.0029382 | 0.00073638
9 | 0.99197 | -0.15277 | 0.0014784 | 0.00037053
10 | 0.98735 | -0.24154 | 0 | 0
11 | 0.9925 | -0.14248 | 0.0016346 | 0.00040966
12 | 0.99171 | -0.15782 | 0.0057276 | 0.0014355
13 | 0.98679 | -0.25233 | 0.001121 | 0.00028094
14 | 0.98971 | -0.19587 | 0.0023157 | 0.00058038
15 | 0.99274 | -0.13787 | 0.0022967 | 0.00057561
16 | 0.99158 | -0.16027 | 0.0020874 | 0.00052314
17 | 0.99337 | -0.12551 | 0.0013363 | 0.00033491
18 | 0.99261 | -0.1399 | 0.0030288 | 0.00075908
19 | 0.99382 | -0.11698 | 0 | 0
20 | 0.99086 | -0.17325 | 0.001778 | 0.00044562
21 | 0.99439 | -0.10608 | 0.0011915 | 0.00029861
22 | 0.99337 | -0.12551 | 0 | 0
23 | 0.99046 | -0.18089 | 0.0028857 | 0.00072322
24 | 0.99539 | -0.087107 | 0.011238 | 0.0028166
25 | 0.99283 | -0.13604 | 0.0021067 | 0.00052799
26 | 0.99283 | -0.13597 | 0.0015442 | 0.00038701
27 | 0.98828 | -0.22246 | 0 | 0
28 | 0.99651 | -0.065927 | 0.024379 | 0.0061099
29 | 0.97858 | -0.41029 | 0.0024214 | 0.00060686
30 | 0.97742 | -0.43286 | 0.0010489 | 0.00026288
31 | 0.97931 | -0.39599 | 0.0031732 | 0.00079529
32 | 0.97741 | -0.43307 | 0.0027098 | 0.00067914
33 | 0.97382 | -0.5035 | 0.0038759 | 0.00097139
34 | 0.98298 | -0.3247 | 0.0061248 | 0.001535
35 | 0.97294 | -0.52085 | 0.0022052 | 0.00055267
36 | 0.97228 | -0.53392 | 0.0022545 | 0.00056503
37 | 0.97736 | -0.43406 | 0 | 0
38 | 0.9737 | -0.50606 | 0.003843 | 0.00096315
39 | 0.97733 | -0.4348 | 0.002314 | 0.00057995
40 | 0.97369 | -0.50623 | 0.0064931 | 0.0016273
41 | 0.97222 | -0.53511 | 0.0022258 | 0.00055783
42 | 0.97144 | -0.55051 | 0.0014802 | 0.00037097
43 | 0.97118 | -0.55579 | 0.0014802 | 0.00037097
44 | 0.97114 | -0.55656 | 0 | 0
45 | 0.97102 | -0.55889 | 0.0014802 | 0.00037097
46 | 0.97084 | -0.56251 | 0.0017234 | 0.00043194
47 | 0.97048 | -0.56958 | 0.0089488 | 0.0022428
48 | 0.97078 | -0.56365 | 0.0020011 | 0.00050153
49 | 0.97074 | -0.56435 | 0.001491 | 0.00037369
50 | 0.97064 | -0.56644 | 0.0016562 | 0.00041507
51 | 0.97056 | -0.56791 | 0.0015924 | 0.00039908
52 | 0.97056 | -0.56795 | 0.0013654 | 0.00034219
53 | 0.97044 | -0.57037 | 0.0034006 | 0.00085227
54 | 0.97043 | -0.57052 | 0.0014812 | 0.00037122
55 | 0.97042 | -0.57068 | 0.001043 | 0.00026139
56 | 0.99716 | -0.054657 | 0.019499 | 0.0048869
57 | 0.99771 | -0.043969 | 0.031408 | 0.0078715
58 | 0.99814 | -0.035763 | 0.026463 | 0.0066323
59 | 0.98026 | -0.37953 | 0.0012487 | 0.00031296
60 | 0.98027 | -0.37941 | 0.0050219 | 0.0012586
61 | 0.99876 | -0.023911 | 0.0083883 | 0.0021023
62 | 0.99981 | -0.003646 | 0.077819 | 0.019503
63 | 1 | 0 | -0.52681 | -0.13409
64 | 0.99702 | -0.056296 | 0.017421 | 0.0043662
65 | 0.98067 | -0.36952 | 0.0040303 | 0.0010101
66 | 0.9781 | -0.41956 | 0.0045173 | 0.0011321
67 | 0.97781 | -0.42514 | 0.0061994 | 0.0015537
68 | 0.98749 | -0.23766 | 0.0013504 | 0.00033845
69 | 0.97373 | -0.50535 | 0.034187 | 0.0085682
70 | 0.98745 | -0.23853 | 0.0021314 | 0.00053419
71 | 0.97345 | -0.51087 | 0.046473 | 0.011647
72 | 0.98647 | -0.25737 | 0.0018287 | 0.00045833
73 | 0.99155 | -0.16088 | 0.0024415 | 0.00061189
74 | 0.98638 | -0.26023 | 0.0018417 | 0.00046158
75 | 0.9862 | -0.2637 | 0.001018 | 0.00025515
76 | 0.98218 | -0.342 | 0.0028255 | 0.00070813
77 | 0.98181 | -0.34927 | 0 | 0
78 | 0.98154 | -0.35442 | 0.0061341 | 0.0015373
79 | 0.9811 | -0.36303 | 0.0011824 | 0.00029634
80 | 0.98064 | -0.37214 | 0.0031222 | 0.00078249
81 | 0.98075 | -0.36998 | 0.0044471 | 0.0011145
82 | 0.98056 | -0.37371 | 0.009114 | 0.0022842
83 | 0.98065 | -0.37185 | 0.0020019 | 0.00050172
84 | 0.98057 | -0.37352 | 0.0038519 | 0.00096537
85 | 0.98042 | -0.37636 | 0.0010408 | 0.00026084
86 | 0.98019 | -0.38095 | 0.0016743 | 0.00041963
87 | 0.98463 | -0.29272 | 0.0012544 | 0.00031438
88 | 0.98442 | -0.29689 | 0.0022303 | 0.00055895
89 | 0.9728 | -0.52378 | 0.012263 | 0.0030734
90 | 0.97268 | -0.52619 | 0.011477 | 0.0028765
91 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0035842 | 0.00089809 | -0.0035839 | -0.00089822 | 2.4424e-07 | -1.2781e-07 | 0.005408 | 0.0054081 | 0.0054081 | 0.98619 | -0.26416 | 0.98611 | -0.26559 | 1.4857
1 | -0.012623 | -0.0031633 | 0.012629 | 0.003167 | 6.7776e-06 | 3.7015e-06 | 0.019046 | 0.019045 | 0.019046 | 0.98619 | -0.26416 | 0.98676 | -0.25289 | 5.2323
2 | -0.016556 | -0.004151 | 0.016561 | 0.0041544 | 5.8221e-06 | 3.4078e-06 | 0.024966 | 0.024966 | 0.024966 | 0.98676 | -0.25289 | 0.98714 | -0.24552 | 6.8588
3 | -0.017785 | -0.0044611 | 0.017788 | 0.0044631 | 3.3736e-06 | 1.9991e-06 | 0.02681 | 0.02681 | 0.02681 | 0.98714 | -0.24552 | 0.98735 | -0.24154 | 7.3655
4 | 0.0036997 | 0.00092713 | -0.0036995 | -0.00092719 | 1.3764e-07 | -5.8373e-08 | 0.0056182 | 0.0056183 | 0.0056183 | 0.97986 | -0.38736 | 0.97982 | -0.38814 | 1.5435
5 | -0.0053738 | -0.0013467 | 0.0053744 | 0.0013468 | 6.1223e-07 | 8.2981e-08 | 0.0081606 | 0.0081605 | 0.0081606 | 0.97986 | -0.38736 | 0.97999 | -0.38497 | 2.2419
6 | -0.0080857 | -0.0020263 | 0.0080873 | 0.002027 | 1.548e-06 | 6.4561e-07 | 0.012277 | 0.012277 | 0.012277 | 0.97999 | -0.38497 | 0.98019 | -0.38095 | 3.3729
7 | -0.01174 | -0.0029433 | 0.011741 | 0.0029439 | 1.1244e-06 | 5.9472e-07 | 0.017608 | 0.017608 | 0.017608 | 0.99218 | -0.14854 | 0.99229 | -0.14653 | 4.8373
8 | 0.01174 | 0.0029433 | -0.011738 | -0.0029421 | 2.3692e-06 | 1.2532e-06 | 0.017608 | 0.017608 | 0.017608 | 0.99218 | -0.14854 | 0.99197 | -0.15277 | 4.8373
9 | -0.01468 | -0.0036803 | 0.014682 | 0.0036819 | 2.8334e-06 | 1.6119e-06 | 0.022014 | 0.022014 | 0.022014 | 0.99229 | -0.14653 | 0.9925 | -0.14248 | 6.0477
10 | 0.01026 | 0.0025715 | -0.010257 | -0.0025703 | 2.4669e-06 | 1.2204e-06 | 0.01539 | 0.01539 | 0.01539 | 0.99197 | -0.15277 | 0.99171 | -0.15782 | 4.2281
11 | 0.054045 | 0.013662 | -0.054017 | -0.013644 | 2.7953e-05 | 1.7746e-05 | 0.081492 | 0.081492 | 0.081492 | 0.98735 | -0.24154 | 0.98679 | -0.25233 | 22.3879
12 | -0.071833 | -0.018125 | 0.07199 | 0.018225 | 0.00015745 | 0.00010031 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 | 0.98735 | -0.24154 | 0.98971 | -0.19587 | 29.7533
13 | -0.016317 | -0.0040916 | 0.016321 | 0.0040937 | 3.5874e-06 | 2.0893e-06 | 0.024464 | 0.024464 | 0.024464 | 0.9925 | -0.14248 | 0.99274 | -0.13787 | 6.721
14 | 0.0045294 | 0.0011348 | -0.0045289 | -0.0011349 | 5.282e-07 | -5.5376e-08 | 0.0067961 | 0.0067962 | 0.0067962 | 0.99171 | -0.15782 | 0.99158 | -0.16027 | 1.8671
15 | 0.052896 | 0.013363 | -0.052876 | -0.013351 | 2.0031e-05 | 1.2712e-05 | 0.079802 | 0.079802 | 0.079802 | 0.98679 | -0.25233 | 0.98638 | -0.26023 | 21.9235
16 | -0.074306 | -0.018806 | 0.074521 | 0.018942 | 0.00021432 | 0.00013657 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 | 0.98971 | -0.19587 | 0.99283 | -0.13597 | 30.7098
17 | -0.018617 | -0.0046693 | 0.018619 | 0.0046702 | 1.617e-06 | 9.6328e-07 | 0.027907 | 0.027907 | 0.027907 | 0.99274 | -0.13787 | 0.99283 | -0.13604 | 7.6667
18 | 0.0024415 | 0.00061175 | -0.0024415 | -0.00061189 | 7.0811e-08 | -1.3613e-07 | 0.0036638 | 0.0036639 | 0.0036639 | 0.99158 | -0.16027 | 0.99155 | -0.16088 | 1.0066
19 | 0.20695 | 0.053188 | -0.2068 | -0.053096 | 0.00014457 | 9.2059e-05 | 0.31047 | 0.31047 | 0.31047 | 0.99337 | -0.12551 | 0.99261 | -0.1399 | 28.4314
20 | -0.20829 | -0.053523 | 0.20837 | 0.053578 | 8.6294e-05 | 5.4954e-05 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.99337 | -0.12551 | 0.99382 | -0.11698 | 28.6147
21 | 0.20378 | 0.052337 | -0.20345 | -0.052127 | 0.00032944 | 0.00020975 | 0.30593 | 0.30593 | 0.30593 | 0.99261 | -0.1399 | 0.99086 | -0.17325 | 28.0157
22 | -0.30525 | -0.078162 | 0.30541 | 0.078265 | 0.0001613 | 0.00010299 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.99382 | -0.11698 | 0.99439 | -0.10608 | 41.9079
23 | 0.096879 | 0.024584 | -0.096839 | -0.024558 | 3.9715e-05 | 2.5353e-05 | 0.14516 | 0.14516 | 0.14516 | 0.99382 | -0.11698 | 0.99337 | -0.12551 | 39.8796
24 | 0.20167 | 0.051681 | -0.20159 | -0.051634 | 7.4605e-05 | 4.7496e-05 | 0.30326 | 0.30326 | 0.30326 | 0.99086 | -0.17325 | 0.99046 | -0.18089 | 27.7712
25 | -0.3066 | -0.078563 | 0.30689 | 0.078743 | 0.0002822 | 0.00018019 | 0.45942 | 0.45942 | 0.45942 | 0.99439 | -0.10608 | 0.99539 | -0.087107 | 42.0711
26 | 0.020736 | 0.0052045 | -0.020726 | -0.0051982 | 1.0412e-05 | 6.2916e-06 | 0.031064 | 0.031064 | 0.031064 | 0.99337 | -0.12551 | 0.99283 | -0.13604 | 8.5341
27 | 0.076103 | 0.019354 | -0.076065 | -0.019329 | 3.8343e-05 | 2.4438e-05 | 0.1141 | 0.1141 | 0.1141 | 0.99337 | -0.12551 | 0.99283 | -0.13597 | 31.3455
28 | 0.19871 | 0.050911 | -0.19831 | -0.050656 | 0.00039945 | 0.00025427 | 0.29893 | 0.29893 | 0.29893 | 0.99046 | -0.18089 | 0.98828 | -0.22246 | 27.3742
29 | -0.31812 | -0.08156 | 0.31845 | 0.081769 | 0.00032706 | 0.00020887 | 0.47622 | 0.47622 | 0.47622 | 0.99539 | -0.087107 | 0.99651 | -0.065927 | 43.6096
30 | 0.077566 | 0.019777 | -0.077509 | -0.019741 | 5.6871e-05 | 3.5119e-05 | 0.11691 | 0.11691 | 0.11691 | 0.98828 | -0.22246 | 0.98749 | -0.23766 | 10.7059
31 | 0.12074 | 0.03088 | -0.11989 | -0.030335 | 0.00085265 | 0.00054482 | 0.18202 | 0.18202 | 0.18202 | 0.98828 | -0.22246 | 0.98067 | -0.36952 | 50.0053
32 | -0.34283 | -0.087879 | 0.34299 | 0.087981 | 0.00016014 | 0.0001023 | 0.51262 | 0.51262 | 0.51262 | 0.99651 | -0.065927 | 0.99702 | -0.056296 | 46.9431
33 | 0.056442 | 0.014263 | -0.056381 | -0.014227 | 6.1004e-05 | 3.6551e-05 | 0.085867 | 0.085868 | 0.085868 | 0.97858 | -0.41029 | 0.97742 | -0.43286 | 7.8633
34 | -0.058863 | -0.01487 | 0.058903 | 0.014894 | 4.0352e-05 | 2.4307e-05 | 0.089549 | 0.089548 | 0.089549 | 0.97858 | -0.41029 | 0.97931 | -0.39599 | 8.2004
35 | 0.0050241 | 0.0012587 | -0.005024 | -0.0012587 | 5.1279e-08 | 3.5205e-09 | 0.0076484 | 0.0076484 | 0.0076484 | 0.97742 | -0.43286 | 0.97741 | -0.43307 | 2.1012
36 | 0.050308 | 0.012705 | -0.050138 | -0.0126 | 0.0001697 | 0.00010476 | 0.076623 | 0.076624 | 0.076624 | 0.97742 | -0.43286 | 0.97382 | -0.5035 | 10.5253
37 | -0.062077 | -0.01569 | 0.06229 | 0.015819 | 0.00021298 | 0.00012906 | 0.09437 | 0.094367 | 0.09437 | 0.97931 | -0.39599 | 0.98298 | -0.3247 | 8.6419
38 | 0.0023142 | 0.00057956 | -0.0023141 | -0.00057978 | 1.0887e-07 | -2.2347e-07 | 0.003523 | 0.0035231 | 0.0035231 | 0.97741 | -0.43307 | 0.97736 | -0.43406 | 0.96789
39 | 0.010337 | 0.0025911 | -0.010336 | -0.0025905 | 1.26e-06 | 6.3888e-07 | 0.015796 | 0.015796 | 0.015796 | 0.97382 | -0.5035 | 0.9737 | -0.50606 | 4.3395
40 | 0.035925 | 0.0090378 | -0.035895 | -0.0090191 | 2.9754e-05 | 1.8715e-05 | 0.054906 | 0.054906 | 0.054906 | 0.97382 | -0.5035 | 0.97294 | -0.52085 | 15.084
41 | -0.068414 | -0.017354 | 0.068506 | 0.01741 | 9.16e-05 | 5.6026e-05 | 0.10364 | 0.10364 | 0.10364 | 0.98298 | -0.3247 | 0.98442 | -0.29689 | 9.4907
42 | 0.03369 | 0.0084664 | -0.033669 | -0.0084532 | 2.1011e-05 | 1.3185e-05 | 0.051533 | 0.051533 | 0.051533 | 0.97294 | -0.52085 | 0.97228 | -0.53392 | 14.1575
43 | 0.031414 | 0.0078882 | -0.031412 | -0.0078871 | 1.7714e-06 | 1.1084e-06 | 0.048083 | 0.048083 | 0.048083 | 0.97228 | -0.53392 | 0.97222 | -0.53511 | 13.2096
44 | 0.0023141 | 0.00057978 | -0.002314 | -0.00057995 | 8.1253e-08 | -1.6675e-07 | 0.0035231 | 0.0035232 | 0.0035232 | 0.97736 | -0.43406 | 0.97733 | -0.4348 | 0.96791
45 | 0.0064931 | 0.0016273 | -0.0064931 | -0.0016273 | 5.2817e-08 | 1.6011e-08 | 0.0099229 | 0.0099229 | 0.0099229 | 0.9737 | -0.50606 | 0.97369 | -0.50623 | 2.7261
46 | 0.029187 | 0.0073292 | -0.029165 | -0.0073159 | 2.144e-05 | 1.3367e-05 | 0.044676 | 0.044677 | 0.044677 | 0.97222 | -0.53511 | 0.97144 | -0.55051 | 12.2738
47 | 0.027685 | 0.0069449 | -0.027678 | -0.0069406 | 6.9644e-06 | 4.3294e-06 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.97144 | -0.55051 | 0.97118 | -0.55579 | 11.6509
48 | 0.026198 | 0.0065696 | -0.026197 | -0.006569 | 9.6132e-07 | 5.9556e-07 | 0.040141 | 0.040141 | 0.040141 | 0.97118 | -0.55579 | 0.97114 | -0.55656 | 11.0278
49 | 0.015519 | 0.0038913 | -0.015517 | -0.0038903 | 1.7171e-06 | 9.9874e-07 | 0.023779 | 0.023779 | 0.023779 | 0.97114 | -0.55656 | 0.97102 | -0.55889 | 6.5327
50 | 0.010678 | 0.0026777 | -0.010675 | -0.0026761 | 3.0235e-06 | 1.5626e-06 | 0.016362 | 0.016362 | 0.016362 | 0.97114 | -0.55656 | 0.97084 | -0.56251 | 4.4952
51 | 0.014037 | 0.0035193 | -0.014034 | -0.0035175 | 3.1855e-06 | 1.8117e-06 | 0.021511 | 0.021511 | 0.021511 | 0.97102 | -0.55889 | 0.97078 | -0.56365 | 5.9096
52 | 0.0089518 | 0.0022442 | -0.0089488 | -0.0022428 | 3.0154e-06 | 1.4019e-06 | 0.013721 | 0.013721 | 0.013721 | 0.97084 | -0.56251 | 0.97048 | -0.56958 | 3.7695
53 | 0.012032 | 0.003016 | -0.012032 | -0.0030158 | 4.0358e-07 | 2.1918e-07 | 0.018444 | 0.018444 | 0.018444 | 0.97078 | -0.56365 | 0.97074 | -0.56435 | 5.0669
54 | 0.010541 | 0.0026421 | -0.01054 | -0.0026416 | 1.0464e-06 | 5.3759e-07 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.97074 | -0.56435 | 0.97064 | -0.56644 | 4.439
55 | 0.0088838 | 0.0022265 | -0.0088832 | -0.0022262 | 6.2484e-07 | 2.8887e-07 | 0.013619 | 0.013619 | 0.013619 | 0.97064 | -0.56644 | 0.97056 | -0.56791 | 3.7415
56 | 0.0072908 | 0.0018271 | -0.0072908 | -0.0018271 | 1.1306e-08 | 4.2541e-09 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.97056 | -0.56791 | 0.97056 | -0.56795 | 3.0708
57 | 0.0059254 | 0.0014849 | -0.0059248 | -0.0014847 | 6.8418e-07 | 1.6471e-07 | 0.0090845 | 0.0090846 | 0.0090846 | 0.97056 | -0.56795 | 0.97044 | -0.57037 | 2.4958
58 | 0.0025242 | 0.00063248 | -0.0025242 | -0.00063251 | 1.7647e-08 | -2.7519e-08 | 0.0038704 | 0.0038704 | 0.0038704 | 0.97044 | -0.57037 | 0.97043 | -0.57052 | 1.0633
59 | 0.001043 | 0.00026129 | -0.001043 | -0.00026139 | 8.3208e-09 | -1.0186e-07 | 0.0015992 | 0.0015993 | 0.0015993 | 0.97043 | -0.57052 | 0.97042 | -0.57068 | 0.43936
60 | -0.019499 | -0.0048869 | 0.019509 | 0.0048928 | 9.9336e-06 | 5.9491e-06 | 0.029097 | 0.029097 | 0.029097 | 0.99716 | -0.054657 | 0.99771 | -0.043969 | 7.9938
61 | -0.050917 | -0.012764 | 0.050937 | 0.012777 | 1.9917e-05 | 1.2627e-05 | 0.07594 | 0.07594 | 0.07594 | 0.99771 | -0.043969 | 0.99814 | -0.035763 | 20.8625
62 | -0.0774 | -0.019409 | 0.077443 | 0.019437 | 4.3748e-05 | 2.7884e-05 | 0.11539 | 0.11539 | 0.11539 | 0.99814 | -0.035763 | 0.99876 | -0.023911 | 31.7007
63 | -0.0012487 | -0.00031296 | 0.0012487 | 0.00031289 | 7.4869e-09 | -6.526e-08 | 0.0018955 | 0.0018955 | 0.0018955 | 0.98026 | -0.37953 | 0.98027 | -0.37941 | 0.52075
64 | -0.0062706 | -0.0015715 | 0.0062723 | 0.001572 | 1.703e-06 | 4.5782e-07 | 0.0095186 | 0.0095183 | 0.0095186 | 0.98027 | -0.37941 | 0.98056 | -0.37371 | 2.615
65 | -0.085832 | -0.021539 | 0.085915 | 0.021592 | 8.303e-05 | 5.2962e-05 | 0.12789 | 0.12789 | 0.12789 | 0.99876 | -0.023911 | 0.99981 | -0.003646 | 35.1341
66 | -0.16373 | -0.041096 | 0.16376 | 0.041114 | 2.8476e-05 | 1.8158e-05 | 0.24371 | 0.24371 | 0.24371 | 0.99981 | -0.003646 | 1 | 0 | 33.4761
67 | 0.3614 | 0.092977 | -0.36041 | -0.092347 | 0.00098626 | 0.00063014 | 0.53862 | 0.53862 | 0.53862 | 1 | 0 | 0.99702 | -0.056296 | 49.3241
68 | 0.11586 | 0.029325 | -0.11558 | -0.029148 | 0.00027757 | 0.00017734 | 0.1759 | 0.1759 | 0.1759 | 0.98067 | -0.36952 | 0.9781 | -0.41956 | 48.3253
69 | 0.11107 | 0.028015 | -0.11104 | -0.027996 | 2.9665e-05 | 1.8951e-05 | 0.16903 | 0.16903 | 0.16903 | 0.9781 | -0.41956 | 0.97781 | -0.42514 | 46.4373
70 | 0.10484 | 0.026443 | -0.10444 | -0.026187 | 0.0004009 | 0.00025605 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1596 | 0.97781 | -0.42514 | 0.97373 | -0.50535 | 43.8455
71 | 0.076158 | 0.019403 | -0.076155 | -0.019401 | 3.1985e-06 | 1.9726e-06 | 0.11487 | 0.11487 | 0.11487 | 0.98749 | -0.23766 | 0.98745 | -0.23853 | 10.5195
72 | 0.070248 | 0.017619 | -0.070229 | -0.017607 | 1.8465e-05 | 1.1765e-05 | 0.10735 | 0.10735 | 0.10735 | 0.97373 | -0.50535 | 0.97345 | -0.51087 | 29.4929
73 | 0.074024 | 0.018867 | -0.073956 | -0.018825 | 6.7244e-05 | 4.1382e-05 | 0.11166 | 0.11166 | 0.11166 | 0.98745 | -0.23853 | 0.98647 | -0.25737 | 10.2254
74 | 0.023756 | 0.0059596 | -0.023742 | -0.0059506 | 1.4611e-05 | 8.9842e-06 | 0.036316 | 0.036316 | 0.036316 | 0.97345 | -0.51087 | 0.9728 | -0.52378 | 9.9769
75 | 0.072128 | 0.018367 | -0.072005 | -0.018292 | 0.00012277 | 7.5404e-05 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.98647 | -0.25737 | 0.98463 | -0.29272 | 9.9729
76 | 0.051034 | 0.012889 | -0.051026 | -0.012884 | 8.482e-06 | 5.3798e-06 | 0.077023 | 0.077023 | 0.077023 | 0.98638 | -0.26023 | 0.9862 | -0.2637 | 21.1603
77 | 0.050008 | 0.012629 | -0.049821 | -0.01251 | 0.00018687 | 0.00011848 | 0.075487 | 0.075488 | 0.075488 | 0.9862 | -0.2637 | 0.98218 | -0.342 | 20.7384
78 | 0.046995 | 0.011802 | -0.046979 | -0.011792 | 1.6286e-05 | 1.0315e-05 | 0.071207 | 0.071207 | 0.071207 | 0.98218 | -0.342 | 0.98181 | -0.34927 | 19.5624
79 | 0.024665 | 0.0061897 | -0.024659 | -0.006186 | 6.0561e-06 | 3.7298e-06 | 0.037386 | 0.037386 | 0.037386 | 0.98181 | -0.34927 | 0.98154 | -0.35442 | 10.2708
80 | 0.022314 | 0.0056019 | -0.022299 | -0.005593 | 1.4634e-05 | 8.9345e-06 | 0.033822 | 0.033822 | 0.033822 | 0.98181 | -0.34927 | 0.9811 | -0.36303 | 9.2917
81 | 0.018525 | 0.0046486 | -0.01851 | -0.0046393 | 1.5635e-05 | 9.339e-06 | 0.028086 | 0.028087 | 0.028087 | 0.98154 | -0.35442 | 0.98064 | -0.37214 | 7.7161
82 | 0.021116 | 0.0052966 | -0.021109 | -0.0052924 | 6.9903e-06 | 4.2444e-06 | 0.032028 | 0.032028 | 0.032028 | 0.9811 | -0.36303 | 0.98075 | -0.36998 | 8.799
83 | 0.015388 | 0.0038568 | -0.015386 | -0.0038562 | 1.1516e-06 | 6.6599e-07 | 0.023349 | 0.023349 | 0.023349 | 0.98064 | -0.37214 | 0.98056 | -0.37371 | 6.4146
84 | 0.016662 | 0.0041778 | -0.016661 | -0.004177 | 1.4881e-06 | 8.7402e-07 | 0.025281 | 0.025281 | 0.025281 | 0.98075 | -0.36998 | 0.98065 | -0.37185 | 6.9454
85 | 0.014659 | 0.0036752 | -0.014658 | -0.0036746 | 1.1638e-06 | 6.6572e-07 | 0.022244 | 0.022244 | 0.022244 | 0.98065 | -0.37185 | 0.98057 | -0.37352 | 6.1109
86 | 0.010806 | 0.0027092 | -0.010804 | -0.0027085 | 1.467e-06 | 7.554e-07 | 0.016398 | 0.016398 | 0.016398 | 0.98057 | -0.37352 | 0.98042 | -0.37636 | 4.5051
87 | 0.0097637 | 0.0024476 | -0.0097616 | -0.0024466 | 2.1323e-06 | 1.0382e-06 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.98042 | -0.37636 | 0.98019 | -0.38095 | 4.0712
88 | 0.07075 | 0.017977 | -0.070736 | -0.017969 | 1.4184e-05 | 8.6998e-06 | 0.10701 | 0.10701 | 0.10701 | 0.98463 | -0.29272 | 0.98442 | -0.29689 | 9.7994
89 | 0.011479 | 0.0028772 | -0.011477 | -0.0028765 | 1.3178e-06 | 7.0189e-07 | 0.017558 | 0.017558 | 0.017558 | 0.9728 | -0.52378 | 0.97268 | -0.52619 | 4.8237

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5585 | 0.14203

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0090384 | 0.0022652
1 | 0.0035839 | 0.00089822
2 | 0.0039263 | 0.00098401
3 | 0.0012235 | 0.00030663
4 | 0.0016741 | 0.00041958
5 | 0.0036995 | 0.00092719
6 | 0.0027113 | 0.00067952
7 | 0.0029382 | 0.00073638
8 | 0.0014784 | 0.00037053
9 | 0.0016346 | 0.00040966
10 | 0.0057276 | 0.0014355
11 | 0.001121 | 0.00028094
12 | 0.0023157 | 0.00058038
13 | 0.0022967 | 0.00057561
14 | 0.0020874 | 0.00052314
15 | 0.0013363 | 0.00033491
16 | 0.0030288 | 0.00075908
17 | 0.001778 | 0.00044562
18 | 0.0011915 | 0.00029861
19 | 0.0028857 | 0.00072322
20 | 0.011238 | 0.0028166
21 | 0.0021067 | 0.00052799
22 | 0.0015442 | 0.00038701
23 | 0.024379 | 0.0061099
24 | 0.0024214 | 0.00060686
25 | 0.0010489 | 0.00026288
26 | 0.0031732 | 0.00079529
27 | 0.0027098 | 0.00067914
28 | 0.0038759 | 0.00097139
29 | 0.0061248 | 0.001535
30 | 0.0022052 | 0.00055267
31 | 0.0022545 | 0.00056503
32 | 0.003843 | 0.00096315
33 | 0.002314 | 0.00057995
34 | 0.0064931 | 0.0016273
35 | 0.0022258 | 0.00055783
36 | 0.0014802 | 0.00037097
37 | 0.0014802 | 0.00037097
38 | 0.0014802 | 0.00037097
39 | 0.0017234 | 0.00043194
40 | 0.0089488 | 0.0022428
41 | 0.0020011 | 0.00050153
42 | 0.001491 | 0.00037369
43 | 0.0016562 | 0.00041507
44 | 0.0015924 | 0.00039908
45 | 0.0013654 | 0.00034219
46 | 0.0034006 | 0.00085227
47 | 0.0014812 | 0.00037122
48 | 0.001043 | 0.00026139
49 | 0.019499 | 0.0048869
50 | 0.031408 | 0.0078715
51 | 0.026463 | 0.0066323
52 | 0.0012487 | 0.00031296
53 | 0.0050219 | 0.0012586
54 | 0.0083883 | 0.0021023
55 | 0.077819 | 0.019503
56 | 0.031687 | 0.0079415
57 | 0.017421 | 0.0043662
58 | 0.0040303 | 0.0010101
59 | 0.0045173 | 0.0011321
60 | 0.0061994 | 0.0015537
61 | 0.0013504 | 0.00033845
62 | 0.034187 | 0.0085682
63 | 0.0021314 | 0.00053419
64 | 0.046473 | 0.011647
65 | 0.0018287 | 0.00045833
66 | 0.0024415 | 0.00061189
67 | 0.0018417 | 0.00046158
68 | 0.001018 | 0.00025515
69 | 0.0028255 | 0.00070813
70 | 0.0061341 | 0.0015373
71 | 0.0011824 | 0.00029634
72 | 0.0031222 | 0.00078249
73 | 0.0044471 | 0.0011145
74 | 0.009114 | 0.0022842
75 | 0.0020019 | 0.00050172
76 | 0.0038519 | 0.00096537
77 | 0.0010408 | 0.00026084
78 | 0.0016743 | 0.00041963
79 | 0.0012544 | 0.00031438
80 | 0.0022303 | 0.00055895
81 | 0.012263 | 0.0030734
82 | 0.011477 | 0.0028765

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1