## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-25_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-25_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-25_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-25_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-25_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-25_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-25_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-25_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-25_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-25_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-25_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-25_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-25_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-25_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-25_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-25_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-25_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-25_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-25_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-25_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-25_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-25_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-25_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-25_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-25_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-25_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-25_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-25_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-25_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-25_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-25_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-25_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-25_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-25_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-25_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-25_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-25_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-25_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-25_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-25_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-25_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-25_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-25_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-25_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-25_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-25_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-25_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-25_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-25_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-25_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-25_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-25_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-25_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-25_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-25_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-25_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-25_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-25_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-25_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-25_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-25_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-25_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-25_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-25_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_141_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-25_0_6_load_0 | 0 | 0.0039989 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-25_0_6_load_1 | 1 | 0.005276 | 0.0013223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-25_0_6_load_9 | 2 | 0.0080841 | 0.0020261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-25_0_6_load_7 | 3 | 0.0045958 | 0.0011518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-25_0_6_load_3 | 4 | 0.0052518 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-25_0_6_load_4 | 5 | 0.0052457 | 0.0013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-25_0_6_load_5 | 6 | 0.012999 | 0.0032579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-25_0_6_load_6 | 7 | 0.01167 | 0.0029249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-25_0_6_load_15 | 8 | 0.010402 | 0.002607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-25_0_6_load_8 | 10 | 0.0079225 | 0.0019856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-25_0_6_load_10 | 11 | 0.0091827 | 0.0023014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-25_0_6_load_13 | 12 | 0.006192 | 0.0015519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-25_0_6_load_12 | 13 | 0.010735 | 0.0026903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-25_0_6_load_16 | 14 | 0.0032871 | 0.00082383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-25_0_6_load_20 | 15 | 0.0084496 | 0.0021177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-25_0_6_load_33 | 16 | 0.0048177 | 0.0012074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-25_0_6_load_21 | 17 | 0.0017792 | 0.00044591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-25_0_6_load_32 | 18 | 0.0042861 | 0.0010742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-25_0_6_load_17 | 19 | 0.00048493 | 0.00012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-25_0_6_load_18 | 20 | 0.00024729 | 6.1976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-25_0_6_load_19 | 21 | 0.0008462 | 0.00021208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-25_0_6_load_57 | 22 | 0.0023168 | 0.00058064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-25_0_6_load_61 | 23 | 0.0095054 | 0.0023823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-25_0_6_load_67 | 24 | 0.0015221 | 0.00038148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-25_0_6_load_24 | 25 | 0.00090529 | 0.00022689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-25_0_6_load_56 | 26 | 0.0045151 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-25_0_6_load_58 | 27 | 0.0079842 | 0.002001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-25_0_6_load_55 | 28 | 0.008597 | 0.0021546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-25_0_6_load_23 | 29 | 0.00095644 | 0.00023971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-25_0_6_load_22 | 30 | 0.0081151 | 0.0020338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-25_0_6_load_26 | 32 | 0.0036487 | 0.00091444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-25_0_6_load_27 | 33 | 0.0038987 | 0.0009771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-25_0_6_load_68 | 34 | 0.0021211 | 0.00053161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-25_0_6_load_54 | 35 | 0.012626 | 0.0031644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-25_0_6_load_28 | 36 | 0.0077212 | 0.0019351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-25_0_6_load_29 | 37 | 0.00569 | 0.001426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-25_0_6_load_65 | 38 | 0.005722 | 0.0014341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-25_0_6_load_39 | 39 | 0.0086133 | 0.0021587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-25_0_6_load_37 | 40 | 0.0073988 | 0.0018543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-25_0_6_load_35 | 41 | 0.0067088 | 0.0016814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-25_0_6_load_41 | 42 | 0.0034704 | 0.00086977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-25_0_6_load_40 | 44 | 0.0082076 | 0.002057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-25_0_6_load_36 | 45 | 0.0058179 | 0.0014581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-25_0_6_load_38 | 46 | 0.0046016 | 0.0011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-25_0_6_load_43 | 47 | 0.0061404 | 0.0015389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-25_0_6_load_44 | 48 | 0.0053853 | 0.0013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-25_0_6_load_46 | 49 | 0.01846 | 0.0046264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-25_0_6_load_49 | 50 | 0.0056562 | 0.0014176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-25_0_6_load_45 | 51 | 0.018187 | 0.004558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-25_0_6_load_47 | 52 | 0.005126 | 0.0012847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-25_0_6_load_48 | 53 | 0.0068261 | 0.0017108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-25_0_6_load_53 | 54 | 0.044063 | 0.011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-25_0_6_load_51 | 55 | 0.01048 | 0.0026265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-25_0_6_load_50 | 56 | 0.0080852 | 0.0020263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-25_0_6_load_59 | 57 | 0.013579 | 0.0034032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-25_0_6_load_52 | 58 | 0.038338 | 0.0096084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-25_0_6_load_66 | 59 | 0.0060515 | 0.0015166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-25_0_6_load_64 | 60 | 0.0079589 | 0.0019947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-25_0_6_load_62 | 61 | 0.0031569 | 0.00079119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-25_0_6_load_60 | 62 | 0.0073584 | 0.0018442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-25_0_6_load_63 | 63 | 0.0033161 | 0.00083108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-25_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-25_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.055663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-25_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-25_0_6_line_3 |  | 3 | 10 | 0.0020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-25_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.024966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1407-25_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.018737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1407-25_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.013038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1407-25_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0093995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1407-25_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1407-25_0_6_line_9 |  | 9 | 14 | 0.020958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-25_0_6_line_10 |  | 9 | 13 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-25_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-25_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.020294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-25_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0038135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-25_0_6_line_14 |  | 14 | 15 | 0.027154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1407-25_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.051455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1407-25_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-25_0_6_line_17 |  | 16 | 18 | 0.029974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1407-25_0_6_line_18 |  | 17 | 30 | 0.0060749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-25_0_6_line_19 |  | 18 | 40 | 0.050749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1407-25_0_6_line_20 |  | 19 | 20 | 0.036682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1407-25_0_6_line_21 |  | 20 | 21 | 0.01077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1407-25_0_6_line_22 |  | 21 | 25 | 0.0076443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1407-25_0_6_line_23 |  | 22 | 23 | 0.030929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1407-25_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.1892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1407-25_0_6_line_25 |  | 23 | 61 | 0.0094028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1407-25_0_6_line_26 |  | 23 | 62 | 0.012645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-25_0_6_line_27 |  | 24 | 32 | 0.010176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-25_0_6_line_28 |  | 25 | 29 | 0.009878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1407-25_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.033734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1407-25_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.01076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1407-25_0_6_line_31 |  | 27 | 57 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1407-25_0_6_line_32 |  | 27 | 53 | 0.026817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1407-25_0_6_line_33 |  | 28 | 35 | 0.027419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1407-25_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.033844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1407-25_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.037921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-25_0_6_line_36 |  | 31 | 33 | 0.043226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1407-25_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.031824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1407-25_0_6_line_38 |  | 35 | 54 | 0.020216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-25_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.030669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1407-25_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.010319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1407-25_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.01015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1407-25_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.030708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1407-25_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1407-25_0_6_line_44 |  | 41 | 45 | 0.0047044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1407-25_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.05633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1407-25_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1407-25_0_6_line_47 |  | 43 | 47 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1407-25_0_6_line_48 |  | 43 | 48 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-25_0_6_line_49 |  | 44 | 46 | 0.017175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1407-25_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.01101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1407-25_0_6_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0093452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1407-25_0_6_line_52 |  | 48 | 50 | 0.0067944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-25_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.015223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1407-25_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.010531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1407-25_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.017329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1407-25_0_6_line_56 |  | 54 | 55 | 0.0050645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-25_0_6_line_57 |  | 55 | 56 | 0.021228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-25_0_6_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0058486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1407-25_0_6_line_59 |  | 57 | 62 | 0.018814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-25_0_6_line_60 |  | 59 | 60 | 0.031187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-25_0_6_line_61 |  | 60 | 63 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-25_0_6_line_62 |  | 61 | 63 | 0.0071736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-25_0_6_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2661251.0271 | 1194212.6424 | 2661260.5537 | 1194212.0804 | 2661263.2394 | 1194212.28
1 | 2661270.5327 | 1194157.0974 | 2661263.2394 | 1194212.28
2 | 2661270.5327 | 1194157.0974 | 2661268.6246 | 1194156.2608
3 | 2661268.6246 | 1194156.2608 | 2661266.7498 | 1194155.4388
4 | 2661201.6081 | 1194076.1079 | 2661214.3716 | 1194087.747 | 2661219.1444 | 1194093.7797
5 | 2661187.7636 | 1194063.483 | 2661201.6081 | 1194076.1079
6 | 2661223.4378 | 1194105.8835 | 2661223.4378 | 1194105.8835 | 2661220.9246 | 1194096.0299 | 2661219.1444 | 1194093.7797
7 | 2661223.1902 | 1194115.2797 | 2661223.4378 | 1194105.8835
8 | 2661221.222 | 1194135.478 | 2661222.7773 | 1194130.9469 | 2661223.1902 | 1194115.2797
9 | 2661221.222 | 1194135.478 | 2661201.2269 | 1194129.1985
10 | 2661221.222 | 1194135.478 | 2661235.0221 | 1194141.5284
11 | 2661257.1012 | 1194151.2086 | 2661266.7498 | 1194155.4388
12 | 2661238.5147 | 1194143.0597 | 2661257.1012 | 1194151.2086
13 | 2661238.5147 | 1194143.0597 | 2661235.0221 | 1194141.5284
14 | 2661176.5191 | 1194118.1241 | 2661183.5591 | 1194122.1185 | 2661195.4244 | 1194127.3762 | 2661201.2269 | 1194129.1985
15 | 2661201.2269 | 1194129.1985 | 2661190.2745 | 1194179.474
16 | 2661154.3541 | 1194103.8638 | 2661158.29 | 1194107.0404 | 2661168.0946 | 1194113.3442 | 2661176.5191 | 1194118.1241
17 | 2661160.7266 | 1194174.9829 | 2661171.5091 | 1194175.9042 | 2661187.9278 | 1194178.5514 | 2661190.2745 | 1194179.474
18 | 2661154.3541 | 1194103.8638 | 2661149.6268 | 1194100.0485
19 | 2661135.9764 | 1194219.2872 | 2661160.7266 | 1194174.9829
20 | 2660948.9982 | 1194494.8531 | 2660961.1905 | 1194502.5809 | 2660970.5429 | 1194510.5919 | 2660976.6564 | 1194518.4199
21 | 2660983.2857 | 1194526.9082 | 2660976.6564 | 1194518.4199
22 | 2660988.8526 | 1194531.724 | 2660986.3846 | 1194530.8762 | 2660983.2857 | 1194526.9082
23 | 2661072.8162 | 1194253.2506 | 2661064.2473 | 1194282.9684
24 | 2661064.2473 | 1194282.9684 | 2660972.8284 | 1194448.6126
25 | 2661072.8162 | 1194253.2506 | 2661064.4438 | 1194248.9709
26 | 2661072.8162 | 1194253.2506 | 2661084.0751 | 1194259.0057
27 | 2660972.8284 | 1194448.6126 | 2660978.652 | 1194456.958
28 | 2660994.4575 | 1194524.951 | 2660994.1869 | 1194527.9874 | 2660992.0096 | 1194530.7668 | 2660988.8526 | 1194531.724 | 2660988.8526 | 1194531.724
29 | 2661114.5125 | 1194271.8887 | 2661104.8219 | 1194304.2009
30 | 2661114.3441 | 1194309.2119 | 2661104.8219 | 1194304.2009
31 | 2661100.827 | 1194267.5687 | 2661100.827 | 1194267.5687 | 2661114.5125 | 1194271.8887
32 | 2661140.0852 | 1194279.961 | 2661114.5125 | 1194271.8887
33 | 2661138.608 | 1194321.9806 | 2661114.3441 | 1194309.2119
34 | 2660992.3516 | 1194491.2474 | 2660993.9069 | 1194506.8723 | 2660994.9355 | 1194519.5901 | 2660994.4575 | 1194524.951
35 | 2660992.3516 | 1194491.2474 | 2660991.3355 | 1194478.0516 | 2660986.5805 | 1194468.3197 | 2660978.652 | 1194456.958
36 | 2660992.3516 | 1194491.2474 | 2661013.7159 | 1194499.0474 | 2661019.9089 | 1194499.2774 | 2661024.374 | 1194497.0883 | 2661028.9452 | 1194488.9746
37 | 2661028.9452 | 1194488.9746 | 2661046.239 | 1194503.6039 | 2661053.3781 | 1194509.363
38 | 2661138.608 | 1194321.9806 | 2661147.6458 | 1194326.7367 | 2661156.1509 | 1194332.0032
39 | 2661080.0544 | 1194184.0238 | 2661107.8552 | 1194196.9734
40 | 2661076.5589 | 1194193.7323 | 2661080.0544 | 1194184.0238
41 | 2661107.7802 | 1194207.123 | 2661107.8552 | 1194196.9734
42 | 2661135.9764 | 1194219.2872 | 2661107.7802 | 1194207.123
43 | 2661157.5202 | 1194228.4067 | 2661153.5061 | 1194226.8498 | 2661135.9764 | 1194219.2872
44 | 2661157.5202 | 1194228.4067 | 2661161.9062 | 1194230.1078
45 | 2661205.3275 | 1194300.5556 | 2661211.4159 | 1194300.6068 | 2661215.3835 | 1194298.6462 | 2661218.2464 | 1194295.1624 | 2661218.7379 | 1194290.3201 | 2661217.5745 | 1194285.6055 | 2661197.2628 | 1194261.4204
46 | 2661184.3531 | 1194246.049 | 2661197.2628 | 1194261.4204
47 | 2661205.3275 | 1194300.5556 | 2661190.0823 | 1194295.7432
48 | 2661205.3275 | 1194300.5556 | 2661211.1345 | 1194314.4264
49 | 2661184.3531 | 1194246.049 | 2661178.0849 | 1194238.5856 | 2661172.1715 | 1194234.0892 | 2661172.1715 | 1194234.0892
50 | 2661161.9062 | 1194230.1078 | 2661172.1715 | 1194234.0892
51 | 2661190.0823 | 1194295.7432 | 2661181.1705 | 1194292.9301
52 | 2661211.1345 | 1194314.4264 | 2661213.7584 | 1194320.6937
53 | 2661166.6534 | 1194288.3476 | 2661181.1705 | 1194292.9301
54 | 2661166.6534 | 1194288.3476 | 2661156.6106 | 1194285.1775
55 | 2661156.6106 | 1194285.1775 | 2661140.0852 | 1194279.961
56 | 2661160.4567 | 1194334.6695 | 2661156.1509 | 1194332.0032
57 | 2661175.7502 | 1194349.2482 | 2661163.6923 | 1194336.6731 | 2661160.4567 | 1194334.6695
58 | 2661179.7981 | 1194353.4697 | 2661175.7502 | 1194349.2482
59 | 2661100.827 | 1194267.5687 | 2661084.0751 | 1194259.0057
60 | 2661043.0669 | 1194238.0436 | 2661035.6034 | 1194268.324
61 | 2661058.0563 | 1194245.7059 | 2661043.0814 | 1194238.0512 | 2661043.0669 | 1194238.0436
62 | 2661058.0563 | 1194245.7059 | 2661064.4438 | 1194248.9709

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661251.0271 | 1194212.6424
1 | 2661263.2394 | 1194212.28
2 | 2661270.5327 | 1194157.0974
3 | 2661268.6246 | 1194156.2608
4 | 2661201.6081 | 1194076.1079
5 | 2661219.1444 | 1194093.7797
6 | 2661187.7636 | 1194063.483
7 | 2661223.4378 | 1194105.8835
8 | 2661223.1902 | 1194115.2797
9 | 2661221.222 | 1194135.478
10 | 2661266.7498 | 1194155.4388
11 | 2661257.1012 | 1194151.2086
12 | 2661238.5147 | 1194143.0597
13 | 2661235.0221 | 1194141.5284
14 | 2661201.2269 | 1194129.1985
15 | 2661176.5191 | 1194118.1241
16 | 2661190.2745 | 1194179.474
17 | 2661154.3541 | 1194103.8638
18 | 2661160.7266 | 1194174.9829
19 | 2660948.9982 | 1194494.8531
20 | 2660976.6564 | 1194518.4199
21 | 2660983.2857 | 1194526.9082
22 | 2661064.2473 | 1194282.9684
23 | 2661072.8162 | 1194253.2506
24 | 2660972.8284 | 1194448.6126
25 | 2660988.8526 | 1194531.724
26 | 2661104.8219 | 1194304.2009
27 | 2661114.5125 | 1194271.8887
28 | 2661114.3441 | 1194309.2119
29 | 2660994.4575 | 1194524.951
30 | 2661149.6268 | 1194100.0485
31 | 2660992.3516 | 1194491.2474
32 | 2660978.652 | 1194456.958
33 | 2661028.9452 | 1194488.9746
34 | 2661053.3782 | 1194509.363
35 | 2661138.608 | 1194321.9806
36 | 2661080.0544 | 1194184.0238
37 | 2661107.8552 | 1194196.9734
38 | 2661076.5589 | 1194193.7323
39 | 2661107.7802 | 1194207.123
40 | 2661135.9764 | 1194219.2872
41 | 2661157.5202 | 1194228.4067
42 | 2661197.2628 | 1194261.4204
43 | 2661205.3275 | 1194300.5556
44 | 2661184.3531 | 1194246.049
45 | 2661161.9062 | 1194230.1078
46 | 2661172.1715 | 1194234.0892
47 | 2661190.0823 | 1194295.7432
48 | 2661211.1345 | 1194314.4264
49 | 2661181.1705 | 1194292.9301
50 | 2661213.7584 | 1194320.6937
51 | 2661166.6534 | 1194288.3476
52 | 2661156.6106 | 1194285.1775
53 | 2661140.0852 | 1194279.961
54 | 2661156.1509 | 1194332.0032
55 | 2661160.4567 | 1194334.6695
56 | 2661175.7502 | 1194349.2482
57 | 2661100.827 | 1194267.5687
58 | 2661179.7981 | 1194353.4697
59 | 2661035.6034 | 1194268.324
60 | 2661043.0669 | 1194238.0436
61 | 2661064.4438 | 1194248.9709
62 | 2661084.0751 | 1194259.0057
63 | 2661058.0563 | 1194245.7059
64 | 2661161.9062 | 1194230.1078

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97775 | -0.4282 | 0.0039989 | 0.0010022
1 | 0.9778 | -0.42731 | 0.005276 | 0.0013223
2 | 0.97828 | -0.4179 | 0.0080841 | 0.0020261
3 | 0.97831 | -0.41724 | 0.0045958 | 0.0011518
4 | 0.97844 | -0.41463 | 0.0052518 | 0.0013162
5 | 0.97887 | -0.40633 | 0.0052457 | 0.0013147
6 | 0.97822 | -0.41906 | 0.012999 | 0.0032579
7 | 0.97915 | -0.40076 | 0.01167 | 0.0029249
8 | 0.97946 | -0.39475 | 0.010402 | 0.002607
9 | 0.98032 | -0.37783 | 0 | 0
10 | 0.97835 | -0.41642 | 0.0079225 | 0.0019856
11 | 0.97864 | -0.41069 | 0.0091827 | 0.0023014
12 | 0.97938 | -0.39628 | 0.006192 | 0.0015519
13 | 0.97954 | -0.39314 | 0.010735 | 0.0026903
14 | 0.98229 | -0.3393 | 0.0032871 | 0.00082383
15 | 0.98183 | -0.3483 | 0.0084496 | 0.0021177
16 | 0.98816 | -0.22548 | 0.0048177 | 0.0012074
17 | 0.98159 | -0.35303 | 0.0017792 | 0.00044591
18 | 0.99172 | -0.15723 | 0.0042861 | 0.0010742
19 | 0.97768 | -0.4292 | 0.00048493 | 0.00012153
20 | 0.9777 | -0.42888 | 0.00024729 | 6.1976e-05
21 | 0.97771 | -0.42874 | 0.0008462 | 0.00021208
22 | 0.98087 | -0.36666 | 0.0023168 | 0.00058064
23 | 0.98136 | -0.35716 | 0.0095054 | 0.0023823
24 | 0.9783 | -0.41697 | 0.0015221 | 0.00038148
25 | 0.97772 | -0.42852 | 0.00090529 | 0.00022689
26 | 0.97977 | -0.3877 | 0.0045151 | 0.0011316
27 | 0.98375 | -0.3104 | 0.0079842 | 0.002001
28 | 0.97854 | -0.4116 | 0.008597 | 0.0021546
29 | 0.97774 | -0.42807 | 0.00095644 | 0.00023971
30 | 0.98155 | -0.35392 | 0.0081151 | 0.0020338
31 | 0.97785 | -0.42594 | 0 | 0
32 | 0.97818 | -0.4194 | 0.0036487 | 0.00091444
33 | 0.97761 | -0.43069 | 0.0038987 | 0.0009771
34 | 0.97754 | -0.43192 | 0.0021211 | 0.00053161
35 | 0.97564 | -0.46846 | 0.012626 | 0.0031644
36 | 0.99661 | -0.064546 | 0.0077212 | 0.0019351
37 | 0.99699 | -0.057313 | 0.00569 | 0.001426
38 | 0.99656 | -0.065582 | 0.005722 | 0.0014341
39 | 0.99716 | -0.053908 | 0.0086133 | 0.0021587
40 | 0.99794 | -0.038984 | 0.0073988 | 0.0018543
41 | 0.99975 | -0.0047613 | 0.0067088 | 0.0016814
42 | 0.99586 | -0.078182 | 0.0034704 | 0.00086977
43 | 0.99119 | -0.16716 | 0 | 0
44 | 0.99755 | -0.046268 | 0.0082076 | 0.002057
45 | 1 | 0 | -0.46814 | -0.1199
46 | 0.99903 | -0.018227 | 0.0046016 | 0.0011533
47 | 0.98992 | -0.19152 | 0.0061404 | 0.0015389
48 | 0.99104 | -0.17011 | 0.0053853 | 0.0013497
49 | 0.98919 | -0.20545 | 0.01846 | 0.0046264
50 | 0.991 | -0.17079 | 0.0056562 | 0.0014176
51 | 0.9881 | -0.22651 | 0.018187 | 0.004558
52 | 0.9874 | -0.23996 | 0.005126 | 0.0012847
53 | 0.98628 | -0.26161 | 0.0068261 | 0.0017108
54 | 0.97374 | -0.50591 | 0.044063 | 0.011043
55 | 0.97347 | -0.51121 | 0.01048 | 0.0026265
56 | 0.97255 | -0.52935 | 0.0080852 | 0.0020263
57 | 0.98285 | -0.32797 | 0.013579 | 0.0034032
58 | 0.97234 | -0.53348 | 0.038338 | 0.0096084
59 | 0.98067 | -0.37059 | 0.0060515 | 0.0015166
60 | 0.98085 | -0.36717 | 0.0079589 | 0.0019947
61 | 0.98118 | -0.36065 | 0.0031569 | 0.00079119
62 | 0.98191 | -0.34642 | 0.0073584 | 0.0018442
63 | 0.98106 | -0.3629 | 0.0033161 | 0.00083108
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0039989 | -0.0010022 | 0.0039991 | 0.0010022 | 1.6995e-07 | -4.4709e-08 | 0.0060858 | 0.0060857 | 0.0060858 | 0.97775 | -0.4282 | 0.9778 | -0.42731 | 1.6719
1 | -0.0092751 | -0.0023245 | 0.0092792 | 0.0023264 | 4.1585e-06 | 1.9629e-06 | 0.014115 | 0.014115 | 0.014115 | 0.9778 | -0.42731 | 0.97828 | -0.4179 | 3.8777
2 | -0.017363 | -0.0043525 | 0.017364 | 0.0043528 | 5.4498e-07 | 3.2263e-07 | 0.026411 | 0.026411 | 0.026411 | 0.97828 | -0.4179 | 0.97831 | -0.41724 | 7.2557
3 | -0.02196 | -0.0055046 | 0.021961 | 0.0055052 | 8.5645e-07 | 5.2242e-07 | 0.033401 | 0.033401 | 0.033401 | 0.97831 | -0.41724 | 0.97835 | -0.41642 | 9.1761
4 | -0.018254 | -0.0045757 | 0.018261 | 0.00458 | 7.2151e-06 | 4.304e-06 | 0.027761 | 0.027761 | 0.027761 | 0.97844 | -0.41463 | 0.97887 | -0.40633 | 7.6266
5 | 0.013002 | 0.0032595 | -0.012999 | -0.0032579 | 2.7473e-06 | 1.523e-06 | 0.019774 | 0.019774 | 0.019774 | 0.97844 | -0.41463 | 0.97822 | -0.41906 | 5.4324
6 | -0.023507 | -0.0058947 | 0.023513 | 0.0058985 | 6.2437e-06 | 3.832e-06 | 0.035735 | 0.035735 | 0.035735 | 0.97887 | -0.40633 | 0.97915 | -0.40076 | 9.8173
7 | -0.035184 | -0.0088234 | 0.035194 | 0.0088298 | 1.0078e-05 | 6.3315e-06 | 0.053471 | 0.053471 | 0.053471 | 0.97915 | -0.40076 | 0.97946 | -0.39475 | 14.6897
8 | -0.045596 | -0.011437 | 0.045632 | 0.01146 | 3.6825e-05 | 2.331e-05 | 0.069273 | 0.069273 | 0.069273 | 0.97946 | -0.39475 | 0.98032 | -0.37783 | 19.0311
9 | -0.10171 | -0.025547 | 0.10189 | 0.025666 | 0.00018736 | 0.00011965 | 0.1544 | 0.1544 | 0.1544 | 0.98032 | -0.37783 | 0.98229 | -0.3393 | 42.4177
10 | 0.056075 | 0.014087 | -0.056034 | -0.014061 | 4.0948e-05 | 2.6017e-05 | 0.085127 | 0.085127 | 0.085127 | 0.98032 | -0.37783 | 0.97954 | -0.39314 | 23.3867
11 | -0.029883 | -0.0074907 | 0.029891 | 0.0074958 | 8.1612e-06 | 5.0909e-06 | 0.045451 | 0.045451 | 0.045451 | 0.97835 | -0.41642 | 0.97864 | -0.41069 | 12.4865
12 | -0.039074 | -0.0097972 | 0.039101 | 0.0098141 | 2.6864e-05 | 1.6938e-05 | 0.059413 | 0.059413 | 0.059413 | 0.97864 | -0.41069 | 0.97938 | -0.39628 | 16.3222
13 | -0.045293 | -0.011366 | 0.0453 | 0.01137 | 6.7731e-06 | 4.2868e-06 | 0.068821 | 0.068821 | 0.068821 | 0.97938 | -0.39628 | 0.97954 | -0.39314 | 18.9068
14 | 0.018354 | 0.0046033 | -0.018346 | -0.0045986 | 7.8726e-06 | 4.6949e-06 | 0.027805 | 0.027805 | 0.027805 | 0.98229 | -0.3393 | 0.98183 | -0.3483 | 7.6388
15 | -0.12354 | -0.031093 | 0.12421 | 0.031526 | 0.00067608 | 0.00043204 | 0.18718 | 0.18718 | 0.18718 | 0.98229 | -0.3393 | 0.98816 | -0.22548 | 51.4244
16 | 0.0098968 | 0.002481 | -0.0098946 | -0.0024799 | 2.2273e-06 | 1.0917e-06 | 0.014999 | 0.014999 | 0.014999 | 0.98183 | -0.3483 | 0.98159 | -0.35303 | 4.1207
17 | -0.12903 | -0.032733 | 0.12945 | 0.033005 | 0.00042496 | 0.00027159 | 0.19444 | 0.19444 | 0.19444 | 0.98816 | -0.22548 | 0.99172 | -0.15723 | 53.4174
18 | 0.0081154 | 0.002034 | -0.0081151 | -0.0020338 | 3.4478e-07 | 1.4387e-07 | 0.012302 | 0.012302 | 0.012302 | 0.98159 | -0.35303 | 0.98155 | -0.35392 | 3.3798
19 | -0.13374 | -0.034079 | 0.13451 | 0.03457 | 0.00076787 | 0.00049078 | 0.20087 | 0.20087 | 0.20087 | 0.99172 | -0.15723 | 0.99794 | -0.038984 | 55.1841
20 | -0.00048493 | -0.00012153 | 0.00048494 | 0.00012108 | 7.4913e-09 | -4.5521e-07 | 0.00073805 | 0.00073789 | 0.00073805 | 0.97768 | -0.4292 | 0.9777 | -0.42888 | 0.20276
21 | -0.00073222 | -0.00018306 | 0.00073223 | 0.00018292 | 5.0142e-09 | -1.3186e-07 | 0.0011142 | 0.0011142 | 0.0011142 | 0.9777 | -0.42888 | 0.97771 | -0.42874 | 0.30611
22 | -0.0015784 | -0.000395 | 0.0015784 | 0.00039492 | 1.654e-08 | -8.5282e-08 | 0.0024021 | 0.002402 | 0.0024021 | 0.97771 | -0.42874 | 0.97772 | -0.42852 | 0.65991
23 | -0.016989 | -0.0042689 | 0.016997 | 0.0042734 | 7.7064e-06 | 4.5415e-06 | 0.025777 | 0.025777 | 0.025777 | 0.98087 | -0.36666 | 0.98136 | -0.35716 | 7.0816
24 | 0.014672 | 0.0036882 | -0.014637 | -0.0036681 | 3.5164e-05 | 2.0123e-05 | 0.022262 | 0.022263 | 0.022263 | 0.98087 | -0.36666 | 0.9783 | -0.41697 | 6.1163
25 | 0.020492 | 0.0051386 | -0.020489 | -0.0051366 | 3.4046e-06 | 2.0602e-06 | 0.031073 | 0.031073 | 0.031073 | 0.98136 | -0.35716 | 0.98118 | -0.36065 | 8.5366
26 | -0.046995 | -0.011794 | 0.047019 | 0.01181 | 2.408e-05 | 1.5252e-05 | 0.071263 | 0.071263 | 0.071263 | 0.98136 | -0.35716 | 0.98191 | -0.34642 | 19.5778
27 | 0.013115 | 0.0032866 | -0.013113 | -0.0032858 | 1.5185e-06 | 8.4411e-07 | 0.019948 | 0.019948 | 0.019948 | 0.9783 | -0.41697 | 0.97818 | -0.4194 | 5.4802
28 | -0.0024837 | -0.0006218 | 0.0024838 | 0.00062171 | 5.2922e-08 | -9.0014e-08 | 0.0037798 | 0.0037798 | 0.0037798 | 0.97772 | -0.42852 | 0.97774 | -0.42807 | 1.0384
29 | -0.1274 | -0.032198 | 0.12787 | 0.032501 | 0.00047405 | 0.00030296 | 0.19358 | 0.19358 | 0.19358 | 0.97977 | -0.3877 | 0.98375 | -0.3104 | 53.1814
30 | 0.12288 | 0.031066 | -0.12274 | -0.030976 | 0.00014069 | 8.9903e-05 | 0.18672 | 0.18672 | 0.18672 | 0.97977 | -0.3877 | 0.97854 | -0.4116 | 51.2975
31 | 0.068061 | 0.017124 | -0.068004 | -0.017087 | 5.7064e-05 | 3.6339e-05 | 0.10297 | 0.10297 | 0.10297 | 0.98375 | -0.3104 | 0.98285 | -0.32797 | 28.2892
32 | -0.20392 | -0.051626 | 0.2044 | 0.051931 | 0.00047894 | 0.00030584 | 0.30863 | 0.30863 | 0.30863 | 0.98375 | -0.3104 | 0.98628 | -0.26161 | 42.3941
33 | 0.11414 | 0.028822 | -0.11383 | -0.028624 | 0.00031005 | 0.00019809 | 0.17365 | 0.17365 | 0.17365 | 0.97854 | -0.4116 | 0.97564 | -0.46846 | 47.7061
34 | -0.0034402 | -0.00086142 | 0.0034406 | 0.00086122 | 3.4785e-07 | -2.0188e-07 | 0.0052354 | 0.0052352 | 0.0052354 | 0.97774 | -0.42807 | 0.97785 | -0.42594 | 1.4383
35 | -0.0094619 | -0.0023699 | 0.0094648 | 0.0023713 | 2.9478e-06 | 1.4107e-06 | 0.014398 | 0.014398 | 0.014398 | 0.97785 | -0.42594 | 0.97818 | -0.4194 | 3.9555
36 | 0.0060213 | 0.0015087 | -0.0060199 | -0.0015084 | 1.3609e-06 | 3.2886e-07 | 0.0091626 | 0.0091628 | 0.0091628 | 0.97785 | -0.42594 | 0.97761 | -0.43069 | 2.5173
37 | 0.0021213 | 0.00053129 | -0.0021211 | -0.00053161 | 1.2441e-07 | -3.1937e-07 | 0.0032286 | 0.0032288 | 0.0032288 | 0.97761 | -0.43069 | 0.97754 | -0.43192 | 0.88703
38 | 0.10121 | 0.025459 | -0.10103 | -0.025344 | 0.00018072 | 0.00011541 | 0.15439 | 0.15439 | 0.15439 | 0.97564 | -0.46846 | 0.97374 | -0.50591 | 42.4159
39 | -0.013444 | -0.0033692 | 0.013448 | 0.0033718 | 4.6335e-06 | 2.5657e-06 | 0.020072 | 0.020072 | 0.020072 | 0.99661 | -0.064546 | 0.99699 | -0.057313 | 5.5143
40 | 0.0057223 | 0.0014341 | -0.005722 | -0.0014341 | 2.8246e-07 | 4.6326e-08 | 0.0085438 | 0.0085439 | 0.0085439 | 0.99661 | -0.064546 | 0.99656 | -0.065582 | 2.3472
41 | -0.019138 | -0.0047978 | 0.019141 | 0.0047997 | 3.1056e-06 | 1.8552e-06 | 0.028564 | 0.028564 | 0.028564 | 0.99699 | -0.057313 | 0.99716 | -0.053908 | 7.8474
42 | -0.027755 | -0.0069584 | 0.027774 | 0.0069706 | 1.9754e-05 | 1.2242e-05 | 0.041417 | 0.041417 | 0.041417 | 0.99716 | -0.053908 | 0.99794 | -0.038984 | 11.3784
43 | -0.16968 | -0.043394 | 0.16996 | 0.043574 | 0.00028151 | 0.00017955 | 0.25332 | 0.25332 | 0.25332 | 0.99794 | -0.038984 | 0.99975 | -0.0047613 | 34.7966
44 | -0.17667 | -0.045255 | 0.17671 | 0.045281 | 4.0768e-05 | 2.5907e-05 | 0.2633 | 0.2633 | 0.2633 | 0.99975 | -0.0047613 | 1 | 0 | 24.1121
45 | 0.27242 | 0.06985 | -0.27125 | -0.069104 | 0.0011699 | 0.00074655 | 0.40762 | 0.40762 | 0.40762 | 0.99586 | -0.078182 | 0.99119 | -0.16716 | 37.3275
46 | -0.27589 | -0.07072 | 0.27632 | 0.070993 | 0.00042757 | 0.00027286 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.99586 | -0.078182 | 0.99755 | -0.046268 | 37.8022
47 | 0.26021 | 0.066336 | -0.2599 | -0.066141 | 0.00030557 | 0.00019495 | 0.39104 | 0.39104 | 0.39104 | 0.99119 | -0.16716 | 0.98992 | -0.19152 | 35.8093
48 | 0.011043 | 0.0027681 | -0.011042 | -0.0027673 | 1.5499e-06 | 7.9814e-07 | 0.016579 | 0.016579 | 0.016579 | 0.99119 | -0.16716 | 0.99104 | -0.17011 | 4.5546
49 | -0.28453 | -0.07305 | 0.28492 | 0.073297 | 0.00038786 | 0.00024756 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.99755 | -0.046268 | 0.99903 | -0.018227 | 38.9234
50 | 0.28977 | 0.074615 | -0.28952 | -0.074451 | 0.00025673 | 0.00016387 | 0.4319 | 0.4319 | 0.4319 | 1 | 0 | 0.99903 | -0.018227 | 39.551
51 | 0.25376 | 0.064602 | -0.25359 | -0.064493 | 0.00017029 | 0.00010863 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.98992 | -0.19152 | 0.98919 | -0.20545 | 34.9641
52 | 0.0056563 | 0.0014176 | -0.0056562 | -0.0014176 | 1.8378e-07 | 3.0072e-08 | 0.0084928 | 0.0084929 | 0.0084929 | 0.99104 | -0.17011 | 0.991 | -0.17079 | 2.3332
53 | 0.23513 | 0.059867 | -0.2349 | -0.059715 | 0.00023852 | 0.00015207 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.98919 | -0.20545 | 0.9881 | -0.22651 | 32.4212
54 | 0.21671 | 0.055157 | -0.21657 | -0.055067 | 0.00014046 | 8.9492e-05 | 0.32665 | 0.32665 | 0.32665 | 0.9881 | -0.22651 | 0.9874 | -0.23996 | 29.9132
55 | 0.21144 | 0.053782 | -0.21122 | -0.053642 | 0.00022033 | 0.00014035 | 0.31893 | 0.31893 | 0.31893 | 0.9874 | -0.23996 | 0.98628 | -0.26161 | 29.2058
56 | 0.056965 | 0.014301 | -0.05695 | -0.014291 | 1.4395e-05 | 9.1495e-06 | 0.087059 | 0.087059 | 0.087059 | 0.97374 | -0.50591 | 0.97347 | -0.51121 | 23.9173
57 | 0.046471 | 0.011665 | -0.046431 | -0.011639 | 4.0174e-05 | 2.5448e-05 | 0.07104 | 0.07104 | 0.07104 | 0.97347 | -0.51121 | 0.97255 | -0.52935 | 19.5166
58 | 0.038345 | 0.0096131 | -0.038338 | -0.0096084 | 7.5494e-06 | 4.7591e-06 | 0.05867 | 0.05867 | 0.05867 | 0.97255 | -0.52935 | 0.97234 | -0.53348 | 16.1181
59 | 0.054425 | 0.013684 | -0.054377 | -0.013654 | 4.7919e-05 | 3.043e-05 | 0.082414 | 0.082414 | 0.082414 | 0.98285 | -0.32797 | 0.98191 | -0.34642 | 22.6413
60 | -0.0060515 | -0.0015166 | 0.0060525 | 0.0015169 | 9.8602e-07 | 2.375e-07 | 0.0091822 | 0.009182 | 0.0091822 | 0.98067 | -0.37059 | 0.98085 | -0.36717 | 2.5226
61 | -0.014011 | -0.0035116 | 0.014014 | 0.0035132 | 2.8523e-06 | 1.613e-06 | 0.021256 | 0.021256 | 0.021256 | 0.98085 | -0.36717 | 0.98106 | -0.3629 | 5.8396
62 | 0.017332 | 0.0043454 | -0.01733 | -0.0043443 | 1.8587e-06 | 1.099e-06 | 0.026286 | 0.026286 | 0.026286 | 0.98118 | -0.36065 | 0.98106 | -0.3629 | 7.2214

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47396 | 0.12135

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039989 | 0.0010022
1 | 0.005276 | 0.0013223
2 | 0.0080841 | 0.0020261
3 | 0.0045958 | 0.0011518
4 | 0.0052518 | 0.0013162
5 | 0.0052457 | 0.0013147
6 | 0.012999 | 0.0032579
7 | 0.01167 | 0.0029249
8 | 0.010402 | 0.002607
9 | 0.0079225 | 0.0019856
10 | 0.0091827 | 0.0023014
11 | 0.006192 | 0.0015519
12 | 0.010735 | 0.0026903
13 | 0.0032871 | 0.00082383
14 | 0.0084496 | 0.0021177
15 | 0.0048177 | 0.0012074
16 | 0.0017792 | 0.00044591
17 | 0.0042861 | 0.0010742
18 | 0.00048493 | 0.00012153
19 | 0.00024729 | 6.1976e-05
20 | 0.0008462 | 0.00021208
21 | 0.0023168 | 0.00058064
22 | 0.0095054 | 0.0023823
23 | 0.0015221 | 0.00038148
24 | 0.00090529 | 0.00022689
25 | 0.0045151 | 0.0011316
26 | 0.0079842 | 0.002001
27 | 0.008597 | 0.0021546
28 | 0.00095644 | 0.00023971
29 | 0.0081151 | 0.0020338
30 | 0.0036487 | 0.00091444
31 | 0.0038987 | 0.0009771
32 | 0.0021211 | 0.00053161
33 | 0.012626 | 0.0031644
34 | 0.0077212 | 0.0019351
35 | 0.00569 | 0.001426
36 | 0.005722 | 0.0014341
37 | 0.0086133 | 0.0021587
38 | 0.0073988 | 0.0018543
39 | 0.0067088 | 0.0016814
40 | 0.0034704 | 0.00086977
41 | 0.0082076 | 0.002057
42 | 0.0058179 | 0.0014581
43 | 0.0046016 | 0.0011533
44 | 0.0061404 | 0.0015389
45 | 0.0053853 | 0.0013497
46 | 0.01846 | 0.0046264
47 | 0.0056562 | 0.0014176
48 | 0.018187 | 0.004558
49 | 0.005126 | 0.0012847
50 | 0.0068261 | 0.0017108
51 | 0.044063 | 0.011043
52 | 0.01048 | 0.0026265
53 | 0.0080852 | 0.0020263
54 | 0.013579 | 0.0034032
55 | 0.038338 | 0.0096084
56 | 0.0060515 | 0.0015166
57 | 0.0079589 | 0.0019947
58 | 0.0031569 | 0.00079119
59 | 0.0073584 | 0.0018442
60 | 0.0033161 | 0.00083108

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1