## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1509-25_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1509-25_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1509-25_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1509-25_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1509-25_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1509-25_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1509-25_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1509-25_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1509-25_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1509-25_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1509-25_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1509-25_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1509-25_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1509-25_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1509-25_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1509-25_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1509-25_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1509-25_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1509-25_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1509-25_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1509-25_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1509-25_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1509-25_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1509-25_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1509-25_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1509-25_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1509-25_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1509-25_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1509-25_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1509-25_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1509-25_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1509-25_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1509-25_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1509-25_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1509-25_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1509-25_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1509-25_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1509-25_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1509-25_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1509-25_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1509-25_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1509-25_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1509-25_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1509-25_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1509-25_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1509-25_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1509-25_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1509-25_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1509-25_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1509-25_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1509-25_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1509-25_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1509-25_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1509-25_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1509-25_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1509-25_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1509-25_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1509-25_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1509-25_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1509-25_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1509-25_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1509-25_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1509-25_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1509-25_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1509-25_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1509-25_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_143_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1509-25_0_3_load_0 | 0 | 0.002357 | 0.00059073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1509-25_0_3_load_1 | 1 | 0.0028578 | 0.00071624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1509-25_0_3_load_2 | 2 | 0.0036193 | 0.00090708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1509-25_0_3_load_3 | 3 | 0.0028585 | 0.00071642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1509-25_0_3_load_4 | 4 | 0.0036186 | 0.00090691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1509-25_0_3_load_32 | 5 | 0.0077217 | 0.0019352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1509-25_0_3_load_13 | 6 | 0.003484 | 0.00087316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1509-25_0_3_load_33 | 7 | 0.0056234 | 0.0014094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1509-25_0_3_load_5 | 9 | 0.0042253 | 0.0010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1509-25_0_3_load_6 | 10 | 0.0039838 | 0.00099844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1509-25_0_3_load_53 | 12 | 0.0038 | 0.00095238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1509-25_0_3_load_8 | 13 | 0.0063921 | 0.001602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1509-25_0_3_load_9 | 14 | 0.0021128 | 0.00052953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1509-25_0_3_load_10 | 15 | 0.0033645 | 0.00084321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1509-25_0_3_load_59 | 16 | 0.002744 | 0.00068771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1509-25_0_3_load_12 | 17 | 0.0023994 | 0.00060134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1509-25_0_3_load_14 | 18 | 0.0047579 | 0.0011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1509-25_0_3_load_34 | 19 | 0.0021583 | 0.00054093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1509-25_0_3_load_35 | 20 | 0.0024669 | 0.00061827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1509-25_0_3_load_15 | 21 | 0.0043864 | 0.0010993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1509-25_0_3_load_16 | 22 | 0.004149 | 0.0010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1509-25_0_3_load_17 | 23 | 0.0035401 | 0.00088725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1509-25_0_3_load_18 | 24 | 0.0020202 | 0.0005063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1509-25_0_3_load_19 | 25 | 0.0014987 | 0.00037562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1509-25_0_3_load_20 | 27 | 0.0014537 | 0.00036433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1509-25_0_3_load_26 | 28 | 0.0037863 | 0.00094894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1509-25_0_3_load_22 | 29 | 0.0038063 | 0.00095395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1509-25_0_3_load_21 | 30 | 0.0014716 | 0.00036882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1509-25_0_3_load_45 | 31 | 0.0013819 | 0.00034634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1509-25_0_3_load_43 | 32 | 0.0014801 | 0.00037094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1509-25_0_3_load_23 | 33 | 0.0039288 | 0.00098464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1509-25_0_3_load_25 | 34 | 0.0017794 | 0.00044596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1509-25_0_3_load_51 | 36 | 0.0037348 | 0.00093604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1509-25_0_3_load_47 | 37 | 0.0042986 | 0.0010773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1509-25_0_3_load_27 | 38 | 0.0025087 | 0.00062873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1509-25_0_3_load_28 | 39 | 0.0023308 | 0.00058416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1509-25_0_3_load_29 | 40 | 0.001911 | 0.00047894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1509-25_0_3_load_30 | 41 | 0.0017851 | 0.0004474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1509-25_0_3_load_37 | 43 | 0.0025458 | 0.00063803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1509-25_0_3_load_58 | 44 | 0.0019782 | 0.00049579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1509-25_0_3_load_57 | 46 | 0.0068109 | 0.001707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1509-25_0_3_load_54 | 48 | 0.0016132 | 0.00040431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1509-25_0_3_load_55 | 49 | 0.0035628 | 0.00089292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1509-25_0_3_load_56 | 50 | 0.0028891 | 0.00072408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1509-25_0_3_load_60 | 51 | 0.0090496 | 0.002268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1509-25_0_3_load_39 | 52 | 0.0025953 | 0.00065044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1509-25_0_3_load_40 | 53 | 0.002753 | 0.00068998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1509-25_0_3_load_62 | 54 | 0.0035116 | 0.0008801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1509-25_0_3_load_63 | 55 | 0.003923 | 0.00098321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1509-25_0_3_load_65 | 56 | 0.0048961 | 0.0012271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1509-25_0_3_load_64 | 57 | 0.0010751 | 0.00026945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1509-25_0_3_load_41 | 58 | 0.0012168 | 0.00030497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1509-25_0_3_load_42 | 59 | 0.0011332 | 0.000284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1509-25_0_3_load_44 | 60 | 0.0015468 | 0.00038767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1509-25_0_3_load_61 | 61 | 0.00076793 | 0.00019246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1509-25_0_3_load_50 | 62 | 0.0014804 | 0.00037103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1509-25_0_3_load_52 | 63 | 0.002145 | 0.0005376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1509-25_0_3_load_46 | 64 | 0.0021818 | 0.00054682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1509-25_0_3_load_48 | 65 | 0.0065395 | 0.0016389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1509-25_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.006803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1509-25_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0041933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1509-25_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00028489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1509-25_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00065056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1509-25_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.081267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1509-25_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.02756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1509-25_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0091539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1509-25_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.011767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1509-25_0_3_line_8 |  | 8 | 17 | 0.023319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1509-25_0_3_line_9 |  | 8 | 18 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1509-25_0_3_line_10 |  | 8 | 15 | 0.028715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1509-25_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.028856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1509-25_0_3_line_12 |  | 9 | 11 | 0.02841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1509-25_0_3_line_13 |  | 10 | 12 | 0.060096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1509-25_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.024731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1509-25_0_3_line_15 |  | 11 | 14 | 0.017277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1509-25_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0083851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1509-25_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1509-25_0_3_line_18 |  | 17 | 19 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1509-25_0_3_line_19 |  | 19 | 20 | 0.01165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1509-25_0_3_line_20 |  | 20 | 47 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1509-25_0_3_line_21 |  | 21 | 22 | 0.02123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1509-25_0_3_line_22 |  | 21 | 23 | 0.0012102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1509-25_0_3_line_23 |  | 22 | 24 | 0.00048682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1509-25_0_3_line_24 |  | 23 | 25 | 0.020185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1509-25_0_3_line_25 |  | 24 | 26 | 0.016424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1509-25_0_3_line_26 |  | 25 | 27 | 1.9708e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1509-25_0_3_line_27 |  | 26 | 28 | 0.0026202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1509-25_0_3_line_28 |  | 26 | 29 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1509-25_0_3_line_29 |  | 27 | 30 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1509-25_0_3_line_30 |  | 29 | 33 | 0.022784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1509-25_0_3_line_31 |  | 30 | 31 | 0.0076363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1509-25_0_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1509-25_0_3_line_33 |  | 32 | 58 | 0.0070146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1509-25_0_3_line_34 |  | 33 | 34 | 0.010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1509-25_0_3_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0063328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1509-25_0_3_line_36 |  | 35 | 36 | 0.019382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1509-25_0_3_line_37 |  | 35 | 37 | 0.02159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1509-25_0_3_line_38 |  | 36 | 42 | 0.024498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1509-25_0_3_line_39 |  | 37 | 64 | 0.00075846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1509-25_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.011469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1509-25_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1509-25_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1509-25_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.0025336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1509-25_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1509-25_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.023834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1509-25_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.031868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1509-25_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.016821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1509-25_0_3_line_48 |  | 45 | 52 | 0.0029912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1509-25_0_3_line_49 |  | 45 | 53 | 0.01487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1509-25_0_3_line_50 |  | 46 | 50 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1509-25_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.01799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1509-25_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.013317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1509-25_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.010892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1509-25_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1509-25_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0071896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1509-25_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0045947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1509-25_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.088136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1509-25_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.095137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1509-25_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.013124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1509-25_0_3_line_60 |  | 59 | 60 | 0.0036299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1509-25_0_3_line_61 |  | 59 | 61 | 0.090094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1509-25_0_3_line_62 |  | 60 | 62 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1509-25_0_3_line_63 |  | 62 | 63 | 0.018905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1509-25_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1509-25_0_3_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2668908.8022 | 1201564.0848 | 2668905.7578 | 1201558.001
1 | 2668908.8022 | 1201564.0848 | 2668909.1377 | 1201564.7553 | 2668910.5678 | 1201567.8878
2 | 2668905.6303 | 1201557.7463 | 2668905.7578 | 1201558.001
3 | 2668910.5678 | 1201567.8878 | 2668910.838 | 1201568.4796
4 | 2668905.6303 | 1201557.7463 | 2668884.125 | 1201479.3768
5 | 2668910.838 | 1201568.4796 | 2668918.9448 | 1201586.2369 | 2668921.9116 | 1201593.7094
6 | 2668880.6667 | 1201470.9131 | 2668883.9545 | 1201478.6352 | 2668884.125 | 1201479.3768
7 | 2668925.7025 | 1201604.8261 | 2668924.5144 | 1201600.2652 | 2668921.9116 | 1201593.7094
8 | 2668925.7025 | 1201604.8261 | 2668944.0625 | 1201590.4492
9 | 2668925.7025 | 1201604.8261 | 2668929.5107 | 1201620.4615
10 | 2668925.7025 | 1201604.8261 | 2668906.5538 | 1201626.2247
11 | 2668871.743 | 1201647.514 | 2668867.3142 | 1201643.1207 | 2668850.4565 | 1201628.0416
12 | 2668896.2451 | 1201657.018 | 2668884.8899 | 1201658.2323 | 2668874.8095 | 1201650.556 | 2668871.743 | 1201647.514
13 | 2668850.4565 | 1201628.0416 | 2668822.3093 | 1201574.9449
14 | 2668896.2451 | 1201657.018 | 2668896.8688 | 1201649.7986 | 2668899.9568 | 1201636.793 | 2668901.9923 | 1201633.2141
15 | 2668896.2451 | 1201657.018 | 2668895.8331 | 1201661.7161 | 2668904.3459 | 1201670.953
16 | 2668906.5538 | 1201626.2247 | 2668904.9446 | 1201628.023 | 2668901.9923 | 1201633.2141
17 | 2668913.4389 | 1201680.8195 | 2668904.3459 | 1201670.953
18 | 2668944.0625 | 1201590.4492 | 2668956.197 | 1201580.9473
19 | 2668965.3693 | 1201573.7649 | 2668956.197 | 1201580.9473
20 | 2668979.1931 | 1201562.9401 | 2668965.3693 | 1201573.7649
21 | 2668960.7951 | 1201692.9284 | 2668950.7325 | 1201674.235
22 | 2668961.3688 | 1201693.994 | 2668960.7951 | 1201692.9284
23 | 2668950.7325 | 1201674.235 | 2668950.5018 | 1201673.8064
24 | 2668961.3688 | 1201693.994 | 2668970.9363 | 1201711.7678
25 | 2668942.7169 | 1201659.3442 | 2668950.5018 | 1201673.8064
26 | 2668970.9457 | 1201711.7851 | 2668970.9363 | 1201711.7678
27 | 2668942.7169 | 1201659.3442 | 2668941.797 | 1201656.8908
28 | 2668942.7169 | 1201659.3442 | 2668954.8856 | 1201654.8002
29 | 2668970.9457 | 1201711.7851 | 2668983.2718 | 1201734.6834
30 | 2668976.2304 | 1201646.8296 | 2668954.8856 | 1201654.8002
31 | 2668986.8913 | 1201741.4074 | 2668983.2718 | 1201734.6834
32 | 2668986.8913 | 1201741.4074 | 2668992.1284 | 1201751.1366
33 | 2668994.7961 | 1201757.6241 | 2668992.1284 | 1201751.1366 | 2668992.1284 | 1201751.1366
34 | 2668976.2304 | 1201646.8296 | 2668985.6782 | 1201643.3016
35 | 2668991.6109 | 1201641.0862 | 2668985.6782 | 1201643.3016
36 | 2668991.6109 | 1201641.0862 | 2669009.7667 | 1201634.3031
37 | 2668991.6109 | 1201641.0862 | 2668992.5835 | 1201643.8658 | 2669000.9813 | 1201660.5122
38 | 2669032.7155 | 1201625.7293 | 2669009.7667 | 1201634.3031
39 | 2669001.3229 | 1201661.1894 | 2669000.9813 | 1201660.5122
40 | 2669052.3296 | 1201651.4826 | 2669052.3296 | 1201651.4826 | 2669046.6511 | 1201641.5181
41 | 2669034.5607 | 1201627.4655 | 2669043.3624 | 1201635.7473 | 2669046.6511 | 1201641.5181
42 | 2669065.2614 | 1201646.1011 | 2669052.3296 | 1201651.4826
43 | 2669032.7155 | 1201625.7293 | 2669034.5607 | 1201627.4655
44 | 2669066.2993 | 1201645.6692 | 2669065.2614 | 1201646.1011
45 | 2669032.7155 | 1201625.7293 | 2669017.254 | 1201607.5909
46 | 2669094.9238 | 1201631.7185 | 2669075.4122 | 1201641.8769 | 2669066.2993 | 1201645.6692
47 | 2669017.254 | 1201607.5909 | 2669006.3421 | 1201594.7897
48 | 2669094.9238 | 1201631.7185 | 2669093.4241 | 1201629.1304
49 | 2669094.9238 | 1201631.7185 | 2669102.1885 | 1201644.6926
50 | 2668997.9297 | 1201584.9207 | 2669006.3421 | 1201594.7897
51 | 2668979.1931 | 1201562.9401 | 2668990.8637 | 1201576.6314
52 | 2668979.1931 | 1201562.9401 | 2668971.7445 | 1201551.9016
53 | 2668990.8637 | 1201576.6314 | 2668997.9297 | 1201584.9207
54 | 2668963.1334 | 1201539.1404 | 2668971.7445 | 1201551.9016
55 | 2669089.8194 | 1201622.9097 | 2669093.4241 | 1201629.1304
56 | 2669104.4333 | 1201648.7016 | 2669102.1885 | 1201644.6926
57 | 2669089.8194 | 1201622.9097 | 2669080.0088 | 1201535.3211
58 | 2669104.4333 | 1201648.7016 | 2669163.3095 | 1201723.4316
59 | 2668994.7961 | 1201757.6241 | 2668999.7873 | 1201769.7625
60 | 2668999.7873 | 1201769.7625 | 2669001.1678 | 1201773.1196
61 | 2668999.7873 | 1201769.7625 | 2668914.624 | 1201799.1594
62 | 2669001.1678 | 1201773.1196 | 2669006.7861 | 1201786.7831
63 | 2669010.8013 | 1201805.0155 | 2669010.052 | 1201794.7255 | 2669006.7861 | 1201786.7831
64 | 2669010.3603 | 1201679.1035 | 2669001.3229 | 1201661.1894

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668908.8022 | 1201564.0848
1 | 2668905.7578 | 1201558.001
2 | 2668910.5678 | 1201567.8878
3 | 2668905.6303 | 1201557.7463
4 | 2668910.838 | 1201568.4796
5 | 2668884.125 | 1201479.3768
6 | 2668921.9116 | 1201593.7094
7 | 2668880.6667 | 1201470.9131
8 | 2668925.7025 | 1201604.8261
9 | 2668871.743 | 1201647.514
10 | 2668850.4565 | 1201628.0416
11 | 2668896.2451 | 1201657.018
12 | 2668822.3093 | 1201574.9449
13 | 2668901.9923 | 1201633.2141
14 | 2668904.3459 | 1201670.953
15 | 2668906.5538 | 1201626.2247
16 | 2668913.4389 | 1201680.8196
17 | 2668944.0625 | 1201590.4492
18 | 2668929.5107 | 1201620.4615
19 | 2668956.197 | 1201580.9473
20 | 2668965.3693 | 1201573.7649
21 | 2668960.7951 | 1201692.9284
22 | 2668950.7325 | 1201674.235
23 | 2668961.3688 | 1201693.994
24 | 2668950.5018 | 1201673.8064
25 | 2668970.9363 | 1201711.7678
26 | 2668942.7169 | 1201659.3442
27 | 2668970.9457 | 1201711.7851
28 | 2668941.797 | 1201656.8908
29 | 2668954.8856 | 1201654.8002
30 | 2668983.2718 | 1201734.6835
31 | 2668986.8913 | 1201741.4074
32 | 2668992.1284 | 1201751.1366
33 | 2668976.2304 | 1201646.8296
34 | 2668985.6782 | 1201643.3016
35 | 2668991.6109 | 1201641.0862
36 | 2669009.7667 | 1201634.3031
37 | 2669000.9813 | 1201660.5122
38 | 2669046.6511 | 1201641.5181
39 | 2669052.3296 | 1201651.4826
40 | 2669034.5607 | 1201627.4655
41 | 2669065.2614 | 1201646.1011
42 | 2669032.7155 | 1201625.7293
43 | 2669066.2993 | 1201645.6692
44 | 2669017.254 | 1201607.5909
45 | 2669094.9238 | 1201631.7185
46 | 2669006.3421 | 1201594.7897
47 | 2668979.1931 | 1201562.9401
48 | 2668990.8637 | 1201576.6314
49 | 2668971.7445 | 1201551.9016
50 | 2668997.9297 | 1201584.9207
51 | 2668963.1334 | 1201539.1404
52 | 2669093.4241 | 1201629.1304
53 | 2669102.1885 | 1201644.6926
54 | 2669089.8194 | 1201622.9097
55 | 2669104.4333 | 1201648.7016
56 | 2669080.0088 | 1201535.3211
57 | 2669163.3095 | 1201723.4316
58 | 2668994.7961 | 1201757.6241
59 | 2668999.7873 | 1201769.7624
60 | 2669001.1678 | 1201773.1196
61 | 2668914.624 | 1201799.1594
62 | 2669006.7861 | 1201786.7831
63 | 2669010.8013 | 1201805.0155
64 | 2669001.3229 | 1201661.1894
65 | 2669010.3603 | 1201679.1035
66 | 2668991.6109 | 1201641.0862

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98151 | -0.356 | 0.002357 | 0.00059073
1 | 0.98139 | -0.35834 | 0.0028578 | 0.00071624
2 | 0.98159 | -0.35437 | 0.0036193 | 0.00090708
3 | 0.98139 | -0.35843 | 0.0028585 | 0.00071642
4 | 0.98161 | -0.35408 | 0.0036186 | 0.00090691
5 | 0.98038 | -0.37808 | 0.0077217 | 0.0019352
6 | 0.98234 | -0.3398 | 0.003484 | 0.00087316
7 | 0.98034 | -0.37901 | 0.0056234 | 0.0014094
8 | 0.98269 | -0.33297 | 0 | 0
9 | 0.9811 | -0.36403 | 0.0042253 | 0.0010589
10 | 0.98089 | -0.3681 | 0.0039838 | 0.00099844
11 | 0.98142 | -0.35786 | 0 | 0
12 | 0.98068 | -0.37224 | 0.0038 | 0.00095238
13 | 0.9818 | -0.35031 | 0.0063921 | 0.001602
14 | 0.98134 | -0.35938 | 0.0021128 | 0.00052953
15 | 0.98198 | -0.34678 | 0.0033645 | 0.00084321
16 | 0.9813 | -0.36004 | 0.002744 | 0.00068771
17 | 0.98406 | -0.30627 | 0.0023994 | 0.00060134
18 | 0.98262 | -0.33435 | 0.0047579 | 0.0011924
19 | 0.98499 | -0.288 | 0.0021583 | 0.00054093
20 | 0.98573 | -0.27376 | 0.0024669 | 0.00061827
21 | 0.99793 | -0.039892 | 0.0043864 | 0.0010993
22 | 0.99838 | -0.031161 | 0.004149 | 0.0010398
23 | 0.9979 | -0.040297 | 0.0035401 | 0.00088725
24 | 0.99839 | -0.030925 | 0.0020202 | 0.0005063
25 | 0.99762 | -0.045804 | 0.0014987 | 0.00037562
26 | 0.99883 | -0.022405 | 0 | 0
27 | 0.99762 | -0.045809 | 0.0014537 | 0.00036433
28 | 0.99882 | -0.022578 | 0.0037863 | 0.00094894
29 | 0.99923 | -0.014814 | 0.0038063 | 0.00095395
30 | 0.99732 | -0.051563 | 0.0014716 | 0.00036882
31 | 0.99724 | -0.053056 | 0.0013819 | 0.00034634
32 | 0.99714 | -0.054949 | 0.0014801 | 0.00037094
33 | 1 | 0 | -0.18553 | -0.04677
34 | 0.99933 | -0.012739 | 0.0017794 | 0.00044596
35 | 0.99891 | -0.020649 | 0 | 0
36 | 0.99659 | -0.064779 | 0.0037348 | 0.00093604
37 | 0.99866 | -0.025561 | 0.0042986 | 0.0010773
38 | 0.9932 | -0.12981 | 0.0025087 | 0.00062873
39 | 0.99293 | -0.13496 | 0.0023308 | 0.00058416
40 | 0.99367 | -0.12057 | 0.001911 | 0.00047894
41 | 0.99263 | -0.14068 | 0.0017851 | 0.0004474
42 | 0.99374 | -0.11924 | 0 | 0
43 | 0.99261 | -0.14111 | 0.0025458 | 0.00063803
44 | 0.99162 | -0.1599 | 0.0019782 | 0.00049579
45 | 0.99207 | -0.15169 | 0 | 0
46 | 0.99016 | -0.18812 | 0.0068109 | 0.001707
47 | 0.98687 | -0.25156 | 0 | 0
48 | 0.98825 | -0.22482 | 0.0016132 | 0.00040431
49 | 0.98672 | -0.25457 | 0.0035628 | 0.00089292
50 | 0.98911 | -0.20835 | 0.0028891 | 0.00072408
51 | 0.98659 | -0.25706 | 0.0090496 | 0.002268
52 | 0.99204 | -0.15227 | 0.0025953 | 0.00065044
53 | 0.99196 | -0.15373 | 0.002753 | 0.00068998
54 | 0.99198 | -0.15335 | 0.0035116 | 0.0008801
55 | 0.99194 | -0.15414 | 0.003923 | 0.00098321
56 | 0.99159 | -0.16099 | 0.0048961 | 0.0012271
57 | 0.99185 | -0.15596 | 0.0010751 | 0.00026945
58 | 0.99709 | -0.055969 | 0.0012168 | 0.00030497
59 | 0.99701 | -0.057598 | 0.0011332 | 0.000284
60 | 0.99699 | -0.057927 | 0.0015468 | 0.00038767
61 | 0.99694 | -0.058813 | 0.00076793 | 0.00019246
62 | 0.99694 | -0.058866 | 0.0014804 | 0.00037103
63 | 0.9969 | -0.059578 | 0.002145 | 0.0005376
64 | 0.99865 | -0.025676 | 0.0021818 | 0.00054682
65 | 0.99853 | -0.02797 | 0.0065395 | 0.0016389
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019076 | 0.0047856 | -0.019074 | -0.0047843 | 2.134e-06 | 1.2798e-06 | 0.028922 | 0.028922 | 0.028922 | 0.98151 | -0.356 | 0.98139 | -0.35834 | 7.9457
1 | -0.021433 | -0.0053763 | 0.021435 | 0.0053773 | 1.6605e-06 | 1.0097e-06 | 0.032496 | 0.032496 | 0.032496 | 0.98151 | -0.356 | 0.98159 | -0.35437 | 8.9274
2 | 0.016216 | 0.0040681 | -0.016216 | -0.004068 | 6.4595e-08 | 3.7741e-08 | 0.024589 | 0.024589 | 0.024589 | 0.98139 | -0.35834 | 0.98139 | -0.35843 | 6.7553
3 | -0.025054 | -0.0062844 | 0.025055 | 0.0062846 | 3.5195e-07 | 2.1703e-07 | 0.037982 | 0.037982 | 0.037982 | 0.98159 | -0.35437 | 0.98161 | -0.35408 | 10.4347
4 | 0.013358 | 0.0033516 | -0.013345 | -0.0033446 | 1.2503e-05 | 6.9762e-06 | 0.020255 | 0.020255 | 0.020255 | 0.98139 | -0.35843 | 0.98038 | -0.37808 | 5.5647
5 | -0.028673 | -0.0071915 | 0.028693 | 0.0072037 | 1.9527e-05 | 1.2149e-05 | 0.043468 | 0.043468 | 0.043468 | 0.98161 | -0.35408 | 0.98234 | -0.3398 | 11.9417
6 | 0.0056237 | 0.0014094 | -0.0056234 | -0.0014094 | 2.5009e-07 | 4.4638e-08 | 0.0085355 | 0.0085356 | 0.0085356 | 0.98038 | -0.37808 | 0.98034 | -0.37901 | 2.3449
7 | -0.032177 | -0.0080768 | 0.032187 | 0.0080834 | 1.0484e-05 | 6.561e-06 | 0.048745 | 0.048745 | 0.048745 | 0.98234 | -0.3398 | 0.98269 | -0.33297 | 13.3915
8 | -0.063602 | -0.015967 | 0.063683 | 0.016019 | 8.1125e-05 | 5.1624e-05 | 0.096317 | 0.096317 | 0.096317 | 0.98269 | -0.33297 | 0.98406 | -0.30627 | 26.4608
9 | 0.0047582 | 0.0011924 | -0.0047579 | -0.0011924 | 3.1328e-07 | -3.3638e-09 | 0.007205 | 0.0072051 | 0.0072051 | 0.98269 | -0.33297 | 0.98262 | -0.33435 | 1.9794
10 | 0.026656 | 0.0066912 | -0.026639 | -0.0066803 | 1.7547e-05 | 1.0867e-05 | 0.040368 | 0.040368 | 0.040368 | 0.98269 | -0.33297 | 0.98198 | -0.34678 | 11.09
11 | 0.0077861 | 0.0019511 | -0.0077846 | -0.0019505 | 1.509e-06 | 6.0146e-07 | 0.011809 | 0.011809 | 0.011809 | 0.9811 | -0.36403 | 0.98089 | -0.3681 | 3.2443
12 | -0.012011 | -0.0030101 | 0.012015 | 0.003012 | 3.5356e-06 | 1.9039e-06 | 0.018217 | 0.018217 | 0.018217 | 0.9811 | -0.36403 | 0.98142 | -0.35786 | 5.0048
13 | 0.0038008 | 0.0009521 | -0.0038 | -0.00095238 | 7.4919e-07 | -2.7893e-07 | 0.0057656 | 0.0057659 | 0.0057659 | 0.98089 | -0.3681 | 0.98068 | -0.37224 | 1.584
14 | -0.016872 | -0.0042291 | 0.016878 | 0.0042327 | 6.0691e-06 | 3.5716e-06 | 0.025582 | 0.025582 | 0.025582 | 0.98142 | -0.35786 | 0.9818 | -0.35031 | 7.028
15 | 0.0048573 | 0.0012171 | -0.0048569 | -0.0012171 | 3.514e-07 | 6.5938e-09 | 0.0073645 | 0.0073646 | 0.0073646 | 0.98142 | -0.35786 | 0.98134 | -0.35938 | 2.0232
16 | -0.02327 | -0.0058347 | 0.023274 | 0.0058371 | 3.9114e-06 | 2.3973e-06 | 0.035269 | 0.035269 | 0.035269 | 0.9818 | -0.35031 | 0.98198 | -0.34678 | 9.6894
17 | 0.0027441 | 0.0006876 | -0.002744 | -0.00068771 | 8.7112e-08 | -1.1376e-07 | 0.0041609 | 0.0041609 | 0.0041609 | 0.98134 | -0.35938 | 0.9813 | -0.36004 | 1.1431
18 | -0.066082 | -0.01662 | 0.06614 | 0.016657 | 5.7732e-05 | 3.6753e-05 | 0.099946 | 0.099945 | 0.099946 | 0.98406 | -0.30627 | 0.98499 | -0.288 | 27.4576
19 | -0.068298 | -0.017198 | 0.068345 | 0.017227 | 4.6533e-05 | 2.9633e-05 | 0.10321 | 0.10321 | 0.10321 | 0.98499 | -0.288 | 0.98573 | -0.27376 | 28.3533
20 | -0.070812 | -0.017846 | 0.070887 | 0.017894 | 7.5283e-05 | 4.7957e-05 | 0.10693 | 0.10693 | 0.10693 | 0.98573 | -0.27376 | 0.98687 | -0.25156 | 29.3764
21 | -0.023514 | -0.0058946 | 0.023524 | 0.0059005 | 9.7869e-06 | 5.9862e-06 | 0.035062 | 0.035062 | 0.035062 | 0.99793 | -0.039892 | 0.99838 | -0.031161 | 9.6324
22 | 0.019127 | 0.0047952 | -0.019127 | -0.004795 | 3.6918e-07 | 2.2046e-07 | 0.028521 | 0.028521 | 0.028521 | 0.99793 | -0.039892 | 0.9979 | -0.040297 | 7.8356
23 | -0.027672 | -0.0069404 | 0.027673 | 0.0069406 | 3.1057e-07 | 1.924e-07 | 0.041246 | 0.041246 | 0.041246 | 0.99838 | -0.031161 | 0.99839 | -0.030925 | 11.3312
24 | 0.015587 | 0.0039078 | -0.015583 | -0.0039054 | 4.0892e-06 | 2.3534e-06 | 0.023243 | 0.023243 | 0.023243 | 0.9979 | -0.040297 | 0.99762 | -0.045804 | 6.3854
25 | -0.029693 | -0.0074469 | 0.029705 | 0.0074544 | 1.2064e-05 | 7.5058e-06 | 0.044257 | 0.044257 | 0.044257 | 0.99839 | -0.030925 | 0.99883 | -0.022405 | 12.1584
26 | 0.014084 | 0.0035298 | -0.014084 | -0.0035298 | 3.2612e-09 | 1.8296e-09 | 0.021007 | 0.021007 | 0.021007 | 0.99762 | -0.045804 | 0.99762 | -0.045809 | 5.7712
27 | 0.0037863 | 0.00094892 | -0.0037863 | -0.00094894 | 3.1263e-08 | -1.4286e-08 | 0.0056407 | 0.0056407 | 0.0056407 | 0.99883 | -0.022405 | 0.99882 | -0.022578 | 1.5496
28 | -0.033491 | -0.0084033 | 0.033503 | 0.0084109 | 1.2128e-05 | 7.5916e-06 | 0.049897 | 0.049897 | 0.049897 | 0.99883 | -0.022405 | 0.99923 | -0.014814 | 13.708
29 | 0.01263 | 0.0031654 | -0.012627 | -0.0031636 | 3.461e-06 | 1.8756e-06 | 0.018839 | 0.018839 | 0.018839 | 0.99762 | -0.045809 | 0.99732 | -0.051563 | 5.1756
30 | -0.03731 | -0.0093648 | 0.037336 | 0.0093814 | 2.638e-05 | 1.6585e-05 | 0.055565 | 0.055565 | 0.055565 | 0.99923 | -0.014814 | 1 | 0 | 15.2652
31 | 0.011155 | 0.0027948 | -0.011154 | -0.0027943 | 7.9322e-07 | 4.0803e-07 | 0.016643 | 0.016643 | 0.016643 | 0.99732 | -0.051563 | 0.99724 | -0.053056 | 4.5724
32 | 0.0097725 | 0.002448 | -0.0097716 | -0.0024476 | 8.8097e-07 | 4.1968e-07 | 0.014581 | 0.014581 | 0.014581 | 0.99724 | -0.053056 | 0.99714 | -0.054949 | 4.0059
33 | 0.0082916 | 0.0020766 | -0.0082912 | -0.0020765 | 4.0269e-07 | 1.6623e-07 | 0.012373 | 0.012373 | 0.012373 | 0.99714 | -0.054949 | 0.99709 | -0.055969 | 3.3991
34 | 0.14655 | 0.037388 | -0.14646 | -0.037331 | 9.011e-05 | 5.7406e-05 | 0.2183 | 0.2183 | 0.2183 | 1 | 0 | 0.99933 | -0.012739 | 29.9858
35 | 0.14468 | 0.036885 | -0.14462 | -0.03685 | 5.5218e-05 | 3.5174e-05 | 0.21565 | 0.21565 | 0.21565 | 0.99933 | -0.012739 | 0.99891 | -0.020649 | 29.6218
36 | 0.1316 | 0.033585 | -0.13132 | -0.033406 | 0.00027991 | 0.00017889 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19625 | 0.99891 | -0.020649 | 0.99659 | -0.064779 | 53.9138
37 | 0.013024 | 0.003265 | -0.013021 | -0.0032633 | 3.0474e-06 | 1.6678e-06 | 0.019401 | 0.019401 | 0.019401 | 0.99891 | -0.020649 | 0.99866 | -0.025561 | 5.33
38 | 0.12758 | 0.03247 | -0.12725 | -0.032256 | 0.00033399 | 0.00021343 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.99659 | -0.064779 | 0.99374 | -0.11924 | 52.3818
39 | 0.0087221 | 0.002186 | -0.008722 | -0.002186 | 4.8038e-08 | 2.0821e-08 | 0.012996 | 0.012996 | 0.012996 | 0.99866 | -0.025561 | 0.99865 | -0.025676 | 3.5703
40 | 0.025442 | 0.0063829 | -0.025436 | -0.0063791 | 6.2496e-06 | 3.8513e-06 | 0.03812 | 0.03812 | 0.03812 | 0.9932 | -0.12981 | 0.99293 | -0.13496 | 10.4724
41 | -0.027951 | -0.0070116 | 0.027963 | 0.0070193 | 1.2316e-05 | 7.64e-06 | 0.041878 | 0.041878 | 0.041878 | 0.9932 | -0.12981 | 0.99367 | -0.12057 | 11.505
42 | 0.023105 | 0.0057949 | -0.023098 | -0.005791 | 6.2979e-06 | 3.8495e-06 | 0.034627 | 0.034627 | 0.034627 | 0.99293 | -0.13496 | 0.99263 | -0.14068 | 9.5128
43 | -0.029874 | -0.0074982 | 0.029876 | 0.0074994 | 1.9018e-06 | 1.1843e-06 | 0.04474 | 0.04474 | 0.04474 | 0.99367 | -0.12057 | 0.99374 | -0.11924 | 12.2911
44 | 0.021313 | 0.0053436 | -0.021313 | -0.0053434 | 4.3034e-07 | 2.6088e-07 | 0.031951 | 0.031951 | 0.031951 | 0.99263 | -0.14068 | 0.99261 | -0.14111 | 8.7776
45 | 0.097373 | 0.024757 | -0.097183 | -0.024635 | 0.00019034 | 0.00012151 | 0.14593 | 0.14593 | 0.14593 | 0.99374 | -0.11924 | 0.99162 | -0.1599 | 40.0908
46 | 0.018767 | 0.0047054 | -0.018758 | -0.0046997 | 9.4594e-06 | 5.6423e-06 | 0.028134 | 0.028134 | 0.028134 | 0.99261 | -0.14111 | 0.99207 | -0.15169 | 7.7292
47 | 0.095205 | 0.024139 | -0.095076 | -0.024057 | 0.00012892 | 8.2292e-05 | 0.14296 | 0.14296 | 0.14296 | 0.99162 | -0.1599 | 0.99016 | -0.18812 | 39.2753
48 | 0.011006 | 0.002758 | -0.011005 | -0.0027578 | 3.0565e-07 | 1.57e-07 | 0.016507 | 0.016507 | 0.016507 | 0.99207 | -0.15169 | 0.99204 | -0.15227 | 4.535
49 | 0.0077521 | 0.0019418 | -0.0077514 | -0.0019415 | 7.5384e-07 | 2.9048e-07 | 0.011627 | 0.011627 | 0.011627 | 0.99207 | -0.15169 | 0.99196 | -0.15373 | 3.1943
50 | 0.088265 | 0.02235 | -0.088179 | -0.022296 | 8.5668e-05 | 5.4661e-05 | 0.13273 | 0.13273 | 0.13273 | 0.99016 | -0.18812 | 0.98911 | -0.20835 | 36.4634
51 | -0.083502 | -0.021056 | 0.083609 | 0.021124 | 0.00010702 | 6.8265e-05 | 0.12595 | 0.12595 | 0.12595 | 0.98687 | -0.25156 | 0.98825 | -0.22482 | 34.6021
52 | 0.012615 | 0.0031624 | -0.012613 | -0.0031614 | 1.8069e-06 | 9.8626e-07 | 0.019022 | 0.019022 | 0.019022 | 0.98687 | -0.25156 | 0.98672 | -0.25457 | 5.2258
53 | -0.085223 | -0.021529 | 0.08529 | 0.021571 | 6.732e-05 | 4.2945e-05 | 0.12838 | 0.12838 | 0.12838 | 0.98825 | -0.22482 | 0.98911 | -0.20835 | 35.2693
54 | 0.0090507 | 0.0022685 | -0.0090496 | -0.002268 | 1.0755e-06 | 4.9169e-07 | 0.013649 | 0.013649 | 0.013649 | 0.98672 | -0.25457 | 0.98659 | -0.25706 | 3.7497
55 | 0.0084099 | 0.0021074 | -0.0084095 | -0.0021072 | 4.2902e-07 | 1.8175e-07 | 0.012614 | 0.012614 | 0.012614 | 0.99204 | -0.15227 | 0.99198 | -0.15335 | 3.4655
56 | 0.0049983 | 0.0012515 | -0.0049982 | -0.0012515 | 9.6853e-08 | 2.6741e-09 | 0.0074975 | 0.0074975 | 0.0074975 | 0.99196 | -0.15373 | 0.99194 | -0.15414 | 2.0597
57 | 0.0048979 | 0.0012271 | -0.0048961 | -0.0012271 | 1.7841e-06 | 4.4585e-09 | 0.0073469 | 0.0073473 | 0.0073473 | 0.99198 | -0.15335 | 0.99159 | -0.16099 | 2.0185
58 | 0.0010752 | 0.00026828 | -0.0010751 | -0.00026945 | 9.2791e-08 | -1.1686e-06 | 0.0016125 | 0.0016129 | 0.0016129 | 0.99194 | -0.15414 | 0.99185 | -0.15596 | 0.44312
59 | 0.0070743 | 0.0017715 | -0.0070738 | -0.0017713 | 5.4851e-07 | 1.7988e-07 | 0.010557 | 0.010557 | 0.010557 | 0.99709 | -0.055969 | 0.99701 | -0.057598 | 2.9003
60 | 0.0051726 | 0.001296 | -0.0051725 | -0.001296 | 8.1124e-08 | 4.5831e-09 | 0.0077199 | 0.0077199 | 0.0077199 | 0.99701 | -0.057598 | 0.99699 | -0.057927 | 2.1209
61 | 0.00076798 | 0.00019132 | -0.00076793 | -0.00019246 | 4.437e-08 | -1.1464e-06 | 0.0011458 | 0.0011462 | 0.0011462 | 0.99701 | -0.057598 | 0.99694 | -0.058813 | 0.31489
62 | 0.0036257 | 0.00090834 | -0.0036255 | -0.00090843 | 1.6223e-07 | -8.8819e-08 | 0.0054113 | 0.0054113 | 0.0054113 | 0.99699 | -0.057927 | 0.99694 | -0.058866 | 1.4866
63 | 0.0021451 | 0.0005374 | -0.002145 | -0.0005376 | 7.2672e-08 | -1.9998e-07 | 0.0032017 | 0.0032018 | 0.0032018 | 0.99694 | -0.058866 | 0.9969 | -0.059578 | 0.8796
64 | 0.0065402 | 0.0016391 | -0.0065395 | -0.0016389 | 7.1455e-07 | 1.9482e-07 | 0.009745 | 0.0097451 | 0.0097451 | 0.99865 | -0.025676 | 0.99853 | -0.02797 | 2.6772

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18946 | 0.047754

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002357 | 0.00059073
1 | 0.0028578 | 0.00071624
2 | 0.0036193 | 0.00090708
3 | 0.0028585 | 0.00071642
4 | 0.0036186 | 0.00090691
5 | 0.0077217 | 0.0019352
6 | 0.003484 | 0.00087316
7 | 0.0056234 | 0.0014094
8 | 0.0042253 | 0.0010589
9 | 0.0039838 | 0.00099844
10 | 0.0038 | 0.00095238
11 | 0.0063921 | 0.001602
12 | 0.0021128 | 0.00052953
13 | 0.0033645 | 0.00084321
14 | 0.002744 | 0.00068771
15 | 0.0023994 | 0.00060134
16 | 0.0047579 | 0.0011924
17 | 0.0021583 | 0.00054093
18 | 0.0024669 | 0.00061827
19 | 0.0043864 | 0.0010993
20 | 0.004149 | 0.0010398
21 | 0.0035401 | 0.00088725
22 | 0.0020202 | 0.0005063
23 | 0.0014987 | 0.00037562
24 | 0.0014537 | 0.00036433
25 | 0.0037863 | 0.00094894
26 | 0.0038063 | 0.00095395
27 | 0.0014716 | 0.00036882
28 | 0.0013819 | 0.00034634
29 | 0.0014801 | 0.00037094
30 | 0.0039288 | 0.00098464
31 | 0.0017794 | 0.00044596
32 | 0.0037348 | 0.00093604
33 | 0.0042986 | 0.0010773
34 | 0.0025087 | 0.00062873
35 | 0.0023308 | 0.00058416
36 | 0.001911 | 0.00047894
37 | 0.0017851 | 0.0004474
38 | 0.0025458 | 0.00063803
39 | 0.0019782 | 0.00049579
40 | 0.0068109 | 0.001707
41 | 0.0016132 | 0.00040431
42 | 0.0035628 | 0.00089292
43 | 0.0028891 | 0.00072408
44 | 0.0090496 | 0.002268
45 | 0.0025953 | 0.00065044
46 | 0.002753 | 0.00068998
47 | 0.0035116 | 0.0008801
48 | 0.003923 | 0.00098321
49 | 0.0048961 | 0.0012271
50 | 0.0010751 | 0.00026945
51 | 0.0012168 | 0.00030497
52 | 0.0011332 | 0.000284
53 | 0.0015468 | 0.00038767
54 | 0.00076793 | 0.00019246
55 | 0.0014804 | 0.00037103
56 | 0.002145 | 0.0005376
57 | 0.0021818 | 0.00054682
58 | 0.0065395 | 0.0016389

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1