## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1509-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1509-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1509-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1509-4_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1509-4_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1509-4_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1509-4_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1509-4_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1509-4_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1509-4_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1509-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1509-4_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1509-4_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1509-4_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1509-4_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1509-4_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1509-4_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1509-4_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1509-4_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1509-4_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1509-4_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1509-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1509-4_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1509-4_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1509-4_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1509-4_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1509-4_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1509-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1509-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1509-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1509-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1509-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1509-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1509-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1509-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1509-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1509-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1509-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1509-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1509-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1509-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1509-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1509-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1509-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1509-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1509-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1509-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1509-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1509-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1509-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1509-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1509-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1509-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1509-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1509-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1509-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1509-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1509-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1509-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1509-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1509-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1509-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1509-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1509-4_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1509-4_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1509-4_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1509-4_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1509-4_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_136_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1509-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0015015 | 0.0003763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1509-4_0_3_load_2 | 2 | 0.0011109 | 0.00027842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1509-4_0_3_load_119 | 3 | 0.001533 | 0.0003842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1509-4_0_3_load_126 | 5 | 0.0096369 | 0.0024152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1509-4_0_3_load_129 | 7 | 0.0039103 | 0.00098002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1509-4_0_3_load_130 | 8 | 0.0068444 | 0.0017154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1509-4_0_3_load_133 | 11 | 0.015072 | 0.0037774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1509-4_0_3_load_132 | 12 | 0.0042897 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1509-4_0_3_load_135 | 14 | 0.0020742 | 0.00051983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1509-4_0_3_load_136 | 16 | 0.0023092 | 0.00057873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1509-4_0_3_load_146 | 17 | 0.0017136 | 0.00042947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1509-4_0_3_load_137 | 18 | 0.040499 | 0.01015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1509-4_0_3_load_139 | 19 | 0.0027278 | 0.00068364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1509-4_0_3_load_140 | 20 | 0.0023376 | 0.00058586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1509-4_0_3_load_79 | 21 | 0.00059031 | 0.00014795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1509-4_0_3_load_142 | 22 | 0.0082823 | 0.0020757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1509-4_0_3_load_143 | 23 | 0.0048984 | 0.0012277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1509-4_0_3_load_145 | 25 | 0.0049298 | 0.0012355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1509-4_0_3_load_64 | 27 | 0.0066077 | 0.001656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1509-4_0_3_load_65 | 28 | 0.003232 | 0.00081002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1509-4_0_3_load_69 | 31 | 0.0045851 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1509-4_0_3_load_85 | 32 | 0.0020034 | 0.00050209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1509-4_0_3_load_76 | 33 | 0.0045851 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1509-4_0_3_load_70 | 34 | 0.0033296 | 0.00083447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1509-4_0_3_load_71 | 35 | 0.001467 | 0.00036767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1509-4_0_3_load_72 | 36 | 0.0056612 | 0.0014188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1509-4_0_3_load_73 | 37 | 0.00059042 | 0.00014797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1509-4_0_3_load_74 | 38 | 0.0033787 | 0.00084678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1509-4_0_3_load_84 | 39 | 0.0033796 | 0.00084701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1509-4_0_3_load_75 | 40 | 0.0036169 | 0.00090649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1509-4_0_3_load_77 | 41 | 0.0063755 | 0.0015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1509-4_0_3_load_78 | 42 | 0.0057767 | 0.0014478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1509-4_0_3_load_108 | 43 | 0.0058559 | 0.0014676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1509-4_0_3_load_81 | 45 | 0.00070467 | 0.00017661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1509-4_0_3_load_99 | 46 | 0.0017022 | 0.00042662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1509-4_0_3_load_82 | 47 | 0.002281 | 0.00057167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1509-4_0_3_load_83 | 48 | 0.0052612 | 0.0013186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1509-4_0_3_load_94 | 49 | 0.0064015 | 0.0016044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1509-4_0_3_load_98 | 51 | 0.0050973 | 0.0012775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1509-4_0_3_load_115 | 52 | 0.00788 | 0.0019749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1509-4_0_3_load_101 | 53 | 0.0063198 | 0.0015839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1509-4_0_3_load_102 | 54 | 0.0040191 | 0.0010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1509-4_0_3_load_103 | 55 | 0.0040196 | 0.0010074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1509-4_0_3_load_104 | 56 | 0.0059152 | 0.0014825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1509-4_0_3_load_105 | 57 | 0.0029498 | 0.00073928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1509-4_0_3_load_118 | 58 | 0.0053824 | 0.0013489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1509-4_0_3_load_109 | 59 | 0.0044153 | 0.0011066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1509-4_0_3_load_106 | 60 | 0.0035259 | 0.00088367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1509-4_0_3_load_107 | 61 | 0.0029517 | 0.00073976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1509-4_0_3_load_116 | 62 | 0.006416 | 0.001608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1509-4_0_3_load_121 | 63 | 0.0058688 | 0.0014709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1509-4_0_3_load_124 | 65 | 0.00049803 | 0.00012482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1509-4_0_3_load_125 | 66 | 0.0086417 | 0.0021658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1509-4_0_3_load_127 | 67 | 0.023199 | 0.0058142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1509-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0069892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1509-4_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1509-4_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.023146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1509-4_0_3_line_3 |  | 3 | 26 | 0.053361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1509-4_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1509-4_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1509-4_0_3_line_6 |  | 5 | 66 | 0.019169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1509-4_0_3_line_7 |  | 6 | 18 | 0.0031992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1509-4_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0019767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1509-4_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.012251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1509-4_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.019994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1509-4_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.017295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1509-4_0_3_line_12 |  | 10 | 18 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1509-4_0_3_line_13 |  | 10 | 29 | 0.04741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1509-4_0_3_line_14 |  | 11 | 15 | 0.02539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1509-4_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.017923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1509-4_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0063637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1509-4_0_3_line_17 |  | 13 | 64 | 0.035363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1509-4_0_3_line_18 |  | 14 | 15 | 0.017393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1509-4_0_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1509-4_0_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.007785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1509-4_0_3_line_21 |  | 17 | 25 | 0.016005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1509-4_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0034456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1509-4_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.1014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1509-4_0_3_line_24 |  | 21 | 44 | 0.017685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1509-4_0_3_line_25 |  | 21 | 37 | 0.0087153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1509-4_0_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1509-4_0_3_line_27 |  | 22 | 24 | 0.049441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1509-4_0_3_line_28 |  | 23 | 25 | 0.0022013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1509-4_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.014379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1509-4_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.028196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1509-4_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.021096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1509-4_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.014633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1509-4_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.035583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1509-4_0_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.02906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1509-4_0_3_line_35 |  | 31 | 33 | 7.8232e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1509-4_0_3_line_36 |  | 32 | 48 | 0.026175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1509-4_0_3_line_37 |  | 33 | 40 | 0.0089382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1509-4_0_3_line_38 |  | 34 | 35 | 5.0531e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1509-4_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1509-4_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.019348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1509-4_0_3_line_41 |  | 38 | 39 | 5.5437e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1509-4_0_3_line_42 |  | 39 | 47 | 0.013722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1509-4_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1509-4_0_3_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0055091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1509-4_0_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1509-4_0_3_line_46 |  | 43 | 60 | 0.0027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1509-4_0_3_line_47 |  | 44 | 45 | 0.0097778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1509-4_0_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.018428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1509-4_0_3_line_49 |  | 46 | 50 | 0.034506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1509-4_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.022341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1509-4_0_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.012102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1509-4_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1509-4_0_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.0091386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1509-4_0_3_line_54 |  | 52 | 62 | 0.018603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1509-4_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.00038616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1509-4_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1509-4_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.022351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1509-4_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.020867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1509-4_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.00060863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1509-4_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.00028975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1509-4_0_3_line_61 |  | 58 | 62 | 0.025704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1509-4_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1509-4_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.022791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1509-4_0_3_line_64 |  | 63 | 64 | 0.011353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1509-4_0_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.003514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1509-4_0_3_line_66 |  | 66 | 67 | 0.011948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1509-4_0_3_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2671088.7533 | 1200936.1776 | 2671095.0722 | 1200933.1907
1 | 2671088.7533 | 1200936.1776 | 2671097.092 | 1200952.4762
2 | 2671107.6343 | 1200973.0821 | 2671097.092 | 1200952.4762
3 | 2671131.9387 | 1201020.5871 | 2671107.6343 | 1200973.0821
4 | 2670937.3331 | 1201028.5237 | 2670947.7778 | 1201019.8536
5 | 2670945.9213 | 1201046.3476 | 2670944.6639 | 1201037.4939 | 2670937.3331 | 1201028.5237
6 | 2670962.5273 | 1201007.61 | 2670947.7778 | 1201019.8536
7 | 2670945.9213 | 1201046.3476 | 2670949.112 | 1201046.114
8 | 2670986.1659 | 1201029.4649 | 2670986.3049 | 1201031.4367
9 | 2670987.1665 | 1201043.6578 | 2670986.3049 | 1201031.4367
10 | 2670967.1604 | 1201045.01 | 2670987.1665 | 1201043.6578
11 | 2670987.1665 | 1201043.6578 | 2671004.422 | 1201042.489
12 | 2670967.1604 | 1201045.01 | 2670953.5022 | 1201045.7928 | 2670949.112 | 1201046.114
13 | 2670967.1604 | 1201045.01 | 2670967.6741 | 1201049.8301 | 2670969.5469 | 1201053.6547 | 2670972.6623 | 1201059.2617 | 2670979.0346 | 1201070.7222 | 2670980.2179 | 1201073.0043 | 2670984.497 | 1201081.249 | 2670989.0939 | 1201086.4512
14 | 2671029.7538 | 1201040.7731 | 2671004.422 | 1201042.489
15 | 2671011.8166 | 1201003.2038 | 2671018.4819 | 1201014.9902 | 2671020.2373 | 1201019.0055
16 | 2671020.2373 | 1201019.0055 | 2671022.7865 | 1201024.8363
17 | 2671011.8166 | 1201003.2038 | 2671009.0164 | 1200987.0941 | 2671007.6314 | 1200983.2086 | 2671021.0832 | 1200976.7534
18 | 2671029.7538 | 1201040.7731 | 2671022.7865 | 1201024.8363
19 | 2671029.7538 | 1201040.7731 | 2671040.5952 | 1201040.1516
20 | 2671048.3675 | 1201039.706 | 2671040.5952 | 1201040.1516
21 | 2671064.3458 | 1201038.7899 | 2671048.3675 | 1201039.706
22 | 2671214.3205 | 1201176.5683 | 2671217.0061 | 1201174.4097
23 | 2671123.4562 | 1201221.5779 | 2671214.3205 | 1201176.5683
24 | 2671132.3243 | 1201236.8788 | 2671123.4562 | 1201221.5779
25 | 2671119.0859 | 1201214.0374 | 2671123.4562 | 1201221.5779
26 | 2671066.5435 | 1201038.6639 | 2671085.6142 | 1201037.5706
27 | 2671134.9685 | 1201034.6428 | 2671105.396 | 1201036.4365 | 2671085.6142 | 1201037.5706
28 | 2671064.3458 | 1201038.7899 | 2671066.5435 | 1201038.6639
29 | 2671134.9685 | 1201034.6428 | 2671131.9387 | 1201020.5871
30 | 2671009.1266 | 1201079.8373 | 2671035.9014 | 1201070.9974
31 | 2670989.0939 | 1201086.4512 | 2671009.1266 | 1201079.8373
32 | 2671049.8413 | 1201067.7727 | 2671047.504 | 1201067.1668 | 2671035.9014 | 1201070.9974
33 | 2670989.0939 | 1201086.4512 | 2671007.1962 | 1201117.0851
34 | 2671049.8413 | 1201067.7727 | 2671064.8223 | 1201092.6735
35 | 2671007.236 | 1201117.1525 | 2671007.1962 | 1201117.0851
36 | 2671064.8223 | 1201092.6735 | 2671078.3161 | 1201115.1024
37 | 2671011.7832 | 1201124.8476 | 2671007.236 | 1201117.1525
38 | 2671109.3815 | 1201197.2937 | 2671109.3841 | 1201197.2981
39 | 2671109.3815 | 1201197.2937 | 2671102.3022 | 1201185.079 | 2671101.3482 | 1201182.088 | 2671103.0586 | 1201179.0843 | 2671103.0586 | 1201179.0843
40 | 2671119.0859 | 1201214.0374 | 2671109.3841 | 1201197.2981
41 | 2671096.9075 | 1201146.0044 | 2671096.9361 | 1201146.0519
42 | 2671096.9075 | 1201146.0044 | 2671089.8333 | 1201134.2459
43 | 2671011.7832 | 1201124.8476 | 2671018.3581 | 1201135.9741
44 | 2671018.3581 | 1201135.9741 | 2671021.1608 | 1201140.7169
45 | 2671028.5056 | 1201153.1463 | 2671021.1608 | 1201140.7169
46 | 2671029.8949 | 1201155.4974 | 2671028.5056 | 1201153.1463
47 | 2671132.3243 | 1201236.8788 | 2671124.4027 | 1201242.6106
48 | 2671124.4027 | 1201242.6106 | 2671109.4731 | 1201253.4134
49 | 2671081.5176 | 1201273.6412 | 2671109.4731 | 1201253.4134
50 | 2671089.8333 | 1201134.2459 | 2671078.3161 | 1201115.1024
51 | 2671081.5176 | 1201273.6412 | 2671071.5367 | 1201280.4859
52 | 2671081.5176 | 1201273.6412 | 2671077.6005 | 1201267.6243 | 2671075.4034 | 1201264.8298 | 2671074.5815 | 1201263.3308
53 | 2671074.5815 | 1201263.3308 | 2671070.1881 | 1201255.3176 | 2671070.1881 | 1201255.3176
54 | 2671072.4082 | 1201240.7908 | 2671077.0416 | 1201248.0613 | 2671070.1881 | 1201255.3176
55 | 2671049.0349 | 1201198.2341 | 2671048.9005 | 1201197.8721
56 | 2671048.9005 | 1201197.8721 | 2671048.3877 | 1201196.4904
57 | 2671049.0349 | 1201198.2341 | 2671051.359 | 1201204.4961 | 2671058.7842 | 1201218.2975
58 | 2671041.1271 | 1201176.9279 | 2671048.3877 | 1201196.4904
59 | 2671059.0725 | 1201218.8335 | 2671058.7842 | 1201218.2975
60 | 2671041.1271 | 1201176.9279 | 2671041.0263 | 1201176.6562
61 | 2671059.0725 | 1201218.8335 | 2671062.6344 | 1201225.454 | 2671072.4082 | 1201240.7908
62 | 2671040.6109 | 1201175.5372 | 2671041.0263 | 1201176.6562
63 | 2671029.8949 | 1201155.4974 | 2671038.7095 | 1201170.4139 | 2671040.6109 | 1201175.5372
64 | 2671021.0832 | 1200976.7534 | 2671030.8502 | 1200970.9659
65 | 2671019.1465 | 1200973.8175 | 2671021.0832 | 1200976.7534
66 | 2670974.2905 | 1201005.5151 | 2670962.5273 | 1201007.61 | 2670962.5273 | 1201007.61

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2671095.0722 | 1200933.1907
1 | 2671088.7533 | 1200936.1776
2 | 2671097.092 | 1200952.4762
3 | 2671107.6343 | 1200973.0821
4 | 2670937.3331 | 1201028.5237
5 | 2670947.7778 | 1201019.8536
6 | 2670945.9213 | 1201046.3476
7 | 2670986.1659 | 1201029.4649
8 | 2670986.3049 | 1201031.4367
9 | 2670987.1665 | 1201043.6578
10 | 2670967.1604 | 1201045.01
11 | 2671004.422 | 1201042.489
12 | 2671020.2373 | 1201019.0055
13 | 2671011.8166 | 1201003.2038
14 | 2671022.7865 | 1201024.8363
15 | 2671029.7538 | 1201040.7731
16 | 2671040.5952 | 1201040.1516
17 | 2671048.3675 | 1201039.706
18 | 2670949.112 | 1201046.114
19 | 2671217.0061 | 1201174.4097
20 | 2671214.3205 | 1201176.5683
21 | 2671123.4562 | 1201221.5779
22 | 2671085.6142 | 1201037.5706
23 | 2671066.5435 | 1201038.6639
24 | 2671134.9685 | 1201034.6428
25 | 2671064.3458 | 1201038.7899
26 | 2671131.9387 | 1201020.5871
27 | 2671009.1266 | 1201079.8373
28 | 2671035.9014 | 1201070.9974
29 | 2670989.0939 | 1201086.4512
30 | 2671049.8413 | 1201067.7727
31 | 2671007.1962 | 1201117.0851
32 | 2671064.8223 | 1201092.6735
33 | 2671007.236 | 1201117.1525
34 | 2671109.3815 | 1201197.2937
35 | 2671109.3841 | 1201197.2981
36 | 2671103.0586 | 1201179.0843
37 | 2671119.0859 | 1201214.0374
38 | 2671096.9361 | 1201146.0519
39 | 2671096.9075 | 1201146.0044
40 | 2671011.7832 | 1201124.8476
41 | 2671018.3581 | 1201135.9741
42 | 2671021.1608 | 1201140.7169
43 | 2671028.5056 | 1201153.1463
44 | 2671132.3243 | 1201236.8788
45 | 2671124.4027 | 1201242.6106
46 | 2671109.4731 | 1201253.4134
47 | 2671089.8333 | 1201134.2459
48 | 2671078.3161 | 1201115.1024
49 | 2671071.5367 | 1201280.4859
50 | 2671081.5176 | 1201273.6412
51 | 2671074.5815 | 1201263.3308
52 | 2671070.1881 | 1201255.3176
53 | 2671048.9005 | 1201197.8721
54 | 2671049.0349 | 1201198.2341
55 | 2671048.3877 | 1201196.4904
56 | 2671058.7842 | 1201218.2975
57 | 2671041.1271 | 1201176.9279
58 | 2671059.0725 | 1201218.8335
59 | 2671041.0263 | 1201176.6562
60 | 2671029.8949 | 1201155.4974
61 | 2671040.6109 | 1201175.5372
62 | 2671072.4082 | 1201240.7908
63 | 2671030.8502 | 1200970.9659
64 | 2671021.0832 | 1200976.7534
65 | 2671019.1465 | 1200973.8175
66 | 2670962.5273 | 1201007.61
67 | 2670974.2905 | 1201005.5151
68 | 2670989.0939 | 1201086.4512

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98951 | -0.20203 | 0.0015015 | 0.0003763
1 | 0.98952 | -0.20184 | 0 | 0
2 | 0.98954 | -0.20135 | 0.0011109 | 0.00027842
3 | 0.9896 | -0.20028 | 0.001533 | 0.0003842
4 | 0.99175 | -0.1586 | 0 | 0
5 | 0.99123 | -0.16858 | 0.0096369 | 0.0024152
6 | 0.99253 | -0.14353 | 0 | 0
7 | 0.99269 | -0.14036 | 0.0039103 | 0.00098002
8 | 0.9927 | -0.14022 | 0.0068444 | 0.0017154
9 | 0.99282 | -0.13789 | 0 | 0
10 | 0.994 | -0.11499 | 0 | 0
11 | 0.99196 | -0.15445 | 0.015072 | 0.0037774
12 | 0.99079 | -0.17715 | 0.0042897 | 0.0010751
13 | 0.99068 | -0.17918 | 0 | 0
14 | 0.99085 | -0.17595 | 0.0020742 | 0.00051983
15 | 0.99105 | -0.17202 | 0 | 0
16 | 0.99079 | -0.17708 | 0.0023092 | 0.00057873
17 | 0.99062 | -0.1804 | 0.0017136 | 0.00042947
18 | 0.99265 | -0.14118 | 0.040499 | 0.01015
19 | 0.98753 | -0.24026 | 0.0027278 | 0.00068364
20 | 0.98754 | -0.24009 | 0.0023376 | 0.00058586
21 | 0.98801 | -0.23091 | 0.00059031 | 0.00014795
22 | 0.99004 | -0.19163 | 0.0082823 | 0.0020757
23 | 0.99026 | -0.18741 | 0.0048984 | 0.0012277
24 | 0.98986 | -0.19528 | 0 | 0
25 | 0.9903 | -0.18673 | 0.0049298 | 0.0012355
26 | 0.9898 | -0.19634 | 0 | 0
27 | 0.99668 | -0.063466 | 0.0066077 | 0.001656
28 | 0.99618 | -0.073137 | 0.003232 | 0.00081002
29 | 0.99719 | -0.053792 | 0 | 0
30 | 0.99596 | -0.077329 | 0 | 0
31 | 1 | 0 | -0.28725 | -0.072352
32 | 0.99553 | -0.085659 | 0.0020034 | 0.00050209
33 | 0.99999 | -0.00015085 | 0.0045851 | 0.0011491
34 | 0.98774 | -0.23625 | 0.0033296 | 0.00083447
35 | 0.98774 | -0.23625 | 0.001467 | 0.00036767
36 | 0.98763 | -0.23834 | 0.0056612 | 0.0014188
37 | 0.98792 | -0.23263 | 0.00059042 | 0.00014797
38 | 0.99492 | -0.097436 | 0.0033787 | 0.00084678
39 | 0.99492 | -0.097433 | 0.0033796 | 0.00084701
40 | 0.99913 | -0.016686 | 0.0036169 | 0.00090649
41 | 0.99792 | -0.039826 | 0.0063755 | 0.0015979
42 | 0.99743 | -0.049092 | 0.0057767 | 0.0014478
43 | 0.99624 | -0.071952 | 0.0058559 | 0.0014676
44 | 0.98828 | -0.22564 | 0 | 0
45 | 0.98843 | -0.22272 | 0.00070467 | 0.00017661
46 | 0.98873 | -0.217 | 0.0017022 | 0.00042662
47 | 0.99501 | -0.0958 | 0.002281 | 0.00057167
48 | 0.99519 | -0.092245 | 0.0052612 | 0.0013186
49 | 0.98926 | -0.20662 | 0.0064015 | 0.0016044
50 | 0.98933 | -0.20524 | 0 | 0
51 | 0.98962 | -0.19959 | 0.0050973 | 0.0012775
52 | 0.98988 | -0.19461 | 0.00788 | 0.0019749
53 | 0.9928 | -0.1382 | 0.0063198 | 0.0015839
54 | 0.99278 | -0.13861 | 0.0040191 | 0.0010073
55 | 0.99289 | -0.13646 | 0.0040196 | 0.0010074
56 | 0.99162 | -0.16085 | 0.0059152 | 0.0014825
57 | 0.99424 | -0.11046 | 0.0029498 | 0.00073928
58 | 0.9916 | -0.16139 | 0.0053824 | 0.0013489
59 | 0.99425 | -0.11009 | 0.0044153 | 0.0011066
60 | 0.99603 | -0.076001 | 0.0035259 | 0.00088367
61 | 0.99434 | -0.10845 | 0.0029517 | 0.00073976
62 | 0.99054 | -0.18188 | 0.006416 | 0.001608
63 | 0.99042 | -0.18436 | 0.0058688 | 0.0014709
64 | 0.99048 | -0.18318 | 0 | 0
65 | 0.99048 | -0.18321 | 0.00049803 | 0.00012482
66 | 0.99067 | -0.17941 | 0.0086417 | 0.0021658
67 | 0.99042 | -0.18434 | 0.023199 | 0.0058142
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015015 | -0.0003763 | 0.0015015 | 0.00037622 | 1.3362e-08 | -8.1229e-08 | 0.0022579 | 0.0022579 | 0.0022579 | 0.98951 | -0.20203 | 0.98952 | -0.20184 | 0.6203
1 | -0.0015015 | -0.00037622 | 0.0015015 | 0.00037601 | 3.4998e-08 | -2.1278e-07 | 0.0022579 | 0.0022578 | 0.0022579 | 0.98952 | -0.20184 | 0.98954 | -0.20135 | 0.62029
2 | -0.0026124 | -0.00065443 | 0.0026126 | 0.00065422 | 1.3394e-07 | -2.1164e-07 | 0.0039283 | 0.0039282 | 0.0039283 | 0.98954 | -0.20135 | 0.9896 | -0.20028 | 1.0792
3 | -0.0041455 | -0.0010384 | 0.0041463 | 0.0010382 | 7.7744e-07 | -1.8815e-07 | 0.0062332 | 0.006233 | 0.0062332 | 0.9896 | -0.20028 | 0.9898 | -0.19634 | 1.7124
4 | 0.041519 | 0.010421 | -0.041499 | -0.010409 | 1.9758e-05 | 1.247e-05 | 0.062301 | 0.062301 | 0.062301 | 0.99175 | -0.1586 | 0.99123 | -0.16858 | 17.1156
5 | -0.041519 | -0.010421 | 0.041549 | 0.01044 | 2.9861e-05 | 1.8846e-05 | 0.062301 | 0.062301 | 0.062301 | 0.99175 | -0.1586 | 0.99253 | -0.14353 | 17.1156
6 | 0.031862 | 0.0079936 | -0.031846 | -0.0079833 | 1.6448e-05 | 1.028e-05 | 0.047834 | 0.047834 | 0.047834 | 0.99123 | -0.16858 | 0.99067 | -0.17941 | 13.1413
7 | -0.041549 | -0.01044 | 0.041554 | 0.010443 | 4.6564e-06 | 2.9388e-06 | 0.062301 | 0.062301 | 0.062301 | 0.99253 | -0.14353 | 0.99265 | -0.14118 | 17.1156
8 | -0.0039103 | -0.00098002 | 0.0039104 | 0.00098001 | 2.5468e-08 | -9.2561e-09 | 0.0058615 | 0.0058615 | 0.0058615 | 0.99269 | -0.14036 | 0.9927 | -0.14022 | 1.6103
9 | -0.010755 | -0.0026954 | 0.010756 | 0.002696 | 1.194e-06 | 6.0574e-07 | 0.016121 | 0.016121 | 0.016121 | 0.9927 | -0.14022 | 0.99282 | -0.13789 | 4.4288
10 | -0.064939 | -0.016311 | 0.065011 | 0.016356 | 7.1046e-05 | 4.521e-05 | 0.097343 | 0.097343 | 0.097343 | 0.99282 | -0.13789 | 0.994 | -0.11499 | 26.7425
11 | 0.054184 | 0.013615 | -0.054141 | -0.013588 | 4.2786e-05 | 2.7159e-05 | 0.081222 | 0.081222 | 0.081222 | 0.99282 | -0.13789 | 0.99196 | -0.15445 | 22.3137
12 | 0.082156 | 0.020659 | -0.082053 | -0.020593 | 0.00010261 | 6.5435e-05 | 0.12301 | 0.12301 | 0.12301 | 0.994 | -0.11499 | 0.99265 | -0.14118 | 33.7941
13 | -0.14717 | -0.037015 | 0.1476 | 0.03729 | 0.00043163 | 0.00027501 | 0.22035 | 0.22035 | 0.22035 | 0.994 | -0.11499 | 0.99719 | -0.053792 | 30.2683
14 | 0.039069 | 0.0098105 | -0.039036 | -0.0097899 | 3.271e-05 | 2.0607e-05 | 0.058613 | 0.058613 | 0.058613 | 0.99196 | -0.15445 | 0.99105 | -0.17202 | 16.1025
15 | 0.006369 | 0.0015962 | -0.0063684 | -0.001596 | 6.1494e-07 | 1.6276e-07 | 0.0095653 | 0.0095653 | 0.0095653 | 0.99079 | -0.17715 | 0.99068 | -0.17918 | 2.6278
16 | -0.010659 | -0.0026713 | 0.010659 | 0.0026716 | 6.115e-07 | 3.094e-07 | 0.016008 | 0.016008 | 0.016008 | 0.99079 | -0.17715 | 0.99085 | -0.17595 | 4.3977
17 | 0.0063684 | 0.001596 | -0.0063672 | -0.0015957 | 1.2134e-06 | 3.2131e-07 | 0.0095653 | 0.0095655 | 0.0095655 | 0.99068 | -0.17918 | 0.99048 | -0.18318 | 2.6279
18 | -0.012733 | -0.0031914 | 0.012736 | 0.0031927 | 2.3851e-06 | 1.3024e-06 | 0.019123 | 0.019122 | 0.019123 | 0.99085 | -0.17595 | 0.99105 | -0.17202 | 5.2534
19 | 0.0263 | 0.0065971 | -0.026294 | -0.0065932 | 6.3507e-06 | 3.9246e-06 | 0.039491 | 0.039491 | 0.039491 | 0.99105 | -0.17202 | 0.99079 | -0.17708 | 10.8491
20 | 0.023985 | 0.0060145 | -0.023981 | -0.0060122 | 3.7883e-06 | 2.3243e-06 | 0.036023 | 0.036023 | 0.036023 | 0.99079 | -0.17708 | 0.99062 | -0.1804 | 9.8964
21 | 0.022267 | 0.0055827 | -0.022261 | -0.0055786 | 6.7149e-06 | 4.0915e-06 | 0.033449 | 0.033449 | 0.033449 | 0.99062 | -0.1804 | 0.9903 | -0.18673 | 9.1892
22 | -0.0027278 | -0.00068364 | 0.0027278 | 0.00068361 | 2.1828e-08 | -3.0114e-08 | 0.0041102 | 0.0041102 | 0.0041102 | 0.98753 | -0.24026 | 0.98754 | -0.24009 | 1.1292
23 | -0.0050654 | -0.0012695 | 0.0050676 | 0.0012696 | 2.215e-06 | 1.1961e-07 | 0.0076324 | 0.007632 | 0.0076324 | 0.98754 | -0.24009 | 0.98801 | -0.23091 | 2.0968
24 | -0.016709 | -0.0041879 | 0.016714 | 0.0041904 | 4.2e-06 | 2.4615e-06 | 0.025166 | 0.025165 | 0.025166 | 0.98801 | -0.23091 | 0.98828 | -0.22564 | 6.9136
25 | 0.011051 | 0.0027704 | -0.011051 | -0.0027699 | 9.0544e-07 | 4.6787e-07 | 0.016644 | 0.016645 | 0.016645 | 0.98801 | -0.23091 | 0.98792 | -0.23263 | 4.5727
26 | -0.012429 | -0.0031137 | 0.012432 | 0.0031151 | 2.4998e-06 | 1.3542e-06 | 0.018681 | 0.018681 | 0.018681 | 0.99004 | -0.19163 | 0.99026 | -0.18741 | 5.1321
27 | 0.0041472 | 0.001038 | -0.0041465 | -0.0010382 | 7.2026e-07 | -1.7469e-07 | 0.0062327 | 0.0062329 | 0.0062329 | 0.99004 | -0.19163 | 0.98986 | -0.19528 | 1.7123
28 | -0.01733 | -0.0043427 | 0.017331 | 0.0043431 | 5.5981e-07 | 3.2996e-07 | 0.026041 | 0.026041 | 0.026041 | 0.99026 | -0.18741 | 0.9903 | -0.18673 | 7.1542
29 | 0.0041465 | 0.0010382 | -0.0041463 | -0.0010382 | 2.0948e-07 | -5.0755e-08 | 0.0062329 | 0.006233 | 0.006233 | 0.98986 | -0.19528 | 0.9898 | -0.19634 | 1.7124
30 | 0.019561 | 0.0049106 | -0.019552 | -0.0049052 | 9.0199e-06 | 5.4055e-06 | 0.029207 | 0.029207 | 0.029207 | 0.99668 | -0.063466 | 0.99618 | -0.073137 | 8.024
31 | -0.026169 | -0.0065667 | 0.026181 | 0.0065741 | 1.2077e-05 | 7.4544e-06 | 0.039072 | 0.039072 | 0.039072 | 0.99668 | -0.063466 | 0.99719 | -0.053792 | 10.7341
32 | 0.01632 | 0.0040952 | -0.016317 | -0.0040933 | 3.2615e-06 | 1.8969e-06 | 0.02438 | 0.02438 | 0.02438 | 0.99618 | -0.073137 | 0.99596 | -0.077329 | 6.6977
33 | -0.17378 | -0.043864 | 0.17423 | 0.04415 | 0.00044902 | 0.00028644 | 0.25942 | 0.25942 | 0.25942 | 0.99719 | -0.053792 | 1 | 0 | 35.6353
34 | 0.016317 | 0.0040933 | -0.01631 | -0.0040895 | 6.4771e-06 | 3.7673e-06 | 0.02438 | 0.02438 | 0.02438 | 0.99596 | -0.077329 | 0.99553 | -0.085659 | 6.6977
35 | 0.11137 | 0.028202 | -0.11137 | -0.028201 | 8.0672e-07 | 5.1527e-07 | 0.16583 | 0.16583 | 0.16583 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00015085 | 45.5565
36 | 0.014307 | 0.0035874 | -0.014303 | -0.0035849 | 4.489e-06 | 2.5328e-06 | 0.021385 | 0.021385 | 0.021385 | 0.99553 | -0.085659 | 0.99519 | -0.092245 | 5.8751
37 | 0.10679 | 0.027052 | -0.1067 | -0.026998 | 8.4741e-05 | 5.4117e-05 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.99999 | -0.00015085 | 0.99913 | -0.016686 | 43.6821
38 | -0.0089913 | -0.0022534 | 0.0089913 | 0.0022534 | 3.4743e-10 | 1.6502e-10 | 0.013545 | 0.013545 | 0.013545 | 0.98774 | -0.23625 | 0.98774 | -0.23625 | 3.7212
39 | 0.0056618 | 0.0014189 | -0.0056612 | -0.0014188 | 5.651e-07 | 9.6567e-08 | 0.0085293 | 0.0085294 | 0.0085294 | 0.98774 | -0.23625 | 0.98763 | -0.23834 | 2.3433
40 | -0.010458 | -0.0026211 | 0.01046 | 0.002622 | 1.801e-06 | 9.0495e-07 | 0.015755 | 0.015755 | 0.015755 | 0.98774 | -0.23625 | 0.98792 | -0.23263 | 4.3284
41 | -0.0033787 | -0.00084678 | 0.0033787 | 0.00084678 | 5.3143e-10 | -3.8055e-10 | 0.0050532 | 0.0050532 | 0.0050532 | 0.99492 | -0.097436 | 0.99492 | -0.097433 | 1.3882
42 | -0.0067583 | -0.0016938 | 0.0067588 | 0.001694 | 5.2575e-07 | 1.5826e-07 | 0.010108 | 0.010108 | 0.010108 | 0.99492 | -0.097433 | 0.99501 | -0.0958 | 2.7769
43 | 0.10308 | 0.026092 | -0.10297 | -0.026019 | 0.00011437 | 7.3025e-05 | 0.15362 | 0.15362 | 0.15362 | 0.99913 | -0.016686 | 0.99792 | -0.039826 | 42.2022
44 | 0.096595 | 0.024421 | -0.096552 | -0.024393 | 4.2904e-05 | 2.7386e-05 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | 0.99792 | -0.039826 | 0.99743 | -0.049092 | 39.5905
45 | 0.090775 | 0.022946 | -0.090676 | -0.022882 | 9.939e-05 | 6.3421e-05 | 0.13549 | 0.13549 | 0.13549 | 0.99743 | -0.049092 | 0.99624 | -0.071952 | 37.2229
46 | 0.08482 | 0.021415 | -0.084803 | -0.021404 | 1.6451e-05 | 1.0493e-05 | 0.12674 | 0.12674 | 0.12674 | 0.99624 | -0.071952 | 0.99603 | -0.076001 | 34.82
47 | -0.016714 | -0.0041904 | 0.016716 | 0.0041918 | 2.3221e-06 | 1.3608e-06 | 0.025165 | 0.025165 | 0.025165 | 0.98828 | -0.22564 | 0.98843 | -0.22272 | 6.9136
48 | -0.017421 | -0.0043684 | 0.017425 | 0.0043712 | 4.7531e-06 | 2.8057e-06 | 0.026226 | 0.026226 | 0.026226 | 0.98843 | -0.22272 | 0.98873 | -0.217 | 7.205
49 | -0.019128 | -0.0047978 | 0.019138 | 0.0048042 | 1.0724e-05 | 6.4204e-06 | 0.028788 | 0.028788 | 0.028788 | 0.98873 | -0.217 | 0.98933 | -0.20524 | 7.9088
50 | -0.0090398 | -0.0022656 | 0.0090414 | 0.0022663 | 1.5311e-06 | 6.897e-07 | 0.013519 | 0.013519 | 0.013519 | 0.99501 | -0.0958 | 0.99519 | -0.092245 | 3.714
51 | -0.0064015 | -0.0016044 | 0.0064019 | 0.0016045 | 4.2078e-07 | 1.1391e-07 | 0.0096289 | 0.0096289 | 0.0096289 | 0.98926 | -0.20662 | 0.98933 | -0.20524 | 2.6453
52 | -0.02554 | -0.0064087 | 0.025547 | 0.0064129 | 6.8869e-06 | 4.2478e-06 | 0.038417 | 0.038417 | 0.038417 | 0.98933 | -0.20524 | 0.98962 | -0.19959 | 10.554
53 | -0.030644 | -0.0076905 | 0.030652 | 0.007695 | 7.2771e-06 | 4.5399e-06 | 0.046081 | 0.046081 | 0.046081 | 0.98962 | -0.19959 | 0.98988 | -0.19461 | 12.6596
54 | -0.038532 | -0.0096699 | 0.038555 | 0.0096846 | 2.3408e-05 | 1.4742e-05 | 0.057926 | 0.057926 | 0.057926 | 0.98988 | -0.19461 | 0.99054 | -0.18188 | 15.9138
55 | 0.060394 | 0.015199 | -0.060393 | -0.015198 | 1.1871e-06 | 7.5477e-07 | 0.090542 | 0.090542 | 0.090542 | 0.9928 | -0.1382 | 0.99278 | -0.13861 | 24.8741
56 | -0.066714 | -0.016783 | 0.066719 | 0.016786 | 5.528e-06 | 3.5189e-06 | 0.10001 | 0.10001 | 0.10001 | 0.9928 | -0.1382 | 0.99289 | -0.13646 | 27.4763
57 | 0.056374 | 0.014191 | -0.056314 | -0.014153 | 5.9873e-05 | 3.803e-05 | 0.084518 | 0.084518 | 0.084518 | 0.99278 | -0.13861 | 0.99162 | -0.16085 | 23.2191
58 | -0.070739 | -0.017794 | 0.070827 | 0.01785 | 8.7984e-05 | 5.6039e-05 | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 | 0.99289 | -0.13646 | 0.99424 | -0.11046 | 29.1313
59 | 0.050399 | 0.01267 | -0.050397 | -0.012669 | 1.3059e-06 | 8.2791e-07 | 0.075641 | 0.075641 | 0.075641 | 0.99162 | -0.16085 | 0.9916 | -0.16139 | 20.7806
60 | -0.073777 | -0.018589 | 0.073778 | 0.01859 | 1.3256e-06 | 8.4461e-07 | 0.11045 | 0.11045 | 0.11045 | 0.99424 | -0.11046 | 0.99425 | -0.11009 | 30.3441
61 | 0.045015 | 0.01132 | -0.044971 | -0.011293 | 4.4002e-05 | 2.783e-05 | 0.067565 | 0.067565 | 0.067565 | 0.9916 | -0.16139 | 0.99054 | -0.18188 | 18.5617
62 | -0.078193 | -0.019696 | 0.078199 | 0.0197 | 6.1337e-06 | 3.9101e-06 | 0.11706 | 0.11706 | 0.11706 | 0.99425 | -0.11009 | 0.99434 | -0.10845 | 32.1595
63 | 0.081277 | 0.02052 | -0.081151 | -0.02044 | 0.00012612 | 8.0421e-05 | 0.12148 | 0.12148 | 0.12148 | 0.99603 | -0.076001 | 0.99434 | -0.10845 | 33.3729
64 | -0.0058688 | -0.0014709 | 0.0058691 | 0.0014709 | 3.3099e-07 | 6.5723e-08 | 0.0088174 | 0.0088173 | 0.0088174 | 0.99042 | -0.18436 | 0.99048 | -0.18318 | 2.4224
65 | 0.00049803 | 0.00012477 | -0.00049803 | -0.00012482 | 7.3764e-10 | -4.4755e-08 | 0.00074818 | 0.0007482 | 0.0007482 | 0.99048 | -0.18318 | 0.99048 | -0.18321 | 0.20555
66 | 0.023204 | 0.0058175 | -0.023199 | -0.0058142 | 5.4431e-06 | 3.3298e-06 | 0.034854 | 0.034854 | 0.034854 | 0.99067 | -0.17941 | 0.99042 | -0.18434 | 9.5753

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29183 | 0.073502

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015015 | 0.0003763
1 | 0.0011109 | 0.00027842
2 | 0.001533 | 0.0003842
3 | 0.0096369 | 0.0024152
4 | 0.0039103 | 0.00098002
5 | 0.0068444 | 0.0017154
6 | 0.015072 | 0.0037774
7 | 0.0042897 | 0.0010751
8 | 0.0020742 | 0.00051983
9 | 0.0023092 | 0.00057873
10 | 0.0017136 | 0.00042947
11 | 0.040499 | 0.01015
12 | 0.0027278 | 0.00068364
13 | 0.0023376 | 0.00058586
14 | 0.00059031 | 0.00014795
15 | 0.0082823 | 0.0020757
16 | 0.0048984 | 0.0012277
17 | 0.0049298 | 0.0012355
18 | 0.0066077 | 0.001656
19 | 0.003232 | 0.00081002
20 | 0.0045851 | 0.0011491
21 | 0.0020034 | 0.00050209
22 | 0.0045851 | 0.0011491
23 | 0.0033296 | 0.00083447
24 | 0.001467 | 0.00036767
25 | 0.0056612 | 0.0014188
26 | 0.00059042 | 0.00014797
27 | 0.0033787 | 0.00084678
28 | 0.0033796 | 0.00084701
29 | 0.0036169 | 0.00090649
30 | 0.0063755 | 0.0015979
31 | 0.0057767 | 0.0014478
32 | 0.0058559 | 0.0014676
33 | 0.00070467 | 0.00017661
34 | 0.0017022 | 0.00042662
35 | 0.002281 | 0.00057167
36 | 0.0052612 | 0.0013186
37 | 0.0064015 | 0.0016044
38 | 0.0050973 | 0.0012775
39 | 0.00788 | 0.0019749
40 | 0.0063198 | 0.0015839
41 | 0.0040191 | 0.0010073
42 | 0.0040196 | 0.0010074
43 | 0.0059152 | 0.0014825
44 | 0.0029498 | 0.00073928
45 | 0.0053824 | 0.0013489
46 | 0.0044153 | 0.0011066
47 | 0.0035259 | 0.00088367
48 | 0.0029517 | 0.00073976
49 | 0.006416 | 0.001608
50 | 0.0058688 | 0.0014709
51 | 0.00049803 | 0.00012482
52 | 0.0086417 | 0.0021658
53 | 0.023199 | 0.0058142

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1