## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-117_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-117_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-117_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-117_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-117_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-117_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-117_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-117_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-117_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-117_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-117_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-117_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-117_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-117_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-117_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-117_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-117_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-117_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-117_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-117_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-117_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-117_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-117_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-117_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-117_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-117_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-117_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-117_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-117_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-117_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-117_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-117_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-117_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-117_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-117_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-117_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-117_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-117_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-117_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-117_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-117_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-117_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-117_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-117_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-117_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-117_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-117_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-117_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-117_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-117_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-117_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-117_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-117_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-117_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-117_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-117_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-117_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-117_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-117_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-117_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-117_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-117_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-117_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-117_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-117_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-117_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-117_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-117_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-117_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-117_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-117_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-117_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-117_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-117_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-117_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-117_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-117_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-117_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-117_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-117_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-117_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-117_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-117_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-117_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-117_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-117_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-117_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-117_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-117_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-117_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-117_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-117_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-117_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-117_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_54_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-117_0_5_load_0 | 0 | 0.0076955 | 0.0019287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-117_0_5_load_1 | 1 | 0.00094251 | 0.00023622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-117_0_5_load_4 | 4 | 0.00066472 | 0.00016659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-117_0_5_load_53 | 10 | 0.0080939 | 0.0020285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-117_0_5_load_58 | 13 | 0.013353 | 0.0033465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-117_0_5_load_12 | 14 | 0.0059335 | 0.0014871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-117_0_5_load_9 | 15 | 0.011236 | 0.0028161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-117_0_5_load_37 | 16 | 0.0010783 | 0.00027024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-117_0_5_load_33 | 17 | 0.0014201 | 0.00035592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-117_0_5_load_29 | 18 | 0.0009191 | 0.00023035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-117_0_5_load_26 | 20 | 0.0075694 | 0.0018971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-117_0_5_load_16 | 23 | 0.011742 | 0.0029427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-117_0_5_load_57 | 24 | 0.016913 | 0.0042389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-117_0_5_load_10 | 25 | 0.006555 | 0.0016428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-117_0_5_load_38 | 26 | 0.013206 | 0.0033098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-117_0_5_load_78 | 28 | 0.00076239 | 0.00019107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-117_0_5_load_52 | 30 | 0.013076 | 0.0032772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-117_0_5_load_49 | 31 | 0.0033402 | 0.00083714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-117_0_5_load_97 | 32 | 0.0058426 | 0.0014643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-117_0_5_load_13 | 33 | 0.013187 | 0.003305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-117_0_5_load_14 | 34 | 0.010606 | 0.002658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-117_0_5_load_18 | 35 | 0.012443 | 0.0031185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-117_0_5_load_19 | 36 | 0.010597 | 0.0026559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-117_0_5_load_20 | 37 | 0.010596 | 0.0026557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-117_0_5_load_90 | 38 | 0.011265 | 0.0028232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-117_0_5_load_70 | 41 | 0.013338 | 0.0033429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-117_0_5_load_22 | 42 | 0.011515 | 0.002886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-117_0_5_load_23 | 43 | 0.010565 | 0.0026477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-117_0_5_load_24 | 44 | 0.010595 | 0.0026554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-117_0_5_load_88 | 45 | 0.01127 | 0.0028244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-117_0_5_load_74 | 47 | 0.013352 | 0.0033462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-117_0_5_load_71 | 48 | 0.012225 | 0.003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-117_0_5_load_95 | 49 | 0.0075551 | 0.0018935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-117_0_5_load_34 | 52 | 0.0075932 | 0.001903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-117_0_5_load_30 | 53 | 0.0034582 | 0.00086671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-117_0_5_load_46 | 55 | 0.0011556 | 0.00028963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-117_0_5_load_59 | 57 | 0.0070269 | 0.0017611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-117_0_5_load_94 | 59 | 0.01217 | 0.0030502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-117_0_5_load_91 | 60 | 0.0068624 | 0.0017199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-117_0_5_load_96 | 61 | 0.0085833 | 0.0021512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-117_0_5_load_40 | 63 | 0.0036657 | 0.00091871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-117_0_5_load_41 | 64 | 0.0018762 | 0.00047023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-117_0_5_load_43 | 66 | 0.00885 | 0.002218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-117_0_5_load_44 | 67 | 0.0047585 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-117_0_5_load_45 | 68 | 0.0024739 | 0.00062003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-117_0_5_load_61 | 69 | 0.0019053 | 0.0004775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-117_0_5_load_51 | 70 | 0.0015392 | 0.00038577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-117_0_5_load_67 | 73 | 0.0045415 | 0.0011382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-117_0_5_load_65 | 74 | 0.0038661 | 0.00096893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-117_0_5_load_81 | 77 | 0.0031353 | 0.00078578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-117_0_5_load_80 | 78 | 0.0094601 | 0.0023709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-117_0_5_load_77 | 79 | 0.013876 | 0.0034777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-117_0_5_load_69 | 81 | 0.0037033 | 0.00092815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-117_0_5_load_68 | 82 | 0.0066267 | 0.0016608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-117_0_5_load_66 | 83 | 0.0025417 | 0.000637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-117_0_5_load_72 | 84 | 0.012207 | 0.0030594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-117_0_5_load_82 | 85 | 0.012237 | 0.0030668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-117_0_5_load_83 | 86 | 0.006145 | 0.0015401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-117_0_5_load_75 | 87 | 0.012603 | 0.0031587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1630-117_0_5_load_76 | 88 | 0.012233 | 0.0030659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1630-117_0_5_load_84 | 89 | 0.012234 | 0.0030661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1630-117_0_5_load_85 | 90 | 0.0063086 | 0.0015811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1630-117_0_5_load_98 | 93 | 0.0097231 | 0.0024369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-117_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0026384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-117_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-117_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-117_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-117_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-117_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.015004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-117_0_5_line_6 |  | 5 | 16 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-117_0_5_line_7 |  | 5 | 12 | 0.050941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-117_0_5_line_8 |  | 6 | 17 | 0.015124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-117_0_5_line_9 |  | 6 | 18 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-117_0_5_line_10 |  | 7 | 8 | 0.036399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-117_0_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.047822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-117_0_5_line_12 |  | 7 | 10 | 0.047273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-117_0_5_line_13 |  | 8 | 11 | 0.060019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1630-117_0_5_line_14 |  | 8 | 12 | 0.02656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-117_0_5_line_15 |  | 8 | 13 | 0.021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-117_0_5_line_16 |  | 9 | 19 | 0.023457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-117_0_5_line_17 |  | 9 | 20 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-117_0_5_line_18 |  | 10 | 21 | 0.046392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-117_0_5_line_19 |  | 11 | 22 | 0.021716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1630-117_0_5_line_20 |  | 11 | 23 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-117_0_5_line_21 |  | 12 | 14 | 0.026111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-117_0_5_line_22 |  | 12 | 15 | 0.033616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-117_0_5_line_23 |  | 13 | 24 | 0.010681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-117_0_5_line_24 |  | 15 | 25 | 0.0092026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-117_0_5_line_25 |  | 16 | 26 | 0.0063153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-117_0_5_line_26 |  | 18 | 53 | 0.0061021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-117_0_5_line_27 |  | 19 | 49 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-117_0_5_line_28 |  | 19 | 50 | 0.022872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-117_0_5_line_29 |  | 21 | 75 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-117_0_5_line_30 |  | 21 | 76 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-117_0_5_line_31 |  | 22 | 46 | 0.021541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1630-117_0_5_line_32 |  | 22 | 38 | 0.015566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-117_0_5_line_33 |  | 23 | 34 | 0.0095885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-117_0_5_line_34 |  | 25 | 27 | 0.026818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-117_0_5_line_35 |  | 27 | 28 | 0.13994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-117_0_5_line_36 |  | 28 | 32 | 0.23215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-117_0_5_line_37 |  | 29 | 30 | 0.034049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-117_0_5_line_38 |  | 29 | 31 | 0.043928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-117_0_5_line_39 |  | 31 | 62 | 0.02779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-117_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.0099121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-117_0_5_line_41 |  | 35 | 36 | 0.010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-117_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0094324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-117_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.0097345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-117_0_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.023264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-117_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.017315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-117_0_5_line_46 |  | 40 | 47 | 0.016184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-117_0_5_line_47 |  | 41 | 48 | 0.009931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-117_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0099026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-117_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0094496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-117_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0097417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-117_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.015504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-117_0_5_line_52 |  | 46 | 91 | 0.021518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-117_0_5_line_53 |  | 47 | 87 | 0.0098112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-117_0_5_line_54 |  | 48 | 84 | 0.0094379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-117_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-117_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.01411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-117_0_5_line_57 |  | 51 | 61 | 0.006123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-117_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-117_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.036221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-117_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.039332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-117_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.008971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-117_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-117_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.014457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-117_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-117_0_5_line_65 |  | 60 | 72 | 0.051061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-117_0_5_line_66 |  | 62 | 70 | 0.0119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-117_0_5_line_67 |  | 62 | 66 | 0.0032389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-117_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.024858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-117_0_5_line_69 |  | 63 | 65 | 0.012083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-117_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-117_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.00064833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-117_0_5_line_72 |  | 65 | 68 | 0.0075576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-117_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.017864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-117_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.040097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-117_0_5_line_75 |  | 70 | 73 | 0.011559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-117_0_5_line_76 |  | 71 | 80 | 0.037457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-117_0_5_line_77 |  | 71 | 76 | 0.044489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-117_0_5_line_78 |  | 72 | 92 | 0.027176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-117_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.049236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1630-117_0_5_line_80 |  | 74 | 83 | 0.067506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-117_0_5_line_81 |  | 75 | 77 | 0.004472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1630-117_0_5_line_82 |  | 75 | 78 | 0.0096493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-117_0_5_line_83 |  | 76 | 79 | 0.022802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-117_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0072546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-117_0_5_line_85 |  | 80 | 82 | 0.018823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-117_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0094471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-117_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0097379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-117_0_5_line_88 |  | 86 | 91 | 0.015488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1630-117_0_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0095598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1630-117_0_5_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0094456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1630-117_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.009632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1630-117_0_5_line_92 |  | 92 | 93 | 0.025921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-117_0_5_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 94 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2722780.8787 | 1220063.1876 | 2722783.1274 | 1220061.8077
1 | 2722760.0472 | 1220075.9722 | 2722778.874 | 1220064.4178 | 2722780.8787 | 1220063.1876
2 | 2722799.9258 | 1220058.3359 | 2722797.3877 | 1220056.6378 | 2722794.6977 | 1220056.0486 | 2722791.743 | 1220056.5214 | 2722787.3765 | 1220059.2001 | 2722783.1274 | 1220061.8077
3 | 2722760.0472 | 1220075.9722 | 2722754.6484 | 1220052.1534
4 | 2722770.8657 | 1220082.1111 | 2722765.5541 | 1220085.3486 | 2722760.0472 | 1220075.9722
5 | 2722799.9258 | 1220058.3359 | 2722802.4208 | 1220062.8575 | 2722810.8446 | 1220057.7717
6 | 2722770.8657 | 1220082.1111 | 2722773.0337 | 1220085.5585 | 2722778.1234 | 1220093.6526
7 | 2722731.1603 | 1220095.7814 | 2722735.1364 | 1220103.9364 | 2722765.5541 | 1220085.3486 | 2722770.8657 | 1220082.1111
8 | 2722810.8446 | 1220057.7717 | 2722823.7913 | 1220049.953
9 | 2722810.8446 | 1220057.7717 | 2722820.633 | 1220073.3619
10 | 2722707.9178 | 1220120.5108 | 2722729.602 | 1220107.3028 | 2722735.5515 | 1220116.5659
11 | 2722707.9178 | 1220120.5108 | 2722711.9723 | 1220131.4918 | 2722700.2697 | 1220165.6664
12 | 2722707.9178 | 1220120.5108 | 2722667.5406 | 1220145.0964
13 | 2722706.7352 | 1220154.6799 | 2722715.9154 | 1220127.9926 | 2722729.669 | 1220132.7685 | 2722732.212 | 1220125.7599 | 2722735.5515 | 1220116.5659
14 | 2722731.1603 | 1220095.7814 | 2722735.1364 | 1220103.9364 | 2722729.602 | 1220107.3028 | 2722735.5515 | 1220116.5659
15 | 2722735.5515 | 1220116.5659 | 2722738.8622 | 1220118.3355 | 2722744.0564 | 1220119.3211 | 2722756.6372 | 1220120.1375
16 | 2722700.2697 | 1220165.6664 | 2722692.6699 | 1220187.8606
17 | 2722700.2697 | 1220165.6664 | 2722686.9138 | 1220161.2413
18 | 2722627.9159 | 1220169.2237 | 2722667.5406 | 1220145.0964
19 | 2722706.7352 | 1220154.6799 | 2722699.6705 | 1220175.2171
20 | 2722706.7352 | 1220154.6799 | 2722709.0707 | 1220155.5287 | 2722709.2562 | 1220154.9987 | 2722710.5634 | 1220151.2338 | 2722710.7475 | 1220150.7706 | 2722718.3616 | 1220153.3894
21 | 2722731.1603 | 1220095.7814 | 2722705.0523 | 1220096.2001
22 | 2722731.1603 | 1220095.7814 | 2722731.0546 | 1220062.1654
23 | 2722767.2953 | 1220120.8292 | 2722756.6372 | 1220120.1375
24 | 2722731.0546 | 1220062.1654 | 2722731.0257 | 1220052.9628
25 | 2722781.4852 | 1220098.9988 | 2722778.1234 | 1220093.6526
26 | 2722823.8777 | 1220078.5298 | 2722820.633 | 1220073.3619
27 | 2722692.6699 | 1220187.8606 | 2722680.8672 | 1220183.8144
28 | 2722692.6699 | 1220187.8606 | 2722685.2637 | 1220209.5028
29 | 2722627.9159 | 1220169.2237 | 2722633.1866 | 1220176.8049 | 2722646.0787 | 1220182.497
30 | 2722627.9159 | 1220169.2237 | 2722616.0787 | 1220176.4302
31 | 2722699.6705 | 1220175.2171 | 2722692.6624 | 1220195.5887
32 | 2722699.6705 | 1220175.2171 | 2722702.0519 | 1220176.0446 | 2722702.2926 | 1220175.4157 | 2722703.4863 | 1220172.0043 | 2722703.8 | 1220171.1434 | 2722711.2052 | 1220173.7207
33 | 2722718.3616 | 1220153.3894 | 2722727.4288 | 1220156.5079
34 | 2722730.9414 | 1220026.1446 | 2722731.0257 | 1220052.9628
35 | 2722730.9414 | 1220026.1446 | 2722719.3652 | 1219886.6892
36 | 2722719.3652 | 1219886.6892 | 2722519.5493 | 1219768.5138
37 | 2722651.6601 | 1220035.7637 | 2722671.5479 | 1220063.4013
38 | 2722651.6601 | 1220035.7637 | 2722637.635 | 1220042.3134 | 2722631.8716 | 1220045.7418 | 2722627.1529 | 1220050.415 | 2722623.3159 | 1220055.0285 | 2722618.8458 | 1220062.9567
39 | 2722605.3315 | 1220087.2391 | 2722611.1127 | 1220076.6721 | 2722618.8458 | 1220062.9567
40 | 2722736.8021 | 1220159.7317 | 2722727.4288 | 1220156.5079
41 | 2722738.9513 | 1220183.3772 | 2722729.3071 | 1220180.0207
42 | 2722729.3071 | 1220180.0207 | 2722720.3988 | 1220176.9203
43 | 2722720.3988 | 1220176.9203 | 2722711.2052 | 1220173.7207
44 | 2722743.4265 | 1220235.6215 | 2722737.5776 | 1220250.5682 | 2722733.7175 | 1220256.6712
45 | 2722743.4265 | 1220235.6215 | 2722737.5193 | 1220233.8873 | 2722737.7855 | 1220233.1255 | 2722738.9638 | 1220229.7249 | 2722739.2782 | 1220228.8307 | 2722733.7807 | 1220226.9671
46 | 2722733.7175 | 1220256.6712 | 2722730.1137 | 1220255.1291 | 2722730.7003 | 1220253.5511 | 2722732.0165 | 1220250.0866 | 2722732.3615 | 1220249.1819 | 2722726.7832 | 1220247.2412
47 | 2722733.7807 | 1220226.9671 | 2722724.3754 | 1220223.7789
48 | 2722731.8245 | 1220203.524 | 2722722.4462 | 1220200.3445
49 | 2722722.4462 | 1220200.3445 | 2722713.497 | 1220197.3105
50 | 2722713.497 | 1220197.3105 | 2722704.2711 | 1220194.1826
51 | 2722692.6624 | 1220195.5887 | 2722695.105 | 1220196.3952 | 2722695.3215 | 1220195.8326 | 2722696.5303 | 1220192.4215 | 2722696.7967 | 1220191.6486 | 2722704.2711 | 1220194.1826
52 | 2722692.6624 | 1220195.5887 | 2722685.6624 | 1220215.9383
53 | 2722726.7832 | 1220247.2412 | 2722717.5168 | 1220244.0175
54 | 2722715.437 | 1220220.749 | 2722724.3754 | 1220223.7789
55 | 2722685.2637 | 1220209.5028 | 2722680.1839 | 1220224.332
56 | 2722685.2637 | 1220209.5028 | 2722671.9421 | 1220204.8532
57 | 2722680.1839 | 1220224.332 | 2722674.3567 | 1220222.3994
58 | 2722827.9453 | 1220091.6174 | 2722827.8275 | 1220084.8208 | 2722823.8777 | 1220078.5298
59 | 2722827.9453 | 1220091.6174 | 2722849.322 | 1220078.9817 | 2722850.4439 | 1220080.8952 | 2722855.095 | 1220088.7987
60 | 2722819.4169 | 1220124.2116 | 2722825.6552 | 1220124.6183 | 2722827.9453 | 1220091.6174
61 | 2722819.4169 | 1220124.2116 | 2722818.8299 | 1220133.162
62 | 2722819.4169 | 1220124.2116 | 2722825.6552 | 1220124.6183 | 2722834.4328 | 1220125.1886
63 | 2722834.4328 | 1220125.1886 | 2722840.3985 | 1220131.0829 | 2722840.1744 | 1220137.1608
64 | 2722834.4328 | 1220125.1886 | 2722845.41 | 1220125.8966
65 | 2722881.093 | 1220145.2445 | 2722876.762 | 1220145.0995 | 2722863.762 | 1220144.6421 | 2722863.9816 | 1220131.4251 | 2722859.2803 | 1220126.7912 | 2722845.41 | 1220125.8966
66 | 2722605.3315 | 1220087.2391 | 2722597.1246 | 1220081.7993 | 2722595.3485 | 1220080.7682
67 | 2722605.3315 | 1220087.2391 | 2722604.0537 | 1220090.2154
68 | 2722597.0538 | 1220134.5755 | 2722598.0942 | 1220130.1682 | 2722598.2844 | 1220127.2032 | 2722598.7036 | 1220109.8494
69 | 2722594.2774 | 1220146.3357 | 2722597.0538 | 1220134.5755
70 | 2722598.7036 | 1220109.8494 | 2722598.7476 | 1220108.031 | 2722599.9738 | 1220101.5623 | 2722602.549 | 1220093.7203 | 2722604.0537 | 1220090.2154
71 | 2722594.1286 | 1220146.9667 | 2722594.2774 | 1220146.3357
72 | 2722594.2774 | 1220146.3357 | 2722586.915 | 1220144.6289
73 | 2722590.0297 | 1220164.3546 | 2722594.1286 | 1220146.9667
74 | 2722578.788 | 1220200.7818 | 2722577.2671 | 1220197.2366 | 2722576.5298 | 1220195.0753 | 2722576.5314 | 1220192.4177 | 2722577.7223 | 1220189.5066 | 2722586.8341 | 1220173.4815 | 2722588.9713 | 1220168.8441 | 2722590.0297 | 1220164.3546
75 | 2722595.3485 | 1220080.7682 | 2722585.3518 | 1220074.9652
76 | 2722578.788 | 1220200.7818 | 2722574.1938 | 1220204.946 | 2722570.7511 | 1220208.478 | 2722568.1679 | 1220211.5494 | 2722564.8138 | 1220216.3064 | 2722562.1922 | 1220220.8782 | 2722557.0376 | 1220230.88
77 | 2722578.788 | 1220200.7818 | 2722586.8605 | 1220194.6764 | 2722597.2948 | 1220187.7747 | 2722616.0787 | 1220176.4302
78 | 2722881.093 | 1220145.2445 | 2722889.148 | 1220145.522 | 2722889.2914 | 1220130.8579 | 2722889.5804 | 1220126.4159
79 | 2722537.4409 | 1220080.6656 | 2722538.3172 | 1220080.6217 | 2722554.6366 | 1220081.3358 | 2722560.4048 | 1220080.9875 | 2722567.9514 | 1220079.4193 | 2722570.5391 | 1220078.3384 | 2722580.0648 | 1220074.2868 | 2722582.903 | 1220074.3119 | 2722585.1688 | 1220074.8589 | 2722585.3518 | 1220074.9652
80 | 2722537.4409 | 1220080.6656 | 2722531.7069 | 1220080.9527 | 2722519.62 | 1220083.3281 | 2722516.7461 | 1220083.5581 | 2722511.7256 | 1220083.3547 | 2722499.1616 | 1220081.6172 | 2722494.1391 | 1220081.5138 | 2722481.8743 | 1220082.5735 | 2722478.3672 | 1220082.5903 | 2722470.412 | 1220081.6176
81 | 2722646.0787 | 1220182.497 | 2722648.4829 | 1220186.2716
82 | 2722646.0787 | 1220182.497 | 2722654.4294 | 1220177.6621
83 | 2722616.0787 | 1220176.4302 | 2722621.6687 | 1220183.6175 | 2722633.0074 | 1220191.3
84 | 2722557.0376 | 1220230.88 | 2722553.7146 | 1220237.3288
85 | 2722557.0376 | 1220230.88 | 2722574.81 | 1220237.0806
86 | 2722715.437 | 1220220.749 | 2722706.49 | 1220217.7161
87 | 2722697.2676 | 1220214.5899 | 2722706.49 | 1220217.7161
88 | 2722685.6624 | 1220215.9383 | 2722688.0973 | 1220216.7446 | 2722688.3883 | 1220215.8833 | 2722689.4914 | 1220212.8147 | 2722689.7502 | 1220212.0416 | 2722697.2676 | 1220214.5899
89 | 2722717.5168 | 1220244.0175 | 2722708.4878 | 1220240.8764
90 | 2722699.5665 | 1220237.7728 | 2722708.4878 | 1220240.8764
91 | 2722699.5665 | 1220237.7728 | 2722690.4694 | 1220234.608
92 | 2722889.5804 | 1220126.4159 | 2722895.319 | 1220124.5551 | 2722910.8042 | 1220111.998

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2722780.8787 | 1220063.1876
1 | 2722783.1274 | 1220061.8077
2 | 2722760.0472 | 1220075.9722
3 | 2722799.9258 | 1220058.3359
4 | 2722754.6484 | 1220052.1534
5 | 2722770.8657 | 1220082.1111
6 | 2722810.8446 | 1220057.7717
7 | 2722707.9178 | 1220120.5108
8 | 2722735.5515 | 1220116.5659
9 | 2722700.2697 | 1220165.6664
10 | 2722667.5406 | 1220145.0964
11 | 2722706.7352 | 1220154.6799
12 | 2722731.1603 | 1220095.7814
13 | 2722756.6372 | 1220120.1375
14 | 2722705.0523 | 1220096.2001
15 | 2722731.0546 | 1220062.1654
16 | 2722778.1234 | 1220093.6526
17 | 2722823.7913 | 1220049.953
18 | 2722820.633 | 1220073.3619
19 | 2722692.6699 | 1220187.8606
20 | 2722686.9138 | 1220161.2413
21 | 2722627.9159 | 1220169.2237
22 | 2722699.6705 | 1220175.2171
23 | 2722718.3616 | 1220153.3894
24 | 2722767.2953 | 1220120.8292
25 | 2722731.0257 | 1220052.9628
26 | 2722781.4852 | 1220098.9988
27 | 2722730.9414 | 1220026.1446
28 | 2722719.3652 | 1219886.6892
29 | 2722651.6601 | 1220035.7637
30 | 2722671.5479 | 1220063.4013
31 | 2722618.8458 | 1220062.9567
32 | 2722519.5493 | 1219768.5138
33 | 2722736.8021 | 1220159.7317
34 | 2722727.4288 | 1220156.5079
35 | 2722738.9513 | 1220183.3772
36 | 2722729.3071 | 1220180.0207
37 | 2722720.3988 | 1220176.9203
38 | 2722711.2052 | 1220173.7207
39 | 2722743.4265 | 1220235.6215
40 | 2722733.7175 | 1220256.6712
41 | 2722733.7807 | 1220226.9671
42 | 2722731.8245 | 1220203.524
43 | 2722722.4462 | 1220200.3445
44 | 2722713.497 | 1220197.3105
45 | 2722704.2711 | 1220194.1826
46 | 2722692.6624 | 1220195.5887
47 | 2722726.7832 | 1220247.2412
48 | 2722724.3754 | 1220223.7789
49 | 2722680.8672 | 1220183.8144
50 | 2722685.2637 | 1220209.5028
51 | 2722680.1839 | 1220224.332
52 | 2722671.9421 | 1220204.8532
53 | 2722823.8777 | 1220078.5298
54 | 2722827.9453 | 1220091.6174
55 | 2722855.095 | 1220088.7987
56 | 2722819.4169 | 1220124.2116
57 | 2722818.8299 | 1220133.162
58 | 2722834.4328 | 1220125.1886
59 | 2722840.1744 | 1220137.1608
60 | 2722845.41 | 1220125.8966
61 | 2722674.3567 | 1220222.3994
62 | 2722605.3315 | 1220087.2391
63 | 2722597.0538 | 1220134.5755
64 | 2722598.7036 | 1220109.8494
65 | 2722594.2774 | 1220146.3357
66 | 2722604.0537 | 1220090.2154
67 | 2722594.1286 | 1220146.9667
68 | 2722586.915 | 1220144.6289
69 | 2722590.0297 | 1220164.3546
70 | 2722595.3485 | 1220080.7682
71 | 2722578.788 | 1220200.7818
72 | 2722881.093 | 1220145.2445
73 | 2722585.3518 | 1220074.9652
74 | 2722537.4409 | 1220080.6656
75 | 2722646.0787 | 1220182.497
76 | 2722616.0787 | 1220176.4302
77 | 2722648.4829 | 1220186.2716
78 | 2722654.4294 | 1220177.6621
79 | 2722633.0074 | 1220191.3
80 | 2722557.0376 | 1220230.88
81 | 2722553.7146 | 1220237.3288
82 | 2722574.81 | 1220237.0806
83 | 2722470.412 | 1220081.6176
84 | 2722715.437 | 1220220.749
85 | 2722706.49 | 1220217.7161
86 | 2722697.2676 | 1220214.5899
87 | 2722717.5168 | 1220244.0175
88 | 2722708.4878 | 1220240.8764
89 | 2722699.5665 | 1220237.7728
90 | 2722690.4694 | 1220234.608
91 | 2722685.6624 | 1220215.9383
92 | 2722889.5804 | 1220126.4159
93 | 2722910.8042 | 1220111.998
94 | 2722699.6705 | 1220175.2171

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98545 | -0.27881 | 0.0076955 | 0.0019287
1 | 0.98534 | -0.28088 | 0.00094251 | 0.00023622
2 | 0.98661 | -0.25629 | 0 | 0
3 | 0.98459 | -0.2954 | 0 | 0
4 | 0.98659 | -0.25658 | 0.00066472 | 0.00016659
5 | 0.98743 | -0.24037 | 0 | 0
6 | 0.984 | -0.30694 | 0 | 0
7 | 0.98857 | -0.21781 | 0 | 0
8 | 0.99291 | -0.13465 | 0 | 0
9 | 0.98719 | -0.24454 | 0 | 0
10 | 0.98429 | -0.30024 | 0.0080939 | 0.0020285
11 | 1 | 0 | -0.5002 | -0.12716
12 | 0.99055 | -0.18016 | 0 | 0
13 | 0.99231 | -0.14624 | 0.013353 | 0.0033465
14 | 0.99041 | -0.18291 | 0.0059335 | 0.0014871
15 | 0.9898 | -0.19474 | 0.011236 | 0.0028161
16 | 0.98725 | -0.24386 | 0.0010783 | 0.00027024
17 | 0.98398 | -0.30732 | 0.0014201 | 0.00035592
18 | 0.9833 | -0.32064 | 0.0009191 | 0.00023035
19 | 0.98668 | -0.25451 | 0 | 0
20 | 0.98709 | -0.24645 | 0.0075694 | 0.0018971
21 | 0.98043 | -0.37503 | 0 | 0
22 | 0.998 | -0.038256 | 0 | 0
23 | 0.9995 | -0.0096557 | 0.011742 | 0.0029427
24 | 0.99215 | -0.14944 | 0.016913 | 0.0042389
25 | 0.98969 | -0.1969 | 0.006555 | 0.0016428
26 | 0.98717 | -0.24535 | 0.013206 | 0.0033098
27 | 0.98952 | -0.20006 | 0 | 0
28 | 0.98867 | -0.21655 | 0.00076239 | 0.00019107
29 | 0.97083 | -0.56354 | 0 | 0
30 | 0.97041 | -0.57178 | 0.013076 | 0.0032772
31 | 0.97137 | -0.55292 | 0.0033402 | 0.00083714
32 | 0.98743 | -0.24078 | 0.0058426 | 0.0014643
33 | 0.99917 | -0.015919 | 0.013187 | 0.003305
34 | 0.99929 | -0.013637 | 0.010606 | 0.002658
35 | 0.99675 | -0.062273 | 0.012443 | 0.0031185
36 | 0.99687 | -0.060045 | 0.010597 | 0.0026559
37 | 0.99706 | -0.056234 | 0.010596 | 0.0026557
38 | 0.99736 | -0.050494 | 0.011265 | 0.0028232
39 | 0.98858 | -0.2194 | 0 | 0
40 | 0.98737 | -0.24297 | 0 | 0
41 | 0.98949 | -0.2019 | 0.013338 | 0.0033429
42 | 0.99524 | -0.091101 | 0.011515 | 0.002886
43 | 0.99535 | -0.089095 | 0.010565 | 0.0026477
44 | 0.99554 | -0.085425 | 0.010595 | 0.0026554
45 | 0.99583 | -0.079829 | 0.01127 | 0.0028244
46 | 0.99645 | -0.067861 | 0 | 0
47 | 0.98653 | -0.2594 | 0.013352 | 0.0033462
48 | 0.99013 | -0.18952 | 0.012225 | 0.003064
49 | 0.98659 | -0.25619 | 0.0075551 | 0.0018935
50 | 0.98634 | -0.26113 | 0 | 0
51 | 0.98622 | -0.26354 | 0 | 0
52 | 0.98624 | -0.26305 | 0.0075932 | 0.001903
53 | 0.98307 | -0.32508 | 0.0034582 | 0.00086671
54 | 0.98258 | -0.33457 | 0 | 0
55 | 0.98255 | -0.33532 | 0.0011556 | 0.00028963
56 | 0.98128 | -0.36001 | 0 | 0
57 | 0.98123 | -0.36115 | 0.0070269 | 0.0017611
58 | 0.98088 | -0.36785 | 0 | 0
59 | 0.98072 | -0.37104 | 0.01217 | 0.0030502
60 | 0.98071 | -0.37116 | 0.0068624 | 0.0017199
61 | 0.98617 | -0.26449 | 0.0085833 | 0.0021512
62 | 0.97179 | -0.5445 | 0 | 0
63 | 0.97352 | -0.51038 | 0.0036657 | 0.00091871
64 | 0.9726 | -0.52851 | 0.0018762 | 0.00047023
65 | 0.97401 | -0.50076 | 0 | 0
66 | 0.97188 | -0.54277 | 0.00885 | 0.002218
67 | 0.97404 | -0.50021 | 0.0047585 | 0.0011926
68 | 0.97399 | -0.5011 | 0.0024739 | 0.00062003
69 | 0.97488 | -0.48364 | 0.0019053 | 0.0004775
70 | 0.97165 | -0.54724 | 0.0015392 | 0.00038577
71 | 0.97684 | -0.44515 | 0 | 0
72 | 0.98026 | -0.38016 | 0 | 0
73 | 0.97153 | -0.54958 | 0.0045415 | 0.0011382
74 | 0.97124 | -0.55541 | 0.0038661 | 0.00096893
75 | 0.98016 | -0.38035 | 0 | 0
76 | 0.97944 | -0.39427 | 0 | 0
77 | 0.98015 | -0.3806 | 0.0031353 | 0.00078578
78 | 0.98008 | -0.382 | 0.0094601 | 0.0023709
79 | 0.97915 | -0.40002 | 0.013876 | 0.0034777
80 | 0.97648 | -0.45222 | 0 | 0
81 | 0.97646 | -0.45271 | 0.0037033 | 0.00092815
82 | 0.97637 | -0.4545 | 0.0066267 | 0.0016608
83 | 0.97108 | -0.55858 | 0.0025417 | 0.000637
84 | 0.99084 | -0.17572 | 0.012207 | 0.0030594
85 | 0.99166 | -0.15988 | 0.012237 | 0.0030668
86 | 0.99261 | -0.14148 | 0.006145 | 0.0015401
87 | 0.98614 | -0.26702 | 0.012603 | 0.0031587
88 | 0.98586 | -0.2723 | 0.012233 | 0.0030659
89 | 0.9857 | -0.27544 | 0.012234 | 0.0030661
90 | 0.98565 | -0.27653 | 0.0063086 | 0.0015811
91 | 0.99422 | -0.1106 | 0 | 0
92 | 0.98001 | -0.38495 | 0 | 0
93 | 0.97978 | -0.38953 | 0.0097231 | 0.0024369
94 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.043856 | 0.011057 | -0.043852 | -0.011054 | 4.3419e-06 | 2.7452e-06 | 0.066246 | 0.066246 | 0.066246 | 0.98545 | -0.27881 | 0.98534 | -0.28088 | 18.1994
1 | -0.051552 | -0.012985 | 0.051607 | 0.013021 | 5.5572e-05 | 3.5254e-05 | 0.077866 | 0.077866 | 0.077866 | 0.98545 | -0.27881 | 0.98661 | -0.25629 | 21.3917
2 | 0.042909 | 0.010818 | -0.04288 | -0.010799 | 2.9794e-05 | 1.8827e-05 | 0.064822 | 0.064823 | 0.064823 | 0.98534 | -0.28088 | 0.98459 | -0.2954 | 17.8084
3 | 0.00066473 | 0.00016629 | -0.00066472 | -0.00016659 | 9.2044e-09 | -3.0599e-07 | 0.0010024 | 0.0010026 | 0.0010026 | 0.98661 | -0.25629 | 0.98659 | -0.25658 | 0.27543
4 | -0.052272 | -0.013187 | 0.052312 | 0.013212 | 3.9874e-05 | 2.5301e-05 | 0.078868 | 0.078868 | 0.078868 | 0.98661 | -0.25629 | 0.98743 | -0.24037 | 21.6671
5 | 0.04288 | 0.010799 | -0.042856 | -0.010784 | 2.3643e-05 | 1.4941e-05 | 0.064823 | 0.064823 | 0.064823 | 0.98459 | -0.2954 | 0.984 | -0.30694 | 17.8084
6 | 0.014288 | 0.003582 | -0.014286 | -0.0035806 | 2.3704e-06 | 1.3427e-06 | 0.021532 | 0.021532 | 0.021532 | 0.98743 | -0.24037 | 0.98725 | -0.24386 | 5.9154
7 | -0.0666 | -0.016794 | 0.066793 | 0.016917 | 0.00019256 | 0.00012258 | 0.1004 | 0.1004 | 0.1004 | 0.98743 | -0.24037 | 0.99055 | -0.18016 | 27.5824
8 | 0.0014202 | 0.00035575 | -0.0014201 | -0.00035592 | 2.6158e-08 | -1.7538e-07 | 0.0021475 | 0.0021476 | 0.0021476 | 0.984 | -0.30694 | 0.98398 | -0.30732 | 0.59
9 | 0.041436 | 0.010428 | -0.041409 | -0.010411 | 2.7117e-05 | 1.7121e-05 | 0.062675 | 0.062675 | 0.062675 | 0.984 | -0.30694 | 0.9833 | -0.32064 | 17.2184
10 | -0.12989 | -0.033031 | 0.13041 | 0.033365 | 0.00052265 | 0.00033403 | 0.19568 | 0.19568 | 0.19568 | 0.98857 | -0.21781 | 0.99291 | -0.13465 | 53.7577
11 | 0.031361 | 0.007881 | -0.031321 | -0.007856 | 3.9974e-05 | 2.4971e-05 | 0.047213 | 0.047213 | 0.047213 | 0.98857 | -0.21781 | 0.98719 | -0.24454 | 12.9705
12 | 0.098525 | 0.02515 | -0.098134 | -0.0249 | 0.00039075 | 0.00024948 | 0.14847 | 0.14847 | 0.14847 | 0.98857 | -0.21781 | 0.98429 | -0.30024 | 40.7874
13 | -0.25806 | -0.06563 | 0.25975 | 0.066708 | 0.0016861 | 0.0010775 | 0.38708 | 0.38708 | 0.38708 | 0.99291 | -0.13465 | 1 | 0 | 53.1701
14 | 0.097367 | 0.024668 | -0.097154 | -0.024533 | 0.00021234 | 0.00013555 | 0.14601 | 0.14601 | 0.14601 | 0.99291 | -0.13465 | 0.99055 | -0.18016 | 40.1132
15 | 0.030285 | 0.0075973 | -0.030268 | -0.0075869 | 1.6725e-05 | 1.0424e-05 | 0.045389 | 0.045389 | 0.045389 | 0.99291 | -0.13465 | 0.99231 | -0.14624 | 12.4696
16 | 0.023751 | 0.0059587 | -0.023739 | -0.0059518 | 1.1275e-05 | 6.9163e-06 | 0.035802 | 0.035802 | 0.035802 | 0.98719 | -0.24454 | 0.98668 | -0.25451 | 9.8358
17 | 0.0075701 | 0.0018973 | -0.0075694 | -0.0018971 | 6.8698e-07 | 2.598e-07 | 0.011411 | 0.011411 | 0.011411 | 0.98719 | -0.24454 | 0.98709 | -0.24645 | 3.1348
18 | 0.09004 | 0.022872 | -0.089717 | -0.022666 | 0.00032287 | 0.00020605 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.98429 | -0.30024 | 0.98043 | -0.37503 | 37.4259
19 | 0.20325 | 0.051528 | -0.20288 | -0.05129 | 0.00037296 | 0.00023812 | 0.30265 | 0.30265 | 0.30265 | 1 | 0 | 0.998 | -0.038256 | 41.5726
20 | 0.035557 | 0.0089195 | -0.03554 | -0.0089093 | 1.6359e-05 | 1.0265e-05 | 0.052912 | 0.052912 | 0.052912 | 1 | 0 | 0.9995 | -0.0096557 | 14.5362
21 | 0.0059343 | 0.0014872 | -0.0059335 | -0.0014871 | 7.7815e-07 | 1.6195e-07 | 0.0089145 | 0.0089146 | 0.0089146 | 0.99055 | -0.18016 | 0.99041 | -0.18291 | 2.4491
22 | 0.024428 | 0.0061286 | -0.024411 | -0.0061182 | 1.6977e-05 | 1.0433e-05 | 0.036698 | 0.036698 | 0.036698 | 0.99055 | -0.18016 | 0.9898 | -0.19474 | 10.0818
23 | 0.016916 | 0.0042404 | -0.016913 | -0.0042389 | 2.5771e-06 | 1.5114e-06 | 0.025366 | 0.025366 | 0.025366 | 0.99231 | -0.14624 | 0.99215 | -0.14944 | 6.9688
24 | 0.013174 | 0.0033021 | -0.013173 | -0.0033014 | 1.3537e-06 | 7.4811e-07 | 0.019806 | 0.019806 | 0.019806 | 0.9898 | -0.19474 | 0.98969 | -0.1969 | 5.4412
25 | 0.013207 | 0.0033104 | -0.013206 | -0.0033098 | 9.3848e-07 | 5.1988e-07 | 0.019907 | 0.019907 | 0.019907 | 0.98725 | -0.24386 | 0.98717 | -0.24535 | 5.4689
26 | 0.04049 | 0.010181 | -0.040481 | -0.010175 | 8.5942e-06 | 5.4229e-06 | 0.061284 | 0.061284 | 0.061284 | 0.9833 | -0.32064 | 0.98307 | -0.32508 | 16.8363
27 | 0.0075557 | 0.0018937 | -0.0075551 | -0.0018935 | 6.0591e-07 | 2.2886e-07 | 0.011395 | 0.011395 | 0.011395 | 0.98668 | -0.25451 | 0.98659 | -0.25619 | 3.1305
28 | 0.016184 | 0.0040581 | -0.016179 | -0.0040551 | 5.1095e-06 | 2.9781e-06 | 0.024407 | 0.024407 | 0.024407 | 0.98668 | -0.25451 | 0.98634 | -0.26113 | 6.7054
29 | 0.012599 | 0.0031588 | -0.012596 | -0.003157 | 3.1928e-06 | 1.7498e-06 | 0.019123 | 0.019123 | 0.019123 | 0.98043 | -0.37503 | 0.98016 | -0.38035 | 5.2535
30 | 0.077118 | 0.019507 | -0.077047 | -0.019462 | 7.1125e-05 | 4.5346e-05 | 0.11711 | 0.11711 | 0.11711 | 0.98043 | -0.37503 | 0.97944 | -0.39427 | 32.1724
31 | 0.15794 | 0.040011 | -0.15771 | -0.039868 | 0.00022426 | 0.00014296 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.998 | -0.038256 | 0.99645 | -0.067861 | 32.3674
32 | 0.044942 | 0.011279 | -0.044916 | -0.011262 | 2.6214e-05 | 1.6574e-05 | 0.067014 | 0.067015 | 0.067015 | 0.998 | -0.038256 | 0.99736 | -0.050494 | 18.4106
33 | 0.023799 | 0.0059665 | -0.023794 | -0.0059638 | 4.5139e-06 | 2.7633e-06 | 0.035431 | 0.035431 | 0.035431 | 0.9995 | -0.0096557 | 0.99929 | -0.013637 | 9.7338
34 | 0.0066179 | 0.0016585 | -0.0066169 | -0.0016582 | 9.957e-07 | 2.9269e-07 | 0.0099502 | 0.0099503 | 0.0099503 | 0.98969 | -0.1969 | 0.98952 | -0.20006 | 2.7336
35 | 0.0066169 | 0.0016582 | -0.0066117 | -0.0016567 | 5.1958e-06 | 1.5293e-06 | 0.0099503 | 0.0099509 | 0.0099509 | 0.98952 | -0.20006 | 0.98867 | -0.21655 | 2.7338
36 | 0.0058493 | 0.0014656 | -0.0058426 | -0.0014643 | 6.7476e-06 | 1.3452e-06 | 0.0088035 | 0.0088045 | 0.0088045 | 0.98867 | -0.21655 | 0.98743 | -0.24078 | 2.4188
37 | 0.013081 | 0.0032801 | -0.013076 | -0.0032772 | 5.1335e-06 | 2.8646e-06 | 0.020051 | 0.020051 | 0.020051 | 0.97083 | -0.56354 | 0.97041 | -0.57178 | 5.5085
38 | -0.013081 | -0.0032801 | 0.013088 | 0.0032838 | 6.6227e-06 | 3.6951e-06 | 0.020051 | 0.020051 | 0.020051 | 0.97083 | -0.56354 | 0.97137 | -0.55292 | 5.5085
39 | -0.016428 | -0.0041209 | 0.016435 | 0.0041248 | 6.6009e-06 | 3.8804e-06 | 0.025167 | 0.025167 | 0.025167 | 0.97137 | -0.55292 | 0.97179 | -0.5445 | 6.9141
40 | -0.013187 | -0.003305 | 0.013188 | 0.0033058 | 1.4336e-06 | 7.8766e-07 | 0.019639 | 0.019639 | 0.019639 | 0.99917 | -0.015919 | 0.99929 | -0.013637 | 5.3953
41 | -0.012443 | -0.0031185 | 0.012444 | 0.0031192 | 1.3214e-06 | 7.1255e-07 | 0.018576 | 0.018576 | 0.018576 | 0.99675 | -0.062273 | 0.99687 | -0.060045 | 5.1032
42 | -0.023042 | -0.0057752 | 0.023046 | 0.0057777 | 4.1843e-06 | 2.555e-06 | 0.034394 | 0.034394 | 0.034394 | 0.99687 | -0.060045 | 0.99706 | -0.056234 | 9.449
43 | -0.033642 | -0.0084334 | 0.033651 | 0.0084392 | 9.2023e-06 | 5.7625e-06 | 0.050208 | 0.050208 | 0.050208 | 0.99706 | -0.056234 | 0.99736 | -0.050494 | 13.7935
44 | 0.056865 | 0.014303 | -0.056801 | -0.014263 | 6.3941e-05 | 4.0625e-05 | 0.085612 | 0.085612 | 0.085612 | 0.98858 | -0.2194 | 0.98737 | -0.24297 | 23.5197
45 | -0.056865 | -0.014303 | 0.056913 | 0.014334 | 4.7591e-05 | 3.0236e-05 | 0.085612 | 0.085612 | 0.085612 | 0.98858 | -0.2194 | 0.98949 | -0.2019 | 23.5197
46 | 0.056801 | 0.014263 | -0.056757 | -0.014234 | 4.4482e-05 | 2.8262e-05 | 0.085612 | 0.085612 | 0.085612 | 0.98737 | -0.24297 | 0.98653 | -0.2594 | 23.5197
47 | -0.070251 | -0.017676 | 0.070293 | 0.017703 | 4.1584e-05 | 2.6486e-05 | 0.10567 | 0.10567 | 0.10567 | 0.98949 | -0.2019 | 0.99013 | -0.18952 | 29.0303
48 | -0.011515 | -0.002886 | 0.011516 | 0.0028866 | 1.1007e-06 | 5.7577e-07 | 0.017217 | 0.017217 | 0.017217 | 0.99524 | -0.091101 | 0.99535 | -0.089095 | 4.7299
49 | -0.022081 | -0.0055343 | 0.022085 | 0.0055367 | 3.8614e-06 | 2.3485e-06 | 0.03301 | 0.03301 | 0.03301 | 0.99535 | -0.089095 | 0.99554 | -0.085425 | 9.0688
50 | -0.03268 | -0.0081921 | 0.032689 | 0.0081975 | 8.7164e-06 | 5.4518e-06 | 0.048847 | 0.048847 | 0.048847 | 0.99554 | -0.085425 | 0.99583 | -0.079829 | 13.4195
51 | -0.043958 | -0.011022 | 0.043983 | 0.011038 | 2.5085e-05 | 1.5853e-05 | 0.065686 | 0.065686 | 0.065686 | 0.99583 | -0.079829 | 0.99645 | -0.067861 | 18.0457
52 | 0.11373 | 0.02883 | -0.1135 | -0.028681 | 0.00023306 | 0.00014888 | 0.16995 | 0.16995 | 0.16995 | 0.99645 | -0.067861 | 0.99422 | -0.1106 | 46.6892
53 | 0.043405 | 0.010888 | -0.043389 | -0.010878 | 1.5772e-05 | 9.9687e-06 | 0.065473 | 0.065473 | 0.065473 | 0.98653 | -0.2594 | 0.98614 | -0.26702 | 17.9872
54 | -0.082518 | -0.020767 | 0.082573 | 0.020802 | 5.4457e-05 | 3.4731e-05 | 0.12404 | 0.12404 | 0.12404 | 0.99013 | -0.18952 | 0.99084 | -0.17572 | 34.0778
55 | 0.0085846 | 0.0021518 | -0.0085837 | -0.0021513 | 9.8589e-07 | 4.3094e-07 | 0.012951 | 0.012951 | 0.012951 | 0.98634 | -0.26113 | 0.98622 | -0.26354 | 3.558
56 | 0.0075939 | 0.0019033 | -0.0075932 | -0.001903 | 6.9446e-07 | 2.6439e-07 | 0.011456 | 0.011456 | 0.011456 | 0.98634 | -0.26113 | 0.98624 | -0.26305 | 3.1474
57 | 0.0085837 | 0.0021513 | -0.0085833 | -0.0021512 | 3.8514e-07 | 1.6836e-07 | 0.012951 | 0.012951 | 0.012951 | 0.98622 | -0.26354 | 0.98617 | -0.26449 | 3.558
58 | 0.037023 | 0.0093086 | -0.037006 | -0.009298 | 1.6759e-05 | 1.0546e-05 | 0.05605 | 0.05605 | 0.05605 | 0.98307 | -0.32508 | 0.98258 | -0.33457 | 15.3983
59 | 0.0011557 | 0.0002892 | -0.0011556 | -0.00028963 | 4.1601e-08 | -4.3214e-07 | 0.00175 | 0.0017502 | 0.0017502 | 0.98258 | -0.33457 | 0.98255 | -0.33532 | 0.48081
60 | 0.03585 | 0.0090088 | -0.035807 | -0.0089815 | 4.3488e-05 | 2.7335e-05 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | 0.98258 | -0.33457 | 0.98128 | -0.36001 | 14.9176
61 | 0.0070273 | 0.0017612 | -0.0070269 | -0.0017611 | 3.8201e-07 | 1.3117e-07 | 0.010656 | 0.010656 | 0.010656 | 0.98128 | -0.36001 | 0.98123 | -0.36115 | 2.9275
62 | 0.028779 | 0.0072202 | -0.028769 | -0.0072135 | 1.0748e-05 | 6.689e-06 | 0.043644 | 0.043644 | 0.043644 | 0.98128 | -0.36001 | 0.98088 | -0.36785 | 11.9901
63 | 0.012172 | 0.0030512 | -0.01217 | -0.0030502 | 1.8486e-06 | 1.0006e-06 | 0.018465 | 0.018466 | 0.018466 | 0.98088 | -0.36785 | 0.98072 | -0.37104 | 5.0729
64 | 0.016597 | 0.0041624 | -0.016594 | -0.0041609 | 2.6151e-06 | 1.5348e-06 | 0.025178 | 0.025178 | 0.025178 | 0.98088 | -0.36785 | 0.98071 | -0.37116 | 6.9172
65 | 0.0097317 | 0.002441 | -0.0097275 | -0.002439 | 4.1751e-06 | 2.0281e-06 | 0.014766 | 0.014767 | 0.014767 | 0.98071 | -0.37116 | 0.98026 | -0.38016 | 4.0568
66 | 0.012493 | 0.0031314 | -0.012492 | -0.0031305 | 1.6331e-06 | 8.9777e-07 | 0.01913 | 0.01913 | 0.01913 | 0.97179 | -0.5445 | 0.97165 | -0.54724 | 5.2556
67 | -0.028928 | -0.0072562 | 0.028931 | 0.0072577 | 2.3834e-06 | 1.4852e-06 | 0.044298 | 0.044298 | 0.044298 | 0.97179 | -0.5445 | 0.97188 | -0.54277 | 12.1697
68 | 0.039717 | 0.0099838 | -0.039683 | -0.0099621 | 3.4367e-05 | 2.1686e-05 | 0.060718 | 0.060718 | 0.060718 | 0.97352 | -0.51038 | 0.9726 | -0.52851 | 16.6808
69 | -0.043383 | -0.010903 | 0.043403 | 0.010915 | 1.9931e-05 | 1.2605e-05 | 0.066321 | 0.066321 | 0.066321 | 0.97352 | -0.51038 | 0.97401 | -0.50076 | 18.22
70 | 0.037806 | 0.0094919 | -0.037781 | -0.0094757 | 2.5689e-05 | 1.6187e-05 | 0.057847 | 0.057848 | 0.057848 | 0.9726 | -0.52851 | 0.97188 | -0.54277 | 15.8922
71 | -0.045877 | -0.011535 | 0.045878 | 0.011536 | 1.1947e-06 | 7.5656e-07 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.97401 | -0.50076 | 0.97404 | -0.50021 | 19.2583
72 | 0.002474 | 0.00061996 | -0.0024739 | -0.00062003 | 4.0485e-08 | -6.8151e-08 | 0.0037795 | 0.0037796 | 0.0037796 | 0.97401 | -0.50076 | 0.97399 | -0.5011 | 1.0383
73 | -0.050636 | -0.012728 | 0.050676 | 0.012754 | 4.0102e-05 | 2.5443e-05 | 0.07737 | 0.07737 | 0.07737 | 0.97404 | -0.50021 | 0.97488 | -0.48364 | 21.2554
74 | -0.052582 | -0.013231 | 0.052679 | 0.013293 | 9.6903e-05 | 6.1517e-05 | 0.080278 | 0.080278 | 0.080278 | 0.97488 | -0.48364 | 0.97684 | -0.44515 | 22.0543
75 | 0.010953 | 0.0027447 | -0.010951 | -0.0027441 | 1.2195e-06 | 6.3732e-07 | 0.016773 | 0.016773 | 0.016773 | 0.97165 | -0.54724 | 0.97153 | -0.54958 | 4.608
76 | 0.010334 | 0.0025909 | -0.010331 | -0.0025892 | 3.4811e-06 | 1.7592e-06 | 0.015743 | 0.015743 | 0.015743 | 0.97684 | -0.44515 | 0.97648 | -0.45222 | 4.3249
77 | -0.063013 | -0.015884 | 0.063167 | 0.015982 | 0.00015382 | 9.7885e-05 | 0.09602 | 0.09602 | 0.09602 | 0.97684 | -0.44515 | 0.97944 | -0.39427 | 26.3792
78 | 0.0097275 | 0.002439 | -0.0097253 | -0.0024379 | 2.2222e-06 | 1.0797e-06 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.98026 | -0.38016 | 0.98001 | -0.38495 | 4.0568
79 | 0.0064099 | 0.0016059 | -0.0064081 | -0.0016053 | 1.7795e-06 | 5.2939e-07 | 0.0098173 | 0.0098175 | 0.0098175 | 0.97153 | -0.54958 | 0.97124 | -0.55541 | 2.6971
80 | 0.0025421 | 0.00063642 | -0.0025417 | -0.000637 | 3.8396e-07 | -5.8955e-07 | 0.0038944 | 0.0038947 | 0.0038947 | 0.97124 | -0.55541 | 0.97108 | -0.55858 | 1.07
81 | 0.0031354 | 0.00078575 | -0.0031353 | -0.00078578 | 3.7995e-08 | -3.2047e-08 | 0.0047599 | 0.0047599 | 0.0047599 | 0.98016 | -0.38035 | 0.98015 | -0.3806 | 1.3077
82 | 0.0094608 | 0.0023713 | -0.0094601 | -0.0023709 | 7.4647e-07 | 3.5613e-07 | 0.014363 | 0.014363 | 0.014363 | 0.98016 | -0.38035 | 0.98008 | -0.382 | 3.9459
83 | 0.01388 | 0.0034799 | -0.013876 | -0.0034777 | 3.8024e-06 | 2.1466e-06 | 0.021088 | 0.021088 | 0.021088 | 0.97944 | -0.39427 | 0.97915 | -0.40002 | 5.7933
84 | 0.0037034 | 0.00092811 | -0.0037033 | -0.00092815 | 8.6644e-08 | -3.5296e-08 | 0.0056435 | 0.0056435 | 0.0056435 | 0.97648 | -0.45222 | 0.97646 | -0.45271 | 1.5504
85 | 0.0066274 | 0.001661 | -0.0066267 | -0.0016608 | 7.1996e-07 | 2.2533e-07 | 0.010099 | 0.010099 | 0.010099 | 0.97648 | -0.45222 | 0.97637 | -0.4545 | 2.7746
86 | -0.09478 | -0.023861 | 0.094851 | 0.023907 | 7.1812e-05 | 4.5838e-05 | 0.14238 | 0.14238 | 0.14238 | 0.99084 | -0.17572 | 0.99166 | -0.15988 | 39.1141
87 | -0.10709 | -0.026974 | 0.10718 | 0.027034 | 9.4347e-05 | 6.0256e-05 | 0.16074 | 0.16074 | 0.16074 | 0.99166 | -0.15988 | 0.99261 | -0.14148 | 44.1585
88 | -0.11333 | -0.028574 | 0.1135 | 0.028681 | 0.00016775 | 0.00010716 | 0.16995 | 0.16995 | 0.16995 | 0.99261 | -0.14148 | 0.99422 | -0.1106 | 46.6892
89 | 0.030786 | 0.0077196 | -0.030778 | -0.0077147 | 7.7367e-06 | 4.8296e-06 | 0.046456 | 0.046456 | 0.046456 | 0.98614 | -0.26702 | 0.98586 | -0.2723 | 12.7626
90 | 0.018545 | 0.0046489 | -0.018543 | -0.0046472 | 2.7754e-06 | 1.6558e-06 | 0.027992 | 0.027992 | 0.027992 | 0.98586 | -0.2723 | 0.9857 | -0.27544 | 7.6901
91 | 0.0063089 | 0.0015812 | -0.0063086 | -0.0015811 | 3.2763e-07 | 8.6911e-08 | 0.0095239 | 0.009524 | 0.009524 | 0.9857 | -0.27544 | 0.98565 | -0.27653 | 2.6165
92 | 0.0097253 | 0.0024379 | -0.0097231 | -0.0024369 | 2.1196e-06 | 1.03e-06 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.98001 | -0.38495 | 0.97978 | -0.38953 | 4.0568

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5002 | 0.12716

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0076955 | 0.0019287
1 | 0.00094251 | 0.00023622
2 | 0.00066472 | 0.00016659
3 | 0.0080939 | 0.0020285
4 | 0.013353 | 0.0033465
5 | 0.0059335 | 0.0014871
6 | 0.011236 | 0.0028161
7 | 0.0010783 | 0.00027024
8 | 0.0014201 | 0.00035592
9 | 0.0009191 | 0.00023035
10 | 0.0075694 | 0.0018971
11 | 0.011742 | 0.0029427
12 | 0.016913 | 0.0042389
13 | 0.006555 | 0.0016428
14 | 0.013206 | 0.0033098
15 | 0.00076239 | 0.00019107
16 | 0.013076 | 0.0032772
17 | 0.0033402 | 0.00083714
18 | 0.0058426 | 0.0014643
19 | 0.013187 | 0.003305
20 | 0.010606 | 0.002658
21 | 0.012443 | 0.0031185
22 | 0.010597 | 0.0026559
23 | 0.010596 | 0.0026557
24 | 0.011265 | 0.0028232
25 | 0.013338 | 0.0033429
26 | 0.011515 | 0.002886
27 | 0.010565 | 0.0026477
28 | 0.010595 | 0.0026554
29 | 0.01127 | 0.0028244
30 | 0.013352 | 0.0033462
31 | 0.012225 | 0.003064
32 | 0.0075551 | 0.0018935
33 | 0.0075932 | 0.001903
34 | 0.0034582 | 0.00086671
35 | 0.0011556 | 0.00028963
36 | 0.0070269 | 0.0017611
37 | 0.01217 | 0.0030502
38 | 0.0068624 | 0.0017199
39 | 0.0085833 | 0.0021512
40 | 0.0036657 | 0.00091871
41 | 0.0018762 | 0.00047023
42 | 0.00885 | 0.002218
43 | 0.0047585 | 0.0011926
44 | 0.0024739 | 0.00062003
45 | 0.0019053 | 0.0004775
46 | 0.0015392 | 0.00038577
47 | 0.0045415 | 0.0011382
48 | 0.0038661 | 0.00096893
49 | 0.0031353 | 0.00078578
50 | 0.0094601 | 0.0023709
51 | 0.013876 | 0.0034777
52 | 0.0037033 | 0.00092815
53 | 0.0066267 | 0.0016608
54 | 0.0025417 | 0.000637
55 | 0.012207 | 0.0030594
56 | 0.012237 | 0.0030668
57 | 0.006145 | 0.0015401
58 | 0.012603 | 0.0031587
59 | 0.012233 | 0.0030659
60 | 0.012234 | 0.0030661
61 | 0.0063086 | 0.0015811
62 | 0.0097231 | 0.0024369

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1