## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-119_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-119_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-119_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-119_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-119_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-119_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-119_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-119_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-119_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-119_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-119_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-119_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-119_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-119_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-119_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-119_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-119_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-119_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-119_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-119_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-119_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-119_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-119_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-119_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-119_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-119_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-119_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-119_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-119_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-119_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-119_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-119_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-119_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-119_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-119_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-119_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-119_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-119_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-119_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-119_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-119_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-119_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-119_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-119_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-119_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-119_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-119_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-119_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-119_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-119_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-119_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-119_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-119_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-119_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-119_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-119_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-119_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-119_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-119_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-119_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-119_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-119_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-119_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-119_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-119_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-119_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-119_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-119_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-119_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-119_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-119_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-119_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-119_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-119_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-119_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-119_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-119_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-119_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-119_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-119_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-119_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-119_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-119_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-119_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-119_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-119_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-119_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-119_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-119_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-119_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-119_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-119_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-119_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-119_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1630-119_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1630-119_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1630-119_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1630-119_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1630-119_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1630-119_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1630-119_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_54_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-119_0_6_load_0 | 0 | 0.0056491 | 0.0014158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-119_0_6_load_99 | 5 | 0.0021115 | 0.0005292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-119_0_6_load_46 | 6 | 0.0015422 | 0.0003865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-119_0_6_load_38 | 8 | 0.0025653 | 0.00064292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-119_0_6_load_8 | 10 | 0.0003416 | 8.5613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-119_0_6_load_26 | 11 | 0.0012889 | 0.00032304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-119_0_6_load_101 | 12 | 0.00029425 | 7.3747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-119_0_6_load_25 | 13 | 0.00058638 | 0.00014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-119_0_6_load_86 | 15 | 0.0017018 | 0.0004265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-119_0_6_load_29 | 16 | 0.00042893 | 0.0001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-119_0_6_load_4 | 18 | 0.0033912 | 0.00084992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-119_0_6_load_5 | 19 | 0.010286 | 0.0025778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-119_0_6_load_7 | 20 | 0.001624 | 0.00040701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-119_0_6_load_98 | 23 | 0.002363 | 0.00059221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-119_0_6_load_10 | 26 | 0.0023314 | 0.00058431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-119_0_6_load_11 | 27 | 0.00042035 | 0.00010535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-119_0_6_load_12 | 28 | 0.00046762 | 0.0001172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-119_0_6_load_57 | 31 | 0.0023098 | 0.00057889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-119_0_6_load_58 | 33 | 0.0006433 | 0.00016123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-119_0_6_load_48 | 34 | 0.0023244 | 0.00058256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-119_0_6_load_15 | 35 | 0.03344 | 0.0083808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-119_0_6_load_16 | 37 | 0.032835 | 0.0082292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-119_0_6_load_91 | 38 | 0.015738 | 0.0039443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-119_0_6_load_94 | 40 | 0.011432 | 0.0028651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-119_0_6_load_52 | 41 | 0.0017309 | 0.00043381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-119_0_6_load_92 | 42 | 0.0011467 | 0.00028738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-119_0_6_load_90 | 45 | 0.0022058 | 0.00055283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-119_0_6_load_33 | 46 | 0.039001 | 0.0097746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-119_0_6_load_34 | 47 | 0.046918 | 0.011759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-119_0_6_load_31 | 48 | 0.022881 | 0.0057346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-119_0_6_load_103 | 49 | 0.0063209 | 0.0015842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-119_0_6_load_21 | 52 | 0.0020845 | 0.00052242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-119_0_6_load_24 | 55 | 0.00065171 | 0.00016333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-119_0_6_load_44 | 56 | 0.0058135 | 0.001457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-119_0_6_load_45 | 57 | 0.0033146 | 0.00083071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-119_0_6_load_27 | 58 | 0.00059356 | 0.00014876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-119_0_6_load_42 | 60 | 0.067651 | 0.016955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-119_0_6_load_36 | 61 | 0.00064387 | 0.00016137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-119_0_6_load_65 | 62 | 0.0014815 | 0.00037131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-119_0_6_load_67 | 63 | 0.0050074 | 0.001255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-119_0_6_load_102 | 64 | 0.0028596 | 0.00071668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-119_0_6_load_64 | 65 | 0.001804 | 0.00045212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-119_0_6_load_40 | 67 | 0.0042335 | 0.001061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-119_0_6_load_41 | 68 | 0.0042956 | 0.0010766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-119_0_6_load_83 | 69 | 0.00068461 | 0.00017158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-119_0_6_load_84 | 71 | 0.00079733 | 0.00019983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-119_0_6_load_56 | 72 | 0.014002 | 0.0035093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-119_0_6_load_53 | 73 | 0.019204 | 0.0048131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-119_0_6_load_72 | 74 | 0.0065895 | 0.0016515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-119_0_6_load_73 | 75 | 0.00073008 | 0.00018298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-119_0_6_load_89 | 76 | 0.0017386 | 0.00043573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-119_0_6_load_104 | 77 | 0.0068169 | 0.0017085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-119_0_6_load_47 | 79 | 0.0051564 | 0.0012923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-119_0_6_load_100 | 80 | 0.00028365 | 7.1089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-119_0_6_load_60 | 82 | 0.026632 | 0.0066746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-119_0_6_load_61 | 83 | 0.0027441 | 0.00068774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-119_0_6_load_87 | 86 | 0.0023644 | 0.00059257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-119_0_6_load_105 | 89 | 0.010427 | 0.0026133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-119_0_6_load_69 | 90 | 0.046918 | 0.011759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1630-119_0_6_load_80 | 94 | 0.0010229 | 0.00025636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1630-119_0_6_load_79 | 96 | 0.0037066 | 0.00092896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1630-119_0_6_load_74 | 97 | 0.0088638 | 0.0022215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1630-119_0_6_load_76 | 98 | 0.0016436 | 0.00041192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1630-119_0_6_load_93 | 100 | 0.0026207 | 0.00065681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-119_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-119_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-119_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-119_0_6_line_3 |  | 2 | 7 | 0.067795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-119_0_6_line_4 |  | 2 | 8 | 0.069867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-119_0_6_line_5 |  | 3 | 9 | 0.090034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-119_0_6_line_6 |  | 3 | 10 | 0.031839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-119_0_6_line_7 |  | 4 | 5 | 0.15396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1630-119_0_6_line_8 |  | 4 | 6 | 0.023742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1630-119_0_6_line_9 |  | 5 | 24 | 0.021443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1630-119_0_6_line_10 |  | 6 | 57 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-119_0_6_line_11 |  | 6 | 77 | 0.12207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1630-119_0_6_line_12 |  | 7 | 11 | 0.013503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-119_0_6_line_13 |  | 9 | 12 | 0.044729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-119_0_6_line_14 |  | 9 | 13 | 0.11275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-119_0_6_line_15 |  | 10 | 17 | 0.0007808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-119_0_6_line_16 |  | 11 | 58 | 0.0065613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-119_0_6_line_17 |  | 13 | 54 | 0.023915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-119_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-119_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.031297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-119_0_6_line_20 |  | 16 | 58 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-119_0_6_line_21 |  | 17 | 21 | 0.037978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-119_0_6_line_22 |  | 17 | 18 | 0.031031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-119_0_6_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0030151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-119_0_6_line_24 |  | 19 | 20 | 0.0083977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-119_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.034179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-119_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.030772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-119_0_6_line_27 |  | 22 | 25 | 0.011869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-119_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.021069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-119_0_6_line_29 |  | 25 | 32 | 0.002812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-119_0_6_line_30 |  | 25 | 34 | 0.030721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-119_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.013152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-119_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0002741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-119_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.01098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-119_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.014606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-119_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.029413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-119_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.015942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-119_0_6_line_37 |  | 30 | 33 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-119_0_6_line_38 |  | 32 | 80 | 0.029419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-119_0_6_line_39 |  | 33 | 81 | 0.009873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-119_0_6_line_40 |  | 34 | 79 | 0.0058516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-119_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.023445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-119_0_6_line_42 |  | 36 | 39 | 0.005291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-119_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-119_0_6_line_44 |  | 38 | 45 | 0.0043466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-119_0_6_line_45 |  | 38 | 43 | 0.061851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-119_0_6_line_46 |  | 39 | 46 | 0.018951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-119_0_6_line_47 |  | 39 | 47 | 0.023256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1630-119_0_6_line_48 |  | 39 | 48 | 0.016409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-119_0_6_line_49 |  | 40 | 41 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1630-119_0_6_line_50 |  | 40 | 42 | 0.00069472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1630-119_0_6_line_51 |  | 41 | 50 | 0.01728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1630-119_0_6_line_52 |  | 42 | 100 | 0.008244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1630-119_0_6_line_53 |  | 43 | 44 | 0.057087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-119_0_6_line_54 |  | 44 | 49 | 0.035052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-119_0_6_line_55 |  | 45 | 93 | 0.043772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-119_0_6_line_56 |  | 47 | 50 | 0.018665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1630-119_0_6_line_57 |  | 48 | 51 | 0.0065782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-119_0_6_line_58 |  | 50 | 61 | 0.022117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-119_0_6_line_59 |  | 51 | 59 | 0.006967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-119_0_6_line_60 |  | 52 | 53 | 0.033961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-119_0_6_line_61 |  | 52 | 54 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-119_0_6_line_62 |  | 53 | 55 | 0.041948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-119_0_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0087389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-119_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.021857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-119_0_6_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0064985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-119_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-119_0_6_line_67 |  | 62 | 65 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-119_0_6_line_68 |  | 63 | 76 | 0.0027548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-119_0_6_line_69 |  | 65 | 85 | 0.021801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-119_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-119_0_6_line_71 |  | 66 | 68 | 0.01681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-119_0_6_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0063971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-119_0_6_line_73 |  | 68 | 70 | 0.02408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-119_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0078431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-119_0_6_line_75 |  | 70 | 72 | 0.029563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-119_0_6_line_76 |  | 70 | 73 | 0.011106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-119_0_6_line_77 |  | 71 | 86 | 0.035306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-119_0_6_line_78 |  | 73 | 81 | 0.035688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-119_0_6_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0035917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1630-119_0_6_line_80 |  | 75 | 87 | 0.017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-119_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.051184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1630-119_0_6_line_82 |  | 78 | 88 | 0.029868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1630-119_0_6_line_83 |  | 78 | 99 | 0.001758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1630-119_0_6_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0042232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-119_0_6_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0017857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-119_0_6_line_86 |  | 84 | 85 | 0.018312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-119_0_6_line_87 |  | 85 | 87 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-119_0_6_line_88 |  | 87 | 88 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1630-119_0_6_line_89 |  | 88 | 89 | 0.043944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1630-119_0_6_line_90 |  | 90 | 91 | 0.045929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1630-119_0_6_line_91 |  | 91 | 92 | 0.030838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1630-119_0_6_line_92 |  | 92 | 93 | 0.019838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1630-119_0_6_line_93 |  | 92 | 94 | 0.0091611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1630-119_0_6_line_94 |  | 93 | 95 | 0.004238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1630-119_0_6_line_95 |  | 94 | 96 | 0.013949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1630-119_0_6_line_96 |  | 95 | 99 | 0.025434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1630-119_0_6_line_97 |  | 95 | 97 | 0.028001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1630-119_0_6_line_98 |  | 97 | 98 | 0.027257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1630-119_0_6_line_99 |  | 99 | 100 | 0.024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-119_0_6_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2722216.8579 | 1221193.4331 | 2722211.4485 | 1221192.9996 | 2722207.5267 | 1221189.2272 | 2722187.6588 | 1221207.8438
1 | 2722216.8579 | 1221193.4331 | 2722212.1615 | 1221186.7315 | 2722211.3038 | 1221184.1563 | 2722211.0393 | 1221181.8824
2 | 2722229.8895 | 1221208.1343 | 2722216.8579 | 1221193.4331
3 | 2722169.9433 | 1221233.4019 | 2722177.0784 | 1221222.2284 | 2722177.9715 | 1221220.1229 | 2722178.21 | 1221214.7902 | 2722178.7635 | 1221212.5999 | 2722180.3016 | 1221210.1295 | 2722204.9933 | 1221186.2062 | 2722211.0393 | 1221181.8824
4 | 2722211.0393 | 1221181.8824 | 2722211.6383 | 1221180.06 | 2722213.3778 | 1221177.7605 | 2722215.5093 | 1221175.5915 | 2722219.5888 | 1221171.6832 | 2722226.8909 | 1221164.5831 | 2722249.1613 | 1221145.136 | 2722256.6252 | 1221139.0289 | 2722261.5607 | 1221134.093
5 | 2722229.8895 | 1221208.1343 | 2722211.4155 | 1221225.6467 | 2722216.2445 | 1221230.3272 | 2722218.9514 | 1221232.6513 | 2722221.4146 | 1221233.9139 | 2722223.466 | 1221234.5343 | 2722231.5825 | 1221236.5469 | 2722235.735 | 1221237.9554 | 2722241.293 | 1221240.7606 | 2722246.2082 | 1221244.1975 | 2722253.0775 | 1221250.032 | 2722264.1499 | 1221260.7232
6 | 2722229.8895 | 1221208.1343 | 2722253.005 | 1221186.2397
7 | 2722472.0273 | 1221247.4283 | 2722332.2335 | 1221182.9269
8 | 2722472.0273 | 1221247.4283 | 2722490.8842 | 1221261.8547
9 | 2722332.2335 | 1221182.9269 | 2722316.4753 | 1221197.5147
10 | 2722494.3905 | 1221280.9937 | 2722494.7343 | 1221280.5323 | 2722496.2968 | 1221277.2508 | 2722496.8328 | 1221274.0704 | 2722496.7046 | 1221270.3426 | 2722495.2219 | 1221266.7983 | 2722492.5802 | 1221263.1522 | 2722490.8842 | 1221261.8547
11 | 2722611.2504 | 1221241.5104 | 2722490.8842 | 1221261.8547
12 | 2722169.9433 | 1221233.4019 | 2722162.6633 | 1221244.7746
13 | 2722264.1499 | 1221260.7232 | 2722296.507 | 1221229.7521
14 | 2722264.1499 | 1221260.7232 | 2722304.5132 | 1221366.0012
15 | 2722253.5719 | 1221185.7028 | 2722253.005 | 1221186.2397
16 | 2722159.1259 | 1221250.3006 | 2722162.6633 | 1221244.7746
17 | 2722287.8594 | 1221383.206 | 2722304.5132 | 1221366.0012
18 | 2722144.4352 | 1221288.6109 | 2722131.6906 | 1221300.4406
19 | 2722144.4352 | 1221288.6109 | 2722145.1062 | 1221280.3181 | 2722154.6026 | 1221259.3956
20 | 2722159.1259 | 1221250.3006 | 2722157.7676 | 1221252.4226 | 2722154.6026 | 1221259.3956
21 | 2722253.5719 | 1221185.7028 | 2722265.7771 | 1221174.1331 | 2722281.1398 | 1221159.5816
22 | 2722253.5719 | 1221185.7028 | 2722275.1319 | 1221208.0212
23 | 2722275.1319 | 1221208.0212 | 2722277.2267 | 1221210.1897
24 | 2722277.2267 | 1221210.1897 | 2722283.0613 | 1221216.2295
25 | 2722281.1398 | 1221159.5816 | 2722305.9837 | 1221136.0399
26 | 2722281.1398 | 1221159.5816 | 2722302.1145 | 1221182.0981
27 | 2722314.6133 | 1221127.8663 | 2722305.9837 | 1221136.0399
28 | 2722316.4753 | 1221197.5147 | 2722302.1145 | 1221182.0981
29 | 2722316.6566 | 1221125.9289 | 2722314.6133 | 1221127.8663
30 | 2722314.6133 | 1221127.8663 | 2722336.036 | 1221149.8859
31 | 2722300.5428 | 1221120.7771 | 2722310.1622 | 1221111.8089
32 | 2722300.5428 | 1221120.7771 | 2722300.3423 | 1221120.964
33 | 2722318.1935 | 1221104.3213 | 2722310.1622 | 1221111.8089
34 | 2722318.1935 | 1221104.3213 | 2722328.2428 | 1221114.9472
35 | 2722318.1935 | 1221104.3213 | 2722306.2937 | 1221092.1563 | 2722315.2498 | 1221083.5871
36 | 2722316.6566 | 1221125.9289 | 2722328.2428 | 1221114.9472
37 | 2722340.0456 | 1221103.7697 | 2722328.2428 | 1221114.9472
38 | 2722316.6566 | 1221125.9289 | 2722326.4458 | 1221135.9156 | 2722337.7682 | 1221125.4258
39 | 2722340.0456 | 1221103.7697 | 2722347.2204 | 1221096.9673
40 | 2722340.1165 | 1221154.08 | 2722336.036 | 1221149.8859
41 | 2722744.5069 | 1221174.2579 | 2722724.064 | 1221185.7366
42 | 2722742.0461 | 1221169.5702 | 2722744.5069 | 1221174.2579
43 | 2722714.4237 | 1221232.8285 | 2722728.5349 | 1221227.3049
44 | 2722714.4237 | 1221232.8285 | 2722713.3244 | 1221231.6716 | 2722711.9852 | 1221231.1102 | 2722710.6869 | 1221231.1391
45 | 2722714.4237 | 1221232.8285 | 2722776.2197 | 1221230.2111
46 | 2722742.0461 | 1221169.5702 | 2722758.3801 | 1221159.9605
47 | 2722742.0461 | 1221169.5702 | 2722721.8328 | 1221181.0715
48 | 2722742.0461 | 1221169.5702 | 2722734.4697 | 1221155.0149
49 | 2722689.1619 | 1221208.4778 | 2722689.5471 | 1221196.7877
50 | 2722689.1619 | 1221208.4778 | 2722688.5273 | 1221208.7605
51 | 2722689.5471 | 1221196.7877 | 2722705.6097 | 1221190.3024
52 | 2722688.5273 | 1221208.7605 | 2722680.9966 | 1221212.1148
53 | 2722776.2197 | 1221230.2111 | 2722769.5784 | 1221219.2322 | 2722792.9793 | 1221206.1266 | 2722794.9525 | 1221206.8567 | 2722801.729 | 1221203.1936 | 2722804.3722 | 1221197.5659 | 2722803.715 | 1221196.318
54 | 2722803.715 | 1221196.318 | 2722787.5939 | 1221165.1723
55 | 2722670.7934 | 1221249.1536 | 2722710.6869 | 1221231.1391
56 | 2722705.6097 | 1221190.3024 | 2722721.8328 | 1221181.0715
57 | 2722731.4325 | 1221149.1799 | 2722734.4697 | 1221155.0149
58 | 2722705.6097 | 1221190.3024 | 2722695.2722 | 1221170.7502
59 | 2722731.4325 | 1221149.1799 | 2722728.2133 | 1221142.9976
60 | 2722319.7122 | 1221418.0986 | 2722309.5649 | 1221408.9386 | 2722302.5857 | 1221400.711 | 2722296.4691 | 1221393.4403
61 | 2722287.8594 | 1221383.206 | 2722296.4691 | 1221393.4403
62 | 2722319.7122 | 1221418.0986 | 2722302.8903 | 1221437.2126 | 2722297.8358 | 1221444.2588 | 2722293.9383 | 1221451.0318
63 | 2722489.0596 | 1221287.9129 | 2722490.2624 | 1221286.534 | 2722494.3905 | 1221280.9937
64 | 2722728.2133 | 1221142.9976 | 2722708.7586 | 1221152.9593
65 | 2722656.0642 | 1221128.6335 | 2722658.8139 | 1221130.8139 | 2722656.9535 | 1221133.1538
66 | 2722656.9535 | 1221133.1538 | 2722679.0409 | 1221139.1482
67 | 2722646.3294 | 1221146.5161 | 2722656.9535 | 1221133.1538
68 | 2722656.0642 | 1221128.6335 | 2722654.4084 | 1221127.3205 | 2722653.8746 | 1221127.6763
69 | 2722632.7615 | 1221163.581 | 2722646.3294 | 1221146.5161
70 | 2722352.689 | 1221035.4648 | 2722357.1177 | 1221033.0428 | 2722371.7469 | 1221024.0953
71 | 2722352.689 | 1221035.4648 | 2722354.1374 | 1221036.9957 | 2722354.8131 | 1221037.7213 | 2722364.3827 | 1221047.5399
72 | 2722371.7469 | 1221024.0953 | 2722377.2042 | 1221020.7576
73 | 2722381.1898 | 1221064.7844 | 2722364.3827 | 1221047.5399
74 | 2722377.2042 | 1221020.7576 | 2722383.8951 | 1221016.6653
75 | 2722381.1898 | 1221064.7844 | 2722395.4757 | 1221051.3341 | 2722402.7154 | 1221044.5214
76 | 2722381.1898 | 1221064.7844 | 2722373.1276 | 1221072.4227
77 | 2722383.8951 | 1221016.6653 | 2722389.6587 | 1221013.1402 | 2722411.984 | 1220995.3454
78 | 2722347.2204 | 1221096.9673 | 2722373.1276 | 1221072.4227
79 | 2722657.0174 | 1221166.1728 | 2722654.1917 | 1221168.39
80 | 2722638.5054 | 1221176.5094 | 2722651.5924 | 1221170.4297 | 2722654.1917 | 1221168.39
81 | 2722658.0218 | 1221220.4236 | 2722611.2504 | 1221241.5104
82 | 2722658.0218 | 1221220.4236 | 2722645.8885 | 1221193.1189
83 | 2722658.0218 | 1221220.4236 | 2722658.74 | 1221222.0285
84 | 2722620.2688 | 1221142.925 | 2722622.0317 | 1221144.7564 | 2722623.0979 | 1221146.0563
85 | 2722624.2304 | 1221147.4371 | 2722623.0979 | 1221146.0563
86 | 2722624.2304 | 1221147.4371 | 2722626.0304 | 1221149.9428 | 2722628.4535 | 1221153.8847 | 2722632.7615 | 1221163.581
87 | 2722632.7615 | 1221163.581 | 2722638.5054 | 1221176.5094
88 | 2722645.8885 | 1221193.1189 | 2722638.5054 | 1221176.5094
89 | 2722645.8885 | 1221193.1189 | 2722605.6697 | 1221211.0827
90 | 2722691.3753 | 1221295.4695 | 2722649.3373 | 1221313.9699
91 | 2722678.8506 | 1221267.2894 | 2722680.8594 | 1221271.8121 | 2722684.7177 | 1221280.4873 | 2722691.3753 | 1221295.4695
92 | 2722678.8506 | 1221267.2894 | 2722670.7934 | 1221249.1536
93 | 2722678.8506 | 1221267.2894 | 2722670.4731 | 1221270.9967
94 | 2722669.0671 | 1221245.2817 | 2722670.7934 | 1221249.1536
95 | 2722657.7176 | 1221276.6414 | 2722670.4731 | 1221270.9967
96 | 2722669.0671 | 1221245.2817 | 2722658.74 | 1221222.0285
97 | 2722669.0671 | 1221245.2817 | 2722643.3629 | 1221256.3877
98 | 2722617.3663 | 1221262.1636 | 2722629.2971 | 1221262.4651 | 2722643.3629 | 1221256.3877
99 | 2722658.74 | 1221222.0285 | 2722680.9966 | 1221212.1148

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2722187.6588 | 1221207.8438
1 | 2722216.8579 | 1221193.4331
2 | 2722211.0393 | 1221181.8824
3 | 2722229.8895 | 1221208.1343
4 | 2722472.0273 | 1221247.4283
5 | 2722332.2335 | 1221182.9269
6 | 2722490.8842 | 1221261.8547
7 | 2722169.9433 | 1221233.4019
8 | 2722261.5607 | 1221134.093
9 | 2722264.1499 | 1221260.7232
10 | 2722253.005 | 1221186.2397
11 | 2722162.6633 | 1221244.7746
12 | 2722296.507 | 1221229.7521
13 | 2722304.5132 | 1221366.0012
14 | 2722144.4352 | 1221288.6109
15 | 2722131.6906 | 1221300.4406
16 | 2722154.6026 | 1221259.3956
17 | 2722253.5719 | 1221185.7028
18 | 2722275.1319 | 1221208.0212
19 | 2722277.2267 | 1221210.1897
20 | 2722283.0613 | 1221216.2295
21 | 2722281.1398 | 1221159.5816
22 | 2722305.9837 | 1221136.0399
23 | 2722302.1145 | 1221182.0981
24 | 2722316.4753 | 1221197.5147
25 | 2722314.6133 | 1221127.8663
26 | 2722300.5428 | 1221120.7771
27 | 2722310.1622 | 1221111.8089
28 | 2722300.3423 | 1221120.964
29 | 2722318.1935 | 1221104.3213
30 | 2722328.2428 | 1221114.9472
31 | 2722315.2498 | 1221083.5871
32 | 2722316.6566 | 1221125.9289
33 | 2722340.0456 | 1221103.7697
34 | 2722336.036 | 1221149.8859
35 | 2722724.064 | 1221185.7366
36 | 2722744.5069 | 1221174.2579
37 | 2722728.5349 | 1221227.3049
38 | 2722714.4237 | 1221232.8285
39 | 2722742.0461 | 1221169.5702
40 | 2722689.1619 | 1221208.4778
41 | 2722689.5471 | 1221196.7877
42 | 2722688.5273 | 1221208.7605
43 | 2722776.2197 | 1221230.2111
44 | 2722803.715 | 1221196.318
45 | 2722710.6869 | 1221231.1391
46 | 2722758.3801 | 1221159.9605
47 | 2722721.8328 | 1221181.0715
48 | 2722734.4697 | 1221155.0149
49 | 2722787.5939 | 1221165.1723
50 | 2722705.6097 | 1221190.3024
51 | 2722731.4325 | 1221149.1799
52 | 2722296.4691 | 1221393.4403
53 | 2722319.7122 | 1221418.0986
54 | 2722287.8594 | 1221383.206
55 | 2722293.9383 | 1221451.0318
56 | 2722489.0596 | 1221287.9129
57 | 2722494.3905 | 1221280.9937
58 | 2722159.1259 | 1221250.3006
59 | 2722728.2133 | 1221142.9976
60 | 2722708.7586 | 1221152.9593
61 | 2722695.2722 | 1221170.7502
62 | 2722656.9535 | 1221133.1538
63 | 2722656.0642 | 1221128.6335
64 | 2722679.0409 | 1221139.1482
65 | 2722646.3294 | 1221146.5161
66 | 2722352.689 | 1221035.4648
67 | 2722371.7469 | 1221024.0953
68 | 2722364.3827 | 1221047.5399
69 | 2722377.2042 | 1221020.7576
70 | 2722381.1898 | 1221064.7844
71 | 2722383.8951 | 1221016.6653
72 | 2722402.7154 | 1221044.5214
73 | 2722373.1276 | 1221072.4227
74 | 2722657.0174 | 1221166.1728
75 | 2722654.1917 | 1221168.39
76 | 2722653.8746 | 1221127.6763
77 | 2722611.2504 | 1221241.5104
78 | 2722658.0218 | 1221220.4236
79 | 2722340.1165 | 1221154.08
80 | 2722337.7682 | 1221125.4258
81 | 2722347.2204 | 1221096.9673
82 | 2722620.2688 | 1221142.925
83 | 2722623.0979 | 1221146.0563
84 | 2722624.2304 | 1221147.4371
85 | 2722632.7615 | 1221163.581
86 | 2722411.984 | 1220995.3454
87 | 2722638.5054 | 1221176.5094
88 | 2722645.8885 | 1221193.1189
89 | 2722605.6697 | 1221211.0827
90 | 2722649.3373 | 1221313.9699
91 | 2722691.3753 | 1221295.4695
92 | 2722678.8506 | 1221267.2894
93 | 2722670.7934 | 1221249.1536
94 | 2722670.4731 | 1221270.9967
95 | 2722669.0671 | 1221245.2817
96 | 2722657.7176 | 1221276.6414
97 | 2722643.3629 | 1221256.3877
98 | 2722617.3663 | 1221262.1636
99 | 2722658.74 | 1221222.0285
100 | 2722680.9966 | 1221212.1148
101 | 2722632.7615 | 1221163.581

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97574 | -0.46653 | 0.0056491 | 0.0014158
1 | 0.97594 | -0.46259 | 0 | 0
2 | 0.97586 | -0.46418 | 0 | 0
3 | 0.97616 | -0.4582 | 0 | 0
4 | 0.98998 | -0.19057 | 0 | 0
5 | 0.98313 | -0.32225 | 0.0021115 | 0.0005292
6 | 0.99051 | -0.18049 | 0.0015422 | 0.0003865
7 | 0.97561 | -0.46917 | 0 | 0
8 | 0.97569 | -0.46746 | 0.0025653 | 0.00064292
9 | 0.97586 | -0.46418 | 0 | 0
10 | 0.97663 | -0.44897 | 0.0003416 | 8.5613e-05
11 | 0.97556 | -0.47016 | 0.0012889 | 0.00032304
12 | 0.97585 | -0.46442 | 0.00029425 | 7.3747e-05
13 | 0.97551 | -0.47105 | 0.00058638 | 0.00014696
14 | 0.97547 | -0.47186 | 0 | 0
15 | 0.97544 | -0.4724 | 0.0017018 | 0.0004265
16 | 0.97552 | -0.47088 | 0.00042893 | 0.0001075
17 | 0.97664 | -0.44873 | 0 | 0
18 | 0.9762 | -0.45741 | 0.0033912 | 0.00084992
19 | 0.97617 | -0.45807 | 0.010286 | 0.0025778
20 | 0.97616 | -0.45832 | 0.001624 | 0.00040701
21 | 0.97775 | -0.42689 | 0 | 0
22 | 0.97586 | -0.46406 | 0 | 0
23 | 0.98036 | -0.37595 | 0.002363 | 0.00059221
24 | 0.9822 | -0.34033 | 0 | 0
25 | 0.9752 | -0.477 | 0 | 0
26 | 0.97415 | -0.49763 | 0.0023314 | 0.00058431
27 | 0.97418 | -0.49696 | 0.00042035 | 0.00010535
28 | 0.97415 | -0.49764 | 0.00046762 | 0.0001172
29 | 0.97421 | -0.49631 | 0 | 0
30 | 0.97429 | -0.49482 | 0 | 0
31 | 0.97415 | -0.49756 | 0.0023098 | 0.00057889
32 | 0.97506 | -0.47968 | 0 | 0
33 | 0.97359 | -0.50861 | 0.0006433 | 0.00016123
34 | 0.97498 | -0.48121 | 0.0023244 | 0.00058256
35 | 0.98807 | -0.22889 | 0.03344 | 0.0083808
36 | 0.98879 | -0.2149 | 0 | 0
37 | 0.98856 | -0.21955 | 0.032835 | 0.0082292
38 | 0.98901 | -0.21067 | 0.015738 | 0.0039443
39 | 0.98895 | -0.21175 | 0 | 0
40 | 0.993 | -0.13357 | 0.011432 | 0.0028651
41 | 0.99243 | -0.14455 | 0.0017309 | 0.00043381
42 | 0.99303 | -0.13288 | 0.0011467 | 0.00028738
43 | 0.98866 | -0.21765 | 0 | 0
44 | 0.98832 | -0.22409 | 0 | 0
45 | 0.98923 | -0.20642 | 0.0022058 | 0.00055283
46 | 0.98827 | -0.22493 | 0.039001 | 0.0097746
47 | 0.99069 | -0.17803 | 0.046918 | 0.011759
48 | 0.98759 | -0.23826 | 0.022881 | 0.0057346
49 | 0.98812 | -0.22804 | 0.0063209 | 0.0015842
50 | 0.99159 | -0.16065 | 0 | 0
51 | 0.98718 | -0.24621 | 0 | 0
52 | 0.97542 | -0.47292 | 0.0020845 | 0.00052242
53 | 0.9754 | -0.47332 | 0 | 0
54 | 0.97545 | -0.47225 | 0 | 0
55 | 0.97537 | -0.47382 | 0.00065171 | 0.00016333
56 | 0.99028 | -0.1849 | 0.0058135 | 0.001457
57 | 0.99033 | -0.184 | 0.0033146 | 0.00083071
58 | 0.97554 | -0.47049 | 0.00059356 | 0.00014876
59 | 0.98674 | -0.25465 | 0 | 0
60 | 0.98538 | -0.28115 | 0.067651 | 0.016955
61 | 0.99158 | -0.16091 | 0.00064387 | 0.00016137
62 | 0.99903 | -0.018636 | 0.0014815 | 0.00037131
63 | 0.99899 | -0.019401 | 0.0050074 | 0.001255
64 | 0.99897 | -0.019779 | 0.0028596 | 0.00071668
65 | 0.9992 | -0.01533 | 0.001804 | 0.00045212
66 | 0.97097 | -0.56031 | 0 | 0
67 | 0.9708 | -0.56363 | 0.0042335 | 0.001061
68 | 0.9711 | -0.5578 | 0.0042956 | 0.0010766
69 | 0.97078 | -0.56408 | 0.00068461 | 0.00017158
70 | 0.97138 | -0.55229 | 0 | 0
71 | 0.97076 | -0.56454 | 0.00079733 | 0.00019983
72 | 0.97099 | -0.55994 | 0.014002 | 0.0035093
73 | 0.97165 | -0.54688 | 0.019204 | 0.0048131
74 | 0.99986 | -0.0026755 | 0.0065895 | 0.0016515
75 | 0.99988 | -0.0022629 | 0.00073008 | 0.00018298
76 | 0.99899 | -0.019485 | 0.0017386 | 0.00043573
77 | 0.99353 | -0.12308 | 0.0068169 | 0.0017085
78 | 0.99487 | -0.097571 | 0 | 0
79 | 0.97495 | -0.48177 | 0.0051564 | 0.0012923
80 | 0.97505 | -0.47984 | 0.00028365 | 7.1089e-05
81 | 0.97317 | -0.51689 | 0 | 0
82 | 0.99882 | -0.022697 | 0.026632 | 0.0066746
83 | 0.99892 | -0.020732 | 0.0027441 | 0.00068774
84 | 0.99897 | -0.019816 | 0 | 0
85 | 0.99946 | -0.010425 | 0 | 0
86 | 0.97068 | -0.56609 | 0.0023644 | 0.00059257
87 | 1 | 0 | -0.52768 | -0.13425
88 | 0.99803 | -0.037303 | 0 | 0
89 | 0.99762 | -0.045325 | 0.010427 | 0.0026133
90 | 0.98728 | -0.24438 | 0.046918 | 0.011759
91 | 0.98926 | -0.20592 | 0 | 0
92 | 0.99058 | -0.18019 | 0 | 0
93 | 0.99152 | -0.16201 | 0 | 0
94 | 0.99054 | -0.18096 | 0.0010229 | 0.00025636
95 | 0.99195 | -0.15384 | 0 | 0
96 | 0.9905 | -0.18188 | 0.0037066 | 0.00092896
97 | 0.99168 | -0.15905 | 0.0088638 | 0.0022215
98 | 0.99164 | -0.15985 | 0.0016436 | 0.00041192
99 | 0.99473 | -0.10025 | 0 | 0
100 | 0.99346 | -0.12469 | 0.0026207 | 0.00065681
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0056491 | -0.0014158 | 0.0056501 | 0.001416 | 1.0602e-06 | 2.0262e-07 | 0.0086149 | 0.0086147 | 0.0086149 | 0.97574 | -0.46653 | 0.97594 | -0.46259 | 2.3667
1 | 0.0065807 | 0.0016473 | -0.0065802 | -0.0016471 | 4.9747e-07 | 1.5371e-07 | 0.010033 | 0.010033 | 0.010033 | 0.97594 | -0.46259 | 0.97586 | -0.46418 | 2.7563
2 | -0.012231 | -0.0030633 | 0.012233 | 0.0030647 | 2.5586e-06 | 1.3922e-06 | 0.018648 | 0.018648 | 0.018648 | 0.97594 | -0.46259 | 0.97616 | -0.4582 | 5.123
3 | 0.0040145 | 0.0010048 | -0.0040136 | -0.0010051 | 9.5256e-07 | -2.3714e-07 | 0.006121 | 0.0061213 | 0.0061213 | 0.97586 | -0.46418 | 0.97561 | -0.46917 | 1.6817
4 | 0.0025657 | 0.0006423 | -0.0025653 | -0.00064292 | 4.0098e-07 | -6.1611e-07 | 0.0039119 | 0.0039123 | 0.0039123 | 0.97586 | -0.46418 | 0.97569 | -0.46746 | 1.0748
5 | 0.0036192 | 0.00090348 | -0.0036182 | -0.00090395 | 1.0272e-06 | -4.6777e-07 | 0.0055157 | 0.0055161 | 0.0055161 | 0.97616 | -0.4582 | 0.97586 | -0.46418 | 1.5154
6 | -0.015853 | -0.0039682 | 0.01586 | 0.0039722 | 6.9709e-06 | 4.0632e-06 | 0.024163 | 0.024163 | 0.024163 | 0.97616 | -0.4582 | 0.97663 | -0.44897 | 6.6382
7 | 0.096938 | 0.024842 | -0.096323 | -0.024453 | 0.00061449 | 0.00038934 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.98998 | -0.19057 | 0.98313 | -0.32225 | 20.0415
8 | -0.096938 | -0.024842 | 0.096985 | 0.024872 | 4.7382e-05 | 2.9102e-05 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.98998 | -0.19057 | 0.99051 | -0.18049 | 10.0206
9 | 0.094211 | 0.023924 | -0.09413 | -0.023872 | 8.1879e-05 | 5.1859e-05 | 0.14271 | 0.14271 | 0.14271 | 0.98313 | -0.32225 | 0.9822 | -0.34033 | 19.6025
10 | 0.0091298 | 0.0022884 | -0.0091283 | -0.0022877 | 1.5269e-06 | 6.9868e-07 | 0.013716 | 0.013716 | 0.013716 | 0.99051 | -0.18049 | 0.99033 | -0.184 | 3.768
11 | -0.10766 | -0.027546 | 0.10796 | 0.027732 | 0.00030009 | 0.00018575 | 0.16193 | 0.16193 | 0.16193 | 0.99051 | -0.18049 | 0.99353 | -0.12308 | 11.1217
12 | 0.0040136 | 0.0010051 | -0.0040134 | -0.0010051 | 1.8974e-07 | -4.7173e-08 | 0.0061213 | 0.0061214 | 0.0061214 | 0.97561 | -0.46917 | 0.97556 | -0.47016 | 1.6817
13 | 0.00029426 | 7.319e-05 | -0.00029425 | -7.3747e-05 | 3.3753e-09 | -5.5666e-07 | 0.00044849 | 0.00044869 | 0.00044869 | 0.97586 | -0.46418 | 0.97585 | -0.46442 | 0.12327
14 | 0.0033239 | 0.00083076 | -0.0033228 | -0.00083148 | 1.0859e-06 | -7.1316e-07 | 0.0050676 | 0.0050681 | 0.0050681 | 0.97586 | -0.46418 | 0.97551 | -0.47105 | 1.3923
15 | -0.016201 | -0.0040578 | 0.016201 | 0.0040579 | 1.784e-07 | 1.044e-07 | 0.024684 | 0.024684 | 0.024684 | 0.97663 | -0.44897 | 0.97664 | -0.44873 | 6.7812
16 | 0.0027244 | 0.00068207 | -0.0027244 | -0.00068213 | 4.2485e-08 | -5.4731e-08 | 0.0041553 | 0.0041554 | 0.0041554 | 0.97556 | -0.47016 | 0.97554 | -0.47049 | 1.1416
17 | 0.0027365 | 0.00068452 | -0.0027363 | -0.00068471 | 1.5622e-07 | -1.9857e-07 | 0.0041737 | 0.0041738 | 0.0041738 | 0.97551 | -0.47105 | 0.97545 | -0.47225 | 1.1466
18 | 0.0017018 | 0.00042631 | -0.0017018 | -0.0004265 | 4.3943e-08 | -1.8894e-07 | 0.0025959 | 0.002596 | 0.002596 | 0.97547 | -0.47186 | 0.97544 | -0.4724 | 0.71319
19 | -0.0017018 | -0.00042631 | 0.0017019 | 0.00042597 | 7.9084e-08 | -3.401e-07 | 0.0025959 | 0.0025958 | 0.0025959 | 0.97547 | -0.47186 | 0.97552 | -0.47088 | 0.71316
20 | -0.0021308 | -0.00053347 | 0.0021308 | 0.00053337 | 4.0312e-08 | -1.0126e-07 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.97552 | -0.47088 | 0.97554 | -0.47049 | 0.89287
21 | -0.031509 | -0.0078965 | 0.031542 | 0.007917 | 3.2822e-05 | 2.053e-05 | 0.048007 | 0.048007 | 0.048007 | 0.97664 | -0.44873 | 0.97775 | -0.42689 | 13.1887
22 | 0.015308 | 0.0038385 | -0.015301 | -0.0038349 | 6.3302e-06 | 3.6632e-06 | 0.023323 | 0.023324 | 0.023324 | 0.97664 | -0.44873 | 0.9762 | -0.45741 | 6.4076
23 | 0.01191 | 0.0029849 | -0.01191 | -0.0029847 | 3.7265e-07 | 2.008e-07 | 0.018154 | 0.018154 | 0.018154 | 0.9762 | -0.45741 | 0.97617 | -0.45807 | 4.9875
24 | 0.001624 | 0.00040692 | -0.001624 | -0.00040701 | 1.9299e-08 | -9.263e-08 | 0.0024755 | 0.0024756 | 0.0024756 | 0.97617 | -0.45807 | 0.97616 | -0.45832 | 0.6801
25 | 0.059841 | 0.015118 | -0.059734 | -0.01505 | 0.0001064 | 6.767e-05 | 0.091113 | 0.091113 | 0.091113 | 0.97775 | -0.42689 | 0.97586 | -0.46406 | 25.0311
26 | -0.091382 | -0.023035 | 0.091606 | 0.023177 | 0.00022334 | 0.00014255 | 0.13912 | 0.13912 | 0.13912 | 0.97775 | -0.42689 | 0.98036 | -0.37595 | 38.2197
27 | 0.059734 | 0.01505 | -0.059697 | -0.015026 | 3.695e-05 | 2.35e-05 | 0.091113 | 0.091113 | 0.091113 | 0.97586 | -0.46406 | 0.9752 | -0.477 | 25.0311
28 | -0.093969 | -0.023769 | 0.09413 | 0.023872 | 0.0001609 | 0.00010271 | 0.14271 | 0.14271 | 0.14271 | 0.98036 | -0.37595 | 0.9822 | -0.34033 | 39.205
29 | 0.052215 | 0.013151 | -0.052208 | -0.013147 | 6.6976e-06 | 4.2514e-06 | 0.079696 | 0.079696 | 0.079696 | 0.9752 | -0.477 | 0.97506 | -0.47968 | 21.8945
30 | 0.0074825 | 0.0018755 | -0.007481 | -0.0018749 | 1.5018e-06 | 5.7792e-07 | 0.011417 | 0.011417 | 0.011417 | 0.9752 | -0.477 | 0.97498 | -0.48121 | 3.1367
31 | -0.0027991 | -0.00070151 | 0.0027992 | 0.0007014 | 9.0156e-08 | -1.0604e-07 | 0.0042756 | 0.0042755 | 0.0042756 | 0.97415 | -0.49763 | 0.97418 | -0.49696 | 1.1746
32 | 0.00046762 | 0.00011719 | -0.00046762 | -0.0001172 | 5.2482e-11 | -3.3794e-09 | 0.00071429 | 0.00071429 | 0.00071429 | 0.97415 | -0.49763 | 0.97415 | -0.49764 | 0.19623
33 | -0.0032195 | -0.00080675 | 0.0032196 | 0.00080668 | 9.9573e-08 | -7.2987e-08 | 0.0049176 | 0.0049175 | 0.0049176 | 0.97418 | -0.49696 | 0.97421 | -0.49631 | 1.351
34 | -0.0055295 | -0.0013853 | 0.0055299 | 0.0013854 | 3.9068e-07 | 6.8158e-08 | 0.0084456 | 0.0084456 | 0.0084456 | 0.97421 | -0.49631 | 0.97429 | -0.49482 | 2.3202
35 | 0.0023099 | 0.00057861 | -0.0023098 | -0.00057889 | 1.373e-07 | -2.7834e-07 | 0.0035281 | 0.0035282 | 0.0035282 | 0.97421 | -0.49631 | 0.97415 | -0.49756 | 0.9693
36 | -0.051887 | -0.013052 | 0.051925 | 0.013076 | 3.7559e-05 | 2.3839e-05 | 0.079263 | 0.079263 | 0.079263 | 0.97429 | -0.49482 | 0.97506 | -0.47968 | 21.7757
37 | 0.046357 | 0.011667 | -0.046326 | -0.011647 | 3.0529e-05 | 1.9337e-05 | 0.070818 | 0.070818 | 0.070818 | 0.97429 | -0.49482 | 0.97359 | -0.50861 | 19.4555
38 | 0.00028365 | 7.0723e-05 | -0.00028365 | -7.1089e-05 | 2.0666e-09 | -3.6562e-07 | 0.00043274 | 0.00043287 | 0.00043287 | 0.97506 | -0.47968 | 0.97505 | -0.47984 | 0.11892
39 | 0.045683 | 0.011486 | -0.045665 | -0.011475 | 1.8056e-05 | 1.1433e-05 | 0.069835 | 0.069835 | 0.069835 | 0.97359 | -0.50861 | 0.97317 | -0.51689 | 19.1854
40 | 0.0051565 | 0.0012923 | -0.0051564 | -0.0012923 | 1.3591e-07 | 1.4007e-08 | 0.0078699 | 0.0078699 | 0.0078699 | 0.97498 | -0.48121 | 0.97495 | -0.48177 | 2.1621
41 | -0.03344 | -0.0083808 | 0.033462 | 0.0083948 | 2.2297e-05 | 1.397e-05 | 0.05036 | 0.05036 | 0.05036 | 0.98807 | -0.22889 | 0.98879 | -0.2149 | 13.8352
42 | -0.033462 | -0.0083948 | 0.033467 | 0.008398 | 5.032e-06 | 3.1526e-06 | 0.05036 | 0.05036 | 0.05036 | 0.98879 | -0.2149 | 0.98895 | -0.21175 | 13.8351
43 | -0.032835 | -0.0082292 | 0.032849 | 0.0082379 | 1.3881e-05 | 8.6897e-06 | 0.049424 | 0.049424 | 0.049424 | 0.98856 | -0.21955 | 0.98901 | -0.21067 | 13.5781
44 | -0.054913 | -0.013768 | 0.054924 | 0.013775 | 1.1126e-05 | 7.0651e-06 | 0.082621 | 0.082621 | 0.082621 | 0.98901 | -0.21067 | 0.98923 | -0.20642 | 22.698
45 | 0.0063261 | 0.0015855 | -0.006324 | -0.001585 | 2.1013e-06 | 5.5138e-07 | 0.0095179 | 0.0095182 | 0.0095182 | 0.98901 | -0.21067 | 0.98866 | -0.21765 | 2.6149
46 | 0.039026 | 0.00979 | -0.039001 | -0.0097746 | 2.4506e-05 | 1.5441e-05 | 0.058723 | 0.058723 | 0.058723 | 0.98895 | -0.21175 | 0.98827 | -0.22493 | 16.1327
47 | -0.16328 | -0.041039 | 0.16354 | 0.041207 | 0.00026328 | 0.0001679 | 0.24572 | 0.24572 | 0.24572 | 0.98895 | -0.21175 | 0.99069 | -0.17803 | 33.7524
48 | 0.090786 | 0.022851 | -0.090671 | -0.022778 | 0.00011488 | 7.3312e-05 | 0.13664 | 0.13664 | 0.13664 | 0.98895 | -0.21175 | 0.98759 | -0.23826 | 37.5371
49 | 0.21329 | 0.053846 | -0.21317 | -0.053775 | 0.00011211 | 7.1146e-05 | 0.31975 | 0.31975 | 0.31975 | 0.993 | -0.13357 | 0.99243 | -0.14455 | 21.9608
50 | -0.22472 | -0.056711 | 0.22472 | 0.056716 | 7.3915e-06 | 4.6946e-06 | 0.33688 | 0.33688 | 0.33688 | 0.993 | -0.13357 | 0.99303 | -0.13288 | 23.1374
51 | 0.21144 | 0.053341 | -0.21128 | -0.053238 | 0.00016295 | 0.0001034 | 0.31715 | 0.31715 | 0.31715 | 0.99243 | -0.14455 | 0.99159 | -0.16065 | 21.7826
52 | -0.22587 | -0.057004 | 0.22596 | 0.05706 | 8.8609e-05 | 5.6283e-05 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.99303 | -0.13288 | 0.99346 | -0.12469 | 23.2554
53 | 0.006324 | 0.001585 | -0.0063221 | -0.0015845 | 1.9395e-06 | 5.0949e-07 | 0.0095182 | 0.0095185 | 0.0095185 | 0.98866 | -0.21765 | 0.98832 | -0.22409 | 2.615
54 | 0.0063221 | 0.0015845 | -0.0063209 | -0.0015842 | 1.1909e-06 | 3.1311e-07 | 0.0095185 | 0.0095186 | 0.0095186 | 0.98832 | -0.22409 | 0.98812 | -0.22804 | 2.615
55 | -0.05713 | -0.014328 | 0.057251 | 0.014405 | 0.00012123 | 7.7023e-05 | 0.085939 | 0.085938 | 0.085939 | 0.98923 | -0.20642 | 0.99152 | -0.16201 | 23.6095
56 | -0.21046 | -0.052966 | 0.21064 | 0.053077 | 0.00017495 | 0.000111 | 0.31619 | 0.31619 | 0.31619 | 0.99069 | -0.17803 | 0.99159 | -0.16065 | 21.7163
57 | 0.06779 | 0.017043 | -0.067764 | -0.017027 | 2.5745e-05 | 1.6393e-05 | 0.10216 | 0.10216 | 0.10216 | 0.98759 | -0.23826 | 0.98718 | -0.24621 | 28.0658
58 | 0.00064387 | 0.00016109 | -0.00064387 | -0.00016137 | 7.7421e-09 | -2.8034e-07 | 0.00096612 | 0.00096622 | 0.00096622 | 0.99159 | -0.16065 | 0.99158 | -0.16091 | 0.26545
59 | 0.067764 | 0.017027 | -0.067737 | -0.017009 | 2.7267e-05 | 1.7362e-05 | 0.10216 | 0.10216 | 0.10216 | 0.98718 | -0.24621 | 0.98674 | -0.25465 | 28.0658
60 | 0.00065174 | 0.00016241 | -0.00065173 | -0.00016282 | 1.2582e-08 | -4.1584e-07 | 0.00099391 | 0.00099406 | 0.00099406 | 0.97542 | -0.47292 | 0.9754 | -0.47332 | 0.27309
61 | -0.0027362 | -0.00068483 | 0.0027363 | 0.00068471 | 8.7369e-08 | -1.1103e-07 | 0.0041738 | 0.0041738 | 0.0041738 | 0.97542 | -0.47292 | 0.97545 | -0.47225 | 1.1467
62 | 0.00065173 | 0.00016282 | -0.00065171 | -0.00016333 | 1.5547e-08 | -5.1362e-07 | 0.00099406 | 0.00099425 | 0.00099425 | 0.9754 | -0.47332 | 0.97537 | -0.47382 | 0.27314
63 | -0.0058135 | -0.001457 | 0.0058137 | 0.001457 | 2.5006e-07 | 4.7605e-08 | 0.0087354 | 0.0087354 | 0.0087354 | 0.99028 | -0.1849 | 0.99033 | -0.184 | 2.3998
64 | 0.067737 | 0.017009 | -0.067651 | -0.016955 | 8.5541e-05 | 5.4468e-05 | 0.10216 | 0.10216 | 0.10216 | 0.98674 | -0.25465 | 0.98538 | -0.28115 | 28.0658
65 | 0.0067462 | 0.0016907 | -0.0067459 | -0.0016907 | 2.4605e-07 | 7.2384e-08 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.99903 | -0.018636 | 0.99899 | -0.019401 | 2.7605
66 | 0.0028598 | 0.00071648 | -0.0028596 | -0.00071668 | 1.5571e-07 | -2e-07 | 0.0042594 | 0.0042595 | 0.0042595 | 0.99903 | -0.018636 | 0.99897 | -0.019779 | 1.1702
67 | -0.011087 | -0.0027785 | 0.011089 | 0.0027794 | 1.7459e-06 | 8.9378e-07 | 0.016514 | 0.016514 | 0.016514 | 0.99903 | -0.018636 | 0.9992 | -0.01533 | 4.5369
68 | 0.0017386 | 0.0004357 | -0.0017386 | -0.00043573 | 6.9279e-09 | -3.1634e-08 | 0.0025896 | 0.0025897 | 0.0025897 | 0.99899 | -0.019401 | 0.99899 | -0.019485 | 0.71144
69 | -0.012893 | -0.0032315 | 0.012896 | 0.0032332 | 3.014e-06 | 1.6433e-06 | 0.019201 | 0.019201 | 0.019201 | 0.9992 | -0.01533 | 0.99946 | -0.010425 | 5.2749
70 | 0.0080814 | 0.0020251 | -0.0080802 | -0.0020246 | 1.2767e-06 | 5.4259e-07 | 0.012385 | 0.012385 | 0.012385 | 0.97097 | -0.56031 | 0.9708 | -0.56363 | 3.4024
71 | -0.0080814 | -0.0020251 | 0.0080824 | 0.0020255 | 9.6685e-07 | 4.1084e-07 | 0.012385 | 0.012385 | 0.012385 | 0.97097 | -0.56031 | 0.9711 | -0.5578 | 3.4024
72 | 0.0038467 | 0.00096358 | -0.0038466 | -0.0009636 | 8.3389e-08 | -2.5725e-08 | 0.0058959 | 0.0058959 | 0.0058959 | 0.9708 | -0.56363 | 0.97078 | -0.56408 | 1.6197
73 | -0.012378 | -0.0031021 | 0.012381 | 0.0031039 | 3.2485e-06 | 1.781e-06 | 0.018967 | 0.018967 | 0.018967 | 0.9711 | -0.5578 | 0.97138 | -0.55229 | 5.2107
74 | 0.003162 | 0.00079202 | -0.0031619 | -0.00079208 | 6.9085e-08 | -5.2755e-08 | 0.0048465 | 0.0048465 | 0.0048465 | 0.97078 | -0.56408 | 0.97076 | -0.56454 | 1.3315
75 | 0.014007 | 0.0035122 | -0.014002 | -0.0035093 | 5.1045e-06 | 2.9011e-06 | 0.021458 | 0.021458 | 0.021458 | 0.97138 | -0.55229 | 0.97099 | -0.55994 | 5.8951
76 | -0.026389 | -0.0066161 | 0.026396 | 0.0066204 | 6.8059e-06 | 4.2182e-06 | 0.040425 | 0.040425 | 0.040425 | 0.97138 | -0.55229 | 0.97165 | -0.54688 | 11.1057
77 | 0.0023646 | 0.00059225 | -0.0023644 | -0.00059257 | 1.7392e-07 | -3.2515e-07 | 0.0036244 | 0.0036245 | 0.0036245 | 0.97076 | -0.56454 | 0.97068 | -0.56609 | 0.99575
78 | -0.0456 | -0.011433 | 0.045665 | 0.011475 | 6.5267e-05 | 4.1328e-05 | 0.069835 | 0.069835 | 0.069835 | 0.97165 | -0.54688 | 0.97317 | -0.51689 | 19.1854
79 | -0.0065895 | -0.0016515 | 0.0065897 | 0.0016515 | 1.2953e-07 | 3.5792e-08 | 0.0098067 | 0.0098067 | 0.0098067 | 0.99986 | -0.0026755 | 0.99988 | -0.0022629 | 2.6941
80 | -0.0073197 | -0.0018345 | 0.0073205 | 0.0018348 | 7.8913e-07 | 2.7241e-07 | 0.010893 | 0.010893 | 0.010893 | 0.99988 | -0.0022629 | 1 | 0 | 2.9926
81 | -0.11477 | -0.029441 | 0.11492 | 0.029529 | 0.00014219 | 8.8345e-05 | 0.17214 | 0.17214 | 0.17214 | 0.99353 | -0.12308 | 0.99487 | -0.097571 | 11.8228
82 | -0.46376 | -0.11777 | 0.46511 | 0.11863 | 0.0013494 | 0.00086203 | 0.69418 | 0.69418 | 0.69418 | 0.99487 | -0.097571 | 0.99803 | -0.037303 | 47.6775
83 | 0.34884 | 0.088242 | -0.3488 | -0.088213 | 4.4917e-05 | 2.8655e-05 | 0.52205 | 0.52205 | 0.52205 | 0.99487 | -0.097571 | 0.99473 | -0.10025 | 35.8549
84 | -0.026632 | -0.0066746 | 0.026634 | 0.0066761 | 2.493e-06 | 1.5402e-06 | 0.039675 | 0.039675 | 0.039675 | 0.99882 | -0.022697 | 0.99892 | -0.020732 | 10.8998
85 | -0.029378 | -0.0073639 | 0.02938 | 0.0073646 | 1.2825e-06 | 7.9744e-07 | 0.043763 | 0.043763 | 0.043763 | 0.99892 | -0.020732 | 0.99897 | -0.019816 | 12.0228
86 | -0.02938 | -0.0073646 | 0.029393 | 0.0073728 | 1.3152e-05 | 8.1772e-06 | 0.043763 | 0.043763 | 0.043763 | 0.99897 | -0.019816 | 0.99946 | -0.010425 | 12.0228
87 | -0.042289 | -0.010606 | 0.04231 | 0.010619 | 2.1024e-05 | 1.327e-05 | 0.062964 | 0.062964 | 0.062964 | 0.99946 | -0.010425 | 1 | 0 | 17.2977
88 | 0.4764 | 0.1218 | -0.47554 | -0.12125 | 0.00085806 | 0.00054821 | 0.70974 | 0.70974 | 0.70974 | 1 | 0 | 0.99803 | -0.037303 | 48.7456
89 | 0.010431 | 0.0026153 | -0.010427 | -0.0026133 | 3.9861e-06 | 1.9771e-06 | 0.015553 | 0.015553 | 0.015553 | 0.99803 | -0.037303 | 0.99762 | -0.045325 | 4.2728
90 | -0.046918 | -0.011759 | 0.047004 | 0.011813 | 8.6127e-05 | 5.4533e-05 | 0.070715 | 0.070715 | 0.070715 | 0.98728 | -0.24438 | 0.98926 | -0.20592 | 19.4272
91 | -0.047004 | -0.011813 | 0.047062 | 0.01185 | 5.7828e-05 | 3.6613e-05 | 0.070715 | 0.070715 | 0.070715 | 0.98926 | -0.20592 | 0.99058 | -0.18019 | 19.4271
92 | -0.051792 | -0.013035 | 0.051837 | 0.013064 | 4.5051e-05 | 2.8577e-05 | 0.07782 | 0.077819 | 0.07782 | 0.99058 | -0.18019 | 0.99152 | -0.16201 | 21.379
93 | 0.0047298 | 0.0011852 | -0.0047297 | -0.0011852 | 1.7342e-07 | -6.941e-09 | 0.0071049 | 0.007105 | 0.007105 | 0.99058 | -0.18019 | 0.99054 | -0.18096 | 1.9519
94 | -0.10909 | -0.027468 | 0.10913 | 0.027496 | 4.2618e-05 | 2.7221e-05 | 0.16376 | 0.16376 | 0.16376 | 0.99152 | -0.16201 | 0.99195 | -0.15384 | 44.9884
95 | 0.0037068 | 0.00092889 | -0.0037066 | -0.00092896 | 1.6219e-07 | -7.5743e-08 | 0.0055683 | 0.0055684 | 0.0055684 | 0.99054 | -0.18096 | 0.9905 | -0.18188 | 1.5298
96 | -0.11964 | -0.03013 | 0.11995 | 0.030326 | 0.00030739 | 0.0001964 | 0.17952 | 0.17952 | 0.17952 | 0.99195 | -0.15384 | 0.99473 | -0.10025 | 49.3198
97 | 0.01051 | 0.0026344 | -0.010507 | -0.0026331 | 2.6101e-06 | 1.3091e-06 | 0.015766 | 0.015766 | 0.015766 | 0.99195 | -0.15384 | 0.99168 | -0.15905 | 4.3314
98 | 0.0016437 | 0.00041161 | -0.0016436 | -0.00041192 | 6.2171e-08 | -3.1186e-07 | 0.0024662 | 0.0024663 | 0.0024663 | 0.99168 | -0.15905 | 0.99164 | -0.15985 | 0.67756
99 | 0.22885 | 0.057887 | -0.22858 | -0.057717 | 0.00026799 | 0.00017025 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.99473 | -0.10025 | 0.99346 | -0.12469 | 23.5249

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52768 | 0.13425

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056491 | 0.0014158
1 | 0.0021115 | 0.0005292
2 | 0.0015422 | 0.0003865
3 | 0.0025653 | 0.00064292
4 | 0.0003416 | 8.5613e-05
5 | 0.0012889 | 0.00032304
6 | 0.00029425 | 7.3747e-05
7 | 0.00058638 | 0.00014696
8 | 0.0017018 | 0.0004265
9 | 0.00042893 | 0.0001075
10 | 0.0033912 | 0.00084992
11 | 0.010286 | 0.0025778
12 | 0.001624 | 0.00040701
13 | 0.002363 | 0.00059221
14 | 0.0023314 | 0.00058431
15 | 0.00042035 | 0.00010535
16 | 0.00046762 | 0.0001172
17 | 0.0023098 | 0.00057889
18 | 0.0006433 | 0.00016123
19 | 0.0023244 | 0.00058256
20 | 0.03344 | 0.0083808
21 | 0.032835 | 0.0082292
22 | 0.015738 | 0.0039443
23 | 0.011432 | 0.0028651
24 | 0.0017309 | 0.00043381
25 | 0.0011467 | 0.00028738
26 | 0.0022058 | 0.00055283
27 | 0.039001 | 0.0097746
28 | 0.046918 | 0.011759
29 | 0.022881 | 0.0057346
30 | 0.0063209 | 0.0015842
31 | 0.0020845 | 0.00052242
32 | 0.00065171 | 0.00016333
33 | 0.0058135 | 0.001457
34 | 0.0033146 | 0.00083071
35 | 0.00059356 | 0.00014876
36 | 0.067651 | 0.016955
37 | 0.00064387 | 0.00016137
38 | 0.0014815 | 0.00037131
39 | 0.0050074 | 0.001255
40 | 0.0028596 | 0.00071668
41 | 0.001804 | 0.00045212
42 | 0.0042335 | 0.001061
43 | 0.0042956 | 0.0010766
44 | 0.00068461 | 0.00017158
45 | 0.00079733 | 0.00019983
46 | 0.014002 | 0.0035093
47 | 0.019204 | 0.0048131
48 | 0.0065895 | 0.0016515
49 | 0.00073008 | 0.00018298
50 | 0.0017386 | 0.00043573
51 | 0.0068169 | 0.0017085
52 | 0.0051564 | 0.0012923
53 | 0.00028365 | 7.1089e-05
54 | 0.026632 | 0.0066746
55 | 0.0027441 | 0.00068774
56 | 0.0023644 | 0.00059257
57 | 0.010427 | 0.0026133
58 | 0.046918 | 0.011759
59 | 0.0010229 | 0.00025636
60 | 0.0037066 | 0.00092896
61 | 0.0088638 | 0.0022215
62 | 0.0016436 | 0.00041192
63 | 0.0026207 | 0.00065681

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1