## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-127_0_1_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-127_0_1_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-127_0_1_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-127_0_1_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-127_0_1_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-127_0_1_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-127_0_1_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-127_0_1_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-127_0_1_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-127_0_1_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-127_0_1_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-127_0_1_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-127_0_1_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-127_0_1_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-127_0_1_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-127_0_1_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-127_0_1_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-127_0_1_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-127_0_1_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-127_0_1_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-127_0_1_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-127_0_1_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-127_0_1_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-127_0_1_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-127_0_1_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-127_0_1_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-127_0_1_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-127_0_1_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-127_0_1_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-127_0_1_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-127_0_1_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-127_0_1_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-127_0_1_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-127_0_1_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-127_0_1_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-127_0_1_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-127_0_1_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-127_0_1_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-127_0_1_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-127_0_1_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-127_0_1_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-127_0_1_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-127_0_1_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-127_0_1_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-127_0_1_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-127_0_1_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-127_0_1_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-127_0_1_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-127_0_1_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-127_0_1_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-127_0_1_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-127_0_1_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-127_0_1_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-127_0_1_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-127_0_1_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-127_0_1_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-127_0_1_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-127_0_1_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-127_0_1_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-127_0_1_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-127_0_1_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-127_0_1_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-127_0_1_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-127_0_1_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-127_0_1_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-127_0_1_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-127_0_1_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-127_0_1_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-127_0_1_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-127_0_1_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-127_0_1_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-127_0_1_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-127_0_1_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-127_0_1_load_0 | 0 | 0.0010859 | 0.00027216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-127_0_1_load_50 | 5 | 0.0010055 | 0.00025201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-127_0_1_load_9 | 8 | 0.0020156 | 0.00050516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-127_0_1_load_5 | 10 | 0.0005412 | 0.00013564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-127_0_1_load_10 | 11 | 0.0017829 | 0.00044682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-127_0_1_load_6 | 12 | 0.00067876 | 0.00017011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-127_0_1_load_11 | 13 | 0.00055326 | 0.00013866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-127_0_1_load_74 | 14 | 0.00071313 | 0.00017873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-127_0_1_load_12 | 15 | 0.0010105 | 0.00025326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-127_0_1_load_14 | 16 | 0.0023757 | 0.00059541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-127_0_1_load_15 | 17 | 0.00072031 | 0.00018053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-127_0_1_load_48 | 19 | 0.00082695 | 0.00020725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-127_0_1_load_17 | 21 | 0.00049534 | 0.00012414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-127_0_1_load_19 | 23 | 0.0022456 | 0.0005628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-127_0_1_load_23 | 26 | 0.001214 | 0.00030427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-127_0_1_load_42 | 27 | 0.0039024 | 0.00097803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-127_0_1_load_41 | 28 | 0.00060891 | 0.00015261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-127_0_1_load_22 | 29 | 0.00086775 | 0.00021748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-127_0_1_load_53 | 30 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-127_0_1_load_24 | 31 | 0.0010405 | 0.00026078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-127_0_1_load_66 | 32 | 0.0011121 | 0.00027872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-127_0_1_load_65 | 33 | 0.00057236 | 0.00014345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-127_0_1_load_68 | 35 | 0.00082446 | 0.00020663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-127_0_1_load_25 | 37 | 0.0011278 | 0.00028265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-127_0_1_load_26 | 38 | 0.0023719 | 0.00059446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-127_0_1_load_28 | 40 | 0.00079635 | 0.00019958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-127_0_1_load_29 | 41 | 0.00089761 | 0.00022496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-127_0_1_load_30 | 42 | 0.00073696 | 0.0001847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-127_0_1_load_51 | 45 | 0.0004816 | 0.0001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-127_0_1_load_32 | 46 | 0.00055403 | 0.00013885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-127_0_1_load_34 | 47 | 0.00037955 | 9.5123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-127_0_1_load_73 | 50 | 0.0013695 | 0.00034323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-127_0_1_load_36 | 51 | 0.0012128 | 0.00030395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-127_0_1_load_37 | 52 | 0.00035493 | 8.8955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-127_0_1_load_46 | 56 | 0.00068081 | 0.00017063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-127_0_1_load_43 | 57 | 0.0043579 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-127_0_1_load_72 | 58 | 0.00094206 | 0.0002361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-127_0_1_load_54 | 59 | 0.00038147 | 9.5605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-127_0_1_load_56 | 62 | 0.00092581 | 0.00023203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-127_0_1_load_59 | 64 | 0.0024462 | 0.00061308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-127_0_1_load_60 | 65 | 0.00063126 | 0.00015821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-127_0_1_load_63 | 67 | 0.00061918 | 0.00015518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-127_0_1_load_62 | 68 | 0.00085621 | 0.00021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-127_0_1_load_49 | 69 | 0.00078574 | 0.00019693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-127_0_1_load_69 | 71 | 0.00044721 | 0.00011208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-127_0_1_load_71 | 72 | 0.00032054 | 8.0335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-127_0_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.05182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-127_0_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-127_0_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-127_0_1_line_3 |  | 2 | 8 | 0.0097116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-127_0_1_line_4 |  | 3 | 9 | 0.096778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-127_0_1_line_5 |  | 3 | 10 | 0.043796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-127_0_1_line_6 |  | 4 | 5 | 0.027802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-127_0_1_line_7 |  | 4 | 6 | 0.44667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-127_0_1_line_8 |  | 4 | 7 | 0.021905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-127_0_1_line_9 |  | 6 | 12 | 0.23579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-127_0_1_line_10 |  | 7 | 17 | 0.032736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-127_0_1_line_11 |  | 7 | 15 | 0.028136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-127_0_1_line_12 |  | 9 | 11 | 0.059873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-127_0_1_line_13 |  | 10 | 12 | 0.003143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-127_0_1_line_14 |  | 11 | 13 | 0.16066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-127_0_1_line_15 |  | 11 | 14 | 0.92276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-127_0_1_line_16 |  | 15 | 16 | 0.01781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-127_0_1_line_17 |  | 17 | 18 | 0.029548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-127_0_1_line_18 |  | 18 | 19 | 0.09441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-127_0_1_line_19 |  | 18 | 20 | 0.2843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-127_0_1_line_20 |  | 19 | 24 | 0.047469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-127_0_1_line_21 |  | 20 | 69 | 0.039288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-127_0_1_line_22 |  | 20 | 60 | 0.15432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-127_0_1_line_23 |  | 21 | 22 | 0.14494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-127_0_1_line_24 |  | 22 | 23 | 0.021347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-127_0_1_line_25 |  | 22 | 24 | 0.24884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-127_0_1_line_26 |  | 22 | 25 | 0.21782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-127_0_1_line_27 |  | 23 | 26 | 0.045694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-127_0_1_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0061908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-127_0_1_line_29 |  | 25 | 28 | 0.097982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-127_0_1_line_30 |  | 26 | 29 | 0.033722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-127_0_1_line_31 |  | 27 | 30 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-127_0_1_line_32 |  | 29 | 31 | 0.19504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-127_0_1_line_33 |  | 29 | 32 | 0.15987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-127_0_1_line_34 |  | 32 | 33 | 0.02314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-127_0_1_line_35 |  | 33 | 34 | 0.070134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-127_0_1_line_36 |  | 34 | 35 | 0.033256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-127_0_1_line_37 |  | 34 | 36 | 0.086228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-127_0_1_line_38 |  | 36 | 67 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-127_0_1_line_39 |  | 37 | 38 | 0.0026605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-127_0_1_line_40 |  | 37 | 39 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-127_0_1_line_41 |  | 38 | 40 | 0.17993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-127_0_1_line_42 |  | 39 | 41 | 0.035894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-127_0_1_line_43 |  | 39 | 42 | 0.030476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-127_0_1_line_44 |  | 40 | 43 | 0.26929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-127_0_1_line_45 |  | 41 | 44 | 0.064434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-127_0_1_line_46 |  | 42 | 45 | 0.19618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-127_0_1_line_47 |  | 43 | 46 | 0.034386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-127_0_1_line_48 |  | 44 | 47 | 0.17078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-127_0_1_line_49 |  | 44 | 48 | 0.16889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-127_0_1_line_50 |  | 45 | 49 | 0.09644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-127_0_1_line_51 |  | 48 | 50 | 0.015836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-127_0_1_line_52 |  | 49 | 61 | 0.13824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-127_0_1_line_53 |  | 49 | 55 | 0.053041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-127_0_1_line_54 |  | 51 | 52 | 0.1456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-127_0_1_line_55 |  | 51 | 53 | 0.031331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-127_0_1_line_56 |  | 52 | 54 | 0.20151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-127_0_1_line_57 |  | 53 | 55 | 0.1099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-127_0_1_line_58 |  | 54 | 56 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-127_0_1_line_59 |  | 54 | 57 | 0.083561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-127_0_1_line_60 |  | 55 | 58 | 0.037966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-127_0_1_line_61 |  | 56 | 59 | 0.0021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-127_0_1_line_62 |  | 57 | 60 | 0.03213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-127_0_1_line_63 |  | 61 | 70 | 0.082584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-127_0_1_line_64 |  | 61 | 71 | 0.066128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-127_0_1_line_65 |  | 62 | 63 | 0.013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-127_0_1_line_66 |  | 63 | 64 | 0.014076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-127_0_1_line_67 |  | 63 | 65 | 0.067813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-127_0_1_line_68 |  | 64 | 66 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-127_0_1_line_69 |  | 65 | 67 | 0.069187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-127_0_1_line_70 |  | 66 | 68 | 0.014714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-127_0_1_line_71 |  | 70 | 72 | 0.24792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-127_0_1_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 73 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59
0 | 2720103.7907 | 1216434.319 | 2720100.135 | 1216435.5796 | 2720073.9058 | 1216448.9948 | 2720066.7672 | 1216451.2305 | 2720055.8151 | 1216452.3792
1 | 2720103.7907 | 1216434.319 | 2720093.7842 | 1216426.2445 | 2720080.9787 | 1216419.1255
2 | 2720125.5008 | 1216439.7495 | 2720113.4813 | 1216435.4596 | 2720103.7907 | 1216434.319
3 | 2720080.9787 | 1216419.1255 | 2720071.3591 | 1216420.4591
4 | 2720152.6595 | 1216365.2064 | 2720139.4928 | 1216383.5217 | 2720136.0294 | 1216389.5566 | 2720133.9024 | 1216394.473 | 2720132.0419 | 1216401.2407 | 2720131.2388 | 1216408.6747 | 2720131.4492 | 1216416.3181 | 2720133.4227 | 1216423.5301 | 2720137.7868 | 1216434.2151 | 2720138.1336 | 1216436.6017 | 2720135.5681 | 1216443.6776 | 2720125.5008 | 1216439.7495
5 | 2720125.5008 | 1216439.7495 | 2720101.5491 | 1216461.1166 | 2720098.4748 | 1216468.1934 | 2720097.6109 | 1216472.0812
6 | 2719912.3901 | 1217112.4186 | 2719901.9245 | 1217119.2689 | 2719890.7323 | 1217129.6917
7 | 2719912.3901 | 1217112.4186 | 2720097.7271 | 1216706.0163
8 | 2719912.3901 | 1217112.4186 | 2719916.9249 | 1217133.8485
9 | 2720097.7271 | 1216706.0163 | 2720098.5991 | 1216687.2528 | 2720101.9789 | 1216668.4064 | 2720103.9676 | 1216660.1735 | 2720102.2349 | 1216646.6727 | 2720102.661 | 1216634.5831 | 2720100.1827 | 1216621.5232 | 2720107.1676 | 1216600.9148 | 2720106.9921 | 1216591.5374 | 2720104.3467 | 1216581.1205 | 2720104.8423 | 1216576.1267 | 2720102.4314 | 1216564.2468 | 2720106.2175 | 1216553.1256 | 2720106.2883 | 1216540.573 | 2720102.07 | 1216527.9339 | 2720103.7658 | 1216516.1479 | 2720101.8411 | 1216507.647 | 2720101.1515 | 1216501.1726 | 2720098.1138 | 1216488.7352 | 2720096.3199 | 1216477.8907 | 2720096.9291 | 1216475.1493
10 | 2719916.9249 | 1217133.8485 | 2719922.6092 | 1217156.6471 | 2719924.0586 | 1217165.7723
11 | 2719916.9249 | 1217133.8485 | 2719906.96 | 1217144.1226 | 2719894.93 | 1217150.9309
12 | 2720152.6595 | 1216365.2064 | 2720158.7904 | 1216359.4701 | 2720164.5355 | 1216354.4042 | 2720181.8111 | 1216342.8659 | 2720203.1202 | 1216334.0975
13 | 2720097.6109 | 1216472.0812 | 2720096.9291 | 1216475.1493
14 | 2720291.0919 | 1216401.6042 | 2720284.4293 | 1216409.5981 | 2720279.0739 | 1216413.0371 | 2720275.9935 | 1216413.264 | 2720272.6965 | 1216412.5525 | 2720270.2856 | 1216411.214 | 2720264.765 | 1216406.2877 | 2720260.8226 | 1216400.3035 | 2720258.6794 | 1216395.1119 | 2720257.6904 | 1216391.0555 | 2720256.3261 | 1216378.5072 | 2720255.8049 | 1216374.6048 | 2720254.8499 | 1216370.3712 | 2720236.9091 | 1216324.563 | 2720234.9837 | 1216321.7442 | 2720232.6507 | 1216320.3072 | 2720229.4823 | 1216319.6205 | 2720226.0526 | 1216319.8404 | 2720222.6062 | 1216321.6389 | 2720218.3346 | 1216325.5669 | 2720213.9077 | 1216329.6585 | 2720203.1202 | 1216334.0975
15 | 2720203.1202 | 1216334.0975 | 2720192.5012 | 1215411.4014
16 | 2719879.4302 | 1217159.703 | 2719894.93 | 1217150.9309
17 | 2719913.4269 | 1217192.5454 | 2719916.9983 | 1217187.9026 | 2719920.9145 | 1217181.9769 | 2719922.9003 | 1217175.7565 | 2719924.0852 | 1217165.9395 | 2719924.0586 | 1217165.7723
18 | 2719913.4269 | 1217192.5454 | 2719906.9817 | 1217202.2565 | 2719903.2927 | 1217211.2336 | 2719901.9146 | 1217218.2002 | 2719902.6812 | 1217224.6316 | 2719904.9323 | 1217228.2352 | 2719908.3922 | 1217231.0181 | 2719913.3679 | 1217233.1865 | 2719921.0561 | 1217234.1531 | 2719958.3205 | 1217239.2046
19 | 2719648.0603 | 1217226.3491 | 2719658.8037 | 1217226.8096 | 2719685.8171 | 1217230.4548 | 2719699.3351 | 1217231.9052 | 2719707.6743 | 1217231.0832 | 2719715.5389 | 1217229.3176 | 2719751.2865 | 1217212.8787 | 2719757.2838 | 1217211.0756 | 2719762.3188 | 1217211.0545 | 2719769.9923 | 1217212.7545 | 2719779.1085 | 1217216.7185 | 2719797.5518 | 1217223.2275 | 2719804.3052 | 1217224.2307 | 2719811.0267 | 1217223.7988 | 2719820.5501 | 1217223.0008 | 2719835.5995 | 1217222.314 | 2719872.6571 | 1217224.1829 | 2719878.5752 | 1217223.3012 | 2719883.5098 | 1217221.8549 | 2719887.7219 | 1217219.3377 | 2719891.1342 | 1217216.5598 | 2719895.9778 | 1217210.586 | 2719903.7268 | 1217199.0997 | 2719913.4269 | 1217192.5454
20 | 2720005.3588 | 1217245.581 | 2719958.3205 | 1217239.2046
21 | 2719648.0603 | 1217226.3491 | 2719647.8821 | 1217229.1699 | 2719654.7371 | 1217229.6523 | 2719670.0187 | 1217246.5054 | 2719675.2035 | 1217250.9671
22 | 2719648.0603 | 1217226.3491 | 2719637.3702 | 1217226.6347 | 2719629.755 | 1217228.083 | 2719625.8121 | 1217229.6828 | 2719621.7924 | 1217231.7037 | 2719617.1776 | 1217235.7586 | 2719605.3445 | 1217255.1471 | 2719602.3192 | 1217257.9441 | 2719598.928 | 1217259.6774 | 2719594.3728 | 1217260.7646 | 2719589.7729 | 1217260.6722 | 2719547.3695 | 1217249.7242 | 2719543.2768 | 1217249.3307 | 2719540.2256 | 1217249.6364 | 2719537.3232 | 1217252.7472 | 2719529.3448 | 1217238.9989 | 2719525.378 | 1217233.4706 | 2719523.074 | 1217231.3561
23 | 2720211.4523 | 1217367.8062 | 2720221.8614 | 1217368.639 | 2720233.3885 | 1217369.7613 | 2720241.175 | 1217369.2291 | 2720254.228 | 1217366.6127 | 2720262.837 | 1217365.9637 | 2720269.1459 | 1217366.7805 | 2720277.7807 | 1217369.3679 | 2720313.0344 | 1217380.4213 | 2720318.7991 | 1217380.738 | 2720324.1649 | 1217380.5017 | 2720353.8181 | 1217378.8464
24 | 2720211.4523 | 1217367.8062 | 2720211.0648 | 1217373.8364 | 2720211.3829 | 1217378.3907 | 2720212.8971 | 1217381.6237 | 2720215.1324 | 1217384.1152 | 2720218.8077 | 1217385.1643
25 | 2720211.4523 | 1217367.8062 | 2720164.9159 | 1217348.0192 | 2720145.2544 | 1217337.1922 | 2720138.3664 | 1217334.5847 | 2720130.1313 | 1217328.3695 | 2720075.8887 | 1217264.4272 | 2720072.5208 | 1217260.8566 | 2720068.041 | 1217257.8196 | 2720062.239 | 1217255.5787 | 2720005.3588 | 1217245.581
26 | 2720013.6226 | 1217324.6192 | 2720017.9312 | 1217322.9603 | 2720033.6934 | 1217326.0801 | 2720038.4588 | 1217327.3771 | 2720054.2203 | 1217338.0583 | 2720060.9226 | 1217340.4619 | 2720066.2784 | 1217341.8486 | 2720073.4635 | 1217342.5272 | 2720090.4615 | 1217341.9693 | 2720099.2515 | 1217342.1354 | 2720126.223 | 1217346.6937 | 2720131.6078 | 1217346.6466 | 2720134.5227 | 1217344.8151 | 2720135.7192 | 1217341.9703 | 2720138.3664 | 1217334.5847 | 2720145.2544 | 1217337.1922 | 2720164.9159 | 1217348.0192 | 2720211.4523 | 1217367.8062
27 | 2720218.8077 | 1217385.1643 | 2720232.0671 | 1217388.9494 | 2720234.3289 | 1217392.3866 | 2720235.8405 | 1217397.2542 | 2720237.3123 | 1217404.0891 | 2720238.5493 | 1217405.6264 | 2720242.2706 | 1217408.6149 | 2720250.0336 | 1217413.0815
28 | 2720013.6226 | 1217324.6192 | 2720008.777 | 1217320.8966 | 2720008.7667 | 1217320.8169
29 | 2720013.6226 | 1217324.6192 | 2720008.6574 | 1217341.8992 | 2720006.1631 | 1217345.0959 | 2720001.0992 | 1217346.9286 | 2719993.4589 | 1217358.6727 | 2719988.8038 | 1217367.7304 | 2719985.646 | 1217374.0828 | 2719973.6295 | 1217387.0731 | 2719970.5673 | 1217392.4489 | 2719969.7108 | 1217397.2687 | 2719969.7608 | 1217402.3291 | 2719970.1693 | 1217407.749
30 | 2720250.0336 | 1217413.0815 | 2720250.7226 | 1217413.478 | 2720252.814 | 1217415.9555 | 2720254.0074 | 1217418.904 | 2720253.395 | 1217422.5278 | 2720252.3961 | 1217425.7434 | 2720250.3105 | 1217429.7489 | 2720247.4895 | 1217432.95 | 2720244.8981 | 1217434.1764 | 2720241.5104 | 1217434.2303 | 2720237.2339 | 1217433.0986
31 | 2720019.3241 | 1217309.2333 | 2720013.6325 | 1217309.43 | 2720010.6084 | 1217312.9162 | 2720008.3173 | 1217317.329 | 2720008.7667 | 1217320.8169
32 | 2720310.8011 | 1217537.0907 | 2720307.6417 | 1217531.2063 | 2720296.5213 | 1217519.7396 | 2720294.9434 | 1217516.2829 | 2720295.0891 | 1217512.4496 | 2720296.7725 | 1217509.5591 | 2720299.09 | 1217507.6044 | 2720306.4136 | 1217504.7945 | 2720309.6315 | 1217504.1256 | 2720312.147 | 1217502.8977 | 2720313.9298 | 1217501.0989 | 2720314.5087 | 1217499.1313 | 2720314.4605 | 1217496.6284 | 2720313.2473 | 1217493.913 | 2720309.5283 | 1217490.0683 | 2720295.1403 | 1217479.0916 | 2720285.9228 | 1217474.9134 | 2720273.6643 | 1217469.7843 | 2720265.2033 | 1217466.1218 | 2720246.4597 | 1217454.9906 | 2720236.5802 | 1217450.4989 | 2720224.0939 | 1217445.7434 | 2720220.8029 | 1217442.8859 | 2720219.1597 | 1217440.0283 | 2720219.1334 | 1217437.1923 | 2720220.6691 | 1217433.3425 | 2720223.5121 | 1217431.3094 | 2720227.2274 | 1217430.4504 | 2720237.2339 | 1217433.0986
33 | 2720237.2339 | 1217433.0986 | 2720139.0682 | 1217559.2856
34 | 2720132.5496 | 1217581.2821 | 2720132.5005 | 1217579.8105 | 2720133.6532 | 1217572.7283 | 2720139.0682 | 1217559.2856
35 | 2720103.4609 | 1217639.4377 | 2720107.3614 | 1217636.5475 | 2720128.674 | 1217615.9167 | 2720130.3459 | 1217613.215 | 2720131.6304 | 1217610.5166 | 2720132.6849 | 1217607.1797 | 2720133.2766 | 1217603.0663 | 2720132.5496 | 1217581.2821
36 | 2720103.4609 | 1217639.4377 | 2720113.6767 | 1217637.4087 | 2720123.3932 | 1217634.9138 | 2720135.5603 | 1217630.6335
37 | 2720018.1576 | 1217642.5215 | 2720026.2132 | 1217645.575 | 2720034.1808 | 1217646.2138 | 2720048.0318 | 1217646.1594 | 2720066.5381 | 1217644.9424 | 2720099.3882 | 1217641.0791 | 2720103.4609 | 1217639.4377
38 | 2720018.1576 | 1217642.5215 | 2720003.4971 | 1217639.4128 | 2720002.8559 | 1217639.2672
39 | 2719399.8994 | 1217450.7247 | 2719399.8342 | 1217453.3844
40 | 2719400.2522 | 1217436.329 | 2719399.8994 | 1217450.7247
41 | 2719399.4909 | 1217576.7784 | 2719371.3809 | 1217573.5114 | 2719368.6074 | 1217572.4772 | 2719365.8514 | 1217570.9431 | 2719363.3916 | 1217568.2695 | 2719362.0241 | 1217564.5171 | 2719360.814 | 1217554.4295 | 2719360.7984 | 1217551.0377 | 2719361.4888 | 1217548.4162 | 2719362.8588 | 1217545.9862 | 2719378.2572 | 1217524.4337 | 2719381.7441 | 1217520.5673 | 2719387.3126 | 1217515.1302 | 2719398.7549 | 1217506.4639 | 2719403.352 | 1217502.5197 | 2719407.0753 | 1217497.8462 | 2719410.1814 | 1217492.9047 | 2719412.096 | 1217487.9281 | 2719412.6977 | 1217482.536 | 2719412.7688 | 1217474.0643 | 2719411.9911 | 1217468.1664 | 2719409.0915 | 1217464.3276 | 2719406.1792 | 1217462.6346 | 2719403.6433 | 1217462.2391 | 2719401.1144 | 1217461.4989 | 2719399.8539 | 1217459.9836 | 2719399.7098 | 1217458.4574 | 2719399.8342 | 1217453.3844
42 | 2719400.2522 | 1217436.329 | 2719421.5967 | 1217435.2225 | 2719430.1573 | 1217435.839 | 2719434.9516 | 1217436.8358 | 2719435.9108 | 1217437.2411
43 | 2719400.2522 | 1217436.329 | 2719369.9444 | 1217437.2115 | 2719369.7993 | 1217437.267
44 | 2719322.6727 | 1217689.3469 | 2719325.9215 | 1217689.0228 | 2719330.7166 | 1217689.2079 | 2719335.4948 | 1217690.2377 | 2719345.7749 | 1217692.5564 | 2719350.4113 | 1217692.705 | 2719358.2399 | 1217691.5609 | 2719365.4677 | 1217691.9838 | 2719377.6699 | 1217694.6302 | 2719382.7554 | 1217695.0991 | 2719386.5127 | 1217694.7853 | 2719390.6363 | 1217693.6225 | 2719397.171 | 1217691.1182 | 2719400.1261 | 1217688.7756 | 2719401.2127 | 1217685.7061 | 2719400.7903 | 1217683.6739 | 2719399.5102 | 1217681.6244 | 2719397.2409 | 1217680.4336 | 2719394.1806 | 1217680.4501 | 2719389.8425 | 1217682.0867 | 2719386.3763 | 1217682.651 | 2719383.5626 | 1217682.4834 | 2719380.9608 | 1217681.5972 | 2719373.5063 | 1217676.1993 | 2719370.5536 | 1217673.1156 | 2719368.8446 | 1217670.1124 | 2719368.1433 | 1217665.328 | 2719366.7665 | 1217658.6286 | 2719364.4996 | 1217649.365 | 2719364.3669 | 1217646.1377 | 2719365.091 | 1217643.7281 | 2719368.9154 | 1217640.4466 | 2719372.8675 | 1217638.7467 | 2719377.0087 | 1217635.9497 | 2719381.8363 | 1217632.9997 | 2719386.216 | 1217630.808 | 2719390.4548 | 1217629.5809 | 2719394.2806 | 1217629.2573 | 2719397.47 | 1217628.8653 | 2719400.3647 | 1217628.0227 | 2719403.3645 | 1217625.7255 | 2719408.2569 | 1217621.0644 | 2719412.8792 | 1217616.9983 | 2719416.5326 | 1217615.0478 | 2719420.2067 | 1217613.965 | 2719423.025 | 1217613.5212 | 2719425.0636 | 1217612.2055 | 2719426.4151 | 1217610.6981 | 2719427.666 | 1217607.7653 | 2719427.3991 | 1217604.0349 | 2719425.5093 | 1217599.4491 | 2719422.6729 | 1217595.1111 | 2719420.4612 | 1217592.9429 | 2719415.828 | 1217589.9811 | 2719413.1392 | 1217587.7478 | 2719410.6371 | 1217585.2957 | 2719406.1428 | 1217579.568 | 2719403.3632 | 1217577.6997 | 2719400.0545 | 1217576.8439 | 2719399.4909 | 1217576.7784
45 | 2719494.6294 | 1217463.6416 | 2719467.8742 | 1217452.4744 | 2719459.6585 | 1217449.0515 | 2719452.1368 | 1217445.4758 | 2719440.6439 | 1217439.2407 | 2719435.9108 | 1217437.2411
46 | 2719369.7993 | 1217437.267 | 2719360.3794 | 1217440.8671 | 2719354.4197 | 1217443.0828 | 2719346.7245 | 1217445.1303 | 2719336.9916 | 1217446.9367 | 2719333.7472 | 1217447.4166 | 2719330.098 | 1217446.8764 | 2719324.3709 | 1217443.9262 | 2719315.5211 | 1217439.9348 | 2719308.1976 | 1217438.2091 | 2719302.3696 | 1217438.0256 | 2719297.2624 | 1217437.4896 | 2719291.2155 | 1217436.4789 | 2719287.1608 | 1217434.9522 | 2719284.3248 | 1217432.4824 | 2719282.2404 | 1217430.0166 | 2719279.1671 | 1217424.2284 | 2719277.007 | 1217419.4815 | 2719274.9478 | 1217416.1377 | 2719270.3447 | 1217413.5548 | 2719267.1393 | 1217411.7114 | 2719264.0685 | 1217407.3133 | 2719259.8454 | 1217400.9239 | 2719258.0327 | 1217398.5413 | 2719253.8164 | 1217394.4649 | 2719235.0498 | 1217365.0447 | 2719233.7463 | 1217362.2609 | 2719230.9134 | 1217354.3204 | 2719229.1145 | 1217347.4569 | 2719227.9688 | 1217344.942
47 | 2719302.5843 | 1217664.1921 | 2719304.7587 | 1217675.044 | 2719306.073 | 1217677.2831 | 2719316.0599 | 1217685.9008 | 2719320.2167 | 1217688.764 | 2719322.6727 | 1217689.3469
48 | 2719494.6294 | 1217463.6416 | 2719497.5612 | 1217470.4167 | 2719499.8681 | 1217476.5454 | 2719502.1264 | 1217484.3411 | 2719506.1306 | 1217506.9165 | 2719508.7904 | 1217513.9975 | 2719515.9558 | 1217526.6175 | 2719517.5047 | 1217530.4071 | 2719518.5839 | 1217533.7646 | 2719519.2441 | 1217538.3258 | 2719519.5322 | 1217545.5371 | 2719521.0916 | 1217550.3165 | 2719524.3164 | 1217557.242 | 2719525.3929 | 1217561.8672 | 2719526.0471 | 1217566.3504 | 2719525.7259 | 1217571.3811 | 2719525.1925 | 1217579.4211 | 2719525.5883 | 1217583.9102 | 2719526.8633 | 1217586.5934 | 2719530.61 | 1217590.2158 | 2719538.3321 | 1217594.0069 | 2719545.2425 | 1217595.113 | 2719549.9524 | 1217597.6539 | 2719555.5203 | 1217601.7132 | 2719563.2328 | 1217605.9823
49 | 2719494.6294 | 1217463.6416 | 2719502.0089 | 1217467.4925 | 2719506.8404 | 1217470.0358 | 2719510.2509 | 1217472.6284 | 2719513.1418 | 1217475.3885 | 2719516.1145 | 1217478.6061 | 2719518.3963 | 1217481.821 | 2719522.5198 | 1217488.62 | 2719527.356 | 1217496.2229 | 2719530.896 | 1217499.93 | 2719534.5974 | 1217502.4062 | 2719539.2534 | 1217504.2343 | 2719543.4082 | 1217504.9293 | 2719547.089 | 1217504.6473 | 2719551.3543 | 1217503.621 | 2719557.3441 | 1217501.4173 | 2719562.2155 | 1217499.3245 | 2719571.1555 | 1217495.0339 | 2719575.4116 | 1217492.951 | 2719579.6503 | 1217491.7352 | 2719583.7538 | 1217491.206 | 2719608.9444 | 1217491.4117 | 2719624.2576 | 1217491.1633 | 2719637.8482 | 1217490.1019 | 2719643.8515 | 1217489.4998
50 | 2719166.6321 | 1217276.6419 | 2719170.8797 | 1217285.9896 | 2719180.4377 | 1217300.1471 | 2719183.3958 | 1217303.7312 | 2719186.4456 | 1217306.1496 | 2719191.2469 | 1217308.3139 | 2719195.9811 | 1217310.7994 | 2719200.8439 | 1217315.9673 | 2719210.3476 | 1217318.7929 | 2719215.0043 | 1217320.5985 | 2719218.1032 | 1217323.2181 | 2719221.3483 | 1217329.5323 | 2719224.5902 | 1217337.5255 | 2719227.9688 | 1217344.942
51 | 2719643.8515 | 1217489.4998 | 2719634.3952 | 1217476.778
52 | 2719166.6321 | 1217276.6419 | 2719164.7272 | 1217281.1406 | 2719163.3721 | 1217284.7274 | 2719161.9539 | 1217288.4352 | 2719154.0842 | 1217299.5752 | 2719150.1931 | 1217304.2899 | 2719136.935 | 1217313.7655 | 2719128.4226 | 1217320.2225 | 2719120.9608 | 1217324.6434 | 2719117.5914 | 1217331.3701 | 2719110.5795 | 1217346.7083 | 2719110.4839 | 1217351.4879 | 2719111.0694 | 1217355.625 | 2719126.9084 | 1217379.2151 | 2719125.1777 | 1217387.5314
53 | 2719144.5073 | 1217229.8082 | 2719150.903 | 1217236.9304 | 2719153.5374 | 1217240.3746 | 2719154.9699 | 1217243.9281 | 2719155.9342 | 1217248.4842 | 2719157.6622 | 1217260.0387 | 2719158.7278 | 1217263.3292 | 2719160.0968 | 1217266.6369 | 2719166.6321 | 1217276.6419
54 | 2719114.5473 | 1217159.1392 | 2719115.6021 | 1217161.278 | 2719120.2745 | 1217167.6206 | 2719126.1896 | 1217174.4775 | 2719132.944 | 1217180.7506 | 2719138.7005 | 1217185.2802 | 2719144.8865 | 1217188.84 | 2719154.1846 | 1217193.6073 | 2719169.4378 | 1217203.2196 | 2719182.0971 | 1217210.4005 | 2719186.6872 | 1217213.6392 | 2719190.465 | 1217217.6289 | 2719193.3669 | 1217221.3676 | 2719195.5159 | 1217224.7798 | 2719199.4969 | 1217230.3748 | 2719201.9207 | 1217232.5806 | 2719204.8014 | 1217233.9615 | 2719208.5858 | 1217233.8259 | 2719214.7178 | 1217232.492 | 2719220.5486 | 1217231.0298 | 2719225.2928 | 1217231.1247 | 2719230.7734 | 1217231.8676
55 | 2719094.7372 | 1217139.4999 | 2719097.122 | 1217138.7247 | 2719099.7169 | 1217138.8322 | 2719103.2384 | 1217140.0702 | 2719106.3412 | 1217142.5007 | 2719114.5473 | 1217159.1392
56 | 2719412.2561 | 1217212.2089 | 2719408.5604 | 1217212.4684 | 2719404.8055 | 1217214.1612 | 2719401.8046 | 1217216.1248 | 2719398.7258 | 1217219.3211 | 2719393.6496 | 1217227.837 | 2719390.5449 | 1217232.3227 | 2719386.7982 | 1217235.5056 | 2719381.0629 | 1217237.8815 | 2719374.7607 | 1217238.9894 | 2719371.5055 | 1217238.8686 | 2719368.1663 | 1217238.0121 | 2719364.8442 | 1217236.2998 | 2719359.7364 | 1217230.86 | 2719355.063 | 1217226.8523 | 2719350.8693 | 1217224.2997 | 2719344.0437 | 1217221.9723 | 2719338.7749 | 1217221.1551 | 2719333.5302 | 1217221.0277 | 2719328.7412 | 1217222.0326 | 2719301.0684 | 1217232.342 | 2719296.6406 | 1217233.5099 | 2719292.4058 | 1217233.7697 | 2719287.1575 | 1217233.0642 | 2719276.2713 | 1217230.2552 | 2719270.9955 | 1217229.4046 | 2719265.7685 | 1217229.5334 | 2719254.8089 | 1217231.9048 | 2719249.348 | 1217233.0964 | 2719243.4689 | 1217233.935 | 2719238.6444 | 1217233.6827 | 2719231.2604 | 1217231.9336 | 2719230.7734 | 1217231.8676
57 | 2719144.5073 | 1217229.8082 | 2719130.0365 | 1217216.0083 | 2719118.9987 | 1217204.0675 | 2719115.3856 | 1217199.0581 | 2719110.4934 | 1217190.0423 | 2719107.3127 | 1217185.4308 | 2719103.0508 | 1217180.5863 | 2719098.9105 | 1217174.9771 | 2719095.4872 | 1217166.5467 | 2719091.4513 | 1217154.9572 | 2719090.4302 | 1217150.5779 | 2719090.7359 | 1217146.3029 | 2719091.5844 | 1217142.984 | 2719094.7372 | 1217139.4999
58 | 2719412.2561 | 1217212.2089 | 2719413.3988 | 1217221.8726 | 2719412.7182 | 1217225.5867
59 | 2719412.2561 | 1217212.2089 | 2719422.1945 | 1217212.297 | 2719430.8655 | 1217213.4828 | 2719441.0667 | 1217215.9892 | 2719446.6144 | 1217216.5341 | 2719452.6223 | 1217216.0875 | 2719460.9434 | 1217213.8971 | 2719466.7786 | 1217212.6019 | 2719470.9762 | 1217212.6861 | 2719476.8956 | 1217213.6277 | 2719481.362 | 1217215.0739 | 2719485.0893 | 1217217.406 | 2719492.3874 | 1217221.9225 | 2719492.6856 | 1217222.0346
60 | 2719144.5073 | 1217229.8082 | 2719144.9595 | 1217233.0197 | 2719144.3774 | 1217235.1652 | 2719142.2095 | 1217236.8676 | 2719138.8358 | 1217237.7342 | 2719134.0738 | 1217237.3943 | 2719128.9489 | 1217236.2132 | 2719124.4241 | 1217234.2657 | 2719119.7864 | 1217230.7481 | 2719115.7545 | 1217226.9312
61 | 2719412.333 | 1217227.689 | 2719412.7182 | 1217225.5867
62 | 2719523.074 | 1217231.3561 | 2719519.9857 | 1217229.3482 | 2719512.4961 | 1217226.8072 | 2719502.449 | 1217225.7049 | 2719492.6856 | 1217222.0346
63 | 2719051.2195 | 1217365.7813 | 2719068.0049 | 1217364.4489 | 2719079.0611 | 1217364.4476 | 2719086.1637 | 1217366.5912 | 2719091.9884 | 1217371.5002 | 2719099.7132 | 1217376.3249 | 2719103.7285 | 1217376.4053 | 2719113.4688 | 1217375.3769 | 2719122.3207 | 1217385.3504 | 2719125.1777 | 1217387.5314
64 | 2719125.1777 | 1217387.5314 | 2719113.9147 | 1217414.5825 | 2719111.6224 | 1217422.8875 | 2719111.2015 | 1217427.2268 | 2719111.9302 | 1217435.5922 | 2719107.1235 | 1217441.2894 | 2719100.7384 | 1217442.3849 | 2719099.253 | 1217442.0583
65 | 2719896.6075 | 1217663.1907 | 2719889.1617 | 1217666.4323 | 2719883.6315 | 1217666.1764
66 | 2719896.6075 | 1217663.1907 | 2719904.0666 | 1217675.1277
67 | 2719896.6075 | 1217663.1907 | 2719893.6623 | 1217654.4692 | 2719892.323 | 1217647.448 | 2719892.9158 | 1217642.1447 | 2719896.0739 | 1217637.6492 | 2719901.0378 | 1217634.3577 | 2719906.8079 | 1217632.8838 | 2719914.3165 | 1217633.313 | 2719935.041 | 1217637.7655
68 | 2719912.8267 | 1217683.1657 | 2719908.669 | 1217680.3577 | 2719904.0666 | 1217675.1277
69 | 2719935.041 | 1217637.7655 | 2719963.6032 | 1217643.9019 | 2719973.723 | 1217643.9946 | 2719994.7123 | 1217639.0134 | 2719999.0905 | 1217638.4122 | 2720002.8559 | 1217639.2672
70 | 2719912.8267 | 1217683.1657 | 2719925.0449 | 1217691.418
71 | 2718940.2462 | 1217150.3119 | 2718952.0765 | 1217162.1348 | 2718956.6532 | 1217167.5748 | 2718964.1738 | 1217171.6168 | 2718972.6556 | 1217183.0393 | 2718980.5407 | 1217190.8805 | 2718988.6139 | 1217206.4091 | 2719000.613 | 1217231.8126 | 2719004.0792 | 1217237.3416 | 2719010.1692 | 1217245.7029 | 2719013.8471 | 1217257.3519 | 2719017.4421 | 1217267.4537 | 2719018.6178 | 1217275.4944 | 2719026.9509 | 1217300.0463 | 2719036.0999 | 1217334.2996 | 2719045.9653 | 1217360.4389 | 2719051.2195 | 1217365.7813

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720055.8151 | 1216452.3792
1 | 2720103.7907 | 1216434.319
2 | 2720080.9787 | 1216419.1255
3 | 2720125.5008 | 1216439.7495
4 | 2719912.3901 | 1217112.4186
5 | 2719890.7323 | 1217129.6917
6 | 2720097.7271 | 1216706.0163
7 | 2719916.9249 | 1217133.8485
8 | 2720071.3591 | 1216420.4591
9 | 2720152.6595 | 1216365.2064
10 | 2720097.6109 | 1216472.0812
11 | 2720203.1202 | 1216334.0975
12 | 2720096.9291 | 1216475.1493
13 | 2720291.0919 | 1216401.6042
14 | 2720192.5012 | 1215411.4014
15 | 2719894.93 | 1217150.9309
16 | 2719879.4302 | 1217159.703
17 | 2719924.0586 | 1217165.7723
18 | 2719913.4269 | 1217192.5454
19 | 2719958.3205 | 1217239.2046
20 | 2719648.0603 | 1217226.3491
21 | 2720353.8181 | 1217378.8464
22 | 2720211.4523 | 1217367.8062
23 | 2720218.8077 | 1217385.1643
24 | 2720005.3588 | 1217245.581
25 | 2720013.6226 | 1217324.6192
26 | 2720250.0336 | 1217413.0815
27 | 2720008.7667 | 1217320.8169
28 | 2719970.1693 | 1217407.749
29 | 2720237.2339 | 1217433.0986
30 | 2720019.3241 | 1217309.2333
31 | 2720310.8011 | 1217537.0907
32 | 2720139.0682 | 1217559.2856
33 | 2720132.5496 | 1217581.2821
34 | 2720103.4609 | 1217639.4377
35 | 2720135.5603 | 1217630.6335
36 | 2720018.1576 | 1217642.5215
37 | 2719399.8994 | 1217450.7247
38 | 2719399.8342 | 1217453.3844
39 | 2719400.2522 | 1217436.329
40 | 2719399.4909 | 1217576.7784
41 | 2719435.9108 | 1217437.2411
42 | 2719369.7993 | 1217437.267
43 | 2719322.6727 | 1217689.3469
44 | 2719494.6294 | 1217463.6416
45 | 2719227.9688 | 1217344.942
46 | 2719302.5843 | 1217664.1921
47 | 2719563.2328 | 1217605.9823
48 | 2719643.8515 | 1217489.4998
49 | 2719166.6321 | 1217276.6419
50 | 2719634.3952 | 1217476.778
51 | 2719114.5473 | 1217159.1392
52 | 2719230.7734 | 1217231.8676
53 | 2719094.7372 | 1217139.4999
54 | 2719412.2561 | 1217212.2089
55 | 2719144.5073 | 1217229.8082
56 | 2719412.7182 | 1217225.5867
57 | 2719492.6856 | 1217222.0346
58 | 2719115.7545 | 1217226.9312
59 | 2719412.333 | 1217227.689
60 | 2719523.074 | 1217231.3561
61 | 2719125.1777 | 1217387.5314
62 | 2719883.6315 | 1217666.1764
63 | 2719896.6075 | 1217663.1907
64 | 2719904.0666 | 1217675.1277
65 | 2719935.041 | 1217637.7655
66 | 2719912.8267 | 1217683.1657
67 | 2720002.8559 | 1217639.2672
68 | 2719925.0449 | 1217691.418
69 | 2719675.2035 | 1217250.9671
70 | 2719051.2195 | 1217365.7813
71 | 2719099.253 | 1217442.0583
72 | 2718940.2462 | 1217150.3119
73 | 2719879.4302 | 1217159.703

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9928 | -0.13916 | 0.0010859 | 0.00027216
1 | 0.99285 | -0.13817 | 0 | 0
2 | 0.9928 | -0.13915 | 0 | 0
3 | 0.99292 | -0.13693 | 0 | 0
4 | 0.99777 | -0.042597 | 0 | 0
5 | 0.99775 | -0.043086 | 0.0010055 | 0.00025201
6 | 0.99477 | -0.10089 | 0 | 0
7 | 0.99794 | -0.039358 | 0 | 0
8 | 0.99279 | -0.13949 | 0.0020156 | 0.00050516
9 | 0.99265 | -0.14222 | 0 | 0
10 | 0.99316 | -0.13214 | 0.0005412 | 0.00013564
11 | 0.99248 | -0.14549 | 0.0017829 | 0.00044682
12 | 0.99318 | -0.13176 | 0.00067876 | 0.00017011
13 | 0.9924 | -0.14707 | 0.00055326 | 0.00013866
14 | 0.99188 | -0.15739 | 0.00071313 | 0.00017873
15 | 0.99919 | -0.01543 | 0.0010105 | 0.00025326
16 | 1 | 0 | -0.051699 | -0.012692
17 | 0.99673 | -0.062421 | 0.00072031 | 0.00018053
18 | 0.99566 | -0.082912 | 0 | 0
19 | 0.99383 | -0.11814 | 0.00082695 | 0.00020725
20 | 0.99089 | -0.17478 | 0 | 0
21 | 0.98823 | -0.22645 | 0.00049534 | 0.00012414
22 | 0.9883 | -0.22516 | 0 | 0
23 | 0.98804 | -0.23026 | 0.0022456 | 0.0005628
24 | 0.99294 | -0.13521 | 0 | 0
25 | 0.98701 | -0.25031 | 0 | 0
26 | 0.98757 | -0.23935 | 0.001214 | 0.00030427
27 | 0.98697 | -0.25095 | 0.0039024 | 0.00097803
28 | 0.98695 | -0.25138 | 0.00060891 | 0.00015261
29 | 0.98726 | -0.24533 | 0.00086775 | 0.00021748
30 | 0.98694 | -0.25161 | 0.0019415 | 0.00048658
31 | 0.98708 | -0.24897 | 0.0010405 | 0.00026078
32 | 0.98609 | -0.26824 | 0.0011121 | 0.00027872
33 | 0.98594 | -0.2711 | 0.00057236 | 0.00014345
34 | 0.98553 | -0.27905 | 0 | 0
35 | 0.98551 | -0.27954 | 0.00082446 | 0.00020663
36 | 0.9851 | -0.28754 | 0 | 0
37 | 0.9787 | -0.41291 | 0.0011278 | 0.00028265
38 | 0.97869 | -0.41309 | 0.0023719 | 0.00059446
39 | 0.97877 | -0.41163 | 0 | 0
40 | 0.97847 | -0.41755 | 0.00079635 | 0.00019958
41 | 0.97868 | -0.41337 | 0.00089761 | 0.00022496
42 | 0.97898 | -0.40746 | 0.00073696 | 0.0001847
43 | 0.97833 | -0.4203 | 0 | 0
44 | 0.97858 | -0.41544 | 0 | 0
45 | 0.98047 | -0.378 | 0.0004816 | 0.0001207
46 | 0.97831 | -0.42064 | 0.00055403 | 0.00013885
47 | 0.97852 | -0.41662 | 0.00037955 | 9.5123e-05
48 | 0.97836 | -0.41966 | 0 | 0
49 | 0.98125 | -0.36271 | 0 | 0
50 | 0.97834 | -0.42005 | 0.0013695 | 0.00034323
51 | 0.98308 | -0.3268 | 0.0012128 | 0.00030395
52 | 0.98465 | -0.29611 | 0.00035493 | 8.8955e-05
53 | 0.98278 | -0.33273 | 0 | 0
54 | 0.98688 | -0.25249 | 0 | 0
55 | 0.98172 | -0.35355 | 0 | 0
56 | 0.98687 | -0.25275 | 0.00068081 | 0.00017063
57 | 0.98789 | -0.23287 | 0.0043579 | 0.0010922
58 | 0.98168 | -0.3542 | 0.00094206 | 0.0002361
59 | 0.98687 | -0.25276 | 0.00038147 | 9.5605e-05
60 | 0.98841 | -0.22284 | 0 | 0
61 | 0.98115 | -0.36467 | 0 | 0
62 | 0.98443 | -0.30051 | 0.00092581 | 0.00023203
63 | 0.98445 | -0.30029 | 0 | 0
64 | 0.9844 | -0.30112 | 0.0024462 | 0.00061308
65 | 0.98471 | -0.29513 | 0.00063126 | 0.00015821
66 | 0.98439 | -0.30131 | 0 | 0
67 | 0.98502 | -0.28908 | 0.00061918 | 0.00015518
68 | 0.98438 | -0.30154 | 0.00085621 | 0.00021459
69 | 0.99086 | -0.17533 | 0.00078574 | 0.00019693
70 | 0.98113 | -0.36516 | 0 | 0
71 | 0.98113 | -0.3652 | 0.00044721 | 0.00011208
72 | 0.98106 | -0.36662 | 0.00032054 | 8.0335e-05
73 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010859 | -0.00027216 | 0.001086 | 0.00027152 | 5.1471e-08 | -6.3719e-07 | 0.0016276 | 0.0016274 | 0.0016276 | 0.9928 | -0.13916 | 0.99285 | -0.13817 | 0.44714
1 | 0.0020157 | 0.00050476 | -0.0020156 | -0.00050505 | 9.3951e-08 | -2.9489e-07 | 0.0030209 | 0.003021 | 0.003021 | 0.99285 | -0.13817 | 0.9928 | -0.13915 | 0.82994
2 | -0.0031017 | -0.00077628 | 0.0031019 | 0.00077611 | 1.8196e-07 | -1.74e-07 | 0.0046482 | 0.0046481 | 0.0046482 | 0.99285 | -0.13817 | 0.99292 | -0.13693 | 1.277
3 | 0.0020156 | 0.00050505 | -0.0020156 | -0.00050516 | 3.3238e-08 | -1.0431e-07 | 0.003021 | 0.003021 | 0.003021 | 0.9928 | -0.13915 | 0.99279 | -0.13949 | 0.82996
4 | 0.0030509 | 0.00074926 | -0.0030501 | -0.00075002 | 7.5696e-07 | -7.6695e-07 | 0.0045668 | 0.0045672 | 0.0045672 | 0.99292 | -0.13693 | 0.99265 | -0.14222 | 1.2547
5 | -0.0061528 | -0.0015254 | 0.0061542 | 0.0015257 | 1.3945e-06 | 3.2591e-07 | 0.0092149 | 0.0092147 | 0.0092149 | 0.99292 | -0.13693 | 0.99316 | -0.13214 | 2.5316
6 | 0.0010055 | 0.00025166 | -0.0010055 | -0.00025201 | 2.3444e-08 | -3.481e-07 | 0.0014995 | 0.0014996 | 0.0014996 | 0.99777 | -0.042597 | 0.99775 | -0.043086 | 0.41198
7 | 0.0074055 | 0.0018426 | -0.007385 | -0.0018353 | 2.0417e-05 | 7.2503e-06 | 0.011039 | 0.011041 | 0.011041 | 0.99777 | -0.042597 | 0.99477 | -0.10089 | 3.0334
8 | -0.008411 | -0.0020942 | 0.0084123 | 0.0020948 | 1.2915e-06 | 5.404e-07 | 0.012539 | 0.012539 | 0.012539 | 0.99777 | -0.042597 | 0.99794 | -0.039358 | 3.4447
9 | 0.007385 | 0.0018353 | -0.0073743 | -0.0018315 | 1.0781e-05 | 3.8434e-06 | 0.011041 | 0.011042 | 0.011042 | 0.99477 | -0.10089 | 0.99318 | -0.13176 | 3.0336
10 | 0.040532 | 0.010285 | -0.040488 | -0.010257 | 4.4907e-05 | 2.8313e-05 | 0.060482 | 0.060483 | 0.060483 | 0.99794 | -0.039358 | 0.99673 | -0.062421 | 16.6161
11 | -0.048945 | -0.01238 | 0.049001 | 0.012415 | 5.6258e-05 | 3.5637e-05 | 0.073021 | 0.073021 | 0.073021 | 0.99794 | -0.039358 | 0.99919 | -0.01543 | 20.0607
12 | 0.0030501 | 0.00075002 | -0.0030497 | -0.0007505 | 4.6837e-07 | -4.7409e-07 | 0.0045672 | 0.0045675 | 0.0045675 | 0.99265 | -0.14222 | 0.99248 | -0.14549 | 1.2548
13 | -0.0066954 | -0.0016613 | 0.0066955 | 0.0016614 | 1.1846e-07 | 3.5144e-08 | 0.010026 | 0.010026 | 0.010026 | 0.99316 | -0.13214 | 0.99318 | -0.13176 | 2.7543
14 | 0.0005533 | 0.00013661 | -0.00055326 | -0.00013866 | 4.1423e-08 | -2.0495e-06 | 0.00082883 | 0.00082956 | 0.00082956 | 0.99248 | -0.14549 | 0.9924 | -0.14707 | 0.2279
15 | 0.00071353 | 0.00016706 | -0.00071313 | -0.00017873 | 3.9452e-07 | -1.1665e-05 | 0.0010658 | 0.0010698 | 0.0010698 | 0.99248 | -0.14549 | 0.99188 | -0.15739 | 0.29391
16 | -0.050012 | -0.012669 | 0.050049 | 0.012692 | 3.7094e-05 | 2.3507e-05 | 0.074526 | 0.074526 | 0.074526 | 0.99919 | -0.01543 | 1 | 0 | 20.4741
17 | 0.039767 | 0.010076 | -0.039728 | -0.010052 | 3.9105e-05 | 2.4643e-05 | 0.059407 | 0.059407 | 0.059407 | 0.99673 | -0.062421 | 0.99566 | -0.082912 | 16.3207
18 | 0.021307 | 0.0053864 | -0.021271 | -0.0053646 | 3.5937e-05 | 2.1774e-05 | 0.03186 | 0.03186 | 0.03186 | 0.99566 | -0.082912 | 0.99383 | -0.11814 | 8.7528
19 | 0.018421 | 0.0046652 | -0.01834 | -0.0046171 | 8.0908e-05 | 4.8101e-05 | 0.027547 | 0.027549 | 0.027549 | 0.99566 | -0.082912 | 0.99089 | -0.17478 | 7.5683
20 | 0.020444 | 0.0051573 | -0.020428 | -0.0051473 | 1.6692e-05 | 1.0068e-05 | 0.030622 | 0.030622 | 0.030622 | 0.99383 | -0.11814 | 0.99294 | -0.13521 | 8.4127
21 | 0.00078577 | 0.00019643 | -0.00078574 | -0.00019693 | 2.0511e-08 | -4.9294e-07 | 0.0011798 | 0.00118 | 0.00118 | 0.99089 | -0.17478 | 0.99086 | -0.17533 | 0.32417
22 | 0.017554 | 0.0044207 | -0.017514 | -0.0043969 | 4.024e-05 | 2.3771e-05 | 0.026369 | 0.02637 | 0.02637 | 0.99089 | -0.17478 | 0.98841 | -0.22284 | 7.2444
23 | -0.00049534 | -0.00012414 | 0.00049537 | 0.00012231 | 3.0209e-08 | -1.8378e-06 | 0.00074585 | 0.0007452 | 0.00074585 | 0.98823 | -0.22645 | 0.9883 | -0.22516 | 0.2049
24 | 0.013384 | 0.0033542 | -0.013381 | -0.0033524 | 3.2507e-06 | 1.807e-06 | 0.020151 | 0.020151 | 0.020151 | 0.9883 | -0.22516 | 0.98804 | -0.23026 | 5.5361
25 | -0.02034 | -0.0050945 | 0.020428 | 0.0051473 | 8.7507e-05 | 5.2801e-05 | 0.030624 | 0.030622 | 0.030624 | 0.9883 | -0.22516 | 0.99294 | -0.13521 | 8.4131
26 | 0.0064608 | 0.001618 | -0.0064531 | -0.0016158 | 7.7295e-06 | 2.1593e-06 | 0.0097271 | 0.0097281 | 0.0097281 | 0.9883 | -0.22516 | 0.98701 | -0.25031 | 2.6726
27 | 0.011135 | 0.0027896 | -0.01113 | -0.0027871 | 4.8187e-06 | 2.499e-06 | 0.016769 | 0.01677 | 0.01677 | 0.98804 | -0.23026 | 0.98757 | -0.23935 | 4.607
28 | 0.0058441 | 0.0014644 | -0.0058439 | -0.0014644 | 1.8021e-07 | 3.6217e-08 | 0.0088105 | 0.0088106 | 0.0088106 | 0.98701 | -0.25031 | 0.98697 | -0.25095 | 2.4205
29 | 0.00060895 | 0.00015138 | -0.00060891 | -0.00015261 | 3.0953e-08 | -1.2324e-06 | 0.00091761 | 0.00091805 | 0.00091805 | 0.98701 | -0.25031 | 0.98695 | -0.25138 | 0.25221
30 | 0.0099162 | 0.0024828 | -0.0099133 | -0.0024814 | 2.8227e-06 | 1.3752e-06 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01494 | 0.98757 | -0.23935 | 0.98726 | -0.24533 | 4.1045
31 | 0.0019415 | 0.00048638 | -0.0019415 | -0.00048658 | 6.0401e-08 | -2.0158e-07 | 0.0029271 | 0.0029272 | 0.0029272 | 0.98697 | -0.25095 | 0.98694 | -0.25161 | 0.80417
32 | 0.0010407 | 0.0002584 | -0.0010405 | -0.00026078 | 1.7985e-07 | -2.3784e-06 | 0.0015677 | 0.0015686 | 0.0015686 | 0.98726 | -0.24533 | 0.98708 | -0.24897 | 0.43092
33 | 0.0080049 | 0.0020056 | -0.0079962 | -0.002002 | 8.7273e-06 | 3.5436e-06 | 0.012065 | 0.012066 | 0.012066 | 0.98726 | -0.24533 | 0.98609 | -0.26824 | 3.3147
34 | 0.0068841 | 0.0017233 | -0.0068831 | -0.001723 | 9.3631e-07 | 3.0409e-07 | 0.010387 | 0.010388 | 0.010388 | 0.98609 | -0.26824 | 0.98594 | -0.2711 | 2.8537
35 | 0.0063108 | 0.0015795 | -0.0063084 | -0.0015789 | 2.3855e-06 | 6.3269e-07 | 0.0095237 | 0.009524 | 0.009524 | 0.98594 | -0.2711 | 0.98553 | -0.27905 | 2.6165
36 | 0.00082448 | 0.00020622 | -0.00082446 | -0.00020663 | 1.9323e-08 | -4.1138e-07 | 0.0012447 | 0.0012448 | 0.0012448 | 0.98553 | -0.27905 | 0.98551 | -0.27954 | 0.34199
37 | 0.0054839 | 0.0013727 | -0.0054817 | -0.0013724 | 2.2166e-06 | 3.2036e-07 | 0.0082793 | 0.0082797 | 0.0082797 | 0.98553 | -0.27905 | 0.9851 | -0.28754 | 2.2746
38 | 0.0054817 | 0.0013724 | -0.0054813 | -0.0013723 | 4.0217e-07 | 5.824e-08 | 0.0082797 | 0.0082798 | 0.0082798 | 0.9851 | -0.28754 | 0.98502 | -0.28908 | 2.2747
39 | 0.0037227 | 0.00092705 | -0.0037227 | -0.00092706 | 3.1938e-08 | -1.2993e-08 | 0.0056579 | 0.0056579 | 0.0056579 | 0.9787 | -0.41291 | 0.97869 | -0.41309 | 1.5544
40 | -0.0048505 | -0.0012097 | 0.0048508 | 0.0012097 | 2.9351e-07 | 6.8805e-09 | 0.0073726 | 0.0073725 | 0.0073726 | 0.9787 | -0.41291 | 0.97877 | -0.41163 | 2.0254
41 | 0.0013507 | 0.0003326 | -0.0013505 | -0.00033468 | 2.8411e-07 | -2.0787e-06 | 0.0020516 | 0.0020524 | 0.0020524 | 0.97869 | -0.41309 | 0.97847 | -0.41755 | 0.56384
42 | 0.0026474 | 0.00065804 | -0.0026471 | -0.00065835 | 2.1784e-07 | -3.1166e-07 | 0.0040228 | 0.004023 | 0.004023 | 0.97877 | -0.41163 | 0.97868 | -0.41337 | 1.1052
43 | -0.0074982 | -0.0018678 | 0.0074997 | 0.0018683 | 1.484e-06 | 5.6666e-07 | 0.011395 | 0.011395 | 0.011395 | 0.97877 | -0.41163 | 0.97898 | -0.40746 | 3.1306
44 | 0.00055411 | 0.00013509 | -0.00055404 | -0.00013843 | 7.1582e-08 | -3.3362e-06 | 0.00084133 | 0.00084253 | 0.00084253 | 0.97847 | -0.41755 | 0.97833 | -0.4203 | 0.23146
45 | 0.0017495 | 0.00043339 | -0.0017494 | -0.00043409 | 1.7076e-07 | -7.003e-07 | 0.0026582 | 0.0026585 | 0.0026585 | 0.97868 | -0.41337 | 0.97858 | -0.41544 | 0.73037
46 | -0.0082366 | -0.002053 | 0.0082481 | 0.0020579 | 1.1522e-05 | 4.9039e-06 | 0.012515 | 0.012514 | 0.012515 | 0.97898 | -0.40746 | 0.98047 | -0.378 | 3.4383
47 | 0.00055404 | 0.00013843 | -0.00055403 | -0.00013885 | 9.155e-09 | -4.2591e-07 | 0.00084253 | 0.00084268 | 0.00084268 | 0.97833 | -0.4203 | 0.97831 | -0.42064 | 0.23151
48 | 0.00037957 | 9.2991e-05 | -0.00037955 | -9.5123e-05 | 2.1306e-08 | -2.1317e-06 | 0.00057641 | 0.00057717 | 0.00057717 | 0.97858 | -0.41544 | 0.97852 | -0.41662 | 0.15856
49 | 0.0013698 | 0.0003411 | -0.0013695 | -0.00034305 | 2.7467e-07 | -1.9455e-06 | 0.0020821 | 0.0020829 | 0.0020829 | 0.97858 | -0.41544 | 0.97836 | -0.41966 | 0.57222
50 | -0.0087297 | -0.0021786 | 0.0087361 | 0.0021815 | 6.3446e-06 | 2.8433e-06 | 0.013245 | 0.013245 | 0.013245 | 0.98047 | -0.378 | 0.98125 | -0.36271 | 3.6388
51 | 0.0013695 | 0.00034305 | -0.0013695 | -0.00034323 | 2.5765e-08 | -1.8237e-07 | 0.0020829 | 0.002083 | 0.002083 | 0.97836 | -0.41966 | 0.97834 | -0.42005 | 0.57224
52 | 0.00076786 | 0.00018573 | -0.00076779 | -0.00018743 | 7.0039e-08 | -1.7012e-06 | 0.0011621 | 0.0011627 | 0.0011627 | 0.98125 | -0.36271 | 0.98115 | -0.36467 | 0.31941
53 | -0.0095039 | -0.0023672 | 0.0095081 | 0.0023692 | 4.1284e-06 | 1.9718e-06 | 0.014407 | 0.014407 | 0.014407 | 0.98125 | -0.36271 | 0.98172 | -0.35355 | 3.958
54 | -0.011676 | -0.0029155 | 0.011693 | 0.0029245 | 1.7046e-05 | 9.0603e-06 | 0.01767 | 0.017669 | 0.01767 | 0.98308 | -0.3268 | 0.98465 | -0.29611 | 4.8543
55 | 0.010463 | 0.0026115 | -0.010461 | -0.00261 | 2.9457e-06 | 1.4881e-06 | 0.015834 | 0.015834 | 0.015834 | 0.98308 | -0.3268 | 0.98278 | -0.33273 | 4.35
56 | -0.012048 | -0.0030135 | 0.012073 | 0.0030269 | 2.5044e-05 | 1.3459e-05 | 0.018205 | 0.018204 | 0.018205 | 0.98465 | -0.29611 | 0.98688 | -0.25249 | 5.0015
57 | 0.010461 | 0.00261 | -0.01045 | -0.0026048 | 1.0333e-05 | 5.2222e-06 | 0.015834 | 0.015835 | 0.015835 | 0.98278 | -0.33273 | 0.98172 | -0.35355 | 4.3501
58 | 0.0010623 | 0.00026604 | -0.0010623 | -0.0002662 | 1.2994e-08 | -1.6426e-07 | 0.0016016 | 0.0016017 | 0.0016017 | 0.98688 | -0.25249 | 0.98687 | -0.25275 | 0.44003
59 | -0.013136 | -0.003293 | 0.013148 | 0.0032998 | 1.2292e-05 | 6.798e-06 | 0.019806 | 0.019806 | 0.019806 | 0.98688 | -0.25249 | 0.98789 | -0.23287 | 5.4412
60 | 0.00094209 | 0.00023564 | -0.00094206 | -0.0002361 | 2.9027e-08 | -4.6145e-07 | 0.0014278 | 0.001428 | 0.001428 | 0.98172 | -0.35355 | 0.98168 | -0.3542 | 0.3923
61 | 0.00038147 | 9.5578e-05 | -0.00038147 | -9.5605e-05 | 2.6518e-10 | -2.7138e-08 | 0.00057517 | 0.00057518 | 0.00057518 | 0.98687 | -0.25275 | 0.98687 | -0.25276 | 0.15802
62 | -0.017506 | -0.004392 | 0.017514 | 0.0043969 | 8.3783e-06 | 4.9505e-06 | 0.02637 | 0.02637 | 0.02637 | 0.98789 | -0.23287 | 0.98841 | -0.22284 | 7.2444
63 | 0.00032057 | 7.618e-05 | -0.00032056 | -7.7219e-05 | 7.2818e-09 | -1.0383e-06 | 0.00048473 | 0.00048508 | 0.00048508 | 0.98115 | -0.36467 | 0.98113 | -0.36516 | 0.13326
64 | 0.00044722 | 0.00011125 | -0.00044721 | -0.00011208 | 1.1403e-08 | -8.2784e-07 | 0.00067796 | 0.00067826 | 0.00067826 | 0.98115 | -0.36467 | 0.98113 | -0.3652 | 0.18633
65 | -0.00092581 | -0.00023203 | 0.00092582 | 0.00023186 | 1.0029e-08 | -1.6722e-07 | 0.0013994 | 0.0013993 | 0.0013994 | 0.98443 | -0.30051 | 0.98445 | -0.30029 | 0.38445
66 | 0.0033026 | 0.00082724 | -0.0033024 | -0.00082734 | 1.3153e-07 | -9.4779e-08 | 0.0049918 | 0.0049918 | 0.0049918 | 0.98445 | -0.30029 | 0.9844 | -0.30112 | 1.3714
67 | -0.0042284 | -0.0010591 | 0.0042294 | 0.0010589 | 1.0387e-06 | -1.9768e-07 | 0.0063911 | 0.0063908 | 0.0063911 | 0.98445 | -0.30029 | 0.98471 | -0.29513 | 1.7558
68 | 0.00085622 | 0.00021426 | -0.00085622 | -0.0002144 | 7.5268e-09 | -1.4753e-07 | 0.0012941 | 0.0012942 | 0.0012942 | 0.9844 | -0.30112 | 0.98439 | -0.30131 | 0.35555
69 | -0.0048607 | -0.0012171 | 0.0048621 | 0.0012171 | 1.3995e-06 | 1.5295e-08 | 0.0073447 | 0.0073444 | 0.0073447 | 0.98471 | -0.29513 | 0.98502 | -0.28908 | 2.0178
70 | 0.00085622 | 0.0002144 | -0.00085621 | -0.00021459 | 9.2424e-09 | -1.8114e-07 | 0.0012942 | 0.0012943 | 0.0012943 | 0.98439 | -0.30131 | 0.98438 | -0.30154 | 0.35557
71 | 0.00032056 | 7.7219e-05 | -0.00032054 | -8.0335e-05 | 2.1925e-08 | -3.1167e-06 | 0.00048508 | 0.00048618 | 0.00048618 | 0.98113 | -0.36516 | 0.98106 | -0.36662 | 0.13357

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.054074 | 0.013288

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010859 | 0.00027216
1 | 0.0010055 | 0.00025201
2 | 0.0020156 | 0.00050516
3 | 0.0005412 | 0.00013564
4 | 0.0017829 | 0.00044682
5 | 0.00067876 | 0.00017011
6 | 0.00055326 | 0.00013866
7 | 0.00071313 | 0.00017873
8 | 0.0010105 | 0.00025326
9 | 0.0023757 | 0.00059541
10 | 0.00072031 | 0.00018053
11 | 0.00082695 | 0.00020725
12 | 0.00049534 | 0.00012414
13 | 0.0022456 | 0.0005628
14 | 0.001214 | 0.00030427
15 | 0.0039024 | 0.00097803
16 | 0.00060891 | 0.00015261
17 | 0.00086775 | 0.00021748
18 | 0.0019415 | 0.00048658
19 | 0.0010405 | 0.00026078
20 | 0.0011121 | 0.00027872
21 | 0.00057236 | 0.00014345
22 | 0.00082446 | 0.00020663
23 | 0.0011278 | 0.00028265
24 | 0.0023719 | 0.00059446
25 | 0.00079635 | 0.00019958
26 | 0.00089761 | 0.00022496
27 | 0.00073696 | 0.0001847
28 | 0.0004816 | 0.0001207
29 | 0.00055403 | 0.00013885
30 | 0.00037955 | 9.5123e-05
31 | 0.0013695 | 0.00034323
32 | 0.0012128 | 0.00030395
33 | 0.00035493 | 8.8955e-05
34 | 0.00068081 | 0.00017063
35 | 0.0043579 | 0.0010922
36 | 0.00094206 | 0.0002361
37 | 0.00038147 | 9.5605e-05
38 | 0.00092581 | 0.00023203
39 | 0.0024462 | 0.00061308
40 | 0.00063126 | 0.00015821
41 | 0.00061918 | 0.00015518
42 | 0.00085621 | 0.00021459
43 | 0.00078574 | 0.00019693
44 | 0.00044721 | 0.00011208
45 | 0.00032054 | 8.0335e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1