## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-136_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-136_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-136_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-136_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-136_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-136_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-136_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-136_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-136_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-136_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-136_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-136_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-136_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-136_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-136_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-136_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-136_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-136_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-136_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-136_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-136_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-136_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-136_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-136_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-136_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-136_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-136_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-136_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-136_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-136_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-136_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-136_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-136_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-136_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-136_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-136_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-136_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-136_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-136_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-136_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-136_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-136_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-136_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-136_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-136_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-136_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-136_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-136_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-136_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-136_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-136_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-136_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-136_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-136_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-136_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-136_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-136_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-136_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-136_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-136_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-136_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-136_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-136_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-136_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-136_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-136_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-136_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-136_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_20_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-136_0_6_load_0 | 0 | 0.010034 | 0.0025148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-136_0_6_load_2 | 2 | 0.013911 | 0.0034864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-136_0_6_load_9 | 4 | 0.013469 | 0.0033756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-136_0_6_load_19 | 7 | 0.018588 | 0.0046585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-136_0_6_load_8 | 9 | 0.011456 | 0.0028712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-136_0_6_load_55 | 11 | 0.0067062 | 0.0016807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-136_0_6_load_52 | 12 | 0.0062226 | 0.0015595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-136_0_6_load_13 | 13 | 0.014879 | 0.0037291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-136_0_6_load_48 | 15 | 0.046442 | 0.011639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-136_0_6_load_35 | 18 | 0.011097 | 0.0027811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-136_0_6_load_5 | 19 | 0.01349 | 0.0033809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-136_0_6_load_10 | 21 | 0.013723 | 0.0034392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-136_0_6_load_14 | 22 | 0.0054135 | 0.0013567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-136_0_6_load_65 | 27 | 0.0038972 | 0.00097674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-136_0_6_load_66 | 29 | 0.014387 | 0.0036058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-136_0_6_load_71 | 31 | 0.015193 | 0.0038077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-136_0_6_load_70 | 32 | 0.015178 | 0.0038039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-136_0_6_load_38 | 33 | 0.022699 | 0.005689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-136_0_6_load_43 | 34 | 0.013466 | 0.003375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-136_0_6_load_42 | 35 | 0.010101 | 0.0025316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-136_0_6_load_47 | 37 | 0.020263 | 0.0050785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-136_0_6_load_41 | 38 | 0.020747 | 0.0051998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-136_0_6_load_22 | 40 | 0.0037287 | 0.00093451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-136_0_6_load_61 | 43 | 0.0042418 | 0.0010631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-136_0_6_load_57 | 44 | 0.004649 | 0.0011652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-136_0_6_load_26 | 45 | 0.0043583 | 0.0010923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-136_0_6_load_39 | 49 | 0.014359 | 0.0035988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-136_0_6_load_44 | 50 | 0.0015941 | 0.00039952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-136_0_6_load_40 | 51 | 0.021299 | 0.005338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-136_0_6_load_45 | 52 | 0.0018552 | 0.00046497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-136_0_6_load_30 | 53 | 0.063054 | 0.015803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-136_0_6_load_34 | 55 | 0.025243 | 0.0063265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-136_0_6_load_63 | 56 | 0.0097253 | 0.0024374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-136_0_6_load_50 | 57 | 0.0082292 | 0.0020624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-136_0_6_load_62 | 58 | 0.029923 | 0.0074995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-136_0_6_load_51 | 59 | 0.0086532 | 0.0021687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-136_0_6_load_68 | 61 | 0.0038594 | 0.00096725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-136_0_6_load_69 | 63 | 0.0094469 | 0.0023676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-136_0_6_load_49 | 64 | 0.0050105 | 0.0012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-136_0_6_load_64 | 65 | 0.008357 | 0.0020945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-136_0_6_load_58 | 66 | 0.0050703 | 0.0012707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-136_0_6_load_60 | 67 | 0.0022243 | 0.00055746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-136_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-136_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00090914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-136_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.042681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-136_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.010755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-136_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.004696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-136_0_6_line_5 |  | 4 | 10 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-136_0_6_line_6 |  | 5 | 11 | 0.0077161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-136_0_6_line_7 |  | 5 | 12 | 0.015163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-136_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-136_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-136_0_6_line_10 |  | 6 | 9 | 0.019939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-136_0_6_line_11 |  | 7 | 13 | 0.011137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-136_0_6_line_12 |  | 8 | 14 | 0.035573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1630-136_0_6_line_13 |  | 8 | 15 | 0.038102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-136_0_6_line_14 |  | 9 | 10 | 0.002201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-136_0_6_line_15 |  | 10 | 19 | 0.025425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-136_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.058425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-136_0_6_line_17 |  | 14 | 17 | 0.011183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1630-136_0_6_line_18 |  | 14 | 18 | 0.037772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-136_0_6_line_19 |  | 15 | 37 | 0.034938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-136_0_6_line_20 |  | 16 | 38 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-136_0_6_line_21 |  | 17 | 39 | 0.01002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1630-136_0_6_line_22 |  | 18 | 28 | 0.010967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-136_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-136_0_6_line_24 |  | 20 | 21 | 0.017046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-136_0_6_line_25 |  | 22 | 23 | 0.014444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-136_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.014547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-136_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.017096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-136_0_6_line_28 |  | 23 | 26 | 0.025268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-136_0_6_line_29 |  | 24 | 27 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-136_0_6_line_30 |  | 24 | 28 | 0.051226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-136_0_6_line_31 |  | 25 | 29 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-136_0_6_line_32 |  | 25 | 30 | 0.020896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-136_0_6_line_33 |  | 26 | 31 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-136_0_6_line_34 |  | 26 | 32 | 0.015418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-136_0_6_line_35 |  | 28 | 33 | 0.034318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-136_0_6_line_36 |  | 30 | 34 | 0.022539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-136_0_6_line_37 |  | 30 | 35 | 0.01528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-136_0_6_line_38 |  | 30 | 36 | 0.026986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-136_0_6_line_39 |  | 36 | 41 | 0.076604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-136_0_6_line_40 |  | 36 | 40 | 0.010205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-136_0_6_line_41 |  | 37 | 64 | 0.017244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-136_0_6_line_42 |  | 38 | 51 | 0.025528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-136_0_6_line_43 |  | 39 | 56 | 0.016645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-136_0_6_line_44 |  | 39 | 54 | 0.00801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-136_0_6_line_45 |  | 41 | 42 | 0.027989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-136_0_6_line_46 |  | 41 | 43 | 0.018265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-136_0_6_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0040087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-136_0_6_line_48 |  | 44 | 66 | 0.01094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-136_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-136_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.028141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-136_0_6_line_51 |  | 46 | 48 | 0.047812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-136_0_6_line_52 |  | 47 | 49 | 0.020229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-136_0_6_line_53 |  | 48 | 50 | 0.010831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-136_0_6_line_54 |  | 49 | 51 | 0.030282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-136_0_6_line_55 |  | 50 | 52 | 0.028442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-136_0_6_line_56 |  | 52 | 60 | 0.011449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-136_0_6_line_57 |  | 53 | 54 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-136_0_6_line_58 |  | 54 | 55 | 0.045427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-136_0_6_line_59 |  | 55 | 57 | 0.011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-136_0_6_line_60 |  | 56 | 58 | 0.0094029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-136_0_6_line_61 |  | 57 | 59 | 0.028576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-136_0_6_line_62 |  | 59 | 65 | 0.003884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-136_0_6_line_63 |  | 60 | 61 | 0.058671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-136_0_6_line_64 |  | 61 | 62 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-136_0_6_line_65 |  | 62 | 63 | 0.027691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-136_0_6_line_66 |  | 66 | 67 | 0.026205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-136_0_6_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2720040.6852 | 1223389.9186 | 2720046.7031 | 1223396.9455 | 2720050.6934 | 1223401.7849
1 | 2720051.2718 | 1223402.4864 | 2720050.6934 | 1223401.7849
2 | 2720040.6852 | 1223389.9186 | 2720048.2208 | 1223383.3877 | 2720052.0793 | 1223369.9884 | 2720065.1336 | 1223356.5077
3 | 2720065.1336 | 1223356.5077 | 2720061.9932 | 1223354.2426 | 2720058.0683 | 1223351.0054 | 2720056.8163 | 1223349.7188
4 | 2720068.9467 | 1223359.2646 | 2720065.1336 | 1223356.5077
5 | 2720044.4831 | 1223332.5282 | 2720051.9431 | 1223344.032 | 2720054.7017 | 1223347.5459 | 2720056.8163 | 1223349.7188
6 | 2720068.9467 | 1223359.2646 | 2720072.9072 | 1223356.976 | 2720075.961 | 1223356.2367
7 | 2720068.9467 | 1223359.2646 | 2720081.2379 | 1223368.1441
8 | 2720024.7177 | 1223342.5041 | 2720025.3199 | 1223334.8436 | 2720029.4161 | 1223324.3731
9 | 2720019.0866 | 1223356.913 | 2720014.0662 | 1223351.1962 | 2720022.5054 | 1223343.8717 | 2720024.7177 | 1223342.5041
10 | 2720024.7177 | 1223342.5041 | 2720042.5182 | 1223333.5199
11 | 2720029.4161 | 1223324.3731 | 2720031.0387 | 1223320.2253 | 2720032.7851 | 1223313.7746
12 | 2719991.1136 | 1223362.3645 | 2719996.3743 | 1223364.4388 | 2719997.6286 | 1223364.3084 | 2719998.9724 | 1223363.5016 | 2720007.2179 | 1223357.1294 | 2720014.0662 | 1223351.1962 | 2720019.0866 | 1223356.913
13 | 2720019.0866 | 1223356.913 | 2720036.3505 | 1223376.543 | 2720028.7814 | 1223385.8041
14 | 2720044.4831 | 1223332.5282 | 2720042.5182 | 1223333.5199
15 | 2720044.4831 | 1223332.5282 | 2720067.1777 | 1223321.066
16 | 2719991.1136 | 1223362.3645 | 2719977.0432 | 1223401.7895 | 2719973.8721 | 1223409.6985 | 2719970.636 | 1223417.0723
17 | 2719991.1136 | 1223362.3645 | 2719980.4737 | 1223358.8251
18 | 2719991.1136 | 1223362.3645 | 2719993.4678 | 1223356.2183 | 2720004.2951 | 1223326.9671
19 | 2720005.9345 | 1223412.2018 | 2720014.2847 | 1223403.5415 | 2720028.7814 | 1223385.8041
20 | 2719970.636 | 1223417.0723 | 2719953.1286 | 1223409.8326
21 | 2719980.4737 | 1223358.8251 | 2719970.9415 | 1223355.6527
22 | 2720008.1021 | 1223316.6823 | 2720004.2951 | 1223326.9671
23 | 2720078.3353 | 1223315.4308 | 2720067.1777 | 1223321.066
24 | 2720078.3353 | 1223315.4308 | 2720066.0726 | 1223303.5902
25 | 2719998.0205 | 1223263.2708 | 2720007.5132 | 1223252.3847
26 | 2720008.9471 | 1223272.9096 | 2719998.0205 | 1223263.2708
27 | 2719985.99 | 1223251.1855 | 2719991.0589 | 1223257.1368 | 2719996.2837 | 1223261.7457 | 2719998.0205 | 1223263.2708
28 | 2719983.2458 | 1223280.4308 | 2719985.4245 | 1223278.8513 | 2719993.5166 | 1223265.7931 | 2719996.2837 | 1223261.7457 | 2719998.0205 | 1223263.2708
29 | 2720008.9471 | 1223272.9096 | 2720005.0363 | 1223277.6234 | 2720001.0411 | 1223276.7422
30 | 2720008.1021 | 1223316.6823 | 2720020.5225 | 1223283.1065 | 2720008.9471 | 1223272.9096
31 | 2719997.3278 | 1223241.1951 | 2719994.7257 | 1223244.2117 | 2719985.99 | 1223251.1855
32 | 2719977.113 | 1223232.4476 | 2719978.8067 | 1223238.3641 | 2719981.6446 | 1223244.7263 | 2719985.99 | 1223251.1855
33 | 2719977.9203 | 1223289.842 | 2719983.2458 | 1223280.4308
34 | 2719973.5142 | 1223271.3387 | 2719973.4281 | 1223273.7278 | 2719973.7824 | 1223275.3473 | 2719974.2256 | 1223276.3125 | 2719975.2071 | 1223277.2997 | 2719979.98 | 1223280.2427 | 2719981.4058 | 1223280.6384 | 2719983.2458 | 1223280.4308
35 | 2719994.1917 | 1223293.6284 | 2719990.7161 | 1223303.466 | 2719991.4423 | 1223307.3281 | 2719994.1293 | 1223311.7635 | 2720008.1021 | 1223316.6823
36 | 2719977.113 | 1223232.4476 | 2719982.8101 | 1223227.1805 | 2719991.5906 | 1223215.2909
37 | 2719977.113 | 1223232.4476 | 2719969.7096 | 1223236.1791 | 2719965.4508 | 1223241.7207
38 | 2719977.113 | 1223232.4476 | 2719974.7184 | 1223225.1714 | 2719971.4528 | 1223220.8356 | 2719968.5882 | 1223218.0534 | 2719964.2921 | 1223215.5427 | 2719959.493 | 1223214.2672
39 | 2719895.0124 | 1223207.8189 | 2719920.4946 | 1223228.1146 | 2719923.901 | 1223229.6066 | 2719928.2395 | 1223230.0166 | 2719931.7909 | 1223229.2097 | 2719934.9596 | 1223227.4388 | 2719949.3945 | 1223215.8428 | 2719953.7696 | 1223214.4409 | 2719959.493 | 1223214.2672
40 | 2719959.493 | 1223214.2672 | 2719959.4362 | 1223208.8063 | 2719955.4598 | 1223206.2191
41 | 2720005.9345 | 1223412.2018 | 2720002.3374 | 1223415.9326 | 2719994.1841 | 1223416.2351 | 2719991.4902 | 1223419.0594
42 | 2719953.1286 | 1223409.8326 | 2719939.0315 | 1223404.0031 | 2719934.2354 | 1223413.0884
43 | 2719970.9415 | 1223355.6527 | 2719976.826 | 1223340.0827
44 | 2719963.3235 | 1223353.1084 | 2719970.9415 | 1223355.6527
45 | 2719869.2412 | 1223198.8486 | 2719876.5409 | 1223199.1291 | 2719882.3552 | 1223200.4694 | 2719888.379 | 1223203.0817 | 2719895.0124 | 1223207.8189
46 | 2719895.0124 | 1223207.8189 | 2719904.5702 | 1223192.2545
47 | 2719869.2412 | 1223198.8486 | 2719865.6035 | 1223199.4202 | 2719865.2999 | 1223199.5401
48 | 2719865.2999 | 1223199.5401 | 2719861.9865 | 1223200.8485 | 2719856.4291 | 1223205.7004
49 | 2719974.8838 | 1223463.7277 | 2719967.2686 | 1223471.9266
50 | 2719954.8164 | 1223443.9412 | 2719974.8838 | 1223463.7277
51 | 2719974.8838 | 1223463.7277 | 2719988.1734 | 1223475.7939 | 2719999.1239 | 1223485.7334 | 2720003.9512 | 1223490.1119 | 2720010.3218 | 1223495.8226
52 | 2719954.8164 | 1223443.9412 | 2719936.8607 | 1223434.6242
53 | 2720010.3218 | 1223495.8226 | 2720014.4198 | 1223499.497 | 2720018.4739 | 1223502.9525
54 | 2719936.8607 | 1223434.6242 | 2719925.8759 | 1223428.9243 | 2719934.2354 | 1223413.0884
55 | 2720018.4739 | 1223502.9525 | 2720024.1741 | 1223507.8112 | 2720036.397 | 1223516.7201 | 2720041.3259 | 1223519.8275
56 | 2720051.0108 | 1223525.9331 | 2720041.3259 | 1223519.8275
57 | 2719963.3235 | 1223353.1084 | 2719958.0089 | 1223368.3799 | 2719960.7305 | 1223369.3208
58 | 2719963.3235 | 1223353.1084 | 2719939.3008 | 1223345.1181 | 2719929.9814 | 1223362.9388
59 | 2719929.9814 | 1223362.9388 | 2719924.6914 | 1223373.0545
60 | 2719980.1502 | 1223331.287 | 2719976.826 | 1223340.0827
61 | 2719904.4499 | 1223391.5065 | 2719907.7385 | 1223386.7593 | 2719920.9959 | 1223380.1212 | 2719924.6914 | 1223373.0545
62 | 2719902.2381 | 1223394.6992 | 2719904.4499 | 1223391.5065
63 | 2720051.0108 | 1223525.9331 | 2720109.6142 | 1223528.7395
64 | 2720117.8784 | 1223535.7117 | 2720109.6142 | 1223528.7395
65 | 2720117.8784 | 1223535.7117 | 2720134.4018 | 1223513.4611
66 | 2719840.6393 | 1223201.9752 | 2719840.3155 | 1223206.7502 | 2719841.4385 | 1223209.753 | 2719843.5694 | 1223211.6751 | 2719846.2089 | 1223212.4511 | 2719849.338 | 1223211.8914 | 2719856.4291 | 1223205.7004

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720050.6934 | 1223401.7849
1 | 2720040.6852 | 1223389.9186
2 | 2720051.2718 | 1223402.4864
3 | 2720065.1336 | 1223356.5077
4 | 2720056.8162 | 1223349.7188
5 | 2720068.9467 | 1223359.2646
6 | 2720024.7177 | 1223342.5041
7 | 2720029.4161 | 1223324.3731
8 | 2720019.0866 | 1223356.913
9 | 2720042.5182 | 1223333.5199
10 | 2720044.4831 | 1223332.5282
11 | 2720075.961 | 1223356.2367
12 | 2720081.2379 | 1223368.1441
13 | 2720032.7851 | 1223313.7746
14 | 2719991.1136 | 1223362.3645
15 | 2720028.7814 | 1223385.8041
16 | 2719970.636 | 1223417.0723
17 | 2719980.4737 | 1223358.8251
18 | 2720004.2951 | 1223326.9671
19 | 2720067.1777 | 1223321.066
20 | 2720078.3353 | 1223315.4308
21 | 2720066.0726 | 1223303.5902
22 | 2720007.5132 | 1223252.3847
23 | 2719998.0205 | 1223263.2708
24 | 2720008.9471 | 1223272.9096
25 | 2719985.99 | 1223251.1855
26 | 2719983.2458 | 1223280.4308
27 | 2720001.0411 | 1223276.7422
28 | 2720008.1021 | 1223316.6823
29 | 2719997.3278 | 1223241.1951
30 | 2719977.113 | 1223232.4476
31 | 2719977.9203 | 1223289.842
32 | 2719973.5142 | 1223271.3387
33 | 2719994.1917 | 1223293.6284
34 | 2719991.5906 | 1223215.2909
35 | 2719965.4508 | 1223241.7207
36 | 2719959.493 | 1223214.2672
37 | 2720005.9345 | 1223412.2018
38 | 2719953.1286 | 1223409.8326
39 | 2719970.9415 | 1223355.6527
40 | 2719955.4598 | 1223206.2191
41 | 2719895.0124 | 1223207.8189
42 | 2719869.2412 | 1223198.8486
43 | 2719904.5702 | 1223192.2545
44 | 2719865.2999 | 1223199.5401
45 | 2719967.2686 | 1223471.9266
46 | 2719974.8838 | 1223463.7277
47 | 2719954.8164 | 1223443.9412
48 | 2720010.3218 | 1223495.8226
49 | 2719936.8607 | 1223434.6242
50 | 2720018.4739 | 1223502.9525
51 | 2719934.2354 | 1223413.0884
52 | 2720041.3259 | 1223519.8275
53 | 2719960.7305 | 1223369.3208
54 | 2719963.3235 | 1223353.1084
55 | 2719929.9814 | 1223362.9388
56 | 2719976.826 | 1223340.0827
57 | 2719924.6914 | 1223373.0545
58 | 2719980.1502 | 1223331.287
59 | 2719904.4499 | 1223391.5065
60 | 2720051.0108 | 1223525.9331
61 | 2720109.6142 | 1223528.7395
62 | 2720117.8784 | 1223535.7117
63 | 2720134.4018 | 1223513.4611
64 | 2719991.4902 | 1223419.0594
65 | 2719902.2381 | 1223394.6992
66 | 2719856.4291 | 1223205.7004
67 | 2719840.6393 | 1223201.9752
68 | 2719980.4737 | 1223358.8251

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99005 | -0.19149 | 0.010034 | 0.0025148
1 | 0.99039 | -0.18488 | 0 | 0
2 | 0.99004 | -0.19172 | 0.013911 | 0.0034864
3 | 0.99133 | -0.16674 | 0 | 0
4 | 0.99169 | -0.15971 | 0.013469 | 0.0033756
5 | 0.99127 | -0.16782 | 0 | 0
6 | 0.99445 | -0.10645 | 0 | 0
7 | 0.99387 | -0.11762 | 0.018588 | 0.0046585
8 | 0.99684 | -0.060397 | 0 | 0
9 | 0.99283 | -0.13778 | 0.011456 | 0.0028712
10 | 0.99267 | -0.1408 | 0 | 0
11 | 0.99123 | -0.16873 | 0.0067062 | 0.0016807
12 | 0.99119 | -0.16949 | 0.0062226 | 0.0015595
13 | 0.99372 | -0.12054 | 0.014879 | 0.0037291
14 | 1 | 0 | -0.56161 | -0.14176
15 | 0.99435 | -0.10845 | 0.046442 | 0.011639
16 | 0.99586 | -0.079279 | 0 | 0
17 | 0.99922 | -0.014941 | 0 | 0
18 | 0.99545 | -0.086878 | 0.011097 | 0.0027811
19 | 0.99204 | -0.15305 | 0.01349 | 0.0033809
20 | 0.99188 | -0.15609 | 0 | 0
21 | 0.99167 | -0.16023 | 0.013723 | 0.0034392
22 | 0.98832 | -0.22431 | 0.0054135 | 0.0013567
23 | 0.98839 | -0.22291 | 0 | 0
24 | 0.98964 | -0.19864 | 0 | 0
25 | 0.98748 | -0.24058 | 0 | 0
26 | 0.98769 | -0.23662 | 0 | 0
27 | 0.98961 | -0.19934 | 0.0038972 | 0.00097674
28 | 0.99424 | -0.11011 | 0 | 0
29 | 0.98728 | -0.24448 | 0.014387 | 0.0036058
30 | 0.98664 | -0.25684 | 0 | 0
31 | 0.98754 | -0.23955 | 0.015193 | 0.0038077
32 | 0.98747 | -0.2408 | 0.015178 | 0.0038039
33 | 0.99352 | -0.12385 | 0.022699 | 0.005689
34 | 0.98637 | -0.26228 | 0.013466 | 0.003375
35 | 0.9865 | -0.25961 | 0.010101 | 0.0025316
36 | 0.98615 | -0.26647 | 0 | 0
37 | 0.99355 | -0.12403 | 0.020263 | 0.0050785
38 | 0.99452 | -0.10513 | 0.020747 | 0.0051998
39 | 0.99852 | -0.028348 | 0 | 0
40 | 0.98612 | -0.26715 | 0.0037287 | 0.00093451
41 | 0.98501 | -0.28872 | 0 | 0
42 | 0.9847 | -0.29473 | 0 | 0
43 | 0.98494 | -0.29012 | 0.0042418 | 0.0010631
44 | 0.98466 | -0.29559 | 0.004649 | 0.0011652
45 | 0.99123 | -0.16868 | 0.0043583 | 0.0010923
46 | 0.99127 | -0.16782 | 0 | 0
47 | 0.99182 | -0.15728 | 0 | 0
48 | 0.99054 | -0.18204 | 0 | 0
49 | 0.99221 | -0.14971 | 0.014359 | 0.0035988
50 | 0.99037 | -0.18527 | 0.0015941 | 0.00039952
51 | 0.99319 | -0.13071 | 0.021299 | 0.005338
52 | 0.98998 | -0.19293 | 0.0018552 | 0.00046497
53 | 0.9966 | -0.065315 | 0.063054 | 0.015803
54 | 0.99769 | -0.04426 | 0 | 0
55 | 0.99561 | -0.084501 | 0.025243 | 0.0063265
56 | 0.99792 | -0.039892 | 0.0097253 | 0.0024374
57 | 0.99534 | -0.089569 | 0.0082292 | 0.0020624
58 | 0.99767 | -0.044818 | 0.029923 | 0.0074995
59 | 0.9949 | -0.098124 | 0.0086532 | 0.0021687
60 | 0.98984 | -0.19564 | 0 | 0
61 | 0.98912 | -0.20954 | 0.0038594 | 0.00096725
62 | 0.98903 | -0.21136 | 0 | 0
63 | 0.98879 | -0.21602 | 0.0094469 | 0.0023676
64 | 0.99347 | -0.12555 | 0.0050105 | 0.0012557
65 | 0.99487 | -0.098696 | 0.008357 | 0.0020945
66 | 0.98458 | -0.29703 | 0.0050703 | 0.0012707
67 | 0.98453 | -0.29808 | 0.0022243 | 0.00055746
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.023945 | -0.0060013 | 0.023953 | 0.006006 | 7.5401e-06 | 4.626e-06 | 0.035989 | 0.035989 | 0.035989 | 0.99005 | -0.19149 | 0.99039 | -0.18488 | 9.8871
1 | 0.013911 | 0.0034865 | -0.013911 | -0.0034864 | 1.4904e-07 | 8.3691e-08 | 0.020908 | 0.020908 | 0.020908 | 0.99005 | -0.19149 | 0.99004 | -0.19172 | 5.744
2 | -0.023953 | -0.006006 | 0.023974 | 0.0060187 | 2.073e-05 | 1.2718e-05 | 0.035989 | 0.035989 | 0.035989 | 0.99039 | -0.18488 | 0.99133 | -0.16674 | 9.8871
3 | -0.036904 | -0.0092595 | 0.036916 | 0.0092673 | 1.2377e-05 | 7.7827e-06 | 0.055398 | 0.055398 | 0.055398 | 0.99133 | -0.16674 | 0.99169 | -0.15971 | 15.2191
4 | 0.01293 | 0.0032408 | -0.01293 | -0.0032405 | 6.6337e-07 | 3.6401e-07 | 0.019409 | 0.019409 | 0.019409 | 0.99133 | -0.16674 | 0.99127 | -0.16782 | 5.3321
5 | -0.050385 | -0.012643 | 0.050431 | 0.012672 | 4.5468e-05 | 2.8826e-05 | 0.075607 | 0.075607 | 0.075607 | 0.99169 | -0.15971 | 0.99267 | -0.1408 | 20.7713
6 | 0.0067065 | 0.0016808 | -0.0067062 | -0.0016807 | 2.9326e-07 | 8.822e-08 | 0.010067 | 0.010067 | 0.010067 | 0.99127 | -0.16782 | 0.99123 | -0.16873 | 2.7657
7 | 0.006223 | 0.0015596 | -0.0062226 | -0.0015595 | 4.962e-07 | 1.2211e-07 | 0.0093415 | 0.0093416 | 0.0093416 | 0.99127 | -0.16782 | 0.99119 | -0.16949 | 2.5664
8 | 0.033487 | 0.0084 | -0.033469 | -0.0083888 | 1.7822e-05 | 1.1161e-05 | 0.05011 | 0.05011 | 0.05011 | 0.99445 | -0.10645 | 0.99387 | -0.11762 | 13.7665
9 | -0.12275 | -0.030868 | 0.12302 | 0.031041 | 0.00027064 | 0.00017293 | 0.18371 | 0.18371 | 0.18371 | 0.99445 | -0.10645 | 0.99684 | -0.060397 | 50.4704
10 | 0.089265 | 0.022468 | -0.089131 | -0.022383 | 0.00013347 | 8.516e-05 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.99445 | -0.10645 | 0.99283 | -0.13778 | 36.704
11 | 0.014881 | 0.0037303 | -0.014879 | -0.0037291 | 2.0732e-06 | 1.1825e-06 | 0.02228 | 0.02228 | 0.02228 | 0.99387 | -0.11762 | 0.99372 | -0.12054 | 6.121
12 | -0.19492 | -0.049131 | 0.19549 | 0.049492 | 0.00056507 | 0.00036071 | 0.29106 | 0.29106 | 0.29106 | 0.99684 | -0.060397 | 1 | 0 | 39.9813
13 | 0.0719 | 0.01809 | -0.071735 | -0.017985 | 0.00016466 | 0.00010489 | 0.10735 | 0.10735 | 0.10735 | 0.99684 | -0.060397 | 0.99435 | -0.10845 | 29.4922
14 | 0.077675 | 0.019511 | -0.077664 | -0.019504 | 1.1189e-05 | 7.1326e-06 | 0.11643 | 0.11643 | 0.11643 | 0.99283 | -0.13778 | 0.99267 | -0.1408 | 31.9869
15 | 0.027233 | 0.0068325 | -0.027217 | -0.0068227 | 1.5891e-05 | 9.8416e-06 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825 | 0.99267 | -0.1408 | 0.99204 | -0.15305 | 11.2157
16 | 0.078065 | 0.019772 | -0.077769 | -0.019583 | 0.00029601 | 0.00018868 | 0.11623 | 0.11623 | 0.11623 | 1 | 0 | 0.99586 | -0.079279 | 31.9326
17 | 0.15368 | 0.038708 | -0.15357 | -0.038638 | 0.00010972 | 6.9926e-05 | 0.22875 | 0.22875 | 0.22875 | 1 | 0 | 0.99922 | -0.014941 | 31.4216
18 | 0.13272 | 0.033792 | -0.13217 | -0.033438 | 0.00055351 | 0.00035375 | 0.19768 | 0.19768 | 0.19768 | 1 | 0 | 0.99545 | -0.086878 | 54.3072
19 | 0.025293 | 0.0063458 | -0.025274 | -0.0063342 | 1.8773e-05 | 1.1562e-05 | 0.037853 | 0.037853 | 0.037853 | 0.99435 | -0.10845 | 0.99355 | -0.12403 | 10.3991
20 | 0.077769 | 0.019583 | -0.077673 | -0.019522 | 9.5985e-05 | 6.1184e-05 | 0.11623 | 0.11623 | 0.11623 | 0.99586 | -0.079279 | 0.99452 | -0.10513 | 31.9326
21 | 0.15357 | 0.038638 | -0.15347 | -0.038575 | 9.8308e-05 | 6.2655e-05 | 0.22875 | 0.22875 | 0.22875 | 0.99922 | -0.014941 | 0.99852 | -0.028348 | 31.4216
22 | 0.12107 | 0.030657 | -0.12094 | -0.030571 | 0.00013487 | 8.6172e-05 | 0.18109 | 0.18109 | 0.18109 | 0.99545 | -0.086878 | 0.99424 | -0.11011 | 49.7502
23 | 0.013727 | 0.0034418 | -0.013725 | -0.0034407 | 1.9874e-06 | 1.1106e-06 | 0.020591 | 0.020591 | 0.020591 | 0.99204 | -0.15305 | 0.99188 | -0.15609 | 5.6569
24 | 0.013725 | 0.0034407 | -0.013723 | -0.0034392 | 2.7103e-06 | 1.5146e-06 | 0.020591 | 0.020591 | 0.020591 | 0.99188 | -0.15609 | 0.99167 | -0.16023 | 5.6569
25 | -0.0054135 | -0.0013567 | 0.0054139 | 0.0013568 | 3.5982e-07 | 4.518e-08 | 0.0081506 | 0.0081505 | 0.0081506 | 0.98832 | -0.22431 | 0.98839 | -0.22291 | 2.2392
26 | -0.0938 | -0.023561 | 0.093909 | 0.023631 | 0.00010881 | 6.9454e-05 | 0.14123 | 0.14123 | 0.14123 | 0.98839 | -0.22291 | 0.98964 | -0.19864 | 38.8006
27 | 0.057991 | 0.014577 | -0.057942 | -0.014546 | 4.8882e-05 | 3.1065e-05 | 0.08732 | 0.08732 | 0.08732 | 0.98839 | -0.22291 | 0.98748 | -0.24058 | 23.989
28 | 0.030396 | 0.0076269 | -0.030376 | -0.0076146 | 1.9844e-05 | 1.2377e-05 | 0.045764 | 0.045764 | 0.045764 | 0.98839 | -0.22291 | 0.98769 | -0.23662 | 12.5725
29 | 0.0038974 | 0.00097669 | -0.0038972 | -0.00097674 | 1.3134e-07 | -4.6985e-08 | 0.00586 | 0.0058601 | 0.0058601 | 0.98964 | -0.19864 | 0.98961 | -0.19934 | 1.6099
30 | -0.097806 | -0.024607 | 0.098222 | 0.024873 | 0.00041563 | 0.00026534 | 0.14709 | 0.14709 | 0.14709 | 0.98964 | -0.19864 | 0.99424 | -0.11011 | 40.4105
31 | 0.01439 | 0.0036074 | -0.014387 | -0.0036058 | 2.6695e-06 | 1.5149e-06 | 0.021685 | 0.021685 | 0.021685 | 0.98748 | -0.24058 | 0.98728 | -0.24448 | 5.9573
32 | 0.043552 | 0.010939 | -0.043518 | -0.010918 | 3.3758e-05 | 2.1338e-05 | 0.065636 | 0.065636 | 0.065636 | 0.98748 | -0.24058 | 0.98664 | -0.25684 | 18.0318
33 | 0.015195 | 0.0038089 | -0.015193 | -0.0038077 | 2.1241e-06 | 1.2211e-06 | 0.022893 | 0.022893 | 0.022893 | 0.98769 | -0.23662 | 0.98754 | -0.23955 | 6.2892
34 | 0.015181 | 0.0038056 | -0.015178 | -0.0038039 | 3.0244e-06 | 1.7383e-06 | 0.022871 | 0.022871 | 0.022871 | 0.98769 | -0.23662 | 0.98747 | -0.2408 | 6.2833
35 | 0.022714 | 0.0056981 | -0.022699 | -0.005689 | 1.4874e-05 | 9.0748e-06 | 0.033997 | 0.033997 | 0.033997 | 0.99424 | -0.11011 | 0.99352 | -0.12385 | 9.3399
36 | 0.01347 | 0.0033769 | -0.013466 | -0.003375 | 3.4882e-06 | 1.9447e-06 | 0.020315 | 0.020315 | 0.020315 | 0.98664 | -0.25684 | 0.98637 | -0.26228 | 5.5811
37 | 0.010103 | 0.0025323 | -0.010101 | -0.0025316 | 1.3302e-06 | 6.562e-07 | 0.015236 | 0.015236 | 0.015236 | 0.98664 | -0.25684 | 0.9865 | -0.25961 | 4.1858
38 | 0.019945 | 0.0050084 | -0.019936 | -0.0050029 | 9.159e-06 | 5.5173e-06 | 0.030084 | 0.030084 | 0.030084 | 0.98664 | -0.25684 | 0.98615 | -0.26647 | 8.2649
39 | 0.016207 | 0.0040684 | -0.01619 | -0.0040584 | 1.7184e-05 | 1.0022e-05 | 0.024458 | 0.024458 | 0.024458 | 0.98615 | -0.26647 | 0.98501 | -0.28872 | 6.7193
40 | 0.0037288 | 0.00093445 | -0.0037287 | -0.00093451 | 1.2115e-07 | -5.2661e-08 | 0.0056265 | 0.0056265 | 0.0056265 | 0.98615 | -0.26647 | 0.98612 | -0.26715 | 1.5457
41 | 0.0050109 | 0.0012558 | -0.0050105 | -0.0012557 | 3.642e-07 | 9.7847e-09 | 0.0075046 | 0.0075047 | 0.0075047 | 0.99355 | -0.12403 | 0.99347 | -0.12555 | 2.0617
42 | 0.056925 | 0.014322 | -0.056856 | -0.014278 | 6.9479e-05 | 4.4136e-05 | 0.085192 | 0.085192 | 0.085192 | 0.99452 | -0.10513 | 0.99319 | -0.13071 | 23.4045
43 | 0.039678 | 0.009955 | -0.039656 | -0.0099413 | 2.1825e-05 | 1.3751e-05 | 0.059132 | 0.059132 | 0.059132 | 0.99852 | -0.028348 | 0.99792 | -0.039892 | 16.2451
44 | 0.1138 | 0.02862 | -0.11371 | -0.028565 | 8.6418e-05 | 5.5203e-05 | 0.16962 | 0.16962 | 0.16962 | 0.99852 | -0.028348 | 0.99769 | -0.04426 | 46.5981
45 | 0.011948 | 0.0029954 | -0.011945 | -0.0029935 | 3.4196e-06 | 1.8324e-06 | 0.01805 | 0.01805 | 0.01805 | 0.98501 | -0.28872 | 0.9847 | -0.29473 | 4.9588
46 | 0.0042421 | 0.001063 | -0.0042418 | -0.0010631 | 2.8128e-07 | -5.2456e-08 | 0.0064083 | 0.0064084 | 0.0064084 | 0.98501 | -0.28872 | 0.98494 | -0.29012 | 1.7605
47 | 0.011945 | 0.0029935 | -0.011944 | -0.0029933 | 4.8977e-07 | 2.6246e-07 | 0.01805 | 0.01805 | 0.01805 | 0.9847 | -0.29473 | 0.98466 | -0.29559 | 4.9588
48 | 0.0072952 | 0.0018281 | -0.0072947 | -0.0018279 | 4.986e-07 | 1.7997e-07 | 0.011024 | 0.011025 | 0.011025 | 0.98466 | -0.29559 | 0.98458 | -0.29703 | 3.0287
49 | -0.0043583 | -0.0010923 | 0.0043585 | 0.0010923 | 1.7962e-07 | -2.929e-08 | 0.0065426 | 0.0065425 | 0.0065426 | 0.99123 | -0.16868 | 0.99127 | -0.16782 | 1.7974
50 | -0.021147 | -0.0053102 | 0.021158 | 0.0053167 | 1.0636e-05 | 6.4444e-06 | 0.031748 | 0.031748 | 0.031748 | 0.99127 | -0.16782 | 0.99182 | -0.15728 | 8.7219
51 | 0.016789 | 0.004218 | -0.016777 | -0.0042113 | 1.1391e-05 | 6.6742e-06 | 0.025205 | 0.025206 | 0.025206 | 0.99127 | -0.16782 | 0.99054 | -0.18204 | 6.9246
52 | -0.021158 | -0.0053167 | 0.021165 | 0.0053213 | 7.6459e-06 | 4.6322e-06 | 0.031748 | 0.031748 | 0.031748 | 0.99182 | -0.15728 | 0.99221 | -0.14971 | 8.7219
53 | 0.016777 | 0.0042113 | -0.016775 | -0.0042098 | 2.5804e-06 | 1.5121e-06 | 0.025206 | 0.025206 | 0.025206 | 0.99054 | -0.18204 | 0.99037 | -0.18527 | 6.9246
54 | -0.035525 | -0.0089201 | 0.035557 | 0.0089403 | 3.224e-05 | 2.0242e-05 | 0.053282 | 0.053282 | 0.053282 | 0.99221 | -0.14971 | 0.99319 | -0.13071 | 14.638
55 | 0.015181 | 0.0038102 | -0.015175 | -0.0038071 | 5.5495e-06 | 3.1859e-06 | 0.02281 | 0.022811 | 0.022811 | 0.99037 | -0.18527 | 0.98998 | -0.19293 | 6.2666
56 | 0.01332 | 0.0033421 | -0.013318 | -0.0033411 | 1.7211e-06 | 9.5432e-07 | 0.020022 | 0.020022 | 0.020022 | 0.98998 | -0.19293 | 0.98984 | -0.19564 | 5.5006
57 | -0.063054 | -0.015803 | 0.063118 | 0.015843 | 6.3317e-05 | 4.0274e-05 | 0.094146 | 0.094146 | 0.094146 | 0.9966 | -0.065315 | 0.99769 | -0.04426 | 25.8643
58 | 0.050593 | 0.012721 | -0.050496 | -0.01266 | 9.7031e-05 | 6.1508e-05 | 0.075471 | 0.075472 | 0.075472 | 0.99769 | -0.04426 | 0.99561 | -0.084501 | 20.7339
59 | 0.025253 | 0.0063335 | -0.025247 | -0.0063298 | 6.0984e-06 | 3.7546e-06 | 0.037744 | 0.037744 | 0.037744 | 0.99561 | -0.084501 | 0.99534 | -0.089569 | 10.3692
60 | 0.02993 | 0.0075039 | -0.029923 | -0.0074995 | 7.0236e-06 | 4.3723e-06 | 0.044631 | 0.044631 | 0.044631 | 0.99792 | -0.039892 | 0.99767 | -0.044818 | 12.2612
61 | 0.017017 | 0.0042673 | -0.01701 | -0.0042633 | 6.9362e-06 | 4.0679e-06 | 0.025441 | 0.025442 | 0.025442 | 0.99534 | -0.089569 | 0.9949 | -0.098124 | 6.9895
62 | 0.0083573 | 0.0020946 | -0.008357 | -0.0020945 | 2.2756e-07 | 9.5204e-08 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.9949 | -0.098124 | 0.99487 | -0.098696 | 3.4339
63 | 0.013318 | 0.0033411 | -0.013309 | -0.0033362 | 8.8201e-06 | 4.8913e-06 | 0.020022 | 0.020022 | 0.020022 | 0.98984 | -0.19564 | 0.98912 | -0.20954 | 5.5006
64 | 0.0094498 | 0.002369 | -0.009449 | -0.0023686 | 8.1807e-07 | 3.8504e-07 | 0.014216 | 0.014216 | 0.014216 | 0.98912 | -0.20954 | 0.98903 | -0.21136 | 3.9056
65 | 0.009449 | 0.0023686 | -0.0094469 | -0.0023676 | 2.0987e-06 | 9.8791e-07 | 0.014216 | 0.014217 | 0.014217 | 0.98903 | -0.21136 | 0.98879 | -0.21602 | 3.9056
66 | 0.0022244 | 0.0005572 | -0.0022243 | -0.00055746 | 1.1106e-07 | -2.6218e-07 | 0.0033617 | 0.0033618 | 0.0033618 | 0.98458 | -0.29703 | 0.98453 | -0.29808 | 0.92357

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56161 | 0.14176

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010034 | 0.0025148
1 | 0.013911 | 0.0034864
2 | 0.013469 | 0.0033756
3 | 0.018588 | 0.0046585
4 | 0.011456 | 0.0028712
5 | 0.0067062 | 0.0016807
6 | 0.0062226 | 0.0015595
7 | 0.014879 | 0.0037291
8 | 0.046442 | 0.011639
9 | 0.011097 | 0.0027811
10 | 0.01349 | 0.0033809
11 | 0.013723 | 0.0034392
12 | 0.0054135 | 0.0013567
13 | 0.0038972 | 0.00097674
14 | 0.014387 | 0.0036058
15 | 0.015193 | 0.0038077
16 | 0.015178 | 0.0038039
17 | 0.022699 | 0.005689
18 | 0.013466 | 0.003375
19 | 0.010101 | 0.0025316
20 | 0.020263 | 0.0050785
21 | 0.020747 | 0.0051998
22 | 0.0037287 | 0.00093451
23 | 0.0042418 | 0.0010631
24 | 0.004649 | 0.0011652
25 | 0.0043583 | 0.0010923
26 | 0.014359 | 0.0035988
27 | 0.0015941 | 0.00039952
28 | 0.021299 | 0.005338
29 | 0.0018552 | 0.00046497
30 | 0.063054 | 0.015803
31 | 0.025243 | 0.0063265
32 | 0.0097253 | 0.0024374
33 | 0.0082292 | 0.0020624
34 | 0.029923 | 0.0074995
35 | 0.0086532 | 0.0021687
36 | 0.0038594 | 0.00096725
37 | 0.0094469 | 0.0023676
38 | 0.0050105 | 0.0012557
39 | 0.008357 | 0.0020945
40 | 0.0050703 | 0.0012707
41 | 0.0022243 | 0.00055746

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1