## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-25_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-25_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-25_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-25_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-25_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-25_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-25_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-25_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-25_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-25_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-25_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-25_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-25_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-25_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-25_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-25_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-25_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-25_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-25_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-25_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-25_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-25_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-25_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-25_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-25_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-25_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-25_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-25_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-25_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-25_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-25_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-25_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-25_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-25_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-25_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-25_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-25_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-25_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-25_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-25_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-25_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-25_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-25_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-25_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-25_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-25_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-25_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-25_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-25_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-25_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-25_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-25_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-25_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-25_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-25_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-25_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-25_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-25_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-25_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-25_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-25_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-25_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-25_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-25_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-25_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-25_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-25_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-25_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-25_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-25_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-25_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-25_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-25_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-25_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-25_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-25_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-25_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-25_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-25_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-25_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-25_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-25_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-25_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-25_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-25_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-25_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-25_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-25_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-25_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-25_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-25_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-25_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_152_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-25_1_4_load_38 | 0 | 0.0029475 | 0.00073872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-25_1_4_load_37 | 1 | 0.0017568 | 0.00044029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-25_1_4_load_12 | 2 | 0.0059193 | 0.0014835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-25_1_4_load_8 | 4 | 0.0026182 | 0.00065617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-25_1_4_load_9 | 5 | 0.0079636 | 0.0019959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-25_1_4_load_10 | 6 | 0.001267 | 0.00031754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-25_1_4_load_92 | 7 | 0.0023634 | 0.00059231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-25_1_4_load_91 | 10 | 0.00099696 | 0.00024986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-25_1_4_load_14 | 11 | 0.048591 | 0.012178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-25_1_4_load_135 | 13 | 0.016082 | 0.0040305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-25_1_4_load_114 | 15 | 0.0015186 | 0.00038059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-25_1_4_load_76 | 18 | 0.0042526 | 0.0010658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-25_1_4_load_73 | 19 | 0.0024124 | 0.00060461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-25_1_4_load_74 | 21 | 0.0012282 | 0.00030782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-25_1_4_load_96 | 24 | 0.0051852 | 0.0012995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-25_1_4_load_98 | 26 | 0.0063263 | 0.0015855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-25_1_4_load_97 | 27 | 0.0041827 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-25_1_4_load_99 | 28 | 0.0021904 | 0.00054896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-25_1_4_load_41 | 29 | 0.0032358 | 0.00081096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-25_1_4_load_45 | 33 | 0.0053761 | 0.0013474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-25_1_4_load_108 | 34 | 0.0015435 | 0.00038683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-25_1_4_load_132 | 35 | 0.0081165 | 0.0020342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-25_1_4_load_61 | 37 | 0.0018971 | 0.00047545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-25_1_4_load_62 | 38 | 0.0024604 | 0.00061662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-25_1_4_load_63 | 39 | 0.00055148 | 0.00013822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-25_1_4_load_66 | 42 | 0.00071107 | 0.00017821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-25_1_4_load_67 | 43 | 0.0026044 | 0.00065271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-25_1_4_load_107 | 44 | 0.0013832 | 0.00034667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-25_1_4_load_69 | 46 | 0.001811 | 0.00045387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-25_1_4_load_134 | 49 | 0.001094 | 0.00027418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-25_1_4_load_127 | 50 | 0.0011576 | 0.00029012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-25_1_4_load_79 | 51 | 0.0028474 | 0.00071363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-25_1_4_load_82 | 54 | 0.0050163 | 0.0012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-25_1_4_load_84 | 56 | 0.0018716 | 0.00046906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-25_1_4_load_86 | 59 | 0.0021154 | 0.00053017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-25_1_4_load_87 | 62 | 0.0013719 | 0.00034383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-25_1_4_load_90 | 63 | 0.0017017 | 0.00042649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-25_1_4_load_128 | 64 | 0.0021577 | 0.00054076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-25_1_4_load_129 | 65 | 0.00092371 | 0.0002315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-25_1_4_load_51 | 66 | 0.0015135 | 0.00037933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-25_1_4_load_46 | 67 | 0.0023449 | 0.00058768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-25_1_4_load_56 | 69 | 0.0049381 | 0.0012376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-25_1_4_load_52 | 70 | 0.0044436 | 0.0011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-25_1_4_load_111 | 71 | 0.015535 | 0.0038934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-25_1_4_load_113 | 72 | 0.016784 | 0.0042063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-25_1_4_load_117 | 74 | 0.010124 | 0.0025372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-25_1_4_load_112 | 75 | 0.0098129 | 0.0024593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-25_1_4_load_54 | 77 | 0.0041802 | 0.0010476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-25_1_4_load_115 | 80 | 0.0056596 | 0.0014184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-25_1_4_load_116 | 81 | 0.0043334 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-25_1_4_load_125 | 83 | 0.0056527 | 0.0014167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-25_1_4_load_122 | 85 | 0.0028981 | 0.00072634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-25_1_4_load_58 | 86 | 0.0016544 | 0.00041464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-25_1_4_load_120 | 87 | 0.0022545 | 0.00056503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-25_1_4_load_126 | 88 | 0.0031127 | 0.00078011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-25_1_4_load_121 | 89 | 0.01823 | 0.004569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-25_1_4_load_123 | 90 | 0.0021918 | 0.00054932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-25_1_4_load_57 | 91 | 0.0020871 | 0.00052308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-25_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0035909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-25_1_4_line_1 |  | 1 | 8 | 0.072615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-25_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0094632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-25_1_4_line_3 |  | 3 | 11 | 0.008648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-25_1_4_line_4 |  | 3 | 12 | 0.03635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-25_1_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.028317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-25_1_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.0086708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-25_1_4_line_7 |  | 4 | 7 | 0.25209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-25_1_4_line_8 |  | 5 | 8 | 0.012451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-25_1_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.025231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1630-25_1_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.01845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1630-25_1_4_line_11 |  | 9 | 25 | 0.053161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-25_1_4_line_12 |  | 9 | 23 | 0.003513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1630-25_1_4_line_13 |  | 10 | 63 | 0.0025368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1630-25_1_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.008957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-25_1_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.024938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-25_1_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.021708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1630-25_1_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.006399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-25_1_4_line_18 |  | 15 | 72 | 0.00099124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1630-25_1_4_line_19 |  | 16 | 68 | 0.18787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-25_1_4_line_20 |  | 16 | 67 | 0.0021389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-25_1_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.028286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-25_1_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.030341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1630-25_1_4_line_23 |  | 17 | 20 | 0.11464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1630-25_1_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.058789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1630-25_1_4_line_25 |  | 20 | 49 | 0.033793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1630-25_1_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.034891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1630-25_1_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.012679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1630-25_1_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.019982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-25_1_4_line_29 |  | 24 | 27 | 0.025999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-25_1_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.028198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-25_1_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.043105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-25_1_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.030126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1630-25_1_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.14866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1630-25_1_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.047424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1630-25_1_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.010763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-25_1_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.12783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1630-25_1_4_line_37 |  | 32 | 35 | 0.013193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-25_1_4_line_38 |  | 32 | 36 | 0.019681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1630-25_1_4_line_39 |  | 34 | 57 | 0.16683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1630-25_1_4_line_40 |  | 36 | 66 | 0.005959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1630-25_1_4_line_41 |  | 37 | 38 | 0.012054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-25_1_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0087869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-25_1_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0090037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-25_1_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.10276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-25_1_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.035552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-25_1_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-25_1_4_line_47 |  | 41 | 44 | 0.19509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-25_1_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.027666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-25_1_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0092708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-25_1_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.061482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-25_1_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.038854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-25_1_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.10855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1630-25_1_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.01807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-25_1_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.068288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-25_1_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.00019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-25_1_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.017309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-25_1_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.004716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-25_1_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.0057914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1630-25_1_4_line_59 |  | 53 | 57 | 0.016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1630-25_1_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.021234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-25_1_4_line_61 |  | 55 | 59 | 0.010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-25_1_4_line_62 |  | 56 | 60 | 0.038007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1630-25_1_4_line_63 |  | 57 | 61 | 0.018552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-25_1_4_line_64 |  | 58 | 64 | 0.031705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-25_1_4_line_65 |  | 59 | 62 | 0.0088913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-25_1_4_line_66 |  | 60 | 63 | 0.0036945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1630-25_1_4_line_67 |  | 61 | 65 | 0.004537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-25_1_4_line_68 |  | 66 | 71 | 0.002229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1630-25_1_4_line_69 |  | 68 | 69 | 0.017039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-25_1_4_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0079545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-25_1_4_line_71 |  | 69 | 73 | 0.034402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-25_1_4_line_72 |  | 70 | 74 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-25_1_4_line_73 |  | 71 | 75 | 0.014059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1630-25_1_4_line_74 |  | 72 | 75 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1630-25_1_4_line_75 |  | 73 | 89 | 0.036306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-25_1_4_line_76 |  | 74 | 80 | 0.0022476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-25_1_4_line_77 |  | 76 | 77 | 0.012054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-25_1_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.04727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-25_1_4_line_79 |  | 76 | 79 | 0.011797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1630-25_1_4_line_80 |  | 78 | 82 | 0.009607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-25_1_4_line_81 |  | 78 | 83 | 0.025418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1630-25_1_4_line_82 |  | 79 | 87 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-25_1_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.024103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-25_1_4_line_84 |  | 79 | 84 | 0.022083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-25_1_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.036332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-25_1_4_line_86 |  | 82 | 88 | 0.016628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-25_1_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.012865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-25_1_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.022367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1630-25_1_4_line_89 |  | 86 | 91 | 0.012579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1630-25_1_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.05067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-25_1_4_trafo_112 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 92 | 75 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2731982.3322 | 1219678.2277 | 2731985.8868 | 1219677.7188
1 | 2731950.4208 | 1219613.0005 | 2731982.3322 | 1219678.2277
2 | 2731937.4496 | 1219752.9718 | 2731945.2098 | 1219752.8769 | 2731946.8801 | 1219753.206
3 | 2731937.4496 | 1219752.9718 | 2731939.0726 | 1219744.4786
4 | 2731901.6943 | 1219746.8528 | 2731929.1046 | 1219753.0759 | 2731937.4496 | 1219752.9718
5 | 2731938.3102 | 1219610.1082 | 2731933.9966 | 1219609.078 | 2731927.6221 | 1219608.6365 | 2731923.5624 | 1219609.2471 | 2731920.1571 | 1219610.4727 | 2731917.6681 | 1219612.4859 | 2731915.0917 | 1219616.3875 | 2731914.616 | 1219618.2177
6 | 2731913.7149 | 1219626.7877 | 2731913.8386 | 1219621.2082 | 2731914.616 | 1219618.2177
7 | 2731914.616 | 1219618.2177 | 2731763.187 | 1219416.6748
8 | 2731950.4208 | 1219613.0005 | 2731938.3102 | 1219610.1082
9 | 2731788.1387 | 1219420.4182 | 2731763.187 | 1219416.6748
10 | 2731763.187 | 1219416.6748 | 2731746.9243 | 1219414.235 | 2731744.9207 | 1219414.1446
11 | 2731788.1387 | 1219420.4182 | 2731795.2158 | 1219421.3644 | 2731802.2358 | 1219423.5215 | 2731808.9362 | 1219427.0837 | 2731815.1425 | 1219433.0704 | 2731819.1855 | 1219438.0194 | 2731821.2973 | 1219442.7589 | 2731824.598 | 1219448.3142 | 2731827.4741 | 1219451.7918
12 | 2731788.7693 | 1219416.9627 | 2731788.1387 | 1219420.4182
13 | 2731742.3865 | 1219414.0303 | 2731744.9207 | 1219414.1446
14 | 2731901.6943 | 1219746.8528 | 2731904.7955 | 1219738.4479
15 | 2731877.4975 | 1219741.5461 | 2731880.241 | 1219741.062 | 2731901.6943 | 1219746.8528
16 | 2731877.4975 | 1219741.5461 | 2731872.8638 | 1219739.2861 | 2731868.9684 | 1219738.3102 | 2731860.1318 | 1219735.9349 | 2731856.8058 | 1219735.2965
17 | 2731873.6492 | 1219746.6651 | 2731877.4975 | 1219741.5461
18 | 2731855.8323 | 1219735.1096 | 2731856.8058 | 1219735.2965
19 | 2731873.6492 | 1219746.6651 | 2731884.9769 | 1219751.0416 | 2731896.4542 | 1219756.8894 | 2731899.6487 | 1219758.6615 | 2731929.1238 | 1219774.8163 | 2731941.4585 | 1219781.0167 | 2731951.0063 | 1219784.8647 | 2731960.8479 | 1219788.1298 | 2731974.538 | 1219791.4024 | 2731975.659 | 1219784.6662 | 2731976.8127 | 1219780.5662 | 2731980.0377 | 1219776.5121 | 2731967.299 | 1219775.8627 | 2731963.3766 | 1219776.1093 | 2731960.4837 | 1219776.8236 | 2731927.0189 | 1219791.6945 | 2731922.8385 | 1219793.3033
20 | 2731873.6492 | 1219746.6651 | 2731871.6108 | 1219746.0172
21 | 2731785.3691 | 1219306.5087 | 2731791.3741 | 1219304.7957 | 2731811.8499 | 1219296.6357
22 | 2731785.3691 | 1219306.5087 | 2731791.7514 | 1219307.9844 | 2731797.0825 | 1219308.9364 | 2731801.2058 | 1219310.2621 | 2731804.0112 | 1219312.1368 | 2731805.2239 | 1219314.9659 | 2731805.179 | 1219320.0802 | 2731804.4348 | 1219322.4423
23 | 2731785.3691 | 1219306.5087 | 2731714.2583 | 1219216.5852
24 | 2731804.4348 | 1219322.4423 | 2731801.578 | 1219331.5098 | 2731800.6451 | 1219334.2136 | 2731794.4489 | 1219355.1936 | 2731789.4049 | 1219365.2791 | 2731784.9981 | 1219369.2182 | 2731783.2607 | 1219371.5705 | 2731782.005 | 1219375.824
25 | 2731714.2583 | 1219216.5852 | 2731709.8263 | 1219219.9455 | 2731706.5913 | 1219222.0424 | 2731704.2091 | 1219222.3122 | 2731700.7512 | 1219221.7908 | 2731695.2632 | 1219220.3795 | 2731683.6662 | 1219214.7408
26 | 2731790.2703 | 1219404.3745 | 2731789.4419 | 1219400.6421 | 2731788.1961 | 1219397.9345 | 2731785.9832 | 1219395.706 | 2731781.5117 | 1219393.6498 | 2731779.7388 | 1219391.431 | 2731780.4348 | 1219388.7998 | 2731782.1578 | 1219386.0691 | 2731784.0479 | 1219384.0203 | 2731782.005 | 1219375.824
27 | 2731788.7693 | 1219416.9627 | 2731790.2703 | 1219404.3745
28 | 2731790.2703 | 1219404.3745 | 2731799.8226 | 1219399.1371 | 2731805.5041 | 1219397.6283 | 2731808.7131 | 1219397.6822
29 | 2731808.7131 | 1219397.6822 | 2731811.7648 | 1219397.7335 | 2731816.7919 | 1219399.7242 | 2731820.1148 | 1219402.5667 | 2731820.8473 | 1219405.4852 | 2731820.5043 | 1219407.9463 | 2731819.229 | 1219414.4567 | 2731818.6647 | 1219415.3289
30 | 2731827.4741 | 1219451.7918 | 2731837.618 | 1219465.7721 | 2731848.3187 | 1219467.9774
31 | 2731848.3187 | 1219467.9774 | 2731849.9287 | 1219472.7502 | 2731854.1747 | 1219478.4711 | 2731867.097 | 1219485.2515 | 2731875.3672 | 1219487.1695 | 2731883.2028 | 1219487.799
32 | 2731760.3443 | 1219720.9259 | 2731741.0197 | 1219714.9826 | 2731731.8233 | 1219711.2961
33 | 2731611.604 | 1219625.438 | 2731623.9055 | 1219635.9184 | 2731661.2677 | 1219668.615 | 2731675.4863 | 1219679.9274 | 2731691.5658 | 1219691.192 | 2731711.4688 | 1219702.2187 | 2731726.6029 | 1219709.2035 | 2731731.8233 | 1219711.2961
34 | 2731760.3443 | 1219720.9259 | 2731806.7798 | 1219731.1948
35 | 2731760.3443 | 1219720.9259 | 2731754.8333 | 1219730.1782
36 | 2731611.604 | 1219625.438 | 2731567.471 | 1219505.4672
37 | 2731806.7798 | 1219731.1948 | 2731806.2214 | 1219718.0161
38 | 2731826.0505 | 1219735.458 | 2731806.7798 | 1219731.1948
39 | 2731722.7397 | 1219460.1153 | 2731708.265 | 1219463.7871 | 2731697.8062 | 1219467.1142 | 2731688.0058 | 1219468.8212 | 2731685.5443 | 1219469.9343 | 2731681.7347 | 1219472.2743 | 2731669.2861 | 1219485.2541 | 2731663.7514 | 1219488.3677 | 2731649.4122 | 1219494.1555 | 2731646.0903 | 1219496.0725 | 2731621.9088 | 1219499.2853 | 2731594.3781 | 1219507.0278 | 2731588.3162 | 1219507.5499 | 2731574.6012 | 1219505.0227 | 2731567.471 | 1219505.4672
40 | 2731826.0505 | 1219735.458 | 2731826.993 | 1219729.5741
41 | 2731423.247 | 1219246.1721 | 2731421.0781 | 1219241.0085 | 2731418.8592 | 1219234.9486
42 | 2731416.1721 | 1219226.5844 | 2731418.2785 | 1219233.3627 | 2731418.8592 | 1219234.9486
43 | 2731414.9017 | 1219217.82 | 2731414.6494 | 1219221.6843 | 2731416.1721 | 1219226.5844
44 | 2731414.9017 | 1219217.82 | 2731421.1728 | 1219218.837 | 2731425.0271 | 1219218.5996 | 2731430.4759 | 1219216.974 | 2731434.1049 | 1219214.2185 | 2731436.338 | 1219210.0422 | 2731436.7236 | 1219204.9576 | 2731437.7841 | 1219180.3055 | 2731439.1038 | 1219174.174 | 2731440.5252 | 1219171.0028 | 2731442.9577 | 1219168.4544 | 2731447.0735 | 1219166.6882 | 2731452.1677 | 1219165.6554 | 2731456.181 | 1219166.8115 | 2731459.9226 | 1219169.6186 | 2731462.9324 | 1219173.2435 | 2731469.0518 | 1219182.853
45 | 2731414.9017 | 1219217.82 | 2731411.3721 | 1219216.4188 | 2731408.0011 | 1219214.365 | 2731401.208 | 1219210.1674 | 2731393.4761 | 1219206.8831 | 2731385.564 | 1219204.54 | 2731382.4885 | 1219203.7739
46 | 2731469.0518 | 1219182.853 | 2731477.4084 | 1219191.8781 | 2731485.14 | 1219200.3333 | 2731489.2402 | 1219204.7719 | 2731493.0689 | 1219207.0693 | 2731500.094 | 1219210.7274 | 2731503.7776 | 1219215.4681 | 2731510.8771 | 1219226.0667 | 2731512.6274 | 1219230.6869 | 2731515.9419 | 1219248.3522 | 2731519.5045 | 1219254.7916 | 2731526.2559 | 1219264.6487 | 2731530.4705 | 1219267.3439 | 2731552.6584 | 1219273.9948 | 2731563.3585 | 1219278.6523
47 | 2731469.0518 | 1219182.853 | 2731537.352 | 1219000.1074
48 | 2731589.2931 | 1219286.4917 | 2731585.0171 | 1219287.2646 | 2731574.2165 | 1219283.3785 | 2731563.3585 | 1219278.6523
49 | 2731589.2931 | 1219286.4917 | 2731597.1521 | 1219289.5122 | 2731597.9181 | 1219289.8838
50 | 2731650.5196 | 1219318.1034 | 2731645.1294 | 1219315.3599 | 2731626.3495 | 1219312.1868 | 2731621.5899 | 1219309.0791 | 2731609.1728 | 1219297.273 | 2731603.807 | 1219292.7396 | 2731597.9181 | 1219289.8838
51 | 2731611.7039 | 1219314.9877 | 2731623.7231 | 1219316.6324 | 2731650.5196 | 1219318.1034
52 | 2731650.5196 | 1219318.1034 | 2731683.6662 | 1219214.7408
53 | 2731611.7039 | 1219314.9877 | 2731609.8407 | 1219312.3889 | 2731601.322 | 1219307.6191 | 2731596.7033 | 1219305.3485
54 | 2731668.2905 | 1219408.4252 | 2731674.4512 | 1219409.6179 | 2731687.3642 | 1219410.6597 | 2731692.6624 | 1219411.7221 | 2731697.5622 | 1219413.9767 | 2731701.5196 | 1219416.2771 | 2731705.3056 | 1219419.8082 | 2731708.6851 | 1219424.8981 | 2731711.4564 | 1219436.5466 | 2731713.0265 | 1219444.4989 | 2731713.7199 | 1219446.7095
55 | 2731713.7782 | 1219446.8953 | 2731713.7199 | 1219446.7095
56 | 2731652.0511 | 1219412.9366 | 2731656.8438 | 1219413.5097 | 2731668.2905 | 1219408.4252
57 | 2731664.0314 | 1219406.3738 | 2731668.2905 | 1219408.4252
58 | 2731713.7782 | 1219446.8953 | 2731715.65 | 1219446.0137 | 2731716.4018 | 1219444.974 | 2731716.9063 | 1219442.5875
59 | 2731722.7397 | 1219460.1153 | 2731718.4927 | 1219455.8068 | 2731714.7278 | 1219449.9521 | 2731713.7782 | 1219446.8953
60 | 2731664.0314 | 1219406.3738 | 2731658.3844 | 1219403.2354 | 2731655.2651 | 1219400.7978 | 2731651.8848 | 1219397.4537 | 2731647.8639 | 1219392.8722
61 | 2731664.0314 | 1219406.3738 | 2731672.772 | 1219399.8006
62 | 2731738.6957 | 1219413.8638 | 2731737.7741 | 1219419.1477 | 2731728.6631 | 1219427.7755 | 2731727.057 | 1219429.3413 | 2731724.1737 | 1219433.0472 | 2731719.4641 | 1219435.2337 | 2731718.1145 | 1219436.8719 | 2731716.9063 | 1219442.5875
63 | 2731740.1865 | 1219466.5619 | 2731728.664 | 1219462.3815 | 2731722.7397 | 1219460.1153
64 | 2731647.8639 | 1219392.8722 | 2731637.0618 | 1219392.1552 | 2731628.552 | 1219393.168 | 2731618.6239 | 1219390.6911 | 2731616.6385 | 1219391.559
65 | 2731672.772 | 1219399.8006 | 2731678.6685 | 1219395.3661 | 2731679.9615 | 1219394.5798
66 | 2731738.6957 | 1219413.8638 | 2731742.3865 | 1219414.0303
67 | 2731740.1865 | 1219466.5619 | 2731742.4973 | 1219462.6542
68 | 2731829.1821 | 1219729.9942 | 2731826.993 | 1219729.5741
69 | 2731922.8385 | 1219793.3033 | 2731928.2214 | 1219797.0366 | 2731938.3197 | 1219800.0183
70 | 2731922.8385 | 1219793.3033 | 2731918.5921 | 1219794.4657 | 2731915.096 | 1219795.0922
71 | 2731938.3197 | 1219800.0183 | 2731966.995 | 1219819.0245
72 | 2731915.096 | 1219795.0922 | 2731910.2632 | 1219814.7188
73 | 2731829.1821 | 1219729.9942 | 2731842.9894 | 1219732.6445
74 | 2731842.9894 | 1219732.6445 | 2731855.8323 | 1219735.1096
75 | 2731998.7687 | 1219815.0252 | 2731971.9879 | 1219824.2505 | 2731970.8118 | 1219824.2244 | 2731969.0235 | 1219823.3952 | 2731967.8771 | 1219822.0354 | 2731966.995 | 1219819.0245
76 | 2731908.0455 | 1219814.3529 | 2731910.2632 | 1219814.7188
77 | 2731848.5172 | 1219795.5709 | 2731845.873 | 1219792.2541 | 2731839.2711 | 1219788.0379
78 | 2731848.5172 | 1219795.5709 | 2731803.074 | 1219795.3651 | 2731801.1384 | 1219795.7003
79 | 2731848.5172 | 1219795.5709 | 2731848.1042 | 1219807.3602
80 | 2731801.1384 | 1219795.7003 | 2731791.6506 | 1219797.3695
81 | 2731785.4361 | 1219784.9108 | 2731789.0913 | 1219784.3912 | 2731790.0982 | 1219784.5136 | 2731791.5105 | 1219785.5235 | 2731792.2206 | 1219787.3963 | 2731801.4693 | 1219787.9569 | 2731801.1384 | 1219795.7003
82 | 2731830.3955 | 1219805.9338 | 2731844.1946 | 1219807.029 | 2731848.1042 | 1219807.3602
83 | 2731848.1042 | 1219807.3602 | 2731862.7386 | 1219810.1531 | 2731871.9022 | 1219811.0219
84 | 2731839.8907 | 1219826.8944 | 2731843.8143 | 1219812.2025 | 2731844.8803 | 1219811.0252 | 2731847.3848 | 1219809.6795 | 2731847.7964 | 1219808.9213 | 2731848.1042 | 1219807.3602
85 | 2731908.0455 | 1219814.3529 | 2731899.3725 | 1219812.9219 | 2731883.0931 | 1219812.083 | 2731871.9022 | 1219811.0219
86 | 2731808.0399 | 1219800.4458 | 2731791.6506 | 1219797.3695
87 | 2731852.6416 | 1219824.9305 | 2731839.8907 | 1219826.8944
88 | 2731839.8907 | 1219826.8944 | 2731837.085 | 1219842.8675 | 2731831.39 | 1219845.1873
89 | 2731819.5837 | 1219849.4733 | 2731823.5956 | 1219848.3624 | 2731831.39 | 1219845.1873
90 | 2731998.7687 | 1219815.0252 | 2732041.8892 | 1219841.6354

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731985.8868 | 1219677.7188
1 | 2731982.3322 | 1219678.2277
2 | 2731946.8801 | 1219753.206
3 | 2731937.4496 | 1219752.9718
4 | 2731914.616 | 1219618.2177
5 | 2731938.3102 | 1219610.1082
6 | 2731913.7149 | 1219626.7877
7 | 2731763.187 | 1219416.6748
8 | 2731950.4208 | 1219613.0005
9 | 2731788.1387 | 1219420.4182
10 | 2731744.9207 | 1219414.1446
11 | 2731939.0726 | 1219744.4786
12 | 2731901.6943 | 1219746.8528
13 | 2731904.7955 | 1219738.4479
14 | 2731877.4975 | 1219741.5461
15 | 2731856.8058 | 1219735.2965
16 | 2731873.6492 | 1219746.6651
17 | 2731785.3691 | 1219306.5087
18 | 2731811.8499 | 1219296.6357
19 | 2731804.4348 | 1219322.4423
20 | 2731714.2583 | 1219216.5852
21 | 2731782.005 | 1219375.824
22 | 2731790.2703 | 1219404.3745
23 | 2731788.7693 | 1219416.9627
24 | 2731808.7131 | 1219397.6822
25 | 2731827.4741 | 1219451.7918
26 | 2731848.3187 | 1219467.9774
27 | 2731818.6647 | 1219415.329
28 | 2731883.2028 | 1219487.799
29 | 2731731.8233 | 1219711.2961
30 | 2731760.3443 | 1219720.9259
31 | 2731611.604 | 1219625.438
32 | 2731806.7798 | 1219731.1948
33 | 2731754.8333 | 1219730.1782
34 | 2731567.471 | 1219505.4672
35 | 2731806.2214 | 1219718.0161
36 | 2731826.0505 | 1219735.458
37 | 2731423.247 | 1219246.1721
38 | 2731418.8592 | 1219234.9486
39 | 2731416.1721 | 1219226.5844
40 | 2731414.9017 | 1219217.82
41 | 2731469.0518 | 1219182.853
42 | 2731382.4885 | 1219203.7739
43 | 2731563.3585 | 1219278.6523
44 | 2731537.352 | 1219000.1074
45 | 2731589.2931 | 1219286.4917
46 | 2731597.9181 | 1219289.8838
47 | 2731650.5196 | 1219318.1034
48 | 2731611.7039 | 1219314.9877
49 | 2731683.6662 | 1219214.7408
50 | 2731596.7033 | 1219305.3485
51 | 2731713.7199 | 1219446.7095
52 | 2731668.2905 | 1219408.4252
53 | 2731713.7782 | 1219446.8953
54 | 2731652.0511 | 1219412.9366
55 | 2731664.0314 | 1219406.3738
56 | 2731716.9063 | 1219442.5875
57 | 2731722.7397 | 1219460.1153
58 | 2731647.8639 | 1219392.8722
59 | 2731672.772 | 1219399.8006
60 | 2731738.6957 | 1219413.8638
61 | 2731740.1865 | 1219466.5619
62 | 2731679.9615 | 1219394.5798
63 | 2731742.3865 | 1219414.0303
64 | 2731616.6385 | 1219391.559
65 | 2731742.4973 | 1219462.6542
66 | 2731826.993 | 1219729.5741
67 | 2731871.6108 | 1219746.0172
68 | 2731922.8385 | 1219793.3033
69 | 2731938.3197 | 1219800.0183
70 | 2731915.096 | 1219795.0922
71 | 2731829.1821 | 1219729.9942
72 | 2731855.8323 | 1219735.1096
73 | 2731966.9949 | 1219819.0245
74 | 2731910.2632 | 1219814.7188
75 | 2731842.9894 | 1219732.6445
76 | 2731848.5172 | 1219795.5709
77 | 2731839.2711 | 1219788.0379
78 | 2731801.1384 | 1219795.7003
79 | 2731848.1042 | 1219807.3602
80 | 2731908.0455 | 1219814.3529
81 | 2731871.9022 | 1219811.0219
82 | 2731791.6506 | 1219797.3695
83 | 2731785.4361 | 1219784.9108
84 | 2731839.8907 | 1219826.8944
85 | 2731852.6416 | 1219824.9305
86 | 2731831.39 | 1219845.1873
87 | 2731830.3955 | 1219805.9338
88 | 2731808.0399 | 1219800.4458
89 | 2731998.7687 | 1219815.0252
90 | 2732041.8892 | 1219841.6354
91 | 2731819.5837 | 1219849.4733
92 | 2731842.9894 | 1219732.6445

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97166 | -0.54646 | 0.0029475 | 0.00073872
1 | 0.97167 | -0.54626 | 0.0017568 | 0.00044029
2 | 0.99405 | -0.1141 | 0.0059193 | 0.0014835
3 | 0.9941 | -0.11311 | 0 | 0
4 | 0.97238 | -0.53226 | 0.0026182 | 0.00065617
5 | 0.97204 | -0.53887 | 0.0079636 | 0.0019959
6 | 0.97237 | -0.53246 | 0.001267 | 0.00031754
7 | 0.97627 | -0.45561 | 0.0023634 | 0.00059231
8 | 0.97199 | -0.53995 | 0 | 0
9 | 0.97581 | -0.46472 | 0 | 0
10 | 0.97677 | -0.44575 | 0.00099696 | 0.00024986
11 | 0.99372 | -0.12052 | 0.048591 | 0.012178
12 | 0.99591 | -0.078226 | 0 | 0
13 | 0.99578 | -0.080758 | 0.016082 | 0.0040305
14 | 0.99751 | -0.047339 | 0 | 0
15 | 0.99896 | -0.019863 | 0.0015186 | 0.00038059
16 | 0.99708 | -0.055651 | 0 | 0
17 | 0.97441 | -0.4922 | 0 | 0
18 | 0.9743 | -0.49441 | 0.0042526 | 0.0010658
19 | 0.97467 | -0.4872 | 0.0024124 | 0.00060461
20 | 0.97368 | -0.50664 | 0 | 0
21 | 0.97522 | -0.47622 | 0.0012282 | 0.00030782
22 | 0.97558 | -0.46931 | 0 | 0
23 | 0.97576 | -0.46572 | 0 | 0
24 | 0.9754 | -0.47274 | 0.0051852 | 0.0012995
25 | 0.97539 | -0.47302 | 0 | 0
26 | 0.97516 | -0.47742 | 0.0063263 | 0.0015855
27 | 0.9753 | -0.47474 | 0.0041827 | 0.0010483
28 | 0.97508 | -0.47915 | 0.0021904 | 0.00054896
29 | 0.99495 | -0.0954 | 0.0032358 | 0.00081096
30 | 0.9961 | -0.07361 | 0 | 0
31 | 0.98948 | -0.19937 | 0 | 0
32 | 0.99803 | -0.037179 | 0 | 0
33 | 0.99605 | -0.074627 | 0.0053761 | 0.0013474
34 | 0.98478 | -0.2897 | 0.0015435 | 0.00038683
35 | 0.99793 | -0.039053 | 0.0081165 | 0.0020342
36 | 0.9989 | -0.020706 | 0 | 0
37 | 0.97027 | -0.57417 | 0.0018971 | 0.00047545
38 | 0.97029 | -0.57375 | 0.0024604 | 0.00061662
39 | 0.97033 | -0.57304 | 0.00055148 | 0.00013822
40 | 0.97037 | -0.57222 | 0 | 0
41 | 0.97091 | -0.56153 | 0 | 0
42 | 0.97035 | -0.57269 | 0.00071107 | 0.00017821
43 | 0.97184 | -0.54299 | 0.0026044 | 0.00065271
44 | 0.97066 | -0.56653 | 0.0013832 | 0.00034667
45 | 0.97209 | -0.53808 | 0 | 0
46 | 0.97217 | -0.53644 | 0.001811 | 0.00045387
47 | 0.97283 | -0.52348 | 0 | 0
48 | 0.97279 | -0.52431 | 0 | 0
49 | 0.97347 | -0.51089 | 0.001094 | 0.00027418
50 | 0.97277 | -0.52469 | 0.0011576 | 0.00029012
51 | 0.9782 | -0.41785 | 0.0028474 | 0.00071363
52 | 0.97752 | -0.43112 | 0 | 0
53 | 0.9782 | -0.4178 | 0 | 0
54 | 0.97744 | -0.43271 | 0.0050163 | 0.0012572
55 | 0.9775 | -0.43161 | 0 | 0
56 | 0.97803 | -0.42112 | 0.0018716 | 0.00046906
57 | 0.97878 | -0.40652 | 0 | 0
58 | 0.97745 | -0.43244 | 0 | 0
59 | 0.97746 | -0.4323 | 0.0021154 | 0.00053017
60 | 0.97695 | -0.44231 | 0 | 0
61 | 0.97876 | -0.40683 | 0 | 0
62 | 0.97745 | -0.43253 | 0.0013719 | 0.00034383
63 | 0.97684 | -0.44438 | 0.0017017 | 0.00042649
64 | 0.97739 | -0.43369 | 0.0021577 | 0.00054076
65 | 0.97876 | -0.40691 | 0.00092371 | 0.0002315
66 | 0.99917 | -0.015723 | 0.0015135 | 0.00037933
67 | 0.99707 | -0.055739 | 0.0023449 | 0.00058768
68 | 0.98463 | -0.29505 | 0 | 0
69 | 0.98423 | -0.30282 | 0.0049381 | 0.0012376
70 | 0.98429 | -0.30169 | 0.0044436 | 0.0011137
71 | 0.99927 | -0.013831 | 0.015535 | 0.0038934
72 | 0.99902 | -0.018597 | 0.016784 | 0.0042063
73 | 0.98358 | -0.31547 | 0 | 0
74 | 0.98351 | -0.31696 | 0.010124 | 0.0025372
75 | 1 | 0 | -0.28083 | -0.071272
76 | 0.98194 | -0.34768 | 0 | 0
77 | 0.98189 | -0.34859 | 0.0041802 | 0.0010476
78 | 0.98155 | -0.35518 | 0 | 0
79 | 0.98208 | -0.34492 | 0 | 0
80 | 0.98344 | -0.31825 | 0.0056596 | 0.0014184
81 | 0.98256 | -0.33541 | 0.0043334 | 0.0010861
82 | 0.98153 | -0.35572 | 0 | 0
83 | 0.98142 | -0.35778 | 0.0056527 | 0.0014167
84 | 0.98194 | -0.34757 | 0 | 0
85 | 0.98191 | -0.34825 | 0.0028981 | 0.00072634
86 | 0.98186 | -0.34908 | 0.0016544 | 0.00041464
87 | 0.98204 | -0.34564 | 0.0022545 | 0.00056503
88 | 0.98148 | -0.35665 | 0.0031127 | 0.00078011
89 | 0.9829 | -0.32884 | 0.01823 | 0.004569
90 | 0.9828 | -0.33085 | 0.0021918 | 0.00054932
91 | 0.98184 | -0.34956 | 0.0020871 | 0.00052308
92 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0029475 | -0.00073872 | 0.0029476 | 0.00073869 | 2.7437e-08 | -2.6918e-08 | 0.0045139 | 0.0045139 | 0.0045139 | 0.97166 | -0.54646 | 0.97167 | -0.54626 | 1.2401
1 | -0.0047043 | -0.001179 | 0.0047058 | 0.001179 | 1.4132e-06 | 4.7228e-09 | 0.0072042 | 0.0072039 | 0.0072042 | 0.97167 | -0.54626 | 0.97199 | -0.53995 | 1.9792
2 | -0.0059193 | -0.0014835 | 0.0059196 | 0.0014836 | 2.7861e-07 | 5.5629e-08 | 0.0088607 | 0.0088607 | 0.0088607 | 0.99405 | -0.1141 | 0.9941 | -0.11311 | 2.4343
3 | 0.048608 | 0.012189 | -0.048591 | -0.012178 | 1.7169e-05 | 1.0876e-05 | 0.072762 | 0.072762 | 0.072762 | 0.9941 | -0.11311 | 0.99372 | -0.12052 | 19.9895
4 | -0.054528 | -0.013673 | 0.054619 | 0.01373 | 9.0814e-05 | 5.7649e-05 | 0.081622 | 0.081622 | 0.081622 | 0.9941 | -0.11311 | 0.99591 | -0.078226 | 22.4237
5 | 0.012674 | 0.0031771 | -0.01267 | -0.0031749 | 3.9942e-06 | 2.2052e-06 | 0.019394 | 0.019395 | 0.019395 | 0.97238 | -0.53226 | 0.97204 | -0.53887 | 5.3282
6 | 0.001267 | 0.00031744 | -0.001267 | -0.00031754 | 1.2224e-08 | -9.9734e-08 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.97238 | -0.53226 | 0.97237 | -0.53246 | 0.53267
7 | -0.016559 | -0.0041507 | 0.016619 | 0.0041864 | 6.0698e-05 | 3.5707e-05 | 0.02534 | 0.025339 | 0.02534 | 0.97238 | -0.53226 | 0.97627 | -0.45561 | 6.9615
8 | 0.004706 | 0.001179 | -0.0047058 | -0.001179 | 2.4231e-07 | 7.4236e-10 | 0.0072038 | 0.0072039 | 0.0072039 | 0.97204 | -0.53887 | 0.97199 | -0.53995 | 1.9791
9 | 0.039541 | 0.0099252 | -0.039524 | -0.0099148 | 1.7187e-05 | 1.0369e-05 | 0.060274 | 0.060274 | 0.060274 | 0.97627 | -0.45561 | 0.97581 | -0.46472 | 8.2794
10 | -0.058524 | -0.014704 | 0.058552 | 0.014721 | 2.7534e-05 | 1.716e-05 | 0.089215 | 0.089214 | 0.089215 | 0.97627 | -0.45561 | 0.97677 | -0.44575 | 12.2547
11 | 0.008522 | 0.0021363 | -0.0085186 | -0.0021349 | 3.3668e-06 | 1.4909e-06 | 0.012995 | 0.012996 | 0.012996 | 0.97581 | -0.46472 | 0.97539 | -0.47302 | 3.5702
12 | 0.031002 | 0.0077785 | -0.031001 | -0.0077776 | 1.4723e-06 | 8.5453e-07 | 0.047278 | 0.047278 | 0.047278 | 0.97581 | -0.46472 | 0.97576 | -0.46572 | 6.4943
13 | -0.059549 | -0.014971 | 0.059553 | 0.014973 | 3.9158e-06 | 2.4426e-06 | 0.090733 | 0.090733 | 0.090733 | 0.97677 | -0.44575 | 0.97684 | -0.44438 | 12.4633
14 | 0.016084 | 0.0040316 | -0.016082 | -0.0040305 | 1.9398e-06 | 1.1249e-06 | 0.024032 | 0.024032 | 0.024032 | 0.99591 | -0.078226 | 0.99578 | -0.080758 | 6.6021
15 | -0.070703 | -0.017762 | 0.070807 | 0.017828 | 0.00010439 | 6.6485e-05 | 0.10565 | 0.10565 | 0.10565 | 0.99591 | -0.078226 | 0.99751 | -0.047339 | 29.0258
16 | -0.14589 | -0.037022 | 0.14609 | 0.037145 | 0.00019308 | 0.000123 | 0.2178 | 0.2178 | 0.2178 | 0.99751 | -0.047339 | 0.99896 | -0.019863 | 29.9171
17 | 0.075088 | 0.019193 | -0.075058 | -0.019174 | 3.0178e-05 | 1.923e-05 | 0.11214 | 0.11214 | 0.11214 | 0.99751 | -0.047339 | 0.99708 | -0.055651 | 30.8086
18 | -0.14761 | -0.037525 | 0.14762 | 0.037531 | 9.0003e-06 | 5.7342e-06 | 0.22006 | 0.22006 | 0.22006 | 0.99896 | -0.019863 | 0.99902 | -0.018597 | 30.2278
19 | 0.072713 | 0.018586 | -0.071881 | -0.018057 | 0.00083157 | 0.00052978 | 0.10864 | 0.10864 | 0.10864 | 0.99708 | -0.055651 | 0.98463 | -0.29505 | 29.8475
20 | 0.0023449 | 0.00058766 | -0.0023449 | -0.00058768 | 9.8222e-09 | -2.161e-08 | 0.0034994 | 0.0034994 | 0.0034994 | 0.99708 | -0.055651 | 0.99707 | -0.055739 | 0.96139
21 | 0.004253 | 0.0010657 | -0.0042526 | -0.0010658 | 4.4743e-07 | -6.5953e-08 | 0.0064946 | 0.0064948 | 0.0064948 | 0.97441 | -0.4922 | 0.9743 | -0.49441 | 1.7843
22 | -0.017963 | -0.0045026 | 0.017967 | 0.0045046 | 4.2806e-06 | 1.9835e-06 | 0.027431 | 0.027431 | 0.027431 | 0.97441 | -0.4922 | 0.97467 | -0.4872 | 3.768
23 | 0.01371 | 0.0034369 | -0.0137 | -0.0034337 | 9.4226e-06 | 3.1765e-06 | 0.020936 | 0.020937 | 0.020937 | 0.97441 | -0.4922 | 0.97368 | -0.50664 | 2.876
24 | -0.02038 | -0.0051092 | 0.02039 | 0.0051145 | 1.0671e-05 | 5.3631e-06 | 0.031114 | 0.031113 | 0.031114 | 0.97467 | -0.4872 | 0.97522 | -0.47622 | 4.2739
25 | 0.0137 | 0.0034337 | -0.013698 | -0.0034327 | 2.7777e-06 | 9.3727e-07 | 0.020937 | 0.020938 | 0.020938 | 0.97368 | -0.50664 | 0.97347 | -0.51089 | 2.8761
26 | -0.021618 | -0.0054224 | 0.021626 | 0.005426 | 7.1188e-06 | 3.685e-06 | 0.032987 | 0.032987 | 0.032987 | 0.97522 | -0.47622 | 0.97558 | -0.46931 | 4.5312
27 | -0.030995 | -0.0077745 | 0.031001 | 0.0077776 | 5.3139e-06 | 3.0842e-06 | 0.047279 | 0.047278 | 0.047279 | 0.97558 | -0.46931 | 0.97576 | -0.46572 | 6.4943
28 | 0.0093698 | 0.0023485 | -0.0093683 | -0.0023477 | 1.5305e-06 | 7.3006e-07 | 0.014292 | 0.014292 | 0.014292 | 0.97558 | -0.46931 | 0.9754 | -0.47274 | 3.9263
29 | 0.0041831 | 0.0010482 | -0.0041827 | -0.0010483 | 3.9705e-07 | -7.037e-08 | 0.0063815 | 0.0063816 | 0.0063816 | 0.9754 | -0.47274 | 0.9753 | -0.47474 | 1.7532
30 | 0.0085186 | 0.0021349 | -0.0085169 | -0.0021341 | 1.7859e-06 | 7.911e-07 | 0.012996 | 0.012996 | 0.012996 | 0.97539 | -0.47302 | 0.97516 | -0.47742 | 3.5703
31 | 0.0021906 | 0.00054854 | -0.0021904 | -0.00054896 | 1.806e-07 | -4.2214e-07 | 0.0033425 | 0.0033426 | 0.0033426 | 0.97516 | -0.47742 | 0.97508 | -0.47915 | 0.91831
32 | -0.083654 | -0.021511 | 0.083742 | 0.021567 | 8.869e-05 | 5.5978e-05 | 0.1253 | 0.1253 | 0.1253 | 0.99495 | -0.0954 | 0.9961 | -0.07361 | 17.2122
33 | 0.080418 | 0.0207 | -0.080013 | -0.020445 | 0.0004045 | 0.00025504 | 0.12047 | 0.12047 | 0.12047 | 0.99495 | -0.0954 | 0.98948 | -0.19937 | 16.5477
34 | -0.089119 | -0.022914 | 0.089277 | 0.023014 | 0.00015809 | 9.9938e-05 | 0.13334 | 0.13334 | 0.13334 | 0.9961 | -0.07361 | 0.99803 | -0.037179 | 18.3154
35 | 0.0053763 | 0.0013474 | -0.0053761 | -0.0013474 | 2.6034e-07 | 2.6524e-08 | 0.0080314 | 0.0080314 | 0.0080314 | 0.9961 | -0.07361 | 0.99605 | -0.074627 | 2.2064
36 | 0.080013 | 0.020445 | -0.079665 | -0.020225 | 0.00034784 | 0.00021935 | 0.12047 | 0.12047 | 0.12047 | 0.98948 | -0.19937 | 0.98478 | -0.2897 | 16.5478
37 | 0.0081172 | 0.0020345 | -0.0081165 | -0.0020342 | 7.2464e-07 | 2.9139e-07 | 0.012102 | 0.012103 | 0.012103 | 0.99803 | -0.037179 | 0.99793 | -0.039053 | 3.3249
38 | -0.097394 | -0.025049 | 0.097472 | 0.025098 | 7.8055e-05 | 4.944e-05 | 0.14544 | 0.14544 | 0.14544 | 0.99803 | -0.037179 | 0.9989 | -0.020706 | 19.9777
39 | 0.078122 | 0.019839 | -0.077685 | -0.019563 | 0.00043656 | 0.00027518 | 0.11814 | 0.11814 | 0.11814 | 0.98478 | -0.2897 | 0.97878 | -0.40652 | 16.2277
40 | -0.097472 | -0.025098 | 0.097496 | 0.025113 | 2.3633e-05 | 1.4969e-05 | 0.14544 | 0.14544 | 0.14544 | 0.9989 | -0.020706 | 0.99917 | -0.015723 | 19.9777
41 | -0.0018971 | -0.00047545 | 0.0018971 | 0.00047533 | 3.8261e-08 | -1.2439e-07 | 0.0029094 | 0.0029093 | 0.0029094 | 0.97027 | -0.57417 | 0.97029 | -0.57375 | 0.79928
42 | -0.0043575 | -0.001092 | 0.0043576 | 0.0010919 | 1.4714e-07 | -1.4363e-08 | 0.0066825 | 0.0066824 | 0.0066825 | 0.97029 | -0.57375 | 0.97033 | -0.57304 | 1.8358
43 | -0.0049091 | -0.0012302 | 0.0049093 | 0.0012302 | 1.9135e-07 | 1.1242e-08 | 0.0075281 | 0.0075281 | 0.0075281 | 0.97033 | -0.57304 | 0.97037 | -0.57222 | 2.0682
44 | -0.0056204 | -0.0014079 | 0.0056232 | 0.0014085 | 2.8621e-06 | 5.6159e-07 | 0.0086184 | 0.0086179 | 0.0086184 | 0.97037 | -0.57222 | 0.97091 | -0.56153 | 2.3677
45 | 0.00071109 | 0.00017778 | -0.00071107 | -0.00017821 | 1.585e-08 | -4.2903e-07 | 0.0010903 | 0.0010904 | 0.0010904 | 0.97037 | -0.57222 | 0.97035 | -0.57269 | 0.29957
46 | -0.0070068 | -0.001753 | 0.007013 | 0.0017552 | 6.1824e-06 | 2.1865e-06 | 0.010738 | 0.010737 | 0.010738 | 0.97091 | -0.56153 | 0.97184 | -0.54299 | 2.9499
47 | 0.0013836 | 0.00034447 | -0.0013832 | -0.00034667 | 3.2883e-07 | -2.2016e-06 | 0.0021196 | 0.0021205 | 0.0021205 | 0.97091 | -0.56153 | 0.97066 | -0.56653 | 0.58256
48 | -0.0096174 | -0.0024079 | 0.0096196 | 0.002409 | 2.2493e-06 | 1.0967e-06 | 0.014725 | 0.014724 | 0.014725 | 0.97184 | -0.54299 | 0.97209 | -0.53808 | 4.0452
49 | -0.0096196 | -0.002409 | 0.0096204 | 0.0024093 | 7.5374e-07 | 3.6745e-07 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.97209 | -0.53808 | 0.97217 | -0.53644 | 4.0452
50 | -0.011431 | -0.0028632 | 0.011438 | 0.002867 | 7.0576e-06 | 3.754e-06 | 0.017496 | 0.017496 | 0.017496 | 0.97217 | -0.53644 | 0.97283 | -0.52348 | 4.8067
51 | 0.0011577 | 0.00028945 | -0.0011576 | -0.00028991 | 4.5676e-08 | -4.5316e-07 | 0.0017705 | 0.0017706 | 0.0017706 | 0.97283 | -0.52348 | 0.97279 | -0.52431 | 0.48644
52 | -0.012596 | -0.0031564 | 0.012604 | 0.0031586 | 7.5544e-06 | 2.1376e-06 | 0.019266 | 0.019265 | 0.019266 | 0.97283 | -0.52348 | 0.97347 | -0.51089 | 2.6465
53 | 0.0011576 | 0.00028991 | -0.0011576 | -0.00029012 | 2.1246e-08 | -2.1074e-07 | 0.0017706 | 0.0017707 | 0.0017707 | 0.97279 | -0.52431 | 0.97277 | -0.52469 | 0.48646
54 | 0.010669 | 0.0026748 | -0.010662 | -0.0026713 | 6.7453e-06 | 3.4603e-06 | 0.01623 | 0.01623 | 0.01623 | 0.9782 | -0.41785 | 0.97752 | -0.43112 | 4.4588
55 | -0.013516 | -0.0033884 | 0.013516 | 0.0033884 | 3.0866e-08 | 1.7311e-08 | 0.020561 | 0.020561 | 0.020561 | 0.9782 | -0.41785 | 0.9782 | -0.4178 | 5.6486
56 | 0.0050167 | 0.0012572 | -0.0050163 | -0.0012572 | 3.7854e-07 | 2.5293e-08 | 0.0076366 | 0.0076367 | 0.0076367 | 0.97752 | -0.43112 | 0.97744 | -0.43271 | 2.098
57 | 0.0056454 | 0.0014141 | -0.0056453 | -0.0014141 | 1.306e-07 | 2.4463e-08 | 0.0085934 | 0.0085934 | 0.0085934 | 0.97752 | -0.43112 | 0.9775 | -0.43161 | 2.3608
58 | 0.063204 | 0.015918 | -0.063194 | -0.015911 | 1.0043e-05 | 6.2824e-06 | 0.096172 | 0.096172 | 0.096172 | 0.9782 | -0.4178 | 0.97803 | -0.42112 | 13.2105
59 | -0.07672 | -0.019306 | 0.076762 | 0.019332 | 4.1383e-05 | 2.6078e-05 | 0.11673 | 0.11673 | 0.11673 | 0.9782 | -0.4178 | 0.97878 | -0.40652 | 16.0348
60 | 0.0021579 | 0.00054023 | -0.0021578 | -0.00054044 | 8.5912e-08 | -2.1118e-07 | 0.0032847 | 0.0032848 | 0.0032848 | 0.9775 | -0.43161 | 0.97745 | -0.43244 | 0.9024
61 | 0.0034874 | 0.00087383 | -0.0034873 | -0.0008739 | 1.1558e-07 | -6.3115e-08 | 0.0053087 | 0.0053088 | 0.0053088 | 0.9775 | -0.43161 | 0.97746 | -0.4323 | 1.4585
62 | 0.061322 | 0.015442 | -0.06126 | -0.015404 | 6.2067e-05 | 3.877e-05 | 0.093325 | 0.093325 | 0.093325 | 0.97803 | -0.42112 | 0.97695 | -0.44231 | 12.8194
63 | 0.00092373 | 0.00023123 | -0.00092372 | -0.00023145 | 1.3719e-08 | -2.2438e-07 | 0.0014042 | 0.0014043 | 0.0014043 | 0.97878 | -0.40652 | 0.97876 | -0.40683 | 0.3858
64 | 0.0021578 | 0.00054044 | -0.0021577 | -0.00054076 | 1.2829e-07 | -3.1527e-07 | 0.0032848 | 0.0032849 | 0.0032849 | 0.97745 | -0.43244 | 0.97739 | -0.43369 | 0.90244
65 | 0.0013719 | 0.00034373 | -0.0013719 | -0.00034383 | 1.4543e-08 | -1.0214e-07 | 0.0020885 | 0.0020885 | 0.0020885 | 0.97746 | -0.4323 | 0.97745 | -0.43253 | 0.57376
66 | 0.06126 | 0.015404 | -0.061254 | -0.0154 | 6.0333e-06 | 3.7688e-06 | 0.093325 | 0.093325 | 0.093325 | 0.97695 | -0.44231 | 0.97684 | -0.44438 | 12.8194
67 | 0.00092372 | 0.00023145 | -0.00092371 | -0.0002315 | 3.3553e-09 | -5.4873e-08 | 0.0014043 | 0.0014043 | 0.0014043 | 0.97876 | -0.40683 | 0.97876 | -0.40691 | 0.38581
68 | -0.099009 | -0.025492 | 0.099018 | 0.025498 | 9.1166e-06 | 5.7762e-06 | 0.14769 | 0.14769 | 0.14769 | 0.99917 | -0.015723 | 0.99927 | -0.013831 | 20.2873
69 | 0.025395 | 0.0063765 | -0.025386 | -0.0063707 | 9.4134e-06 | 5.8079e-06 | 0.038383 | 0.038383 | 0.038383 | 0.98463 | -0.29505 | 0.98423 | -0.30282 | 10.5447
70 | 0.046486 | 0.01168 | -0.046471 | -0.011671 | 1.4726e-05 | 9.3236e-06 | 0.070262 | 0.070262 | 0.070262 | 0.98463 | -0.29505 | 0.98429 | -0.30169 | 19.3028
71 | 0.020448 | 0.0051331 | -0.020435 | -0.0051257 | 1.2331e-05 | 7.4552e-06 | 0.030917 | 0.030917 | 0.030917 | 0.98423 | -0.30282 | 0.98358 | -0.31547 | 8.4937
72 | 0.042028 | 0.010557 | -0.041997 | -0.010538 | 3.0607e-05 | 1.9332e-05 | 0.063545 | 0.063545 | 0.063545 | 0.98429 | -0.30169 | 0.98351 | -0.31696 | 17.4573
73 | -0.11455 | -0.029392 | 0.11463 | 0.02944 | 7.6924e-05 | 4.8863e-05 | 0.17082 | 0.17082 | 0.17082 | 0.99927 | -0.013831 | 1 | 0 | 23.4649
74 | -0.1644 | -0.041737 | 0.16455 | 0.041831 | 0.00014725 | 9.3897e-05 | 0.24506 | 0.24506 | 0.24506 | 0.99902 | -0.018597 | 1 | 0 | 33.6617
75 | 0.020435 | 0.0051257 | -0.020422 | -0.0051178 | 1.3014e-05 | 7.8685e-06 | 0.030917 | 0.030917 | 0.030917 | 0.98358 | -0.31547 | 0.9829 | -0.32884 | 8.4938
76 | 0.031873 | 0.0080006 | -0.031871 | -0.0079993 | 1.9604e-06 | 1.2262e-06 | 0.048228 | 0.048228 | 0.048228 | 0.98351 | -0.31696 | 0.98344 | -0.31825 | 13.2494
77 | 0.0041803 | 0.0010476 | -0.0041802 | -0.0010476 | 1.814e-07 | -3.6375e-08 | 0.0063348 | 0.0063349 | 0.0063349 | 0.98194 | -0.34768 | 0.98189 | -0.34859 | 1.7404
78 | 0.0087695 | 0.0021982 | -0.0087663 | -0.0021968 | 3.1306e-06 | 1.4059e-06 | 0.013289 | 0.013289 | 0.013289 | 0.98194 | -0.34768 | 0.98155 | -0.35518 | 3.651
79 | -0.01295 | -0.0032458 | 0.012952 | 0.0032467 | 1.7036e-06 | 9.4105e-07 | 0.019624 | 0.019624 | 0.019624 | 0.98194 | -0.34768 | 0.98208 | -0.34492 | 5.3912
80 | 0.0031129 | 0.00077992 | -0.0031128 | -0.00077999 | 8.0227e-08 | -7.0081e-08 | 0.004719 | 0.004719 | 0.004719 | 0.98155 | -0.35518 | 0.98153 | -0.35572 | 1.2964
81 | 0.0056534 | 0.0014168 | -0.0056527 | -0.0014167 | 7.0015e-07 | 1.2686e-07 | 0.0085705 | 0.0085706 | 0.0085706 | 0.98155 | -0.35518 | 0.98142 | -0.35778 | 2.3546
82 | 0.0022546 | 0.00056486 | -0.0022545 | -0.00056503 | 7.7517e-08 | -1.7452e-07 | 0.003416 | 0.0034161 | 0.0034161 | 0.98208 | -0.34492 | 0.98204 | -0.34564 | 0.93849
83 | -0.021847 | -0.0054755 | 0.021857 | 0.0054816 | 9.9041e-06 | 6.0335e-06 | 0.033102 | 0.033102 | 0.033102 | 0.98208 | -0.34492 | 0.98256 | -0.33541 | 9.094
84 | 0.0066409 | 0.001664 | -0.0066401 | -0.0016637 | 8.3842e-07 | 2.5721e-07 | 0.010062 | 0.010062 | 0.010062 | 0.98208 | -0.34492 | 0.98194 | -0.34757 | 2.7643
85 | 0.026212 | 0.0065809 | -0.02619 | -0.0065676 | 2.1435e-05 | 1.3258e-05 | 0.039664 | 0.039665 | 0.039665 | 0.98344 | -0.31825 | 0.98256 | -0.33541 | 10.8969
86 | 0.0031128 | 0.00077999 | -0.0031127 | -0.00078011 | 1.3886e-07 | -1.2128e-07 | 0.004719 | 0.0047191 | 0.0047191 | 0.98153 | -0.35572 | 0.98148 | -0.35665 | 1.2965
87 | 0.0028982 | 0.00072623 | -0.0028981 | -0.00072634 | 9.3055e-08 | -1.0318e-07 | 0.0043918 | 0.0043919 | 0.0043919 | 0.98194 | -0.34757 | 0.98191 | -0.34825 | 1.2066
88 | 0.0037419 | 0.00093749 | -0.0037416 | -0.0009376 | 2.6968e-07 | -1.1032e-07 | 0.0056703 | 0.0056704 | 0.0056704 | 0.98194 | -0.34757 | 0.98186 | -0.34908 | 1.5578
89 | 0.0020872 | 0.00052295 | -0.0020871 | -0.00052308 | 4.7196e-08 | -1.2889e-07 | 0.0031631 | 0.0031631 | 0.0031631 | 0.98186 | -0.34908 | 0.98184 | -0.34956 | 0.86899
90 | 0.002192 | 0.00054881 | -0.0021918 | -0.00054932 | 2.0924e-07 | -5.0824e-07 | 0.0033183 | 0.0033186 | 0.0033186 | 0.9829 | -0.32884 | 0.9828 | -0.33085 | 0.91169

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29064 | 0.073731

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029475 | 0.00073872
1 | 0.0017568 | 0.00044029
2 | 0.0059193 | 0.0014835
3 | 0.0026182 | 0.00065617
4 | 0.0079636 | 0.0019959
5 | 0.001267 | 0.00031754
6 | 0.0023634 | 0.00059231
7 | 0.00099696 | 0.00024986
8 | 0.048591 | 0.012178
9 | 0.016082 | 0.0040305
10 | 0.0015186 | 0.00038059
11 | 0.0042526 | 0.0010658
12 | 0.0024124 | 0.00060461
13 | 0.0012282 | 0.00030782
14 | 0.0051852 | 0.0012995
15 | 0.0063263 | 0.0015855
16 | 0.0041827 | 0.0010483
17 | 0.0021904 | 0.00054896
18 | 0.0032358 | 0.00081096
19 | 0.0053761 | 0.0013474
20 | 0.0015435 | 0.00038683
21 | 0.0081165 | 0.0020342
22 | 0.0018971 | 0.00047545
23 | 0.0024604 | 0.00061662
24 | 0.00055148 | 0.00013822
25 | 0.00071107 | 0.00017821
26 | 0.0026044 | 0.00065271
27 | 0.0013832 | 0.00034667
28 | 0.001811 | 0.00045387
29 | 0.001094 | 0.00027418
30 | 0.0011576 | 0.00029012
31 | 0.0028474 | 0.00071363
32 | 0.0050163 | 0.0012572
33 | 0.0018716 | 0.00046906
34 | 0.0021154 | 0.00053017
35 | 0.0013719 | 0.00034383
36 | 0.0017017 | 0.00042649
37 | 0.0021577 | 0.00054076
38 | 0.00092371 | 0.0002315
39 | 0.0015135 | 0.00037933
40 | 0.0023449 | 0.00058768
41 | 0.0049381 | 0.0012376
42 | 0.0044436 | 0.0011137
43 | 0.015535 | 0.0038934
44 | 0.016784 | 0.0042063
45 | 0.010124 | 0.0025372
46 | 0.0098129 | 0.0024593
47 | 0.0041802 | 0.0010476
48 | 0.0056596 | 0.0014184
49 | 0.0043334 | 0.0010861
50 | 0.0056527 | 0.0014167
51 | 0.0028981 | 0.00072634
52 | 0.0016544 | 0.00041464
53 | 0.0022545 | 0.00056503
54 | 0.0031127 | 0.00078011
55 | 0.01823 | 0.004569
56 | 0.0021918 | 0.00054932
57 | 0.0020871 | 0.00052308

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1