## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-50_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-50_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-50_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-50_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-50_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-50_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-50_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-50_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-50_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-50_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-50_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-50_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-50_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-50_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-50_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-50_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-50_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-50_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-50_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-50_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-50_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-50_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-50_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-50_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-50_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-50_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-50_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-50_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-50_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-50_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-50_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-50_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-50_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-50_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-50_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-50_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-50_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-50_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-50_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-50_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-50_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-50_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-50_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-50_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-50_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-50_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-50_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-50_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-50_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-50_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-50_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-50_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-50_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-50_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-50_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-50_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-50_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-50_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-50_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-50_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-50_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-50_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-50_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-50_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-50_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-50_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-50_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-50_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-50_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-50_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-50_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-50_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_152_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-50_0_4_load_0 | 0 | 0.0022195 | 0.00055627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-50_0_4_load_1 | 1 | 0.0037679 | 0.00094434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-50_0_4_load_35 | 3 | 0.013364 | 0.0033493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-50_0_4_load_49 | 5 | 0.0035442 | 0.00088825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-50_0_4_load_42 | 8 | 0.0039774 | 0.00099682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-50_0_4_load_40 | 10 | 0.0036843 | 0.00092337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-50_0_4_load_72 | 11 | 0.0049885 | 0.0012502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-50_0_4_load_69 | 13 | 0.0013796 | 0.00034575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-50_0_4_load_3 | 15 | 0.00098087 | 0.00024583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-50_0_4_load_9 | 21 | 0.0013113 | 0.00032864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-50_0_4_load_14 | 22 | 0.0013694 | 0.0003432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-50_0_4_load_11 | 23 | 0.00093854 | 0.00023522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-50_0_4_load_19 | 24 | 0.0012211 | 0.00030604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-50_0_4_load_32 | 25 | 0.00091939 | 0.00023042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-50_0_4_load_50 | 29 | 0.0018752 | 0.00046998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-50_0_4_load_12 | 31 | 0.0023594 | 0.00059132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-50_0_4_load_55 | 33 | 0.00099117 | 0.00024841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-50_0_4_load_15 | 38 | 0.0019344 | 0.0004848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-50_0_4_load_33 | 39 | 0.0011309 | 0.00028343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-50_0_4_load_17 | 42 | 0.0013842 | 0.00034692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-50_0_4_load_68 | 43 | 0.0072939 | 0.001828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-50_0_4_load_65 | 45 | 0.001392 | 0.00034887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-50_0_4_load_70 | 47 | 0.00092082 | 0.00023078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-50_0_4_load_61 | 51 | 0.0017014 | 0.0004264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-50_0_4_load_63 | 52 | 0.00088896 | 0.00022279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-50_0_4_load_57 | 53 | 0.002009 | 0.0005035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-50_0_4_load_25 | 54 | 0.0034841 | 0.0008732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-50_0_4_load_27 | 56 | 0.0056501 | 0.0014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-50_0_4_load_44 | 58 | 0.0015263 | 0.00038253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-50_0_4_load_73 | 59 | 0.0029751 | 0.00074562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-50_0_4_load_74 | 60 | 0.016184 | 0.0040561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-50_0_4_load_46 | 62 | 0.0017327 | 0.00043426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-50_0_4_load_71 | 63 | 0.0031786 | 0.00079664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-50_0_4_load_41 | 65 | 0.0058219 | 0.0014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-50_0_4_load_67 | 66 | 0.0023208 | 0.00058165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-50_0_4_load_52 | 67 | 0.0020139 | 0.00050473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-50_0_4_load_45 | 68 | 0.0031636 | 0.00079286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-50_0_4_load_51 | 69 | 0.0017036 | 0.00042696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-50_0_4_load_60 | 71 | 0.0024514 | 0.00061438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-50_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-50_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.039551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-50_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-50_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.12271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-50_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0042078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-50_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.16711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1630-50_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.15462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1630-50_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.03988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-50_0_4_line_8 |  | 6 | 13 | 0.057507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-50_0_4_line_9 |  | 6 | 14 | 0.047205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1630-50_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.26768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1630-50_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.056559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-50_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.020855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-50_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.03102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1630-50_0_4_line_14 |  | 10 | 65 | 0.0092027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-50_0_4_line_15 |  | 12 | 59 | 0.025286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-50_0_4_line_16 |  | 12 | 55 | 0.085494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1630-50_0_4_line_17 |  | 14 | 66 | 0.009088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-50_0_4_line_18 |  | 14 | 45 | 0.055206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1630-50_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.052845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-50_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.10726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-50_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.047571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-50_0_4_line_22 |  | 16 | 19 | 0.058247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-50_0_4_line_23 |  | 17 | 20 | 0.042175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-50_0_4_line_24 |  | 17 | 21 | 0.31514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-50_0_4_line_25 |  | 18 | 22 | 0.12323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-50_0_4_line_26 |  | 18 | 23 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-50_0_4_line_27 |  | 19 | 24 | 0.057945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-50_0_4_line_28 |  | 20 | 25 | 0.051934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-50_0_4_line_29 |  | 21 | 26 | 0.10013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-50_0_4_line_30 |  | 22 | 30 | 0.036687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-50_0_4_line_31 |  | 23 | 31 | 0.12812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-50_0_4_line_32 |  | 24 | 35 | 0.035026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-50_0_4_line_33 |  | 25 | 39 | 0.12466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-50_0_4_line_34 |  | 26 | 40 | 0.12009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-50_0_4_line_35 |  | 27 | 28 | 0.17288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-50_0_4_line_36 |  | 27 | 29 | 0.066009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-50_0_4_line_37 |  | 28 | 31 | 0.045938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-50_0_4_line_38 |  | 30 | 41 | 0.18706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-50_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.074376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-50_0_4_line_40 |  | 32 | 34 | 0.03412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-50_0_4_line_41 |  | 34 | 47 | 0.20469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-50_0_4_line_42 |  | 34 | 35 | 0.063672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-50_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.16092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1630-50_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.059447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-50_0_4_line_45 |  | 37 | 43 | 0.095319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-50_0_4_line_46 |  | 37 | 44 | 0.10552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1630-50_0_4_line_47 |  | 38 | 42 | 0.014462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-50_0_4_line_48 |  | 39 | 46 | 0.020455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-50_0_4_line_49 |  | 40 | 63 | 0.015877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-50_0_4_line_50 |  | 40 | 64 | 0.25889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-50_0_4_line_51 |  | 41 | 52 | 0.024542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-50_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.020238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1630-50_0_4_line_53 |  | 44 | 46 | 0.068068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-50_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.072163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-50_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.47722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-50_0_4_line_56 |  | 48 | 51 | 0.29521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-50_0_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.20923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-50_0_4_line_58 |  | 50 | 53 | 0.23565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-50_0_4_line_59 |  | 53 | 70 | 0.009235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-50_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-50_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.035198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-50_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.11153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-50_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.019364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-50_0_4_line_64 |  | 57 | 60 | 0.0112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-50_0_4_line_65 |  | 57 | 61 | 0.009019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-50_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.014501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-50_0_4_line_67 |  | 62 | 68 | 0.0048193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-50_0_4_line_68 |  | 64 | 67 | 0.014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-50_0_4_line_69 |  | 67 | 69 | 0.23828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-50_0_4_line_70 |  | 70 | 71 | 0.10536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-50_0_4_trafo_16 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 72 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57
0 | 2728164.7642 | 1220030.9438 | 2728164.2942 | 1220030.2571 | 2728161.5647 | 1220024.8273 | 2728159.7943 | 1220019.9743 | 2728158.4147 | 1220014.7896
1 | 2728151.6666 | 1219975.8195 | 2728158.3688 | 1220014.6171 | 2728158.4147 | 1220014.7896
2 | 2728151.6666 | 1219975.8195 | 2728131.3386 | 1219977.7977
3 | 2728151.6666 | 1219975.8195 | 2728149.1089 | 1219960.9971 | 2728148.9148 | 1219954.4988 | 2728149.1611 | 1219947.643 | 2728152.5569 | 1219933.06 | 2728152.8373 | 1219928.4957 | 2728152.08 | 1219924.8876 | 2728150.9514 | 1219922.6615 | 2728148.5126 | 1219919.9402 | 2728144.6791 | 1219917.8338 | 2728139.7874 | 1219917.2837 | 2728137.7082 | 1219907.7313 | 2728137.3739 | 1219905.2777 | 2728137.395 | 1219903.9438 | 2728137.6021 | 1219902.4359 | 2728137.7611 | 1219901.7499 | 2728138.8606 | 1219898.9825 | 2728140.5782 | 1219896.4173 | 2728143.0362 | 1219894.0127 | 2728163.2165 | 1219902.9874 | 2728169.829 | 1219907.878
4 | 2728127.1506 | 1219978.2052 | 2728131.3386 | 1219977.7977
5 | 2728169.829 | 1219907.878 | 2728172.0298 | 1219902.9659 | 2728172.8082 | 1219894.6649 | 2728173.3242 | 1219888.6823 | 2728197.0221 | 1219874.6031 | 2728206.805 | 1219869.7431 | 2728220.6358 | 1219864.7924 | 2728236.3189 | 1219861.5941 | 2728248.4678 | 1219860.7216 | 2728259.2389 | 1219861.0871 | 2728268.6407 | 1219862.2905 | 2728296.6665 | 1219868.9549 | 2728303.6899 | 1219871.3303 | 2728308.701 | 1219873.7401 | 2728312.1184 | 1219875.7821
6 | 2728068.2487 | 1219973.2013 | 2728077.9306 | 1219963.1458 | 2728111.5933 | 1219952.6501 | 2728121.0009 | 1219947.9376 | 2728125.4473 | 1219945.1977 | 2728127.9531 | 1219942.3382 | 2728129.5536 | 1219939.2145 | 2728130.3507 | 1219936.0402 | 2728131.1955 | 1219926.0615 | 2728131.6211 | 1219923.5687 | 2728133.0151 | 1219920.8743 | 2728135.0147 | 1219918.9602 | 2728137.6531 | 1219917.6937 | 2728139.7874 | 1219917.2837 | 2728137.7082 | 1219907.7313 | 2728137.3739 | 1219905.2777 | 2728137.395 | 1219903.9438 | 2728137.6021 | 1219902.4359 | 2728137.7611 | 1219901.7499 | 2728138.8606 | 1219898.9825 | 2728140.5782 | 1219896.4173 | 2728143.0362 | 1219894.0127 | 2728163.2165 | 1219902.9874 | 2728169.829 | 1219907.878
7 | 2728169.829 | 1219907.878 | 2728176.8538 | 1219920.7617 | 2728183.3845 | 1219926.985 | 2728187.867 | 1219926.4477 | 2728186.9569 | 1219919.7116 | 2728184.6247 | 1219915.4333
8 | 2728312.1184 | 1219875.7821 | 2728312.4708 | 1219872.1089 | 2728310.3243 | 1219868.8601 | 2728305.9377 | 1219863.5391 | 2728293.6467 | 1219854.1002 | 2728284.8669 | 1219850.0968 | 2728281.8977 | 1219847.6864 | 2728279.4845 | 1219844.4875 | 2728277.418 | 1219840.6955 | 2728275.6547 | 1219835.1642
9 | 2728312.1184 | 1219875.7821 | 2728324.843 | 1219886.2312 | 2728329.0496 | 1219888.279 | 2728333.2954 | 1219880.0639 | 2728334.3458 | 1219878.8745 | 2728335.4004 | 1219878.1966 | 2728337.279 | 1219876.9694 | 2728337.9467 | 1219875.5716 | 2728338.9885 | 1219873.7259 | 2728341.1749 | 1219865.9668
10 | 2727830.4888 | 1219903.1495 | 2727839.2232 | 1219915.9917 | 2727850.0643 | 1219929.3461 | 2727859.0361 | 1219939.2578 | 2727867.2395 | 1219946.0726 | 2727874.8226 | 1219951.0171 | 2727883.21 | 1219955.2673 | 2727894.9992 | 1219959.4682 | 2727904.7462 | 1219961.5569 | 2727915.618 | 1219962.5244 | 2727926.0629 | 1219962.5154 | 2727957.7927 | 1219962.4746 | 2727965.4867 | 1219962.9625 | 2727971.7697 | 1219964.8212 | 2727989.643 | 1219971.2992 | 2727996.3422 | 1219972.8667 | 2728004.9938 | 1219974.009 | 2728013.529 | 1219974.2037 | 2728022.4493 | 1219973.4392 | 2728063.6965 | 1219966.3979 | 2728065.5706 | 1219967.4947 | 2728067.0391 | 1219969.0942 | 2728067.961 | 1219971.0489 | 2728068.2487 | 1219973.2013
11 | 2728068.2487 | 1219973.2013 | 2728063.2879 | 1219979.7443 | 2728055.3915 | 1219990.4276 | 2728043.4685 | 1220009.3976 | 2728040.7618 | 1220015.5999 | 2728039.1011 | 1220020.4681 | 2728038.9108 | 1220021.1896
12 | 2727830.4888 | 1219903.1495 | 2727810.1016 | 1219898.4861
13 | 2727830.4888 | 1219903.1495 | 2727816.0338 | 1219875.684
14 | 2728036.5638 | 1220030.088 | 2728038.9108 | 1220021.1896
15 | 2727816.0338 | 1219875.684 | 2727805.7275 | 1219871.7042 | 2727802.6682 | 1219871.3605 | 2727799.9385 | 1219871.5799 | 2727797.5206 | 1219872.4732 | 2727795.3978 | 1219874.1178 | 2727794.2781 | 1219877.1296
16 | 2727792.9429 | 1219816.6303 | 2727803.2635 | 1219812.1703 | 2727806.0898 | 1219812.0531 | 2727812.5265 | 1219813.8371 | 2727810.7174 | 1219817.1342 | 2727808.2565 | 1219823.9202 | 2727807.0774 | 1219830.4001 | 2727806.7911 | 1219851.8667 | 2727808.5353 | 1219859.7215 | 2727811.1475 | 1219866.394 | 2727816.0338 | 1219875.684
17 | 2728334.1777 | 1219860.267 | 2728338.3193 | 1219862.8694 | 2728341.1749 | 1219865.9668
18 | 2728341.1749 | 1219865.9668 | 2728348.7342 | 1219842.433 | 2728351.0012 | 1219838.3341 | 2728353.0306 | 1219836.0982 | 2728355.574 | 1219835.0188 | 2728362.1077 | 1219834.0588 | 2728363.5443 | 1219832.9111 | 2728364.5132 | 1219831.631 | 2728364.8926 | 1219829.5263 | 2728364.7798 | 1219821.6924
19 | 2728383.4141 | 1219450.4659 | 2728385.09 | 1219453.7157 | 2728391.2638 | 1219456.7845 | 2728395.5343 | 1219461.169 | 2728401.4679 | 1219469.3924 | 2728404.8283 | 1219475.4919 | 2728405.5084 | 1219478.4534 | 2728405.8952 | 1219482.3426 | 2728404.9315 | 1219486.5474 | 2728405.6955 | 1219488.4321 | 2728408.2273 | 1219493.6223
20 | 2728374.8527 | 1219586.9686 | 2728377.8153 | 1219582.2954 | 2728383.5076 | 1219579.8828 | 2728385.0133 | 1219578.7032 | 2728385.1475 | 1219572.4788 | 2728388.0299 | 1219566.2471 | 2728391.1479 | 1219561.7662 | 2728394.782 | 1219561.511 | 2728397.074 | 1219558.0132 | 2728402.5141 | 1219545.4759 | 2728405.7332 | 1219536.3046 | 2728407.8405 | 1219529.0553 | 2728408.5815 | 1219510.1895 | 2728410.7732 | 1219502.197 | 2728410.7116 | 1219498.7151 | 2728408.2273 | 1219493.6223
21 | 2728408.8761 | 1219414.1855 | 2728402.0159 | 1219416.1837 | 2728396.4903 | 1219420.0122 | 2728393.542 | 1219422.9621 | 2728391.1367 | 1219428.5369 | 2728388.2718 | 1219436.7707 | 2728384.865 | 1219442.3239 | 2728384.3993 | 1219445.2607 | 2728383.4141 | 1219450.4659
22 | 2728345.356 | 1219419.61 | 2728350.6506 | 1219415.5764 | 2728351.5881 | 1219417.1645 | 2728351.7303 | 1219418.313 | 2728350.7971 | 1219421.1062 | 2728350.6185 | 1219423.4042 | 2728351.8599 | 1219424.9767 | 2728356.6464 | 1219427.2594 | 2728361.389 | 1219431.5761 | 2728369.5624 | 1219435.5666 | 2728372.8074 | 1219437.5158 | 2728383.4141 | 1219450.4659
23 | 2728374.8527 | 1219586.9686 | 2728351.013 | 1219599.098 | 2728344.3977 | 1219601.3684 | 2728336.2651 | 1219603.9508
24 | 2728374.8527 | 1219586.9686 | 2728374.5551 | 1219582.8144 | 2728371.2004 | 1219578.9168 | 2728367.4195 | 1219577.1784 | 2728363.408 | 1219576.9807 | 2728359.2086 | 1219578.458 | 2728356.7216 | 1219580.0835 | 2728345.7973 | 1219588.2102 | 2728341.9027 | 1219590.3391 | 2728337.2913 | 1219591.563 | 2728332.4529 | 1219592.0481 | 2728310.0039 | 1219592.8429 | 2728298.5375 | 1219591.9619 | 2728278.6541 | 1219587.8416 | 2728270.6338 | 1219587.324 | 2728222.3036 | 1219587.9063 | 2728215.9229 | 1219586.6902 | 2728208.3224 | 1219584.6583 | 2728156.1422 | 1219564.8531 | 2728139.1327 | 1219556.6362 | 2728115.8628 | 1219544.4259 | 2728090.1223 | 1219526.3802 | 2728086.4285 | 1219522.8234
25 | 2728408.8761 | 1219414.1855 | 2728413.991 | 1219415.3189 | 2728414.9356 | 1219414.4608 | 2728414.9162 | 1219413.2483 | 2728414.7004 | 1219411.6424 | 2728413.3915 | 1219408.267 | 2728413.021 | 1219397.9952 | 2728414.5053 | 1219395.3473 | 2728418.6749 | 1219391.0337 | 2728421.8726 | 1219388.8454 | 2728424.3485 | 1219387.3865 | 2728425.262 | 1219385.8605 | 2728425.3035 | 1219383.9376 | 2728424.0907 | 1219379.6302 | 2728423.0585 | 1219376.8057 | 2728423.3451 | 1219375.1328 | 2728424.7852 | 1219372.773 | 2728425.774 | 1219369.8698 | 2728426.0922 | 1219364.9727 | 2728427.2436 | 1219362.2732 | 2728429.0169 | 1219353.9714 | 2728431.0747 | 1219350.0793 | 2728432.3455 | 1219345.7143 | 2728433.4669 | 1219340.5343 | 2728434.4608 | 1219335.2849 | 2728434.3171 | 1219330.3334 | 2728434.7097 | 1219325.8605 | 2728435.1045 | 1219320.9317 | 2728438.2362 | 1219316.1732 | 2728442.4054 | 1219309.7691 | 2728443.4116 | 1219308.2295
26 | 2728408.8761 | 1219414.1855 | 2728413.972 | 1219418.3098 | 2728419.8136 | 1219422.5893
27 | 2728345.356 | 1219419.61 | 2728344.4265 | 1219417.6551 | 2728345.4086 | 1219415.7636 | 2728347.1143 | 1219413.0538 | 2728348.9655 | 1219410.992 | 2728348.734 | 1219409.4079 | 2728348.071 | 1219406.002 | 2728346.7492 | 1219397.2443 | 2728346.4364 | 1219393.0898 | 2728343.8224 | 1219389.6863 | 2728341.9445 | 1219386.2987 | 2728338.8032 | 1219379.5367 | 2728333.4013 | 1219374.4607 | 2728328.8636 | 1219369.7392
28 | 2728336.2651 | 1219603.9508 | 2728342.3693 | 1219606.3732 | 2728345.327 | 1219606.5037 | 2728353.6362 | 1219607.35 | 2728358.0369 | 1219608.8572 | 2728362.4957 | 1219610.4879 | 2728369.2289 | 1219616.1264 | 2728371.8804 | 1219620.5982 | 2728373.0209 | 1219624.0366 | 2728373.0443 | 1219626.1166 | 2728371.9982 | 1219630.9757
29 | 2728017.8726 | 1219488.4524 | 2728028.9233 | 1219474.4342 | 2728035.0874 | 1219471.9647 | 2728041.8347 | 1219472.7326 | 2728049.2294 | 1219475.516 | 2728055.3081 | 1219479.839 | 2728065.0582 | 1219490.6461 | 2728075.1036 | 1219509.2436 | 2728079.8814 | 1219516.5188 | 2728086.4285 | 1219522.8234
30 | 2728457.505 | 1219277.0462 | 2728457.5554 | 1219279.6382 | 2728458.68 | 1219282.0533 | 2728458.8896 | 1219283.9482 | 2728457.2675 | 1219287.3493 | 2728454.8395 | 1219292.5678 | 2728454.3241 | 1219294.992 | 2728452.5222 | 1219296.8768 | 2728451.3667 | 1219297.6525 | 2728449.9253 | 1219300.4237 | 2728447.7517 | 1219301.5889 | 2728443.4116 | 1219308.2295
31 | 2728531.6033 | 1219470.9995 | 2728514.7903 | 1219473.6392 | 2728509.2499 | 1219473.2305 | 2728504.1575 | 1219471.4081 | 2728499.8718 | 1219468.4355 | 2728496.6133 | 1219464.6511 | 2728489.4707 | 1219453.0099 | 2728485.9525 | 1219450.3541 | 2728481.8516 | 1219447.9638 | 2728433.265 | 1219429.4124 | 2728426.5863 | 1219426.5216 | 2728420.2122 | 1219422.8813 | 2728419.8136 | 1219422.5893
32 | 2728300.3095 | 1219364.2843 | 2728307.1064 | 1219360.6389 | 2728310.6489 | 1219358.3022 | 2728315.0292 | 1219357.596 | 2728318.9524 | 1219359.4264 | 2728328.8636 | 1219369.7392
33 | 2728371.9982 | 1219630.9757 | 2728364.4341 | 1219645.213 | 2728362.5457 | 1219648.6529 | 2728362.5212 | 1219659.2942 | 2728361.5 | 1219666.1666 | 2728359.6681 | 1219670.1526 | 2728358.9818 | 1219673.8185 | 2728358.5279 | 1219676.2106 | 2728359.6158 | 1219678.914 | 2728363.3721 | 1219682.142 | 2728369.9542 | 1219688.4444 | 2728375.3185 | 1219698.0678 | 2728384.844 | 1219710.7943 | 2728390.8878 | 1219720.2322 | 2728393.3801 | 1219726.1017 | 2728391.0466 | 1219734.6916 | 2728390.2847 | 1219740.7375
34 | 2728009.5232 | 1219557.595 | 2728006.1092 | 1219562.0919 | 2728004.4491 | 1219563.7465 | 2728000.6962 | 1219564.2329 | 2727993.7171 | 1219563.3044 | 2727985.2737 | 1219561.6328 | 2727990.4798 | 1219556.0513 | 2727994.2619 | 1219549.9721 | 2727995.1612 | 1219547.3338 | 2727996.0962 | 1219542.6835 | 2727996.8392 | 1219537.7844 | 2728000.4479 | 1219530.5895 | 2728012.4472 | 1219511.2875 | 2728018.7257 | 1219503.8497 | 2728025.1334 | 1219499.2282 | 2728026.5258 | 1219496.2557 | 2728026.3358 | 1219493.7941 | 2728025.2567 | 1219491.0243 | 2728023.1377 | 1219488.9549 | 2728017.8726 | 1219488.4524
35 | 2728583.288 | 1219549.834 | 2728595.1522 | 1219553.7376 | 2728600.8839 | 1219555.1291 | 2728607.8039 | 1219555.2786 | 2728632.5942 | 1219552.2336 | 2728638.256 | 1219549.8317 | 2728642.3398 | 1219545.6276 | 2728644.5396 | 1219539.3812 | 2728644.4734 | 1219533.6641 | 2728641.1481 | 1219528.4103 | 2728634.9428 | 1219525.752 | 2728627.4281 | 1219524.6666 | 2728603.4674 | 1219524.7939 | 2728596.614 | 1219522.2661 | 2728591.2566 | 1219518.6587 | 2728585.2751 | 1219511.6128 | 2728581.9368 | 1219503.4453 | 2728577.1879 | 1219491.3442 | 2728572.2857 | 1219483.5322
36 | 2728583.288 | 1219549.834 | 2728591.9056 | 1219562.7637 | 2728597.7772 | 1219571.7309 | 2728603.8735 | 1219578.7348 | 2728612.3423 | 1219586.2459 | 2728623.09 | 1219594.0398 | 2728627.999 | 1219597.26
37 | 2728572.2857 | 1219483.5322 | 2728563.9346 | 1219475.4788 | 2728558.6704 | 1219471.4175 | 2728553.5907 | 1219469.3618 | 2728546.607 | 1219468.6439 | 2728531.6033 | 1219470.9995
38 | 2728516.107 | 1219133.4393 | 2728514.9516 | 1219135.972 | 2728512.3471 | 1219135.9936 | 2728509.9631 | 1219137.41 | 2728509.0865 | 1219138.9812 | 2728507.3299 | 1219142.6351 | 2728505.2454 | 1219145.6481 | 2728503.3253 | 1219147.0301 | 2728500.0747 | 1219147.7939 | 2728493.6343 | 1219150.3793 | 2728489.5441 | 1219151.0027 | 2728484.402 | 1219155.3397 | 2728483.5994 | 1219157.7021 | 2728482.9677 | 1219159.5344 | 2728481.6277 | 1219161.4737 | 2728474.9074 | 1219165.065 | 2728470.2812 | 1219169.0684 | 2728465.678 | 1219175.8746 | 2728464.4448 | 1219178.4946 | 2728464.6505 | 1219182.6801 | 2728464.1296 | 1219185.3599 | 2728463.0446 | 1219188.8505 | 2728460.7743 | 1219190.981 | 2728460.4968 | 1219192.2316 | 2728460.7981 | 1219195.5074 | 2728462.8997 | 1219203.3034 | 2728463.4933 | 1219210.9779 | 2728462.9757 | 1219228.9811 | 2728462.7154 | 1219239.2838 | 2728463.155 | 1219244.2417 | 2728464.0249 | 1219246.8514 | 2728468.1604 | 1219255.7366 | 2728469.0209 | 1219258.7798 | 2728468.5446 | 1219261.1492 | 2728468.051 | 1219262.5619 | 2728465.06 | 1219265.0216 | 2728462.9442 | 1219267.7337 | 2728461.8143 | 1219269.433 | 2728460.2869 | 1219269.8559 | 2728458.5274 | 1219269.7735 | 2728456.1629 | 1219268.1768 | 2728454.4805 | 1219268.3962 | 2728453.6667 | 1219269.1682 | 2728453.4763 | 1219270.2538 | 2728454.6378 | 1219272.7142 | 2728455.9502 | 1219274.1659 | 2728457.505 | 1219277.0462
39 | 2728255.9705 | 1219449.787 | 2728232.1604 | 1219425.644 | 2728228.0103 | 1219422.0073 | 2728222.6103 | 1219420.0117 | 2728213.3584 | 1219416.3986 | 2728209.1113 | 1219414.0942 | 2728204.2888 | 1219410.3096 | 2728201.2 | 1219407.0962 | 2728197.948 | 1219405.0528
40 | 2728273.492 | 1219421.9197 | 2728260.4576 | 1219435.6612 | 2728257.7752 | 1219439.6622 | 2728256.0722 | 1219445.0632 | 2728255.9705 | 1219449.787
41 | 2728273.492 | 1219421.9197 | 2728264.9737 | 1219424.0713 | 2728259.8556 | 1219424.4948 | 2728255.1702 | 1219423.8601 | 2728250.8254 | 1219419.7522 | 2728247.4791 | 1219412.9858 | 2728238.3091 | 1219396.0526 | 2728234.3567 | 1219386.0596 | 2728226.9967 | 1219372.5014 | 2728223.7446 | 1219367.3495 | 2728211.832 | 1219359.32 | 2728200.4661 | 1219350.5796 | 2728196.2465 | 1219348.4092 | 2728191.1125 | 1219347.4536 | 2728185.8881 | 1219347.519 | 2728164.1386 | 1219350.3422 | 2728142.2506 | 1219351.8392 | 2728125.4501 | 1219351.1663 | 2728109.1159 | 1219347.1673
42 | 2728273.492 | 1219421.9197 | 2728277.0803 | 1219416.7484 | 2728279.7694 | 1219411.7356 | 2728282.0726 | 1219405.9583 | 2728300.3095 | 1219364.2843
43 | 2728278.6586 | 1219758.8232 | 2728267.8929 | 1219737.4187 | 2728264.7863 | 1219733.9824 | 2728260.4452 | 1219730.4194 | 2728255.5872 | 1219727.5903 | 2728249.9625 | 1219725.4675 | 2728241.792 | 1219724.1795 | 2728173.2927 | 1219721.9924 | 2728163.9639 | 1219721.6136 | 2728145.5621 | 1219719.5606 | 2728140.2147 | 1219718.6559 | 2728134.833 | 1219718.996
44 | 2728134.833 | 1219718.996 | 2728138.2624 | 1219716.2565 | 2728149.641 | 1219711.6864 | 2728176.6683 | 1219700.9482 | 2728189.8576 | 1219697.1947
45 | 2728278.6586 | 1219758.8232 | 2728267.2985 | 1219751.6173 | 2728259.4002 | 1219748.2667 | 2728248.5692 | 1219745.3868 | 2728242.1958 | 1219745.2495 | 2728232.3586 | 1219745.5713 | 2728224.092 | 1219746.9834 | 2728215.2546 | 1219750.2291 | 2728210.4003 | 1219753.5718 | 2728200.9061 | 1219762.6414 | 2728197.1255 | 1219765.4734 | 2728192.8424 | 1219766.9713
46 | 2728278.6586 | 1219758.8232 | 2728283.1188 | 1219763.2005 | 2728287.0494 | 1219766.4433 | 2728292.7302 | 1219770.5356 | 2728300.044 | 1219774.9411 | 2728307.1956 | 1219777.3637 | 2728312.8503 | 1219778.442 | 2728331.482 | 1219778.2765 | 2728337.217 | 1219778.8005 | 2728341.9636 | 1219780.8043 | 2728345.8645 | 1219784.0132 | 2728360.117 | 1219797.8869 | 2728364.0562 | 1219800.3738 | 2728370.0006 | 1219802.8038
47 | 2728203.7673 | 1219693.2362 | 2728189.8576 | 1219697.1947
48 | 2728390.8858 | 1219760.798 | 2728391.3416 | 1219750.5774 | 2728389.5904 | 1219746.2473 | 2728390.2847 | 1219740.7375
49 | 2728009.5232 | 1219557.595 | 2728010.9303 | 1219553.2329 | 2728012.3081 | 1219552.3507 | 2728014.7669 | 1219551.3249 | 2728019.7798 | 1219549.7869 | 2728020.4056 | 1219549.2778 | 2728020.9167 | 1219548.4548
50 | 2727763.4869 | 1219574.894 | 2727773.4809 | 1219582.481 | 2727778.6539 | 1219585.1497 | 2727784.7262 | 1219586.948 | 2727797.0272 | 1219588.2018 | 2727806.7956 | 1219587.9111 | 2727820.6806 | 1219583.9836 | 2727833.6516 | 1219581.6156 | 2727845.0871 | 1219581.4609 | 2727871.3732 | 1219579.0787 | 2727884.58 | 1219579.1622 | 2727896.1356 | 1219582.9578 | 2727901.4379 | 1219583.8501 | 2727905.3918 | 1219583.5459 | 2727918.9267 | 1219577.5428 | 2727957.1329 | 1219561.6506 | 2727979.9892 | 1219562.7424 | 2727985.2737 | 1219561.6328 | 2727993.7171 | 1219563.3044 | 2728000.6962 | 1219564.2329 | 2728004.4491 | 1219563.7465 | 2728006.1092 | 1219562.0919 | 2728009.5232 | 1219557.595
51 | 2728516.107 | 1219133.4393 | 2728512.344 | 1219129.4549 | 2728509.078 | 1219126.7156 | 2728502.705 | 1219123.0085 | 2728497.9457 | 1219120.515 | 2728496.0408 | 1219119.7489
52 | 2728370.0006 | 1219802.8038 | 2728365.9519 | 1219808.5657 | 2728364.7437 | 1219819.1815 | 2728364.7798 | 1219821.6924
53 | 2728390.8858 | 1219760.798 | 2728381.1518 | 1219763.0233 | 2728370.223 | 1219769.2595 | 2728360.2703 | 1219775.9949 | 2728356.5337 | 1219779.2503 | 2728355.5885 | 1219782.5993 | 2728355.9863 | 1219785.2767 | 2728359.1715 | 1219789.6377 | 2728366.5029 | 1219798.5028 | 2728370.0006 | 1219802.8038
54 | 2728240.4879 | 1219106.0229 | 2728242.2755 | 1219107.974 | 2728245.1612 | 1219110.0489 | 2728248.7342 | 1219111.5826 | 2728283.9079 | 1219121.748 | 2728289.3055 | 1219122.8095 | 2728294.422 | 1219123.5314 | 2728300.1206 | 1219124.01 | 2728304.4649 | 1219123.9257 | 2728309.305 | 1219123.0292
55 | 2727891.9131 | 1218954.7649 | 2727901.989 | 1218958.9401 | 2727905.4889 | 1218959.2933 | 2727908.9885 | 1218958.6012 | 2727913.5319 | 1218956.3191 | 2727917.5545 | 1218951.7796 | 2727920.1801 | 1218945.4754 | 2727923.3296 | 1218940.5836 | 2727927.6978 | 1218936.563 | 2727933.8244 | 1218934.8043 | 2727938.539 | 1218934.8055 | 2727943.6146 | 1218937.083 | 2727946.0638 | 1218941.1055 | 2727947.6409 | 1218949.6795 | 2727950.0838 | 1218959.2952 | 2727952.8875 | 1218969.786 | 2727956.3818 | 1218979.9359 | 2727960.7564 | 1218987.9807 | 2727966.7024 | 1218995.3254 | 2727971.6004 | 1219000.5681 | 2727981.0482 | 1219018.0628 | 2727985.2401 | 1219023.6573 | 2727990.8404 | 1219030.1272 | 2728011.6496 | 1219048.489 | 2728022.3252 | 1219056.5359 | 2728036.1224 | 1219066.6405 | 2728043.1006 | 1219073.2846 | 2728059.0001 | 1219090.1176 | 2728065.9986 | 1219098.2857 | 2728070.5417 | 1219105.5447 | 2728077.391 | 1219114.9995 | 2728088.9579 | 1219127.8362 | 2728096.9432 | 1219134.9469 | 2728103.8199 | 1219139.5985 | 2728112.919 | 1219142.9301 | 2728119.3511 | 1219142.4903 | 2728125.1238 | 1219140.9354 | 2728129.9999 | 1219138.7163 | 2728133.6595 | 1219136.5822 | 2728140.0867 | 1219132.8396 | 2728147.281 | 1219129.7919 | 2728150.8813 | 1219129.0021 | 2728154.1641 | 1219128.8504 | 2728159.369 | 1219129.6963 | 2728162.7732 | 1219130.2589 | 2728168.014 | 1219130.494 | 2728172.7075 | 1219129.7055 | 2728190.2313 | 1219121.4982 | 2728201.0242 | 1219117.7385 | 2728205.4899 | 1219117.6567 | 2728210.5729 | 1219118.5224 | 2728214.2475 | 1219119.9248 | 2728218.3958 | 1219120.4812 | 2728222.7771 | 1219120.0863 | 2728227.0006 | 1219118.209 | 2728230.5989 | 1219115.3953 | 2728234.8248 | 1219110.9382 | 2728240.4879 | 1219106.0229
56 | 2728240.4879 | 1219106.0229 | 2728239.261 | 1219103.4166 | 2728238.6895 | 1219100.3463 | 2728239.1556 | 1219097.3873 | 2728240.4073 | 1219094.612 | 2728242.2996 | 1219092.4065 | 2728244.7773 | 1219090.5139 | 2728248.1233 | 1219089.196 | 2728251.1355 | 1219088.5714 | 2728254.3269 | 1219088.44 | 2728285.5538 | 1219092.2265 | 2728292.0452 | 1219091.8548 | 2728297.5613 | 1219089.8831 | 2728302.1467 | 1219086.7127 | 2728305.8607 | 1219083.8237 | 2728327.3768 | 1219064.4049 | 2728331.7505 | 1219059.4395 | 2728341.432 | 1219043.502 | 2728345.8539 | 1219039.1159 | 2728358.9748 | 1219026.6887 | 2728373.5312 | 1219017.406 | 2728382.9416 | 1219014.0505 | 2728411.3787 | 1219005.3452 | 2728438.6922 | 1218995.5928 | 2728475.3791 | 1218978.926 | 2728482.8172 | 1218975.1501
57 | 2728309.305 | 1219123.0292 | 2728314.1349 | 1219121.1985 | 2728318.4961 | 1219118.5681 | 2728326.0446 | 1219112.826 | 2728332.6233 | 1219109.8098 | 2728341.4967 | 1219107.4101 | 2728354.4488 | 1219105.621 | 2728361.5933 | 1219103.1285 | 2728369.7167 | 1219098.1885 | 2728391.9325 | 1219083.2997 | 2728398.1995 | 1219081.0107 | 2728405.6137 | 1219080.092 | 2728414.6734 | 1219081.3771 | 2728420.1675 | 1219083.5973 | 2728424.4374 | 1219086.2582 | 2728439.9445 | 1219102.2275 | 2728443.7452 | 1219105.5232 | 2728448.0595 | 1219108.2406 | 2728452.4137 | 1219110.1582 | 2728458.1819 | 1219111.6393 | 2728467.4062 | 1219113.0282 | 2728486.3772 | 1219116.5846 | 2728492.5116 | 1219118.3294 | 2728496.0408 | 1219119.7489
58 | 2727891.9131 | 1218954.7649 | 2727894.5782 | 1218951.2193 | 2727895.9128 | 1218948.1121 | 2727895.9114 | 1218943.2304 | 2727894.3553 | 1218939.683 | 2727890.1412 | 1218937.2351 | 2727885.9275 | 1218937.2446 | 2727879.9317 | 1218940.3406 | 2727874.1686 | 1218947.4448 | 2727868.3929 | 1218958.3185 | 2727865.0704 | 1218968.0883 | 2727862.6297 | 1218978.5109 | 2727859.7439 | 1218987.3894 | 2727856.6347 | 1218991.8262 | 2727850.8702 | 1218995.8168 | 2727831.5584 | 1219006.6889 | 2727825.7892 | 1219009.1337 | 2727818.6919 | 1219009.7931 | 2727786.7405 | 1219010.019 | 2727778.9747 | 1219012.4655 | 2727773.4306 | 1219016.4498 | 2727767.8814 | 1219022.4467 | 2727763.8845 | 1219031.1013 | 2727760.3365 | 1219040.4215 | 2727756.7879 | 1219045.5273 | 2727751.9062 | 1219049.0699 | 2727746.5777 | 1219049.7339 | 2727742.3623 | 1219048.4091 | 2727739.0326 | 1219045.0795 | 2727737.9874 | 1219043.2689
59 | 2727733.705 | 1219035.0907 | 2727736.5952 | 1219040.8572 | 2727737.9874 | 1219043.2689
60 | 2727792.9429 | 1219816.6303 | 2727787.716 | 1219804.1578
61 | 2727792.9429 | 1219816.6303 | 2727774.63 | 1219824.5883 | 2727769.5687 | 1219825.2135 | 2727759.5194 | 1219823.9284
62 | 2727893.4919 | 1219780.9039 | 2727889.2997 | 1219785.2396 | 2727883.8706 | 1219788.8482 | 2727876.1078 | 1219791.5504 | 2727839.5824 | 1219796.4148 | 2727833.6262 | 1219797.7102 | 2727826.4713 | 1219800.7369 | 2727819.8507 | 1219805.3986 | 2727814.6801 | 1219810.7586 | 2727812.5265 | 1219813.8371 | 2727806.0898 | 1219812.0531 | 2727803.2635 | 1219812.1703 | 2727792.9429 | 1219816.6303
63 | 2727759.5194 | 1219823.9284 | 2727747.7292 | 1219822.4207 | 2727742.8502 | 1219820.9149 | 2727740.8991 | 1219819.566
64 | 2727904.3656 | 1219782.5053 | 2727895.6506 | 1219782.1846 | 2727893.4919 | 1219780.9039
65 | 2727897.9187 | 1219773.0705 | 2727897.0131 | 1219775.2972 | 2727893.4919 | 1219780.9039
66 | 2727897.9187 | 1219773.0705 | 2727886.565 | 1219764.4865 | 2727886.4197 | 1219764.2622
67 | 2727884.7063 | 1219759.8429 | 2727885.2645 | 1219762.4792 | 2727886.4197 | 1219764.2622
68 | 2727763.4869 | 1219574.894 | 2727749.599 | 1219577.3723
69 | 2727538.5834 | 1219670.4912 | 2727547.8094 | 1219663.7434 | 2727558.4258 | 1219661.0686 | 2727567.3628 | 1219653.5206 | 2727574.43 | 1219649.6244 | 2727578.0668 | 1219642.8635 | 2727594.1979 | 1219634.0019 | 2727634.8895 | 1219617.5493 | 2727649.9623 | 1219613.4468 | 2727685.1083 | 1219611.3538 | 2727692.035 | 1219610.1235 | 2727699.8139 | 1219605.9647 | 2727719.5619 | 1219586.339 | 2727723.5645 | 1219583.7672 | 2727732.804 | 1219580.5294 | 2727748.2462 | 1219577.6137 | 2727749.599 | 1219577.3723
70 | 2727733.705 | 1219035.0907 | 2727726.0308 | 1219035.0372 | 2727715.2408 | 1219035.4841 | 2727709.1639 | 1219037.7667 | 2727692.6697 | 1219048.6107 | 2727685.4963 | 1219055.2957 | 2727680.8073 | 1219060.8329 | 2727677.9637 | 1219069.8792 | 2727675.6744 | 1219078.5704 | 2727670.5962 | 1219086.6792 | 2727660.1018 | 1219096.7179 | 2727659.3876 | 1219097.4716

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728164.7642 | 1220030.9438
1 | 2728158.4147 | 1220014.7896
2 | 2728151.6666 | 1219975.8195
3 | 2728131.3386 | 1219977.7977
4 | 2728169.829 | 1219907.878
5 | 2728127.1506 | 1219978.2052
6 | 2728312.1184 | 1219875.7821
7 | 2728068.2487 | 1219973.2013
8 | 2728184.6247 | 1219915.4333
9 | 2727830.4888 | 1219903.1495
10 | 2728038.9108 | 1220021.1896
11 | 2727810.1016 | 1219898.4861
12 | 2727816.0338 | 1219875.684
13 | 2728275.6547 | 1219835.1642
14 | 2728341.175 | 1219865.9668
15 | 2728408.2273 | 1219493.6223
16 | 2728383.4141 | 1219450.4659
17 | 2728374.8527 | 1219586.9686
18 | 2728408.8761 | 1219414.1855
19 | 2728345.356 | 1219419.61
20 | 2728336.2651 | 1219603.9508
21 | 2728086.4285 | 1219522.8234
22 | 2728443.4116 | 1219308.2295
23 | 2728419.8136 | 1219422.5893
24 | 2728328.8636 | 1219369.7392
25 | 2728371.9982 | 1219630.9757
26 | 2728017.8726 | 1219488.4524
27 | 2728583.288 | 1219549.834
28 | 2728572.2857 | 1219483.5322
29 | 2728627.999 | 1219597.26
30 | 2728457.505 | 1219277.0462
31 | 2728531.6033 | 1219470.9995
32 | 2728255.9705 | 1219449.787
33 | 2728197.948 | 1219405.0528
34 | 2728273.492 | 1219421.9197
35 | 2728300.3095 | 1219364.2843
36 | 2728134.833 | 1219718.996
37 | 2728278.6586 | 1219758.8232
38 | 2728189.8576 | 1219697.1947
39 | 2728390.2847 | 1219740.7375
40 | 2728009.5232 | 1219557.595
41 | 2728516.107 | 1219133.4393
42 | 2728203.7673 | 1219693.2362
43 | 2728192.8424 | 1219766.9713
44 | 2728370.0006 | 1219802.8038
45 | 2728364.7798 | 1219821.6924
46 | 2728390.8858 | 1219760.798
47 | 2728109.1159 | 1219347.1673
48 | 2728240.4879 | 1219106.0229
49 | 2728309.305 | 1219123.0292
50 | 2727891.9131 | 1218954.7649
51 | 2728482.8172 | 1218975.1501
52 | 2728496.0408 | 1219119.7489
53 | 2727737.9874 | 1219043.2689
54 | 2727787.716 | 1219804.1578
55 | 2727792.9429 | 1219816.6303
56 | 2727759.5194 | 1219823.9284
57 | 2727893.4919 | 1219780.9039
58 | 2727740.8992 | 1219819.566
59 | 2727794.2781 | 1219877.1296
60 | 2727904.3656 | 1219782.5053
61 | 2727897.9187 | 1219773.0705
62 | 2727886.4197 | 1219764.2622
63 | 2728020.9167 | 1219548.4548
64 | 2727763.4869 | 1219574.894
65 | 2728036.5638 | 1220030.088
66 | 2728334.1777 | 1219860.267
67 | 2727749.599 | 1219577.3723
68 | 2727884.7063 | 1219759.8429
69 | 2727538.5834 | 1219670.4912
70 | 2727733.705 | 1219035.0907
71 | 2727659.3876 | 1219097.4716
72 | 2728203.7673 | 1219693.2362

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98087 | -0.36735 | 0.0022195 | 0.00055627
1 | 0.98091 | -0.36665 | 0.0037679 | 0.00094434
2 | 0.98112 | -0.36236 | 0 | 0
3 | 0.98081 | -0.36862 | 0.013364 | 0.0033493
4 | 0.98372 | -0.31162 | 0 | 0
5 | 0.98079 | -0.36889 | 0.0035442 | 0.00088825
6 | 0.98765 | -0.23551 | 0 | 0
7 | 0.98137 | -0.35746 | 0 | 0
8 | 0.98358 | -0.31447 | 0.0039774 | 0.00099682
9 | 0.97807 | -0.42184 | 0 | 0
10 | 0.98087 | -0.36719 | 0.0036843 | 0.00092337
11 | 0.97798 | -0.42373 | 0.0049885 | 0.0012502
12 | 0.97774 | -0.42838 | 0 | 0
13 | 0.98758 | -0.23693 | 0.0013796 | 0.00034575
14 | 0.98878 | -0.21373 | 0 | 0
15 | 0.98124 | -0.36089 | 0.00098087 | 0.00024583
16 | 0.98042 | -0.37699 | 0 | 0
17 | 0.983 | -0.32639 | 0 | 0
18 | 0.97982 | -0.38878 | 0 | 0
19 | 0.98025 | -0.38031 | 0 | 0
20 | 0.98401 | -0.3066 | 0 | 0
21 | 0.9806 | -0.37332 | 0.0013113 | 0.00032864
22 | 0.97885 | -0.40776 | 0.0013694 | 0.0003432
23 | 0.97975 | -0.39008 | 0.00093854 | 0.00023522
24 | 0.98008 | -0.38362 | 0.0012211 | 0.00030604
25 | 0.98526 | -0.28228 | 0.00091939 | 0.00023042
26 | 0.97996 | -0.38589 | 0 | 0
27 | 0.97887 | -0.40745 | 0 | 0
28 | 0.97917 | -0.40154 | 0 | 0
29 | 0.97875 | -0.4097 | 0.0018752 | 0.00046998
30 | 0.97861 | -0.4125 | 0 | 0
31 | 0.97925 | -0.39996 | 0.0023594 | 0.00059132
32 | 0.97987 | -0.38768 | 0 | 0
33 | 0.97981 | -0.38902 | 0.00099117 | 0.00024841
34 | 0.97991 | -0.38707 | 0 | 0
35 | 0.98002 | -0.38485 | 0 | 0
36 | 1 | 0 | -0.12362 | -0.031325
37 | 0.99421 | -0.10974 | 0 | 0
38 | 0.99982 | -0.0034406 | 0.0019344 | 0.0004848
39 | 0.98836 | -0.22211 | 0.0011309 | 0.00028343
40 | 0.9792 | -0.40097 | 0 | 0
41 | 0.97738 | -0.4367 | 0 | 0
42 | 0.9998 | -0.0037897 | 0.0013842 | 0.00034692
43 | 0.99358 | -0.12201 | 0.0072939 | 0.001828
44 | 0.99065 | -0.17782 | 0 | 0
45 | 0.99014 | -0.18757 | 0.001392 | 0.00034887
46 | 0.98889 | -0.21186 | 0 | 0
47 | 0.97973 | -0.3905 | 0.00092082 | 0.00023078
48 | 0.97561 | -0.47179 | 0 | 0
49 | 0.97602 | -0.4636 | 0 | 0
50 | 0.97363 | -0.51101 | 0 | 0
51 | 0.97514 | -0.48101 | 0.0017014 | 0.0004264
52 | 0.97722 | -0.43988 | 0.00088896 | 0.00022279
53 | 0.97265 | -0.53039 | 0.002009 | 0.0005035
54 | 0.97643 | -0.45402 | 0.0034841 | 0.0008732
55 | 0.97648 | -0.45316 | 0 | 0
56 | 0.97624 | -0.45778 | 0.0056501 | 0.0014161
57 | 0.97429 | -0.49624 | 0 | 0
58 | 0.97621 | -0.45832 | 0.0015263 | 0.00038253
59 | 0.97767 | -0.42975 | 0.0029751 | 0.00074562
60 | 0.97412 | -0.49957 | 0.016184 | 0.0040561
61 | 0.97425 | -0.49705 | 0 | 0
62 | 0.97418 | -0.49836 | 0.0017327 | 0.00043426
63 | 0.97915 | -0.40189 | 0.0031786 | 0.00079664
64 | 0.9783 | -0.41854 | 0 | 0
65 | 0.98082 | -0.36816 | 0.0058219 | 0.0014591
66 | 0.98876 | -0.21411 | 0.0023208 | 0.00058165
67 | 0.97826 | -0.4195 | 0.0020139 | 0.00050473
68 | 0.97417 | -0.49864 | 0.0031636 | 0.00079286
69 | 0.97788 | -0.42691 | 0.0017036 | 0.00042696
70 | 0.97263 | -0.5308 | 0 | 0
71 | 0.97239 | -0.53557 | 0.0024514 | 0.00061438
72 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0022195 | -0.00055627 | 0.0022196 | 0.00055609 | 7.4146e-08 | -1.7269e-07 | 0.0033671 | 0.003367 | 0.0033671 | 0.98087 | -0.36735 | 0.98091 | -0.36665 | 0.92503
1 | -0.0059876 | -0.0015004 | 0.0059888 | 0.0015007 | 1.2236e-06 | 2.8372e-07 | 0.0090829 | 0.0090828 | 0.0090829 | 0.98091 | -0.36665 | 0.98112 | -0.36236 | 2.4953
2 | 0.016913 | 0.0042405 | -0.016908 | -0.0042376 | 5.0398e-06 | 2.9677e-06 | 0.025652 | 0.025652 | 0.025652 | 0.98112 | -0.36236 | 0.98081 | -0.36862 | 7.0473
3 | -0.022902 | -0.0057413 | 0.022958 | 0.0057752 | 5.5518e-05 | 3.3977e-05 | 0.034735 | 0.034734 | 0.034735 | 0.98112 | -0.36236 | 0.98372 | -0.31162 | 9.5425
4 | 0.0035442 | 0.00088823 | -0.0035442 | -0.00088825 | 4.5622e-08 | -2.3905e-08 | 0.0053771 | 0.0053771 | 0.0053771 | 0.98081 | -0.36862 | 0.98079 | -0.36889 | 1.4772
5 | -0.07648 | -0.019295 | 0.076759 | 0.019468 | 0.00027977 | 0.00017266 | 0.11573 | 0.11573 | 0.11573 | 0.98372 | -0.31162 | 0.98765 | -0.23551 | 10.5981
6 | 0.049544 | 0.012523 | -0.049435 | -0.01246 | 0.00010866 | 6.367e-05 | 0.07498 | 0.074983 | 0.074983 | 0.98372 | -0.31162 | 0.98137 | -0.35746 | 6.8665
7 | 0.0039779 | 0.00099666 | -0.0039774 | -0.00099682 | 5.4146e-07 | -1.5969e-07 | 0.006017 | 0.0060172 | 0.0060172 | 0.98372 | -0.31162 | 0.98358 | -0.31447 | 1.6531
8 | 0.0013797 | 0.00034507 | -0.0013796 | -0.00034575 | 9.3165e-08 | -6.7625e-07 | 0.0020784 | 0.0020786 | 0.0020786 | 0.98765 | -0.23551 | 0.98758 | -0.23693 | 0.57105
9 | -0.078139 | -0.019813 | 0.078221 | 0.019864 | 8.1893e-05 | 5.0597e-05 | 0.11781 | 0.11781 | 0.11781 | 0.98765 | -0.23551 | 0.98878 | -0.21373 | 10.7883
10 | 0.039925 | 0.010075 | -0.039802 | -0.010007 | 0.00012273 | 6.8434e-05 | 0.060561 | 0.060565 | 0.060565 | 0.98137 | -0.35746 | 0.97807 | -0.42184 | 5.5462
11 | 0.0095109 | 0.0023846 | -0.0095065 | -0.0023825 | 4.4112e-06 | 2.1089e-06 | 0.014421 | 0.014422 | 0.014422 | 0.98137 | -0.35746 | 0.98087 | -0.36719 | 3.962
12 | 0.004989 | 0.0012503 | -0.0049885 | -0.0012502 | 4.5054e-07 | 2.6638e-08 | 0.00759 | 0.0075901 | 0.0075901 | 0.97807 | -0.42184 | 0.97798 | -0.42373 | 2.0852
13 | 0.034813 | 0.0087563 | -0.034802 | -0.0087505 | 1.0882e-05 | 5.7967e-06 | 0.052975 | 0.052975 | 0.052975 | 0.97807 | -0.42184 | 0.97774 | -0.42838 | 4.8512
14 | 0.0058222 | 0.0014592 | -0.0058219 | -0.0014591 | 2.6922e-07 | 5.615e-08 | 0.0088324 | 0.0088325 | 0.0088325 | 0.98087 | -0.36719 | 0.98082 | -0.36816 | 2.4265
15 | 0.0029753 | 0.00074543 | -0.0029751 | -0.00074562 | 1.9441e-07 | -1.9268e-07 | 0.0045279 | 0.0045281 | 0.0045281 | 0.97774 | -0.42838 | 0.97767 | -0.42975 | 1.244
16 | 0.031827 | 0.0080051 | -0.031789 | -0.0079831 | 3.7625e-05 | 2.1938e-05 | 0.048447 | 0.048448 | 0.048448 | 0.97774 | -0.42838 | 0.97648 | -0.45316 | 6.6549
17 | 0.0023208 | 0.00058156 | -0.0023208 | -0.00058165 | 4.1572e-08 | -8.996e-08 | 0.0034926 | 0.0034926 | 0.0034926 | 0.98878 | -0.21373 | 0.98876 | -0.21411 | 0.95952
18 | -0.080542 | -0.020445 | 0.080643 | 0.020508 | 0.00010153 | 6.2855e-05 | 0.1213 | 0.1213 | 0.1213 | 0.98878 | -0.21373 | 0.99014 | -0.18757 | 11.108
19 | 0.016793 | 0.0041993 | -0.01678 | -0.0041918 | 1.2849e-05 | 7.5562e-06 | 0.025463 | 0.025463 | 0.025463 | 0.98124 | -0.36089 | 0.98042 | -0.37699 | 6.9954
20 | -0.017774 | -0.0044451 | 0.017803 | 0.0044625 | 2.9213e-05 | 1.7339e-05 | 0.02695 | 0.02695 | 0.02695 | 0.98124 | -0.36089 | 0.983 | -0.32639 | 7.404
21 | 0.013646 | 0.0034122 | -0.013638 | -0.0034079 | 7.6497e-06 | 4.2963e-06 | 0.020708 | 0.020708 | 0.020708 | 0.98042 | -0.37699 | 0.97982 | -0.38878 | 5.689
22 | 0.0031346 | 0.00077956 | -0.0031341 | -0.00077998 | 4.9397e-07 | -4.1825e-07 | 0.0047554 | 0.0047557 | 0.0047557 | 0.98042 | -0.37699 | 0.98025 | -0.38031 | 1.3065
23 | -0.026042 | -0.0065262 | 0.026067 | 0.0065414 | 2.4578e-05 | 1.5195e-05 | 0.039421 | 0.039421 | 0.039421 | 0.983 | -0.32639 | 0.98401 | -0.3066 | 10.83
24 | 0.0082388 | 0.0020637 | -0.0082205 | -0.0020559 | 1.8383e-05 | 7.7795e-06 | 0.012471 | 0.012473 | 0.012473 | 0.983 | -0.32639 | 0.9806 | -0.37332 | 3.4265
25 | 0.0084617 | 0.0021147 | -0.008454 | -0.0021114 | 7.629e-06 | 3.332e-06 | 0.012848 | 0.012849 | 0.012849 | 0.97982 | -0.38878 | 0.97885 | -0.40776 | 3.5299
26 | 0.0051764 | 0.0012932 | -0.005176 | -0.0012932 | 3.1962e-07 | 3.0794e-08 | 0.0078597 | 0.0078598 | 0.0078598 | 0.97982 | -0.38878 | 0.97975 | -0.39008 | 2.1593
27 | 0.0031341 | 0.00077998 | -0.0031337 | -0.00078039 | 4.9146e-07 | -4.158e-07 | 0.0047557 | 0.0047559 | 0.0047559 | 0.98025 | -0.38031 | 0.98008 | -0.38362 | 1.3066
28 | -0.026067 | -0.0065414 | 0.026097 | 0.0065601 | 3.0264e-05 | 1.8709e-05 | 0.039421 | 0.039421 | 0.039421 | 0.98401 | -0.3066 | 0.98526 | -0.28228 | 10.8299
29 | 0.0069092 | 0.0017273 | -0.0069051 | -0.0017259 | 4.1263e-06 | 1.3785e-06 | 0.010483 | 0.010483 | 0.010483 | 0.9806 | -0.37332 | 0.97996 | -0.38589 | 2.88
30 | 0.0070847 | 0.0017682 | -0.0070831 | -0.0017676 | 1.595e-06 | 5.5974e-07 | 0.010767 | 0.010767 | 0.010767 | 0.97885 | -0.40776 | 0.97861 | -0.4125 | 2.9581
31 | 0.0042375 | 0.0010579 | -0.0042355 | -0.0010583 | 1.9893e-06 | -3.3951e-07 | 0.0064343 | 0.0064349 | 0.0064349 | 0.97975 | -0.39008 | 0.97925 | -0.39996 | 1.7678
32 | 0.0019125 | 0.00047436 | -0.0019124 | -0.00047473 | 1.1062e-07 | -3.7057e-07 | 0.002902 | 0.0029021 | 0.0029021 | 0.98008 | -0.38362 | 0.98002 | -0.38485 | 0.79729
33 | -0.027016 | -0.0067905 | 0.027094 | 0.0068388 | 7.7851e-05 | 4.8232e-05 | 0.040809 | 0.040809 | 0.040809 | 0.98526 | -0.28228 | 0.98836 | -0.22211 | 11.2113
34 | 0.0069051 | 0.0017259 | -0.0069001 | -0.0017243 | 4.9492e-06 | 1.6558e-06 | 0.010483 | 0.010484 | 0.010484 | 0.97996 | -0.38589 | 0.9792 | -0.40097 | 2.8802
35 | -0.0018754 | -0.00046928 | 0.001876 | 0.00046744 | 5.2668e-07 | -1.8368e-06 | 0.0028507 | 0.0028499 | 0.0028507 | 0.97887 | -0.40745 | 0.97917 | -0.40154 | 0.78315
36 | 0.0018754 | 0.00046928 | -0.0018752 | -0.00046998 | 2.0117e-07 | -7.0093e-07 | 0.0028507 | 0.002851 | 0.002851 | 0.97887 | -0.40745 | 0.97875 | -0.4097 | 0.78323
37 | -0.001876 | -0.00046744 | 0.0018761 | 0.00046695 | 1.399e-07 | -4.8834e-07 | 0.0028499 | 0.0028497 | 0.0028499 | 0.97917 | -0.40154 | 0.97925 | -0.39996 | 0.78293
38 | 0.0070831 | 0.0017676 | -0.0070749 | -0.0017648 | 8.1331e-06 | 2.8579e-06 | 0.010767 | 0.010768 | 0.010768 | 0.97861 | -0.4125 | 0.97738 | -0.4367 | 2.9583
39 | 0.00099124 | 0.00024752 | -0.00099117 | -0.00024841 | 6.3183e-08 | -8.9638e-07 | 0.0015049 | 0.0015053 | 0.0015053 | 0.97987 | -0.38768 | 0.97981 | -0.38902 | 0.41354
40 | -0.00099124 | -0.00024752 | 0.00099127 | 0.0002471 | 2.8976e-08 | -4.1126e-07 | 0.0015049 | 0.0015048 | 0.0015049 | 0.97987 | -0.38768 | 0.97991 | -0.38707 | 0.41345
41 | 0.00092097 | 0.0002283 | -0.00092082 | -0.00023078 | 1.5003e-07 | -2.482e-06 | 0.0013976 | 0.0013985 | 0.0013985 | 0.97991 | -0.38707 | 0.97973 | -0.3905 | 0.38421
42 | -0.0019122 | -0.0004754 | 0.0019124 | 0.00047473 | 2.0112e-07 | -6.7347e-07 | 0.0029024 | 0.0029021 | 0.0029024 | 0.97991 | -0.38707 | 0.98002 | -0.38485 | 0.79736
43 | 0.11865 | 0.030494 | -0.11802 | -0.030098 | 0.00062893 | 0.00039622 | 0.17682 | 0.17682 | 0.17682 | 1 | 0 | 0.99421 | -0.10974 | 16.1926
44 | 0.0033192 | 0.00083111 | -0.0033186 | -0.00083155 | 5.4376e-07 | -4.3175e-07 | 0.0049387 | 0.004939 | 0.004939 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0034406 | 1.3569
45 | 0.0072982 | 0.0018295 | -0.0072939 | -0.001828 | 4.2651e-06 | 1.4944e-06 | 0.010923 | 0.010924 | 0.010924 | 0.99421 | -0.10974 | 0.99358 | -0.12201 | 3.001
46 | 0.11072 | 0.028268 | -0.11036 | -0.02804 | 0.00036304 | 0.00022825 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1659 | 0.99421 | -0.10974 | 0.99065 | -0.17782 | 15.1924
47 | 0.0013842 | 0.00034674 | -0.0013842 | -0.00034692 | 2.3017e-08 | -1.7493e-07 | 0.0020601 | 0.0020601 | 0.0020601 | 0.99982 | -0.0034406 | 0.9998 | -0.0037897 | 0.56597
48 | -0.028225 | -0.0071222 | 0.028239 | 0.0071308 | 1.3862e-05 | 8.6096e-06 | 0.042511 | 0.042511 | 0.042511 | 0.98836 | -0.22211 | 0.98889 | -0.21186 | 11.6789
49 | 0.0031788 | 0.00079653 | -0.0031786 | -0.00079664 | 1.3893e-07 | -1.1079e-07 | 0.0048305 | 0.0048306 | 0.0048306 | 0.9792 | -0.40097 | 0.97915 | -0.40189 | 1.3271
50 | 0.0037213 | 0.00092774 | -0.0037182 | -0.00092901 | 3.1034e-06 | -1.2675e-06 | 0.0056533 | 0.0056544 | 0.0056544 | 0.9792 | -0.40097 | 0.9783 | -0.41854 | 1.5534
51 | 0.0070749 | 0.0017648 | -0.0070739 | -0.0017644 | 1.0672e-06 | 3.7546e-07 | 0.010768 | 0.010768 | 0.010768 | 0.97738 | -0.4367 | 0.97722 | -0.43988 | 2.9583
52 | 0.082074 | 0.020881 | -0.082035 | -0.020857 | 3.8515e-05 | 2.3869e-05 | 0.12339 | 0.12339 | 0.12339 | 0.99065 | -0.17782 | 0.99014 | -0.18757 | 11.2995
53 | 0.028285 | 0.0071594 | -0.028239 | -0.0071308 | 4.6129e-05 | 2.8648e-05 | 0.042511 | 0.042511 | 0.042511 | 0.99065 | -0.17782 | 0.98889 | -0.21186 | 11.6789
54 | -0.0061755 | -0.0015391 | 0.0061779 | 0.0015398 | 2.3992e-06 | 6.3397e-07 | 0.009416 | 0.0094156 | 0.009416 | 0.97561 | -0.47179 | 0.97602 | -0.4636 | 2.5868
55 | 0.0044734 | 0.0011159 | -0.0044651 | -0.0011166 | 8.3291e-06 | -6.1645e-07 | 0.0068211 | 0.0068232 | 0.0068232 | 0.97561 | -0.47179 | 0.97363 | -0.51101 | 1.8745
56 | 0.0017021 | 0.00042319 | -0.0017014 | -0.0004264 | 7.4579e-07 | -3.2073e-06 | 0.0025949 | 0.0025962 | 0.0025962 | 0.97561 | -0.47179 | 0.97514 | -0.48101 | 0.71324
57 | -0.0061779 | -0.0015398 | 0.0061849 | 0.0015416 | 6.9552e-06 | 1.8332e-06 | 0.0094156 | 0.0094147 | 0.0094156 | 0.97602 | -0.4636 | 0.97722 | -0.43988 | 2.5867
58 | 0.0044651 | 0.0011166 | -0.004461 | -0.0011168 | 4.1147e-06 | -2.9424e-07 | 0.0068232 | 0.0068243 | 0.0068243 | 0.97363 | -0.51101 | 0.97265 | -0.53039 | 1.8748
59 | 0.002452 | 0.00061335 | -0.002452 | -0.00061343 | 4.8722e-08 | -8.3435e-08 | 0.0037508 | 0.0037509 | 0.0037509 | 0.97265 | -0.53039 | 0.97263 | -0.5308 | 1.0305
60 | -0.0034841 | -0.0008732 | 0.0034842 | 0.00087312 | 1.4296e-07 | -7.7666e-08 | 0.0053095 | 0.0053095 | 0.0053095 | 0.97643 | -0.45402 | 0.97648 | -0.45316 | 1.4587
61 | 0.0071781 | 0.0017989 | -0.0071765 | -0.0017984 | 1.5793e-06 | 5.7055e-07 | 0.010938 | 0.010939 | 0.010939 | 0.97648 | -0.45316 | 0.97624 | -0.45778 | 3.0051
62 | 0.021127 | 0.0053111 | -0.021083 | -0.0052847 | 4.3367e-05 | 2.6363e-05 | 0.0322 | 0.032201 | 0.032201 | 0.97648 | -0.45316 | 0.97429 | -0.49624 | 8.8463
63 | 0.0015264 | 0.00038231 | -0.0015263 | -0.00038253 | 3.9303e-08 | -2.1696e-07 | 0.0023264 | 0.0023265 | 0.0023265 | 0.97624 | -0.45778 | 0.97621 | -0.45832 | 0.63915
64 | 0.016187 | 0.0040576 | -0.016184 | -0.0040561 | 2.5669e-06 | 1.5034e-06 | 0.024722 | 0.024722 | 0.024722 | 0.97429 | -0.49624 | 0.97412 | -0.49957 | 6.7917
65 | 0.0048968 | 0.0012271 | -0.0048966 | -0.0012271 | 1.8917e-07 | 8.7571e-09 | 0.0074788 | 0.0074788 | 0.0074788 | 0.97429 | -0.49624 | 0.97425 | -0.49705 | 2.0546
66 | 0.0048966 | 0.0012271 | -0.0048963 | -0.0012271 | 3.0415e-07 | 1.4102e-08 | 0.0074788 | 0.0074789 | 0.0074789 | 0.97425 | -0.49705 | 0.97418 | -0.49836 | 2.0546
67 | 0.0031636 | 0.00079283 | -0.0031636 | -0.00079286 | 4.22e-08 | -3.2994e-08 | 0.0048322 | 0.0048323 | 0.0048323 | 0.97418 | -0.49836 | 0.97417 | -0.49864 | 1.3275
68 | 0.0037182 | 0.00092901 | -0.0037181 | -0.00092907 | 1.6914e-07 | -6.8872e-08 | 0.0056544 | 0.0056545 | 0.0056545 | 0.9783 | -0.41854 | 0.97826 | -0.4195 | 1.5534
69 | 0.0017042 | 0.00042435 | -0.0017036 | -0.00042696 | 6.0022e-07 | -2.6064e-06 | 0.0025912 | 0.0025923 | 0.0025923 | 0.97826 | -0.4195 | 0.97788 | -0.42691 | 0.71217
70 | 0.002452 | 0.00061343 | -0.0024514 | -0.00061438 | 5.5596e-07 | -9.5153e-07 | 0.0037509 | 0.0037513 | 0.0037513 | 0.97263 | -0.5308 | 0.97239 | -0.53557 | 1.0306

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12362 | 0.031325

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022195 | 0.00055627
1 | 0.0037679 | 0.00094434
2 | 0.013364 | 0.0033493
3 | 0.0035442 | 0.00088825
4 | 0.0039774 | 0.00099682
5 | 0.0036843 | 0.00092337
6 | 0.0049885 | 0.0012502
7 | 0.0013796 | 0.00034575
8 | 0.00098087 | 0.00024583
9 | 0.0013113 | 0.00032864
10 | 0.0013694 | 0.0003432
11 | 0.00093854 | 0.00023522
12 | 0.0012211 | 0.00030604
13 | 0.00091939 | 0.00023042
14 | 0.0018752 | 0.00046998
15 | 0.0023594 | 0.00059132
16 | 0.00099117 | 0.00024841
17 | 0.0019344 | 0.0004848
18 | 0.0011309 | 0.00028343
19 | 0.0013842 | 0.00034692
20 | 0.0072939 | 0.001828
21 | 0.001392 | 0.00034887
22 | 0.00092082 | 0.00023078
23 | 0.0017014 | 0.0004264
24 | 0.00088896 | 0.00022279
25 | 0.002009 | 0.0005035
26 | 0.0034841 | 0.0008732
27 | 0.0056501 | 0.0014161
28 | 0.0015263 | 0.00038253
29 | 0.0029751 | 0.00074562
30 | 0.016184 | 0.0040561
31 | 0.0017327 | 0.00043426
32 | 0.0031786 | 0.00079664
33 | 0.0058219 | 0.0014591
34 | 0.0023208 | 0.00058165
35 | 0.0020139 | 0.00050473
36 | 0.0031636 | 0.00079286
37 | 0.0017036 | 0.00042696
38 | 0.0024514 | 0.00061438

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1