## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-86_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-86_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-86_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-86_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-86_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-86_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-86_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-86_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-86_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-86_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-86_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-86_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-86_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-86_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-86_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-86_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-86_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-86_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-86_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-86_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-86_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-86_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-86_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-86_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-86_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-86_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-86_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-86_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-86_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-86_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-86_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-86_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-86_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-86_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-86_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-86_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-86_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-86_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-86_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-86_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-86_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-86_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-86_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-86_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-86_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-86_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-86_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-86_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-86_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-86_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-86_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-86_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-86_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-86_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-86_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-86_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-86_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-86_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-86_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-86_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-86_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-86_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-86_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-86_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-86_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-86_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-86_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-86_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-86_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-86_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-86_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-86_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-86_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-86_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-86_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-86_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-86_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-86_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-86_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-86_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-86_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-86_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-86_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-86_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-86_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-86_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-86_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-86_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-86_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-86_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-86_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-86_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-86_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-86_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1630-86_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1630-86_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1630-86_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1630-86_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1630-86_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1630-86_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1630-86_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_225_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-86_0_5_load_0 | 0 | 0.0041502 | 0.0010401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-86_0_5_load_2 | 2 | 0.0035355 | 0.00088607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-86_0_5_load_3 | 3 | 0.009263 | 0.0023215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-86_0_5_load_31 | 6 | 0.0035245 | 0.00088331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-86_0_5_load_10 | 8 | 0.007384 | 0.0018506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-86_0_5_load_4 | 9 | 0.0070044 | 0.0017555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-86_0_5_load_8 | 12 | 0.0050036 | 0.001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-86_0_5_load_102 | 13 | 0.0093905 | 0.0023535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-86_0_5_load_105 | 15 | 0.011031 | 0.0027648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-86_0_5_load_25 | 20 | 0.0040486 | 0.0010147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-86_0_5_load_32 | 21 | 0.0046926 | 0.0011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-86_0_5_load_89 | 23 | 0.0027868 | 0.00069844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-86_0_5_load_86 | 24 | 0.0069 | 0.0017293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-86_0_5_load_73 | 28 | 0.0035695 | 0.0008946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-86_0_5_load_70 | 29 | 0.007488 | 0.0018767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-86_0_5_load_71 | 31 | 0.011479 | 0.0028769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-86_0_5_load_23 | 32 | 0.0046655 | 0.0011693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-86_0_5_load_33 | 33 | 0.0058928 | 0.0014769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-86_0_5_load_53 | 34 | 0.0063048 | 0.0015801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-86_0_5_load_51 | 35 | 0.0070785 | 0.001774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-86_0_5_load_65 | 36 | 0.005414 | 0.0013569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-86_0_5_load_63 | 37 | 0.0064453 | 0.0016153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-86_0_5_load_90 | 38 | 0.005008 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-86_0_5_load_92 | 41 | 0.019396 | 0.004861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-86_0_5_load_61 | 43 | 0.0066344 | 0.0016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-86_0_5_load_95 | 44 | 0.0053633 | 0.0013442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-86_0_5_load_93 | 45 | 0.004122 | 0.0010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-86_0_5_load_22 | 46 | 0.007546 | 0.0018912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-86_0_5_load_34 | 48 | 0.015525 | 0.0038909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-86_0_5_load_35 | 49 | 0.0069582 | 0.0017439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-86_0_5_load_27 | 50 | 0.0039102 | 0.00097999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-86_0_5_load_30 | 53 | 0.00659 | 0.0016516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-86_0_5_load_36 | 55 | 0.0090879 | 0.0022776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-86_0_5_load_103 | 56 | 0.0055209 | 0.0013837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-86_0_5_load_104 | 57 | 0.014774 | 0.0037028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-86_0_5_load_37 | 58 | 0.0060073 | 0.0015056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-86_0_5_load_99 | 59 | 0.0033668 | 0.0008438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-86_0_5_load_39 | 60 | 0.005213 | 0.0013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-86_0_5_load_40 | 61 | 0.0062843 | 0.001575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-86_0_5_load_41 | 62 | 0.0045655 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-86_0_5_load_42 | 63 | 0.0046255 | 0.0011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-86_0_5_load_68 | 65 | 0.0055223 | 0.001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-86_0_5_load_69 | 66 | 0.0059316 | 0.0014866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-86_0_5_load_52 | 69 | 0.0046154 | 0.0011567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-86_0_5_load_85 | 71 | 0.0061425 | 0.0015394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-86_0_5_load_79 | 72 | 0.0060736 | 0.0015222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-86_0_5_load_44 | 73 | 0.0074292 | 0.0018619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-86_0_5_load_45 | 74 | 0.0042667 | 0.0010693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-86_0_5_load_47 | 76 | 0.0061707 | 0.0015465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-86_0_5_load_48 | 78 | 0.0054258 | 0.0013598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-86_0_5_load_60 | 79 | 0.0039212 | 0.00098274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-86_0_5_load_78 | 81 | 0.0055551 | 0.0013922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-86_0_5_load_98 | 83 | 0.0046662 | 0.0011695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-86_0_5_load_77 | 84 | 0.0092544 | 0.0023194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-86_0_5_load_50 | 85 | 0.0054384 | 0.001363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-86_0_5_load_84 | 86 | 0.011227 | 0.0028139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-86_0_5_load_64 | 87 | 0.009445 | 0.0023671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-86_0_5_load_55 | 88 | 0.0045472 | 0.0011396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-86_0_5_load_56 | 89 | 0.0056847 | 0.0014247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1630-86_0_5_load_82 | 91 | 0.0072594 | 0.0018194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1630-86_0_5_load_96 | 92 | 0.0042134 | 0.001056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1630-86_0_5_load_83 | 93 | 0.006047 | 0.0015155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1630-86_0_5_load_74 | 95 | 0.0053444 | 0.0013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1630-86_0_5_load_76 | 96 | 0.0050044 | 0.0012542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1630-86_0_5_load_72 | 98 | 0.0092697 | 0.0023232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1630-86_0_5_load_97 | 99 | 0.0094265 | 0.0023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1630-86_0_5_load_91 | 100 | 0.0053093 | 0.0013306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-86_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-86_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0038276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-86_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-86_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.037006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-86_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-86_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-86_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.008008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-86_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.022517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-86_0_5_line_8 |  | 6 | 27 | 0.016366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-86_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0047116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-86_0_5_line_10 |  | 8 | 17 | 0.01084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-86_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.010365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-86_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.004301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-86_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-86_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-86_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.024002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-86_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.010265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-86_0_5_line_17 |  | 16 | 34 | 0.022718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-86_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.004073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-86_0_5_line_19 |  | 18 | 28 | 0.012449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-86_0_5_line_20 |  | 18 | 29 | 0.008949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-86_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0022009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-86_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0007771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-86_0_5_line_23 |  | 20 | 32 | 0.0072347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-86_0_5_line_24 |  | 21 | 33 | 0.0057082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-86_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-86_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0093256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-86_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.010732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-86_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-86_0_5_line_29 |  | 26 | 38 | 0.010806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-86_0_5_line_30 |  | 26 | 39 | 0.00385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-86_0_5_line_31 |  | 27 | 48 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-86_0_5_line_32 |  | 27 | 47 | 0.009436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-86_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0085626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-86_0_5_line_34 |  | 29 | 31 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-86_0_5_line_35 |  | 30 | 59 | 0.0029855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1630-86_0_5_line_36 |  | 30 | 53 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-86_0_5_line_37 |  | 31 | 98 | 0.013754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-86_0_5_line_38 |  | 32 | 46 | 0.007975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-86_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.001681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-86_0_5_line_40 |  | 35 | 85 | 0.010912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-86_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0047308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-86_0_5_line_42 |  | 37 | 87 | 0.0031747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-86_0_5_line_43 |  | 38 | 100 | 0.022989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-86_0_5_line_44 |  | 39 | 92 | 0.0091956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-86_0_5_line_45 |  | 39 | 82 | 0.003982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-86_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-86_0_5_line_47 |  | 40 | 42 | 0.031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-86_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.021435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-86_0_5_line_49 |  | 43 | 76 | 0.0034395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-86_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-86_0_5_line_51 |  | 45 | 94 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-86_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.01337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-86_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0062502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-86_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0072247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-86_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.011068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-86_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-86_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.021877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-86_0_5_line_58 |  | 52 | 55 | 0.0064413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-86_0_5_line_59 |  | 54 | 56 | 0.011766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-86_0_5_line_60 |  | 54 | 57 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-86_0_5_line_61 |  | 55 | 58 | 0.019719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-86_0_5_line_62 |  | 59 | 97 | 0.0067641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1630-86_0_5_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0063315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-86_0_5_line_64 |  | 60 | 62 | 0.012928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-86_0_5_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0023201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1630-86_0_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.010185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1630-86_0_5_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0064752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1630-86_0_5_line_68 |  | 64 | 66 | 0.010258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1630-86_0_5_line_69 |  | 65 | 95 | 0.0026144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1630-86_0_5_line_70 |  | 66 | 96 | 0.0082179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1630-86_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.007189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-86_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0035041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-86_0_5_line_73 |  | 68 | 86 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-86_0_5_line_74 |  | 68 | 87 | 0.0082999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-86_0_5_line_75 |  | 69 | 85 | 0.0085417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-86_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-86_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.0031962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-86_0_5_line_78 |  | 71 | 90 | 0.013762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-86_0_5_line_79 |  | 72 | 81 | 0.011663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1630-86_0_5_line_80 |  | 73 | 74 | 0.00072177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-86_0_5_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0078543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1630-86_0_5_line_82 |  | 74 | 76 | 0.0073508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-86_0_5_line_83 |  | 75 | 77 | 0.01484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-86_0_5_line_84 |  | 77 | 80 | 0.004065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1630-86_0_5_line_85 |  | 77 | 81 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1630-86_0_5_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0063317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-86_0_5_line_87 |  | 79 | 82 | 0.017479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-86_0_5_line_88 |  | 80 | 83 | 0.01131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1630-86_0_5_line_89 |  | 80 | 84 | 0.013009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1630-86_0_5_line_90 |  | 82 | 88 | 0.0077758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1630-86_0_5_line_91 |  | 83 | 99 | 0.0030985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1630-86_0_5_line_92 |  | 84 | 96 | 0.0012986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1630-86_0_5_line_93 |  | 86 | 93 | 0.00076517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1630-86_0_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0066397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1630-86_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.010728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1630-86_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1630-86_0_5_line_97 |  | 91 | 93 | 0.0088787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1630-86_0_5_line_98 |  | 92 | 94 | 0.0082618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1630-86_0_5_line_99 |  | 95 | 97 | 0.015944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-86_0_5_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2723136.5686 | 1217711.0606 | 2723110.2803 | 1217718.0562 | 2723111.614 | 1217723.9539
1 | 2723136.5686 | 1217711.0606 | 2723136.2916 | 1217707.243
2 | 2723136.5686 | 1217711.0606 | 2723139.0052 | 1217727.2569 | 2723138.17 | 1217727.7499
3 | 2723133.6141 | 1217670.3344 | 2723136.2916 | 1217707.243
4 | 2723128.1049 | 1217733.6922 | 2723138.17 | 1217727.7499
5 | 2723133.6141 | 1217670.3344 | 2723123.2158 | 1217669.1392
6 | 2723141.5634 | 1217671.4774 | 2723133.6141 | 1217670.3344
7 | 2723128.1049 | 1217733.6922 | 2723131.6891 | 1217744.6971 | 2723134.1425 | 1217755.3613
8 | 2723106.9566 | 1217667.2702 | 2723123.2158 | 1217669.1392
9 | 2723141.5634 | 1217671.4774 | 2723146.2268 | 1217672.1495
10 | 2723136.573 | 1217765.9257 | 2723134.1425 | 1217755.3613
11 | 2723156.5124 | 1217673.4211 | 2723149.5808 | 1217672.6328 | 2723146.2268 | 1217672.1495
12 | 2723156.5124 | 1217673.4211 | 2723160.8259 | 1217673.3991
13 | 2723156.5124 | 1217673.4211 | 2723157.9146 | 1217684.9257 | 2723155.4171 | 1217688.1989 | 2723147.2085 | 1217692.336
14 | 2723160.8259 | 1217673.3991 | 2723155.8241 | 1217655.6708
15 | 2723015.3675 | 1217701.0163 | 2723028.8062 | 1217699.6148 | 2723039.3646 | 1217699.7996
16 | 2723018.9119 | 1217710.6525 | 2723015.3675 | 1217701.0163
17 | 2723018.9119 | 1217710.6525 | 2723026.7632 | 1217731.9756
18 | 2723136.573 | 1217765.9257 | 2723132.5225 | 1217766.4535
19 | 2723132.5225 | 1217766.4535 | 2723127.4439 | 1217767.4938 | 2723124.1676 | 1217768.4046 | 2723120.9295 | 1217769.672 | 2723120.5848 | 1217769.8477
20 | 2723132.5225 | 1217766.4535 | 2723133.133 | 1217770.7139 | 2723132.1729 | 1217775.2586
21 | 2723066.955 | 1217662.8628 | 2723069.143 | 1217663.1004
22 | 2723066.1809 | 1217662.7941 | 2723066.955 | 1217662.8628
23 | 2723069.143 | 1217663.1004 | 2723076.3354 | 1217663.8816
24 | 2723060.495 | 1217662.29 | 2723066.1809 | 1217662.7941
25 | 2722999.1908 | 1217837.9113 | 2722994.3083 | 1217833.507 | 2722990.2751 | 1217832.1005
26 | 2722999.1908 | 1217837.9113 | 2723007.7923 | 1217834.3082
27 | 2723015.0606 | 1217826.5077 | 2723010.663 | 1217832.0768 | 2723007.7923 | 1217834.3082
28 | 2723015.0606 | 1217826.5077 | 2723015.8763 | 1217825.2458 | 2723019.9606 | 1217819.4033 | 2723020.8695 | 1217818.0433
29 | 2723020.8695 | 1217818.0433 | 2723030.1208 | 1217823.6278
30 | 2723022.9937 | 1217814.8291 | 2723020.8695 | 1217818.0433
31 | 2723106.9566 | 1217667.2702 | 2723105.7459 | 1217678.9642
32 | 2723106.9566 | 1217667.2702 | 2723097.5557 | 1217666.1863
33 | 2723113.3084 | 1217774.3293 | 2723117.7217 | 1217771.307 | 2723120.5848 | 1217769.8477
34 | 2723132.1729 | 1217775.2586 | 2723131.3064 | 1217779.3606 | 2723127.3533 | 1217783.6267
35 | 2723113.3084 | 1217774.3293 | 2723110.9777 | 1217776.1951
36 | 2723113.3084 | 1217774.3293 | 2723105.6522 | 1217762.3196
37 | 2723115.2806 | 1217790.2158 | 2723127.3533 | 1217783.6267
38 | 2723084.2637 | 1217664.7426 | 2723076.3354 | 1217663.8816
39 | 2723026.7632 | 1217731.9756 | 2723027.3351 | 1217733.5564
40 | 2723031.0476 | 1217743.8173 | 2723027.3351 | 1217733.5564
41 | 2723020.7594 | 1217762.3583 | 2723016.0362 | 1217762.6251
42 | 2723020.7594 | 1217762.3583 | 2723023.9291 | 1217762.1793
43 | 2723030.1208 | 1217823.6278 | 2723046.638 | 1217833.5985 | 2723049.696 | 1217835.6737
44 | 2723022.9937 | 1217814.8291 | 2723020.8349 | 1217815.3071 | 2723017.8445 | 1217814.8784 | 2723013.9735 | 1217814.0267
45 | 2723022.9937 | 1217814.8291 | 2723024.6705 | 1217811.2164
46 | 2723093.1313 | 1217865.15 | 2723082.7055 | 1217858.0748
47 | 2723101.5169 | 1217838.9361 | 2723096.7092 | 1217846.3426 | 2723101.3583 | 1217855.4234 | 2723093.1313 | 1217865.15
48 | 2723101.5169 | 1217838.9361 | 2723082.1569 | 1217830.374 | 2723081.9306 | 1217830.2334
49 | 2723079.0092 | 1217828.4181 | 2723081.9306 | 1217830.2334
50 | 2722996.3193 | 1217804.159 | 2722998.0505 | 1217805.3163
51 | 2723006.3779 | 1217810.883 | 2722998.0505 | 1217805.3163
52 | 2723097.5557 | 1217666.1863 | 2723084.2637 | 1217664.7426
53 | 2723105.7459 | 1217678.9642 | 2723105.1022 | 1217685.1811
54 | 2723098.496 | 1217751.0941 | 2723105.1306 | 1217748.2344
55 | 2723090.7555 | 1217743.1614 | 2723098.496 | 1217751.0941
56 | 2723098.496 | 1217751.0941 | 2723105.6522 | 1217762.3196
57 | 2723092.0573 | 1217721.3268 | 2723090.7555 | 1217743.1614
58 | 2723090.7555 | 1217743.1614 | 2723084.874 | 1217745.7878
59 | 2723092.0573 | 1217721.3268 | 2723092.8466 | 1217709.5895
60 | 2723092.0573 | 1217721.3268 | 2723082.6668 | 1217720.4766 | 2723079.353 | 1217719.5296
61 | 2723069.6272 | 1217739.6778 | 2723071.5582 | 1217745.0775 | 2723081.0453 | 1217747.4975 | 2723084.874 | 1217745.7878
62 | 2723106.2379 | 1217780.9996 | 2723109.6795 | 1217777.2344 | 2723110.9777 | 1217776.1951
63 | 2723067.3522 | 1217766.7874 | 2723070.8177 | 1217766.212 | 2723073.6119 | 1217766.5811 | 2723073.6119 | 1217766.5811
64 | 2723067.3522 | 1217766.7874 | 2723067.2442 | 1217766.8053 | 2723056.571 | 1217768.5084 | 2723054.5636 | 1217768.4065
65 | 2723075.573 | 1217767.821 | 2723073.6119 | 1217766.5811
66 | 2723082.4992 | 1217775.238 | 2723078.8194 | 1217771.0588 | 2723076.4301 | 1217768.3629 | 2723075.573 | 1217767.821
67 | 2723082.4992 | 1217775.238 | 2723085.4722 | 1217776.8785 | 2723088.4102 | 1217777.8018
68 | 2723082.4992 | 1217775.238 | 2723076.7554 | 1217778.711 | 2723076.8741 | 1217782.2545
69 | 2723088.4102 | 1217777.8018 | 2723089.1462 | 1217778.0331 | 2723090.983 | 1217778.1822
70 | 2723076.8741 | 1217782.2545 | 2723077.009 | 1217786.2777 | 2723077.215 | 1217790.465
71 | 2723035.1458 | 1217755.1445 | 2723032.2158 | 1217761.7114
72 | 2723035.1458 | 1217755.1445 | 2723033.9536 | 1217751.8494
73 | 2723032.2158 | 1217761.7114 | 2723030.9492 | 1217768.624 | 2723030.5495 | 1217775.1648
74 | 2723032.2158 | 1217761.7114 | 2723023.9291 | 1217762.1793
75 | 2723031.0476 | 1217743.8173 | 2723033.9536 | 1217751.8494
76 | 2723055.2239 | 1217786.6614 | 2723049.5674 | 1217787.3785 | 2723043.6009 | 1217787.1577
77 | 2723055.2239 | 1217786.6614 | 2723057.0908 | 1217789.2557
78 | 2723029.8478 | 1217786.6486 | 2723043.6009 | 1217787.1577
79 | 2723064.8044 | 1217797.9275 | 2723062.7791 | 1217796.2138 | 2723060.0733 | 1217793.4002 | 2723057.0908 | 1217789.2557
80 | 2723072.8404 | 1217823.2512 | 2723073.3722 | 1217823.7392
81 | 2723067.053 | 1217817.9412 | 2723072.8404 | 1217823.2512
82 | 2723079.0092 | 1217828.4181 | 2723077.3439 | 1217827.3833 | 2723073.3722 | 1217823.7392
83 | 2723073.8408 | 1217804.7378 | 2723067.053 | 1217817.9412
84 | 2723073.8408 | 1217804.7378 | 2723077.9179 | 1217804.7553
85 | 2723073.8408 | 1217804.7378 | 2723068.6522 | 1217801.1834 | 2723064.8044 | 1217797.9275
86 | 2723048.1789 | 1217812.6536 | 2723041.8914 | 1217811.907
87 | 2723024.6705 | 1217811.2164 | 2723027.7055 | 1217810.2227 | 2723041.8914 | 1217811.907
88 | 2723077.9179 | 1217804.7553 | 2723081.6507 | 1217804.1653 | 2723085.8079 | 1217802.8835 | 2723088.6089 | 1217801.3771
89 | 2723077.9179 | 1217804.7553 | 2723077.2788 | 1217791.7621
90 | 2723024.6705 | 1217811.2164 | 2723025.8901 | 1217803.5368
91 | 2723091.1966 | 1217799.7076 | 2723090.4073 | 1217800.4099 | 2723088.6089 | 1217801.3771
92 | 2723077.2788 | 1217791.7621 | 2723077.215 | 1217790.465
93 | 2723030.5029 | 1217775.9286 | 2723030.5495 | 1217775.1648
94 | 2723025.8901 | 1217803.5368 | 2723026.7828 | 1217797.9163 | 2723027.0318 | 1217797.0008
95 | 2723029.8478 | 1217786.6486 | 2723027.0318 | 1217797.0008
96 | 2723029.8478 | 1217786.6486 | 2723029.9614 | 1217784.7908
97 | 2723029.9614 | 1217784.7908 | 2723030.5029 | 1217775.9286
98 | 2723006.3779 | 1217810.883 | 2723010.0809 | 1217812.8387 | 2723012.9918 | 1217813.8107 | 2723013.9735 | 1217814.0267
99 | 2723106.2379 | 1217780.9996 | 2723104.2086 | 1217779.2563 | 2723090.983 | 1217778.1822

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2723111.614 | 1217723.9539
1 | 2723136.5686 | 1217711.0606
2 | 2723136.2916 | 1217707.243
3 | 2723138.17 | 1217727.7499
4 | 2723133.6141 | 1217670.3344
5 | 2723128.1049 | 1217733.6922
6 | 2723123.2158 | 1217669.1392
7 | 2723141.5634 | 1217671.4774
8 | 2723134.1425 | 1217755.3613
9 | 2723146.2268 | 1217672.1495
10 | 2723156.5124 | 1217673.4211
11 | 2723160.8259 | 1217673.3991
12 | 2723147.2085 | 1217692.336
13 | 2723155.8241 | 1217655.6708
14 | 2723015.3675 | 1217701.0163
15 | 2723039.3646 | 1217699.7996
16 | 2723018.9119 | 1217710.6525
17 | 2723136.573 | 1217765.9257
18 | 2723132.5225 | 1217766.4535
19 | 2723066.955 | 1217662.8628
20 | 2723069.143 | 1217663.1004
21 | 2723066.1809 | 1217662.7941
22 | 2722999.1908 | 1217837.9113
23 | 2722990.2751 | 1217832.1005
24 | 2723007.7923 | 1217834.3082
25 | 2723015.0606 | 1217826.5077
26 | 2723020.8695 | 1217818.0433
27 | 2723106.9566 | 1217667.2702
28 | 2723120.5848 | 1217769.8477
29 | 2723132.1729 | 1217775.2586
30 | 2723113.3083 | 1217774.3293
31 | 2723127.3533 | 1217783.6267
32 | 2723076.3354 | 1217663.8816
33 | 2723060.495 | 1217662.29
34 | 2723026.7632 | 1217731.9756
35 | 2723027.3351 | 1217733.5564
36 | 2723016.0362 | 1217762.6251
37 | 2723020.7594 | 1217762.3583
38 | 2723030.1208 | 1217823.6278
39 | 2723022.9937 | 1217814.8291
40 | 2723093.1313 | 1217865.15
41 | 2723082.7055 | 1217858.0748
42 | 2723101.5169 | 1217838.9361
43 | 2723081.9306 | 1217830.2334
44 | 2722996.3193 | 1217804.159
45 | 2722998.0505 | 1217805.3163
46 | 2723084.2637 | 1217664.7426
47 | 2723097.5557 | 1217666.1863
48 | 2723105.7459 | 1217678.9642
49 | 2723105.1022 | 1217685.1811
50 | 2723105.1306 | 1217748.2344
51 | 2723098.496 | 1217751.0941
52 | 2723090.7555 | 1217743.1614
53 | 2723105.6522 | 1217762.3196
54 | 2723092.0573 | 1217721.3268
55 | 2723084.874 | 1217745.7878
56 | 2723092.8466 | 1217709.5895
57 | 2723079.353 | 1217719.5296
58 | 2723069.6272 | 1217739.6778
59 | 2723110.9777 | 1217776.1951
60 | 2723067.3522 | 1217766.7874
61 | 2723073.6119 | 1217766.5811
62 | 2723054.5636 | 1217768.4065
63 | 2723075.573 | 1217767.821
64 | 2723082.4992 | 1217775.238
65 | 2723088.4102 | 1217777.8018
66 | 2723076.8741 | 1217782.2545
67 | 2723035.1458 | 1217755.1445
68 | 2723032.2158 | 1217761.7114
69 | 2723033.9536 | 1217751.8494
70 | 2723055.2239 | 1217786.6614
71 | 2723043.6009 | 1217787.1577
72 | 2723057.0908 | 1217789.2557
73 | 2723072.8403 | 1217823.2512
74 | 2723073.3722 | 1217823.7392
75 | 2723067.053 | 1217817.9412
76 | 2723079.0092 | 1217828.4181
77 | 2723073.8408 | 1217804.7378
78 | 2723048.1789 | 1217812.6536
79 | 2723041.8914 | 1217811.907
80 | 2723077.9179 | 1217804.7553
81 | 2723064.8044 | 1217797.9275
82 | 2723024.6705 | 1217811.2164
83 | 2723088.6089 | 1217801.3771
84 | 2723077.2788 | 1217791.7621
85 | 2723031.0476 | 1217743.8173
86 | 2723030.5495 | 1217775.1648
87 | 2723023.9291 | 1217762.1793
88 | 2723025.8901 | 1217803.5368
89 | 2723027.0318 | 1217797.0008
90 | 2723029.8478 | 1217786.6486
91 | 2723029.9614 | 1217784.7908
92 | 2723013.9735 | 1217814.0267
93 | 2723030.5029 | 1217775.9286
94 | 2723006.3779 | 1217810.883
95 | 2723090.983 | 1217778.1822
96 | 2723077.215 | 1217790.465
97 | 2723106.2379 | 1217780.9996
98 | 2723115.2806 | 1217790.2158
99 | 2723091.1966 | 1217799.7076
100 | 2723049.696 | 1217835.6737
101 | 2723082.4992 | 1217775.238

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9891 | -0.20923 | 0.0041502 | 0.0010401
1 | 0.98922 | -0.20677 | 0 | 0
2 | 0.98895 | -0.21208 | 0.0035355 | 0.00088607
3 | 0.99053 | -0.18149 | 0.009263 | 0.0023215
4 | 0.98642 | -0.26117 | 0 | 0
5 | 0.99151 | -0.16257 | 0 | 0
6 | 0.98591 | -0.27109 | 0.0035245 | 0.00088331
7 | 0.98626 | -0.26425 | 0 | 0
8 | 0.9934 | -0.12623 | 0.007384 | 0.0018506
9 | 0.98617 | -0.26605 | 0.0070044 | 0.0017555
10 | 0.98603 | -0.26873 | 0 | 0
11 | 0.986 | -0.26945 | 0 | 0
12 | 0.98592 | -0.27096 | 0.0050036 | 0.001254
13 | 0.98584 | -0.27255 | 0.0093905 | 0.0023535
14 | 0.98957 | -0.20079 | 0 | 0
15 | 0.98933 | -0.2055 | 0.011031 | 0.0027648
16 | 0.98967 | -0.19877 | 0 | 0
17 | 0.99438 | -0.10737 | 0 | 0
18 | 0.99475 | -0.10029 | 0 | 0
19 | 0.98434 | -0.30167 | 0 | 0
20 | 0.98436 | -0.30125 | 0.0040486 | 0.0010147
21 | 0.98433 | -0.30182 | 0.0046926 | 0.0011761
22 | 0.99069 | -0.17898 | 0 | 0
23 | 0.99067 | -0.17951 | 0.0027868 | 0.00069844
24 | 0.99072 | -0.17851 | 0.0069 | 0.0017293
25 | 0.99081 | -0.17667 | 0 | 0
26 | 0.9909 | -0.1749 | 0 | 0
27 | 0.98517 | -0.28558 | 0 | 0
28 | 0.9962 | -0.072521 | 0.0035695 | 0.0008946
29 | 0.99452 | -0.10474 | 0.007488 | 0.0018767
30 | 0.99723 | -0.052932 | 0 | 0
31 | 0.99433 | -0.1084 | 0.011479 | 0.0028769
32 | 0.98446 | -0.29935 | 0.0046655 | 0.0011693
33 | 0.9843 | -0.30242 | 0.0058928 | 0.0014769
34 | 0.9899 | -0.19431 | 0.0063048 | 0.0015801
35 | 0.98993 | -0.19379 | 0.0070785 | 0.001774
36 | 0.99052 | -0.18224 | 0.005414 | 0.0013569
37 | 0.99055 | -0.18178 | 0.0064453 | 0.0016153
38 | 0.9908 | -0.17688 | 0.005008 | 0.0012551
39 | 0.99097 | -0.17354 | 0 | 0
40 | 0.9948 | -0.099786 | 0 | 0
41 | 0.99458 | -0.10409 | 0.019396 | 0.004861
42 | 0.99536 | -0.088939 | 0 | 0
43 | 0.99574 | -0.081627 | 0.0066344 | 0.0016627
44 | 0.99069 | -0.17905 | 0.0053633 | 0.0013442
45 | 0.9907 | -0.17885 | 0.004122 | 0.0010331
46 | 0.9846 | -0.29658 | 0.007546 | 0.0018912
47 | 0.98493 | -0.29013 | 0 | 0
48 | 0.98492 | -0.29033 | 0.015525 | 0.0038909
49 | 0.98488 | -0.29111 | 0.0069582 | 0.0017439
50 | 0.99613 | -0.074077 | 0.0039102 | 0.00097999
51 | 0.99616 | -0.073581 | 0 | 0
52 | 0.9958 | -0.080463 | 0 | 0
53 | 0.99663 | -0.064395 | 0.00659 | 0.0016516
54 | 0.9954 | -0.088271 | 0 | 0
55 | 0.99571 | -0.082173 | 0.0090879 | 0.0022776
56 | 0.99534 | -0.089414 | 0.0055209 | 0.0013837
57 | 0.99522 | -0.091608 | 0.014774 | 0.0037028
58 | 0.9956 | -0.084255 | 0.0060073 | 0.0015056
59 | 0.99747 | -0.04832 | 0.0033668 | 0.0008438
60 | 0.99994 | -0.0010792 | 0.005213 | 0.0013065
61 | 1 | 0 | -0.4392 | -0.11084
62 | 0.99989 | -0.0021081 | 0.0045655 | 0.0011442
63 | 0.99977 | -0.0042948 | 0.0046255 | 0.0011593
64 | 0.9988 | -0.022965 | 0 | 0
65 | 0.99851 | -0.028355 | 0.0055223 | 0.001384
66 | 0.99826 | -0.033256 | 0.0059316 | 0.0014866
67 | 0.99052 | -0.18238 | 0 | 0
68 | 0.99074 | -0.17798 | 0 | 0
69 | 0.99041 | -0.18452 | 0.0046154 | 0.0011567
70 | 0.99539 | -0.088254 | 0 | 0
71 | 0.9939 | -0.11699 | 0.0061425 | 0.0015394
72 | 0.9958 | -0.0804 | 0.0060736 | 0.0015222
73 | 0.99606 | -0.075431 | 0.0074292 | 0.0018619
74 | 0.99604 | -0.075893 | 0.0042667 | 0.0010693
75 | 0.99638 | -0.069375 | 0 | 0
76 | 0.99582 | -0.080053 | 0.0061707 | 0.0015465
77 | 0.99697 | -0.057945 | 0 | 0
78 | 0.99092 | -0.17466 | 0.0054258 | 0.0013598
79 | 0.99095 | -0.17405 | 0.0039212 | 0.00098274
80 | 0.99715 | -0.054465 | 0 | 0
81 | 0.99658 | -0.065466 | 0.0055551 | 0.0013922
82 | 0.9911 | -0.17115 | 0 | 0
83 | 0.99701 | -0.05726 | 0.0046662 | 0.0011695
84 | 0.99777 | -0.042537 | 0.0092544 | 0.0023194
85 | 0.99017 | -0.18906 | 0.0054384 | 0.001363
86 | 0.99144 | -0.16453 | 0.011227 | 0.0028139
87 | 0.99058 | -0.18112 | 0.009445 | 0.0023671
88 | 0.9914 | -0.16522 | 0.0045472 | 0.0011396
89 | 0.99169 | -0.15961 | 0.0056847 | 0.0014247
90 | 0.99222 | -0.14949 | 0 | 0
91 | 0.99208 | -0.15213 | 0.0072594 | 0.0018194
92 | 0.99086 | -0.17577 | 0.0042134 | 0.001056
93 | 0.99149 | -0.16363 | 0.006047 | 0.0015155
94 | 0.99079 | -0.17716 | 0 | 0
95 | 0.9984 | -0.030469 | 0.0053444 | 0.0013394
96 | 0.99784 | -0.041295 | 0.0050044 | 0.0012542
97 | 0.99775 | -0.043 | 0 | 0
98 | 0.99422 | -0.11065 | 0.0092697 | 0.0023232
99 | 0.99698 | -0.057772 | 0.0094265 | 0.0023625
100 | 0.99069 | -0.17905 | 0.0053093 | 0.0013306
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0041502 | -0.0010401 | 0.0041507 | 0.00104 | 4.8606e-07 | -1.1573e-07 | 0.0062437 | 0.0062436 | 0.0062437 | 0.9891 | -0.20923 | 0.98922 | -0.20677 | 1.7153
1 | 0.078073 | 0.019676 | -0.078053 | -0.019663 | 1.981e-05 | 1.2629e-05 | 0.11748 | 0.11748 | 0.11748 | 0.98922 | -0.20677 | 0.98895 | -0.21208 | 32.2743
2 | -0.082224 | -0.020716 | 0.082324 | 0.020779 | 9.9583e-05 | 6.351e-05 | 0.12372 | 0.12372 | 0.12372 | 0.98922 | -0.20677 | 0.99053 | -0.18149 | 33.9896
3 | 0.074518 | 0.018777 | -0.074343 | -0.018666 | 0.00017457 | 0.00011125 | 0.11216 | 0.11216 | 0.11216 | 0.98895 | -0.21208 | 0.98642 | -0.26117 | 30.813
4 | -0.091587 | -0.023101 | 0.09167 | 0.023154 | 8.3034e-05 | 5.2991e-05 | 0.13764 | 0.13764 | 0.13764 | 0.99053 | -0.18149 | 0.99151 | -0.16257 | 37.8124
5 | 0.052936 | 0.013298 | -0.052911 | -0.013282 | 2.5035e-05 | 1.5889e-05 | 0.079865 | 0.079865 | 0.079865 | 0.98642 | -0.26117 | 0.98591 | -0.27109 | 21.9409
6 | 0.021408 | 0.0053679 | -0.021405 | -0.005366 | 3.1319e-06 | 1.9022e-06 | 0.032294 | 0.032294 | 0.032294 | 0.98642 | -0.26117 | 0.98626 | -0.26425 | 8.8721
7 | -0.09167 | -0.023154 | 0.09183 | 0.023256 | 0.00015996 | 0.00010208 | 0.13764 | 0.13764 | 0.13764 | 0.99151 | -0.16257 | 0.9934 | -0.12623 | 37.8124
8 | 0.049386 | 0.012399 | -0.049352 | -0.012377 | 3.4105e-05 | 2.1619e-05 | 0.074545 | 0.074546 | 0.074546 | 0.98591 | -0.27109 | 0.98517 | -0.28558 | 20.4795
9 | 0.021405 | 0.005366 | -0.021403 | -0.0053649 | 1.8427e-06 | 1.1192e-06 | 0.032294 | 0.032294 | 0.032294 | 0.98626 | -0.26425 | 0.98617 | -0.26605 | 8.8721
10 | -0.099214 | -0.025107 | 0.099303 | 0.025164 | 8.9884e-05 | 5.7385e-05 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.9934 | -0.12623 | 0.99438 | -0.10737 | 40.851
11 | 0.014398 | 0.0036094 | -0.014396 | -0.0036083 | 1.8346e-06 | 1.0419e-06 | 0.021726 | 0.021726 | 0.021726 | 0.98617 | -0.26605 | 0.98603 | -0.26873 | 5.9686
12 | 0.0093922 | 0.0023543 | -0.0093919 | -0.0023541 | 3.2403e-07 | 1.5252e-07 | 0.014174 | 0.014174 | 0.014174 | 0.98603 | -0.26873 | 0.986 | -0.26945 | 3.8939
13 | 0.0050042 | 0.0012541 | -0.0050036 | -0.001254 | 5.3249e-07 | 2.3234e-08 | 0.0075517 | 0.0075518 | 0.0075518 | 0.98603 | -0.26873 | 0.98592 | -0.27096 | 2.0747
14 | 0.0093919 | 0.0023541 | -0.0093905 | -0.0023535 | 1.3876e-06 | 6.5321e-07 | 0.014174 | 0.014174 | 0.014174 | 0.986 | -0.26945 | 0.98584 | -0.27255 | 3.894
15 | 0.011034 | 0.002766 | -0.011031 | -0.0027648 | 2.4779e-06 | 1.2776e-06 | 0.016592 | 0.016592 | 0.016592 | 0.98957 | -0.20079 | 0.98933 | -0.2055 | 4.5583
16 | -0.011034 | -0.002766 | 0.011035 | 0.0027666 | 1.0597e-06 | 5.4633e-07 | 0.016592 | 0.016592 | 0.016592 | 0.98957 | -0.20079 | 0.98967 | -0.19877 | 4.5582
17 | -0.011035 | -0.0027666 | 0.011037 | 0.0027678 | 2.3453e-06 | 1.209e-06 | 0.016592 | 0.016592 | 0.016592 | 0.98967 | -0.19877 | 0.9899 | -0.19431 | 4.5582
18 | -0.099303 | -0.025164 | 0.099337 | 0.025186 | 3.3772e-05 | 2.1561e-05 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1487 | 0.99438 | -0.10737 | 0.99475 | -0.10029 | 40.851
19 | -0.12758 | -0.032269 | 0.12775 | 0.032378 | 0.00017022 | 0.00010878 | 0.19095 | 0.19095 | 0.19095 | 0.99475 | -0.10029 | 0.9962 | -0.072521 | 52.4596
20 | 0.028247 | 0.0070832 | -0.028241 | -0.0070794 | 5.992e-06 | 3.7187e-06 | 0.042255 | 0.042255 | 0.042255 | 0.99475 | -0.10029 | 0.99452 | -0.10474 | 11.6087
21 | -0.010586 | -0.002653 | 0.010586 | 0.0026531 | 2.1134e-07 | 1.0728e-07 | 0.016002 | 0.016002 | 0.016002 | 0.98434 | -0.30167 | 0.98436 | -0.30125 | 4.3962
22 | 0.010586 | 0.002653 | -0.010586 | -0.002653 | 7.4622e-08 | 3.788e-08 | 0.016002 | 0.016002 | 0.016002 | 0.98434 | -0.30167 | 0.98433 | -0.30182 | 4.3962
23 | -0.014634 | -0.0036678 | 0.014636 | 0.0036686 | 1.3277e-06 | 7.5776e-07 | 0.022122 | 0.022122 | 0.022122 | 0.98436 | -0.30125 | 0.98446 | -0.29935 | 6.0775
24 | 0.005893 | 0.0014769 | -0.0058928 | -0.0014769 | 1.6988e-07 | 3.6163e-08 | 0.0089084 | 0.0089084 | 0.0089084 | 0.98433 | -0.30182 | 0.9843 | -0.30242 | 2.4474
25 | 0.0027869 | 0.00069834 | -0.0027868 | -0.00069844 | 7.1126e-08 | -9.3861e-08 | 0.0041858 | 0.0041859 | 0.0041859 | 0.99069 | -0.17898 | 0.99067 | -0.17951 | 1.15
26 | -0.0027869 | -0.00069834 | 0.0027869 | 0.00069826 | 6.1273e-08 | -8.0867e-08 | 0.0041858 | 0.0041858 | 0.0041858 | 0.99069 | -0.17898 | 0.99072 | -0.17851 | 1.15
27 | -0.0096869 | -0.0024276 | 0.0096878 | 0.002428 | 8.5191e-07 | 4.0701e-07 | 0.014549 | 0.014549 | 0.014549 | 0.99072 | -0.17851 | 0.99081 | -0.17667 | 3.9971
28 | -0.0096878 | -0.002428 | 0.0096886 | 0.0024284 | 8.1444e-07 | 3.8909e-07 | 0.014549 | 0.014549 | 0.014549 | 0.99081 | -0.17667 | 0.9909 | -0.1749 | 3.997
29 | 0.010319 | 0.0025863 | -0.010318 | -0.0025858 | 9.7302e-07 | 4.8354e-07 | 0.015496 | 0.015496 | 0.015496 | 0.9909 | -0.1749 | 0.9908 | -0.17688 | 4.257
30 | -0.020007 | -0.0050147 | 0.020009 | 0.0050154 | 1.3033e-06 | 7.8449e-07 | 0.030045 | 0.030045 | 0.030045 | 0.9909 | -0.1749 | 0.99097 | -0.17354 | 8.2541
31 | 0.022488 | 0.0056379 | -0.022483 | -0.0056348 | 5.0867e-06 | 3.1058e-06 | 0.033967 | 0.033967 | 0.033967 | 0.98517 | -0.28558 | 0.98492 | -0.29033 | 9.3317
32 | 0.026864 | 0.0067393 | -0.026858 | -0.0067357 | 5.8264e-06 | 3.6088e-06 | 0.040578 | 0.040578 | 0.040578 | 0.98517 | -0.28558 | 0.98493 | -0.29013 | 11.1478
33 | -0.13132 | -0.033272 | 0.13145 | 0.033351 | 0.00012371 | 7.9063e-05 | 0.19628 | 0.19628 | 0.19628 | 0.9962 | -0.072521 | 0.99723 | -0.052932 | 53.9243
34 | 0.020753 | 0.0052028 | -0.02075 | -0.0052006 | 3.6189e-06 | 2.1863e-06 | 0.031052 | 0.031052 | 0.031052 | 0.99452 | -0.10474 | 0.99433 | -0.1084 | 8.5307
35 | -0.1774 | -0.044893 | 0.17744 | 0.044918 | 3.9271e-05 | 2.5055e-05 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.99723 | -0.052932 | 0.99747 | -0.04832 | 36.3829
36 | 0.045957 | 0.011542 | -0.045932 | -0.011526 | 2.5122e-05 | 1.5892e-05 | 0.068583 | 0.068583 | 0.068583 | 0.99723 | -0.052932 | 0.99663 | -0.064395 | 18.8415
37 | 0.0092707 | 0.0023237 | -0.0092697 | -0.0023232 | 9.9274e-07 | 4.5697e-07 | 0.013874 | 0.013874 | 0.013874 | 0.99433 | -0.1084 | 0.99422 | -0.11065 | 3.8115
38 | -0.019301 | -0.0048378 | 0.019304 | 0.0048394 | 2.5454e-06 | 1.5276e-06 | 0.029174 | 0.029174 | 0.029174 | 0.98446 | -0.29935 | 0.9846 | -0.29658 | 8.0149
39 | -0.017342 | -0.0043479 | 0.017343 | 0.0043482 | 4.2841e-07 | 2.5257e-07 | 0.026069 | 0.026069 | 0.026069 | 0.9899 | -0.19431 | 0.98993 | -0.19379 | 7.1619
40 | -0.024421 | -0.0061222 | 0.024427 | 0.0061256 | 5.5142e-06 | 3.3888e-06 | 0.036709 | 0.036709 | 0.036709 | 0.98993 | -0.19379 | 0.99017 | -0.18906 | 10.085
41 | -0.005414 | -0.0013569 | 0.0054142 | 0.0013569 | 1.1735e-07 | 1.421e-08 | 0.0081333 | 0.0081332 | 0.0081333 | 0.99052 | -0.18224 | 0.99055 | -0.18178 | 2.2344
42 | -0.011859 | -0.0029722 | 0.01186 | 0.0029724 | 3.7785e-07 | 2.0096e-07 | 0.017815 | 0.017815 | 0.017815 | 0.99055 | -0.18178 | 0.99058 | -0.18112 | 4.8943
43 | 0.0053099 | 0.0013307 | -0.0053093 | -0.0013306 | 5.4824e-07 | 5.4828e-08 | 0.0079745 | 0.0079746 | 0.0079746 | 0.9908 | -0.17688 | 0.99069 | -0.17905 | 2.1908
44 | 0.013702 | 0.0034347 | -0.0137 | -0.0034339 | 1.4597e-06 | 8.1573e-07 | 0.020574 | 0.020574 | 0.020574 | 0.99097 | -0.17354 | 0.99086 | -0.17577 | 5.6522
45 | -0.03371 | -0.0084501 | 0.033714 | 0.0084525 | 3.8261e-06 | 2.3974e-06 | 0.050619 | 0.050619 | 0.050619 | 0.99097 | -0.17354 | 0.9911 | -0.17115 | 13.9063
46 | 0.0194 | 0.0048634 | -0.019396 | -0.004861 | 3.9787e-06 | 2.3828e-06 | 0.029018 | 0.029019 | 0.029019 | 0.9948 | -0.099786 | 0.99458 | -0.10409 | 7.9721
47 | -0.0194 | -0.0048634 | 0.01941 | 0.0048694 | 1.0033e-05 | 6.0081e-06 | 0.029018 | 0.029018 | 0.029018 | 0.9948 | -0.099786 | 0.99536 | -0.088939 | 7.9721
48 | -0.01941 | -0.0048694 | 0.019417 | 0.0048735 | 6.7687e-06 | 4.0532e-06 | 0.029018 | 0.029018 | 0.029018 | 0.99536 | -0.088939 | 0.99574 | -0.081627 | 7.9721
49 | -0.026051 | -0.0065362 | 0.026053 | 0.0065374 | 1.955e-06 | 1.2065e-06 | 0.038932 | 0.038932 | 0.038932 | 0.99574 | -0.081627 | 0.99582 | -0.080053 | 10.6957
50 | -0.0053633 | -0.0013442 | 0.0053633 | 0.0013442 | 5.0675e-08 | 5.6185e-09 | 0.0080556 | 0.0080556 | 0.0080556 | 0.99069 | -0.17905 | 0.9907 | -0.17885 | 2.2131
51 | -0.0094853 | -0.0023772 | 0.0094861 | 0.0023776 | 7.6242e-07 | 3.5895e-07 | 0.014247 | 0.014247 | 0.014247 | 0.9907 | -0.17885 | 0.99079 | -0.17716 | 3.914
52 | -0.02685 | -0.0067306 | 0.026858 | 0.0067357 | 8.2557e-06 | 5.1135e-06 | 0.040578 | 0.040578 | 0.040578 | 0.9846 | -0.29658 | 0.98493 | -0.29013 | 11.1479
53 | 0.0069585 | 0.001744 | -0.0069582 | -0.0017439 | 2.5904e-07 | 8.6244e-08 | 0.010513 | 0.010513 | 0.010513 | 0.98492 | -0.29033 | 0.98488 | -0.29111 | 2.8882
54 | -0.0039102 | -0.00097999 | 0.0039103 | 0.00097995 | 9.2433e-08 | -3.4896e-08 | 0.005841 | 0.005841 | 0.005841 | 0.99613 | -0.074077 | 0.99616 | -0.073581 | 1.6047
55 | 0.035414 | 0.0088837 | -0.035403 | -0.0088765 | 1.1616e-05 | 7.2903e-06 | 0.052903 | 0.052903 | 0.052903 | 0.99616 | -0.073581 | 0.9958 | -0.080463 | 14.5338
56 | -0.039324 | -0.0098637 | 0.039342 | 0.0098746 | 1.7227e-05 | 1.0852e-05 | 0.058744 | 0.058744 | 0.058744 | 0.99616 | -0.073581 | 0.99663 | -0.064395 | 16.1385
57 | 0.020306 | 0.0050924 | -0.020298 | -0.0050879 | 7.5536e-06 | 4.5498e-06 | 0.030344 | 0.030344 | 0.030344 | 0.9958 | -0.080463 | 0.9954 | -0.088271 | 8.3362
58 | 0.015097 | 0.003784 | -0.015096 | -0.0037833 | 1.2293e-06 | 7.0297e-07 | 0.022559 | 0.022559 | 0.022559 | 0.9958 | -0.080463 | 0.99571 | -0.082173 | 6.1977
59 | 0.0055212 | 0.0013837 | -0.0055209 | -0.0013837 | 3.0057e-07 | 3.9432e-08 | 0.0082536 | 0.0082536 | 0.0082536 | 0.9954 | -0.088271 | 0.99534 | -0.089414 | 2.2675
60 | 0.014777 | 0.0037042 | -0.014774 | -0.0037028 | 2.3492e-06 | 1.3367e-06 | 0.02209 | 0.02209 | 0.02209 | 0.9954 | -0.088271 | 0.99522 | -0.091608 | 6.0687
61 | 0.0060079 | 0.0015057 | -0.0060073 | -0.0015056 | 5.9608e-07 | 1.2504e-07 | 0.0089783 | 0.0089784 | 0.0089784 | 0.99571 | -0.082173 | 0.9956 | -0.084255 | 2.4666
62 | -0.18081 | -0.045762 | 0.18086 | 0.045791 | 4.619e-05 | 2.9209e-05 | 0.26989 | 0.26989 | 0.26989 | 0.99747 | -0.04832 | 0.99775 | -0.043 | 18.5364
63 | -0.0097787 | -0.0024507 | 0.0097792 | 0.0024509 | 5.0276e-07 | 2.3871e-07 | 0.014552 | 0.014552 | 0.014552 | 0.99994 | -0.0010792 | 1 | 0 | 3.9977
64 | 0.0045657 | 0.0011442 | -0.0045655 | -0.0011442 | 2.2379e-07 | -2.6349e-08 | 0.0067942 | 0.0067943 | 0.0067943 | 0.99994 | -0.0010792 | 0.99989 | -0.0021081 | 1.8666
65 | 0.42777 | 0.10839 | -0.42768 | -0.10834 | 8.8244e-05 | 5.6354e-05 | 0.63694 | 0.63694 | 0.63694 | 1 | 0 | 0.99977 | -0.0042948 | 43.746
66 | 0.42305 | 0.10718 | -0.42267 | -0.10694 | 0.00037904 | 0.00024205 | 0.63006 | 0.63006 | 0.63006 | 0.99977 | -0.0042948 | 0.9988 | -0.022965 | 43.2732
67 | 0.1919 | 0.048627 | -0.19185 | -0.048596 | 4.9683e-05 | 3.1458e-05 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.9988 | -0.022965 | 0.99851 | -0.028355 | 19.6486
68 | 0.23077 | 0.058309 | -0.23066 | -0.058236 | 0.00011378 | 7.2283e-05 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.9988 | -0.022965 | 0.99826 | -0.033256 | 23.6246
69 | 0.18633 | 0.047212 | -0.18631 | -0.0472 | 1.8922e-05 | 1.1974e-05 | 0.27785 | 0.27785 | 0.27785 | 0.99851 | -0.028355 | 0.9984 | -0.030469 | 19.0834
70 | 0.22473 | 0.05675 | -0.22464 | -0.056695 | 8.6529e-05 | 5.4949e-05 | 0.33513 | 0.33513 | 0.33513 | 0.99826 | -0.033256 | 0.99784 | -0.041295 | 23.0173
71 | -0.03449 | -0.0086516 | 0.034498 | 0.0086561 | 7.2382e-06 | 4.5399e-06 | 0.051816 | 0.051816 | 0.051816 | 0.99052 | -0.18238 | 0.99074 | -0.17798 | 14.2352
72 | 0.03449 | 0.0086516 | -0.034487 | -0.0086493 | 3.5281e-06 | 2.2129e-06 | 0.051816 | 0.051816 | 0.051816 | 0.99052 | -0.18238 | 0.99041 | -0.18452 | 14.2352
73 | -0.055806 | -0.013998 | 0.055841 | 0.01402 | 3.578e-05 | 2.2724e-05 | 0.08382 | 0.08382 | 0.08382 | 0.99074 | -0.17798 | 0.99144 | -0.16453 | 23.0274
74 | 0.021308 | 0.0053415 | -0.021305 | -0.0053396 | 3.1878e-06 | 1.9334e-06 | 0.032003 | 0.032003 | 0.032003 | 0.99074 | -0.17798 | 0.99058 | -0.18112 | 8.7921
75 | 0.029871 | 0.0074926 | -0.029865 | -0.0074886 | 6.4524e-06 | 4.0196e-06 | 0.044882 | 0.044882 | 0.044882 | 0.99041 | -0.18452 | 0.99017 | -0.18906 | 12.3302
76 | 0.14032 | 0.035391 | -0.14012 | -0.035267 | 0.00019274 | 0.0001232 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.99539 | -0.088254 | 0.9939 | -0.11699 | 57.6482
77 | -0.14032 | -0.035391 | 0.14037 | 0.035424 | 5.2777e-05 | 3.3736e-05 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.99539 | -0.088254 | 0.9958 | -0.0804 | 57.6482
78 | 0.13398 | 0.033728 | -0.13377 | -0.033595 | 0.00020777 | 0.00013279 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.9939 | -0.11699 | 0.99222 | -0.14949 | 55.1218
79 | -0.14644 | -0.036947 | 0.14655 | 0.037013 | 0.0001048 | 6.6766e-05 | 0.21892 | 0.21891 | 0.21892 | 0.9958 | -0.0804 | 0.99658 | -0.065466 | 30.0707
80 | 0.036498 | 0.0091578 | -0.036497 | -0.0091573 | 8.0474e-07 | 5.0564e-07 | 0.054527 | 0.054527 | 0.054527 | 0.99606 | -0.075431 | 0.99604 | -0.075893 | 14.98
81 | -0.043927 | -0.01102 | 0.043939 | 0.011028 | 1.2685e-05 | 8.0161e-06 | 0.065626 | 0.065626 | 0.065626 | 0.99606 | -0.075431 | 0.99638 | -0.069375 | 18.0291
82 | 0.03223 | 0.0080879 | -0.032224 | -0.0080839 | 6.3917e-06 | 3.995e-06 | 0.048153 | 0.048153 | 0.048153 | 0.99604 | -0.075893 | 0.99582 | -0.080053 | 13.2289
83 | -0.043939 | -0.011028 | 0.043963 | 0.011043 | 2.3967e-05 | 1.5145e-05 | 0.065626 | 0.065626 | 0.065626 | 0.99638 | -0.069375 | 0.99697 | -0.057945 | 18.0291
84 | -0.19612 | -0.049483 | 0.19615 | 0.049504 | 3.268e-05 | 2.0703e-05 | 0.29283 | 0.29283 | 0.29283 | 0.99697 | -0.057945 | 0.99715 | -0.054465 | 20.1123
85 | 0.15216 | 0.03844 | -0.1521 | -0.038406 | 5.4833e-05 | 3.4503e-05 | 0.22721 | 0.22721 | 0.22721 | 0.99697 | -0.057945 | 0.99658 | -0.065466 | 15.605
86 | -0.0054258 | -0.0013598 | 0.0054259 | 0.0013598 | 1.5762e-07 | 1.9309e-08 | 0.0081476 | 0.0081476 | 0.0081476 | 0.99092 | -0.17466 | 0.99095 | -0.17405 | 2.2384
87 | -0.0093471 | -0.0023426 | 0.0093484 | 0.0023432 | 1.2913e-06 | 6.0119e-07 | 0.014036 | 0.014036 | 0.014036 | 0.99095 | -0.17405 | 0.9911 | -0.17115 | 3.856
88 | 0.014095 | 0.0035331 | -0.014093 | -0.0035321 | 1.8763e-06 | 1.0533e-06 | 0.021033 | 0.021034 | 0.021034 | 0.99715 | -0.054465 | 0.99701 | -0.05726 | 5.7784
89 | -0.21025 | -0.053037 | 0.21037 | 0.053113 | 0.00012015 | 7.6214e-05 | 0.31387 | 0.31387 | 0.31387 | 0.99715 | -0.054465 | 0.99777 | -0.042537 | 21.5569
90 | -0.043063 | -0.010796 | 0.043075 | 0.010803 | 1.2189e-05 | 7.7008e-06 | 0.064654 | 0.064654 | 0.064654 | 0.9911 | -0.17115 | 0.9914 | -0.16522 | 17.7622
91 | 0.0094268 | 0.0023626 | -0.0094265 | -0.0023625 | 2.3e-07 | 1.068e-07 | 0.014069 | 0.014069 | 0.014069 | 0.99701 | -0.05726 | 0.99698 | -0.057772 | 3.8652
92 | -0.21962 | -0.055432 | 0.21964 | 0.055441 | 1.3071e-05 | 8.2979e-06 | 0.32767 | 0.32767 | 0.32767 | 0.99777 | -0.042537 | 0.99784 | -0.041295 | 22.5048
93 | -0.067069 | -0.016834 | 0.067072 | 0.016836 | 2.908e-06 | 1.8513e-06 | 0.10067 | 0.10067 | 0.10067 | 0.99144 | -0.16453 | 0.99149 | -0.16363 | 27.6567
94 | -0.047622 | -0.011943 | 0.047635 | 0.011951 | 1.2722e-05 | 8.0562e-06 | 0.071479 | 0.071479 | 0.071479 | 0.9914 | -0.16522 | 0.99169 | -0.15961 | 19.6372
95 | -0.053319 | -0.013376 | 0.053345 | 0.013392 | 2.5754e-05 | 1.6344e-05 | 0.080009 | 0.080009 | 0.080009 | 0.99169 | -0.15961 | 0.99222 | -0.14949 | 21.9806
96 | 0.080429 | 0.020203 | -0.080418 | -0.020197 | 1.0158e-05 | 6.4768e-06 | 0.12063 | 0.12063 | 0.12063 | 0.99222 | -0.14949 | 0.99208 | -0.15213 | 33.1412
97 | 0.073159 | 0.018377 | -0.073119 | -0.018352 | 4.0101e-05 | 2.555e-05 | 0.10975 | 0.10975 | 0.10975 | 0.99208 | -0.15213 | 0.99149 | -0.16363 | 30.1499
98 | 0.0094867 | 0.0023779 | -0.0094861 | -0.0023776 | 6.2883e-07 | 2.9605e-07 | 0.014247 | 0.014247 | 0.014247 | 0.99086 | -0.17577 | 0.99079 | -0.17716 | 3.9139
99 | 0.18097 | 0.04586 | -0.18086 | -0.045791 | 0.00010888 | 6.885e-05 | 0.26989 | 0.26989 | 0.26989 | 0.9984 | -0.030469 | 0.99775 | -0.043 | 18.5364

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44548 | 0.11242

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041502 | 0.0010401
1 | 0.0035355 | 0.00088607
2 | 0.009263 | 0.0023215
3 | 0.0035245 | 0.00088331
4 | 0.007384 | 0.0018506
5 | 0.0070044 | 0.0017555
6 | 0.0050036 | 0.001254
7 | 0.0093905 | 0.0023535
8 | 0.011031 | 0.0027648
9 | 0.0040486 | 0.0010147
10 | 0.0046926 | 0.0011761
11 | 0.0027868 | 0.00069844
12 | 0.0069 | 0.0017293
13 | 0.0035695 | 0.0008946
14 | 0.007488 | 0.0018767
15 | 0.011479 | 0.0028769
16 | 0.0046655 | 0.0011693
17 | 0.0058928 | 0.0014769
18 | 0.0063048 | 0.0015801
19 | 0.0070785 | 0.001774
20 | 0.005414 | 0.0013569
21 | 0.0064453 | 0.0016153
22 | 0.005008 | 0.0012551
23 | 0.019396 | 0.004861
24 | 0.0066344 | 0.0016627
25 | 0.0053633 | 0.0013442
26 | 0.004122 | 0.0010331
27 | 0.007546 | 0.0018912
28 | 0.015525 | 0.0038909
29 | 0.0069582 | 0.0017439
30 | 0.0039102 | 0.00097999
31 | 0.00659 | 0.0016516
32 | 0.0090879 | 0.0022776
33 | 0.0055209 | 0.0013837
34 | 0.014774 | 0.0037028
35 | 0.0060073 | 0.0015056
36 | 0.0033668 | 0.0008438
37 | 0.005213 | 0.0013065
38 | 0.0062843 | 0.001575
39 | 0.0045655 | 0.0011442
40 | 0.0046255 | 0.0011593
41 | 0.0055223 | 0.001384
42 | 0.0059316 | 0.0014866
43 | 0.0046154 | 0.0011567
44 | 0.0061425 | 0.0015394
45 | 0.0060736 | 0.0015222
46 | 0.0074292 | 0.0018619
47 | 0.0042667 | 0.0010693
48 | 0.0061707 | 0.0015465
49 | 0.0054258 | 0.0013598
50 | 0.0039212 | 0.00098274
51 | 0.0055551 | 0.0013922
52 | 0.0046662 | 0.0011695
53 | 0.0092544 | 0.0023194
54 | 0.0054384 | 0.001363
55 | 0.011227 | 0.0028139
56 | 0.009445 | 0.0023671
57 | 0.0045472 | 0.0011396
58 | 0.0056847 | 0.0014247
59 | 0.0072594 | 0.0018194
60 | 0.0042134 | 0.001056
61 | 0.006047 | 0.0015155
62 | 0.0053444 | 0.0013394
63 | 0.0050044 | 0.0012542
64 | 0.0092697 | 0.0023232
65 | 0.0094265 | 0.0023625
66 | 0.0053093 | 0.0013306

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1