## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1632-104_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1632-104_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1632-104_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1632-104_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1632-104_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1632-104_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1632-104_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1632-104_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1632-104_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1632-104_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1632-104_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1632-104_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1632-104_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1632-104_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1632-104_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1632-104_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1632-104_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1632-104_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1632-104_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1632-104_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1632-104_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1632-104_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1632-104_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1632-104_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1632-104_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1632-104_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1632-104_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1632-104_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1632-104_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1632-104_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1632-104_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1632-104_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1632-104_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1632-104_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1632-104_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1632-104_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1632-104_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1632-104_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1632-104_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1632-104_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1632-104_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1632-104_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1632-104_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1632-104_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1632-104_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1632-104_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1632-104_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1632-104_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1632-104_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1632-104_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1632-104_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1632-104_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1632-104_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1632-104_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1632-104_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1632-104_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1632-104_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1632-104_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1632-104_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1632-104_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1632-104_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1632-104_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1632-104_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1632-104_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1632-104_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1632-104_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1632-104_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_226_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1632-104_0_6_load_0 | 0 | 0.0056001 | 0.0014035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1632-104_0_6_load_1 | 1 | 0.0048738 | 0.0012215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1632-104_0_6_load_3 | 3 | 0.0064392 | 0.0016138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1632-104_0_6_load_4 | 4 | 0.0074246 | 0.0018608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1632-104_0_6_load_5 | 5 | 0.0051899 | 0.0013007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1632-104_0_6_load_6 | 6 | 0.0076701 | 0.0019223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1632-104_0_6_load_8 | 7 | 0.004307 | 0.0010794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1632-104_0_6_load_12 | 8 | 0.012396 | 0.0031067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1632-104_0_6_load_62 | 9 | 0.0046764 | 0.001172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1632-104_0_6_load_13 | 10 | 0.0076212 | 0.00191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1632-104_0_6_load_11 | 12 | 0.015488 | 0.0038815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1632-104_0_6_load_16 | 15 | 0.012022 | 0.003013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1632-104_0_6_load_36 | 17 | 0.0081361 | 0.0020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1632-104_0_6_load_37 | 18 | 0.0081523 | 0.0020432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1632-104_0_6_load_30 | 19 | 0.0019477 | 0.00048815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1632-104_0_6_load_31 | 20 | 0.0010061 | 0.00025216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1632-104_0_6_load_33 | 21 | 0.0021861 | 0.00054789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1632-104_0_6_load_14 | 23 | 0.0078378 | 0.0019643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1632-104_0_6_load_19 | 25 | 0.012096 | 0.0030316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1632-104_0_6_load_55 | 26 | 0.011978 | 0.0030019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1632-104_0_6_load_48 | 28 | 0.01201 | 0.0030099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1632-104_0_6_load_44 | 29 | 0.030754 | 0.0077076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1632-104_0_6_load_65 | 31 | 0.013288 | 0.0033303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1632-104_0_6_load_42 | 32 | 0.015135 | 0.0037933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1632-104_0_6_load_69 | 33 | 0.01206 | 0.0030226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1632-104_0_6_load_53 | 34 | 0.012063 | 0.0030234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1632-104_0_6_load_54 | 35 | 0.0094665 | 0.0023725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1632-104_0_6_load_20 | 36 | 0.023889 | 0.005987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1632-104_0_6_load_23 | 39 | 0.036304 | 0.0090987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1632-104_0_6_load_41 | 41 | 0.012717 | 0.0031871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1632-104_0_6_load_28 | 45 | 0.0032989 | 0.00082678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1632-104_0_6_load_29 | 46 | 0.0039128 | 0.00098063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1632-104_0_6_load_27 | 47 | 0.0020733 | 0.00051961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1632-104_0_6_load_70 | 48 | 0.026747 | 0.0067034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1632-104_0_6_load_39 | 49 | 0.0048884 | 0.0012252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1632-104_0_6_load_56 | 51 | 0.0050932 | 0.0012765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1632-104_0_6_load_63 | 52 | 0.011427 | 0.0028638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1632-104_0_6_load_59 | 53 | 0.0036479 | 0.00091426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1632-104_0_6_load_57 | 54 | 0.0049555 | 0.001242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1632-104_0_6_load_68 | 55 | 0.012502 | 0.0031332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1632-104_0_6_load_58 | 56 | 0.030012 | 0.0075216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1632-104_0_6_load_43 | 57 | 0.018575 | 0.0046554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1632-104_0_6_load_45 | 58 | 0.0073004 | 0.0018296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1632-104_0_6_load_47 | 59 | 0.0056768 | 0.0014227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1632-104_0_6_load_50 | 60 | 0.0052808 | 0.0013235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1632-104_0_6_load_51 | 61 | 0.0064246 | 0.0016101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1632-104_0_6_load_61 | 62 | 0.0059826 | 0.0014994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1632-104_0_6_load_64 | 64 | 0.0092516 | 0.0023187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1632-104_0_6_load_67 | 65 | 0.0089596 | 0.0022455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1632-104_0_6_load_66 | 66 | 0.013993 | 0.003507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1632-104_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0070615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1632-104_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1632-104_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1632-104_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1632-104_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1632-104_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1632-104_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1632-104_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0071001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1632-104_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.00023213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1632-104_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1632-104_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0085939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1632-104_0_6_line_11 |  | 10 | 23 | 0.010642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1632-104_0_6_line_12 |  | 11 | 56 | 0.030973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1632-104_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.083906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1632-104_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.23611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1632-104_0_6_line_15 |  | 13 | 17 | 0.080039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1632-104_0_6_line_16 |  | 13 | 18 | 0.021009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1632-104_0_6_line_17 |  | 14 | 21 | 0.020846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1632-104_0_6_line_18 |  | 14 | 22 | 0.12354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1632-104_0_6_line_19 |  | 14 | 20 | 0.033714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1632-104_0_6_line_20 |  | 15 | 16 | 0.027652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1632-104_0_6_line_21 |  | 16 | 24 | 0.006469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1632-104_0_6_line_22 |  | 17 | 49 | 0.0031192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1632-104_0_6_line_23 |  | 18 | 50 | 0.013719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1632-104_0_6_line_24 |  | 19 | 20 | 0.034675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1632-104_0_6_line_25 |  | 22 | 48 | 0.054488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1632-104_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.012791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1632-104_0_6_line_27 |  | 24 | 25 | 0.017422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1632-104_0_6_line_28 |  | 25 | 26 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1632-104_0_6_line_29 |  | 26 | 35 | 0.0077809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1632-104_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.011347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1632-104_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0083114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1632-104_0_6_line_32 |  | 28 | 61 | 0.014607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1632-104_0_6_line_33 |  | 29 | 57 | 0.013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1632-104_0_6_line_34 |  | 30 | 31 | 0.032085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1632-104_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.012957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1632-104_0_6_line_36 |  | 31 | 64 | 0.018973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1632-104_0_6_line_37 |  | 32 | 42 | 0.082786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1632-104_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.00011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1632-104_0_6_line_39 |  | 34 | 63 | 0.0083903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1632-104_0_6_line_40 |  | 35 | 63 | 0.011283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1632-104_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.090435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1632-104_0_6_line_42 |  | 36 | 38 | 0.059996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1632-104_0_6_line_43 |  | 37 | 39 | 0.030835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1632-104_0_6_line_44 |  | 38 | 40 | 0.003851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1632-104_0_6_line_45 |  | 39 | 41 | 0.19622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1632-104_0_6_line_46 |  | 40 | 47 | 0.017881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1632-104_0_6_line_47 |  | 41 | 42 | 0.089072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1632-104_0_6_line_48 |  | 43 | 44 | 0.14112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1632-104_0_6_line_49 |  | 43 | 45 | 0.046508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1632-104_0_6_line_50 |  | 44 | 46 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1632-104_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.027097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1632-104_0_6_line_52 |  | 49 | 51 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1632-104_0_6_line_53 |  | 50 | 52 | 0.029155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1632-104_0_6_line_54 |  | 50 | 53 | 0.019484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1632-104_0_6_line_55 |  | 51 | 54 | 0.0059283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1632-104_0_6_line_56 |  | 52 | 55 | 0.0043969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1632-104_0_6_line_57 |  | 53 | 56 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1632-104_0_6_line_58 |  | 55 | 65 | 0.015185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1632-104_0_6_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0097176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1632-104_0_6_line_60 |  | 58 | 59 | 0.026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1632-104_0_6_line_61 |  | 59 | 60 | 0.002982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1632-104_0_6_line_62 |  | 60 | 62 | 0.019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1632-104_0_6_line_63 |  | 61 | 63 | 0.0052397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1632-104_0_6_line_64 |  | 64 | 66 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1632-104_0_6_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0037642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1632-104_0_6_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2723349.9524 | 1210957.3923 | 2723357.0049 | 1210957.7509
1 | 2723318.2997 | 1210955.783 | 2723349.9524 | 1210957.3923
2 | 2723369.0276 | 1210958.3622 | 2723357.0049 | 1210957.7509
3 | 2723318.2997 | 1210955.783 | 2723318.2145 | 1210971.178
4 | 2723318.2997 | 1210955.783 | 2723316.9864 | 1210941.367 | 2723317.3284 | 1210935.6655
5 | 2723369.0276 | 1210958.3622 | 2723381.7927 | 1210959.0112
6 | 2723317.3284 | 1210935.6655 | 2723317.9895 | 1210924.6448
7 | 2723388.8837 | 1210959.3717 | 2723381.7927 | 1210959.0112
8 | 2723317.9895 | 1210924.6448 | 2723318.0034 | 1210924.4131
9 | 2723388.8837 | 1210959.3717 | 2723399.8049 | 1210959.927 | 2723406.3186 | 1210959.3681
10 | 2723318.518 | 1210915.8346 | 2723318.0034 | 1210924.4131
11 | 2723416.9212 | 1210958.4584 | 2723406.3186 | 1210959.3681
12 | 2723318.518 | 1210915.8346 | 2723318.7551 | 1210884.8629
13 | 2723313.8764 | 1210814.9836 | 2723230.8607 | 1210827.1777
14 | 2723230.8607 | 1210827.1777 | 2723045.1106 | 1210681.4212
15 | 2723313.8764 | 1210814.9836 | 2723310.281 | 1210795.1163 | 2723307.7237 | 1210787.9135 | 2723297.916 | 1210764.4372 | 2723295.4699 | 1210754.4234 | 2723296.8237 | 1210748.1466 | 2723300.375 | 1210744.0502 | 2723304.5045 | 1210741.9951
16 | 2723313.8764 | 1210814.9836 | 2723316.9924 | 1210835.7606
17 | 2723045.1106 | 1210681.4212 | 2723036.2162 | 1210684.7292 | 2723027.408 | 1210691.9642
18 | 2723101.6516 | 1210571.9148 | 2723082.4307 | 1210604.4209 | 2723075.5777 | 1210618.9462 | 2723068.9323 | 1210638.513 | 2723049.1316 | 1210675.1882 | 2723045.1106 | 1210681.4212
19 | 2723045.1106 | 1210681.4212 | 2723039.04 | 1210690.8254 | 2723026.9832 | 1210704.8097 | 2723023.9118 | 1210707.4591
20 | 2723436.01 | 1210956.0174 | 2723434.7183 | 1210983.6392
21 | 2723436.01 | 1210956.0174 | 2723429.6649 | 1210957.3649
22 | 2723304.5045 | 1210741.9951 | 2723307.297 | 1210740.6053
23 | 2723319.0271 | 1210849.3275 | 2723316.9924 | 1210835.7606
24 | 2722993.6337 | 1210723.8895 | 2723018.0823 | 1210712.4876 | 2723023.9118 | 1210707.4591
25 | 2723101.6516 | 1210571.9148 | 2723132.9163 | 1210556.6372 | 2723140.5666 | 1210553.9486 | 2723146.0845 | 1210550.7044 | 2723147.8703 | 1210550.7413 | 2723149.7938 | 1210553.6833
26 | 2723429.6649 | 1210957.3649 | 2723416.9212 | 1210958.4584
27 | 2723429.6649 | 1210957.3649 | 2723428.8114 | 1210939.9635
28 | 2723428.8114 | 1210939.9635 | 2723428.2255 | 1210928.0197
29 | 2723427.8443 | 1210920.2481 | 2723428.2255 | 1210928.0197
30 | 2723425.7624 | 1210877.8232 | 2723426.3186 | 1210889.1563
31 | 2723425.7624 | 1210877.8232 | 2723417.4709 | 1210878.3981
32 | 2723426.3186 | 1210889.1563 | 2723427.0346 | 1210903.7453
33 | 2723404.0306 | 1210880.1337 | 2723411.8079 | 1210878.7908 | 2723417.4709 | 1210878.3981
34 | 2723435.5687 | 1210841.1201 | 2723403.5629 | 1210843.3741
35 | 2723435.5687 | 1210841.1201 | 2723435.4828 | 1210828.1634
36 | 2723384.6364 | 1210844.707 | 2723403.5629 | 1210843.3741
37 | 2723444.89 | 1210748.1751 | 2723447.6686 | 1210760.1084 | 2723446.9659 | 1210764.6751 | 2723439.3119 | 1210779.6616 | 2723437.0408 | 1210785.8082 | 2723435.2607 | 1210794.6782 | 2723435.4828 | 1210828.1634
38 | 2723435.6685 | 1210908.5072 | 2723435.7851 | 1210908.5007
39 | 2723427.2915 | 1210908.9787 | 2723435.6685 | 1210908.5072
40 | 2723427.2915 | 1210908.9787 | 2723427.8443 | 1210920.2481
41 | 2723547.3169 | 1210494.1671 | 2723565.9255 | 1210503.8154 | 2723621.7489 | 1210533.2166 | 2723627.3084 | 1210536.3496
42 | 2723679.1782 | 1210566.1765 | 2723652.6902 | 1210553.0396 | 2723638.4239 | 1210542.6137 | 2723627.3084 | 1210536.3496
43 | 2723547.3169 | 1210494.1671 | 2723516.9435 | 1210488.3671
44 | 2723679.1782 | 1210566.1765 | 2723679.4175 | 1210562.3341
45 | 2723431.3936 | 1210664.9542 | 2723516.9435 | 1210488.3671
46 | 2723679.4175 | 1210562.3341 | 2723680.5703 | 1210544.4903
47 | 2723444.89 | 1210748.1751 | 2723423.4987 | 1210681.6593 | 2723424.2279 | 1210676.1813 | 2723425.9719 | 1210670.5241 | 2723431.3936 | 1210664.9542
48 | 2723660.9611 | 1210365.4004 | 2723667.0205 | 1210380.7934 | 2723668.8594 | 1210393.6636 | 2723670.2861 | 1210409.5498 | 2723672.5077 | 1210424.8631 | 2723673.5781 | 1210430.4341 | 2723676.282 | 1210444.4898 | 2723680.725 | 1210479.5198 | 2723681.0304 | 1210504.3786
49 | 2723660.9611 | 1210365.4004 | 2723651.518 | 1210336.4715 | 2723644.5964 | 1210321.9613
50 | 2723681.0304 | 1210504.3786 | 2723681.7259 | 1210517.4468
51 | 2723681.7259 | 1210517.4468 | 2723681.9931 | 1210522.468 | 2723680.5703 | 1210544.4903
52 | 2723319.9087 | 1210734.3288 | 2723307.297 | 1210740.6053
53 | 2723319.0271 | 1210849.3275 | 2723348.1098 | 1210847.2794
54 | 2723319.0271 | 1210849.3275 | 2723318.878 | 1210868.8109
55 | 2723325.2161 | 1210731.6875 | 2723319.9087 | 1210734.3288
56 | 2723348.1098 | 1210847.2794 | 2723352.4959 | 1210846.9705
57 | 2723318.7551 | 1210884.8629 | 2723318.878 | 1210868.8109
58 | 2723367.6438 | 1210845.9037 | 2723352.4959 | 1210846.9705
59 | 2723404.0306 | 1210880.1337 | 2723394.4548 | 1210881.7871
60 | 2723394.4548 | 1210881.7871 | 2723385.8151 | 1210883.2789 | 2723369.9591 | 1210890.9494
61 | 2723367.2746 | 1210892.248 | 2723369.9591 | 1210890.9494
62 | 2723367.2746 | 1210892.248 | 2723349.3357 | 1210900.9262
63 | 2723427.2915 | 1210908.9787 | 2723427.0346 | 1210903.7453
64 | 2723384.6364 | 1210844.707 | 2723371.3987 | 1210845.6393
65 | 2723367.6438 | 1210845.9037 | 2723371.3987 | 1210845.6393

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2723349.9524 | 1210957.3923
1 | 2723357.0049 | 1210957.7509
2 | 2723318.2997 | 1210955.783
3 | 2723369.0276 | 1210958.3622
4 | 2723318.2145 | 1210971.178
5 | 2723317.3284 | 1210935.6655
6 | 2723381.7927 | 1210959.0112
7 | 2723317.9895 | 1210924.6448
8 | 2723388.8837 | 1210959.3717
9 | 2723318.0034 | 1210924.4131
10 | 2723406.3186 | 1210959.3681
11 | 2723318.518 | 1210915.8346
12 | 2723230.8607 | 1210827.1777
13 | 2723313.8764 | 1210814.9836
14 | 2723045.1106 | 1210681.4212
15 | 2723434.7183 | 1210983.6392
16 | 2723436.01 | 1210956.0174
17 | 2723304.5045 | 1210741.9951
18 | 2723316.9924 | 1210835.7606
19 | 2722993.6337 | 1210723.8895
20 | 2723023.9118 | 1210707.4591
21 | 2723027.408 | 1210691.9642
22 | 2723101.6516 | 1210571.9148
23 | 2723416.9212 | 1210958.4584
24 | 2723429.6649 | 1210957.3649
25 | 2723428.8114 | 1210939.9635
26 | 2723428.2255 | 1210928.0197
27 | 2723425.7624 | 1210877.8232
28 | 2723426.3186 | 1210889.1563
29 | 2723417.4709 | 1210878.3981
30 | 2723435.5687 | 1210841.1201
31 | 2723403.5629 | 1210843.3741
32 | 2723435.4828 | 1210828.1634
33 | 2723435.7851 | 1210908.5007
34 | 2723435.6685 | 1210908.5072
35 | 2723427.8443 | 1210920.2481
36 | 2723627.3084 | 1210536.3496
37 | 2723547.3169 | 1210494.1671
38 | 2723679.1782 | 1210566.1765
39 | 2723516.9435 | 1210488.3671
40 | 2723679.4175 | 1210562.3341
41 | 2723431.3936 | 1210664.9542
42 | 2723444.89 | 1210748.1751
43 | 2723660.9611 | 1210365.4004
44 | 2723681.0304 | 1210504.3786
45 | 2723644.5964 | 1210321.9613
46 | 2723681.7259 | 1210517.4468
47 | 2723680.5703 | 1210544.4903
48 | 2723149.7938 | 1210553.6833
49 | 2723307.297 | 1210740.6053
50 | 2723319.0271 | 1210849.3275
51 | 2723319.9087 | 1210734.3288
52 | 2723348.1098 | 1210847.2794
53 | 2723318.878 | 1210868.8109
54 | 2723325.2161 | 1210731.6875
55 | 2723352.4959 | 1210846.9705
56 | 2723318.7551 | 1210884.8629
57 | 2723404.0306 | 1210880.1337
58 | 2723394.4548 | 1210881.7871
59 | 2723369.9591 | 1210890.9494
60 | 2723367.2746 | 1210892.248
61 | 2723427.0346 | 1210903.7453
62 | 2723349.3357 | 1210900.9262
63 | 2723427.2915 | 1210908.9787
64 | 2723384.6364 | 1210844.707
65 | 2723367.6438 | 1210845.9037
66 | 2723371.3987 | 1210845.6393
67 | 2723435.5687 | 1210841.1201

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98246 | -0.33536 | 0.0056001 | 0.0014035
1 | 0.982 | -0.34423 | 0.0048738 | 0.0012215
2 | 0.98456 | -0.2946 | 0 | 0
3 | 0.98124 | -0.35901 | 0.0064392 | 0.0016138
4 | 0.98446 | -0.29665 | 0.0074246 | 0.0018608
5 | 0.98595 | -0.26782 | 0.0051899 | 0.0013007
6 | 0.98046 | -0.37424 | 0.0076701 | 0.0019223
7 | 0.98672 | -0.25287 | 0.004307 | 0.0010794
8 | 0.98004 | -0.38237 | 0.012396 | 0.0031067
9 | 0.98674 | -0.25255 | 0.0046764 | 0.001172
10 | 0.97908 | -0.40112 | 0.0076212 | 0.00191
11 | 0.98737 | -0.24047 | 0 | 0
12 | 0.98653 | -0.25711 | 0.015488 | 0.0038815
13 | 0.99021 | -0.18616 | 0 | 0
14 | 0.97953 | -0.39295 | 0 | 0
15 | 0.9775 | -0.43209 | 0.012022 | 0.003013
16 | 0.97781 | -0.42603 | 0 | 0
17 | 0.98852 | -0.21905 | 0.0081361 | 0.0020391
18 | 0.99158 | -0.15988 | 0.0081523 | 0.0020432
19 | 0.97937 | -0.39599 | 0.0019477 | 0.00048815
20 | 0.97944 | -0.39476 | 0.0010061 | 0.00025216
21 | 0.97949 | -0.39378 | 0.0021861 | 0.00054789
22 | 0.97646 | -0.45317 | 0 | 0
23 | 0.97853 | -0.41206 | 0.0078378 | 0.0019643
24 | 0.97788 | -0.42461 | 0 | 0
25 | 0.97707 | -0.44047 | 0.012096 | 0.0030316
26 | 0.97656 | -0.45049 | 0.011978 | 0.0030019
27 | 0.97346 | -0.51153 | 0 | 0
28 | 0.97424 | -0.49619 | 0.01201 | 0.0030099
29 | 0.97289 | -0.52278 | 0.030754 | 0.0077076
30 | 0.99839 | -0.030395 | 0 | 0
31 | 0.99935 | -0.012205 | 0.013288 | 0.0033303
32 | 0.998 | -0.037751 | 0.015135 | 0.0037933
33 | 0.97566 | -0.46816 | 0.01206 | 0.0030226
34 | 0.97567 | -0.46814 | 0.012063 | 0.0030234
35 | 0.97626 | -0.45644 | 0.0094665 | 0.0023725
36 | 0.97155 | -0.54802 | 0.023889 | 0.005987
37 | 0.97435 | -0.49277 | 0 | 0
38 | 0.97103 | -0.55833 | 0 | 0
39 | 0.9753 | -0.474 | 0.036304 | 0.0090987
40 | 0.971 | -0.55899 | 0 | 0
41 | 0.98801 | -0.22735 | 0.012717 | 0.0031871
42 | 0.99483 | -0.097497 | 0 | 0
43 | 0.97018 | -0.5751 | 0 | 0
44 | 0.97062 | -0.56648 | 0 | 0
45 | 0.97004 | -0.57795 | 0.0032989 | 0.00082678
46 | 0.97066 | -0.56568 | 0.0039128 | 0.00098063
47 | 0.97084 | -0.56206 | 0.0020733 | 0.00051961
48 | 0.9751 | -0.47985 | 0.026747 | 0.0067034
49 | 0.98847 | -0.21988 | 0.0048884 | 0.0012252
50 | 0.99257 | -0.14078 | 0 | 0
51 | 0.98834 | -0.2224 | 0.0050932 | 0.0012765
52 | 0.99571 | -0.081127 | 0.011427 | 0.0028638
53 | 0.99095 | -0.17178 | 0.0036479 | 0.00091426
54 | 0.98832 | -0.22293 | 0.0049555 | 0.001242
55 | 0.9962 | -0.071869 | 0.012502 | 0.0031332
56 | 0.98963 | -0.19706 | 0.030012 | 0.0075216
57 | 0.97235 | -0.53349 | 0.018575 | 0.0046554
58 | 0.97213 | -0.53783 | 0.0073004 | 0.0018296
59 | 0.97171 | -0.54608 | 0.0056768 | 0.0014227
60 | 0.97168 | -0.5467 | 0.0052808 | 0.0013235
61 | 0.9754 | -0.47326 | 0.0064246 | 0.0016101
62 | 0.97157 | -0.5489 | 0.0059826 | 0.0014994
63 | 0.97585 | -0.46443 | 0 | 0
64 | 1 | 0 | -0.51586 | -0.13223
65 | 0.99794 | -0.038859 | 0.0089596 | 0.0022455
66 | 0.99838 | -0.030498 | 0.013993 | 0.003507
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.20986 | 0.053106 | -0.20977 | -0.053049 | 8.9278e-05 | 5.687e-05 | 0.31803 | 0.31803 | 0.31803 | 0.98246 | -0.33536 | 0.982 | -0.34423 | 29.1235
1 | -0.21546 | -0.054509 | 0.21588 | 0.054779 | 0.00042235 | 0.0002691 | 0.32651 | 0.32651 | 0.32651 | 0.98246 | -0.33536 | 0.98456 | -0.2946 | 29.9003
2 | 0.20489 | 0.051828 | -0.20475 | -0.051735 | 0.00014521 | 9.2479e-05 | 0.31064 | 0.31064 | 0.31064 | 0.982 | -0.34423 | 0.98124 | -0.35901 | 28.4473
3 | 0.0074254 | 0.0018611 | -0.0074246 | -0.0018608 | 7.2709e-07 | 2.6957e-07 | 0.011222 | 0.011222 | 0.011222 | 0.98456 | -0.2946 | 0.98446 | -0.29665 | 3.0831
4 | -0.2233 | -0.05664 | 0.22359 | 0.056823 | 0.00028783 | 0.00018344 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.98456 | -0.2946 | 0.98595 | -0.26782 | 30.9279
5 | 0.19831 | 0.050121 | -0.19816 | -0.050029 | 0.00014464 | 9.2084e-05 | 0.30088 | 0.30088 | 0.30088 | 0.98124 | -0.35901 | 0.98046 | -0.37424 | 27.5531
6 | -0.22878 | -0.058124 | 0.22895 | 0.058229 | 0.0001648 | 0.00010505 | 0.34557 | 0.34556 | 0.34557 | 0.98595 | -0.26782 | 0.98672 | -0.25287 | 31.6452
7 | 0.19049 | 0.048107 | -0.19042 | -0.04806 | 7.4249e-05 | 4.7251e-05 | 0.28924 | 0.28924 | 0.28924 | 0.98046 | -0.37424 | 0.98004 | -0.38237 | 26.4871
8 | -0.23325 | -0.059308 | 0.23326 | 0.059311 | 3.5965e-06 | 2.2929e-06 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.98672 | -0.25287 | 0.98674 | -0.25255 | 32.2399
9 | 0.17802 | 0.044953 | -0.17786 | -0.044851 | 0.00015972 | 0.00010156 | 0.27042 | 0.27042 | 0.27042 | 0.98004 | -0.38237 | 0.97908 | -0.40112 | 24.7636
10 | -0.23793 | -0.060483 | 0.23807 | 0.060571 | 0.00013854 | 8.8333e-05 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.98674 | -0.25255 | 0.98737 | -0.24047 | 32.8857
11 | 0.17024 | 0.042941 | -0.17015 | -0.042885 | 8.9117e-05 | 5.6634e-05 | 0.25884 | 0.25884 | 0.25884 | 0.97908 | -0.40112 | 0.97853 | -0.41206 | 23.7029
12 | -0.23807 | -0.060571 | 0.23857 | 0.060889 | 0.00049928 | 0.00031835 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.98737 | -0.24047 | 0.98963 | -0.19706 | 32.8857
13 | -0.047695 | -0.012072 | 0.047858 | 0.012175 | 0.00016304 | 0.00010327 | 0.071983 | 0.071982 | 0.071983 | 0.98653 | -0.25711 | 0.99021 | -0.18616 | 19.7755
14 | 0.032208 | 0.0081907 | -0.031998 | -0.0080597 | 0.00020933 | 0.00013098 | 0.048623 | 0.048624 | 0.048624 | 0.98653 | -0.25711 | 0.97953 | -0.39295 | 13.3581
15 | 0.023111 | 0.0058058 | -0.023075 | -0.0057836 | 3.6213e-05 | 2.2149e-05 | 0.034735 | 0.034735 | 0.034735 | 0.99021 | -0.18616 | 0.98852 | -0.21905 | 9.5426
16 | -0.07097 | -0.017981 | 0.071059 | 0.018038 | 8.9724e-05 | 5.7153e-05 | 0.10672 | 0.10672 | 0.10672 | 0.99021 | -0.18616 | 0.99158 | -0.15988 | 29.3179
17 | 0.0021862 | 0.00054768 | -0.0021861 | -0.00054789 | 8.622e-08 | -2.0721e-07 | 0.003321 | 0.0033211 | 0.0033211 | 0.97953 | -0.39295 | 0.97949 | -0.39378 | 0.91239
18 | 0.026858 | 0.0067723 | -0.026781 | -0.0067245 | 7.7173e-05 | 4.7841e-05 | 0.040815 | 0.040816 | 0.040816 | 0.97953 | -0.39295 | 0.97646 | -0.45317 | 11.2131
19 | 0.0029542 | 0.00073968 | -0.002954 | -0.00073995 | 2.5461e-07 | -2.6139e-07 | 0.0044876 | 0.0044877 | 0.0044877 | 0.97953 | -0.39295 | 0.97944 | -0.39476 | 1.2329
20 | -0.012022 | -0.003013 | 0.012025 | 0.0030148 | 3.4728e-06 | 1.8758e-06 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.9775 | -0.43209 | 0.97781 | -0.42603 | 5.0276
21 | -0.012025 | -0.0030148 | 0.012026 | 0.0030153 | 8.1243e-07 | 4.388e-07 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.97781 | -0.42603 | 0.97788 | -0.42461 | 5.0276
22 | 0.014939 | 0.0037445 | -0.014938 | -0.0037442 | 5.9152e-07 | 3.3859e-07 | 0.022488 | 0.022488 | 0.022488 | 0.98852 | -0.21905 | 0.98847 | -0.21988 | 6.178
23 | -0.079212 | -0.020082 | 0.079284 | 0.020128 | 7.2791e-05 | 4.6409e-05 | 0.11895 | 0.11895 | 0.11895 | 0.99158 | -0.15988 | 0.99257 | -0.14078 | 32.6787
24 | -0.0019477 | -0.00048815 | 0.0019478 | 0.00048778 | 1.1387e-07 | -3.6349e-07 | 0.0029593 | 0.0029591 | 0.0029593 | 0.97937 | -0.39599 | 0.97944 | -0.39476 | 0.81299
25 | 0.026781 | 0.0067245 | -0.026747 | -0.0067034 | 3.404e-05 | 2.1105e-05 | 0.040816 | 0.040816 | 0.040816 | 0.97646 | -0.45317 | 0.9751 | -0.47985 | 11.2131
26 | 0.16232 | 0.04092 | -0.16222 | -0.040858 | 9.7477e-05 | 6.1904e-05 | 0.24692 | 0.24692 | 0.24692 | 0.97853 | -0.41206 | 0.97788 | -0.42461 | 22.6115
27 | 0.15019 | 0.037843 | -0.15008 | -0.037771 | 0.00011382 | 7.2192e-05 | 0.22862 | 0.22862 | 0.22862 | 0.97788 | -0.42461 | 0.97707 | -0.44047 | 20.9356
28 | 0.13798 | 0.034739 | -0.13792 | -0.034697 | 6.6042e-05 | 4.1818e-05 | 0.2102 | 0.2102 | 0.2102 | 0.97707 | -0.44047 | 0.97656 | -0.45049 | 19.2487
29 | 0.12594 | 0.031696 | -0.1259 | -0.031673 | 3.5834e-05 | 2.2642e-05 | 0.19194 | 0.19194 | 0.19194 | 0.97656 | -0.45049 | 0.97626 | -0.45644 | 17.5774
30 | -0.073644 | -0.018485 | 0.073697 | 0.018519 | 5.393e-05 | 3.4374e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.97346 | -0.51153 | 0.97424 | -0.49619 | 30.9287
31 | 0.073644 | 0.018485 | -0.073604 | -0.018459 | 3.9503e-05 | 2.5179e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.97346 | -0.51153 | 0.97289 | -0.52278 | 30.9287
32 | -0.085707 | -0.021529 | 0.085801 | 0.021589 | 9.3889e-05 | 5.9907e-05 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.97424 | -0.49619 | 0.9754 | -0.47326 | 35.968
33 | 0.04285 | 0.010752 | -0.042828 | -0.010738 | 2.1859e-05 | 1.3821e-05 | 0.065543 | 0.065543 | 0.065543 | 0.97289 | -0.52278 | 0.97235 | -0.53349 | 18.0064
34 | -0.099091 | -0.025509 | 0.099178 | 0.025564 | 8.7762e-05 | 5.4908e-05 | 0.14793 | 0.14793 | 0.14793 | 0.99839 | -0.030395 | 0.99935 | -0.012205 | 13.5464
35 | 0.099091 | 0.025509 | -0.099055 | -0.025486 | 3.5441e-05 | 2.2174e-05 | 0.14793 | 0.14793 | 0.14793 | 0.99839 | -0.030395 | 0.998 | -0.037751 | 13.5464
36 | -0.11247 | -0.028894 | 0.11253 | 0.028936 | 6.6708e-05 | 4.1947e-05 | 0.16771 | 0.16771 | 0.16771 | 0.99935 | -0.012205 | 1 | 0 | 15.3582
37 | 0.08392 | 0.021693 | -0.083676 | -0.021539 | 0.00024394 | 0.00015397 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.998 | -0.037751 | 0.99483 | -0.097497 | 17.22
38 | -0.01206 | -0.0030226 | 0.01206 | 0.0030226 | 1.4816e-08 | 8.025e-09 | 0.018394 | 0.018394 | 0.018394 | 0.97566 | -0.46816 | 0.97567 | -0.46814 | 5.0532
39 | -0.024124 | -0.006046 | 0.024128 | 0.0060486 | 4.259e-06 | 2.621e-06 | 0.036792 | 0.036792 | 0.036792 | 0.97567 | -0.46814 | 0.97585 | -0.46443 | 10.1077
40 | 0.11644 | 0.0293 | -0.11639 | -0.029272 | 4.4444e-05 | 2.8021e-05 | 0.17752 | 0.17752 | 0.17752 | 0.97626 | -0.45644 | 0.97585 | -0.46443 | 16.2561
41 | -0.033183 | -0.0083162 | 0.03327 | 0.0083712 | 8.7595e-05 | 5.4938e-05 | 0.050823 | 0.050822 | 0.050823 | 0.97155 | -0.54802 | 0.97435 | -0.49277 | 13.9622
42 | 0.0092943 | 0.0023292 | -0.0092897 | -0.002327 | 4.559e-06 | 2.1752e-06 | 0.014235 | 0.014235 | 0.014235 | 0.97155 | -0.54802 | 0.97103 | -0.55833 | 3.9108
43 | -0.03327 | -0.0083712 | 0.0333 | 0.0083899 | 2.9866e-05 | 1.873e-05 | 0.050822 | 0.050822 | 0.050822 | 0.97435 | -0.49277 | 0.9753 | -0.474 | 13.9621
44 | 0.0092897 | 0.002327 | -0.0092894 | -0.0023269 | 2.9264e-07 | 1.3965e-07 | 0.014235 | 0.014235 | 0.014235 | 0.97103 | -0.55833 | 0.971 | -0.55899 | 3.9108
45 | -0.069604 | -0.017489 | 0.070434 | 0.018017 | 0.00083005 | 0.00052875 | 0.10621 | 0.10621 | 0.10621 | 0.9753 | -0.474 | 0.98801 | -0.22735 | 29.1788
46 | 0.0092894 | 0.0023269 | -0.0092881 | -0.0023262 | 1.3588e-06 | 6.4849e-07 | 0.014235 | 0.014235 | 0.014235 | 0.971 | -0.55899 | 0.97084 | -0.56206 | 3.9108
47 | -0.083151 | -0.021204 | 0.083676 | 0.021539 | 0.00052493 | 0.00033481 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.98801 | -0.22735 | 0.99483 | -0.097497 | 34.4401
48 | -0.0032993 | -0.00082649 | 0.0033007 | 0.00082561 | 1.3549e-06 | -8.7632e-07 | 0.0050602 | 0.0050596 | 0.0050602 | 0.97018 | -0.5751 | 0.97062 | -0.56648 | 1.3902
49 | 0.0032993 | 0.00082649 | -0.0032989 | -0.00082678 | 4.4659e-07 | -2.884e-07 | 0.0050602 | 0.0050604 | 0.0050604 | 0.97018 | -0.5751 | 0.97004 | -0.57795 | 1.3902
50 | -0.0033007 | -0.00082561 | 0.0033008 | 0.00082553 | 1.2563e-07 | -8.1353e-08 | 0.0050596 | 0.0050595 | 0.0050596 | 0.97062 | -0.56648 | 0.97066 | -0.56568 | 1.39
51 | -0.0072136 | -0.0018062 | 0.0072148 | 0.0018066 | 1.2424e-06 | 4.6016e-07 | 0.011058 | 0.011058 | 0.011058 | 0.97066 | -0.56568 | 0.97084 | -0.56206 | 3.0378
52 | 0.01005 | 0.002519 | -0.010049 | -0.0025184 | 1.2091e-06 | 5.9329e-07 | 0.015129 | 0.015129 | 0.015129 | 0.98847 | -0.21988 | 0.98834 | -0.2224 | 4.1563
53 | -0.35225 | -0.089923 | 0.35327 | 0.090574 | 0.0010185 | 0.00065073 | 0.52866 | 0.52866 | 0.52866 | 0.99257 | -0.14078 | 0.99571 | -0.081127 | 48.4125
54 | 0.27297 | 0.069795 | -0.27256 | -0.069534 | 0.00040884 | 0.0002609 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.99257 | -0.14078 | 0.99095 | -0.17178 | 37.5196
55 | 0.0049556 | 0.001242 | -0.0049555 | -0.001242 | 1.2375e-07 | 3.2299e-09 | 0.0074609 | 0.007461 | 0.007461 | 0.98834 | -0.2224 | 0.98832 | -0.22293 | 2.0497
56 | -0.3647 | -0.093438 | 0.36486 | 0.093542 | 0.00016369 | 0.00010459 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.99571 | -0.081127 | 0.9962 | -0.071869 | 49.9762
57 | 0.26891 | 0.06862 | -0.26858 | -0.068411 | 0.00032789 | 0.00020923 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.99095 | -0.17178 | 0.98963 | -0.19706 | 37.018
58 | -0.37736 | -0.096675 | 0.37797 | 0.097062 | 0.00060469 | 0.00038641 | 0.56441 | 0.56441 | 0.56441 | 0.9962 | -0.071869 | 0.99794 | -0.038859 | 51.6862
59 | 0.024253 | 0.0060826 | -0.024248 | -0.0060795 | 5.0204e-06 | 3.0925e-06 | 0.037117 | 0.037117 | 0.037117 | 0.97235 | -0.53349 | 0.97213 | -0.53783 | 10.197
60 | 0.016948 | 0.0042499 | -0.016941 | -0.0042459 | 6.6582e-06 | 3.9343e-06 | 0.025943 | 0.025943 | 0.025943 | 0.97213 | -0.53783 | 0.97171 | -0.54608 | 7.1271
61 | 0.011264 | 0.0028232 | -0.011264 | -0.002823 | 3.3273e-07 | 1.7601e-07 | 0.01725 | 0.01725 | 0.01725 | 0.97171 | -0.54608 | 0.97168 | -0.5467 | 4.7389
62 | 0.0059832 | 0.0014995 | -0.0059826 | -0.0014994 | 6.2738e-07 | 1.5471e-07 | 0.0091626 | 0.0091627 | 0.0091627 | 0.97168 | -0.5467 | 0.97157 | -0.5489 | 2.5172
63 | -0.092226 | -0.023199 | 0.092265 | 0.023224 | 3.8912e-05 | 2.4838e-05 | 0.14072 | 0.14072 | 0.14072 | 0.9754 | -0.47326 | 0.97585 | -0.46443 | 38.6606
64 | 0.40167 | 0.10329 | -0.40108 | -0.10291 | 0.00059445 | 0.00037992 | 0.59863 | 0.59863 | 0.59863 | 1 | 0 | 0.99838 | -0.030498 | 54.8194
65 | -0.38693 | -0.099307 | 0.38708 | 0.099408 | 0.00015707 | 0.00010038 | 0.57777 | 0.57777 | 0.57777 | 0.99794 | -0.038859 | 0.99838 | -0.030498 | 52.9096

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52511 | 0.13455

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056001 | 0.0014035
1 | 0.0048738 | 0.0012215
2 | 0.0064392 | 0.0016138
3 | 0.0074246 | 0.0018608
4 | 0.0051899 | 0.0013007
5 | 0.0076701 | 0.0019223
6 | 0.004307 | 0.0010794
7 | 0.012396 | 0.0031067
8 | 0.0046764 | 0.001172
9 | 0.0076212 | 0.00191
10 | 0.015488 | 0.0038815
11 | 0.012022 | 0.003013
12 | 0.0081361 | 0.0020391
13 | 0.0081523 | 0.0020432
14 | 0.0019477 | 0.00048815
15 | 0.0010061 | 0.00025216
16 | 0.0021861 | 0.00054789
17 | 0.0078378 | 0.0019643
18 | 0.012096 | 0.0030316
19 | 0.011978 | 0.0030019
20 | 0.01201 | 0.0030099
21 | 0.030754 | 0.0077076
22 | 0.013288 | 0.0033303
23 | 0.015135 | 0.0037933
24 | 0.01206 | 0.0030226
25 | 0.012063 | 0.0030234
26 | 0.0094665 | 0.0023725
27 | 0.023889 | 0.005987
28 | 0.036304 | 0.0090987
29 | 0.012717 | 0.0031871
30 | 0.0032989 | 0.00082678
31 | 0.0039128 | 0.00098063
32 | 0.0020733 | 0.00051961
33 | 0.026747 | 0.0067034
34 | 0.0048884 | 0.0012252
35 | 0.0050932 | 0.0012765
36 | 0.011427 | 0.0028638
37 | 0.0036479 | 0.00091426
38 | 0.0049555 | 0.001242
39 | 0.012502 | 0.0031332
40 | 0.030012 | 0.0075216
41 | 0.018575 | 0.0046554
42 | 0.0073004 | 0.0018296
43 | 0.0056768 | 0.0014227
44 | 0.0052808 | 0.0013235
45 | 0.0064246 | 0.0016101
46 | 0.0059826 | 0.0014994
47 | 0.0092516 | 0.0023187
48 | 0.0089596 | 0.0022455
49 | 0.013993 | 0.003507

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1