## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1632-10_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1632-10_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1632-10_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1632-10_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1632-10_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1632-10_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1632-10_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1632-10_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1632-10_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1632-10_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1632-10_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1632-10_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1632-10_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1632-10_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1632-10_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1632-10_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1632-10_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1632-10_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1632-10_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1632-10_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1632-10_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1632-10_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1632-10_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1632-10_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1632-10_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1632-10_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1632-10_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1632-10_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1632-10_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1632-10_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1632-10_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1632-10_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1632-10_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1632-10_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1632-10_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1632-10_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1632-10_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1632-10_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1632-10_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1632-10_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1632-10_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1632-10_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1632-10_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1632-10_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1632-10_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1632-10_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1632-10_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1632-10_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1632-10_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1632-10_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1632-10_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1632-10_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1632-10_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1632-10_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1632-10_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1632-10_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1632-10_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1632-10_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1632-10_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1632-10_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1632-10_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1632-10_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1632-10_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1632-10_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1632-10_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1632-10_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1632-10_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1632-10_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_144_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1632-10_0_5_load_0 | 0 | 0.0049259 | 0.0012346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1632-10_0_5_load_1 | 1 | 0.02924 | 0.0073281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1632-10_0_5_load_43 | 3 | 0.021228 | 0.0053201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1632-10_0_5_load_44 | 4 | 0.0043719 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1632-10_0_5_load_22 | 5 | 0.0039408 | 0.00098766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1632-10_0_5_load_17 | 8 | 0.023455 | 0.0058783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1632-10_0_5_load_29 | 10 | 0.0037577 | 0.00094176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1632-10_0_5_load_28 | 11 | 0.074201 | 0.018596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1632-10_0_5_load_38 | 14 | 0.010105 | 0.0025325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1632-10_0_5_load_26 | 16 | 0.0027782 | 0.00069628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1632-10_0_5_load_33 | 18 | 0.0066724 | 0.0016723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1632-10_0_5_load_35 | 19 | 0.0065253 | 0.0016354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1632-10_0_5_load_40 | 20 | 0.0085942 | 0.0021539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1632-10_0_5_load_66 | 21 | 0.0099463 | 0.0024928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1632-10_0_5_load_34 | 23 | 0.006371 | 0.0015967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1632-10_0_5_load_30 | 24 | 0.0065361 | 0.0016381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1632-10_0_5_load_45 | 25 | 0.0085892 | 0.0021527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1632-10_0_5_load_47 | 26 | 0.0036475 | 0.00091416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1632-10_0_5_load_20 | 27 | 0.0039705 | 0.00099511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1632-10_0_5_load_18 | 28 | 0.028385 | 0.0071139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1632-10_0_5_load_53 | 29 | 0.0039538 | 0.00099092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1632-10_0_5_load_48 | 30 | 0.0036662 | 0.00091885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1632-10_0_5_load_56 | 31 | 0.0059045 | 0.0014798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1632-10_0_5_load_55 | 32 | 0.0038585 | 0.00096704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1632-10_0_5_load_64 | 33 | 0.0074883 | 0.0018768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1632-10_0_5_load_63 | 34 | 0.0062586 | 0.0015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1632-10_0_5_load_36 | 36 | 0.0086182 | 0.0021599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1632-10_0_5_load_41 | 37 | 0.0079371 | 0.0019892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1632-10_0_5_load_67 | 38 | 0.012164 | 0.0030485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1632-10_0_5_load_31 | 39 | 0.0096232 | 0.0024118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1632-10_0_5_load_19 | 40 | 0.021936 | 0.0054977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1632-10_0_5_load_46 | 41 | 0.021708 | 0.0054404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1632-10_0_5_load_21 | 42 | 0.012693 | 0.0031811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1632-10_0_5_load_23 | 43 | 0.0062994 | 0.0015788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1632-10_0_5_load_24 | 44 | 0.0069932 | 0.0017527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1632-10_0_5_load_27 | 45 | 0.021667 | 0.0054303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1632-10_0_5_load_51 | 46 | 0.0038236 | 0.00095827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1632-10_0_5_load_32 | 47 | 0.0066257 | 0.0016606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1632-10_0_5_load_39 | 48 | 0.0058008 | 0.0014538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1632-10_0_5_load_72 | 49 | 0.0063972 | 0.0016033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1632-10_0_5_load_65 | 51 | 0.0083408 | 0.0020904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1632-10_0_5_load_60 | 52 | 0.0066812 | 0.0016745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1632-10_0_5_load_42 | 53 | 0.0087893 | 0.0022028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1632-10_0_5_load_58 | 54 | 0.0055535 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1632-10_0_5_load_73 | 55 | 0.0059336 | 0.0014871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1632-10_0_5_load_49 | 56 | 0.0038603 | 0.00096749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1632-10_0_5_load_50 | 57 | 0.0038212 | 0.00095769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1632-10_0_5_load_52 | 58 | 0.0038373 | 0.00096172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1632-10_0_5_load_54 | 59 | 0.0038358 | 0.00096133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1632-10_0_5_load_57 | 60 | 0.0055708 | 0.0013962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1632-10_0_5_load_59 | 61 | 0.0083431 | 0.002091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1632-10_0_5_load_61 | 62 | 0.0057138 | 0.001432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1632-10_0_5_load_62 | 63 | 0.0057806 | 0.0014488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1632-10_0_5_load_68 | 64 | 0.0058522 | 0.0014667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1632-10_0_5_load_69 | 65 | 0.0057689 | 0.0014458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1632-10_0_5_load_70 | 66 | 0.0058837 | 0.0014746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1632-10_0_5_load_71 | 67 | 0.0061879 | 0.0015508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1632-10_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0003192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1632-10_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0095175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1632-10_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1632-10_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1632-10_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1632-10_0_5_line_5 |  | 3 | 25 | 0.0024423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1632-10_0_5_line_6 |  | 4 | 26 | 0.01036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1632-10_0_5_line_7 |  | 5 | 27 | 0.00052343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1632-10_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1632-10_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.021144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1632-10_0_5_line_10 |  | 7 | 20 | 0.035846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1632-10_0_5_line_11 |  | 8 | 28 | 0.010524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1632-10_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.034081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1632-10_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.010089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1632-10_0_5_line_14 |  | 10 | 29 | 0.0039127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1632-10_0_5_line_15 |  | 10 | 30 | 0.0055643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1632-10_0_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1632-10_0_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1632-10_0_5_line_18 |  | 13 | 21 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1632-10_0_5_line_19 |  | 13 | 15 | 0.040399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1632-10_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.046369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1632-10_0_5_line_21 |  | 16 | 35 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1632-10_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0086862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1632-10_0_5_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0087062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1632-10_0_5_line_24 |  | 18 | 22 | 0.0068611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1632-10_0_5_line_25 |  | 19 | 36 | 0.0021609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1632-10_0_5_line_26 |  | 20 | 37 | 0.0038509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1632-10_0_5_line_27 |  | 21 | 38 | 0.0048919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1632-10_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.011258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1632-10_0_5_line_29 |  | 22 | 24 | 0.0083101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1632-10_0_5_line_30 |  | 24 | 39 | 0.00048321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1632-10_0_5_line_31 |  | 25 | 41 | 0.0025942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1632-10_0_5_line_32 |  | 26 | 30 | 0.0049503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1632-10_0_5_line_33 |  | 27 | 42 | 0.0034699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1632-10_0_5_line_34 |  | 28 | 40 | 0.0053241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1632-10_0_5_line_35 |  | 29 | 46 | 0.0052548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1632-10_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0056242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1632-10_0_5_line_37 |  | 32 | 59 | 0.0052397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1632-10_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.006016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1632-10_0_5_line_39 |  | 34 | 63 | 0.00048932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1632-10_0_5_line_40 |  | 35 | 45 | 0.001783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1632-10_0_5_line_41 |  | 35 | 43 | 0.013878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1632-10_0_5_line_42 |  | 36 | 50 | 0.0044237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1632-10_0_5_line_43 |  | 37 | 53 | 0.005575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1632-10_0_5_line_44 |  | 38 | 64 | 0.0011272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1632-10_0_5_line_45 |  | 39 | 47 | 0.0053275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1632-10_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0051263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1632-10_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.020811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1632-10_0_5_line_48 |  | 46 | 56 | 0.005185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1632-10_0_5_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0018861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1632-10_0_5_line_50 |  | 48 | 49 | 0.0038504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1632-10_0_5_line_51 |  | 49 | 55 | 0.001659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1632-10_0_5_line_52 |  | 50 | 51 | 0.017209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1632-10_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.011376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1632-10_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.0055338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1632-10_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0051769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1632-10_0_5_line_56 |  | 54 | 60 | 0.0054309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1632-10_0_5_line_57 |  | 55 | 67 | 0.0038643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1632-10_0_5_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0051975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1632-10_0_5_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0051983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1632-10_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0052225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1632-10_0_5_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0066219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1632-10_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0067974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1632-10_0_5_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0052921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1632-10_0_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.007397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1632-10_0_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0054798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1632-10_0_5_line_66 |  | 66 | 67 | 0.0016916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1632-10_0_5_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2724676.1237 | 1210302.8305 | 2724676.3593 | 1210303.0459
1 | 2724683.3828 | 1210309.4687 | 2724676.3593 | 1210303.0459
2 | 2724683.3828 | 1210309.4687 | 2724694.9434 | 1210297.3944
3 | 2724683.3828 | 1210309.4687 | 2724676.4473 | 1210316.4624 | 2724673.4718 | 1210319.8696 | 2724672.83 | 1210320.4566
4 | 2724683.3828 | 1210309.4687 | 2724693.983 | 1210314.9558
5 | 2724696.6324 | 1210295.6303 | 2724694.9434 | 1210297.3944
6 | 2724665.1857 | 1210327.4489 | 2724672.83 | 1210320.4566
7 | 2724694.4479 | 1210315.1964 | 2724693.983 | 1210314.9558
8 | 2724727.5545 | 1210263.3341 | 2724736.2967 | 1210267.0197 | 2724738.7205 | 1210268.1824
9 | 2724727.5545 | 1210263.3341 | 2724712.9317 | 1210278.6067
10 | 2724738.7205 | 1210268.1824 | 2724737.2642 | 1210279.2827 | 2724725.9208 | 1210301.1685
11 | 2724712.9317 | 1210278.6067 | 2724705.6538 | 1210286.2081
12 | 2724657.4272 | 1210334.5456 | 2724652.5724 | 1210348.9331 | 2724650.8787 | 1210353.2121 | 2724647.0101 | 1210366.9752
13 | 2724647.0101 | 1210366.9752 | 2724655.8181 | 1210362.0554
14 | 2724657.4272 | 1210334.5456 | 2724654.7557 | 1210337.4043
15 | 2724657.4272 | 1210334.5456 | 2724661.533 | 1210330.7901
16 | 2724705.693 | 1210395.8014 | 2724726.4732 | 1210392.0662
17 | 2724705.693 | 1210395.8014 | 2724710.5925 | 1210384.378
18 | 2724726.4732 | 1210392.0662 | 2724729.4267 | 1210381.2377
19 | 2724726.4732 | 1210392.0662 | 2724724.6231 | 1210402.3688 | 2724718.6876 | 1210431.7007
20 | 2724718.6876 | 1210431.7007 | 2724735.3584 | 1210434.329 | 2724764.7398 | 1210436.8886
21 | 2724760.9263 | 1210432.8624 | 2724763.3168 | 1210433.0681 | 2724765.586 | 1210433.2602 | 2724770.0253 | 1210433.6533 | 2724769.7963 | 1210437.3291 | 2724764.7398 | 1210436.8886
22 | 2724732.6358 | 1210332.9829 | 2724740.6937 | 1210336.2267
23 | 2724732.6358 | 1210332.9829 | 2724724.6116 | 1210329.605
24 | 2724747.0584 | 1210338.7889 | 2724740.6937 | 1210336.2267
25 | 2724722.62 | 1210328.7667 | 2724724.6116 | 1210329.605
26 | 2724725.9208 | 1210301.1685 | 2724724.1488 | 1210304.5875
27 | 2724729.4267 | 1210381.2377 | 2724729.5281 | 1210380.8659 | 2724730.858 | 1210377.6245 | 2724731.2441 | 1210376.6989
28 | 2724747.0584 | 1210338.7889 | 2724751.3233 | 1210328.3702
29 | 2724747.0584 | 1210338.7889 | 2724743.859 | 1210346.4584
30 | 2724743.673 | 1210346.9043 | 2724743.859 | 1210346.4584
31 | 2724696.6324 | 1210295.6303 | 2724698.4265 | 1210293.7565
32 | 2724665.1857 | 1210327.4489 | 2724661.533 | 1210330.7901
33 | 2724694.4479 | 1210315.1964 | 2724697.5294 | 1210316.7915
34 | 2724701.9717 | 1210290.0537 | 2724705.6538 | 1210286.2081
35 | 2724654.7557 | 1210337.4043 | 2724651.1678 | 1210341.2435
36 | 2724633.3859 | 1210360.2709 | 2724629.5457 | 1210364.38
37 | 2724633.3859 | 1210360.2709 | 2724636.9635 | 1210356.4427
38 | 2724699.8068 | 1210370.346 | 2724702.2712 | 1210364.8579
39 | 2724702.2712 | 1210364.8579 | 2724702.4717 | 1210364.4115
40 | 2724761.0775 | 1210431.0865 | 2724760.9263 | 1210432.8624
41 | 2724760.9263 | 1210432.8624 | 2724758.5586 | 1210432.6572 | 2724756.487 | 1210432.4693 | 2724747.1004 | 1210431.6607
42 | 2724718.5428 | 1210327.0504 | 2724722.62 | 1210328.7667
43 | 2724724.1488 | 1210304.5875 | 2724721.5833 | 1210309.5372
44 | 2724731.2441 | 1210376.6989 | 2724731.6781 | 1210375.6586
45 | 2724741.6219 | 1210351.8212 | 2724743.673 | 1210346.9043
46 | 2724701.9717 | 1210290.0537 | 2724698.4265 | 1210293.7565
47 | 2724746.3622 | 1210413.8822 | 2724745.7276 | 1210420.5574 | 2724744.7699 | 1210429.6332 | 2724744.0411 | 1210431.3971 | 2724747.1004 | 1210431.6607
48 | 2724647.6275 | 1210345.0318 | 2724651.1678 | 1210341.2435
49 | 2724740.8958 | 1210353.5619 | 2724741.6219 | 1210351.8212
50 | 2724740.8958 | 1210353.5619 | 2724739.4134 | 1210357.1155
51 | 2724738.7747 | 1210358.6466 | 2724739.4134 | 1210357.1155
52 | 2724718.5428 | 1210327.0504 | 2724713.5916 | 1210324.9564 | 2724719.0369 | 1210314.4503
53 | 2724718.5428 | 1210327.0504 | 2724714.5075 | 1210337.6864
54 | 2724719.0369 | 1210314.4503 | 2724721.5833 | 1210309.5372
55 | 2724712.546 | 1210342.4732 | 2724713.2563 | 1210340.9839 | 2724714.5075 | 1210337.6864
56 | 2724710.2078 | 1210347.375 | 2724712.546 | 1210342.4732
57 | 2724738.7747 | 1210358.6466 | 2724737.2869 | 1210362.2131
58 | 2724647.6275 | 1210345.0318 | 2724644.0787 | 1210348.8291
59 | 2724644.0787 | 1210348.8291 | 2724640.5294 | 1210352.627
60 | 2724640.5294 | 1210352.627 | 2724636.9635 | 1210356.4427
61 | 2724710.2078 | 1210347.375 | 2724708.7399 | 1210350.4524 | 2724707.424 | 1210353.3829
62 | 2724707.424 | 1210353.3829 | 2724704.6395 | 1210359.5838
63 | 2724702.4717 | 1210364.4115 | 2724704.6395 | 1210359.5838
64 | 2724734.5259 | 1210368.8318 | 2724731.6781 | 1210375.6586
65 | 2724734.5259 | 1210368.8318 | 2724736.6356 | 1210363.7743
66 | 2724736.6356 | 1210363.7743 | 2724737.2869 | 1210362.2131

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724676.1237 | 1210302.8305
1 | 2724676.3593 | 1210303.0459
2 | 2724683.3828 | 1210309.4687
3 | 2724694.9434 | 1210297.3944
4 | 2724672.83 | 1210320.4566
5 | 2724693.983 | 1210314.9558
6 | 2724727.5545 | 1210263.3341
7 | 2724738.7205 | 1210268.1824
8 | 2724712.9317 | 1210278.6067
9 | 2724647.0101 | 1210366.9752
10 | 2724657.4272 | 1210334.5456
11 | 2724655.8181 | 1210362.0554
12 | 2724705.693 | 1210395.8014
13 | 2724726.4732 | 1210392.0662
14 | 2724710.5925 | 1210384.378
15 | 2724718.6876 | 1210431.7007
16 | 2724764.7398 | 1210436.8886
17 | 2724732.6358 | 1210332.9829
18 | 2724740.6937 | 1210336.2267
19 | 2724724.6116 | 1210329.605
20 | 2724725.9208 | 1210301.1685
21 | 2724729.4267 | 1210381.2377
22 | 2724747.0584 | 1210338.7889
23 | 2724751.3233 | 1210328.3702
24 | 2724743.859 | 1210346.4584
25 | 2724696.6324 | 1210295.6303
26 | 2724665.1857 | 1210327.4489
27 | 2724694.4479 | 1210315.1964
28 | 2724705.6538 | 1210286.2081
29 | 2724654.7557 | 1210337.4043
30 | 2724661.533 | 1210330.7901
31 | 2724629.5457 | 1210364.38
32 | 2724633.3859 | 1210360.2709
33 | 2724699.8068 | 1210370.346
34 | 2724702.2712 | 1210364.8579
35 | 2724760.9263 | 1210432.8624
36 | 2724722.62 | 1210328.7667
37 | 2724724.1488 | 1210304.5875
38 | 2724731.2441 | 1210376.6989
39 | 2724743.673 | 1210346.9043
40 | 2724701.9717 | 1210290.0537
41 | 2724698.4265 | 1210293.7565
42 | 2724697.5294 | 1210316.7915
43 | 2724747.1004 | 1210431.6607
44 | 2724746.3622 | 1210413.8822
45 | 2724761.0775 | 1210431.0865
46 | 2724651.1678 | 1210341.2435
47 | 2724741.6219 | 1210351.8212
48 | 2724740.8958 | 1210353.5619
49 | 2724739.4134 | 1210357.1155
50 | 2724718.5428 | 1210327.0504
51 | 2724719.0369 | 1210314.4503
52 | 2724714.5075 | 1210337.6864
53 | 2724721.5833 | 1210309.5372
54 | 2724712.546 | 1210342.4732
55 | 2724738.7747 | 1210358.6466
56 | 2724647.6275 | 1210345.0318
57 | 2724644.0787 | 1210348.8291
58 | 2724640.5294 | 1210352.627
59 | 2724636.9635 | 1210356.4427
60 | 2724710.2078 | 1210347.375
61 | 2724707.424 | 1210353.3829
62 | 2724704.6395 | 1210359.5838
63 | 2724702.4717 | 1210364.4115
64 | 2724731.6781 | 1210375.6586
65 | 2724734.5259 | 1210368.8318
66 | 2724736.6356 | 1210363.7743
67 | 2724737.2869 | 1210362.2131
68 | 2724718.5428 | 1210327.0504

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9877 | -0.23606 | 0.0049259 | 0.0012346
1 | 0.9877 | -0.23603 | 0.02924 | 0.0073281
2 | 0.988 | -0.23023 | 0 | 0
3 | 0.98937 | -0.2038 | 0.021228 | 0.0053201
4 | 0.98627 | -0.26364 | 0.0043719 | 0.0010957
5 | 0.98777 | -0.23462 | 0.0039408 | 0.00098766
6 | 0.99232 | -0.14669 | 0 | 0
7 | 0.99317 | -0.1304 | 0 | 0
8 | 0.99085 | -0.17505 | 0.023455 | 0.0058783
9 | 0.98171 | -0.35251 | 0 | 0
10 | 0.98405 | -0.30688 | 0.0037577 | 0.00094176
11 | 0.98102 | -0.36605 | 0.074201 | 0.018596
12 | 0.99205 | -0.15262 | 0 | 0
13 | 0.99224 | -0.14885 | 0 | 0
14 | 0.99194 | -0.15484 | 0.010105 | 0.0025325
15 | 0.99085 | -0.17588 | 0 | 0
16 | 0.98924 | -0.207 | 0.0027782 | 0.00069628
17 | 0.99756 | -0.046447 | 0 | 0
18 | 0.99727 | -0.052063 | 0.0066724 | 0.0016723
19 | 0.99786 | -0.040822 | 0.0065253 | 0.0016354
20 | 0.99567 | -0.082604 | 0.0085942 | 0.0021539
21 | 0.99274 | -0.13935 | 0.0099463 | 0.0024928
22 | 0.99683 | -0.06054 | 0 | 0
23 | 0.99676 | -0.061799 | 0.006371 | 0.0015967
24 | 0.99581 | -0.080176 | 0.0065361 | 0.0016381
25 | 0.98948 | -0.20164 | 0.0085892 | 0.0021527
26 | 0.98514 | -0.2856 | 0.0036475 | 0.00091416
27 | 0.98777 | -0.23477 | 0.0039705 | 0.00099511
28 | 0.99018 | -0.1881 | 0.028385 | 0.0071139
29 | 0.98393 | -0.3092 | 0.0039538 | 0.00099092
30 | 0.98462 | -0.29578 | 0.0036662 | 0.00091885
31 | 0.98334 | -0.32071 | 0.0059045 | 0.0014798
32 | 0.98337 | -0.32011 | 0.0038585 | 0.00096704
33 | 0.99931 | -0.013286 | 0.0074883 | 0.0018768
34 | 0.99935 | -0.0125 | 0.0062586 | 0.0015686
35 | 0.98867 | -0.21814 | 0 | 0
36 | 0.99793 | -0.039364 | 0.0086182 | 0.0021599
37 | 0.99594 | -0.077337 | 0.0079371 | 0.0019892
38 | 0.993 | -0.13435 | 0.012164 | 0.0030485
39 | 0.99575 | -0.081263 | 0.0096232 | 0.0024118
40 | 0.98987 | -0.19403 | 0.021936 | 0.0054977
41 | 0.9896 | -0.19925 | 0.021708 | 0.0054404
42 | 0.98773 | -0.23556 | 0.012693 | 0.0031811
43 | 0.9885 | -0.22144 | 0.0062994 | 0.0015788
44 | 0.98837 | -0.22403 | 0.0069932 | 0.0017527
45 | 0.98863 | -0.21883 | 0.021667 | 0.0054303
46 | 0.98379 | -0.31194 | 0.0038236 | 0.00095827
47 | 0.99517 | -0.092359 | 0.0066257 | 0.0016606
48 | 0.99498 | -0.09607 | 0.0058008 | 0.0014538
49 | 0.99461 | -0.10326 | 0.0063972 | 0.0016033
50 | 0.9981 | -0.036214 | 0 | 0
51 | 0.99677 | -0.061562 | 0.0083408 | 0.0020904
52 | 0.9994 | -0.011415 | 0.0066812 | 0.0016745
53 | 0.99635 | -0.069524 | 0.0087893 | 0.0022028
54 | 1 | 0 | -0.55146 | -0.13971
55 | 0.99446 | -0.10617 | 0.0059336 | 0.0014871
56 | 0.98367 | -0.31428 | 0.0038603 | 0.00096749
57 | 0.98357 | -0.31627 | 0.0038212 | 0.00095769
58 | 0.98349 | -0.31791 | 0.0038373 | 0.00096172
59 | 0.98342 | -0.31919 | 0.0038358 | 0.00096133
60 | 0.99981 | -0.0037072 | 0.0055708 | 0.0013962
61 | 0.99961 | -0.0075857 | 0.0083431 | 0.002091
62 | 0.99945 | -0.010579 | 0.0057138 | 0.001432
63 | 0.99936 | -0.012382 | 0.0057806 | 0.0014488
64 | 0.99307 | -0.13295 | 0.0058522 | 0.0014667
65 | 0.99358 | -0.12305 | 0.0057689 | 0.0014458
66 | 0.99399 | -0.11516 | 0.0058837 | 0.0014746
67 | 0.99413 | -0.11255 | 0.0061879 | 0.0015508
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0049259 | -0.0012346 | 0.004926 | 0.0012346 | 6.5925e-09 | 1.3373e-10 | 0.0074212 | 0.0074212 | 0.0074212 | 0.9877 | -0.23606 | 0.9877 | -0.23603 | 2.0388
1 | -0.034166 | -0.0085627 | 0.034175 | 0.0085686 | 9.4557e-06 | 5.9298e-06 | 0.051472 | 0.051472 | 0.051472 | 0.9877 | -0.23603 | 0.988 | -0.23023 | 14.1406
2 | -0.17798 | -0.044868 | 0.17821 | 0.045012 | 0.00022538 | 0.00014381 | 0.26815 | 0.26815 | 0.26815 | 0.988 | -0.23023 | 0.98937 | -0.2038 | 36.8342
3 | 0.1232 | 0.031133 | -0.123 | -0.031007 | 0.00019699 | 0.00012588 | 0.18564 | 0.18564 | 0.18564 | 0.988 | -0.23023 | 0.98627 | -0.26364 | 51.0005
4 | 0.020609 | 0.0051668 | -0.020605 | -0.0051642 | 4.3125e-06 | 2.6072e-06 | 0.03104 | 0.03104 | 0.03104 | 0.988 | -0.23023 | 0.98777 | -0.23462 | 8.5274
5 | -0.19944 | -0.050332 | 0.19946 | 0.050345 | 2.0618e-05 | 1.307e-05 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.98937 | -0.2038 | 0.98948 | -0.20164 | 20.6099
6 | 0.11863 | 0.029911 | -0.11851 | -0.029832 | 0.00012454 | 7.9575e-05 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.98627 | -0.26364 | 0.98514 | -0.2856 | 49.1884
7 | 0.016664 | 0.0041766 | -0.016664 | -0.0041765 | 1.2369e-07 | 7.2464e-08 | 0.025103 | 0.025103 | 0.025103 | 0.98777 | -0.23462 | 0.98777 | -0.23477 | 6.8965
8 | -0.30427 | -0.0769 | 0.30451 | 0.077052 | 0.00023786 | 0.0001516 | 0.45649 | 0.45649 | 0.45649 | 0.99232 | -0.14669 | 0.99317 | -0.1304 | 31.3524
9 | 0.30427 | 0.0769 | -0.30386 | -0.076637 | 0.00041307 | 0.00026328 | 0.45649 | 0.45649 | 0.45649 | 0.99232 | -0.14669 | 0.99085 | -0.17505 | 31.3524
10 | -0.30451 | -0.077052 | 0.30521 | 0.077498 | 0.00070029 | 0.00044632 | 0.45649 | 0.45649 | 0.45649 | 0.99317 | -0.1304 | 0.99567 | -0.082604 | 31.3523
11 | 0.2804 | 0.070759 | -0.28023 | -0.070647 | 0.00017509 | 0.00011152 | 0.42127 | 0.42127 | 0.42127 | 0.99085 | -0.17505 | 0.99018 | -0.1881 | 28.9332
12 | -0.074249 | -0.018627 | 0.07441 | 0.01873 | 0.00016189 | 0.00010318 | 0.11255 | 0.11255 | 0.11255 | 0.98171 | -0.35251 | 0.98405 | -0.30688 | 30.9197
13 | 0.074249 | 0.018627 | -0.074201 | -0.018596 | 4.7923e-05 | 3.0543e-05 | 0.11255 | 0.11255 | 0.11255 | 0.98171 | -0.35251 | 0.98102 | -0.36605 | 30.9197
14 | 0.03291 | 0.0082534 | -0.032906 | -0.0082511 | 3.634e-06 | 2.276e-06 | 0.049766 | 0.049766 | 0.049766 | 0.98405 | -0.30688 | 0.98393 | -0.3092 | 13.6721
15 | -0.11108 | -0.027925 | 0.11114 | 0.027963 | 5.889e-05 | 3.7619e-05 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.98405 | -0.30688 | 0.98462 | -0.29578 | 46.1527
16 | -0.010106 | -0.002533 | 0.010108 | 0.0025339 | 1.8141e-06 | 8.8913e-07 | 0.015158 | 0.015158 | 0.015158 | 0.99205 | -0.15262 | 0.99224 | -0.14885 | 4.1644
17 | 0.010106 | 0.002533 | -0.010105 | -0.0025325 | 1.071e-06 | 5.2498e-07 | 0.015158 | 0.015158 | 0.015158 | 0.99205 | -0.15262 | 0.99194 | -0.15484 | 4.1644
18 | -0.047973 | -0.012072 | 0.047995 | 0.012085 | 2.1795e-05 | 1.3804e-05 | 0.071959 | 0.071959 | 0.071959 | 0.99224 | -0.14885 | 0.99274 | -0.13935 | 19.7691
19 | 0.037865 | 0.0095376 | -0.037816 | -0.0095069 | 4.8879e-05 | 3.0761e-05 | 0.056801 | 0.056801 | 0.056801 | 0.99224 | -0.14885 | 0.99085 | -0.17588 | 15.6048
20 | 0.037816 | 0.0095069 | -0.03776 | -0.0094715 | 5.6102e-05 | 3.5309e-05 | 0.056801 | 0.056802 | 0.056802 | 0.99085 | -0.17588 | 0.98924 | -0.207 | 15.6048
21 | 0.034982 | 0.0087753 | -0.034963 | -0.0087636 | 1.858e-05 | 1.1661e-05 | 0.052623 | 0.052623 | 0.052623 | 0.98924 | -0.207 | 0.98867 | -0.21814 | 14.4568
22 | 0.14825 | 0.0374 | -0.14821 | -0.037375 | 3.9852e-05 | 2.5052e-05 | 0.22122 | 0.22122 | 0.22122 | 0.99756 | -0.046447 | 0.99727 | -0.052063 | 15.1936
23 | -0.14825 | -0.0374 | 0.14829 | 0.037425 | 3.9943e-05 | 2.5109e-05 | 0.22122 | 0.22122 | 0.22122 | 0.99756 | -0.046447 | 0.99786 | -0.040822 | 15.1936
24 | 0.14153 | 0.035703 | -0.14148 | -0.035666 | 5.7417e-05 | 3.6568e-05 | 0.21126 | 0.21126 | 0.21126 | 0.99727 | -0.052063 | 0.99683 | -0.06054 | 29.0197
25 | -0.15481 | -0.039061 | 0.15482 | 0.039067 | 1.0805e-05 | 6.8025e-06 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.99786 | -0.040822 | 0.99793 | -0.039364 | 15.8619
26 | -0.3138 | -0.079652 | 0.31388 | 0.079703 | 7.9524e-05 | 5.0695e-05 | 0.46933 | 0.46933 | 0.46933 | 0.99567 | -0.082604 | 0.99594 | -0.077337 | 32.2344
27 | -0.057941 | -0.014578 | 0.057955 | 0.014587 | 1.3843e-05 | 8.7961e-06 | 0.086868 | 0.086868 | 0.086868 | 0.99274 | -0.13935 | 0.993 | -0.13435 | 23.8648
28 | 0.0063714 | 0.0015968 | -0.006371 | -0.0015967 | 3.8188e-07 | 9.7653e-08 | 0.0095109 | 0.0095109 | 0.0095109 | 0.99683 | -0.06054 | 0.99676 | -0.061799 | 2.6129
29 | 0.13511 | 0.034069 | -0.13498 | -0.033988 | 0.00012685 | 8.1073e-05 | 0.20175 | 0.20175 | 0.20175 | 0.99683 | -0.06054 | 0.99581 | -0.080176 | 55.4265
30 | 0.12844 | 0.03235 | -0.12844 | -0.032346 | 6.679e-06 | 4.2682e-06 | 0.19199 | 0.19199 | 0.19199 | 0.99581 | -0.080176 | 0.99575 | -0.081263 | 52.7433
31 | -0.20805 | -0.052498 | 0.20807 | 0.052513 | 2.3826e-05 | 1.5115e-05 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.98948 | -0.20164 | 0.9896 | -0.19925 | 21.497
32 | 0.11486 | 0.028917 | -0.1148 | -0.028882 | 5.5904e-05 | 3.5716e-05 | 0.17354 | 0.17354 | 0.17354 | 0.98514 | -0.2856 | 0.98462 | -0.29578 | 47.6749
33 | 0.012693 | 0.0031814 | -0.012693 | -0.0031811 | 4.7578e-07 | 2.6009e-07 | 0.019122 | 0.019122 | 0.019122 | 0.98777 | -0.23477 | 0.98773 | -0.23556 | 5.2533
34 | 0.25184 | 0.063533 | -0.25177 | -0.063488 | 7.155e-05 | 4.5518e-05 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.99018 | -0.1881 | 0.98987 | -0.19403 | 26.0036
35 | 0.028953 | 0.0072602 | -0.028949 | -0.0072578 | 3.7781e-06 | 2.3513e-06 | 0.043787 | 0.043787 | 0.043787 | 0.98393 | -0.3092 | 0.98379 | -0.31194 | 12.0294
36 | -0.0059045 | -0.0014798 | 0.0059047 | 0.0014799 | 1.6837e-07 | 3.6407e-08 | 0.0089349 | 0.0089348 | 0.0089349 | 0.98334 | -0.32071 | 0.98337 | -0.32011 | 2.4546
37 | -0.0097632 | -0.0024469 | 0.0097637 | 0.0024471 | 4.2885e-07 | 2.0798e-07 | 0.014773 | 0.014773 | 0.014773 | 0.98337 | -0.32011 | 0.98342 | -0.31919 | 4.0586
38 | -0.0074883 | -0.0018768 | 0.0074886 | 0.0018769 | 2.805e-07 | 1.007e-07 | 0.01115 | 0.01115 | 0.01115 | 0.99931 | -0.013286 | 0.99935 | -0.0125 | 3.0633
39 | -0.013747 | -0.0034454 | 0.013747 | 0.0034455 | 7.6884e-08 | 4.2795e-08 | 0.020469 | 0.020469 | 0.020469 | 0.99935 | -0.0125 | 0.99936 | -0.012382 | 5.6235
40 | 0.021668 | 0.0054307 | -0.021667 | -0.0054303 | 7.111e-07 | 4.3224e-07 | 0.032612 | 0.032612 | 0.032612 | 0.98867 | -0.21814 | 0.98863 | -0.21883 | 8.9593
41 | 0.013296 | 0.0033329 | -0.013293 | -0.0033317 | 2.084e-06 | 1.1558e-06 | 0.020011 | 0.020011 | 0.020011 | 0.98867 | -0.21814 | 0.9885 | -0.22144 | 5.4975
42 | -0.16344 | -0.041227 | 0.16347 | 0.041243 | 2.465e-05 | 1.5545e-05 | 0.2438 | 0.2438 | 0.2438 | 0.99793 | -0.039364 | 0.9981 | -0.036214 | 16.7445
43 | -0.32182 | -0.081692 | 0.32194 | 0.081769 | 0.00012102 | 7.7162e-05 | 0.48119 | 0.48119 | 0.48119 | 0.99594 | -0.077337 | 0.99635 | -0.069524 | 33.0489
44 | -0.070118 | -0.017635 | 0.070123 | 0.017638 | 4.6688e-06 | 2.9734e-06 | 0.1051 | 0.1051 | 0.1051 | 0.993 | -0.13435 | 0.99307 | -0.13295 | 28.8723
45 | 0.11881 | 0.029934 | -0.11875 | -0.029894 | 6.3019e-05 | 4.0263e-05 | 0.17761 | 0.17761 | 0.17761 | 0.99575 | -0.081263 | 0.99517 | -0.092359 | 48.7926
46 | 0.22984 | 0.05799 | -0.22978 | -0.057953 | 5.7414e-05 | 3.6481e-05 | 0.34564 | 0.34564 | 0.34564 | 0.98987 | -0.19403 | 0.9896 | -0.19925 | 23.7388
47 | 0.0069941 | 0.001753 | -0.0069932 | -0.0017527 | 8.6506e-07 | 2.869e-07 | 0.010528 | 0.010529 | 0.010529 | 0.9885 | -0.22144 | 0.98837 | -0.22403 | 2.8925
48 | 0.025125 | 0.0062996 | -0.025122 | -0.0062978 | 2.8082e-06 | 1.7314e-06 | 0.038004 | 0.038004 | 0.038004 | 0.98379 | -0.31194 | 0.98367 | -0.31428 | 10.4406
49 | 0.11212 | 0.028233 | -0.1121 | -0.028221 | 1.9891e-05 | 1.2706e-05 | 0.1677 | 0.1677 | 0.1677 | 0.99517 | -0.092359 | 0.99498 | -0.09607 | 46.0709
50 | 0.1063 | 0.026767 | -0.10627 | -0.026743 | 3.6514e-05 | 2.3319e-05 | 0.15902 | 0.15902 | 0.15902 | 0.99498 | -0.09607 | 0.99461 | -0.10326 | 43.6876
51 | 0.09987 | 0.02514 | -0.099856 | -0.025131 | 1.3895e-05 | 8.8716e-06 | 0.14945 | 0.14945 | 0.14945 | 0.99461 | -0.10326 | 0.99446 | -0.10617 | 41.0583
52 | 0.33961 | 0.086407 | -0.3392 | -0.086143 | 0.00041434 | 0.00026428 | 0.50677 | 0.50677 | 0.50677 | 0.9981 | -0.036214 | 0.99677 | -0.061562 | 34.8056
53 | -0.50308 | -0.12765 | 0.50368 | 0.12803 | 0.0006008 | 0.00038392 | 0.75057 | 0.75057 | 0.75057 | 0.9981 | -0.036214 | 0.9994 | -0.011415 | 51.55
54 | 0.33086 | 0.084053 | -0.33073 | -0.083972 | 0.00012677 | 8.0842e-05 | 0.49432 | 0.49432 | 0.49432 | 0.99677 | -0.061562 | 0.99635 | -0.069524 | 33.9504
55 | -0.51036 | -0.12971 | 0.51064 | 0.12989 | 0.00028071 | 0.00017938 | 0.76052 | 0.76052 | 0.76052 | 0.9994 | -0.011415 | 1 | 0 | 52.2332
56 | 0.039174 | 0.0098248 | -0.039167 | -0.0098205 | 6.9208e-06 | 4.3581e-06 | 0.058294 | 0.058294 | 0.058294 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0037072 | 16.0148
57 | 0.093922 | 0.023644 | -0.093893 | -0.023626 | 2.8636e-05 | 1.8277e-05 | 0.14057 | 0.14057 | 0.14057 | 0.99446 | -0.10617 | 0.99413 | -0.11255 | 38.6192
58 | 0.021262 | 0.0053303 | -0.02126 | -0.0053291 | 2.0164e-06 | 1.2245e-06 | 0.032164 | 0.032164 | 0.032164 | 0.98367 | -0.31428 | 0.98357 | -0.31627 | 8.8363
59 | 0.017439 | 0.0043714 | -0.017438 | -0.0043706 | 1.3569e-06 | 8.0244e-07 | 0.026383 | 0.026383 | 0.026383 | 0.98357 | -0.31627 | 0.98349 | -0.31791 | 7.2481
60 | 0.0136 | 0.0034089 | -0.013599 | -0.0034084 | 8.2926e-07 | 4.6446e-07 | 0.020577 | 0.020577 | 0.020577 | 0.98349 | -0.31791 | 0.98342 | -0.31919 | 5.6531
61 | 0.033596 | 0.0084243 | -0.03359 | -0.0084204 | 6.2088e-06 | 3.8868e-06 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.99981 | -0.0037072 | 0.99961 | -0.0075857 | 13.7371
62 | 0.025247 | 0.0063295 | -0.025243 | -0.0063272 | 3.6006e-06 | 2.2153e-06 | 0.037584 | 0.037584 | 0.037584 | 0.99961 | -0.0075857 | 0.99945 | -0.010579 | 10.3252
63 | 0.01953 | 0.0048952 | -0.019528 | -0.0048942 | 1.6778e-06 | 1.0045e-06 | 0.029077 | 0.029077 | 0.029077 | 0.99945 | -0.010579 | 0.99936 | -0.012382 | 7.9881
64 | -0.075975 | -0.019105 | 0.076011 | 0.019128 | 3.5963e-05 | 2.2921e-05 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.99307 | -0.13295 | 0.99358 | -0.12305 | 31.2813
65 | -0.08178 | -0.020574 | 0.081811 | 0.020593 | 3.0839e-05 | 1.9666e-05 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.99358 | -0.12305 | 0.99399 | -0.11516 | 33.6549
66 | -0.087695 | -0.022068 | 0.087706 | 0.022075 | 1.0938e-05 | 6.9785e-06 | 0.13131 | 0.13131 | 0.13131 | 0.99399 | -0.11516 | 0.99413 | -0.11255 | 36.0746

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55702 | 0.1411

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0049259 | 0.0012346
1 | 0.02924 | 0.0073281
2 | 0.021228 | 0.0053201
3 | 0.0043719 | 0.0010957
4 | 0.0039408 | 0.00098766
5 | 0.023455 | 0.0058783
6 | 0.0037577 | 0.00094176
7 | 0.074201 | 0.018596
8 | 0.010105 | 0.0025325
9 | 0.0027782 | 0.00069628
10 | 0.0066724 | 0.0016723
11 | 0.0065253 | 0.0016354
12 | 0.0085942 | 0.0021539
13 | 0.0099463 | 0.0024928
14 | 0.006371 | 0.0015967
15 | 0.0065361 | 0.0016381
16 | 0.0085892 | 0.0021527
17 | 0.0036475 | 0.00091416
18 | 0.0039705 | 0.00099511
19 | 0.028385 | 0.0071139
20 | 0.0039538 | 0.00099092
21 | 0.0036662 | 0.00091885
22 | 0.0059045 | 0.0014798
23 | 0.0038585 | 0.00096704
24 | 0.0074883 | 0.0018768
25 | 0.0062586 | 0.0015686
26 | 0.0086182 | 0.0021599
27 | 0.0079371 | 0.0019892
28 | 0.012164 | 0.0030485
29 | 0.0096232 | 0.0024118
30 | 0.021936 | 0.0054977
31 | 0.021708 | 0.0054404
32 | 0.012693 | 0.0031811
33 | 0.0062994 | 0.0015788
34 | 0.0069932 | 0.0017527
35 | 0.021667 | 0.0054303
36 | 0.0038236 | 0.00095827
37 | 0.0066257 | 0.0016606
38 | 0.0058008 | 0.0014538
39 | 0.0063972 | 0.0016033
40 | 0.0083408 | 0.0020904
41 | 0.0066812 | 0.0016745
42 | 0.0087893 | 0.0022028
43 | 0.0055535 | 0.0013919
44 | 0.0059336 | 0.0014871
45 | 0.0038603 | 0.00096749
46 | 0.0038212 | 0.00095769
47 | 0.0038373 | 0.00096172
48 | 0.0038358 | 0.00096133
49 | 0.0055708 | 0.0013962
50 | 0.0083431 | 0.002091
51 | 0.0057138 | 0.001432
52 | 0.0057806 | 0.0014488
53 | 0.0058522 | 0.0014667
54 | 0.0057689 | 0.0014458
55 | 0.0058837 | 0.0014746
56 | 0.0061879 | 0.0015508

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1