## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1632-67_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1632-67_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1632-67_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1632-67_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1632-67_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1632-67_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1632-67_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1632-67_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1632-67_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1632-67_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1632-67_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1632-67_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1632-67_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1632-67_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1632-67_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1632-67_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1632-67_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1632-67_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1632-67_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1632-67_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1632-67_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1632-67_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1632-67_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1632-67_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1632-67_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1632-67_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1632-67_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1632-67_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1632-67_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1632-67_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1632-67_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1632-67_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1632-67_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1632-67_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1632-67_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1632-67_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1632-67_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1632-67_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1632-67_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1632-67_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1632-67_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1632-67_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1632-67_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1632-67_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1632-67_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1632-67_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1632-67_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1632-67_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1632-67_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1632-67_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1632-67_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1632-67_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1632-67_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1632-67_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1632-67_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1632-67_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1632-67_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1632-67_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1632-67_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1632-67_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1632-67_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1632-67_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1632-67_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1632-67_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1632-67_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1632-67_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1632-67_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1632-67_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1632-67_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_224_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1632-67_0_5_load_0 | 0 | 0.0045771 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1632-67_0_5_load_1 | 1 | 0.0080376 | 0.0020144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1632-67_0_5_load_2 | 2 | 0.0077866 | 0.0019515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1632-67_0_5_load_3 | 3 | 0.0079802 | 0.002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1632-67_0_5_load_4 | 4 | 0.0078004 | 0.001955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1632-67_0_5_load_15 | 7 | 0.0055722 | 0.0013965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1632-67_0_5_load_8 | 8 | 0.012026 | 0.0030139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1632-67_0_5_load_5 | 9 | 0.0049629 | 0.0012438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1632-67_0_5_load_9 | 12 | 0.0076234 | 0.0019106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1632-67_0_5_load_10 | 13 | 0.0045388 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1632-67_0_5_load_11 | 14 | 0.0074018 | 0.0018551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1632-67_0_5_load_12 | 15 | 0.0043044 | 0.0010788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1632-67_0_5_load_13 | 16 | 0.0097816 | 0.0024515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1632-67_0_5_load_73 | 17 | 0.0044179 | 0.0011072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1632-67_0_5_load_59 | 18 | 0.017382 | 0.0043564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1632-67_0_5_load_71 | 19 | 0.0080656 | 0.0020214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1632-67_0_5_load_30 | 22 | 0.0061407 | 0.001539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1632-67_0_5_load_67 | 25 | 0.018892 | 0.0047347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1632-67_0_5_load_17 | 26 | 0.0027945 | 0.00070037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1632-67_0_5_load_20 | 29 | 0.01278 | 0.003203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1632-67_0_5_load_22 | 31 | 0.0031521 | 0.00079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1632-67_0_5_load_74 | 32 | 0.0079664 | 0.0019966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1632-67_0_5_load_52 | 33 | 0.0086351 | 0.0021642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1632-67_0_5_load_57 | 34 | 0.0034533 | 0.00086548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1632-67_0_5_load_53 | 35 | 0.020649 | 0.0051751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1632-67_0_5_load_58 | 36 | 0.0027913 | 0.00069958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1632-67_0_5_load_23 | 37 | 0.0085603 | 0.0021454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1632-67_0_5_load_24 | 38 | 0.0057759 | 0.0014476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1632-67_0_5_load_28 | 41 | 0.0067102 | 0.0016817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1632-67_0_5_load_55 | 43 | 0.0059836 | 0.0014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1632-67_0_5_load_62 | 44 | 0.0064694 | 0.0016214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1632-67_0_5_load_60 | 45 | 0.0058899 | 0.0014761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1632-67_0_5_load_48 | 46 | 0.0055915 | 0.0014014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1632-67_0_5_load_50 | 48 | 0.0092418 | 0.0023162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1632-67_0_5_load_44 | 49 | 0.0080697 | 0.0020225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1632-67_0_5_load_31 | 51 | 0.0087855 | 0.0022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1632-67_0_5_load_49 | 52 | 0.0061167 | 0.001533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1632-67_0_5_load_45 | 53 | 0.0077514 | 0.0019427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1632-67_0_5_load_37 | 54 | 0.0114 | 0.002857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1632-67_0_5_load_72 | 55 | 0.018908 | 0.0047389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1632-67_0_5_load_35 | 56 | 0.015877 | 0.0039792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1632-67_0_5_load_36 | 57 | 0.0068086 | 0.0017064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1632-67_0_5_load_38 | 58 | 0.0081099 | 0.0020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1632-67_0_5_load_51 | 59 | 0.0060802 | 0.0015239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1632-67_0_5_load_40 | 60 | 0.0093727 | 0.002349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1632-67_0_5_load_41 | 61 | 0.0043664 | 0.0010943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1632-67_0_5_load_42 | 62 | 0.0050196 | 0.001258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1632-67_0_5_load_43 | 63 | 0.0047995 | 0.0012029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1632-67_0_5_load_64 | 64 | 0.0067378 | 0.0016886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1632-67_0_5_load_63 | 65 | 0.018373 | 0.0046046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1632-67_0_5_load_54 | 66 | 0.04373 | 0.01096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1632-67_0_5_load_66 | 67 | 0.0081211 | 0.0020353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1632-67_0_5_load_68 | 68 | 0.043955 | 0.011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1632-67_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1632-67_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0060396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1632-67_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1632-67_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1632-67_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1632-67_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0095243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1632-67_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.037695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1632-67_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.024663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1632-67_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.020578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1632-67_0_5_line_9 |  | 7 | 20 | 0.018304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1632-67_0_5_line_10 |  | 7 | 17 | 0.011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1632-67_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.030979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1632-67_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.005786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1632-67_0_5_line_13 |  | 11 | 54 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1632-67_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0059564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1632-67_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.022808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1632-67_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0058048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1632-67_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.009702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1632-67_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0059493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1632-67_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1632-67_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0018284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1632-67_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.012699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1632-67_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.035616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1632-67_0_5_line_23 |  | 21 | 52 | 0.011611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1632-67_0_5_line_24 |  | 21 | 53 | 0.035172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1632-67_0_5_line_25 |  | 22 | 51 | 0.021493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1632-67_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.011335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1632-67_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1632-67_0_5_line_28 |  | 24 | 55 | 0.022496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1632-67_0_5_line_29 |  | 25 | 67 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1632-67_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.052854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1632-67_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.011162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1632-67_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.028492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1632-67_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1632-67_0_5_line_34 |  | 28 | 31 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1632-67_0_5_line_35 |  | 29 | 32 | 0.0062292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1632-67_0_5_line_36 |  | 30 | 33 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1632-67_0_5_line_37 |  | 31 | 34 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1632-67_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.033467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1632-67_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0069617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1632-67_0_5_line_40 |  | 35 | 66 | 0.025459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1632-67_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.02388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1632-67_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.011596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1632-67_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.003735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1632-67_0_5_line_44 |  | 39 | 41 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1632-67_0_5_line_45 |  | 40 | 42 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1632-67_0_5_line_46 |  | 40 | 43 | 0.0079148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1632-67_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1632-67_0_5_line_48 |  | 42 | 45 | 0.034321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1632-67_0_5_line_49 |  | 43 | 46 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1632-67_0_5_line_50 |  | 44 | 68 | 0.0091924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1632-67_0_5_line_51 |  | 46 | 50 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1632-67_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.018298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1632-67_0_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1632-67_0_5_line_54 |  | 47 | 50 | 0.003928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1632-67_0_5_line_55 |  | 49 | 62 | 0.022417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1632-67_0_5_line_56 |  | 50 | 53 | 0.0093894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1632-67_0_5_line_57 |  | 52 | 55 | 0.023965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1632-67_0_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.019195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1632-67_0_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1632-67_0_5_line_60 |  | 57 | 58 | 0.021074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1632-67_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1632-67_0_5_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0031573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1632-67_0_5_line_63 |  | 60 | 62 | 0.0044185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1632-67_0_5_line_64 |  | 61 | 63 | 0.00738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1632-67_0_5_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0090902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1632-67_0_5_line_66 |  | 64 | 65 | 0.02222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1632-67_0_5_line_67 |  | 66 | 67 | 0.021318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1632-67_0_5_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2723033.1803 | 1213197.3524 | 2723045.524 | 1213197.1319
1 | 2723033.1803 | 1213197.3524 | 2723027.1417 | 1213197.4603
2 | 2723045.524 | 1213197.1319 | 2723064.405 | 1213196.7946
3 | 2723006.3557 | 1213197.8316 | 2723027.1417 | 1213197.4603
4 | 2723082.5889 | 1213196.4698 | 2723064.405 | 1213196.7946
5 | 2722996.8329 | 1213198.0017 | 2723006.3557 | 1213197.8316
6 | 2723068.6309 | 1213161.4436 | 2723082.5889 | 1213196.4698
7 | 2722996.8329 | 1213198.0017 | 2722988.2964 | 1213184.5153 | 2722982.5023 | 1213178.0221
8 | 2722996.8329 | 1213198.0017 | 2723004.2296 | 1213212.2208 | 2723005.6651 | 1213216.538
9 | 2723068.6309 | 1213161.4436 | 2723067.0831 | 1213154.7065 | 2723066.9915 | 1213143.3181
10 | 2723068.6309 | 1213161.4436 | 2723080.0816 | 1213163.5184
11 | 2722964.384 | 1213153.8653 | 2722967.2049 | 1213161.8851 | 2722969.4172 | 1213165.8894 | 2722972.3538 | 1213169.4082 | 2722981.9683 | 1213177.4238 | 2722982.5023 | 1213178.0221
12 | 2722964.384 | 1213153.8653 | 2722962.3375 | 1213148.4522
13 | 2722962.3375 | 1213148.4522 | 2722967.6951 | 1213148.0735 | 2722973.5853 | 1213147.5192
14 | 2723097.5082 | 1213166.6761 | 2723091.6473 | 1213165.6141
15 | 2723119.4433 | 1213172.601 | 2723109.0813 | 1213168.773 | 2723097.5082 | 1213166.6761
16 | 2723085.9356 | 1213164.5792 | 2723091.6473 | 1213165.6141
17 | 2723118.8556 | 1213182.2852 | 2723119.4433 | 1213172.601
18 | 2723085.9356 | 1213164.5792 | 2723080.0816 | 1213163.5184
19 | 2723118.8556 | 1213182.2852 | 2723100.4463 | 1213181.6318
20 | 2723098.6191 | 1213181.5669 | 2723100.4463 | 1213181.6318
21 | 2723066.9915 | 1213143.3181 | 2723069.9518 | 1213130.9696
22 | 2723066.9915 | 1213143.3181 | 2723031.5619 | 1213146.9599
23 | 2723069.9518 | 1213130.9696 | 2723081.5 | 1213132.1776
24 | 2723069.9518 | 1213130.9696 | 2723069.7785 | 1213095.7978
25 | 2723010.1811 | 1213149.1577 | 2723031.5619 | 1213146.9599
26 | 2723139.0149 | 1213138.2008 | 2723127.7093 | 1213137.0109
27 | 2723139.0149 | 1213138.2008 | 2723139.1969 | 1213119.8022
28 | 2723127.7093 | 1213137.0109 | 2723105.3352 | 1213134.6707
29 | 2723139.1969 | 1213119.8022 | 2723139.3539 | 1213103.9224
30 | 2723137.7066 | 1212947.7605 | 2723136.6624 | 1212956.0008 | 2723135.7296 | 1212968.7803 | 2723138.1408 | 1212974.9237 | 2723138.4204 | 1212977.5759 | 2723137.9816 | 1213000.0393
31 | 2723137.7636 | 1213011.1994 | 2723137.9816 | 1213000.0393
32 | 2723137.7066 | 1212947.7605 | 2723113.4306 | 1212932.8446
33 | 2723140.2705 | 1213011.2401 | 2723137.7636 | 1213011.1994
34 | 2723137.7636 | 1213011.1994 | 2723122.1605 | 1213010.9118
35 | 2723113.4306 | 1212932.8446 | 2723108.1232 | 1212929.5836
36 | 2723140.2705 | 1213011.2401 | 2723140.1475 | 1213023.6829
37 | 2723107.9522 | 1213010.65 | 2723122.1605 | 1213010.9118
38 | 2723140.1475 | 1213023.6829 | 2723139.8165 | 1213057.1478
39 | 2723107.9522 | 1213010.65 | 2723100.9918 | 1213010.5217
40 | 2723139.5647 | 1213082.6053 | 2723139.8165 | 1213057.1478
41 | 2723029.9838 | 1213037.1302 | 2723053.7491 | 1213034.7903
42 | 2723065.2894 | 1213033.6541 | 2723053.7491 | 1213034.7903
43 | 2723069.0359 | 1213033.6536 | 2723065.2894 | 1213033.6541
44 | 2723065.2894 | 1213033.6541 | 2723065.357 | 1213038.8483 | 2723065.4843 | 1213052.385
45 | 2723069.0359 | 1213033.6536 | 2723069.0301 | 1213020.6879
46 | 2723069.0359 | 1213033.6536 | 2723069.1403 | 1213041.5677
47 | 2723069.0301 | 1213020.6879 | 2723084.1978 | 1213020.5581
48 | 2723069.0301 | 1213020.6879 | 2723068.603 | 1212986.3691
49 | 2723069.1403 | 1213041.5677 | 2723069.4923 | 1213068.2342
50 | 2723093.3899 | 1213020.4794 | 2723084.1978 | 1213020.5581
51 | 2723069.7322 | 1213086.4086 | 2723069.4923 | 1213068.2342
52 | 2723065.8109 | 1213086.7835 | 2723065.8669 | 1213091.4327 | 2723066.0512 | 1213105.0799
53 | 2723065.8109 | 1213086.7835 | 2723053.8653 | 1213087.9267
54 | 2723069.7322 | 1213086.4086 | 2723065.8109 | 1213086.7835
55 | 2723053.8653 | 1213087.9267 | 2723031.5499 | 1213090.0621
56 | 2723069.7322 | 1213086.4086 | 2723069.7785 | 1213095.7978
57 | 2723081.5 | 1213132.1776 | 2723105.3352 | 1213134.6707
58 | 2722973.5853 | 1213147.5192 | 2722979.1311 | 1213146.9974 | 2722992.6942 | 1213145.7068
59 | 2723014.0776 | 1213143.6625 | 2723008.1329 | 1213144.2378 | 2722992.6942 | 1213145.7068
60 | 2723035.0538 | 1213141.6323 | 2723014.0776 | 1213143.6625
61 | 2723035.0538 | 1213141.6323 | 2723055.6562 | 1213139.6383
62 | 2723024.0087 | 1213090.7838 | 2723027.1516 | 1213090.483
63 | 2723031.5499 | 1213090.0621 | 2723027.1516 | 1213090.483
64 | 2723024.0087 | 1213090.7838 | 2723016.6622 | 1213091.4868
65 | 2723007.6134 | 1213092.3528 | 2723016.6622 | 1213091.4868
66 | 2722985.4946 | 1213094.4694 | 2723007.6134 | 1213092.3528
67 | 2723139.5647 | 1213082.6053 | 2723139.3539 | 1213103.9224

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2723033.1803 | 1213197.3524
1 | 2723045.524 | 1213197.1319
2 | 2723027.1417 | 1213197.4603
3 | 2723064.405 | 1213196.7946
4 | 2723006.3557 | 1213197.8316
5 | 2723082.5889 | 1213196.4698
6 | 2722996.8329 | 1213198.0017
7 | 2723068.6309 | 1213161.4436
8 | 2722982.5023 | 1213178.0221
9 | 2723005.6651 | 1213216.538
10 | 2722964.384 | 1213153.8653
11 | 2722962.3375 | 1213148.4522
12 | 2723097.5082 | 1213166.6761
13 | 2723091.6473 | 1213165.6141
14 | 2723119.4433 | 1213172.601
15 | 2723085.9356 | 1213164.5792
16 | 2723118.8556 | 1213182.2852
17 | 2723080.0816 | 1213163.5184
18 | 2723100.4463 | 1213181.6318
19 | 2723098.6191 | 1213181.5669
20 | 2723066.9915 | 1213143.3181
21 | 2723069.9518 | 1213130.9696
22 | 2723031.5619 | 1213146.9599
23 | 2723139.0149 | 1213138.2008
24 | 2723127.7093 | 1213137.0109
25 | 2723139.1969 | 1213119.8022
26 | 2723137.9816 | 1213000.0393
27 | 2723137.7066 | 1212947.7605
28 | 2723137.7636 | 1213011.1994
29 | 2723113.4306 | 1212932.8446
30 | 2723140.2705 | 1213011.2401
31 | 2723122.1605 | 1213010.9118
32 | 2723108.1232 | 1212929.5836
33 | 2723140.1475 | 1213023.6829
34 | 2723107.9522 | 1213010.65
35 | 2723139.8165 | 1213057.1478
36 | 2723100.9918 | 1213010.5217
37 | 2723053.7491 | 1213034.7903
38 | 2723029.9838 | 1213037.1302
39 | 2723065.2894 | 1213033.6541
40 | 2723069.0359 | 1213033.6536
41 | 2723065.4843 | 1213052.385
42 | 2723069.0301 | 1213020.6879
43 | 2723069.1403 | 1213041.5677
44 | 2723084.1978 | 1213020.5581
45 | 2723068.603 | 1212986.3691
46 | 2723069.4923 | 1213068.2342
47 | 2723065.8109 | 1213086.7835
48 | 2723066.0512 | 1213105.0799
49 | 2723053.8653 | 1213087.9267
50 | 2723069.7322 | 1213086.4086
51 | 2723010.1811 | 1213149.1577
52 | 2723081.5 | 1213132.1776
53 | 2723069.7785 | 1213095.7978
54 | 2722973.5853 | 1213147.5192
55 | 2723105.3352 | 1213134.6707
56 | 2722992.6942 | 1213145.7068
57 | 2723014.0776 | 1213143.6625
58 | 2723035.0538 | 1213141.6323
59 | 2723055.6562 | 1213139.6383
60 | 2723027.1516 | 1213090.483
61 | 2723024.0087 | 1213090.7838
62 | 2723031.5499 | 1213090.0621
63 | 2723016.6622 | 1213091.4868
64 | 2723007.6134 | 1213092.3528
65 | 2722985.4946 | 1213094.4695
66 | 2723139.5647 | 1213082.6053
67 | 2723139.3539 | 1213103.9224
68 | 2723093.3899 | 1213020.4794
69 | 2723069.7322 | 1213086.4086

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9863 | -0.26264 | 0.0045771 | 0.0011471
1 | 0.98727 | -0.24376 | 0.0080376 | 0.0020144
2 | 0.98584 | -0.27139 | 0.0077866 | 0.0019515
3 | 0.9889 | -0.21225 | 0.0079802 | 0.002
4 | 0.98444 | -0.29867 | 0.0078004 | 0.001955
5 | 0.9906 | -0.17942 | 0 | 0
6 | 0.98386 | -0.30986 | 0 | 0
7 | 0.99414 | -0.11173 | 0.0055722 | 0.0013965
8 | 0.98249 | -0.33668 | 0.012026 | 0.0030139
9 | 0.98377 | -0.3117 | 0.0049629 | 0.0012438
10 | 0.9811 | -0.36372 | 0 | 0
11 | 0.98085 | -0.36878 | 0 | 0
12 | 0.99257 | -0.1419 | 0.0076234 | 0.0019106
13 | 0.99285 | -0.13661 | 0.0045388 | 0.0011375
14 | 0.99168 | -0.15912 | 0.0074018 | 0.0018551
15 | 0.99314 | -0.13099 | 0.0043044 | 0.0010788
16 | 0.99137 | -0.16518 | 0.0097816 | 0.0024515
17 | 0.99346 | -0.12478 | 0.0044179 | 0.0011072
18 | 0.99094 | -0.1735 | 0.017382 | 0.0043564
19 | 0.99093 | -0.17376 | 0.0080656 | 0.0020214
20 | 0.99557 | -0.084245 | 0 | 0
21 | 0.99629 | -0.070449 | 0 | 0
22 | 0.99509 | -0.093599 | 0.0061407 | 0.001539
23 | 0.9899 | -0.19292 | 0 | 0
24 | 0.99129 | -0.16615 | 0 | 0
25 | 0.98764 | -0.23654 | 0.018892 | 0.0047347
26 | 0.98043 | -0.37696 | 0.0027945 | 0.00070037
27 | 0.97942 | -0.39687 | 0 | 0
28 | 0.98067 | -0.3722 | 0 | 0
29 | 0.97887 | -0.40761 | 0.01278 | 0.003203
30 | 0.98075 | -0.37071 | 0 | 0
31 | 0.98054 | -0.37486 | 0.0031521 | 0.00079
32 | 0.97882 | -0.40852 | 0.0079664 | 0.0019966
33 | 0.98113 | -0.36328 | 0.0086351 | 0.0021642
34 | 0.98046 | -0.37647 | 0.0034533 | 0.00086548
35 | 0.98242 | -0.33812 | 0.020649 | 0.0051751
36 | 0.98044 | -0.37682 | 0.0027913 | 0.00069958
37 | 0.99505 | -0.095006 | 0.0085603 | 0.0021454
38 | 0.99493 | -0.097435 | 0.0057759 | 0.0014476
39 | 0.99521 | -0.09208 | 0 | 0
40 | 0.99528 | -0.090697 | 0 | 0
41 | 0.99509 | -0.094292 | 0.0067102 | 0.0016817
42 | 0.99461 | -0.10356 | 0 | 0
43 | 0.99584 | -0.079928 | 0.0059836 | 0.0014996
44 | 0.99391 | -0.11704 | 0.0064694 | 0.0016214
45 | 0.99443 | -0.10712 | 0.0058899 | 0.0014761
46 | 0.99786 | -0.040941 | 0.0055915 | 0.0014014
47 | 0.9991 | -0.01721 | 0 | 0
48 | 0.99895 | -0.020163 | 0.0092418 | 0.0023162
49 | 0.99848 | -0.029106 | 0.0080697 | 0.0020225
50 | 0.99934 | -0.012685 | 0 | 0
51 | 0.99491 | -0.096924 | 0.0087855 | 0.0022019
52 | 0.99573 | -0.081193 | 0.0061167 | 0.001533
53 | 1 | 0 | -0.50509 | -0.12813
54 | 0.98034 | -0.37866 | 0.0114 | 0.002857
55 | 0.99405 | -0.11324 | 0.018908 | 0.0047389
56 | 0.97969 | -0.39151 | 0.015877 | 0.0039792
57 | 0.97927 | -0.3997 | 0.0068086 | 0.0017064
58 | 0.97899 | -0.40514 | 0.0081099 | 0.0020325
59 | 0.97887 | -0.40743 | 0.0060802 | 0.0015239
60 | 0.99732 | -0.051579 | 0.0093727 | 0.002349
61 | 0.99722 | -0.053475 | 0.0043664 | 0.0010943
62 | 0.99749 | -0.048199 | 0.0050196 | 0.001258
63 | 0.99702 | -0.057345 | 0.0047995 | 0.0012029
64 | 0.99681 | -0.061348 | 0.0067378 | 0.0016886
65 | 0.99644 | -0.068512 | 0.018373 | 0.0046046
66 | 0.98388 | -0.30955 | 0.04373 | 0.01096
67 | 0.98597 | -0.26897 | 0.0081211 | 0.0020353
68 | 0.99354 | -0.12417 | 0.043955 | 0.011016
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.085803 | -0.021648 | 0.085881 | 0.021697 | 7.7642e-05 | 4.9533e-05 | 0.1295 | 0.1295 | 0.1295 | 0.9863 | -0.26264 | 0.98727 | -0.24376 | 35.5773
1 | 0.081226 | 0.0205 | -0.081192 | -0.020479 | 3.404e-05 | 2.1709e-05 | 0.1226 | 0.1226 | 0.1226 | 0.9863 | -0.26264 | 0.98584 | -0.27139 | 33.6803
2 | -0.093918 | -0.023711 | 0.09406 | 0.023802 | 0.00014202 | 9.0651e-05 | 0.14162 | 0.14162 | 0.14162 | 0.98727 | -0.24376 | 0.9889 | -0.21225 | 38.9054
3 | 0.073405 | 0.018527 | -0.073309 | -0.018466 | 9.5783e-05 | 6.1037e-05 | 0.11084 | 0.11084 | 0.11084 | 0.98584 | -0.27139 | 0.98444 | -0.29867 | 30.4514
4 | -0.10204 | -0.025802 | 0.1022 | 0.025905 | 0.00016095 | 0.00010278 | 0.15362 | 0.15362 | 0.15362 | 0.9889 | -0.21225 | 0.9906 | -0.17942 | 42.2043
5 | 0.065509 | 0.016511 | -0.065474 | -0.016489 | 3.5043e-05 | 2.2306e-05 | 0.099053 | 0.099053 | 0.099053 | 0.98444 | -0.29867 | 0.98386 | -0.30986 | 27.2123
6 | -0.1022 | -0.025905 | 0.10254 | 0.026118 | 0.0003336 | 0.00021302 | 0.15362 | 0.15362 | 0.15362 | 0.9906 | -0.17942 | 0.99414 | -0.11173 | 42.2043
7 | 0.060511 | 0.015245 | -0.060433 | -0.015196 | 7.7511e-05 | 4.9295e-05 | 0.091546 | 0.091546 | 0.091546 | 0.98386 | -0.30986 | 0.98249 | -0.33668 | 25.1501
8 | 0.0049633 | 0.0012438 | -0.0049629 | -0.0012438 | 4.3483e-07 | 1.6995e-08 | 0.0075066 | 0.0075067 | 0.0075067 | 0.98386 | -0.30986 | 0.98377 | -0.3117 | 2.0623
9 | -0.17176 | -0.043522 | 0.17199 | 0.043666 | 0.00022714 | 0.0001449 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.99414 | -0.11173 | 0.99557 | -0.084245 | 35.3382
10 | 0.063656 | 0.016007 | -0.063616 | -0.015982 | 3.9632e-05 | 2.5214e-05 | 0.095298 | 0.095298 | 0.095298 | 0.99414 | -0.11173 | 0.99346 | -0.12478 | 26.1809
11 | 0.048407 | 0.012182 | -0.048345 | -0.012142 | 6.2473e-05 | 3.9591e-05 | 0.073333 | 0.073333 | 0.073333 | 0.98249 | -0.33668 | 0.9811 | -0.36372 | 20.1464
12 | 0.048345 | 0.012142 | -0.048333 | -0.012135 | 1.1668e-05 | 7.3947e-06 | 0.073333 | 0.073333 | 0.073333 | 0.9811 | -0.36372 | 0.98085 | -0.36878 | 20.1464
13 | 0.048333 | 0.012135 | -0.048311 | -0.01212 | 2.2762e-05 | 1.4425e-05 | 0.073333 | 0.073333 | 0.073333 | 0.98085 | -0.36878 | 0.98034 | -0.37866 | 20.1464
14 | -0.05031 | -0.01263 | 0.050323 | 0.012638 | 1.2709e-05 | 8.0565e-06 | 0.07543 | 0.07543 | 0.07543 | 0.99257 | -0.1419 | 0.99285 | -0.13661 | 20.7224
15 | 0.042687 | 0.010719 | -0.042652 | -0.010697 | 3.5034e-05 | 2.2127e-05 | 0.064001 | 0.064001 | 0.064001 | 0.99257 | -0.1419 | 0.99168 | -0.15912 | 17.5827
16 | -0.054862 | -0.013775 | 0.054876 | 0.013785 | 1.472e-05 | 9.3455e-06 | 0.082232 | 0.082232 | 0.082232 | 0.99285 | -0.13661 | 0.99314 | -0.13099 | 22.5912
17 | 0.03525 | 0.008842 | -0.03524 | -0.0088356 | 1.0179e-05 | 6.3897e-06 | 0.052895 | 0.052895 | 0.052895 | 0.99168 | -0.15912 | 0.99137 | -0.16518 | 14.5316
18 | -0.059181 | -0.014863 | 0.059198 | 0.014875 | 1.7545e-05 | 1.1152e-05 | 0.088681 | 0.088681 | 0.088681 | 0.99314 | -0.13099 | 0.99346 | -0.12478 | 24.363
19 | 0.025458 | 0.0063841 | -0.025448 | -0.0063779 | 1.0087e-05 | 6.2183e-06 | 0.038213 | 0.038213 | 0.038213 | 0.99137 | -0.16518 | 0.99094 | -0.1735 | 10.4981
20 | 0.0080657 | 0.0020215 | -0.0080656 | -0.0020214 | 1.0058e-07 | 4.0816e-08 | 0.012112 | 0.012112 | 0.012112 | 0.99094 | -0.1735 | 0.99093 | -0.17376 | 3.3274
21 | -0.18692 | -0.047412 | 0.18705 | 0.047491 | 0.00012408 | 7.8916e-05 | 0.27958 | 0.27958 | 0.27958 | 0.99557 | -0.084245 | 0.99629 | -0.070449 | 25.6029
22 | 0.014934 | 0.0037453 | -0.014928 | -0.0037415 | 6.655e-06 | 3.7963e-06 | 0.022322 | 0.022322 | 0.022322 | 0.99557 | -0.084245 | 0.99509 | -0.093599 | 6.1325
23 | 0.15967 | 0.040669 | -0.15959 | -0.040616 | 8.2706e-05 | 5.2478e-05 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.99629 | -0.070449 | 0.99573 | -0.081193 | 21.8601
24 | -0.34672 | -0.088159 | 0.3479 | 0.088914 | 0.001181 | 0.00075449 | 0.5183 | 0.51829 | 0.5183 | 0.99629 | -0.070449 | 1 | 0 | 47.4629
25 | 0.0087869 | 0.0022025 | -0.0087855 | -0.0022019 | 1.3916e-06 | 6.1145e-07 | 0.01314 | 0.01314 | 0.01314 | 0.99509 | -0.093599 | 0.99491 | -0.096924 | 3.6098
26 | -0.13382 | -0.033865 | 0.13399 | 0.033975 | 0.00017219 | 0.00011005 | 0.20127 | 0.20127 | 0.20127 | 0.9899 | -0.19292 | 0.99129 | -0.16615 | 55.2933
27 | 0.13382 | 0.033865 | -0.13354 | -0.033686 | 0.0002795 | 0.00017865 | 0.20127 | 0.20127 | 0.20127 | 0.9899 | -0.19292 | 0.98764 | -0.23654 | 55.2933
28 | -0.13399 | -0.033975 | 0.13433 | 0.034193 | 0.00034173 | 0.00021842 | 0.20127 | 0.20127 | 0.20127 | 0.99129 | -0.16615 | 0.99405 | -0.11324 | 55.2933
29 | 0.11464 | 0.028952 | -0.11447 | -0.028838 | 0.00017783 | 0.00011361 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.98764 | -0.23654 | 0.98597 | -0.26897 | 47.4739
30 | 0.020777 | 0.0052181 | -0.020758 | -0.0052062 | 1.9714e-05 | 1.1951e-05 | 0.031538 | 0.031538 | 0.031538 | 0.98043 | -0.37696 | 0.97942 | -0.39687 | 8.6643
31 | -0.023572 | -0.0059185 | 0.023577 | 0.0059218 | 5.3585e-06 | 3.2886e-06 | 0.035779 | 0.035779 | 0.035779 | 0.98043 | -0.37696 | 0.98067 | -0.3722 | 9.8294
32 | 0.020758 | 0.0052062 | -0.020747 | -0.0051997 | 1.0627e-05 | 6.4432e-06 | 0.031538 | 0.031538 | 0.031538 | 0.97942 | -0.39687 | 0.97887 | -0.40761 | 8.6644
33 | -0.032976 | -0.0082775 | 0.032978 | 0.0082789 | 2.3475e-06 | 1.4708e-06 | 0.05004 | 0.05004 | 0.05004 | 0.98067 | -0.3722 | 0.98075 | -0.37071 | 13.7472
34 | 0.0093985 | 0.0023557 | -0.0093973 | -0.0023551 | 1.1902e-06 | 5.6483e-07 | 0.014261 | 0.014261 | 0.014261 | 0.98067 | -0.3722 | 0.98054 | -0.37486 | 3.9178
35 | 0.0079667 | 0.0019967 | -0.0079664 | -0.0019966 | 3.426e-07 | 1.4096e-07 | 0.012111 | 0.012111 | 0.012111 | 0.97887 | -0.40761 | 0.97882 | -0.40852 | 3.3271
36 | -0.032978 | -0.0082789 | 0.03299 | 0.0082863 | 1.1684e-05 | 7.3209e-06 | 0.05004 | 0.05004 | 0.05004 | 0.98075 | -0.37071 | 0.98113 | -0.36328 | 13.7472
37 | 0.0062452 | 0.0015651 | -0.0062447 | -0.001565 | 4.7865e-07 | 1.2711e-07 | 0.0094773 | 0.0094774 | 0.0094774 | 0.98054 | -0.37486 | 0.98046 | -0.37647 | 2.6037
38 | -0.041625 | -0.01045 | 0.041675 | 0.010482 | 5.0026e-05 | 3.1593e-05 | 0.063136 | 0.063136 | 0.063136 | 0.98113 | -0.36328 | 0.98242 | -0.33812 | 17.3451
39 | 0.0027914 | 0.00069952 | -0.0027913 | -0.00069958 | 4.6853e-08 | -5.7809e-08 | 0.0042364 | 0.0042364 | 0.0042364 | 0.98046 | -0.37647 | 0.98044 | -0.37682 | 1.1639
40 | -0.062324 | -0.015657 | 0.062409 | 0.015711 | 8.5098e-05 | 5.414e-05 | 0.094412 | 0.094412 | 0.094412 | 0.98242 | -0.33812 | 0.98388 | -0.30955 | 25.9373
41 | 0.0057766 | 0.0014477 | -0.0057759 | -0.0014476 | 6.6825e-07 | 1.1752e-07 | 0.0086384 | 0.0086385 | 0.0086385 | 0.99505 | -0.095006 | 0.99493 | -0.097435 | 2.3732
42 | -0.014337 | -0.0035931 | 0.014339 | 0.0035943 | 1.9988e-06 | 1.1286e-06 | 0.02144 | 0.02144 | 0.02144 | 0.99505 | -0.095006 | 0.99521 | -0.09208 | 5.89
43 | -0.02105 | -0.0052762 | 0.021051 | 0.005277 | 1.3874e-06 | 8.3943e-07 | 0.031474 | 0.031474 | 0.031474 | 0.99521 | -0.09208 | 0.99528 | -0.090697 | 8.6466
44 | 0.0067109 | 0.0016819 | -0.0067102 | -0.0016817 | 7.0724e-07 | 2.0926e-07 | 0.010034 | 0.010034 | 0.010034 | 0.99521 | -0.09208 | 0.99509 | -0.094292 | 2.7566
45 | 0.056397 | 0.014166 | -0.056363 | -0.014144 | 3.4583e-05 | 2.1965e-05 | 0.084329 | 0.084329 | 0.084329 | 0.99528 | -0.090697 | 0.99461 | -0.10356 | 23.1674
46 | -0.077448 | -0.019443 | 0.077488 | 0.019468 | 3.9803e-05 | 2.5371e-05 | 0.1158 | 0.1158 | 0.1158 | 0.99528 | -0.090697 | 0.99584 | -0.079928 | 31.814
47 | 0.050472 | 0.012668 | -0.050439 | -0.012647 | 3.2438e-05 | 2.0563e-05 | 0.075516 | 0.075516 | 0.075516 | 0.99461 | -0.10356 | 0.99391 | -0.11704 | 20.7462
48 | 0.0058909 | 0.0014763 | -0.0058899 | -0.0014761 | 9.9971e-07 | 1.9446e-07 | 0.0088132 | 0.0088134 | 0.0088134 | 0.99461 | -0.10356 | 0.99443 | -0.10712 | 2.4213
49 | -0.083472 | -0.020968 | 0.083627 | 0.021067 | 0.00015562 | 9.9251e-05 | 0.12474 | 0.12474 | 0.12474 | 0.99584 | -0.079928 | 0.99786 | -0.040941 | 34.2702
50 | 0.04397 | 0.011026 | -0.043955 | -0.011016 | 1.4939e-05 | 9.4418e-06 | 0.065831 | 0.065831 | 0.065831 | 0.99391 | -0.11704 | 0.99354 | -0.12417 | 18.0854
51 | -0.089219 | -0.022468 | 0.08934 | 0.022546 | 0.00012072 | 7.702e-05 | 0.13308 | 0.13308 | 0.13308 | 0.99786 | -0.040941 | 0.99934 | -0.012685 | 36.5609
52 | 0.0092431 | 0.0023168 | -0.0092418 | -0.0023162 | 1.3004e-06 | 5.9267e-07 | 0.013766 | 0.013766 | 0.013766 | 0.9991 | -0.01721 | 0.99895 | -0.020163 | 3.782
53 | 0.056842 | 0.014285 | -0.056809 | -0.014265 | 3.2262e-05 | 2.0491e-05 | 0.084671 | 0.084671 | 0.084671 | 0.9991 | -0.01721 | 0.99848 | -0.029106 | 23.2613
54 | -0.066085 | -0.016602 | 0.066099 | 0.016611 | 1.4273e-05 | 9.0834e-06 | 0.098437 | 0.098437 | 0.098437 | 0.9991 | -0.01721 | 0.99934 | -0.012685 | 27.0432
55 | 0.04874 | 0.012242 | -0.048695 | -0.012214 | 4.4364e-05 | 2.81e-05 | 0.072645 | 0.072645 | 0.072645 | 0.99848 | -0.029106 | 0.99749 | -0.048199 | 19.9574
56 | -0.15544 | -0.039156 | 0.15553 | 0.039217 | 9.4365e-05 | 6.0147e-05 | 0.23152 | 0.23152 | 0.23152 | 0.99934 | -0.012685 | 1 | 0 | 31.802
57 | 0.15347 | 0.039083 | -0.15324 | -0.038932 | 0.00023682 | 0.00015094 | 0.22957 | 0.22957 | 0.22957 | 0.99573 | -0.081193 | 0.99405 | -0.11324 | 31.5346
58 | 0.036911 | 0.0092634 | -0.036888 | -0.0092492 | 2.2597e-05 | 1.422e-05 | 0.05603 | 0.05603 | 0.05603 | 0.98034 | -0.37866 | 0.97969 | -0.39151 | 15.3929
59 | 0.021011 | 0.00527 | -0.021003 | -0.005265 | 8.2049e-06 | 4.9808e-06 | 0.031915 | 0.031915 | 0.031915 | 0.97969 | -0.39151 | 0.97927 | -0.3997 | 8.7678
60 | 0.014194 | 0.0035586 | -0.014191 | -0.0035565 | 3.6766e-06 | 2.088e-06 | 0.021569 | 0.021569 | 0.021569 | 0.97927 | -0.3997 | 0.97899 | -0.40514 | 5.9256
61 | 0.0060809 | 0.001524 | -0.0060802 | -0.0015239 | 6.6309e-07 | 1.6415e-07 | 0.0092427 | 0.0092427 | 0.0092427 | 0.97899 | -0.40514 | 0.97887 | -0.40743 | 2.5392
62 | 0.034296 | 0.0086025 | -0.034293 | -0.0086006 | 3.1004e-06 | 1.9431e-06 | 0.051173 | 0.051173 | 0.051173 | 0.99732 | -0.051579 | 0.99722 | -0.053475 | 14.0585
63 | -0.043669 | -0.010952 | 0.043676 | 0.010956 | 7.0344e-06 | 4.4444e-06 | 0.065157 | 0.065157 | 0.065157 | 0.99732 | -0.051579 | 0.99749 | -0.048199 | 17.9003
64 | 0.029927 | 0.0075062 | -0.029921 | -0.0075028 | 5.5192e-06 | 3.436e-06 | 0.044658 | 0.044658 | 0.044658 | 0.99722 | -0.053475 | 0.99702 | -0.057345 | 12.2686
65 | 0.025121 | 0.0062999 | -0.025117 | -0.006297 | 4.7922e-06 | 2.9485e-06 | 0.037494 | 0.037494 | 0.037494 | 0.99702 | -0.057345 | 0.99681 | -0.061348 | 10.3007
66 | 0.018379 | 0.0046083 | -0.018373 | -0.0046046 | 6.2723e-06 | 3.7247e-06 | 0.027436 | 0.027437 | 0.027437 | 0.99681 | -0.061348 | 0.99644 | -0.068512 | 7.5375
67 | -0.10614 | -0.026671 | 0.10634 | 0.026803 | 0.00020606 | 0.00013161 | 0.16055 | 0.16055 | 0.16055 | 0.98388 | -0.30955 | 0.98597 | -0.26897 | 44.1068

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51284 | 0.13007

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045771 | 0.0011471
1 | 0.0080376 | 0.0020144
2 | 0.0077866 | 0.0019515
3 | 0.0079802 | 0.002
4 | 0.0078004 | 0.001955
5 | 0.0055722 | 0.0013965
6 | 0.012026 | 0.0030139
7 | 0.0049629 | 0.0012438
8 | 0.0076234 | 0.0019106
9 | 0.0045388 | 0.0011375
10 | 0.0074018 | 0.0018551
11 | 0.0043044 | 0.0010788
12 | 0.0097816 | 0.0024515
13 | 0.0044179 | 0.0011072
14 | 0.017382 | 0.0043564
15 | 0.0080656 | 0.0020214
16 | 0.0061407 | 0.001539
17 | 0.018892 | 0.0047347
18 | 0.0027945 | 0.00070037
19 | 0.01278 | 0.003203
20 | 0.0031521 | 0.00079
21 | 0.0079664 | 0.0019966
22 | 0.0086351 | 0.0021642
23 | 0.0034533 | 0.00086548
24 | 0.020649 | 0.0051751
25 | 0.0027913 | 0.00069958
26 | 0.0085603 | 0.0021454
27 | 0.0057759 | 0.0014476
28 | 0.0067102 | 0.0016817
29 | 0.0059836 | 0.0014996
30 | 0.0064694 | 0.0016214
31 | 0.0058899 | 0.0014761
32 | 0.0055915 | 0.0014014
33 | 0.0092418 | 0.0023162
34 | 0.0080697 | 0.0020225
35 | 0.0087855 | 0.0022019
36 | 0.0061167 | 0.001533
37 | 0.0077514 | 0.0019427
38 | 0.0114 | 0.002857
39 | 0.018908 | 0.0047389
40 | 0.015877 | 0.0039792
41 | 0.0068086 | 0.0017064
42 | 0.0081099 | 0.0020325
43 | 0.0060802 | 0.0015239
44 | 0.0093727 | 0.002349
45 | 0.0043664 | 0.0010943
46 | 0.0050196 | 0.001258
47 | 0.0047995 | 0.0012029
48 | 0.0067378 | 0.0016886
49 | 0.018373 | 0.0046046
50 | 0.04373 | 0.01096
51 | 0.0081211 | 0.0020353
52 | 0.043955 | 0.011016

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1