## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1711-23_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1711-23_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1711-23_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1711-23_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1711-23_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1711-23_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1711-23_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1711-23_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1711-23_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1711-23_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1711-23_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1711-23_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1711-23_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1711-23_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1711-23_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1711-23_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1711-23_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1711-23_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1711-23_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1711-23_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1711-23_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1711-23_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1711-23_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1711-23_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1711-23_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1711-23_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1711-23_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1711-23_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1711-23_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1711-23_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1711-23_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1711-23_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1711-23_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1711-23_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1711-23_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1711-23_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1711-23_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1711-23_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1711-23_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1711-23_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1711-23_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1711-23_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1711-23_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1711-23_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1711-23_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1711-23_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1711-23_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1711-23_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1711-23_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1711-23_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1711-23_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1711-23_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1711-23_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1711-23_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1711-23_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1711-23_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1711-23_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1711-23_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1711-23_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1711-23_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1711-23_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1711-23_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1711-23_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1711-23_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1711-23_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_228_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1711-23_0_6_load_0 | 0 | 0.00066462 | 0.00016657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1711-23_0_6_load_39 | 7 | 0.020881 | 0.0052333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1711-23_0_6_load_67 | 8 | 0.015 | 0.0037592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1711-23_0_6_load_62 | 9 | 0.0042281 | 0.0010597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1711-23_0_6_load_17 | 10 | 0.0024879 | 0.00062351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1711-23_0_6_load_15 | 11 | 0.0070512 | 0.0017672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1711-23_0_6_load_57 | 14 | 0.027229 | 0.0068241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1711-23_0_6_load_7 | 16 | 0.0043375 | 0.0010871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1711-23_0_6_load_44 | 19 | 0.00029168 | 7.3102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1711-23_0_6_load_63 | 20 | 0.019274 | 0.0048306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1711-23_0_6_load_42 | 21 | 0.0017208 | 0.00043127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1711-23_0_6_load_12 | 22 | 0.012462 | 0.0031232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1711-23_0_6_load_13 | 23 | 0.011824 | 0.0029634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1711-23_0_6_load_14 | 24 | 0.0039693 | 0.00099481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1711-23_0_6_load_18 | 25 | 0.041505 | 0.010402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1711-23_0_6_load_19 | 26 | 0.014558 | 0.0036487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1711-23_0_6_load_21 | 28 | 0.021232 | 0.0053214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1711-23_0_6_load_22 | 29 | 0.014125 | 0.0035401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1711-23_0_6_load_23 | 30 | 0.023055 | 0.0057781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1711-23_0_6_load_25 | 31 | 0.0059079 | 0.0014806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1711-23_0_6_load_41 | 32 | 0.022789 | 0.0057114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1711-23_0_6_load_24 | 33 | 0.0081978 | 0.0020546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1711-23_0_6_load_33 | 34 | 0.0094032 | 0.0023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1711-23_0_6_load_40 | 35 | 0.023062 | 0.0057799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1711-23_0_6_load_27 | 37 | 0.01728 | 0.0043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1711-23_0_6_load_28 | 38 | 0.022136 | 0.0055478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1711-23_0_6_load_64 | 42 | 0.016623 | 0.0041661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1711-23_0_6_load_66 | 44 | 0.021305 | 0.0053395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1711-23_0_6_load_32 | 45 | 0.023373 | 0.0058578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1711-23_0_6_load_34 | 46 | 0.023374 | 0.0058581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1711-23_0_6_load_36 | 47 | 0.021961 | 0.005504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1711-23_0_6_load_37 | 48 | 0.021963 | 0.0055045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1711-23_0_6_load_38 | 49 | 0.023939 | 0.0059996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1711-23_0_6_load_43 | 50 | 0.0053965 | 0.0013525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1711-23_0_6_load_45 | 51 | 0.0027085 | 0.00067882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1711-23_0_6_load_54 | 52 | 0.006385 | 0.0016002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1711-23_0_6_load_53 | 53 | 0.006352 | 0.001592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1711-23_0_6_load_46 | 54 | 0.0047335 | 0.0011863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1711-23_0_6_load_47 | 55 | 0.025407 | 0.0063675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1711-23_0_6_load_50 | 58 | 0.0099238 | 0.0024871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1711-23_0_6_load_52 | 61 | 0.0082295 | 0.0020625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1711-23_0_6_load_59 | 62 | 0.0089061 | 0.0022321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1711-23_0_6_load_60 | 63 | 0.0057217 | 0.001434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1711-23_0_6_load_58 | 64 | 0.0027733 | 0.00069506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1711-23_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1711-23_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1711-23_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1711-23_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1711-23_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.068564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1711-23_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1711-23_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.099999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1711-23_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.025466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1711-23_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.019532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1711-23_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.025926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1711-23_0_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1711-23_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.033227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1711-23_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.076007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1711-23_0_6_line_13 |  | 11 | 23 | 0.018997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1711-23_0_6_line_14 |  | 12 | 34 | 0.015667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1711-23_0_6_line_15 |  | 12 | 29 | 0.036809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1711-23_0_6_line_16 |  | 13 | 20 | 0.008496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1711-23_0_6_line_17 |  | 13 | 18 | 0.007968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1711-23_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.076224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1711-23_0_6_line_19 |  | 15 | 19 | 0.026928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1711-23_0_6_line_20 |  | 15 | 17 | 0.059426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1711-23_0_6_line_21 |  | 16 | 17 | 0.039301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1711-23_0_6_line_22 |  | 16 | 18 | 0.035882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1711-23_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0019835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1711-23_0_6_line_24 |  | 21 | 50 | 0.012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1711-23_0_6_line_25 |  | 22 | 23 | 0.057827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1711-23_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.044689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1711-23_0_6_line_27 |  | 25 | 26 | 0.004882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1711-23_0_6_line_28 |  | 25 | 27 | 0.026541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1711-23_0_6_line_29 |  | 26 | 28 | 0.022516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1711-23_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0039698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1711-23_0_6_line_31 |  | 27 | 30 | 0.034573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1711-23_0_6_line_32 |  | 28 | 31 | 0.0152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1711-23_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0062507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1711-23_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.033408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1711-23_0_6_line_35 |  | 32 | 35 | 0.014576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1711-23_0_6_line_36 |  | 33 | 36 | 0.02862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1711-23_0_6_line_37 |  | 34 | 45 | 0.0060701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1711-23_0_6_line_38 |  | 35 | 41 | 0.024886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1711-23_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.032407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1711-23_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.030265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1711-23_0_6_line_41 |  | 39 | 40 | 0.030361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1711-23_0_6_line_42 |  | 39 | 41 | 0.033848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1711-23_0_6_line_43 |  | 40 | 42 | 0.023068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1711-23_0_6_line_44 |  | 40 | 43 | 0.050122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1711-23_0_6_line_45 |  | 43 | 44 | 0.028797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1711-23_0_6_line_46 |  | 45 | 46 | 0.022507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1711-23_0_6_line_47 |  | 46 | 47 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1711-23_0_6_line_48 |  | 47 | 48 | 0.022263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1711-23_0_6_line_49 |  | 48 | 49 | 0.013058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1711-23_0_6_line_50 |  | 50 | 51 | 0.012475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1711-23_0_6_line_51 |  | 51 | 52 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1711-23_0_6_line_52 |  | 52 | 53 | 0.0046311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1711-23_0_6_line_53 |  | 53 | 61 | 0.018475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1711-23_0_6_line_54 |  | 54 | 55 | 0.030869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1711-23_0_6_line_55 |  | 54 | 56 | 0.027999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1711-23_0_6_line_56 |  | 55 | 57 | 0.078343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1711-23_0_6_line_57 |  | 56 | 58 | 0.031291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1711-23_0_6_line_58 |  | 56 | 59 | 0.1613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1711-23_0_6_line_59 |  | 57 | 60 | 0.007256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1711-23_0_6_line_60 |  | 58 | 61 | 0.00196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1711-23_0_6_line_61 |  | 59 | 62 | 0.098942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1711-23_0_6_line_62 |  | 60 | 63 | 0.17483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1711-23_0_6_line_63 |  | 62 | 64 | 0.036033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1711-23_0_6_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2682367.0725 | 1225309.8597 | 2682369.4336 | 1225315.6519 | 2682361.4446 | 1225318.51
1 | 2682352.1962 | 1225315.9469 | 2682359.6197 | 1225319.1629 | 2682361.4446 | 1225318.51
2 | 2682367.0725 | 1225309.8597 | 2682382.1468 | 1225303.7086 | 2682381.1477 | 1225301.3932 | 2682387.6464 | 1225296.9357
3 | 2682341.7165 | 1225300.1802 | 2682342.0174 | 1225318.43 | 2682345.6327 | 1225318.5134 | 2682349.9087 | 1225316.8826 | 2682352.1962 | 1225315.9469
4 | 2682312.6274 | 1225346.5982 | 2682342.2476 | 1225346.708 | 2682342.2115 | 1225338.9133 | 2682342.0174 | 1225318.43 | 2682345.6327 | 1225318.5134 | 2682349.9087 | 1225316.8826 | 2682352.1962 | 1225315.9469
5 | 2682387.6464 | 1225296.9357 | 2682393.198 | 1225301.1932 | 2682399.9573 | 1225304.1888
6 | 2682387.6464 | 1225296.9357 | 2682384.5076 | 1225293.6456 | 2682380.6562 | 1225287.0656 | 2682370.8419 | 1225254.4632 | 2682358.4059 | 1225223.3811 | 2682346.8591 | 1225209.1117 | 2682345.6737 | 1225207.5678
7 | 2682316.1756 | 1225300.0268 | 2682341.7165 | 1225300.1802
8 | 2682312.6274 | 1225346.5982 | 2682312.7843 | 1225366.1298
9 | 2682399.9573 | 1225304.1888 | 2682419.7307 | 1225312.9352 | 2682423.6688 | 1225314.6722
10 | 2682399.9573 | 1225304.1888 | 2682402.891 | 1225298.7479 | 2682406.3817 | 1225293.1058
11 | 2682324.3353 | 1225182.1152 | 2682335.2268 | 1225194.4408 | 2682341.1989 | 1225201.7395 | 2682345.6737 | 1225207.5678
12 | 2682312.4819 | 1225438.2029 | 2682312.5575 | 1225388.9038 | 2682309.2673 | 1225380.119 | 2682309.3964 | 1225366.4115 | 2682312.7861 | 1225366.3583 | 2682312.7843 | 1225366.1298
13 | 2682406.3817 | 1225293.1058 | 2682408.2656 | 1225290.0609 | 2682418.6651 | 1225278.6806
14 | 2682324.3353 | 1225182.1152 | 2682335.5883 | 1225171.2142
15 | 2682324.3353 | 1225182.1152 | 2682294.9186 | 1225159.9897
16 | 2682312.4819 | 1225438.2029 | 2682321.0026 | 1225438.2763
17 | 2682312.4819 | 1225438.2029 | 2682312.6901 | 1225446.1667
18 | 2682362.4293 | 1225487.4939 | 2682376.3323 | 1225471.7311 | 2682390.6379 | 1225447.1569 | 2682400.5743 | 1225422.2986
19 | 2682362.4293 | 1225487.4939 | 2682375.1418 | 1225493.0959 | 2682388.1778 | 1225493.0875
20 | 2682362.4293 | 1225487.4939 | 2682348.4989 | 1225499.2203 | 2682333.4397 | 1225510.3417 | 2682313.6893 | 1225521.3427
21 | 2682313.6893 | 1225521.3427 | 2682313.167 | 1225482.0455
22 | 2682312.6901 | 1225446.1667 | 2682313.167 | 1225482.0455
23 | 2682390.1508 | 1225492.9906 | 2682389.7213 | 1225493.0865 | 2682388.1778 | 1225493.0875
24 | 2682390.1508 | 1225492.9906 | 2682401.8623 | 1225490.3748
25 | 2682456.34 | 1225235.3938 | 2682440.1344 | 1225249.9416 | 2682430.8608 | 1225265.3347 | 2682418.6651 | 1225278.6806
26 | 2682456.34 | 1225235.3938 | 2682482.5444 | 1225211.8699 | 2682491.5911 | 1225209.0549
27 | 2682270.1638 | 1225180.4416 | 2682273.517 | 1225176.8934
28 | 2682291.7461 | 1225157.6035 | 2682273.517 | 1225176.8934
29 | 2682253.1159 | 1225194.5064 | 2682259.2828 | 1225191.9559 | 2682270.1638 | 1225180.4416
30 | 2682291.7461 | 1225157.6035 | 2682294.9186 | 1225159.9897
31 | 2682291.7461 | 1225157.6035 | 2682267.7843 | 1225134.2342 | 2682267.0522 | 1225133.4096
32 | 2682238.3409 | 1225196.4344 | 2682247.9665 | 1225196.636 | 2682253.1159 | 1225194.5064
33 | 2682267.0522 | 1225133.4096 | 2682262.9025 | 1225128.7352
34 | 2682204.9572 | 1225196.4906 | 2682213.6228 | 1225195.9167 | 2682238.3409 | 1225196.4344
35 | 2682253.2257 | 1225117.8349 | 2682262.9025 | 1225128.7352
36 | 2682176.3995 | 1225198.3821 | 2682204.9572 | 1225196.4906
37 | 2682339.9481 | 1225166.9907 | 2682335.5883 | 1225171.2142
38 | 2682237.2491 | 1225098.766 | 2682245.4692 | 1225109.0977 | 2682253.2257 | 1225117.8349
39 | 2682176.3995 | 1225198.3821 | 2682178.8822 | 1225206.9111 | 2682182.9583 | 1225219.7538 | 2682184.0265 | 1225228.0409 | 2682183.075 | 1225229.4434
40 | 2682266.6401 | 1225082.0941 | 2682288.1563 | 1225103.3781
41 | 2682266.6401 | 1225082.0941 | 2682293.06 | 1225067.0046
42 | 2682237.2491 | 1225098.766 | 2682245.7231 | 1225092.3788 | 2682266.6401 | 1225082.0941
43 | 2682293.06 | 1225067.0046 | 2682307.3745 | 1225085.1259
44 | 2682293.06 | 1225067.0046 | 2682320.2422 | 1225051.6367 | 2682335.785 | 1225040.7109
45 | 2682335.785 | 1225040.7109 | 2682354.5664 | 1225062.5856
46 | 2682339.9481 | 1225166.9907 | 2682356.1141 | 1225151.3303
47 | 2682365.5261 | 1225142.2127 | 2682356.1141 | 1225151.3303
48 | 2682365.5261 | 1225142.2127 | 2682381.5168 | 1225126.7221
49 | 2682390.8955 | 1225117.6367 | 2682381.5168 | 1225126.7221
50 | 2682401.8623 | 1225490.3748 | 2682414.0369 | 1225487.6555
51 | 2682414.0369 | 1225487.6555 | 2682420.7043 | 1225486.1663 | 2682427.5289 | 1225485.4732
52 | 2682432.1363 | 1225485.0053 | 2682427.5289 | 1225485.4732
53 | 2682450.5503 | 1225484.6837 | 2682440.8389 | 1225484.1215 | 2682432.1363 | 1225485.0053
54 | 2682488.908 | 1225462.0479 | 2682492.0327 | 1225451.0972 | 2682500.2916 | 1225433.4532
55 | 2682483.396 | 1225489.4592 | 2682486.5341 | 1225470.3674 | 2682488.908 | 1225462.0479
56 | 2682533.4599 | 1225362.4779 | 2682517.3082 | 1225397.0997 | 2682500.2916 | 1225433.4532
57 | 2682483.396 | 1225489.4592 | 2682461.2927 | 1225485.3056 | 2682452.507 | 1225484.797
58 | 2682487.5379 | 1225647.8353 | 2682492.0222 | 1225623.5143 | 2682494.0895 | 1225605.0971 | 2682493.4815 | 1225589.9005 | 2682486.6345 | 1225560.9971 | 2682477.7624 | 1225527.7738 | 2682483.396 | 1225489.4592
59 | 2682539.0174 | 1225358.0965 | 2682535.7053 | 1225359.6516 | 2682533.4599 | 1225362.4779
60 | 2682450.5503 | 1225484.6837 | 2682452.507 | 1225484.797
61 | 2682487.5379 | 1225647.8353 | 2682480.2182 | 1225667.236 | 2682468.9343 | 1225686.5817 | 2682451.2284 | 1225702.1581 | 2682424.5099 | 1225720.1788
62 | 2682539.0174 | 1225358.0965 | 2682687.5421 | 1225450.3278
63 | 2682393.9444 | 1225739.2552 | 2682420.6019 | 1225722.8146 | 2682424.5099 | 1225720.1788

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682361.4446 | 1225318.51
1 | 2682367.0725 | 1225309.8597
2 | 2682352.1962 | 1225315.9469
3 | 2682387.6464 | 1225296.9357
4 | 2682341.7165 | 1225300.1802
5 | 2682312.6274 | 1225346.5982
6 | 2682399.9573 | 1225304.1888
7 | 2682345.6737 | 1225207.5678
8 | 2682316.1756 | 1225300.0268
9 | 2682312.7843 | 1225366.1298
10 | 2682423.6688 | 1225314.6722
11 | 2682406.3817 | 1225293.1058
12 | 2682324.3353 | 1225182.1152
13 | 2682312.4819 | 1225438.2029
14 | 2682400.5743 | 1225422.2986
15 | 2682362.4293 | 1225487.4939
16 | 2682313.167 | 1225482.0455
17 | 2682313.6893 | 1225521.3427
18 | 2682312.6901 | 1225446.1667
19 | 2682388.1778 | 1225493.0875
20 | 2682321.0026 | 1225438.2763
21 | 2682390.1508 | 1225492.9906
22 | 2682456.34 | 1225235.3938
23 | 2682418.6651 | 1225278.6806
24 | 2682491.5911 | 1225209.0549
25 | 2682273.517 | 1225176.8934
26 | 2682270.1638 | 1225180.4416
27 | 2682291.7461 | 1225157.6035
28 | 2682253.1159 | 1225194.5064
29 | 2682294.9186 | 1225159.9897
30 | 2682267.0522 | 1225133.4096
31 | 2682238.3409 | 1225196.4344
32 | 2682262.9025 | 1225128.7352
33 | 2682204.9572 | 1225196.4906
34 | 2682335.5883 | 1225171.2142
35 | 2682253.2257 | 1225117.8349
36 | 2682176.3995 | 1225198.3821
37 | 2682183.075 | 1225229.4434
38 | 2682288.1563 | 1225103.3781
39 | 2682266.6401 | 1225082.0941
40 | 2682293.06 | 1225067.0046
41 | 2682237.2491 | 1225098.766
42 | 2682307.3745 | 1225085.1259
43 | 2682335.785 | 1225040.7109
44 | 2682354.5664 | 1225062.5856
45 | 2682339.9481 | 1225166.9907
46 | 2682356.1141 | 1225151.3303
47 | 2682365.5261 | 1225142.2127
48 | 2682381.5168 | 1225126.7221
49 | 2682390.8955 | 1225117.6367
50 | 2682401.8623 | 1225490.3748
51 | 2682414.0369 | 1225487.6555
52 | 2682427.5289 | 1225485.4732
53 | 2682432.1363 | 1225485.0053
54 | 2682488.908 | 1225462.0479
55 | 2682500.2916 | 1225433.4532
56 | 2682483.396 | 1225489.4592
57 | 2682533.4599 | 1225362.4779
58 | 2682452.507 | 1225484.797
59 | 2682487.5379 | 1225647.8353
60 | 2682539.0174 | 1225358.0965
61 | 2682450.5503 | 1225484.6837
62 | 2682424.5099 | 1225720.1788
63 | 2682687.5421 | 1225450.3278
64 | 2682393.9444 | 1225739.2552
65 | 2682324.3353 | 1225182.1152

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99187 | -0.15414 | 0.00066462 | 0.00016657
1 | 0.9926 | -0.14028 | 0 | 0
2 | 0.99138 | -0.16354 | 0 | 0
3 | 0.99392 | -0.11524 | 0 | 0
4 | 0.99099 | -0.17124 | 0 | 0
5 | 0.98833 | -0.22195 | 0 | 0
6 | 0.99342 | -0.12482 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | -0.58197 | -0.1483
8 | 0.99064 | -0.17802 | 0.015 | 0.0037592
9 | 0.98746 | -0.23866 | 0.0042281 | 0.0010597
10 | 0.99336 | -0.12596 | 0.0024879 | 0.00062351
11 | 0.99301 | -0.13282 | 0.0070512 | 0.0017672
12 | 0.99618 | -0.072826 | 0 | 0
13 | 0.98418 | -0.30202 | 0 | 0
14 | 0.97707 | -0.44055 | 0.027229 | 0.0068241
15 | 0.979 | -0.40273 | 0 | 0
16 | 0.98255 | -0.33367 | 0.0043375 | 0.0010871
17 | 0.98113 | -0.3611 | 0 | 0
18 | 0.98388 | -0.30776 | 0 | 0
19 | 0.97826 | -0.4172 | 0.00029168 | 7.3102e-05
20 | 0.98403 | -0.30496 | 0.019274 | 0.0048306
21 | 0.97821 | -0.41826 | 0.0017208 | 0.00043127
22 | 0.99165 | -0.15914 | 0.012462 | 0.0031232
23 | 0.99252 | -0.14231 | 0.011824 | 0.0029634
24 | 0.99149 | -0.16229 | 0.0039693 | 0.00099481
25 | 0.99026 | -0.18671 | 0.041505 | 0.010402
26 | 0.98996 | -0.19254 | 0.014558 | 0.0036487
27 | 0.99291 | -0.13558 | 0 | 0
28 | 0.98888 | -0.21364 | 0.021232 | 0.0053214
29 | 0.99334 | -0.12724 | 0.014125 | 0.0035401
30 | 0.9888 | -0.21474 | 0.023055 | 0.0057781
31 | 0.98844 | -0.22214 | 0.0059079 | 0.0014806
32 | 0.98819 | -0.22655 | 0.022789 | 0.0057114
33 | 0.98766 | -0.23734 | 0.0081978 | 0.0020546
34 | 0.9944 | -0.10701 | 0.0094032 | 0.0023567
35 | 0.98708 | -0.2482 | 0.023062 | 0.0057799
36 | 0.9872 | -0.24618 | 0 | 0
37 | 0.98669 | -0.25621 | 0.01728 | 0.0043309
38 | 0.9832 | -0.3236 | 0.022136 | 0.0055478
39 | 0.98382 | -0.31153 | 0 | 0
40 | 0.98276 | -0.33229 | 0 | 0
41 | 0.9857 | -0.27498 | 0 | 0
42 | 0.9824 | -0.33921 | 0.016623 | 0.0041661
43 | 0.98177 | -0.35158 | 0 | 0
44 | 0.9812 | -0.36268 | 0.021305 | 0.0053395
45 | 0.99377 | -0.11928 | 0.023373 | 0.0058578
46 | 0.99189 | -0.15559 | 0.023374 | 0.0058581
47 | 0.99107 | -0.17136 | 0.021961 | 0.005504
48 | 0.99014 | -0.18951 | 0.021963 | 0.0055045
49 | 0.98985 | -0.19507 | 0.023939 | 0.0059996
50 | 0.97788 | -0.42457 | 0.0053965 | 0.0013525
51 | 0.97757 | -0.43072 | 0.0027085 | 0.00067882
52 | 0.97707 | -0.44052 | 0.006385 | 0.0016002
53 | 0.97676 | -0.44662 | 0.006352 | 0.001592
54 | 0.9732 | -0.51665 | 0.0047335 | 0.0011863
55 | 0.9723 | -0.53435 | 0.025407 | 0.0063675
56 | 0.97413 | -0.49818 | 0 | 0
57 | 0.97188 | -0.54263 | 0 | 0
58 | 0.97552 | -0.47089 | 0.0099238 | 0.0024871
59 | 0.97238 | -0.53287 | 0 | 0
60 | 0.97184 | -0.5434 | 0 | 0
61 | 0.97563 | -0.46882 | 0.0082295 | 0.0020625
62 | 0.9713 | -0.5542 | 0.0089061 | 0.0022321
63 | 0.97091 | -0.56189 | 0.0057217 | 0.001434
64 | 0.9712 | -0.55605 | 0.0027733 | 0.00069506
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.16135 | -0.04122 | 0.16146 | 0.041288 | 0.0001082 | 6.868e-05 | 0.24234 | 0.24234 | 0.24234 | 0.99187 | -0.15414 | 0.9926 | -0.14028 | 22.1922
1 | 0.16069 | 0.041053 | -0.16061 | -0.041007 | 7.3014e-05 | 4.6341e-05 | 0.24134 | 0.24134 | 0.24134 | 0.99187 | -0.15414 | 0.99138 | -0.16354 | 22.1009
2 | -0.16146 | -0.041288 | 0.16166 | 0.041413 | 0.00019588 | 0.00012433 | 0.24234 | 0.24234 | 0.24234 | 0.9926 | -0.14028 | 0.99392 | -0.11524 | 22.1922
3 | 0.01501 | 0.0037652 | -0.015004 | -0.003762 | 5.5045e-06 | 3.1501e-06 | 0.02253 | 0.02253 | 0.02253 | 0.99138 | -0.16354 | 0.99099 | -0.17124 | 6.1897
4 | 0.1456 | 0.037242 | -0.14519 | -0.036982 | 0.00041034 | 0.00025998 | 0.21881 | 0.21881 | 0.21881 | 0.99138 | -0.16354 | 0.98833 | -0.22195 | 20.0378
5 | 0.037852 | 0.0095066 | -0.037834 | -0.0094957 | 1.7295e-05 | 1.0883e-05 | 0.056676 | 0.056676 | 0.056676 | 0.99392 | -0.11524 | 0.99342 | -0.12482 | 15.5702
6 | -0.19951 | -0.050919 | 0.20062 | 0.051631 | 0.0011176 | 0.00071135 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.99392 | -0.11524 | 1 | 0 | 27.3822
7 | 0.015004 | 0.003762 | -0.015 | -0.0037592 | 4.8477e-06 | 2.7745e-06 | 0.02253 | 0.022531 | 0.022531 | 0.99099 | -0.17124 | 0.99064 | -0.17802 | 6.1897
8 | 0.14519 | 0.036982 | -0.14508 | -0.036908 | 0.0001169 | 7.4065e-05 | 0.21881 | 0.21881 | 0.21881 | 0.98833 | -0.22195 | 0.98746 | -0.23866 | 20.0378
9 | 0.002488 | 0.00062326 | -0.0024879 | -0.00062351 | 1.3502e-07 | -2.4923e-07 | 0.0037266 | 0.0037267 | 0.0037267 | 0.99342 | -0.12482 | 0.99336 | -0.12596 | 1.0238
10 | 0.035346 | 0.0088725 | -0.035333 | -0.008864 | 1.3474e-05 | 8.4576e-06 | 0.052949 | 0.052949 | 0.052949 | 0.99342 | -0.12482 | 0.99301 | -0.13282 | 14.5465
11 | 0.37969 | 0.096671 | -0.37837 | -0.095822 | 0.0013283 | 0.00084882 | 0.56553 | 0.56553 | 0.56553 | 1 | 0 | 0.99618 | -0.072826 | 51.7881
12 | 0.14085 | 0.035848 | -0.14042 | -0.035576 | 0.00042879 | 0.00027152 | 0.21244 | 0.21244 | 0.21244 | 0.98746 | -0.23866 | 0.98418 | -0.30202 | 19.4545
13 | 0.028282 | 0.0070968 | -0.028269 | -0.0070889 | 1.2797e-05 | 7.9442e-06 | 0.042383 | 0.042383 | 0.042383 | 0.99301 | -0.13282 | 0.99252 | -0.14231 | 11.6437
14 | 0.12454 | 0.031416 | -0.12434 | -0.031286 | 0.00020348 | 0.00013002 | 0.1861 | 0.1861 | 0.1861 | 0.99618 | -0.072826 | 0.9944 | -0.10701 | 51.1263
15 | 0.25383 | 0.064406 | -0.25316 | -0.063983 | 0.00066239 | 0.0004225 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.99618 | -0.072826 | 0.99334 | -0.12724 | 34.746
16 | 0.019277 | 0.0048322 | -0.019274 | -0.0048306 | 2.7064e-06 | 1.6242e-06 | 0.029146 | 0.029146 | 0.029146 | 0.98418 | -0.30202 | 0.98403 | -0.30496 | 8.0071
17 | 0.12114 | 0.030744 | -0.12111 | -0.030723 | 3.3463e-05 | 2.1113e-05 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1833 | 0.98418 | -0.30202 | 0.98388 | -0.30776 | 16.7855
18 | -0.027229 | -0.0068241 | 0.027278 | 0.0068546 | 4.915e-05 | 3.05e-05 | 0.041467 | 0.041467 | 0.041467 | 0.97707 | -0.44055 | 0.979 | -0.40273 | 11.3921
19 | 0.088958 | 0.022443 | -0.088896 | -0.022405 | 6.1585e-05 | 3.84e-05 | 0.13526 | 0.13526 | 0.13526 | 0.979 | -0.40273 | 0.97826 | -0.4172 | 12.3868
20 | -0.11624 | -0.029298 | 0.11647 | 0.029444 | 0.00023201 | 0.00014624 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.979 | -0.40273 | 0.98113 | -0.3611 | 16.1841
21 | 0.11662 | 0.029541 | -0.11647 | -0.029444 | 0.00015344 | 9.6708e-05 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.98255 | -0.33367 | 0.98113 | -0.3611 | 16.184
22 | -0.12096 | -0.030628 | 0.12111 | 0.030723 | 0.0001507 | 9.508e-05 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1833 | 0.98255 | -0.33367 | 0.98388 | -0.30776 | 16.7855
23 | 0.088605 | 0.022332 | -0.0886 | -0.022329 | 4.5067e-06 | 2.8096e-06 | 0.13482 | 0.13482 | 0.13482 | 0.97826 | -0.4172 | 0.97821 | -0.41826 | 12.3462
24 | 0.086879 | 0.021898 | -0.086853 | -0.021882 | 2.6217e-05 | 1.6327e-05 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1322 | 0.97821 | -0.41826 | 0.97788 | -0.42457 | 12.1065
25 | -0.016432 | -0.0041178 | 0.016445 | 0.0041255 | 1.3183e-05 | 7.6905e-06 | 0.024656 | 0.024656 | 0.024656 | 0.99165 | -0.15914 | 0.99252 | -0.14231 | 6.7737
26 | 0.0039699 | 0.00099461 | -0.0039693 | -0.00099481 | 5.9469e-07 | -1.9584e-07 | 0.0059569 | 0.0059571 | 0.0059571 | 0.99165 | -0.15914 | 0.99149 | -0.16229 | 1.6366
27 | 0.067296 | 0.01691 | -0.067277 | -0.016898 | 1.8726e-05 | 1.1922e-05 | 0.10114 | 0.10114 | 0.10114 | 0.99026 | -0.18671 | 0.98996 | -0.19254 | 27.7849
28 | -0.1088 | -0.027312 | 0.10907 | 0.027482 | 0.00026607 | 0.00016994 | 0.1635 | 0.1635 | 0.1635 | 0.99026 | -0.18671 | 0.99291 | -0.13558 | 44.9186
29 | 0.052718 | 0.01325 | -0.052665 | -0.013216 | 5.3035e-05 | 3.3653e-05 | 0.079254 | 0.079254 | 0.079254 | 0.98996 | -0.19254 | 0.98888 | -0.21364 | 21.7732
30 | -0.23894 | -0.060382 | 0.23904 | 0.060443 | 9.5539e-05 | 6.1042e-05 | 0.35827 | 0.35827 | 0.35827 | 0.99291 | -0.13558 | 0.99334 | -0.12724 | 49.2125
31 | 0.12988 | 0.0329 | -0.12939 | -0.032586 | 0.0004918 | 0.00031431 | 0.19476 | 0.19476 | 0.19476 | 0.99291 | -0.13558 | 0.9888 | -0.21474 | 53.5065
32 | 0.031433 | 0.0078946 | -0.03142 | -0.0078866 | 1.2755e-05 | 7.9684e-06 | 0.047305 | 0.047305 | 0.047305 | 0.98888 | -0.21364 | 0.98844 | -0.22214 | 12.9958
33 | 0.10633 | 0.026808 | -0.10627 | -0.026769 | 6.0059e-05 | 3.8357e-05 | 0.16007 | 0.16007 | 0.16007 | 0.9888 | -0.21474 | 0.98819 | -0.22655 | 43.9751
34 | 0.025512 | 0.006406 | -0.025494 | -0.0063946 | 1.8484e-05 | 1.1402e-05 | 0.038411 | 0.038411 | 0.038411 | 0.98844 | -0.22214 | 0.98766 | -0.23734 | 10.5525
35 | 0.083481 | 0.021058 | -0.083395 | -0.021003 | 8.6439e-05 | 5.5134e-05 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 | 0.98819 | -0.22655 | 0.98708 | -0.2482 | 34.5478
36 | 0.017296 | 0.00434 | -0.017289 | -0.0043357 | 7.2889e-06 | 4.2988e-06 | 0.02606 | 0.02606 | 0.02606 | 0.98766 | -0.23734 | 0.9872 | -0.24618 | 7.1594
37 | 0.11493 | 0.02893 | -0.11487 | -0.028887 | 6.7364e-05 | 4.3035e-05 | 0.17203 | 0.17203 | 0.17203 | 0.9944 | -0.10701 | 0.99377 | -0.11928 | 47.2607
38 | 0.060333 | 0.015223 | -0.060256 | -0.015174 | 7.7261e-05 | 4.9129e-05 | 0.090988 | 0.090988 | 0.090988 | 0.98708 | -0.2482 | 0.9857 | -0.27498 | 24.9968
39 | 0.017289 | 0.0043357 | -0.01728 | -0.0043309 | 8.2535e-06 | 4.8681e-06 | 0.02606 | 0.02606 | 0.02606 | 0.9872 | -0.24618 | 0.98669 | -0.25621 | 7.1595
40 | -0.022136 | -0.0055478 | 0.022149 | 0.0055555 | 1.2738e-05 | 7.768e-06 | 0.033501 | 0.033501 | 0.033501 | 0.9832 | -0.3236 | 0.98382 | -0.31153 | 9.2037
41 | 0.038002 | 0.0095513 | -0.037964 | -0.0095276 | 3.7626e-05 | 2.3696e-05 | 0.057487 | 0.057487 | 0.057487 | 0.98382 | -0.31153 | 0.98276 | -0.33229 | 15.7932
42 | -0.060151 | -0.015107 | 0.060256 | 0.015174 | 0.00010508 | 6.6823e-05 | 0.090988 | 0.090988 | 0.090988 | 0.98382 | -0.31153 | 0.9857 | -0.27498 | 24.9968
43 | 0.016629 | 0.0041694 | -0.016623 | -0.0041661 | 5.4841e-06 | 3.2176e-06 | 0.025178 | 0.025179 | 0.025179 | 0.98276 | -0.33229 | 0.9824 | -0.33921 | 6.9172
44 | 0.021336 | 0.0053583 | -0.021316 | -0.0053463 | 1.962e-05 | 1.1923e-05 | 0.032309 | 0.032309 | 0.032309 | 0.98276 | -0.33229 | 0.98177 | -0.35158 | 8.8761
45 | 0.021316 | 0.0053463 | -0.021305 | -0.0053395 | 1.1273e-05 | 6.8506e-06 | 0.032309 | 0.032309 | 0.032309 | 0.98177 | -0.35158 | 0.9812 | -0.36268 | 8.8762
46 | 0.091493 | 0.023029 | -0.091334 | -0.022928 | 0.00015849 | 0.00010114 | 0.13703 | 0.13703 | 0.13703 | 0.99377 | -0.11928 | 0.99189 | -0.15559 | 37.6461
47 | 0.06796 | 0.01707 | -0.067909 | -0.017037 | 5.1092e-05 | 3.253e-05 | 0.10197 | 0.10197 | 0.10197 | 0.99189 | -0.15559 | 0.99107 | -0.17136 | 28.0128
48 | 0.045948 | 0.011533 | -0.045908 | -0.011508 | 3.9741e-05 | 2.5148e-05 | 0.068993 | 0.068994 | 0.068994 | 0.99107 | -0.17136 | 0.99014 | -0.18951 | 18.9543
49 | 0.023945 | 0.0060035 | -0.023939 | -0.0059996 | 6.3413e-06 | 3.8906e-06 | 0.035987 | 0.035987 | 0.035987 | 0.99014 | -0.18951 | 0.98985 | -0.19507 | 9.8864
50 | 0.081457 | 0.020529 | -0.081433 | -0.020514 | 2.3973e-05 | 1.4873e-05 | 0.12399 | 0.12399 | 0.12399 | 0.97788 | -0.42457 | 0.97757 | -0.43072 | 11.3545
51 | 0.078724 | 0.019835 | -0.078687 | -0.019812 | 3.6886e-05 | 2.3264e-05 | 0.11987 | 0.11987 | 0.11987 | 0.97757 | -0.43072 | 0.97707 | -0.44052 | 16.4655
52 | 0.072302 | 0.018212 | -0.072281 | -0.018198 | 2.1069e-05 | 1.3426e-05 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0.97707 | -0.44052 | 0.97676 | -0.44662 | 30.2595
53 | 0.065929 | 0.016607 | -0.065859 | -0.016562 | 6.9931e-05 | 4.4525e-05 | 0.10047 | 0.10047 | 0.10047 | 0.97676 | -0.44662 | 0.97563 | -0.46882 | 27.6011
54 | 0.031162 | 0.0078195 | -0.031136 | -0.0078031 | 2.6284e-05 | 1.6438e-05 | 0.04765 | 0.04765 | 0.04765 | 0.9732 | -0.51665 | 0.9723 | -0.53435 | 13.0907
55 | -0.035896 | -0.0090058 | 0.035927 | 0.0090257 | 3.1632e-05 | 1.9896e-05 | 0.054888 | 0.054888 | 0.054888 | 0.9732 | -0.51665 | 0.97413 | -0.49818 | 15.079
56 | 0.0057292 | 0.0014356 | -0.005727 | -0.0014351 | 2.2586e-06 | 4.7428e-07 | 0.0087679 | 0.0087683 | 0.0087683 | 0.9723 | -0.53435 | 0.97188 | -0.54263 | 2.4089
57 | -0.047638 | -0.011969 | 0.0477 | 0.012009 | 6.2153e-05 | 3.9388e-05 | 0.072779 | 0.072779 | 0.072779 | 0.97413 | -0.49818 | 0.97552 | -0.47089 | 19.9943
58 | 0.011711 | 0.0029436 | -0.011692 | -0.0029332 | 1.9364e-05 | 1.0388e-05 | 0.017892 | 0.017893 | 0.017893 | 0.97413 | -0.49818 | 0.97238 | -0.53287 | 4.9155
59 | 0.005727 | 0.0014351 | -0.0057268 | -0.0014351 | 2.092e-07 | 4.3975e-08 | 0.0087683 | 0.0087683 | 0.0087683 | 0.97188 | -0.54263 | 0.97184 | -0.5434 | 2.4089
60 | -0.057624 | -0.014496 | 0.05763 | 0.014499 | 5.6809e-06 | 3.6113e-06 | 0.087917 | 0.087917 | 0.087917 | 0.97552 | -0.47089 | 0.97563 | -0.46882 | 24.1529
61 | 0.011692 | 0.0029332 | -0.01168 | -0.0029269 | 1.1879e-05 | 6.3763e-06 | 0.017893 | 0.017893 | 0.017893 | 0.97238 | -0.53287 | 0.9713 | -0.5542 | 4.9157
62 | 0.0057268 | 0.0014351 | -0.0057217 | -0.001434 | 5.0411e-06 | 1.062e-06 | 0.0087683 | 0.0087691 | 0.0087691 | 0.97184 | -0.5434 | 0.97091 | -0.56189 | 2.4091
63 | 0.0027736 | 0.00069477 | -0.0027733 | -0.00069506 | 2.4396e-07 | -2.8981e-07 | 0.0042489 | 0.0042491 | 0.0042491 | 0.9713 | -0.5542 | 0.9712 | -0.55605 | 1.1673

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60285 | 0.15354

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00066462 | 0.00016657
1 | 0.020881 | 0.0052333
2 | 0.015 | 0.0037592
3 | 0.0042281 | 0.0010597
4 | 0.0024879 | 0.00062351
5 | 0.0070512 | 0.0017672
6 | 0.027229 | 0.0068241
7 | 0.0043375 | 0.0010871
8 | 0.00029168 | 7.3102e-05
9 | 0.019274 | 0.0048306
10 | 0.0017208 | 0.00043127
11 | 0.012462 | 0.0031232
12 | 0.011824 | 0.0029634
13 | 0.0039693 | 0.00099481
14 | 0.041505 | 0.010402
15 | 0.014558 | 0.0036487
16 | 0.021232 | 0.0053214
17 | 0.014125 | 0.0035401
18 | 0.023055 | 0.0057781
19 | 0.0059079 | 0.0014806
20 | 0.022789 | 0.0057114
21 | 0.0081978 | 0.0020546
22 | 0.0094032 | 0.0023567
23 | 0.023062 | 0.0057799
24 | 0.01728 | 0.0043309
25 | 0.022136 | 0.0055478
26 | 0.016623 | 0.0041661
27 | 0.021305 | 0.0053395
28 | 0.023373 | 0.0058578
29 | 0.023374 | 0.0058581
30 | 0.021961 | 0.005504
31 | 0.021963 | 0.0055045
32 | 0.023939 | 0.0059996
33 | 0.0053965 | 0.0013525
34 | 0.0027085 | 0.00067882
35 | 0.006385 | 0.0016002
36 | 0.006352 | 0.001592
37 | 0.0047335 | 0.0011863
38 | 0.025407 | 0.0063675
39 | 0.0099238 | 0.0024871
40 | 0.0082295 | 0.0020625
41 | 0.0089061 | 0.0022321
42 | 0.0057217 | 0.001434
43 | 0.0027733 | 0.00069506

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1