## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1711-57_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1711-57_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1711-57_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1711-57_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1711-57_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1711-57_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1711-57_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1711-57_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1711-57_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1711-57_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1711-57_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1711-57_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1711-57_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1711-57_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1711-57_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1711-57_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1711-57_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1711-57_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1711-57_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1711-57_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1711-57_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1711-57_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1711-57_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1711-57_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1711-57_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1711-57_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1711-57_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1711-57_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1711-57_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1711-57_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1711-57_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1711-57_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1711-57_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1711-57_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1711-57_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1711-57_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1711-57_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1711-57_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1711-57_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1711-57_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1711-57_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1711-57_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1711-57_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1711-57_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1711-57_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1711-57_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1711-57_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1711-57_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1711-57_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1711-57_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1711-57_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1711-57_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1711-57_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1711-57_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1711-57_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1711-57_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1711-57_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1711-57_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1711-57_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1711-57_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1711-57_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1711-57_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1711-57_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1711-57_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1711-57_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1711-57_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1711-57_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1711-57_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_25_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1711-57_0_5_load_0 | 0 | 0.011031 | 0.0027646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1711-57_0_5_load_1 | 1 | 0.0025256 | 0.00063297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1711-57_0_5_load_5 | 5 | 0.0024235 | 0.00060738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1711-57_0_5_load_25 | 6 | 0.0035993 | 0.00090206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1711-57_0_5_load_26 | 7 | 0.0017334 | 0.00043443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1711-57_0_5_load_46 | 8 | 0.0021682 | 0.0005434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1711-57_0_5_load_45 | 9 | 0.0065365 | 0.0016382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1711-57_0_5_load_24 | 10 | 0.0015636 | 0.00039187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1711-57_0_5_load_27 | 11 | 0.0018001 | 0.00045115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1711-57_0_5_load_39 | 13 | 0.007961 | 0.0019952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1711-57_0_5_load_6 | 14 | 0.015765 | 0.0039511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1711-57_0_5_load_7 | 15 | 0.0018977 | 0.0004756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1711-57_0_5_load_8 | 16 | 0.0021638 | 0.00054229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1711-57_0_5_load_9 | 17 | 0.0072689 | 0.0018218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1711-57_0_5_load_30 | 19 | 0.0037829 | 0.00094809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1711-57_0_5_load_23 | 20 | 0.0015356 | 0.00038486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1711-57_0_5_load_28 | 21 | 0.0092822 | 0.0023263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1711-57_0_5_load_22 | 22 | 0.0017974 | 0.00045048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1711-57_0_5_load_11 | 23 | 0.019175 | 0.0048056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1711-57_0_5_load_12 | 24 | 0.031454 | 0.0078831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1711-57_0_5_load_14 | 26 | 0.0088901 | 0.0022281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1711-57_0_5_load_15 | 27 | 0.01766 | 0.0044259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1711-57_0_5_load_21 | 28 | 0.016652 | 0.0041734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1711-57_0_5_load_16 | 29 | 0.027416 | 0.0068711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1711-57_0_5_load_40 | 30 | 0.019491 | 0.004885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1711-57_0_5_load_41 | 31 | 0.026634 | 0.006675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1711-57_0_5_load_17 | 32 | 0.019175 | 0.0048056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1711-57_0_5_load_18 | 33 | 0.014423 | 0.0036148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1711-57_0_5_load_19 | 34 | 0.019179 | 0.0048068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1711-57_0_5_load_55 | 35 | 0.0043183 | 0.0010823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1711-57_0_5_load_20 | 36 | 0.015041 | 0.0037695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1711-57_0_5_load_32 | 37 | 0.019172 | 0.004805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1711-57_0_5_load_29 | 39 | 0.011027 | 0.0027637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1711-57_0_5_load_47 | 43 | 0.023743 | 0.0059506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1711-57_0_5_load_66 | 44 | 0.0047523 | 0.001191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1711-57_0_5_load_64 | 45 | 0.0079126 | 0.0019831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1711-57_0_5_load_34 | 46 | 0.010419 | 0.0026113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1711-57_0_5_load_37 | 48 | 0.0065418 | 0.0016395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1711-57_0_5_load_56 | 50 | 0.021385 | 0.0053595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1711-57_0_5_load_36 | 51 | 0.0066197 | 0.001659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1711-57_0_5_load_57 | 53 | 0.0096008 | 0.0024062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1711-57_0_5_load_38 | 54 | 0.0072207 | 0.0018097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1711-57_0_5_load_42 | 55 | 0.027515 | 0.006896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1711-57_0_5_load_67 | 56 | 0.0018825 | 0.00047179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1711-57_0_5_load_61 | 57 | 0.0032905 | 0.00082467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1711-57_0_5_load_48 | 58 | 0.017658 | 0.0044256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1711-57_0_5_load_49 | 59 | 0.010917 | 0.002736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1711-57_0_5_load_51 | 60 | 0.0031701 | 0.0007945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1711-57_0_5_load_54 | 62 | 0.0048385 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1711-57_0_5_load_68 | 63 | 0.013979 | 0.0035035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1711-57_0_5_load_60 | 64 | 0.0053382 | 0.0013379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1711-57_0_5_load_59 | 65 | 0.0064028 | 0.0016047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1711-57_0_5_load_58 | 66 | 0.012165 | 0.0030489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1711-57_0_5_load_63 | 67 | 0.0066459 | 0.0016656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1711-57_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0027516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_1711-57_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_1711-57_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0067811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_1711-57_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1711-57_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1711-57_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1711-57_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.021166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1711-57_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1711-57_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.022098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1711-57_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.026591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1711-57_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1711-57_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.049355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1711-57_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0016523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1711-57_0_5_line_13 |  | 10 | 18 | 0.0044084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1711-57_0_5_line_14 |  | 12 | 57 | 0.018956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1711-57_0_5_line_15 |  | 13 | 54 | 0.042119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1711-57_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0064318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1711-57_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1711-57_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1711-57_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1711-57_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.012026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1711-57_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.024872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1711-57_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.025537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1711-57_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.023668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1711-57_0_5_line_24 |  | 21 | 39 | 0.035687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1711-57_0_5_line_25 |  | 22 | 28 | 0.023973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1711-57_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1711-57_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0051486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1711-57_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1711-57_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.021961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1711-57_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1711-57_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.014931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1711-57_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1711-57_0_5_line_33 |  | 31 | 55 | 0.03126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1711-57_0_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.032419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1711-57_0_5_line_35 |  | 32 | 34 | 0.037845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1711-57_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.16673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1711-57_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.035077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1711-57_0_5_line_38 |  | 36 | 37 | 0.0033571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1711-57_0_5_line_39 |  | 37 | 38 | 0.024259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1711-57_0_5_line_40 |  | 38 | 46 | 0.013829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1711-57_0_5_line_41 |  | 38 | 47 | 0.041997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1711-57_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1711-57_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.021701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1711-57_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.04588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1711-57_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.040267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1711-57_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.006905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1711-57_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.042905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1711-57_0_5_line_48 |  | 43 | 55 | 0.030033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1711-57_0_5_line_49 |  | 44 | 56 | 0.053888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1711-57_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1711-57_0_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1711-57_0_5_line_52 |  | 47 | 50 | 0.027242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1711-57_0_5_line_53 |  | 48 | 51 | 0.017641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1711-57_0_5_line_54 |  | 49 | 52 | 0.05021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1711-57_0_5_line_55 |  | 50 | 53 | 0.018281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1711-57_0_5_line_56 |  | 51 | 54 | 0.003715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1711-57_0_5_line_57 |  | 52 | 60 | 0.023184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1711-57_0_5_line_58 |  | 52 | 58 | 0.010939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1711-57_0_5_line_59 |  | 53 | 66 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1711-57_0_5_line_60 |  | 57 | 67 | 0.02673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1711-57_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0043938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1711-57_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.013996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1711-57_0_5_line_63 |  | 61 | 63 | 0.086684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1711-57_0_5_line_64 |  | 62 | 64 | 0.028992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1711-57_0_5_line_65 |  | 64 | 65 | 0.014111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1711-57_0_5_line_66 |  | 65 | 66 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1711-57_0_5_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2681260.3553 | 1221973.5492 | 2681262.852 | 1221972.3925
1 | 2681243.3843 | 1221981.4115 | 2681260.3553 | 1221973.5492
2 | 2681269.0049 | 1221969.542 | 2681262.852 | 1221972.3925
3 | 2681227.2223 | 1221995.0335 | 2681243.3843 | 1221981.4115
4 | 2681243.3843 | 1221981.4115 | 2681250.0411 | 1221994.0051
5 | 2681269.0049 | 1221969.542 | 2681289.8072 | 1221959.0452
6 | 2681269.0049 | 1221969.542 | 2681280.6731 | 1221977.8068 | 2681287.5374 | 1221978.0223
7 | 2681227.2223 | 1221995.0335 | 2681221.1026 | 1222003.2334
8 | 2681227.2223 | 1221995.0335 | 2681210.9269 | 1221980.1075
9 | 2681289.8072 | 1221959.0452 | 2681293.4409 | 1221957.2117 | 2681307.4633 | 1221946.407 | 2681310.8343 | 1221942.9632
10 | 2681301.412 | 1221976.778 | 2681295.7172 | 1221978.2791 | 2681287.5374 | 1221978.0223
11 | 2681190.0535 | 1222041.569 | 2681195.8682 | 1222034.6103 | 2681210.1529 | 1222017.905 | 2681221.1026 | 1222003.2334
12 | 2681210.9269 | 1221980.1075 | 2681209.7084 | 1221978.9915
13 | 2681313.918 | 1221939.8129 | 2681310.8343 | 1221942.9632
14 | 2681190.0535 | 1222041.569 | 2681175.5045 | 1222029.4175
15 | 2681192.1446 | 1221941.664 | 2681194.5218 | 1221953.6933 | 2681200.1818 | 1221967.5353 | 2681209.503 | 1221978.8033 | 2681209.7084 | 1221978.9915
16 | 2681340.3759 | 1221913.8204 | 2681344.8378 | 1221909.1879
17 | 2681340.3759 | 1221913.8204 | 2681337.6142 | 1221916.6876 | 2681330.5652 | 1221923.5668
18 | 2681344.8378 | 1221909.1879 | 2681357.309 | 1221896.24
19 | 2681313.918 | 1221939.8129 | 2681330.5652 | 1221923.5668
20 | 2681365.6776 | 1221887.6029 | 2681359.8535 | 1221893.5982 | 2681357.309 | 1221896.24
21 | 2681313.918 | 1221939.8129 | 2681298.5138 | 1221920.2857
22 | 2681365.6776 | 1221887.6029 | 2681368.5943 | 1221884.6004 | 2681377.2089 | 1221879.2924 | 2681385.9789 | 1221875.3762 | 2681387.5166 | 1221874.8415
23 | 2681298.5138 | 1221920.2857 | 2681283.8553 | 1221901.7039
24 | 2681421.7741 | 1221864.957 | 2681400.469 | 1221870.3376 | 2681387.5166 | 1221874.8415
25 | 2681283.8553 | 1221901.7039 | 2681276.5811 | 1221892.4827 | 2681275.187 | 1221880.3347
26 | 2681270.1499 | 1221836.4428 | 2681269.7067 | 1221832.5822 | 2681267.443 | 1221810.3775
27 | 2681270.7372 | 1221841.5578 | 2681270.1499 | 1221836.4428
28 | 2681265.8131 | 1221794.3889 | 2681267.443 | 1221810.3775
29 | 2681270.7372 | 1221841.5578 | 2681273.2409 | 1221863.3753
30 | 2681275.187 | 1221880.3347 | 2681273.2409 | 1221863.3753
31 | 2681331.7579 | 1221834.3894 | 2681316.9098 | 1221835.9645
32 | 2681331.7579 | 1221834.3894 | 2681332.808 | 1221834.278 | 2681347.0409 | 1221833.7072
33 | 2681347.0409 | 1221833.7072 | 2681359.0705 | 1221833.2249 | 2681378.2915 | 1221833.1547
34 | 2681192.4062 | 1221806.8107 | 2681192.4062 | 1221806.8107 | 2681188.6171 | 1221799.8433 | 2681184.1444 | 1221797.9477 | 2681178.685 | 1221798.3069 | 2681167.2989 | 1221806.7236
35 | 2681196.1007 | 1221844.4727 | 2681194.0507 | 1221825.8458 | 2681192.4062 | 1221806.8107
36 | 2681167.2989 | 1221806.7236 | 2681137.9515 | 1221642.5939
37 | 2681196.1007 | 1221844.4727 | 2681198.9846 | 1221870.6764 | 2681199.3806 | 1221879.3828
38 | 2681199.5332 | 1221882.7364 | 2681199.3806 | 1221879.3828
39 | 2681191.592 | 1221905.4322 | 2681196.4179 | 1221896.4476 | 2681199.5332 | 1221882.7364 | 2681199.5332 | 1221882.7364
40 | 2681191.592 | 1221905.4322 | 2681192.0889 | 1221919.2527
41 | 2681153.7383 | 1221887.0151 | 2681177.6885 | 1221898.627 | 2681191.592 | 1221905.4322
42 | 2681439.8937 | 1221860.3809 | 2681421.7741 | 1221864.957
43 | 2681439.8937 | 1221860.3809 | 2681444.4302 | 1221850.9589 | 2681447.8163 | 1221840.2313
44 | 2681439.8937 | 1221860.3809 | 2681464.9587 | 1221853.1522 | 2681466.0631 | 1221850.6101 | 2681466.6171 | 1221847.271 | 2681466.2394 | 1221837.7261 | 2681467.2117 | 1221833.7589
45 | 2681447.8163 | 1221840.2313 | 2681440.5058 | 1221837.2738 | 2681428.0102 | 1221835.6908 | 2681408.2829 | 1221834.1691
46 | 2681467.2117 | 1221833.7589 | 2681472.8599 | 1221829.787
47 | 2681467.2117 | 1221833.7589 | 2681467.6508 | 1221831.052 | 2681471.8626 | 1221820.9696 | 2681481.9807 | 1221805.5866 | 2681487.2537 | 1221796.1347
48 | 2681408.2829 | 1221834.1691 | 2681394.3707 | 1221833.096 | 2681378.2915 | 1221833.1547
49 | 2681520.1977 | 1221804.6202 | 2681505.8763 | 1221811.751 | 2681489.1727 | 1221818.3157 | 2681472.8599 | 1221829.787
50 | 2681192.1271 | 1221920.3137 | 2681192.0889 | 1221919.2527
51 | 2681153.7383 | 1221887.0151 | 2681149.1161 | 1221881.0593 | 2681148.1432 | 1221873.4076
52 | 2681153.7383 | 1221887.0151 | 2681150.4021 | 1221887.4477 | 2681145.8785 | 1221891.511 | 2681139.4441 | 1221901.0742 | 2681136.3014 | 1221906.5006
53 | 2681192.1991 | 1221937.9494 | 2681192.3619 | 1221926.8459 | 2681192.1271 | 1221920.3137
54 | 2681099.8025 | 1221887.4697 | 2681148.1432 | 1221873.4076
55 | 2681136.3014 | 1221906.5006 | 2681134.5885 | 1221909.4581 | 2681132.4638 | 1221916.1781 | 2681131.9757 | 1221923.9778
56 | 2681192.1991 | 1221937.9494 | 2681192.1446 | 1221941.664 | 2681192.1446 | 1221941.664
57 | 2681099.8025 | 1221887.4697 | 2681098.9703 | 1221910.6391
58 | 2681099.8025 | 1221887.4697 | 2681100.1937 | 1221876.538
59 | 2681131.1686 | 1221936.8736 | 2681131.9757 | 1221923.9778
60 | 2681154.9888 | 1222012.2826 | 2681175.5045 | 1222029.4175
61 | 2681100.1937 | 1221876.538 | 2681100.3509 | 1221872.147
62 | 2681096.8127 | 1221984.9719 | 2681110.6684 | 1221982.9925
63 | 2681096.8127 | 1221984.9719 | 2681014.7835 | 1222012.9965
64 | 2681131.3179 | 1221967.9696 | 2681131.2573 | 1221972.4104 | 2681129.3266 | 1221976.031 | 2681125.2171 | 1221979.2216 | 2681121.1123 | 1221981.5005 | 2681110.6684 | 1221982.9925
65 | 2681131.5102 | 1221953.8598 | 2681131.3179 | 1221967.9696
66 | 2681131.1686 | 1221936.8736 | 2681130.7278 | 1221943.9175 | 2681131.5711 | 1221949.3882 | 2681131.5102 | 1221953.8598

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681260.3553 | 1221973.5492
1 | 2681262.852 | 1221972.3925
2 | 2681243.3843 | 1221981.4115
3 | 2681269.0049 | 1221969.542
4 | 2681227.2223 | 1221995.0335
5 | 2681250.0411 | 1221994.0051
6 | 2681289.8072 | 1221959.0452
7 | 2681287.5374 | 1221978.0223
8 | 2681221.1026 | 1222003.2334
9 | 2681210.9269 | 1221980.1075
10 | 2681310.8343 | 1221942.9632
11 | 2681301.412 | 1221976.778
12 | 2681190.0536 | 1222041.569
13 | 2681209.7084 | 1221978.9915
14 | 2681340.3759 | 1221913.8204
15 | 2681344.8378 | 1221909.1879
16 | 2681330.5652 | 1221923.5668
17 | 2681357.309 | 1221896.24
18 | 2681313.918 | 1221939.8129
19 | 2681365.6776 | 1221887.6029
20 | 2681298.5138 | 1221920.2857
21 | 2681387.5166 | 1221874.8415
22 | 2681283.8553 | 1221901.7039
23 | 2681270.1499 | 1221836.4428
24 | 2681267.443 | 1221810.3775
25 | 2681270.7372 | 1221841.5578
26 | 2681265.8131 | 1221794.3889
27 | 2681273.2409 | 1221863.3753
28 | 2681275.187 | 1221880.3346
29 | 2681316.9098 | 1221835.9645
30 | 2681331.7579 | 1221834.3894
31 | 2681347.0409 | 1221833.7072
32 | 2681192.4062 | 1221806.8107
33 | 2681167.2989 | 1221806.7236
34 | 2681196.1007 | 1221844.4727
35 | 2681137.9515 | 1221642.5939
36 | 2681199.3806 | 1221879.3828
37 | 2681199.5332 | 1221882.7364
38 | 2681191.592 | 1221905.4322
39 | 2681421.7741 | 1221864.957
40 | 2681439.8937 | 1221860.3809
41 | 2681447.8163 | 1221840.2313
42 | 2681467.2117 | 1221833.7589
43 | 2681408.2829 | 1221834.1691
44 | 2681472.8599 | 1221829.787
45 | 2681487.2537 | 1221796.1347
46 | 2681192.0889 | 1221919.2527
47 | 2681153.7383 | 1221887.0151
48 | 2681192.1271 | 1221920.3137
49 | 2681148.1432 | 1221873.4076
50 | 2681136.3014 | 1221906.5006
51 | 2681192.1991 | 1221937.9494
52 | 2681099.8025 | 1221887.4697
53 | 2681131.9757 | 1221923.9778
54 | 2681192.1446 | 1221941.664
55 | 2681378.2915 | 1221833.1547
56 | 2681520.1977 | 1221804.6202
57 | 2681175.5045 | 1222029.4175
58 | 2681100.1937 | 1221876.538
59 | 2681100.3509 | 1221872.147
60 | 2681098.9703 | 1221910.639
61 | 2681096.8127 | 1221984.9719
62 | 2681110.6684 | 1221982.9925
63 | 2681014.7835 | 1222012.9965
64 | 2681131.3179 | 1221967.9696
65 | 2681131.5102 | 1221953.8598
66 | 2681131.1686 | 1221936.8736
67 | 2681154.9888 | 1222012.2826
68 | 2681270.7372 | 1221841.5578

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.988 | -0.22805 | 0.011031 | 0.0027646
1 | 0.98817 | -0.22476 | 0.0025256 | 0.00063297
2 | 0.98688 | -0.2495 | 0 | 0
3 | 0.98859 | -0.21659 | 0 | 0
4 | 0.98564 | -0.27353 | 0 | 0
5 | 0.98685 | -0.25012 | 0.0024235 | 0.00060738
6 | 0.99007 | -0.1882 | 0.0035993 | 0.00090206
7 | 0.98852 | -0.21793 | 0.0017334 | 0.00043443
8 | 0.98552 | -0.27576 | 0.0021682 | 0.0005434
9 | 0.98439 | -0.29756 | 0.0065365 | 0.0016382
10 | 0.99178 | -0.15547 | 0.0015636 | 0.00039187
11 | 0.9885 | -0.21838 | 0.0018001 | 0.00045115
12 | 0.98507 | -0.28456 | 0 | 0
13 | 0.9843 | -0.29931 | 0.007961 | 0.0019952
14 | 0.99044 | -0.18124 | 0.015765 | 0.0039511
15 | 0.99018 | -0.18617 | 0.0018977 | 0.0004756
16 | 0.99104 | -0.16967 | 0.0021638 | 0.00054229
17 | 0.98946 | -0.19982 | 0.0072689 | 0.0018218
18 | 0.99207 | -0.15003 | 0 | 0
19 | 0.98901 | -0.20858 | 0.0037829 | 0.00094809
20 | 0.99478 | -0.098475 | 0.0015356 | 0.00038486
21 | 0.98806 | -0.22676 | 0.0092822 | 0.0023263
22 | 0.99737 | -0.049518 | 0.0017974 | 0.00045048
23 | 0.99733 | -0.051223 | 0.019175 | 0.0048056
24 | 0.99637 | -0.069767 | 0.031454 | 0.0078831
25 | 0.99761 | -0.045855 | 0 | 0
26 | 0.99624 | -0.072276 | 0.0088901 | 0.0022281
27 | 0.9988 | -0.022991 | 0.01766 | 0.0044259
28 | 1 | 0 | -0.56148 | -0.14414
29 | 0.97072 | -0.56454 | 0.027416 | 0.0068711
30 | 0.9711 | -0.55698 | 0.019491 | 0.004885
31 | 0.97177 | -0.54372 | 0.026634 | 0.006675
32 | 0.97421 | -0.49662 | 0.019175 | 0.0048056
33 | 0.97364 | -0.50779 | 0.014423 | 0.0036148
34 | 0.97554 | -0.4703 | 0.019179 | 0.0048068
35 | 0.97297 | -0.52104 | 0.0043183 | 0.0010823
36 | 0.97741 | -0.43368 | 0.015041 | 0.0037695
37 | 0.97763 | -0.42926 | 0.019172 | 0.004805
38 | 0.97969 | -0.38895 | 0 | 0
39 | 0.98639 | -0.25875 | 0.011027 | 0.0027637
40 | 0.98397 | -0.30552 | 0 | 0
41 | 0.98144 | -0.3544 | 0 | 0
42 | 0.98335 | -0.31755 | 0 | 0
43 | 0.97675 | -0.44577 | 0.023743 | 0.0059506
44 | 0.98331 | -0.31837 | 0.0047523 | 0.001191
45 | 0.98304 | -0.32367 | 0.0079126 | 0.0019831
46 | 0.98096 | -0.36427 | 0.010419 | 0.0026113
47 | 0.97763 | -0.42925 | 0 | 0
48 | 0.98101 | -0.36328 | 0.0065418 | 0.0016395
49 | 0.97718 | -0.43808 | 0 | 0
50 | 0.97576 | -0.46594 | 0.021385 | 0.0053595
51 | 0.98188 | -0.34622 | 0.0066197 | 0.001659
52 | 0.9757 | -0.46722 | 0 | 0
53 | 0.97487 | -0.48347 | 0.0096008 | 0.0024062
54 | 0.98207 | -0.34252 | 0.0072207 | 0.0018097
55 | 0.97392 | -0.50138 | 0.027515 | 0.006896
56 | 0.98321 | -0.3202 | 0.0018825 | 0.00047179
57 | 0.9849 | -0.28795 | 0.0032905 | 0.00082467
58 | 0.97541 | -0.47295 | 0.017658 | 0.0044256
59 | 0.97536 | -0.47383 | 0.010917 | 0.002736
60 | 0.97563 | -0.46857 | 0.0031701 | 0.0007945
61 | 0.97286 | -0.52309 | 0 | 0
62 | 0.97304 | -0.51949 | 0.0048385 | 0.0012126
63 | 0.97173 | -0.54544 | 0.013979 | 0.0035035
64 | 0.97355 | -0.50945 | 0.0053382 | 0.0013379
65 | 0.97387 | -0.50318 | 0.0064028 | 0.0016047
66 | 0.97435 | -0.4936 | 0.012165 | 0.0030489
67 | 0.98473 | -0.29114 | 0.0066459 | 0.0016656
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.27029 | -0.068765 | 0.27034 | 0.068793 | 4.2827e-05 | 2.7268e-05 | 0.40745 | 0.40745 | 0.40745 | 0.988 | -0.22805 | 0.98817 | -0.22476 | 27.9845
1 | 0.25926 | 0.066001 | -0.25899 | -0.06583 | 0.00026786 | 0.00017047 | 0.39084 | 0.39084 | 0.39084 | 0.988 | -0.22805 | 0.98688 | -0.2495 | 26.8435
2 | -0.27286 | -0.069426 | 0.27297 | 0.069494 | 0.00010752 | 6.8467e-05 | 0.41126 | 0.41126 | 0.41126 | 0.98817 | -0.22476 | 0.98859 | -0.21659 | 28.2457
3 | 0.25657 | 0.065223 | -0.25627 | -0.065034 | 0.00029659 | 0.00018874 | 0.38719 | 0.38719 | 0.38719 | 0.98688 | -0.2495 | 0.98564 | -0.27353 | 26.5925
4 | 0.0024235 | 0.00060724 | -0.0024235 | -0.00060738 | 7.1328e-08 | -1.3635e-07 | 0.0036541 | 0.0036542 | 0.0036542 | 0.98688 | -0.2495 | 0.98685 | -0.25012 | 1.0039
5 | -0.2765 | -0.070379 | 0.27688 | 0.070621 | 0.00037908 | 0.00024141 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.98859 | -0.21659 | 0.99007 | -0.1882 | 28.611
6 | 0.0035338 | 0.00088529 | -0.0035335 | -0.00088542 | 2.2455e-07 | -1.2765e-07 | 0.0053188 | 0.0053189 | 0.0053189 | 0.98859 | -0.21659 | 0.98852 | -0.21793 | 1.4612
7 | 0.012113 | 0.0030375 | -0.012111 | -0.0030368 | 1.2831e-06 | 6.9081e-07 | 0.018287 | 0.018287 | 0.018287 | 0.98564 | -0.27353 | 0.98552 | -0.27576 | 5.0239
8 | 0.24416 | 0.061997 | -0.24388 | -0.061817 | 0.00028193 | 0.00017931 | 0.3689 | 0.3689 | 0.3689 | 0.98564 | -0.27353 | 0.98439 | -0.29756 | 25.3366
9 | -0.28048 | -0.071523 | 0.28093 | 0.071806 | 0.00044392 | 0.00028274 | 0.42198 | 0.42198 | 0.42198 | 0.99007 | -0.1882 | 0.99178 | -0.15547 | 28.9825
10 | 0.0018001 | 0.00045099 | -0.0018001 | -0.00045115 | 3.875e-08 | -1.5561e-07 | 0.0027097 | 0.0027097 | 0.0027097 | 0.98852 | -0.21793 | 0.9885 | -0.21838 | 0.74443
11 | 0.0099431 | 0.0024934 | -0.0099389 | -0.0024914 | 4.1719e-06 | 2.0414e-06 | 0.015013 | 0.015014 | 0.015014 | 0.98552 | -0.27576 | 0.98507 | -0.28456 | 4.1246
12 | 0.23734 | 0.060179 | -0.23732 | -0.060167 | 1.9966e-05 | 1.2694e-05 | 0.35902 | 0.35902 | 0.35902 | 0.98439 | -0.29756 | 0.9843 | -0.29931 | 24.658
13 | -0.28249 | -0.072197 | 0.28256 | 0.072245 | 7.4415e-05 | 4.7398e-05 | 0.42433 | 0.42433 | 0.42433 | 0.99178 | -0.15547 | 0.99207 | -0.15003 | 29.1436
14 | 0.0099389 | 0.0024914 | -0.0099373 | -0.0024906 | 1.6023e-06 | 7.8422e-07 | 0.015014 | 0.015014 | 0.015014 | 0.98507 | -0.28456 | 0.9849 | -0.28795 | 4.1246
15 | 0.22936 | 0.058171 | -0.22889 | -0.057869 | 0.00047541 | 0.00030213 | 0.34699 | 0.34699 | 0.34699 | 0.9843 | -0.29931 | 0.98207 | -0.34252 | 23.8314
16 | 0.17484 | 0.044682 | -0.1748 | -0.044655 | 4.1704e-05 | 2.636e-05 | 0.26299 | 0.26299 | 0.26299 | 0.99044 | -0.18124 | 0.99018 | -0.18617 | 18.0624
17 | -0.19061 | -0.048633 | 0.19071 | 0.0487 | 0.00010656 | 6.7483e-05 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.99044 | -0.18124 | 0.99104 | -0.16967 | 19.6891
18 | 0.1729 | 0.04418 | -0.17279 | -0.044108 | 0.00011405 | 7.2068e-05 | 0.26014 | 0.26014 | 0.26014 | 0.99018 | -0.18617 | 0.98946 | -0.19982 | 17.8666
19 | -0.19288 | -0.049243 | 0.19306 | 0.049359 | 0.0001833 | 0.00011611 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.99104 | -0.16967 | 0.99207 | -0.15003 | 19.9122
20 | 0.16552 | 0.042286 | -0.16545 | -0.042242 | 7.002e-05 | 4.4195e-05 | 0.24921 | 0.24921 | 0.24921 | 0.98946 | -0.19982 | 0.98901 | -0.20858 | 17.1158
21 | -0.47562 | -0.1216 | 0.47681 | 0.12236 | 0.0011895 | 0.00076002 | 0.71425 | 0.71425 | 0.71425 | 0.99207 | -0.15003 | 0.99478 | -0.098475 | 49.0558
22 | 0.16167 | 0.041294 | -0.16152 | -0.041204 | 0.00014197 | 8.9551e-05 | 0.24351 | 0.24352 | 0.24352 | 0.98901 | -0.20858 | 0.98806 | -0.22676 | 16.7249
23 | -0.47835 | -0.12275 | 0.47949 | 0.12348 | 0.0011392 | 0.00072788 | 0.71655 | 0.71655 | 0.71655 | 0.99478 | -0.098475 | 0.99737 | -0.049518 | 49.2135
24 | 0.15224 | 0.038878 | -0.15201 | -0.038729 | 0.00023503 | 0.00014905 | 0.22954 | 0.22954 | 0.22954 | 0.98806 | -0.22676 | 0.98639 | -0.25875 | 21.0199
25 | -0.48129 | -0.12393 | 0.48245 | 0.12467 | 0.0011626 | 0.0007428 | 0.71923 | 0.71923 | 0.71923 | 0.99737 | -0.049518 | 1 | 0 | 49.3976
26 | 0.040381 | 0.010134 | -0.040345 | -0.010112 | 3.5676e-05 | 2.2491e-05 | 0.060252 | 0.060253 | 0.060253 | 0.99733 | -0.051223 | 0.99637 | -0.069767 | 16.5529
27 | -0.059555 | -0.01494 | 0.05957 | 0.014949 | 1.5246e-05 | 9.6899e-06 | 0.088861 | 0.088861 | 0.088861 | 0.99733 | -0.051223 | 0.99761 | -0.045855 | 24.4123
28 | 0.0088911 | 0.0022285 | -0.0088901 | -0.0022281 | 1.0626e-06 | 4.7079e-07 | 0.013278 | 0.013278 | 0.013278 | 0.99637 | -0.069767 | 0.99624 | -0.072276 | 3.6479
29 | -0.05957 | -0.014949 | 0.059635 | 0.014991 | 6.5027e-05 | 4.133e-05 | 0.088861 | 0.088861 | 0.088861 | 0.99761 | -0.045855 | 0.9988 | -0.022991 | 24.4123
30 | -0.077295 | -0.019417 | 0.07738 | 0.019471 | 8.491e-05 | 5.4119e-05 | 0.11517 | 0.11517 | 0.11517 | 0.9988 | -0.022991 | 1 | 0 | 31.6401
31 | -0.027416 | -0.0068711 | 0.027426 | 0.0068772 | 9.8893e-06 | 6.1445e-06 | 0.042026 | 0.042026 | 0.042026 | 0.97072 | -0.56454 | 0.9711 | -0.55698 | 11.5456
32 | -0.046917 | -0.011762 | 0.046947 | 0.011781 | 2.9655e-05 | 1.879e-05 | 0.071892 | 0.071892 | 0.071892 | 0.9711 | -0.55698 | 0.97177 | -0.54372 | 19.7507
33 | -0.073581 | -0.018456 | 0.07373 | 0.018551 | 0.00014883 | 9.4861e-05 | 0.11267 | 0.11267 | 0.11267 | 0.97177 | -0.54372 | 0.97392 | -0.50138 | 30.9546
34 | 0.018754 | 0.0047027 | -0.018744 | -0.0046967 | 9.9765e-06 | 5.9815e-06 | 0.028646 | 0.028646 | 0.028646 | 0.97421 | -0.49662 | 0.97364 | -0.50779 | 7.8699
35 | -0.037929 | -0.0095083 | 0.037976 | 0.0095383 | 4.7633e-05 | 3.0013e-05 | 0.057934 | 0.057934 | 0.057934 | 0.97421 | -0.49662 | 0.97554 | -0.4703 | 15.9159
36 | 0.004321 | 0.0010819 | -0.0043183 | -0.0010823 | 2.7267e-06 | -3.2709e-07 | 0.0066034 | 0.0066042 | 0.0066042 | 0.97364 | -0.50779 | 0.97297 | -0.52104 | 1.8143
37 | -0.057156 | -0.014345 | 0.057256 | 0.014409 | 9.9994e-05 | 6.3557e-05 | 0.087188 | 0.087188 | 0.087188 | 0.97554 | -0.4703 | 0.97741 | -0.43368 | 23.9528
38 | -0.072296 | -0.018178 | 0.072312 | 0.018188 | 1.5257e-05 | 9.7223e-06 | 0.11009 | 0.11009 | 0.11009 | 0.97741 | -0.43368 | 0.97763 | -0.42926 | 30.2434
39 | -0.091484 | -0.022993 | 0.09166 | 0.023106 | 0.00017644 | 0.00011262 | 0.13927 | 0.13927 | 0.13927 | 0.97763 | -0.42926 | 0.97969 | -0.38895 | 38.2603
40 | -0.19763 | -0.049857 | 0.19786 | 0.050007 | 0.00023382 | 0.00014929 | 0.30029 | 0.30029 | 0.30029 | 0.97969 | -0.38895 | 0.98096 | -0.36427 | 41.2481
41 | 0.10597 | 0.026752 | -0.10576 | -0.026622 | 0.00020416 | 0.00012961 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.97969 | -0.38895 | 0.97763 | -0.42925 | 22.118
42 | 0.14098 | 0.035965 | -0.14066 | -0.035762 | 0.00031766 | 0.00020307 | 0.2129 | 0.2129 | 0.2129 | 0.98639 | -0.25875 | 0.98397 | -0.30552 | 58.4895
43 | 0.1261 | 0.032111 | -0.12581 | -0.031921 | 0.00029652 | 0.0001895 | 0.19088 | 0.19088 | 0.19088 | 0.98397 | -0.30552 | 0.98144 | -0.3544 | 52.4409
44 | 0.014558 | 0.0036511 | -0.01455 | -0.0036463 | 8.3402e-06 | 4.7553e-06 | 0.022017 | 0.022017 | 0.022017 | 0.98397 | -0.30552 | 0.98335 | -0.31755 | 6.0487
45 | 0.12581 | 0.031921 | -0.12526 | -0.03157 | 0.00055021 | 0.00035163 | 0.19088 | 0.19089 | 0.19089 | 0.98144 | -0.3544 | 0.97675 | -0.44577 | 52.4409
46 | 0.0066352 | 0.0016623 | -0.0066349 | -0.0016622 | 2.6102e-07 | 7.9461e-08 | 0.01004 | 0.01004 | 0.01004 | 0.98335 | -0.31755 | 0.98331 | -0.31837 | 2.7583
47 | 0.0079149 | 0.001984 | -0.0079126 | -0.0019831 | 2.3081e-06 | 9.3303e-07 | 0.011977 | 0.011977 | 0.011977 | 0.98335 | -0.31755 | 0.98304 | -0.32367 | 3.2905
48 | 0.10151 | 0.025619 | -0.10124 | -0.025447 | 0.00026958 | 0.00017216 | 0.15471 | 0.15471 | 0.15471 | 0.97675 | -0.44577 | 0.97392 | -0.50138 | 42.5039
49 | 0.0018826 | 0.00047121 | -0.0018825 | -0.00047179 | 1.6401e-07 | -5.7854e-07 | 0.0028487 | 0.002849 | 0.002849 | 0.98331 | -0.31837 | 0.98321 | -0.3202 | 0.78269
50 | -0.20828 | -0.052618 | 0.20829 | 0.052624 | 9.9447e-06 | 6.311e-06 | 0.31609 | 0.31609 | 0.31609 | 0.98096 | -0.36427 | 0.98101 | -0.36328 | 21.7095
51 | 0.031811 | 0.0079971 | -0.031798 | -0.0079887 | 1.3407e-05 | 8.3897e-06 | 0.048428 | 0.048428 | 0.048428 | 0.97763 | -0.42925 | 0.97718 | -0.43808 | 13.3043
52 | 0.073951 | 0.018625 | -0.073822 | -0.018543 | 0.0001295 | 8.2541e-05 | 0.11259 | 0.11259 | 0.11259 | 0.97763 | -0.42925 | 0.97576 | -0.46594 | 30.9318
53 | -0.21483 | -0.054264 | 0.21501 | 0.054376 | 0.00017578 | 0.00011161 | 0.32601 | 0.32601 | 0.32601 | 0.98101 | -0.36328 | 0.98188 | -0.34622 | 22.3911
54 | 0.031798 | 0.0079887 | -0.031754 | -0.007961 | 4.4158e-05 | 2.7633e-05 | 0.048428 | 0.048428 | 0.048428 | 0.97718 | -0.43808 | 0.9757 | -0.46722 | 13.3044
55 | 0.052437 | 0.013183 | -0.052393 | -0.013155 | 4.3852e-05 | 2.7837e-05 | 0.07998 | 0.07998 | 0.07998 | 0.97576 | -0.46594 | 0.97487 | -0.48347 | 21.9726
56 | -0.22163 | -0.056035 | 0.22167 | 0.05606 | 3.933e-05 | 2.4983e-05 | 0.33605 | 0.33605 | 0.33605 | 0.98188 | -0.34622 | 0.98207 | -0.34252 | 23.08
57 | 0.0031703 | 0.00079434 | -0.0031701 | -0.0007945 | 2.0324e-07 | -1.5946e-07 | 0.0048349 | 0.004835 | 0.004835 | 0.9757 | -0.46722 | 0.97563 | -0.46857 | 1.3283
58 | 0.028583 | 0.0071667 | -0.028576 | -0.0071618 | 7.7953e-06 | 4.8524e-06 | 0.043593 | 0.043593 | 0.043593 | 0.9757 | -0.46722 | 0.97541 | -0.47295 | 11.9761
59 | 0.042792 | 0.010749 | -0.042772 | -0.010736 | 2.0677e-05 | 1.3073e-05 | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.97487 | -0.48347 | 0.97435 | -0.4936 | 17.9467
60 | 0.0066469 | 0.0016659 | -0.0066459 | -0.0016656 | 1.0109e-06 | 3.0686e-07 | 0.010042 | 0.010042 | 0.010042 | 0.9849 | -0.28795 | 0.98473 | -0.29114 | 2.7589
61 | 0.010917 | 0.0027363 | -0.010917 | -0.002736 | 4.5703e-07 | 2.3766e-07 | 0.016655 | 0.016655 | 0.016655 | 0.97541 | -0.47295 | 0.97536 | -0.47383 | 4.5755
62 | -0.013994 | -0.003512 | 0.013997 | 0.0035134 | 2.405e-06 | 1.3654e-06 | 0.021406 | 0.021406 | 0.021406 | 0.97286 | -0.52309 | 0.97304 | -0.51949 | 5.8808
63 | 0.013994 | 0.003512 | -0.013979 | -0.0035035 | 1.4896e-05 | 8.4581e-06 | 0.021406 | 0.021407 | 0.021407 | 0.97286 | -0.52309 | 0.97173 | -0.54544 | 5.8809
64 | -0.018835 | -0.004726 | 0.018844 | 0.0047314 | 9.021e-06 | 5.4131e-06 | 0.028805 | 0.028805 | 0.028805 | 0.97304 | -0.51949 | 0.97355 | -0.50945 | 7.9136
65 | -0.024182 | -0.0060693 | 0.02419 | 0.0060738 | 7.2303e-06 | 4.4519e-06 | 0.036964 | 0.036964 | 0.036964 | 0.97355 | -0.50945 | 0.97387 | -0.50318 | 10.1551
66 | -0.030592 | -0.0076785 | 0.030606 | 0.0076872 | 1.3985e-05 | 8.7378e-06 | 0.046747 | 0.046747 | 0.046747 | 0.97387 | -0.50318 | 0.97435 | -0.4936 | 12.8427

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57813 | 0.14831

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011031 | 0.0027646
1 | 0.0025256 | 0.00063297
2 | 0.0024235 | 0.00060738
3 | 0.0035993 | 0.00090206
4 | 0.0017334 | 0.00043443
5 | 0.0021682 | 0.0005434
6 | 0.0065365 | 0.0016382
7 | 0.0015636 | 0.00039187
8 | 0.0018001 | 0.00045115
9 | 0.007961 | 0.0019952
10 | 0.015765 | 0.0039511
11 | 0.0018977 | 0.0004756
12 | 0.0021638 | 0.00054229
13 | 0.0072689 | 0.0018218
14 | 0.0037829 | 0.00094809
15 | 0.0015356 | 0.00038486
16 | 0.0092822 | 0.0023263
17 | 0.0017974 | 0.00045048
18 | 0.019175 | 0.0048056
19 | 0.031454 | 0.0078831
20 | 0.0088901 | 0.0022281
21 | 0.01766 | 0.0044259
22 | 0.016652 | 0.0041734
23 | 0.027416 | 0.0068711
24 | 0.019491 | 0.004885
25 | 0.026634 | 0.006675
26 | 0.019175 | 0.0048056
27 | 0.014423 | 0.0036148
28 | 0.019179 | 0.0048068
29 | 0.0043183 | 0.0010823
30 | 0.015041 | 0.0037695
31 | 0.019172 | 0.004805
32 | 0.011027 | 0.0027637
33 | 0.023743 | 0.0059506
34 | 0.0047523 | 0.001191
35 | 0.0079126 | 0.0019831
36 | 0.010419 | 0.0026113
37 | 0.0065418 | 0.0016395
38 | 0.021385 | 0.0053595
39 | 0.0066197 | 0.001659
40 | 0.0096008 | 0.0024062
41 | 0.0072207 | 0.0018097
42 | 0.027515 | 0.006896
43 | 0.0018825 | 0.00047179
44 | 0.0032905 | 0.00082467
45 | 0.017658 | 0.0044256
46 | 0.010917 | 0.002736
47 | 0.0031701 | 0.0007945
48 | 0.0048385 | 0.0012126
49 | 0.013979 | 0.0035035
50 | 0.0053382 | 0.0013379
51 | 0.0064028 | 0.0016047
52 | 0.012165 | 0.0030489
53 | 0.0066459 | 0.0016656

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1