## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2125-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2125-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2125-19_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2125-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2125-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2125-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2125-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2125-19_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2125-19_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2125-19_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2125-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2125-19_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2125-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2125-19_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2125-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2125-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2125-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2125-19_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2125-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2125-19_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2125-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2125-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2125-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2125-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2125-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2125-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2125-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2125-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2125-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2125-19_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2125-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2125-19_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2125-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2125-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2125-19_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2125-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2125-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2125-19_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2125-19_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2125-19_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2125-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2125-19_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2125-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2125-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2125-19_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2125-19_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2125-19_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2125-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2125-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2125-19_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2125-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2125-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2125-19_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2125-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2125-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2125-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2125-19_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2125-19_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2125-19_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2125-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2125-19_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2125-19_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2125-19_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2125-19_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2125-19_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_32_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2125-19_0_4_load_0 | 0 | 0.0050038 | 0.0012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2125-19_0_4_load_1 | 1 | 0.00058384 | 0.00014632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2125-19_0_4_load_2 | 2 | 0.0013838 | 0.00034681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2125-19_0_4_load_3 | 3 | 0.0015092 | 0.00037825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2125-19_0_4_load_24 | 4 | 0.0082865 | 0.0020768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2125-19_0_4_load_19 | 6 | 0.00021589 | 5.4106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2125-19_0_4_load_4 | 7 | 0.0015941 | 0.00039952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2125-19_0_4_load_33 | 8 | 0.0081608 | 0.0020453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2125-19_0_4_load_30 | 9 | 0.0011066 | 0.00027734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2125-19_0_4_load_35 | 10 | 0.0022255 | 0.00055776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2125-19_0_4_load_34 | 11 | 0.0019366 | 0.00048537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2125-19_0_4_load_7 | 12 | 0.00067197 | 0.00016841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2125-19_0_4_load_9 | 14 | 0.00027842 | 6.9779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2125-19_0_4_load_22 | 17 | 0.0028343 | 0.00071033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2125-19_0_4_load_27 | 18 | 0.00057094 | 0.00014309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2125-19_0_4_load_28 | 19 | 0.0022734 | 0.00056976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2125-19_0_4_load_20 | 20 | 0.00057569 | 0.00014428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2125-19_0_4_load_11 | 21 | 0.0026764 | 0.00067078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2125-19_0_4_load_13 | 23 | 0.0014515 | 0.00036378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2125-19_0_4_load_14 | 24 | 0.0053993 | 0.0013532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2125-19_0_4_load_17 | 25 | 0.0026304 | 0.00065923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2125-19_0_4_load_15 | 26 | 0.0051488 | 0.0012904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2125-19_0_4_load_16 | 27 | 0.0039717 | 0.00099541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2125-19_0_4_load_18 | 28 | 0.0020327 | 0.00050945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2125-19_0_4_load_21 | 29 | 0.00062021 | 0.00015544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2125-19_0_4_load_23 | 30 | 0.025522 | 0.0063963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2125-19_0_4_load_58 | 32 | 0.012153 | 0.0030459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2125-19_0_4_load_37 | 33 | 0.012167 | 0.0030493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2125-19_0_4_load_31 | 34 | 0.0018558 | 0.0004651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2125-19_0_4_load_63 | 37 | 0.0031898 | 0.00079944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2125-19_0_4_load_32 | 39 | 0.0013713 | 0.00034368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2125-19_0_4_load_64 | 41 | 0.0093163 | 0.0023349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2125-19_0_4_load_40 | 42 | 0.0066387 | 0.0016638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2125-19_0_4_load_57 | 44 | 0.003509 | 0.00087944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2125-19_0_4_load_42 | 45 | 0.0037728 | 0.00094555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2125-19_0_4_load_61 | 46 | 0.024388 | 0.0061123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2125-19_0_4_load_41 | 47 | 0.017656 | 0.0044249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2125-19_0_4_load_43 | 48 | 0.040207 | 0.010077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2125-19_0_4_load_44 | 49 | 0.0022556 | 0.00056531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2125-19_0_4_load_52 | 50 | 0.0023305 | 0.00058408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2125-19_0_4_load_51 | 51 | 0.00163 | 0.00040853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2125-19_0_4_load_45 | 52 | 0.047238 | 0.011839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2125-19_0_4_load_71 | 56 | 0.036131 | 0.0090554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2125-19_0_4_load_69 | 57 | 0.025076 | 0.0062846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2125-19_0_4_load_62 | 58 | 0.0033502 | 0.00083965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2125-19_0_4_load_70 | 61 | 0.025727 | 0.0064478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2125-19_0_4_load_65 | 64 | 0.024843 | 0.0062261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2125-19_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2125-19_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2125-19_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0031292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2125-19_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.046839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2125-19_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.019069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2125-19_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.087182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2125-19_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.040627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2125-19_0_4_line_7 |  | 5 | 9 | 0.080018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2125-19_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.17487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2125-19_0_4_line_9 |  | 6 | 28 | 0.015197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2125-19_0_4_line_10 |  | 8 | 33 | 0.02052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2125-19_0_4_line_11 |  | 9 | 34 | 0.003443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2125-19_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.032803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2125-19_0_4_line_13 |  | 11 | 39 | 0.0061827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2125-19_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.042499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2125-19_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.14058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2125-19_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2125-19_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.023926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2125-19_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.056998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2125-19_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.028622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2125-19_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.11009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2125-19_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.029718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2125-19_0_4_line_22 |  | 20 | 29 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2125-19_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.036992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2125-19_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2125-19_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.044863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2125-19_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.065033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2125-19_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.012038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2125-19_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.057611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2125-19_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0047515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2125-19_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.044848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2125-19_0_4_line_31 |  | 30 | 31 | 0.026367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2125-19_0_4_line_32 |  | 31 | 32 | 0.026953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2125-19_0_4_line_33 |  | 32 | 35 | 0.0036513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2125-19_0_4_line_34 |  | 33 | 40 | 0.0030279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2125-19_0_4_line_35 |  | 34 | 39 | 0.016469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2125-19_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.041811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2125-19_0_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.0063825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2125-19_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.12322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2125-19_0_4_line_39 |  | 38 | 54 | 0.037421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2125-19_0_4_line_40 |  | 38 | 55 | 0.017884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2125-19_0_4_line_41 |  | 38 | 56 | 0.04253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2125-19_0_4_line_42 |  | 38 | 53 | 0.071112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2125-19_0_4_line_43 |  | 40 | 43 | 0.06615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2125-19_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2125-19_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.034951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2125-19_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.021947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2125-19_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.024926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2125-19_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0085856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2125-19_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.010545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2125-19_0_4_line_50 |  | 46 | 58 | 0.0098796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2125-19_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0018916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2125-19_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.009357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2125-19_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.00017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2125-19_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.018777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2125-19_0_4_line_55 |  | 51 | 54 | 0.020712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2125-19_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0089471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2125-19_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.024282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2125-19_0_4_line_58 |  | 57 | 60 | 0.030202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2125-19_0_4_line_59 |  | 59 | 60 | 0.038695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2125-19_0_4_line_60 |  | 59 | 61 | 0.027399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2125-19_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.075148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2125-19_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.011334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2125-19_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0039514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2125-19_0_4_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2572102.9674 | 1161967.0175 | 2572112.1159 | 1161965.4228 | 2572126.0724 | 1161964.9131 | 2572134.3553 | 1161965.2848
1 | 2572102.9674 | 1161967.0175 | 2572078.5026 | 1161971.2822 | 2572076.3081 | 1161971.6692
2 | 2572073.2264 | 1161972.2126 | 2572076.3081 | 1161971.6692
3 | 2572073.2264 | 1161972.2126 | 2572061.9908 | 1161974.194 | 2572041.0005 | 1161976.1706 | 2572026.6879 | 1161977.1651
4 | 2571892.2961 | 1161865.2767 | 2571904.9603 | 1161851.02
5 | 2571937.3215 | 1161771.5287 | 2571926.412 | 1161817.804 | 2571909.5504 | 1161845.8527 | 2571904.9603 | 1161851.02
6 | 2571892.2961 | 1161865.2767 | 2571875.3777 | 1161851.7937 | 2571868.9244 | 1161854.5476 | 2571861.6284 | 1161864.045
7 | 2571892.2961 | 1161865.2767 | 2571843.2971 | 1161928.5379
8 | 2571892.2961 | 1161865.2767 | 2572026.6879 | 1161977.1651
9 | 2571937.3215 | 1161771.5287 | 2571940.8087 | 1161756.7372
10 | 2571849.1276 | 1161880.3178 | 2571861.6284 | 1161864.045
11 | 2571843.2971 | 1161928.5379 | 2571841.1888 | 1161931.2599
12 | 2571807.2313 | 1161975.1015 | 2571827.318 | 1161949.1681
13 | 2571831.104 | 1161944.2802 | 2571827.318 | 1161949.1681
14 | 2571829.9442 | 1161520.7398 | 2571858.083 | 1161488.8903
15 | 2571829.9442 | 1161520.7398 | 2571823.2952 | 1161509.6432 | 2571818.0742 | 1161505.688 | 2571811.6318 | 1161504.3287 | 2571801.6303 | 1161505.3651 | 2571795.7562 | 1161509.1725 | 2571785.2416 | 1161526.5196 | 2571770.1204 | 1161543.4883 | 2571762.7389 | 1161547.6918 | 2571740.8556 | 1161555.5545 | 2571718.6289 | 1161560.1567
16 | 2571816.2802 | 1161534.7778 | 2571829.9442 | 1161520.7398
17 | 2571695.3469 | 1161556.0694 | 2571715.1983 | 1161560.867 | 2571718.6289 | 1161560.1567
18 | 2571816.2802 | 1161534.7778 | 2571806.4881 | 1161542.8501 | 2571774.3024 | 1161573.3011
19 | 2571695.3469 | 1161556.0694 | 2571712.5544 | 1161533.1655
20 | 2571695.3469 | 1161556.0694 | 2571680.655 | 1161574.626 | 2571676.4103 | 1161579.4818 | 2571622.674 | 1161638.7104
21 | 2571752.7151 | 1161593.725 | 2571774.3024 | 1161573.3011
22 | 2571752.7151 | 1161593.725 | 2571738.2805 | 1161607.3817 | 2571737.7941 | 1161607.8786
23 | 2571952.7097 | 1161604.1507 | 2571951.0183 | 1161594.7428 | 2571962.3888 | 1161569.7768
24 | 2571952.7097 | 1161604.1507 | 2571954.6561 | 1161612.4124 | 2571959.7872 | 1161621.3717
25 | 2571952.7097 | 1161604.1507 | 2571942.4087 | 1161600.108 | 2571931.2811 | 1161592.9898 | 2571926.1114 | 1161585.2212 | 2571925.4591 | 1161578.4653 | 2571926.4441 | 1161574.1064
26 | 2571957.8809 | 1161684.3214 | 2571961.7952 | 1161667.7181 | 2571965.2855 | 1161630.9721 | 2571959.7872 | 1161621.3717
27 | 2571957.8809 | 1161684.3214 | 2571955.1186 | 1161696.0385
28 | 2571955.1186 | 1161696.0385 | 2571941.899 | 1161752.1125
29 | 2571940.8087 | 1161756.7372 | 2571941.899 | 1161752.1125
30 | 2571737.7941 | 1161607.8786 | 2571706.4236 | 1161639.9292
31 | 2571687.7633 | 1161658.557 | 2571701.2233 | 1161645.2423 | 2571706.4236 | 1161639.9292
32 | 2571687.7633 | 1161658.557 | 2571680.8934 | 1161663.9811 | 2571670.2375 | 1161672.3801 | 2571666.6567 | 1161675.3189
33 | 2571663.8342 | 1161677.6353 | 2571666.6567 | 1161675.3189
34 | 2571847.283 | 1161882.719 | 2571849.1276 | 1161880.3178
35 | 2571831.104 | 1161944.2802 | 2571841.1888 | 1161931.2599
36 | 2571663.8342 | 1161677.6353 | 2571668.4525 | 1161682.138 | 2571672.4467 | 1161685.921 | 2571669.1513 | 1161695.4525 | 2571670.611 | 1161701.1596 | 2571674.3708 | 1161705.5885 | 2571672.8043 | 1161708.0638 | 2571670.1819 | 1161712.4896
37 | 2571670.1819 | 1161712.4896 | 2571669.1655 | 1161714.6621 | 2571665.1934 | 1161714.3555
38 | 2571670.1819 | 1161712.4896 | 2571680.943 | 1161716.6186 | 2571695.5909 | 1161724.4867 | 2571706.6412 | 1161728.2253 | 2571715.7049 | 1161729.85 | 2571724.5623 | 1161733.2322 | 2571732.0081 | 1161737.8438 | 2571769.0945 | 1161751.7872 | 2571782.1031 | 1161756.5061 | 2571784.4439 | 1161757.3622
39 | 2571784.4439 | 1161757.3622 | 2571788.9796 | 1161759.0084 | 2571819.6168 | 1161770.1365
40 | 2571797.0605 | 1161748.8207 | 2571794.3984 | 1161751.3123 | 2571788.9796 | 1161759.0084 | 2571784.4439 | 1161757.3622
41 | 2571784.4439 | 1161757.3622 | 2571799.7982 | 1161717.7002
42 | 2571728.8558 | 1161787.4615 | 2571740.6184 | 1161774.922 | 2571759.1504 | 1161755.1691 | 2571769.0945 | 1161751.7872 | 2571782.1031 | 1161756.5061 | 2571784.4439 | 1161757.3622
43 | 2571847.283 | 1161882.719 | 2571844.012 | 1161876.2978 | 2571824.1706 | 1161861.9615 | 2571791.1321 | 1161851.6784
44 | 2571847.283 | 1161882.719 | 2571836.1203 | 1161897.2483
45 | 2571814.8269 | 1161924.9638 | 2571836.1203 | 1161897.2483
46 | 2571791.1321 | 1161851.6784 | 2571782.5173 | 1161854.2091 | 2571777.9589 | 1161866.3501
47 | 2571791.1321 | 1161851.6784 | 2571799.1419 | 1161828.0741
48 | 2571774.9412 | 1161874.3878 | 2571777.9589 | 1161866.3501
49 | 2571802.5303 | 1161818.0886 | 2571799.1419 | 1161828.0741
50 | 2571774.9412 | 1161874.3878 | 2571771.4685 | 1161883.637
51 | 2571802.5303 | 1161818.0886 | 2571803.1381 | 1161816.2973
52 | 2571806.1449 | 1161807.4365 | 2571803.1381 | 1161816.2973
53 | 2571806.1449 | 1161807.4365 | 2571806.1999 | 1161807.2744
54 | 2571812.4736 | 1161789.578 | 2571808.9582 | 1161799.1458 | 2571806.1999 | 1161807.2744
55 | 2571819.6168 | 1161770.1365 | 2571812.4736 | 1161789.578
56 | 2571728.8558 | 1161787.4615 | 2571722.7326 | 1161793.9851
57 | 2571797.0605 | 1161748.8207 | 2571801.9123 | 1161747.6195 | 2571820.0787 | 1161754.0881
58 | 2571847.3571 | 1161766.4265 | 2571841.5456 | 1161763.9304 | 2571836.6697 | 1161759.9957 | 2571820.0787 | 1161754.0881
59 | 2571883.2766 | 1161763.6343 | 2571874.6415 | 1161761.8962 | 2571870.683 | 1161762.415 | 2571865.2438 | 1161765.7978 | 2571860.0053 | 1161769.4798 | 2571855.9448 | 1161769.4989 | 2571847.3571 | 1161766.4265
60 | 2571883.2766 | 1161763.6343 | 2571893.2952 | 1161738.1329
61 | 2571871.1782 | 1161694.9119 | 2571874.9103 | 1161691.8373 | 2571880.7495 | 1161690.4314 | 2571886.3049 | 1161690.5943 | 2571894.6401 | 1161693.7235 | 2571898.322 | 1161696.2742 | 2571902.3115 | 1161700.7022 | 2571903.6251 | 1161706.3322 | 2571902.5679 | 1161714.5302 | 2571893.2952 | 1161738.1329
62 | 2571867.6959 | 1161684.3007 | 2571869.6487 | 1161687.3597 | 2571870.5592 | 1161691.9911 | 2571871.1782 | 1161694.9119
63 | 2571867.6959 | 1161684.3007 | 2571864.7133 | 1161681.7089

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572102.9674 | 1161967.0175
1 | 2572134.3553 | 1161965.2848
2 | 2572076.3081 | 1161971.6692
3 | 2572073.2264 | 1161972.2126
4 | 2571904.9603 | 1161851.02
5 | 2571892.2961 | 1161865.2767
6 | 2571937.3215 | 1161771.5287
7 | 2572026.6879 | 1161977.1651
8 | 2571861.6284 | 1161864.045
9 | 2571843.2971 | 1161928.5379
10 | 2571807.2313 | 1161975.1015
11 | 2571827.318 | 1161949.1681
12 | 2571858.083 | 1161488.8903
13 | 2571829.9442 | 1161520.7398
14 | 2571718.6289 | 1161560.1567
15 | 2571816.2802 | 1161534.7778
16 | 2571695.3469 | 1161556.0694
17 | 2571774.3024 | 1161573.3011
18 | 2571712.5544 | 1161533.1655
19 | 2571622.674 | 1161638.7104
20 | 2571752.7151 | 1161593.725
21 | 2571962.3888 | 1161569.7768
22 | 2571952.7097 | 1161604.1507
23 | 2571959.7872 | 1161621.3717
24 | 2571926.4441 | 1161574.1064
25 | 2571957.8809 | 1161684.3214
26 | 2571955.1186 | 1161696.0385
27 | 2571941.899 | 1161752.1125
28 | 2571940.8087 | 1161756.7372
29 | 2571737.7941 | 1161607.8786
30 | 2571706.4236 | 1161639.9292
31 | 2571687.7633 | 1161658.557
32 | 2571666.6567 | 1161675.3189
33 | 2571849.1276 | 1161880.3178
34 | 2571841.1888 | 1161931.2599
35 | 2571663.8342 | 1161677.6353
36 | 2571670.1819 | 1161712.4896
37 | 2571665.1934 | 1161714.3555
38 | 2571784.4439 | 1161757.3622
39 | 2571831.104 | 1161944.2802
40 | 2571847.283 | 1161882.719
41 | 2571814.8269 | 1161924.9638
42 | 2571836.1203 | 1161897.2483
43 | 2571791.1321 | 1161851.6784
44 | 2571777.9589 | 1161866.3501
45 | 2571799.1419 | 1161828.0741
46 | 2571774.9412 | 1161874.3878
47 | 2571802.5303 | 1161818.0886
48 | 2571803.1381 | 1161816.2973
49 | 2571806.1449 | 1161807.4365
50 | 2571806.1999 | 1161807.2744
51 | 2571812.4736 | 1161789.578
52 | 2571722.7326 | 1161793.9851
53 | 2571728.8558 | 1161787.4615
54 | 2571819.6168 | 1161770.1365
55 | 2571797.0605 | 1161748.8207
56 | 2571799.7982 | 1161717.7002
57 | 2571820.0787 | 1161754.0881
58 | 2571771.4685 | 1161883.637
59 | 2571883.2766 | 1161763.6343
60 | 2571847.3571 | 1161766.4265
61 | 2571893.2952 | 1161738.1329
62 | 2571871.1782 | 1161694.9119
63 | 2571867.6959 | 1161684.3007
64 | 2571864.7133 | 1161681.7089
65 | 2571842.7661 | 1161779.0989

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98109 | -0.36469 | 0.0050038 | 0.0012541
1 | 0.98107 | -0.36502 | 0.00058384 | 0.00014632
2 | 0.98122 | -0.36195 | 0.0013838 | 0.00034681
3 | 0.98125 | -0.36156 | 0.0015092 | 0.00037825
4 | 0.98268 | -0.33348 | 0.0082865 | 0.0020768
5 | 0.98324 | -0.32253 | 0 | 0
6 | 0.98078 | -0.37059 | 0.00021589 | 5.4106e-05
7 | 0.98161 | -0.35437 | 0.0015941 | 0.00039952
8 | 0.98513 | -0.28568 | 0.0081608 | 0.0020453
9 | 0.98261 | -0.3348 | 0.0011066 | 0.00027734
10 | 0.98241 | -0.33869 | 0.0022255 | 0.00055776
11 | 0.98248 | -0.33737 | 0.0019366 | 0.00048537
12 | 0.98647 | -0.2607 | 0.00067197 | 0.00016841
13 | 0.9865 | -0.26019 | 0 | 0
14 | 0.98609 | -0.26807 | 0.00027842 | 6.9779e-05
15 | 0.98656 | -0.25885 | 0 | 0
16 | 0.98603 | -0.2693 | 0 | 0
17 | 0.98676 | -0.25497 | 0.0028343 | 0.00071033
18 | 0.98601 | -0.26959 | 0.00057094 | 0.00014309
19 | 0.9858 | -0.27379 | 0.0022734 | 0.00056976
20 | 0.98694 | -0.25144 | 0.00057569 | 0.00014428
21 | 0.97849 | -0.41545 | 0.0026764 | 0.00067078
22 | 0.97858 | -0.41365 | 0 | 0
23 | 0.97872 | -0.41088 | 0.0014515 | 0.00036378
24 | 0.97836 | -0.41806 | 0.0053993 | 0.0013532
25 | 0.9793 | -0.39961 | 0.0026304 | 0.00065923
26 | 0.97943 | -0.39695 | 0.0051488 | 0.0012904
27 | 0.98036 | -0.37884 | 0.0039717 | 0.00099541
28 | 0.98045 | -0.37701 | 0.0020327 | 0.00050945
29 | 0.98708 | -0.24878 | 0.00062021 | 0.00015544
30 | 0.9874 | -0.24249 | 0.025522 | 0.0063963
31 | 0.98821 | -0.22678 | 0 | 0
32 | 0.98903 | -0.21074 | 0.012153 | 0.0030459
33 | 0.98624 | -0.26412 | 0.012167 | 0.0030493
34 | 0.98259 | -0.33526 | 0.0018558 | 0.0004651
35 | 0.98919 | -0.20778 | 0 | 0
36 | 0.99093 | -0.17394 | 0 | 0
37 | 0.99091 | -0.1743 | 0.0031898 | 0.00079944
38 | 0.99644 | -0.067989 | 0 | 0
39 | 0.98251 | -0.3369 | 0.0013713 | 0.00034368
40 | 0.98644 | -0.26028 | 0 | 0
41 | 0.98587 | -0.27136 | 0.0093163 | 0.0023349
42 | 0.98617 | -0.26552 | 0.0066387 | 0.0016638
43 | 0.99173 | -0.1581 | 0 | 0
44 | 0.9911 | -0.17027 | 0.003509 | 0.00087944
45 | 0.99444 | -0.10615 | 0.0037728 | 0.00094555
46 | 0.99089 | -0.17449 | 0.024388 | 0.0061123
47 | 0.99562 | -0.083551 | 0.017656 | 0.0044249
48 | 0.99586 | -0.078916 | 0.040207 | 0.010077
49 | 0.99663 | -0.064162 | 0.0022556 | 0.00056531
50 | 0.99665 | -0.063888 | 0.0023305 | 0.00058408
51 | 0.99823 | -0.033597 | 0.00163 | 0.00040853
52 | 0.99299 | -0.13461 | 0.047238 | 0.011839
53 | 0.99337 | -0.12714 | 0 | 0
54 | 1 | 0 | -0.39875 | -0.10091
55 | 0.9952 | -0.091769 | 0 | 0
56 | 0.99504 | -0.095003 | 0.036131 | 0.0090554
57 | 0.99352 | -0.12415 | 0.025076 | 0.0062846
58 | 0.99086 | -0.17508 | 0.0033502 | 0.00083965
59 | 0.99032 | -0.18588 | 0 | 0
60 | 0.99212 | -0.15116 | 0 | 0
61 | 0.98905 | -0.21053 | 0.025727 | 0.0064478
62 | 0.98733 | -0.24386 | 0 | 0
63 | 0.98708 | -0.24889 | 0 | 0
64 | 0.98699 | -0.25065 | 0.024843 | 0.0062261
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00058384 | 0.00014593 | -0.00058384 | -0.00014632 | 9.274e-09 | -3.9238e-07 | 0.00088538 | 0.00088552 | 0.00088552 | 0.98109 | -0.36469 | 0.98107 | -0.36502 | 0.24327
1 | -0.0055876 | -0.0014 | 0.0055884 | 0.0014001 | 7.2884e-07 | 1.2468e-07 | 0.0084747 | 0.0084745 | 0.0084747 | 0.98109 | -0.36469 | 0.98122 | -0.36195 | 2.3282
2 | -0.0069722 | -0.0017469 | 0.0069723 | 0.001747 | 1.3118e-07 | 4.4428e-08 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.98122 | -0.36195 | 0.98125 | -0.36156 | 2.9047
3 | -0.0084815 | -0.0021252 | 0.0084844 | 0.0021265 | 2.9056e-06 | 1.2677e-06 | 0.012862 | 0.012862 | 0.012862 | 0.98125 | -0.36156 | 0.98161 | -0.35437 | 3.5334
4 | -0.031888 | -0.0080168 | 0.031905 | 0.0080272 | 1.6679e-05 | 1.0433e-05 | 0.048295 | 0.048295 | 0.048295 | 0.98268 | -0.33348 | 0.98324 | -0.32253 | 13.268
5 | 0.023602 | 0.00594 | -0.02356 | -0.0059143 | 4.1779e-05 | 2.5636e-05 | 0.035748 | 0.035748 | 0.035748 | 0.98268 | -0.33348 | 0.98078 | -0.37059 | 9.8209
6 | -0.0505 | -0.012692 | 0.050589 | 0.012748 | 8.9016e-05 | 5.6454e-05 | 0.076439 | 0.076439 | 0.076439 | 0.98324 | -0.32253 | 0.98513 | -0.28568 | 20.9997
7 | 0.0085016 | 0.0021312 | -0.0084966 | -0.002129 | 4.9675e-06 | 2.165e-06 | 0.012866 | 0.012867 | 0.012867 | 0.98324 | -0.32253 | 0.98261 | -0.3348 | 3.5348
8 | 0.010094 | 0.0025336 | -0.010079 | -0.002526 | 1.5306e-05 | 7.5816e-06 | 0.015277 | 0.015278 | 0.015278 | 0.98324 | -0.32253 | 0.98161 | -0.35437 | 4.1973
9 | 0.023344 | 0.0058602 | -0.023337 | -0.0058558 | 7.1498e-06 | 4.3842e-06 | 0.03542 | 0.03542 | 0.03542 | 0.98078 | -0.37059 | 0.98045 | -0.37701 | 9.7309
10 | -0.05875 | -0.014794 | 0.058811 | 0.014832 | 6.0631e-05 | 3.8542e-05 | 0.088765 | 0.088765 | 0.088765 | 0.98513 | -0.28568 | 0.98624 | -0.26412 | 24.3861
11 | 0.0073901 | 0.0018517 | -0.0073899 | -0.0018516 | 1.617e-07 | 5.9875e-08 | 0.011191 | 0.011191 | 0.011191 | 0.98261 | -0.3348 | 0.98259 | -0.33526 | 3.0744
12 | -0.0022255 | -0.00055776 | 0.0022256 | 0.00055744 | 1.3977e-07 | -3.2592e-07 | 0.0033709 | 0.0033707 | 0.0033709 | 0.98241 | -0.33869 | 0.98248 | -0.33737 | 0.92606
13 | -0.0041623 | -0.0010428 | 0.0041624 | 0.0010428 | 9.2133e-08 | -1.9332e-08 | 0.0063038 | 0.0063038 | 0.0063038 | 0.98248 | -0.33737 | 0.98251 | -0.3369 | 1.7318
14 | -0.00067197 | -0.00016841 | 0.00067198 | 0.00016788 | 1.6371e-08 | -5.3211e-07 | 0.0010136 | 0.0010134 | 0.0010136 | 0.98647 | -0.2607 | 0.9865 | -0.26019 | 0.27846
15 | 0.0031245 | 0.00077993 | -0.0031234 | -0.00078097 | 1.1706e-06 | -1.045e-06 | 0.0047119 | 0.0047125 | 0.0047125 | 0.9865 | -0.26019 | 0.98609 | -0.26807 | 1.2947
16 | -0.0037965 | -0.00094781 | 0.0037968 | 0.00094771 | 2.4049e-07 | -9.5894e-08 | 0.0057253 | 0.0057252 | 0.0057253 | 0.9865 | -0.26019 | 0.98656 | -0.25885 | 1.5729
17 | 0.002845 | 0.0007112 | -0.0028448 | -0.0007114 | 1.6532e-07 | -1.994e-07 | 0.0042924 | 0.0042925 | 0.0042925 | 0.98609 | -0.26807 | 0.98603 | -0.2693 | 1.1793
18 | -0.0037968 | -0.00094771 | 0.0037975 | 0.00094743 | 7.0058e-07 | -2.7959e-07 | 0.0057252 | 0.005725 | 0.0057252 | 0.98656 | -0.25885 | 0.98676 | -0.25497 | 1.5729
19 | 0.00057095 | 0.00014273 | -0.00057094 | -0.00014309 | 7.967e-09 | -3.5998e-07 | 0.00086149 | 0.00086162 | 0.00086162 | 0.98603 | -0.2693 | 0.98601 | -0.26959 | 0.23671
20 | 0.0022738 | 0.00056866 | -0.0022734 | -0.00056976 | 4.8606e-07 | -1.0928e-06 | 0.003431 | 0.0034315 | 0.0034315 | 0.98603 | -0.2693 | 0.9858 | -0.27379 | 0.94273
21 | -0.0066317 | -0.0016578 | 0.0066328 | 0.0016581 | 1.1142e-06 | 3.3338e-07 | 0.009999 | 0.0099988 | 0.009999 | 0.98676 | -0.25497 | 0.98694 | -0.25144 | 2.747
22 | -0.0072085 | -0.0018024 | 0.0072094 | 0.0018027 | 9.1073e-07 | 3.2002e-07 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.98694 | -0.25144 | 0.98708 | -0.24878 | 2.9854
23 | -0.0026764 | -0.00067078 | 0.0026767 | 0.00067046 | 2.2979e-07 | -3.1763e-07 | 0.0040701 | 0.00407 | 0.0040701 | 0.97849 | -0.41545 | 0.97858 | -0.41365 | 1.1182
24 | -0.0080771 | -0.0020238 | 0.0080782 | 0.0020243 | 1.0641e-06 | 4.4466e-07 | 0.012282 | 0.012282 | 0.012282 | 0.97858 | -0.41365 | 0.97872 | -0.41088 | 3.3741
25 | 0.0054004 | 0.0013534 | -0.0053993 | -0.0013532 | 1.1345e-06 | 1.6258e-07 | 0.0082118 | 0.008212 | 0.008212 | 0.97858 | -0.41365 | 0.97836 | -0.41806 | 2.256
26 | -0.0095297 | -0.002388 | 0.0095348 | 0.0023905 | 5.1192e-06 | 2.4585e-06 | 0.014488 | 0.014488 | 0.014488 | 0.97872 | -0.41088 | 0.9793 | -0.39961 | 3.9803
27 | -0.012165 | -0.0030497 | 0.012167 | 0.0030506 | 1.5425e-06 | 8.3573e-07 | 0.018485 | 0.018485 | 0.018485 | 0.9793 | -0.39961 | 0.97943 | -0.39695 | 5.0783
28 | -0.017316 | -0.004341 | 0.01733 | 0.0043498 | 1.4952e-05 | 8.8433e-06 | 0.026307 | 0.026307 | 0.026307 | 0.97943 | -0.39695 | 0.98036 | -0.37884 | 7.2273
29 | -0.021302 | -0.0053452 | 0.021304 | 0.0053464 | 1.863e-06 | 1.1324e-06 | 0.032335 | 0.032335 | 0.032335 | 0.98036 | -0.37884 | 0.98045 | -0.37701 | 8.8834
30 | -0.0078296 | -0.0019581 | 0.007832 | 0.0019591 | 2.3424e-06 | 9.2566e-07 | 0.011802 | 0.011801 | 0.011802 | 0.98708 | -0.24878 | 0.9874 | -0.24249 | 3.2422
31 | -0.033354 | -0.0083554 | 0.033379 | 0.008371 | 2.498e-05 | 1.565e-05 | 0.050263 | 0.050262 | 0.050263 | 0.9874 | -0.24249 | 0.98821 | -0.22678 | 13.8084
32 | -0.033379 | -0.008371 | 0.033404 | 0.008387 | 2.5535e-05 | 1.5997e-05 | 0.050262 | 0.050262 | 0.050262 | 0.98821 | -0.22678 | 0.98903 | -0.21074 | 13.8084
33 | -0.045557 | -0.011433 | 0.045564 | 0.011437 | 6.4337e-06 | 4.0707e-06 | 0.068547 | 0.068547 | 0.068547 | 0.98903 | -0.21074 | 0.98919 | -0.20778 | 18.8316
34 | -0.070978 | -0.017882 | 0.070991 | 0.01789 | 1.303e-05 | 8.3004e-06 | 0.10712 | 0.10712 | 0.10712 | 0.98624 | -0.26412 | 0.98644 | -0.26028 | 29.4292
35 | 0.0055341 | 0.0013865 | -0.0055337 | -0.0013865 | 4.3377e-07 | 6.9024e-08 | 0.0083806 | 0.0083807 | 0.0083807 | 0.98259 | -0.33526 | 0.98251 | -0.3369 | 2.3024
36 | -0.045564 | -0.011437 | 0.045638 | 0.011484 | 7.3671e-05 | 4.6612e-05 | 0.068547 | 0.068547 | 0.068547 | 0.98919 | -0.20778 | 0.99093 | -0.17394 | 18.8316
37 | 0.0031899 | 0.00079939 | -0.0031898 | -0.00079944 | 5.4915e-08 | -4.7076e-08 | 0.00479 | 0.00479 | 0.00479 | 0.99093 | -0.17394 | 0.99091 | -0.1743 | 1.3159
38 | -0.048827 | -0.012283 | 0.049076 | 0.01244 | 0.00024851 | 0.00015745 | 0.073337 | 0.073336 | 0.073337 | 0.99093 | -0.17394 | 0.99644 | -0.067989 | 20.1475
39 | -0.20875 | -0.05271 | 0.20943 | 0.053146 | 0.00068244 | 0.00043578 | 0.31187 | 0.31187 | 0.31187 | 0.99644 | -0.067989 | 1 | 0 | 42.8394
40 | 0.076107 | 0.019251 | -0.07602 | -0.019196 | 8.6722e-05 | 5.5269e-05 | 0.11372 | 0.11372 | 0.11372 | 0.99644 | -0.067989 | 0.9952 | -0.091769 | 31.2405
41 | 0.036178 | 0.0090846 | -0.036131 | -0.0090554 | 4.6562e-05 | 2.9246e-05 | 0.054032 | 0.054032 | 0.054032 | 0.99644 | -0.067989 | 0.99504 | -0.095003 | 14.844
42 | 0.047389 | 0.011934 | -0.047255 | -0.01185 | 0.00013362 | 8.4596e-05 | 0.070787 | 0.070787 | 0.070787 | 0.99644 | -0.067989 | 0.99337 | -0.12714 | 19.4471
43 | -0.086952 | -0.021892 | 0.087379 | 0.022165 | 0.000427 | 0.00027243 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1312 | 0.98644 | -0.26028 | 0.99173 | -0.1581 | 36.0441
44 | 0.015962 | 0.0040022 | -0.015958 | -0.0039999 | 3.9835e-06 | 2.3156e-06 | 0.024078 | 0.024078 | 0.024078 | 0.98644 | -0.26028 | 0.98617 | -0.26552 | 6.6149
45 | -0.0093163 | -0.0023349 | 0.0093189 | 0.0023361 | 2.5915e-06 | 1.2127e-06 | 0.014061 | 0.014061 | 0.014061 | 0.98587 | -0.27136 | 0.98617 | -0.26552 | 3.863
46 | 0.031271 | 0.0078461 | -0.031253 | -0.0078347 | 1.8121e-05 | 1.1315e-05 | 0.046923 | 0.046923 | 0.046923 | 0.99173 | -0.1581 | 0.9911 | -0.17027 | 12.891
47 | -0.11865 | -0.030011 | 0.11895 | 0.0302 | 0.00029657 | 0.00018948 | 0.17812 | 0.17812 | 0.17812 | 0.99173 | -0.1581 | 0.99444 | -0.10615 | 48.935
48 | 0.027744 | 0.0069553 | -0.027739 | -0.0069518 | 5.5864e-06 | 3.4647e-06 | 0.041655 | 0.041655 | 0.041655 | 0.9911 | -0.17027 | 0.99089 | -0.17449 | 11.4437
49 | -0.12272 | -0.031146 | 0.12285 | 0.031231 | 0.00013354 | 8.5328e-05 | 0.18377 | 0.18377 | 0.18377 | 0.99444 | -0.10615 | 0.99562 | -0.083551 | 50.4858
50 | 0.0033503 | 0.00083958 | -0.0033502 | -0.00083965 | 9.378e-08 | -6.7238e-08 | 0.0050312 | 0.0050312 | 0.0050312 | 0.99089 | -0.17449 | 0.99086 | -0.17508 | 1.3822
51 | -0.14051 | -0.035656 | 0.14054 | 0.035676 | 3.1329e-05 | 2.0026e-05 | 0.21016 | 0.21016 | 0.21016 | 0.99562 | -0.083551 | 0.99586 | -0.078916 | 57.7351
52 | -0.18075 | -0.045753 | 0.18088 | 0.045834 | 0.00012812 | 8.1753e-05 | 0.27023 | 0.27023 | 0.27023 | 0.99586 | -0.078916 | 0.99663 | -0.064162 | 37.1198
53 | -0.18313 | -0.0464 | 0.18313 | 0.046401 | 2.4034e-06 | 1.5337e-06 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2736 | 0.99663 | -0.064162 | 0.99665 | -0.063888 | 37.5824
54 | -0.18546 | -0.046985 | 0.18573 | 0.047158 | 0.00027029 | 0.0001725 | 0.27708 | 0.27708 | 0.27708 | 0.99665 | -0.063888 | 0.99823 | -0.033597 | 38.0603
55 | -0.18736 | -0.047566 | 0.18767 | 0.04776 | 0.0003034 | 0.00019364 | 0.27951 | 0.27951 | 0.27951 | 0.99823 | -0.033597 | 1 | 0 | 38.3941
56 | -0.047238 | -0.011839 | 0.047255 | 0.01185 | 1.6812e-05 | 1.0644e-05 | 0.070788 | 0.070787 | 0.070788 | 0.99299 | -0.13461 | 0.99337 | -0.12714 | 19.4471
57 | 0.07602 | 0.019196 | -0.075903 | -0.019121 | 0.00011775 | 7.5044e-05 | 0.11372 | 0.11372 | 0.11372 | 0.9952 | -0.091769 | 0.99352 | -0.12415 | 31.2406
58 | 0.050827 | 0.012836 | -0.050761 | -0.012794 | 6.5691e-05 | 4.1652e-05 | 0.076159 | 0.076159 | 0.076159 | 0.99352 | -0.12415 | 0.99212 | -0.15116 | 20.9228
59 | -0.050677 | -0.012741 | 0.050761 | 0.012794 | 8.4165e-05 | 5.3367e-05 | 0.076159 | 0.076159 | 0.076159 | 0.99032 | -0.18588 | 0.99212 | -0.15116 | 20.9229
60 | 0.050677 | 0.012741 | -0.050617 | -0.012703 | 5.9595e-05 | 3.7789e-05 | 0.076159 | 0.076159 | 0.076159 | 0.99032 | -0.18588 | 0.98905 | -0.21053 | 20.9229
61 | 0.02489 | 0.0062554 | -0.024851 | -0.0062311 | 3.953e-05 | 2.4337e-05 | 0.037453 | 0.037454 | 0.037454 | 0.98905 | -0.21053 | 0.98733 | -0.24386 | 10.2894
62 | 0.024851 | 0.0062311 | -0.024845 | -0.0062274 | 5.9621e-06 | 3.6709e-06 | 0.037454 | 0.037454 | 0.037454 | 0.98733 | -0.24386 | 0.98708 | -0.24889 | 10.2895
63 | 0.024845 | 0.0062274 | -0.024843 | -0.0062261 | 2.0786e-06 | 1.2798e-06 | 0.037454 | 0.037454 | 0.037454 | 0.98708 | -0.24889 | 0.98699 | -0.25065 | 10.2895

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39875 | 0.10091

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0050038 | 0.0012541
1 | 0.00058384 | 0.00014632
2 | 0.0013838 | 0.00034681
3 | 0.0015092 | 0.00037825
4 | 0.0082865 | 0.0020768
5 | 0.00021589 | 5.4106e-05
6 | 0.0015941 | 0.00039952
7 | 0.0081608 | 0.0020453
8 | 0.0011066 | 0.00027734
9 | 0.0022255 | 0.00055776
10 | 0.0019366 | 0.00048537
11 | 0.00067197 | 0.00016841
12 | 0.00027842 | 6.9779e-05
13 | 0.0028343 | 0.00071033
14 | 0.00057094 | 0.00014309
15 | 0.0022734 | 0.00056976
16 | 0.00057569 | 0.00014428
17 | 0.0026764 | 0.00067078
18 | 0.0014515 | 0.00036378
19 | 0.0053993 | 0.0013532
20 | 0.0026304 | 0.00065923
21 | 0.0051488 | 0.0012904
22 | 0.0039717 | 0.00099541
23 | 0.0020327 | 0.00050945
24 | 0.00062021 | 0.00015544
25 | 0.025522 | 0.0063963
26 | 0.012153 | 0.0030459
27 | 0.012167 | 0.0030493
28 | 0.0018558 | 0.0004651
29 | 0.0031898 | 0.00079944
30 | 0.0013713 | 0.00034368
31 | 0.0093163 | 0.0023349
32 | 0.0066387 | 0.0016638
33 | 0.003509 | 0.00087944
34 | 0.0037728 | 0.00094555
35 | 0.024388 | 0.0061123
36 | 0.017656 | 0.0044249
37 | 0.040207 | 0.010077
38 | 0.0022556 | 0.00056531
39 | 0.0023305 | 0.00058408
40 | 0.00163 | 0.00040853
41 | 0.047238 | 0.011839
42 | 0.036131 | 0.0090554
43 | 0.025076 | 0.0062846
44 | 0.0033502 | 0.00083965
45 | 0.025727 | 0.0064478
46 | 0.024843 | 0.0062261

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1