## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2125-36_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2125-36_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2125-36_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2125-36_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2125-36_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2125-36_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2125-36_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2125-36_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2125-36_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2125-36_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2125-36_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2125-36_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2125-36_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2125-36_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2125-36_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2125-36_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2125-36_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2125-36_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2125-36_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2125-36_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2125-36_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2125-36_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2125-36_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2125-36_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2125-36_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2125-36_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2125-36_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2125-36_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2125-36_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2125-36_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2125-36_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2125-36_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2125-36_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2125-36_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2125-36_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2125-36_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2125-36_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2125-36_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2125-36_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2125-36_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2125-36_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2125-36_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2125-36_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2125-36_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2125-36_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2125-36_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2125-36_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2125-36_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2125-36_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2125-36_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2125-36_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2125-36_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2125-36_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2125-36_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2125-36_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2125-36_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2125-36_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2125-36_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2125-36_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2125-36_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2125-36_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2125-36_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2125-36_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2125-36_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2125-36_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2125-36_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2125-36_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_30_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2125-36_0_4_load_0 | 0 | 0.0063572 | 0.0015933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2125-36_0_4_load_73 | 5 | 0.031732 | 0.0079527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2125-36_0_4_load_70 | 8 | 0.0014595 | 0.00036579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2125-36_0_4_load_28 | 9 | 0.0053193 | 0.0013332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2125-36_0_4_load_24 | 10 | 0.0088776 | 0.0022249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2125-36_0_4_load_29 | 11 | 0.0062134 | 0.0015572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2125-36_0_4_load_22 | 14 | 0.019156 | 0.0048009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2125-36_0_4_load_49 | 16 | 0.013692 | 0.0034316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2125-36_0_4_load_58 | 17 | 0.018359 | 0.0046013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2125-36_0_4_load_69 | 18 | 0.016417 | 0.0041145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2125-36_0_4_load_20 | 21 | 0.0018454 | 0.0004625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2125-36_0_4_load_23 | 22 | 0.0063749 | 0.0015977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2125-36_0_4_load_44 | 25 | 0.0052339 | 0.0013117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2125-36_0_4_load_42 | 26 | 0.013791 | 0.0034564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2125-36_0_4_load_9 | 27 | 0.038146 | 0.0095604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2125-36_0_4_load_10 | 28 | 0.0031673 | 0.0007938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2125-36_0_4_load_12 | 29 | 0.0048785 | 0.0012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2125-36_0_4_load_30 | 32 | 0.0021638 | 0.0005423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2125-36_0_4_load_33 | 33 | 0.0092811 | 0.0023261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2125-36_0_4_load_21 | 35 | 0.003508 | 0.00087918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2125-36_0_4_load_18 | 36 | 0.0051912 | 0.001301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2125-36_0_4_load_32 | 39 | 0.0021682 | 0.00054339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2125-36_0_4_load_43 | 41 | 0.0026133 | 0.00065496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2125-36_0_4_load_37 | 42 | 0.002614 | 0.00065512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2125-36_0_4_load_19 | 43 | 0.0023734 | 0.00059484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2125-36_0_4_load_45 | 44 | 0.012486 | 0.0031292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2125-36_0_4_load_41 | 45 | 0.001704 | 0.00042706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2125-36_0_4_load_36 | 47 | 0.0026149 | 0.00065535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2125-36_0_4_load_40 | 48 | 0.0026138 | 0.00065509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2125-36_0_4_load_53 | 49 | 0.0032277 | 0.00080893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2125-36_0_4_load_54 | 50 | 0.0035427 | 0.0008879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2125-36_0_4_load_46 | 51 | 0.017733 | 0.0044443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2125-36_0_4_load_47 | 52 | 0.0022975 | 0.0005758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2125-36_0_4_load_56 | 54 | 0.0019149 | 0.00047993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2125-36_0_4_load_57 | 55 | 0.0017185 | 0.0004307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2125-36_0_4_load_62 | 57 | 0.027437 | 0.0068762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2125-36_0_4_load_71 | 58 | 0.0048071 | 0.0012048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2125-36_0_4_load_67 | 59 | 0.02564 | 0.0064259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2125-36_0_4_load_55 | 62 | 0.0020895 | 0.00052367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2125-36_0_4_load_61 | 64 | 0.0088465 | 0.0022171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2125-36_0_4_load_66 | 65 | 0.0094257 | 0.0023623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2125-36_0_4_load_68 | 66 | 0.016633 | 0.0041685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2125-36_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2125-36_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2125-36_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.18881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2125-36_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.079984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2125-36_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.002764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2125-36_0_4_line_5 |  | 4 | 11 | 0.039986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2125-36_0_4_line_6 |  | 4 | 9 | 0.018385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2125-36_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.027694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2125-36_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.06397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2125-36_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2125-36_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.023402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2125-36_0_4_line_11 |  | 8 | 18 | 0.081122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2125-36_0_4_line_12 |  | 10 | 22 | 0.03444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2125-36_0_4_line_13 |  | 11 | 23 | 0.035164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2125-36_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.039624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2125-36_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.040066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2125-36_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.020465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2125-36_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.035958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2125-36_0_4_line_18 |  | 14 | 22 | 0.038488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2125-36_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.028246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2125-36_0_4_line_20 |  | 17 | 46 | 0.029076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2125-36_0_4_line_21 |  | 18 | 66 | 0.0025454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2125-36_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.040374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2125-36_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2125-36_0_4_line_24 |  | 20 | 37 | 0.038151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2125-36_0_4_line_25 |  | 20 | 29 | 0.0191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2125-36_0_4_line_26 |  | 21 | 43 | 0.0081502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2125-36_0_4_line_27 |  | 23 | 35 | 0.020243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2125-36_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2125-36_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.027946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2125-36_0_4_line_30 |  | 25 | 44 | 0.0031028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2125-36_0_4_line_31 |  | 26 | 45 | 0.0091284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2125-36_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.01073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2125-36_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.022891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2125-36_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2125-36_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.031599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2125-36_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.025847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2125-36_0_4_line_37 |  | 32 | 38 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2125-36_0_4_line_38 |  | 33 | 40 | 0.025135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2125-36_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.019604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2125-36_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.011414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2125-36_0_4_line_41 |  | 36 | 43 | 0.016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2125-36_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.018726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2125-36_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2125-36_0_4_line_44 |  | 40 | 47 | 0.0078831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2125-36_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.010693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2125-36_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2125-36_0_4_line_47 |  | 44 | 51 | 0.035655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2125-36_0_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.019301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2125-36_0_4_line_49 |  | 46 | 63 | 0.023499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2125-36_0_4_line_50 |  | 46 | 64 | 0.029317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2125-36_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.017932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2125-36_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.020541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2125-36_0_4_line_53 |  | 50 | 62 | 0.017058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2125-36_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0041903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2125-36_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2125-36_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.034525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2125-36_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.018411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2125-36_0_4_line_58 |  | 55 | 62 | 0.019132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2125-36_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.038307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2125-36_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.076487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2125-36_0_4_line_61 |  | 57 | 61 | 0.013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2125-36_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.021457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2125-36_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.031936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2125-36_0_4_line_64 |  | 60 | 63 | 0.017329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2125-36_0_4_line_65 |  | 63 | 65 | 0.022713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2125-36_0_4_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2569896.6805 | 1163726.7882 | 2569899.3814 | 1163724.718 | 2569900.1728 | 1163717.5882 | 2569924.3564 | 1163697.5426
1 | 2569935.3501 | 1163688.4301 | 2569924.3564 | 1163697.5426
2 | 2569896.6805 | 1163726.7882 | 2569905.4696 | 1163735.2372 | 2569917.1691 | 1163752.8319 | 2569941.8526 | 1163795.274 | 2569955.0264 | 1163787.7041 | 2569926.512 | 1163740.412 | 2569941.1912 | 1163730.6223 | 2569935.3578 | 1163722.0138 | 2569941.8065 | 1163717.4014
3 | 2569999.8467 | 1163640.8828 | 2569935.3501 | 1163688.4301
4 | 2569941.8065 | 1163717.4014 | 2569940.1487 | 1163715.1863
5 | 2569999.8467 | 1163640.8828 | 2570022.755 | 1163673.6557
6 | 2569999.8467 | 1163640.8828 | 2570014.6423 | 1163629.9702
7 | 2570036.0513 | 1163620.9249 | 2570029.7821 | 1163612.4742 | 2570019.4399 | 1163619.6629 | 2570016.6262 | 1163616.0529
8 | 2570016.6262 | 1163616.0529 | 2570011.816 | 1163609.8849 | 2570006.351 | 1163604.4984 | 2570000.499 | 1163599.8476 | 2569978.1513 | 1163586.4638 | 2569974.5289 | 1163583.4915 | 2569968.7178 | 1163575.0299
9 | 2570036.0513 | 1163620.9249 | 2570032.9215 | 1163623.0083 | 2570026.5857 | 1163621.1612 | 2570014.6423 | 1163629.9702
10 | 2570036.0513 | 1163620.9249 | 2570040.1859 | 1163617.5914 | 2570040.4516 | 1163610.9867 | 2570049.6336 | 1163604.0942
11 | 2569919.0674 | 1163511.0125 | 2569935.3747 | 1163533.0955 | 2569955.9189 | 1163556.3933 | 2569968.7178 | 1163575.0299
12 | 2570077.177 | 1163583.4185 | 2570049.6336 | 1163604.0942
13 | 2570037.0787 | 1163705.3515 | 2570030.5731 | 1163684.8403 | 2570022.755 | 1163673.6557
14 | 2570140.9017 | 1163543.3177 | 2570134.6399 | 1163534.8002 | 2570153.3793 | 1163520.3773 | 2570157.814 | 1163517.287
15 | 2570140.9017 | 1163543.3177 | 2570138.0676 | 1163544.8104 | 2570136.2188 | 1163542.6963 | 2570131.0655 | 1163542.9666 | 2570107.9573 | 1163560.3129
16 | 2570144.7012 | 1163508.0698 | 2570153.3793 | 1163520.3773 | 2570157.814 | 1163517.287
17 | 2570157.814 | 1163517.287 | 2570152.7525 | 1163508.3298 | 2570153.0598 | 1163503.915 | 2570154.5998 | 1163502.4621 | 2570169.9462 | 1163491.0461
18 | 2570107.9573 | 1163560.3129 | 2570077.177 | 1163583.4185
19 | 2570144.7012 | 1163508.0698 | 2570121.9773 | 1163524.847
20 | 2570098.5858 | 1163542.117 | 2570121.9773 | 1163524.847
21 | 2569917.5554 | 1163508.9649 | 2569919.0674 | 1163511.0125
22 | 2570092.834 | 1163629.6235 | 2570060.2414 | 1163653.5761
23 | 2570060.2414 | 1163653.5761 | 2570065.639 | 1163662.3536 | 2570068.5512 | 1163667.9548
24 | 2570092.834 | 1163629.6235 | 2570123.6336 | 1163606.9917
25 | 2570092.834 | 1163629.6235 | 2570102.4233 | 1163646.1422
26 | 2570068.5512 | 1163667.9548 | 2570070.7121 | 1163672.111 | 2570071.7709 | 1163675.4112
27 | 2570037.0787 | 1163705.3515 | 2570057.2906 | 1163704.2283
28 | 2570165.17 | 1163576.3359 | 2570181.4428 | 1163564.4311
29 | 2570165.17 | 1163576.3359 | 2570181.5332 | 1163598.9904
30 | 2570181.4428 | 1163564.4311 | 2570183.9471 | 1163562.5991
31 | 2570186.8782 | 1163606.3903 | 2570181.5332 | 1163598.9904
32 | 2570111.8823 | 1163666.8594 | 2570114.5666 | 1163674.8491 | 2570114.9824 | 1163677.1131
33 | 2570111.8823 | 1163666.8594 | 2570108.3547 | 1163656.3596 | 2570102.4233 | 1163646.1422
34 | 2570172.0155 | 1163672.8842 | 2570156.5087 | 1163684.2338
35 | 2570156.5087 | 1163684.2338 | 2570152.9301 | 1163668.4992 | 2570150.3083 | 1163658.7962 | 2570148.8204 | 1163653.5934
36 | 2570172.0155 | 1163672.8842 | 2570192.9435 | 1163657.715
37 | 2570144.021 | 1163638.9952 | 2570147.6892 | 1163649.6379 | 2570148.8204 | 1163653.5934
38 | 2570213.2949 | 1163642.9637 | 2570192.9435 | 1163657.715
39 | 2570076.8642 | 1163703.1405 | 2570057.2906 | 1163704.2283
40 | 2570076.8642 | 1163703.1405 | 2570076.1558 | 1163693.1834 | 2570075.9009 | 1163691.7743
41 | 2570075.9009 | 1163691.7743 | 2570074.4544 | 1163683.776 | 2570071.7709 | 1163675.4112
42 | 2570123.6336 | 1163606.9917 | 2570134.4336 | 1163622.2891
43 | 2570144.021 | 1163638.9952 | 2570138.8218 | 1163628.5047 | 2570134.4336 | 1163622.2891
44 | 2570213.2949 | 1163642.9637 | 2570208.6792 | 1163636.5733
45 | 2570213.2949 | 1163642.9637 | 2570219.7642 | 1163651.4781
46 | 2570219.7642 | 1163651.4781 | 2570231.0906 | 1163666.385
47 | 2570212.7234 | 1163541.5472 | 2570183.9471 | 1163562.5991
48 | 2570186.8782 | 1163606.3903 | 2570198.1797 | 1163622.037
49 | 2570098.5858 | 1163542.117 | 2570085.6279 | 1163522.4939
50 | 2570098.5858 | 1163542.117 | 2570075.0011 | 1163559.5304
51 | 2570208.6792 | 1163636.5733 | 2570198.1797 | 1163622.037
52 | 2570296.0814 | 1163616.4422 | 2570284.0501 | 1163599.7939
53 | 2570284.0501 | 1163599.7939 | 2570274.0587 | 1163585.9684
54 | 2570212.7234 | 1163541.5472 | 2570216.1053 | 1163539.0731
55 | 2570231.8464 | 1163527.5574 | 2570216.1053 | 1163539.0731
56 | 2570231.8464 | 1163527.5574 | 2570252.0687 | 1163555.5399
57 | 2570262.8524 | 1163570.4618 | 2570252.0687 | 1163555.5399
58 | 2570262.8524 | 1163570.4618 | 2570274.0587 | 1163585.9684
59 | 2570102.2325 | 1163444.0601 | 2570091.9673 | 1163451.4262 | 2570088.3987 | 1163459.2257 | 2570083.1121 | 1163465.0328 | 2570077.1735 | 1163469.1312 | 2570075.4753 | 1163470.2365
60 | 2570102.2325 | 1163444.0601 | 2570040.024 | 1163399.5593
61 | 2570068.4559 | 1163481.1475 | 2570071.4934 | 1163472.8281 | 2570075.4753 | 1163470.2365
62 | 2570086.2844 | 1163505.1818 | 2570091.7049 | 1163498.5848 | 2570101.4743 | 1163490.1317
63 | 2570068.4559 | 1163481.1475 | 2570077.7022 | 1163486.0372 | 2570082.7168 | 1163491.715 | 2570086.2844 | 1163505.1818
64 | 2570086.2844 | 1163505.1818 | 2570085.6279 | 1163522.4939
65 | 2570085.6279 | 1163522.4939 | 2570078.6254 | 1163519.0605 | 2570071.6208 | 1163518.2617 | 2570063.829 | 1163519.3234

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2569924.3564 | 1163697.5426
1 | 2569896.6805 | 1163726.7882
2 | 2569935.3501 | 1163688.4301
3 | 2569941.8065 | 1163717.4014
4 | 2569999.8467 | 1163640.8828
5 | 2569940.1487 | 1163715.1863
6 | 2570016.6262 | 1163616.0529
7 | 2570036.0513 | 1163620.9249
8 | 2569968.7178 | 1163575.0299
9 | 2570014.6423 | 1163629.9702
10 | 2570049.6336 | 1163604.0942
11 | 2570022.755 | 1163673.6557
12 | 2570140.9017 | 1163543.3177
13 | 2570157.814 | 1163517.287
14 | 2570107.9573 | 1163560.3129
15 | 2570144.7012 | 1163508.0698
16 | 2570169.9462 | 1163491.0461
17 | 2570121.9773 | 1163524.847
18 | 2569919.0674 | 1163511.0125
19 | 2570060.2414 | 1163653.5761
20 | 2570092.834 | 1163629.6235
21 | 2570068.5512 | 1163667.9548
22 | 2570077.177 | 1163583.4185
23 | 2570037.0787 | 1163705.3515
24 | 2570165.1699 | 1163576.3359
25 | 2570181.4428 | 1163564.4311
26 | 2570181.5332 | 1163598.9904
27 | 2570114.9824 | 1163677.1131
28 | 2570111.8823 | 1163666.8594
29 | 2570102.4233 | 1163646.1422
30 | 2570156.5087 | 1163684.2338
31 | 2570172.0155 | 1163672.8842
32 | 2570148.8204 | 1163653.5934
33 | 2570192.9435 | 1163657.715
34 | 2570076.8642 | 1163703.1405
35 | 2570057.2906 | 1163704.2283
36 | 2570075.9009 | 1163691.7743
37 | 2570123.6336 | 1163606.9917
38 | 2570144.021 | 1163638.9952
39 | 2570134.4336 | 1163622.2891
40 | 2570213.2949 | 1163642.9637
41 | 2570231.0906 | 1163666.385
42 | 2570219.7642 | 1163651.4781
43 | 2570071.7709 | 1163675.4112
44 | 2570183.9471 | 1163562.5991
45 | 2570186.8782 | 1163606.3903
46 | 2570098.5858 | 1163542.117
47 | 2570208.6792 | 1163636.5733
48 | 2570198.1797 | 1163622.037
49 | 2570296.0814 | 1163616.4422
50 | 2570284.0501 | 1163599.7939
51 | 2570212.7234 | 1163541.5472
52 | 2570216.1053 | 1163539.0731
53 | 2570231.8464 | 1163527.5574
54 | 2570252.0687 | 1163555.5399
55 | 2570262.8524 | 1163570.4618
56 | 2570102.2325 | 1163444.0601
57 | 2570075.4753 | 1163470.2365
58 | 2570040.024 | 1163399.5593
59 | 2570101.4743 | 1163490.1317
60 | 2570086.2844 | 1163505.1818
61 | 2570068.4559 | 1163481.1475
62 | 2570274.0587 | 1163585.9684
63 | 2570085.6279 | 1163522.4939
64 | 2570075.0011 | 1163559.5304
65 | 2570063.829 | 1163519.3234
66 | 2569917.5554 | 1163508.9649
67 | 2570077.177 | 1163583.4185

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9898 | -0.19442 | 0.0063572 | 0.0015933
1 | 0.98857 | -0.21816 | 0 | 0
2 | 0.9903 | -0.18475 | 0 | 0
3 | 0.98304 | -0.32562 | 0 | 0
4 | 0.99311 | -0.13074 | 0 | 0
5 | 0.98296 | -0.3272 | 0.031732 | 0.0079527
6 | 0.99488 | -0.097278 | 0 | 0
7 | 0.99575 | -0.08046 | 0 | 0
8 | 0.99285 | -0.13623 | 0.0014595 | 0.00036579
9 | 0.99421 | -0.10983 | 0.0053193 | 0.0013332
10 | 0.99743 | -0.048547 | 0.0088776 | 0.0022249
11 | 0.99119 | -0.16736 | 0.0062134 | 0.0015572
12 | 0.99145 | -0.16241 | 0 | 0
13 | 0.98748 | -0.23875 | 0 | 0
14 | 0.99547 | -0.085837 | 0.019156 | 0.0048009
15 | 0.98569 | -0.27339 | 0 | 0
16 | 0.98703 | -0.24755 | 0.013692 | 0.0034316
17 | 0.98322 | -0.3214 | 0.018359 | 0.0046013
18 | 0.9904 | -0.18376 | 0.016417 | 0.0041145
19 | 0.98546 | -0.27753 | 0 | 0
20 | 0.98376 | -0.31044 | 0 | 0
21 | 0.98616 | -0.26401 | 0.0018454 | 0.0004625
22 | 1 | 0 | -0.37701 | -0.0964
23 | 0.98957 | -0.19839 | 0 | 0
24 | 0.97483 | -0.48485 | 0 | 0
25 | 0.97389 | -0.50345 | 0.0052339 | 0.0013117
26 | 0.97614 | -0.45913 | 0.013791 | 0.0034564
27 | 0.9817 | -0.35082 | 0.038146 | 0.0095604
28 | 0.98208 | -0.34342 | 0.0031673 | 0.0007938
29 | 0.98295 | -0.32635 | 0.0048785 | 0.0012227
30 | 0.9804 | -0.37581 | 0 | 0
31 | 0.97989 | -0.38573 | 0 | 0
32 | 0.98124 | -0.3595 | 0.0021638 | 0.0005423
33 | 0.97921 | -0.39911 | 0.0092811 | 0.0023261
34 | 0.98776 | -0.23326 | 0 | 0
35 | 0.98864 | -0.2163 | 0.003508 | 0.00087918
36 | 0.98724 | -0.24315 | 0.0051912 | 0.001301
37 | 0.9827 | -0.33104 | 0 | 0
38 | 0.98165 | -0.35137 | 0 | 0
39 | 0.98218 | -0.34117 | 0.0021682 | 0.00054339
40 | 0.97861 | -0.41072 | 0 | 0
41 | 0.97851 | -0.41263 | 0.0026133 | 0.00065496
42 | 0.97856 | -0.41174 | 0.002614 | 0.00065512
43 | 0.98651 | -0.2573 | 0.0023734 | 0.00059484
44 | 0.97376 | -0.50602 | 0.012486 | 0.0031292
45 | 0.97668 | -0.44844 | 0.001704 | 0.00042706
46 | 0.98117 | -0.36142 | 0 | 0
47 | 0.97844 | -0.41412 | 0.0026149 | 0.00065535
48 | 0.97787 | -0.42528 | 0.0026138 | 0.00065509
49 | 0.97148 | -0.55103 | 0.0032277 | 0.00080893
50 | 0.97154 | -0.54981 | 0.0035427 | 0.0008879
51 | 0.97268 | -0.52736 | 0.017733 | 0.0044443
52 | 0.97262 | -0.5285 | 0.0022975 | 0.0005758
53 | 0.97239 | -0.53299 | 0 | 0
54 | 0.97199 | -0.54095 | 0.0019149 | 0.00047993
55 | 0.97181 | -0.54454 | 0.0017185 | 0.0004307
56 | 0.97724 | -0.43845 | 0 | 0
57 | 0.97741 | -0.43509 | 0.027437 | 0.0068762
58 | 0.9769 | -0.44517 | 0.0048071 | 0.0012048
59 | 0.97826 | -0.41835 | 0.02564 | 0.0064259
60 | 0.97877 | -0.40833 | 0 | 0
61 | 0.97782 | -0.42709 | 0 | 0
62 | 0.97165 | -0.54767 | 0.0020895 | 0.00052367
63 | 0.9797 | -0.3901 | 0 | 0
64 | 0.98093 | -0.36611 | 0.0088465 | 0.0022171
65 | 0.9795 | -0.39399 | 0.0094257 | 0.0023623
66 | 0.99036 | -0.18451 | 0.016633 | 0.0041685
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.031934 | 0.0080791 | -0.031897 | -0.0080563 | 3.633e-05 | 2.2712e-05 | 0.048035 | 0.048035 | 0.048035 | 0.9898 | -0.19442 | 0.98857 | -0.21816 | 13.1964
1 | -0.038291 | -0.0096723 | 0.038309 | 0.0096835 | 1.7761e-05 | 1.1183e-05 | 0.057592 | 0.057592 | 0.057592 | 0.9898 | -0.19442 | 0.9903 | -0.18475 | 15.8219
2 | 0.031897 | 0.0080563 | -0.031734 | -0.0079542 | 0.00016337 | 0.00010215 | 0.048035 | 0.048036 | 0.048036 | 0.98857 | -0.21816 | 0.98304 | -0.32562 | 13.1966
3 | -0.038309 | -0.0096835 | 0.038408 | 0.0097461 | 9.9484e-05 | 6.2637e-05 | 0.057592 | 0.057591 | 0.057592 | 0.9903 | -0.18475 | 0.99311 | -0.13074 | 15.8219
4 | 0.031734 | 0.0079542 | -0.031732 | -0.0079527 | 2.3916e-06 | 1.4956e-06 | 0.048036 | 0.048036 | 0.048036 | 0.98304 | -0.32562 | 0.98296 | -0.3272 | 13.1966
5 | 0.15721 | 0.040191 | -0.15693 | -0.040014 | 0.000278 | 0.00017637 | 0.23584 | 0.23584 | 0.23584 | 0.99311 | -0.13074 | 0.99119 | -0.16736 | 21.597
6 | -0.19562 | -0.049937 | 0.19582 | 0.050063 | 0.00019787 | 0.00012592 | 0.29343 | 0.29343 | 0.29343 | 0.99311 | -0.13074 | 0.99421 | -0.10983 | 26.8709
7 | -0.034649 | -0.0087366 | 0.034677 | 0.0087541 | 2.7913e-05 | 1.7504e-05 | 0.051843 | 0.051843 | 0.051843 | 0.99488 | -0.097278 | 0.99575 | -0.08046 | 14.2426
8 | 0.034649 | 0.0087366 | -0.034585 | -0.0086962 | 6.4475e-05 | 4.0435e-05 | 0.051843 | 0.051843 | 0.051843 | 0.99488 | -0.097278 | 0.99285 | -0.13623 | 14.2427
9 | 0.20142 | 0.051578 | -0.20114 | -0.051396 | 0.00028613 | 0.00018214 | 0.30139 | 0.30139 | 0.30139 | 0.99575 | -0.08046 | 0.99421 | -0.10983 | 27.5999
10 | -0.2361 | -0.060332 | 0.23647 | 0.060565 | 0.000365 | 0.00023268 | 0.35323 | 0.35323 | 0.35323 | 0.99575 | -0.08046 | 0.99743 | -0.048547 | 32.3474
11 | 0.033125 | 0.0083304 | -0.03305 | -0.0082834 | 7.5009e-05 | 4.6959e-05 | 0.049656 | 0.049656 | 0.049656 | 0.99285 | -0.13623 | 0.9904 | -0.18376 | 13.6418
12 | -0.24534 | -0.06279 | 0.24592 | 0.063159 | 0.00057819 | 0.00036869 | 0.36648 | 0.36648 | 0.36648 | 0.99743 | -0.048547 | 1 | 0 | 33.5602
13 | 0.15072 | 0.038457 | -0.15049 | -0.038314 | 0.00022552 | 0.00014298 | 0.22651 | 0.22651 | 0.22651 | 0.99119 | -0.16736 | 0.98957 | -0.19839 | 20.7428
14 | 0.10934 | 0.027838 | -0.10894 | -0.027582 | 0.0004009 | 0.00025606 | 0.16426 | 0.16426 | 0.16426 | 0.99145 | -0.16241 | 0.98748 | -0.23875 | 45.1253
15 | -0.10934 | -0.027838 | 0.10974 | 0.028097 | 0.00040537 | 0.00025892 | 0.16426 | 0.16426 | 0.16426 | 0.99145 | -0.16241 | 0.99547 | -0.085837 | 45.1253
16 | 0.09524 | 0.024147 | -0.095082 | -0.024046 | 0.00015828 | 0.00010104 | 0.14361 | 0.14361 | 0.14361 | 0.98748 | -0.23875 | 0.98569 | -0.27339 | 39.4545
17 | 0.013698 | 0.0034348 | -0.013692 | -0.0034316 | 5.7454e-06 | 3.2173e-06 | 0.020642 | 0.020642 | 0.020642 | 0.98748 | -0.23875 | 0.98703 | -0.24755 | 5.6709
18 | -0.1289 | -0.032898 | 0.12944 | 0.033241 | 0.00053699 | 0.00034317 | 0.19289 | 0.19289 | 0.19289 | 0.99547 | -0.085837 | 1 | 0 | 52.9916
19 | 0.095082 | 0.024046 | -0.094863 | -0.023907 | 0.00021847 | 0.00013946 | 0.14361 | 0.14361 | 0.14361 | 0.98569 | -0.27339 | 0.98322 | -0.3214 | 39.4546
20 | 0.076504 | 0.019306 | -0.076358 | -0.019212 | 0.00014629 | 9.3255e-05 | 0.11583 | 0.11583 | 0.11583 | 0.98322 | -0.3214 | 0.98117 | -0.36142 | 31.8213
21 | 0.016633 | 0.0041689 | -0.016633 | -0.0041685 | 5.9613e-07 | 3.4877e-07 | 0.024991 | 0.024991 | 0.024991 | 0.9904 | -0.18376 | 0.99036 | -0.18451 | 6.8656
22 | 0.13703 | 0.034728 | -0.13681 | -0.034591 | 0.00021634 | 0.00013692 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.98546 | -0.27753 | 0.98376 | -0.31044 | 18.9602
23 | -0.13703 | -0.034728 | 0.13712 | 0.034785 | 8.9043e-05 | 5.6352e-05 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.98546 | -0.27753 | 0.98616 | -0.26401 | 18.9601
24 | 0.090536 | 0.022963 | -0.090447 | -0.022907 | 8.956e-05 | 5.5867e-05 | 0.13704 | 0.13704 | 0.13704 | 0.98376 | -0.31044 | 0.9827 | -0.33104 | 12.5495
25 | 0.046274 | 0.011629 | -0.046239 | -0.011607 | 3.5102e-05 | 2.2223e-05 | 0.070005 | 0.070005 | 0.070005 | 0.98376 | -0.31044 | 0.98295 | -0.32635 | 19.2321
26 | -0.13896 | -0.035247 | 0.13901 | 0.035276 | 4.4855e-05 | 2.8395e-05 | 0.20983 | 0.20983 | 0.20983 | 0.98616 | -0.26401 | 0.98651 | -0.2573 | 19.2151
27 | 0.15049 | 0.038314 | -0.15036 | -0.038232 | 0.00012983 | 8.2311e-05 | 0.22651 | 0.22651 | 0.22651 | 0.98957 | -0.19839 | 0.98864 | -0.2163 | 20.7429
28 | 0.050339 | 0.012651 | -0.050294 | -0.012623 | 4.4657e-05 | 2.8329e-05 | 0.076852 | 0.076852 | 0.076852 | 0.97483 | -0.48485 | 0.97389 | -0.50345 | 21.1132
29 | -0.050339 | -0.012651 | 0.050401 | 0.01269 | 6.1896e-05 | 3.9264e-05 | 0.076852 | 0.076852 | 0.076852 | 0.97483 | -0.48485 | 0.97614 | -0.45913 | 21.1132
30 | 0.04506 | 0.011311 | -0.045055 | -0.011307 | 5.5165e-06 | 3.4919e-06 | 0.068855 | 0.068855 | 0.068855 | 0.97389 | -0.50345 | 0.97376 | -0.50602 | 18.9162
31 | -0.064192 | -0.016147 | 0.064225 | 0.016167 | 3.2792e-05 | 2.0873e-05 | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0.97614 | -0.45913 | 0.97668 | -0.44844 | 26.8886
32 | -0.038146 | -0.0095604 | 0.03816 | 0.0095689 | 1.3453e-05 | 8.4741e-06 | 0.057821 | 0.057821 | 0.057821 | 0.9817 | -0.35082 | 0.98208 | -0.34342 | 15.8848
33 | -0.041327 | -0.010363 | 0.041361 | 0.010384 | 3.366e-05 | 2.1252e-05 | 0.06262 | 0.062619 | 0.06262 | 0.98208 | -0.34342 | 0.98295 | -0.32635 | 17.2032
34 | 0.085926 | 0.021704 | -0.085885 | -0.021678 | 4.0819e-05 | 2.5399e-05 | 0.13048 | 0.13048 | 0.13048 | 0.9804 | -0.37581 | 0.97989 | -0.38573 | 11.9484
35 | -0.085926 | -0.021704 | 0.085993 | 0.021745 | 6.7242e-05 | 4.1838e-05 | 0.13048 | 0.13048 | 0.13048 | 0.9804 | -0.37581 | 0.98124 | -0.3595 | 11.9483
36 | 0.085885 | 0.021678 | -0.08583 | -0.021644 | 5.5003e-05 | 3.4226e-05 | 0.13048 | 0.13048 | 0.13048 | 0.97989 | -0.38573 | 0.97921 | -0.39911 | 11.9484
37 | -0.088157 | -0.022288 | 0.088191 | 0.022309 | 3.4375e-05 | 2.1418e-05 | 0.13376 | 0.13376 | 0.13376 | 0.98124 | -0.3595 | 0.98165 | -0.35137 | 12.2488
38 | 0.076549 | 0.019318 | -0.076506 | -0.019292 | 4.255e-05 | 2.6284e-05 | 0.11637 | 0.11637 | 0.11637 | 0.97921 | -0.39911 | 0.97861 | -0.41072 | 10.6569
39 | -0.14674 | -0.037277 | 0.14686 | 0.037353 | 0.00011994 | 7.6006e-05 | 0.22123 | 0.22123 | 0.22123 | 0.98776 | -0.23326 | 0.98864 | -0.2163 | 20.2594
40 | 0.14674 | 0.037277 | -0.14667 | -0.037233 | 6.9832e-05 | 4.4255e-05 | 0.22123 | 0.22123 | 0.22123 | 0.98776 | -0.23326 | 0.98724 | -0.24315 | 20.2594
41 | 0.14148 | 0.035931 | -0.14138 | -0.03587 | 9.6283e-05 | 6.0973e-05 | 0.21341 | 0.21341 | 0.21341 | 0.98724 | -0.24315 | 0.98651 | -0.2573 | 19.5429
42 | 0.090447 | 0.022907 | -0.090403 | -0.022879 | 4.3959e-05 | 2.7422e-05 | 0.13704 | 0.13704 | 0.13704 | 0.9827 | -0.33104 | 0.98218 | -0.34117 | 12.5496
43 | -0.088191 | -0.022309 | 0.088235 | 0.022336 | 4.3199e-05 | 2.6914e-05 | 0.13376 | 0.13376 | 0.13376 | 0.98165 | -0.35137 | 0.98218 | -0.34117 | 12.2488
44 | 0.071279 | 0.017982 | -0.071267 | -0.017975 | 1.1584e-05 | 7.1167e-06 | 0.10842 | 0.10842 | 0.10842 | 0.97861 | -0.41072 | 0.97844 | -0.41412 | 9.929
45 | 0.0052277 | 0.0013099 | -0.0052274 | -0.0013099 | 2.5336e-07 | 2.7809e-08 | 0.0079488 | 0.0079488 | 0.0079488 | 0.97861 | -0.41072 | 0.97856 | -0.41174 | 2.1837
46 | -0.0026133 | -0.00065496 | 0.0026134 | 0.00065479 | 1.1088e-07 | -1.6423e-07 | 0.003974 | 0.003974 | 0.003974 | 0.97851 | -0.41263 | 0.97856 | -0.41174 | 1.0918
47 | 0.032569 | 0.0081782 | -0.032536 | -0.0081574 | 3.3126e-05 | 2.0758e-05 | 0.049775 | 0.049775 | 0.049775 | 0.97376 | -0.50602 | 0.97268 | -0.52736 | 13.6745
48 | -0.065929 | -0.016595 | 0.066002 | 0.016641 | 7.3063e-05 | 4.6519e-05 | 0.10047 | 0.10047 | 0.10047 | 0.97668 | -0.44844 | 0.97787 | -0.42528 | 27.6019
49 | 0.067509 | 0.016994 | -0.067417 | -0.016935 | 9.242e-05 | 5.8852e-05 | 0.10241 | 0.10241 | 0.10241 | 0.98117 | -0.36142 | 0.9797 | -0.3901 | 28.1346
50 | 0.0088485 | 0.002218 | -0.0088465 | -0.0022171 | 1.9798e-06 | 8.9691e-07 | 0.01342 | 0.01342 | 0.01342 | 0.98117 | -0.36142 | 0.98093 | -0.36611 | 3.6867
51 | 0.068652 | 0.017319 | -0.068616 | -0.017296 | 3.6679e-05 | 2.3025e-05 | 0.10445 | 0.10445 | 0.10445 | 0.97844 | -0.41412 | 0.97787 | -0.42528 | 14.3473
52 | -0.0032277 | -0.00080893 | 0.0032279 | 0.0008088 | 1.8826e-07 | -1.3385e-07 | 0.0049438 | 0.0049437 | 0.0049438 | 0.97148 | -0.55103 | 0.97154 | -0.54981 | 1.3582
53 | -0.0067706 | -0.0016967 | 0.0067713 | 0.0016969 | 6.8785e-07 | 2.2897e-07 | 0.01037 | 0.01037 | 0.01037 | 0.97154 | -0.54981 | 0.97165 | -0.54767 | 2.8489
54 | 0.014803 | 0.0037131 | -0.014802 | -0.0037126 | 8.0593e-07 | 4.6379e-07 | 0.022647 | 0.022647 | 0.022647 | 0.97268 | -0.52736 | 0.97262 | -0.5285 | 6.2217
55 | 0.012505 | 0.0031368 | -0.012502 | -0.0031354 | 2.6772e-06 | 1.4714e-06 | 0.019132 | 0.019132 | 0.019132 | 0.97262 | -0.5285 | 0.97239 | -0.53299 | 5.2561
56 | 0.012502 | 0.0031354 | -0.012497 | -0.0031328 | 4.7391e-06 | 2.6049e-06 | 0.019132 | 0.019132 | 0.019132 | 0.97239 | -0.53299 | 0.97199 | -0.54095 | 5.2562
57 | 0.010582 | 0.0026528 | -0.010581 | -0.0026519 | 1.8121e-06 | 9.3158e-07 | 0.016201 | 0.016201 | 0.016201 | 0.97199 | -0.54095 | 0.97181 | -0.54454 | 4.4508
58 | 0.0088621 | 0.0022212 | -0.0088608 | -0.0022206 | 1.3211e-06 | 6.0848e-07 | 0.01357 | 0.01357 | 0.01357 | 0.97181 | -0.54454 | 0.97165 | -0.54767 | 3.7279
59 | -0.0048086 | -0.0012048 | 0.0048094 | 0.0012048 | 7.7007e-07 | 1.2825e-08 | 0.0073218 | 0.0073216 | 0.0073218 | 0.97724 | -0.43845 | 0.97741 | -0.43509 | 2.0115
60 | 0.0048086 | 0.0012048 | -0.0048071 | -0.0012048 | 1.5377e-06 | 2.6179e-08 | 0.0073218 | 0.0073222 | 0.0073222 | 0.97724 | -0.43845 | 0.9769 | -0.44517 | 2.0116
61 | -0.032246 | -0.008081 | 0.032258 | 0.0080887 | 1.2298e-05 | 7.6998e-06 | 0.049091 | 0.049091 | 0.049091 | 0.97741 | -0.43509 | 0.97782 | -0.42709 | 13.4866
62 | -0.02564 | -0.0064259 | 0.025652 | 0.0064335 | 1.2239e-05 | 7.5632e-06 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.97826 | -0.41835 | 0.97877 | -0.40833 | 10.7143
63 | 0.032287 | 0.0081068 | -0.032258 | -0.0080887 | 2.8861e-05 | 1.807e-05 | 0.049091 | 0.049091 | 0.049091 | 0.97877 | -0.40833 | 0.97782 | -0.42709 | 13.4866
64 | -0.057939 | -0.01454 | 0.057989 | 0.014572 | 5.0428e-05 | 3.2056e-05 | 0.088091 | 0.088091 | 0.088091 | 0.97877 | -0.40833 | 0.9797 | -0.3901 | 24.2009
65 | 0.0094275 | 0.0023631 | -0.0094257 | -0.0023623 | 1.7463e-06 | 8.3172e-07 | 0.014319 | 0.014319 | 0.014319 | 0.9797 | -0.3901 | 0.9795 | -0.39399 | 3.9338

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38338 | 0.097998

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0063572 | 0.0015933
1 | 0.031732 | 0.0079527
2 | 0.0014595 | 0.00036579
3 | 0.0053193 | 0.0013332
4 | 0.0088776 | 0.0022249
5 | 0.0062134 | 0.0015572
6 | 0.019156 | 0.0048009
7 | 0.013692 | 0.0034316
8 | 0.018359 | 0.0046013
9 | 0.016417 | 0.0041145
10 | 0.0018454 | 0.0004625
11 | 0.0063749 | 0.0015977
12 | 0.0052339 | 0.0013117
13 | 0.013791 | 0.0034564
14 | 0.038146 | 0.0095604
15 | 0.0031673 | 0.0007938
16 | 0.0048785 | 0.0012227
17 | 0.0021638 | 0.0005423
18 | 0.0092811 | 0.0023261
19 | 0.003508 | 0.00087918
20 | 0.0051912 | 0.001301
21 | 0.0021682 | 0.00054339
22 | 0.0026133 | 0.00065496
23 | 0.002614 | 0.00065512
24 | 0.0023734 | 0.00059484
25 | 0.012486 | 0.0031292
26 | 0.001704 | 0.00042706
27 | 0.0026149 | 0.00065535
28 | 0.0026138 | 0.00065509
29 | 0.0032277 | 0.00080893
30 | 0.0035427 | 0.0008879
31 | 0.017733 | 0.0044443
32 | 0.0022975 | 0.0005758
33 | 0.0019149 | 0.00047993
34 | 0.0017185 | 0.0004307
35 | 0.027437 | 0.0068762
36 | 0.0048071 | 0.0012048
37 | 0.02564 | 0.0064259
38 | 0.0020895 | 0.00052367
39 | 0.0088465 | 0.0022171
40 | 0.0094257 | 0.0023623
41 | 0.016633 | 0.0041685

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1