## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3001-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3001-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3001-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3001-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3001-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3001-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3001-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3001-3_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3001-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3001-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3001-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3001-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3001-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3001-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3001-3_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3001-3_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3001-3_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3001-3_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3001-3_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3001-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3001-3_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3001-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3001-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3001-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3001-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3001-3_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3001-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3001-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3001-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3001-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3001-3_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3001-3_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3001-3_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3001-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3001-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3001-3_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3001-3_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3001-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3001-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3001-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3001-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3001-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3001-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3001-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3001-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3001-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3001-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3001-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3001-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3001-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3001-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3001-3_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3001-3_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3001-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3001-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3001-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3001-3_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3001-3_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3001-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3001-3_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3001-3_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3001-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3001-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3001-3_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3001-3_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3001-3_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3001-3_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3001-3_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3001-3_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3001-3_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3001-3_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3001-3_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3001-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3001-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3001-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3001-3_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3001-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3001-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3001-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3001-3_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3001-3_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3001-3_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3001-3_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3001-3_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3001-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3001-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3001-3_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3001-3_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3001-3_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3001-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3001-3_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3001-3_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3001-3_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3001-3_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3001-3_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3001-3_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3001-3_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3001-3_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3001-3_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3001-3_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3001-3_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3001-3_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3001-3_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3001-3_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3001-3_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3001-3_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3001-3_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3001-3_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3001-3_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3001-3_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3001-3_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3001-3_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3001-3_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3001-3_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3001-3_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3001-3_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3001-3_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3001-3_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3001-3_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3001-3_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3001-3_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3001-3_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3001-3_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3001-3_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3001-3_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3001-3_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3001-3_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3001-3_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3001-3_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3001-3_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3001-3_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3001-3_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3001-3_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3001-3_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3001-3_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3001-3_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3001-3_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3001-3_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3001-3_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3001-3_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_39_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3001-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0020586 | 0.00051593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3001-3_0_2_load_2 | 2 | 0.0062775 | 0.0015733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3001-3_0_2_load_41 | 3 | 0.00056744 | 0.00014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3001-3_0_2_load_42 | 4 | 0.0016013 | 0.00040132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3001-3_0_2_load_57 | 5 | 0.0014861 | 0.00037245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3001-3_0_2_load_3 | 8 | 0.00061885 | 0.0001551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3001-3_0_2_load_5 | 10 | 0.0022111 | 0.00055416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3001-3_0_2_load_14 | 11 | 0.0017533 | 0.00043943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3001-3_0_2_load_127 | 14 | 0.0023389 | 0.00058617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3001-3_0_2_load_128 | 15 | 0.00092016 | 0.00023061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3001-3_0_2_load_125 | 16 | 0.0023389 | 0.00058618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3001-3_0_2_load_136 | 17 | 0.0037885 | 0.00094948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3001-3_0_2_load_54 | 18 | 0.0023201 | 0.00058148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3001-3_0_2_load_52 | 20 | 0.0085354 | 0.0021392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3001-3_0_2_load_25 | 21 | 0.00037412 | 9.3764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3001-3_0_2_load_7 | 22 | 0.00037396 | 9.3724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3001-3_0_2_load_8 | 23 | 0.00079022 | 0.00019805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3001-3_0_2_load_10 | 24 | 0.002887 | 0.00072355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3001-3_0_2_load_33 | 26 | 0.00092664 | 0.00023224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3001-3_0_2_load_29 | 27 | 0.0046594 | 0.0011678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3001-3_0_2_load_11 | 28 | 0.0013492 | 0.00033815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3001-3_0_2_load_13 | 29 | 0.0080726 | 0.0020232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3001-3_0_2_load_79 | 30 | 0.0019825 | 0.00049686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3001-3_0_2_load_78 | 32 | 0.0030523 | 0.00076497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3001-3_0_2_load_16 | 34 | 0.00078074 | 0.00019567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3001-3_0_2_load_76 | 35 | 0.0030205 | 0.00075702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3001-3_0_2_load_24 | 37 | 0.00093524 | 0.00023439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3001-3_0_2_load_17 | 38 | 0.0010053 | 0.00025195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3001-3_0_2_load_18 | 39 | 0.00054232 | 0.00013592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3001-3_0_2_load_19 | 40 | 0.00023804 | 5.9659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3001-3_0_2_load_22 | 43 | 0.00023198 | 5.8138e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3001-3_0_2_load_26 | 46 | 0.0013138 | 0.00032927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3001-3_0_2_load_28 | 47 | 0.00025034 | 6.2741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3001-3_0_2_load_30 | 48 | 0.0030365 | 0.00076101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3001-3_0_2_load_32 | 49 | 0.0033519 | 0.00084007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3001-3_0_2_load_139 | 51 | 0.0011136 | 0.0002791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3001-3_0_2_load_36 | 55 | 0.0018723 | 0.00046923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3001-3_0_2_load_75 | 56 | 0.0018827 | 0.00047185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3001-3_0_2_load_72 | 57 | 0.0024982 | 0.00062611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3001-3_0_2_load_85 | 60 | 0.00086547 | 0.00021691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3001-3_0_2_load_37 | 61 | 0.0024087 | 0.00060367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3001-3_0_2_load_38 | 62 | 0.002268 | 0.0005684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3001-3_0_2_load_70 | 63 | 0.0020107 | 0.00050394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3001-3_0_2_load_73 | 65 | 0.0032174 | 0.00080635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3001-3_0_2_load_140 | 66 | 0.0010361 | 0.00025966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3001-3_0_2_load_94 | 69 | 0.0025174 | 0.00063091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3001-3_0_2_load_87 | 70 | 0.0018777 | 0.0004706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3001-3_0_2_load_86 | 71 | 0.00087456 | 0.00021918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3001-3_0_2_load_45 | 74 | 0.001194 | 0.00029925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3001-3_0_2_load_137 | 75 | 0.0017387 | 0.00043575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3001-3_0_2_load_46 | 77 | 0.0011687 | 0.00029291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3001-3_0_2_load_47 | 78 | 0.00091902 | 0.00023033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3001-3_0_2_load_138 | 80 | 0.0031897 | 0.00079942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3001-3_0_2_load_61 | 81 | 0.01183 | 0.0029649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3001-3_0_2_load_134 | 82 | 0.0020006 | 0.00050139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3001-3_0_2_load_119 | 83 | 0.004833 | 0.0012113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3001-3_0_2_load_53 | 84 | 0.0049338 | 0.0012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3001-3_0_2_load_130 | 86 | 0.00096379 | 0.00024155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3001-3_0_2_load_129 | 87 | 0.00091808 | 0.00023009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3001-3_0_2_load_132 | 88 | 0.00096412 | 0.00024163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3001-3_0_2_load_59 | 89 | 0.0038912 | 0.00097523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3001-3_0_2_load_62 | 91 | 0.0031402 | 0.00078702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3001-3_0_2_load_63 | 92 | 0.0049168 | 0.0012323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3001-3_0_2_load_121 | 93 | 0.0031402 | 0.00078702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3001-3_0_2_load_68 | 96 | 0.0062149 | 0.0015576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3001-3_0_2_load_64 | 97 | 0.0058455 | 0.001465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3001-3_0_2_load_65 | 98 | 0.0031215 | 0.00078231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3001-3_0_2_load_67 | 99 | 0.003123 | 0.00078269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3001-3_0_2_load_115 | 100 | 0.0031215 | 0.00078231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3001-3_0_2_load_77 | 102 | 0.011406 | 0.0028585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3001-3_0_2_load_74 | 103 | 0.0022295 | 0.00055877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3001-3_0_2_load_81 | 104 | 0.0021415 | 0.00053671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3001-3_0_2_load_141 | 107 | 0.0014692 | 0.00036821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3001-3_0_2_load_91 | 108 | 0.0014331 | 0.00035916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3001-3_0_2_load_90 | 109 | 0.00080922 | 0.00020281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3001-3_0_2_load_92 | 110 | 0.00095518 | 0.00023939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3001-3_0_2_load_95 | 111 | 0.0034596 | 0.00086706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3001-3_0_2_load_96 | 112 | 0.0034533 | 0.00086547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3001-3_0_2_load_98 | 114 | 0.0012377 | 0.0003102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3001-3_0_2_load_99 | 115 | 0.0034654 | 0.00086852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3001-3_0_2_load_100 | 116 | 0.0010856 | 0.00027207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3001-3_0_2_load_103 | 117 | 0.0013564 | 0.00033994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3001-3_0_2_load_101 | 118 | 0.0023359 | 0.00058543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3001-3_0_2_load_131 | 119 | 0.0017437 | 0.00043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3001-3_0_2_load_102 | 121 | 0.00096419 | 0.00024165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3001-3_0_2_load_126 | 122 | 0.0023359 | 0.00058543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3001-3_0_2_load_124 | 123 | 0.0023359 | 0.00058543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3001-3_0_2_load_104 | 125 | 0.001379 | 0.0003456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3001-3_0_2_load_107 | 127 | 0.0012856 | 0.00032219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3001-3_0_2_load_110 | 129 | 0.0019312 | 0.00048401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3001-3_0_2_load_116 | 130 | 0.0036231 | 0.00090803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3001-3_0_2_load_114 | 131 | 0.0015534 | 0.00038933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3001-3_0_2_load_117 | 132 | 0.0031742 | 0.00079554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3001-3_0_2_load_113 | 133 | 0.0031215 | 0.00078231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3001-3_0_2_load_111 | 134 | 0.0012204 | 0.00030587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3001-3_0_2_load_112 | 135 | 0.0016981 | 0.00042557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3001-3_0_2_load_118 | 136 | 0.0031438 | 0.0007879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3001-3_0_2_load_122 | 137 | 0.0096526 | 0.0024192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3001-3_0_2_load_123 | 138 | 0.0023366 | 0.0005856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3001-3_0_2_load_133 | 139 | 0.00087145 | 0.00021841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3001-3_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0094825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3001-3_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.059694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3001-3_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.2698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3001-3_0_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3001-3_0_2_line_4 |  | 4 | 72 | 0.036596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3001-3_0_2_line_5 |  | 5 | 6 | 0.13739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3001-3_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.15627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3001-3_0_2_line_7 |  | 6 | 78 | 0.024378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3001-3_0_2_line_8 |  | 7 | 84 | 0.041184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3001-3_0_2_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0060726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3001-3_0_2_line_10 |  | 8 | 10 | 0.024885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3001-3_0_2_line_11 |  | 8 | 11 | 0.20239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3001-3_0_2_line_12 |  | 9 | 12 | 0.00342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3001-3_0_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.069595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3001-3_0_2_line_14 |  | 12 | 17 | 0.12799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3001-3_0_2_line_15 |  | 13 | 29 | 0.02969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3001-3_0_2_line_16 |  | 13 | 28 | 0.0065455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3001-3_0_2_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0038751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_3001-3_0_2_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0052922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_3001-3_0_2_line_19 |  | 15 | 87 | 0.0052855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_3001-3_0_2_line_20 |  | 16 | 138 | 0.0089989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_3001-3_0_2_line_21 |  | 17 | 21 | 0.2227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_3001-3_0_2_line_22 |  | 18 | 19 | 0.091852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3001-3_0_2_line_23 |  | 18 | 20 | 0.015979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3001-3_0_2_line_24 |  | 19 | 85 | 0.083448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_3001-3_0_2_line_25 |  | 20 | 84 | 0.02428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3001-3_0_2_line_26 |  | 21 | 44 | 0.073336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_3001-3_0_2_line_27 |  | 22 | 23 | 0.091779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3001-3_0_2_line_28 |  | 23 | 24 | 0.024901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3001-3_0_2_line_29 |  | 24 | 25 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3001-3_0_2_line_30 |  | 25 | 26 | 0.056136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3001-3_0_2_line_31 |  | 25 | 27 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3001-3_0_2_line_32 |  | 26 | 50 | 0.023586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3001-3_0_2_line_33 |  | 27 | 48 | 0.033283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3001-3_0_2_line_34 |  | 29 | 33 | 0.18804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3001-3_0_2_line_35 |  | 30 | 31 | 0.012889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_3001-3_0_2_line_36 |  | 30 | 32 | 0.11474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_3001-3_0_2_line_37 |  | 31 | 36 | 0.007879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3001-3_0_2_line_38 |  | 31 | 37 | 0.19271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_3001-3_0_2_line_39 |  | 32 | 35 | 0.0088519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_3001-3_0_2_line_40 |  | 33 | 34 | 0.09324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3001-3_0_2_line_41 |  | 35 | 54 | 0.11175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_3001-3_0_2_line_42 |  | 36 | 69 | 0.061685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3001-3_0_2_line_43 |  | 37 | 45 | 0.0021137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3001-3_0_2_line_44 |  | 37 | 42 | 0.10011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_3001-3_0_2_line_45 |  | 38 | 39 | 0.0089902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_3001-3_0_2_line_46 |  | 38 | 40 | 0.027285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_3001-3_0_2_line_47 |  | 39 | 41 | 0.0088203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_3001-3_0_2_line_48 |  | 40 | 42 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_3001-3_0_2_line_49 |  | 41 | 43 | 0.019466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3001-3_0_2_line_50 |  | 43 | 44 | 0.025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3001-3_0_2_line_51 |  | 45 | 46 | 0.054581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3001-3_0_2_line_52 |  | 46 | 47 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3001-3_0_2_line_53 |  | 48 | 49 | 0.06214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3001-3_0_2_line_54 |  | 50 | 53 | 0.095671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3001-3_0_2_line_55 |  | 51 | 52 | 0.15354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3001-3_0_2_line_56 |  | 52 | 81 | 0.15792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3001-3_0_2_line_57 |  | 52 | 79 | 0.15733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3001-3_0_2_line_58 |  | 53 | 54 | 0.055288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3001-3_0_2_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0024509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3001-3_0_2_line_60 |  | 54 | 56 | 0.029189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3001-3_0_2_line_61 |  | 54 | 57 | 0.022745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3001-3_0_2_line_62 |  | 55 | 61 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3001-3_0_2_line_63 |  | 57 | 65 | 0.036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3001-3_0_2_line_64 |  | 58 | 59 | 0.018964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3001-3_0_2_line_65 |  | 58 | 60 | 0.0077162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3001-3_0_2_line_66 |  | 59 | 66 | 0.007498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3001-3_0_2_line_67 |  | 59 | 67 | 0.079984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3001-3_0_2_line_68 |  | 60 | 71 | 0.024146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3001-3_0_2_line_69 |  | 61 | 62 | 0.025292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_3001-3_0_2_line_70 |  | 62 | 63 | 0.026051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_3001-3_0_2_line_71 |  | 63 | 64 | 0.01951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_3001-3_0_2_line_72 |  | 64 | 101 | 0.031583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3001-3_0_2_line_73 |  | 64 | 96 | 0.01935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3001-3_0_2_line_74 |  | 65 | 103 | 0.029044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3001-3_0_2_line_75 |  | 67 | 107 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3001-3_0_2_line_76 |  | 67 | 105 | 0.076542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3001-3_0_2_line_77 |  | 68 | 69 | 0.028363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3001-3_0_2_line_78 |  | 68 | 70 | 0.020263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3001-3_0_2_line_79 |  | 70 | 71 | 0.020171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3001-3_0_2_line_80 |  | 72 | 73 | 0.047234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3001-3_0_2_line_81 |  | 72 | 74 | 0.00050229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3001-3_0_2_line_82 |  | 73 | 75 | 0.069705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3001-3_0_2_line_83 |  | 73 | 76 | 0.011189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3001-3_0_2_line_84 |  | 76 | 77 | 0.030003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3001-3_0_2_line_85 |  | 77 | 78 | 0.032075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3001-3_0_2_line_86 |  | 79 | 80 | 0.15885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3001-3_0_2_line_87 |  | 81 | 89 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3001-3_0_2_line_88 |  | 82 | 83 | 0.00061055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3001-3_0_2_line_89 |  | 83 | 128 | 0.032477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3001-3_0_2_line_90 |  | 85 | 86 | 0.016031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3001-3_0_2_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0055662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_3001-3_0_2_line_92 |  | 86 | 88 | 0.00018034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3001-3_0_2_line_93 |  | 88 | 139 | 0.0036746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3001-3_0_2_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0073948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3001-3_0_2_line_95 |  | 90 | 91 | 0.01597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_3001-3_0_2_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0095181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_3001-3_0_2_line_97 |  | 91 | 93 | 0.011529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_3001-3_0_2_line_98 |  | 92 | 94 | 0.018336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_3001-3_0_2_line_99 |  | 93 | 95 | 0.015368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_3001-3_0_2_line_100 |  | 94 | 96 | 0.042622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_3001-3_0_2_line_101 |  | 94 | 97 | 0.0039272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_3001-3_0_2_line_102 |  | 95 | 137 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3001-3_0_2_line_103 |  | 95 | 136 | 0.0032563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3001-3_0_2_line_104 |  | 97 | 98 | 0.020578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_3001-3_0_2_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0088289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_3001-3_0_2_line_106 |  | 99 | 100 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_3001-3_0_2_line_107 |  | 101 | 102 | 0.030716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3001-3_0_2_line_108 |  | 104 | 105 | 0.0095608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3001-3_0_2_line_109 |  | 105 | 106 | 0.054275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3001-3_0_2_line_110 |  | 106 | 108 | 0.049987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3001-3_0_2_line_111 |  | 108 | 109 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3001-3_0_2_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0026066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3001-3_0_2_line_113 |  | 111 | 112 | 0.0084904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_3001-3_0_2_line_114 |  | 111 | 113 | 0.0057812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_3001-3_0_2_line_115 |  | 112 | 114 | 0.0080599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_3001-3_0_2_line_116 |  | 113 | 115 | 0.0022687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_3001-3_0_2_line_117 |  | 113 | 116 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3001-3_0_2_line_118 |  | 114 | 117 | 0.012514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_3001-3_0_2_line_119 |  | 115 | 118 | 0.011798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_3001-3_0_2_line_120 |  | 116 | 119 | 0.0095755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3001-3_0_2_line_121 |  | 117 | 120 | 0.017298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_3001-3_0_2_line_122 |  | 118 | 121 | 0.0034001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_3001-3_0_2_line_123 |  | 120 | 124 | 0.005326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3001-3_0_2_line_124 |  | 120 | 125 | 0.017278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_3001-3_0_2_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0018996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_3001-3_0_2_line_126 |  | 122 | 123 | 0.0035386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_3001-3_0_2_line_127 |  | 123 | 138 | 0.0041479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_3001-3_0_2_line_128 |  | 124 | 131 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3001-3_0_2_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0092069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_3001-3_0_2_line_130 |  | 126 | 127 | 0.020029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3001-3_0_2_line_131 |  | 126 | 128 | 0.00813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_3001-3_0_2_line_132 |  | 127 | 129 | 0.0050098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3001-3_0_2_line_133 |  | 128 | 130 | 0.0040455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_3001-3_0_2_line_134 |  | 130 | 132 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_3001-3_0_2_line_135 |  | 131 | 133 | 0.00011485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3001-3_0_2_line_136 |  | 132 | 136 | 0.011487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_3001-3_0_2_line_137 |  | 133 | 135 | 0.00020261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3001-3_0_2_line_138 |  | 134 | 135 | 0.00044088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3001-3_0_2_trafo_115 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2741498.5359 | 1250976.1513 | 2741495.8835 | 1250985.2552
1 | 2741501.5436 | 1251038.9482 | 2741488.9148 | 1251023.5546 | 2741487.0446 | 1251015.8583 | 2741489.934 | 1251004.6057 | 2741494.1758 | 1250991.1167 | 2741495.8835 | 1250985.2552
2 | 2741523.6917 | 1250707.5316 | 2741498.5359 | 1250976.1513
3 | 2741523.6917 | 1250707.5316 | 2741523.0202 | 1250708.4868 | 2741519.3169 | 1250710.8117 | 2741516.069 | 1250711.1456 | 2741505.2987 | 1250704.2264 | 2741502.2942 | 1250701.7503
4 | 2741496.9236 | 1250673.2421 | 2741492.5343 | 1250678.6757 | 2741489.5978 | 1250683.043 | 2741489.2976 | 1250687.0729 | 2741490.6008 | 1250691.953 | 2741495.9593 | 1250696.5296 | 2741502.2942 | 1250701.7503
5 | 2741483.4553 | 1250456.5191 | 2741404.497 | 1250568.9503
6 | 2741472.7769 | 1250300.6304 | 2741483.4553 | 1250456.5191
7 | 2741404.497 | 1250568.9503 | 2741410.5499 | 1250575.1338 | 2741421.4185 | 1250586.4981
8 | 2741472.7769 | 1250300.6304 | 2741486.5239 | 1250281.9412 | 2741471.8244 | 1250271.5807
9 | 2741429.5442 | 1249845.8878 | 2741435.173 | 1249843.6089
10 | 2741459.7451 | 1249847.0429 | 2741452.8845 | 1249845.8669 | 2741447.2952 | 1249844.9105 | 2741440.1749 | 1249843.5393 | 2741435.173 | 1249843.6089
11 | 2741473.3632 | 1249644.8598 | 2741435.173 | 1249843.6089
12 | 2741432.7801 | 1249847.0216 | 2741429.5442 | 1249845.8878
13 | 2741417.6485 | 1249624.432 | 2741424.6799 | 1249644.0847 | 2741450.9803 | 1249645.4023 | 2741473.3632 | 1249644.8598
14 | 2741432.7801 | 1249847.0216 | 2741427.6655 | 1249849.9134 | 2741423.3625 | 1249852.0238 | 2741418.7 | 1249852.1126 | 2741412.4459 | 1249851.1625 | 2741406.3785 | 1249850.6173 | 2741400.1075 | 1249850.0561 | 2741394.4334 | 1249850.1208 | 2741388.5436 | 1249850.9922 | 2741383.2916 | 1249852.6796 | 2741378.8893 | 1249856.4225 | 2741375.5013 | 1249862.603 | 2741373.9667 | 1249867.4042 | 2741370.5945 | 1249881.4701 | 2741368.1653 | 1249889.8866 | 2741366.094 | 1249894.0745 | 2741362.66 | 1249899.6533 | 2741358.9125 | 1249903.8122 | 2741355.1776 | 1249907.7601 | 2741351.6294 | 1249912.1129 | 2741347.0164 | 1249918.6756
15 | 2741417.6485 | 1249624.432 | 2741402.7967 | 1249627.336 | 2741389.2554 | 1249632.6785
16 | 2741417.6485 | 1249624.432 | 2741423.4212 | 1249621.3467
17 | 2741297.8789 | 1250212.7802 | 2741299.2524 | 1250213.2656 | 2741301.4455 | 1250214.2847
18 | 2741292.8891 | 1250211.0166 | 2741297.8789 | 1250212.7802
19 | 2741301.4455 | 1250214.2847 | 2741306.2388 | 1250216.5121
20 | 2741284.0902 | 1250209.5229 | 2741289.8378 | 1250209.9381 | 2741292.8891 | 1250211.0166
21 | 2741181.3549 | 1249769.8405 | 2741347.0164 | 1249918.6756
22 | 2741385.9446 | 1250256.5843 | 2741453.0183 | 1250237.7338 | 2741461.463 | 1250235.8113 | 2741468.0987 | 1250238.1608 | 2741473.4652 | 1250241.7923
23 | 2741485.8848 | 1250251.7869 | 2741485.8848 | 1250251.7869 | 2741478.8315 | 1250245.4237 | 2741473.4652 | 1250241.7923
24 | 2741385.9446 | 1250256.5843 | 2741315.6381 | 1250221.0301 | 2741311.2866 | 1250218.8577
25 | 2741485.8848 | 1250251.7869 | 2741482.1382 | 1250257.1802 | 2741471.8244 | 1250271.5807 | 2741471.8244 | 1250271.5807
26 | 2741111.2369 | 1249748.3557 | 2741181.3549 | 1249769.8405
27 | 2740796.3134 | 1250196.2542 | 2740791.1211 | 1250190.6418 | 2740761.3337 | 1250219.828 | 2740727.5528 | 1250245.5026
28 | 2740815.5132 | 1250211.8574 | 2740802.925 | 1250203.4007 | 2740796.3134 | 1250196.2542
29 | 2740827.5256 | 1250220.8235 | 2740821.8893 | 1250216.1408 | 2740815.5132 | 1250211.8574
30 | 2740827.5256 | 1250220.8235 | 2740837.9603 | 1250207.6259 | 2740847.9821 | 1250205.4398 | 2740857.8322 | 1250204.751 | 2740871.6064 | 1250204.8451 | 2740876.9853 | 1250204.3077
31 | 2740827.5256 | 1250220.8235 | 2740839.7971 | 1250230.7465 | 2740842.3523 | 1250232.2028
32 | 2740900.0192 | 1250199.4933 | 2740883.7425 | 1250203.6325 | 2740876.9853 | 1250204.3077
33 | 2740842.3523 | 1250232.2028 | 2740854.5815 | 1250239.1723 | 2740863.901 | 1250246.5006 | 2740868.8666 | 1250251.9217
34 | 2741203.3887 | 1249647.6236 | 2741250.2365 | 1249649.8195 | 2741285.5662 | 1249649.7503 | 2741324.5255 | 1249646.9876 | 2741358.6477 | 1249643.3979 | 2741378.6088 | 1249636.879 | 2741389.2554 | 1249632.6785
35 | 2740954.3964 | 1249922.2962 | 2740965.752 | 1249928.3939
36 | 2741036.2399 | 1250016.6192 | 2741027.3452 | 1249993.6641 | 2741010.4491 | 1249971.4527 | 2740985.1585 | 1249944.5929 | 2740967.2911 | 1249929.2203 | 2740965.752 | 1249928.3939
37 | 2740954.3964 | 1249922.2962 | 2740950.2338 | 1249928.9923
38 | 2740954.3964 | 1249922.2962 | 2740910.2415 | 1249734.7137
39 | 2741034.2595 | 1250025.2468 | 2741036.2399 | 1250016.6192 | 2741036.2399 | 1250016.6192
40 | 2741133.4428 | 1249587.391 | 2741144.6454 | 1249599.4133 | 2741163.4553 | 1249615.198 | 2741185.319 | 1249632.4791 | 2741198.1188 | 1249639.2792 | 2741202.726 | 1249645.0054 | 2741203.3887 | 1249647.6236
41 | 2740995.063 | 1250128.1763 | 2741007.0653 | 1250079.6168 | 2741020.8106 | 1250041.6086 | 2741027.919 | 1250031.1013 | 2741034.2595 | 1250025.2468
42 | 2740950.2338 | 1249928.9923 | 2740931.0809 | 1249962.8682 | 2740922.1463 | 1249983.812
43 | 2740908.1642 | 1249734.323 | 2740910.2415 | 1249734.7137
44 | 2741005.3206 | 1249714.4928 | 2740950.8056 | 1249737.4064 | 2740931.1823 | 1249738.652 | 2740910.2415 | 1249734.7137
45 | 2741051.5626 | 1249729.7694 | 2741060.1293 | 1249732.4963
46 | 2741051.5626 | 1249729.7694 | 2741025.5625 | 1249721.4934
47 | 2741068.5341 | 1249735.1716 | 2741060.1293 | 1249732.4963
48 | 2741005.3206 | 1249714.4928 | 2741009.7137 | 1249716.5214 | 2741020.3082 | 1249719.821 | 2741025.5625 | 1249721.4934
49 | 2741068.5341 | 1249735.1716 | 2741087.134 | 1249740.9141
50 | 2741111.2369 | 1249748.3557 | 2741087.134 | 1249740.9141
51 | 2740908.1642 | 1249734.323 | 2740914.0663 | 1249718.6488 | 2740924.8101 | 1249698.8526 | 2740934.1217 | 1249686.702
52 | 2740943.4176 | 1249671.7366 | 2740935.8252 | 1249684.479 | 2740934.1217 | 1249686.702
53 | 2740876.7809 | 1250311.4295 | 2740878.1129 | 1250305.9712 | 2740877.9432 | 1250296.2804 | 2740878.2314 | 1250284.165 | 2740878.4905 | 1250273.2721 | 2740875.5212 | 1250261.891 | 2740871.4614 | 1250254.7546 | 2740868.8666 | 1250251.9217
54 | 2740986.5556 | 1250182.224 | 2740966.8179 | 1250172.7902 | 2740964.1067 | 1250178.4866 | 2740945.5666 | 1250183.4725 | 2740921.1255 | 1250191.7212 | 2740900.0192 | 1250199.4933
55 | 2741118.4469 | 1250434.6968 | 2741115.9157 | 1250443.3001 | 2741079.5493 | 1250473.1287 | 2741051.5075 | 1250510.8296 | 2741012.2537 | 1250543.0142
56 | 2741128.087 | 1250277.069 | 2741118.4469 | 1250434.6968
57 | 2741118.4469 | 1250434.6968 | 2741169.7691 | 1250427.6235 | 2741204.2086 | 1250427.6328 | 2741234.7712 | 1250437.2477 | 2741267.3112 | 1250459.5773
58 | 2740995.063 | 1250128.1763 | 2740988.0299 | 1250148.2164 | 2740987.5422 | 1250168.7016 | 2740986.5556 | 1250182.224
59 | 2740986.5556 | 1250182.224 | 2740988.8002 | 1250183.2081
60 | 2740995.063 | 1250128.1763 | 2741022.7794 | 1250118.7825
61 | 2740995.063 | 1250128.1763 | 2741003.8542 | 1250130.7322 | 2741016.3588 | 1250136.0529
62 | 2740988.8002 | 1250183.2081 | 2741004.2554 | 1250189.9841
63 | 2741016.3588 | 1250136.0529 | 2741043.9169 | 1250147.779 | 2741049.7801 | 1250150.2511
64 | 2740865.0533 | 1250047.8774 | 2740859.0596 | 1250052.4948 | 2740855.2221 | 1250052.8372 | 2740851.7381 | 1250051.6533 | 2740848.1415 | 1250050.122
65 | 2740865.0533 | 1250047.8774 | 2740870.4781 | 1250042.3899
66 | 2740842.2632 | 1250045.4447 | 2740848.1415 | 1250050.122
67 | 2740848.1415 | 1250050.122 | 2740845.5909 | 1250043.3551 | 2740847.8714 | 1250030.6754 | 2740829.771 | 1250020.0132 | 2740827.5753 | 1250010.708 | 2740818.6169 | 1249993.2568 | 2740822.1039 | 1249984.1534
68 | 2740870.4781 | 1250042.3899 | 2740887.4534 | 1250025.2185
69 | 2741004.2554 | 1250189.9841 | 2741027.4186 | 1250200.1396
70 | 2741027.4186 | 1250200.1396 | 2741051.277 | 1250210.5999
71 | 2741069.1448 | 1250218.4337 | 2741051.277 | 1250210.5999
72 | 2741053.4038 | 1250245.74 | 2741054.9012 | 1250243.4401 | 2741063.1635 | 1250231.092 | 2741069.1448 | 1250218.4337
73 | 2741069.1448 | 1250218.4337 | 2741076.9132 | 1250219.5307 | 2741088.0716 | 1250222.331
74 | 2741076.5426 | 1250161.5348 | 2741049.7801 | 1250150.2511
75 | 2740832.6333 | 1250001.2861 | 2740826.8662 | 1249987.8033 | 2740822.1039 | 1249984.1534
76 | 2740779.3798 | 1249928.0644 | 2740777.5909 | 1249932.7819 | 2740777.3565 | 1249939.1488 | 2740780.5619 | 1249948.8784 | 2740784.3026 | 1249955.1508 | 2740790.7074 | 1249960.5635 | 2740799.4596 | 1249967.6335 | 2740809.8194 | 1249974.7529 | 2740822.1039 | 1249984.1534
77 | 2740923.1795 | 1250011.7812 | 2740920.7857 | 1249987.0013 | 2740922.1463 | 1249983.812
78 | 2740923.1795 | 1250011.7812 | 2740914.8268 | 1250011.7381 | 2740908.3527 | 1250011.7843 | 2740903.0505 | 1250012.9835
79 | 2740887.4534 | 1250025.2185 | 2740896.0647 | 1250016.5076 | 2740900.7891 | 1250013.4949 | 2740903.0505 | 1250012.9835
80 | 2741496.9236 | 1250673.2421 | 2741485.344 | 1250667.0043 | 2741464.5924 | 1250656.1655 | 2741456.2204 | 1250649.3816
81 | 2741497.3682 | 1250673.4759 | 2741496.9236 | 1250673.2421
82 | 2741456.2204 | 1250649.3816 | 2741455.248 | 1250654.363 | 2741454.6571 | 1250662.0227 | 2741451.5903 | 1250671.8475 | 2741448.9865 | 1250679.0476 | 2741446.8796 | 1250685.0474 | 2741442.6721 | 1250691.4084 | 2741438.0547 | 1250698.1712 | 2741434.4415 | 1250702.7336 | 2741430.6971 | 1250707.0928 | 2741426.9599 | 1250710.8404
83 | 2741456.2204 | 1250649.3816 | 2741452.873 | 1250638.7029
84 | 2741452.873 | 1250638.7029 | 2741447.1466 | 1250620.4381 | 2741441.8736 | 1250610.9419
85 | 2741441.8736 | 1250610.9419 | 2741437.8276 | 1250603.6557 | 2741421.4185 | 1250586.4981
86 | 2741267.3112 | 1250459.5773 | 2741196.0064 | 1250601.5211
87 | 2741128.087 | 1250277.069 | 2741129.3863 | 1250266.0695
88 | 2741208.1236 | 1250278.6619 | 2741208.0815 | 1250278.0528
89 | 2741201.9228 | 1250247.9339 | 2741204.4861 | 1250258.5826 | 2741210.1789 | 1250271.0186 | 2741207.8092 | 1250274.1095 | 2741208.0815 | 1250278.0528
90 | 2741311.2866 | 1250218.8577 | 2741304.9861 | 1250233.5992
91 | 2741311.2866 | 1250218.8577 | 2741306.2388 | 1250216.5121
92 | 2741304.9861 | 1250233.5992 | 2741304.9153 | 1250233.765
93 | 2741303.4711 | 1250237.1439 | 2741304.9153 | 1250233.765
94 | 2741130.2538 | 1250258.7258 | 2741129.3863 | 1250266.0695
95 | 2741130.2538 | 1250258.7258 | 2741146.0648 | 1250256.4758
96 | 2741130.2538 | 1250258.7258 | 2741130.078 | 1250249.2094
97 | 2741157.4787 | 1250254.8516 | 2741146.0648 | 1250256.4758
98 | 2741129.7393 | 1250230.8766 | 2741130.078 | 1250249.2094
99 | 2741172.6934 | 1250252.6865 | 2741157.4787 | 1250254.8516
100 | 2741129.7393 | 1250230.8766 | 2741116.2323 | 1250229.3981 | 2741088.0716 | 1250222.331
101 | 2741129.7393 | 1250230.8766 | 2741133.6649 | 1250230.7653
102 | 2741176.0261 | 1250272.8846 | 2741172.6934 | 1250252.6865
103 | 2741172.6934 | 1250252.6865 | 2741175.9075 | 1250252.1639
104 | 2741133.6649 | 1250230.7653 | 2741138.8995 | 1250230.6167 | 2741154.079 | 1250228.3916
105 | 2741162.8145 | 1250227.1111 | 2741154.079 | 1250228.3916
106 | 2741177.0298 | 1250225.0274 | 2741162.8145 | 1250227.1111
107 | 2741053.4038 | 1250245.74 | 2741035.1879 | 1250270.4719
108 | 2740779.3798 | 1249928.0644 | 2740772.0725 | 1249930.115 | 2740771.0878 | 1249928.4074
109 | 2740779.3798 | 1249928.0644 | 2740787.4915 | 1249925.5436 | 2740808.9539 | 1249919.3477 | 2740831.9501 | 1249914.0892
110 | 2740831.9501 | 1249914.0892 | 2740831.9047 | 1249919.4931 | 2740832.8512 | 1249925.7436 | 2740834.4155 | 1249931.4305 | 2740839.3796 | 1249941.5244 | 2740843.651 | 1249949.2998 | 2740848.1848 | 1249955.8914 | 2740850.9611 | 1249959.0995
111 | 2740859.9901 | 1249966.7228 | 2740853.8745 | 1249962.466 | 2740850.9611 | 1249959.0995
112 | 2740862.1294 | 1249968.2119 | 2740859.9901 | 1249966.7228
113 | 2741251.5462 | 1250213.2064 | 2741243.1668 | 1250214.5748
114 | 2741257.2519 | 1250212.2747 | 2741251.5462 | 1250213.2064
115 | 2741243.1668 | 1250214.5748 | 2741235.2123 | 1250215.8738
116 | 2741257.2519 | 1250212.2747 | 2741259.5004 | 1250211.9725
117 | 2741257.2519 | 1250212.2747 | 2741259.5131 | 1250227.6885
118 | 2741222.8617 | 1250217.8907 | 2741235.2123 | 1250215.8738
119 | 2741259.5004 | 1250211.9725 | 2741271.1935 | 1250210.4012
120 | 2741260.9029 | 1250237.1626 | 2741259.5131 | 1250227.6885
121 | 2741205.7903 | 1250220.6785 | 2741222.8617 | 1250217.8907
122 | 2741271.1935 | 1250210.4012 | 2741274.5633 | 1250209.9483
123 | 2741205.7903 | 1250220.6785 | 2741200.5137 | 1250221.5091
124 | 2741205.7903 | 1250220.6785 | 2741206.3672 | 1250224.6737 | 2741207.3708 | 1250231.048 | 2741208.4868 | 1250237.7437
125 | 2741276.446 | 1250209.6953 | 2741274.5633 | 1250209.9483
126 | 2741279.9531 | 1250209.224 | 2741276.446 | 1250209.6953
127 | 2741284.0902 | 1250209.5229 | 2741279.9531 | 1250209.224 | 2741279.9531 | 1250209.224
128 | 2741200.5137 | 1250221.5091 | 2741199.1452 | 1250210.7999 | 2741198.5493 | 1250205.9585
129 | 2741210.0006 | 1250246.8253 | 2741208.4868 | 1250237.7437
130 | 2741210.0006 | 1250246.8253 | 2741229.804 | 1250243.828
131 | 2741201.9228 | 1250247.9339 | 2741210.0006 | 1250246.8253
132 | 2741234.7574 | 1250243.0783 | 2741229.804 | 1250243.828
133 | 2741201.9228 | 1250247.9339 | 2741197.9298 | 1250248.5831
134 | 2741197.9298 | 1250248.5831 | 2741187.2454 | 1250250.3204
135 | 2741198.5353 | 1250205.8445 | 2741198.5493 | 1250205.9585
136 | 2741187.2454 | 1250250.3204 | 2741175.9075 | 1250252.1639
137 | 2741198.5105 | 1250205.6434 | 2741198.5353 | 1250205.8445
138 | 2741198.4567 | 1250205.2058 | 2741198.5105 | 1250205.6434

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2741495.8835 | 1250985.2552
1 | 2741498.5359 | 1250976.1513
2 | 2741501.5436 | 1251038.9482
3 | 2741523.6917 | 1250707.5316
4 | 2741502.2942 | 1250701.7503
5 | 2741483.4553 | 1250456.5191
6 | 2741404.497 | 1250568.9503
7 | 2741472.7769 | 1250300.6304
8 | 2741435.173 | 1249843.6089
9 | 2741429.5442 | 1249845.8878
10 | 2741459.7451 | 1249847.0429
11 | 2741473.3632 | 1249644.8598
12 | 2741432.7801 | 1249847.0216
13 | 2741417.6485 | 1249624.432
14 | 2741297.8789 | 1250212.7802
15 | 2741301.4455 | 1250214.2847
16 | 2741292.8891 | 1250211.0166
17 | 2741347.0164 | 1249918.6756
18 | 2741473.4652 | 1250241.7923
19 | 2741385.9446 | 1250256.5843
20 | 2741485.8848 | 1250251.7869
21 | 2741181.3549 | 1249769.8405
22 | 2740727.5528 | 1250245.5026
23 | 2740796.3134 | 1250196.2542
24 | 2740815.5132 | 1250211.8574
25 | 2740827.5256 | 1250220.8235
26 | 2740876.9853 | 1250204.3077
27 | 2740842.3523 | 1250232.2028
28 | 2741423.4212 | 1249621.3467
29 | 2741389.2554 | 1249632.6785
30 | 2740965.752 | 1249928.3939
31 | 2740954.3964 | 1249922.2962
32 | 2741036.2399 | 1250016.6192
33 | 2741203.3887 | 1249647.6236
34 | 2741133.4428 | 1249587.391
35 | 2741034.2595 | 1250025.2468
36 | 2740950.2338 | 1249928.9923
37 | 2740910.2415 | 1249734.7137
38 | 2741051.5626 | 1249729.7694
39 | 2741060.1293 | 1249732.4963
40 | 2741025.5625 | 1249721.4934
41 | 2741068.5341 | 1249735.1715
42 | 2741005.3206 | 1249714.4928
43 | 2741087.134 | 1249740.9141
44 | 2741111.2369 | 1249748.3557
45 | 2740908.1642 | 1249734.323
46 | 2740934.1217 | 1249686.702
47 | 2740943.4176 | 1249671.7366
48 | 2740868.8666 | 1250251.9217
49 | 2740876.7809 | 1250311.4295
50 | 2740900.0192 | 1250199.4933
51 | 2741012.2537 | 1250543.0142
52 | 2741118.4469 | 1250434.6968
53 | 2740986.5556 | 1250182.224
54 | 2740995.063 | 1250128.1763
55 | 2740988.8002 | 1250183.2081
56 | 2741022.7795 | 1250118.7825
57 | 2741016.3588 | 1250136.0529
58 | 2740865.0533 | 1250047.8774
59 | 2740848.1415 | 1250050.122
60 | 2740870.4781 | 1250042.3899
61 | 2741004.2554 | 1250189.9841
62 | 2741027.4186 | 1250200.1396
63 | 2741051.277 | 1250210.5999
64 | 2741069.1448 | 1250218.4337
65 | 2741049.7801 | 1250150.2511
66 | 2740842.2632 | 1250045.4447
67 | 2740822.1039 | 1249984.1534
68 | 2740923.1795 | 1250011.7812
69 | 2740922.1463 | 1249983.812
70 | 2740903.0505 | 1250012.9835
71 | 2740887.4534 | 1250025.2185
72 | 2741496.9236 | 1250673.2421
73 | 2741456.2204 | 1250649.3816
74 | 2741497.3682 | 1250673.4759
75 | 2741426.9599 | 1250710.8404
76 | 2741452.873 | 1250638.7029
77 | 2741441.8736 | 1250610.9419
78 | 2741421.4185 | 1250586.4981
79 | 2741267.3112 | 1250459.5773
80 | 2741196.0064 | 1250601.5211
81 | 2741128.087 | 1250277.069
82 | 2741208.1236 | 1250278.6619
83 | 2741208.0815 | 1250278.0528
84 | 2741471.8244 | 1250271.5807
85 | 2741311.2866 | 1250218.8577
86 | 2741304.9861 | 1250233.5992
87 | 2741306.2388 | 1250216.5121
88 | 2741304.9153 | 1250233.765
89 | 2741129.3863 | 1250266.0695
90 | 2741130.2538 | 1250258.7258
91 | 2741146.0648 | 1250256.4758
92 | 2741130.078 | 1250249.2094
93 | 2741157.4787 | 1250254.8516
94 | 2741129.7393 | 1250230.8766
95 | 2741172.6934 | 1250252.6865
96 | 2741088.0716 | 1250222.331
97 | 2741133.6649 | 1250230.7653
98 | 2741154.079 | 1250228.3916
99 | 2741162.8145 | 1250227.1111
100 | 2741177.0298 | 1250225.0274
101 | 2741053.4038 | 1250245.74
102 | 2741035.1879 | 1250270.4719
103 | 2741076.5426 | 1250161.5348
104 | 2740771.0878 | 1249928.4074
105 | 2740779.3798 | 1249928.0644
106 | 2740831.9501 | 1249914.0892
107 | 2740832.6333 | 1250001.2861
108 | 2740850.9611 | 1249959.0995
109 | 2740859.9901 | 1249966.7228
110 | 2740862.1294 | 1249968.2119
111 | 2741251.5462 | 1250213.2064
112 | 2741243.1668 | 1250214.5748
113 | 2741257.2519 | 1250212.2747
114 | 2741235.2123 | 1250215.8738
115 | 2741259.5004 | 1250211.9725
116 | 2741259.5131 | 1250227.6885
117 | 2741222.8617 | 1250217.8907
118 | 2741271.1935 | 1250210.4012
119 | 2741260.9029 | 1250237.1626
120 | 2741205.7903 | 1250220.6785
121 | 2741274.5633 | 1250209.9483
122 | 2741276.446 | 1250209.6953
123 | 2741279.9531 | 1250209.224
124 | 2741200.5137 | 1250221.5091
125 | 2741208.4868 | 1250237.7437
126 | 2741210.0006 | 1250246.8253
127 | 2741229.804 | 1250243.828
128 | 2741201.9228 | 1250247.9339
129 | 2741234.7574 | 1250243.0783
130 | 2741197.9298 | 1250248.5831
131 | 2741198.5493 | 1250205.9585
132 | 2741187.2454 | 1250250.3204
133 | 2741198.5353 | 1250205.8445
134 | 2741198.4567 | 1250205.2058
135 | 2741198.5105 | 1250205.6434
136 | 2741175.9075 | 1250252.1639
137 | 2741176.0261 | 1250272.8846
138 | 2741284.0902 | 1250209.5229
139 | 2741303.4711 | 1250237.1439
140 | 2741200.5137 | 1250221.5091

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1