## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3216-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3216-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3216-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3216-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3216-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3216-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3216-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3216-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3216-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3216-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3216-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3216-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3216-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3216-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3216-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3216-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3216-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3216-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3216-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3216-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3216-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3216-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3216-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3216-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3216-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3216-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3216-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3216-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3216-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3216-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3216-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3216-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3216-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3216-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3216-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3216-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3216-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3216-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3216-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3216-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3216-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3216-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3216-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3216-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3216-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3216-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3216-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3216-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3216-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3216-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3216-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3216-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3216-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3216-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3216-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3216-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3216-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3216-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3216-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3216-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3216-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3216-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3216-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3216-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3216-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3216-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3216-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3216-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3216-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3216-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3216-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3216-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3216-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3216-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3216-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3216-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3216-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3216-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3216-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3216-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3216-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3216-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3216-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3216-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3216-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3216-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3216-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3216-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3216-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3216-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3216-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3216-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3216-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3216-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3216-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3216-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3216-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3216-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3216-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3216-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3216-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3216-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3216-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3216-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3216-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3216-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3216-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3216-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3216-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3216-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3216-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3216-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3216-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3216-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3216-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3216-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3216-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3216-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3216-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3216-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3216-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3216-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3216-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3216-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3216-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3216-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3216-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3216-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3216-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_235_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3216-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0031824 | 0.00079758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3216-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0017414 | 0.00043643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3216-3_0_4_load_33 | 2 | 0.015783 | 0.0039557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3216-3_0_4_load_4 | 3 | 0.0010007 | 0.0002508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3216-3_0_4_load_34 | 4 | 0.017296 | 0.0043348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3216-3_0_4_load_31 | 5 | 0.0038272 | 0.00095919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3216-3_0_4_load_15 | 6 | 0.00099084 | 0.00024833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3216-3_0_4_load_78 | 7 | 0.0010086 | 0.00025277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3216-3_0_4_load_2 | 8 | 0.0019637 | 0.00049215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3216-3_0_4_load_3 | 9 | 0.002005 | 0.00050251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3216-3_0_4_load_25 | 10 | 0.0016532 | 0.00041433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3216-3_0_4_load_36 | 12 | 0.0010283 | 0.00025771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3216-3_0_4_load_79 | 13 | 0.0017294 | 0.00043343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3216-3_0_4_load_5 | 14 | 0.0023326 | 0.00058459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3216-3_0_4_load_6 | 15 | 0.0025534 | 0.00063994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3216-3_0_4_load_10 | 17 | 0.0028483 | 0.00071386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3216-3_0_4_load_22 | 18 | 0.0016127 | 0.00040419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3216-3_0_4_load_57 | 19 | 0.0016923 | 0.00042413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3216-3_0_4_load_56 | 20 | 0.002686 | 0.00067318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3216-3_0_4_load_21 | 21 | 0.0018222 | 0.00045668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3216-3_0_4_load_11 | 22 | 0.001979 | 0.00049599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3216-3_0_4_load_12 | 23 | 0.0025026 | 0.00062721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3216-3_0_4_load_13 | 24 | 0.0026221 | 0.00065716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3216-3_0_4_load_14 | 25 | 0.0010976 | 0.00027509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3216-3_0_4_load_16 | 26 | 0.0017435 | 0.00043697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3216-3_0_4_load_17 | 27 | 0.00243 | 0.00060902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3216-3_0_4_load_18 | 28 | 0.0032594 | 0.00081688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3216-3_0_4_load_81 | 29 | 0.0010676 | 0.00026758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3216-3_0_4_load_80 | 30 | 0.0028512 | 0.00071457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3216-3_0_4_load_19 | 31 | 0.0015605 | 0.0003911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3216-3_0_4_load_20 | 32 | 0.0029238 | 0.00073277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3216-3_0_4_load_68 | 33 | 0.001206 | 0.00030226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3216-3_0_4_load_122 | 36 | 0.0024844 | 0.00062265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3216-3_0_4_load_58 | 37 | 0.0011884 | 0.00029784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3216-3_0_4_load_123 | 38 | 0.003602 | 0.00090275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3216-3_0_4_load_26 | 39 | 0.001764 | 0.0004421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3216-3_0_4_load_27 | 40 | 0.0038092 | 0.00095467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3216-3_0_4_load_28 | 41 | 0.005922 | 0.0014842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3216-3_0_4_load_29 | 42 | 0.005145 | 0.0012895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3216-3_0_4_load_72 | 44 | 0.0034028 | 0.00085281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3216-3_0_4_load_35 | 45 | 0.0069383 | 0.0017389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3216-3_0_4_load_32 | 46 | 0.0018219 | 0.0004566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3216-3_0_4_load_73 | 48 | 0.0056301 | 0.001411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3216-3_0_4_load_37 | 50 | 0.0043216 | 0.0010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3216-3_0_4_load_38 | 51 | 0.0029231 | 0.00073261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3216-3_0_4_load_39 | 52 | 0.0028676 | 0.00071869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3216-3_0_4_load_71 | 53 | 0.0037684 | 0.00094445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3216-3_0_4_load_95 | 54 | 0.0033176 | 0.00083148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3216-3_0_4_load_67 | 55 | 0.0075 | 0.0018797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3216-3_0_4_load_65 | 56 | 0.0070129 | 0.0017576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3216-3_0_4_load_40 | 57 | 0.0042913 | 0.0010755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3216-3_0_4_load_41 | 58 | 0.0014701 | 0.00036844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3216-3_0_4_load_44 | 60 | 0.0026331 | 0.00065991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3216-3_0_4_load_54 | 62 | 0.0015169 | 0.00038017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3216-3_0_4_load_50 | 63 | 0.001868 | 0.00046817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3216-3_0_4_load_130 | 64 | 0.0015959 | 0.00039997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3216-3_0_4_load_131 | 65 | 0.0015681 | 0.000393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3216-3_0_4_load_55 | 66 | 0.0016126 | 0.00040414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3216-3_0_4_load_46 | 68 | 0.001178 | 0.00029523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3216-3_0_4_load_51 | 69 | 0.0030928 | 0.00077514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3216-3_0_4_load_52 | 70 | 0.0032407 | 0.00081219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3216-3_0_4_load_61 | 72 | 0.0039421 | 0.00098799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3216-3_0_4_load_126 | 73 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3216-3_0_4_load_129 | 76 | 0.0015032 | 0.00037674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3216-3_0_4_load_127 | 78 | 0.0019717 | 0.00049416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3216-3_0_4_load_62 | 79 | 0.0016847 | 0.00042223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3216-3_0_4_load_63 | 80 | 0.0037134 | 0.00093067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3216-3_0_4_load_64 | 81 | 0.0060848 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3216-3_0_4_load_92 | 83 | 0.009468 | 0.0023729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3216-3_0_4_load_93 | 84 | 0.015337 | 0.0038439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3216-3_0_4_load_76 | 85 | 0.0030517 | 0.00076484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3216-3_0_4_load_119 | 86 | 0.0041899 | 0.0010501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3216-3_0_4_load_77 | 88 | 0.0027364 | 0.00068581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3216-3_0_4_load_118 | 89 | 0.0041689 | 0.0010448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3216-3_0_4_load_69 | 90 | 0.0013696 | 0.00034326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3216-3_0_4_load_75 | 91 | 0.0020266 | 0.00050792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3216-3_0_4_load_91 | 92 | 0.009462 | 0.0023714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3216-3_0_4_load_86 | 93 | 0.0068893 | 0.0017266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3216-3_0_4_load_82 | 94 | 0.0025462 | 0.00063813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3216-3_0_4_load_83 | 95 | 0.003438 | 0.00086164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3216-3_0_4_load_84 | 96 | 0.0055028 | 0.0013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3216-3_0_4_load_85 | 97 | 0.0028131 | 0.00070503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3216-3_0_4_load_101 | 99 | 0.0058789 | 0.0014734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3216-3_0_4_load_102 | 100 | 0.0010543 | 0.00026424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3216-3_0_4_load_98 | 101 | 0.0072843 | 0.0018256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3216-3_0_4_load_108 | 103 | 0.00036542 | 9.1583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3216-3_0_4_load_87 | 105 | 0.0032655 | 0.00081841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3216-3_0_4_load_97 | 106 | 0.0050071 | 0.0012549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3216-3_0_4_load_115 | 107 | 0.001977 | 0.00049548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3216-3_0_4_load_112 | 108 | 0.0034733 | 0.0008705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3216-3_0_4_load_113 | 109 | 0.0037055 | 0.00092869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3216-3_0_4_load_116 | 110 | 0.0013679 | 0.00034283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3216-3_0_4_load_88 | 111 | 0.0031295 | 0.00078433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3216-3_0_4_load_99 | 112 | 0.00083298 | 0.00020876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3216-3_0_4_load_120 | 114 | 0.0028383 | 0.00071135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3216-3_0_4_load_117 | 115 | 0.00093674 | 0.00023477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3216-3_0_4_load_89 | 116 | 0.0029465 | 0.00073846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3216-3_0_4_load_90 | 117 | 0.0030521 | 0.00076493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3216-3_0_4_load_103 | 118 | 0.0005216 | 0.00013073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3216-3_0_4_load_104 | 119 | 0.000738 | 0.00018496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3216-3_0_4_load_105 | 120 | 0.0020194 | 0.00050611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3216-3_0_4_load_110 | 121 | 0.0014611 | 0.0003662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3216-3_0_4_load_111 | 122 | 0.00058918 | 0.00014766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3216-3_0_4_load_106 | 123 | 0.00066612 | 0.00016695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3216-3_0_4_load_96 | 124 | 0.0010681 | 0.00026769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3216-3_0_4_load_94 | 125 | 0.0042847 | 0.0010739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3216-3_0_4_load_128 | 126 | 0.0038055 | 0.00095375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3216-3_0_4_load_132 | 127 | 0.0015945 | 0.00039962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3216-3_0_4_load_133 | 128 | 0.0010761 | 0.0002697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3216-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3216-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3216-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0085785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3216-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3216-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3216-3_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.00080268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3216-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.010307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3216-3_0_4_line_7 |  | 5 | 46 | 0.025208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3216-3_0_4_line_8 |  | 6 | 12 | 0.028464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3216-3_0_4_line_9 |  | 7 | 13 | 0.020521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3216-3_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.031987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3216-3_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0037148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3216-3_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3216-3_0_4_line_13 |  | 11 | 34 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3216-3_0_4_line_14 |  | 11 | 21 | 0.041542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3216-3_0_4_line_15 |  | 12 | 25 | 0.001333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3216-3_0_4_line_16 |  | 13 | 30 | 0.0049796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3216-3_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.02556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3216-3_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.023386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3216-3_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.0025286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3216-3_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3216-3_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.021496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3216-3_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.02276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3216-3_0_4_line_23 |  | 20 | 37 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3216-3_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.027677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3216-3_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.020109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3216-3_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0036444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3216-3_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0057863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3216-3_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3216-3_0_4_line_29 |  | 27 | 31 | 0.0050201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3216-3_0_4_line_30 |  | 28 | 32 | 0.0055666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3216-3_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3216-3_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.019201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3216-3_0_4_line_33 |  | 32 | 33 | 0.0026092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3216-3_0_4_line_34 |  | 34 | 35 | 0.006927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3216-3_0_4_line_35 |  | 34 | 36 | 0.019754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3216-3_0_4_line_36 |  | 35 | 37 | 0.007028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3216-3_0_4_line_37 |  | 36 | 38 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3216-3_0_4_line_38 |  | 38 | 74 | 0.0089959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3216-3_0_4_line_39 |  | 39 | 40 | 0.028756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3216-3_0_4_line_40 |  | 39 | 41 | 0.00028853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3216-3_0_4_line_41 |  | 40 | 42 | 0.022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3216-3_0_4_line_42 |  | 41 | 43 | 0.046963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3216-3_0_4_line_43 |  | 42 | 44 | 0.027858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3216-3_0_4_line_44 |  | 43 | 45 | 0.020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_3216-3_0_4_line_45 |  | 43 | 46 | 0.0068675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3216-3_0_4_line_46 |  | 44 | 47 | 0.015159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3216-3_0_4_line_47 |  | 45 | 48 | 0.001785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_3216-3_0_4_line_48 |  | 47 | 73 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3216-3_0_4_line_49 |  | 47 | 71 | 0.031887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3216-3_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.028132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3216-3_0_4_line_51 |  | 49 | 91 | 0.032433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3216-3_0_4_line_52 |  | 49 | 85 | 0.014329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3216-3_0_4_line_53 |  | 49 | 88 | 0.041928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3216-3_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.029449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3216-3_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3216-3_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3216-3_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.020908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3216-3_0_4_line_58 |  | 54 | 88 | 0.021693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3216-3_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.030311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3216-3_0_4_line_60 |  | 56 | 80 | 0.025013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3216-3_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0098645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3216-3_0_4_line_62 |  | 57 | 59 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3216-3_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3216-3_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.020856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3216-3_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3216-3_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.033448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3216-3_0_4_line_67 |  | 62 | 66 | 0.02299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3216-3_0_4_line_68 |  | 63 | 67 | 0.017287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3216-3_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0034317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3216-3_0_4_line_70 |  | 65 | 75 | 0.028969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3216-3_0_4_line_71 |  | 66 | 75 | 0.020209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3216-3_0_4_line_72 |  | 66 | 76 | 0.002796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3216-3_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0067361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3216-3_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.02343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3216-3_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.017823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3216-3_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.023433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3216-3_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0076202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3216-3_0_4_line_78 |  | 73 | 78 | 0.013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3216-3_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.005486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3216-3_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.016908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3216-3_0_4_line_81 |  | 77 | 127 | 0.019209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3216-3_0_4_line_82 |  | 78 | 126 | 0.0051524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3216-3_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0093305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3216-3_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.019965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3216-3_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.020908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3216-3_0_4_line_86 |  | 82 | 86 | 0.059518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3216-3_0_4_line_87 |  | 82 | 87 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3216-3_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.053998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3216-3_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.013142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3216-3_0_4_line_90 |  | 84 | 125 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3216-3_0_4_line_91 |  | 86 | 89 | 0.038789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3216-3_0_4_line_92 |  | 87 | 90 | 0.016363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3216-3_0_4_line_93 |  | 89 | 115 | 0.017078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3216-3_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.022148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3216-3_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.035162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3216-3_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.024921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3216-3_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.015302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3216-3_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0086837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3216-3_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3216-3_0_4_line_100 |  | 97 | 105 | 0.013628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3216-3_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.019956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3216-3_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3216-3_0_4_line_103 |  | 98 | 101 | 0.0080812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3216-3_0_4_line_104 |  | 99 | 118 | 0.013923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3216-3_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3216-3_0_4_line_106 |  | 101 | 106 | 0.033594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3216-3_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.025354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3216-3_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.010876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3216-3_0_4_line_109 |  | 103 | 121 | 0.022634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3216-3_0_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.0064749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3216-3_0_4_line_111 |  | 104 | 108 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3216-3_0_4_line_112 |  | 105 | 111 | 0.0095803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3216-3_0_4_line_113 |  | 106 | 112 | 0.023477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3216-3_0_4_line_114 |  | 107 | 110 | 0.021599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3216-3_0_4_line_115 |  | 108 | 109 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3216-3_0_4_line_116 |  | 109 | 113 | 0.045429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3216-3_0_4_line_117 |  | 110 | 115 | 0.026127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3216-3_0_4_line_118 |  | 111 | 116 | 0.0052532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3216-3_0_4_line_119 |  | 112 | 124 | 0.019663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3216-3_0_4_line_120 |  | 113 | 114 | 0.063465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3216-3_0_4_line_121 |  | 116 | 117 | 0.0066549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3216-3_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.00095557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3216-3_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.020032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3216-3_0_4_line_124 |  | 120 | 123 | 0.0052674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3216-3_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.017397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3216-3_0_4_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0062197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3216-3_0_4_line_127 |  | 127 | 128 | 0.012955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3216-3_0_4_trafo_73 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2754081.0222 | 1259548.1914 | 2754065.6019 | 1259552.2493
1 | 2754089.0627 | 1259512.392 | 2754081.0222 | 1259548.1914
2 | 2754057.3058 | 1259554.4325 | 2754065.6019 | 1259552.2493
3 | 2754089.0627 | 1259512.392 | 2754064.7447 | 1259512.3034 | 2754059.9896 | 1259512.9301
4 | 2754102.6131 | 1259512.4414 | 2754089.0627 | 1259512.392
5 | 2754056.5296 | 1259554.6367 | 2754057.3058 | 1259554.4325
6 | 2754049.7711 | 1259514.2766 | 2754059.9896 | 1259512.9301
7 | 2754102.6131 | 1259512.4414 | 2754127.8211 | 1259512.5333
8 | 2754032.2716 | 1259561.6963 | 2754036.7761 | 1259560.2015 | 2754046.9576 | 1259562.8025 | 2754052.3531 | 1259555.7358 | 2754056.5296 | 1259554.6367
9 | 2754049.7711 | 1259514.2766 | 2754029.4259 | 1259516.9577
10 | 2754151.4723 | 1259550.9758 | 2754154.7185 | 1259551.3636 | 2754167.5328 | 1259556.536 | 2754173.552 | 1259563.7334 | 2754174.9577 | 1259569.0673
11 | 2754174.9577 | 1259569.0673 | 2754175.9043 | 1259572.6595
12 | 2754176.6484 | 1259588.439 | 2754176.1049 | 1259573.4208 | 2754175.9043 | 1259572.6595
13 | 2754176.6484 | 1259588.439 | 2754190.1552 | 1259588.1684
14 | 2754176.6484 | 1259588.439 | 2754172.6595 | 1259588.702 | 2754135.2786 | 1259591.1752 | 2754135.1968 | 1259591.1825
15 | 2754031.0064 | 1259562.1161 | 2754032.2716 | 1259561.6963
16 | 2754029.4259 | 1259516.9577 | 2754024.4889 | 1259517.6083
17 | 2754046.8896 | 1259615.1537 | 2754057.9719 | 1259609.5586 | 2754070.2295 | 1259604.8089
18 | 2754092.3087 | 1259597.14 | 2754080.2945 | 1259600.9088 | 2754070.2295 | 1259604.8089
19 | 2754092.3087 | 1259597.14 | 2754094.7814 | 1259596.611
20 | 2754094.7814 | 1259596.611 | 2754109.5016 | 1259593.4618 | 2754113.7849 | 1259593.0819
21 | 2754135.1968 | 1259591.1825 | 2754113.7849 | 1259593.0819
22 | 2754166.2992 | 1259596.3218 | 2754154.7995 | 1259595.1099 | 2754143.6254 | 1259595.8199
23 | 2754166.2992 | 1259596.3218 | 2754166.2992 | 1259596.3218 | 2754182.4992 | 1259595.7321 | 2754183.6484 | 1259595.6398
24 | 2754027.5475 | 1259563.2639 | 2754012.6602 | 1259568.2042 | 2754000.7396 | 1259569.51
25 | 2753980.7505 | 1259571.6996 | 2754000.7396 | 1259569.51
26 | 2754031.0064 | 1259562.1161 | 2754027.5475 | 1259563.2639
27 | 2753998.9515 | 1259520.9735 | 2753993.2148 | 1259521.7295
28 | 2753978.0706 | 1259523.7251 | 2753993.2148 | 1259521.7295
29 | 2754003.9286 | 1259520.3176 | 2753998.9515 | 1259520.9735
30 | 2753978.0706 | 1259523.7251 | 2753972.5518 | 1259524.4524
31 | 2754022.9654 | 1259517.809 | 2754024.4889 | 1259517.6083
32 | 2754022.9654 | 1259517.809 | 2754003.9286 | 1259520.3176
33 | 2753969.9649 | 1259524.7933 | 2753972.5518 | 1259524.4524
34 | 2754190.1552 | 1259588.1684 | 2754190.6538 | 1259595.0773
35 | 2754190.1552 | 1259588.1684 | 2754208.9739 | 1259586.6461 | 2754209.8477 | 1259586.6275
36 | 2754190.6538 | 1259595.0773 | 2754183.6484 | 1259595.6398
37 | 2754209.8477 | 1259586.6275 | 2754222.2707 | 1259586.3626
38 | 2754231.2646 | 1259586.1709 | 2754222.2707 | 1259586.3626
39 | 2754210.4775 | 1259517.2591 | 2754181.8512 | 1259514.5322
40 | 2754181.564 | 1259514.5049 | 2754181.8512 | 1259514.5322
41 | 2754232.2481 | 1259523.4241 | 2754212.897 | 1259517.4896 | 2754210.4775 | 1259517.2591
42 | 2754134.6886 | 1259512.5583 | 2754162.2512 | 1259512.6652 | 2754181.564 | 1259514.5049
43 | 2754232.2481 | 1259523.4241 | 2754241.6352 | 1259526.303 | 2754252.343 | 1259536.4812 | 2754254.2458 | 1259539.1353
44 | 2754134.6886 | 1259512.5583 | 2754136.4235 | 1259492.2274
45 | 2754134.6886 | 1259512.5583 | 2754127.8211 | 1259512.5333
46 | 2754259.276 | 1259552.8785 | 2754258.543 | 1259545.1293 | 2754254.2458 | 1259539.1353
47 | 2754136.5753 | 1259490.4489 | 2754136.4235 | 1259492.2274
48 | 2754259.276 | 1259552.8785 | 2754273.0396 | 1259552.3826
49 | 2754262.2789 | 1259584.6222 | 2754259.276 | 1259552.8785
50 | 2754138.9672 | 1259462.4191 | 2754136.5753 | 1259490.4489
51 | 2754138.9672 | 1259462.4191 | 2754106.5802 | 1259460.6866
52 | 2754138.9672 | 1259462.4191 | 2754142.7575 | 1259448.6008
53 | 2754138.9672 | 1259462.4191 | 2754150.5116 | 1259464.533 | 2754179.9189 | 1259471.3685
54 | 2754270.8514 | 1259490.3492 | 2754262.2827 | 1259490.2492 | 2754241.8305 | 1259486.0457
55 | 2754241.8305 | 1259486.0457 | 2754240.7455 | 1259485.8228
56 | 2754221.3012 | 1259481.4823 | 2754228.8104 | 1259483.3698 | 2754240.7455 | 1259485.8228
57 | 2754201.0236 | 1259476.3854 | 2754221.3012 | 1259481.4823
58 | 2754179.9189 | 1259471.3685 | 2754195.1379 | 1259474.9061 | 2754201.0236 | 1259476.3854
59 | 2754227.192 | 1259390.2401 | 2754252.6832 | 1259406.6404
60 | 2754206.1566 | 1259376.7065 | 2754227.192 | 1259390.2401
61 | 2754270.5268 | 1259624.8304 | 2754273.8449 | 1259615.5407
62 | 2754267.9342 | 1259634.6646 | 2754269.341 | 1259628.1502 | 2754270.5268 | 1259624.8304
63 | 2754267.9342 | 1259634.6646 | 2754256.7735 | 1259629.1347 | 2754250.768 | 1259625.1385
64 | 2754275.9983 | 1259652.2148 | 2754270.1529 | 1259647.3241 | 2754267.8598 | 1259642.426 | 2754267.386 | 1259637.1751 | 2754267.9342 | 1259634.6646
65 | 2754250.768 | 1259625.1385 | 2754248.9669 | 1259623.94
66 | 2754275.9983 | 1259652.2148 | 2754283.4654 | 1259644.9577 | 2754294.1001 | 1259640.586 | 2754305.6006 | 1259639.6709
67 | 2754229.4967 | 1259611.7285 | 2754240.3685 | 1259618.2184 | 2754248.9669 | 1259623.94
68 | 2754322.8333 | 1259638.2996 | 2754305.6006 | 1259639.6709
69 | 2754260.464 | 1259590.2477 | 2754263.8917 | 1259590.0816
70 | 2754231.5289 | 1259591.65 | 2754260.464 | 1259590.2477
71 | 2754229.4967 | 1259611.7285 | 2754231.1059 | 1259600.9261 | 2754231.5289 | 1259591.65
72 | 2754229.4967 | 1259611.7285 | 2754228.7757 | 1259614.4299
73 | 2754322.8333 | 1259638.2996 | 2754329.5529 | 1259637.8286
74 | 2754303.4932 | 1259582.8334 | 2754280.0852 | 1259583.8493
75 | 2754262.2789 | 1259584.6222 | 2754280.0852 | 1259583.8493
76 | 2754262.2789 | 1259584.6222 | 2754238.8753 | 1259585.7909
77 | 2754231.2646 | 1259586.1709 | 2754238.8753 | 1259585.7909
78 | 2754273.0396 | 1259552.3826 | 2754277.0008 | 1259552.2399 | 2754283.7068 | 1259545.646
79 | 2754231.2646 | 1259586.1709 | 2754231.5289 | 1259591.65
80 | 2754223.3233 | 1259630.3975 | 2754226.7049 | 1259622.1885 | 2754228.7757 | 1259614.4299
81 | 2754223.3233 | 1259630.3975 | 2754214.9444 | 1259627.2204 | 2754204.7682 | 1259626.0092
82 | 2754287.3807 | 1259542.0335 | 2754283.7068 | 1259545.646
83 | 2754198.3064 | 1259371.6636 | 2754198.5507 | 1259371.8131 | 2754206.1566 | 1259376.7065
84 | 2754183.8378 | 1259358.7388 | 2754183.8378 | 1259358.7388 | 2754187.5046 | 1259365.0518 | 2754198.3064 | 1259371.6636
85 | 2754190.228 | 1259339.5749 | 2754185.0249 | 1259347.9255 | 2754183.3442 | 1259353.9545 | 2754183.8378 | 1259358.7388
86 | 2754190.228 | 1259339.5749 | 2754131.2599 | 1259331.5023
87 | 2754211.5146 | 1259342.9329 | 2754190.228 | 1259339.5749
88 | 2754146.2339 | 1259435.9269 | 2754107.1609 | 1259398.6568
89 | 2754142.7575 | 1259448.6008 | 2754146.2339 | 1259435.9269
90 | 2754103.998 | 1259382.7503 | 2754103.998 | 1259382.7503 | 2754106.1152 | 1259391.8034 | 2754107.1609 | 1259398.6568
91 | 2754092.6973 | 1259329.1148 | 2754108.635 | 1259328.4051 | 2754131.2599 | 1259331.5023
92 | 2754211.5146 | 1259342.9329 | 2754214.0658 | 1259347.1925 | 2754222.5265 | 1259354.8293
93 | 2754092.6973 | 1259329.1148 | 2754077.1254 | 1259329.8083 | 2754075.6503 | 1259330.022
94 | 2754084.4757 | 1259461.5865 | 2754102.0634 | 1259460.4449 | 2754106.5802 | 1259460.6866
95 | 2754049.3871 | 1259463.864 | 2754084.4757 | 1259461.5865
96 | 2754024.5045 | 1259465.0638 | 2754031.1477 | 1259465.0479 | 2754049.3871 | 1259463.864
97 | 2754015.8208 | 1259465.0846 | 2754000.5185 | 1259465.1212
98 | 2754015.8208 | 1259465.0846 | 2754024.5045 | 1259465.0638
99 | 2753990.4184 | 1259465.1453 | 2754000.5185 | 1259465.1212
100 | 2753990.4184 | 1259465.1453 | 2753976.79 | 1259465.178
101 | 2754014.2256 | 1259377.8306 | 2753994.2693 | 1259377.8483
102 | 2754014.2256 | 1259377.8306 | 2754014.2317 | 1259364.4529
103 | 2754014.2256 | 1259377.8306 | 2754022.2672 | 1259378.6296
104 | 2753994.2693 | 1259377.8483 | 2753982.4278 | 1259377.8588 | 2753980.3978 | 1259377.3979
105 | 2754014.2387 | 1259349.2466 | 2754014.2317 | 1259364.4529
106 | 2754055.7688 | 1259377.0547 | 2754051.7335 | 1259376.6167 | 2754022.2672 | 1259378.6296 | 2754022.2672 | 1259378.6296
107 | 2754014.2387 | 1259349.2466 | 2753988.9465 | 1259347.4751
108 | 2754023.3558 | 1259343.5003 | 2754018.4891 | 1259345.6091 | 2754014.2387 | 1259349.2466
109 | 2753966.368 | 1259345.8938 | 2753988.9465 | 1259347.4751
110 | 2754023.3558 | 1259343.5003 | 2754029.4506 | 1259341.3141
111 | 2754023.3558 | 1259343.5003 | 2754024.5067 | 1259335.8002 | 2754028.115 | 1259327.2956
112 | 2753976.79 | 1259465.178 | 2753976.79 | 1259465.178 | 2753970.0901 | 1259458.3301
113 | 2754055.7688 | 1259377.0547 | 2754059.555 | 1259377.4656 | 2754066.3328 | 1259380.4562 | 2754072.6753 | 1259381.3333 | 2754078.5307 | 1259381.1654
114 | 2754029.4506 | 1259341.3141 | 2754043.5917 | 1259336.2418 | 2754049.9611 | 1259334.6062
115 | 2754034.3566 | 1259310.3268 | 2754034.4386 | 1259312.3907 | 2754028.115 | 1259327.2956
116 | 2754033.3059 | 1259264.9689 | 2754032.7259 | 1259269.2804 | 2754034.3566 | 1259310.3268
117 | 2754049.9611 | 1259334.6062 | 2754057.6689 | 1259332.6268 | 2754075.6503 | 1259330.022
118 | 2753964.837 | 1259458.3117 | 2753970.0901 | 1259458.3301 | 2753970.0901 | 1259458.3301
119 | 2754078.5307 | 1259381.1654 | 2754098.1851 | 1259380.6018
120 | 2754033.3059 | 1259264.9689 | 2754049.0454 | 1259274.2657 | 2754064.4324 | 1259281.4624 | 2754079.1589 | 1259285.3497 | 2754092.0353 | 1259286.8835
121 | 2753964.837 | 1259458.3117 | 2753958.1822 | 1259458.2884
122 | 2753979.466 | 1259377.1863 | 2753980.3978 | 1259377.3979
123 | 2753959.9309 | 1259372.7506 | 2753979.466 | 1259377.1863
124 | 2753959.9309 | 1259372.7506 | 2753956.9208 | 1259372.0671 | 2753954.8014 | 1259371.554
125 | 2753949.0135 | 1259344.6783 | 2753966.368 | 1259345.8938
126 | 2754103.998 | 1259382.7503 | 2754098.4807 | 1259380.5933 | 2754098.1851 | 1259380.6018
127 | 2754204.7682 | 1259626.0092 | 2754197.7123 | 1259625.1693 | 2754191.8639 | 1259625.2651

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2754081.0222 | 1259548.1914
1 | 2754065.6019 | 1259552.2493
2 | 2754089.0627 | 1259512.392
3 | 2754057.3058 | 1259554.4325
4 | 2754059.9896 | 1259512.9301
5 | 2754102.6131 | 1259512.4414
6 | 2754056.5296 | 1259554.6367
7 | 2754049.7711 | 1259514.2766
8 | 2754151.4723 | 1259550.9758
9 | 2754174.9577 | 1259569.0673
10 | 2754175.9043 | 1259572.6595
11 | 2754176.6484 | 1259588.439
12 | 2754032.2716 | 1259561.6963
13 | 2754029.4259 | 1259516.9577
14 | 2754070.2295 | 1259604.8089
15 | 2754046.8896 | 1259615.1537
16 | 2754092.3087 | 1259597.14
17 | 2754094.7814 | 1259596.611
18 | 2754113.7849 | 1259593.0819
19 | 2754143.6254 | 1259595.8199
20 | 2754166.2992 | 1259596.3218
21 | 2754135.1968 | 1259591.1825
22 | 2754000.7396 | 1259569.51
23 | 2754027.5475 | 1259563.2639
24 | 2753980.7505 | 1259571.6996
25 | 2754031.0064 | 1259562.1161
26 | 2753993.2148 | 1259521.7295
27 | 2753998.9515 | 1259520.9735
28 | 2753978.0706 | 1259523.7251
29 | 2754022.9654 | 1259517.809
30 | 2754024.4889 | 1259517.6083
31 | 2754003.9286 | 1259520.3176
32 | 2753972.5518 | 1259524.4524
33 | 2753969.9649 | 1259524.7933
34 | 2754190.1552 | 1259588.1684
35 | 2754190.6538 | 1259595.0773
36 | 2754209.8477 | 1259586.6275
37 | 2754183.6484 | 1259595.6398
38 | 2754222.2707 | 1259586.3626
39 | 2754181.8512 | 1259514.5322
40 | 2754210.4775 | 1259517.2591
41 | 2754181.564 | 1259514.5049
42 | 2754232.2481 | 1259523.4241
43 | 2754134.6886 | 1259512.5583
44 | 2754254.2458 | 1259539.1353
45 | 2754136.4235 | 1259492.2274
46 | 2754127.8211 | 1259512.5333
47 | 2754259.276 | 1259552.8785
48 | 2754136.5753 | 1259490.4489
49 | 2754138.9672 | 1259462.4191
50 | 2754270.8514 | 1259490.3492
51 | 2754241.8305 | 1259486.0457
52 | 2754240.7455 | 1259485.8228
53 | 2754221.3012 | 1259481.4823
54 | 2754201.0236 | 1259476.3854
55 | 2754252.6832 | 1259406.6404
56 | 2754227.192 | 1259390.2401
57 | 2754270.5268 | 1259624.8304
58 | 2754273.8449 | 1259615.5407
59 | 2754267.9342 | 1259634.6646
60 | 2754250.768 | 1259625.1385
61 | 2754275.9983 | 1259652.2148
62 | 2754248.9669 | 1259623.94
63 | 2754305.6005 | 1259639.6709
64 | 2754263.8917 | 1259590.0816
65 | 2754260.464 | 1259590.2477
66 | 2754229.4967 | 1259611.7285
67 | 2754322.8333 | 1259638.2996
68 | 2754329.5529 | 1259637.8286
69 | 2754303.4932 | 1259582.8334
70 | 2754280.0852 | 1259583.8493
71 | 2754262.2789 | 1259584.6222
72 | 2754238.8753 | 1259585.7909
73 | 2754273.0396 | 1259552.3826
74 | 2754231.2646 | 1259586.1709
75 | 2754231.5289 | 1259591.65
76 | 2754228.7757 | 1259614.4299
77 | 2754223.3233 | 1259630.3975
78 | 2754283.7068 | 1259545.646
79 | 2754198.3064 | 1259371.6636
80 | 2754206.1566 | 1259376.7065
81 | 2754183.8378 | 1259358.7388
82 | 2754190.228 | 1259339.5749
83 | 2754146.2339 | 1259435.9269
84 | 2754107.1609 | 1259398.6568
85 | 2754142.7575 | 1259448.6008
86 | 2754131.2599 | 1259331.5023
87 | 2754211.5146 | 1259342.9329
88 | 2754179.9189 | 1259471.3685
89 | 2754092.6973 | 1259329.1148
90 | 2754222.5265 | 1259354.8293
91 | 2754106.5802 | 1259460.6866
92 | 2754084.4757 | 1259461.5865
93 | 2754049.3871 | 1259463.864
94 | 2754015.8208 | 1259465.0846
95 | 2754000.5185 | 1259465.1212
96 | 2754024.5045 | 1259465.0638
97 | 2753990.4184 | 1259465.1453
98 | 2754014.2256 | 1259377.8306
99 | 2753994.2693 | 1259377.8483
100 | 2754014.2317 | 1259364.4529
101 | 2754022.2672 | 1259378.6296
102 | 2754014.2387 | 1259349.2466
103 | 2753988.9465 | 1259347.4751
104 | 2754023.3558 | 1259343.5003
105 | 2753976.79 | 1259465.178
106 | 2754055.7688 | 1259377.0547
107 | 2754029.4506 | 1259341.3141
108 | 2754028.115 | 1259327.2956
109 | 2754034.3566 | 1259310.3268
110 | 2754049.9611 | 1259334.6062
111 | 2753970.0901 | 1259458.3301
112 | 2754078.5307 | 1259381.1654
113 | 2754033.3059 | 1259264.9689
114 | 2754092.0353 | 1259286.8835
115 | 2754075.6503 | 1259330.022
116 | 2753964.837 | 1259458.3117
117 | 2753958.1822 | 1259458.2884
118 | 2753980.3978 | 1259377.3979
119 | 2753979.466 | 1259377.1863
120 | 2753959.9309 | 1259372.7506
121 | 2753966.368 | 1259345.8938
122 | 2753949.0135 | 1259344.6783
123 | 2753954.8014 | 1259371.554
124 | 2754098.1851 | 1259380.6018
125 | 2754103.998 | 1259382.7503
126 | 2754287.3807 | 1259542.0335
127 | 2754204.7682 | 1259626.0092
128 | 2754191.8639 | 1259625.2651
129 | 2754134.6886 | 1259512.5583

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1