## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3216-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3216-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3216-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3216-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3216-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3216-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3216-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3216-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3216-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3216-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3216-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3216-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3216-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3216-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3216-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3216-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3216-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3216-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3216-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3216-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3216-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3216-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3216-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3216-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3216-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3216-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3216-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3216-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3216-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3216-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3216-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3216-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3216-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3216-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3216-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3216-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3216-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3216-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3216-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3216-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3216-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3216-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3216-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3216-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3216-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3216-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3216-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3216-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3216-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3216-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3216-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3216-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3216-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3216-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3216-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3216-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3216-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3216-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3216-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3216-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3216-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3216-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3216-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3216-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3216-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3216-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3216-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3216-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3216-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3216-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3216-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3216-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3216-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3216-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3216-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3216-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3216-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3216-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3216-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3216-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3216-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3216-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3216-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3216-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3216-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3216-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3216-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3216-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3216-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3216-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3216-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3216-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3216-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3216-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3216-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3216-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3216-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3216-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3216-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3216-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3216-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3216-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3216-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3216-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3216-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3216-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3216-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3216-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3216-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3216-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3216-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3216-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3216-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3216-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3216-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3216-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3216-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3216-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3216-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3216-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3216-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3216-9_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3216-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3216-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3216-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3216-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_47_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3216-9_0_4_load_0 | 0 | 0.011632 | 0.0029153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3216-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0092646 | 0.0023219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3216-9_0_4_load_2 | 2 | 0.0049411 | 0.0012384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3216-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0042393 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3216-9_0_4_load_4 | 4 | 0.0029987 | 0.00075155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3216-9_0_4_load_14 | 7 | 0.0050879 | 0.0012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3216-9_0_4_load_15 | 8 | 0.010445 | 0.0026178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3216-9_0_4_load_18 | 10 | 0.0028369 | 0.00071099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3216-9_0_4_load_19 | 11 | 0.0033188 | 0.00083178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3216-9_0_4_load_39 | 13 | 0.0058185 | 0.0014583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3216-9_0_4_load_86 | 14 | 0.001475 | 0.00036968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3216-9_0_4_load_11 | 15 | 0.0086018 | 0.0021558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3216-9_0_4_load_12 | 16 | 0.0058775 | 0.001473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3216-9_0_4_load_7 | 17 | 0.0039348 | 0.00098615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3216-9_0_4_load_20 | 18 | 0.0036062 | 0.0009038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3216-9_0_4_load_21 | 19 | 0.0034702 | 0.00086972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3216-9_0_4_load_13 | 20 | 0.014223 | 0.0035645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3216-9_0_4_load_8 | 21 | 0.0031652 | 0.00079328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3216-9_0_4_load_17 | 22 | 0.0030699 | 0.00076938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3216-9_0_4_load_22 | 23 | 0.0016299 | 0.00040849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3216-9_0_4_load_16 | 24 | 0.0043636 | 0.0010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3216-9_0_4_load_24 | 26 | 0.0040153 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3216-9_0_4_load_30 | 27 | 0.0041605 | 0.0010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3216-9_0_4_load_87 | 29 | 0.0044128 | 0.001106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3216-9_0_4_load_25 | 31 | 0.0053218 | 0.0013338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3216-9_0_4_load_23 | 32 | 0.001687 | 0.00042281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3216-9_0_4_load_31 | 33 | 0.0044464 | 0.0011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3216-9_0_4_load_26 | 34 | 0.0042198 | 0.0010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3216-9_0_4_load_27 | 35 | 0.004258 | 0.0010672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3216-9_0_4_load_29 | 36 | 0.002372 | 0.00059447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3216-9_0_4_load_32 | 37 | 0.0087522 | 0.0021935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3216-9_0_4_load_38 | 40 | 0.0072778 | 0.001824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3216-9_0_4_load_40 | 41 | 0.0072918 | 0.0018275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3216-9_0_4_load_107 | 43 | 0.0029306 | 0.00073447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3216-9_0_4_load_45 | 44 | 0.0023569 | 0.0005907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3216-9_0_4_load_41 | 45 | 0.0021441 | 0.00053737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3216-9_0_4_load_44 | 48 | 0.0023678 | 0.00059344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3216-9_0_4_load_46 | 49 | 0.0013643 | 0.00034193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3216-9_0_4_load_48 | 50 | 0.0049138 | 0.0012315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3216-9_0_4_load_50 | 51 | 0.0017894 | 0.00044845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3216-9_0_4_load_47 | 52 | 0.0039685 | 0.00099459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3216-9_0_4_load_51 | 53 | 0.0030533 | 0.00076524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3216-9_0_4_load_75 | 54 | 0.0015759 | 0.00039495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3216-9_0_4_load_93 | 56 | 0.001756 | 0.00044009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3216-9_0_4_load_56 | 58 | 0.0017794 | 0.00044597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3216-9_0_4_load_53 | 59 | 0.0018217 | 0.00045656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3216-9_0_4_load_52 | 61 | 0.001 | 0.00025063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3216-9_0_4_load_54 | 62 | 0.001993 | 0.00049949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3216-9_0_4_load_61 | 64 | 0.00084319 | 0.00021132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3216-9_0_4_load_57 | 65 | 0.00075089 | 0.00018819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3216-9_0_4_load_58 | 66 | 0.0016363 | 0.00041008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3216-9_0_4_load_60 | 67 | 0.0018854 | 0.00047253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3216-9_0_4_load_62 | 68 | 0.0019507 | 0.00048888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3216-9_0_4_load_63 | 69 | 0.00091972 | 0.0002305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3216-9_0_4_load_91 | 70 | 0.0015425 | 0.00038658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3216-9_0_4_load_104 | 72 | 0.0011206 | 0.00028084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3216-9_0_4_load_64 | 73 | 0.0008413 | 0.00021085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3216-9_0_4_load_65 | 74 | 0.00095507 | 0.00023936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3216-9_0_4_load_66 | 75 | 0.0010571 | 0.00026494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3216-9_0_4_load_67 | 76 | 0.001252 | 0.00031379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3216-9_0_4_load_68 | 77 | 0.00089789 | 0.00022503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3216-9_0_4_load_69 | 78 | 0.0023785 | 0.00059612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3216-9_0_4_load_70 | 79 | 0.00097264 | 0.00024377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3216-9_0_4_load_112 | 80 | 0.0049685 | 0.0012452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3216-9_0_4_load_114 | 81 | 0.0011781 | 0.00029526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3216-9_0_4_load_101 | 82 | 0.0048222 | 0.0012086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3216-9_0_4_load_113 | 83 | 0.0010858 | 0.00027213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3216-9_0_4_load_71 | 84 | 0.0026479 | 0.00066362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3216-9_0_4_load_72 | 85 | 0.001991 | 0.000499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3216-9_0_4_load_74 | 86 | 0.0046927 | 0.0011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3216-9_0_4_load_76 | 87 | 0.0023321 | 0.00058447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3216-9_0_4_load_77 | 88 | 0.0030943 | 0.00077551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3216-9_0_4_load_78 | 89 | 0.0021263 | 0.00053291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3216-9_0_4_load_94 | 90 | 0.004017 | 0.0010067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3216-9_0_4_load_115 | 91 | 0.0099888 | 0.0025034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3216-9_0_4_load_79 | 92 | 0.00077562 | 0.00019439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3216-9_0_4_load_80 | 93 | 0.0010339 | 0.00025913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3216-9_0_4_load_81 | 94 | 0.00081252 | 0.00020364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3216-9_0_4_load_82 | 95 | 0.0007984 | 0.0002001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3216-9_0_4_load_83 | 96 | 0.00082228 | 0.00020608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3216-9_0_4_load_84 | 97 | 0.0011143 | 0.00027926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3216-9_0_4_load_85 | 98 | 0.00051536 | 0.00012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3216-9_0_4_load_109 | 100 | 0.0015759 | 0.00039496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3216-9_0_4_load_105 | 101 | 0.0010148 | 0.00025433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3216-9_0_4_load_110 | 102 | 0.0017017 | 0.00042647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3216-9_0_4_load_88 | 103 | 0.0015474 | 0.00038783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3216-9_0_4_load_90 | 105 | 0.012337 | 0.003092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3216-9_0_4_load_99 | 106 | 0.004853 | 0.0012163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3216-9_0_4_load_97 | 107 | 0.0027855 | 0.00069812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3216-9_0_4_load_95 | 108 | 0.0017282 | 0.00043314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3216-9_0_4_load_96 | 109 | 0.002346 | 0.00058795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3216-9_0_4_load_111 | 110 | 0.0017091 | 0.00042833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3216-9_0_4_load_98 | 111 | 0.0042571 | 0.0010669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3216-9_0_4_load_100 | 112 | 0.0037867 | 0.00094905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3216-9_0_4_load_123 | 113 | 0.0006694 | 0.00016777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3216-9_0_4_load_124 | 114 | 0.0059617 | 0.0014941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3216-9_0_4_load_120 | 116 | 0.0010219 | 0.0002561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3216-9_0_4_load_106 | 117 | 0.0033555 | 0.00084098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3216-9_0_4_load_127 | 118 | 0.00084806 | 0.00021254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3216-9_0_4_load_122 | 119 | 0.00031389 | 7.8669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3216-9_0_4_load_126 | 120 | 0.00093626 | 0.00023465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3216-9_0_4_load_128 | 121 | 0.00031891 | 7.9927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3216-9_0_4_load_116 | 122 | 0.00076374 | 0.00019141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3216-9_0_4_load_119 | 125 | 0.0033103 | 0.00082964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3216-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3216-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3216-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.050764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3216-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3216-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.039371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3216-9_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3216-9_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3216-9_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.021293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_3216-9_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.004247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3216-9_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3216-9_0_4_line_10 |  | 6 | 11 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3216-9_0_4_line_11 |  | 6 | 12 | 0.006434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3216-9_0_4_line_12 |  | 7 | 13 | 0.025652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3216-9_0_4_line_13 |  | 8 | 14 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3216-9_0_4_line_14 |  | 9 | 15 | 0.025762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3216-9_0_4_line_15 |  | 9 | 16 | 0.034699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3216-9_0_4_line_16 |  | 9 | 17 | 0.064111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3216-9_0_4_line_17 |  | 10 | 18 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3216-9_0_4_line_18 |  | 11 | 19 | 0.019931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3216-9_0_4_line_19 |  | 12 | 20 | 0.040638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3216-9_0_4_line_20 |  | 13 | 28 | 0.027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3216-9_0_4_line_21 |  | 14 | 29 | 0.019755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3216-9_0_4_line_22 |  | 16 | 22 | 0.00086354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3216-9_0_4_line_23 |  | 17 | 21 | 0.017193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3216-9_0_4_line_24 |  | 19 | 32 | 0.020202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3216-9_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.040318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3216-9_0_4_line_26 |  | 22 | 26 | 0.020146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3216-9_0_4_line_27 |  | 23 | 27 | 0.0085012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3216-9_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0042872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3216-9_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.003652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3216-9_0_4_line_30 |  | 25 | 30 | 0.052412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3216-9_0_4_line_31 |  | 26 | 31 | 0.0077711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3216-9_0_4_line_32 |  | 27 | 33 | 0.026603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3216-9_0_4_line_33 |  | 28 | 41 | 0.021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3216-9_0_4_line_34 |  | 29 | 103 | 0.0086887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3216-9_0_4_line_35 |  | 30 | 37 | 0.023611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3216-9_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.015321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3216-9_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.026775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3216-9_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3216-9_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.033158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3216-9_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.025179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3216-9_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.038237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3216-9_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.018053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_3216-9_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.092187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3216-9_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.011225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3216-9_0_4_line_45 |  | 44 | 46 | 0.015825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3216-9_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.01586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3216-9_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.015675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3216-9_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.02124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3216-9_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.01989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3216-9_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.016872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3216-9_0_4_line_51 |  | 49 | 51 | 0.023543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3216-9_0_4_line_52 |  | 50 | 54 | 0.0031631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_3216-9_0_4_line_53 |  | 51 | 55 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3216-9_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.023919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3216-9_0_4_line_55 |  | 53 | 56 | 0.0025483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3216-9_0_4_line_56 |  | 54 | 57 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_3216-9_0_4_line_57 |  | 55 | 58 | 0.0072445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3216-9_0_4_line_58 |  | 55 | 59 | 0.074111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3216-9_0_4_line_59 |  | 56 | 60 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3216-9_0_4_line_60 |  | 57 | 87 | 0.011117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3216-9_0_4_line_61 |  | 57 | 84 | 0.007362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_3216-9_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.016788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3216-9_0_4_line_63 |  | 60 | 108 | 0.032479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3216-9_0_4_line_64 |  | 60 | 70 | 0.01425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3216-9_0_4_line_65 |  | 60 | 90 | 0.013049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3216-9_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3216-9_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0066863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3216-9_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.017169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3216-9_0_4_line_69 |  | 64 | 69 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3216-9_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.012276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3216-9_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3216-9_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0091482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3216-9_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.020493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3216-9_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3216-9_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.015251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3216-9_0_4_line_76 |  | 72 | 117 | 0.036362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3216-9_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0030812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3216-9_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.01464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3216-9_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3216-9_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0027362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3216-9_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.017781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3216-9_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.0028491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3216-9_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3216-9_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3216-9_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0096836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3216-9_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 1.619e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3216-9_0_4_line_87 |  | 82 | 112 | 0.028094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3216-9_0_4_line_88 |  | 83 | 101 | 0.020435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3216-9_0_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0071086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3216-9_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.018649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3216-9_0_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.00093149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3216-9_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3216-9_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.030714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3216-9_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0070908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3216-9_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.014647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3216-9_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.0082318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3216-9_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0080003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3216-9_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.011324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3216-9_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.015358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_3216-9_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.014586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3216-9_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3216-9_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.020691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_3216-9_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.062737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3216-9_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.0075502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_3216-9_0_4_line_105 |  | 101 | 118 | 0.17037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3216-9_0_4_line_106 |  | 102 | 110 | 0.00070899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_3216-9_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3216-9_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.04871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3216-9_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0038027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3216-9_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.031021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3216-9_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0059566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_3216-9_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0018041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_3216-9_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.00095265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3216-9_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.031308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3216-9_0_4_line_115 |  | 113 | 115 | 0.038886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3216-9_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.23203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3216-9_0_4_line_117 |  | 116 | 124 | 0.061266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3216-9_0_4_line_118 |  | 118 | 121 | 0.001287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3216-9_0_4_line_119 |  | 119 | 120 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3216-9_0_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.025201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3216-9_0_4_line_121 |  | 120 | 122 | 0.095472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3216-9_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.021639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3216-9_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.10059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3216-9_0_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.018263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3216-9_0_4_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 103 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2754930.857 | 1259667.2156 | 2754917.9986 | 1259660.0161 | 2754898.0309 | 1259654.1541 | 2754898.0309 | 1259654.1541
1 | 2754930.857 | 1259667.2156 | 2754941.3336 | 1259676.6661 | 2754947.553 | 1259682.0112
2 | 2754898.0309 | 1259654.1541 | 2754877.9739 | 1259651.4153 | 2754864.5181 | 1259647.7261 | 2754852.833 | 1259642.0813 | 2754849.7745 | 1259640.1995
3 | 2754962.0339 | 1259694.196 | 2754957.0583 | 1259690.1804 | 2754947.553 | 1259682.0112
4 | 2754816.2419 | 1259619.5678 | 2754849.7745 | 1259640.1995
5 | 2754973.2002 | 1259702.1597 | 2754970.2339 | 1259700.814 | 2754962.0339 | 1259694.196
6 | 2754816.2419 | 1259619.5678 | 2754800.2204 | 1259609.1681
7 | 2754816.2419 | 1259619.5678 | 2754829.0816 | 1259602.5817
8 | 2754813.6794 | 1259622.9597 | 2754816.2419 | 1259619.5678
9 | 2754973.2002 | 1259702.1597 | 2754981.036 | 1259696.1143 | 2754987.8533 | 1259690.9935
10 | 2754973.2002 | 1259702.1597 | 2754986.8358 | 1259707.9004 | 2754990.5827 | 1259708.6251
11 | 2754968.0969 | 1259706.0967 | 2754973.2002 | 1259702.1597
12 | 2754800.2204 | 1259609.1681 | 2754792.7267 | 1259604.3039 | 2754778.0725 | 1259596.2569 | 2754778.0725 | 1259596.2569
13 | 2754838.5786 | 1259590.0179 | 2754829.0816 | 1259602.5817
14 | 2754813.6794 | 1259622.9597 | 2754792.0131 | 1259609.0219
15 | 2754813.6794 | 1259622.9597 | 2754807.4659 | 1259632.7182 | 2754804.8717 | 1259645.3854 | 2754802.8272 | 1259655.3789
16 | 2754813.6794 | 1259622.9597 | 2754821.4844 | 1259627.88 | 2754857.5917 | 1259650.1473 | 2754869.2325 | 1259654.6009 | 2754869.2325 | 1259654.6009
17 | 2754987.8533 | 1259690.9935 | 2754994.8145 | 1259685.7646 | 2755001.9887 | 1259679.6463 | 2755004.8266 | 1259677.2283
18 | 2754990.5827 | 1259708.6251 | 2755002.5333 | 1259710.9368 | 2755010.2315 | 1259711.9036
19 | 2754968.0969 | 1259706.0967 | 2754931.1143 | 1259722.9417
20 | 2754751.213 | 1259589.1807 | 2754778.0725 | 1259596.2569
21 | 2754838.5786 | 1259590.0179 | 2754841.1557 | 1259586.6084 | 2754851.1976 | 1259574.826
22 | 2754802.6541 | 1259656.2249 | 2754802.8272 | 1259655.3789
23 | 2754869.2325 | 1259654.6009 | 2754886.125 | 1259657.8018
24 | 2755030.2758 | 1259714.4211 | 2755010.2315 | 1259711.9036
25 | 2754931.1143 | 1259722.9417 | 2754894.4228 | 1259739.6541
26 | 2754802.6541 | 1259656.2249 | 2754798.6163 | 1259675.9625
27 | 2754886.6863 | 1259743.1779 | 2754894.4228 | 1259739.6541
28 | 2754752.0779 | 1259592.7291 | 2754756.2297 | 1259593.7981
29 | 2754752.0779 | 1259592.7291 | 2754751.213 | 1259589.1807
30 | 2754752.0779 | 1259592.7291 | 2754738.2242 | 1259592.1329 | 2754713.9252 | 1259592.3979 | 2754699.5239 | 1259592.5549
31 | 2754797.0587 | 1259683.5759 | 2754798.6163 | 1259675.9625
32 | 2754886.6863 | 1259743.1779 | 2754885.549 | 1259743.696 | 2754862.752 | 1259754.7913
33 | 2754751.213 | 1259589.1807 | 2754748.9868 | 1259580.0132 | 2754744.4468 | 1259568.8726
34 | 2754851.1976 | 1259574.826 | 2754856.8336 | 1259568.2132
35 | 2754699.5239 | 1259592.5549 | 2754698.3626 | 1259613.3011 | 2754697.865 | 1259616.0898
36 | 2754797.0587 | 1259683.5759 | 2754793.988 | 1259698.5861
37 | 2754838.6767 | 1259766.5089 | 2754862.752 | 1259754.7913
38 | 2754790.5498 | 1259715.3927 | 2754793.988 | 1259698.5861
39 | 2754687.8832 | 1259647.1726 | 2754694.1911 | 1259636.6824 | 2754697.865 | 1259616.0898
40 | 2754687.8832 | 1259647.1726 | 2754697.6912 | 1259670.3747
41 | 2754697.6912 | 1259670.3747 | 2754735.9858 | 1259672.4668
42 | 2754737.634 | 1259552.1548 | 2754744.4468 | 1259568.8726
43 | 2754737.634 | 1259552.1548 | 2754645.4839 | 1259554.7501
44 | 2754737.634 | 1259552.1548 | 2754734.0062 | 1259541.5319
45 | 2754728.8917 | 1259526.5558 | 2754734.0062 | 1259541.5319
46 | 2754728.8917 | 1259526.5558 | 2754723.3827 | 1259511.6829
47 | 2754717.938 | 1259496.984 | 2754723.3827 | 1259511.6829
48 | 2754728.8917 | 1259526.5558 | 2754748.5353 | 1259518.4762
49 | 2754717.938 | 1259496.984 | 2754710.9087 | 1259478.378
50 | 2754748.5353 | 1259518.4762 | 2754764.1392 | 1259512.0581
51 | 2754702.5883 | 1259456.3548 | 2754710.9087 | 1259478.378
52 | 2754767.0646 | 1259510.8549 | 2754764.1392 | 1259512.0581
53 | 2754696.5148 | 1259436.3292 | 2754699.4088 | 1259447.9389 | 2754702.5883 | 1259456.3548
54 | 2754740.1691 | 1259475.5356 | 2754757.3828 | 1259458.9279
55 | 2754759.2167 | 1259457.1585 | 2754757.3828 | 1259458.9279
56 | 2754787.0092 | 1259502.6514 | 2754767.0646 | 1259510.8549
57 | 2754696.5148 | 1259436.3292 | 2754698.16 | 1259429.274
58 | 2754696.5148 | 1259436.3292 | 2754686.6672 | 1259428.1747 | 2754675.0781 | 1259420.8533 | 2754660.8529 | 1259413.6854 | 2754649.4899 | 1259407.2375 | 2754639.3413 | 1259402.2228 | 2754632.3037 | 1259400.2716
59 | 2754768.6019 | 1259448.1037 | 2754759.2167 | 1259457.1585
60 | 2754787.0092 | 1259502.6514 | 2754792.3428 | 1259511.8113 | 2754792.5059 | 1259512.3018
61 | 2754787.0092 | 1259502.6514 | 2754793.2137 | 1259498.6887
62 | 2754615.5983 | 1259399.7342 | 2754617.2735 | 1259399.9105 | 2754630.3935 | 1259399.742 | 2754632.3037 | 1259400.2716
63 | 2754768.6019 | 1259448.1037 | 2754792.3415 | 1259425.9375
64 | 2754768.6019 | 1259448.1037 | 2754759.3424 | 1259437.2723
65 | 2754768.6019 | 1259448.1037 | 2754778.0551 | 1259457.0994
66 | 2754615.5983 | 1259399.7342 | 2754606.7286 | 1259398.8006 | 2754602.1485 | 1259397.9227
67 | 2754729.6776 | 1259370.018 | 2754732.2563 | 1259363.849
68 | 2754729.6776 | 1259370.018 | 2754732.8998 | 1259375.1407 | 2754734.4946 | 1259379.6203 | 2754735.6847 | 1259383.7111 | 2754736.1704 | 1259385.7558
69 | 2754732.2563 | 1259363.849 | 2754736.4267 | 1259353.8723
70 | 2754736.1704 | 1259385.7558 | 2754736.7241 | 1259388.0872 | 2754738.96 | 1259397.177 | 2754739.0735 | 1259397.6837
71 | 2754743.8999 | 1259412.0792 | 2754743.2568 | 1259410.8032 | 2754740.7765 | 1259405.2883 | 2754739.0735 | 1259397.6837
72 | 2754748.0175 | 1259420.2483 | 2754743.8999 | 1259412.0792
73 | 2754759.3424 | 1259437.2723 | 2754757.1934 | 1259434.7585 | 2754752.0762 | 1259427.4061 | 2754748.0175 | 1259420.2483 | 2754748.0175 | 1259420.2483
74 | 2754741.2073 | 1259342.436 | 2754736.4267 | 1259353.8723
75 | 2754741.2073 | 1259342.436 | 2754737.9987 | 1259337.6584 | 2754730.2753 | 1259332.1337
76 | 2754695.4337 | 1259325.4555 | 2754706.7858 | 1259324.5402 | 2754715.2408 | 1259325.9738 | 2754726.8787 | 1259329.704 | 2754730.2753 | 1259332.1337
77 | 2754843.6743 | 1259380.3493 | 2754843.6289 | 1259383.4302
78 | 2754843.6743 | 1259380.3493 | 2754843.8901 | 1259365.7113
79 | 2754843.6133 | 1259384.4849 | 2754843.6289 | 1259383.4302
80 | 2754843.9304 | 1259362.9754 | 2754843.8901 | 1259365.7113
81 | 2754843.6133 | 1259384.4849 | 2754843.5934 | 1259385.8356 | 2754843.6094 | 1259392.9988 | 2754844.5416 | 1259401.7543 | 2754844.6407 | 1259402.2052
82 | 2754843.9724 | 1259360.1265 | 2754843.9304 | 1259362.9754
83 | 2754844.6407 | 1259402.2052 | 2754846.4892 | 1259410.6142 | 2754849.2788 | 1259415.9858
84 | 2754843.9724 | 1259360.1265 | 2754844.2181 | 1259343.4649
85 | 2754854.2387 | 1259424.2642 | 2754852.1684 | 1259421.5517 | 2754849.5694 | 1259416.5453 | 2754849.2788 | 1259415.9858
86 | 2754844.2181 | 1259343.4649 | 2754844.2183 | 1259343.4487
87 | 2754875.4408 | 1259442.4895 | 2754873.5062 | 1259441.0742 | 2754867.4031 | 1259436.243 | 2754861.5011 | 1259432.0843 | 2754856.1789 | 1259426.8064 | 2754854.2387 | 1259424.2642
88 | 2754844.2183 | 1259343.4487 | 2754844.3706 | 1259333.1248 | 2754834.9822 | 1259329.3734
89 | 2754799.2047 | 1259494.8625 | 2754793.2137 | 1259498.6887
90 | 2754799.2047 | 1259494.8625 | 2754799.2047 | 1259494.8625 | 2754803.0457 | 1259490.4585 | 2754803.8817 | 1259484.7413 | 2754801.7492 | 1259478.0454 | 2754801.7492 | 1259478.0454
91 | 2754801.0607 | 1259477.4179 | 2754801.7492 | 1259478.0454
92 | 2754792.5059 | 1259512.3018 | 2754796.866 | 1259525.4135
93 | 2754778.0551 | 1259457.0994 | 2754782.3994 | 1259461.2334 | 2754787.4825 | 1259465.8488 | 2754793.6317 | 1259470.6478 | 2754801.0607 | 1259477.4179
94 | 2754799.1035 | 1259532.1421 | 2754796.866 | 1259525.4135
95 | 2754786.5841 | 1259365.381 | 2754785.3052 | 1259355.4245 | 2754785.0965 | 1259350.8201
96 | 2754786.5841 | 1259365.381 | 2754786.7587 | 1259366.7406 | 2754788.4478 | 1259373.3904
97 | 2754785.0965 | 1259350.8201 | 2754784.7341 | 1259342.828
98 | 2754791.5297 | 1259384.266 | 2754790.7517 | 1259382.461 | 2754788.4478 | 1259373.3904
99 | 2754783.9425 | 1259327.4901 | 2754784.6646 | 1259341.2934 | 2754784.7341 | 1259342.828
100 | 2754797.6175 | 1259397.4954 | 2754796.3758 | 1259395.5102 | 2754791.5297 | 1259384.266
101 | 2754776.724 | 1259306.0946 | 2754780.6841 | 1259312.1265 | 2754783.7196 | 1259323.2282 | 2754783.9425 | 1259327.4901
102 | 2754804.0506 | 1259415.0044 | 2754806.2131 | 1259412.9852 | 2754801.6024 | 1259403.8665 | 2754797.6175 | 1259397.4954
103 | 2754776.724 | 1259306.0946 | 2754834.9822 | 1259329.3734
104 | 2754798.5321 | 1259420.1572 | 2754804.0506 | 1259415.0044
105 | 2754834.9822 | 1259329.3734 | 2754882.4847 | 1259165.7581
106 | 2754798.0139 | 1259420.641 | 2754798.5321 | 1259420.1572
107 | 2754868.3423 | 1259554.7097 | 2754856.8336 | 1259568.2132
108 | 2754868.3423 | 1259554.7097 | 2754875.7357 | 1259525.8295 | 2754882.0589 | 1259512.1812 | 2754883.5418 | 1259508.621
109 | 2754885.0041 | 1259505.1107 | 2754883.5418 | 1259508.621
110 | 2754897.7476 | 1259477.0006 | 2754893.1163 | 1259483.9308 | 2754889.8725 | 1259492.0208 | 2754886.3807 | 1259501.806 | 2754885.0041 | 1259505.1107
111 | 2754796.6952 | 1259421.8723 | 2754792.3415 | 1259425.9375
112 | 2754796.6952 | 1259421.8723 | 2754798.0139 | 1259420.641
113 | 2754876.2097 | 1259443.052 | 2754875.4408 | 1259442.4895
114 | 2755272.0711 | 1259311.9529 | 2755284.7688 | 1259321.1181 | 2755296.3685 | 1259331.6208
115 | 2755246.3103 | 1259284.105 | 2755250.9806 | 1259294.6715 | 2755259.5507 | 1259302.9158 | 2755272.0711 | 1259311.9529
116 | 2755082.7571 | 1259119.5245 | 2755246.3103 | 1259284.105
117 | 2755045.9899 | 1259071.5496 | 2755063.5704 | 1259087.6932 | 2755079.3484 | 1259116.4802 | 2755082.7571 | 1259119.5245
118 | 2754881.305 | 1259165.2436 | 2754882.4847 | 1259165.7581
119 | 2754865.3588 | 1259145.7288 | 2754852.8844 | 1259143.6892 | 2754848.0497 | 1259142.7877
120 | 2754865.3588 | 1259145.7288 | 2754881.305 | 1259165.2436
121 | 2754938.5843 | 1259084.4681 | 2754865.3588 | 1259145.7288
122 | 2754956.3801 | 1259092.7687 | 2754952.8424 | 1259086.4475 | 2754938.5843 | 1259084.4681
123 | 2754956.3801 | 1259092.7687 | 2754973.9052 | 1259083.1178 | 2755005.5146 | 1259065.3164 | 2755026.4717 | 1259059.693 | 2755045.9899 | 1259071.5496
124 | 2755045.9899 | 1259071.5496 | 2755054.5306 | 1259087.6924

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2754930.857 | 1259667.2155
1 | 2754898.0309 | 1259654.1541
2 | 2754947.553 | 1259682.0112
3 | 2754849.7745 | 1259640.1995
4 | 2754962.0339 | 1259694.196
5 | 2754816.2419 | 1259619.5678
6 | 2754973.2002 | 1259702.1597
7 | 2754800.2204 | 1259609.1681
8 | 2754829.0816 | 1259602.5817
9 | 2754813.6794 | 1259622.9597
10 | 2754987.8533 | 1259690.9935
11 | 2754990.5827 | 1259708.6251
12 | 2754968.0969 | 1259706.0967
13 | 2754778.0725 | 1259596.2569
14 | 2754838.5786 | 1259590.0179
15 | 2754792.0131 | 1259609.0219
16 | 2754802.8272 | 1259655.3789
17 | 2754869.2325 | 1259654.6009
18 | 2755004.8266 | 1259677.2283
19 | 2755010.2315 | 1259711.9036
20 | 2754931.1143 | 1259722.9417
21 | 2754886.1251 | 1259657.8018
22 | 2754802.6541 | 1259656.2249
23 | 2754894.4228 | 1259739.6541
24 | 2754756.2297 | 1259593.7981
25 | 2754752.0779 | 1259592.7291
26 | 2754798.6163 | 1259675.9625
27 | 2754886.6863 | 1259743.1779
28 | 2754751.213 | 1259589.1807
29 | 2754851.1976 | 1259574.826
30 | 2754699.5239 | 1259592.5549
31 | 2754797.0587 | 1259683.5759
32 | 2755030.2758 | 1259714.4211
33 | 2754862.752 | 1259754.7913
34 | 2754793.988 | 1259698.5861
35 | 2754790.5498 | 1259715.3927
36 | 2754838.6767 | 1259766.5089
37 | 2754697.865 | 1259616.0898
38 | 2754687.8832 | 1259647.1726
39 | 2754697.6912 | 1259670.3747
40 | 2754735.9858 | 1259672.4668
41 | 2754744.4468 | 1259568.8726
42 | 2754737.634 | 1259552.1548
43 | 2754645.4839 | 1259554.7501
44 | 2754734.0062 | 1259541.5319
45 | 2754723.3827 | 1259511.6829
46 | 2754728.8917 | 1259526.5558
47 | 2754717.938 | 1259496.984
48 | 2754748.5353 | 1259518.4762
49 | 2754710.9087 | 1259478.378
50 | 2754764.1392 | 1259512.0581
51 | 2754702.5883 | 1259456.3548
52 | 2754740.1691 | 1259475.5356
53 | 2754757.3828 | 1259458.9279
54 | 2754767.0646 | 1259510.8549
55 | 2754696.5148 | 1259436.3292
56 | 2754759.2167 | 1259457.1585
57 | 2754787.0092 | 1259502.6514
58 | 2754698.16 | 1259429.274
59 | 2754632.3037 | 1259400.2716
60 | 2754768.6019 | 1259448.1037
61 | 2754615.5983 | 1259399.7342
62 | 2754602.1485 | 1259397.9227
63 | 2754729.6776 | 1259370.018
64 | 2754732.2563 | 1259363.849
65 | 2754736.1704 | 1259385.7558
66 | 2754739.0735 | 1259397.6837
67 | 2754743.8999 | 1259412.0792
68 | 2754748.0175 | 1259420.2483
69 | 2754736.4267 | 1259353.8723
70 | 2754759.3424 | 1259437.2723
71 | 2754741.2073 | 1259342.436
72 | 2754730.2753 | 1259332.1337
73 | 2754843.6743 | 1259380.3493
74 | 2754843.6289 | 1259383.4302
75 | 2754843.8901 | 1259365.7113
76 | 2754843.6133 | 1259384.4849
77 | 2754843.9304 | 1259362.9754
78 | 2754844.6407 | 1259402.2052
79 | 2754843.9724 | 1259360.1265
80 | 2754849.2788 | 1259415.9858
81 | 2754844.2181 | 1259343.4649
82 | 2754854.2387 | 1259424.2642
83 | 2754844.2183 | 1259343.4487
84 | 2754793.2137 | 1259498.6887
85 | 2754799.2047 | 1259494.8625
86 | 2754801.7492 | 1259478.0454
87 | 2754792.5059 | 1259512.3018
88 | 2754801.0607 | 1259477.418
89 | 2754796.866 | 1259525.4135
90 | 2754778.0551 | 1259457.0994
91 | 2754799.1035 | 1259532.1421
92 | 2754786.5841 | 1259365.381
93 | 2754785.0965 | 1259350.8201
94 | 2754788.4478 | 1259373.3904
95 | 2754784.7341 | 1259342.828
96 | 2754791.5297 | 1259384.266
97 | 2754783.9425 | 1259327.4901
98 | 2754797.6175 | 1259397.4954
99 | 2754776.7241 | 1259306.0946
100 | 2754804.0506 | 1259415.0044
101 | 2754834.9822 | 1259329.3734
102 | 2754798.5321 | 1259420.1572
103 | 2754856.8336 | 1259568.2132
104 | 2754868.3423 | 1259554.7097
105 | 2754883.5418 | 1259508.621
106 | 2754885.0041 | 1259505.1107
107 | 2754897.7476 | 1259477.0006
108 | 2754792.3415 | 1259425.9375
109 | 2754796.6952 | 1259421.8723
110 | 2754798.0139 | 1259420.641
111 | 2754876.2097 | 1259443.052
112 | 2754875.4408 | 1259442.4895
113 | 2755272.0711 | 1259311.9529
114 | 2755296.3685 | 1259331.6208
115 | 2755246.3103 | 1259284.105
116 | 2755082.7571 | 1259119.5245
117 | 2754695.4337 | 1259325.4555
118 | 2754882.4847 | 1259165.7581
119 | 2754848.0497 | 1259142.7877
120 | 2754865.3588 | 1259145.7288
121 | 2754881.305 | 1259165.2436
122 | 2754938.5843 | 1259084.4681
123 | 2754956.3801 | 1259092.7687
124 | 2755045.9899 | 1259071.5496
125 | 2755054.5306 | 1259087.6924
126 | 2754868.3423 | 1259554.7097

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1