## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3253-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3253-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3253-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3253-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3253-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3253-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3253-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3253-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3253-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3253-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3253-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3253-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3253-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3253-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3253-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3253-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3253-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3253-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3253-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3253-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3253-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3253-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3253-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3253-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3253-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3253-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3253-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3253-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3253-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3253-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3253-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3253-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3253-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3253-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3253-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3253-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3253-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3253-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3253-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3253-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3253-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3253-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3253-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3253-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3253-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3253-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3253-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3253-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3253-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3253-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3253-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3253-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3253-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3253-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3253-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3253-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3253-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3253-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3253-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3253-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3253-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3253-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3253-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3253-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3253-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3253-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3253-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3253-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3253-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3253-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3253-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3253-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3253-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3253-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3253-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3253-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3253-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3253-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3253-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3253-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3253-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3253-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3253-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3253-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3253-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3253-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3253-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3253-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3253-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3253-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3253-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3253-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3253-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3253-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3253-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3253-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3253-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3253-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3253-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3253-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3253-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3253-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3253-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3253-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3253-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3253-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3253-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3253-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3253-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3253-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3253-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3253-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3253-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3253-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3253-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3253-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3253-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3253-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3253-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3253-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3253-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3253-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3253-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3253-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3253-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3253-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3253-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3253-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3253-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3253-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3253-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3253-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3253-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3253-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3253-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3253-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_51_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3253-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0084665 | 0.0021219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3253-5_0_4_load_60 | 2 | 0.00082515 | 0.0002068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3253-5_0_4_load_2 | 3 | 0.0018561 | 0.00046519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3253-5_0_4_load_110 | 5 | 0.0016748 | 0.00041975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3253-5_0_4_load_82 | 6 | 0.0014079 | 0.00035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3253-5_0_4_load_108 | 7 | 0.0034139 | 0.00085561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3253-5_0_4_load_116 | 8 | 0.0025008 | 0.00062677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3253-5_0_4_load_115 | 9 | 0.00063989 | 0.00016037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3253-5_0_4_load_81 | 10 | 0.0021269 | 0.00053305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3253-5_0_4_load_4 | 11 | 0.020629 | 0.0051701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3253-5_0_4_load_5 | 12 | 0.0079826 | 0.0020006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3253-5_0_4_load_8 | 15 | 0.0030842 | 0.00077296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3253-5_0_4_load_26 | 18 | 0.018553 | 0.0046497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3253-5_0_4_load_13 | 19 | 0.0013481 | 0.00033786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3253-5_0_4_load_9 | 20 | 0.0032201 | 0.00080703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3253-5_0_4_load_10 | 21 | 0.0013367 | 0.000335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3253-5_0_4_load_12 | 22 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3253-5_0_4_load_23 | 24 | 0.0030512 | 0.00076469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3253-5_0_4_load_131 | 25 | 0.0030924 | 0.00077504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3253-5_0_4_load_135 | 26 | 0.0014026 | 0.00035152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3253-5_0_4_load_24 | 27 | 0.001551 | 0.00038873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3253-5_0_4_load_14 | 28 | 0.0077471 | 0.0019416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3253-5_0_4_load_17 | 31 | 0.0027563 | 0.00069081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3253-5_0_4_load_53 | 32 | 0.012196 | 0.0030565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3253-5_0_4_load_59 | 34 | 0.0032848 | 0.00082326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3253-5_0_4_load_62 | 35 | 0.0025991 | 0.0006514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3253-5_0_4_load_132 | 37 | 0.004566 | 0.0011443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3253-5_0_4_load_140 | 38 | 0.0075304 | 0.0018873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3253-5_0_4_load_29 | 43 | 0.0046265 | 0.0011595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3253-5_0_4_load_63 | 44 | 0.002578 | 0.0006461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3253-5_0_4_load_43 | 45 | 0.0022082 | 0.00055343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3253-5_0_4_load_28 | 47 | 0.0023428 | 0.00058715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3253-5_0_4_load_97 | 49 | 0.0037993 | 0.0009522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3253-5_0_4_load_65 | 50 | 0.0040868 | 0.0010243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3253-5_0_4_load_30 | 51 | 0.00060186 | 0.00015084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3253-5_0_4_load_31 | 52 | 0.00090341 | 0.00022641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3253-5_0_4_load_49 | 57 | 0.001201 | 0.00030099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3253-5_0_4_load_139 | 58 | 0.0012436 | 0.00031168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3253-5_0_4_load_42 | 59 | 0.0031721 | 0.000795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3253-5_0_4_load_48 | 60 | 0.00086519 | 0.00021684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3253-5_0_4_load_50 | 61 | 0.0015901 | 0.00039852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3253-5_0_4_load_37 | 63 | 0.0014367 | 0.00036007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3253-5_0_4_load_38 | 64 | 0.00060774 | 0.00015231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3253-5_0_4_load_39 | 65 | 0.0010054 | 0.00025199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3253-5_0_4_load_41 | 67 | 0.00067043 | 0.00016803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3253-5_0_4_load_45 | 70 | 0.0011942 | 0.00029929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3253-5_0_4_load_52 | 71 | 0.0039276 | 0.00098434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3253-5_0_4_load_58 | 72 | 0.002712 | 0.0006797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3253-5_0_4_load_56 | 73 | 0.0018443 | 0.00046221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3253-5_0_4_load_55 | 74 | 0.0017416 | 0.00043649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3253-5_0_4_load_64 | 75 | 0.0020063 | 0.00050284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3253-5_0_4_load_68 | 77 | 0.0019734 | 0.00049457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3253-5_0_4_load_69 | 78 | 0.0018903 | 0.00047376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3253-5_0_4_load_119 | 79 | 0.0019721 | 0.00049425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3253-5_0_4_load_118 | 80 | 0.0020164 | 0.00050536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3253-5_0_4_load_95 | 81 | 0.0018172 | 0.00045544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3253-5_0_4_load_120 | 82 | 0.0022687 | 0.00056859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3253-5_0_4_load_80 | 83 | 0.0020909 | 0.00052403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3253-5_0_4_load_70 | 84 | 0.0023154 | 0.00058029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3253-5_0_4_load_71 | 85 | 0.0023323 | 0.00058452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3253-5_0_4_load_72 | 86 | 0.0020344 | 0.00050986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3253-5_0_4_load_73 | 87 | 0.0022718 | 0.00056936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3253-5_0_4_load_74 | 88 | 0.0019573 | 0.00049056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3253-5_0_4_load_117 | 90 | 0.0026533 | 0.00066498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3253-5_0_4_load_83 | 91 | 0.0022457 | 0.00056284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3253-5_0_4_load_75 | 92 | 0.0015556 | 0.00038987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3253-5_0_4_load_76 | 93 | 0.0022127 | 0.00055456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3253-5_0_4_load_79 | 96 | 0.0020163 | 0.00050534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3253-5_0_4_load_104 | 97 | 0.0014609 | 0.00036614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3253-5_0_4_load_105 | 98 | 0.0025423 | 0.00063716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3253-5_0_4_load_93 | 99 | 0.0020164 | 0.00050536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3253-5_0_4_load_94 | 100 | 0.0020163 | 0.00050534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3253-5_0_4_load_123 | 101 | 0.0054685 | 0.0013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3253-5_0_4_load_85 | 102 | 0.001799 | 0.00045088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3253-5_0_4_load_86 | 103 | 0.00039607 | 9.9264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3253-5_0_4_load_87 | 104 | 0.0014926 | 0.00037409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3253-5_0_4_load_92 | 106 | 0.00090073 | 0.00022575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3253-5_0_4_load_88 | 107 | 0.00054211 | 0.00013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3253-5_0_4_load_89 | 108 | 0.00079127 | 0.00019831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3253-5_0_4_load_138 | 110 | 0.0030841 | 0.00077295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3253-5_0_4_load_129 | 111 | 0.00082219 | 0.00020606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3253-5_0_4_load_130 | 112 | 0.0025958 | 0.00065056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3253-5_0_4_load_96 | 113 | 0.0032132 | 0.0008053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3253-5_0_4_load_98 | 114 | 0.0019732 | 0.00049454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3253-5_0_4_load_126 | 117 | 0.0023449 | 0.00058769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3253-5_0_4_load_99 | 118 | 0.0019122 | 0.00047924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3253-5_0_4_load_100 | 119 | 0.0022572 | 0.00056571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3253-5_0_4_load_101 | 120 | 0.0020888 | 0.00052351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3253-5_0_4_load_102 | 121 | 0.00081087 | 0.00020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3253-5_0_4_load_122 | 122 | 0.0031325 | 0.00078509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3253-5_0_4_load_106 | 123 | 0.0020212 | 0.00050657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3253-5_0_4_load_107 | 124 | 0.0017836 | 0.00044702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3253-5_0_4_load_121 | 126 | 0.00047298 | 0.00011854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3253-5_0_4_load_114 | 127 | 0.0007604 | 0.00019058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3253-5_0_4_load_111 | 128 | 0.00054477 | 0.00013653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3253-5_0_4_load_112 | 129 | 0.00071251 | 0.00017857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3253-5_0_4_load_113 | 130 | 0.0024527 | 0.00061471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3253-5_0_4_load_124 | 131 | 0.00073728 | 0.00018478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3253-5_0_4_load_125 | 132 | 0.0033001 | 0.00082709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3253-5_0_4_load_127 | 133 | 0.0017921 | 0.00044915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3253-5_0_4_load_134 | 134 | 0.0014024 | 0.00035147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3253-5_0_4_load_136 | 135 | 0.0034698 | 0.00086962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3253-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.21879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3253-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.15113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3253-5_0_4_line_2 |  | 2 | 39 | 0.0021208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3253-5_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3253-5_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3253-5_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3253-5_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3253-5_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.0080863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3253-5_0_4_line_8 |  | 7 | 123 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3253-5_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3253-5_0_4_line_10 |  | 9 | 130 | 0.0003815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3253-5_0_4_line_11 |  | 10 | 91 | 0.026639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3253-5_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0078175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3253-5_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.017001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3253-5_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.017807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3253-5_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.01747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3253-5_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.003083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3253-5_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.031459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3253-5_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3253-5_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0041465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3253-5_0_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3253-5_0_4_line_21 |  | 19 | 24 | 0.01714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3253-5_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0048236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3253-5_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0082927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3253-5_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0064117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3253-5_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.012671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3253-5_0_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3253-5_0_4_line_27 |  | 24 | 27 | 0.001132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3253-5_0_4_line_28 |  | 25 | 133 | 0.020273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3253-5_0_4_line_29 |  | 26 | 134 | 0.019106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3253-5_0_4_line_30 |  | 27 | 42 | 0.022893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3253-5_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.026261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3253-5_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.069469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3253-5_0_4_line_33 |  | 30 | 36 | 0.10391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3253-5_0_4_line_34 |  | 30 | 37 | 0.024858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3253-5_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.012982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3253-5_0_4_line_36 |  | 32 | 40 | 0.018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3253-5_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.015428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3253-5_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.016575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3253-5_0_4_line_39 |  | 34 | 41 | 0.03061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3253-5_0_4_line_40 |  | 35 | 42 | 0.029731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3253-5_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.019109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3253-5_0_4_line_42 |  | 36 | 39 | 0.14427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3253-5_0_4_line_43 |  | 37 | 43 | 0.031834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3253-5_0_4_line_44 |  | 40 | 74 | 0.016641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3253-5_0_4_line_45 |  | 41 | 72 | 0.013306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3253-5_0_4_line_46 |  | 41 | 73 | 0.013274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3253-5_0_4_line_47 |  | 41 | 71 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3253-5_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3253-5_0_4_line_49 |  | 43 | 46 | 0.0034772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3253-5_0_4_line_50 |  | 44 | 45 | 0.017302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3253-5_0_4_line_51 |  | 45 | 69 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3253-5_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.019446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3253-5_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.042648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3253-5_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.029474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_3253-5_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.012129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3253-5_0_4_line_56 |  | 49 | 81 | 0.01823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_3253-5_0_4_line_57 |  | 50 | 75 | 0.011038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3253-5_0_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.011743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3253-5_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3253-5_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.038105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3253-5_0_4_line_61 |  | 54 | 59 | 0.020462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3253-5_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.026592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3253-5_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3253-5_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.006961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3253-5_0_4_line_65 |  | 57 | 60 | 0.012167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3253-5_0_4_line_66 |  | 59 | 66 | 0.0077916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3253-5_0_4_line_67 |  | 60 | 70 | 0.0071174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3253-5_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.0082914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3253-5_0_4_line_69 |  | 62 | 71 | 0.014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3253-5_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.014273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3253-5_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.005623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3253-5_0_4_line_72 |  | 64 | 66 | 0.013232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3253-5_0_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.0027551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3253-5_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.016919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3253-5_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0034669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3253-5_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.031711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3253-5_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.025146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3253-5_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.012638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3253-5_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.029862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3253-5_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.005272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3253-5_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0090469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3253-5_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.027657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3253-5_0_4_line_83 |  | 79 | 82 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3253-5_0_4_line_84 |  | 80 | 83 | 0.0066339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3253-5_0_4_line_85 |  | 81 | 113 | 0.025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3253-5_0_4_line_86 |  | 82 | 87 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3253-5_0_4_line_87 |  | 83 | 94 | 0.0073044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3253-5_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3253-5_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.021696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3253-5_0_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3253-5_0_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0015199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3253-5_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3253-5_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3253-5_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0083368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3253-5_0_4_line_95 |  | 90 | 101 | 0.011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3253-5_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.023327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3253-5_0_4_line_97 |  | 92 | 94 | 0.015006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3253-5_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.012338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3253-5_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3253-5_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.021139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3253-5_0_4_line_101 |  | 95 | 98 | 0.0041436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3253-5_0_4_line_102 |  | 96 | 99 | 0.018187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3253-5_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0050961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3253-5_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.024604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3253-5_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3253-5_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.037584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3253-5_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3253-5_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.028936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3253-5_0_4_line_109 |  | 106 | 111 | 0.06534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3253-5_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.094592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3253-5_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.099033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3253-5_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3253-5_0_4_line_113 |  | 110 | 112 | 0.00090717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3253-5_0_4_line_114 |  | 112 | 125 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3253-5_0_4_line_115 |  | 113 | 114 | 0.00054722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_3253-5_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_3253-5_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.013081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3253-5_0_4_line_118 |  | 115 | 117 | 0.0076894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3253-5_0_4_line_119 |  | 116 | 122 | 0.01946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3253-5_0_4_line_120 |  | 117 | 131 | 0.0094615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3253-5_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.030649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3253-5_0_4_line_122 |  | 118 | 120 | 0.10238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3253-5_0_4_line_123 |  | 119 | 121 | 0.00086708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3253-5_0_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3253-5_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.011319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3253-5_0_4_line_126 |  | 124 | 125 | 0.017135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3253-5_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.038217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3253-5_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3253-5_0_4_line_129 |  | 127 | 129 | 0.016403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3253-5_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0014151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3253-5_0_4_line_131 |  | 128 | 130 | 0.028095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3253-5_0_4_line_132 |  | 131 | 132 | 0.0079511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3253-5_0_4_line_133 |  | 132 | 133 | 0.0026183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3253-5_0_4_line_134 |  | 134 | 135 | 0.01013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3253-5_0_4_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2761388.5813 | 1251420.8194 | 2761577.9611 | 1251311.2551
1 | 2761388.5813 | 1251420.8194 | 2761361.1695 | 1251404.8678 | 2761352.6762 | 1251400.0317 | 2761266.2272 | 1251349.6162 | 2761257.9561 | 1251344.8021
2 | 2761256.1232 | 1251343.7353 | 2761257.9561 | 1251344.8021
3 | 2761222.0772 | 1251048.0086 | 2761237.2307 | 1251059.7325
4 | 2761222.0772 | 1251048.0086 | 2761210.5179 | 1251039.3091
5 | 2761222.0772 | 1251048.0086 | 2761215.1079 | 1251059.9553
6 | 2761210.5179 | 1251039.3091 | 2761195.0167 | 1251027.6429
7 | 2761211.0333 | 1251066.94 | 2761215.1079 | 1251059.9553
8 | 2761183.8311 | 1251019.2246 | 2761195.0167 | 1251027.6429
9 | 2761238.6155 | 1250998.3276 | 2761248.2611 | 1251005.3999 | 2761248.5859 | 1251009.8355
10 | 2761238.6155 | 1250998.3276 | 2761238.3079 | 1250998.102
11 | 2761211.0333 | 1251066.94 | 2761207.713 | 1251072.6318 | 2761195.6681 | 1251088.6596
12 | 2761024.5426 | 1251143.5611 | 2761030.4062 | 1251148.7313
13 | 2761010.8219 | 1251133.6525 | 2761018.3299 | 1251138.0832 | 2761024.5426 | 1251143.5611
14 | 2761043.7626 | 1251160.5081 | 2761030.4062 | 1251148.7313
15 | 2761010.8219 | 1251133.6525 | 2761001.693 | 1251128.2768 | 2760995.6121 | 1251125.0671
16 | 2761043.7626 | 1251160.5081 | 2761046.0786 | 1251162.5509
17 | 2760967.7908 | 1251110.3822 | 2760995.6121 | 1251125.0671
18 | 2761046.0786 | 1251162.5509 | 2761057.4517 | 1251168.04
19 | 2760967.7908 | 1251110.3822 | 2760964.2271 | 1251112.5019
20 | 2760967.7908 | 1251110.3822 | 2760977.5785 | 1251102.3621 | 2760979.9606 | 1251099.7309
21 | 2760964.2271 | 1251112.5019 | 2760961.9792 | 1251113.8389 | 2760949.3698 | 1251121.0478
22 | 2760983.198 | 1251096.1551 | 2760979.9606 | 1251099.7309
23 | 2760983.198 | 1251096.1551 | 2760988.7635 | 1251090.0075
24 | 2760993.0667 | 1251085.2544 | 2760988.7635 | 1251090.0075
25 | 2760993.0667 | 1251085.2544 | 2761001.5706 | 1251075.8614
26 | 2760993.0667 | 1251085.2544 | 2761005.6587 | 1251093.7077
27 | 2760948.3871 | 1251121.6096 | 2760949.3698 | 1251121.0478
28 | 2761016.4774 | 1251062.1274 | 2761002.2163 | 1251075.1482 | 2761001.5706 | 1251075.8614
29 | 2761021.522 | 1251104.3573 | 2761005.6587 | 1251093.7077
30 | 2760928.513 | 1251132.9717 | 2760948.3871 | 1251121.6096
31 | 2761114.8192 | 1251263.8109 | 2761096.761 | 1251252.9645 | 2761092.3598 | 1251250.203
32 | 2761114.8192 | 1251263.8109 | 2761120.1482 | 1251256.4372 | 2761122.2688 | 1251253.7254 | 2761129.3118 | 1251244.4297 | 2761148.8812 | 1251218.6245 | 2761156.6607 | 1251208.3589
33 | 2761156.6607 | 1251208.3589 | 2761160.2565 | 1251203.6185 | 2761172.0467 | 1251211.9365 | 2761177.1494 | 1251205.1128 | 2761205.9008 | 1251226.8391 | 2761213.125 | 1251232.2522 | 2761214.9945 | 1251234.8835 | 2761215.4269 | 1251237.865 | 2761214.6547 | 1251240.9805 | 2761210.0592 | 1251247.2062 | 2761202.3899 | 1251257.5859
34 | 2761156.6607 | 1251208.3589 | 2761147.9514 | 1251202.2826 | 2761136.2728 | 1251194.1375
35 | 2760993.6822 | 1251213.5954 | 2761001.3143 | 1251203.0933
36 | 2760982.7399 | 1251228.6527 | 2760993.6822 | 1251213.5954
37 | 2760966.3764 | 1251159.627 | 2760956.9726 | 1251171.8576
38 | 2760966.3764 | 1251159.627 | 2760956.7543 | 1251152.6698 | 2760952.8985 | 1251149.9804
39 | 2760938.3146 | 1251196.1242 | 2760956.9726 | 1251171.8576
40 | 2760928.513 | 1251132.9717 | 2760952.8985 | 1251149.9804
41 | 2761202.3899 | 1251257.5859 | 2761187.17 | 1251245.9713
42 | 2761256.1232 | 1251343.7353 | 2761239.452 | 1251334.3944 | 2761195.2239 | 1251309.6773 | 2761173.202 | 1251297.1211 | 2761192.3443 | 1251271.1932 | 2761202.3899 | 1251257.5859
43 | 2761110.1623 | 1251175.9269 | 2761136.2728 | 1251194.1375
44 | 2760982.7399 | 1251228.6527 | 2760969.313 | 1251218.8214
45 | 2760938.3146 | 1251196.1242 | 2760930.1645 | 1251206.6415
46 | 2760938.3146 | 1251196.1242 | 2760949.0246 | 1251203.9661
47 | 2760938.3146 | 1251196.1242 | 2760927.8683 | 1251188.8072
48 | 2760928.513 | 1251132.9717 | 2760927.3462 | 1251133.6912
49 | 2761107.3102 | 1251173.9377 | 2761110.1623 | 1251175.9269
50 | 2760912.6195 | 1251142.7723 | 2760927.3462 | 1251133.6912
51 | 2760900.1061 | 1251151.3191 | 2760912.6195 | 1251142.7723
52 | 2761107.3102 | 1251173.9377 | 2761103.7006 | 1251171.4148 | 2761095.9133 | 1251158.5457
53 | 2761086.7296 | 1251116.9872 | 2761095.0921 | 1251157.1886 | 2761095.9133 | 1251158.5457
54 | 2761086.7296 | 1251116.9872 | 2761080.7994 | 1251088.116
55 | 2761086.7296 | 1251116.9872 | 2761095.6848 | 1251108.8062
56 | 2761072.6955 | 1251071.9067 | 2761075.7058 | 1251076.3241 | 2761080.4669 | 1251086.4971 | 2761080.7994 | 1251088.116
57 | 2761103.8344 | 1251101.361 | 2761095.6848 | 1251108.8062
58 | 2760836.3876 | 1251150.2773 | 2760836.3876 | 1251150.2773 | 2760829.2015 | 1251159.0134 | 2760828.8347 | 1251159.2395
59 | 2760826.3601 | 1251133.7662 | 2760836.3876 | 1251150.2773
60 | 2760826.3601 | 1251133.7662 | 2760850.1316 | 1251103.9367
61 | 2760850.1316 | 1251103.9367 | 2760866.5497 | 1251116.1491
62 | 2760845.9481 | 1251188.4199 | 2760861.5863 | 1251204.1269 | 2760864.9817 | 1251207.0332
63 | 2760845.9481 | 1251188.4199 | 2760856.4645 | 1251183.7941
64 | 2760869.1367 | 1251201.4403 | 2760864.9817 | 1251207.0332
65 | 2760866.9278 | 1251177.6318 | 2760858.951 | 1251182.7003 | 2760856.4645 | 1251183.7941
66 | 2760872.966 | 1251120.5511 | 2760870.6019 | 1251119.1633 | 2760866.5497 | 1251116.1491
67 | 2760872.5539 | 1251173.2769 | 2760867.4282 | 1251177.3139 | 2760866.9278 | 1251177.6318
68 | 2760915.7975 | 1251180.3523 | 2760911.0526 | 1251187.1517
69 | 2760915.7975 | 1251180.3523 | 2760927.8683 | 1251188.8072
70 | 2760869.9692 | 1251146.8964 | 2760872.926 | 1251143.7068 | 2760872.9431 | 1251133.7835
71 | 2760869.9692 | 1251146.8964 | 2760869.9692 | 1251146.8964 | 2760869.6038 | 1251152.5076
72 | 2760872.966 | 1251120.5511 | 2760872.9431 | 1251133.7835
73 | 2760869.6038 | 1251152.5076 | 2760869.4248 | 1251155.2568 | 2760869.4248 | 1251155.2568
74 | 2760875.2775 | 1251171.1318 | 2760869.4248 | 1251155.2568
75 | 2760875.2775 | 1251171.1318 | 2760872.5539 | 1251173.2769
76 | 2760900.1061 | 1251151.3191 | 2760875.2775 | 1251171.1318
77 | 2760969.313 | 1251218.8214 | 2760949.0246 | 1251203.9661
78 | 2761113.1652 | 1251092.8368 | 2761103.8344 | 1251101.361
79 | 2761113.1652 | 1251092.8368 | 2761112.0334 | 1251099.1791 | 2761115.9231 | 1251105.013 | 2761129.5023 | 1251114.2229
80 | 2761113.1652 | 1251092.8368 | 2761116.1093 | 1251088.4634
81 | 2761136.9895 | 1251119.301 | 2761129.5023 | 1251114.2229
82 | 2761116.1093 | 1251088.4634 | 2761125.775 | 1251074.105 | 2761125.9994 | 1251065.8583 | 2761124.6394 | 1251064.2606
83 | 2761136.9895 | 1251119.301 | 2761149.6602 | 1251127.8947
84 | 2761120.3396 | 1251059.2089 | 2761124.6394 | 1251064.2606
85 | 2761072.6955 | 1251071.9067 | 2761069.4813 | 1251067.1901 | 2761052.2869 | 1251056.4297
86 | 2761149.6602 | 1251127.8947 | 2761157.2679 | 1251133.0545 | 2761161.9849 | 1251134.2952 | 2761161.9849 | 1251134.2952
87 | 2761115.5368 | 1251053.706 | 2761118.6145 | 1251057.1821 | 2761120.3396 | 1251059.2089
88 | 2761171.5518 | 1251124.5256 | 2761170.9891 | 1251125.3855
89 | 2761171.5518 | 1251124.5256 | 2761183.4314 | 1251106.3707
90 | 2761170.9891 | 1251125.3855 | 2761166.2762 | 1251132.5879 | 2761161.9849 | 1251134.2952
91 | 2761184.2636 | 1251105.0989 | 2761183.4314 | 1251106.3707
92 | 2761190.6597 | 1251095.3243 | 2761184.2636 | 1251105.0989
93 | 2761190.6597 | 1251095.3243 | 2761178.4543 | 1251085.9411
94 | 2761190.6597 | 1251095.3243 | 2761195.6681 | 1251088.6596
95 | 2761169.2714 | 1251078.8815 | 2761178.4543 | 1251085.9411
96 | 2761106.1419 | 1251042.0054 | 2761103.7638 | 1251023.6444 | 2761101.3397 | 1251019.4864
97 | 2761115.5368 | 1251053.706 | 2761106.1419 | 1251042.0054
98 | 2761095.1258 | 1251008.8279 | 2761101.3397 | 1251019.4864
99 | 2761115.5368 | 1251053.706 | 2761124.9497 | 1251046.232
100 | 2761095.1258 | 1251008.8279 | 2761078.1157 | 1251021.3786
101 | 2761095.1258 | 1251008.8279 | 2761098.333 | 1251006.2042
102 | 2761139.1932 | 1251034.9225 | 2761124.9497 | 1251046.232
103 | 2761139.1932 | 1251034.9225 | 2761143.1842 | 1251031.7536
104 | 2761352.4608 | 1250780.3997 | 2761349.312 | 1250782.6573 | 2761333.9487 | 1250796.5748
105 | 2761333.9487 | 1250796.5748 | 2761323.8005 | 1250805.768
106 | 2761294.3298 | 1250828.9855 | 2761311.9211 | 1250816.5294 | 2761323.8005 | 1250805.768
107 | 2761294.3298 | 1250828.9855 | 2761308.3326 | 1250838.8866
108 | 2761294.3298 | 1250828.9855 | 2761273.6048 | 1250849.1785
109 | 2761361.7775 | 1250876.4755 | 2761348.5976 | 1250867.3571 | 2761308.3326 | 1250838.8866
110 | 2761273.6048 | 1250849.1785 | 2761214.6735 | 1250906.597 | 2761205.565 | 1250914.8822
111 | 2761130.7464 | 1250979.6888 | 2761134.5508 | 1250977.0007 | 2761174.2969 | 1250943.6587 | 2761188.317 | 1250930.5711 | 2761205.565 | 1250914.8822
112 | 2761130.7464 | 1250979.6888 | 2761148.1308 | 1250992.5342
113 | 2761148.8604 | 1250993.0734 | 2761148.1308 | 1250992.5342
114 | 2761161.0964 | 1251002.1146 | 2761148.8604 | 1250993.0734
115 | 2761052.2869 | 1251056.4297 | 2761051.823 | 1251056.1394
116 | 2761038.3146 | 1251045.0762 | 2761044.9362 | 1251051.8297 | 2761051.823 | 1251056.1394
117 | 2761038.3146 | 1251045.0762 | 2761049.1063 | 1251037.6397
118 | 2761038.3146 | 1251045.0762 | 2761032.19 | 1251049.7255
119 | 2761049.1063 | 1251037.6397 | 2761049.2859 | 1251018.1806
120 | 2761024.6538 | 1251055.4463 | 2761032.19 | 1251049.7255
121 | 2761049.6863 | 1250974.8096 | 2761049.4034 | 1251005.4577
122 | 2761049.6863 | 1250974.8096 | 2761049.8008 | 1250962.4045 | 2761050.0317 | 1250931.9799 | 2761049.6933 | 1250914.1526 | 2761047.1812 | 1250896.2662 | 2761041.4189 | 1250880.6827 | 2761037.875 | 1250874.6017
123 | 2761049.4034 | 1251005.4577 | 2761049.3954 | 1251006.3247
124 | 2761049.3954 | 1251006.3247 | 2761049.2859 | 1251018.1806
125 | 2761183.8311 | 1251019.2246 | 2761174.7875 | 1251012.4184
126 | 2761161.0964 | 1251002.1146 | 2761174.7875 | 1251012.4184
127 | 2761161.0964 | 1251002.1146 | 2761188.6681 | 1250975.6503
128 | 2761201.2817 | 1250970.9536 | 2761190.3825 | 1250974.0047 | 2761188.6681 | 1250975.6503
129 | 2761201.2817 | 1250970.9536 | 2761201.2817 | 1250970.9536 | 2761214.5099 | 1250980.6528
130 | 2761215.6511 | 1250981.4896 | 2761214.5099 | 1250980.6528
131 | 2761215.6511 | 1250981.4896 | 2761238.3079 | 1250998.102
132 | 2761024.6538 | 1251055.4463 | 2761019.5582 | 1251059.3144 | 2761018.4109 | 1251060.362
133 | 2761018.4109 | 1251060.362 | 2761016.4774 | 1251062.1274
134 | 2761029.9322 | 1251110.0032 | 2761021.522 | 1251104.3573

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2761577.9611 | 1251311.2551
1 | 2761388.5813 | 1251420.8194
2 | 2761257.9561 | 1251344.8021
3 | 2761237.2307 | 1251059.7325
4 | 2761222.0772 | 1251048.0086
5 | 2761210.5179 | 1251039.3091
6 | 2761215.1079 | 1251059.9553
7 | 2761195.0167 | 1251027.6429
8 | 2761248.5859 | 1251009.8355
9 | 2761238.6155 | 1250998.3276
10 | 2761211.0333 | 1251066.94
11 | 2761024.5426 | 1251143.5611
12 | 2761030.4062 | 1251148.7313
13 | 2761010.8219 | 1251133.6525
14 | 2761043.7626 | 1251160.5081
15 | 2760995.6121 | 1251125.0671
16 | 2761046.0786 | 1251162.5509
17 | 2760967.7908 | 1251110.3822
18 | 2761057.4517 | 1251168.04
19 | 2760964.2271 | 1251112.5019
20 | 2760979.9606 | 1251099.7309
21 | 2760983.198 | 1251096.1551
22 | 2760988.7635 | 1251090.0075
23 | 2760993.0667 | 1251085.2544
24 | 2760949.3698 | 1251121.0478
25 | 2761001.5706 | 1251075.8614
26 | 2761005.6587 | 1251093.7077
27 | 2760948.3871 | 1251121.6096
28 | 2761092.3598 | 1251250.203
29 | 2761114.8192 | 1251263.8109
30 | 2761156.6607 | 1251208.3589
31 | 2761001.3143 | 1251203.0933
32 | 2760993.6822 | 1251213.5954
33 | 2760966.3764 | 1251159.627
34 | 2760956.9726 | 1251171.8577
35 | 2760952.8985 | 1251149.9804
36 | 2761202.3899 | 1251257.5859
37 | 2761136.2728 | 1251194.1375
38 | 2761187.17 | 1251245.9713
39 | 2761256.1232 | 1251343.7353
40 | 2760982.7399 | 1251228.6527
41 | 2760938.3146 | 1251196.1242
42 | 2760928.513 | 1251132.9717
43 | 2761110.1623 | 1251175.9269
44 | 2760927.3462 | 1251133.6912
45 | 2760912.6195 | 1251142.7723
46 | 2761107.3102 | 1251173.9377
47 | 2761095.9133 | 1251158.5457
48 | 2761086.7296 | 1251116.9872
49 | 2761080.7994 | 1251088.116
50 | 2761095.6848 | 1251108.8062
51 | 2760828.8347 | 1251159.2395
52 | 2760836.3876 | 1251150.2773
53 | 2760826.3601 | 1251133.7662
54 | 2760850.1316 | 1251103.9367
55 | 2760845.9481 | 1251188.4199
56 | 2760864.9817 | 1251207.0332
57 | 2760856.4645 | 1251183.7941
58 | 2760869.1367 | 1251201.4403
59 | 2760866.5497 | 1251116.1491
60 | 2760866.9278 | 1251177.6318
61 | 2760911.0525 | 1251187.1517
62 | 2760915.7975 | 1251180.3523
63 | 2760869.9692 | 1251146.8964
64 | 2760872.9431 | 1251133.7835
65 | 2760869.6038 | 1251152.5076
66 | 2760872.966 | 1251120.5511
67 | 2760869.4248 | 1251155.2568
68 | 2760875.2775 | 1251171.1318
69 | 2760900.1061 | 1251151.3191
70 | 2760872.5539 | 1251173.2769
71 | 2760927.8683 | 1251188.8072
72 | 2760930.1645 | 1251206.6415
73 | 2760949.0246 | 1251203.9661
74 | 2760969.313 | 1251218.8214
75 | 2761103.8344 | 1251101.361
76 | 2761113.1652 | 1251092.8368
77 | 2761129.5023 | 1251114.2229
78 | 2761116.1093 | 1251088.4634
79 | 2761136.9895 | 1251119.301
80 | 2761124.6394 | 1251064.2606
81 | 2761072.6955 | 1251071.9067
82 | 2761149.6602 | 1251127.8947
83 | 2761120.3396 | 1251059.2089
84 | 2761171.5518 | 1251124.5256
85 | 2761170.9891 | 1251125.3855
86 | 2761183.4314 | 1251106.3707
87 | 2761161.9849 | 1251134.2952
88 | 2761184.2636 | 1251105.0989
89 | 2761190.6597 | 1251095.3243
90 | 2761178.4543 | 1251085.9411
91 | 2761195.6681 | 1251088.6596
92 | 2761106.1419 | 1251042.0054
93 | 2761101.3397 | 1251019.4864
94 | 2761115.5368 | 1251053.706
95 | 2761095.1258 | 1251008.8279
96 | 2761124.9497 | 1251046.232
97 | 2761078.1157 | 1251021.3786
98 | 2761098.333 | 1251006.2042
99 | 2761139.1932 | 1251034.9225
100 | 2761143.1842 | 1251031.7536
101 | 2761169.2714 | 1251078.8815
102 | 2761352.4608 | 1250780.3997
103 | 2761333.9487 | 1250796.5748
104 | 2761323.8005 | 1250805.768
105 | 2761294.3298 | 1250828.9855
106 | 2761308.3326 | 1250838.8866
107 | 2761273.6048 | 1250849.1785
108 | 2761205.565 | 1250914.8822
109 | 2761130.7464 | 1250979.6888
110 | 2761148.1308 | 1250992.5342
111 | 2761361.7775 | 1250876.4755
112 | 2761148.8604 | 1250993.0734
113 | 2761052.2869 | 1251056.4297
114 | 2761051.823 | 1251056.1394
115 | 2761038.3146 | 1251045.0762
116 | 2761049.1063 | 1251037.6397
117 | 2761032.19 | 1251049.7255
118 | 2761049.6863 | 1250974.8096
119 | 2761049.4034 | 1251005.4577
120 | 2761037.875 | 1250874.6017
121 | 2761049.3954 | 1251006.3247
122 | 2761049.2859 | 1251018.1806
123 | 2761183.8311 | 1251019.2246
124 | 2761174.7875 | 1251012.4184
125 | 2761161.0964 | 1251002.1146
126 | 2761188.6681 | 1250975.6503
127 | 2761201.2817 | 1250970.9536
128 | 2761215.6511 | 1250981.4896
129 | 2761214.5099 | 1250980.6528
130 | 2761238.3079 | 1250998.102
131 | 2761024.6538 | 1251055.4463
132 | 2761018.4109 | 1251060.362
133 | 2761016.4774 | 1251062.1274
134 | 2761021.522 | 1251104.3573
135 | 2761029.9322 | 1251110.0032
136 | 2761113.1652 | 1251092.8368

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1