## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3255-6_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3255-6_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3255-6_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3255-6_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3255-6_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3255-6_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3255-6_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3255-6_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3255-6_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3255-6_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3255-6_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3255-6_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3255-6_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3255-6_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3255-6_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3255-6_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3255-6_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3255-6_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3255-6_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3255-6_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3255-6_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3255-6_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3255-6_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3255-6_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3255-6_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3255-6_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3255-6_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3255-6_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3255-6_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3255-6_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3255-6_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3255-6_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3255-6_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3255-6_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3255-6_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3255-6_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3255-6_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3255-6_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3255-6_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3255-6_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3255-6_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3255-6_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3255-6_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3255-6_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3255-6_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3255-6_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3255-6_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3255-6_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3255-6_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3255-6_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3255-6_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3255-6_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3255-6_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3255-6_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3255-6_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3255-6_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3255-6_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3255-6_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3255-6_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3255-6_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3255-6_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3255-6_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3255-6_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3255-6_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3255-6_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3255-6_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3255-6_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3255-6_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3255-6_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3255-6_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3255-6_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3255-6_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3255-6_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3255-6_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3255-6_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3255-6_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3255-6_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3255-6_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3255-6_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3255-6_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3255-6_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3255-6_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3255-6_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3255-6_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3255-6_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3255-6_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3255-6_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3255-6_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3255-6_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3255-6_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3255-6_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3255-6_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3255-6_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3255-6_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3255-6_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3255-6_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3255-6_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3255-6_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3255-6_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3255-6_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3255-6_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3255-6_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3255-6_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3255-6_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3255-6_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3255-6_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3255-6_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3255-6_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3255-6_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3255-6_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3255-6_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3255-6_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3255-6_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3255-6_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3255-6_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3255-6_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3255-6_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3255-6_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3255-6_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3255-6_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3255-6_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_51_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3255-6_1_3_load_69 | 1 | 0.0020895 | 0.00052368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3255-6_1_3_load_36 | 2 | 0.0019081 | 0.00047821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3255-6_1_3_load_78 | 3 | 0.00069827 | 0.000175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3255-6_1_3_load_77 | 4 | 0.00096005 | 0.00024061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3255-6_1_3_load_56 | 5 | 0.015211 | 0.0038123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3255-6_1_3_load_33 | 7 | 0.00041383 | 0.00010372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3255-6_1_3_load_37 | 9 | 0.0016854 | 0.00042241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3255-6_1_3_load_55 | 10 | 0.00084979 | 0.00021298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3255-6_1_3_load_70 | 11 | 0.0012028 | 0.00030144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3255-6_1_3_load_76 | 12 | 0.00056204 | 0.00014086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3255-6_1_3_load_38 | 13 | 0.0013289 | 0.00033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3255-6_1_3_load_39 | 14 | 0.0019106 | 0.00047884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3255-6_1_3_load_41 | 16 | 0.0029511 | 0.00073961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3255-6_1_3_load_42 | 17 | 0.0016174 | 0.00040536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3255-6_1_3_load_43 | 18 | 0.0022677 | 0.00056835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3255-6_1_3_load_44 | 19 | 0.0016871 | 0.00042282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3255-6_1_3_load_45 | 20 | 0.0018213 | 0.00045646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3255-6_1_3_load_46 | 21 | 0.0050243 | 0.0012592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3255-6_1_3_load_47 | 22 | 0.0016477 | 0.00041295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3255-6_1_3_load_48 | 23 | 0.0019475 | 0.00048808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3255-6_1_3_load_71 | 24 | 0.0025439 | 0.00063756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3255-6_1_3_load_117 | 26 | 0.0013308 | 0.00033354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3255-6_1_3_load_72 | 27 | 0.0019042 | 0.00047725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3255-6_1_3_load_62 | 28 | 0.002107 | 0.00052805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3255-6_1_3_load_118 | 29 | 0.00097793 | 0.00024509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3255-6_1_3_load_157 | 30 | 0.017182 | 0.0043062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3255-6_1_3_load_138 | 31 | 0.0069041 | 0.0017303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3255-6_1_3_load_120 | 32 | 0.0012162 | 0.0003048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3255-6_1_3_load_121 | 33 | 0.0041018 | 0.001028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3255-6_1_3_load_73 | 34 | 0.0012225 | 0.00030639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3255-6_1_3_load_81 | 35 | 0.0046262 | 0.0011594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3255-6_1_3_load_132 | 36 | 0.0073364 | 0.0018387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3255-6_1_3_load_130 | 37 | 0.0044053 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3255-6_1_3_load_119 | 38 | 0.0022511 | 0.00056419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3255-6_1_3_load_122 | 39 | 0.0015163 | 0.00038002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3255-6_1_3_load_123 | 40 | 0.0022198 | 0.00055634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3255-6_1_3_load_217 | 41 | 0.005821 | 0.0014589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3255-6_1_3_load_124 | 42 | 0.0018488 | 0.00046335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3255-6_1_3_load_125 | 43 | 0.0016405 | 0.00041115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3255-6_1_3_load_127 | 45 | 0.0012176 | 0.00030517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3255-6_1_3_load_129 | 46 | 0.0012131 | 0.00030402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3255-6_1_3_load_152 | 47 | 0.0011739 | 0.0002942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3255-6_1_3_load_153 | 48 | 0.0056955 | 0.0014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3255-6_1_3_load_147 | 49 | 0.003101 | 0.00077717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3255-6_1_3_load_137 | 50 | 0.0029754 | 0.0007457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3255-6_1_3_load_131 | 51 | 0.0029761 | 0.00074589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3255-6_1_3_load_134 | 53 | 0.00166 | 0.00041605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3255-6_1_3_load_135 | 54 | 0.0067686 | 0.0016964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3255-6_1_3_load_136 | 55 | 0.003503 | 0.00087793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3255-6_1_3_load_144 | 57 | 0.0015894 | 0.00039834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3255-6_1_3_load_150 | 58 | 0.0018626 | 0.00046682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3255-6_1_3_load_151 | 60 | 0.0073286 | 0.0018367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3255-6_1_3_load_140 | 61 | 0.0021428 | 0.00053703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3255-6_1_3_load_141 | 62 | 0.0057545 | 0.0014422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3255-6_1_3_load_143 | 63 | 0.0016687 | 0.00041822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3255-6_1_3_load_145 | 64 | 0.0016202 | 0.00040605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3255-6_1_3_load_146 | 65 | 0.0060049 | 0.001505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3255-6_1_3_load_148 | 66 | 0.0022519 | 0.00056438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3255-6_1_3_load_196 | 68 | 0.0018901 | 0.00047369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3255-6_1_3_load_204 | 69 | 0.0018863 | 0.00047276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3255-6_1_3_load_205 | 70 | 0.0019329 | 0.00048442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3255-6_1_3_load_207 | 73 | 0.0034498 | 0.0008646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3255-6_1_3_load_155 | 74 | 0.0021311 | 0.0005341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3255-6_1_3_load_208 | 75 | 0.0023943 | 0.00060006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3255-6_1_3_load_185 | 77 | 0.001924 | 0.00048221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3255-6_1_3_load_182 | 78 | 0.0016108 | 0.00040369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3255-6_1_3_load_187 | 79 | 0.015417 | 0.0038637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3255-6_1_3_load_183 | 80 | 0.0020162 | 0.00050531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3255-6_1_3_load_159 | 81 | 0.0018096 | 0.00045352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3255-6_1_3_load_160 | 82 | 0.0019389 | 0.00048594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3255-6_1_3_load_162 | 84 | 0.0012238 | 0.00030671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3255-6_1_3_load_164 | 86 | 0.0017899 | 0.00044859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3255-6_1_3_load_165 | 87 | 0.0011891 | 0.00029801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3255-6_1_3_load_166 | 88 | 0.0016208 | 0.00040622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3255-6_1_3_load_167 | 89 | 0.0050452 | 0.0012645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3255-6_1_3_load_176 | 90 | 0.0016508 | 0.00041373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3255-6_1_3_load_216 | 91 | 0.0015351 | 0.00038473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3255-6_1_3_load_174 | 93 | 0.00098198 | 0.00024611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3255-6_1_3_load_199 | 94 | 0.0025661 | 0.00064313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3255-6_1_3_load_195 | 95 | 0.001572 | 0.00039397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3255-6_1_3_load_171 | 96 | 0.0028875 | 0.00072369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3255-6_1_3_load_172 | 97 | 0.0014029 | 0.0003516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3255-6_1_3_load_175 | 99 | 0.0019767 | 0.00049541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3255-6_1_3_load_177 | 100 | 0.002063 | 0.00051705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3255-6_1_3_load_198 | 101 | 0.0016014 | 0.00040134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3255-6_1_3_load_184 | 102 | 0.0040765 | 0.0010217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3255-6_1_3_load_186 | 103 | 0.0021002 | 0.00052636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3255-6_1_3_load_193 | 105 | 0.0018099 | 0.00045361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3255-6_1_3_load_189 | 106 | 0.0018684 | 0.00046826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3255-6_1_3_load_190 | 107 | 0.030199 | 0.0075685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3255-6_1_3_load_192 | 108 | 0.0013284 | 0.00033293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3255-6_1_3_load_194 | 109 | 0.0015696 | 0.00039338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3255-6_1_3_load_203 | 110 | 0.001906 | 0.0004777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3255-6_1_3_load_201 | 111 | 0.0019294 | 0.00048355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3255-6_1_3_load_200 | 112 | 0.0018993 | 0.00047602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3255-6_1_3_load_202 | 113 | 0.0031867 | 0.00079867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3255-6_1_3_load_215 | 114 | 0.0019508 | 0.00048892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3255-6_1_3_load_214 | 115 | 0.0024735 | 0.00061992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3255-6_1_3_load_209 | 116 | 0.0018436 | 0.00046204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3255-6_1_3_load_210 | 117 | 0.0019961 | 0.00050028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3255-6_1_3_load_211 | 118 | 0.0029069 | 0.00072854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3255-6_1_3_load_212 | 119 | 0.001775 | 0.00044485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3255-6_1_3_load_213 | 120 | 0.0012836 | 0.00032171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3255-6_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3255-6_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3255-6_1_3_line_2 |  | 1 | 11 | 0.0023226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3255-6_1_3_line_3 |  | 2 | 8 | 0.0032466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3255-6_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.012814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3255-6_1_3_line_5 |  | 4 | 12 | 0.014353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3255-6_1_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.064864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3255-6_1_3_line_7 |  | 6 | 30 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_3255-6_1_3_line_8 |  | 6 | 31 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_3255-6_1_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.006501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3255-6_1_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0066051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3255-6_1_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3255-6_1_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0091948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3255-6_1_3_line_13 |  | 11 | 22 | 0.0017965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3255-6_1_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0053533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3255-6_1_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3255-6_1_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.010926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3255-6_1_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3255-6_1_3_line_18 |  | 15 | 18 | 0.015586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3255-6_1_3_line_19 |  | 15 | 19 | 0.014889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3255-6_1_3_line_20 |  | 16 | 20 | 0.0056319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3255-6_1_3_line_21 |  | 17 | 21 | 0.0039219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3255-6_1_3_line_22 |  | 18 | 22 | 0.01638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3255-6_1_3_line_23 |  | 19 | 23 | 0.020365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3255-6_1_3_line_24 |  | 20 | 24 | 0.0069328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3255-6_1_3_line_25 |  | 21 | 25 | 0.017995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3255-6_1_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.010053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3255-6_1_3_line_27 |  | 24 | 27 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3255-6_1_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.01254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3255-6_1_3_line_29 |  | 26 | 29 | 0.00072423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3255-6_1_3_line_30 |  | 27 | 34 | 0.0014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3255-6_1_3_line_31 |  | 28 | 32 | 0.018659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3255-6_1_3_line_32 |  | 29 | 38 | 0.017511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3255-6_1_3_line_33 |  | 30 | 76 | 0.011146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_3255-6_1_3_line_34 |  | 31 | 54 | 0.00019864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3255-6_1_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0085585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3255-6_1_3_line_36 |  | 33 | 41 | 0.034153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3255-6_1_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0036595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3255-6_1_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3255-6_1_3_line_39 |  | 37 | 51 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3255-6_1_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.00052626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3255-6_1_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.015448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3255-6_1_3_line_42 |  | 40 | 42 | 0.018273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3255-6_1_3_line_43 |  | 42 | 43 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3255-6_1_3_line_44 |  | 43 | 44 | 0.015231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3255-6_1_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3255-6_1_3_line_46 |  | 45 | 46 | 0.01676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3255-6_1_3_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0037695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3255-6_1_3_line_48 |  | 47 | 50 | 0.010954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3255-6_1_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.036582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3255-6_1_3_line_50 |  | 49 | 63 | 0.010444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3255-6_1_3_line_51 |  | 50 | 53 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3255-6_1_3_line_52 |  | 51 | 52 | 0.03278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3255-6_1_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.036477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3255-6_1_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3255-6_1_3_line_55 |  | 55 | 56 | 0.0036646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3255-6_1_3_line_56 |  | 56 | 57 | 0.019073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3255-6_1_3_line_57 |  | 56 | 58 | 0.022194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3255-6_1_3_line_58 |  | 57 | 59 | 0.023141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3255-6_1_3_line_59 |  | 58 | 60 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3255-6_1_3_line_60 |  | 59 | 64 | 0.017508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3255-6_1_3_line_61 |  | 59 | 65 | 0.034604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3255-6_1_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3255-6_1_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0031892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3255-6_1_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.028848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3255-6_1_3_line_65 |  | 64 | 66 | 0.0051512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3255-6_1_3_line_66 |  | 65 | 67 | 0.01653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3255-6_1_3_line_67 |  | 66 | 68 | 0.030368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3255-6_1_3_line_68 |  | 67 | 69 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3255-6_1_3_line_69 |  | 67 | 70 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3255-6_1_3_line_70 |  | 68 | 71 | 0.018156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3255-6_1_3_line_71 |  | 69 | 72 | 0.033352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3255-6_1_3_line_72 |  | 70 | 73 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3255-6_1_3_line_73 |  | 71 | 105 | 0.011048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3255-6_1_3_line_74 |  | 71 | 103 | 0.026008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3255-6_1_3_line_75 |  | 72 | 75 | 0.0094452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3255-6_1_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.040351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3255-6_1_3_line_77 |  | 73 | 114 | 0.0061405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3255-6_1_3_line_78 |  | 76 | 77 | 0.017545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3255-6_1_3_line_79 |  | 76 | 78 | 0.029024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3255-6_1_3_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0056209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3255-6_1_3_line_81 |  | 78 | 80 | 0.022901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3255-6_1_3_line_82 |  | 79 | 104 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3255-6_1_3_line_83 |  | 80 | 102 | 0.021797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3255-6_1_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.026751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3255-6_1_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.023037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3255-6_1_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0051197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3255-6_1_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.00307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3255-6_1_3_line_88 |  | 83 | 86 | 0.044571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3255-6_1_3_line_89 |  | 84 | 87 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3255-6_1_3_line_90 |  | 85 | 88 | 0.020349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3255-6_1_3_line_91 |  | 86 | 89 | 0.0015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3255-6_1_3_line_92 |  | 87 | 90 | 0.0022199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3255-6_1_3_line_93 |  | 88 | 91 | 0.030168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3255-6_1_3_line_94 |  | 89 | 92 | 0.016149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3255-6_1_3_line_95 |  | 90 | 93 | 0.018773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3255-6_1_3_line_96 |  | 92 | 94 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3255-6_1_3_line_97 |  | 92 | 95 | 0.01065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3255-6_1_3_line_98 |  | 93 | 98 | 0.012415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3255-6_1_3_line_99 |  | 94 | 110 | 0.0089894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3255-6_1_3_line_100 |  | 95 | 109 | 0.022164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3255-6_1_3_line_101 |  | 96 | 97 | 0.019224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3255-6_1_3_line_102 |  | 97 | 98 | 0.012065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3255-6_1_3_line_103 |  | 98 | 99 | 0.01265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3255-6_1_3_line_104 |  | 99 | 100 | 0.013437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3255-6_1_3_line_105 |  | 100 | 101 | 0.012302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3255-6_1_3_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0028832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3255-6_1_3_line_107 |  | 104 | 106 | 0.033861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3255-6_1_3_line_108 |  | 104 | 107 | 0.016039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3255-6_1_3_line_109 |  | 105 | 108 | 0.0083536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3255-6_1_3_line_110 |  | 108 | 109 | 0.014267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3255-6_1_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.013044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3255-6_1_3_line_112 |  | 111 | 112 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3255-6_1_3_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0073686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3255-6_1_3_line_114 |  | 114 | 115 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3255-6_1_3_line_115 |  | 115 | 119 | 0.005262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3255-6_1_3_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0019465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3255-6_1_3_line_117 |  | 116 | 118 | 0.021303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3255-6_1_3_line_118 |  | 117 | 119 | 0.020885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3255-6_1_3_line_119 |  | 118 | 120 | 0.0018347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3255-6_1_3_trafo_138 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2761918.173 | 1251997.109 | 2761930.3318 | 1251981.5752
1 | 2761918.173 | 1251997.109 | 2761929.2148 | 1252002.9276
2 | 2761931.7634 | 1251979.7462 | 2761930.3318 | 1251981.5752
3 | 2761932.087 | 1252004.4411 | 2761929.2148 | 1252002.9276
4 | 2761981.6259 | 1252030.0449 | 2761971.0128 | 1252022.8639
5 | 2761958.3615 | 1252016.1931 | 2761966.5999 | 1252019.8779 | 2761971.0128 | 1252022.8639
6 | 2762125.1486 | 1251989.9609 | 2762126.157 | 1252002.5013 | 2762133.8919 | 1252022.5668 | 2762141.5513 | 1252037.3915 | 2762150.2103 | 1252047.1495 | 2762150.5457 | 1252048.1405
7 | 2762125.1486 | 1251989.9609 | 2762129.9164 | 1251992.9054 | 2762137.4673 | 1251995.1477 | 2762143.9347 | 1251995.8698 | 2762144.7049 | 1251995.6827
8 | 2762125.1486 | 1251989.9609 | 2762114.5918 | 1251978.5043
9 | 2761932.087 | 1252004.4411 | 2761929.1465 | 1252010.2392
10 | 2761932.087 | 1252004.4411 | 2761938.1165 | 1252007.138
11 | 2761949.9681 | 1252012.4389 | 2761938.1165 | 1252007.138
12 | 2761958.3615 | 1252016.1931 | 2761949.9681 | 1252012.4389
13 | 2761931.7634 | 1251979.7462 | 2761932.8708 | 1251978.3316
14 | 2761964.702 | 1251963.0002 | 2761968.8591 | 1251966.3731
15 | 2761952.5737 | 1251953.1597 | 2761964.702 | 1251963.0002
16 | 2761977.3437 | 1251973.2572 | 2761968.8591 | 1251966.3731
17 | 2761952.5737 | 1251953.1597 | 2761941.6881 | 1251944.3274
18 | 2761952.5737 | 1251953.1597 | 2761942.967 | 1251965.4329
19 | 2761952.5737 | 1251953.1597 | 2761963.7224 | 1251943.2915
20 | 2761977.3437 | 1251973.2572 | 2761981.7171 | 1251976.8056
21 | 2761941.6881 | 1251944.3274 | 2761938.6426 | 1251941.8563
22 | 2761932.8708 | 1251978.3316 | 2761942.967 | 1251965.4329
23 | 2761978.972 | 1251929.7933 | 2761963.7224 | 1251943.2915
24 | 2761987.1007 | 1251981.1737 | 2761981.7171 | 1251976.8056
25 | 2761924.6691 | 1251930.5185 | 2761938.6426 | 1251941.8563
26 | 2761978.972 | 1251929.7933 | 2761986.4994 | 1251923.1304
27 | 2761987.1007 | 1251981.1737 | 2761994.9897 | 1251987.5745
28 | 2761924.6691 | 1251930.5185 | 2761932.5549 | 1251920.7679
29 | 2761987.0417 | 1251922.6504 | 2761986.4994 | 1251923.1304
30 | 2761994.9897 | 1251987.5745 | 2761996.1257 | 1251988.4962
31 | 2761944.5797 | 1251906.5393 | 2761942.7719 | 1251908.1348 | 2761932.5549 | 1251920.7679
32 | 2761987.0417 | 1251922.6504 | 2762000.1537 | 1251911.0443
33 | 2762155.5362 | 1251993.0511 | 2762144.7049 | 1251995.6827
34 | 2762114.4572 | 1251978.3582 | 2762114.5918 | 1251978.5043
35 | 2761944.5797 | 1251906.5393 | 2761950.9964 | 1251900.876
36 | 2761950.9964 | 1251900.876 | 2761978.5419 | 1251880.6844
37 | 2762044.9559 | 1251991.4545 | 2762042.401 | 1251994.0745
38 | 2762044.9559 | 1251991.4545 | 2762054.9862 | 1251981.1683
39 | 2762054.9862 | 1251981.1683 | 2762065.329 | 1251970.5618
40 | 2762000.5478 | 1251910.6955 | 2762000.1537 | 1251911.0443
41 | 2762000.5478 | 1251910.6955 | 2762012.1151 | 1251900.4567
42 | 2762012.1151 | 1251900.4567 | 2762025.7983 | 1251888.345
43 | 2762036.1562 | 1251879.1767 | 2762025.7983 | 1251888.345
44 | 2762047.561 | 1251869.0818 | 2762036.1562 | 1251879.1767
45 | 2762047.561 | 1251869.0818 | 2762048.0394 | 1251881.2592
46 | 2762053.2321 | 1251897.0249 | 2762048.1707 | 1251884.6032 | 2762048.0394 | 1251881.2592
47 | 2762053.2321 | 1251897.0249 | 2762053.7117 | 1251898.2019 | 2762055.157 | 1251900.24
48 | 2762055.157 | 1251900.24 | 2762061.4934 | 1251909.1751
49 | 2762088.2373 | 1251842.0763 | 2762119.5377 | 1251861.0114
50 | 2762128.4738 | 1251866.4172 | 2762119.5377 | 1251861.0114
51 | 2762068.0517 | 1251918.4233 | 2762061.4934 | 1251909.1751
52 | 2762089.1522 | 1251948.1779 | 2762082.3487 | 1251953.1079 | 2762065.329 | 1251970.5618
53 | 2762089.1522 | 1251948.1779 | 2762068.0517 | 1251918.4233
54 | 2762089.1522 | 1251948.1779 | 2762107.6424 | 1251970.9625 | 2762114.4572 | 1251978.3582
55 | 2762141.3307 | 1251918.0635 | 2762138.175 | 1251919.9264
56 | 2762141.3307 | 1251918.0635 | 2762157.5766 | 1251908.071
57 | 2762141.3307 | 1251918.0635 | 2762122.6886 | 1251906.0203
58 | 2762177.2878 | 1251895.9471 | 2762157.5766 | 1251908.071
59 | 2762105.2299 | 1251910.4124 | 2762118.9645 | 1251903.6145 | 2762122.6886 | 1251906.0203
60 | 2762177.2878 | 1251895.9471 | 2762192.2964 | 1251904.962
61 | 2762177.2878 | 1251895.9471 | 2762206.116 | 1251876.8054
62 | 2762177.2878 | 1251895.9471 | 2762155.8851 | 1251882.9996
63 | 2762153.1563 | 1251881.3488 | 2762155.8851 | 1251882.9996
64 | 2762153.1563 | 1251881.3488 | 2762128.4738 | 1251866.4172
65 | 2762192.2964 | 1251904.962 | 2762196.7123 | 1251907.6144
66 | 2762219.8864 | 1251867.6619 | 2762206.116 | 1251876.8054
67 | 2762196.7123 | 1251907.6144 | 2762222.7447 | 1251923.2508
68 | 2762219.8864 | 1251867.6619 | 2762234.2099 | 1251858.1969
69 | 2762219.8864 | 1251867.6619 | 2762228.8608 | 1251873.0493
70 | 2762238.3086 | 1251932.5993 | 2762222.7447 | 1251923.2508
71 | 2762262.0355 | 1251839.8096 | 2762234.2099 | 1251858.1969
72 | 2762228.8608 | 1251873.0493 | 2762243.5256 | 1251881.8525
73 | 2762238.3086 | 1251932.5993 | 2762247.7798 | 1251938.2875
74 | 2762238.3086 | 1251932.5993 | 2762234.0549 | 1251937.0763 | 2762217.8868 | 1251948.5626
75 | 2762262.0355 | 1251839.8096 | 2762270.1436 | 1251844.6542
76 | 2762262.0355 | 1251839.8096 | 2762231.8196 | 1251813.0661
77 | 2762248.7904 | 1251885.013 | 2762243.5256 | 1251881.8525
78 | 2762155.5362 | 1251993.0511 | 2762166.6821 | 1252006.6008
79 | 2762155.5362 | 1251993.0511 | 2762170.951 | 1251981.4277 | 2762178.954 | 1251975.9149
80 | 2762166.6821 | 1252006.6008 | 2762170.253 | 1252010.9417
81 | 2762178.954 | 1251975.9149 | 2762193.1576 | 1251966.1309 | 2762197.7667 | 1251962.8564
82 | 2762182.8774 | 1252026.2888 | 2762170.253 | 1252010.9417
83 | 2762197.7667 | 1251962.8564 | 2762215.5364 | 1251950.2324
84 | 2762330.7076 | 1252013.2906 | 2762309.8166 | 1252029.999
85 | 2762348.6986 | 1251998.9016 | 2762330.7076 | 1252013.2906
86 | 2762305.8184 | 1252033.1967 | 2762309.8166 | 1252029.999
87 | 2762351.3361 | 1252000.4866 | 2762348.6986 | 1251998.9016
88 | 2762348.6986 | 1251998.9016 | 2762310.4906 | 1251975.9516
89 | 2762305.8184 | 1252033.1967 | 2762288.1726 | 1252047.3097
90 | 2762351.3361 | 1252000.4866 | 2762361.1426 | 1251982.6565
91 | 2762310.4906 | 1251975.9516 | 2762309.1454 | 1251975.1435
92 | 2762288.1726 | 1252047.3097 | 2762286.4389 | 1252048.6962
93 | 2762375.6812 | 1251956.2229 | 2762361.1426 | 1251982.6565
94 | 2762295.3019 | 1251966.8283 | 2762309.1454 | 1251975.1435
95 | 2762286.4389 | 1252048.6962 | 2762281.4696 | 1252052.6706 | 2762271.6316 | 1252060.2353
96 | 2762295.3019 | 1251966.8283 | 2762279.0546 | 1251979.4165
97 | 2762295.3019 | 1251966.8283 | 2762286.1721 | 1251961.3451
98 | 2762261.7899 | 1252067.8028 | 2762271.6316 | 1252060.2353
99 | 2762271.9485 | 1251984.9222 | 2762279.0546 | 1251979.4165
100 | 2762267.1718 | 1251949.934 | 2762286.1721 | 1251961.3451
101 | 2762252.2246 | 1252075.1565 | 2762236.9844 | 1252086.8731
102 | 2762261.7899 | 1252067.8028 | 2762252.2246 | 1252075.1565
103 | 2762261.7899 | 1252067.8028 | 2762250.6304 | 1252061.8453
104 | 2762238.7769 | 1252055.5173 | 2762250.6304 | 1252061.8453
105 | 2762227.9243 | 1252049.7237 | 2762238.7769 | 1252055.5173
106 | 2762217.8868 | 1251948.5626 | 2762215.5364 | 1251950.2324
107 | 2762182.8774 | 1252026.2888 | 2762194.5113 | 1252026.9746 | 2762214.1412 | 1252016.4123
108 | 2762182.8774 | 1252026.2888 | 2762186.9077 | 1252041.815
109 | 2762254.9412 | 1251942.5885 | 2762247.7798 | 1251938.2875
110 | 2762254.9412 | 1251942.5885 | 2762267.1718 | 1251949.934
111 | 2762261.6376 | 1251992.9109 | 2762271.9485 | 1251984.9222
112 | 2762257.9383 | 1252002.64 | 2762263.0413 | 1251998.733 | 2762261.6376 | 1251992.9109 | 2762261.6376 | 1251992.9109
113 | 2762252.0876 | 1252007.1195 | 2762257.9383 | 1252002.64
114 | 2762265.2681 | 1251894.9045 | 2762248.7904 | 1251885.013
115 | 2762265.2681 | 1251894.9045 | 2762269.7796 | 1251897.6128
116 | 2762289.3548 | 1251909.3638 | 2762287.686 | 1251908.362
117 | 2762289.3548 | 1251909.3638 | 2762307.6192 | 1251920.3279
118 | 2762269.7796 | 1251897.6128 | 2762287.686 | 1251908.362
119 | 2762307.6192 | 1251920.3279 | 2762309.1922 | 1251921.2722

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2761918.173 | 1251997.109
1 | 2761930.3318 | 1251981.5752
2 | 2761929.2148 | 1252002.9276
3 | 2761981.6259 | 1252030.0449
4 | 2761971.0128 | 1252022.8639
5 | 2762150.5457 | 1252048.1405
6 | 2762125.1486 | 1251989.9609
7 | 2761929.1465 | 1252010.2392
8 | 2761932.087 | 1252004.4411
9 | 2761938.1165 | 1252007.138
10 | 2761949.9681 | 1252012.4389
11 | 2761931.7634 | 1251979.7462
12 | 2761958.3615 | 1252016.1931
13 | 2761964.702 | 1251963.0002
14 | 2761968.8591 | 1251966.3731
15 | 2761952.5737 | 1251953.1597
16 | 2761977.3437 | 1251973.2572
17 | 2761941.6881 | 1251944.3274
18 | 2761942.967 | 1251965.4329
19 | 2761963.7224 | 1251943.2915
20 | 2761981.7171 | 1251976.8056
21 | 2761938.6426 | 1251941.8563
22 | 2761932.8708 | 1251978.3315
23 | 2761978.972 | 1251929.7933
24 | 2761987.1007 | 1251981.1737
25 | 2761924.6691 | 1251930.5185
26 | 2761986.4994 | 1251923.1304
27 | 2761994.9897 | 1251987.5745
28 | 2761932.5549 | 1251920.7679
29 | 2761987.0417 | 1251922.6504
30 | 2762144.7049 | 1251995.6827
31 | 2762114.5918 | 1251978.5043
32 | 2761944.5796 | 1251906.5393
33 | 2761950.9964 | 1251900.876
34 | 2761996.1257 | 1251988.4962
35 | 2762042.401 | 1251994.0745
36 | 2762044.9559 | 1251991.4545
37 | 2762054.9862 | 1251981.1683
38 | 2762000.1537 | 1251911.0443
39 | 2762000.5478 | 1251910.6955
40 | 2762012.1151 | 1251900.4567
41 | 2761978.5419 | 1251880.6844
42 | 2762025.7983 | 1251888.345
43 | 2762036.1562 | 1251879.1767
44 | 2762047.561 | 1251869.0818
45 | 2762048.0394 | 1251881.2592
46 | 2762053.2321 | 1251897.0249
47 | 2762055.157 | 1251900.24
48 | 2762088.2373 | 1251842.0763
49 | 2762119.5377 | 1251861.0114
50 | 2762061.4934 | 1251909.1751
51 | 2762065.329 | 1251970.5618
52 | 2762089.1522 | 1251948.1779
53 | 2762068.0517 | 1251918.4233
54 | 2762114.4572 | 1251978.3582
55 | 2762138.175 | 1251919.9264
56 | 2762141.3307 | 1251918.0635
57 | 2762157.5766 | 1251908.071
58 | 2762122.6886 | 1251906.0203
59 | 2762177.2878 | 1251895.9471
60 | 2762105.2299 | 1251910.4124
61 | 2762155.8851 | 1251882.9996
62 | 2762153.1563 | 1251881.3488
63 | 2762128.4738 | 1251866.4172
64 | 2762192.2964 | 1251904.962
65 | 2762206.116 | 1251876.8054
66 | 2762196.7123 | 1251907.6144
67 | 2762219.8864 | 1251867.6619
68 | 2762222.7447 | 1251923.2508
69 | 2762234.2099 | 1251858.1969
70 | 2762228.8608 | 1251873.0493
71 | 2762238.3086 | 1251932.5993
72 | 2762262.0355 | 1251839.8096
73 | 2762243.5256 | 1251881.8525
74 | 2762231.8196 | 1251813.0661
75 | 2762270.1436 | 1251844.6542
76 | 2762155.5362 | 1251993.0511
77 | 2762166.6821 | 1252006.6008
78 | 2762178.954 | 1251975.9149
79 | 2762170.253 | 1252010.9417
80 | 2762197.7667 | 1251962.8564
81 | 2762330.7076 | 1252013.2906
82 | 2762309.8166 | 1252029.999
83 | 2762348.6986 | 1251998.9016
84 | 2762305.8184 | 1252033.1967
85 | 2762351.3361 | 1252000.4866
86 | 2762310.4906 | 1251975.9516
87 | 2762288.1726 | 1252047.3097
88 | 2762361.1426 | 1251982.6565
89 | 2762309.1454 | 1251975.1435
90 | 2762286.4389 | 1252048.6962
91 | 2762375.6812 | 1251956.2229
92 | 2762295.3019 | 1251966.8283
93 | 2762271.6316 | 1252060.2353
94 | 2762279.0546 | 1251979.4165
95 | 2762286.1721 | 1251961.3451
96 | 2762236.9844 | 1252086.8731
97 | 2762252.2246 | 1252075.1565
98 | 2762261.7899 | 1252067.8028
99 | 2762250.6304 | 1252061.8453
100 | 2762238.7769 | 1252055.5173
101 | 2762227.9243 | 1252049.7237
102 | 2762215.5364 | 1251950.2324
103 | 2762217.8868 | 1251948.5626
104 | 2762182.8774 | 1252026.2888
105 | 2762247.7798 | 1251938.2875
106 | 2762214.1412 | 1252016.4123
107 | 2762186.9077 | 1252041.815
108 | 2762254.9412 | 1251942.5885
109 | 2762267.1718 | 1251949.934
110 | 2762271.9485 | 1251984.9222
111 | 2762261.6376 | 1251992.9109
112 | 2762257.9383 | 1252002.64
113 | 2762252.0876 | 1252007.1195
114 | 2762248.7904 | 1251885.013
115 | 2762265.2681 | 1251894.9045
116 | 2762289.3548 | 1251909.3638
117 | 2762287.686 | 1251908.362
118 | 2762307.6192 | 1251920.3279
119 | 2762269.7796 | 1251897.6128
120 | 2762309.1922 | 1251921.2722
121 | 2762125.1486 | 1251989.9609

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1