## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3273-15_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3273-15_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3273-15_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3273-15_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3273-15_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3273-15_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3273-15_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3273-15_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3273-15_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3273-15_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3273-15_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3273-15_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3273-15_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3273-15_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3273-15_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3273-15_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3273-15_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3273-15_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3273-15_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3273-15_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3273-15_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3273-15_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3273-15_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3273-15_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3273-15_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3273-15_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3273-15_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3273-15_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3273-15_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3273-15_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3273-15_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3273-15_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3273-15_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3273-15_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3273-15_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3273-15_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3273-15_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3273-15_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3273-15_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3273-15_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3273-15_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3273-15_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3273-15_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3273-15_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3273-15_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3273-15_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3273-15_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3273-15_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3273-15_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3273-15_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3273-15_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3273-15_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3273-15_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3273-15_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3273-15_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3273-15_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3273-15_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3273-15_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3273-15_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3273-15_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3273-15_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3273-15_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3273-15_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3273-15_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3273-15_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3273-15_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3273-15_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3273-15_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3273-15_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3273-15_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3273-15_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3273-15_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3273-15_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3273-15_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3273-15_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3273-15_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3273-15_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3273-15_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3273-15_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3273-15_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3273-15_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3273-15_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3273-15_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3273-15_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3273-15_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3273-15_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3273-15_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3273-15_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3273-15_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3273-15_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3273-15_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3273-15_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3273-15_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3273-15_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3273-15_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3273-15_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_52_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3273-15_0_3_load_0 | 0 | 0.0043759 | 0.0010967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3273-15_0_3_load_1 | 1 | 0.0029804 | 0.00074696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3273-15_0_3_load_3 | 2 | 7.1723e-05 | 1.7975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3273-15_0_3_load_80 | 3 | 7.1402e-05 | 1.7895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3273-15_0_3_load_85 | 5 | 0.0032328 | 0.00081023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3273-15_0_3_load_82 | 6 | 0.0038809 | 0.00097266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3273-15_0_3_load_65 | 7 | 0.0002471 | 6.193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3273-15_0_3_load_33 | 10 | 0.072244 | 0.018106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3273-15_0_3_load_62 | 11 | 0.030338 | 0.0076035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3273-15_0_3_load_63 | 12 | 0.003611 | 0.00090499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3273-15_0_3_load_64 | 13 | 0.0032175 | 0.00080638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3273-15_0_3_load_78 | 14 | 0.0010358 | 0.0002596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3273-15_0_3_load_83 | 15 | 0.0020934 | 0.00052464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3273-15_0_3_load_86 | 16 | 0.0015773 | 0.00039531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3273-15_0_3_load_92 | 17 | 0.0025385 | 0.00063621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3273-15_0_3_load_6 | 19 | 0.0014853 | 0.00037226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3273-15_0_3_load_7 | 20 | 0.0027093 | 0.00067901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3273-15_0_3_load_8 | 21 | 0.0014211 | 0.00035616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3273-15_0_3_load_9 | 22 | 0.0022163 | 0.00055545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3273-15_0_3_load_10 | 23 | 0.0020421 | 0.0005118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3273-15_0_3_load_90 | 24 | 0.0011265 | 0.00028233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3273-15_0_3_load_97 | 25 | 0.0028078 | 0.00070369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3273-15_0_3_load_89 | 26 | 0.0018231 | 0.00045691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3273-15_0_3_load_11 | 27 | 0.0014569 | 0.00036514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3273-15_0_3_load_15 | 31 | 0.0018252 | 0.00045743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3273-15_0_3_load_22 | 32 | 0.0028733 | 0.00072012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3273-15_0_3_load_19 | 33 | 0.0012992 | 0.0003256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3273-15_0_3_load_16 | 34 | 0.003204 | 0.00080299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3273-15_0_3_load_23 | 35 | 0.00022653 | 5.6775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3273-15_0_3_load_20 | 36 | 0.00028127 | 7.0492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3273-15_0_3_load_55 | 40 | 0.00068642 | 0.00017203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3273-15_0_3_load_53 | 41 | 0.00037202 | 9.3237e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3273-15_0_3_load_54 | 42 | 0.0010463 | 0.00026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3273-15_0_3_load_51 | 43 | 0.00099534 | 0.00024945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3273-15_0_3_load_56 | 44 | 0.00092402 | 0.00023158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3273-15_0_3_load_25 | 46 | 0.00047887 | 0.00012002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3273-15_0_3_load_27 | 48 | 0.00040435 | 0.00010134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3273-15_0_3_load_91 | 49 | 0.0022696 | 0.00056882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3273-15_0_3_load_88 | 50 | 0.0018178 | 0.00045559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3273-15_0_3_load_24 | 51 | 0.00019303 | 4.8377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3273-15_0_3_load_58 | 53 | 0.00022414 | 5.6175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3273-15_0_3_load_28 | 54 | 0.00044526 | 0.00011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3273-15_0_3_load_29 | 55 | 0.0057842 | 0.0014497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3273-15_0_3_load_31 | 57 | 0.0005719 | 0.00014333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3273-15_0_3_load_39 | 58 | 0.001756 | 0.00044009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3273-15_0_3_load_32 | 59 | 0.00011687 | 2.9289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3273-15_0_3_load_36 | 60 | 0.00015382 | 3.8551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3273-15_0_3_load_38 | 61 | 0.00055031 | 0.00013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3273-15_0_3_load_35 | 62 | 0.00076678 | 0.00019217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3273-15_0_3_load_77 | 63 | 0.00022612 | 5.6672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3273-15_0_3_load_76 | 64 | 0.00014663 | 3.6748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3273-15_0_3_load_40 | 66 | 0.0017797 | 0.00044602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3273-15_0_3_load_72 | 69 | 0.00084669 | 0.0002122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3273-15_0_3_load_75 | 70 | 0.00065083 | 0.00016311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3273-15_0_3_load_47 | 71 | 0.011644 | 0.0029182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3273-15_0_3_load_43 | 73 | 0.0012792 | 0.00032061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3273-15_0_3_load_46 | 76 | 0.0017797 | 0.00044603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3273-15_0_3_load_70 | 78 | 0.003663 | 0.00091805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3273-15_0_3_load_60 | 79 | 0.0008977 | 0.00022499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3273-15_0_3_load_49 | 80 | 0.0010672 | 0.00026747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3273-15_0_3_load_66 | 82 | 0.00067195 | 0.00016841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3273-15_0_3_load_67 | 83 | 0.0010894 | 0.00027304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3273-15_0_3_load_71 | 85 | 0.00067392 | 0.0001689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3273-15_0_3_load_73 | 86 | 0.0015872 | 0.0003978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3273-15_0_3_load_81 | 87 | 0.0010731 | 0.00026894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3273-15_0_3_load_79 | 88 | 0.00028695 | 7.1918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3273-15_0_3_load_87 | 89 | 0.0011016 | 0.00027609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3273-15_0_3_load_93 | 90 | 0.0033027 | 0.00082773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3273-15_0_3_load_94 | 91 | 0.0021352 | 0.00053513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3273-15_0_3_load_95 | 92 | 0.015015 | 0.003763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3273-15_0_3_load_96 | 93 | 0.00093943 | 0.00023544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3273-15_0_3_load_99 | 94 | 0.00093694 | 0.00023482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3273-15_0_3_load_100 | 95 | 0.00027775 | 6.9612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3273-15_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3273-15_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.032524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3273-15_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0029933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3273-15_0_3_line_3 |  | 3 | 14 | 0.079592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3273-15_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.071718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3273-15_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.074125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3273-15_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.14953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3273-15_0_3_line_7 |  | 6 | 15 | 0.035123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3273-15_0_3_line_8 |  | 7 | 13 | 0.090026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3273-15_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.12635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_3273-15_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.068237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3273-15_0_3_line_11 |  | 9 | 16 | 0.038248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3273-15_0_3_line_12 |  | 9 | 17 | 0.015086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3273-15_0_3_line_13 |  | 10 | 18 | 0.096669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3273-15_0_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.067568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3273-15_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.02925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3273-15_0_3_line_16 |  | 14 | 88 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3273-15_0_3_line_17 |  | 15 | 65 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3273-15_0_3_line_18 |  | 16 | 65 | 0.01886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3273-15_0_3_line_19 |  | 17 | 49 | 0.022806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3273-15_0_3_line_20 |  | 18 | 62 | 0.0094884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3273-15_0_3_line_21 |  | 18 | 60 | 0.018502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3273-15_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.015905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3273-15_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3273-15_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0023873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3273-15_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.034728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3273-15_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.031919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3273-15_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.044149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3273-15_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.03438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3273-15_0_3_line_29 |  | 26 | 50 | 0.025311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3273-15_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.046453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3273-15_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.020049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3273-15_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.14561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3273-15_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3273-15_0_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.017361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3273-15_0_3_line_35 |  | 30 | 33 | 0.023828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3273-15_0_3_line_36 |  | 31 | 34 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3273-15_0_3_line_37 |  | 32 | 35 | 0.19075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3273-15_0_3_line_38 |  | 33 | 36 | 0.18461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3273-15_0_3_line_39 |  | 34 | 37 | 0.17682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3273-15_0_3_line_40 |  | 35 | 51 | 0.15787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3273-15_0_3_line_41 |  | 36 | 45 | 0.20912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3273-15_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3273-15_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.14956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3273-15_0_3_line_44 |  | 38 | 40 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3273-15_0_3_line_45 |  | 39 | 41 | 0.082514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3273-15_0_3_line_46 |  | 39 | 42 | 0.041547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3273-15_0_3_line_47 |  | 39 | 43 | 0.09636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3273-15_0_3_line_48 |  | 40 | 44 | 0.15514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3273-15_0_3_line_49 |  | 43 | 81 | 0.057387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3273-15_0_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.11713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3273-15_0_3_line_51 |  | 45 | 47 | 0.11504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3273-15_0_3_line_52 |  | 46 | 48 | 0.022408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3273-15_0_3_line_53 |  | 47 | 49 | 0.037496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3273-15_0_3_line_54 |  | 47 | 50 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3273-15_0_3_line_55 |  | 48 | 54 | 0.07502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3273-15_0_3_line_56 |  | 51 | 52 | 0.068042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3273-15_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.01464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3273-15_0_3_line_58 |  | 54 | 55 | 0.03161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3273-15_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.042435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3273-15_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.039832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3273-15_0_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.02279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3273-15_0_3_line_62 |  | 58 | 61 | 0.026579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3273-15_0_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.011326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3273-15_0_3_line_64 |  | 61 | 66 | 0.0047551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3273-15_0_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.039479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3273-15_0_3_line_66 |  | 63 | 64 | 0.078813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3273-15_0_3_line_67 |  | 64 | 86 | 0.076563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3273-15_0_3_line_68 |  | 65 | 89 | 0.0078594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3273-15_0_3_line_69 |  | 67 | 68 | 0.074825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3273-15_0_3_line_70 |  | 67 | 69 | 0.021623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3273-15_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.019239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3273-15_0_3_line_72 |  | 68 | 71 | 0.077347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3273-15_0_3_line_73 |  | 69 | 72 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3273-15_0_3_line_74 |  | 71 | 74 | 0.002592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3273-15_0_3_line_75 |  | 72 | 86 | 0.026286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3273-15_0_3_line_76 |  | 72 | 83 | 0.028349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3273-15_0_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.050607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3273-15_0_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.14184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3273-15_0_3_line_79 |  | 74 | 76 | 0.046455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3273-15_0_3_line_80 |  | 75 | 77 | 0.15719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3273-15_0_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.034959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3273-15_0_3_line_82 |  | 77 | 79 | 0.13199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3273-15_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.066239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3273-15_0_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.042406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3273-15_0_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.024917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3273-15_0_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.034166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3273-15_0_3_line_87 |  | 85 | 87 | 0.019309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3273-15_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.01384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3273-15_0_3_line_89 |  | 89 | 90 | 0.026258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3273-15_0_3_line_90 |  | 90 | 91 | 0.032372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3273-15_0_3_line_91 |  | 91 | 92 | 0.021816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3273-15_0_3_line_92 |  | 92 | 93 | 0.0098191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3273-15_0_3_line_93 |  | 93 | 94 | 0.02705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3273-15_0_3_line_94 |  | 94 | 95 | 0.012275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3273-15_0_3_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2753370.4907 | 1227605.3562 | 2753382.5125 | 1227603.8057
1 | 2753414.8035 | 1227604.0463 | 2753412.7325 | 1227603.7099 | 2753396.5047 | 1227602.001 | 2753382.5125 | 1227603.8057
2 | 2753417.7581 | 1227604.5262 | 2753414.8035 | 1227604.0463
3 | 2753496.3205 | 1227617.2868 | 2753417.7581 | 1227604.5262
4 | 2753075.9062 | 1227632.2494 | 2753004.2788 | 1227628.6441
5 | 2753075.9062 | 1227632.2494 | 2753072.317 | 1227706.288
6 | 2753075.9062 | 1227632.2494 | 2753051.3989 | 1227484.7425
7 | 2753072.317 | 1227706.288 | 2753070.6164 | 1227741.3696
8 | 2753051.3989 | 1227484.7425 | 2753072.5526 | 1227485.6954 | 2753140.9793 | 1227478.0682
9 | 2753252.3916 | 1227740.2697 | 2753197.1969 | 1227749.5234 | 2753160.5902 | 1227754.2185 | 2753149.6886 | 1227755.0387 | 2753126.8324 | 1227756.6407
10 | 2753252.3916 | 1227740.2697 | 2753319.6904 | 1227728.9914
11 | 2753126.8324 | 1227756.6407 | 2753101.1872 | 1227758.1933 | 2753088.6335 | 1227758.3989
12 | 2753126.8324 | 1227756.6407 | 2753130.8458 | 1227771.1835
13 | 2753415.0296 | 1227713.014 | 2753319.6904 | 1227728.9914
14 | 2753236.9591 | 1227467.4382 | 2753235.926 | 1227467.7844 | 2753225.9822 | 1227470.8422 | 2753170.0488 | 1227474.8279 | 2753170.0488 | 1227474.8279
15 | 2753170.0488 | 1227474.8279 | 2753140.9793 | 1227478.0682
16 | 2753496.3205 | 1227617.2868 | 2753509.521 | 1227619.431
17 | 2753069.7759 | 1227758.7077 | 2753070.6164 | 1227741.3696
18 | 2753069.7759 | 1227758.7077 | 2753088.6335 | 1227758.3989
19 | 2753136.9129 | 1227793.168 | 2753130.8458 | 1227771.1835
20 | 2753415.0296 | 1227713.014 | 2753424.3821 | 1227711.4144
21 | 2753415.0296 | 1227713.014 | 2753420.0452 | 1227730.8233
22 | 2753017.5547 | 1227833.7104 | 2753033.4505 | 1227833.1698
23 | 2753017.5547 | 1227833.7104 | 2753005.9883 | 1227834.1037
24 | 2753035.8364 | 1227833.0887 | 2753033.4505 | 1227833.1698
25 | 2753005.9883 | 1227834.1037 | 2752971.28 | 1227835.2839
26 | 2753067.7371 | 1227832.004 | 2753035.8364 | 1227833.0887
27 | 2752971.28 | 1227835.2839 | 2752927.1567 | 1227836.7843
28 | 2753102.0976 | 1227830.8356 | 2753067.7371 | 1227832.004
29 | 2753127.3942 | 1227829.9754 | 2753102.0976 | 1227830.8356
30 | 2752947.7981 | 1228170.4373 | 2752904.5383 | 1228153.5117
31 | 2752947.7981 | 1228170.4373 | 2752949.065 | 1228190.4438
32 | 2752947.7981 | 1228170.4373 | 2753084.1213 | 1228222.6694
33 | 2752949.065 | 1228190.4438 | 2752948.58 | 1228208.2142
34 | 2753084.1213 | 1228222.6694 | 2753100.3328 | 1228228.8812
35 | 2753084.1213 | 1228222.6694 | 2753085.5755 | 1228198.8862
36 | 2752948.58 | 1228208.2142 | 2752948.3044 | 1228218.3159
37 | 2753278.4503 | 1228297.131 | 2753100.3328 | 1228228.8812
38 | 2753085.5755 | 1228198.8862 | 2753087.514 | 1228167.1835 | 2753091.1477 | 1228157.9797 | 2753096.3078 | 1228155.1543 | 2753230.8136 | 1228139.336 | 2753232.1183 | 1228138.3518
39 | 2752943.481 | 1228395.0659 | 2752948.3044 | 1228218.3159
40 | 2753278.4503 | 1228297.131 | 2753357.8343 | 1228327.5488 | 2753368.8548 | 1228329.1344 | 2753430.0505 | 1228321.0719
41 | 2753181.7451 | 1227938.9661 | 2753236.5586 | 1228135.0023 | 2753232.1183 | 1228138.3518
42 | 2752943.2506 | 1228406.0812 | 2752943.2776 | 1228403.5574 | 2752943.481 | 1228395.0659
43 | 2752939.6388 | 1228555.5701 | 2752943.2506 | 1228406.0812
44 | 2752943.2506 | 1228406.0812 | 2752956.1796 | 1228405.5978
45 | 2752939.6388 | 1228555.5701 | 2752857.1725 | 1228558.363
46 | 2752939.6388 | 1228555.5701 | 2752981.1491 | 1228553.8196
47 | 2752939.6388 | 1228555.5701 | 2752937.5256 | 1228651.9067
48 | 2752956.1796 | 1228405.5978 | 2753111.2082 | 1228399.8016
49 | 2752936.2671 | 1228709.2802 | 2752937.5256 | 1228651.9067
50 | 2753181.7451 | 1227938.9661 | 2753297.8123 | 1227923.2013
51 | 2753146.8878 | 1227829.3125 | 2753181.7451 | 1227938.9661
52 | 2753297.8123 | 1227923.2013 | 2753320.0165 | 1227920.1854
53 | 2753146.8878 | 1227829.3125 | 2753136.9129 | 1227793.168
54 | 2753146.8878 | 1227829.3125 | 2753127.3942 | 1227829.9754
55 | 2753394.3542 | 1227910.0885 | 2753320.0165 | 1227920.1854
56 | 2753430.0505 | 1228321.0719 | 2753370.5319 | 1228354.045
57 | 2753370.5319 | 1228354.045 | 2753356.8843 | 1228348.7474
58 | 2753425.6768 | 1227905.8341 | 2753394.3542 | 1227910.0885
59 | 2753467.7255 | 1227900.1228 | 2753425.6768 | 1227905.8341
60 | 2753467.7255 | 1227900.1228 | 2753507.2411 | 1227895.1134
61 | 2753507.2411 | 1227895.1134 | 2753529.8501 | 1227892.2473
62 | 2753556.2177 | 1227888.9046 | 2753529.8501 | 1227892.2473
63 | 2753420.0452 | 1227730.8233 | 2753423.1155 | 1227741.7249
64 | 2753556.2177 | 1227888.9046 | 2753560.9351 | 1227888.3066
65 | 2753463.2962 | 1227704.7588 | 2753424.3821 | 1227711.4144
66 | 2753540.9815 | 1227691.4722 | 2753463.2962 | 1227704.7588
67 | 2753616.4489 | 1227678.5648 | 2753540.9815 | 1227691.4722
68 | 2753069.7759 | 1227758.7077 | 2753061.9173 | 1227758.5992
69 | 2753681.8969 | 1227667.5484 | 2753755.9228 | 1227655.2719
70 | 2753681.8969 | 1227667.5484 | 2753660.5678 | 1227671.1007
71 | 2753755.9228 | 1227655.2719 | 2753774.9025 | 1227652.1253
72 | 2753755.9228 | 1227655.2719 | 2753757.1023 | 1227627.5547 | 2753755.5383 | 1227625.29 | 2753710.7431 | 1227611.5592
73 | 2753642.359 | 1227674.1333 | 2753660.5678 | 1227671.1007
74 | 2753708.2649 | 1227610.7996 | 2753710.7431 | 1227611.5592
75 | 2753642.359 | 1227674.1333 | 2753616.4489 | 1227678.5648
76 | 2753642.359 | 1227674.1333 | 2753641.5283 | 1227655.8173 | 2753641.3323 | 1227650.1959 | 2753639.686 | 1227646.1274 | 2753639.686 | 1227646.1274
77 | 2753708.2649 | 1227610.7996 | 2753718.6435 | 1227606.764 | 2753723.632 | 1227605.0358 | 2753755.6614 | 1227593.0676
78 | 2753888.5307 | 1227543.4196 | 2753755.6614 | 1227593.0676
79 | 2753708.2649 | 1227610.7996 | 2753663.6131 | 1227597.9811
80 | 2753828.1396 | 1227398.8138 | 2753836.1226 | 1227424.3659 | 2753842.8006 | 1227445.8472 | 2753851.0222 | 1227468.0358 | 2753856.4741 | 1227480.6328 | 2753869.5901 | 1227508.8313 | 2753879.9107 | 1227527.2596 | 2753883.0214 | 1227533.0454 | 2753888.1364 | 1227542.542 | 2753888.5307 | 1227543.4196
81 | 2753630.0109 | 1227588.3348 | 2753663.6131 | 1227597.9811
82 | 2753828.1396 | 1227398.8138 | 2753808.7428 | 1227331.417 | 2753790.2348 | 1227272.3891
83 | 2752936.2671 | 1228709.2802 | 2752870.0387 | 1228710.4899
84 | 2753600.5602 | 1227634.2164 | 2753630.8739 | 1227639.1379 | 2753634.6843 | 1227640.4486 | 2753637.4403 | 1227642.6551 | 2753639.686 | 1227646.1274
85 | 2753575.9649 | 1227630.2232 | 2753600.5602 | 1227634.2164
86 | 2753575.9649 | 1227630.2232 | 2753542.2408 | 1227624.7455
87 | 2753523.1816 | 1227621.6498 | 2753542.2408 | 1227624.7455
88 | 2753523.1816 | 1227621.6498 | 2753509.521 | 1227619.431
89 | 2753061.9173 | 1227758.5992 | 2753035.6617 | 1227758.2365
90 | 2753035.6617 | 1227758.2365 | 2753003.2925 | 1227757.7894
91 | 2753003.2925 | 1227757.7894 | 2752981.4789 | 1227757.4881
92 | 2752971.6607 | 1227757.3525 | 2752981.4789 | 1227757.4881
93 | 2752971.6607 | 1227757.3525 | 2752944.6132 | 1227756.9789
94 | 2752944.6132 | 1227756.9789 | 2752932.3392 | 1227756.8094

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2753370.4907 | 1227605.3562
1 | 2753382.5125 | 1227603.8057
2 | 2753414.8035 | 1227604.0463
3 | 2753417.7581 | 1227604.5262
4 | 2753075.9062 | 1227632.2494
5 | 2753004.2788 | 1227628.6441
6 | 2753072.317 | 1227706.288
7 | 2753051.3989 | 1227484.7425
8 | 2753252.3916 | 1227740.2697
9 | 2753126.8324 | 1227756.6407
10 | 2753319.6904 | 1227728.9914
11 | 2753236.9591 | 1227467.4382
12 | 2753170.0488 | 1227474.8279
13 | 2753140.9793 | 1227478.0682
14 | 2753496.3205 | 1227617.2868
15 | 2753070.6164 | 1227741.3696
16 | 2753088.6335 | 1227758.3989
17 | 2753130.8458 | 1227771.1835
18 | 2753415.0296 | 1227713.014
19 | 2753017.5547 | 1227833.7104
20 | 2753033.4505 | 1227833.1698
21 | 2753005.9883 | 1227834.1037
22 | 2753035.8364 | 1227833.0887
23 | 2752971.28 | 1227835.2839
24 | 2753067.7371 | 1227832.004
25 | 2752927.1567 | 1227836.7843
26 | 2753102.0976 | 1227830.8356
27 | 2752904.5383 | 1228153.5117
28 | 2752947.7981 | 1228170.4373
29 | 2752949.065 | 1228190.4438
30 | 2753084.1213 | 1228222.6694
31 | 2752948.58 | 1228208.2142
32 | 2753100.3328 | 1228228.8812
33 | 2753085.5755 | 1228198.8862
34 | 2752948.3044 | 1228218.3159
35 | 2753278.4503 | 1228297.131
36 | 2753232.1183 | 1228138.3518
37 | 2752943.481 | 1228395.0659
38 | 2752943.2506 | 1228406.0812
39 | 2752939.6388 | 1228555.5701
40 | 2752956.1796 | 1228405.5978
41 | 2752857.1725 | 1228558.363
42 | 2752981.1491 | 1228553.8196
43 | 2752937.5256 | 1228651.9067
44 | 2753111.2082 | 1228399.8016
45 | 2753181.7451 | 1227938.9661
46 | 2753297.8123 | 1227923.2013
47 | 2753146.8878 | 1227829.3125
48 | 2753320.0165 | 1227920.1854
49 | 2753136.9129 | 1227793.168
50 | 2753127.3942 | 1227829.9754
51 | 2753430.0505 | 1228321.0719
52 | 2753370.5319 | 1228354.045
53 | 2753356.8843 | 1228348.7474
54 | 2753394.3542 | 1227910.0885
55 | 2753425.6768 | 1227905.8341
56 | 2753467.7255 | 1227900.1228
57 | 2753507.2411 | 1227895.1134
58 | 2753529.8501 | 1227892.2473
59 | 2753423.1155 | 1227741.7249
60 | 2753420.0452 | 1227730.8233
61 | 2753556.2177 | 1227888.9046
62 | 2753424.3821 | 1227711.4144
63 | 2753463.2962 | 1227704.7588
64 | 2753540.9815 | 1227691.4722
65 | 2753069.7759 | 1227758.7077
66 | 2753560.9351 | 1227888.3066
67 | 2753681.8969 | 1227667.5484
68 | 2753755.9228 | 1227655.2719
69 | 2753660.5678 | 1227671.1007
70 | 2753774.9025 | 1227652.1253
71 | 2753710.7431 | 1227611.5592
72 | 2753642.359 | 1227674.1333
73 | 2753755.6614 | 1227593.0676
74 | 2753708.2649 | 1227610.7996
75 | 2753888.5307 | 1227543.4196
76 | 2753663.6131 | 1227597.9811
77 | 2753828.1396 | 1227398.8138
78 | 2753630.0109 | 1227588.3348
79 | 2753790.2348 | 1227272.3891
80 | 2752870.0387 | 1228710.4899
81 | 2752936.2671 | 1228709.2802
82 | 2753600.5602 | 1227634.2164
83 | 2753639.686 | 1227646.1274
84 | 2753575.9649 | 1227630.2232
85 | 2753542.2408 | 1227624.7455
86 | 2753616.4489 | 1227678.5648
87 | 2753523.1816 | 1227621.6498
88 | 2753509.521 | 1227619.431
89 | 2753061.9173 | 1227758.5992
90 | 2753035.6617 | 1227758.2365
91 | 2753003.2925 | 1227757.7894
92 | 2752981.4789 | 1227757.4881
93 | 2752971.6607 | 1227757.3525
94 | 2752944.6132 | 1227756.9789
95 | 2752932.3392 | 1227756.8094
96 | 2753256.2183 | 1227739.6284

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98001 | -0.3856 | 0.0043759 | 0.0010967
1 | 0.98006 | -0.38463 | 0.0029804 | 0.00074696
2 | 0.98028 | -0.38029 | 7.1723e-05 | 1.7975e-05
3 | 0.9803 | -0.37989 | 7.1402e-05 | 1.7895e-05
4 | 0.98405 | -0.30498 | 0 | 0
5 | 0.98383 | -0.30916 | 0.0032328 | 0.00081023
6 | 0.98685 | -0.25089 | 0.0038809 | 0.00097266
7 | 0.97883 | -0.40624 | 0.0002471 | 6.193e-05
8 | 1 | 0 | -0.23579 | -0.059862
9 | 0.99284 | -0.13611 | 0 | 0
10 | 0.99322 | -0.12978 | 0.072244 | 0.018106
11 | 0.97288 | -0.52318 | 0.030338 | 0.0076035
12 | 0.97479 | -0.48551 | 0.003611 | 0.00090499
13 | 0.97571 | -0.46731 | 0.0032175 | 0.00080638
14 | 0.98085 | -0.36907 | 0.0010358 | 0.0002596
15 | 0.98831 | -0.22293 | 0.0020934 | 0.00052464
16 | 0.99029 | -0.18488 | 0.0015773 | 0.00039531
17 | 0.99213 | -0.14967 | 0.0025385 | 0.00063621
18 | 0.98999 | -0.1917 | 0 | 0
19 | 0.98791 | -0.23128 | 0.0014853 | 0.00037226
20 | 0.98803 | -0.22908 | 0.0027093 | 0.00067901
21 | 0.98785 | -0.23258 | 0.0014211 | 0.00035616
22 | 0.98805 | -0.22863 | 0.0022163 | 0.00055545
23 | 0.98769 | -0.23559 | 0.0020421 | 0.0005118
24 | 0.98842 | -0.2214 | 0.0011265 | 0.00028233
25 | 0.98758 | -0.2378 | 0.0028078 | 0.00070369
26 | 0.98886 | -0.21293 | 0.0018231 | 0.00045691
27 | 0.97851 | -0.41468 | 0.0014569 | 0.00036514
28 | 0.97858 | -0.41344 | 0 | 0
29 | 0.97839 | -0.41715 | 0 | 0
30 | 0.98014 | -0.38272 | 0 | 0
31 | 0.97822 | -0.42043 | 0.0018252 | 0.00045743
32 | 0.98008 | -0.38384 | 0.0028733 | 0.00072012
33 | 0.98047 | -0.37618 | 0.0012992 | 0.0003256
34 | 0.97814 | -0.42196 | 0.003204 | 0.00080299
35 | 0.97997 | -0.3861 | 0.00022653 | 5.6775e-05
36 | 0.98328 | -0.32129 | 0.00028127 | 7.0492e-05
37 | 0.97731 | -0.43846 | 0 | 0
38 | 0.97726 | -0.43948 | 0 | 0
39 | 0.97677 | -0.44903 | 0 | 0
40 | 0.97724 | -0.43987 | 0.00068642 | 0.00017203
41 | 0.97675 | -0.44959 | 0.00037202 | 9.3237e-05
42 | 0.97673 | -0.44982 | 0.0010463 | 0.00026223
43 | 0.97659 | -0.45267 | 0.00099534 | 0.00024945
44 | 0.97711 | -0.44249 | 0.00092402 | 0.00023158
45 | 0.98651 | -0.25841 | 0 | 0
46 | 0.98524 | -0.28315 | 0.00047887 | 0.00012002
47 | 0.98953 | -0.19982 | 0 | 0
48 | 0.985 | -0.2877 | 0.00040435 | 0.00010134
49 | 0.99112 | -0.16918 | 0.0022696 | 0.00056882
50 | 0.98922 | -0.20588 | 0.0018178 | 0.00045559
51 | 0.97991 | -0.38731 | 0.00019303 | 4.8377e-05
52 | 0.97989 | -0.38759 | 0 | 0
53 | 0.97989 | -0.38765 | 0.00022414 | 5.6175e-05
54 | 0.98425 | -0.30239 | 0.00044526 | 0.00011159
55 | 0.98395 | -0.30834 | 0.0057842 | 0.0014497
56 | 0.98376 | -0.3119 | 0 | 0
57 | 0.98359 | -0.31524 | 0.0005719 | 0.00014333
58 | 0.98351 | -0.31692 | 0.001756 | 0.00044009
59 | 0.98998 | -0.19181 | 0.00011687 | 2.9289e-05
60 | 0.98998 | -0.19179 | 0.00015382 | 3.8551e-05
61 | 0.98345 | -0.31804 | 0.00055031 | 0.00013792
62 | 0.98967 | -0.19775 | 0.00076678 | 0.00019217
63 | 0.98839 | -0.22244 | 0.00022612 | 5.6672e-05
64 | 0.98585 | -0.27159 | 0.00014663 | 3.6748e-05
65 | 0.98906 | -0.2085 | 0 | 0
66 | 0.98344 | -0.31819 | 0.0017797 | 0.00044602
67 | 0.98183 | -0.3498 | 0 | 0
68 | 0.98046 | -0.37681 | 0 | 0
69 | 0.98223 | -0.34201 | 0.00084669 | 0.0002122
70 | 0.98044 | -0.37704 | 0.00065083 | 0.00016311
71 | 0.97908 | -0.40389 | 0.011644 | 0.0029182
72 | 0.98259 | -0.33508 | 0 | 0
73 | 0.97896 | -0.40627 | 0.0012792 | 0.00032061
74 | 0.97906 | -0.40425 | 0 | 0
75 | 0.97884 | -0.40862 | 0 | 0
76 | 0.97882 | -0.40885 | 0.0017797 | 0.00044603
77 | 0.97871 | -0.4112 | 0 | 0
78 | 0.9787 | -0.41118 | 0.003663 | 0.00091805
79 | 0.9786 | -0.41336 | 0.0008977 | 0.00022499
80 | 0.97647 | -0.45508 | 0.0010672 | 0.00026747
81 | 0.97653 | -0.45379 | 0 | 0
82 | 0.98182 | -0.35002 | 0.00067195 | 0.00016841
83 | 0.98227 | -0.3414 | 0.0010894 | 0.00027304
84 | 0.98158 | -0.35479 | 0 | 0
85 | 0.98125 | -0.36132 | 0.00067392 | 0.0001689
86 | 0.98339 | -0.31937 | 0.0015872 | 0.0003978
87 | 0.98107 | -0.36479 | 0.0010731 | 0.00026894
88 | 0.98096 | -0.367 | 0.00028695 | 7.1918e-05
89 | 0.98889 | -0.21182 | 0.0011016 | 0.00027609
90 | 0.98835 | -0.2224 | 0.0033027 | 0.00082773
91 | 0.98777 | -0.23356 | 0.0021352 | 0.00053513
92 | 0.98743 | -0.24026 | 0.015015 | 0.003763
93 | 0.98741 | -0.24063 | 0.00093943 | 0.00023544
94 | 0.98738 | -0.24122 | 0.00093694 | 0.00023482
95 | 0.98737 | -0.24128 | 0.00027775 | 6.9612e-05
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0043759 | -0.0010967 | 0.0043761 | 0.0010967 | 2.0066e-07 | -2.4313e-08 | 0.0066442 | 0.0066441 | 0.0066442 | 0.98001 | -0.3856 | 0.98006 | -0.38463 | 1.8253
1 | -0.0073565 | -0.0018436 | 0.007358 | 0.0018442 | 1.5215e-06 | 5.6384e-07 | 0.011169 | 0.011169 | 0.011169 | 0.98006 | -0.38463 | 0.98028 | -0.38029 | 3.0685
2 | -0.0074297 | -0.0018622 | 0.0074299 | 0.0018622 | 1.4277e-07 | 5.3638e-08 | 0.011278 | 0.011278 | 0.011278 | 0.98028 | -0.38029 | 0.9803 | -0.37989 | 3.0984
3 | -0.0075013 | -0.0018801 | 0.0075051 | 0.0018816 | 3.8695e-06 | 1.4725e-06 | 0.011386 | 0.011386 | 0.011386 | 0.9803 | -0.37989 | 0.98085 | -0.36907 | 3.1281
4 | 0.0032335 | 0.00080973 | -0.0032328 | -0.00081023 | 6.4295e-07 | -4.9942e-07 | 0.0048893 | 0.0048896 | 0.0048896 | 0.98405 | -0.30498 | 0.98383 | -0.30916 | 1.3433
5 | -0.041024 | -0.010423 | 0.041131 | 0.010491 | 0.00010714 | 6.7628e-05 | 0.062085 | 0.062084 | 0.062085 | 0.98405 | -0.30498 | 0.98685 | -0.25089 | 17.0563
6 | 0.03779 | 0.0096136 | -0.037607 | -0.0094981 | 0.00018344 | 0.00011551 | 0.057196 | 0.057196 | 0.057196 | 0.98405 | -0.30498 | 0.97883 | -0.40624 | 15.7133
7 | -0.045012 | -0.011464 | 0.045073 | 0.011502 | 6.0789e-05 | 3.8455e-05 | 0.067936 | 0.067936 | 0.067936 | 0.98685 | -0.25089 | 0.98831 | -0.22293 | 18.6638
8 | 0.03736 | 0.0094361 | -0.037251 | -0.0093675 | 0.000109 | 6.863e-05 | 0.056821 | 0.056821 | 0.056821 | 0.97883 | -0.40624 | 0.97571 | -0.46731 | 15.6102
9 | 0.12469 | 0.032015 | -0.12387 | -0.031494 | 0.00081801 | 0.00052023 | 0.18581 | 0.18582 | 0.18582 | 1 | 0 | 0.99284 | -0.13611 | 25.5242
10 | 0.10945 | 0.027848 | -0.10877 | -0.027413 | 0.00067998 | 0.0004343 | 0.16301 | 0.16301 | 0.16301 | 1 | 0 | 0.99322 | -0.12978 | 44.7839
11 | 0.072767 | 0.018563 | -0.072596 | -0.018454 | 0.00017096 | 0.00010892 | 0.10918 | 0.10918 | 0.10918 | 0.99284 | -0.13611 | 0.99029 | -0.18488 | 29.9935
12 | 0.051107 | 0.012931 | -0.051074 | -0.01291 | 3.323e-05 | 2.1072e-05 | 0.07664 | 0.07664 | 0.07664 | 0.99284 | -0.13611 | 0.99213 | -0.14967 | 21.055
13 | 0.036528 | 0.0093074 | -0.036419 | -0.009239 | 0.00010878 | 6.8373e-05 | 0.054779 | 0.05478 | 0.05478 | 0.99322 | -0.12978 | 0.98999 | -0.1917 | 15.0494
14 | -0.030338 | -0.0076035 | 0.030393 | 0.0076376 | 5.4557e-05 | 3.4076e-05 | 0.046403 | 0.046402 | 0.046403 | 0.97288 | -0.52318 | 0.97479 | -0.48551 | 12.7479
15 | -0.034004 | -0.0085426 | 0.034033 | 0.0085611 | 2.9561e-05 | 1.8554e-05 | 0.051914 | 0.051914 | 0.051914 | 0.97479 | -0.48551 | 0.97571 | -0.46731 | 14.2622
16 | -0.008541 | -0.0021412 | 0.0085418 | 0.0021416 | 8.42e-07 | 3.7006e-07 | 0.012957 | 0.012957 | 0.012957 | 0.98085 | -0.36907 | 0.98096 | -0.367 | 3.5597
17 | -0.047166 | -0.012027 | 0.047199 | 0.012048 | 3.2895e-05 | 2.083e-05 | 0.071088 | 0.071088 | 0.071088 | 0.98831 | -0.22293 | 0.98906 | -0.2085 | 19.5296
18 | 0.071019 | 0.018059 | -0.070938 | -0.018007 | 8.068e-05 | 5.1393e-05 | 0.10681 | 0.10681 | 0.10681 | 0.99029 | -0.18488 | 0.98906 | -0.2085 | 29.3424
19 | 0.048535 | 0.012274 | -0.04849 | -0.012245 | 4.5367e-05 | 2.8741e-05 | 0.072833 | 0.072833 | 0.072833 | 0.99213 | -0.14967 | 0.99112 | -0.16918 | 20.0091
20 | 0.036148 | 0.0091715 | -0.036138 | -0.0091649 | 1.0519e-05 | 6.6105e-06 | 0.054373 | 0.054373 | 0.054373 | 0.98999 | -0.1917 | 0.98967 | -0.19775 | 14.9377
21 | 0.00027069 | 6.7458e-05 | -0.00027069 | -6.7695e-05 | 1.148e-09 | -2.3716e-07 | 0.00040672 | 0.00040681 | 0.00040681 | 0.98999 | -0.1917 | 0.98998 | -0.19179 | 0.11176
22 | -0.0077577 | -0.0019436 | 0.0077585 | 0.001944 | 8.143e-07 | 3.1748e-07 | 0.011685 | 0.011684 | 0.011685 | 0.98791 | -0.23128 | 0.98803 | -0.22908 | 3.21
23 | 0.0062723 | 0.0015714 | -0.0062719 | -0.0015713 | 3.8734e-07 | 9.9727e-08 | 0.0094473 | 0.0094473 | 0.0094473 | 0.98791 | -0.23128 | 0.98785 | -0.23258 | 2.5954
24 | -0.010468 | -0.002623 | 0.010468 | 0.0026231 | 2.2249e-07 | 1.1182e-07 | 0.015765 | 0.015765 | 0.015765 | 0.98803 | -0.22908 | 0.98805 | -0.22863 | 4.331
25 | 0.0048509 | 0.0012151 | -0.0048502 | -0.0012151 | 6.953e-07 | 4.5525e-10 | 0.0073067 | 0.0073069 | 0.0073069 | 0.98785 | -0.23258 | 0.98769 | -0.23559 | 2.0074
26 | -0.012684 | -0.0031785 | 0.012689 | 0.0031809 | 4.3678e-06 | 2.3864e-06 | 0.019102 | 0.019102 | 0.019102 | 0.98805 | -0.22863 | 0.98842 | -0.2214 | 5.2479
27 | 0.0028081 | 0.00070331 | -0.0028078 | -0.00070369 | 2.9629e-07 | -3.7534e-07 | 0.0042303 | 0.0042305 | 0.0042305 | 0.98769 | -0.23559 | 0.98758 | -0.2378 | 1.1622
28 | -0.013815 | -0.0034632 | 0.013821 | 0.0034664 | 5.5769e-06 | 3.1284e-06 | 0.020798 | 0.020798 | 0.020798 | 0.98842 | -0.2214 | 0.98886 | -0.21293 | 5.7138
29 | -0.015644 | -0.0039233 | 0.015649 | 0.0039263 | 5.2603e-06 | 3.0417e-06 | 0.023541 | 0.023541 | 0.023541 | 0.98886 | -0.21293 | 0.98922 | -0.20588 | 6.4674
30 | -0.0014569 | -0.00036514 | 0.001457 | 0.00036461 | 8.5498e-08 | -5.2884e-07 | 0.0022155 | 0.0022153 | 0.0022155 | 0.97851 | -0.41468 | 0.97858 | -0.41344 | 0.60866
31 | 0.010131 | 0.0025319 | -0.010129 | -0.002531 | 1.7836e-06 | 8.8969e-07 | 0.015402 | 0.015403 | 0.015403 | 0.97858 | -0.41344 | 0.97839 | -0.41715 | 4.2315
32 | -0.011588 | -0.0028965 | 0.011605 | 0.0029055 | 1.6947e-05 | 9.0141e-06 | 0.017618 | 0.017617 | 0.017618 | 0.97858 | -0.41344 | 0.98014 | -0.38272 | 4.84
33 | 0.010129 | 0.002531 | -0.010128 | -0.0025302 | 1.5815e-06 | 7.8896e-07 | 0.015403 | 0.015403 | 0.015403 | 0.97839 | -0.41715 | 0.97822 | -0.42043 | 4.2315
34 | 0.0035173 | 0.00087598 | -0.0035171 | -0.00087608 | 1.855e-07 | -1.0007e-07 | 0.0053379 | 0.005338 | 0.005338 | 0.98014 | -0.38272 | 0.98008 | -0.38384 | 1.4665
35 | -0.015122 | -0.0037815 | 0.015127 | 0.0037842 | 4.7083e-06 | 2.7129e-06 | 0.022955 | 0.022955 | 0.022955 | 0.98014 | -0.38272 | 0.98047 | -0.37618 | 6.3063
36 | 0.0083024 | 0.0020728 | -0.0083018 | -0.0020725 | 6.0414e-07 | 2.5979e-07 | 0.012626 | 0.012626 | 0.012626 | 0.97822 | -0.42043 | 0.97814 | -0.42196 | 3.4688
37 | 0.0006438 | 0.00015595 | -0.00064373 | -0.00015831 | 6.8132e-08 | -2.3599e-06 | 0.00097555 | 0.00097639 | 0.00097639 | 0.98008 | -0.38384 | 0.97997 | -0.3861 | 0.26824
38 | -0.016426 | -0.0041098 | 0.016469 | 0.004135 | 4.3012e-05 | 2.5193e-05 | 0.024927 | 0.024926 | 0.024927 | 0.98047 | -0.37618 | 0.98328 | -0.32129 | 6.8479
39 | 0.0050978 | 0.0012695 | -0.0050938 | -0.0012692 | 3.9852e-06 | 3.3301e-07 | 0.0077522 | 0.007753 | 0.007753 | 0.97814 | -0.42196 | 0.97731 | -0.43846 | 2.1299
40 | 0.00041719 | 0.00010154 | -0.00041717 | -0.00010351 | 2.3704e-08 | -1.9737e-06 | 0.00063241 | 0.00063311 | 0.00063311 | 0.97997 | -0.3861 | 0.97991 | -0.38731 | 0.17393
41 | -0.01675 | -0.0042055 | 0.016801 | 0.0042351 | 5.0397e-05 | 2.9593e-05 | 0.025351 | 0.02535 | 0.025351 | 0.98328 | -0.32129 | 0.98651 | -0.25841 | 6.9647
42 | 0.0050938 | 0.0012692 | -0.0050936 | -0.0012692 | 2.4838e-07 | 2.0895e-08 | 0.007753 | 0.0077531 | 0.0077531 | 0.97731 | -0.43846 | 0.97726 | -0.43948 | 2.13
43 | 0.003483 | 0.00086756 | -0.0034814 | -0.00086843 | 1.5765e-06 | -8.64e-07 | 0.0053015 | 0.0053021 | 0.0053021 | 0.97726 | -0.43948 | 0.97677 | -0.44903 | 1.4566
44 | 0.0016106 | 0.0004016 | -0.0016106 | -0.00040174 | 2.9162e-08 | -1.4344e-07 | 0.0024516 | 0.0024517 | 0.0024517 | 0.97726 | -0.43948 | 0.97724 | -0.43987 | 0.67353
45 | 0.00037203 | 9.2211e-05 | -0.00037202 | -9.3237e-05 | 9.9325e-09 | -1.0264e-06 | 0.00056638 | 0.00056675 | 0.00056675 | 0.97677 | -0.44903 | 0.97675 | -0.44959 | 0.1557
46 | 0.0010464 | 0.00026174 | -0.0010463 | -0.00026223 | 3.9584e-08 | -4.9469e-07 | 0.0015939 | 0.001594 | 0.001594 | 0.97677 | -0.44903 | 0.97673 | -0.44982 | 0.43792
47 | 0.002063 | 0.00051448 | -0.0020627 | -0.00051545 | 3.5675e-07 | -9.7758e-07 | 0.0031419 | 0.0031423 | 0.0031423 | 0.97677 | -0.44903 | 0.97659 | -0.45267 | 0.86327
48 | 0.00092413 | 0.00022971 | -0.00092402 | -0.00023158 | 1.1514e-07 | -1.8697e-06 | 0.0014065 | 0.0014072 | 0.0014072 | 0.97724 | -0.43987 | 0.97711 | -0.44249 | 0.38659
49 | 0.0010673 | 0.000266 | -0.0010673 | -0.00026668 | 5.6888e-08 | -6.8159e-07 | 0.0016257 | 0.001626 | 0.001626 | 0.97659 | -0.45267 | 0.97653 | -0.45379 | 0.4467
50 | 0.0118 | 0.0029636 | -0.011786 | -0.0029562 | 1.3918e-05 | 7.414e-06 | 0.0178 | 0.017801 | 0.017801 | 0.98651 | -0.25841 | 0.98524 | -0.28315 | 4.8903
51 | -0.0286 | -0.0071987 | 0.028681 | 0.0072486 | 8.0326e-05 | 4.9935e-05 | 0.043151 | 0.04315 | 0.043151 | 0.98651 | -0.25841 | 0.98953 | -0.19982 | 11.8546
52 | 0.011307 | 0.0028362 | -0.011304 | -0.0028349 | 2.4507e-06 | 1.2832e-06 | 0.017078 | 0.017078 | 0.017078 | 0.98524 | -0.28315 | 0.985 | -0.2877 | 4.6917
53 | -0.046152 | -0.011634 | 0.04622 | 0.011676 | 6.7772e-05 | 4.2892e-05 | 0.069426 | 0.069426 | 0.069426 | 0.98953 | -0.19982 | 0.99112 | -0.16918 | 19.073
54 | 0.017472 | 0.0043849 | -0.017467 | -0.0043819 | 5.0499e-06 | 2.9815e-06 | 0.026276 | 0.026276 | 0.026276 | 0.98953 | -0.19982 | 0.98922 | -0.20588 | 7.2186
55 | 0.0109 | 0.0027336 | -0.010892 | -0.0027297 | 7.6285e-06 | 3.9281e-06 | 0.016467 | 0.016467 | 0.016467 | 0.985 | -0.2877 | 0.98425 | -0.30239 | 4.524
56 | 0.00022414 | 5.5136e-05 | -0.00022414 | -5.5991e-05 | 2.9522e-09 | -8.5525e-07 | 0.00034 | 0.0003403 | 0.0003403 | 0.97991 | -0.38731 | 0.97989 | -0.38759 | 0.09349
57 | 0.00022414 | 5.5991e-05 | -0.00022414 | -5.6175e-05 | 6.3589e-10 | -1.8401e-07 | 0.0003403 | 0.00034037 | 0.00034037 | 0.97989 | -0.38759 | 0.97989 | -0.38765 | 0.093508
58 | 0.010447 | 0.0026181 | -0.010444 | -0.0026166 | 2.957e-06 | 1.4908e-06 | 0.015794 | 0.015794 | 0.015794 | 0.98425 | -0.30239 | 0.98395 | -0.30834 | 4.3391
59 | 0.0046599 | 0.0011669 | -0.0046591 | -0.0011669 | 7.9021e-07 | -3.3152e-08 | 0.0070467 | 0.0070469 | 0.0070469 | 0.98395 | -0.30834 | 0.98376 | -0.3119 | 1.936
60 | 0.0046591 | 0.0011669 | -0.0046583 | -0.001167 | 7.4177e-07 | -3.0912e-08 | 0.0070469 | 0.0070471 | 0.0070471 | 0.98376 | -0.3119 | 0.98359 | -0.31524 | 1.936
61 | 0.0040864 | 0.0010236 | -0.0040861 | -0.0010237 | 3.2661e-07 | -8.0203e-08 | 0.0061819 | 0.006182 | 0.006182 | 0.98359 | -0.31524 | 0.98351 | -0.31692 | 1.6984
62 | 0.0023301 | 0.00058363 | -0.00233 | -0.00058389 | 1.2387e-07 | -2.5799e-07 | 0.0035253 | 0.0035254 | 0.0035254 | 0.98351 | -0.31692 | 0.98345 | -0.31804 | 0.96851
63 | -0.00011687 | -2.9289e-05 | 0.00011687 | 2.9144e-05 | 1.3101e-10 | -1.4554e-07 | 0.00017566 | 0.00017561 | 0.00017566 | 0.98998 | -0.19181 | 0.98998 | -0.19179 | 0.048258
64 | 0.0017797 | 0.00044597 | -0.0017797 | -0.00044602 | 1.2929e-08 | -5.2061e-08 | 0.0026927 | 0.0026927 | 0.0026927 | 0.98345 | -0.31804 | 0.98344 | -0.31819 | 0.73977
65 | 0.035371 | 0.0089727 | -0.035329 | -0.0089464 | 4.1933e-05 | 2.633e-05 | 0.05322 | 0.05322 | 0.05322 | 0.98967 | -0.19775 | 0.98839 | -0.22244 | 14.621
66 | 0.035103 | 0.0088897 | -0.03502 | -0.0088379 | 8.2645e-05 | 5.1885e-05 | 0.05288 | 0.05288 | 0.05288 | 0.98839 | -0.22244 | 0.98585 | -0.27159 | 14.5276
67 | 0.034874 | 0.0088011 | -0.034794 | -0.0087511 | 7.9616e-05 | 4.9981e-05 | 0.052659 | 0.052659 | 0.052659 | 0.98585 | -0.27159 | 0.98339 | -0.31937 | 14.4669
68 | 0.023739 | 0.0059599 | -0.023735 | -0.0059576 | 3.7602e-06 | 2.3057e-06 | 0.035719 | 0.035719 | 0.035719 | 0.98906 | -0.2085 | 0.98889 | -0.21182 | 9.8128
69 | 0.019967 | 0.0050155 | -0.019941 | -0.005 | 2.5702e-05 | 1.5504e-05 | 0.030265 | 0.030266 | 0.030266 | 0.98183 | -0.3498 | 0.98046 | -0.37681 | 8.3147
70 | -0.019967 | -0.0050155 | 0.019975 | 0.00502 | 7.4273e-06 | 4.4799e-06 | 0.030265 | 0.030265 | 0.030265 | 0.98183 | -0.3498 | 0.98223 | -0.34201 | 8.3146
71 | 0.00065084 | 0.00016287 | -0.00065083 | -0.00016311 | 7.0384e-09 | -2.3812e-07 | 0.00098767 | 0.00098776 | 0.00098776 | 0.98046 | -0.37681 | 0.98044 | -0.37704 | 0.27136
72 | 0.019291 | 0.0048372 | -0.019266 | -0.0048222 | 2.4863e-05 | 1.4938e-05 | 0.029278 | 0.029278 | 0.029278 | 0.98046 | -0.37681 | 0.97908 | -0.40389 | 8.0435
73 | -0.020821 | -0.0052322 | 0.020828 | 0.0052364 | 6.8896e-06 | 4.1756e-06 | 0.031548 | 0.031548 | 0.031548 | 0.98223 | -0.34201 | 0.98259 | -0.33508 | 8.667
74 | 0.0076219 | 0.001904 | -0.0076218 | -0.0019039 | 1.3038e-07 | 5.0845e-08 | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582 | 0.97908 | -0.40389 | 0.97906 | -0.40425 | 3.1818
75 | -0.033182 | -0.0083377 | 0.033207 | 0.0083533 | 2.4898e-05 | 1.5602e-05 | 0.050258 | 0.050258 | 0.050258 | 0.98259 | -0.33508 | 0.98339 | -0.31937 | 13.8071
76 | 0.012354 | 0.0031013 | -0.01235 | -0.0030993 | 3.7215e-06 | 2.0228e-06 | 0.01871 | 0.01871 | 0.01871 | 0.98259 | -0.33508 | 0.98227 | -0.3414 | 5.1402
77 | -0.0021772 | -0.00054037 | 0.0021774 | 0.00053986 | 2.076e-07 | -5.0349e-07 | 0.0033075 | 0.0033073 | 0.0033075 | 0.97896 | -0.40627 | 0.97906 | -0.40425 | 0.90866
78 | 0.000898 | 0.00021976 | -0.00089791 | -0.00022148 | 9.8875e-08 | -1.7199e-06 | 0.0013631 | 0.0013637 | 0.0013637 | 0.97896 | -0.40627 | 0.97884 | -0.40862 | 0.37465
79 | 0.0054443 | 0.0013641 | -0.0054431 | -0.0013639 | 1.1927e-06 | 1.793e-07 | 0.0082744 | 0.0082746 | 0.0082746 | 0.97906 | -0.40425 | 0.97882 | -0.40885 | 2.2732
80 | 0.00089791 | 0.00022148 | -0.0008978 | -0.00022339 | 1.0968e-07 | -1.9054e-06 | 0.0013637 | 0.0013644 | 0.0013644 | 0.97884 | -0.40862 | 0.97871 | -0.4112 | 0.37484
81 | 0.0036634 | 0.00091787 | -0.003663 | -0.00091805 | 4.0661e-07 | -1.7914e-07 | 0.0055691 | 0.0055693 | 0.0055693 | 0.97882 | -0.40885 | 0.9787 | -0.41118 | 1.53
82 | 0.0008978 | 0.00022339 | -0.0008977 | -0.00022499 | 9.2187e-08 | -1.5995e-06 | 0.0013644 | 0.001365 | 0.001365 | 0.97871 | -0.4112 | 0.9786 | -0.41336 | 0.375
83 | -0.0010672 | -0.00026747 | 0.0010673 | 0.00026668 | 6.5685e-08 | -7.8661e-07 | 0.0016263 | 0.001626 | 0.0016263 | 0.97647 | -0.45508 | 0.97653 | -0.45379 | 0.44678
84 | -0.011256 | -0.0028239 | 0.011261 | 0.0028263 | 4.6283e-06 | 2.4255e-06 | 0.01706 | 0.01706 | 0.01706 | 0.98182 | -0.35002 | 0.98227 | -0.3414 | 4.6869
85 | 0.010584 | 0.0026554 | -0.010582 | -0.0026542 | 2.4046e-06 | 1.2239e-06 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.98182 | -0.35002 | 0.98158 | -0.35479 | 4.4071
86 | 0.010582 | 0.0026542 | -0.010578 | -0.0026525 | 3.2972e-06 | 1.6785e-06 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.98158 | -0.35479 | 0.98125 | -0.36132 | 4.4071
87 | 0.0099044 | 0.0024836 | -0.0099028 | -0.0024828 | 1.6336e-06 | 8.0161e-07 | 0.01502 | 0.01502 | 0.01502 | 0.98125 | -0.36132 | 0.98107 | -0.36479 | 4.1264
88 | 0.0088297 | 0.0022139 | -0.0088288 | -0.0022135 | 9.3086e-07 | 4.2101e-07 | 0.013393 | 0.013393 | 0.013393 | 0.98107 | -0.36479 | 0.98096 | -0.367 | 3.6793
89 | 0.022634 | 0.0056815 | -0.022622 | -0.0056745 | 1.1424e-05 | 6.9745e-06 | 0.034061 | 0.034061 | 0.034061 | 0.98889 | -0.21182 | 0.98835 | -0.2224 | 9.3574
90 | 0.01932 | 0.0048468 | -0.019309 | -0.0048406 | 1.0272e-05 | 6.1595e-06 | 0.029089 | 0.029089 | 0.029089 | 0.98835 | -0.2224 | 0.98777 | -0.23356 | 7.9914
91 | 0.017174 | 0.0043055 | -0.017169 | -0.0043023 | 5.4761e-06 | 3.2256e-06 | 0.025872 | 0.025872 | 0.025872 | 0.98777 | -0.23356 | 0.98743 | -0.24026 | 7.1078
92 | 0.0021542 | 0.00053929 | -0.0021542 | -0.0005394 | 3.88e-08 | -1.0077e-07 | 0.0032461 | 0.0032461 | 0.0032461 | 0.98743 | -0.24026 | 0.98741 | -0.24063 | 0.8918
93 | 0.0012147 | 0.00030395 | -0.0012147 | -0.00030428 | 3.3988e-08 | -3.2423e-07 | 0.0018304 | 0.0018305 | 0.0018305 | 0.98741 | -0.24063 | 0.98738 | -0.24122 | 0.5029
94 | 0.00027775 | 6.9455e-05 | -0.00027775 | -6.9612e-05 | 8.0644e-10 | -1.5648e-07 | 0.00041853 | 0.00041859 | 0.00041859 | 0.98738 | -0.24122 | 0.98737 | -0.24128 | 0.115

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23579 | 0.059862

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043759 | 0.0010967
1 | 0.0029804 | 0.00074696
2 | 7.1723e-05 | 1.7975e-05
3 | 7.1402e-05 | 1.7895e-05
4 | 0.0032328 | 0.00081023
5 | 0.0038809 | 0.00097266
6 | 0.0002471 | 6.193e-05
7 | 0.072244 | 0.018106
8 | 0.030338 | 0.0076035
9 | 0.003611 | 0.00090499
10 | 0.0032175 | 0.00080638
11 | 0.0010358 | 0.0002596
12 | 0.0020934 | 0.00052464
13 | 0.0015773 | 0.00039531
14 | 0.0025385 | 0.00063621
15 | 0.0014853 | 0.00037226
16 | 0.0027093 | 0.00067901
17 | 0.0014211 | 0.00035616
18 | 0.0022163 | 0.00055545
19 | 0.0020421 | 0.0005118
20 | 0.0011265 | 0.00028233
21 | 0.0028078 | 0.00070369
22 | 0.0018231 | 0.00045691
23 | 0.0014569 | 0.00036514
24 | 0.0018252 | 0.00045743
25 | 0.0028733 | 0.00072012
26 | 0.0012992 | 0.0003256
27 | 0.003204 | 0.00080299
28 | 0.00022653 | 5.6775e-05
29 | 0.00028127 | 7.0492e-05
30 | 0.00068642 | 0.00017203
31 | 0.00037202 | 9.3237e-05
32 | 0.0010463 | 0.00026223
33 | 0.00099534 | 0.00024945
34 | 0.00092402 | 0.00023158
35 | 0.00047887 | 0.00012002
36 | 0.00040435 | 0.00010134
37 | 0.0022696 | 0.00056882
38 | 0.0018178 | 0.00045559
39 | 0.00019303 | 4.8377e-05
40 | 0.00022414 | 5.6175e-05
41 | 0.00044526 | 0.00011159
42 | 0.0057842 | 0.0014497
43 | 0.0005719 | 0.00014333
44 | 0.001756 | 0.00044009
45 | 0.00011687 | 2.9289e-05
46 | 0.00015382 | 3.8551e-05
47 | 0.00055031 | 0.00013792
48 | 0.00076678 | 0.00019217
49 | 0.00022612 | 5.6672e-05
50 | 0.00014663 | 3.6748e-05
51 | 0.0017797 | 0.00044602
52 | 0.00084669 | 0.0002122
53 | 0.00065083 | 0.00016311
54 | 0.011644 | 0.0029182
55 | 0.0012792 | 0.00032061
56 | 0.0017797 | 0.00044603
57 | 0.003663 | 0.00091805
58 | 0.0008977 | 0.00022499
59 | 0.0010672 | 0.00026747
60 | 0.00067195 | 0.00016841
61 | 0.0010894 | 0.00027304
62 | 0.00067392 | 0.0001689
63 | 0.0015872 | 0.0003978
64 | 0.0010731 | 0.00026894
65 | 0.00028695 | 7.1918e-05
66 | 0.0011016 | 0.00027609
67 | 0.0033027 | 0.00082773
68 | 0.0021352 | 0.00053513
69 | 0.015015 | 0.003763
70 | 0.00093943 | 0.00023544
71 | 0.00093694 | 0.00023482
72 | 0.00027775 | 6.9612e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1