## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3296-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3296-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3296-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3296-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3296-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3296-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3296-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3296-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3296-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3296-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3296-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3296-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3296-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3296-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3296-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3296-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3296-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3296-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3296-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3296-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3296-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3296-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3296-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3296-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3296-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3296-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3296-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3296-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3296-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3296-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3296-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3296-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3296-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3296-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3296-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3296-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3296-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3296-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3296-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3296-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3296-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3296-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3296-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3296-1_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3296-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3296-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3296-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3296-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3296-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3296-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3296-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3296-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3296-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3296-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3296-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3296-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3296-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3296-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3296-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3296-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3296-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3296-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3296-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3296-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3296-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3296-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3296-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3296-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3296-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3296-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3296-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3296-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3296-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3296-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3296-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3296-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3296-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3296-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3296-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3296-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3296-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3296-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3296-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3296-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3296-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3296-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3296-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3296-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3296-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3296-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3296-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3296-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3296-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3296-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3296-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3296-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3296-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3296-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3296-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3296-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3296-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3296-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3296-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3296-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3296-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3296-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3296-1_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3296-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3296-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3296-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3296-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3296-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3296-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3296-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3296-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3296-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3296-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3296-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3296-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3296-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3296-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3296-1_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3296-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3296-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3296-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3296-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3296-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3296-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3296-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3296-1_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_238_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3296-1_0_4_load_0 | 0 | 0.042813 | 0.01073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3296-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0037775 | 0.00094674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3296-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0050445 | 0.0012643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3296-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0035989 | 0.00090197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3296-1_0_4_load_5 | 5 | 0.00496 | 0.0012431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3296-1_0_4_load_151 | 6 | 0.0078037 | 0.0019558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3296-1_0_4_load_153 | 7 | 0.0068872 | 0.0017261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3296-1_0_4_load_149 | 8 | 0.0045854 | 0.0011492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3296-1_0_4_load_110 | 9 | 0.004043 | 0.0010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3296-1_0_4_load_10 | 10 | 0.012307 | 0.0030845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3296-1_0_4_load_15 | 14 | 0.010959 | 0.0027466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3296-1_0_4_load_122 | 16 | 0.011112 | 0.002785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3296-1_0_4_load_133 | 17 | 0.0038498 | 0.00096485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3296-1_0_4_load_132 | 18 | 0.00068377 | 0.00017137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3296-1_0_4_load_131 | 20 | 0.0041629 | 0.0010433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3296-1_0_4_load_91 | 22 | 0.0014843 | 0.000372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3296-1_0_4_load_69 | 23 | 0.0014351 | 0.00035968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3296-1_0_4_load_92 | 24 | 0.0013066 | 0.00032747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3296-1_0_4_load_68 | 25 | 0.0051819 | 0.0012987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3296-1_0_4_load_70 | 26 | 0.0030029 | 0.00075261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3296-1_0_4_load_71 | 27 | 0.0015646 | 0.00039213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3296-1_0_4_load_76 | 28 | 0.0027816 | 0.00069714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3296-1_0_4_load_74 | 29 | 0.003001 | 0.00075212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3296-1_0_4_load_72 | 30 | 0.0031149 | 0.00078066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3296-1_0_4_load_73 | 31 | 0.0060592 | 0.0015186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3296-1_0_4_load_77 | 33 | 0.0033277 | 0.00083401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3296-1_0_4_load_78 | 34 | 0.002936 | 0.00073584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3296-1_0_4_load_163 | 35 | 0.0020385 | 0.00051091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3296-1_0_4_load_164 | 36 | 0.0019809 | 0.00049647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3296-1_0_4_load_79 | 37 | 0.0060423 | 0.0015143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3296-1_0_4_load_80 | 38 | 0.0023066 | 0.00057809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3296-1_0_4_load_81 | 39 | 0.0019801 | 0.00049625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3296-1_0_4_load_82 | 40 | 0.0021112 | 0.00052913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3296-1_0_4_load_83 | 41 | 0.0024817 | 0.00062197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3296-1_0_4_load_156 | 42 | 0.0027066 | 0.00067834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3296-1_0_4_load_189 | 43 | 0.0025461 | 0.00063811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3296-1_0_4_load_157 | 44 | 0.0029927 | 0.00075004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3296-1_0_4_load_84 | 45 | 0.0055383 | 0.001388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3296-1_0_4_load_85 | 46 | 0.0046112 | 0.0011557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3296-1_0_4_load_87 | 48 | 0.0056987 | 0.0014282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3296-1_0_4_load_88 | 49 | 0.0025338 | 0.00063504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3296-1_0_4_load_89 | 50 | 0.0023588 | 0.00059118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3296-1_0_4_load_90 | 51 | 0.0053313 | 0.0013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3296-1_0_4_load_102 | 52 | 0.0024807 | 0.00062172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3296-1_0_4_load_101 | 53 | 0.0060114 | 0.0015066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3296-1_0_4_load_93 | 54 | 0.00040325 | 0.00010106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3296-1_0_4_load_98 | 56 | 0.001313 | 0.00032908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3296-1_0_4_load_95 | 57 | 0.0026707 | 0.00066933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3296-1_0_4_load_128 | 58 | 0.00028448 | 7.1297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3296-1_0_4_load_96 | 59 | 0.0022872 | 0.00057324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3296-1_0_4_load_97 | 60 | 0.013172 | 0.0033013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3296-1_0_4_load_99 | 61 | 0.0091611 | 0.002296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3296-1_0_4_load_120 | 66 | 0.0027537 | 0.00069013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3296-1_0_4_load_123 | 67 | 0.0038376 | 0.0009618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3296-1_0_4_load_152 | 68 | 0.0021995 | 0.00055125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3296-1_0_4_load_135 | 69 | 0.0066606 | 0.0016693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3296-1_0_4_load_114 | 70 | 0.0094233 | 0.0023617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3296-1_0_4_load_104 | 72 | 0.0022757 | 0.00057033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3296-1_0_4_load_105 | 73 | 0.0016702 | 0.0004186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3296-1_0_4_load_154 | 75 | 0.002524 | 0.00063257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3296-1_0_4_load_111 | 76 | 0.0017992 | 0.00045092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3296-1_0_4_load_106 | 77 | 0.0059848 | 0.0014999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3296-1_0_4_load_155 | 78 | 0.00096615 | 0.00024214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3296-1_0_4_load_109 | 80 | 0.0043272 | 0.0010845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3296-1_0_4_load_112 | 81 | 0.0066958 | 0.0016781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3296-1_0_4_load_113 | 83 | 0.0018835 | 0.00047204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3296-1_0_4_load_176 | 84 | 0.001865 | 0.00046742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3296-1_0_4_load_173 | 85 | 0.001961 | 0.00049147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3296-1_0_4_load_118 | 86 | 0.0092662 | 0.0023223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3296-1_0_4_load_124 | 87 | 0.0010929 | 0.00027389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3296-1_0_4_load_134 | 88 | 0.0017046 | 0.00042721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3296-1_0_4_load_119 | 89 | 0.0037127 | 0.0009305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3296-1_0_4_load_121 | 90 | 0.00080818 | 0.00020255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3296-1_0_4_load_125 | 91 | 0.0053185 | 0.0013329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3296-1_0_4_load_127 | 92 | 0.0029806 | 0.000747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3296-1_0_4_load_138 | 95 | 0.0067749 | 0.0016979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3296-1_0_4_load_141 | 96 | 0.0087668 | 0.0021972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3296-1_0_4_load_139 | 97 | 0.01114 | 0.002792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3296-1_0_4_load_150 | 98 | 0.0034245 | 0.00085826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3296-1_0_4_load_144 | 99 | 0.0087748 | 0.0021992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3296-1_0_4_load_148 | 101 | 0.0037138 | 0.00093076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3296-1_0_4_load_142 | 102 | 0.01108 | 0.0027768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3296-1_0_4_load_143 | 103 | 0.0048389 | 0.0012127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3296-1_0_4_load_191 | 106 | 0.0051446 | 0.0012893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3296-1_0_4_load_161 | 107 | 0.0010801 | 0.0002707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3296-1_0_4_load_159 | 108 | 0.00096025 | 0.00024066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3296-1_0_4_load_158 | 109 | 0.0045726 | 0.001146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3296-1_0_4_load_160 | 110 | 0.00094171 | 0.00023601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3296-1_0_4_load_162 | 111 | 0.00091931 | 0.0002304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3296-1_0_4_load_172 | 112 | 0.0017034 | 0.0004269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3296-1_0_4_load_169 | 113 | 0.0009472 | 0.00023739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3296-1_0_4_load_165 | 114 | 0.0012253 | 0.0003071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3296-1_0_4_load_166 | 115 | 0.0019603 | 0.00049129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3296-1_0_4_load_167 | 116 | 0.0010305 | 0.00025827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3296-1_0_4_load_168 | 117 | 0.00199 | 0.00049875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3296-1_0_4_load_171 | 119 | 0.00067116 | 0.00016821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3296-1_0_4_load_179 | 120 | 0.0036299 | 0.00090975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3296-1_0_4_load_180 | 121 | 0.00058477 | 0.00014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3296-1_0_4_load_177 | 123 | 0.00051201 | 0.00012832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3296-1_0_4_load_178 | 124 | 0.0016143 | 0.00040459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3296-1_0_4_load_184 | 125 | 0.0012135 | 0.00030413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3296-1_0_4_load_182 | 126 | 0.0018169 | 0.00045537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3296-1_0_4_load_185 | 127 | 0.0011762 | 0.00029479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3296-1_0_4_load_181 | 128 | 0.0016649 | 0.00041726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3296-1_0_4_load_183 | 129 | 0.0017126 | 0.00042922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3296-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3296-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3296-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3296-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3296-1_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.019509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_3296-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0092042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3296-1_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3296-1_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.010286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3296-1_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3296-1_0_4_line_9 |  | 8 | 101 | 0.00068176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3296-1_0_4_line_10 |  | 9 | 79 | 0.0029633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3296-1_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.010175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3296-1_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.016106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3296-1_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3296-1_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.00928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3296-1_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.062084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3296-1_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.052984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3296-1_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0087403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3296-1_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.024791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3296-1_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3296-1_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.011843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3296-1_0_4_line_21 |  | 19 | 68 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3296-1_0_4_line_22 |  | 19 | 69 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3296-1_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.022347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3296-1_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.016168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3296-1_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.016221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3296-1_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3296-1_0_4_line_27 |  | 24 | 54 | 0.0096565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3296-1_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.025735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3296-1_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0078509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3296-1_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.007545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3296-1_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3296-1_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.020038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3296-1_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.00032425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3296-1_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.016317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3296-1_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0069493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3296-1_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.036642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3296-1_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.003323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3296-1_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.00585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3296-1_0_4_line_39 |  | 36 | 43 | 0.0062309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3296-1_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0008142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3296-1_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0052811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3296-1_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0058305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3296-1_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3296-1_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0041021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3296-1_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0064646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3296-1_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0023101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3296-1_0_4_line_47 |  | 44 | 49 | 0.0059662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3296-1_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0012063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3296-1_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.044104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3296-1_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.023652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3296-1_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0084584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3296-1_0_4_line_52 |  | 47 | 50 | 0.0065857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3296-1_0_4_line_53 |  | 48 | 51 | 0.0020793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3296-1_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0064173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3296-1_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0012355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3296-1_0_4_line_56 |  | 53 | 71 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3296-1_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.004026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3296-1_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.019001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3296-1_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.01349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3296-1_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.022879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3296-1_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.0096517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3296-1_0_4_line_62 |  | 58 | 63 | 0.017764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3296-1_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0031677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3296-1_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.023993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3296-1_0_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.035145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3296-1_0_4_line_66 |  | 62 | 65 | 0.005968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3296-1_0_4_line_67 |  | 63 | 92 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3296-1_0_4_line_68 |  | 63 | 91 | 0.011938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3296-1_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0022458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3296-1_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3296-1_0_4_line_71 |  | 65 | 70 | 0.01947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3296-1_0_4_line_72 |  | 66 | 86 | 0.010759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3296-1_0_4_line_73 |  | 67 | 87 | 0.0096289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3296-1_0_4_line_74 |  | 69 | 88 | 0.0088484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3296-1_0_4_line_75 |  | 70 | 83 | 0.0084112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3296-1_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.012734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_3296-1_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.012104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3296-1_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3296-1_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0069513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3296-1_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3296-1_0_4_line_81 |  | 74 | 77 | 0.025668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3296-1_0_4_line_82 |  | 75 | 78 | 0.0034975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3296-1_0_4_line_83 |  | 76 | 82 | 0.02069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3296-1_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.017713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_3296-1_0_4_line_85 |  | 78 | 107 | 0.021304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3296-1_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.024975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_3296-1_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0031754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_3296-1_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.016625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_3296-1_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3296-1_0_4_line_90 |  | 82 | 85 | 0.0088968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3296-1_0_4_line_91 |  | 84 | 125 | 0.015624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3296-1_0_4_line_92 |  | 86 | 89 | 0.017578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3296-1_0_4_line_93 |  | 88 | 93 | 0.019871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3296-1_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0026303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3296-1_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.005316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3296-1_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.02191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3296-1_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3296-1_0_4_line_98 |  | 94 | 97 | 0.034088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3296-1_0_4_line_99 |  | 95 | 98 | 0.022454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3296-1_0_4_line_100 |  | 96 | 99 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3296-1_0_4_line_101 |  | 97 | 100 | 0.012087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3296-1_0_4_line_102 |  | 98 | 101 | 0.00016514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3296-1_0_4_line_103 |  | 99 | 103 | 0.034754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3296-1_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.046141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3296-1_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.02948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3296-1_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.045142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3296-1_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.033022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3296-1_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0075558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3296-1_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0067124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3296-1_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.00026754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3296-1_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0069588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3296-1_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0034706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3296-1_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0035401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3296-1_0_4_line_114 |  | 113 | 116 | 0.007475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3296-1_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.01178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3296-1_0_4_line_116 |  | 114 | 116 | 0.020002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3296-1_0_4_line_117 |  | 115 | 117 | 0.015254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3296-1_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.025883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3296-1_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.030976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3296-1_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0041047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3296-1_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.016395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3296-1_0_4_line_122 |  | 121 | 123 | 0.0024048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3296-1_0_4_line_123 |  | 122 | 123 | 0.035919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3296-1_0_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.014445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3296-1_0_4_line_125 |  | 124 | 126 | 0.0011273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3296-1_0_4_line_126 |  | 125 | 127 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3296-1_0_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.022883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3296-1_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.00010097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3296-1_0_4_trafo_113 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2752327.4512 | 1212258.0848 | 2752305.8628 | 1212277.1293 | 2752305.7813 | 1212277.2011
1 | 2752344.9203 | 1212242.6741 | 2752327.4512 | 1212258.0848
2 | 2752288.565 | 1212292.3884 | 2752305.7813 | 1212277.2011
3 | 2752344.9203 | 1212242.6741 | 2752360.9508 | 1212261.1888
4 | 2752344.9203 | 1212242.6741 | 2752359.412 | 1212229.6128
5 | 2752357.2687 | 1212269.6244 | 2752360.9508 | 1212261.1888
6 | 2752374.3555 | 1212216.7062 | 2752364.6458 | 1212224.8956 | 2752359.412 | 1212229.6128
7 | 2752357.2687 | 1212269.6244 | 2752358.0166 | 1212276.3494 | 2752360.1684 | 1212279.1344
8 | 2752374.3555 | 1212216.7062 | 2752374.4742 | 1212216.606 | 2752382.0195 | 1212213.1735 | 2752387.7752 | 1212212.8874
9 | 2752360.1684 | 1212279.1344 | 2752360.5852 | 1212279.6739
10 | 2752390.7349 | 1212212.7403 | 2752387.7752 | 1212212.8874
11 | 2752458.4052 | 1212366.4716 | 2752449.1329 | 1212370.6626
12 | 2752463.8634 | 1212381.6245 | 2752458.7244 | 1212367.3694 | 2752458.4052 | 1212366.4716
13 | 2752458.4052 | 1212366.4716 | 2752455.6656 | 1212358.8615 | 2752465.2057 | 1212355.6025
14 | 2752463.8634 | 1212381.6245 | 2752455.3673 | 1212385.3576
15 | 2752432.7051 | 1212309.0531 | 2752442.3188 | 1212327.5817 | 2752444.6733 | 1212327.364 | 2752457.6688 | 1212355.1428 | 2752463.3139 | 1212354.075 | 2752465.2057 | 1212355.6025
16 | 2752465.2057 | 1212355.6025 | 2752501.5043 | 1212340.7507 | 2752513.8858 | 1212334.7367
17 | 2752432.7051 | 1212309.0531 | 2752428.5095 | 1212301.3856
18 | 2752432.7051 | 1212309.0531 | 2752437.7596 | 1212333.3232
19 | 2752421.5282 | 1212288.6272 | 2752428.5095 | 1212301.3856
20 | 2752440.1743 | 1212344.9178 | 2752437.7596 | 1212333.3232
21 | 2752421.5282 | 1212288.6272 | 2752418.9846 | 1212284.3473 | 2752425.4571 | 1212279.4773
22 | 2752421.5282 | 1212288.6272 | 2752410.4614 | 1212297.2542
23 | 2752560.2623 | 1212185.3051 | 2752542.4793 | 1212198.8381
24 | 2752560.2623 | 1212185.3051 | 2752550.9225 | 1212172.1075
25 | 2752542.4793 | 1212198.8381 | 2752529.571 | 1212208.6614
26 | 2752543.0469 | 1212160.9787 | 2752550.9225 | 1212172.1075
27 | 2752521.8866 | 1212214.5093 | 2752529.571 | 1212208.6614
28 | 2752528.1806 | 1212139.9719 | 2752543.0469 | 1212160.9787
29 | 2752528.1806 | 1212139.9719 | 2752523.6454 | 1212133.5633
30 | 2752523.6454 | 1212133.5633 | 2752519.2869 | 1212127.4046
31 | 2752512.8074 | 1212118.2486 | 2752519.2869 | 1212127.4046
32 | 2752512.8074 | 1212118.2486 | 2752501.2323 | 1212101.8924
33 | 2752501.045 | 1212101.6277 | 2752501.2323 | 1212101.8924
34 | 2752491.6195 | 1212088.3089 | 2752501.045 | 1212101.6277
35 | 2752491.6195 | 1212088.3089 | 2752484.8518 | 1212089.8869
36 | 2752491.6195 | 1212088.3089 | 2752522.2056 | 1212068.0063
37 | 2752481.7773 | 1212090.98 | 2752482.4651 | 1212090.4434 | 2752484.8518 | 1212089.8869
38 | 2752481.7773 | 1212090.98 | 2752477.165 | 1212094.5784
39 | 2752477.165 | 1212094.5784 | 2752472.2522 | 1212098.4111
40 | 2752451.2363 | 1212114.8071 | 2752451.8783 | 1212114.3063
41 | 2752456.0421 | 1212111.0578 | 2752451.8783 | 1212114.3063
42 | 2752446.6393 | 1212118.3936 | 2752451.2363 | 1212114.8071
43 | 2752456.0421 | 1212111.0578 | 2752467.1553 | 1212102.3876
44 | 2752446.6393 | 1212118.3936 | 2752443.4051 | 1212120.9168
45 | 2752472.2522 | 1212098.4111 | 2752467.1553 | 1212102.3876
46 | 2752441.5838 | 1212122.3378 | 2752443.4051 | 1212120.9168
47 | 2752441.5838 | 1212122.3378 | 2752437.1258 | 1212125.8157 | 2752437.0102 | 1212126.1055
48 | 2752464.8861 | 1212161.8198 | 2752465.6657 | 1212162.7402
49 | 2752433.8766 | 1212133.9621 | 2752440.9713 | 1212133.5875 | 2752464.8861 | 1212161.8198
50 | 2752480.9532 | 1212180.7877 | 2752465.6657 | 1212162.7402
51 | 2752433.8766 | 1212133.9621 | 2752437.0102 | 1212126.1055
52 | 2752433.8766 | 1212133.9621 | 2752428.5906 | 1212137.8902
53 | 2752482.2972 | 1212182.3742 | 2752480.9532 | 1212180.7877
54 | 2752428.5906 | 1212137.8902 | 2752423.4398 | 1212141.7178
55 | 2752423.4398 | 1212141.7178 | 2752422.4481 | 1212142.4547
56 | 2752407.242 | 1212153.7545 | 2752422.4481 | 1212142.4547
57 | 2752518.6828 | 1212216.9475 | 2752521.8866 | 1212214.5093
58 | 2752518.6828 | 1212216.9475 | 2752529.5354 | 1212232.5446
59 | 2752518.6828 | 1212216.9475 | 2752507.948 | 1212225.1167
60 | 2752529.5354 | 1212232.5446 | 2752542.6025 | 1212251.3246
61 | 2752500.2674 | 1212230.9617 | 2752507.948 | 1212225.1167
62 | 2752552.7484 | 1212265.9062 | 2752542.6025 | 1212251.3246
63 | 2752471.7416 | 1212252.2824 | 2752469.195 | 1212254.1663
64 | 2752448.5489 | 1212263.2287 | 2752450.7853 | 1212264.0644 | 2752453.4891 | 1212264.4561 | 2752456.2136 | 1212263.447 | 2752458.553 | 1212262.0389 | 2752469.195 | 1212254.1663
65 | 2752448.5489 | 1212263.2287 | 2752469.2046 | 1212291.704
66 | 2752444.2999 | 1212259.0498 | 2752446.2053 | 1212261.2337 | 2752448.5489 | 1212263.2287
67 | 2752552.7484 | 1212265.9062 | 2752564.8318 | 1212257.5651
68 | 2752552.7484 | 1212265.9062 | 2752542.9205 | 1212272.683
69 | 2752469.2046 | 1212291.704 | 2752470.5234 | 1212293.5218
70 | 2752469.2046 | 1212291.704 | 2752455.7744 | 1212301.9805
71 | 2752444.2999 | 1212259.0498 | 2752431.546 | 1212244.3383
72 | 2752470.5234 | 1212293.5218 | 2752476.8412 | 1212302.2307
73 | 2752455.5938 | 1212310.1499 | 2752453.4957 | 1212303.7242 | 2752455.7744 | 1212301.9805
74 | 2752403.4828 | 1212302.6942 | 2752410.4614 | 1212297.2542
75 | 2752431.546 | 1212244.3383 | 2752426.0364 | 1212237.9829
76 | 2752407.242 | 1212153.7545 | 2752397.6667 | 1212162.1488
77 | 2752407.242 | 1212153.7545 | 2752399.2842 | 1212144.6339
78 | 2752389.4186 | 1212169.3796 | 2752397.6667 | 1212162.1488
79 | 2752399.2842 | 1212144.6339 | 2752394.7141 | 1212139.3961
80 | 2752389.4186 | 1212169.3796 | 2752381.6266 | 1212161.1462
81 | 2752389.4186 | 1212169.3796 | 2752390.1974 | 1212195.0357
82 | 2752392.4147 | 1212136.7608 | 2752394.7141 | 1212139.3961
83 | 2752367.4048 | 1212146.1189 | 2752381.6266 | 1212161.1462
84 | 2752390.7349 | 1212212.7403 | 2752390.1974 | 1212195.0357
85 | 2752378.276 | 1212120.8289 | 2752381.2594 | 1212123.9756 | 2752392.4147 | 1212136.7608
86 | 2752390.7349 | 1212212.7403 | 2752398.5738 | 1212214.1751 | 2752406.6592 | 1212218.163 | 2752412.725 | 1212223.3648
87 | 2752415.1354 | 1212225.4319 | 2752412.725 | 1212223.3648
88 | 2752415.1354 | 1212225.4319 | 2752415.2139 | 1212225.4992 | 2752426.0364 | 1212237.9829
89 | 2752367.4048 | 1212146.1189 | 2752356.8856 | 1212156.7124
90 | 2752367.4048 | 1212146.1189 | 2752361.2908 | 1212139.6558
91 | 2752345.8765 | 1212167.7993 | 2752356.8856 | 1212156.7124
92 | 2752476.8412 | 1212302.2307 | 2752476.8412 | 1212302.2307 | 2752475.1949 | 1212310.7183 | 2752480.9175 | 1212317.5772
93 | 2752387.8107 | 1212314.9111 | 2752403.4828 | 1212302.6942
94 | 2752482.6025 | 1212319.5969 | 2752480.9175 | 1212317.5772
95 | 2752387.8107 | 1212314.9111 | 2752383.7027 | 1212318.298
96 | 2752387.8107 | 1212314.9111 | 2752374.4147 | 1212297.5731
97 | 2752383.7027 | 1212318.298 | 2752372.3514 | 1212327.2545
98 | 2752383.7027 | 1212318.298 | 2752388.0269 | 1212323.4019 | 2752390.3786 | 1212328.6444 | 2752394.0823 | 1212349.9786
99 | 2752374.4147 | 1212297.5731 | 2752360.6862 | 1212279.8046
100 | 2752360.1625 | 1212336.8717 | 2752372.3514 | 1212327.2545
101 | 2752396.1497 | 1212361.8878 | 2752394.0823 | 1212349.9786
102 | 2752360.5852 | 1212279.6739 | 2752360.6862 | 1212279.8046
103 | 2752332.8788 | 1212358.3993 | 2752360.1625 | 1212336.8717
104 | 2752396.1497 | 1212361.8878 | 2752388.3521 | 1212365.6808 | 2752389.2765 | 1212371.7431 | 2752387.1703 | 1212373.8467 | 2752361.4149 | 1212385.7216
105 | 2752309.735 | 1212376.6602 | 2752332.8788 | 1212358.3993
106 | 2752277.1388 | 1212361.4813 | 2752293.7495 | 1212380.4888 | 2752303.4264 | 1212373.6521 | 2752306.9591 | 1212373.1418 | 2752309.735 | 1212376.6602
107 | 2752302.9509 | 1212340.7999 | 2752277.1388 | 1212361.4813
108 | 2752378.276 | 1212120.8289 | 2752373.0774 | 1212115.3458
109 | 2752373.0774 | 1212115.3458 | 2752368.459 | 1212110.4747
110 | 2752368.275 | 1212110.2805 | 2752368.459 | 1212110.4747
111 | 2752368.275 | 1212110.2805 | 2752363.4871 | 1212105.2306
112 | 2752363.4871 | 1212105.2306 | 2752361.0992 | 1212102.7121
113 | 2752358.6636 | 1212100.1431 | 2752361.0992 | 1212102.7121
114 | 2752358.6636 | 1212100.1431 | 2752353.5205 | 1212094.7186
115 | 2752339.7584 | 1212080.2032 | 2752331.6535 | 1212071.6547
116 | 2752353.5205 | 1212094.7186 | 2752339.7584 | 1212080.2032
117 | 2752329.965 | 1212059.2529 | 2752326.5176 | 1212066.2377 | 2752331.6535 | 1212071.6547
118 | 2752314.2695 | 1212042.1815 | 2752316.4358 | 1212052.9018 | 2752329.965 | 1212059.2529
119 | 2752314.2695 | 1212042.1815 | 2752310.9485 | 1212055.8199 | 2752298.8237 | 1212067.6485
120 | 2752295.8855 | 1212070.5149 | 2752298.8237 | 1212067.6485
121 | 2752295.8855 | 1212070.5149 | 2752295.8855 | 1212070.5149 | 2752307.152 | 1212082.4249
122 | 2752307.152 | 1212082.4249 | 2752308.8046 | 1212084.1719
123 | 2752333.4885 | 1212110.2656 | 2752308.8046 | 1212084.1719
124 | 2752333.4885 | 1212110.2656 | 2752322.8793 | 1212120.069
125 | 2752322.8793 | 1212120.069 | 2752322.0513 | 1212120.834
126 | 2752352.8609 | 1212176.4964 | 2752345.8765 | 1212167.7993
127 | 2752305.2451 | 1212136.3637 | 2752322.0513 | 1212120.834
128 | 2752305.1709 | 1212136.4322 | 2752305.2451 | 1212136.3637

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2752327.4512 | 1212258.0848
1 | 2752305.7813 | 1212277.2011
2 | 2752344.9203 | 1212242.6741
3 | 2752288.565 | 1212292.3884
4 | 2752360.9508 | 1212261.1888
5 | 2752359.412 | 1212229.6128
6 | 2752357.2687 | 1212269.6244
7 | 2752374.3555 | 1212216.7062
8 | 2752360.1684 | 1212279.1344
9 | 2752387.7752 | 1212212.8874
10 | 2752449.1329 | 1212370.6626
11 | 2752458.4052 | 1212366.4716
12 | 2752463.8634 | 1212381.6245
13 | 2752465.2057 | 1212355.6025
14 | 2752455.3673 | 1212385.3576
15 | 2752432.7051 | 1212309.0531
16 | 2752513.8858 | 1212334.7367
17 | 2752428.5095 | 1212301.3856
18 | 2752437.7596 | 1212333.3232
19 | 2752421.5282 | 1212288.6272
20 | 2752440.1743 | 1212344.9178
21 | 2752560.2623 | 1212185.3051
22 | 2752542.4793 | 1212198.8381
23 | 2752550.9225 | 1212172.1075
24 | 2752529.571 | 1212208.6614
25 | 2752543.0469 | 1212160.9787
26 | 2752528.1806 | 1212139.9719
27 | 2752523.6454 | 1212133.5633
28 | 2752519.2869 | 1212127.4046
29 | 2752512.8074 | 1212118.2486
30 | 2752501.2323 | 1212101.8924
31 | 2752501.045 | 1212101.6277
32 | 2752491.6195 | 1212088.3089
33 | 2752484.8518 | 1212089.8869
34 | 2752522.2056 | 1212068.0063
35 | 2752481.7773 | 1212090.98
36 | 2752477.165 | 1212094.5784
37 | 2752451.8783 | 1212114.3063
38 | 2752451.2363 | 1212114.8071
39 | 2752456.0421 | 1212111.0578
40 | 2752446.6393 | 1212118.3936
41 | 2752467.1553 | 1212102.3876
42 | 2752443.4051 | 1212120.9168
43 | 2752472.2523 | 1212098.4111
44 | 2752441.5838 | 1212122.3378
45 | 2752464.8861 | 1212161.8198
46 | 2752465.6657 | 1212162.7402
47 | 2752433.8766 | 1212133.9621
48 | 2752480.9532 | 1212180.7877
49 | 2752437.0102 | 1212126.1055
50 | 2752428.5906 | 1212137.8902
51 | 2752482.2972 | 1212182.3742
52 | 2752423.4398 | 1212141.7178
53 | 2752422.4481 | 1212142.4547
54 | 2752521.8866 | 1212214.5093
55 | 2752518.6828 | 1212216.9475
56 | 2752529.5354 | 1212232.5446
57 | 2752507.948 | 1212225.1167
58 | 2752542.6025 | 1212251.3246
59 | 2752500.2674 | 1212230.9617
60 | 2752471.7416 | 1212252.2824
61 | 2752469.195 | 1212254.1663
62 | 2752448.5489 | 1212263.2287
63 | 2752552.7484 | 1212265.9062
64 | 2752469.2046 | 1212291.704
65 | 2752444.2999 | 1212259.0498
66 | 2752470.5234 | 1212293.5218
67 | 2752455.7744 | 1212301.9805
68 | 2752425.4571 | 1212279.4773
69 | 2752410.4614 | 1212297.2542
70 | 2752431.546 | 1212244.3383
71 | 2752407.242 | 1212153.7545
72 | 2752397.6667 | 1212162.1488
73 | 2752399.2842 | 1212144.6339
74 | 2752389.4186 | 1212169.3796
75 | 2752394.7141 | 1212139.3961
76 | 2752381.6266 | 1212161.1462
77 | 2752390.1974 | 1212195.0357
78 | 2752392.4147 | 1212136.7608
79 | 2752390.7349 | 1212212.7403
80 | 2752412.725 | 1212223.3648
81 | 2752415.1354 | 1212225.4319
82 | 2752367.4048 | 1212146.1189
83 | 2752426.0364 | 1212237.9829
84 | 2752356.8856 | 1212156.7124
85 | 2752361.2908 | 1212139.6558
86 | 2752476.8412 | 1212302.2307
87 | 2752455.5938 | 1212310.1499
88 | 2752403.4828 | 1212302.6942
89 | 2752480.9175 | 1212317.5772
90 | 2752482.6025 | 1212319.5969
91 | 2752542.9205 | 1212272.683
92 | 2752564.8318 | 1212257.5651
93 | 2752387.8107 | 1212314.9111
94 | 2752383.7027 | 1212318.298
95 | 2752374.4147 | 1212297.5731
96 | 2752372.3514 | 1212327.2545
97 | 2752394.0823 | 1212349.9786
98 | 2752360.6862 | 1212279.8046
99 | 2752360.1625 | 1212336.8717
100 | 2752396.1497 | 1212361.8878
101 | 2752360.5852 | 1212279.6739
102 | 2752361.4149 | 1212385.7216
103 | 2752332.8788 | 1212358.3993
104 | 2752309.735 | 1212376.6602
105 | 2752277.1388 | 1212361.4813
106 | 2752302.9509 | 1212340.7999
107 | 2752378.276 | 1212120.8289
108 | 2752373.0774 | 1212115.3458
109 | 2752368.459 | 1212110.4747
110 | 2752368.275 | 1212110.2805
111 | 2752363.4871 | 1212105.2306
112 | 2752361.0992 | 1212102.7121
113 | 2752358.6636 | 1212100.1431
114 | 2752339.7584 | 1212080.2032
115 | 2752331.6535 | 1212071.6547
116 | 2752353.5205 | 1212094.7186
117 | 2752329.965 | 1212059.2529
118 | 2752314.2695 | 1212042.1815
119 | 2752298.8237 | 1212067.6485
120 | 2752295.8855 | 1212070.5149
121 | 2752307.152 | 1212082.4249
122 | 2752333.4885 | 1212110.2656
123 | 2752308.8046 | 1212084.1719
124 | 2752322.8793 | 1212120.069
125 | 2752345.8765 | 1212167.7993
126 | 2752322.0513 | 1212120.834
127 | 2752352.8609 | 1212176.4964
128 | 2752305.2451 | 1212136.3637
129 | 2752305.1709 | 1212136.4322
130 | 2752444.2999 | 1212259.0498

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1