## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3338-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3338-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3338-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3338-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3338-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3338-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3338-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3338-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3338-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3338-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3338-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3338-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3338-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3338-7_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3338-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3338-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3338-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3338-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3338-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3338-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3338-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3338-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3338-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3338-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3338-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3338-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3338-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3338-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3338-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3338-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3338-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3338-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3338-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3338-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3338-7_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3338-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3338-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3338-7_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3338-7_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3338-7_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3338-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3338-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3338-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3338-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3338-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3338-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3338-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3338-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3338-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3338-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3338-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3338-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3338-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3338-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3338-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3338-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3338-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3338-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3338-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3338-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3338-7_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3338-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3338-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3338-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3338-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3338-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3338-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3338-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3338-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3338-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3338-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3338-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3338-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3338-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3338-7_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3338-7_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3338-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3338-7_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3338-7_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3338-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3338-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3338-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3338-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3338-7_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3338-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3338-7_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3338-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3338-7_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3338-7_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3338-7_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3338-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3338-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3338-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3338-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3338-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3338-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3338-7_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3338-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3338-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3338-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3338-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3338-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3338-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3338-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3338-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3338-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3338-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3338-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3338-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3338-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3338-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3338-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3338-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3338-7_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3338-7_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3338-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3338-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3338-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3338-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3338-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3338-7_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3338-7_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3338-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3338-7_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3338-7_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3338-7_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_21_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3338-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0016255 | 0.00040738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3338-7_0_4_load_1 | 1 | 0.00076553 | 0.00019186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3338-7_0_4_load_23 | 2 | 0.0019816 | 0.00049664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3338-7_0_4_load_22 | 3 | 0.00095705 | 0.00023986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3338-7_0_4_load_2 | 4 | 0.0023434 | 0.0005873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3338-7_0_4_load_6 | 7 | 0.0011827 | 0.00029641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3338-7_0_4_load_8 | 10 | 0.0015267 | 0.00038262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3338-7_0_4_load_21 | 11 | 0.0040365 | 0.0010116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3338-7_0_4_load_17 | 12 | 0.0015834 | 0.00039683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3338-7_0_4_load_196 | 13 | 0.0017764 | 0.00044521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3338-7_0_4_load_14 | 14 | 0.0019784 | 0.00049583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3338-7_0_4_load_12 | 15 | 0.0022453 | 0.00056274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3338-7_0_4_load_126 | 17 | 0.0040081 | 0.0010045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3338-7_0_4_load_10 | 20 | 0.004128 | 0.0010346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3338-7_0_4_load_11 | 21 | 0.0017209 | 0.00043131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3338-7_0_4_load_15 | 23 | 0.0025262 | 0.00063314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3338-7_0_4_load_27 | 25 | 0.0043924 | 0.0011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3338-7_0_4_load_16 | 26 | 0.0022457 | 0.00056283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3338-7_0_4_load_19 | 27 | 0.003277 | 0.00082129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3338-7_0_4_load_20 | 28 | 0.0054264 | 0.00136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3338-7_0_4_load_112 | 29 | 0.0051356 | 0.0012871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3338-7_0_4_load_127 | 30 | 0.004115 | 0.0010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3338-7_0_4_load_37 | 31 | 0.0013319 | 0.0003338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3338-7_0_4_load_36 | 32 | 0.0044022 | 0.0011033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3338-7_0_4_load_34 | 33 | 0.0032076 | 0.00080391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3338-7_0_4_load_35 | 35 | 0.0028168 | 0.00070597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3338-7_0_4_load_150 | 37 | 0.0011356 | 0.00028461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3338-7_0_4_load_198 | 38 | 0.001845 | 0.0004624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3338-7_0_4_load_199 | 39 | 0.0037713 | 0.00094517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3338-7_0_4_load_135 | 40 | 0.00085374 | 0.00021397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3338-7_0_4_load_48 | 41 | 0.003042 | 0.0007624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3338-7_0_4_load_59 | 42 | 0.0050653 | 0.0012695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3338-7_0_4_load_49 | 43 | 0.0066603 | 0.0016692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3338-7_0_4_load_60 | 45 | 0.0030748 | 0.00077063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3338-7_0_4_load_58 | 46 | 0.008353 | 0.0020935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3338-7_0_4_load_61 | 47 | 0.0060008 | 0.001504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3338-7_0_4_load_85 | 48 | 0.0097704 | 0.0024487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3338-7_0_4_load_57 | 50 | 0.012835 | 0.0032168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3338-7_0_4_load_55 | 51 | 0.01321 | 0.0033107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3338-7_0_4_load_88 | 52 | 0.013159 | 0.003298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3338-7_0_4_load_86 | 54 | 0.0014847 | 0.00037211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3338-7_0_4_load_80 | 55 | 0.0010184 | 0.00025524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3338-7_0_4_load_78 | 56 | 0.0055048 | 0.0013796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3338-7_0_4_load_72 | 58 | 0.0026659 | 0.00066813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3338-7_0_4_load_69 | 59 | 0.0013636 | 0.00034175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3338-7_0_4_load_141 | 60 | 0.00088529 | 0.00022187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3338-7_0_4_load_70 | 61 | 0.0010785 | 0.00027031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3338-7_0_4_load_71 | 62 | 0.003337 | 0.00083632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3338-7_0_4_load_73 | 63 | 0.0034003 | 0.0008522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3338-7_0_4_load_74 | 64 | 0.0016021 | 0.00040153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3338-7_0_4_load_75 | 66 | 0.0034231 | 0.00085792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3338-7_0_4_load_76 | 67 | 0.0015688 | 0.00039318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3338-7_0_4_load_77 | 68 | 0.0043524 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3338-7_0_4_load_81 | 69 | 0.0021807 | 0.00054653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3338-7_0_4_load_82 | 70 | 0.0035987 | 0.00090192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3338-7_0_4_load_79 | 71 | 0.0013759 | 0.00034484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3338-7_0_4_load_83 | 72 | 0.0038264 | 0.00095898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3338-7_0_4_load_151 | 74 | 0.0010654 | 0.00026702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3338-7_0_4_load_152 | 75 | 0.00084531 | 0.00021185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3338-7_0_4_load_92 | 76 | 0.00061295 | 0.00015362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3338-7_0_4_load_149 | 77 | 0.0024213 | 0.00060685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3338-7_0_4_load_200 | 78 | 0.0021316 | 0.00053424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3338-7_0_4_load_91 | 80 | 0.00028484 | 7.1387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3338-7_0_4_load_90 | 82 | 0.017921 | 0.0044913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3338-7_0_4_load_207 | 85 | 0.009476 | 0.0023749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3338-7_0_4_load_95 | 86 | 0.0086537 | 0.0021688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3338-7_0_4_load_155 | 87 | 0.0012046 | 0.00030191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3338-7_0_4_load_156 | 88 | 0.0017976 | 0.00045052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3338-7_0_4_load_154 | 89 | 0.002033 | 0.00050953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3338-7_0_4_load_102 | 90 | 0.0030895 | 0.00077429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3338-7_0_4_load_103 | 91 | 0.0047846 | 0.0011991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3338-7_0_4_load_104 | 92 | 0.0031646 | 0.00079313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3338-7_0_4_load_105 | 93 | 0.0047668 | 0.0011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3338-7_0_4_load_106 | 94 | 0.0048931 | 0.0012263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3338-7_0_4_load_139 | 96 | 0.0046152 | 0.0011567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3338-7_0_4_load_136 | 97 | 0.003724 | 0.00093332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3338-7_0_4_load_133 | 98 | 0.0056258 | 0.00141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3338-7_0_4_load_107 | 99 | 0.0019784 | 0.00049584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3338-7_0_4_load_109 | 101 | 0.0022495 | 0.00056378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3338-7_0_4_load_110 | 102 | 0.0014583 | 0.00036549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3338-7_0_4_load_111 | 103 | 0.001269 | 0.00031805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3338-7_0_4_load_122 | 104 | 0.0018586 | 0.0004658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3338-7_0_4_load_129 | 105 | 0.0022106 | 0.00055402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3338-7_0_4_load_128 | 107 | 0.001258 | 0.00031527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3338-7_0_4_load_118 | 108 | 0.0030988 | 0.00077664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3338-7_0_4_load_119 | 109 | 0.0027828 | 0.00069744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3338-7_0_4_load_120 | 110 | 0.0020864 | 0.0005229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3338-7_0_4_load_121 | 111 | 0.0032475 | 0.0008139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3338-7_0_4_load_153 | 113 | 0.0028139 | 0.00070523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3338-7_0_4_load_140 | 114 | 0.0010487 | 0.00026282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3338-7_0_4_load_130 | 115 | 0.0018094 | 0.00045347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3338-7_0_4_load_131 | 116 | 0.0026111 | 0.00065442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3338-7_0_4_load_146 | 117 | 0.0026825 | 0.0006723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3338-7_0_4_load_134 | 119 | 0.0010968 | 0.00027488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3338-7_0_4_load_142 | 120 | 0.0027485 | 0.00068883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3338-7_0_4_load_143 | 121 | 0.0025449 | 0.00063781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3338-7_0_4_load_145 | 122 | 0.0020391 | 0.00051104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3338-7_0_4_load_157 | 125 | 0.0022663 | 0.00056799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3338-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0097962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3338-7_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3338-7_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3338-7_0_4_line_3 |  | 3 | 22 | 0.036311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3338-7_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.012885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3338-7_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.028073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3338-7_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0010422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3338-7_0_4_line_7 |  | 6 | 11 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3338-7_0_4_line_8 |  | 6 | 12 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3338-7_0_4_line_9 |  | 7 | 13 | 0.0028548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3338-7_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.005728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3338-7_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.03888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_3338-7_0_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.016277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3338-7_0_4_line_13 |  | 9 | 15 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_3338-7_0_4_line_14 |  | 10 | 16 | 0.027719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3338-7_0_4_line_15 |  | 11 | 17 | 0.031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3338-7_0_4_line_16 |  | 12 | 18 | 0.015466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3338-7_0_4_line_17 |  | 15 | 19 | 0.014499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3338-7_0_4_line_18 |  | 16 | 20 | 0.012283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3338-7_0_4_line_19 |  | 16 | 21 | 0.031308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_3338-7_0_4_line_20 |  | 17 | 30 | 0.030502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3338-7_0_4_line_21 |  | 18 | 28 | 0.0079821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3338-7_0_4_line_22 |  | 18 | 27 | 0.01682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3338-7_0_4_line_23 |  | 19 | 26 | 0.014422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3338-7_0_4_line_24 |  | 19 | 23 | 0.0065926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3338-7_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.048686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3338-7_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.026648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3338-7_0_4_line_27 |  | 22 | 25 | 0.024548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3338-7_0_4_line_28 |  | 24 | 31 | 0.011673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3338-7_0_4_line_29 |  | 24 | 32 | 0.023803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3338-7_0_4_line_30 |  | 25 | 33 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3338-7_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.021592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3338-7_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.063108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3338-7_0_4_line_33 |  | 31 | 34 | 0.020629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3338-7_0_4_line_34 |  | 33 | 35 | 0.036037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3338-7_0_4_line_35 |  | 34 | 38 | 0.027706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3338-7_0_4_line_36 |  | 34 | 39 | 0.001384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3338-7_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3338-7_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_3338-7_0_4_line_39 |  | 37 | 40 | 0.0070394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3338-7_0_4_line_40 |  | 40 | 119 | 0.0069167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3338-7_0_4_line_41 |  | 41 | 42 | 0.012715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3338-7_0_4_line_42 |  | 42 | 45 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3338-7_0_4_line_43 |  | 43 | 44 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3338-7_0_4_line_44 |  | 44 | 46 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3338-7_0_4_line_45 |  | 44 | 47 | 0.030432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3338-7_0_4_line_46 |  | 45 | 47 | 0.023819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3338-7_0_4_line_47 |  | 46 | 48 | 0.030659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3338-7_0_4_line_48 |  | 47 | 56 | 0.011358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3338-7_0_4_line_49 |  | 48 | 54 | 0.034342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3338-7_0_4_line_50 |  | 48 | 55 | 0.02929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3338-7_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3338-7_0_4_line_52 |  | 49 | 51 | 0.019059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3338-7_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.03452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3338-7_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.029515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3338-7_0_4_line_55 |  | 53 | 85 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3338-7_0_4_line_56 |  | 53 | 84 | 0.002157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3338-7_0_4_line_57 |  | 54 | 81 | 0.024425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3338-7_0_4_line_58 |  | 55 | 71 | 0.0046761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3338-7_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.017166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3338-7_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3338-7_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.014961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3338-7_0_4_line_62 |  | 60 | 65 | 0.0074155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3338-7_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3338-7_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0078776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3338-7_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.00053585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3338-7_0_4_line_66 |  | 64 | 66 | 0.0057963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3338-7_0_4_line_67 |  | 65 | 114 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3338-7_0_4_line_68 |  | 65 | 106 | 0.031112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3338-7_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.025122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3338-7_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0027723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3338-7_0_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.021512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3338-7_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0080057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3338-7_0_4_line_73 |  | 70 | 72 | 0.017431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3338-7_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.024349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3338-7_0_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.019008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3338-7_0_4_line_76 |  | 73 | 75 | 0.029906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3338-7_0_4_line_77 |  | 73 | 76 | 0.045788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3338-7_0_4_line_78 |  | 74 | 77 | 0.014775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3338-7_0_4_line_79 |  | 75 | 78 | 0.018381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3338-7_0_4_line_80 |  | 76 | 79 | 0.028332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3338-7_0_4_line_81 |  | 76 | 80 | 0.013184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3338-7_0_4_line_82 |  | 77 | 123 | 0.0034012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3338-7_0_4_line_83 |  | 79 | 83 | 0.0095575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3338-7_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3338-7_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.052805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3338-7_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.010591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3338-7_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.029231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3338-7_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0049974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3338-7_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.020273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3338-7_0_4_line_90 |  | 89 | 124 | 0.0091105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3338-7_0_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.022937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3338-7_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.0095156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3338-7_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3338-7_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.024142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3338-7_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.018346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3338-7_0_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.0033304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3338-7_0_4_line_97 |  | 95 | 97 | 0.023219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3338-7_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.044078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3338-7_0_4_line_99 |  | 97 | 113 | 0.04595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_3338-7_0_4_line_100 |  | 98 | 119 | 0.0033549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3338-7_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3338-7_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3338-7_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.011459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_3338-7_0_4_line_104 |  | 100 | 103 | 0.0088713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_3338-7_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.02019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_3338-7_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.019775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_3338-7_0_4_line_107 |  | 104 | 106 | 0.014567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_3338-7_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.001504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3338-7_0_4_line_109 |  | 106 | 112 | 0.018777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3338-7_0_4_line_110 |  | 107 | 115 | 0.0097014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_3338-7_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.019524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3338-7_0_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.0067931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3338-7_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.0088579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3338-7_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.015354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3338-7_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.012787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_3338-7_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.013102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_3338-7_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0073267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_3338-7_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.018977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_3338-7_0_4_line_119 |  | 118 | 122 | 0.0027735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_3338-7_0_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3338-7_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.027003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3338-7_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.035178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_3338-7_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.016152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3338-7_0_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.00863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3338-7_0_4_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2713384.9602 | 1232022.1307 | 2713377.7529 | 1232015.496
1 | 2713375.974 | 1231915.1578 | 2713377.7529 | 1232015.496
2 | 2713375.974 | 1231915.1578 | 2713391.9517 | 1231912.4099
3 | 2713427.7371 | 1231906.2552 | 2713391.9517 | 1231912.4099
4 | 2713587.6681 | 1232029.8828 | 2713577.3379 | 1232022.1817
5 | 2713587.6681 | 1232029.8828 | 2713593.0143 | 1232005.3992 | 2713595.909 | 1232004.5427
6 | 2713587.6681 | 1232029.8828 | 2713588.5038 | 1232030.5057
7 | 2713595.909 | 1232004.5427 | 2713597.7773 | 1232009.0375 | 2713601.3453 | 1232012.1859 | 2713610.4529 | 1232013.507
8 | 2713595.909 | 1232004.5427 | 2713596.3966 | 1232004.3964 | 2713597.8303 | 1231999.5311 | 2713598.6792 | 1231994.0754
9 | 2713588.5038 | 1232030.5057 | 2713590.7926 | 1232032.2118
10 | 2713541.2688 | 1231995.2917 | 2713546.1 | 1231992.1927
11 | 2713541.2688 | 1231995.2917 | 2713510.105 | 1231972.0437
12 | 2713546.1 | 1231992.1927 | 2713561.8316 | 1231996.3694
13 | 2713546.1 | 1231992.1927 | 2713549.1476 | 1231980.0159
14 | 2713490.421 | 1231952.8544 | 2713499.2457 | 1231963.9427 | 2713510.105 | 1231972.0437
15 | 2713610.4529 | 1232013.507 | 2713612.4717 | 1232013.7998 | 2713624.8057 | 1232015.2477 | 2713636.4465 | 1232018.0835 | 2713641.1145 | 1232018.583
16 | 2713601.9201 | 1231978.9598 | 2713599.212 | 1231990.6506 | 2713598.6792 | 1231994.0754
17 | 2713550.7461 | 1231966.2835 | 2713548.6135 | 1231973.237 | 2713550.0774 | 1231976.3007 | 2713549.1476 | 1231980.0159
18 | 2713490.421 | 1231952.8544 | 2713502.4737 | 1231950.4871
19 | 2713490.421 | 1231952.8544 | 2713480.6257 | 1231943.8049 | 2713472.205 | 1231936.5496 | 2713466.415 | 1231932.8759
20 | 2713670.993 | 1232024.0665 | 2713664.8405 | 1232023.386 | 2713653.152 | 1232019.8709 | 2713641.1145 | 1232018.583
21 | 2713601.9201 | 1231978.9598 | 2713606.3783 | 1231979.5233 | 2713609.785 | 1231980.2735
22 | 2713601.9201 | 1231978.9598 | 2713589.5352 | 1231977.3998 | 2713585.3661 | 1231976.205
23 | 2713550.7461 | 1231966.2835 | 2713564.61 | 1231970.2566
24 | 2713550.7461 | 1231966.2835 | 2713544.4085 | 1231964.4678
25 | 2713427.7371 | 1231906.2552 | 2713434.9931 | 1231917.3912 | 2713441.729 | 1231922.8351 | 2713462.7004 | 1231930.519 | 2713466.415 | 1231932.8759
26 | 2713427.7371 | 1231906.2552 | 2713414.7596 | 1231902.7938 | 2713402.7958 | 1231897.0166
27 | 2713427.7371 | 1231906.2552 | 2713451.7937 | 1231901.3681
28 | 2713402.7958 | 1231897.0166 | 2713408.0148 | 1231886.5753
29 | 2713402.7958 | 1231897.0166 | 2713381.3626 | 1231886.6624
30 | 2713471.1216 | 1231898.2956 | 2713467.8643 | 1231898.1034 | 2713451.7937 | 1231901.3681
31 | 2713564.61 | 1231970.2566 | 2713585.3661 | 1231976.205
32 | 2713671.7767 | 1231991.1313 | 2713667.0668 | 1231991.348 | 2713651.0015 | 1231989.3505 | 2713609.785 | 1231980.2735
33 | 2713414.7169 | 1231868.9221 | 2713416.3889 | 1231869.8214 | 2713408.0148 | 1231886.5753
34 | 2713471.1216 | 1231898.2956 | 2713503.2663 | 1231900.1919 | 2713507.0578 | 1231900.7785
35 | 2713414.7169 | 1231868.9221 | 2713419.1526 | 1231859.1658 | 2713403.7404 | 1231852.0184
36 | 2713413.4948 | 1231868.265 | 2713414.7169 | 1231868.9221
37 | 2713521.1428 | 1231902.9576 | 2713507.0578 | 1231900.7785
38 | 2713521.1428 | 1231902.9576 | 2713531.9792 | 1231904.6352
39 | 2713538.9357 | 1231905.7121 | 2713531.9792 | 1231904.6352
40 | 2713538.9357 | 1231905.7121 | 2713545.771 | 1231906.7703
41 | 2713584.3329 | 1231706.4237 | 2713597.0449 | 1231706.134
42 | 2713584.3329 | 1231706.4237 | 2713567.6138 | 1231706.8047
43 | 2713533.2706 | 1231679.3705 | 2713558.3262 | 1231676.2486
44 | 2713533.2706 | 1231679.3705 | 2713516.7558 | 1231681.4234
45 | 2713533.2706 | 1231679.3705 | 2713543.8555 | 1231707.902
46 | 2713567.6138 | 1231706.8047 | 2713547.4783 | 1231707.2636 | 2713543.8555 | 1231707.902
47 | 2713516.7558 | 1231681.4234 | 2713486.9465 | 1231688.5911
48 | 2713543.8555 | 1231707.902 | 2713532.6702 | 1231709.8731
49 | 2713486.9465 | 1231688.5911 | 2713482.7395 | 1231689.6026 | 2713453.5393 | 1231696.5491
50 | 2713486.9465 | 1231688.5911 | 2713496.6884 | 1231716.214
51 | 2713524.6856 | 1231645.4134 | 2713508.9247 | 1231649.2377 | 2713496.232 | 1231652.4039
52 | 2713524.6856 | 1231645.4134 | 2713543.208 | 1231640.9241
53 | 2713462.7537 | 1231660.8099 | 2713473.018 | 1231658.0258 | 2713490.5815 | 1231653.8133 | 2713496.232 | 1231652.4039
54 | 2713462.7537 | 1231660.8099 | 2713448.3471 | 1231664.7269 | 2713434.1073 | 1231668.2357
55 | 2713434.1073 | 1231668.2357 | 2713434.6433 | 1231670.3142 | 2713435.8925 | 1231675.1085 | 2713437.6704 | 1231681.97
56 | 2713432.0067 | 1231668.7516 | 2713434.1073 | 1231668.2357
57 | 2713429.7773 | 1231702.2018 | 2713453.5393 | 1231696.5491
58 | 2713496.6884 | 1231716.214 | 2713501.2936 | 1231715.4024
59 | 2713660.8107 | 1231785.0564 | 2713648.3544 | 1231791.1675 | 2713645.3577 | 1231792.5277
60 | 2713660.8107 | 1231785.0564 | 2713648.2975 | 1231777.5113 | 2713638.3996 | 1231775.654
61 | 2713645.3577 | 1231792.5277 | 2713631.7349 | 1231798.7113
62 | 2713626.0313 | 1231803.4504 | 2713631.7349 | 1231798.7113
63 | 2713602.0535 | 1231771.43 | 2713598.425 | 1231771.1643 | 2713584.4136 | 1231771.0521 | 2713577.5704 | 1231771.3626
64 | 2713577.5704 | 1231771.3626 | 2713569.7008 | 1231771.7196
65 | 2713569.1655 | 1231771.7438 | 2713569.7008 | 1231771.7196
66 | 2713569.1655 | 1231771.7438 | 2713563.3752 | 1231772.0065 | 2713563.3752 | 1231772.0065
67 | 2713626.0313 | 1231803.4504 | 2713601.4999 | 1231801.5217
68 | 2713618.7582 | 1231832.0337 | 2713617.6865 | 1231821.138 | 2713618.9604 | 1231813.145 | 2713624.3688 | 1231804.8308 | 2713626.0313 | 1231803.4504
69 | 2713563.3752 | 1231772.0065 | 2713561.9107 | 1231773.7243 | 2713547.6268 | 1231775.5863 | 2713539.2264 | 1231776.5918
70 | 2713536.4738 | 1231776.9213 | 2713539.2264 | 1231776.5918
71 | 2713536.4738 | 1231776.9213 | 2713515.1143 | 1231779.4781
72 | 2713507.1654 | 1231780.4296 | 2713515.1143 | 1231779.4781
73 | 2713507.1654 | 1231780.4296 | 2713489.8576 | 1231782.5013
74 | 2713467.7164 | 1231790.8392 | 2713471.456 | 1231786.9965 | 2713485.3025 | 1231783.0466 | 2713489.8576 | 1231782.5013
75 | 2713467.7164 | 1231790.8392 | 2713461.1565 | 1231797.586 | 2713457.7883 | 1231806.5731
76 | 2713467.7164 | 1231790.8392 | 2713470.5706 | 1231779.4181 | 2713478.6403 | 1231777.3038 | 2713481.7294 | 1231774.2048 | 2713481.9615 | 1231768.7939
77 | 2713467.7164 | 1231790.8392 | 2713425.0066 | 1231774.3336
78 | 2713457.7883 | 1231806.5731 | 2713457.7883 | 1231806.5731 | 2713458.6938 | 1231817.4656 | 2713460.4614 | 1231820.8803
79 | 2713469.6935 | 1231759.1078 | 2713475.2066 | 1231758.3902 | 2713477.7661 | 1231760.0181 | 2713479.9157 | 1231763.2728 | 2713481.9615 | 1231768.7939
80 | 2713414.0379 | 1231753.7194 | 2713418.8423 | 1231756.7913 | 2713426.6218 | 1231760.3536 | 2713425.0066 | 1231774.3336 | 2713425.0066 | 1231774.3336
81 | 2713425.0066 | 1231774.3336 | 2713420.9376 | 1231778.3703 | 2713418.9015 | 1231780.6665 | 2713415.6523 | 1231780.649 | 2713414.5468 | 1231780.3944
82 | 2713462.025 | 1231823.9008 | 2713460.4614 | 1231820.8803
83 | 2713414.0379 | 1231753.7194 | 2713406.7107 | 1231751.4557 | 2713406.4662 | 1231749.5829
84 | 2713429.7773 | 1231702.2018 | 2713429.5731 | 1231678.9574
85 | 2713429.7773 | 1231702.2018 | 2713406.4662 | 1231749.5829
86 | 2713432.0067 | 1231668.7516 | 2713429.5506 | 1231676.3885 | 2713429.5731 | 1231678.9574
87 | 2713432.0067 | 1231668.7516 | 2713433.7699 | 1231663.2921 | 2713436.8449 | 1231650.6187 | 2713437.9575 | 1231640.2257
88 | 2713424.6791 | 1231837.1096 | 2713425.1135 | 1231836.5731 | 2713422.9339 | 1231834.8857 | 2713422.0339 | 1231833.6231
89 | 2713440.9645 | 1231834.3515 | 2713438.6851 | 1231835.5089 | 2713428.0859 | 1231833.2383 | 2713424.0859 | 1231832.4725 | 2713422.2871 | 1231832.6605 | 2713422.0339 | 1231833.6231
90 | 2713446.0925 | 1231826.8213 | 2713440.9645 | 1231834.3515
91 | 2713641.4681 | 1231922.7657 | 2713618.5479 | 1231921.8966
92 | 2713650.9768 | 1231923.1263 | 2713641.4681 | 1231922.7657
93 | 2713601.9334 | 1231915.6774 | 2713612.8019 | 1231921.6787 | 2713618.5479 | 1231921.8966
94 | 2713650.9768 | 1231923.1263 | 2713675.1013 | 1231924.0411
95 | 2713592.3783 | 1231900.016 | 2713601.9334 | 1231915.6774 | 2713601.9334 | 1231915.6774
96 | 2713675.1013 | 1231924.0411 | 2713678.4293 | 1231924.1673
97 | 2713592.3783 | 1231900.016 | 2713614.6814 | 1231893.5575
98 | 2713592.3783 | 1231900.016 | 2713567.3391 | 1231906.2091 | 2713549.0864 | 1231907.2835 | 2713549.0864 | 1231907.2835
99 | 2713632.9307 | 1231860.2401 | 2713635.9029 | 1231867.9116 | 2713634.3981 | 1231881.6379 | 2713626.5628 | 1231890.117 | 2713614.6814 | 1231893.5575
100 | 2713545.771 | 1231906.7703 | 2713549.0864 | 1231907.2835
101 | 2713572.768 | 1231836.5919 | 2713572.9655 | 1231851.1782
102 | 2713565.7625 | 1231874.9657 | 2713565.8979 | 1231871.0542 | 2713567.3288 | 1231866.7337 | 2713569.5625 | 1231862.4174 | 2713573.0632 | 1231858.3923 | 2713572.9655 | 1231851.1782
103 | 2713572.768 | 1231836.5919 | 2713584.171 | 1231835.4617
104 | 2713572.768 | 1231836.5919 | 2713563.9398 | 1231837.4662
105 | 2713584.171 | 1231835.4617 | 2713604.2622 | 1231833.4704
106 | 2713563.9398 | 1231837.4662 | 2713544.2608 | 1231839.4152
107 | 2713618.7582 | 1231832.0337 | 2713604.2622 | 1231833.4704
108 | 2713542.7642 | 1231839.5635 | 2713544.2608 | 1231839.4152
109 | 2713618.7582 | 1231832.0337 | 2713627.1095 | 1231848.862
110 | 2713533.1101 | 1231840.5196 | 2713542.7642 | 1231839.5635
111 | 2713670.4665 | 1231848.9159 | 2713651.0277 | 1231847.0966
112 | 2713670.4665 | 1231848.9159 | 2713677.23 | 1231849.5489
113 | 2713651.0277 | 1231847.0966 | 2713644.5918 | 1231846.4943 | 2713642.1996 | 1231846.5832
114 | 2713627.1095 | 1231848.862 | 2713634.7149 | 1231846.8613 | 2713642.1996 | 1231846.5832
115 | 2713627.1095 | 1231848.862 | 2713632.5608 | 1231859.2854 | 2713632.9307 | 1231860.2401
116 | 2713533.1101 | 1231840.5196 | 2713520.0716 | 1231841.811
117 | 2713520.0716 | 1231841.811 | 2713513.3831 | 1231842.4734 | 2713512.7776 | 1231842.4766
118 | 2713493.8004 | 1231842.5774 | 2713512.7776 | 1231842.4766
119 | 2713493.8004 | 1231842.5774 | 2713491.1806 | 1231841.6669
120 | 2713493.8004 | 1231842.5774 | 2713491.386 | 1231852.7837 | 2713491.5779 | 1231855.2988
121 | 2713491.5779 | 1231855.2988 | 2713491.9494 | 1231860.1669 | 2713492.0905 | 1231865.0734 | 2713491.4695 | 1231867.4412 | 2713490.5238 | 1231868.9688 | 2713484.5994 | 1231871.0017 | 2713478.0272 | 1231869.6752
122 | 2713462.025 | 1231823.9008 | 2713463.8366 | 1231827.4048 | 2713475.2141 | 1231836.1176 | 2713491.1806 | 1231841.6669
123 | 2713462.025 | 1231823.9008 | 2713446.0925 | 1231826.8213
124 | 2713446.0925 | 1231826.8213 | 2713440.5261 | 1231827.5601 | 2713439.421 | 1231824.7368

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2713384.9602 | 1232022.1307
1 | 2713377.7529 | 1232015.496
2 | 2713375.974 | 1231915.1578
3 | 2713391.9517 | 1231912.4099
4 | 2713577.3379 | 1232022.1817
5 | 2713587.6681 | 1232029.8828
6 | 2713595.909 | 1232004.5427
7 | 2713588.5038 | 1232030.5057
8 | 2713541.2688 | 1231995.2917
9 | 2713546.1 | 1231992.1927
10 | 2713510.105 | 1231972.0437
11 | 2713610.4529 | 1232013.507
12 | 2713598.6792 | 1231994.0754
13 | 2713590.7926 | 1232032.2118
14 | 2713561.8316 | 1231996.3694
15 | 2713549.1476 | 1231980.0159
16 | 2713490.421 | 1231952.8544
17 | 2713641.1145 | 1232018.583
18 | 2713601.9201 | 1231978.9598
19 | 2713550.7461 | 1231966.2835
20 | 2713502.4737 | 1231950.4871
21 | 2713466.415 | 1231932.8759
22 | 2713427.7371 | 1231906.2552
23 | 2713544.4085 | 1231964.4678
24 | 2713402.7958 | 1231897.0166
25 | 2713451.7937 | 1231901.3681
26 | 2713564.61 | 1231970.2566
27 | 2713585.3661 | 1231976.205
28 | 2713609.785 | 1231980.2735
29 | 2713671.7767 | 1231991.1313
30 | 2713670.993 | 1232024.0665
31 | 2713408.0148 | 1231886.5753
32 | 2713381.3626 | 1231886.6624
33 | 2713471.1216 | 1231898.2956
34 | 2713414.7169 | 1231868.9221
35 | 2713507.0578 | 1231900.7785
36 | 2713521.1428 | 1231902.9576
37 | 2713531.9792 | 1231904.6352
38 | 2713403.7404 | 1231852.0184
39 | 2713413.4948 | 1231868.265
40 | 2713538.9357 | 1231905.7121
41 | 2713597.0449 | 1231706.134
42 | 2713584.3329 | 1231706.4237
43 | 2713558.3262 | 1231676.2486
44 | 2713533.2706 | 1231679.3705
45 | 2713567.6138 | 1231706.8047
46 | 2713516.7558 | 1231681.4234
47 | 2713543.8555 | 1231707.902
48 | 2713486.9465 | 1231688.5911
49 | 2713524.6856 | 1231645.4134
50 | 2713496.232 | 1231652.4039
51 | 2713543.208 | 1231640.9241
52 | 2713462.7537 | 1231660.8099
53 | 2713434.1073 | 1231668.2357
54 | 2713453.5393 | 1231696.5491
55 | 2713496.6884 | 1231716.214
56 | 2713532.6702 | 1231709.8731
57 | 2713660.8107 | 1231785.0564
58 | 2713645.3577 | 1231792.5277
59 | 2713638.3996 | 1231775.654
60 | 2713631.7349 | 1231798.7113
61 | 2713602.0535 | 1231771.43
62 | 2713577.5704 | 1231771.3626
63 | 2713569.7008 | 1231771.7196
64 | 2713569.1655 | 1231771.7438
65 | 2713626.0313 | 1231803.4504
66 | 2713563.3752 | 1231772.0065
67 | 2713539.2264 | 1231776.5918
68 | 2713536.4738 | 1231776.9213
69 | 2713515.1143 | 1231779.4781
70 | 2713507.1654 | 1231780.4296
71 | 2713501.2936 | 1231715.4024
72 | 2713489.8576 | 1231782.5013
73 | 2713467.7164 | 1231790.8392
74 | 2713457.7883 | 1231806.5731
75 | 2713481.9615 | 1231768.7939
76 | 2713425.0066 | 1231774.3336
77 | 2713460.4614 | 1231820.8803
78 | 2713469.6935 | 1231759.1078
79 | 2713414.0379 | 1231753.7194
80 | 2713414.5468 | 1231780.3944
81 | 2713429.7773 | 1231702.2018
82 | 2713429.5731 | 1231678.9574
83 | 2713406.4662 | 1231749.5829
84 | 2713432.0067 | 1231668.7516
85 | 2713437.6704 | 1231681.97
86 | 2713437.9575 | 1231640.2257
87 | 2713422.0339 | 1231833.6231
88 | 2713424.6791 | 1231837.1096
89 | 2713440.9645 | 1231834.3515
90 | 2713641.4681 | 1231922.7657
91 | 2713618.5479 | 1231921.8966
92 | 2713650.9768 | 1231923.1263
93 | 2713601.9334 | 1231915.6774
94 | 2713675.1013 | 1231924.0411
95 | 2713592.3783 | 1231900.016
96 | 2713678.4293 | 1231924.1673
97 | 2713614.6814 | 1231893.5575
98 | 2713549.0864 | 1231907.2835
99 | 2713572.9655 | 1231851.1782
100 | 2713572.768 | 1231836.5919
101 | 2713565.7625 | 1231874.9657
102 | 2713584.171 | 1231835.4617
103 | 2713563.9398 | 1231837.4662
104 | 2713604.2622 | 1231833.4704
105 | 2713544.2608 | 1231839.4152
106 | 2713618.7582 | 1231832.0337
107 | 2713542.7642 | 1231839.5635
108 | 2713670.4665 | 1231848.9159
109 | 2713651.0277 | 1231847.0966
110 | 2713677.23 | 1231849.5489
111 | 2713642.1996 | 1231846.5832
112 | 2713627.1095 | 1231848.862
113 | 2713632.9307 | 1231860.2401
114 | 2713601.4999 | 1231801.5217
115 | 2713533.1101 | 1231840.5196
116 | 2713520.0716 | 1231841.811
117 | 2713512.7776 | 1231842.4766
118 | 2713493.8004 | 1231842.5774
119 | 2713545.771 | 1231906.7703
120 | 2713491.5779 | 1231855.2988
121 | 2713478.0272 | 1231869.6752
122 | 2713491.1806 | 1231841.6669
123 | 2713462.025 | 1231823.9008
124 | 2713446.0925 | 1231826.8213
125 | 2713439.421 | 1231824.7368
126 | 2713467.7164 | 1231790.8392

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1