## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3339-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3339-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3339-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3339-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3339-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3339-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3339-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3339-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3339-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3339-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3339-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3339-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3339-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3339-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3339-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3339-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3339-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3339-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3339-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3339-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3339-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3339-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3339-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3339-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3339-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3339-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3339-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3339-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3339-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3339-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3339-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3339-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3339-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3339-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3339-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3339-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3339-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3339-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3339-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3339-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3339-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3339-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3339-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3339-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3339-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3339-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3339-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3339-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3339-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3339-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3339-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3339-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3339-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3339-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3339-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3339-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3339-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3339-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3339-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3339-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3339-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3339-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3339-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3339-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3339-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3339-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3339-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3339-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3339-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3339-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3339-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3339-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3339-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3339-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3339-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3339-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3339-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3339-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3339-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3339-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3339-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3339-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3339-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3339-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3339-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3339-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3339-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3339-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3339-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3339-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3339-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3339-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3339-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3339-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3339-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3339-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3339-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3339-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3339-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3339-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3339-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3339-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3339-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3339-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3339-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3339-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3339-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3339-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3339-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3339-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3339-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3339-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3339-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3339-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3339-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3339-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3339-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3339-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3339-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3339-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3339-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3339-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3339-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3339-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3339-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3339-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3339-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3339-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3339-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3339-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3339-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3339-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3339-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3339-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_21_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3339-2_0_5_load_0 | 0 | 0.024313 | 0.0060935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3339-2_0_5_load_1 | 2 | 0.0011451 | 0.000287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3339-2_0_5_load_39 | 5 | 0.010706 | 0.0026833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3339-2_0_5_load_139 | 7 | 0.0061297 | 0.0015362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3339-2_0_5_load_137 | 9 | 0.0023247 | 0.00058263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3339-2_0_5_load_27 | 11 | 0.00084879 | 0.00021273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3339-2_0_5_load_23 | 13 | 0.0030918 | 0.00077489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3339-2_0_5_load_134 | 15 | 0.0064086 | 0.0016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3339-2_0_5_load_135 | 17 | 0.0042922 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3339-2_0_5_load_125 | 19 | 0.011123 | 0.0027878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3339-2_0_5_load_33 | 21 | 0.0024636 | 0.00061744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3339-2_0_5_load_32 | 22 | 0.0012522 | 0.00031384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3339-2_0_5_load_136 | 24 | 0.001081 | 0.00027093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3339-2_0_5_load_64 | 26 | 0.0053644 | 0.0013444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3339-2_0_5_load_61 | 27 | 0.00092424 | 0.00023164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3339-2_0_5_load_65 | 29 | 0.0034301 | 0.00085966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3339-2_0_5_load_63 | 31 | 0.0014639 | 0.0003669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3339-2_0_5_load_37 | 32 | 0.0029462 | 0.00073838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3339-2_0_5_load_34 | 33 | 0.0040979 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3339-2_0_5_load_36 | 35 | 0.0012303 | 0.00030834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3339-2_0_5_load_75 | 36 | 0.00092397 | 0.00023157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3339-2_0_5_load_124 | 38 | 0.0020259 | 0.00050775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3339-2_0_5_load_30 | 39 | 0.0014639 | 0.00036689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3339-2_0_5_load_78 | 41 | 0.0013043 | 0.00032689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3339-2_0_5_load_77 | 42 | 0.0069623 | 0.0017449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3339-2_0_5_load_31 | 44 | 0.00098471 | 0.00024679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3339-2_0_5_load_29 | 45 | 0.0071049 | 0.0017807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3339-2_0_5_load_133 | 46 | 0.00067691 | 0.00016965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3339-2_0_5_load_106 | 47 | 0.017661 | 0.0044262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3339-2_0_5_load_103 | 48 | 0.013586 | 0.0034051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3339-2_0_5_load_126 | 49 | 0.0094052 | 0.0023572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3339-2_0_5_load_62 | 50 | 0.0025277 | 0.0006335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3339-2_0_5_load_52 | 51 | 0.0069615 | 0.0017447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3339-2_0_5_load_49 | 52 | 0.0026285 | 0.00065877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3339-2_0_5_load_35 | 53 | 0.0018472 | 0.00046294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3339-2_0_5_load_76 | 54 | 0.0032903 | 0.00082462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3339-2_0_5_load_18 | 55 | 0.001403 | 0.00035161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3339-2_0_5_load_119 | 58 | 0.00099739 | 0.00024997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3339-2_0_5_load_79 | 59 | 0.00056634 | 0.00014194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3339-2_0_5_load_117 | 61 | 0.0091996 | 0.0023056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3339-2_0_5_load_113 | 62 | 0.0024252 | 0.0006078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3339-2_0_5_load_118 | 63 | 0.0013666 | 0.0003425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3339-2_0_5_load_26 | 64 | 0.0080995 | 0.0020299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3339-2_0_5_load_25 | 65 | 0.0041245 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3339-2_0_5_load_121 | 68 | 0.011697 | 0.0029315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3339-2_0_5_load_43 | 71 | 0.0044603 | 0.0011178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3339-2_0_5_load_47 | 73 | 0.0050658 | 0.0012696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3339-2_0_5_load_74 | 74 | 0.0039948 | 0.0010012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3339-2_0_5_load_72 | 75 | 0.0040655 | 0.0010189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3339-2_0_5_load_73 | 78 | 0.00038485 | 9.6454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3339-2_0_5_load_45 | 79 | 0.00063847 | 0.00016002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3339-2_0_5_load_48 | 80 | 0.0065913 | 0.0016519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3339-2_0_5_load_51 | 81 | 0.0021653 | 0.00054266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3339-2_0_5_load_53 | 82 | 0.0016632 | 0.00041684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3339-2_0_5_load_54 | 83 | 0.0046628 | 0.0011686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3339-2_0_5_load_130 | 85 | 0.0020459 | 0.00051276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3339-2_0_5_load_69 | 86 | 0.0013849 | 0.00034708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3339-2_0_5_load_66 | 87 | 0.0055091 | 0.0013807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3339-2_0_5_load_55 | 88 | 0.0022371 | 0.00056067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3339-2_0_5_load_56 | 89 | 0.0017591 | 0.00044088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3339-2_0_5_load_58 | 91 | 0.0020492 | 0.00051358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3339-2_0_5_load_59 | 92 | 0.0049125 | 0.0012312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3339-2_0_5_load_60 | 93 | 0.0041552 | 0.0010414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3339-2_0_5_load_132 | 94 | 0.0042348 | 0.0010613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3339-2_0_5_load_70 | 96 | 0.0029408 | 0.00073704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3339-2_0_5_load_140 | 98 | 0.0047839 | 0.0011989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3339-2_0_5_load_131 | 99 | 0.0044368 | 0.001112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3339-2_0_5_load_80 | 100 | 0.00079843 | 0.0002001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3339-2_0_5_load_83 | 104 | 0.0032805 | 0.00082218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3339-2_0_5_load_138 | 105 | 0.0057011 | 0.0014288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3339-2_0_5_load_84 | 106 | 0.0098473 | 0.002468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3339-2_0_5_load_85 | 107 | 0.0040464 | 0.0010141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3339-2_0_5_load_87 | 108 | 0.0066662 | 0.0016707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3339-2_0_5_load_88 | 109 | 0.030067 | 0.0075355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3339-2_0_5_load_89 | 110 | 0.020107 | 0.0050394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3339-2_0_5_load_92 | 113 | 0.0011117 | 0.00027862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3339-2_0_5_load_93 | 114 | 0.02981 | 0.007471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3339-2_0_5_load_128 | 116 | 0.0064006 | 0.0016042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3339-2_0_5_load_101 | 117 | 0.010555 | 0.0026453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3339-2_0_5_load_95 | 118 | 0.0067787 | 0.0016989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3339-2_0_5_load_100 | 120 | 0.003783 | 0.00094812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3339-2_0_5_load_98 | 122 | 0.0031527 | 0.00079015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3339-2_0_5_load_102 | 123 | 0.0044993 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3339-2_0_5_load_99 | 124 | 0.0039306 | 0.0009851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3339-2_0_5_load_112 | 125 | 0.00098458 | 0.00024676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3339-2_0_5_load_111 | 126 | 0.0012394 | 0.00031063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3339-2_0_5_load_107 | 128 | 0.0023125 | 0.00057957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3339-2_0_5_load_110 | 129 | 0.0036089 | 0.00090448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3339-2_0_5_load_122 | 130 | 0.0049158 | 0.001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3339-2_0_5_load_114 | 131 | 0.0031138 | 0.0007804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3339-2_0_5_load_116 | 132 | 0.0033878 | 0.00084906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3339-2_0_5_load_127 | 133 | 0.011004 | 0.0027578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3339-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3339-2_0_5_line_1 |  | 1 | 4 | 0.031553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3339-2_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.053123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3339-2_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.020802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3339-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.042064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3339-2_0_5_line_5 |  | 4 | 9 | 0.017579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3339-2_0_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.035002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3339-2_0_5_line_7 |  | 5 | 37 | 0.038971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3339-2_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.047004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3339-2_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.016297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3339-2_0_5_line_10 |  | 8 | 38 | 0.025656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3339-2_0_5_line_11 |  | 8 | 26 | 0.023292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_3339-2_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.016904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3339-2_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.029603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3339-2_0_5_line_14 |  | 10 | 13 | 0.0083771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3339-2_0_5_line_15 |  | 11 | 39 | 0.001276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3339-2_0_5_line_16 |  | 12 | 32 | 0.018019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3339-2_0_5_line_17 |  | 12 | 33 | 0.035466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3339-2_0_5_line_18 |  | 13 | 43 | 0.033156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3339-2_0_5_line_19 |  | 14 | 15 | 0.018907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_3339-2_0_5_line_20 |  | 14 | 16 | 0.11806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_3339-2_0_5_line_21 |  | 14 | 17 | 0.042208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3339-2_0_5_line_22 |  | 15 | 46 | 0.012014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_3339-2_0_5_line_23 |  | 16 | 18 | 0.047952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_3339-2_0_5_line_24 |  | 16 | 19 | 0.11807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3339-2_0_5_line_25 |  | 17 | 24 | 0.015756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3339-2_0_5_line_26 |  | 18 | 47 | 0.026525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3339-2_0_5_line_27 |  | 18 | 48 | 0.030853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_3339-2_0_5_line_28 |  | 19 | 49 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3339-2_0_5_line_29 |  | 20 | 21 | 0.045938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3339-2_0_5_line_30 |  | 20 | 22 | 0.00058681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3339-2_0_5_line_31 |  | 21 | 23 | 0.0010979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3339-2_0_5_line_32 |  | 23 | 24 | 0.0089911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3339-2_0_5_line_33 |  | 25 | 26 | 0.017326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_3339-2_0_5_line_34 |  | 25 | 27 | 0.017434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_3339-2_0_5_line_35 |  | 27 | 50 | 0.021162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_3339-2_0_5_line_36 |  | 28 | 29 | 0.054379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3339-2_0_5_line_37 |  | 28 | 30 | 0.030339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3339-2_0_5_line_38 |  | 28 | 31 | 0.01737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_3339-2_0_5_line_39 |  | 29 | 46 | 0.039501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_3339-2_0_5_line_40 |  | 30 | 51 | 0.026432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3339-2_0_5_line_41 |  | 30 | 52 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3339-2_0_5_line_42 |  | 31 | 50 | 0.029232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_3339-2_0_5_line_43 |  | 33 | 53 | 0.023109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3339-2_0_5_line_44 |  | 34 | 35 | 0.034902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3339-2_0_5_line_45 |  | 34 | 36 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3339-2_0_5_line_46 |  | 35 | 53 | 0.0068791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3339-2_0_5_line_47 |  | 36 | 54 | 0.0047261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3339-2_0_5_line_48 |  | 37 | 70 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3339-2_0_5_line_49 |  | 38 | 92 | 0.0038648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3339-2_0_5_line_50 |  | 39 | 45 | 0.043727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3339-2_0_5_line_51 |  | 40 | 41 | 0.037156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3339-2_0_5_line_52 |  | 40 | 42 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3339-2_0_5_line_53 |  | 41 | 59 | 0.012565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3339-2_0_5_line_54 |  | 43 | 64 | 0.005736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3339-2_0_5_line_55 |  | 44 | 45 | 0.024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3339-2_0_5_line_56 |  | 47 | 129 | 0.016217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3339-2_0_5_line_57 |  | 48 | 127 | 0.0093656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_3339-2_0_5_line_58 |  | 49 | 133 | 0.035481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3339-2_0_5_line_59 |  | 51 | 84 | 0.0040042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3339-2_0_5_line_60 |  | 52 | 81 | 0.038415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3339-2_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0096929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3339-2_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.20305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3339-2_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3339-2_0_5_line_64 |  | 58 | 63 | 0.010705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3339-2_0_5_line_65 |  | 59 | 100 | 0.010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3339-2_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.023032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3339-2_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.033948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3339-2_0_5_line_68 |  | 61 | 133 | 0.015825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3339-2_0_5_line_69 |  | 62 | 131 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3339-2_0_5_line_70 |  | 63 | 132 | 0.020709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3339-2_0_5_line_71 |  | 64 | 67 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3339-2_0_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.029089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3339-2_0_5_line_73 |  | 65 | 66 | 0.0030705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3339-2_0_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.020717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3339-2_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.03773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3339-2_0_5_line_76 |  | 68 | 130 | 0.017945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3339-2_0_5_line_77 |  | 69 | 126 | 0.0044662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_3339-2_0_5_line_78 |  | 69 | 128 | 0.020258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_3339-2_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.026201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3339-2_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.017531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3339-2_0_5_line_81 |  | 72 | 74 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3339-2_0_5_line_82 |  | 72 | 75 | 0.040301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3339-2_0_5_line_83 |  | 73 | 76 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3339-2_0_5_line_84 |  | 74 | 77 | 0.016574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3339-2_0_5_line_85 |  | 75 | 78 | 0.015887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3339-2_0_5_line_86 |  | 76 | 80 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3339-2_0_5_line_87 |  | 76 | 79 | 0.057635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3339-2_0_5_line_88 |  | 77 | 99 | 0.016143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3339-2_0_5_line_89 |  | 77 | 85 | 0.0052916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3339-2_0_5_line_90 |  | 81 | 82 | 0.0034993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3339-2_0_5_line_91 |  | 81 | 83 | 0.016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3339-2_0_5_line_92 |  | 82 | 85 | 0.0047805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3339-2_0_5_line_93 |  | 84 | 86 | 0.011959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3339-2_0_5_line_94 |  | 84 | 87 | 0.016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3339-2_0_5_line_95 |  | 87 | 95 | 0.015719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3339-2_0_5_line_96 |  | 88 | 89 | 0.0049923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3339-2_0_5_line_97 |  | 88 | 90 | 0.025077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3339-2_0_5_line_98 |  | 89 | 91 | 0.00058522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3339-2_0_5_line_99 |  | 90 | 92 | 0.001329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3339-2_0_5_line_100 |  | 90 | 93 | 0.002249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3339-2_0_5_line_101 |  | 91 | 94 | 0.0027855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3339-2_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.012221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3339-2_0_5_line_103 |  | 95 | 97 | 0.019138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3339-2_0_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.010365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3339-2_0_5_line_105 |  | 100 | 101 | 0.0059027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3339-2_0_5_line_106 |  | 101 | 102 | 0.034908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3339-2_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3339-2_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3339-2_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.020117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3339-2_0_5_line_110 |  | 104 | 106 | 0.033732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3339-2_0_5_line_111 |  | 106 | 107 | 0.030414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3339-2_0_5_line_112 |  | 107 | 108 | 0.033315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3339-2_0_5_line_113 |  | 107 | 109 | 0.01876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3339-2_0_5_line_114 |  | 108 | 110 | 0.010114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3339-2_0_5_line_115 |  | 109 | 111 | 0.020077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3339-2_0_5_line_116 |  | 110 | 112 | 0.035058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3339-2_0_5_line_117 |  | 111 | 113 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3339-2_0_5_line_118 |  | 112 | 114 | 0.004643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3339-2_0_5_line_119 |  | 113 | 118 | 0.0090444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3339-2_0_5_line_120 |  | 115 | 116 | 0.004052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3339-2_0_5_line_121 |  | 115 | 117 | 0.020084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3339-2_0_5_line_122 |  | 117 | 120 | 0.0059787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_3339-2_0_5_line_123 |  | 118 | 119 | 0.017598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3339-2_0_5_line_124 |  | 119 | 121 | 0.027488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_3339-2_0_5_line_125 |  | 119 | 122 | 0.014603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_3339-2_0_5_line_126 |  | 120 | 124 | 0.0001966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_3339-2_0_5_line_127 |  | 121 | 123 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3339-2_0_5_line_128 |  | 121 | 124 | 0.025689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_3339-2_0_5_line_129 |  | 122 | 125 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_3339-2_0_5_line_130 |  | 125 | 126 | 0.0074331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_3339-2_0_5_line_131 |  | 127 | 128 | 0.0044719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_3339-2_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3339-2_0_5_trafo_101 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2716712.6571 | 1231224.441 | 2716680.0257 | 1231195.4447
1 | 2716712.6571 | 1231224.441 | 2716722.3805 | 1231211.9109 | 2716724.1622 | 1231208.7545 | 2716724.6831 | 1231205.7623 | 2716727.8567 | 1231197.3069
2 | 2716734.8328 | 1231177.7061 | 2716694.039 | 1231143.6786
3 | 2716734.8328 | 1231177.7061 | 2716727.8567 | 1231197.3069
4 | 2716734.8328 | 1231177.7061 | 2716749.7273 | 1231138.3672
5 | 2716727.8567 | 1231197.3069 | 2716714.4601 | 1231185.8793
6 | 2716727.8567 | 1231197.3069 | 2716724.6831 | 1231205.7623 | 2716724.1622 | 1231208.7545 | 2716741.8991 | 1231223.2919
7 | 2716763.5267 | 1231101.9209 | 2716749.7273 | 1231138.3672
8 | 2716741.8991 | 1231223.2919 | 2716770.2702 | 1231188.5995 | 2716768.5715 | 1231187.1427
9 | 2716754.5291 | 1231233.637 | 2716741.8991 | 1231223.2919
10 | 2716754.5291 | 1231233.637 | 2716768.0557 | 1231244.6112 | 2716773.3557 | 1231238.3046
11 | 2716754.5291 | 1231233.637 | 2716739.7442 | 1231251.6343
12 | 2716781.6309 | 1231537.142 | 2716765.3066 | 1231541.5296
13 | 2716799.7014 | 1231548.5282 | 2716800.679 | 1231545.8119 | 2716802.6415 | 1231543.0927 | 2716798.2788 | 1231539.204 | 2716793.0186 | 1231536.6542 | 2716787.2586 | 1231535.6402 | 2716781.6309 | 1231537.142
14 | 2716781.6309 | 1231537.142 | 2716780.948 | 1231534.5043 | 2716786.401 | 1231533.0162
15 | 2716765.3066 | 1231541.5296 | 2716764.0744 | 1231541.8608
16 | 2716799.7014 | 1231548.5282 | 2716800.5111 | 1231554.7379 | 2716802.0865 | 1231560.9181 | 2716804.346 | 1231565.7993
17 | 2716799.7014 | 1231548.5282 | 2716765.4256 | 1231557.6383
18 | 2716802.6013 | 1231515.0809 | 2716805.8072 | 1231527.7206 | 2716786.401 | 1231533.0162
19 | 2716893.0663 | 1231395.709 | 2716879.5224 | 1231385.2567 | 2716878.1195 | 1231384.13
20 | 2716893.0663 | 1231395.709 | 2716910.7394 | 1231409.9789 | 2716907.0082 | 1231415.5766 | 2716910.8594 | 1231418.5102 | 2716930.8149 | 1231434.9712 | 2716937.1034 | 1231439.9321 | 2716933.9958 | 1231444.2522 | 2716927.6612 | 1231449.3316 | 2716891.2394 | 1231450.8277
21 | 2716893.0663 | 1231395.709 | 2716921.5916 | 1231364.5997
22 | 2716878.1195 | 1231384.13 | 2716868.7528 | 1231376.607
23 | 2716843.2543 | 1231454.0315 | 2716891.2394 | 1231450.8277
24 | 2716891.2394 | 1231450.8277 | 2716864.6531 | 1231435.6376 | 2716841.9233 | 1231400.3741 | 2716806.794 | 1231371.4683
25 | 2716921.5916 | 1231364.5997 | 2716932.2399 | 1231352.9868
26 | 2716843.2543 | 1231454.0315 | 2716830.4775 | 1231430.7866
27 | 2716843.2543 | 1231454.0315 | 2716825.5426 | 1231455.2066 | 2716812.6186 | 1231457.3583
28 | 2716806.794 | 1231371.4683 | 2716792.058 | 1231359.3429
29 | 2716971.2643 | 1231312.7926 | 2716939.0854 | 1231345.5764
30 | 2716971.6775 | 1231312.3759 | 2716971.2643 | 1231312.7926
31 | 2716938.3164 | 1231346.3599 | 2716939.0854 | 1231345.5764
32 | 2716938.3164 | 1231346.3599 | 2716932.2399 | 1231352.9868
33 | 2716728.746 | 1231265.0222 | 2716739.7442 | 1231251.6343
34 | 2716728.746 | 1231265.0222 | 2716738.1635 | 1231273.0689 | 2716742.0737 | 1231276.2596
35 | 2716742.0737 | 1231276.2596 | 2716758.47 | 1231289.6387
36 | 2716795.6099 | 1231317.7546 | 2716826.3563 | 1231342.5559 | 2716837.955 | 1231351.8715
37 | 2716814.5982 | 1231294.0533 | 2716795.6099 | 1231317.7546
38 | 2716795.6099 | 1231317.7546 | 2716781.5151 | 1231307.6036
39 | 2716837.955 | 1231351.8715 | 2716868.7528 | 1231376.607
40 | 2716814.5982 | 1231294.0533 | 2716835.4093 | 1231310.3482
41 | 2716814.5982 | 1231294.0533 | 2716821.493 | 1231285.5832
42 | 2716758.47 | 1231289.6387 | 2716772.7522 | 1231301.2926 | 2716781.5151 | 1231307.6036
43 | 2716743.1506 | 1231563.7909 | 2716762.6541 | 1231558.3749 | 2716765.4256 | 1231557.6383
44 | 2716702.8925 | 1231574.9703 | 2716736.5223 | 1231565.6315
45 | 2716702.8925 | 1231574.9703 | 2716703.997 | 1231583.532 | 2716704.5913 | 1231591.5176
46 | 2716743.1506 | 1231563.7909 | 2716736.5223 | 1231565.6315
47 | 2716704.5913 | 1231591.5176 | 2716704.942 | 1231596.2307
48 | 2716763.5267 | 1231101.9209 | 2716776.3595 | 1231112.7481
49 | 2716775.8421 | 1231235.3458 | 2716773.3557 | 1231238.3046
50 | 2716721.8449 | 1231553.2055 | 2716748.2445 | 1231546.1156 | 2716764.0744 | 1231541.8608
51 | 2716492.4065 | 1231520.1214 | 2716514.409 | 1231523.0215 | 2716529.3635 | 1231523.529
52 | 2716492.4065 | 1231520.1214 | 2716477.2171 | 1231515.9205 | 2716471.304 | 1231515.2691
53 | 2716529.3635 | 1231523.529 | 2716540.8065 | 1231523.9174 | 2716541.9192 | 1231523.8386
54 | 2716801.089 | 1231509.5469 | 2716802.6013 | 1231515.0809
55 | 2716721.8449 | 1231553.2055 | 2716698.2928 | 1231559.5307
56 | 2716822.6661 | 1231416.5752 | 2716830.4775 | 1231430.7866
57 | 2716803.3802 | 1231458.8963 | 2716812.6186 | 1231457.3583
58 | 2716792.058 | 1231359.3429 | 2716764.6598 | 1231336.7985
59 | 2716838.5621 | 1231312.8168 | 2716835.4093 | 1231310.3482
60 | 2716845.7441 | 1231255.7907 | 2716821.493 | 1231285.5832
61 | 2716474.3358 | 1231211.1795 | 2716467.0607 | 1231217.5846
62 | 2716474.3358 | 1231211.1795 | 2716493.1199 | 1231224.1133 | 2716503.4619 | 1231227.5297 | 2716509.8564 | 1231227.4994 | 2716515.2942 | 1231222.5576 | 2716522.1784 | 1231214.5529 | 2716532.8983 | 1231223.0363 | 2716536.9118 | 1231226.2064 | 2716543.9068 | 1231228.3897 | 2716569.4282 | 1231233.8498 | 2716596.772 | 1231246.4292 | 2716628.8183 | 1231271.8333 | 2716645.7205 | 1231285.6757
63 | 2716645.7205 | 1231285.6757 | 2716655.1006 | 1231293.8079
64 | 2716655.1006 | 1231293.8079 | 2716663.1891 | 1231300.8203
65 | 2716552.2674 | 1231523.1064 | 2716541.9192 | 1231523.8386
66 | 2716734.6541 | 1231312.1086 | 2716752.4395 | 1231326.7432
67 | 2716734.6541 | 1231312.1086 | 2716722.3747 | 1231309.3765 | 2716714.1166 | 1231312.8838 | 2716704.8416 | 1231321.1082 | 2716704.8416 | 1231321.1082
68 | 2716764.6598 | 1231336.7985 | 2716752.4395 | 1231326.7432
69 | 2716704.8416 | 1231321.1082 | 2716693.3626 | 1231322.7509 | 2716690.0153 | 1231321.1966
70 | 2716678.8362 | 1231314.3857 | 2716663.1891 | 1231300.8203
71 | 2716796.0412 | 1231493.1125 | 2716800.7975 | 1231508.5737 | 2716801.089 | 1231509.5469
72 | 2716801.089 | 1231509.5469 | 2716827.6193 | 1231502.1512 | 2716828.1117 | 1231503.6954
73 | 2716828.1117 | 1231503.6954 | 2716828.6118 | 1231505.2286 | 2716827.2026 | 1231505.6018
74 | 2716796.0412 | 1231493.1125 | 2716776.085 | 1231498.6749
75 | 2716796.0412 | 1231493.1125 | 2716791.0856 | 1231476.9913 | 2716787.7694 | 1231469.9651 | 2716786.011 | 1231470.3976 | 2716783.4687 | 1231471.0148 | 2716781.308 | 1231471.4838 | 2716779.4905 | 1231465.2877
76 | 2716776.085 | 1231498.6749 | 2716758.7986 | 1231503.4931
77 | 2716779.4905 | 1231465.2877 | 2716775.1921 | 1231466.5001
78 | 2716779.4905 | 1231465.2877 | 2716799.0603 | 1231460.0521
79 | 2716776.3595 | 1231112.7481 | 2716796.4216 | 1231129.601
80 | 2716880.9044 | 1231212.581 | 2716867.809 | 1231200.9251
81 | 2716880.9044 | 1231212.581 | 2716864.7693 | 1231232.4066
82 | 2716880.9044 | 1231212.581 | 2716903.9056 | 1231232.9159 | 2716901.8419 | 1231238.4686 | 2716904.6301 | 1231240.8634
83 | 2716853.7436 | 1231188.4059 | 2716867.809 | 1231200.9251
84 | 2716854.3072 | 1231245.2618 | 2716864.7693 | 1231232.4066
85 | 2716916.6818 | 1231251.2149 | 2716904.6301 | 1231240.8634
86 | 2716853.7436 | 1231188.4059 | 2716853.2969 | 1231188.0079 | 2716845.2222 | 1231197.9682
87 | 2716853.7436 | 1231188.4059 | 2716829.7517 | 1231169.1192 | 2716812.9245 | 1231190.0451
88 | 2716866.6934 | 1231255.6579 | 2716854.3072 | 1231245.2618
89 | 2716854.3072 | 1231245.2618 | 2716850.9684 | 1231249.3671
90 | 2716845.7441 | 1231255.7907 | 2716847.952 | 1231253.0759
91 | 2716858.2635 | 1231265.967 | 2716845.7441 | 1231255.7907
92 | 2716850.9684 | 1231249.3671 | 2716847.952 | 1231253.0759
93 | 2716838.5621 | 1231312.8168 | 2716842.6977 | 1231315.9338 | 2716846.963 | 1231310.6631
94 | 2716838.5621 | 1231312.8168 | 2716848.815 | 1231300.4013
95 | 2716859.3748 | 1231289.196 | 2716857.8002 | 1231289.5209 | 2716848.815 | 1231300.4013
96 | 2716792.8343 | 1231215.1333 | 2716796.0468 | 1231211.312
97 | 2716776.6971 | 1231234.3284 | 2716792.8343 | 1231215.1333
98 | 2716796.0468 | 1231211.312 | 2716796.4234 | 1231210.864
99 | 2716776.6971 | 1231234.3284 | 2716775.8421 | 1231235.3458
100 | 2716774.9602 | 1231232.8932 | 2716776.6971 | 1231234.3284
101 | 2716794.3152 | 1231209.0434 | 2716796.4234 | 1231210.864 | 2716796.4234 | 1231210.864
102 | 2716859.3748 | 1231289.196 | 2716868.6415 | 1231297.1956
103 | 2716871.8656 | 1231276.943 | 2716870.5919 | 1231278.5303 | 2716869.3187 | 1231277.4044 | 2716859.3748 | 1231289.196
104 | 2716871.8656 | 1231276.943 | 2716879.8019 | 1231283.6376
105 | 2716558.1553 | 1231522.6898 | 2716552.2674 | 1231523.1064
106 | 2716558.1553 | 1231522.6898 | 2716572.1056 | 1231521.707 | 2716592.8325 | 1231518.1884
107 | 2716592.8325 | 1231518.1884 | 2716589.9508 | 1231506.7673
108 | 2716592.8325 | 1231518.1884 | 2716608.2485 | 1231515.5723
109 | 2716582.8749 | 1231490.1933 | 2716585.4875 | 1231489.8554 | 2716589.9508 | 1231506.7673
110 | 2716608.2485 | 1231515.5723 | 2716610.5116 | 1231515.1883 | 2716640.6105 | 1231506.1145
111 | 2716669.73 | 1231497.3359 | 2716640.6105 | 1231506.1145
112 | 2716669.73 | 1231497.3359 | 2716666.5411 | 1231486.5204 | 2716660.3803 | 1231465.3597
113 | 2716669.73 | 1231497.3359 | 2716687.7141 | 1231491.9954
114 | 2716660.3803 | 1231465.3597 | 2716657.553 | 1231455.6487
115 | 2716706.9604 | 1231486.2801 | 2716687.7141 | 1231491.9954
116 | 2716672.5771 | 1231435.2984 | 2716653.3766 | 1231441.3042 | 2716657.553 | 1231455.6487
117 | 2716706.9604 | 1231486.2801 | 2716710.6499 | 1231485.1072 | 2716718.3775 | 1231482.7256
118 | 2716672.5771 | 1231435.2984 | 2716671.2555 | 1231430.8468
119 | 2716727.0207 | 1231480.0618 | 2716718.3775 | 1231482.7256
120 | 2716709.431 | 1231423.7571 | 2716708.4172 | 1231419.8341
121 | 2716709.431 | 1231423.7571 | 2716726.7794 | 1231418.3267 | 2716728.6501 | 1231417.9631 | 2716728.6501 | 1231417.9631
122 | 2716730.1925 | 1231423.7394 | 2716728.6501 | 1231417.9631
123 | 2716743.962 | 1231475.309 | 2716732.8666 | 1231478.2601 | 2716727.0207 | 1231480.0618
124 | 2716736.8706 | 1231448.7488 | 2716743.962 | 1231475.309
125 | 2716743.962 | 1231475.309 | 2716758.0163 | 1231471.3448
126 | 2716730.2432 | 1231423.9294 | 2716730.1925 | 1231423.7394
127 | 2716727.9811 | 1231435.8196 | 2716730.1372 | 1231435.1948 | 2716733.778 | 1231447.6872 | 2716736.8706 | 1231448.7488
128 | 2716736.8706 | 1231448.7488 | 2716730.2432 | 1231423.9294
129 | 2716758.0163 | 1231471.3448 | 2716768.0381 | 1231468.518
130 | 2716775.1921 | 1231466.5001 | 2716768.0381 | 1231468.518
131 | 2716803.3802 | 1231458.8963 | 2716799.0603 | 1231460.0521
132 | 2716678.8362 | 1231314.3857 | 2716682.8602 | 1231317.8743 | 2716690.0153 | 1231321.1966

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2716680.0257 | 1231195.4447
1 | 2716712.6571 | 1231224.441
2 | 2716694.039 | 1231143.6786
3 | 2716734.8328 | 1231177.7061
4 | 2716727.8567 | 1231197.3069
5 | 2716749.7273 | 1231138.3672
6 | 2716741.8991 | 1231223.2919
7 | 2716768.5715 | 1231187.1427
8 | 2716754.5291 | 1231233.637
9 | 2716714.4601 | 1231185.8793
10 | 2716781.6309 | 1231537.142
11 | 2716765.3066 | 1231541.5296
12 | 2716799.7014 | 1231548.5282
13 | 2716786.401 | 1231533.0162
14 | 2716893.0663 | 1231395.709
15 | 2716878.1195 | 1231384.13
16 | 2716891.2394 | 1231450.8277
17 | 2716921.5916 | 1231364.5997
18 | 2716843.2543 | 1231454.0315
19 | 2716806.794 | 1231371.4683
20 | 2716971.2643 | 1231312.7926
21 | 2716939.0854 | 1231345.5764
22 | 2716971.6775 | 1231312.3759
23 | 2716938.3164 | 1231346.3599
24 | 2716932.2399 | 1231352.9868
25 | 2716728.746 | 1231265.0222
26 | 2716739.7442 | 1231251.6343
27 | 2716742.0737 | 1231276.2596
28 | 2716795.6099 | 1231317.7546
29 | 2716837.955 | 1231351.8715
30 | 2716814.5982 | 1231294.0533
31 | 2716781.5151 | 1231307.6036
32 | 2716804.346 | 1231565.7993
33 | 2716765.4256 | 1231557.6383
34 | 2716702.8925 | 1231574.9703
35 | 2716736.5223 | 1231565.6315
36 | 2716704.5913 | 1231591.5176
37 | 2716763.5267 | 1231101.9209
38 | 2716773.3557 | 1231238.3046
39 | 2716764.0744 | 1231541.8608
40 | 2716492.4065 | 1231520.1214
41 | 2716529.3635 | 1231523.529
42 | 2716471.304 | 1231515.2691
43 | 2716802.6013 | 1231515.0809
44 | 2716698.2928 | 1231559.5307
45 | 2716721.8449 | 1231553.2055
46 | 2716868.7528 | 1231376.607
47 | 2716830.4775 | 1231430.7866
48 | 2716812.6186 | 1231457.3583
49 | 2716792.058 | 1231359.3429
50 | 2716758.47 | 1231289.6387
51 | 2716835.4093 | 1231310.3482
52 | 2716821.493 | 1231285.5832
53 | 2716743.1506 | 1231563.7909
54 | 2716704.942 | 1231596.2307
55 | 2716467.0607 | 1231217.5846
56 | 2716474.3358 | 1231211.1795
57 | 2716645.7205 | 1231285.6757
58 | 2716655.1006 | 1231293.8079
59 | 2716541.9192 | 1231523.8386
60 | 2716734.6541 | 1231312.1086
61 | 2716752.4395 | 1231326.7432
62 | 2716704.8416 | 1231321.1082
63 | 2716663.1891 | 1231300.8203
64 | 2716801.089 | 1231509.5469
65 | 2716827.2026 | 1231505.6018
66 | 2716828.1117 | 1231503.6954
67 | 2716796.0412 | 1231493.1125
68 | 2716776.085 | 1231498.6749
69 | 2716779.4905 | 1231465.2877
70 | 2716776.3595 | 1231112.7481
71 | 2716796.4216 | 1231129.601
72 | 2716880.9044 | 1231212.581
73 | 2716867.809 | 1231200.9251
74 | 2716864.7693 | 1231232.4066
75 | 2716904.6301 | 1231240.8634
76 | 2716853.7436 | 1231188.4059
77 | 2716854.3072 | 1231245.2618
78 | 2716916.6818 | 1231251.2149
79 | 2716812.9245 | 1231190.0451
80 | 2716845.2222 | 1231197.9682
81 | 2716845.7441 | 1231255.7907
82 | 2716847.952 | 1231253.0759
83 | 2716858.2635 | 1231265.967
84 | 2716838.5621 | 1231312.8168
85 | 2716850.9684 | 1231249.3671
86 | 2716846.963 | 1231310.6631
87 | 2716848.815 | 1231300.4013
88 | 2716792.8343 | 1231215.1333
89 | 2716796.0468 | 1231211.312
90 | 2716776.6971 | 1231234.3284
91 | 2716796.4234 | 1231210.864
92 | 2716775.8421 | 1231235.3458
93 | 2716774.9602 | 1231232.8932
94 | 2716794.3152 | 1231209.0434
95 | 2716859.3748 | 1231289.196
96 | 2716868.6415 | 1231297.1956
97 | 2716871.8656 | 1231276.943
98 | 2716879.8019 | 1231283.6376
99 | 2716866.6934 | 1231255.6579
100 | 2716552.2674 | 1231523.1064
101 | 2716558.1553 | 1231522.6898
102 | 2716592.8325 | 1231518.1884
103 | 2716589.9508 | 1231506.7673
104 | 2716608.2485 | 1231515.5723
105 | 2716582.8749 | 1231490.1933
106 | 2716640.6105 | 1231506.1145
107 | 2716669.73 | 1231497.3359
108 | 2716660.3803 | 1231465.3597
109 | 2716687.7141 | 1231491.9954
110 | 2716657.553 | 1231455.6487
111 | 2716706.9604 | 1231486.2801
112 | 2716672.5771 | 1231435.2984
113 | 2716718.3775 | 1231482.7256
114 | 2716671.2555 | 1231430.8468
115 | 2716709.431 | 1231423.7571
116 | 2716708.4172 | 1231419.8341
117 | 2716728.6501 | 1231417.9631
118 | 2716727.0207 | 1231480.0618
119 | 2716743.962 | 1231475.309
120 | 2716730.1925 | 1231423.7394
121 | 2716736.8706 | 1231448.7488
122 | 2716758.0163 | 1231471.3448
123 | 2716727.9811 | 1231435.8196
124 | 2716730.2432 | 1231423.9294
125 | 2716768.0381 | 1231468.518
126 | 2716775.1921 | 1231466.5001
127 | 2716803.3802 | 1231458.8963
128 | 2716799.0603 | 1231460.0521
129 | 2716822.6661 | 1231416.5752
130 | 2716758.7986 | 1231503.4931
131 | 2716690.0153 | 1231321.1966
132 | 2716678.8362 | 1231314.3857
133 | 2716764.6598 | 1231336.7985
134 | 2716709.431 | 1231423.7571

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1