## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3374-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3374-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3374-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3374-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3374-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3374-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3374-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3374-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3374-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3374-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3374-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3374-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3374-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3374-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3374-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3374-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3374-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3374-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3374-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3374-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3374-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3374-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3374-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3374-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3374-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3374-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3374-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3374-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3374-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3374-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3374-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3374-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3374-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3374-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3374-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3374-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3374-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3374-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3374-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3374-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3374-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3374-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3374-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3374-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3374-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3374-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3374-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3374-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3374-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3374-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3374-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3374-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3374-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3374-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3374-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3374-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3374-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3374-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3374-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3374-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3374-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3374-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3374-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3374-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3374-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3374-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3374-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3374-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3374-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3374-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3374-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3374-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3374-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3374-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3374-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3374-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3374-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3374-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3374-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3374-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3374-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3374-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3374-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3374-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3374-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3374-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3374-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3374-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3374-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3374-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3374-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3374-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3374-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3374-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3374-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3374-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3374-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3374-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3374-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3374-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3374-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3374-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3374-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3374-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3374-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3374-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3374-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3374-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3374-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3374-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3374-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3374-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3374-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3374-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3374-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3374-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3374-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3374-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3374-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3374-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3374-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3374-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3374-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3374-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3374-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3374-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3374-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3374-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3374-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3374-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3374-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3374-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3374-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3374-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3374-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3374-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3374-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3374-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3374-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3374-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3374-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3374-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_154_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3374-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0030447 | 0.00076308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3374-1_0_6_load_1 | 1 | 0.04614 | 0.011564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3374-1_0_6_load_3 | 3 | 0.0019166 | 0.00048036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3374-1_0_6_load_15 | 5 | 0.036115 | 0.0090513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3374-1_0_6_load_142 | 6 | 0.007895 | 0.0019787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3374-1_0_6_load_140 | 10 | 0.0035398 | 0.00088717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3374-1_0_6_load_111 | 15 | 0.0014873 | 0.00037276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3374-1_0_6_load_65 | 17 | 0.012966 | 0.0032495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3374-1_0_6_load_64 | 18 | 0.00781 | 0.0019574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3374-1_0_6_load_66 | 20 | 0.0095716 | 0.0023989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3374-1_0_6_load_69 | 22 | 0.0031072 | 0.00077873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3374-1_0_6_load_67 | 23 | 0.0035824 | 0.00089784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3374-1_0_6_load_21 | 25 | 0.0012137 | 0.00030418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3374-1_0_6_load_19 | 26 | 0.0049464 | 0.0012397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3374-1_0_6_load_38 | 29 | 0.0016374 | 0.00041036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3374-1_0_6_load_36 | 30 | 0.0012525 | 0.00031391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3374-1_0_6_load_16 | 31 | 0.060752 | 0.015226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3374-1_0_6_load_138 | 32 | 0.0041834 | 0.0010484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3374-1_0_6_load_74 | 34 | 0.0022958 | 0.00057537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3374-1_0_6_load_27 | 35 | 0.0018791 | 0.00047095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3374-1_0_6_load_58 | 36 | 0.006302 | 0.0015794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3374-1_0_6_load_53 | 37 | 0.0029812 | 0.00074715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3374-1_0_6_load_68 | 38 | 0.0011785 | 0.00029537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3374-1_0_6_load_33 | 40 | 0.0050421 | 0.0012637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3374-1_0_6_load_83 | 43 | 0.0037827 | 0.00094804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3374-1_0_6_load_141 | 44 | 0.03489 | 0.0087442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3374-1_0_6_load_62 | 46 | 0.0099825 | 0.0025018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3374-1_0_6_load_32 | 47 | 0.0025785 | 0.00064624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3374-1_0_6_load_35 | 48 | 0.0031994 | 0.00080183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3374-1_0_6_load_18 | 50 | 0.0020032 | 0.00050205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3374-1_0_6_load_92 | 52 | 0.0017035 | 0.00042694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3374-1_0_6_load_90 | 53 | 0.0015335 | 0.00038434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3374-1_0_6_load_29 | 54 | 0.0045772 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3374-1_0_6_load_30 | 55 | 0.00142 | 0.00035589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3374-1_0_6_load_84 | 56 | 0.00094432 | 0.00023667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3374-1_0_6_load_88 | 57 | 0.0022752 | 0.00057022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3374-1_0_6_load_31 | 58 | 0.0023843 | 0.00059757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3374-1_0_6_load_37 | 59 | 0.002942 | 0.00073734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3374-1_0_6_load_34 | 61 | 0.0020408 | 0.00051148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3374-1_0_6_load_51 | 62 | 0.0021977 | 0.0005508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3374-1_0_6_load_39 | 63 | 0.0055555 | 0.0013923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3374-1_0_6_load_40 | 64 | 0.0016414 | 0.00041137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3374-1_0_6_load_49 | 67 | 0.0047501 | 0.0011905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3374-1_0_6_load_50 | 68 | 0.0026714 | 0.00066951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3374-1_0_6_load_112 | 72 | 0.0018937 | 0.00047461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3374-1_0_6_load_117 | 75 | 0.0013747 | 0.00034453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3374-1_0_6_load_123 | 77 | 0.0011537 | 0.00028915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3374-1_0_6_load_124 | 78 | 0.002805 | 0.000703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3374-1_0_6_load_121 | 79 | 0.00093098 | 0.00023333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3374-1_0_6_load_72 | 82 | 0.0011567 | 0.00028989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3374-1_0_6_load_70 | 83 | 0.0030339 | 0.00076036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3374-1_0_6_load_118 | 84 | 0.0044022 | 0.0011033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3374-1_0_6_load_122 | 86 | 0.0028048 | 0.00070294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3374-1_0_6_load_120 | 87 | 0.0014345 | 0.00035951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3374-1_0_6_load_143 | 88 | 0.0010552 | 0.00026446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3374-1_0_6_load_52 | 89 | 0.0074367 | 0.0018638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3374-1_0_6_load_56 | 91 | 0.010506 | 0.0026331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3374-1_0_6_load_57 | 92 | 0.0038918 | 0.00097537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3374-1_0_6_load_59 | 93 | 0.0057367 | 0.0014378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3374-1_0_6_load_60 | 94 | 0.0056881 | 0.0014256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3374-1_0_6_load_61 | 95 | 0.005345 | 0.0013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3374-1_0_6_load_115 | 96 | 0.0012938 | 0.00032424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3374-1_0_6_load_73 | 97 | 0.00079111 | 0.00019827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3374-1_0_6_load_75 | 98 | 0.0080741 | 0.0020236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3374-1_0_6_load_76 | 99 | 0.0064932 | 0.0016274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3374-1_0_6_load_77 | 100 | 0.0062023 | 0.0015545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3374-1_0_6_load_79 | 102 | 0.0021015 | 0.0005267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3374-1_0_6_load_80 | 103 | 0.0016308 | 0.00040871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3374-1_0_6_load_81 | 104 | 0.010185 | 0.0025526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3374-1_0_6_load_82 | 105 | 0.0024599 | 0.00061651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3374-1_0_6_load_89 | 107 | 0.0010338 | 0.00025909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3374-1_0_6_load_91 | 108 | 0.0021984 | 0.00055098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3374-1_0_6_load_101 | 110 | 0.0032251 | 0.00080828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3374-1_0_6_load_97 | 111 | 0.0019267 | 0.00048288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3374-1_0_6_load_95 | 113 | 0.0013535 | 0.00033922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3374-1_0_6_load_86 | 115 | 0.0011095 | 0.00027806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3374-1_0_6_load_87 | 116 | 0.00062804 | 0.0001574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3374-1_0_6_load_108 | 118 | 0.0035115 | 0.00088006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3374-1_0_6_load_109 | 119 | 0.0015242 | 0.00038199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3374-1_0_6_load_110 | 120 | 0.0007203 | 0.00018052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3374-1_0_6_load_100 | 123 | 0.0015557 | 0.00038989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3374-1_0_6_load_104 | 124 | 0.0038331 | 0.00096065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3374-1_0_6_load_102 | 125 | 0.0014087 | 0.00035306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3374-1_0_6_load_106 | 126 | 0.0027044 | 0.0006778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3374-1_0_6_load_105 | 128 | 0.0069451 | 0.0017406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3374-1_0_6_load_133 | 130 | 0.0011706 | 0.00029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3374-1_0_6_load_131 | 131 | 0.0032724 | 0.00082013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3374-1_0_6_load_126 | 133 | 0.0024278 | 0.00060846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3374-1_0_6_load_128 | 135 | 0.0036799 | 0.00092226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3374-1_0_6_load_129 | 136 | 0.0049508 | 0.0012408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3374-1_0_6_load_132 | 137 | 0.0029304 | 0.00073444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3374-1_0_6_load_134 | 138 | 0.0029554 | 0.0007407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3374-1_0_6_load_135 | 139 | 0.0085222 | 0.0021359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3374-1_0_6_load_136 | 140 | 0.0035848 | 0.00089842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3374-1_0_6_load_137 | 141 | 0.0061675 | 0.0015457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3374-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_3374-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_3374-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.048039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_3374-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.11693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_3374-1_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.056373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_3374-1_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.046837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3374-1_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.16676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3374-1_0_6_line_7 |  | 5 | 31 | 0.00058155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3374-1_0_6_line_8 |  | 7 | 32 | 0.0072788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3374-1_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.007713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3374-1_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3374-1_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.022149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_3374-1_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.006325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3374-1_0_6_line_13 |  | 10 | 27 | 0.031593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3374-1_0_6_line_14 |  | 11 | 36 | 0.030049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3374-1_0_6_line_15 |  | 11 | 37 | 0.0092754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3374-1_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.0088458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3374-1_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.008213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3374-1_0_6_line_18 |  | 12 | 15 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_3374-1_0_6_line_19 |  | 13 | 29 | 0.039778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3374-1_0_6_line_20 |  | 13 | 21 | 0.007071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3374-1_0_6_line_21 |  | 14 | 30 | 0.0083683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3374-1_0_6_line_22 |  | 14 | 24 | 0.03436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3374-1_0_6_line_23 |  | 15 | 20 | 0.020861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3374-1_0_6_line_24 |  | 16 | 17 | 0.0026787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3374-1_0_6_line_25 |  | 16 | 18 | 0.013688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3374-1_0_6_line_26 |  | 17 | 19 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3374-1_0_6_line_27 |  | 18 | 28 | 0.047489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3374-1_0_6_line_28 |  | 19 | 20 | 0.028859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_3374-1_0_6_line_29 |  | 21 | 22 | 0.035364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3374-1_0_6_line_30 |  | 21 | 23 | 0.020958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3374-1_0_6_line_31 |  | 22 | 39 | 0.012904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3374-1_0_6_line_32 |  | 23 | 38 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3374-1_0_6_line_33 |  | 24 | 25 | 0.019493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3374-1_0_6_line_34 |  | 24 | 26 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3374-1_0_6_line_35 |  | 25 | 40 | 0.024173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3374-1_0_6_line_36 |  | 26 | 45 | 0.023917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_3374-1_0_6_line_37 |  | 27 | 28 | 0.017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3374-1_0_6_line_38 |  | 28 | 46 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3374-1_0_6_line_39 |  | 29 | 47 | 0.0011655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3374-1_0_6_line_40 |  | 30 | 48 | 0.0024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3374-1_0_6_line_41 |  | 31 | 49 | 0.047631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3374-1_0_6_line_42 |  | 32 | 141 | 0.033675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3374-1_0_6_line_43 |  | 33 | 34 | 0.018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3374-1_0_6_line_44 |  | 33 | 35 | 0.029996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3374-1_0_6_line_45 |  | 35 | 45 | 0.0079431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3374-1_0_6_line_46 |  | 37 | 89 | 0.0062516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3374-1_0_6_line_47 |  | 39 | 69 | 0.021956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3374-1_0_6_line_48 |  | 39 | 70 | 0.022944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3374-1_0_6_line_49 |  | 39 | 65 | 0.025924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3374-1_0_6_line_50 |  | 41 | 42 | 0.11343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3374-1_0_6_line_51 |  | 41 | 43 | 0.017684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3374-1_0_6_line_52 |  | 42 | 44 | 0.030405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3374-1_0_6_line_53 |  | 43 | 56 | 0.02885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3374-1_0_6_line_54 |  | 45 | 51 | 0.11846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_3374-1_0_6_line_55 |  | 48 | 61 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3374-1_0_6_line_56 |  | 49 | 50 | 0.048612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3374-1_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.020856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3374-1_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.036616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_3374-1_0_6_line_59 |  | 53 | 57 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3374-1_0_6_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0022959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3374-1_0_6_line_61 |  | 55 | 58 | 0.0082058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3374-1_0_6_line_62 |  | 56 | 114 | 0.024294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3374-1_0_6_line_63 |  | 57 | 107 | 0.0034556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3374-1_0_6_line_64 |  | 58 | 59 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3374-1_0_6_line_65 |  | 59 | 60 | 0.028971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3374-1_0_6_line_66 |  | 60 | 62 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3374-1_0_6_line_67 |  | 62 | 68 | 0.011302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3374-1_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0061765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3374-1_0_6_line_69 |  | 63 | 65 | 0.031516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3374-1_0_6_line_70 |  | 64 | 66 | 0.004233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3374-1_0_6_line_71 |  | 66 | 67 | 0.020133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3374-1_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0065679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3374-1_0_6_line_73 |  | 69 | 71 | 0.002752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3374-1_0_6_line_74 |  | 69 | 72 | 0.010599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3374-1_0_6_line_75 |  | 70 | 82 | 0.0088258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3374-1_0_6_line_76 |  | 70 | 83 | 0.012327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3374-1_0_6_line_77 |  | 71 | 84 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3374-1_0_6_line_78 |  | 71 | 75 | 0.015991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3374-1_0_6_line_79 |  | 72 | 85 | 0.019585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3374-1_0_6_line_80 |  | 73 | 74 | 0.003392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3374-1_0_6_line_81 |  | 73 | 75 | 0.017053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3374-1_0_6_line_82 |  | 74 | 86 | 0.015928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3374-1_0_6_line_83 |  | 74 | 87 | 0.0018369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3374-1_0_6_line_84 |  | 76 | 77 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3374-1_0_6_line_85 |  | 76 | 78 | 0.01911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3374-1_0_6_line_86 |  | 76 | 79 | 0.011749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3374-1_0_6_line_87 |  | 77 | 80 | 0.029418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3374-1_0_6_line_88 |  | 79 | 87 | 0.022985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3374-1_0_6_line_89 |  | 80 | 81 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3374-1_0_6_line_90 |  | 81 | 88 | 0.022337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3374-1_0_6_line_91 |  | 82 | 97 | 0.0016072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3374-1_0_6_line_92 |  | 85 | 129 | 0.027178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3374-1_0_6_line_93 |  | 85 | 96 | 0.009416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3374-1_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3374-1_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.029194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3374-1_0_6_line_96 |  | 90 | 92 | 0.072212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3374-1_0_6_line_97 |  | 93 | 94 | 0.068744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3374-1_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.02576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3374-1_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.02595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3374-1_0_6_line_100 |  | 98 | 99 | 0.010539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3374-1_0_6_line_101 |  | 98 | 100 | 0.033313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3374-1_0_6_line_102 |  | 99 | 101 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3374-1_0_6_line_103 |  | 100 | 102 | 0.0022187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3374-1_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_3374-1_0_6_line_105 |  | 101 | 104 | 0.043935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3374-1_0_6_line_106 |  | 101 | 105 | 0.024933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_3374-1_0_6_line_107 |  | 102 | 106 | 0.020335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3374-1_0_6_line_108 |  | 103 | 107 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3374-1_0_6_line_109 |  | 104 | 108 | 0.0097826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3374-1_0_6_line_110 |  | 105 | 109 | 0.013393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_3374-1_0_6_line_111 |  | 106 | 110 | 0.010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3374-1_0_6_line_112 |  | 106 | 111 | 0.028383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3374-1_0_6_line_113 |  | 109 | 112 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3374-1_0_6_line_114 |  | 109 | 113 | 0.014229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3374-1_0_6_line_115 |  | 111 | 121 | 0.00967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3374-1_0_6_line_116 |  | 112 | 119 | 0.02622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3374-1_0_6_line_117 |  | 112 | 118 | 0.0057994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3374-1_0_6_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0080387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3374-1_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.025339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3374-1_0_6_line_120 |  | 115 | 117 | 0.0056257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3374-1_0_6_line_121 |  | 117 | 118 | 0.028112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3374-1_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 0.016954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3374-1_0_6_line_123 |  | 121 | 122 | 0.006349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3374-1_0_6_line_124 |  | 121 | 123 | 0.031687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3374-1_0_6_line_125 |  | 122 | 124 | 0.022698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3374-1_0_6_line_126 |  | 122 | 125 | 0.019729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3374-1_0_6_line_127 |  | 123 | 126 | 0.00085705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3374-1_0_6_line_128 |  | 125 | 127 | 0.021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3374-1_0_6_line_129 |  | 127 | 128 | 0.011098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3374-1_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3374-1_0_6_line_131 |  | 129 | 131 | 0.018623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3374-1_0_6_line_132 |  | 131 | 132 | 0.0069708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3374-1_0_6_line_133 |  | 132 | 137 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3374-1_0_6_line_134 |  | 132 | 136 | 0.038088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3374-1_0_6_line_135 |  | 133 | 134 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3374-1_0_6_line_136 |  | 134 | 135 | 0.026433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3374-1_0_6_line_137 |  | 134 | 136 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3374-1_0_6_line_138 |  | 138 | 139 | 0.004504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_3374-1_0_6_line_139 |  | 138 | 140 | 0.012431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_3374-1_0_6_line_140 |  | 139 | 141 | 0.01062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3374-1_0_6_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 142 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2724380.1947 | 1243214.0941 | 2724372.5546 | 1243219.0563 | 2724371.7612 | 1243218.0256
1 | 2724388.9583 | 1243208.4022 | 2724380.1947 | 1243214.0941
2 | 2724342.4568 | 1243179.9599 | 2724358.1285 | 1243200.3159 | 2724371.7612 | 1243218.0256
3 | 2724388.9583 | 1243208.4022 | 2724395.6891 | 1243202.9165 | 2724395.6118 | 1243198.3109 | 2724387.0254 | 1243142.684 | 2724386.3343 | 1243139.2221 | 2724377.7307 | 1243120.4481 | 2724366.6736 | 1243100.0436
4 | 2724308.0646 | 1243135.2932 | 2724327.0973 | 1243160.0094 | 2724342.4568 | 1243179.9599
5 | 2724366.6736 | 1243100.0436 | 2724363.3799 | 1243099.9078 | 2724361.9093 | 1243099.3654 | 2724357.8125 | 1243096.0656 | 2724353.9352 | 1243093.4711 | 2724349.4555 | 1243091.1197 | 2724346.6806 | 1243089.3156 | 2724345.2013 | 1243087.7499 | 2724343.5637 | 1243085.4359 | 2724341.8094 | 1243083.642 | 2724340.4673 | 1243083.1023 | 2724339.0482 | 1243083.3506 | 2724334.6391 | 1243086.2829 | 2724333.8492 | 1243086.8112 | 2724333.0563 | 1243087.1282 | 2724330.928 | 1243087.6619 | 2724326.833 | 1243087.8763
6 | 2724366.6736 | 1243100.0436 | 2724361.1532 | 1243086.75 | 2724360.2915 | 1243083.4959 | 2724360.0981 | 1243080.4559 | 2724360.46 | 1243077.9836 | 2724361.4456 | 1243075.6912 | 2724362.9916 | 1243073.722 | 2724365.2178 | 1243072.1228 | 2724367.8153 | 1243071.2098 | 2724370.5553 | 1243071.0671 | 2724373.226 | 1243071.7125 | 2724376.5858 | 1243073.3844 | 2724391.6456 | 1243083.5531 | 2724397.9363 | 1243086.7988 | 2724404.5741 | 1243088.9954 | 2724495.3412 | 1243103.1553
7 | 2724307.7097 | 1243134.8324 | 2724308.0646 | 1243135.2932
8 | 2724495.3412 | 1243103.1553 | 2724488.8104 | 1243099.9413
9 | 2724495.3412 | 1243103.1553 | 2724503.0735 | 1243102.9173
10 | 2724503.0735 | 1243102.9173 | 2724508.3518 | 1243102.1608 | 2724507.8889 | 1243093.2435 | 2724512.7839 | 1243093.4575
11 | 2724503.0735 | 1243102.9173 | 2724502.9737 | 1243082.4646 | 2724502.761 | 1243080.7817
12 | 2724519.1219 | 1243093.7241 | 2724512.7839 | 1243093.4575
13 | 2724498.7979 | 1243049.438 | 2724502.761 | 1243080.7817
14 | 2724519.1219 | 1243093.7241 | 2724520.2805 | 1243107.6824 | 2724523.1476 | 1243118.0513 | 2724527.251 | 1243121.3958
15 | 2724519.1219 | 1243093.7241 | 2724521.7198 | 1243084.8199
16 | 2724510.242 | 1242912.7738 | 2724513.789 | 1242913.8157 | 2724518.7098 | 1242915.3314
17 | 2724510.242 | 1242912.7738 | 2724512.6 | 1242904.9055
18 | 2724510.242 | 1242912.7738 | 2724505.7601 | 1242927.7522
19 | 2724518.7098 | 1242915.3314 | 2724523.0722 | 1242902.7456 | 2724531.7315 | 1242877.7455
20 | 2724518.7098 | 1242915.3314 | 2724516.3843 | 1242922.0105
21 | 2724512.6 | 1242904.9055 | 2724504.78 | 1242901.9261
22 | 2724512.6 | 1242904.9055 | 2724523.1091 | 1242872.1873
23 | 2724505.7601 | 1242927.7522 | 2724499.7799 | 1242947.7381
24 | 2724484.1282 | 1242997.6421 | 2724484.9993 | 1242995.109
25 | 2724484.1282 | 1242997.6421 | 2724478.321 | 1243010.0369
26 | 2724492.8828 | 1242975.7294 | 2724488.8552 | 1242983.8963 | 2724484.9993 | 1242995.109
27 | 2724481.2575 | 1243047.2237 | 2724473.9413 | 1243043.1223 | 2724467.0354 | 1243038.9295 | 2724477.6531 | 1243011.4623 | 2724478.321 | 1243010.0369
28 | 2724492.8828 | 1242975.7294 | 2724495.8974 | 1242960.7133 | 2724499.7799 | 1242947.7381
29 | 2724516.3843 | 1242922.0105 | 2724547.8884 | 1242933.6926 | 2724549.3027 | 1242934.7459
30 | 2724516.3843 | 1242922.0105 | 2724510.498 | 1242942.1251
31 | 2724558.6613 | 1242943.4936 | 2724554.8789 | 1242938.8992 | 2724549.3027 | 1242934.7459
32 | 2724510.498 | 1242942.1251 | 2724505.3808 | 1242959.6119
33 | 2724523.1091 | 1242872.1873 | 2724505.3169 | 1242864.223
34 | 2724523.1091 | 1242872.1873 | 2724529.981 | 1242861.0888 | 2724534.6085 | 1242854.71
35 | 2724491.4637 | 1242845.612 | 2724499.9624 | 1242861.8262 | 2724505.3169 | 1242864.223
36 | 2724553.2049 | 1242840.0584 | 2724542.4991 | 1242846.8505 | 2724537.3472 | 1242850.9348 | 2724534.6085 | 1242854.71
37 | 2724481.2575 | 1243047.2237 | 2724498.7979 | 1243049.438
38 | 2724481.2575 | 1243047.2237 | 2724456.5564 | 1243045.3818 | 2724447.0743 | 1243042.9238
39 | 2724532.1129 | 1242876.6442 | 2724531.7315 | 1242877.7455
40 | 2724504.78 | 1242901.9261 | 2724502.5044 | 1242901.0591
41 | 2724277.604 | 1243097.9536 | 2724291.6638 | 1243113.9949 | 2724307.7097 | 1243134.8324
42 | 2724469.1764 | 1243078.5203 | 2724476.0832 | 1243082.2781 | 2724475.7266 | 1243093.5024 | 2724488.8104 | 1243099.9413
43 | 2724589.1898 | 1242828.1481 | 2724588.9716 | 1242824.1402 | 2724587.2525 | 1242822.4693 | 2724583.4746 | 1242821.9785 | 2724579.3881 | 1242823.216 | 2724575.5201 | 1242824.2743
44 | 2724589.1898 | 1242828.1481 | 2724572.2052 | 1242832.9178 | 2724560.6402 | 1242837.2641
45 | 2724553.2049 | 1242840.0584 | 2724560.6402 | 1242837.2641
46 | 2724523.3819 | 1243078.8171 | 2724523.4238 | 1243078.9797 | 2724521.7198 | 1243084.8199
47 | 2724558.6613 | 1242943.4936 | 2724561.6102 | 1242947.0919 | 2724563.645 | 1242949.57 | 2724565.3555 | 1242951.6521 | 2724572.0113 | 1242960.9108
48 | 2724558.6613 | 1242943.4936 | 2724550.3409 | 1242964.8815
49 | 2724558.6613 | 1242943.4936 | 2724561.6102 | 1242947.0919 | 2724573.4592 | 1242929.4257
50 | 2724485.8718 | 1242646.6379 | 2724492.3032 | 1242648.9636 | 2724508.2508 | 1242642.8263 | 2724512.5958 | 1242643.6849 | 2724515.2197 | 1242646.5646 | 2724514.7724 | 1242648.7793 | 2724509.4754 | 1242652.2044 | 2724509.2364 | 1242653.8674 | 2724512.721 | 1242652.128 | 2724515.3229 | 1242654.9738 | 2724512.1419 | 1242659.9002 | 2724510.2983 | 1242664.154 | 2724507.5305 | 1242666.6869 | 2724506.2207 | 1242670.0067 | 2724505.0896 | 1242676.6997 | 2724502.8204 | 1242688.6177 | 2724498.4037 | 1242702.7036 | 2724494.5519 | 1242710.4071 | 2724492.2338 | 1242712.4157
51 | 2724492.2338 | 1242712.4157 | 2724488.8298 | 1242715.3579 | 2724477.2446 | 1242721.6514
52 | 2724485.8718 | 1242646.6379 | 2724476.4274 | 1242647.7184 | 2724469.6245 | 1242645.4405 | 2724459.49 | 1242636.1849
53 | 2724477.2446 | 1242721.6514 | 2724465.7308 | 1242727.9062 | 2724450.5199 | 1242731.9786
54 | 2724462.5782 | 1242819.7398 | 2724482.0157 | 1242797.8957 | 2724491.0145 | 1242795.3379 | 2724548.6981 | 1242826.0297 | 2724553.2049 | 1242840.0584
55 | 2724485.8726 | 1242894.2982 | 2724498.2051 | 1242899.4211 | 2724502.5044 | 1242901.0591
56 | 2724277.604 | 1243097.9536 | 2724282.7509 | 1243093.7245 | 2724287.7686 | 1243089.1701 | 2724292.7658 | 1243079.8225 | 2724296.3663 | 1243072.5362 | 2724300.1727 | 1243067.3337 | 2724301.4201 | 1243060.4874 | 2724298.339 | 1243060.6675
57 | 2724456.0398 | 1242810.2725 | 2724461.6675 | 1242806.2093 | 2724462.8659 | 1242807.8358 | 2724462.5782 | 1242819.7398
58 | 2724462.5782 | 1242819.7398 | 2724460.464 | 1242822.1197 | 2724439.3977 | 1242848.0801
59 | 2724430.4118 | 1242854.3456 | 2724436.0989 | 1242852.1452 | 2724439.3977 | 1242848.0801
60 | 2724564.8024 | 1242854.151 | 2724562.5764 | 1242853.5887 | 2724562.5764 | 1242853.5887
61 | 2724564.8024 | 1242854.151 | 2724570.0677 | 1242855.4809 | 2724572.8162 | 1242855.8642
62 | 2724428.4428 | 1242742.0807 | 2724438.344 | 1242737.2398 | 2724449.7849 | 1242732.1754 | 2724450.5199 | 1242731.9786
63 | 2724430.4118 | 1242854.3456 | 2724429.665 | 1242854.6346 | 2724427.2718 | 1242853.4855
64 | 2724583.4504 | 1242857.347 | 2724572.8162 | 1242855.8642
65 | 2724610.179 | 1242868.1337 | 2724596.8117 | 1242861.2472 | 2724584.7163 | 1242857.5235 | 2724583.4504 | 1242857.347
66 | 2724610.179 | 1242868.1337 | 2724604.3156 | 1242878.2337
67 | 2724598.6412 | 1242888.0081 | 2724604.3156 | 1242878.2337
68 | 2724590.1156 | 1242902.6896 | 2724593.2177 | 1242897.3486
69 | 2724573.4592 | 1242929.4257 | 2724581.9051 | 1242916.8257 | 2724590.1156 | 1242902.6896
70 | 2724595.3437 | 1242893.6883 | 2724593.2177 | 1242897.3486
71 | 2724595.3437 | 1242893.6883 | 2724593.8406 | 1242913.7626
72 | 2724595.3437 | 1242893.6883 | 2724598.6412 | 1242888.0081
73 | 2724572.0113 | 1242960.9108 | 2724574.7713 | 1242960.902
74 | 2724572.0113 | 1242960.9108 | 2724577.1134 | 1242970.2007
75 | 2724550.3409 | 1242964.8815 | 2724547.1441 | 1242973.108
76 | 2724550.3409 | 1242964.8815 | 2724538.4294 | 1242961.7086
77 | 2724574.7713 | 1242960.902 | 2724587.2529 | 1242954.5142
78 | 2724574.7713 | 1242960.902 | 2724581.1836 | 1242960.8811 | 2724590.6833 | 1242959.6553
79 | 2724586.9838 | 1242987.1139 | 2724579.3084 | 1242974.1974 | 2724577.1134 | 1242970.2007
80 | 2724607.4296 | 1242956.5062 | 2724608.8423 | 1242956.2023 | 2724610.6787 | 1242955.5292
81 | 2724607.4296 | 1242956.5062 | 2724596.0059 | 1242958.9684 | 2724590.6833 | 1242959.6553
82 | 2724610.6787 | 1242955.5292 | 2724621.6809 | 1242943.9838
83 | 2724610.6787 | 1242955.5292 | 2724612.4044 | 1242954.8996
84 | 2724644.0891 | 1242940.8962 | 2724656.1733 | 1242934.3557 | 2724659.3359 | 1242931.2671
85 | 2724654.0053 | 1242924.5463 | 2724644.0891 | 1242940.8962
86 | 2724644.0891 | 1242940.8962 | 2724633.7605 | 1242946.4961
87 | 2724676.1932 | 1242907.4869 | 2724666.9191 | 1242923.8614 | 2724659.3359 | 1242931.2671
88 | 2724612.4044 | 1242954.8996 | 2724630.3068 | 1242948.3686 | 2724633.7605 | 1242946.4961
89 | 2724701.2671 | 1242920.7471 | 2724676.1932 | 1242907.4869
90 | 2724701.2671 | 1242920.7471 | 2724700.1225 | 1242926.2722 | 2724694.8213 | 1242932.4215 | 2724689.8394 | 1242934.8967 | 2724690.891 | 1242937.7435
91 | 2724547.1441 | 1242973.108 | 2724546.5619 | 1242974.6061
92 | 2724586.9838 | 1242987.1139 | 2724591.3945 | 1242995.269 | 2724595.8418 | 1243005.6378 | 2724597.6004 | 1243009.7448 | 2724597.9336 | 1243011.8758
93 | 2724586.9838 | 1242987.1139 | 2724585.8687 | 1242996.4637
94 | 2724520.0189 | 1243065.7748 | 2724523.3819 | 1243078.8171
95 | 2724520.0189 | 1243065.7748 | 2724524.2815 | 1243060.4598 | 2724524.4239 | 1243053.6793 | 2724539.5191 | 1243049.5592
96 | 2724537.3944 | 1243010.3259 | 2724514.1186 | 1243020.1792 | 2724511.7369 | 1243027.3797 | 2724512.0127 | 1243034.7695 | 2724520.0189 | 1243065.7748
97 | 2724557.9455 | 1243112.6935 | 2724565.7603 | 1243094.3368 | 2724572.0309 | 1243080.9015 | 2724578.6018 | 1243053.1715 | 2724579.4499 | 1243047.7694
98 | 2724582.7954 | 1243022.2309 | 2724580.6969 | 1243039.8265 | 2724579.4499 | 1243047.7694
99 | 2724585.8687 | 1242996.4637 | 2724582.7954 | 1243022.2309
100 | 2724357.0815 | 1242818.948 | 2724363.8368 | 1242821.8159 | 2724366.9523 | 1242822.549
101 | 2724357.0815 | 1242818.948 | 2724335.2899 | 1242809.6964 | 2724328.1783 | 1242803.1896
102 | 2724380.2846 | 1242825.6861 | 2724366.9523 | 1242822.549
103 | 2724328.1783 | 1242803.1896 | 2724326.5413 | 1242801.6919
104 | 2724380.2846 | 1242825.6861 | 2724382.9289 | 1242829.7561 | 2724388.7545 | 1242832.8364 | 2724405.8927 | 1242839.6874
105 | 2724380.2846 | 1242825.6861 | 2724376.2234 | 1242830.772 | 2724369.4468 | 1242849.2344 | 2724384.6868 | 1242858.3524
106 | 2724380.2846 | 1242825.6861 | 2724379.9582 | 1242821.0643 | 2724384.0308 | 1242814.3551 | 2724392.4124 | 1242805.1481
107 | 2724309.7331 | 1242790.556 | 2724320.3629 | 1242796.0388 | 2724326.5413 | 1242801.6919
108 | 2724427.2718 | 1242853.4855 | 2724421.5278 | 1242850.7274 | 2724418.0763 | 1242849.0981 | 2724416.9313 | 1242846.7276 | 2724414.7296 | 1242843.9124 | 2724410.7684 | 1242841.7053 | 2724406.1058 | 1242839.7726 | 2724405.8927 | 1242839.6874
109 | 2724393.0816 | 1242863.3751 | 2724384.6868 | 1242858.3524
110 | 2724401.0059 | 1242794.8945 | 2724397.4514 | 1242799.6128 | 2724392.4124 | 1242805.1481
111 | 2724309.7331 | 1242790.556 | 2724307.8835 | 1242801.2374
112 | 2724309.7331 | 1242790.556 | 2724324.8622 | 1242775.1043 | 2724329.2805 | 1242769.9912
113 | 2724406.9145 | 1242783.9313 | 2724403.4638 | 1242791.6321 | 2724401.0059 | 1242794.8945
114 | 2724408.0082 | 1242804.9609 | 2724401.9048 | 1242802.5086 | 2724401.0059 | 1242794.8945
115 | 2724335.6029 | 1242762.6744 | 2724329.2805 | 1242769.9912
116 | 2724406.9145 | 1242783.9313 | 2724431.8054 | 1242792.173
117 | 2724406.9145 | 1242783.9313 | 2724409.2873 | 1242778.6395
118 | 2724428.4428 | 1242742.0807 | 2724423.3823 | 1242747.5792 | 2724423.0704 | 1242748.0513
119 | 2724428.4428 | 1242742.0807 | 2724422.0719 | 1242733.273 | 2724418.4976 | 1242729.5616 | 2724409.5675 | 1242726.9099
120 | 2724419.9695 | 1242752.7454 | 2724423.0704 | 1242748.0513
121 | 2724419.9695 | 1242752.7454 | 2724416.1566 | 1242759.3265 | 2724410.1748 | 1242776.6602 | 2724409.2873 | 1242778.6395
122 | 2724447.8996 | 1242797.5021 | 2724431.8054 | 1242792.173
123 | 2724335.6029 | 1242762.6744 | 2724329.2681 | 1242763.32
124 | 2724335.6029 | 1242762.6744 | 2724367.1275 | 1242759.4689
125 | 2724329.2681 | 1242763.32 | 2724325.4146 | 1242758.1349 | 2724325.5461 | 1242751.8657 | 2724328.8119 | 1242742.4488
126 | 2724329.2681 | 1242763.32 | 2724323.4335 | 1242763.9094 | 2724309.7951 | 1242764.1572 | 2724309.5715 | 1242764.1399
127 | 2724367.1275 | 1242759.4689 | 2724367.9801 | 1242759.3822
128 | 2724288.5972 | 1242762.5119 | 2724290.2654 | 1242762.6469 | 2724309.5715 | 1242764.1399
129 | 2724288.5972 | 1242762.5119 | 2724281.1429 | 1242770.7516
130 | 2724597.9336 | 1243011.8758 | 2724600.6372 | 1243007.718 | 2724602.4341 | 1242995.762
131 | 2724597.9336 | 1243011.8758 | 2724600.8411 | 1243030.2707
132 | 2724600.7052 | 1243037.2221 | 2724600.9969 | 1243031.2565 | 2724600.8411 | 1243030.2707
133 | 2724600.7052 | 1243037.2221 | 2724604.5253 | 1243029.9406 | 2724606.7886 | 1243019.2545
134 | 2724600.7052 | 1243037.2221 | 2724600.295 | 1243045.5872 | 2724596.8456 | 1243075.0994
135 | 2724595.0531 | 1243090.3039 | 2724592.2857 | 1243112.8976
136 | 2724595.0531 | 1243090.3039 | 2724597.841 | 1243088.6054 | 2724605.3186 | 1243066.6661
137 | 2724595.0531 | 1243090.3039 | 2724595.3447 | 1243087.9413 | 2724596.8456 | 1243075.0994
138 | 2724455.3226 | 1243072.767 | 2724459.6995 | 1243073.8295
139 | 2724443.2424 | 1243069.8344 | 2724455.3226 | 1243072.767
140 | 2724469.1764 | 1243078.5203 | 2724461.2441 | 1243074.2045 | 2724459.6995 | 1243073.8295

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724380.1947 | 1243214.0941
1 | 2724371.7612 | 1243218.0256
2 | 2724388.9583 | 1243208.4022
3 | 2724342.4568 | 1243179.9599
4 | 2724366.6736 | 1243100.0436
5 | 2724308.0646 | 1243135.2932
6 | 2724326.833 | 1243087.8763
7 | 2724495.3412 | 1243103.1553
8 | 2724503.0735 | 1243102.9173
9 | 2724512.7839 | 1243093.4575
10 | 2724502.761 | 1243080.7817
11 | 2724519.1219 | 1243093.7241
12 | 2724510.242 | 1242912.7738
13 | 2724518.7098 | 1242915.3314
14 | 2724512.6 | 1242904.9055
15 | 2724505.7601 | 1242927.7522
16 | 2724484.1282 | 1242997.6421
17 | 2724484.9993 | 1242995.109
18 | 2724478.321 | 1243010.0369
19 | 2724492.8828 | 1242975.7294
20 | 2724499.7799 | 1242947.7381
21 | 2724516.3843 | 1242922.0105
22 | 2724549.3027 | 1242934.7459
23 | 2724510.498 | 1242942.1251
24 | 2724523.1091 | 1242872.1873
25 | 2724505.3169 | 1242864.223
26 | 2724534.6085 | 1242854.71
27 | 2724498.7979 | 1243049.438
28 | 2724481.2575 | 1243047.2237
29 | 2724531.7315 | 1242877.7455
30 | 2724504.78 | 1242901.9261
31 | 2724307.7098 | 1243134.8324
32 | 2724488.8104 | 1243099.9413
33 | 2724589.1898 | 1242828.1481
34 | 2724575.5201 | 1242824.2743
35 | 2724560.6402 | 1242837.2641
36 | 2724527.251 | 1243121.3958
37 | 2724521.7198 | 1243084.8199
38 | 2724505.3808 | 1242959.6119
39 | 2724558.6613 | 1242943.4936
40 | 2724491.4637 | 1242845.612
41 | 2724492.2338 | 1242712.4157
42 | 2724485.8718 | 1242646.6379
43 | 2724477.2446 | 1242721.6514
44 | 2724459.49 | 1242636.1849
45 | 2724553.2049 | 1242840.0584
46 | 2724447.0743 | 1243042.9238
47 | 2724532.1129 | 1242876.6442
48 | 2724502.5044 | 1242901.0591
49 | 2724277.604 | 1243097.9536
50 | 2724298.339 | 1243060.6675
51 | 2724462.5782 | 1242819.7398
52 | 2724456.0398 | 1242810.2725
53 | 2724439.3977 | 1242848.0801
54 | 2724562.5764 | 1242853.5887
55 | 2724564.8024 | 1242854.151
56 | 2724450.5199 | 1242731.9786
57 | 2724430.4118 | 1242854.3456
58 | 2724572.8162 | 1242855.8642
59 | 2724583.4504 | 1242857.347
60 | 2724610.179 | 1242868.1337
61 | 2724485.8726 | 1242894.2982
62 | 2724604.3156 | 1242878.2337
63 | 2724590.1156 | 1242902.6896
64 | 2724593.2177 | 1242897.3486
65 | 2724573.4592 | 1242929.4257
66 | 2724595.3437 | 1242893.6883
67 | 2724593.8406 | 1242913.7626
68 | 2724598.6412 | 1242888.0081
69 | 2724572.0113 | 1242960.9108
70 | 2724550.3409 | 1242964.8815
71 | 2724574.7713 | 1242960.902
72 | 2724577.1134 | 1242970.2007
73 | 2724607.4296 | 1242956.5062
74 | 2724610.6787 | 1242955.5292
75 | 2724590.6833 | 1242959.6552
76 | 2724644.0891 | 1242940.8962
77 | 2724659.3359 | 1242931.2671
78 | 2724654.0053 | 1242924.5463
79 | 2724633.7605 | 1242946.4961
80 | 2724676.1932 | 1242907.4869
81 | 2724701.2671 | 1242920.7471
82 | 2724547.1441 | 1242973.108
83 | 2724538.4294 | 1242961.7086
84 | 2724587.2529 | 1242954.5142
85 | 2724586.9838 | 1242987.1139
86 | 2724621.6809 | 1242943.9838
87 | 2724612.4044 | 1242954.8996
88 | 2724690.891 | 1242937.7435
89 | 2724523.3819 | 1243078.8171
90 | 2724520.0189 | 1243065.7748
91 | 2724539.5191 | 1243049.5592
92 | 2724537.3944 | 1243010.3259
93 | 2724557.9455 | 1243112.6935
94 | 2724579.4499 | 1243047.7694
95 | 2724582.7954 | 1243022.2309
96 | 2724585.8687 | 1242996.4636
97 | 2724546.5619 | 1242974.6061
98 | 2724357.0815 | 1242818.948
99 | 2724366.9523 | 1242822.549
100 | 2724328.1783 | 1242803.1896
101 | 2724380.2846 | 1242825.6861
102 | 2724326.5413 | 1242801.6919
103 | 2724405.8927 | 1242839.6874
104 | 2724384.6868 | 1242858.3524
105 | 2724392.4124 | 1242805.1481
106 | 2724309.7331 | 1242790.556
107 | 2724427.2718 | 1242853.4855
108 | 2724393.0816 | 1242863.3751
109 | 2724401.0059 | 1242794.8945
110 | 2724307.8835 | 1242801.2374
111 | 2724329.2805 | 1242769.9912
112 | 2724406.9145 | 1242783.9313
113 | 2724408.0082 | 1242804.9609
114 | 2724428.4428 | 1242742.0807
115 | 2724423.0704 | 1242748.0513
116 | 2724409.5675 | 1242726.9099
117 | 2724419.9695 | 1242752.7454
118 | 2724409.2873 | 1242778.6395
119 | 2724431.8054 | 1242792.173
120 | 2724447.8996 | 1242797.5021
121 | 2724335.6029 | 1242762.6744
122 | 2724329.2681 | 1242763.32
123 | 2724367.1275 | 1242759.4689
124 | 2724328.8119 | 1242742.4488
125 | 2724309.5715 | 1242764.1399
126 | 2724367.9801 | 1242759.3822
127 | 2724288.5972 | 1242762.5119
128 | 2724281.1429 | 1242770.7516
129 | 2724597.9336 | 1243011.8758
130 | 2724602.4341 | 1242995.762
131 | 2724600.8411 | 1243030.2707
132 | 2724600.7052 | 1243037.2221
133 | 2724592.2857 | 1243112.8976
134 | 2724595.0531 | 1243090.3039
135 | 2724605.3186 | 1243066.6661
136 | 2724596.8456 | 1243075.0994
137 | 2724606.7886 | 1243019.2545
138 | 2724455.3226 | 1243072.767
139 | 2724459.6995 | 1243073.8295
140 | 2724443.2424 | 1243069.8344
141 | 2724469.1764 | 1243078.5203
142 | 2724484.1282 | 1242997.6421

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1