## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5002-160_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5002-160_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5002-160_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5002-160_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5002-160_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5002-160_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5002-160_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5002-160_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5002-160_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5002-160_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5002-160_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5002-160_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5002-160_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5002-160_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5002-160_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5002-160_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5002-160_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5002-160_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5002-160_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5002-160_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5002-160_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5002-160_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5002-160_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5002-160_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5002-160_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5002-160_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5002-160_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5002-160_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5002-160_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5002-160_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5002-160_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5002-160_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5002-160_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5002-160_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5002-160_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5002-160_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5002-160_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5002-160_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5002-160_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5002-160_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5002-160_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5002-160_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5002-160_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5002-160_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5002-160_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5002-160_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5002-160_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5002-160_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5002-160_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5002-160_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5002-160_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5002-160_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5002-160_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5002-160_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5002-160_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5002-160_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5002-160_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5002-160_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5002-160_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5002-160_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5002-160_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5002-160_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5002-160_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5002-160_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5002-160_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5002-160_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5002-160_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5002-160_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5002-160_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5002-160_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5002-160_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5002-160_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5002-160_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5002-160_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5002-160_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5002-160_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5002-160_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5002-160_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5002-160_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5002-160_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5002-160_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5002-160_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5002-160_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5002-160_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5002-160_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5002-160_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5002-160_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5002-160_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5002-160_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5002-160_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5002-160_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5002-160_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5002-160_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5002-160_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5002-160_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5002-160_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5002-160_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5002-160_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5002-160_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5002-160_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5002-160_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5002-160_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5002-160_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5002-160_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5002-160_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5002-160_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5002-160_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5002-160_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5002-160_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5002-160_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5002-160_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5002-160_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5002-160_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5002-160_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5002-160_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5002-160_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5002-160_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5002-160_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5002-160_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5002-160_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5002-160_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5002-160_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5002-160_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5002-160_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5002-160_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5002-160_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5002-160_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5002-160_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5002-160_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_243_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5002-160_0_4_load_0 | 0 | 0.0042408 | 0.0010628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5002-160_0_4_load_1 | 1 | 0.0023518 | 0.00058942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5002-160_0_4_load_3 | 3 | 0.0018728 | 0.00046937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5002-160_0_4_load_5 | 5 | 0.001866 | 0.00046766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5002-160_0_4_load_9 | 6 | 0.0013977 | 0.00035029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5002-160_0_4_load_34 | 7 | 0.0017251 | 0.00043236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5002-160_0_4_load_8 | 8 | 0.0026312 | 0.00065944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5002-160_0_4_load_92 | 9 | 0.0023146 | 0.0005801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5002-160_0_4_load_91 | 10 | 0.0014336 | 0.0003593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5002-160_0_4_load_35 | 11 | 0.0026735 | 0.00067004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5002-160_0_4_load_6 | 12 | 0.0025319 | 0.00063456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5002-160_0_4_load_7 | 13 | 0.0019919 | 0.00049923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5002-160_0_4_load_82 | 14 | 0.0020879 | 0.00052327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5002-160_0_4_load_77 | 15 | 0.0011509 | 0.00028845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5002-160_0_4_load_98 | 16 | 0.0014159 | 0.00035486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5002-160_0_4_load_90 | 17 | 0.0026722 | 0.00066971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5002-160_0_4_load_10 | 18 | 0.0042021 | 0.0010532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5002-160_0_4_load_11 | 19 | 0.0011102 | 0.00027825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5002-160_0_4_load_12 | 20 | 0.0034327 | 0.00086032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5002-160_0_4_load_13 | 21 | 0.0092085 | 0.0023079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5002-160_0_4_load_14 | 22 | 0.0031665 | 0.00079359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5002-160_0_4_load_15 | 23 | 0.0014783 | 0.00037049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5002-160_0_4_load_16 | 24 | 0.0013335 | 0.0003342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5002-160_0_4_load_17 | 25 | 0.0031936 | 0.0008004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5002-160_0_4_load_18 | 26 | 0.0018974 | 0.00047552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5002-160_0_4_load_20 | 27 | 0.0020076 | 0.00050315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5002-160_0_4_load_19 | 28 | 0.0024226 | 0.00060717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5002-160_0_4_load_21 | 29 | 0.0050174 | 0.0012575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5002-160_0_4_load_106 | 31 | 0.0016102 | 0.00040355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5002-160_0_4_load_22 | 32 | 0.0078804 | 0.001975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5002-160_0_4_load_24 | 33 | 0.0011552 | 0.00028951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5002-160_0_4_load_33 | 34 | 0.0027353 | 0.00068553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5002-160_0_4_load_107 | 35 | 0.00059341 | 0.00014872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5002-160_0_4_load_108 | 36 | 0.0005055 | 0.00012669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5002-160_0_4_load_112 | 38 | 0.00083878 | 0.00021022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5002-160_0_4_load_110 | 39 | 0.00078623 | 0.00019705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5002-160_0_4_load_113 | 41 | 0.0032927 | 0.00082522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5002-160_0_4_load_116 | 43 | 0.0007513 | 0.00018829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5002-160_0_4_load_30 | 44 | 0.012352 | 0.0030958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5002-160_0_4_load_25 | 45 | 0.0036012 | 0.00090255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5002-160_0_4_load_26 | 46 | 0.0066856 | 0.0016756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5002-160_0_4_load_28 | 48 | 0.001765 | 0.00044236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5002-160_0_4_load_29 | 49 | 0.0039292 | 0.00098475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5002-160_0_4_load_31 | 50 | 0.0031004 | 0.00077704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5002-160_0_4_load_32 | 51 | 0.0037555 | 0.00094122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5002-160_0_4_load_37 | 52 | 0.0026081 | 0.00065366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5002-160_0_4_load_44 | 53 | 0.0024121 | 0.00060452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5002-160_0_4_load_125 | 54 | 0.0043188 | 0.0010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5002-160_0_4_load_43 | 55 | 0.0022162 | 0.00055544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5002-160_0_4_load_36 | 56 | 0.0030105 | 0.00075451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5002-160_0_4_load_126 | 57 | 0.0028123 | 0.00070483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5002-160_0_4_load_38 | 58 | 0.0026009 | 0.00065184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5002-160_0_4_load_39 | 59 | 0.007253 | 0.0018178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5002-160_0_4_load_40 | 60 | 0.0023943 | 0.00060008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5002-160_0_4_load_41 | 61 | 0.0043175 | 0.0010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5002-160_0_4_load_42 | 62 | 0.0040123 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5002-160_0_4_load_45 | 63 | 0.0027942 | 0.0007003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5002-160_0_4_load_46 | 64 | 0.0011123 | 0.00027876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5002-160_0_4_load_97 | 67 | 0.0013054 | 0.00032715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5002-160_0_4_load_58 | 68 | 0.00092635 | 0.00023216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5002-160_0_4_load_49 | 70 | 0.0015406 | 0.00038611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5002-160_0_4_load_51 | 71 | 0.00095462 | 0.00023925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5002-160_0_4_load_105 | 72 | 0.0017119 | 0.00042905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5002-160_0_4_load_57 | 73 | 0.0015299 | 0.00038343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5002-160_0_4_load_52 | 74 | 0.0022092 | 0.00055368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5002-160_0_4_load_61 | 75 | 0.0015463 | 0.00038754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5002-160_0_4_load_53 | 76 | 0.0010566 | 0.00026481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5002-160_0_4_load_54 | 77 | 0.00083096 | 0.00020826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5002-160_0_4_load_55 | 78 | 0.002009 | 0.00050351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5002-160_0_4_load_56 | 79 | 0.0040342 | 0.0010111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5002-160_0_4_load_59 | 80 | 0.0014494 | 0.00036326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5002-160_0_4_load_60 | 81 | 0.0018351 | 0.00045992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5002-160_0_4_load_69 | 84 | 0.0054908 | 0.0013761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5002-160_0_4_load_64 | 85 | 0.0016031 | 0.00040176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5002-160_0_4_load_65 | 86 | 0.0016992 | 0.00042587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5002-160_0_4_load_83 | 87 | 0.0086926 | 0.0021786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5002-160_0_4_load_68 | 90 | 0.005304 | 0.0013293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5002-160_0_4_load_70 | 91 | 0.011454 | 0.0028706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5002-160_0_4_load_71 | 92 | 0.0011709 | 0.00029345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5002-160_0_4_load_87 | 93 | 0.0061225 | 0.0015345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5002-160_0_4_load_84 | 94 | 0.0024407 | 0.00061169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5002-160_0_4_load_79 | 95 | 0.0095051 | 0.0023822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5002-160_0_4_load_86 | 96 | 0.0028643 | 0.00071786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5002-160_0_4_load_85 | 97 | 0.0071618 | 0.0017949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5002-160_0_4_load_72 | 98 | 0.0014392 | 0.00036069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5002-160_0_4_load_73 | 99 | 0.0051688 | 0.0012954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5002-160_0_4_load_76 | 102 | 0.0011031 | 0.00027645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5002-160_0_4_load_78 | 103 | 0.0035158 | 0.00088113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5002-160_0_4_load_80 | 104 | 0.0072812 | 0.0018248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5002-160_0_4_load_81 | 105 | 0.0021373 | 0.00053565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5002-160_0_4_load_88 | 106 | 0.0028088 | 0.00070394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5002-160_0_4_load_89 | 107 | 0.0089967 | 0.0022548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5002-160_0_4_load_93 | 108 | 0.0012235 | 0.00030663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5002-160_0_4_load_117 | 109 | 0.0039849 | 0.00099872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5002-160_0_4_load_94 | 110 | 0.0020255 | 0.00050764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5002-160_0_4_load_122 | 111 | 0.0045005 | 0.0011279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5002-160_0_4_load_123 | 112 | 0.0046366 | 0.001162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5002-160_0_4_load_118 | 113 | 0.0015513 | 0.0003888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5002-160_0_4_load_99 | 114 | 0.0023889 | 0.00059872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5002-160_0_4_load_95 | 115 | 0.0013011 | 0.00032609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5002-160_0_4_load_96 | 116 | 0.002866 | 0.00071829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5002-160_0_4_load_128 | 117 | 0.0015189 | 0.00038067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5002-160_0_4_load_129 | 118 | 0.0021637 | 0.00054228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5002-160_0_4_load_127 | 119 | 0.0013839 | 0.00034684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5002-160_0_4_load_100 | 120 | 0.0027043 | 0.00067776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5002-160_0_4_load_124 | 121 | 0.0020509 | 0.000514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5002-160_0_4_load_101 | 123 | 0.002728 | 0.00068371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_5002-160_0_4_load_102 | 124 | 0.0096834 | 0.0024269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_5002-160_0_4_load_103 | 125 | 0.019158 | 0.0048013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_5002-160_0_4_load_120 | 126 | 0.0027591 | 0.0006915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_5002-160_0_4_load_121 | 128 | 0.0033866 | 0.00084877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5002-160_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_5002-160_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.041264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_5002-160_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_5002-160_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_5002-160_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_5002-160_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_5002-160_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0052845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_5002-160_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.04075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5002-160_0_4_line_8 |  | 7 | 11 | 0.0063882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5002-160_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0060676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5002-160_0_4_line_10 |  | 9 | 16 | 0.0065263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5002-160_0_4_line_11 |  | 10 | 17 | 0.0030767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_5002-160_0_4_line_12 |  | 11 | 56 | 0.0042068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_5002-160_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.064654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5002-160_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5002-160_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5002-160_0_4_line_16 |  | 15 | 100 | 0.037623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5002-160_0_4_line_17 |  | 16 | 114 | 0.0032246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5002-160_0_4_line_18 |  | 17 | 106 | 0.01503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_5002-160_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.030354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_5002-160_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.032814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_5002-160_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.054013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_5002-160_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.01873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_5002-160_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.10019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5002-160_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.018556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_5002-160_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.0077134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_5002-160_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.077519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5002-160_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0033593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5002-160_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.012776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_5002-160_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_5002-160_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.076745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_5002-160_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.00087335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_5002-160_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.83416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5002-160_0_4_line_33 |  | 31 | 35 | 0.042584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5002-160_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.044037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_5002-160_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.028935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_5002-160_0_4_line_36 |  | 34 | 44 | 0.040575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_5002-160_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0020383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5002-160_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.078167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5002-160_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.011906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5002-160_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.032876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5002-160_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.036845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5002-160_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.042623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5002-160_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.062341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5002-160_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.011622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5002-160_0_4_line_45 |  | 44 | 47 | 0.038105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_5002-160_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5002-160_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.010701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5002-160_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.056524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5002-160_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.00755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5002-160_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.031807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5002-160_0_4_line_51 |  | 49 | 51 | 0.0047326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_5002-160_0_4_line_52 |  | 50 | 52 | 0.0020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5002-160_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.0046996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_5002-160_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0032016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5002-160_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.0057768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_5002-160_0_4_line_56 |  | 54 | 57 | 0.020854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5002-160_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0048245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_5002-160_0_4_line_58 |  | 57 | 62 | 0.0024976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5002-160_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.0091998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5002-160_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.008264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5002-160_0_4_line_61 |  | 59 | 61 | 0.014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5002-160_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0037655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5002-160_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.031234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5002-160_0_4_line_64 |  | 63 | 65 | 0.081813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5002-160_0_4_line_65 |  | 64 | 66 | 0.039615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5002-160_0_4_line_66 |  | 65 | 67 | 0.11925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5002-160_0_4_line_67 |  | 65 | 68 | 0.34831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5002-160_0_4_line_68 |  | 66 | 69 | 0.013431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5002-160_0_4_line_69 |  | 68 | 72 | 0.097608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5002-160_0_4_line_70 |  | 69 | 73 | 0.079856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5002-160_0_4_line_71 |  | 70 | 71 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5002-160_0_4_line_72 |  | 71 | 74 | 0.024239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5002-160_0_4_line_73 |  | 73 | 75 | 0.024936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5002-160_0_4_line_74 |  | 74 | 76 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5002-160_0_4_line_75 |  | 75 | 82 | 0.018904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5002-160_0_4_line_76 |  | 76 | 77 | 0.0078964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5002-160_0_4_line_77 |  | 77 | 78 | 0.01319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5002-160_0_4_line_78 |  | 78 | 79 | 0.021727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5002-160_0_4_line_79 |  | 79 | 80 | 0.013465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5002-160_0_4_line_80 |  | 80 | 81 | 0.0099903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5002-160_0_4_line_81 |  | 81 | 83 | 0.0055532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5002-160_0_4_line_82 |  | 82 | 85 | 0.0063396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5002-160_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.038959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5002-160_0_4_line_84 |  | 83 | 84 | 0.049752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5002-160_0_4_line_85 |  | 84 | 87 | 0.041793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5002-160_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.0015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5002-160_0_4_line_87 |  | 87 | 95 | 0.001457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5002-160_0_4_line_88 |  | 88 | 89 | 0.030603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5002-160_0_4_line_89 |  | 88 | 90 | 0.011024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5002-160_0_4_line_90 |  | 89 | 91 | 0.0072754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5002-160_0_4_line_91 |  | 90 | 92 | 0.018845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5002-160_0_4_line_92 |  | 91 | 93 | 0.0029073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5002-160_0_4_line_93 |  | 92 | 94 | 0.0014265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5002-160_0_4_line_94 |  | 93 | 96 | 0.033425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5002-160_0_4_line_95 |  | 94 | 97 | 0.016083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5002-160_0_4_line_96 |  | 95 | 101 | 0.036593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5002-160_0_4_line_97 |  | 97 | 111 | 0.01567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5002-160_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.09996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5002-160_0_4_line_99 |  | 98 | 100 | 0.052813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5002-160_0_4_line_100 |  | 99 | 101 | 0.0075078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5002-160_0_4_line_101 |  | 100 | 102 | 0.01639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5002-160_0_4_line_102 |  | 101 | 103 | 0.030648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_5002-160_0_4_line_103 |  | 101 | 104 | 0.025987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5002-160_0_4_line_104 |  | 102 | 105 | 0.0049635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5002-160_0_4_line_105 |  | 103 | 106 | 0.0044663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_5002-160_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.0053518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5002-160_0_4_line_107 |  | 105 | 108 | 0.025505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5002-160_0_4_line_108 |  | 107 | 109 | 0.010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5002-160_0_4_line_109 |  | 108 | 110 | 0.015307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5002-160_0_4_line_110 |  | 109 | 113 | 0.020513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5002-160_0_4_line_111 |  | 110 | 115 | 0.0016968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5002-160_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.00275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5002-160_0_4_line_113 |  | 112 | 128 | 0.00026503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5002-160_0_4_line_114 |  | 113 | 127 | 0.006686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5002-160_0_4_line_115 |  | 114 | 120 | 0.0099927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5002-160_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5002-160_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.13276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5002-160_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.062287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5002-160_0_4_line_119 |  | 117 | 119 | 0.040668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5002-160_0_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5002-160_0_4_line_121 |  | 121 | 122 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5002-160_0_4_line_122 |  | 122 | 126 | 0.0050602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5002-160_0_4_line_123 |  | 122 | 125 | 0.0044611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5002-160_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.065088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5002-160_0_4_line_125 |  | 124 | 125 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5002-160_0_4_line_126 |  | 126 | 127 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5002-160_0_4_line_127 |  | 127 | 128 | 0.012698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5002-160_0_4_trafo_4 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2725218.0383 | 1114400.6523 | 2725226.3133 | 1114394.7885
1 | 2725180.0457 | 1114409.4765 | 2725188.3469 | 1114411.8718 | 2725197.5731 | 1114411.7512 | 2725206.6634 | 1114408.1142 | 2725216.1136 | 1114402.0162 | 2725218.0383 | 1114400.6523
2 | 2725226.3133 | 1114394.7885 | 2725226.3133 | 1114394.7885 | 2725236.42 | 1114393.4224
3 | 2725082.7179 | 1114374.3093 | 2725095.0713 | 1114383.2371 | 2725110.395 | 1114388.6127 | 2725123.2214 | 1114389.6004 | 2725134.517 | 1114389.5224 | 2725147.2003 | 1114392.5753 | 2725165.0979 | 1114398.6268 | 2725180.0457 | 1114409.4765
4 | 2725236.42 | 1114393.4224 | 2725241.5821 | 1114392.7247 | 2725256.4544 | 1114391.1046
5 | 2725082.7179 | 1114374.3093 | 2725077.7067 | 1114370.7787
6 | 2725256.4544 | 1114391.1046 | 2725259.8544 | 1114390.7342 | 2725261.7138 | 1114390.5972
7 | 2725077.7067 | 1114370.7787 | 2725064.4435 | 1114361.4343 | 2725042.429 | 1114353.8526 | 2725041.1987 | 1114353.6845
8 | 2725268.0847 | 1114390.1279 | 2725261.7138 | 1114390.5972
9 | 2725070.3821 | 1114324.1656 | 2725070.7886 | 1114325.0063 | 2725073.0642 | 1114329.6081
10 | 2725070.3821 | 1114324.1656 | 2725067.5407 | 1114318.2903
11 | 2725038.1503 | 1114353.2682 | 2725041.1987 | 1114353.6845
12 | 2725272.2801 | 1114389.8188 | 2725268.0847 | 1114390.1279
13 | 2725002.0814 | 1114389.6041 | 2725010.2528 | 1114390.2145 | 2725033.4861 | 1114391.5168 | 2725057.266 | 1114389.9173 | 2725066.6191 | 1114389.6709
14 | 2725002.0814 | 1114389.6041 | 2724986.4639 | 1114388.4376
15 | 2724986.4639 | 1114388.4376 | 2724973.3391 | 1114387.4573
16 | 2724935.8312 | 1114384.5205 | 2724963.9738 | 1114386.7578 | 2724973.3391 | 1114387.4573
17 | 2725065.9093 | 1114315.5101 | 2725067.4102 | 1114318.0206 | 2725067.5407 | 1114318.2903
18 | 2725038.1503 | 1114353.2682 | 2725026.4137 | 1114351.6651 | 2725023.2399 | 1114351.4016
19 | 2725455.48 | 1114449.9714 | 2725425.5421 | 1114444.9615
20 | 2725455.48 | 1114449.9714 | 2725487.844 | 1114455.3873
21 | 2725425.5421 | 1114444.9615 | 2725376.5084 | 1114436.756 | 2725373.8671 | 1114433.3657
22 | 2725506.387 | 1114457.7296 | 2725501.2444 | 1114457.6298 | 2725487.844 | 1114455.3873
23 | 2725462.6067 | 1114411.0682 | 2725461.0981 | 1114412.4781 | 2725456.5138 | 1114414.1288 | 2725420.0309 | 1114426.6938 | 2725406.0379 | 1114428.7057 | 2725394.1672 | 1114425.5913 | 2725381.278 | 1114423.5343 | 2725377.7036 | 1114423.427 | 2725375.0771 | 1114424.9181 | 2725373.7921 | 1114429.895 | 2725373.8671 | 1114433.3657 | 2725373.8671 | 1114433.3657
24 | 2725506.387 | 1114457.7296 | 2725524.9391 | 1114458.0895
25 | 2725465.9341 | 1114404.6393 | 2725465.5095 | 1114408.3554 | 2725462.6067 | 1114411.0682
26 | 2725524.9391 | 1114458.0895 | 2725526.5259 | 1114458.1203 | 2725530.0289 | 1114459.4382 | 2725532.4986 | 1114462.158 | 2725531.7385 | 1114466.7788 | 2725529.4247 | 1114469.9553 | 2725525.6223 | 1114471.1552 | 2725494.8498 | 1114470.2285 | 2725470.0875 | 1114474.5075
27 | 2725464.0066 | 1114401.8881 | 2725465.9341 | 1114404.6393 | 2725465.9341 | 1114404.6393
28 | 2725470.0875 | 1114474.5075 | 2725457.498 | 1114476.6831
29 | 2725464.0066 | 1114401.8881 | 2725463.5706 | 1114401.2658 | 2725458.5272 | 1114399.349 | 2725446.9573 | 1114400.5904
30 | 2725384.7122 | 1114487.517 | 2725385.5696 | 1114483.7877 | 2725389.8453 | 1114481.7413 | 2725400.6647 | 1114483.3885 | 2725453.4812 | 1114477.3772 | 2725457.498 | 1114476.6831
31 | 2725446.9573 | 1114400.5904 | 2725446.0889 | 1114400.6836
32 | 2725384.7122 | 1114487.517 | 2725262.4477 | 1115312.669
33 | 2725262.4477 | 1115312.669 | 2725288.6388 | 1115319.7932 | 2725302.878 | 1115325.7651
34 | 2725446.0889 | 1114400.6836 | 2725402.303 | 1114405.3818
35 | 2725402.303 | 1114405.3818 | 2725386.4312 | 1114407.0849 | 2725373.5208 | 1114408.3484
36 | 2725336.0037 | 1114398.4441 | 2725344.2335 | 1114403.5208 | 2725352.6225 | 1114408.7646 | 2725360.2675 | 1114409.6455 | 2725373.5208 | 1114408.3484
37 | 2725302.878 | 1115325.7651 | 2725304.7577 | 1115326.5534
38 | 2725309.0472 | 1115399.2154 | 2725303.3211 | 1115398.9746 | 2725304.7577 | 1115326.5534 | 2725304.7577 | 1115326.5534
39 | 2725309.0472 | 1115399.2154 | 2725305.388 | 1115410.5452
40 | 2725309.0472 | 1115399.2154 | 2725341.8964 | 1115400.5454
41 | 2725378.7115 | 1115402.0359 | 2725341.8964 | 1115400.5454
42 | 2725378.7115 | 1115402.0359 | 2725421.2917 | 1115403.9516
43 | 2725378.493 | 1115463.33 | 2725376.7474 | 1115451.7636 | 2725378.4156 | 1115426.4025 | 2725375.9038 | 1115407.4483 | 2725378.7115 | 1115402.0359
44 | 2725378.493 | 1115463.33 | 2725378.9343 | 1115466.2634 | 2725371.7886 | 1115471.1746
45 | 2725299.7156 | 1114387.011 | 2725312.1797 | 1114390.5711 | 2725325.564 | 1114394.4617 | 2725334.7217 | 1114397.6533 | 2725336.0037 | 1114398.4441
46 | 2725310.3472 | 1114385.7966 | 2725324.4902 | 1114388.9466
47 | 2725299.7156 | 1114387.011 | 2725310.3472 | 1114385.7966 | 2725310.3472 | 1114385.7966
48 | 2725324.4902 | 1114388.9466 | 2725334.8926 | 1114391.2634 | 2725345.5541 | 1114396.4431 | 2725352.3701 | 1114397.8183 | 2725356.5175 | 1114397.4928 | 2725372.9849 | 1114381.5796
49 | 2725299.7156 | 1114387.011 | 2725292.215 | 1114387.874
50 | 2725400.7116 | 1114368.7779 | 2725394.7236 | 1114373.7107 | 2725383.9346 | 1114374.3102 | 2725375.972 | 1114378.693 | 2725372.9849 | 1114381.5796
51 | 2725292.215 | 1114387.874 | 2725287.5134 | 1114388.415
52 | 2725400.7116 | 1114368.7779 | 2725402.3076 | 1114367.4632 | 2725402.3076 | 1114367.4632
53 | 2725282.8446 | 1114388.9522 | 2725287.5134 | 1114388.415
54 | 2725402.3076 | 1114367.4632 | 2725402.3739 | 1114364.2623 | 2725402.3739 | 1114364.2623
55 | 2725282.8446 | 1114388.9522 | 2725280.713 | 1114389.1975 | 2725277.0916 | 1114389.4643
56 | 2725402.3739 | 1114364.2623 | 2725396.7393 | 1114356.1956 | 2725396.9991 | 1114353.7215 | 2725399.4223 | 1114351.6035 | 2725403.6906 | 1114348.4478
57 | 2725272.2801 | 1114389.8188 | 2725277.0916 | 1114389.4643
58 | 2725405.6989 | 1114346.963 | 2725403.6906 | 1114348.4478
59 | 2725425.0672 | 1114328.8114 | 2725423.0944 | 1114329.4777 | 2725418.2339 | 1114334.0247 | 2725417.8892 | 1114334.3319
60 | 2725432.8967 | 1114326.1671 | 2725425.0672 | 1114328.8114
61 | 2725408.7267 | 1114344.7245 | 2725410.4186 | 1114340.9902 | 2725417.8892 | 1114334.3319
62 | 2725405.6989 | 1114346.963 | 2725408.7267 | 1114344.7245 | 2725408.7267 | 1114344.7245
63 | 2724717.1741 | 1114322.7573 | 2724744.9369 | 1114308.446
64 | 2724644.8721 | 1114358.3678 | 2724645.9663 | 1114355.4994 | 2724649.3418 | 1114352.8892 | 2724654.0447 | 1114350.7178 | 2724661.9558 | 1114348.8124 | 2724685.5604 | 1114339.5915 | 2724689.5127 | 1114337.4824 | 2724713.8442 | 1114324.4738 | 2724717.1741 | 1114322.7573
65 | 2724770.8254 | 1114289.1883 | 2724772.6367 | 1114292.0165 | 2724773.18 | 1114295.6413 | 2724772.5988 | 1114298.7315 | 2724766.4207 | 1114302.0067 | 2724746.2007 | 1114307.7946 | 2724744.9369 | 1114308.446
66 | 2724644.8721 | 1114358.3678 | 2724694.6739 | 1114466.7227
67 | 2724644.8721 | 1114358.3678 | 2724313.1512 | 1114252.1703
68 | 2724784.2323 | 1114287.8856 | 2724770.8254 | 1114289.1883
69 | 2724313.1512 | 1114252.1703 | 2724236.7983 | 1114191.3625
70 | 2724784.2323 | 1114287.8856 | 2724781.3889 | 1114295.4102 | 2724786.1273 | 1114297.8983 | 2724820.4729 | 1114307.2898 | 2724835.395 | 1114313.0567 | 2724844.5628 | 1114316.1477 | 2724849.6328 | 1114317.2136
71 | 2724730.9592 | 1114350.4392 | 2724749.5924 | 1114349.1624
72 | 2724773.7749 | 1114347.5052 | 2724749.5924 | 1114349.1624
73 | 2724849.6328 | 1114317.2136 | 2724851.7162 | 1114317.6516 | 2724861.2027 | 1114321.7722 | 2724871.3978 | 1114324.8732 | 2724873.1306 | 1114325.3878
74 | 2724773.7749 | 1114347.5052 | 2724787.9245 | 1114346.5356
75 | 2724891.4724 | 1114329.8903 | 2724881.2565 | 1114327.8006 | 2724873.1306 | 1114325.3878
76 | 2724787.9245 | 1114346.5356 | 2724795.8025 | 1114345.9958
77 | 2724795.8025 | 1114345.9958 | 2724798.1488 | 1114345.835 | 2724808.9495 | 1114344.9294
78 | 2724830.6005 | 1114343.1142 | 2724808.9495 | 1114344.9294
79 | 2724844.0324 | 1114342.4441 | 2724839.6657 | 1114342.3541 | 2724830.6005 | 1114343.1142
80 | 2724844.0324 | 1114342.4441 | 2724854.0206 | 1114342.65
81 | 2724859.5726 | 1114342.7644 | 2724854.0206 | 1114342.65
82 | 2724891.4724 | 1114329.8903 | 2724897.2789 | 1114327.3457
83 | 2724891.4724 | 1114329.8903 | 2724880.9559 | 1114333.7653 | 2724870.8543 | 1114334.7467 | 2724865.0714 | 1114333.0931 | 2724861.0672 | 1114336.5909 | 2724859.5726 | 1114342.7644
84 | 2724859.5726 | 1114342.7644 | 2724909.3079 | 1114344.0714
85 | 2724909.3079 | 1114344.0714 | 2724951.0862 | 1114345.1693
86 | 2724897.2789 | 1114327.3457 | 2724898.712 | 1114326.7177
87 | 2724951.0862 | 1114345.1693 | 2724952.5427 | 1114345.2076
88 | 2724961.9028 | 1114296.9187 | 2724966.435 | 1114292.9204 | 2724971.0718 | 1114283.4761 | 2724974.228 | 1114269.7871
89 | 2724961.9028 | 1114296.9187 | 2724972.8274 | 1114295.4418
90 | 2724974.228 | 1114269.7871 | 2724974.8301 | 1114267.1865 | 2724974.4323 | 1114262.5977
91 | 2724972.8274 | 1114295.4418 | 2724985.2361 | 1114293.7642 | 2724991.5462 | 1114293.3582
92 | 2724974.4323 | 1114262.5977 | 2724974.1812 | 1114259.7012
93 | 2724991.5462 | 1114293.3582 | 2724992.9697 | 1114293.2666
94 | 2724947.6716 | 1114239.9513 | 2724959.6433 | 1114246.1698 | 2724967.4513 | 1114252.2684 | 2724974.1812 | 1114259.7012 | 2724974.1812 | 1114259.7012
95 | 2724992.9697 | 1114293.2666 | 2725002.2464 | 1114292.6697 | 2725009.0318 | 1114292.8098
96 | 2724988.1914 | 1114349.3419 | 2724985.7456 | 1114347.3234 | 2724981.4398 | 1114345.967 | 2724952.5427 | 1114345.2076
97 | 2725009.0318 | 1114292.8098 | 2725010.1227 | 1114292.8323 | 2725013.9892 | 1114296.0143 | 2725023.3532 | 1114294.0317
98 | 2724889.4876 | 1114374.8254 | 2724892.0365 | 1114372.2205 | 2724896.9221 | 1114371.3094 | 2724905.6726 | 1114372.157 | 2724916.3057 | 1114372.3652 | 2724930.3793 | 1114370.5651 | 2724957.457 | 1114361.5168 | 2724985.9162 | 1114355.0656
99 | 2724935.8312 | 1114384.5205 | 2724922.6804 | 1114383.9046 | 2724897.0808 | 1114383.8437 | 2724891.4524 | 1114382.1933 | 2724889.5037 | 1114380.0405 | 2724889.086 | 1114377.4412 | 2724889.4876 | 1114374.8254 | 2724889.4876 | 1114374.8254
100 | 2724988.1914 | 1114349.3419 | 2724989.1644 | 1114352.353 | 2724986.7252 | 1114354.8823 | 2724985.9162 | 1114355.0656
101 | 2724935.8312 | 1114384.5205 | 2724935.8431 | 1114389.9357 | 2724927.2857 | 1114392.4611 | 2724925.2342 | 1114392.4011
102 | 2724988.1914 | 1114349.3419 | 2725011.6222 | 1114350.437 | 2725018.7889 | 1114351.032
103 | 2724988.1914 | 1114349.3419 | 2724994.8981 | 1114342.5421 | 2725003.879 | 1114329.2291 | 2725004.0684 | 1114328.9033
104 | 2724920.2728 | 1114392.2561 | 2724925.2342 | 1114392.4011
105 | 2725018.7889 | 1114351.032 | 2725023.2399 | 1114351.4016
106 | 2725004.0684 | 1114328.9033 | 2725006.7578 | 1114324.2763
107 | 2724920.2728 | 1114392.2561 | 2724914.3695 | 1114392.0835 | 2724905.9645 | 1114393.5892 | 2724895.4721 | 1114397.0868
108 | 2725012.6278 | 1114315.1885 | 2725012.6278 | 1114315.1885 | 2725009.1413 | 1114320.1757 | 2725006.7578 | 1114324.2763
109 | 2724895.4721 | 1114397.0868 | 2724880.9505 | 1114401.9275
110 | 2725012.6278 | 1114315.1885 | 2725022.0107 | 1114305.9867 | 2725028.1139 | 1114302.9771 | 2725028.6342 | 1114302.7554
111 | 2724879.3407 | 1114402.4641 | 2724880.9505 | 1114401.9275
112 | 2725026.0435 | 1114293.4621 | 2725023.3532 | 1114294.0317
113 | 2725026.3028 | 1114293.4072 | 2725026.0435 | 1114293.4621
114 | 2725034.7853 | 1114300.135 | 2725028.6342 | 1114302.7554
115 | 2725065.9093 | 1114315.5101 | 2725065.9093 | 1114315.5101 | 2725066.5907 | 1114307.5741 | 2725066.7047 | 1114305.5497
116 | 2724862.5982 | 1114408.0452 | 2724879.3407 | 1114402.4641
117 | 2724862.5982 | 1114408.0452 | 2724850.2589 | 1114540.2315
118 | 2724850.2589 | 1114540.2315 | 2724878.3647 | 1114537.3881 | 2724912.3833 | 1114536.2585
119 | 2724809.7975 | 1114544.3249 | 2724850.2589 | 1114540.2315
120 | 2725061.1616 | 1114297.7403 | 2725067.0786 | 1114298.9114 | 2725066.7047 | 1114305.5497
121 | 2725050.4071 | 1114294.8201 | 2725054.2839 | 1114296.379 | 2725061.1616 | 1114297.7403
122 | 2725050.4071 | 1114294.8201 | 2725045.58 | 1114296.3381
123 | 2725050.4071 | 1114294.8201 | 2725053.4475 | 1114293.86 | 2725054.604 | 1114293.3287
124 | 2725115.9513 | 1114303.9306 | 2725114.568 | 1114308.1312 | 2725112.0911 | 1114310.9821 | 2725108.9483 | 1114310.9172 | 2725103.1792 | 1114309.3415 | 2725095.9481 | 1114308.2359 | 2725089.3652 | 1114306.421 | 2725085.926 | 1114302.0025 | 2725083.5887 | 1114298.0959 | 2725080.8395 | 1114290.5673 | 2725079.7542 | 1114284.763 | 2725073.4238 | 1114286.8005 | 2725070.5516 | 1114287.1992
125 | 2725054.604 | 1114293.3287 | 2725061.9954 | 1114289.9336 | 2725067.3576 | 1114287.6426 | 2725070.5516 | 1114287.1992
126 | 2725034.7853 | 1114300.135 | 2725038.3626 | 1114298.6077 | 2725045.58 | 1114296.3381
127 | 2725034.7853 | 1114300.135 | 2725030.0194 | 1114292.6203 | 2725026.3028 | 1114293.4072

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2725218.0383 | 1114400.6523
1 | 2725226.3133 | 1114394.7885
2 | 2725180.0457 | 1114409.4765
3 | 2725236.42 | 1114393.4224
4 | 2725082.7179 | 1114374.3093
5 | 2725256.4544 | 1114391.1046
6 | 2725077.7067 | 1114370.7787
7 | 2725261.7138 | 1114390.5972
8 | 2725073.0642 | 1114329.6082
9 | 2725070.3821 | 1114324.1656
10 | 2725041.1987 | 1114353.6845
11 | 2725268.0847 | 1114390.1279
12 | 2725066.6191 | 1114389.6709
13 | 2725002.0814 | 1114389.6041
14 | 2724986.4639 | 1114388.4376
15 | 2724973.3391 | 1114387.4573
16 | 2725067.5407 | 1114318.2903
17 | 2725038.1503 | 1114353.2682
18 | 2725455.48 | 1114449.9714
19 | 2725425.5421 | 1114444.9615
20 | 2725487.844 | 1114455.3873
21 | 2725373.8671 | 1114433.3657
22 | 2725506.387 | 1114457.7296
23 | 2725462.6067 | 1114411.0682
24 | 2725524.9391 | 1114458.0895
25 | 2725465.9341 | 1114404.6393
26 | 2725470.0875 | 1114474.5075
27 | 2725464.0066 | 1114401.8881
28 | 2725457.498 | 1114476.6831
29 | 2725446.9573 | 1114400.5904
30 | 2725384.7122 | 1114487.517
31 | 2725262.4477 | 1115312.669
32 | 2725446.0889 | 1114400.6836
33 | 2725402.303 | 1114405.3818
34 | 2725373.5208 | 1114408.3484
35 | 2725302.878 | 1115325.7651
36 | 2725304.7577 | 1115326.5534
37 | 2725309.0472 | 1115399.2154
38 | 2725305.388 | 1115410.5452
39 | 2725341.8964 | 1115400.5454
40 | 2725378.7115 | 1115402.0359
41 | 2725421.2917 | 1115403.9516
42 | 2725378.493 | 1115463.33
43 | 2725371.7886 | 1115471.1746
44 | 2725336.0037 | 1114398.4441
45 | 2725310.3472 | 1114385.7966
46 | 2725324.4902 | 1114388.9466
47 | 2725299.7156 | 1114387.011
48 | 2725372.9849 | 1114381.5796
49 | 2725292.215 | 1114387.874
50 | 2725400.7117 | 1114368.7779
51 | 2725287.5134 | 1114388.415
52 | 2725402.3076 | 1114367.4632
53 | 2725282.8446 | 1114388.9522
54 | 2725402.3739 | 1114364.2623
55 | 2725277.0916 | 1114389.4643
56 | 2725272.2801 | 1114389.8188
57 | 2725403.6906 | 1114348.4478
58 | 2725425.0672 | 1114328.8114
59 | 2725417.8892 | 1114334.3319
60 | 2725432.8967 | 1114326.167
61 | 2725408.7267 | 1114344.7245
62 | 2725405.6989 | 1114346.963
63 | 2724717.1741 | 1114322.7573
64 | 2724744.9369 | 1114308.446
65 | 2724644.8721 | 1114358.3678
66 | 2724770.8254 | 1114289.1883
67 | 2724694.6739 | 1114466.7227
68 | 2724313.1512 | 1114252.1703
69 | 2724784.2323 | 1114287.8856
70 | 2724730.9592 | 1114350.4392
71 | 2724749.5924 | 1114349.1624
72 | 2724236.7983 | 1114191.3625
73 | 2724849.6328 | 1114317.2136
74 | 2724773.7749 | 1114347.5052
75 | 2724873.1306 | 1114325.3878
76 | 2724787.9245 | 1114346.5356
77 | 2724795.8025 | 1114345.9958
78 | 2724808.9495 | 1114344.9294
79 | 2724830.6005 | 1114343.1142
80 | 2724844.0324 | 1114342.4441
81 | 2724854.0206 | 1114342.65
82 | 2724891.4724 | 1114329.8903
83 | 2724859.5726 | 1114342.7644
84 | 2724909.3079 | 1114344.0714
85 | 2724897.2789 | 1114327.3457
86 | 2724898.712 | 1114326.7177
87 | 2724951.0862 | 1114345.1693
88 | 2724961.9028 | 1114296.9187
89 | 2724974.228 | 1114269.7871
90 | 2724972.8274 | 1114295.4418
91 | 2724974.4323 | 1114262.5977
92 | 2724991.5462 | 1114293.3582
93 | 2724974.1812 | 1114259.7012
94 | 2724992.9697 | 1114293.2666
95 | 2724952.5427 | 1114345.2076
96 | 2724947.6716 | 1114239.9513
97 | 2725009.0318 | 1114292.8098
98 | 2724889.4876 | 1114374.8254
99 | 2724985.9162 | 1114355.0656
100 | 2724935.8312 | 1114384.5205
101 | 2724988.1914 | 1114349.3419
102 | 2724925.2342 | 1114392.4011
103 | 2725018.7889 | 1114351.032
104 | 2725004.0684 | 1114328.9033
105 | 2724920.2728 | 1114392.2561
106 | 2725023.2399 | 1114351.4016
107 | 2725006.7578 | 1114324.2763
108 | 2724895.4721 | 1114397.0868
109 | 2725012.6278 | 1114315.1885
110 | 2724880.9505 | 1114401.9275
111 | 2725023.3532 | 1114294.0317
112 | 2725026.0435 | 1114293.4621
113 | 2725028.6342 | 1114302.7554
114 | 2725065.9093 | 1114315.5101
115 | 2724879.3407 | 1114402.4641
116 | 2724862.5982 | 1114408.0452
117 | 2724850.2589 | 1114540.2315
118 | 2724912.3833 | 1114536.2585
119 | 2724809.7975 | 1114544.3249
120 | 2725066.7047 | 1114305.5497
121 | 2725061.1616 | 1114297.7403
122 | 2725050.4071 | 1114294.8201
123 | 2725115.9513 | 1114303.9306
124 | 2725070.5516 | 1114287.1992
125 | 2725054.604 | 1114293.3287
126 | 2725045.58 | 1114296.3381
127 | 2725034.7853 | 1114300.135
128 | 2725026.3028 | 1114293.4072
129 | 2725050.4071 | 1114294.8201

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1