## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5002-174_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5002-174_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5002-174_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5002-174_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5002-174_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5002-174_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5002-174_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5002-174_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5002-174_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5002-174_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5002-174_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5002-174_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5002-174_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5002-174_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5002-174_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5002-174_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5002-174_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5002-174_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5002-174_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5002-174_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5002-174_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5002-174_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5002-174_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5002-174_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5002-174_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5002-174_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5002-174_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5002-174_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5002-174_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5002-174_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5002-174_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5002-174_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5002-174_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5002-174_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5002-174_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5002-174_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5002-174_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5002-174_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5002-174_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5002-174_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5002-174_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5002-174_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5002-174_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5002-174_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5002-174_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5002-174_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5002-174_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5002-174_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5002-174_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5002-174_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5002-174_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5002-174_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5002-174_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5002-174_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5002-174_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5002-174_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5002-174_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5002-174_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5002-174_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5002-174_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5002-174_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5002-174_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5002-174_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5002-174_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5002-174_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5002-174_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5002-174_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5002-174_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5002-174_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5002-174_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5002-174_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5002-174_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5002-174_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5002-174_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5002-174_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5002-174_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5002-174_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5002-174_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5002-174_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5002-174_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5002-174_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5002-174_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5002-174_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5002-174_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5002-174_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5002-174_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5002-174_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5002-174_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5002-174_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5002-174_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5002-174_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5002-174_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5002-174_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5002-174_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5002-174_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5002-174_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5002-174_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5002-174_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5002-174_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5002-174_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5002-174_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5002-174_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5002-174_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5002-174_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5002-174_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5002-174_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5002-174_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5002-174_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5002-174_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5002-174_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5002-174_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5002-174_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5002-174_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_243_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5002-174_0_4_load_0 | 0 | 0.0010209 | 0.00025586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5002-174_0_4_load_1 | 1 | 0.0012789 | 0.00032052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5002-174_0_4_load_3 | 3 | 0.001339 | 0.00033559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5002-174_0_4_load_4 | 4 | 0.0011602 | 0.00029077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5002-174_0_4_load_31 | 5 | 0.0034387 | 0.00086183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5002-174_0_4_load_32 | 6 | 0.0048132 | 0.0012063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5002-174_0_4_load_27 | 7 | 0.0017365 | 0.00043521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5002-174_0_4_load_5 | 8 | 0.0020071 | 0.00050303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5002-174_0_4_load_7 | 10 | 0.0013493 | 0.00033816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5002-174_0_4_load_18 | 11 | 0.0025956 | 0.00065053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5002-174_0_4_load_19 | 12 | 0.001024 | 0.00025664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5002-174_0_4_load_8 | 13 | 0.0012084 | 0.00030286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5002-174_0_4_load_20 | 14 | 0.0021834 | 0.00054721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5002-174_0_4_load_21 | 15 | 0.0017049 | 0.00042728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5002-174_0_4_load_15 | 16 | 0.0015626 | 0.00039163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5002-174_0_4_load_16 | 17 | 0.0024636 | 0.00061744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5002-174_0_4_load_9 | 18 | 0.0017788 | 0.0004458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5002-174_0_4_load_10 | 19 | 0.001702 | 0.00042657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5002-174_0_4_load_11 | 20 | 0.0021702 | 0.0005439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5002-174_0_4_load_12 | 21 | 0.0016575 | 0.00041541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5002-174_0_4_load_13 | 22 | 0.0013557 | 0.00033976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5002-174_0_4_load_14 | 23 | 0.0012 | 0.00030076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5002-174_0_4_load_17 | 24 | 0.0012042 | 0.0003018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5002-174_0_4_load_22 | 25 | 0.0010937 | 0.00027411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5002-174_0_4_load_28 | 26 | 0.0026382 | 0.00066119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5002-174_0_4_load_23 | 27 | 0.0024183 | 0.00060608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5002-174_0_4_load_29 | 28 | 0.0024355 | 0.00061039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5002-174_0_4_load_24 | 29 | 0.0022342 | 0.00055994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5002-174_0_4_load_25 | 30 | 0.0025705 | 0.00064423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5002-174_0_4_load_26 | 31 | 0.0022069 | 0.00055309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5002-174_0_4_load_30 | 32 | 0.0017028 | 0.00042676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5002-174_0_4_load_33 | 33 | 0.0031683 | 0.00079404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5002-174_0_4_load_48 | 34 | 0.0038146 | 0.00095603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5002-174_0_4_load_49 | 35 | 0.0028588 | 0.00071648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5002-174_0_4_load_34 | 36 | 0.0010215 | 0.00025602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5002-174_0_4_load_35 | 37 | 0.0015309 | 0.00038367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5002-174_0_4_load_37 | 38 | 0.0016916 | 0.00042396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5002-174_0_4_load_36 | 39 | 0.0022645 | 0.00056755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5002-174_0_4_load_44 | 41 | 0.00092371 | 0.0002315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5002-174_0_4_load_42 | 42 | 0.0012043 | 0.00030183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5002-174_0_4_load_43 | 43 | 0.00097231 | 0.00024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5002-174_0_4_load_45 | 44 | 0.0012835 | 0.00032166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5002-174_0_4_load_39 | 45 | 0.0012884 | 0.00032291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5002-174_0_4_load_40 | 46 | 0.0023348 | 0.00058516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5002-174_0_4_load_41 | 47 | 0.0049559 | 0.0012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5002-174_0_4_load_58 | 48 | 0.0032595 | 0.0008169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5002-174_0_4_load_67 | 49 | 0.0029954 | 0.00075073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5002-174_0_4_load_59 | 51 | 0.0022768 | 0.00057061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5002-174_0_4_load_69 | 52 | 0.0024121 | 0.00060454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5002-174_0_4_load_72 | 53 | 0.0012851 | 0.00032209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5002-174_0_4_load_46 | 55 | 0.0024609 | 0.00061677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5002-174_0_4_load_76 | 57 | 0.0018995 | 0.00047606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5002-174_0_4_load_75 | 58 | 0.0010574 | 0.00026502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5002-174_0_4_load_50 | 59 | 0.001885 | 0.00047242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5002-174_0_4_load_51 | 60 | 0.001954 | 0.00048971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5002-174_0_4_load_52 | 61 | 0.0019826 | 0.00049688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5002-174_0_4_load_53 | 62 | 0.0014427 | 0.00036157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5002-174_0_4_load_54 | 63 | 0.0018392 | 0.00046095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5002-174_0_4_load_55 | 64 | 0.0019735 | 0.0004946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5002-174_0_4_load_56 | 65 | 0.00223 | 0.0005589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5002-174_0_4_load_57 | 66 | 0.0016934 | 0.0004244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5002-174_0_4_load_60 | 67 | 0.00092296 | 0.00023132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5002-174_0_4_load_61 | 68 | 0.003311 | 0.00082983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5002-174_0_4_load_65 | 69 | 0.002784 | 0.00069774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5002-174_0_4_load_66 | 70 | 0.0022648 | 0.00056762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5002-174_0_4_load_62 | 71 | 0.0021385 | 0.00053597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5002-174_0_4_load_63 | 72 | 0.0021974 | 0.00055071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5002-174_0_4_load_64 | 73 | 0.0028122 | 0.00070481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5002-174_0_4_load_87 | 74 | 0.0021318 | 0.00053429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5002-174_0_4_load_103 | 76 | 0.0020418 | 0.00051172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5002-174_0_4_load_104 | 77 | 0.002193 | 0.00054961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5002-174_0_4_load_70 | 78 | 0.004611 | 0.0011556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5002-174_0_4_load_74 | 79 | 0.0019451 | 0.00048748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5002-174_0_4_load_71 | 80 | 0.0027445 | 0.00068784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5002-174_0_4_load_77 | 81 | 0.0029238 | 0.00073278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5002-174_0_4_load_78 | 82 | 0.00091557 | 0.00022946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5002-174_0_4_load_110 | 83 | 0.0021092 | 0.00052861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5002-174_0_4_load_109 | 84 | 0.0014222 | 0.00035644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5002-174_0_4_load_86 | 85 | 0.0012827 | 0.00032149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5002-174_0_4_load_79 | 86 | 0.0018796 | 0.00047107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5002-174_0_4_load_80 | 87 | 0.0016179 | 0.00040548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5002-174_0_4_load_81 | 88 | 0.0020985 | 0.00052594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5002-174_0_4_load_82 | 89 | 0.0032653 | 0.00081836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5002-174_0_4_load_83 | 90 | 0.0019687 | 0.00049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5002-174_0_4_load_85 | 92 | 0.0016407 | 0.00041121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5002-174_0_4_load_94 | 93 | 0.0057941 | 0.0014521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5002-174_0_4_load_95 | 97 | 0.0049396 | 0.001238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5002-174_0_4_load_90 | 99 | 0.0018383 | 0.00046073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5002-174_0_4_load_92 | 100 | 0.001672 | 0.00041904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5002-174_0_4_load_93 | 101 | 0.0019808 | 0.00049645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5002-174_0_4_load_96 | 102 | 0.0031222 | 0.0007825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5002-174_0_4_load_98 | 103 | 0.0017176 | 0.00043048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5002-174_0_4_load_101 | 105 | 0.0030801 | 0.00077194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5002-174_0_4_load_102 | 106 | 0.0019361 | 0.00048522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5002-174_0_4_load_111 | 107 | 0.0032827 | 0.00082272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5002-174_0_4_load_112 | 108 | 0.0014322 | 0.00035894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5002-174_0_4_load_106 | 109 | 0.002876 | 0.00072079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5002-174_0_4_load_105 | 110 | 0.0021242 | 0.00053236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5002-174_0_4_load_107 | 111 | 0.0020803 | 0.00052136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5002-174_0_4_load_108 | 112 | 0.001485 | 0.00037217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5002-174_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0047161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5002-174_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5002-174_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5002-174_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5002-174_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5002-174_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5002-174_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.015913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5002-174_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.17763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5002-174_0_4_line_8 |  | 6 | 33 | 0.015557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5002-174_0_4_line_9 |  | 7 | 32 | 0.012591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5002-174_0_4_line_10 |  | 7 | 31 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5002-174_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.01043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5002-174_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.01826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5002-174_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.023234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5002-174_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.0031498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5002-174_0_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.0036916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5002-174_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5002-174_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.00459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5002-174_0_4_line_18 |  | 14 | 25 | 0.006896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5002-174_0_4_line_19 |  | 15 | 26 | 0.0095367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5002-174_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.018727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5002-174_0_4_line_21 |  | 17 | 24 | 0.016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5002-174_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.00086184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5002-174_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.01438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5002-174_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5002-174_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5002-174_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0045301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5002-174_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.0061088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5002-174_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.012742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5002-174_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0041357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5002-174_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5002-174_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.031784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5002-174_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.019074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5002-174_0_4_line_33 |  | 33 | 34 | 0.0097047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_5002-174_0_4_line_34 |  | 34 | 35 | 0.0071423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5002-174_0_4_line_35 |  | 35 | 59 | 0.0053385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5002-174_0_4_line_36 |  | 36 | 37 | 0.045062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5002-174_0_4_line_37 |  | 37 | 38 | 0.015555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5002-174_0_4_line_38 |  | 38 | 45 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5002-174_0_4_line_39 |  | 39 | 40 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5002-174_0_4_line_40 |  | 39 | 41 | 0.10557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5002-174_0_4_line_41 |  | 40 | 46 | 0.0090049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5002-174_0_4_line_42 |  | 40 | 47 | 0.076166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5002-174_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.044792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5002-174_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5002-174_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.1173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5002-174_0_4_line_46 |  | 45 | 48 | 0.059293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5002-174_0_4_line_47 |  | 46 | 49 | 0.036313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5002-174_0_4_line_48 |  | 47 | 50 | 0.047854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5002-174_0_4_line_49 |  | 48 | 51 | 0.023146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5002-174_0_4_line_50 |  | 49 | 52 | 0.015934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5002-174_0_4_line_51 |  | 50 | 53 | 0.014224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5002-174_0_4_line_52 |  | 50 | 54 | 0.021942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5002-174_0_4_line_53 |  | 51 | 69 | 0.0020927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5002-174_0_4_line_54 |  | 52 | 78 | 0.015923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5002-174_0_4_line_55 |  | 53 | 79 | 0.079809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_5002-174_0_4_line_56 |  | 54 | 58 | 0.02075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5002-174_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.035615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5002-174_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.038851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5002-174_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.036516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5002-174_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.038102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5002-174_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.005083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5002-174_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0069271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5002-174_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.012688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5002-174_0_4_line_64 |  | 63 | 64 | 0.010075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5002-174_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.035315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5002-174_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.008535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_5002-174_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0099475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5002-174_0_4_line_68 |  | 67 | 68 | 0.0086253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5002-174_0_4_line_69 |  | 68 | 71 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5002-174_0_4_line_70 |  | 69 | 70 | 0.0016543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5002-174_0_4_line_71 |  | 70 | 76 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5002-174_0_4_line_72 |  | 71 | 72 | 0.0010454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5002-174_0_4_line_73 |  | 72 | 73 | 0.011769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5002-174_0_4_line_74 |  | 73 | 74 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5002-174_0_4_line_75 |  | 74 | 75 | 0.0076723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5002-174_0_4_line_76 |  | 75 | 98 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5002-174_0_4_line_77 |  | 75 | 99 | 0.0014249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5002-174_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.008696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_5002-174_0_4_line_79 |  | 77 | 92 | 0.0033506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5002-174_0_4_line_80 |  | 78 | 80 | 0.020911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5002-174_0_4_line_81 |  | 79 | 83 | 0.013792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_5002-174_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.01272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5002-174_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0093064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5002-174_0_4_line_84 |  | 82 | 85 | 0.0042256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5002-174_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.018441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5002-174_0_4_line_86 |  | 84 | 112 | 0.0075558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5002-174_0_4_line_87 |  | 86 | 87 | 0.01447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5002-174_0_4_line_88 |  | 86 | 88 | 0.00025137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_5002-174_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.01164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5002-174_0_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.00018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_5002-174_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.018125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_5002-174_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.011053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5002-174_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.0086756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_5002-174_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.009062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_5002-174_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.010071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5002-174_0_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.003032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5002-174_0_4_line_97 |  | 94 | 97 | 0.0090795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5002-174_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.015757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5002-174_0_4_line_99 |  | 96 | 105 | 0.010209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5002-174_0_4_line_100 |  | 96 | 106 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5002-174_0_4_line_101 |  | 97 | 102 | 0.051295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5002-174_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0047087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5002-174_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.005958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5002-174_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0052948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5002-174_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.037343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5002-174_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.01938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5002-174_0_4_line_107 |  | 104 | 108 | 0.003671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5002-174_0_4_line_108 |  | 106 | 109 | 0.0071154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_5002-174_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0052074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_5002-174_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0056366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_5002-174_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.011562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5002-174_0_4_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2726786.9287 | 1114574.0192 | 2726783.9076 | 1114577.6406
1 | 2726795.051 | 1114561.2065 | 2726793.7171 | 1114565.8819 | 2726786.9287 | 1114574.0192
2 | 2726795.051 | 1114561.2065 | 2726805.4642 | 1114560.1013 | 2726808.9663 | 1114558.3619
3 | 2726795.051 | 1114561.2065 | 2726800.7364 | 1114541.2891 | 2726802.6124 | 1114538.9391
4 | 2726808.9663 | 1114558.3619 | 2726818.3171 | 1114553.7174
5 | 2726809.5103 | 1114530.2982 | 2726802.6124 | 1114538.9391
6 | 2727028.4382 | 1114441.4304 | 2727036.6576 | 1114427.8041
7 | 2727028.4382 | 1114441.4304 | 2726893.7663 | 1114557.2554
8 | 2727036.6576 | 1114427.8041 | 2727036.6576 | 1114427.8041 | 2727048.8541 | 1114418.1466
9 | 2726902.2885 | 1114566.4877 | 2726900.8423 | 1114565.3456 | 2726893.7663 | 1114557.2554
10 | 2726893.7663 | 1114557.2554 | 2726884.7698 | 1114546.9694
11 | 2726818.3171 | 1114553.7174 | 2726820.4363 | 1114552.6649 | 2726826.8808 | 1114547.8186
12 | 2726809.5103 | 1114530.2982 | 2726818.4662 | 1114519.0999 | 2726821.4403 | 1114516.5449
13 | 2726809.5103 | 1114530.2982 | 2726804.0084 | 1114525.5798 | 2726801.1554 | 1114509.85
14 | 2726829.3982 | 1114545.9255 | 2726826.8808 | 1114547.8186
15 | 2726824.2406 | 1114514.1393 | 2726821.4403 | 1114516.5449
16 | 2726799.4798 | 1114491.3793 | 2726798.8665 | 1114494.0721 | 2726798.7628 | 1114499.029 | 2726800.8503 | 1114508.168 | 2726801.1554 | 1114509.85
17 | 2726829.3982 | 1114545.9255 | 2726830.8513 | 1114544.8328 | 2726833.0657 | 1114543.1656
18 | 2726824.2406 | 1114514.1393 | 2726829.4714 | 1114509.6457
19 | 2726799.4798 | 1114491.3793 | 2726801.5976 | 1114482.0807
20 | 2726849.4255 | 1114534.9782 | 2726841.8002 | 1114536.5894 | 2726833.0657 | 1114543.1656
21 | 2726849.4255 | 1114534.9782 | 2726850.2268 | 1114534.8089 | 2726854.8757 | 1114549.5469
22 | 2726848.9506 | 1114601.52 | 2726849.2669 | 1114600.7183
23 | 2726849.2669 | 1114600.7183 | 2726851.3438 | 1114595.453 | 2726853.8496 | 1114589.4123 | 2726854.2495 | 1114587.2692
24 | 2726856.1039 | 1114571.1448 | 2726856.5384 | 1114575.0028 | 2726854.2495 | 1114587.2692
25 | 2726856.1039 | 1114571.1448 | 2726854.7721 | 1114559.3204
26 | 2726854.2651 | 1114554.8187 | 2726854.7721 | 1114559.3204
27 | 2726854.2651 | 1114554.8187 | 2726854.2651 | 1114554.8187 | 2726855.9641 | 1114552.9974 | 2726854.8757 | 1114549.5469
28 | 2726841.6307 | 1114505.837 | 2726829.4714 | 1114509.6457 | 2726829.4714 | 1114509.6457
29 | 2726802.516 | 1114478.0482 | 2726801.5976 | 1114482.0807
30 | 2726850.5678 | 1114509.5862 | 2726842.9473 | 1114505.4247 | 2726841.6307 | 1114505.837
31 | 2726850.5678 | 1114509.5862 | 2726853.449 | 1114511.1596 | 2726872.2125 | 1114532.6123
32 | 2726884.7698 | 1114546.9694 | 2726872.2125 | 1114532.6123
33 | 2727048.8541 | 1114418.1466 | 2727052.2117 | 1114415.488 | 2727056.9022 | 1114412.7683
34 | 2727056.9022 | 1114412.7683 | 2727063.081 | 1114409.1857
35 | 2727067.6993 | 1114406.5079 | 2727063.081 | 1114409.1857
36 | 2727128.3237 | 1114474.1921 | 2727125.5724 | 1114469.4644 | 2727127.6193 | 1114459.1667 | 2727133.2744 | 1114441.8508 | 2727136.1444 | 1114431.3591 | 2727136.1444 | 1114431.3591
37 | 2727136.1444 | 1114431.3591 | 2727145.2902 | 1114421.8219 | 2727147.3205 | 1114420.6563
38 | 2727156.7017 | 1114415.2703 | 2727147.3205 | 1114420.6563
39 | 2727211.2664 | 1114438.2067 | 2727199.6896 | 1114441.8385
40 | 2727199.6896 | 1114441.8385 | 2727207.2129 | 1114547.1397
41 | 2727211.2664 | 1114438.2067 | 2727217.6899 | 1114432.871 | 2727218.2519 | 1114432.5358
42 | 2727211.2664 | 1114438.2067 | 2727222.6814 | 1114437.2344 | 2727242.6963 | 1114433.5964 | 2727257.6993 | 1114426.2061 | 2727270.5862 | 1114422.8299 | 2727284.7772 | 1114420.9104
43 | 2727186.6039 | 1114586.8264 | 2727195.429 | 1114572.5252 | 2727207.2129 | 1114547.1397
44 | 2727186.6039 | 1114586.8264 | 2727179.1403 | 1114598.9212
45 | 2727179.1403 | 1114598.9212 | 2727170.1904 | 1114613.4246 | 2727159.0981 | 1114628.4804 | 2727159.2897 | 1114639.2254 | 2727167.6143 | 1114638.6218 | 2727216.1969 | 1114599.354
46 | 2727156.7017 | 1114415.2703 | 2727165.0576 | 1114410.473 | 2727183.6509 | 1114387.3467 | 2727200.7418 | 1114376.9896
47 | 2727218.2519 | 1114432.5358 | 2727235.5188 | 1114422.2377 | 2727249.5038 | 1114414.0439
48 | 2727332.3614 | 1114415.9779 | 2727303.0313 | 1114418.4414 | 2727284.7772 | 1114420.9104
49 | 2727200.7418 | 1114376.9896 | 2727220.5369 | 1114364.9937
50 | 2727263.1523 | 1114405.8323 | 2727261.1496 | 1114407.2206 | 2727249.5038 | 1114414.0439
51 | 2727332.3614 | 1114415.9779 | 2727326.9312 | 1114410.8046 | 2727324.216 | 1114404.6528
52 | 2727350.2459 | 1114417.4102 | 2727349.0882 | 1114413.3163 | 2727345.0277 | 1114411.7076 | 2727332.3614 | 1114415.9779
53 | 2727220.5369 | 1114364.9937 | 2727220.5369 | 1114364.9937 | 2727222.2928 | 1114363.8552
54 | 2727263.1523 | 1114405.8323 | 2727276.2383 | 1114396.761
55 | 2727338.7709 | 1114352.3763 | 2727344.301 | 1114352.5726 | 2727357.0402 | 1114371.298 | 2727321.4228 | 1114398.3245 | 2727324.216 | 1114404.6528
56 | 2727350.2459 | 1114417.4102 | 2727355.4933 | 1114429.0732 | 2727358.0368 | 1114436.6164
57 | 2727350.2459 | 1114417.4102 | 2727344.8792 | 1114421.3447 | 2727318.542 | 1114433.5779
58 | 2727318.542 | 1114433.5779 | 2727310.4377 | 1114433.6077 | 2727302.8359 | 1114437.2951 | 2727294.9234 | 1114445.8461 | 2727289.7924 | 1114455.1754
59 | 2727318.542 | 1114433.5779 | 2727312.5619 | 1114448.6852 | 2727320.8933 | 1114451.818 | 2727317.4212 | 1114462.6417
60 | 2727067.6993 | 1114406.5079 | 2727100.6615 | 1114387.3958
61 | 2727100.6615 | 1114387.3958 | 2727105.0588 | 1114384.8461
62 | 2727105.0588 | 1114384.8461 | 2727111.0514 | 1114381.3715
63 | 2727122.0275 | 1114375.0073 | 2727111.0514 | 1114381.3715
64 | 2727130.7435 | 1114369.9536 | 2727122.0275 | 1114375.0073
65 | 2727130.7435 | 1114369.9536 | 2727144.0613 | 1114362.2316 | 2727163.2467 | 1114356.8687
66 | 2727163.2467 | 1114356.8687 | 2727171.4666 | 1114354.571
67 | 2727171.4666 | 1114354.571 | 2727181.0468 | 1114351.893
68 | 2727189.3537 | 1114349.571 | 2727181.0468 | 1114351.893
69 | 2727189.3537 | 1114349.571 | 2727206.9835 | 1114344.643
70 | 2727222.2928 | 1114363.8552 | 2727223.6808 | 1114362.9552
71 | 2727223.6808 | 1114362.9552 | 2727232.9259 | 1114356.9605
72 | 2727206.9835 | 1114344.643 | 2727207.9903 | 1114344.3615
73 | 2727219.3246 | 1114341.1932 | 2727207.9903 | 1114344.3615
74 | 2727219.3246 | 1114341.1932 | 2727224.3107 | 1114339.7995 | 2727231.4302 | 1114336.2784
75 | 2727238.3074 | 1114332.8773 | 2727231.4302 | 1114336.2784
76 | 2727238.3074 | 1114332.8773 | 2727245.7621 | 1114319.6466
77 | 2727238.3074 | 1114332.8773 | 2727239.5848 | 1114332.246
78 | 2727240.2223 | 1114352.2294 | 2727232.9259 | 1114356.9605
79 | 2727240.2223 | 1114352.2294 | 2727243.0336 | 1114350.4064
80 | 2727276.2383 | 1114396.761 | 2727293.424 | 1114384.8479
81 | 2727326.7751 | 1114348.3573 | 2727329.6958 | 1114352.0543 | 2727338.7709 | 1114352.3763
82 | 2727293.424 | 1114384.8479 | 2727299.7584 | 1114380.4568 | 2727304.2588 | 1114378.2492
83 | 2727304.2588 | 1114378.2492 | 2727312.6141 | 1114374.1506
84 | 2727316.4079 | 1114372.2896 | 2727312.6141 | 1114374.1506
85 | 2727326.7751 | 1114348.3573 | 2727315.3435 | 1114333.8869
86 | 2727310.4468 | 1114329.2423 | 2727311.2594 | 1114328.7172 | 2727315.3435 | 1114333.8869
87 | 2727252.6765 | 1114344.1538 | 2727253.5405 | 1114343.5935 | 2727263.4256 | 1114334.4877
88 | 2727252.6765 | 1114344.1538 | 2727252.4656 | 1114344.2905
89 | 2727271.9866 | 1114326.6016 | 2727263.4256 | 1114334.4877
90 | 2727252.4656 | 1114344.2905 | 2727252.3078 | 1114344.3928
91 | 2727272.8254 | 1114315.156 | 2727277.3703 | 1114315.7741 | 2727278.0638 | 1114321.0035 | 2727271.9866 | 1114326.6016
92 | 2727252.3078 | 1114344.3928 | 2727243.0336 | 1114350.4064
93 | 2727272.8254 | 1114315.156 | 2727265.2744 | 1114319.4278
94 | 2727272.8254 | 1114315.156 | 2727280.5281 | 1114310.3476
95 | 2727256.5088 | 1114324.3866 | 2727265.2744 | 1114319.4278
96 | 2727282.7425 | 1114308.2704 | 2727280.5281 | 1114310.3476
97 | 2727280.5281 | 1114310.3476 | 2727278.7176 | 1114308.2748 | 2727274.5562 | 1114303.5085
98 | 2727256.5088 | 1114324.3866 | 2727253.7736 | 1114319.2589 | 2727251.5876 | 1114317.4117 | 2727249.3669 | 1114316.8425 | 2727246.7011 | 1114317.9762 | 2727245.7621 | 1114319.6466
99 | 2727282.7425 | 1114308.2704 | 2727290.3682 | 1114301.4831
100 | 2727282.7425 | 1114308.2704 | 2727289.4448 | 1114316.338
101 | 2727274.5562 | 1114303.5085 | 2727261.2236 | 1114288.2377 | 2727235.0126 | 1114271.6424 | 2727235.0126 | 1114271.6424
102 | 2727245.7621 | 1114319.6466 | 2727243.3006 | 1114315.6325
103 | 2727243.3006 | 1114315.6325 | 2727240.1859 | 1114310.5535
104 | 2727235.0126 | 1114271.6424 | 2727230.0513 | 1114269.7929
105 | 2727195.0609 | 1114256.749 | 2727230.0513 | 1114269.7929
106 | 2727195.0609 | 1114256.749 | 2727201.8924 | 1114238.6128
107 | 2727191.6115 | 1114255.4646 | 2727195.0609 | 1114256.749
108 | 2727289.4448 | 1114316.338 | 2727293.9916 | 1114321.8111
109 | 2727297.4957 | 1114325.6586 | 2727295.2652 | 1114323.3441 | 2727293.9916 | 1114321.8111
110 | 2727297.4957 | 1114325.6586 | 2727301.4072 | 1114329.7172
111 | 2727310.4468 | 1114329.2423 | 2727304.5947 | 1114333.0247 | 2727301.4072 | 1114329.7172

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726786.9287 | 1114574.0192
1 | 2726783.9076 | 1114577.6406
2 | 2726795.051 | 1114561.2065
3 | 2726808.9664 | 1114558.3619
4 | 2726802.6124 | 1114538.9391
5 | 2727028.4382 | 1114441.4304
6 | 2727036.6576 | 1114427.8041
7 | 2726893.7663 | 1114557.2554
8 | 2726818.3171 | 1114553.7174
9 | 2726809.5103 | 1114530.2982
10 | 2726826.8808 | 1114547.8186
11 | 2726821.4403 | 1114516.5449
12 | 2726801.1554 | 1114509.85
13 | 2726829.3982 | 1114545.9255
14 | 2726824.2406 | 1114514.1393
15 | 2726799.4798 | 1114491.3793
16 | 2726833.0657 | 1114543.1656
17 | 2726849.4255 | 1114534.9782
18 | 2726848.9506 | 1114601.52
19 | 2726849.2669 | 1114600.7183
20 | 2726854.2495 | 1114587.2692
21 | 2726856.1039 | 1114571.1448
22 | 2726854.7721 | 1114559.3204
23 | 2726854.2651 | 1114554.8187
24 | 2726854.8757 | 1114549.5469
25 | 2726829.4714 | 1114509.6457
26 | 2726801.5976 | 1114482.0807
27 | 2726841.6307 | 1114505.837
28 | 2726802.516 | 1114478.0482
29 | 2726850.5678 | 1114509.5862
30 | 2726872.2125 | 1114532.6123
31 | 2726884.7698 | 1114546.9694
32 | 2726902.2885 | 1114566.4877
33 | 2727048.8541 | 1114418.1466
34 | 2727056.9022 | 1114412.7683
35 | 2727063.081 | 1114409.1857
36 | 2727128.3237 | 1114474.1921
37 | 2727136.1444 | 1114431.3591
38 | 2727147.3205 | 1114420.6563
39 | 2727199.6896 | 1114441.8385
40 | 2727211.2664 | 1114438.2067
41 | 2727207.2129 | 1114547.1397
42 | 2727186.6039 | 1114586.8264
43 | 2727179.1403 | 1114598.9212
44 | 2727216.1969 | 1114599.354
45 | 2727156.7017 | 1114415.2703
46 | 2727218.2519 | 1114432.5358
47 | 2727284.7772 | 1114420.9104
48 | 2727200.7418 | 1114376.9896
49 | 2727249.5038 | 1114414.0439
50 | 2727332.3614 | 1114415.9779
51 | 2727220.5369 | 1114364.9937
52 | 2727263.1523 | 1114405.8323
53 | 2727324.216 | 1114404.6528
54 | 2727350.2459 | 1114417.4102
55 | 2727289.7924 | 1114455.1754
56 | 2727318.542 | 1114433.5779
57 | 2727317.4212 | 1114462.6417
58 | 2727358.0368 | 1114436.6164
59 | 2727067.6993 | 1114406.5079
60 | 2727100.6615 | 1114387.3958
61 | 2727105.0588 | 1114384.8461
62 | 2727111.0514 | 1114381.3715
63 | 2727122.0275 | 1114375.0073
64 | 2727130.7435 | 1114369.9536
65 | 2727163.2467 | 1114356.8687
66 | 2727171.4666 | 1114354.571
67 | 2727181.0468 | 1114351.893
68 | 2727189.3537 | 1114349.571
69 | 2727222.2928 | 1114363.8552
70 | 2727223.6808 | 1114362.9552
71 | 2727206.9835 | 1114344.643
72 | 2727207.9903 | 1114344.3615
73 | 2727219.3246 | 1114341.1932
74 | 2727231.4302 | 1114336.2784
75 | 2727238.3074 | 1114332.8773
76 | 2727232.9259 | 1114356.9605
77 | 2727240.2223 | 1114352.2294
78 | 2727276.2383 | 1114396.761
79 | 2727338.7709 | 1114352.3763
80 | 2727293.424 | 1114384.8479
81 | 2727304.2588 | 1114378.2492
82 | 2727312.6141 | 1114374.1506
83 | 2727326.7751 | 1114348.3573
84 | 2727315.3435 | 1114333.8869
85 | 2727316.4079 | 1114372.2896
86 | 2727252.6765 | 1114344.1538
87 | 2727263.4256 | 1114334.4877
88 | 2727252.4656 | 1114344.2905
89 | 2727271.9866 | 1114326.6016
90 | 2727252.3078 | 1114344.3928
91 | 2727272.8254 | 1114315.156
92 | 2727243.0336 | 1114350.4064
93 | 2727265.2744 | 1114319.4278
94 | 2727280.5281 | 1114310.3476
95 | 2727256.5088 | 1114324.3866
96 | 2727282.7425 | 1114308.2704
97 | 2727274.5562 | 1114303.5085
98 | 2727245.7621 | 1114319.6466
99 | 2727239.5848 | 1114332.246
100 | 2727243.3006 | 1114315.6325
101 | 2727240.1859 | 1114310.5535
102 | 2727235.0126 | 1114271.6424
103 | 2727230.0513 | 1114269.7929
104 | 2727195.0609 | 1114256.749
105 | 2727290.3682 | 1114301.4831
106 | 2727289.4448 | 1114316.338
107 | 2727201.8924 | 1114238.6128
108 | 2727191.6115 | 1114255.4646
109 | 2727293.9916 | 1114321.8111
110 | 2727297.4957 | 1114325.6586
111 | 2727301.4072 | 1114329.7172
112 | 2727310.4468 | 1114329.2423
113 | 2727211.2664 | 1114438.2067

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1