## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5192-100_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5192-100_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5192-100_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5192-100_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5192-100_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5192-100_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5192-100_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5192-100_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5192-100_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5192-100_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5192-100_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5192-100_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5192-100_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5192-100_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5192-100_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5192-100_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5192-100_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5192-100_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5192-100_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5192-100_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5192-100_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5192-100_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5192-100_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5192-100_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5192-100_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5192-100_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5192-100_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5192-100_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5192-100_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5192-100_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5192-100_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5192-100_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5192-100_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5192-100_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5192-100_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5192-100_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5192-100_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5192-100_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5192-100_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5192-100_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5192-100_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5192-100_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5192-100_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5192-100_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5192-100_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5192-100_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5192-100_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5192-100_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5192-100_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5192-100_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5192-100_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5192-100_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5192-100_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5192-100_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5192-100_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5192-100_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5192-100_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5192-100_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5192-100_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5192-100_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5192-100_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5192-100_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5192-100_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5192-100_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5192-100_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5192-100_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5192-100_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5192-100_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5192-100_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5192-100_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5192-100_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5192-100_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5192-100_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5192-100_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5192-100_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5192-100_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5192-100_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5192-100_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5192-100_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5192-100_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5192-100_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5192-100_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5192-100_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5192-100_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5192-100_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5192-100_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5192-100_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5192-100_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5192-100_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5192-100_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5192-100_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5192-100_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5192-100_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5192-100_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5192-100_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5192-100_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5192-100_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5192-100_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5192-100_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5192-100_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5192-100_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5192-100_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5192-100_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5192-100_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5192-100_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5192-100_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5192-100_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5192-100_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5192-100_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5192-100_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5192-100_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5192-100_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5192-100_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5192-100_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_249_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5192-100_0_4_load_0 | 0 | 0.0039216 | 0.00098284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5192-100_0_4_load_1 | 1 | 0.0027108 | 0.00067939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5192-100_0_4_load_2 | 2 | 0.002043 | 0.00051203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5192-100_0_4_load_45 | 4 | 0.0015129 | 0.00037917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5192-100_0_4_load_3 | 6 | 0.0024525 | 0.00061467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5192-100_0_4_load_8 | 8 | 0.0018824 | 0.00047176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5192-100_0_4_load_6 | 9 | 0.0020274 | 0.00050813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5192-100_0_4_load_15 | 11 | 0.0086016 | 0.0021558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5192-100_0_4_load_37 | 12 | 0.0036159 | 0.00090623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5192-100_0_4_load_105 | 15 | 0.0094128 | 0.0023591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5192-100_0_4_load_36 | 18 | 0.0033782 | 0.00084665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5192-100_0_4_load_17 | 21 | 0.0034749 | 0.00087089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5192-100_0_4_load_23 | 22 | 0.0018354 | 0.00046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5192-100_0_4_load_21 | 23 | 0.0010876 | 0.00027258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5192-100_0_4_load_16 | 24 | 0.0018759 | 0.00047015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5192-100_0_4_load_12 | 27 | 0.0042144 | 0.0010562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5192-100_0_4_load_20 | 28 | 0.0032466 | 0.00081367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5192-100_0_4_load_28 | 30 | 0.01154 | 0.0028923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5192-100_0_4_load_29 | 32 | 0.0023776 | 0.00059588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5192-100_0_4_load_32 | 34 | 0.0015268 | 0.00038266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5192-100_0_4_load_26 | 35 | 0.0017192 | 0.00043088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5192-100_0_4_load_106 | 37 | 0.0075762 | 0.0018988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5192-100_0_4_load_46 | 38 | 0.0037803 | 0.00094743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5192-100_0_4_load_33 | 39 | 0.0011271 | 0.00028247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5192-100_0_4_load_34 | 41 | 0.0017608 | 0.00044129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5192-100_0_4_load_35 | 42 | 0.0015434 | 0.0003868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5192-100_0_4_load_38 | 43 | 0.0042866 | 0.0010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5192-100_0_4_load_43 | 45 | 0.0023546 | 0.00059012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5192-100_0_4_load_40 | 46 | 0.0051938 | 0.0013017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5192-100_0_4_load_41 | 48 | 0.0043728 | 0.0010959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5192-100_0_4_load_42 | 49 | 0.0017604 | 0.0004412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5192-100_0_4_load_94 | 50 | 0.0047475 | 0.0011898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5192-100_0_4_load_57 | 52 | 0.003378 | 0.00084661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5192-100_0_4_load_48 | 54 | 0.005668 | 0.0014205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5192-100_0_4_load_110 | 56 | 0.0079112 | 0.0019827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5192-100_0_4_load_109 | 57 | 0.0087586 | 0.0021951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5192-100_0_4_load_108 | 58 | 0.0022906 | 0.00057408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5192-100_0_4_load_51 | 59 | 0.013313 | 0.0033366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5192-100_0_4_load_54 | 61 | 0.010912 | 0.0027348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5192-100_0_4_load_55 | 62 | 0.0055557 | 0.0013924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5192-100_0_4_load_56 | 63 | 0.0048248 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5192-100_0_4_load_95 | 64 | 0.0090106 | 0.0022583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5192-100_0_4_load_97 | 65 | 0.010205 | 0.0025577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5192-100_0_4_load_102 | 67 | 0.00368 | 0.00092228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5192-100_0_4_load_96 | 68 | 0.0039477 | 0.00098939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5192-100_0_4_load_60 | 70 | 0.011457 | 0.0028714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5192-100_0_4_load_100 | 71 | 0.0033402 | 0.00083712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5192-100_0_4_load_59 | 72 | 0.0036817 | 0.00092271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5192-100_0_4_load_64 | 73 | 0.0055319 | 0.0013864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5192-100_0_4_load_84 | 74 | 0.010228 | 0.0025635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5192-100_0_4_load_89 | 75 | 0.0040669 | 0.0010193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5192-100_0_4_load_65 | 76 | 0.0069508 | 0.001742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5192-100_0_4_load_66 | 77 | 0.0045673 | 0.0011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5192-100_0_4_load_67 | 78 | 0.0071558 | 0.0017934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5192-100_0_4_load_68 | 79 | 0.010907 | 0.0027334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5192-100_0_4_load_69 | 80 | 0.0065116 | 0.001632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5192-100_0_4_load_70 | 81 | 0.0036402 | 0.00091233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5192-100_0_4_load_72 | 83 | 0.019571 | 0.0049049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5192-100_0_4_load_73 | 84 | 0.011854 | 0.0029709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5192-100_0_4_load_75 | 86 | 0.0093017 | 0.0023312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5192-100_0_4_load_76 | 87 | 0.011043 | 0.0027676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5192-100_0_4_load_119 | 88 | 0.0040616 | 0.0010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5192-100_0_4_load_79 | 89 | 0.0035738 | 0.00089567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5192-100_0_4_load_77 | 90 | 0.0075906 | 0.0019024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5192-100_0_4_load_90 | 93 | 0.014677 | 0.0036785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5192-100_0_4_load_91 | 94 | 0.01069 | 0.0026791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5192-100_0_4_load_80 | 95 | 0.0095927 | 0.0024042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5192-100_0_4_load_81 | 96 | 0.003275 | 0.00082078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5192-100_0_4_load_83 | 97 | 0.0039813 | 0.0009978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5192-100_0_4_load_85 | 98 | 0.0034466 | 0.00086381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5192-100_0_4_load_86 | 99 | 0.0062329 | 0.0015621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5192-100_0_4_load_87 | 100 | 0.011477 | 0.0028763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5192-100_0_4_load_98 | 101 | 0.0025639 | 0.00064257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5192-100_0_4_load_92 | 102 | 0.0022214 | 0.00055673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5192-100_0_4_load_116 | 104 | 0.0087959 | 0.0022045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5192-100_0_4_load_99 | 106 | 0.0048471 | 0.0012148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5192-100_0_4_load_101 | 107 | 0.0039462 | 0.00098901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5192-100_0_4_load_103 | 108 | 0.0075734 | 0.0018981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5192-100_0_4_load_104 | 109 | 0.00504 | 0.0012631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5192-100_0_4_load_107 | 110 | 0.0059681 | 0.0014958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5192-100_0_4_load_111 | 111 | 0.0037617 | 0.00094276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5192-100_0_4_load_117 | 113 | 0.010546 | 0.002643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5192-100_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5192-100_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00019986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5192-100_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0074657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5192-100_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0077573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5192-100_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5192-100_0_4_line_5 |  | 4 | 49 | 0.0018146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5192-100_0_4_line_6 |  | 5 | 52 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5192-100_0_4_line_7 |  | 5 | 53 | 0.041465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5192-100_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0074327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5192-100_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.023364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5192-100_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.023118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5192-100_0_4_line_11 |  | 8 | 13 | 0.020222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5192-100_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.017137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5192-100_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.033116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5192-100_0_4_line_14 |  | 11 | 17 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5192-100_0_4_line_15 |  | 12 | 18 | 0.0040965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5192-100_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.012029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5192-100_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.016004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5192-100_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.049849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5192-100_0_4_line_19 |  | 15 | 37 | 0.067328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5192-100_0_4_line_20 |  | 16 | 22 | 0.031257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5192-100_0_4_line_21 |  | 16 | 23 | 0.0073704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5192-100_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.008068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5192-100_0_4_line_23 |  | 17 | 27 | 0.012623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5192-100_0_4_line_24 |  | 18 | 43 | 0.017399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5192-100_0_4_line_25 |  | 19 | 20 | 0.018016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5192-100_0_4_line_26 |  | 19 | 21 | 0.0061974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5192-100_0_4_line_27 |  | 20 | 24 | 0.012436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5192-100_0_4_line_28 |  | 21 | 25 | 0.0032193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5192-100_0_4_line_29 |  | 22 | 26 | 0.014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5192-100_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.017552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5192-100_0_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.009601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5192-100_0_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5192-100_0_4_line_33 |  | 26 | 30 | 0.054717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5192-100_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.010714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5192-100_0_4_line_35 |  | 29 | 32 | 0.0059147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5192-100_0_4_line_36 |  | 31 | 38 | 0.030836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5192-100_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.007785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5192-100_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0087148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5192-100_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0091752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5192-100_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5192-100_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.01022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5192-100_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.064878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5192-100_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.015678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5192-100_0_4_line_44 |  | 40 | 54 | 0.0092912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5192-100_0_4_line_45 |  | 40 | 55 | 0.032057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5192-100_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.015504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5192-100_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5192-100_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0090746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_5192-100_0_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.019835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5192-100_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0058786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5192-100_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.015519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5192-100_0_4_line_52 |  | 47 | 50 | 0.022469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5192-100_0_4_line_53 |  | 47 | 51 | 0.036646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5192-100_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.0067819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5192-100_0_4_line_55 |  | 50 | 75 | 0.019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5192-100_0_4_line_56 |  | 51 | 72 | 0.0091697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5192-100_0_4_line_57 |  | 53 | 67 | 0.021002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5192-100_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.012207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5192-100_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.063789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5192-100_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.014005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5192-100_0_4_line_61 |  | 58 | 110 | 0.030424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5192-100_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.028862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5192-100_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0094005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5192-100_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.081587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5192-100_0_4_line_65 |  | 60 | 63 | 0.011289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5192-100_0_4_line_66 |  | 61 | 64 | 0.022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5192-100_0_4_line_67 |  | 62 | 65 | 0.0071345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5192-100_0_4_line_68 |  | 63 | 66 | 0.016645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5192-100_0_4_line_69 |  | 64 | 68 | 0.012714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5192-100_0_4_line_70 |  | 66 | 69 | 0.018439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5192-100_0_4_line_71 |  | 66 | 70 | 0.012284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_5192-100_0_4_line_72 |  | 67 | 71 | 0.014678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5192-100_0_4_line_73 |  | 68 | 101 | 0.00026645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5192-100_0_4_line_74 |  | 69 | 74 | 0.07546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5192-100_0_4_line_75 |  | 69 | 73 | 0.0037854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5192-100_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.023041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5192-100_0_4_line_77 |  | 71 | 106 | 0.0020568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5192-100_0_4_line_78 |  | 74 | 79 | 0.034479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5192-100_0_4_line_79 |  | 75 | 89 | 0.020426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5192-100_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0027806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5192-100_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.092935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5192-100_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0058398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5192-100_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0021264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5192-100_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5192-100_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.056918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5192-100_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0084749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5192-100_0_4_line_87 |  | 82 | 85 | 0.039837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5192-100_0_4_line_88 |  | 83 | 86 | 0.031415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5192-100_0_4_line_89 |  | 84 | 87 | 0.037509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5192-100_0_4_line_90 |  | 85 | 88 | 0.030439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5192-100_0_4_line_91 |  | 86 | 89 | 0.059943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5192-100_0_4_line_92 |  | 87 | 90 | 0.048222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5192-100_0_4_line_93 |  | 88 | 91 | 0.077788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5192-100_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5192-100_0_4_line_95 |  | 91 | 103 | 0.029514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5192-100_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0095625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5192-100_0_4_line_97 |  | 92 | 94 | 0.027658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5192-100_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.019689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5192-100_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.022033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5192-100_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.00092187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5192-100_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.028445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5192-100_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.028311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5192-100_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.031296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5192-100_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.049821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5192-100_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.045507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5192-100_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.074541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5192-100_0_4_line_107 |  | 105 | 113 | 0.004703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5192-100_0_4_line_108 |  | 105 | 112 | 0.052441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5192-100_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0064524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5192-100_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0099359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5192-100_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5192-100_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.02597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5192-100_0_4_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2718998.5359 | 1096730.2117 | 2718996.1586 | 1096717.8032 | 2718996.5543 | 1096712.2475
1 | 2718996.5685 | 1096712.0482 | 2718996.5543 | 1096712.2475
2 | 2718997.099 | 1096704.6013 | 2718996.5685 | 1096712.0482
3 | 2718997.099 | 1096704.6013 | 2719004.8516 | 1096704.3307
4 | 2718967.3304 | 1096710.7118 | 2718989.8641 | 1096704.1483 | 2718997.099 | 1096704.6013
5 | 2719004.8516 | 1096704.3307 | 2719004.8516 | 1096704.3307 | 2719006.4056 | 1096703.3939
6 | 2718967.3304 | 1096710.7118 | 2718969.8425 | 1096714.5637 | 2718972.7807 | 1096722.7713
7 | 2718967.3304 | 1096710.7118 | 2718954.9104 | 1096725.012 | 2718952.0883 | 1096729.471 | 2718950.3336 | 1096734.0176 | 2718948.7973 | 1096739.2801 | 2718947.6257 | 1096746.0953
8 | 2719082.9988 | 1096786.1289 | 2719075.5679 | 1096786.2924
9 | 2719082.9988 | 1096786.1289 | 2719083.8281 | 1096786.1118 | 2719083.1284 | 1096783.474 | 2719087.3114 | 1096782.3107 | 2719093.7103 | 1096784.3041 | 2719100.9821 | 1096784.4467 | 2719102.44 | 1096784.1468
10 | 2719082.9988 | 1096786.1289 | 2719105.1455 | 1096792.9786
11 | 2719118.245 | 1096775.6455 | 2719117.2926 | 1096779.1737 | 2719116.4235 | 1096781.2248 | 2719113.7127 | 1096781.583 | 2719109.5495 | 1096782.1241 | 2719105.5714 | 1096783.5026 | 2719102.44 | 1096784.1468
12 | 2719048.3891 | 1096754.2622 | 2719065.1954 | 1096750.9126
13 | 2719048.3891 | 1096754.2622 | 2719043.5457 | 1096727.4488 | 2719042.7544 | 1096721.6337
14 | 2719081.6087 | 1096747.9641 | 2719074.1986 | 1096749.3421 | 2719070.7886 | 1096749.7978 | 2719065.1954 | 1096750.9126
15 | 2719042.3544 | 1096717.5673 | 2719042.3199 | 1096718.4407 | 2719042.7544 | 1096721.6337
16 | 2719130.2553 | 1096774.7469 | 2719121.5673 | 1096775.7106 | 2719118.245 | 1096775.6455
17 | 2719156.873 | 1096802.0876 | 2719153.3299 | 1096813.2814 | 2719151.434 | 1096817.0994
18 | 2719156.873 | 1096802.0876 | 2719160.9822 | 1096800.3447 | 2719163.0375 | 1096797.0716 | 2719161.7912 | 1096793.0666 | 2719151.3584 | 1096782.2657 | 2719130.2553 | 1096774.7469
19 | 2719151.434 | 1096817.0994 | 2719143.6188 | 1096832.838 | 2719143.3824 | 1096841.7285 | 2719148.7042 | 1096855.976 | 2719168.6126 | 1096872.155
20 | 2719130.2553 | 1096774.7469 | 2719124.9401 | 1096770.8289 | 2719121.2726 | 1096767.0322 | 2719120.0868 | 1096763.8956 | 2719120.3608 | 1096760.5876 | 2719120.6268 | 1096757.6908 | 2719119.6621 | 1096753.9471 | 2719117.8854 | 1096748.9421 | 2719117.4724 | 1096748.4849
21 | 2719130.2553 | 1096774.7469 | 2719128.566 | 1096772.0008 | 2719129.5977 | 1096767.9849
22 | 2719089.6587 | 1096747.1434 | 2719081.6087 | 1096747.9641
23 | 2719081.6087 | 1096747.9641 | 2719083.3417 | 1096760.4673
24 | 2719042.3544 | 1096717.5673 | 2719043.04 | 1096700.1822
25 | 2719089.6587 | 1096747.1434 | 2719087.6318 | 1096744.6242 | 2719088.895 | 1096743.815 | 2719092.4142 | 1096744.5067 | 2719096.5363 | 1096746.4554 | 2719096.9833 | 1096744.5962 | 2719096.3097 | 1096741.4142
26 | 2719096.3097 | 1096741.4142 | 2719096.3746 | 1096738.102 | 2719097.0557 | 1096735.2989
27 | 2719089.6587 | 1096747.1434 | 2719092.2924 | 1096750.7197 | 2719093.2286 | 1096755.9194 | 2719092.9508 | 1096758.6168
28 | 2719097.8157 | 1096732.1706 | 2719097.0557 | 1096735.2989
29 | 2719108.2053 | 1096736.8885 | 2719111.9861 | 1096742.4109 | 2719117.4724 | 1096748.4849
30 | 2719097.8157 | 1096732.1706 | 2719101.0602 | 1096736.2036 | 2719104.3253 | 1096739.581 | 2719107.6217 | 1096740.9688 | 2719108.2053 | 1096736.8885
31 | 2719094.9117 | 1096723.0184 | 2719097.8157 | 1096732.1706
32 | 2719117.3153 | 1096731.3965 | 2719110.3026 | 1096733.0492 | 2719108.2053 | 1096736.8885
33 | 2719129.7037 | 1096697.3934 | 2719125.1184 | 1096698.1263 | 2719120.2532 | 1096699.6987 | 2719115.2994 | 1096702.2368 | 2719109.6084 | 1096707.2065 | 2719106.1822 | 1096712.443 | 2719104.062 | 1096719.0283 | 2719104.5461 | 1096728.322 | 2719106.4196 | 1096734.3184 | 2719108.2053 | 1096736.8885
34 | 2719127.8315 | 1096729.2567 | 2719124.9194 | 1096729.611 | 2719117.3153 | 1096731.3965
35 | 2719117.3153 | 1096731.3965 | 2719116.8185 | 1096728.2846 | 2719114.1749 | 1096727.48
36 | 2719127.8315 | 1096729.2567 | 2719130.772 | 1096727.8578 | 2719133.0259 | 1096718.7956 | 2719139.7072 | 1096717.0587 | 2719150.7723 | 1096714.585
37 | 2719133.3371 | 1096734.5349 | 2719130.3008 | 1096730.5504 | 2719127.8315 | 1096729.2567
38 | 2719133.3371 | 1096734.5349 | 2719139.8536 | 1096737.2423 | 2719141.4936 | 1096737.4876
39 | 2719150.1879 | 1096740.0356 | 2719146.6976 | 1096738.266 | 2719141.4936 | 1096737.4876
40 | 2719150.1879 | 1096740.0356 | 2719151.9138 | 1096740.9145 | 2719154.9212 | 1096746.7664 | 2719155.5153 | 1096752.5712
41 | 2719150.1879 | 1096740.0356 | 2719150.179 | 1096738.123 | 2719149.7592 | 1096734.2454 | 2719153.9464 | 1096732.871 | 2719153.9464 | 1096732.871
42 | 2719211.5552 | 1096709.184 | 2719195.6745 | 1096712.2747 | 2719192.2134 | 1096709.8051 | 2719187.689 | 1096707.437 | 2719185.3394 | 1096710.7043 | 2719177.797 | 1096714.081 | 2719170.5251 | 1096713.9384 | 2719163.0441 | 1096713.7916 | 2719150.7723 | 1096714.585
43 | 2719153.9464 | 1096732.871 | 2719157.2038 | 1096736.2483 | 2719160.0266 | 1096740.451 | 2719163.3969 | 1096745.3219
44 | 2719211.5552 | 1096709.184 | 2719211.4519 | 1096707.7365 | 2719211.6584 | 1096705.1054 | 2719212.38 | 1096702.6845 | 2719213.6272 | 1096700.3184
45 | 2719211.5552 | 1096709.184 | 2719211.6218 | 1096710.1304 | 2719212.425 | 1096712.6256 | 2719227.154 | 1096737.0314
46 | 2719175.9841 | 1096753.1838 | 2719174.1135 | 1096753.3583 | 2719169.6175 | 1096749.5453 | 2719164.6749 | 1096747.169 | 2719163.3969 | 1096745.3219
47 | 2719043.0898 | 1096698.92 | 2719043.04 | 1096700.1822
48 | 2719043.0898 | 1096698.92 | 2719042.5305 | 1096691.882 | 2719041.832 | 1096689.9926
49 | 2719043.0898 | 1096698.92 | 2719032.1088 | 1096691.1663 | 2719025.9664 | 1096692.9384
50 | 2719039.7935 | 1096684.4788 | 2719041.832 | 1096689.9926
51 | 2719025.9664 | 1096692.9384 | 2719021.7152 | 1096694.1649 | 2719012.2138 | 1096699.8926
52 | 2719039.7935 | 1096684.4788 | 2719029.4249 | 1096664.5446
53 | 2719003.8797 | 1096677.6153 | 2719010.4006 | 1096679.7111 | 2719018.6105 | 1096680.6169 | 2719027.6466 | 1096681.272 | 2719034.1509 | 1096682.6337 | 2719039.7935 | 1096684.4788
54 | 2719012.2138 | 1096699.8926 | 2719006.4056 | 1096703.3939
55 | 2719029.4249 | 1096664.5446 | 2719022.405 | 1096651.0484 | 2719020.8209 | 1096646.5332
56 | 2719003.8797 | 1096677.6153 | 2718999.7743 | 1096672.0422 | 2718998.8697 | 1096669.9846
57 | 2718947.6257 | 1096746.0953 | 2718935.1987 | 1096744.9291 | 2718927.0859 | 1096742.327
58 | 2719215.1107 | 1096737.2398 | 2719220.0221 | 1096738.0478 | 2719221.3218 | 1096738.1401 | 2719223.1209 | 1096738.0531 | 2719227.154 | 1096737.0314
59 | 2719227.154 | 1096737.0314 | 2719235.6957 | 1096752.2095 | 2719237.3146 | 1096756.5665 | 2719238.3329 | 1096761.5233 | 2719238.5091 | 1096766.3634 | 2719237.8988 | 1096771.0103 | 2719236.6671 | 1096774.5552 | 2719226.263 | 1096795.4942
60 | 2719220.0313 | 1096808.0359 | 2719226.263 | 1096795.4942
61 | 2719220.4937 | 1096837.6857 | 2719218.0516 | 1096829.3727 | 2719217.6178 | 1096825.0278 | 2719217.8266 | 1096814.3912 | 2719219.0111 | 1096810.0892 | 2719220.0313 | 1096808.0359
62 | 2718951.4465 | 1096641.1749 | 2718967.4438 | 1096665.1974
63 | 2718951.4465 | 1096641.1749 | 2718947.1004 | 1096632.8395
64 | 2718951.4465 | 1096641.1749 | 2718950.2281 | 1096645.632 | 2718957.3205 | 1096656.923 | 2718952.1647 | 1096659.4906 | 2718948.3442 | 1096660.3387 | 2718944.4877 | 1096660.252 | 2718927.7479 | 1096656.5775 | 2718924.5694 | 1096655.4924 | 2718920.8844 | 1096653.3744 | 2718913.8966 | 1096646.633 | 2718909.9968 | 1096641.631 | 2718905.5142 | 1096633.4803
65 | 2718951.4465 | 1096641.1749 | 2718957.6671 | 1096637.6387 | 2718961.7949 | 1096637.8565
66 | 2718947.1004 | 1096632.8395 | 2718944.4648 | 1096627.7846 | 2718941.5672 | 1096613.9405 | 2718941.5564 | 1096611.1124
67 | 2718902.0762 | 1096627.2288 | 2718905.5142 | 1096633.4803
68 | 2718977.1529 | 1096643.9132 | 2718969.5962 | 1096640.1071 | 2718963.6961 | 1096637.9569 | 2718961.7949 | 1096637.8565
69 | 2718941.5077 | 1096598.3982 | 2718941.5564 | 1096611.1124
70 | 2718993.0408 | 1096634.9179 | 2718978.1353 | 1096642.4092 | 2718977.1529 | 1096643.9132
71 | 2718977.1529 | 1096643.9132 | 2718987.7377 | 1096650.1469
72 | 2718919.8004 | 1096732.1302 | 2718919.2036 | 1096735.6764 | 2718922.0182 | 1096740.7016 | 2718927.0859 | 1096742.327
73 | 2718941.5067 | 1096598.1318 | 2718941.5077 | 1096598.3982
74 | 2718993.0408 | 1096634.9179 | 2718987.0682 | 1096627.7627 | 2718982.6994 | 1096613.0893 | 2718981.9071 | 1096585.8993 | 2718984.9658 | 1096565.4116 | 2718985.7737 | 1096562.6121
75 | 2718993.0408 | 1096634.9179 | 2718996.715 | 1096635.8288
76 | 2718998.8697 | 1096669.9846 | 2718997.1265 | 1096666.0195 | 2718993.4956 | 1096656.7865 | 2718987.7377 | 1096650.1469
77 | 2718920.1417 | 1096730.102 | 2718920.1417 | 1096730.102 | 2718919.8004 | 1096732.1302
78 | 2718995.383 | 1096529.4996 | 2718993.5267 | 1096535.7475 | 2718985.7737 | 1096562.6121
79 | 2719014.059 | 1096627.2593 | 2719020.8209 | 1096646.5332
80 | 2719031.0771 | 1096440.2204 | 2719032.4303 | 1096437.7913
81 | 2719031.0771 | 1096440.2204 | 2719030.6259 | 1096441.0302 | 2719024.4524 | 1096450.8494 | 2719015.6534 | 1096458.6382 | 2719009.3034 | 1096477.0711 | 2719009.0568 | 1096489.6639 | 2719006.1667 | 1096501.5378 | 2719001.3566 | 1096509.3935 | 2718997.0462 | 1096523.9016
82 | 2718997.0462 | 1096523.9016 | 2718995.383 | 1096529.4996
83 | 2719048.515 | 1096487.1276 | 2719047.1545 | 1096488.7619
84 | 2719070.7042 | 1096475.0386 | 2719052.2159 | 1096482.6819 | 2719048.515 | 1096487.1276
85 | 2719047.1545 | 1096488.7619 | 2719038.664 | 1096498.9611 | 2719025.2748 | 1096519.2019 | 2719018.6661 | 1096534.6277 | 2719018.1981 | 1096537.1824
86 | 2719070.7042 | 1096475.0386 | 2719069.6695 | 1096483.4501
87 | 2719067.6811 | 1096435.5853 | 2719066.7566 | 1096442.0384 | 2719066.9442 | 1096447.4903 | 2719067.7411 | 1096453.4767 | 2719070.3312 | 1096467.982 | 2719070.7402 | 1096471.2256 | 2719070.7042 | 1096475.0386
88 | 2719018.1981 | 1096537.1824 | 2719012.5375 | 1096568.0833
89 | 2719064.4698 | 1096520.5939 | 2719065.3992 | 1096514.4621 | 2719067.9302 | 1096497.5889 | 2719069.6695 | 1096483.4501
90 | 2719067.6811 | 1096435.5853 | 2719083.6038 | 1096441.0566 | 2719090.4627 | 1096429.3097
91 | 2719012.5375 | 1096568.0833 | 2719011.6825 | 1096572.7508 | 2719010.1658 | 1096616.1624 | 2719014.059 | 1096627.2593
92 | 2719064.4698 | 1096520.5939 | 2719063.8331 | 1096524.7942 | 2719063.1855 | 1096530.5633 | 2719063.2867 | 1096534.4902 | 2719063.7361 | 1096538.0459 | 2719064.6861 | 1096541.756 | 2719066.0823 | 1096545.2302 | 2719070.402 | 1096554.0988 | 2719076.1221 | 1096565.0406 | 2719076.6003 | 1096565.7684
93 | 2719130.8291 | 1096382.0074 | 2719130.6488 | 1096376.9782 | 2719126.9162 | 1096373.725 | 2719122.1809 | 1096374.9886 | 2719090.4627 | 1096429.3097
94 | 2719087.7788 | 1096569.1607 | 2719086.5275 | 1096569.7588 | 2719085.0183 | 1096570.0739 | 2719083.0441 | 1096570.0019 | 2719081.5155 | 1096569.7273 | 2719080.2618 | 1096569.258 | 2719078.7381 | 1096568.3386 | 2719077.4838 | 1096567.1132 | 2719076.6003 | 1096565.7684
95 | 2719126.5086 | 1096410.3202 | 2719131.3454 | 1096401.1197 | 2719130.8291 | 1096382.0074
96 | 2719087.7788 | 1096569.1607 | 2719089.3413 | 1096568.1017 | 2719090.6206 | 1096566.4701 | 2719091.5971 | 1096564.877 | 2719092.1508 | 1096563.1088 | 2719092.4043 | 1096561.2458
97 | 2719087.7788 | 1096569.1607 | 2719108.5329 | 1096587.4422
98 | 2718988.0831 | 1096486.6772 | 2718981.2292 | 1096495.1119 | 2718974.3339 | 1096500.6135
99 | 2718957.7186 | 1096515.0492 | 2718965.0159 | 1096508.048 | 2718974.3339 | 1096500.6135
100 | 2718957.7186 | 1096515.0492 | 2718957.0534 | 1096515.6875
101 | 2718957.0534 | 1096515.6875 | 2718951.4666 | 1096521.0475 | 2718941.8983 | 1096534.1138 | 2718941.5442 | 1096538.6078
102 | 2718940.5418 | 1096566.8546 | 2718940.1251 | 1096556.6169 | 2718941.5442 | 1096538.6078
103 | 2718941.5067 | 1096598.1318 | 2718941.4747 | 1096589.7775 | 2718940.5418 | 1096566.8546
104 | 2719126.5086 | 1096410.3202 | 2719117.202 | 1096428.973 | 2719109.4181 | 1096456.8829
105 | 2719126.5086 | 1096410.3202 | 2719131.49 | 1096432.8557 | 2719134.3485 | 1096455.1001
106 | 2719169.2076 | 1096474.624 | 2719164.9499 | 1096485.5036 | 2719157.6645 | 1096494.7228 | 2719137.943 | 1096483.0726 | 2719134.3485 | 1096455.1001
107 | 2719169.2076 | 1096474.624 | 2719164.4992 | 1096474.9097
108 | 2719169.2076 | 1096474.624 | 2719183.0825 | 1096455.327 | 2719183.6336 | 1096454.4817 | 2719184.5197 | 1096454.7325 | 2719188.1312 | 1096452.7019 | 2719185.1567 | 1096467.6762 | 2719184.9881 | 1096469.9523 | 2719185.3022 | 1096471.7152 | 2719186.0967 | 1096473.0762 | 2719187.4881 | 1096474.0264
109 | 2718920.1417 | 1096730.102 | 2718923.8733 | 1096724.8381
110 | 2718923.8733 | 1096724.8381 | 2718924.6352 | 1096723.7633 | 2718930.2918 | 1096717.261
111 | 2718931.0074 | 1096716.4384 | 2718930.2918 | 1096717.261
112 | 2719187.4881 | 1096474.0264 | 2719185.6285 | 1096483.9079 | 2719187.5209 | 1096499.7102

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2718998.5359 | 1096730.2117
1 | 2718996.5543 | 1096712.2475
2 | 2718996.5685 | 1096712.0482
3 | 2718997.099 | 1096704.6013
4 | 2719004.8516 | 1096704.3307
5 | 2718967.3304 | 1096710.7118
6 | 2719075.5679 | 1096786.2924
7 | 2719082.9988 | 1096786.1289
8 | 2719102.44 | 1096784.1468
9 | 2719105.1455 | 1096792.9786
10 | 2719048.3891 | 1096754.2622
11 | 2719065.1954 | 1096750.9126
12 | 2719042.7544 | 1096721.6337
13 | 2719118.245 | 1096775.6455
14 | 2719156.873 | 1096802.0876
15 | 2719151.434 | 1096817.0994
16 | 2719130.2553 | 1096774.7469
17 | 2719081.6087 | 1096747.9641
18 | 2719042.3544 | 1096717.5673
19 | 2719096.3097 | 1096741.4142
20 | 2719089.6587 | 1096747.1434
21 | 2719097.0557 | 1096735.2989
22 | 2719117.4724 | 1096748.4849
23 | 2719129.5977 | 1096767.9849
24 | 2719092.9508 | 1096758.6168
25 | 2719097.8157 | 1096732.1706
26 | 2719108.2053 | 1096736.8885
27 | 2719083.3417 | 1096760.4673
28 | 2719094.9117 | 1096723.0184
29 | 2719117.3153 | 1096731.3965
30 | 2719129.7037 | 1096697.3934
31 | 2719127.8315 | 1096729.2567
32 | 2719114.1749 | 1096727.48
33 | 2719133.3371 | 1096734.5349
34 | 2719141.4936 | 1096737.4876
35 | 2719155.5153 | 1096752.5712
36 | 2719150.1879 | 1096740.0356
37 | 2719168.6126 | 1096872.155
38 | 2719150.7723 | 1096714.585
39 | 2719153.9464 | 1096732.871
40 | 2719211.5552 | 1096709.184
41 | 2719163.3969 | 1096745.3219
42 | 2719175.9841 | 1096753.1838
43 | 2719043.04 | 1096700.1822
44 | 2719043.0898 | 1096698.92
45 | 2719041.832 | 1096689.9926
46 | 2719025.9664 | 1096692.9384
47 | 2719039.7935 | 1096684.4788
48 | 2719012.2138 | 1096699.8926
49 | 2719006.4056 | 1096703.3939
50 | 2719029.4249 | 1096664.5446
51 | 2719003.8797 | 1096677.6153
52 | 2718972.7807 | 1096722.7713
53 | 2718947.6257 | 1096746.0953
54 | 2719213.6272 | 1096700.3184
55 | 2719227.154 | 1096737.0314
56 | 2719215.1107 | 1096737.2398
57 | 2719226.263 | 1096795.4942
58 | 2719220.0313 | 1096808.0359
59 | 2718967.4438 | 1096665.1974
60 | 2718951.4465 | 1096641.1749
61 | 2718947.1004 | 1096632.8395
62 | 2718905.5142 | 1096633.4803
63 | 2718961.7949 | 1096637.8565
64 | 2718941.5564 | 1096611.1124
65 | 2718902.0762 | 1096627.2288
66 | 2718977.1529 | 1096643.9132
67 | 2718927.0859 | 1096742.327
68 | 2718941.5077 | 1096598.3982
69 | 2718993.0408 | 1096634.9179
70 | 2718987.7377 | 1096650.1469
71 | 2718919.8004 | 1096732.1302
72 | 2718998.8697 | 1096669.9846
73 | 2718996.715 | 1096635.8288
74 | 2718985.7737 | 1096562.6121
75 | 2719020.8209 | 1096646.5332
76 | 2719031.0771 | 1096440.2204
77 | 2719032.4303 | 1096437.7913
78 | 2718997.0462 | 1096523.9016
79 | 2718995.383 | 1096529.4996
80 | 2719048.515 | 1096487.1276
81 | 2719047.1545 | 1096488.7619
82 | 2719070.7042 | 1096475.0386
83 | 2719018.1981 | 1096537.1824
84 | 2719069.6695 | 1096483.4501
85 | 2719067.6811 | 1096435.5853
86 | 2719012.5375 | 1096568.0833
87 | 2719064.4698 | 1096520.5939
88 | 2719090.4627 | 1096429.3097
89 | 2719014.059 | 1096627.2593
90 | 2719076.6003 | 1096565.7684
91 | 2719130.8291 | 1096382.0074
92 | 2719087.7788 | 1096569.1607
93 | 2719092.4043 | 1096561.2458
94 | 2719108.5329 | 1096587.4422
95 | 2718988.0831 | 1096486.6772
96 | 2718974.3339 | 1096500.6135
97 | 2718957.7186 | 1096515.0492
98 | 2718957.0534 | 1096515.6875
99 | 2718941.5442 | 1096538.6078
100 | 2718940.5418 | 1096566.8546
101 | 2718941.5067 | 1096598.1318
102 | 2719109.4181 | 1096456.8829
103 | 2719126.5086 | 1096410.3202
104 | 2719134.3485 | 1096455.1001
105 | 2719169.2076 | 1096474.624
106 | 2718920.1417 | 1096730.102
107 | 2718923.8733 | 1096724.8381
108 | 2718930.2918 | 1096717.261
109 | 2718931.0074 | 1096716.4384
110 | 2719220.4937 | 1096837.6857
111 | 2719187.5209 | 1096499.7102
112 | 2719187.4881 | 1096474.0264
113 | 2719164.4992 | 1096474.9097
114 | 2719039.7935 | 1096684.4788

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1