## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5193-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5193-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5193-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5193-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5193-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5193-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5193-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5193-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5193-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5193-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5193-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5193-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5193-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5193-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5193-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5193-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5193-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5193-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5193-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5193-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5193-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5193-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5193-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5193-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5193-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5193-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5193-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5193-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5193-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5193-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5193-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5193-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5193-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5193-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5193-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5193-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5193-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5193-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5193-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5193-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5193-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5193-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5193-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5193-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5193-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5193-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5193-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5193-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5193-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5193-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5193-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5193-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5193-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5193-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5193-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5193-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5193-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5193-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5193-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5193-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5193-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5193-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5193-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5193-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5193-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5193-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5193-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5193-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5193-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5193-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5193-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5193-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5193-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5193-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5193-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5193-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5193-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5193-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5193-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5193-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5193-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5193-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5193-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5193-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5193-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5193-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5193-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5193-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5193-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5193-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5193-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5193-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5193-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5193-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5193-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5193-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5193-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5193-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5193-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5193-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5193-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5193-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5193-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5193-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5193-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5193-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5193-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5193-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5193-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5193-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5193-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5193-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5193-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5193-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5193-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5193-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5193-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5193-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5193-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5193-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5193-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5193-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5193-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5193-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5193-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5193-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5193-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5193-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5193-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5193-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5193-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5193-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_246_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5193-2_0_4_load_0 | 0 | 0.010117 | 0.0025355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5193-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0021628 | 0.00054206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5193-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0020782 | 0.00052085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5193-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0022687 | 0.00056859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5193-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0029939 | 0.00075034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5193-2_0_4_load_131 | 5 | 0.0064506 | 0.0016167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5193-2_0_4_load_5 | 7 | 0.0056445 | 0.0014147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5193-2_0_4_load_8 | 9 | 0.0026053 | 0.00065295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5193-2_0_4_load_7 | 10 | 0.011535 | 0.0028911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5193-2_0_4_load_11 | 11 | 0.0062236 | 0.0015598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5193-2_0_4_load_9 | 12 | 0.0052087 | 0.0013054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5193-2_0_4_load_20 | 13 | 0.0025813 | 0.00064692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5193-2_0_4_load_21 | 14 | 0.0056207 | 0.0014087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5193-2_0_4_load_16 | 15 | 0.0091303 | 0.0022883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5193-2_0_4_load_14 | 16 | 0.0042306 | 0.0010603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5193-2_0_4_load_12 | 17 | 0.0052711 | 0.0013211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5193-2_0_4_load_13 | 18 | 0.0034507 | 0.00086482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5193-2_0_4_load_15 | 19 | 0.0038164 | 0.00095648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5193-2_0_4_load_17 | 20 | 0.0044542 | 0.0011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5193-2_0_4_load_23 | 21 | 0.0027861 | 0.00069826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5193-2_0_4_load_22 | 22 | 0.0023997 | 0.00060142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5193-2_0_4_load_19 | 23 | 0.0035109 | 0.00087992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5193-2_0_4_load_64 | 24 | 0.0043579 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5193-2_0_4_load_28 | 26 | 0.0043575 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5193-2_0_4_load_26 | 29 | 0.0023172 | 0.00058074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5193-2_0_4_load_27 | 30 | 0.0039708 | 0.00099518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5193-2_0_4_load_29 | 31 | 0.0085537 | 0.0021438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5193-2_0_4_load_37 | 32 | 0.0015131 | 0.00037922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5193-2_0_4_load_38 | 33 | 0.0039543 | 0.00099103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5193-2_0_4_load_39 | 35 | 0.014394 | 0.0036076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5193-2_0_4_load_30 | 36 | 0.002781 | 0.00069699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5193-2_0_4_load_31 | 37 | 0.0061988 | 0.0015536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5193-2_0_4_load_32 | 38 | 0.0028965 | 0.00072592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5193-2_0_4_load_33 | 39 | 0.0030718 | 0.00076985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5193-2_0_4_load_34 | 40 | 0.0042051 | 0.0010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5193-2_0_4_load_35 | 41 | 0.0033194 | 0.00083193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5193-2_0_4_load_36 | 42 | 0.002672 | 0.00066966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5193-2_0_4_load_59 | 43 | 0.0068031 | 0.001705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5193-2_0_4_load_63 | 44 | 0.0062915 | 0.0015768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5193-2_0_4_load_60 | 45 | 0.002139 | 0.00053608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5193-2_0_4_load_56 | 46 | 0.0037149 | 0.00093105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5193-2_0_4_load_95 | 47 | 0.0022384 | 0.000561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5193-2_0_4_load_49 | 48 | 0.0041199 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5193-2_0_4_load_48 | 49 | 0.0069125 | 0.0017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5193-2_0_4_load_40 | 50 | 0.0063382 | 0.0015885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5193-2_0_4_load_41 | 51 | 0.0026899 | 0.00067416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5193-2_0_4_load_42 | 52 | 0.0071453 | 0.0017908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5193-2_0_4_load_44 | 54 | 0.0051368 | 0.0012874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5193-2_0_4_load_46 | 56 | 0.0060032 | 0.0015045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5193-2_0_4_load_47 | 57 | 0.001991 | 0.00049898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5193-2_0_4_load_90 | 58 | 0.0093929 | 0.0023541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5193-2_0_4_load_87 | 59 | 0.0029247 | 0.00073299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5193-2_0_4_load_69 | 60 | 0.0020161 | 0.00050529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5193-2_0_4_load_97 | 61 | 0.011077 | 0.0027763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5193-2_0_4_load_86 | 62 | 0.0038222 | 0.00095795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5193-2_0_4_load_68 | 63 | 0.0020498 | 0.00051374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5193-2_0_4_load_50 | 64 | 0.002007 | 0.000503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5193-2_0_4_load_51 | 65 | 0.0027271 | 0.00068347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5193-2_0_4_load_52 | 66 | 0.0033207 | 0.00083225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5193-2_0_4_load_57 | 70 | 0.0017086 | 0.00042822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5193-2_0_4_load_58 | 71 | 0.0034405 | 0.00086228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5193-2_0_4_load_71 | 72 | 0.015362 | 0.00385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5193-2_0_4_load_65 | 73 | 0.0034048 | 0.00085332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5193-2_0_4_load_66 | 74 | 0.0022112 | 0.00055417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5193-2_0_4_load_123 | 75 | 0.0027351 | 0.00068548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5193-2_0_4_load_74 | 76 | 0.0031548 | 0.00079067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5193-2_0_4_load_61 | 77 | 0.0020821 | 0.00052182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5193-2_0_4_load_62 | 78 | 0.003051 | 0.00076466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5193-2_0_4_load_67 | 79 | 0.0060364 | 0.0015129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5193-2_0_4_load_72 | 81 | 0.0031758 | 0.00079593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5193-2_0_4_load_73 | 82 | 0.003144 | 0.00078797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5193-2_0_4_load_75 | 83 | 0.0075628 | 0.0018954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5193-2_0_4_load_76 | 84 | 0.0040894 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5193-2_0_4_load_91 | 85 | 0.0024542 | 0.00061508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5193-2_0_4_load_92 | 86 | 0.0023339 | 0.00058493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5193-2_0_4_load_77 | 87 | 0.0028669 | 0.00071851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5193-2_0_4_load_78 | 88 | 0.003546 | 0.0008887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5193-2_0_4_load_80 | 90 | 0.0068583 | 0.0017189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5193-2_0_4_load_81 | 91 | 0.0074692 | 0.0018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5193-2_0_4_load_82 | 92 | 0.0039888 | 0.0009997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5193-2_0_4_load_83 | 93 | 0.0024667 | 0.00061822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5193-2_0_4_load_84 | 94 | 0.002699 | 0.00067643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5193-2_0_4_load_88 | 96 | 0.002657 | 0.00066591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5193-2_0_4_load_109 | 97 | 0.004873 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5193-2_0_4_load_114 | 98 | 0.0023906 | 0.00059914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5193-2_0_4_load_89 | 99 | 0.0036142 | 0.0009058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5193-2_0_4_load_112 | 101 | 0.0023994 | 0.00060135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5193-2_0_4_load_93 | 102 | 0.0035418 | 0.00088765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5193-2_0_4_load_98 | 103 | 0.012739 | 0.0031928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5193-2_0_4_load_96 | 104 | 0.0022719 | 0.0005694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5193-2_0_4_load_99 | 105 | 0.0014463 | 0.00036248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5193-2_0_4_load_100 | 106 | 0.0025002 | 0.00062661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5193-2_0_4_load_101 | 107 | 0.0024504 | 0.00061413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5193-2_0_4_load_108 | 108 | 0.003171 | 0.00079474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5193-2_0_4_load_122 | 109 | 0.0016229 | 0.00040673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5193-2_0_4_load_119 | 110 | 0.0021924 | 0.00054947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5193-2_0_4_load_103 | 111 | 0.0035428 | 0.00088791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5193-2_0_4_load_104 | 112 | 0.0019727 | 0.00049441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5193-2_0_4_load_105 | 113 | 0.006173 | 0.0015471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5193-2_0_4_load_106 | 114 | 0.0018084 | 0.00045324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5193-2_0_4_load_107 | 115 | 0.0024093 | 0.00060382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5193-2_0_4_load_127 | 117 | 0.0030449 | 0.00076313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5193-2_0_4_load_128 | 118 | 0.0031597 | 0.0007919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5193-2_0_4_load_117 | 119 | 0.0017991 | 0.00045089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5193-2_0_4_load_110 | 120 | 0.0023776 | 0.00059588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5193-2_0_4_load_111 | 121 | 0.0024278 | 0.00060846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5193-2_0_4_load_113 | 122 | 0.0017493 | 0.00043841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_5193-2_0_4_load_115 | 123 | 0.0015815 | 0.00039635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_5193-2_0_4_load_116 | 124 | 0.0034162 | 0.00085618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_5193-2_0_4_load_120 | 126 | 0.0026195 | 0.00065652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_5193-2_0_4_load_132 | 129 | 0.0096129 | 0.0024092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_5193-2_0_4_load_129 | 130 | 0.0023987 | 0.00060118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_5193-2_0_4_load_130 | 131 | 0.0053157 | 0.0013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5193-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5193-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5193-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5193-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5193-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5193-2_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0096992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5193-2_0_4_line_6 |  | 6 | 9 | 0.013653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5193-2_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.026584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5193-2_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5193-2_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.022208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5193-2_0_4_line_10 |  | 9 | 12 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5193-2_0_4_line_11 |  | 11 | 15 | 0.0073053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5193-2_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.019726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5193-2_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.016113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5193-2_0_4_line_14 |  | 14 | 26 | 0.017344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5193-2_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5193-2_0_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5193-2_0_4_line_17 |  | 17 | 18 | 0.020586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5193-2_0_4_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0002104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5193-2_0_4_line_19 |  | 19 | 20 | 0.001316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5193-2_0_4_line_20 |  | 20 | 21 | 0.039142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5193-2_0_4_line_21 |  | 21 | 22 | 0.019878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5193-2_0_4_line_22 |  | 22 | 28 | 0.0065653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5193-2_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.021952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5193-2_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.017564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5193-2_0_4_line_25 |  | 25 | 68 | 0.004532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5193-2_0_4_line_26 |  | 26 | 27 | 0.023845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5193-2_0_4_line_27 |  | 27 | 30 | 0.0071805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5193-2_0_4_line_28 |  | 27 | 28 | 0.018551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5193-2_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5193-2_0_4_line_30 |  | 29 | 31 | 0.018489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5193-2_0_4_line_31 |  | 30 | 32 | 0.026086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5193-2_0_4_line_32 |  | 31 | 33 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5193-2_0_4_line_33 |  | 32 | 34 | 0.020863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5193-2_0_4_line_34 |  | 33 | 35 | 0.007232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5193-2_0_4_line_35 |  | 34 | 47 | 0.038635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5193-2_0_4_line_36 |  | 35 | 48 | 0.017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_5193-2_0_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.0083754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5193-2_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.0013711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5193-2_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.014136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5193-2_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5193-2_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.00082321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5193-2_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0053161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5193-2_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.005612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5193-2_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.015532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5193-2_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.016011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5193-2_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.010422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5193-2_0_4_line_47 |  | 45 | 77 | 0.00037894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5193-2_0_4_line_48 |  | 46 | 68 | 0.027272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5193-2_0_4_line_49 |  | 47 | 104 | 0.0201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5193-2_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5193-2_0_4_line_51 |  | 49 | 56 | 0.0086251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5193-2_0_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.029601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5193-2_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0017577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5193-2_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5193-2_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5193-2_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5193-2_0_4_line_57 |  | 53 | 56 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5193-2_0_4_line_58 |  | 54 | 57 | 0.0039884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5193-2_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.022555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5193-2_0_4_line_60 |  | 55 | 59 | 0.0064305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5193-2_0_4_line_61 |  | 57 | 60 | 0.00097518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5193-2_0_4_line_62 |  | 58 | 61 | 0.033667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5193-2_0_4_line_63 |  | 59 | 62 | 0.022204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5193-2_0_4_line_64 |  | 60 | 63 | 0.00020162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5193-2_0_4_line_65 |  | 62 | 94 | 0.010908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5193-2_0_4_line_66 |  | 63 | 79 | 0.019798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5193-2_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0091005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5193-2_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.019863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5193-2_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5193-2_0_4_line_70 |  | 67 | 70 | 0.037384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5193-2_0_4_line_71 |  | 67 | 71 | 0.022885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5193-2_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.097436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5193-2_0_4_line_73 |  | 69 | 72 | 0.047446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5193-2_0_4_line_74 |  | 70 | 73 | 0.0304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5193-2_0_4_line_75 |  | 71 | 74 | 0.023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5193-2_0_4_line_76 |  | 73 | 75 | 0.020465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5193-2_0_4_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0011881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5193-2_0_4_line_78 |  | 75 | 80 | 0.033819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5193-2_0_4_line_79 |  | 76 | 81 | 0.014214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5193-2_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.00051465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5193-2_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0049732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5193-2_0_4_line_82 |  | 80 | 128 | 0.023665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5193-2_0_4_line_83 |  | 80 | 129 | 0.17093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5193-2_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 6.7265e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5193-2_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0054264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5193-2_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5193-2_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.010766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5193-2_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 2.6324e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5193-2_0_4_line_89 |  | 86 | 102 | 0.00050689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5193-2_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5193-2_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5193-2_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0073141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5193-2_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_5193-2_0_4_line_94 |  | 89 | 92 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_5193-2_0_4_line_95 |  | 90 | 93 | 0.0061449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5193-2_0_4_line_96 |  | 91 | 94 | 0.0019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5193-2_0_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.0039435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5193-2_0_4_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0095973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5193-2_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_5193-2_0_4_line_100 |  | 95 | 98 | 0.012967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5193-2_0_4_line_101 |  | 96 | 99 | 0.007073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5193-2_0_4_line_102 |  | 97 | 100 | 0.0058903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5193-2_0_4_line_103 |  | 98 | 101 | 0.00031814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5193-2_0_4_line_104 |  | 100 | 108 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_5193-2_0_4_line_105 |  | 100 | 107 | 0.012327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5193-2_0_4_line_106 |  | 101 | 120 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5193-2_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0048884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5193-2_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.019278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5193-2_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5193-2_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.013331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5193-2_0_4_line_111 |  | 108 | 110 | 0.027246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_5193-2_0_4_line_112 |  | 110 | 119 | 0.0092808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_5193-2_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.00075903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5193-2_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5193-2_0_4_line_115 |  | 112 | 114 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5193-2_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5193-2_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5193-2_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.001387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_5193-2_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.020086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_5193-2_0_4_line_120 |  | 117 | 127 | 0.036429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_5193-2_0_4_line_121 |  | 118 | 128 | 0.0067639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_5193-2_0_4_line_122 |  | 119 | 124 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_5193-2_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 3.4635e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5193-2_0_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.019526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5193-2_0_4_line_125 |  | 122 | 123 | 3.9836e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5193-2_0_4_line_126 |  | 124 | 125 | 0.016267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_5193-2_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_5193-2_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0096491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_5193-2_0_4_line_129 |  | 128 | 130 | 0.015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5193-2_0_4_line_130 |  | 130 | 131 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5193-2_0_4_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2712750.1216 | 1093029.9465 | 2712748.3085 | 1093018.1746
1 | 2712750.1216 | 1093029.9465 | 2712751.8251 | 1093041.0077
2 | 2712745.2831 | 1092999.4726 | 2712747.758 | 1093014.5999 | 2712748.3085 | 1093018.1746
3 | 2712756.8998 | 1093073.3411 | 2712753.0714 | 1093049.0996 | 2712751.8251 | 1093041.0077
4 | 2712745.2831 | 1092999.4726 | 2712755.3676 | 1092973.3685
5 | 2712758.4128 | 1093082.9215 | 2712756.8998 | 1093073.3411
6 | 2712758.4128 | 1093082.9215 | 2712760.544 | 1093096.4067
7 | 2712758.4128 | 1093082.9215 | 2712784.7642 | 1093079.4161
8 | 2712684.1925 | 1092995.031 | 2712705.0854 | 1092990.7758
9 | 2712684.1925 | 1092995.031 | 2712689.0977 | 1093016.6902
10 | 2712762.8812 | 1093112.4092 | 2712761.9022 | 1093105.0012 | 2712760.544 | 1093096.4067
11 | 2712690.7113 | 1093023.8151 | 2712689.0977 | 1093016.6902
12 | 2712765.4654 | 1093131.9652 | 2712762.8812 | 1093112.4092
13 | 2712765.4654 | 1093131.9652 | 2712766.6332 | 1093140.8021 | 2712759.978 | 1093143.5472
14 | 2712742.8969 | 1093146.5546 | 2712759.978 | 1093143.5472 | 2712759.978 | 1093143.5472
15 | 2712693.7462 | 1093037.2152 | 2712690.7113 | 1093023.8151
16 | 2712693.7462 | 1093037.2152 | 2712695.9756 | 1093047.0595
17 | 2712700.5226 | 1093067.1368 | 2712695.9756 | 1093047.0595
18 | 2712700.5691 | 1093067.342 | 2712700.5226 | 1093067.1368
19 | 2712700.8598 | 1093068.6255 | 2712700.5691 | 1093067.342
20 | 2712700.8598 | 1093068.6255 | 2712709.5055 | 1093106.8006
21 | 2712713.8961 | 1093126.1872 | 2712709.5055 | 1093106.8006
22 | 2712715.3462 | 1093132.5904 | 2712713.8961 | 1093126.1872
23 | 2712637.9267 | 1092930.2315 | 2712622.778 | 1092932.1398 | 2712616.1363 | 1092932.8841
24 | 2712598.6819 | 1092934.84 | 2712616.1363 | 1092932.8841
25 | 2712594.2237 | 1092935.7248 | 2712598.6819 | 1092934.84
26 | 2712719.4135 | 1093150.6891 | 2712742.8969 | 1093146.5546
27 | 2712719.4135 | 1093150.6891 | 2712720.9884 | 1093157.6948
28 | 2712719.4135 | 1093150.6891 | 2712715.3462 | 1093132.5904
29 | 2712715.3462 | 1093132.5904 | 2712703.0872 | 1093134.8314
30 | 2712703.0872 | 1093134.8314 | 2712684.8994 | 1093138.1562
31 | 2712726.71 | 1093183.1452 | 2712720.9884 | 1093157.6948
32 | 2712670.1925 | 1093140.8447 | 2712684.8994 | 1093138.1562
33 | 2712731.2861 | 1093203.5005 | 2712726.71 | 1093183.1452
34 | 2712670.1925 | 1093140.8447 | 2712663.0783 | 1093142.1452
35 | 2712731.2861 | 1093203.5005 | 2712703.3386 | 1093207.452 | 2712693.0292 | 1093208.8921
36 | 2712645.7203 | 1093144.8187 | 2712654.9424 | 1093143.6678 | 2712662.8298 | 1093142.1906 | 2712663.0783 | 1093142.1452
37 | 2712602.6438 | 1093010.9077 | 2712604.0777 | 1093019.1594
38 | 2712602.6438 | 1093010.9077 | 2712602.4091 | 1093009.5568
39 | 2712604.0777 | 1093019.1594 | 2712606.4977 | 1093033.0868
40 | 2712599.7042 | 1092993.99 | 2712602.4091 | 1093009.5568
41 | 2712606.6386 | 1093033.8979 | 2712606.4977 | 1093033.0868
42 | 2712598.7941 | 1092988.7524 | 2712599.7042 | 1092993.99
43 | 2712607.5993 | 1093039.427 | 2712606.6386 | 1093033.8979
44 | 2712598.7941 | 1092988.7524 | 2712598.7289 | 1092988.3772 | 2712597.4373 | 1092973.2814
45 | 2712607.5993 | 1093039.427 | 2712610.3404 | 1093055.202
46 | 2712597.4373 | 1092973.2814 | 2712596.5488 | 1092962.8978
47 | 2712610.4053 | 1093055.5754 | 2712610.3404 | 1093055.202
48 | 2712594.2237 | 1092935.7248 | 2712596.5488 | 1092962.8978
49 | 2712673.1227 | 1093211.6728 | 2712693.0292 | 1093208.8921
50 | 2712634.3864 | 1093146.2332 | 2712645.7203 | 1093144.8187
51 | 2712634.3864 | 1093146.2332 | 2712625.8277 | 1093147.3013
52 | 2712616.2568 | 1093108.2832 | 2712616.8572 | 1093114.0647 | 2712615.8409 | 1093137.8309
53 | 2712616.2568 | 1093108.2832 | 2712616.0752 | 1093106.5348
54 | 2712615.3801 | 1093148.6052 | 2712615.8409 | 1093137.8309
55 | 2712613.9233 | 1093085.8122 | 2712616.0752 | 1093106.5348
56 | 2712604.8693 | 1093150.2673 | 2712615.3801 | 1093148.6052
57 | 2712615.3801 | 1093148.6052 | 2712625.8277 | 1093147.3013
58 | 2712613.9233 | 1093085.8122 | 2712613.5113 | 1093081.8451
59 | 2712604.8693 | 1093150.2673 | 2712610.7405 | 1093172.0443
60 | 2712604.8693 | 1093150.2673 | 2712598.5174 | 1093151.2699
61 | 2712613.5113 | 1093081.8451 | 2712613.4106 | 1093080.8751
62 | 2712610.7405 | 1093172.0443 | 2712619.5043 | 1093204.5504
63 | 2712576.585 | 1093154.7319 | 2712598.5174 | 1093151.2699
64 | 2712613.4106 | 1093080.8751 | 2712613.3898 | 1093080.6746
65 | 2712565.8106 | 1093156.4326 | 2712576.585 | 1093154.7319
66 | 2712611.3448 | 1093060.9822 | 2712611.3448 | 1093060.9822 | 2712613.3898 | 1093080.6746
67 | 2712549.9235 | 1092967.0163 | 2712557.2573 | 1092961.6278
68 | 2712549.9235 | 1092967.0163 | 2712533.9169 | 1092978.7769
69 | 2712516.4622 | 1092991.6016 | 2712533.9169 | 1092978.7769
70 | 2712516.4622 | 1092991.6016 | 2712486.0084 | 1093013.2841
71 | 2712516.4622 | 1092991.6016 | 2712521.1328 | 1093014.0049
72 | 2712594.2237 | 1092935.7248 | 2712564.5319 | 1092842.9234
73 | 2712521.7596 | 1092863.7129 | 2712564.5319 | 1092842.9234
74 | 2712461.2442 | 1093030.9158 | 2712486.0084 | 1093013.2841
75 | 2712521.1328 | 1093014.0049 | 2712526.0017 | 1093037.3595
76 | 2712444.5734 | 1093042.7851 | 2712461.2442 | 1093030.9158
77 | 2712526.2442 | 1093038.5226 | 2712526.0017 | 1093037.3595
78 | 2712417.0239 | 1093062.3999 | 2712444.5734 | 1093042.7851
79 | 2712529.145 | 1093052.4371 | 2712526.2442 | 1093038.5226
80 | 2712610.4934 | 1093056.0824 | 2712610.4053 | 1093055.5754
81 | 2712611.3448 | 1093060.9822 | 2712610.4934 | 1093056.0824
82 | 2712418.5406 | 1093086.0106 | 2712417.0239 | 1093062.3999
83 | 2712417.0239 | 1093062.3999 | 2712327.0857 | 1092917.04
84 | 2712529.145 | 1093052.4371 | 2712529.1588 | 1093052.5029
85 | 2712529.1588 | 1093052.5029 | 2712530.2663 | 1093057.8152
86 | 2712533.2425 | 1093072.0912 | 2712530.2663 | 1093057.8152
87 | 2712533.2425 | 1093072.0912 | 2712535.4398 | 1093082.6309
88 | 2712535.4398 | 1093082.6309 | 2712535.4452 | 1093082.6567
89 | 2712535.4452 | 1093082.6567 | 2712535.5486 | 1093083.1529
90 | 2712548.8481 | 1093146.5807 | 2712546.3623 | 1093133.4844
91 | 2712551.157 | 1093158.7456 | 2712548.8481 | 1093146.5807
92 | 2712544.9984 | 1093126.2986 | 2712546.3623 | 1093133.4844
93 | 2712551.157 | 1093158.7456 | 2712563.8707 | 1093156.7388
94 | 2712551.157 | 1093158.7456 | 2712537.3502 | 1093160.9268
95 | 2712550.9692 | 1093124.8459 | 2712544.9984 | 1093126.2986 | 2712544.9984 | 1093126.2986
96 | 2712565.8106 | 1093156.4326 | 2712563.8707 | 1093156.7388
97 | 2712533.4551 | 1093161.5422 | 2712537.3502 | 1093160.9268
98 | 2712560.2944 | 1093122.5772 | 2712550.9692 | 1093124.8459
99 | 2712533.4551 | 1093161.5422 | 2712520.7549 | 1093163.549
100 | 2712533.4551 | 1093161.5422 | 2712534.985 | 1093174.4184
101 | 2712567.167 | 1093120.9051 | 2712560.2944 | 1093122.5772
102 | 2712514.9368 | 1093164.4683 | 2712520.7549 | 1093163.549
103 | 2712534.985 | 1093174.4184 | 2712535.0225 | 1093174.7343
104 | 2712497.2039 | 1093167.2644 | 2712514.9368 | 1093164.4683
105 | 2712514.9368 | 1093164.4683 | 2712516.6211 | 1093176.6801
106 | 2712535.0225 | 1093174.7343 | 2712537.1136 | 1093192.3334
107 | 2712536.5463 | 1093087.9384 | 2712535.5486 | 1093083.1529
108 | 2712521.7408 | 1093213.8009 | 2712519.1069 | 1093194.7041
109 | 2712516.6211 | 1093176.6801 | 2712519.1069 | 1093194.7041
110 | 2712497.2039 | 1093167.2644 | 2712498.9985 | 1093180.474
111 | 2712497.2039 | 1093167.2644 | 2712470.2916 | 1093171.5175
112 | 2712470.2916 | 1093171.5175 | 2712461.1245 | 1093172.9663
113 | 2712461.7351 | 1093106.8802 | 2712460.9837 | 1093106.9876
114 | 2712473.0424 | 1093105.2645 | 2712461.7351 | 1093106.8802
115 | 2712460.9837 | 1093106.9876 | 2712438.415 | 1093110.2124
116 | 2712438.415 | 1093110.2124 | 2712436.368 | 1093110.5049
117 | 2712420.2698 | 1093112.8052 | 2712436.368 | 1093110.5049
118 | 2712420.2698 | 1093112.8052 | 2712420.359 | 1093114.1893
119 | 2712420.2698 | 1093112.8052 | 2712418.9762 | 1093092.7605
120 | 2712422.7035 | 1093150.5424 | 2712420.359 | 1093114.1893
121 | 2712418.5406 | 1093086.0106 | 2712418.9762 | 1093092.7605
122 | 2712440.5902 | 1093176.2114 | 2712461.1245 | 1093172.9663
123 | 2712537.1136 | 1093192.3334 | 2712537.1177 | 1093192.3678
124 | 2712539.4215 | 1093211.7571 | 2712537.1177 | 1093192.3678
125 | 2712539.4215 | 1093211.7571 | 2712539.4262 | 1093211.7967
126 | 2712424.5227 | 1093178.7507 | 2712440.5902 | 1093176.2114
127 | 2712424.5227 | 1093178.7507 | 2712423.3245 | 1093160.1715
128 | 2712422.7035 | 1093150.5424 | 2712423.3245 | 1093160.1715
129 | 2712418.5406 | 1093086.0106 | 2712434.1148 | 1093083.1466
130 | 2712447.2728 | 1093080.727 | 2712434.1148 | 1093083.1466

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712750.1216 | 1093029.9465
1 | 2712748.3085 | 1093018.1746
2 | 2712751.8251 | 1093041.0077
3 | 2712745.2831 | 1092999.4726
4 | 2712756.8998 | 1093073.3411
5 | 2712755.3676 | 1092973.3685
6 | 2712758.4128 | 1093082.9215
7 | 2712705.0854 | 1092990.7758
8 | 2712684.1925 | 1092995.031
9 | 2712760.544 | 1093096.4067
10 | 2712784.7642 | 1093079.4161
11 | 2712689.0977 | 1093016.6902
12 | 2712762.8812 | 1093112.4092
13 | 2712765.4654 | 1093131.9652
14 | 2712759.978 | 1093143.5472
15 | 2712690.7113 | 1093023.8151
16 | 2712693.7462 | 1093037.2152
17 | 2712695.9756 | 1093047.0595
18 | 2712700.5226 | 1093067.1368
19 | 2712700.5691 | 1093067.342
20 | 2712700.8598 | 1093068.6255
21 | 2712709.5055 | 1093106.8006
22 | 2712713.8961 | 1093126.1872
23 | 2712637.9267 | 1092930.2315
24 | 2712616.1363 | 1092932.8841
25 | 2712598.6819 | 1092934.84
26 | 2712742.8969 | 1093146.5546
27 | 2712719.4135 | 1093150.6891
28 | 2712715.3462 | 1093132.5904
29 | 2712703.0872 | 1093134.8314
30 | 2712720.9884 | 1093157.6948
31 | 2712684.8994 | 1093138.1562
32 | 2712726.71 | 1093183.1452
33 | 2712670.1925 | 1093140.8447
34 | 2712731.2861 | 1093203.5005
35 | 2712663.0783 | 1093142.1452
36 | 2712602.6438 | 1093010.9077
37 | 2712604.0777 | 1093019.1594
38 | 2712602.4091 | 1093009.5568
39 | 2712606.4977 | 1093033.0868
40 | 2712599.7042 | 1092993.99
41 | 2712606.6386 | 1093033.8979
42 | 2712598.7941 | 1092988.7524
43 | 2712607.5993 | 1093039.427
44 | 2712597.4373 | 1092973.2814
45 | 2712610.3404 | 1093055.202
46 | 2712596.5488 | 1092962.8978
47 | 2712693.0292 | 1093208.8921
48 | 2712645.7203 | 1093144.8187
49 | 2712634.3864 | 1093146.2332
50 | 2712616.2568 | 1093108.2832
51 | 2712615.8409 | 1093137.8309
52 | 2712616.0752 | 1093106.5348
53 | 2712615.3801 | 1093148.6052
54 | 2712613.9233 | 1093085.8122
55 | 2712604.8693 | 1093150.2673
56 | 2712625.8277 | 1093147.3013
57 | 2712613.5113 | 1093081.8451
58 | 2712610.7405 | 1093172.0443
59 | 2712598.5174 | 1093151.2699
60 | 2712613.4106 | 1093080.8751
61 | 2712619.5043 | 1093204.5504
62 | 2712576.585 | 1093154.7319
63 | 2712613.3898 | 1093080.6746
64 | 2712549.9235 | 1092967.0163
65 | 2712557.2573 | 1092961.6278
66 | 2712533.9169 | 1092978.7769
67 | 2712516.4622 | 1092991.6016
68 | 2712594.2237 | 1092935.7248
69 | 2712564.5319 | 1092842.9234
70 | 2712486.0084 | 1093013.2841
71 | 2712521.1328 | 1093014.0049
72 | 2712521.7596 | 1092863.7129
73 | 2712461.2442 | 1093030.9158
74 | 2712526.0017 | 1093037.3595
75 | 2712444.5734 | 1093042.7851
76 | 2712526.2442 | 1093038.5226
77 | 2712610.4053 | 1093055.5754
78 | 2712610.4934 | 1093056.0824
79 | 2712611.3448 | 1093060.9822
80 | 2712417.0239 | 1093062.3999
81 | 2712529.145 | 1093052.4371
82 | 2712529.1588 | 1093052.5029
83 | 2712530.2663 | 1093057.8152
84 | 2712533.2425 | 1093072.0912
85 | 2712535.4398 | 1093082.6309
86 | 2712535.4452 | 1093082.6567
87 | 2712548.8481 | 1093146.5807
88 | 2712546.3623 | 1093133.4844
89 | 2712551.157 | 1093158.7456
90 | 2712544.9984 | 1093126.2986
91 | 2712563.8707 | 1093156.7388
92 | 2712537.3502 | 1093160.9268
93 | 2712550.9692 | 1093124.8459
94 | 2712565.8106 | 1093156.4326
95 | 2712533.4551 | 1093161.5422
96 | 2712560.2944 | 1093122.5772
97 | 2712520.7549 | 1093163.549
98 | 2712534.985 | 1093174.4184
99 | 2712567.167 | 1093120.9051
100 | 2712514.9368 | 1093164.4683
101 | 2712535.0225 | 1093174.7343
102 | 2712535.5486 | 1093083.1529
103 | 2712536.5463 | 1093087.9384
104 | 2712673.1227 | 1093211.6728
105 | 2712521.7408 | 1093213.8009
106 | 2712519.1069 | 1093194.7041
107 | 2712516.6211 | 1093176.6801
108 | 2712497.2039 | 1093167.2644
109 | 2712498.9985 | 1093180.474
110 | 2712470.2916 | 1093171.5175
111 | 2712461.7351 | 1093106.8802
112 | 2712460.9837 | 1093106.9876
113 | 2712473.0424 | 1093105.2645
114 | 2712438.415 | 1093110.2124
115 | 2712436.368 | 1093110.5049
116 | 2712420.2698 | 1093112.8052
117 | 2712420.359 | 1093114.1893
118 | 2712418.9762 | 1093092.7605
119 | 2712461.1245 | 1093172.9663
120 | 2712537.1136 | 1093192.3334
121 | 2712537.1177 | 1093192.3678
122 | 2712539.4215 | 1093211.7571
123 | 2712539.4262 | 1093211.7967
124 | 2712440.5902 | 1093176.2114
125 | 2712424.5227 | 1093178.7507
126 | 2712423.3245 | 1093160.1715
127 | 2712422.7035 | 1093150.5424
128 | 2712418.5406 | 1093086.0106
129 | 2712327.0857 | 1092917.04
130 | 2712434.1148 | 1093083.1466
131 | 2712447.2728 | 1093080.727
132 | 2712615.3801 | 1093148.6052

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1