## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5216-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5216-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5216-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5216-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5216-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5216-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5216-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5216-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5216-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5216-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5216-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5216-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5216-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5216-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5216-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5216-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5216-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5216-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5216-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5216-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5216-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5216-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5216-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5216-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5216-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5216-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5216-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5216-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5216-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5216-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5216-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5216-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5216-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5216-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5216-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5216-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5216-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5216-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5216-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5216-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5216-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5216-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5216-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5216-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5216-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5216-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5216-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5216-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5216-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5216-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5216-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5216-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5216-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5216-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5216-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5216-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5216-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5216-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5216-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5216-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5216-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5216-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5216-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5216-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5216-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5216-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5216-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5216-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5216-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5216-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5216-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5216-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5216-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5216-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5216-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5216-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5216-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5216-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5216-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5216-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5216-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5216-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5216-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5216-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5216-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5216-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5216-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5216-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5216-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5216-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5216-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5216-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5216-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5216-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5216-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5216-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_246_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5216-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0033492 | 0.00083939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5216-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0022783 | 0.00057099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5216-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0028869 | 0.00072352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5216-5_0_4_load_5 | 5 | 0.005902 | 0.0014792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5216-5_0_4_load_66 | 6 | 0.0028857 | 0.00072321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5216-5_0_4_load_63 | 8 | 0.0046708 | 0.0011706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5216-5_0_4_load_83 | 9 | 0.0045616 | 0.0011432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5216-5_0_4_load_68 | 10 | 0.0028855 | 0.00072318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5216-5_0_4_load_37 | 11 | 0.0048544 | 0.0012166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5216-5_0_4_load_34 | 12 | 0.0054457 | 0.0013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5216-5_0_4_load_62 | 13 | 0.0031408 | 0.00078715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5216-5_0_4_load_6 | 15 | 0.0058318 | 0.0014616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5216-5_0_4_load_7 | 16 | 0.0070038 | 0.0017553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5216-5_0_4_load_8 | 17 | 0.0031148 | 0.00078063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5216-5_0_4_load_10 | 19 | 0.0037861 | 0.00094888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5216-5_0_4_load_16 | 21 | 0.0030697 | 0.00076934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5216-5_0_4_load_38 | 22 | 0.0047948 | 0.0012017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5216-5_0_4_load_50 | 24 | 0.0041322 | 0.0010356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5216-5_0_4_load_17 | 25 | 0.0032948 | 0.00082574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5216-5_0_4_load_39 | 26 | 0.003207 | 0.00080374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5216-5_0_4_load_11 | 27 | 0.004971 | 0.0012458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5216-5_0_4_load_12 | 28 | 0.0028757 | 0.00072071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5216-5_0_4_load_13 | 29 | 0.0033056 | 0.00082846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5216-5_0_4_load_14 | 30 | 0.0022214 | 0.00055674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5216-5_0_4_load_15 | 31 | 0.0037433 | 0.00093816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5216-5_0_4_load_45 | 32 | 0.0040352 | 0.0010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5216-5_0_4_load_43 | 34 | 0.0076792 | 0.0019246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5216-5_0_4_load_18 | 35 | 0.005141 | 0.0012885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5216-5_0_4_load_20 | 36 | 0.0040869 | 0.0010243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5216-5_0_4_load_21 | 37 | 0.0044333 | 0.0011111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5216-5_0_4_load_49 | 38 | 0.0063091 | 0.0015812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5216-5_0_4_load_22 | 39 | 0.0048696 | 0.0012204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5216-5_0_4_load_23 | 40 | 0.0053461 | 0.0013399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5216-5_0_4_load_56 | 41 | 0.0038676 | 0.00096931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5216-5_0_4_load_54 | 43 | 0.002512 | 0.00062958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5216-5_0_4_load_57 | 44 | 0.0034 | 0.00085211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5216-5_0_4_load_24 | 45 | 0.0024637 | 0.00061746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5216-5_0_4_load_25 | 46 | 0.002137 | 0.00053559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5216-5_0_4_load_26 | 47 | 0.0012644 | 0.00031689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5216-5_0_4_load_27 | 48 | 0.0038072 | 0.00095418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5216-5_0_4_load_71 | 49 | 0.0024726 | 0.00061968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5216-5_0_4_load_72 | 50 | 0.0024666 | 0.00061819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5216-5_0_4_load_70 | 51 | 0.0023434 | 0.00058731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5216-5_0_4_load_97 | 52 | 0.0023401 | 0.00058649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5216-5_0_4_load_69 | 53 | 0.0019139 | 0.00047966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5216-5_0_4_load_61 | 54 | 0.0039045 | 0.00097856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5216-5_0_4_load_42 | 55 | 0.002968 | 0.00074385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5216-5_0_4_load_40 | 56 | 0.0055539 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5216-5_0_4_load_29 | 57 | 0.007514 | 0.0018832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5216-5_0_4_load_30 | 58 | 0.0035267 | 0.00088388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5216-5_0_4_load_32 | 60 | 0.0039103 | 0.00098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5216-5_0_4_load_33 | 61 | 0.0023449 | 0.00058769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5216-5_0_4_load_75 | 63 | 0.0040568 | 0.0010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5216-5_0_4_load_35 | 64 | 0.0038485 | 0.00096452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5216-5_0_4_load_44 | 65 | 0.0024909 | 0.00062429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5216-5_0_4_load_46 | 66 | 0.0030913 | 0.00077476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5216-5_0_4_load_47 | 67 | 0.0079542 | 0.0019935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5216-5_0_4_load_48 | 68 | 0.0057564 | 0.0014427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5216-5_0_4_load_51 | 69 | 0.0015798 | 0.00039593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5216-5_0_4_load_52 | 70 | 0.0027845 | 0.00069786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5216-5_0_4_load_53 | 71 | 0.0029705 | 0.00074448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5216-5_0_4_load_55 | 72 | 0.0040244 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5216-5_0_4_load_84 | 73 | 0.0042183 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5216-5_0_4_load_60 | 75 | 0.0017327 | 0.00043426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5216-5_0_4_load_64 | 76 | 0.0023469 | 0.0005882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5216-5_0_4_load_65 | 77 | 0.0039522 | 0.0009905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5216-5_0_4_load_80 | 78 | 0.0053992 | 0.0013532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5216-5_0_4_load_67 | 79 | 0.0028869 | 0.00072352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5216-5_0_4_load_82 | 80 | 0.0034961 | 0.00087621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5216-5_0_4_load_81 | 81 | 0.0022319 | 0.00055937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5216-5_0_4_load_89 | 83 | 0.0036472 | 0.00091408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5216-5_0_4_load_92 | 84 | 0.0035866 | 0.00089889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5216-5_0_4_load_76 | 85 | 0.0036265 | 0.00090888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5216-5_0_4_load_79 | 87 | 0.0031546 | 0.00079062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5216-5_0_4_load_90 | 89 | 0.0072714 | 0.0018224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5216-5_0_4_load_85 | 90 | 0.0026702 | 0.00066922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5216-5_0_4_load_86 | 91 | 0.0036704 | 0.00091988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5216-5_0_4_load_88 | 93 | 0.0028581 | 0.00071632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5216-5_0_4_load_94 | 94 | 0.0042515 | 0.0010655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5216-5_0_4_load_91 | 95 | 0.0036716 | 0.00092018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5216-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5216-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5216-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5216-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5216-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5216-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5216-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5216-5_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.012258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5216-5_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.025072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5216-5_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.011371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5216-5_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0099182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5216-5_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.010031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5216-5_0_4_line_12 |  | 8 | 13 | 0.029864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5216-5_0_4_line_13 |  | 9 | 14 | 0.01485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5216-5_0_4_line_14 |  | 10 | 79 | 0.011829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5216-5_0_4_line_15 |  | 11 | 42 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5216-5_0_4_line_16 |  | 12 | 64 | 0.025611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5216-5_0_4_line_17 |  | 13 | 76 | 0.013799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5216-5_0_4_line_18 |  | 14 | 62 | 0.006815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5216-5_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0039854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5216-5_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.037147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5216-5_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.047161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5216-5_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.00058846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5216-5_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.011031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5216-5_0_4_line_24 |  | 18 | 21 | 0.0092642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5216-5_0_4_line_25 |  | 19 | 22 | 0.036707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5216-5_0_4_line_26 |  | 20 | 23 | 0.039934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5216-5_0_4_line_27 |  | 20 | 24 | 0.033629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5216-5_0_4_line_28 |  | 21 | 25 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5216-5_0_4_line_29 |  | 22 | 26 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5216-5_0_4_line_30 |  | 23 | 33 | 0.051801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5216-5_0_4_line_31 |  | 23 | 30 | 0.027971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5216-5_0_4_line_32 |  | 24 | 38 | 0.0020384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5216-5_0_4_line_33 |  | 25 | 35 | 0.02455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5216-5_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.010033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5216-5_0_4_line_35 |  | 27 | 29 | 0.027658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5216-5_0_4_line_36 |  | 28 | 30 | 0.031046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5216-5_0_4_line_37 |  | 29 | 31 | 0.029537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5216-5_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0072119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5216-5_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.0020192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5216-5_0_4_line_40 |  | 33 | 55 | 0.008925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5216-5_0_4_line_41 |  | 33 | 56 | 0.060201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5216-5_0_4_line_42 |  | 34 | 65 | 0.02374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5216-5_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.027114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5216-5_0_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.016401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5216-5_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.0087401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5216-5_0_4_line_46 |  | 37 | 40 | 0.02008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_5216-5_0_4_line_47 |  | 38 | 69 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5216-5_0_4_line_48 |  | 39 | 41 | 0.0038829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5216-5_0_4_line_49 |  | 40 | 42 | 0.019004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5216-5_0_4_line_50 |  | 41 | 43 | 0.005127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5216-5_0_4_line_51 |  | 42 | 44 | 0.033073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5216-5_0_4_line_52 |  | 43 | 70 | 0.0035797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5216-5_0_4_line_53 |  | 44 | 74 | 0.0068249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5216-5_0_4_line_54 |  | 45 | 46 | 0.037197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5216-5_0_4_line_55 |  | 45 | 47 | 0.01566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5216-5_0_4_line_56 |  | 46 | 48 | 0.04182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5216-5_0_4_line_57 |  | 46 | 49 | 0.028546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5216-5_0_4_line_58 |  | 48 | 52 | 0.022598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5216-5_0_4_line_59 |  | 49 | 53 | 0.014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5216-5_0_4_line_60 |  | 50 | 51 | 0.026735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5216-5_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.012716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5216-5_0_4_line_62 |  | 52 | 54 | 0.0046567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5216-5_0_4_line_63 |  | 54 | 74 | 0.00088043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5216-5_0_4_line_64 |  | 57 | 58 | 0.022974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5216-5_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.024929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5216-5_0_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0019737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5216-5_0_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.049854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5216-5_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.014319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5216-5_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.035633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5216-5_0_4_line_70 |  | 63 | 82 | 0.019114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5216-5_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.03631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5216-5_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0050344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5216-5_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5216-5_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.011454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5216-5_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5216-5_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.085234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5216-5_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5216-5_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.013737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5216-5_0_4_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0065188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5216-5_0_4_line_80 |  | 79 | 81 | 0.048082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5216-5_0_4_line_81 |  | 80 | 81 | 0.026168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5216-5_0_4_line_82 |  | 82 | 83 | 0.0044509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5216-5_0_4_line_83 |  | 82 | 84 | 0.024792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5216-5_0_4_line_84 |  | 83 | 92 | 0.053859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5216-5_0_4_line_85 |  | 84 | 95 | 0.020912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5216-5_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.026023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5216-5_0_4_line_87 |  | 86 | 87 | 0.026687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5216-5_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.023526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5216-5_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.049097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5216-5_0_4_line_90 |  | 89 | 92 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5216-5_0_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.013249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5216-5_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.02915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5216-5_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.024081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5216-5_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0024077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5216-5_0_4_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2710894.6856 | 1093362.6915 | 2710899.7676 | 1093333.3866 | 2710908.7582 | 1093301.4309
1 | 2710891.4949 | 1093381.0901 | 2710894.6856 | 1093362.6915
2 | 2710908.7582 | 1093301.4309 | 2710911.9077 | 1093290.2364
3 | 2710873.3572 | 1093377.6905 | 2710891.4949 | 1093381.0901
4 | 2710891.4949 | 1093381.0901 | 2710914.709 | 1093382.1232
5 | 2710915.3215 | 1093279.1117 | 2710913.8502 | 1093283.332 | 2710911.9077 | 1093290.2364
6 | 2710854.1929 | 1093373.6274 | 2710873.3572 | 1093377.6905
7 | 2710873.3572 | 1093377.6905 | 2710871.5191 | 1093384.5505 | 2710872.6914 | 1093389.5713
8 | 2710939.7565 | 1093383.238 | 2710914.709 | 1093382.1232
9 | 2710915.3215 | 1093279.1117 | 2710919.0648 | 1093268.375
10 | 2710854.1929 | 1093373.6274 | 2710845.032 | 1093369.8265
11 | 2710854.1929 | 1093373.6274 | 2710855.1642 | 1093383.6117
12 | 2710879.4816 | 1093418.6528 | 2710872.6914 | 1093389.5713
13 | 2710954.5923 | 1093383.8982 | 2710939.7565 | 1093383.238
14 | 2710922.9589 | 1093257.2054 | 2710919.0648 | 1093268.375
15 | 2710817.3052 | 1093358.3227 | 2710845.032 | 1093369.8265
16 | 2710857.6437 | 1093409.1024 | 2710855.1642 | 1093383.6117
17 | 2710879.4816 | 1093418.6528 | 2710881.2464 | 1093426.2114 | 2710882.4519 | 1093432.127
18 | 2710954.5923 | 1093383.8982 | 2710961.1536 | 1093385.8081
19 | 2710747.1416 | 1093380.0832 | 2710746.1241 | 1093376.2298
20 | 2710747.1416 | 1093380.0832 | 2710750.4396 | 1093392.5723 | 2710752.5521 | 1093405.9531 | 2710752.8419 | 1093416.632
21 | 2710757.3197 | 1093334.881 | 2710746.4017 | 1093346.1787 | 2710742.968 | 1093352.1313 | 2710742.3129 | 1093359.5799 | 2710743.1525 | 1093364.9766 | 2710746.1241 | 1093376.2298
22 | 2710752.8578 | 1093417.2202 | 2710752.8419 | 1093416.632
23 | 2710750.2973 | 1093326.3585 | 2710757.3197 | 1093334.881
24 | 2710757.3197 | 1093334.881 | 2710762.3211 | 1093333.927 | 2710766.3881 | 1093332.9946
25 | 2710752.8578 | 1093417.2202 | 2710753.0112 | 1093422.8728 | 2710751.7937 | 1093432.6906 | 2710748.6305 | 1093440.8162 | 2710743.4329 | 1093452.1181
26 | 2710750.2973 | 1093326.3585 | 2710721.2901 | 1093307.3288 | 2710716.2196 | 1093305.6909
27 | 2710750.2973 | 1093326.3585 | 2710748.5525 | 1093307.2584 | 2710748.4416 | 1093292.81
28 | 2710766.3881 | 1093332.9946 | 2710769.4198 | 1093332.2996 | 2710773.9745 | 1093333.3166 | 2710777.5673 | 1093336.0728 | 2710781.2452 | 1093343.4747
29 | 2710743.4329 | 1093452.1181 | 2710743.4329 | 1093452.1181 | 2710740.4353 | 1093462.6373 | 2710740.1345 | 1093464.8841
30 | 2710713.3067 | 1093254.1144 | 2710712.8585 | 1093278.7227 | 2710716.2196 | 1093305.6909
31 | 2710716.2196 | 1093305.6909 | 2710712.9418 | 1093309.0446 | 2710711.0638 | 1093315.1257 | 2710708.8882 | 1093331.9019
32 | 2710748.4259 | 1093290.7716 | 2710748.4416 | 1093292.81
33 | 2710781.2452 | 1093343.4747 | 2710784.5807 | 1093350.1878 | 2710794.9779 | 1093363.7052
34 | 2710703.5065 | 1093372.627 | 2710704.8752 | 1093362.6877
35 | 2710703.5065 | 1093372.627 | 2710702.6299 | 1093378.9929 | 2710693.3393 | 1093398.0847
36 | 2710704.8752 | 1093362.6877 | 2710705.2293 | 1093360.1164 | 2710708.8882 | 1093331.9019
37 | 2710680.3666 | 1093424.6082 | 2710680.4857 | 1093424.4982 | 2710693.3393 | 1093398.0847
38 | 2710680.3666 | 1093424.6082 | 2710677.7343 | 1093427.0388 | 2710674.817 | 1093427.1969 | 2710674.1474 | 1093426.9683
39 | 2710672.2364 | 1093426.316 | 2710672.2364 | 1093426.316 | 2710674.1474 | 1093426.9683
40 | 2710713.3067 | 1093254.1144 | 2710712.6006 | 1093245.2174
41 | 2710713.3067 | 1093254.1144 | 2710706.5339 | 1093264.6537 | 2710690.6282 | 1093294.451 | 2710681.6811 | 1093283.8176
42 | 2710672.2364 | 1093426.316 | 2710667.6819 | 1093413.8025 | 2710663.9537 | 1093404.0681
43 | 2710804.984 | 1093388.8843 | 2710801.9969 | 1093381.6929 | 2710795.2493 | 1093364.0581 | 2710794.9779 | 1093363.7052
44 | 2710818.0668 | 1093397.3295 | 2710810.2747 | 1093394.897 | 2710806.0734 | 1093391.507 | 2710804.984 | 1093388.8843
45 | 2710818.0668 | 1093397.3295 | 2710817.4003 | 1093406.0442
46 | 2710818.0668 | 1093397.3295 | 2710818.8894 | 1093387.4934 | 2710818.3357 | 1093377.2985
47 | 2710748.3089 | 1093275.5326 | 2710748.4259 | 1093290.7716
48 | 2710817.4003 | 1093406.0442 | 2710817.1042 | 1093409.9158
49 | 2710817.3052 | 1093358.3227 | 2710818.3357 | 1093377.2985
50 | 2710816.7132 | 1093415.0278 | 2710816.7132 | 1093415.0278 | 2710817.1042 | 1093409.9158
51 | 2710817.3052 | 1093358.3227 | 2710813.5672 | 1093325.4617
52 | 2710816.9365 | 1093418.6006 | 2710816.7132 | 1093415.0278
53 | 2710812.7958 | 1093318.6805 | 2710813.5672 | 1093325.4617
54 | 2710791.9009 | 1093213.6347 | 2710793.4129 | 1093226.6656 | 2710797.2784 | 1093245.0817 | 2710798.3638 | 1093250.2297
55 | 2710790.5676 | 1093198.0331 | 2710791.6443 | 1093211.4231 | 2710791.9009 | 1093213.6347
56 | 2710798.3638 | 1093250.2297 | 2710806.9914 | 1093291.1505
57 | 2710798.3638 | 1093250.2297 | 2710824.6586 | 1093239.119
58 | 2710806.9914 | 1093291.1505 | 2710811.6535 | 1093313.2625
59 | 2710837.6865 | 1093232.8178 | 2710824.6586 | 1093239.119
60 | 2710849.1338 | 1093227.2812 | 2710863.11 | 1093212.8039 | 2710866.2524 | 1093206.9865
61 | 2710837.6865 | 1093232.8178 | 2710849.1338 | 1093227.2812 | 2710849.1338 | 1093227.2812
62 | 2710811.6535 | 1093313.2625 | 2710812.6142 | 1093317.8191
63 | 2710812.6142 | 1093317.8191 | 2710812.7958 | 1093318.6805
64 | 2710922.4726 | 1093465.3423 | 2710923.6284 | 1093458.9729 | 2710926.8964 | 1093453.1841 | 2710936.6878 | 1093452.0879
65 | 2710961.5246 | 1093449.9802 | 2710942.5235 | 1093451.4346 | 2710936.6878 | 1093452.0879
66 | 2710922.1202 | 1093467.2843 | 2710922.4726 | 1093465.3423
67 | 2710961.5246 | 1093449.9802 | 2710961.2364 | 1093400.1273
68 | 2710961.1536 | 1093385.8081 | 2710961.2364 | 1093400.1273
69 | 2710961.1536 | 1093385.8081 | 2710994.5118 | 1093386.3838 | 2710996.6353 | 1093387.1863
70 | 2711012.1688 | 1093397.4245 | 2711007.8559 | 1093392.0867 | 2711000.3546 | 1093388.5919 | 2710996.6353 | 1093387.1863
71 | 2710661.1516 | 1093368.0644 | 2710661.3435 | 1093388.1477 | 2710662.6947 | 1093400.7808 | 2710663.9537 | 1093404.0681
72 | 2710661.1035 | 1093363.0303 | 2710661.1516 | 1093368.0644
73 | 2710660.954 | 1093347.3799 | 2710661.1035 | 1093363.0303
74 | 2710816.9365 | 1093418.6006 | 2710817.6509 | 1093430.0327
75 | 2710817.6509 | 1093430.0327 | 2710817.7199 | 1093431.1369
76 | 2710817.7199 | 1093431.1369 | 2710816.0657 | 1093516.355
77 | 2710812.7958 | 1093318.6805 | 2710813.8481 | 1093312.4066 | 2710812.0567 | 1093299.4867
78 | 2710882.4519 | 1093432.127 | 2710883.6866 | 1093438.1862 | 2710884.6232 | 1093445.6811
79 | 2710885.4316 | 1093452.1496 | 2710884.6232 | 1093445.6811
80 | 2710922.9589 | 1093257.2054 | 2710968.9425 | 1093271.2559
81 | 2710968.9425 | 1093271.2559 | 2710964.7572 | 1093297.0866
82 | 2711012.1688 | 1093397.4245 | 2711011.827 | 1093401.8623
83 | 2711012.1688 | 1093397.4245 | 2711016.7675 | 1093382.0203 | 2711019.9055 | 1093373.8893
84 | 2711004.4673 | 1093454.9783 | 2711007.3136 | 1093447.2472 | 2711010.025 | 1093425.2597 | 2711011.827 | 1093401.8623
85 | 2711024.2938 | 1093353.7766 | 2711024.498 | 1093355.1433 | 2711024.0495 | 1093363.1517 | 2711019.9055 | 1093373.8893
86 | 2710928.8414 | 1093531.3611 | 2710921.9788 | 1093527.2776 | 2710913.7353 | 1093528.3613 | 2710904.3563 | 1093530.9254
87 | 2710928.8414 | 1093531.3611 | 2710933.0603 | 1093526.1345 | 2710939.5735 | 1093520.4828 | 2710949.066 | 1093514.2673
88 | 2710968.7481 | 1093501.3799 | 2710949.066 | 1093514.2673
89 | 2710968.7481 | 1093501.3799 | 2710964.7334 | 1093494.5688 | 2710965.9993 | 1093490.6114 | 2710971.5484 | 1093487.6774 | 2710976.0015 | 1093483.6337 | 2710993.4397 | 1093466.0793
90 | 2711004.4673 | 1093454.9783 | 2710993.4397 | 1093466.0793
91 | 2711028.5504 | 1093438.5551 | 2711039.4966 | 1093431.0905 | 2711039.4966 | 1093431.0905
92 | 2711004.4673 | 1093454.9783 | 2711028.5504 | 1093438.5551
93 | 2711039.4966 | 1093431.0905 | 2711056.3438 | 1093413.8837
94 | 2711056.3438 | 1093413.8837 | 2711058.0282 | 1093412.1633

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710894.6856 | 1093362.6915
1 | 2710908.7582 | 1093301.4309
2 | 2710891.4949 | 1093381.0901
3 | 2710911.9077 | 1093290.2364
4 | 2710873.3572 | 1093377.6905
5 | 2710914.709 | 1093382.1232
6 | 2710915.3215 | 1093279.1117
7 | 2710854.1929 | 1093373.6274
8 | 2710872.6914 | 1093389.5713
9 | 2710939.7565 | 1093383.238
10 | 2710919.0648 | 1093268.375
11 | 2710845.032 | 1093369.8265
12 | 2710855.1642 | 1093383.6117
13 | 2710879.4816 | 1093418.6528
14 | 2710954.5923 | 1093383.8982
15 | 2710747.1416 | 1093380.0832
16 | 2710746.1241 | 1093376.2298
17 | 2710752.8419 | 1093416.632
18 | 2710757.3197 | 1093334.881
19 | 2710752.8579 | 1093417.2202
20 | 2710750.2973 | 1093326.3585
21 | 2710766.3881 | 1093332.9946
22 | 2710743.4329 | 1093452.1181
23 | 2710716.2196 | 1093305.6909
24 | 2710748.4416 | 1093292.81
25 | 2710781.2452 | 1093343.4747
26 | 2710740.1345 | 1093464.8841
27 | 2710703.5065 | 1093372.627
28 | 2710704.8752 | 1093362.6877
29 | 2710693.3393 | 1093398.0847
30 | 2710708.8882 | 1093331.9019
31 | 2710680.3666 | 1093424.6082
32 | 2710674.1474 | 1093426.9683
33 | 2710713.3067 | 1093254.1144
34 | 2710672.2364 | 1093426.316
35 | 2710794.9779 | 1093363.7052
36 | 2710804.984 | 1093388.8843
37 | 2710818.0668 | 1093397.3295
38 | 2710748.4259 | 1093290.7716
39 | 2710817.4003 | 1093406.0442
40 | 2710818.3357 | 1093377.2985
41 | 2710817.1042 | 1093409.9158
42 | 2710817.3052 | 1093358.3227
43 | 2710816.7132 | 1093415.0278
44 | 2710813.5672 | 1093325.4617
45 | 2710791.9009 | 1093213.6347
46 | 2710798.3638 | 1093250.2298
47 | 2710790.5676 | 1093198.0331
48 | 2710806.9914 | 1093291.1505
49 | 2710824.6586 | 1093239.119
50 | 2710866.2524 | 1093206.9865
51 | 2710849.1338 | 1093227.2812
52 | 2710811.6535 | 1093313.2625
53 | 2710837.6865 | 1093232.8178
54 | 2710812.6142 | 1093317.8191
55 | 2710712.6006 | 1093245.2174
56 | 2710681.6811 | 1093283.8176
57 | 2710936.6878 | 1093452.0879
58 | 2710922.4726 | 1093465.3423
59 | 2710961.5246 | 1093449.9802
60 | 2710922.1202 | 1093467.2843
61 | 2710961.2364 | 1093400.1273
62 | 2710961.1536 | 1093385.8081
63 | 2710996.6353 | 1093387.1863
64 | 2710857.6437 | 1093409.1024
65 | 2710663.9537 | 1093404.0681
66 | 2710661.1516 | 1093368.0644
67 | 2710661.1035 | 1093363.0303
68 | 2710660.954 | 1093347.3799
69 | 2710748.3089 | 1093275.5326
70 | 2710816.9365 | 1093418.6006
71 | 2710817.6509 | 1093430.0327
72 | 2710817.7199 | 1093431.1369
73 | 2710816.0657 | 1093516.355
74 | 2710812.7958 | 1093318.6805
75 | 2710812.0567 | 1093299.4867
76 | 2710882.4519 | 1093432.127
77 | 2710884.6232 | 1093445.6811
78 | 2710885.4316 | 1093452.1496
79 | 2710922.9589 | 1093257.2054
80 | 2710964.7572 | 1093297.0866
81 | 2710968.9425 | 1093271.2559
82 | 2711012.1688 | 1093397.4245
83 | 2711011.827 | 1093401.8623
84 | 2711019.9055 | 1093373.8893
85 | 2710904.3563 | 1093530.9254
86 | 2710928.8414 | 1093531.3611
87 | 2710949.066 | 1093514.2673
88 | 2710968.7481 | 1093501.3799
89 | 2710993.4397 | 1093466.0793
90 | 2711028.5504 | 1093438.5551
91 | 2711039.4966 | 1093431.0905
92 | 2711004.4673 | 1093454.9783
93 | 2711056.3438 | 1093413.8837
94 | 2711058.0282 | 1093412.1633
95 | 2711024.2938 | 1093353.7766
96 | 2710817.3052 | 1093358.3227

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99003 | -0.19104 | 0.0033492 | 0.00083939
1 | 0.9889 | -0.21295 | 0.0022783 | 0.00057099
2 | 0.99042 | -0.18343 | 0 | 0
3 | 0.98871 | -0.21653 | 0.0028869 | 0.00072352
4 | 0.992 | -0.15303 | 0 | 0
5 | 0.98892 | -0.21248 | 0.005902 | 0.0014792
6 | 0.98856 | -0.21952 | 0.0028857 | 0.00072321
7 | 0.99402 | -0.11413 | 0 | 0
8 | 0.99178 | -0.15726 | 0.0046708 | 0.0011706
9 | 0.98743 | -0.24127 | 0.0045616 | 0.0011432
10 | 0.98844 | -0.22185 | 0.0028855 | 0.00072318
11 | 0.99513 | -0.092814 | 0.0048544 | 0.0012166
12 | 0.99394 | -0.11577 | 0.0054457 | 0.0013648
13 | 0.99137 | -0.16512 | 0.0031408 | 0.00078715
14 | 0.98661 | -0.25715 | 0 | 0
15 | 0.988 | -0.23006 | 0.0058318 | 0.0014616
16 | 0.98807 | -0.22858 | 0.0070038 | 0.0017553
17 | 0.98749 | -0.23995 | 0.0031148 | 0.00078063
18 | 0.98928 | -0.20525 | 0 | 0
19 | 0.98748 | -0.24007 | 0.0037861 | 0.00094888
20 | 0.98858 | -0.21875 | 0 | 0
21 | 0.9901 | -0.18936 | 0.0030697 | 0.00076934
22 | 0.98721 | -0.24532 | 0.0047948 | 0.0012017
23 | 0.98649 | -0.25919 | 0 | 0
24 | 0.98821 | -0.22597 | 0.0041322 | 0.0010356
25 | 0.99198 | -0.15304 | 0.0032948 | 0.00082574
26 | 0.98718 | -0.24608 | 0.003207 | 0.00080374
27 | 0.98353 | -0.31673 | 0.004971 | 0.0012458
28 | 0.98393 | -0.30896 | 0.0028757 | 0.00072071
29 | 0.98256 | -0.33572 | 0.0033056 | 0.00082846
30 | 0.98524 | -0.28333 | 0.0022214 | 0.00055674
31 | 0.98161 | -0.35427 | 0.0037433 | 0.00093816
32 | 0.9814 | -0.35832 | 0.0040352 | 0.0010113
33 | 0.98608 | -0.2671 | 0 | 0
34 | 0.98135 | -0.3593 | 0.0076792 | 0.0019246
35 | 0.99431 | -0.10844 | 0.005141 | 0.0012885
36 | 0.997 | -0.056991 | 0.0040869 | 0.0010243
37 | 0.99869 | -0.02483 | 0.0044333 | 0.0011111
38 | 0.98819 | -0.22625 | 0.0063091 | 0.0015812
39 | 0.99849 | -0.028687 | 0.0048696 | 0.0012204
40 | 1 | 0 | -0.30347 | -0.076828
41 | 0.99842 | -0.030071 | 0.0038676 | 0.00096931
42 | 0.99863 | -0.026048 | 0 | 0
43 | 0.99834 | -0.031551 | 0.002512 | 0.00062958
44 | 0.99772 | -0.043552 | 0.0034 | 0.00085211
45 | 0.99636 | -0.069844 | 0.0024637 | 0.00061746
46 | 0.99648 | -0.067408 | 0.002137 | 0.00053559
47 | 0.99634 | -0.070191 | 0.0012644 | 0.00031689
48 | 0.99706 | -0.056355 | 0.0038072 | 0.00095418
49 | 0.99624 | -0.072019 | 0.0024726 | 0.00061968
50 | 0.99604 | -0.075961 | 0.0024666 | 0.00061819
51 | 0.9961 | -0.074803 | 0.0023434 | 0.00058731
52 | 0.99744 | -0.048879 | 0.0023401 | 0.00058649
53 | 0.99616 | -0.073728 | 0.0019139 | 0.00047966
54 | 0.99753 | -0.047149 | 0.0039045 | 0.00097856
55 | 0.98606 | -0.26758 | 0.002968 | 0.00074385
56 | 0.98577 | -0.2731 | 0.0055539 | 0.0013919
57 | 0.98498 | -0.28896 | 0.007514 | 0.0018832
58 | 0.98482 | -0.29203 | 0.0035267 | 0.00088388
59 | 0.98532 | -0.28226 | 0 | 0
60 | 0.98481 | -0.29217 | 0.0039103 | 0.00098
61 | 0.98601 | -0.26889 | 0.0023449 | 0.00058769
62 | 0.98623 | -0.26445 | 0 | 0
63 | 0.98484 | -0.29161 | 0.0040568 | 0.0010167
64 | 0.99385 | -0.11751 | 0.0038485 | 0.00096452
65 | 0.98093 | -0.3676 | 0.0024909 | 0.00062429
66 | 0.98036 | -0.37866 | 0.0030913 | 0.00077476
67 | 0.9803 | -0.37991 | 0.0079542 | 0.0019935
68 | 0.98021 | -0.38154 | 0.0057564 | 0.0014427
69 | 0.98817 | -0.22668 | 0.0015798 | 0.00039593
70 | 0.9983 | -0.032428 | 0.0027845 | 0.00069786
71 | 0.99818 | -0.034675 | 0.0029705 | 0.00074448
72 | 0.99817 | -0.034835 | 0.0040244 | 0.0010086
73 | 0.99785 | -0.041128 | 0.0042183 | 0.0010572
74 | 0.99755 | -0.046761 | 0 | 0
75 | 0.99752 | -0.04735 | 0.0017327 | 0.00043426
76 | 0.99123 | -0.16798 | 0.0023469 | 0.0005882
77 | 0.99111 | -0.17026 | 0.0039522 | 0.0009905
78 | 0.99108 | -0.17089 | 0.0053992 | 0.0013532
79 | 0.98835 | -0.22367 | 0.0028869 | 0.00072352
80 | 0.98801 | -0.23022 | 0.0034961 | 0.00087621
81 | 0.98809 | -0.22859 | 0.0022319 | 0.00055937
82 | 0.98416 | -0.30482 | 0 | 0
83 | 0.98403 | -0.30731 | 0.0036472 | 0.00091408
84 | 0.984 | -0.30806 | 0.0035866 | 0.00089889
85 | 0.98183 | -0.35035 | 0.0036265 | 0.00090888
86 | 0.98192 | -0.34864 | 0 | 0
87 | 0.98201 | -0.34689 | 0.0031546 | 0.00079062
88 | 0.98216 | -0.34401 | 0 | 0
89 | 0.98246 | -0.33799 | 0.0072714 | 0.0018224
90 | 0.9823 | -0.3411 | 0.0026702 | 0.00066922
91 | 0.98217 | -0.34368 | 0.0036704 | 0.00091988
92 | 0.98267 | -0.33402 | 0 | 0
93 | 0.98201 | -0.34677 | 0.0028581 | 0.00071632
94 | 0.982 | -0.34696 | 0.0042515 | 0.0010655
95 | 0.98393 | -0.30944 | 0.0036716 | 0.00092018
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.01958 | 0.0049163 | -0.01956 | -0.004904 | 2.0446e-05 | 1.2277e-05 | 0.029433 | 0.029433 | 0.029433 | 0.99003 | -0.19104 | 0.9889 | -0.21295 | 8.086
1 | -0.02293 | -0.0057557 | 0.022938 | 0.0057607 | 8.3185e-06 | 5.0836e-06 | 0.034466 | 0.034466 | 0.034466 | 0.99003 | -0.19104 | 0.99042 | -0.18343 | 9.4688
2 | 0.017282 | 0.004333 | -0.017279 | -0.0043313 | 2.949e-06 | 1.7382e-06 | 0.026005 | 0.026005 | 0.026005 | 0.9889 | -0.21295 | 0.98871 | -0.21653 | 7.1442
3 | -0.093568 | -0.023613 | 0.093704 | 0.0237 | 0.00013647 | 8.7103e-05 | 0.14063 | 0.14063 | 0.14063 | 0.99042 | -0.18343 | 0.992 | -0.15303 | 38.636
4 | 0.07063 | 0.017852 | -0.070532 | -0.01779 | 9.8221e-05 | 6.2563e-05 | 0.10617 | 0.10617 | 0.10617 | 0.99042 | -0.18343 | 0.98892 | -0.21248 | 29.1672
5 | 0.014392 | 0.0036077 | -0.01439 | -0.0036066 | 2.0482e-06 | 1.1616e-06 | 0.02166 | 0.02166 | 0.02166 | 0.98871 | -0.21653 | 0.98856 | -0.21952 | 5.9506
6 | -0.11323 | -0.028597 | 0.11344 | 0.028732 | 0.0002115 | 0.00013511 | 0.16992 | 0.16992 | 0.16992 | 0.992 | -0.15303 | 0.99402 | -0.11413 | 46.6812
7 | 0.019522 | 0.0048965 | -0.019518 | -0.0048941 | 3.9422e-06 | 2.3648e-06 | 0.029285 | 0.029285 | 0.029285 | 0.992 | -0.15303 | 0.99178 | -0.15726 | 8.0453
8 | 0.06463 | 0.016311 | -0.064541 | -0.016254 | 8.899e-05 | 5.6633e-05 | 0.097288 | 0.097288 | 0.097288 | 0.98892 | -0.21248 | 0.98743 | -0.24127 | 26.7275
9 | 0.011504 | 0.0028834 | -0.011503 | -0.0028827 | 1.2786e-06 | 6.7253e-07 | 0.017316 | 0.017317 | 0.017317 | 0.98856 | -0.21952 | 0.98844 | -0.22185 | 4.7573
10 | -0.12273 | -0.031061 | 0.12286 | 0.031142 | 0.00012569 | 8.0316e-05 | 0.18383 | 0.18383 | 0.18383 | 0.99402 | -0.11413 | 0.99513 | -0.092814 | 50.5039
11 | 0.0092952 | 0.0023295 | -0.0092945 | -0.0023292 | 7.2835e-07 | 3.3612e-07 | 0.013915 | 0.013915 | 0.013915 | 0.99402 | -0.11413 | 0.99394 | -0.11577 | 3.8227
12 | 0.014847 | 0.0037235 | -0.014842 | -0.0037204 | 5.5577e-06 | 3.1717e-06 | 0.022277 | 0.022277 | 0.022277 | 0.99178 | -0.15726 | 0.99137 | -0.16512 | 6.1201
13 | 0.059979 | 0.015111 | -0.059933 | -0.015082 | 4.5524e-05 | 2.8946e-05 | 0.090414 | 0.090414 | 0.090414 | 0.98743 | -0.24127 | 0.98661 | -0.25715 | 24.839
14 | 0.0086173 | 0.0021595 | -0.0086166 | -0.0021592 | 7.465e-07 | 3.2616e-07 | 0.012973 | 0.012973 | 0.012973 | 0.98844 | -0.22185 | 0.98835 | -0.22367 | 3.5639
15 | -0.12771 | -0.032358 | 0.12812 | 0.032621 | 0.00041106 | 0.00026269 | 0.19109 | 0.19109 | 0.19109 | 0.99513 | -0.092814 | 0.99863 | -0.026048 | 52.498
16 | 0.0038488 | 0.00096439 | -0.0038485 | -0.00096452 | 3.1886e-07 | -1.2783e-07 | 0.0057619 | 0.0057621 | 0.0057621 | 0.99394 | -0.11577 | 0.99385 | -0.11751 | 1.583
17 | 0.011701 | 0.0029332 | -0.011699 | -0.0029324 | 1.5962e-06 | 8.4367e-07 | 0.017563 | 0.017563 | 0.017563 | 0.99137 | -0.16512 | 0.99123 | -0.16798 | 4.8251
18 | 0.059933 | 0.015082 | -0.059913 | -0.015068 | 2.0891e-05 | 1.3284e-05 | 0.090414 | 0.090414 | 0.090414 | 0.98661 | -0.25715 | 0.98623 | -0.26445 | 24.839
19 | -0.020744 | -0.0052013 | 0.020745 | 0.0052022 | 1.4588e-06 | 8.826e-07 | 0.031243 | 0.031243 | 0.031243 | 0.988 | -0.23006 | 0.98807 | -0.22858 | 8.5831
20 | 0.014912 | 0.0037397 | -0.014905 | -0.0037357 | 7.0266e-06 | 4.0216e-06 | 0.022459 | 0.02246 | 0.02246 | 0.988 | -0.23006 | 0.98749 | -0.23995 | 6.1702
21 | -0.027749 | -0.0069575 | 0.02778 | 0.0069767 | 3.0886e-05 | 1.9162e-05 | 0.04179 | 0.04179 | 0.04179 | 0.98807 | -0.22858 | 0.98928 | -0.20525 | 11.4808
22 | 0.01179 | 0.0029551 | -0.01179 | -0.002955 | 6.9651e-08 | 3.7048e-08 | 0.017766 | 0.017766 | 0.017766 | 0.98749 | -0.23995 | 0.98748 | -0.24007 | 4.8808
23 | 0.06905 | 0.017449 | -0.069005 | -0.017421 | 4.4666e-05 | 2.8445e-05 | 0.10391 | 0.10391 | 0.10391 | 0.98928 | -0.20525 | 0.98858 | -0.21875 | 28.5474
24 | -0.09683 | -0.024426 | 0.096903 | 0.024473 | 7.3751e-05 | 4.7082e-05 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.98928 | -0.20525 | 0.9901 | -0.18936 | 40.0281
25 | 0.0080039 | 0.0020061 | -0.0080019 | -0.0020053 | 2.0024e-06 | 8.1206e-07 | 0.012061 | 0.012061 | 0.012061 | 0.98748 | -0.24007 | 0.98721 | -0.24532 | 3.3135
26 | 0.05698 | 0.014406 | -0.05687 | -0.014336 | 0.00011027 | 7.0063e-05 | 0.085811 | 0.085812 | 0.085812 | 0.98858 | -0.21875 | 0.98649 | -0.25919 | 23.5746
27 | 0.012025 | 0.0030148 | -0.012021 | -0.0030126 | 4.1319e-06 | 2.2134e-06 | 0.018101 | 0.018101 | 0.018101 | 0.98858 | -0.21875 | 0.98821 | -0.22597 | 4.9729
28 | -0.099973 | -0.025242 | 0.10015 | 0.025353 | 0.0001743 | 0.00011128 | 0.15032 | 0.15032 | 0.15032 | 0.9901 | -0.18936 | 0.99198 | -0.15304 | 41.2955
29 | 0.0032071 | 0.00080365 | -0.003207 | -0.00080374 | 1.1571e-07 | -9.4775e-08 | 0.004834 | 0.004834 | 0.004834 | 0.98721 | -0.24532 | 0.98718 | -0.24608 | 1.328
30 | 0.0085268 | 0.0021374 | -0.0085236 | -0.002136 | 3.2136e-06 | 1.3956e-06 | 0.012862 | 0.012862 | 0.012862 | 0.98649 | -0.25919 | 0.98608 | -0.2671 | 3.5336
31 | 0.048343 | 0.012198 | -0.048287 | -0.012163 | 5.5819e-05 | 3.5367e-05 | 0.07295 | 0.07295 | 0.07295 | 0.98649 | -0.25919 | 0.98524 | -0.28333 | 20.0412
32 | 0.007889 | 0.001977 | -0.0078889 | -0.001977 | 1.0787e-07 | 4.2919e-08 | 0.011879 | 0.011879 | 0.011879 | 0.98821 | -0.22597 | 0.98819 | -0.22625 | 3.2635
33 | -0.10344 | -0.026179 | 0.10366 | 0.026321 | 0.00022191 | 0.00014171 | 0.15526 | 0.15526 | 0.15526 | 0.99198 | -0.15304 | 0.99431 | -0.10844 | 42.6533
34 | -0.043118 | -0.01084 | 0.043134 | 0.01085 | 1.6017e-05 | 1.0123e-05 | 0.065246 | 0.065246 | 0.065246 | 0.98353 | -0.31673 | 0.98393 | -0.30896 | 17.9247
35 | 0.038147 | 0.0095938 | -0.038112 | -0.009572 | 3.4561e-05 | 2.1769e-05 | 0.057725 | 0.057725 | 0.057725 | 0.98353 | -0.31673 | 0.98256 | -0.33572 | 15.8586
36 | -0.046009 | -0.01157 | 0.046066 | 0.011606 | 5.6389e-05 | 3.5694e-05 | 0.069595 | 0.069595 | 0.069595 | 0.98393 | -0.30896 | 0.98524 | -0.28333 | 19.1195
37 | 0.034806 | 0.0087435 | -0.034776 | -0.0087242 | 3.0785e-05 | 1.9329e-05 | 0.052719 | 0.052719 | 0.052719 | 0.98256 | -0.33572 | 0.98161 | -0.35427 | 14.4834
38 | 0.031032 | 0.007786 | -0.031026 | -0.0077823 | 5.9856e-06 | 3.7396e-06 | 0.047045 | 0.047045 | 0.047045 | 0.98161 | -0.35427 | 0.9814 | -0.35832 | 12.9245
39 | 0.026991 | 0.006771 | -0.02699 | -0.0067702 | 1.2683e-06 | 7.8622e-07 | 0.040927 | 0.040927 | 0.040927 | 0.9814 | -0.35832 | 0.98135 | -0.3593 | 11.2436
40 | 0.0029681 | 0.00074378 | -0.002968 | -0.00074385 | 6.7138e-08 | -7.0881e-08 | 0.0044788 | 0.0044789 | 0.0044789 | 0.98608 | -0.2671 | 0.98606 | -0.26758 | 1.2305
41 | 0.0055555 | 0.0013922 | -0.0055539 | -0.0013919 | 1.5867e-06 | 2.4774e-07 | 0.0083833 | 0.0083836 | 0.0083836 | 0.98608 | -0.2671 | 0.98577 | -0.2731 | 2.3032
42 | 0.019311 | 0.0048456 | -0.019303 | -0.004841 | 7.6339e-06 | 4.5859e-06 | 0.029283 | 0.029283 | 0.029283 | 0.98135 | -0.3593 | 0.98093 | -0.3676 | 8.0448
43 | -0.10881 | -0.027609 | 0.10908 | 0.027782 | 0.00026998 | 0.00017244 | 0.16295 | 0.16295 | 0.16295 | 0.99431 | -0.10844 | 0.997 | -0.056991 | 44.7669
44 | -0.11316 | -0.028806 | 0.11334 | 0.028918 | 0.00017577 | 0.00011228 | 0.16905 | 0.16905 | 0.16905 | 0.997 | -0.056991 | 0.99869 | -0.02483 | 46.4425
45 | 0.025257 | 0.0063325 | -0.025253 | -0.0063296 | 4.6418e-06 | 2.8564e-06 | 0.037633 | 0.037633 | 0.037633 | 0.99869 | -0.02483 | 0.99849 | -0.028687 | 10.3388
46 | -0.14303 | -0.036362 | 0.1432 | 0.036471 | 0.00017128 | 0.00010909 | 0.21329 | 0.21329 | 0.21329 | 0.99869 | -0.02483 | 1 | 0 | 29.2979
47 | 0.0015798 | 0.00039575 | -0.0015798 | -0.00039593 | 3.2339e-08 | -1.7454e-07 | 0.0023788 | 0.0023789 | 0.0023789 | 0.98819 | -0.22625 | 0.98817 | -0.22668 | 0.65353
48 | 0.020383 | 0.0051092 | -0.020382 | -0.0051084 | 1.3435e-06 | 8.0909e-07 | 0.030376 | 0.030376 | 0.030376 | 0.99849 | -0.028687 | 0.99842 | -0.030071 | 8.3451
49 | 0.15862 | 0.040356 | -0.15842 | -0.04023 | 0.00019886 | 0.00012677 | 0.23624 | 0.23624 | 0.23624 | 1 | 0 | 0.99863 | -0.026048 | 32.4506
50 | 0.016514 | 0.0041391 | -0.016513 | -0.0041384 | 1.1646e-06 | 6.7832e-07 | 0.024612 | 0.024612 | 0.024612 | 0.99842 | -0.030071 | 0.99834 | -0.031551 | 6.7615
51 | 0.030296 | 0.0076088 | -0.030271 | -0.007593 | 2.528e-05 | 1.5747e-05 | 0.045148 | 0.045148 | 0.045148 | 0.99863 | -0.026048 | 0.99772 | -0.043552 | 12.4034
52 | 0.014001 | 0.0035088 | -0.014 | -0.0035085 | 5.8457e-07 | 3.2732e-07 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.99834 | -0.031551 | 0.9983 | -0.032428 | 5.7329
53 | 0.026871 | 0.0067409 | -0.026866 | -0.0067384 | 4.1108e-06 | 2.5418e-06 | 0.040077 | 0.040078 | 0.040078 | 0.99772 | -0.043552 | 0.99755 | -0.046761 | 11.0103
54 | -0.0037281 | -0.00093416 | 0.0037286 | 0.00093396 | 4.324e-07 | -2.0778e-07 | 0.0055677 | 0.0055676 | 0.0055677 | 0.99636 | -0.069844 | 0.99648 | -0.067408 | 1.5296
55 | 0.0012644 | 0.0003167 | -0.0012644 | -0.00031689 | 2.094e-08 | -1.9054e-07 | 0.0018883 | 0.0018884 | 0.0018884 | 0.99636 | -0.069844 | 0.99634 | -0.070191 | 0.51879
56 | -0.015065 | -0.0037752 | 0.015073 | 0.0037797 | 7.9364e-06 | 4.5342e-06 | 0.022496 | 0.022496 | 0.022496 | 0.99648 | -0.067408 | 0.99706 | -0.056355 | 6.1802
57 | 0.0091994 | 0.0023057 | -0.0091974 | -0.0023047 | 2.0201e-06 | 9.2108e-07 | 0.013737 | 0.013737 | 0.013737 | 0.99648 | -0.067408 | 0.99624 | -0.072019 | 3.774
58 | -0.01888 | -0.0047339 | 0.018887 | 0.0047379 | 6.7284e-06 | 4.0113e-06 | 0.028178 | 0.028178 | 0.028178 | 0.99706 | -0.056355 | 0.99744 | -0.048879 | 7.7411
59 | 0.0067248 | 0.0016851 | -0.0067242 | -0.0016849 | 5.475e-07 | 1.6198e-07 | 0.010044 | 0.010044 | 0.010044 | 0.99624 | -0.072019 | 0.99616 | -0.073728 | 2.7594
60 | -0.0024666 | -0.00061819 | 0.0024667 | 0.00061793 | 1.3613e-07 | -2.6087e-07 | 0.0036849 | 0.0036848 | 0.0036849 | 0.99604 | -0.075961 | 0.9961 | -0.074803 | 1.0123
61 | -0.0048101 | -0.0012052 | 0.0048104 | 0.0012052 | 2.462e-07 | -7.9663e-09 | 0.0071855 | 0.0071854 | 0.0071855 | 0.9961 | -0.074803 | 0.99616 | -0.073728 | 1.974
62 | -0.021227 | -0.0053244 | 0.021229 | 0.0053255 | 1.7513e-06 | 1.0601e-06 | 0.031669 | 0.031669 | 0.031669 | 0.99744 | -0.048879 | 0.99753 | -0.047149 | 8.7002
63 | -0.025133 | -0.006304 | 0.025134 | 0.0063043 | 4.6411e-07 | 2.8554e-07 | 0.037493 | 0.037493 | 0.037493 | 0.99753 | -0.047149 | 0.99755 | -0.046761 | 10.3002
64 | 0.0074381 | 0.0018643 | -0.007437 | -0.0018639 | 1.0878e-06 | 4.0383e-07 | 0.011237 | 0.011237 | 0.011237 | 0.98498 | -0.28896 | 0.98482 | -0.29203 | 3.0871
65 | -0.014952 | -0.0037474 | 0.014957 | 0.0037502 | 4.7698e-06 | 2.7352e-06 | 0.022588 | 0.022588 | 0.022588 | 0.98498 | -0.28896 | 0.98532 | -0.28226 | 6.2056
66 | 0.0039103 | 0.00097999 | -0.0039103 | -0.00098 | 2.5836e-08 | -8.578e-09 | 0.0059082 | 0.0059082 | 0.0059082 | 0.98482 | -0.29203 | 0.98481 | -0.29217 | 1.6231
67 | -0.014957 | -0.0037502 | 0.014966 | 0.0037557 | 9.5386e-06 | 5.4693e-06 | 0.022588 | 0.022588 | 0.022588 | 0.98532 | -0.28226 | 0.98601 | -0.26889 | 6.2055
68 | -0.017311 | -0.0043433 | 0.017315 | 0.0043455 | 3.6654e-06 | 2.1632e-06 | 0.026127 | 0.026127 | 0.026127 | 0.98601 | -0.26889 | 0.98623 | -0.26445 | 7.1777
69 | 0.042598 | 0.010723 | -0.042542 | -0.010688 | 5.5225e-05 | 3.489e-05 | 0.064287 | 0.064288 | 0.064288 | 0.98623 | -0.26445 | 0.98484 | -0.29161 | 17.6614
70 | 0.038486 | 0.0096713 | -0.038461 | -0.0096561 | 2.4244e-05 | 1.5273e-05 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.98484 | -0.29161 | 0.98416 | -0.30482 | 15.9775
71 | 0.016812 | 0.0042167 | -0.016803 | -0.0042115 | 8.8569e-06 | 5.2103e-06 | 0.025504 | 0.025504 | 0.025504 | 0.98093 | -0.3676 | 0.98036 | -0.37866 | 7.0067
72 | 0.013712 | 0.0034368 | -0.013711 | -0.0034363 | 8.1775e-07 | 4.5989e-07 | 0.020812 | 0.020812 | 0.020812 | 0.98036 | -0.37866 | 0.9803 | -0.37991 | 5.7177
73 | 0.0057569 | 0.0014428 | -0.0057564 | -0.0014427 | 4.4818e-07 | 8.9531e-08 | 0.0087385 | 0.0087385 | 0.0087385 | 0.9803 | -0.37991 | 0.98021 | -0.38154 | 2.4007
74 | 0.011216 | 0.0028106 | -0.011215 | -0.00281 | 1.2005e-06 | 6.1855e-07 | 0.016717 | 0.016718 | 0.016718 | 0.9983 | -0.032428 | 0.99818 | -0.034675 | 4.5927
75 | 0.008244 | 0.0020655 | -0.0082439 | -0.0020655 | 6.2659e-08 | 2.564e-08 | 0.012289 | 0.012289 | 0.012289 | 0.99818 | -0.034675 | 0.99817 | -0.034835 | 3.3762
76 | 0.0042195 | 0.0010569 | -0.0042183 | -0.0010572 | 1.2647e-06 | -3.0438e-07 | 0.00629 | 0.0062904 | 0.0062904 | 0.99817 | -0.034835 | 0.99785 | -0.041128 | 1.7281
77 | 0.0017328 | 0.00043404 | -0.0017327 | -0.00043426 | 4.8613e-08 | -2.2222e-07 | 0.0025846 | 0.0025847 | 0.0025847 | 0.99755 | -0.046761 | 0.99752 | -0.04735 | 0.71008
78 | 0.0093525 | 0.0023442 | -0.0093515 | -0.0023437 | 1.0154e-06 | 4.7283e-07 | 0.01404 | 0.01404 | 0.01404 | 0.99123 | -0.16798 | 0.99111 | -0.17026 | 3.8572
79 | 0.0053994 | 0.0013532 | -0.0053992 | -0.0013532 | 1.6064e-07 | 1.8805e-08 | 0.0081064 | 0.0081064 | 0.0081064 | 0.99111 | -0.17026 | 0.99108 | -0.17089 | 2.227
80 | 0.0057297 | 0.0014357 | -0.0057283 | -0.0014354 | 1.3417e-06 | 2.4269e-07 | 0.0086262 | 0.0086265 | 0.0086265 | 0.98835 | -0.22367 | 0.98809 | -0.22859 | 2.3699
81 | -0.0034961 | -0.00087621 | 0.0034964 | 0.00087605 | 2.7205e-07 | -1.6103e-07 | 0.0052654 | 0.0052653 | 0.0052654 | 0.98801 | -0.23022 | 0.98809 | -0.22859 | 1.4465
82 | 0.031202 | 0.0078367 | -0.031198 | -0.0078344 | 3.7156e-06 | 2.3214e-06 | 0.047182 | 0.047182 | 0.047182 | 0.98416 | -0.30482 | 0.98403 | -0.30731 | 12.9621
83 | 0.0072596 | 0.0018194 | -0.0072584 | -0.001819 | 1.1201e-06 | 4.0186e-07 | 0.010976 | 0.010976 | 0.010976 | 0.98416 | -0.30482 | 0.984 | -0.30806 | 3.0155
84 | 0.027551 | 0.0069203 | -0.027516 | -0.0068985 | 3.5065e-05 | 2.1758e-05 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.98403 | -0.30731 | 0.98267 | -0.33402 | 11.447
85 | 0.0036718 | 0.00092007 | -0.0036716 | -0.00092018 | 2.4178e-07 | -1.1089e-07 | 0.0055525 | 0.0055526 | 0.0055526 | 0.984 | -0.30806 | 0.98393 | -0.30944 | 1.5254
86 | -0.0036265 | -0.00090888 | 0.0036268 | 0.00090874 | 2.9477e-07 | -1.4049e-07 | 0.0054961 | 0.005496 | 0.0054961 | 0.98183 | -0.35035 | 0.98192 | -0.34864 | 1.5099
87 | -0.0036268 | -0.00090874 | 0.0036271 | 0.00090859 | 3.0228e-07 | -1.4414e-07 | 0.005496 | 0.0054958 | 0.005496 | 0.98192 | -0.34864 | 0.98201 | -0.34689 | 1.5099
88 | -0.0067817 | -0.0016992 | 0.0067826 | 0.0016995 | 9.3157e-07 | 2.9852e-07 | 0.010276 | 0.010276 | 0.010276 | 0.98201 | -0.34689 | 0.98216 | -0.34401 | 2.8231
89 | -0.0067826 | -0.0016995 | 0.0067845 | 0.0017001 | 1.9441e-06 | 6.2267e-07 | 0.010276 | 0.010276 | 0.010276 | 0.98216 | -0.34401 | 0.98246 | -0.33799 | 2.823
90 | -0.014056 | -0.0035225 | 0.014059 | 0.003524 | 2.6593e-06 | 1.5038e-06 | 0.021289 | 0.021289 | 0.021289 | 0.98246 | -0.33799 | 0.98267 | -0.33402 | 5.8486
91 | 0.010782 | 0.0027028 | -0.010781 | -0.0027021 | 1.3255e-06 | 6.8063e-07 | 0.016334 | 0.016334 | 0.016334 | 0.9823 | -0.3411 | 0.98217 | -0.34368 | 4.4873
92 | -0.013453 | -0.003372 | 0.013457 | 0.0033745 | 4.5395e-06 | 2.5362e-06 | 0.020379 | 0.020378 | 0.020379 | 0.9823 | -0.3411 | 0.98267 | -0.33402 | 5.5985
93 | 0.0071107 | 0.0017822 | -0.0071097 | -0.0017818 | 1.0481e-06 | 3.6604e-07 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.98217 | -0.34368 | 0.98201 | -0.34677 | 2.9596
94 | 0.0042516 | 0.0010655 | -0.0042515 | -0.0010655 | 3.7473e-08 | -6.4789e-09 | 0.0064422 | 0.0064423 | 0.0064423 | 0.98201 | -0.34677 | 0.982 | -0.34696 | 1.7699

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30881 | 0.078167

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033492 | 0.00083939
1 | 0.0022783 | 0.00057099
2 | 0.0028869 | 0.00072352
3 | 0.005902 | 0.0014792
4 | 0.0028857 | 0.00072321
5 | 0.0046708 | 0.0011706
6 | 0.0045616 | 0.0011432
7 | 0.0028855 | 0.00072318
8 | 0.0048544 | 0.0012166
9 | 0.0054457 | 0.0013648
10 | 0.0031408 | 0.00078715
11 | 0.0058318 | 0.0014616
12 | 0.0070038 | 0.0017553
13 | 0.0031148 | 0.00078063
14 | 0.0037861 | 0.00094888
15 | 0.0030697 | 0.00076934
16 | 0.0047948 | 0.0012017
17 | 0.0041322 | 0.0010356
18 | 0.0032948 | 0.00082574
19 | 0.003207 | 0.00080374
20 | 0.004971 | 0.0012458
21 | 0.0028757 | 0.00072071
22 | 0.0033056 | 0.00082846
23 | 0.0022214 | 0.00055674
24 | 0.0037433 | 0.00093816
25 | 0.0040352 | 0.0010113
26 | 0.0076792 | 0.0019246
27 | 0.005141 | 0.0012885
28 | 0.0040869 | 0.0010243
29 | 0.0044333 | 0.0011111
30 | 0.0063091 | 0.0015812
31 | 0.0048696 | 0.0012204
32 | 0.0053461 | 0.0013399
33 | 0.0038676 | 0.00096931
34 | 0.002512 | 0.00062958
35 | 0.0034 | 0.00085211
36 | 0.0024637 | 0.00061746
37 | 0.002137 | 0.00053559
38 | 0.0012644 | 0.00031689
39 | 0.0038072 | 0.00095418
40 | 0.0024726 | 0.00061968
41 | 0.0024666 | 0.00061819
42 | 0.0023434 | 0.00058731
43 | 0.0023401 | 0.00058649
44 | 0.0019139 | 0.00047966
45 | 0.0039045 | 0.00097856
46 | 0.002968 | 0.00074385
47 | 0.0055539 | 0.0013919
48 | 0.007514 | 0.0018832
49 | 0.0035267 | 0.00088388
50 | 0.0039103 | 0.00098
51 | 0.0023449 | 0.00058769
52 | 0.0040568 | 0.0010167
53 | 0.0038485 | 0.00096452
54 | 0.0024909 | 0.00062429
55 | 0.0030913 | 0.00077476
56 | 0.0079542 | 0.0019935
57 | 0.0057564 | 0.0014427
58 | 0.0015798 | 0.00039593
59 | 0.0027845 | 0.00069786
60 | 0.0029705 | 0.00074448
61 | 0.0040244 | 0.0010086
62 | 0.0042183 | 0.0010572
63 | 0.0017327 | 0.00043426
64 | 0.0023469 | 0.0005882
65 | 0.0039522 | 0.0009905
66 | 0.0053992 | 0.0013532
67 | 0.0028869 | 0.00072352
68 | 0.0034961 | 0.00087621
69 | 0.0022319 | 0.00055937
70 | 0.0036472 | 0.00091408
71 | 0.0035866 | 0.00089889
72 | 0.0036265 | 0.00090888
73 | 0.0031546 | 0.00079062
74 | 0.0072714 | 0.0018224
75 | 0.0026702 | 0.00066922
76 | 0.0036704 | 0.00091988
77 | 0.0028581 | 0.00071632
78 | 0.0042515 | 0.0010655
79 | 0.0036716 | 0.00092018

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1