## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5227-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5227-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5227-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5227-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5227-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5227-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5227-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5227-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5227-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5227-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5227-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5227-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5227-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5227-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5227-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5227-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5227-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5227-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5227-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5227-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5227-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5227-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5227-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5227-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5227-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5227-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5227-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5227-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5227-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5227-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5227-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5227-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5227-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5227-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5227-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5227-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5227-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5227-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5227-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5227-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5227-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5227-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5227-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5227-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5227-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5227-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5227-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5227-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5227-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5227-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5227-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5227-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5227-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5227-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5227-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5227-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5227-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5227-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5227-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5227-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5227-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5227-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5227-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5227-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5227-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5227-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5227-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5227-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5227-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5227-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5227-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5227-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5227-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5227-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5227-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5227-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5227-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5227-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5227-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5227-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5227-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5227-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5227-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5227-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5227-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5227-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5227-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5227-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5227-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5227-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5227-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5227-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5227-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5227-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5227-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5227-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5227-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5227-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5227-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5227-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5227-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5227-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5227-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5227-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5227-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5227-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5227-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5227-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5227-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5227-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5227-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5227-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5227-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5227-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5227-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5227-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5227-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5227-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5227-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5227-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5227-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5227-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5227-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5227-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5227-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5227-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5227-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5227-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5227-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5227-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5227-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5227-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5227-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5227-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5227-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5227-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5227-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_73_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5227-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0054972 | 0.0013777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5227-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0056399 | 0.0014135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5227-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0073124 | 0.0018327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5227-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0075562 | 0.0018938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5227-4_0_5_load_20 | 4 | 0.0040168 | 0.0010067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5227-4_0_5_load_4 | 5 | 0.012564 | 0.0031489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5227-4_0_5_load_5 | 6 | 0.008234 | 0.0020636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5227-4_0_5_load_97 | 9 | 0.0061559 | 0.0015428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5227-4_0_5_load_6 | 10 | 0.0042949 | 0.0010764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5227-4_0_5_load_16 | 11 | 0.0037123 | 0.00093039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5227-4_0_5_load_9 | 14 | 0.0045865 | 0.0011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5227-4_0_5_load_7 | 15 | 0.0032989 | 0.00082679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5227-4_0_5_load_8 | 16 | 0.0071341 | 0.001788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5227-4_0_5_load_12 | 17 | 0.0096056 | 0.0024074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5227-4_0_5_load_21 | 18 | 0.0026154 | 0.00065547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5227-4_0_5_load_17 | 19 | 0.0032011 | 0.00080226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5227-4_0_5_load_15 | 21 | 0.005844 | 0.0014646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5227-4_0_5_load_75 | 24 | 0.0081582 | 0.0020446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5227-4_0_5_load_78 | 26 | 0.005045 | 0.0012644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5227-4_0_5_load_89 | 27 | 0.0038239 | 0.00095835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5227-4_0_5_load_67 | 29 | 0.0076386 | 0.0019144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5227-4_0_5_load_25 | 32 | 0.00084625 | 0.00021209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5227-4_0_5_load_26 | 33 | 0.0044808 | 0.001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5227-4_0_5_load_29 | 34 | 0.0063884 | 0.0016011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5227-4_0_5_load_27 | 36 | 0.004207 | 0.0010544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5227-4_0_5_load_28 | 37 | 0.0018244 | 0.00045723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5227-4_0_5_load_53 | 39 | 0.003792 | 0.00095037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5227-4_0_5_load_49 | 40 | 0.0028145 | 0.00070538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5227-4_0_5_load_32 | 41 | 0.004612 | 0.0011559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5227-4_0_5_load_33 | 42 | 0.0085621 | 0.0021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5227-4_0_5_load_35 | 44 | 0.0038336 | 0.00096079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5227-4_0_5_load_34 | 45 | 0.0021491 | 0.00053862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5227-4_0_5_load_46 | 47 | 0.0099005 | 0.0024813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5227-4_0_5_load_47 | 48 | 0.0031864 | 0.00079859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5227-4_0_5_load_43 | 49 | 0.006486 | 0.0016255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5227-4_0_5_load_37 | 51 | 0.0021327 | 0.0005345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5227-4_0_5_load_38 | 52 | 0.0027724 | 0.00069482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5227-4_0_5_load_41 | 55 | 0.0042318 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5227-4_0_5_load_42 | 56 | 0.0018167 | 0.0004553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5227-4_0_5_load_56 | 57 | 0.0024078 | 0.00060345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5227-4_0_5_load_71 | 59 | 0.012903 | 0.0032337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5227-4_0_5_load_63 | 60 | 0.0025968 | 0.00065083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5227-4_0_5_load_62 | 61 | 0.0066164 | 0.0016582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5227-4_0_5_load_44 | 62 | 0.0057708 | 0.0014463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5227-4_0_5_load_45 | 63 | 0.0028999 | 0.00072679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5227-4_0_5_load_80 | 64 | 0.011746 | 0.0029438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5227-4_0_5_load_72 | 65 | 0.004942 | 0.0012386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5227-4_0_5_load_51 | 66 | 0.0026416 | 0.00066205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5227-4_0_5_load_52 | 67 | 0.0050711 | 0.0012709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5227-4_0_5_load_55 | 69 | 0.002773 | 0.00069498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5227-4_0_5_load_59 | 70 | 0.0020782 | 0.00052085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5227-4_0_5_load_58 | 71 | 0.0017242 | 0.00043213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5227-4_0_5_load_69 | 72 | 0.0042016 | 0.001053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5227-4_0_5_load_61 | 73 | 0.0036673 | 0.00091911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5227-4_0_5_load_60 | 74 | 0.0024934 | 0.0006249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5227-4_0_5_load_73 | 75 | 0.0023466 | 0.0005881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5227-4_0_5_load_64 | 76 | 0.0045027 | 0.0011285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5227-4_0_5_load_65 | 77 | 0.0042152 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5227-4_0_5_load_66 | 78 | 0.0080577 | 0.0020194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5227-4_0_5_load_76 | 79 | 0.0146 | 0.0036591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5227-4_0_5_load_77 | 80 | 0.013267 | 0.003325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5227-4_0_5_load_85 | 81 | 0.010245 | 0.0025677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5227-4_0_5_load_90 | 82 | 0.0040367 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5227-4_0_5_load_79 | 83 | 0.0078786 | 0.0019746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5227-4_0_5_load_84 | 85 | 0.008441 | 0.0021155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5227-4_0_5_load_120 | 88 | 0.0058953 | 0.0014775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5227-4_0_5_load_83 | 89 | 0.011126 | 0.0027884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5227-4_0_5_load_88 | 90 | 0.010769 | 0.002699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5227-4_0_5_load_135 | 91 | 0.0025495 | 0.00063896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5227-4_0_5_load_132 | 92 | 0.0017199 | 0.00043104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5227-4_0_5_load_137 | 93 | 0.0031562 | 0.00079102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5227-4_0_5_load_87 | 94 | 0.0072827 | 0.0018252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5227-4_0_5_load_86 | 95 | 0.015068 | 0.0037764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5227-4_0_5_load_91 | 96 | 0.0055768 | 0.0013977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5227-4_0_5_load_93 | 98 | 0.0041879 | 0.0010496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5227-4_0_5_load_94 | 99 | 0.0060807 | 0.001524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5227-4_0_5_load_95 | 100 | 0.0031837 | 0.0007979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5227-4_0_5_load_96 | 101 | 0.0038615 | 0.00096779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5227-4_0_5_load_113 | 102 | 0.0049685 | 0.0012452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5227-4_0_5_load_112 | 104 | 0.006105 | 0.00153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5227-4_0_5_load_116 | 106 | 0.0038556 | 0.0009663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5227-4_0_5_load_101 | 107 | 0.0053184 | 0.0013329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5227-4_0_5_load_102 | 108 | 0.0024582 | 0.00061608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5227-4_0_5_load_100 | 109 | 0.0041829 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5227-4_0_5_load_103 | 110 | 0.0031907 | 0.00079968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5227-4_0_5_load_104 | 111 | 0.0028753 | 0.00072061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5227-4_0_5_load_105 | 112 | 0.0030594 | 0.00076676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5227-4_0_5_load_107 | 114 | 0.0082769 | 0.0020744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5227-4_0_5_load_109 | 116 | 0.0042164 | 0.0010567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5227-4_0_5_load_110 | 117 | 0.002682 | 0.00067217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5227-4_0_5_load_111 | 118 | 0.0069844 | 0.0017504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5227-4_0_5_load_117 | 119 | 0.0028467 | 0.00071345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5227-4_0_5_load_118 | 120 | 0.0056992 | 0.0014284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5227-4_0_5_load_121 | 122 | 0.0030182 | 0.00075644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5227-4_0_5_load_124 | 123 | 0.012127 | 0.0030393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5227-4_0_5_load_125 | 124 | 0.0092089 | 0.002308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5227-4_0_5_load_122 | 125 | 0.0080547 | 0.0020187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5227-4_0_5_load_133 | 126 | 0.0012193 | 0.00030559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5227-4_0_5_load_126 | 127 | 0.004637 | 0.0011621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5227-4_0_5_load_127 | 128 | 0.0084656 | 0.0021217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5227-4_0_5_load_128 | 129 | 0.0068736 | 0.0017227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5227-4_0_5_load_138 | 130 | 0.0040675 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5227-4_0_5_load_129 | 131 | 0.0031906 | 0.00079964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5227-4_0_5_load_130 | 132 | 0.0039692 | 0.00099477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5227-4_0_5_load_131 | 133 | 0.0052467 | 0.0013149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5227-4_0_5_load_139 | 134 | 0.010377 | 0.0026006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5227-4_0_5_load_134 | 135 | 0.001718 | 0.00043058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_5227-4_0_5_load_136 | 136 | 0.0029635 | 0.00074271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5227-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5227-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0022079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5227-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5227-4_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.055354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5227-4_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0027797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5227-4_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5227-4_0_5_line_6 |  | 4 | 9 | 0.063861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5227-4_0_5_line_7 |  | 4 | 7 | 0.026989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5227-4_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.0076131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5227-4_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.033021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5227-4_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.025626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5227-4_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.017698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5227-4_0_5_line_12 |  | 11 | 19 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5227-4_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.031874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5227-4_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.033437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5227-4_0_5_line_15 |  | 13 | 20 | 0.007768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_5227-4_0_5_line_16 |  | 13 | 21 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_5227-4_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.013578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5227-4_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.01154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5227-4_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.037984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5227-4_0_5_line_20 |  | 18 | 22 | 0.019276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5227-4_0_5_line_21 |  | 20 | 23 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_5227-4_0_5_line_22 |  | 20 | 24 | 0.015941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_5227-4_0_5_line_23 |  | 21 | 25 | 0.0059084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_5227-4_0_5_line_24 |  | 22 | 30 | 0.026437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5227-4_0_5_line_25 |  | 23 | 26 | 0.02262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5227-4_0_5_line_26 |  | 24 | 27 | 0.016516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_5227-4_0_5_line_27 |  | 25 | 28 | 0.010633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_5227-4_0_5_line_28 |  | 25 | 29 | 0.025751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5227-4_0_5_line_29 |  | 26 | 81 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5227-4_0_5_line_30 |  | 27 | 82 | 0.002331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_5227-4_0_5_line_31 |  | 28 | 75 | 0.0082504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_5227-4_0_5_line_32 |  | 29 | 77 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5227-4_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.026344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5227-4_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0057108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5227-4_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5227-4_0_5_line_36 |  | 33 | 36 | 0.030422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5227-4_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.027106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5227-4_0_5_line_38 |  | 35 | 41 | 0.016756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5227-4_0_5_line_39 |  | 35 | 42 | 0.023781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5227-4_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.017581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5227-4_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0054669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5227-4_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.004287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5227-4_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0080242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5227-4_0_5_line_44 |  | 39 | 43 | 0.007057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5227-4_0_5_line_45 |  | 42 | 44 | 0.012834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5227-4_0_5_line_46 |  | 43 | 67 | 0.0086589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5227-4_0_5_line_47 |  | 44 | 47 | 0.024642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5227-4_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0086264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5227-4_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.0080694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5227-4_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0047112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5227-4_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.011223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5227-4_0_5_line_52 |  | 49 | 54 | 0.029107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5227-4_0_5_line_53 |  | 50 | 66 | 0.0057016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5227-4_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.044357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5227-4_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.042088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5227-4_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.007109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5227-4_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5227-4_0_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.010978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5227-4_0_5_line_59 |  | 55 | 57 | 0.023594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5227-4_0_5_line_60 |  | 56 | 58 | 0.0060177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_5227-4_0_5_line_61 |  | 57 | 59 | 0.012524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5227-4_0_5_line_62 |  | 58 | 60 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_5227-4_0_5_line_63 |  | 58 | 61 | 0.010294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5227-4_0_5_line_64 |  | 59 | 65 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5227-4_0_5_line_65 |  | 59 | 62 | 0.031643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5227-4_0_5_line_66 |  | 60 | 72 | 0.022405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_5227-4_0_5_line_67 |  | 61 | 73 | 0.010878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5227-4_0_5_line_68 |  | 62 | 63 | 0.00082411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5227-4_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0094507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5227-4_0_5_line_70 |  | 65 | 79 | 0.036553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5227-4_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0064041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5227-4_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0074768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5227-4_0_5_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0073159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5227-4_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0037015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5227-4_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0027175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5227-4_0_5_line_76 |  | 71 | 74 | 0.018252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5227-4_0_5_line_77 |  | 72 | 75 | 0.012344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_5227-4_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.011943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5227-4_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.016424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5227-4_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0080842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5227-4_0_5_line_81 |  | 79 | 80 | 0.021765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5227-4_0_5_line_82 |  | 80 | 83 | 0.02177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5227-4_0_5_line_83 |  | 81 | 85 | 0.0016784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5227-4_0_5_line_84 |  | 82 | 96 | 0.0087235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_5227-4_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.015541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5227-4_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5227-4_0_5_line_87 |  | 85 | 95 | 0.019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5227-4_0_5_line_88 |  | 86 | 87 | 0.004401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5227-4_0_5_line_89 |  | 86 | 88 | 0.029352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5227-4_0_5_line_90 |  | 87 | 91 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5227-4_0_5_line_91 |  | 87 | 92 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5227-4_0_5_line_92 |  | 88 | 93 | 0.026784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5227-4_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0056557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5227-4_0_5_line_94 |  | 90 | 94 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5227-4_0_5_line_95 |  | 92 | 126 | 0.003751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5227-4_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0031338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5227-4_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0082851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_5227-4_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0063424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5227-4_0_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.010541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5227-4_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.011436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5227-4_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5227-4_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.025175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5227-4_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.017647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5227-4_0_5_line_104 |  | 102 | 104 | 0.012786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5227-4_0_5_line_105 |  | 103 | 105 | 0.011912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5227-4_0_5_line_106 |  | 103 | 106 | 0.021057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5227-4_0_5_line_107 |  | 104 | 118 | 0.009234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5227-4_0_5_line_108 |  | 105 | 119 | 0.036984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5227-4_0_5_line_109 |  | 105 | 120 | 0.0072611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5227-4_0_5_line_110 |  | 107 | 108 | 0.010363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5227-4_0_5_line_111 |  | 107 | 109 | 0.014596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5227-4_0_5_line_112 |  | 108 | 110 | 0.045883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5227-4_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0056862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5227-4_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.018087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5227-4_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.01876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5227-4_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5227-4_0_5_line_117 |  | 113 | 115 | 0.034658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5227-4_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.018343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5227-4_0_5_line_119 |  | 115 | 117 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5227-4_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.0084464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5227-4_0_5_line_121 |  | 119 | 121 | 0.012544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5227-4_0_5_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0085982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5227-4_0_5_line_123 |  | 121 | 123 | 0.014319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5227-4_0_5_line_124 |  | 121 | 124 | 0.013758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5227-4_0_5_line_125 |  | 122 | 125 | 0.029038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5227-4_0_5_line_126 |  | 123 | 127 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5227-4_0_5_line_127 |  | 124 | 128 | 0.0012715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5227-4_0_5_line_128 |  | 126 | 135 | 0.0074711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5227-4_0_5_line_129 |  | 127 | 129 | 0.0020343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5227-4_0_5_line_130 |  | 128 | 130 | 0.04674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5227-4_0_5_line_131 |  | 129 | 131 | 0.0080641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5227-4_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.00034788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5227-4_0_5_line_133 |  | 132 | 133 | 0.013542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5227-4_0_5_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0050923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5227-4_0_5_line_135 |  | 135 | 136 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5227-4_0_5_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 23 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2714853.9519 | 1102761.0909 | 2714853.3168 | 1102742.5238
1 | 2714853.9519 | 1102761.0909 | 2714854.0274 | 1102763.2975
2 | 2714853.3168 | 1102742.5238 | 2714853.1508 | 1102737.6713 | 2714851.8537 | 1102733.822 | 2714849.4194 | 1102732.4083 | 2714838.6194 | 1102732.2902
3 | 2714853.3168 | 1102742.5238 | 2714897.6827 | 1102709.4224
4 | 2714854.1224 | 1102766.0756 | 2714854.0274 | 1102763.2975
5 | 2714838.6194 | 1102732.2902 | 2714832.7134 | 1102732.2256 | 2714815.2728 | 1102734.2122
6 | 2714897.6827 | 1102709.4224 | 2714935.0288 | 1102761.2252
7 | 2714910.0269 | 1102687.0241 | 2714904.2544 | 1102704.9492 | 2714902.4907 | 1102706.9505 | 2714899.6203 | 1102708.942 | 2714897.6827 | 1102709.4224
8 | 2714807.6847 | 1102734.7741 | 2714812.1209 | 1102734.5712 | 2714815.2728 | 1102734.2122
9 | 2714902.4703 | 1102654.8816 | 2714910.0269 | 1102687.0241
10 | 2714902.4703 | 1102654.8816 | 2714896.1292 | 1102660.7322 | 2714894.0613 | 1102661.627 | 2714879.5428 | 1102664.1988
11 | 2714790.0558 | 1102734.5764 | 2714795.2654 | 1102735.342 | 2714807.6847 | 1102734.7741
12 | 2714879.5428 | 1102664.1988 | 2714870.0736 | 1102665.8762 | 2714866.4795 | 1102664.3961 | 2714865.111 | 1102661.8685 | 2714864.0586 | 1102657.7508
13 | 2714790.0558 | 1102734.5764 | 2714787.8458 | 1102755.6711 | 2714785.8663 | 1102759.2583 | 2714780.5007 | 1102763.0595
14 | 2714790.0558 | 1102734.5764 | 2714796.2092 | 1102701.7103
15 | 2714778.3088 | 1102770.512 | 2714780.5007 | 1102763.0595
16 | 2714780.5007 | 1102763.0595 | 2714779.6799 | 1102757.3512 | 2714772.6137 | 1102745.8988 | 2714772.4069 | 1102745.6269
17 | 2714798.3989 | 1102688.3173 | 2714797.8471 | 1102692.9622 | 2714796.2092 | 1102701.7103
18 | 2714798.3989 | 1102688.3173 | 2714799.6329 | 1102677.9302 | 2714799.6939 | 1102676.852
19 | 2714788.7562 | 1102596.9239 | 2714782.1311 | 1102572.4948 | 2714778.3054 | 1102560.7478 | 2714778.2057 | 1102560.4457
20 | 2714771.1893 | 1102542.5121 | 2714775.8239 | 1102553.2292 | 2714778.2057 | 1102560.4457
21 | 2714778.3088 | 1102770.512 | 2714759.2198 | 1102780.1244
22 | 2714778.3088 | 1102770.512 | 2714777.5661 | 1102786.436
23 | 2714768.8304 | 1102740.924 | 2714772.4069 | 1102745.6269
24 | 2714751.3819 | 1102525.8155 | 2714763.3412 | 1102539.2394 | 2714771.1893 | 1102542.5121
25 | 2714759.2198 | 1102780.1244 | 2714739.703 | 1102791.5586
26 | 2714777.0149 | 1102802.9277 | 2714776.8638 | 1102801.4945 | 2714777.5661 | 1102786.436
27 | 2714758.4244 | 1102743.1955 | 2714763.4263 | 1102741.8447 | 2714768.8304 | 1102740.924
28 | 2714768.8304 | 1102740.924 | 2714765.8994 | 1102730.5727 | 2714764.2508 | 1102715.671
29 | 2714739.703 | 1102791.5586 | 2714732.9478 | 1102795.5162 | 2714729.8827 | 1102800.9655
30 | 2714777.0149 | 1102802.9277 | 2714777.2593 | 1102805.2458
31 | 2714758.4244 | 1102743.1955 | 2714751.1084 | 1102739.3816
32 | 2714762.6871 | 1102701.5368 | 2714762.6871 | 1102701.5368 | 2714764.2508 | 1102715.671
33 | 2714751.3819 | 1102525.8155 | 2714729.4562 | 1102540.5112
34 | 2714751.3819 | 1102525.8155 | 2714751.7914 | 1102520.1194
35 | 2714729.4562 | 1102540.5112 | 2714728.065 | 1102552.2817 | 2714736.5843 | 1102579.8424
36 | 2714745.4441 | 1102608.9444 | 2714744.016 | 1102603.8846 | 2714736.5843 | 1102579.8424
37 | 2714718.809 | 1102597.2929 | 2714712.9513 | 1102579.2145 | 2714710.3921 | 1102571.5275
38 | 2714718.809 | 1102597.2929 | 2714702.4022 | 1102600.9188
39 | 2714718.809 | 1102597.2929 | 2714713.7008 | 1102606.7139 | 2714714.2861 | 1102619.7646
40 | 2714745.4441 | 1102608.9444 | 2714750.2199 | 1102625.8647
41 | 2714751.7049 | 1102631.1261 | 2714750.2199 | 1102625.8647
42 | 2714751.7049 | 1102631.1261 | 2714752.2064 | 1102635.3836
43 | 2714751.7049 | 1102631.1261 | 2714743.8169 | 1102632.598
44 | 2714753.032 | 1102642.3921 | 2714752.2064 | 1102635.3836
45 | 2714714.2861 | 1102619.7646 | 2714714.3052 | 1102620.19 | 2714714.5905 | 1102632.5953
46 | 2714753.032 | 1102642.3921 | 2714756.1062 | 1102650.4869
47 | 2714714.5905 | 1102632.5953 | 2714714.8659 | 1102644.5726 | 2714718.3082 | 1102656.7569
48 | 2714732.6604 | 1102634.6798 | 2714729.5571 | 1102626.631
49 | 2714732.6604 | 1102634.6798 | 2714736.1056 | 1102641.9767
50 | 2714718.3082 | 1102656.7569 | 2714719.5891 | 1102661.2907
51 | 2714743.0071 | 1102646.6056 | 2714739.075 | 1102648.2658 | 2714736.1056 | 1102641.9767
52 | 2714714.0519 | 1102689.6877 | 2714718.7051 | 1102667.4828 | 2714719.9946 | 1102662.7262 | 2714719.5891 | 1102661.2907
53 | 2714743.0071 | 1102646.6056 | 2714745.1527 | 1102651.8881
54 | 2714665.8104 | 1102610.0837 | 2714671.2288 | 1102619.6761 | 2714682.7642 | 1102645.3002 | 2714686.2055 | 1102649.2504
55 | 2714710.0143 | 1102683.8297 | 2714693.9224 | 1102658.1084 | 2714686.2055 | 1102649.2504
56 | 2714710.0143 | 1102683.8297 | 2714714.0519 | 1102689.6877
57 | 2714714.0519 | 1102689.6877 | 2714713.4663 | 1102698.5604 | 2714711.0943 | 1102716.5234
58 | 2714714.0519 | 1102689.6877 | 2714720.3524 | 1102696.2111 | 2714722.1358 | 1102696.89
59 | 2714711.0943 | 1102716.5234 | 2714708.0056 | 1102739.9147
60 | 2714727.7599 | 1102699.0308 | 2714722.1358 | 1102696.89
61 | 2714706.4456 | 1102752.3409 | 2714706.936 | 1102748.015 | 2714708.0056 | 1102739.9147
62 | 2714727.7599 | 1102699.0308 | 2714733.6581 | 1102704.7238 | 2714737.0299 | 1102709.4367
63 | 2714727.7599 | 1102699.0308 | 2714730.1159 | 1102689.0098
64 | 2714706.4456 | 1102752.3409 | 2714705.4406 | 1102761.2068 | 2714704.4608 | 1102762.5347
65 | 2714706.4456 | 1102752.3409 | 2714674.9683 | 1102749.1026
66 | 2714737.0299 | 1102709.4367 | 2714738.3029 | 1102711.2159 | 2714740.0073 | 1102719.7206 | 2714742.0906 | 1102730.2893 | 2714742.4751 | 1102730.9578
67 | 2714736.4426 | 1102681.9938 | 2714731.3957 | 1102683.5668 | 2714730.1159 | 1102689.0098
68 | 2714674.6904 | 1102749.8784 | 2714674.9683 | 1102749.1026
69 | 2714671.503 | 1102758.7753 | 2714674.6904 | 1102749.8784
70 | 2714704.4608 | 1102762.5347 | 2714694.1698 | 1102776.482 | 2714684.4778 | 1102793.0797
71 | 2714747.5626 | 1102657.8215 | 2714745.1527 | 1102651.8881
72 | 2714756.1062 | 1102650.4869 | 2714757.5956 | 1102654.4087 | 2714754.4887 | 1102655.4655
73 | 2714747.5626 | 1102657.8215 | 2714754.4887 | 1102655.4655
74 | 2714747.5626 | 1102657.8215 | 2714744.0584 | 1102659.0139
75 | 2714741.4858 | 1102659.8894 | 2714744.0584 | 1102659.0139
76 | 2714741.4858 | 1102659.8894 | 2714738.1527 | 1102661.0236 | 2714742.0124 | 1102675.2402
77 | 2714742.4751 | 1102730.9578 | 2714744.4959 | 1102734.4709 | 2714748.5763 | 1102738.0615 | 2714751.1084 | 1102739.3816
78 | 2714736.4426 | 1102681.9938 | 2714743.2683 | 1102679.8663 | 2714742.0124 | 1102675.2402
79 | 2714767.2303 | 1102685.7785 | 2714766.8718 | 1102688.1513 | 2714762.6871 | 1102701.5368
80 | 2714768.4378 | 1102677.785 | 2714767.2303 | 1102685.7785
81 | 2714684.4778 | 1102793.0797 | 2714673.5028 | 1102811.8746
82 | 2714673.5028 | 1102811.8746 | 2714668.0399 | 1102821.2299 | 2714664.5726 | 1102829.4256 | 2714663.5971 | 1102831.2149
83 | 2714729.0599 | 1102802.4284 | 2714729.8827 | 1102800.9655
84 | 2714778.1738 | 1102813.9213 | 2714777.2593 | 1102805.2458
85 | 2714663.8938 | 1102846.1018 | 2714661.7826 | 1102834.543 | 2714663.5971 | 1102831.2149
86 | 2714651.4302 | 1102912.6448 | 2714652.3501 | 1102911.8839 | 2714653.0059 | 1102910.3508 | 2714653.6963 | 1102903.7149 | 2714661.6634 | 1102853.965 | 2714663.8938 | 1102846.1018
87 | 2714729.0599 | 1102802.4284 | 2714719.5257 | 1102819.3788 | 2714719.5257 | 1102819.3788
88 | 2714651.4302 | 1102912.6448 | 2714653.1882 | 1102916.6807
89 | 2714651.4302 | 1102912.6448 | 2714649.7276 | 1102913.0574 | 2714648.2267 | 1102913.029 | 2714646.9646 | 1102912.6494 | 2714645.68 | 1102911.8246 | 2714644.6287 | 1102910.1258 | 2714641.327 | 1102903.4145 | 2714635.7913 | 1102892.0579 | 2714635.0256 | 1102891.2095
90 | 2714653.1882 | 1102916.6807 | 2714652.4457 | 1102929.9829
91 | 2714653.1882 | 1102916.6807 | 2714660.6808 | 1102933.9949
92 | 2714623.0591 | 1102910.7895 | 2714623.4045 | 1102909.8917 | 2714624.8453 | 1102905.7272 | 2714625.8069 | 1102902.343 | 2714626.471 | 1102899.1423 | 2714626.8784 | 1102896.0145 | 2714627.3293 | 1102894.2663 | 2714628.1401 | 1102892.725 | 2714629.438 | 1102891.204 | 2714631.3245 | 1102890.4836 | 2714633.4933 | 1102890.3912 | 2714635.0256 | 1102891.2095
93 | 2714694.9161 | 1102825.1909 | 2714700.4204 | 1102823.8909
94 | 2714716.4757 | 1102820.0991 | 2714700.4204 | 1102823.8909
95 | 2714662.461 | 1102937.2882 | 2714662.2613 | 1102937.0102 | 2714661.1004 | 1102934.9647 | 2714660.6808 | 1102933.9949
96 | 2714716.4757 | 1102820.0991 | 2714719.5257 | 1102819.3788
97 | 2714779.0424 | 1102822.1608 | 2714778.1738 | 1102813.9213
98 | 2714779.0424 | 1102822.1608 | 2714781.2746 | 1102828.0973
99 | 2714779.0424 | 1102822.1608 | 2714777.1052 | 1102832.5225
100 | 2714785.7229 | 1102838.6242 | 2714783.1099 | 1102832.9783 | 2714781.2746 | 1102828.0973
101 | 2714774.0429 | 1102848.9018 | 2714777.1052 | 1102832.5225
102 | 2714785.7229 | 1102838.6242 | 2714786.8425 | 1102841.0432 | 2714790.9843 | 1102848.7489 | 2714799.7584 | 1102859.35
103 | 2714770.6094 | 1102866.209 | 2714772.4497 | 1102857.7047 | 2714773.9882 | 1102849.1946 | 2714774.0429 | 1102848.9018
104 | 2714809.9232 | 1102866.7389 | 2714802.6516 | 1102862.8456 | 2714799.7584 | 1102859.35
105 | 2714770.6094 | 1102866.209 | 2714777.6717 | 1102875.8156
106 | 2714751.4709 | 1102869.8609 | 2714759.2608 | 1102864.7268 | 2714765.4479 | 1102864.1322 | 2714770.6094 | 1102866.209
107 | 2714809.9232 | 1102866.7389 | 2714818.0639 | 1102871.0974
108 | 2714777.6717 | 1102875.8156 | 2714785.287 | 1102880.7295 | 2714793.8849 | 1102895.8912 | 2714798.6944 | 1102905.2145
109 | 2714777.6717 | 1102875.8156 | 2714776.26 | 1102882.9382
110 | 2714901.1867 | 1102818.0653 | 2714899.1603 | 1102816.2281 | 2714892.4809 | 1102812.5436
111 | 2714901.1867 | 1102818.0653 | 2714911.9999 | 1102827.8687
112 | 2714892.4809 | 1102812.5436 | 2714888.6823 | 1102810.4482 | 2714876.2461 | 1102809.1787 | 2714870.795 | 1102812.1777 | 2714866.0161 | 1102834.4941
113 | 2714864.8254 | 1102840.0542 | 2714866.0161 | 1102834.4941
114 | 2714864.8254 | 1102840.0542 | 2714861.038 | 1102857.7402
115 | 2714857.1098 | 1102876.0843 | 2714861.038 | 1102857.7402
116 | 2714857.1098 | 1102876.0843 | 2714844.5561 | 1102874.5995
117 | 2714891.3859 | 1102881.8588 | 2714857.1098 | 1102876.0843
118 | 2714826.34 | 1102872.445 | 2714844.5561 | 1102874.5995
119 | 2714891.3859 | 1102881.8588 | 2714897.8626 | 1102904.503
120 | 2714826.34 | 1102872.445 | 2714818.9479 | 1102871.5707 | 2714818.0639 | 1102871.0974
121 | 2714803.9263 | 1102916.5616 | 2714803.2913 | 1102914.1257 | 2714798.6944 | 1102905.2145
122 | 2714776.26 | 1102882.9382 | 2714778.6058 | 1102891.2102
123 | 2714803.9263 | 1102916.5616 | 2714817.4587 | 1102921.2428 | 2714817.4587 | 1102921.2428
124 | 2714803.9263 | 1102916.5616 | 2714807.3737 | 1102929.8802
125 | 2714778.6058 | 1102891.2102 | 2714778.6978 | 1102891.5345 | 2714783.1539 | 1102914.9457 | 2714782.9321 | 1102919.8102
126 | 2714817.4587 | 1102921.2428 | 2714825.6259 | 1102926.4341 | 2714831.6662 | 1102930.7365
127 | 2714806.1177 | 1102930.0783 | 2714807.3737 | 1102929.8802
128 | 2714662.461 | 1102937.2882 | 2714663.8072 | 1102939.163 | 2714664.7777 | 1102940.2265 | 2714667.6581 | 1102942.5857
129 | 2714833.3232 | 1102931.9167 | 2714831.6662 | 1102930.7365
130 | 2714761.3695 | 1102942.2969 | 2714780.4928 | 1102934.1194 | 2714806.1177 | 1102930.0783
131 | 2714836.548 | 1102939.3079 | 2714833.3232 | 1102931.9167 | 2714833.3232 | 1102931.9167
132 | 2714836.6871 | 1102939.6268 | 2714836.548 | 1102939.3079
133 | 2714842.1026 | 1102952.0393 | 2714836.6871 | 1102939.6268
134 | 2714842.1026 | 1102952.0393 | 2714842.5728 | 1102953.117 | 2714845.2384 | 1102955.9864
135 | 2714678.6776 | 1102948.8059 | 2714677.2485 | 1102948.6677 | 2714675.9379 | 1102948.3983 | 2714674.8074 | 1102948.0212 | 2714673.7344 | 1102947.4672 | 2714671.934 | 1102946.0878 | 2714667.6581 | 1102942.5857

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2714853.9519 | 1102761.0909
1 | 2714853.3168 | 1102742.5238
2 | 2714854.0274 | 1102763.2975
3 | 2714838.6194 | 1102732.2902
4 | 2714897.6827 | 1102709.4224
5 | 2714854.1224 | 1102766.0756
6 | 2714815.2728 | 1102734.2122
7 | 2714910.0269 | 1102687.0241
8 | 2714902.4703 | 1102654.8816
9 | 2714935.0288 | 1102761.2252
10 | 2714807.6847 | 1102734.7741
11 | 2714879.5428 | 1102664.1988
12 | 2714790.0558 | 1102734.5764
13 | 2714780.5007 | 1102763.0595
14 | 2714796.2092 | 1102701.7103
15 | 2714798.3989 | 1102688.3173
16 | 2714799.6939 | 1102676.852
17 | 2714788.7562 | 1102596.9239
18 | 2714778.2057 | 1102560.4457
19 | 2714864.0586 | 1102657.7508
20 | 2714778.3088 | 1102770.512
21 | 2714772.4069 | 1102745.6269
22 | 2714771.1893 | 1102542.5121
23 | 2714759.2198 | 1102780.1244
24 | 2714777.5661 | 1102786.436
25 | 2714768.8304 | 1102740.924
26 | 2714739.703 | 1102791.5586
27 | 2714777.0149 | 1102802.9277
28 | 2714758.4244 | 1102743.1955
29 | 2714764.2508 | 1102715.671
30 | 2714751.3819 | 1102525.8155
31 | 2714729.4562 | 1102540.5112
32 | 2714751.7914 | 1102520.1194
33 | 2714736.5843 | 1102579.8424
34 | 2714710.3921 | 1102571.5275
35 | 2714718.809 | 1102597.2929
36 | 2714745.4441 | 1102608.9444
37 | 2714750.2199 | 1102625.8647
38 | 2714751.7049 | 1102631.1261
39 | 2714752.2064 | 1102635.3836
40 | 2714743.8169 | 1102632.598
41 | 2714702.4022 | 1102600.9188
42 | 2714714.2861 | 1102619.7646
43 | 2714753.032 | 1102642.3921
44 | 2714714.5905 | 1102632.5953
45 | 2714729.5571 | 1102626.631
46 | 2714732.6604 | 1102634.6798
47 | 2714718.3082 | 1102656.7569
48 | 2714736.1056 | 1102641.9767
49 | 2714719.5891 | 1102661.2907
50 | 2714743.0071 | 1102646.6056
51 | 2714665.8104 | 1102610.0837
52 | 2714686.2055 | 1102649.2504
53 | 2714710.0143 | 1102683.8297
54 | 2714714.0519 | 1102689.6877
55 | 2714711.0943 | 1102716.5234
56 | 2714722.1358 | 1102696.89
57 | 2714708.0056 | 1102739.9147
58 | 2714727.7599 | 1102699.0308
59 | 2714706.4456 | 1102752.3409
60 | 2714737.0299 | 1102709.4367
61 | 2714730.1159 | 1102689.0098
62 | 2714674.9683 | 1102749.1026
63 | 2714674.6904 | 1102749.8784
64 | 2714671.503 | 1102758.7753
65 | 2714704.4608 | 1102762.5347
66 | 2714745.1527 | 1102651.8881
67 | 2714756.1062 | 1102650.4869
68 | 2714747.5626 | 1102657.8215
69 | 2714754.4887 | 1102655.4655
70 | 2714744.0584 | 1102659.0139
71 | 2714741.4858 | 1102659.8894
72 | 2714742.4751 | 1102730.9578
73 | 2714736.4426 | 1102681.9938
74 | 2714742.0124 | 1102675.2402
75 | 2714751.1084 | 1102739.3816
76 | 2714767.2303 | 1102685.7785
77 | 2714762.6871 | 1102701.5368
78 | 2714768.4378 | 1102677.785
79 | 2714684.4778 | 1102793.0797
80 | 2714673.5028 | 1102811.8746
81 | 2714729.8827 | 1102800.9655
82 | 2714777.2593 | 1102805.2458
83 | 2714663.5971 | 1102831.2149
84 | 2714663.8938 | 1102846.1018
85 | 2714729.0599 | 1102802.4284
86 | 2714651.4302 | 1102912.6448
87 | 2714653.1882 | 1102916.6807
88 | 2714635.0256 | 1102891.2095
89 | 2714694.9161 | 1102825.1909
90 | 2714700.4204 | 1102823.8909
91 | 2714652.4457 | 1102929.9829
92 | 2714660.6808 | 1102933.9949
93 | 2714623.0591 | 1102910.7895
94 | 2714716.4757 | 1102820.0991
95 | 2714719.5257 | 1102819.3788
96 | 2714778.1738 | 1102813.9213
97 | 2714779.0424 | 1102822.1608
98 | 2714781.2746 | 1102828.0973
99 | 2714777.1052 | 1102832.5225
100 | 2714785.7229 | 1102838.6242
101 | 2714774.0429 | 1102848.9018
102 | 2714799.7584 | 1102859.35
103 | 2714770.6094 | 1102866.209
104 | 2714809.9232 | 1102866.7389
105 | 2714777.6717 | 1102875.8156
106 | 2714751.4709 | 1102869.8609
107 | 2714901.1867 | 1102818.0653
108 | 2714892.4809 | 1102812.5436
109 | 2714911.9999 | 1102827.8687
110 | 2714866.0161 | 1102834.4941
111 | 2714864.8254 | 1102840.0542
112 | 2714861.038 | 1102857.7402
113 | 2714857.1098 | 1102876.0843
114 | 2714844.5561 | 1102874.5995
115 | 2714891.3859 | 1102881.8588
116 | 2714826.34 | 1102872.445
117 | 2714897.8626 | 1102904.503
118 | 2714818.0639 | 1102871.0974
119 | 2714798.6944 | 1102905.2145
120 | 2714776.26 | 1102882.9382
121 | 2714803.9263 | 1102916.5616
122 | 2714778.6058 | 1102891.2102
123 | 2714817.4587 | 1102921.2428
124 | 2714807.3737 | 1102929.8802
125 | 2714782.9321 | 1102919.8102
126 | 2714662.461 | 1102937.2882
127 | 2714831.6662 | 1102930.7365
128 | 2714806.1177 | 1102930.0783
129 | 2714833.3232 | 1102931.9167
130 | 2714761.3695 | 1102942.2969
131 | 2714836.548 | 1102939.3079
132 | 2714836.6871 | 1102939.6268
133 | 2714842.1026 | 1102952.0393
134 | 2714845.2384 | 1102955.9864
135 | 2714667.6581 | 1102942.5857
136 | 2714678.6776 | 1102948.8059
137 | 2714778.3088 | 1102770.512

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1