## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5251-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5251-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5251-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5251-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5251-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5251-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5251-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5251-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5251-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5251-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5251-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5251-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5251-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5251-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5251-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5251-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5251-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5251-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5251-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5251-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5251-9_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5251-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5251-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5251-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5251-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5251-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5251-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5251-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5251-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5251-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5251-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5251-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5251-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5251-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5251-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5251-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5251-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5251-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5251-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5251-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5251-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5251-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5251-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5251-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5251-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5251-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5251-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5251-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5251-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5251-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5251-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5251-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5251-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5251-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5251-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5251-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5251-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5251-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5251-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5251-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5251-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5251-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5251-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5251-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5251-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5251-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5251-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5251-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5251-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5251-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5251-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5251-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5251-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5251-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5251-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5251-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5251-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5251-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5251-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5251-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5251-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5251-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5251-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5251-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5251-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5251-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5251-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5251-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5251-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5251-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5251-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5251-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5251-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5251-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5251-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5251-9_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5251-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5251-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5251-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5251-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5251-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5251-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5251-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5251-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5251-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5251-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5251-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5251-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5251-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5251-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5251-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5251-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5251-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5251-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5251-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5251-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5251-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5251-9_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5251-9_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5251-9_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5251-9_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5251-9_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5251-9_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5251-9_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_76_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5251-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0034952 | 0.00087599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5251-9_0_5_load_2 | 2 | 0.0028506 | 0.00071443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5251-9_0_5_load_110 | 5 | 0.0013393 | 0.00033565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5251-9_0_5_load_17 | 6 | 0.021226 | 0.0053197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5251-9_0_5_load_14 | 7 | 0.0018417 | 0.00046156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5251-9_0_5_load_4 | 9 | 0.003493 | 0.00087542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5251-9_0_5_load_5 | 10 | 0.0047818 | 0.0011984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5251-9_0_5_load_6 | 11 | 0.0038602 | 0.00096745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5251-9_0_5_load_7 | 15 | 0.0034157 | 0.00085606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5251-9_0_5_load_8 | 16 | 0.0039589 | 0.00099218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5251-9_0_5_load_32 | 18 | 0.0045696 | 0.0011453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5251-9_0_5_load_30 | 19 | 0.0036191 | 0.00090703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5251-9_0_5_load_125 | 20 | 0.0033682 | 0.00084416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5251-9_0_5_load_12 | 21 | 0.0039024 | 0.00097802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5251-9_0_5_load_13 | 22 | 0.0020983 | 0.00052589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5251-9_0_5_load_15 | 23 | 0.004581 | 0.0011481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5251-9_0_5_load_26 | 25 | 0.0032991 | 0.00082684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5251-9_0_5_load_24 | 26 | 0.0018331 | 0.00045943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5251-9_0_5_load_18 | 27 | 0.003394 | 0.00085062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5251-9_0_5_load_19 | 28 | 0.0017348 | 0.00043479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5251-9_0_5_load_20 | 29 | 0.0029835 | 0.00074774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5251-9_0_5_load_21 | 30 | 0.0019017 | 0.00047661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5251-9_0_5_load_22 | 31 | 0.0027043 | 0.00067777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5251-9_0_5_load_23 | 32 | 0.0018834 | 0.00047201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5251-9_0_5_load_46 | 33 | 0.0043361 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5251-9_0_5_load_48 | 35 | 0.0044052 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5251-9_0_5_load_27 | 36 | 0.0029234 | 0.00073267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5251-9_0_5_load_28 | 37 | 0.0045723 | 0.0011459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5251-9_0_5_load_29 | 38 | 0.0033148 | 0.00083076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5251-9_0_5_load_33 | 39 | 0.0045794 | 0.0011477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5251-9_0_5_load_34 | 40 | 0.0042851 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5251-9_0_5_load_37 | 43 | 0.0077098 | 0.0019323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5251-9_0_5_load_38 | 45 | 0.0024954 | 0.00062542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5251-9_0_5_load_71 | 46 | 0.00386 | 0.00096741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5251-9_0_5_load_73 | 48 | 0.0041677 | 0.0010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5251-9_0_5_load_39 | 49 | 0.0027978 | 0.0007012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5251-9_0_5_load_69 | 50 | 0.0052602 | 0.0013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5251-9_0_5_load_40 | 51 | 0.0053798 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5251-9_0_5_load_42 | 52 | 0.0015441 | 0.00038699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5251-9_0_5_load_43 | 53 | 0.0027533 | 0.00069005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5251-9_0_5_load_68 | 54 | 0.0037505 | 0.00093997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5251-9_0_5_load_65 | 55 | 0.0023743 | 0.00059505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5251-9_0_5_load_74 | 56 | 0.0047341 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5251-9_0_5_load_44 | 57 | 0.0026304 | 0.00065924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5251-9_0_5_load_45 | 58 | 0.0068192 | 0.001709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5251-9_0_5_load_54 | 60 | 0.003031 | 0.00075965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5251-9_0_5_load_96 | 61 | 0.0024478 | 0.00061347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5251-9_0_5_load_56 | 63 | 0.003259 | 0.00081678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5251-9_0_5_load_53 | 64 | 0.0034445 | 0.00086326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5251-9_0_5_load_97 | 65 | 0.0069881 | 0.0017514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5251-9_0_5_load_49 | 66 | 0.0022098 | 0.00055382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5251-9_0_5_load_50 | 67 | 0.0048582 | 0.0012176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5251-9_0_5_load_51 | 68 | 0.010171 | 0.002549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5251-9_0_5_load_52 | 69 | 0.002472 | 0.00061955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5251-9_0_5_load_92 | 70 | 0.0032514 | 0.00081488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5251-9_0_5_load_93 | 71 | 0.0051681 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5251-9_0_5_load_59 | 73 | 0.008149 | 0.0020423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5251-9_0_5_load_91 | 75 | 0.0055455 | 0.0013898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5251-9_0_5_load_94 | 76 | 0.0033637 | 0.00084304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5251-9_0_5_load_61 | 77 | 0.0061598 | 0.0015438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5251-9_0_5_load_62 | 78 | 0.0040334 | 0.0010109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5251-9_0_5_load_63 | 79 | 0.0043162 | 0.0010817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5251-9_0_5_load_85 | 80 | 0.004577 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5251-9_0_5_load_86 | 82 | 0.0026184 | 0.00065623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5251-9_0_5_load_66 | 83 | 0.0075114 | 0.0018825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5251-9_0_5_load_80 | 84 | 0.0026689 | 0.00066888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5251-9_0_5_load_81 | 85 | 0.005285 | 0.0013245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5251-9_0_5_load_76 | 86 | 0.0054298 | 0.0013608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5251-9_0_5_load_77 | 87 | 0.0016958 | 0.00042501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5251-9_0_5_load_70 | 88 | 0.0038633 | 0.00096824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5251-9_0_5_load_72 | 89 | 0.0023704 | 0.00059407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5251-9_0_5_load_75 | 90 | 0.0030399 | 0.00076187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5251-9_0_5_load_78 | 91 | 0.0030858 | 0.00077337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5251-9_0_5_load_79 | 92 | 0.0035579 | 0.00089169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5251-9_0_5_load_82 | 93 | 0.004775 | 0.0011967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5251-9_0_5_load_84 | 94 | 0.0051833 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5251-9_0_5_load_124 | 95 | 0.0024673 | 0.00061836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5251-9_0_5_load_89 | 96 | 0.0026446 | 0.00066279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5251-9_0_5_load_87 | 97 | 0.0020501 | 0.00051379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5251-9_0_5_load_88 | 98 | 0.0038 | 0.00095236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5251-9_0_5_load_90 | 99 | 0.004354 | 0.0010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5251-9_0_5_load_95 | 100 | 0.0059544 | 0.0014923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5251-9_0_5_load_98 | 101 | 0.0061031 | 0.0015296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5251-9_0_5_load_99 | 102 | 0.0060833 | 0.0015246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5251-9_0_5_load_101 | 104 | 0.016159 | 0.0040498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5251-9_0_5_load_109 | 106 | 0.001988 | 0.00049823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5251-9_0_5_load_104 | 109 | 0.005255 | 0.001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5251-9_0_5_load_105 | 110 | 0.0035024 | 0.00087778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5251-9_0_5_load_111 | 112 | 0.0030293 | 0.00075921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5251-9_0_5_load_112 | 113 | 0.0049453 | 0.0012394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5251-9_0_5_load_114 | 114 | 0.0016123 | 0.00040408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5251-9_0_5_load_115 | 115 | 0.0048091 | 0.0012053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5251-9_0_5_load_116 | 116 | 0.004354 | 0.0010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5251-9_0_5_load_120 | 117 | 0.0041239 | 0.0010336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5251-9_0_5_load_118 | 118 | 0.0070305 | 0.001762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5251-9_0_5_load_121 | 120 | 0.0039987 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5251-9_0_5_load_122 | 122 | 0.0077498 | 0.0019423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5251-9_0_5_load_123 | 123 | 0.029015 | 0.0072719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5251-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5251-9_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.052081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5251-9_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5251-9_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.023595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_5251-9_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_5251-9_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.037718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_5251-9_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.023889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5251-9_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.048659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5251-9_0_5_line_8 |  | 6 | 24 | 1.672e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5251-9_0_5_line_9 |  | 7 | 21 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5251-9_0_5_line_10 |  | 8 | 111 | 0.018153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_5251-9_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5251-9_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.02615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5251-9_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.019431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5251-9_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.049063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5251-9_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.024072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5251-9_0_5_line_16 |  | 13 | 20 | 0.072592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5251-9_0_5_line_17 |  | 14 | 17 | 0.044737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5251-9_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.01848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5251-9_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.057411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5251-9_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5251-9_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.018359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5251-9_0_5_line_22 |  | 18 | 39 | 0.016559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5251-9_0_5_line_23 |  | 19 | 37 | 0.024475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5251-9_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.016149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5251-9_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.018925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5251-9_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.036618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5251-9_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.014267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5251-9_0_5_line_28 |  | 25 | 33 | 0.019623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_5251-9_0_5_line_29 |  | 26 | 32 | 0.0090707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5251-9_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.017044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5251-9_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5251-9_0_5_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0092186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5251-9_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0051212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5251-9_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0079246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5251-9_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.026289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_5251-9_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5251-9_0_5_line_37 |  | 34 | 59 | 0.003512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_5251-9_0_5_line_38 |  | 34 | 60 | 0.012909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5251-9_0_5_line_39 |  | 35 | 61 | 0.0015588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5251-9_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5251-9_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0071748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5251-9_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5251-9_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.010181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5251-9_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5251-9_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5251-9_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.045697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5251-9_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.01226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5251-9_0_5_line_48 |  | 43 | 46 | 0.024653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5251-9_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.005322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5251-9_0_5_line_50 |  | 44 | 48 | 0.043163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5251-9_0_5_line_51 |  | 45 | 49 | 0.019838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5251-9_0_5_line_52 |  | 46 | 50 | 0.027858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5251-9_0_5_line_53 |  | 47 | 54 | 0.01534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5251-9_0_5_line_54 |  | 47 | 55 | 0.0022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5251-9_0_5_line_55 |  | 48 | 56 | 0.0082218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5251-9_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.0016539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5251-9_0_5_line_57 |  | 50 | 88 | 0.0090135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5251-9_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.01498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5251-9_0_5_line_59 |  | 52 | 53 | 0.0055348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5251-9_0_5_line_60 |  | 53 | 57 | 0.002578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5251-9_0_5_line_61 |  | 54 | 86 | 0.004528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5251-9_0_5_line_62 |  | 55 | 81 | 0.023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5251-9_0_5_line_63 |  | 56 | 90 | 0.027894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5251-9_0_5_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0060413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5251-9_0_5_line_65 |  | 59 | 62 | 0.022189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5251-9_0_5_line_66 |  | 59 | 63 | 0.029848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_5251-9_0_5_line_67 |  | 60 | 64 | 0.0060464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5251-9_0_5_line_68 |  | 61 | 65 | 0.024069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5251-9_0_5_line_69 |  | 62 | 70 | 0.012122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5251-9_0_5_line_70 |  | 62 | 71 | 0.01897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5251-9_0_5_line_71 |  | 63 | 72 | 0.006912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_5251-9_0_5_line_72 |  | 64 | 69 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5251-9_0_5_line_73 |  | 66 | 67 | 0.0051363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5251-9_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5251-9_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.012538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5251-9_0_5_line_76 |  | 70 | 75 | 0.022898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5251-9_0_5_line_77 |  | 71 | 76 | 0.0010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5251-9_0_5_line_78 |  | 72 | 73 | 0.033606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_5251-9_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.021228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_5251-9_0_5_line_80 |  | 74 | 77 | 0.013244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_5251-9_0_5_line_81 |  | 74 | 78 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5251-9_0_5_line_82 |  | 75 | 99 | 3.642e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5251-9_0_5_line_83 |  | 76 | 100 | 0.0064667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5251-9_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.031256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_5251-9_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.020657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5251-9_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0072601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_5251-9_0_5_line_87 |  | 80 | 82 | 0.019567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5251-9_0_5_line_88 |  | 81 | 83 | 0.023376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5251-9_0_5_line_89 |  | 82 | 94 | 0.040562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5251-9_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5251-9_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5251-9_0_5_line_92 |  | 85 | 93 | 0.021726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5251-9_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.013901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5251-9_0_5_line_94 |  | 87 | 91 | 0.0071579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5251-9_0_5_line_95 |  | 88 | 89 | 0.014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5251-9_0_5_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0063968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5251-9_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.040694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5251-9_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5251-9_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.037111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5251-9_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.018279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5251-9_0_5_line_101 |  | 101 | 102 | 0.021047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5251-9_0_5_line_102 |  | 101 | 103 | 0.0073086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5251-9_0_5_line_103 |  | 102 | 104 | 0.047326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5251-9_0_5_line_104 |  | 103 | 105 | 0.004436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5251-9_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.08148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5251-9_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.077485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_5251-9_0_5_line_107 |  | 106 | 108 | 0.05788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_5251-9_0_5_line_108 |  | 107 | 112 | 0.018723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_5251-9_0_5_line_109 |  | 108 | 111 | 0.002297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_5251-9_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5251-9_0_5_line_111 |  | 109 | 111 | 0.024262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5251-9_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.039335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_5251-9_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.016107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_5251-9_0_5_line_114 |  | 114 | 117 | 0.080282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_5251-9_0_5_line_115 |  | 115 | 116 | 0.015207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5251-9_0_5_line_116 |  | 116 | 119 | 0.030608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5251-9_0_5_line_117 |  | 117 | 120 | 0.017122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5251-9_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.017612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_5251-9_0_5_line_119 |  | 118 | 119 | 0.0078187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_5251-9_0_5_line_120 |  | 119 | 121 | 0.075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_5251-9_0_5_line_121 |  | 121 | 122 | 0.044253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5251-9_0_5_line_122 |  | 122 | 123 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5251-9_0_5_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2720036.7402 | 1079480.8022 | 2720025.3173 | 1079439.3081
1 | 2720011.4941 | 1079389.095 | 2720025.3173 | 1079439.3081
2 | 2720036.7402 | 1079480.8022 | 2720009.7473 | 1079482.1051
3 | 2719986.0832 | 1079482.4395 | 2720009.7473 | 1079482.1051
4 | 2720009.7473 | 1079482.1051 | 2720017.4117 | 1079510.0484
5 | 2719986.0832 | 1079482.4395 | 2719948.3696 | 1079482.9866
6 | 2719986.0832 | 1079482.4395 | 2719979.615 | 1079459.4432
7 | 2720030.2826 | 1079556.9741 | 2720029.0286 | 1079552.4017 | 2720017.4117 | 1079510.0484
8 | 2719948.368 | 1079482.9866 | 2719948.3696 | 1079482.9866
9 | 2719975.7684 | 1079445.7673 | 2719979.615 | 1079459.4432
10 | 2720012.4004 | 1079560.3912 | 2720030.2826 | 1079556.9741
11 | 2719972.0795 | 1079352.973 | 2719967.0468 | 1079333.7114
12 | 2719967.0468 | 1079333.7114 | 2719960.4362 | 1079308.4108
13 | 2719955.5242 | 1079289.611 | 2719960.4362 | 1079308.4108
14 | 2719955.5242 | 1079289.611 | 2719969.6243 | 1079284.5626 | 2719991.1683 | 1079274.3571 | 2719998.644 | 1079267.188
15 | 2719932.8381 | 1079297.8484 | 2719955.5242 | 1079289.611
16 | 2719998.644 | 1079267.188 | 2720023.3034 | 1079335.4779
17 | 2719890.7843 | 1079313.1099 | 2719925.2552 | 1079300.6012 | 2719932.8381 | 1079297.8484
18 | 2719932.8381 | 1079297.8484 | 2719938.0099 | 1079315.5901
19 | 2719938.0099 | 1079315.5901 | 2719948.5512 | 1079351.7517 | 2719951.9868 | 1079357.201 | 2719955.4809 | 1079370.0361
20 | 2719890.7843 | 1079313.1099 | 2719884.3203 | 1079315.4623 | 2719871.9595 | 1079321.4993
21 | 2719890.7843 | 1079313.1099 | 2719896.1755 | 1079330.6594
22 | 2719871.9595 | 1079321.4993 | 2719857.0801 | 1079328.7664
23 | 2719896.1755 | 1079330.6594 | 2719903.3627 | 1079354.0552
24 | 2719975.7684 | 1079445.7673 | 2719973.9502 | 1079439.3031 | 2719970.5228 | 1079430.5133
25 | 2719963.6478 | 1079412.8815 | 2719970.5228 | 1079430.5133
26 | 2719948.368 | 1079482.9866 | 2719911.7522 | 1079482.5699
27 | 2719948.368 | 1079482.9866 | 2719943.8385 | 1079469.4573
28 | 2719892.1308 | 1079482.3465 | 2719911.7522 | 1079482.5699
29 | 2719943.8385 | 1079469.4573 | 2719940.9588 | 1079460.8559
30 | 2719930.1053 | 1079428.4371 | 2719935.5163 | 1079444.5995
31 | 2719930.1053 | 1079428.4371 | 2719925.955 | 1079416.0407
32 | 2719938.4429 | 1079453.3412 | 2719935.5163 | 1079444.5995
33 | 2719924.3292 | 1079411.1844 | 2719925.955 | 1079416.0407
34 | 2719938.4429 | 1079453.3412 | 2719940.9588 | 1079460.8559
35 | 2719865.8451 | 1079484.4311 | 2719892.1308 | 1079482.3465
36 | 2719892.1308 | 1079482.3465 | 2719897.0365 | 1079501.0875
37 | 2719865.8451 | 1079484.4311 | 2719862.3239 | 1079484.5175
38 | 2719865.8451 | 1079484.4311 | 2719861.646 | 1079472.2245
39 | 2719897.0365 | 1079501.0875 | 2719897.4312 | 1079502.5955
40 | 2719903.9598 | 1079355.9987 | 2719903.3627 | 1079354.0552
41 | 2719906.0667 | 1079362.8572 | 2719903.9598 | 1079355.9987
42 | 2719847.6856 | 1079333.3547 | 2719857.0801 | 1079328.7664
43 | 2719838.5376 | 1079337.8226 | 2719847.6856 | 1079333.3547
44 | 2719820.6951 | 1079347.1007 | 2719838.5376 | 1079337.8226
45 | 2719838.5376 | 1079337.8226 | 2719834.5229 | 1079321.6807
46 | 2719820.6951 | 1079347.1007 | 2719788.0091 | 1079364.0817 | 2719781.2201 | 1079369.9303
47 | 2719820.6951 | 1079347.1007 | 2719824.4275 | 1079358.7785
48 | 2719828.5727 | 1079297.7564 | 2719834.5229 | 1079321.6807
49 | 2719779.1041 | 1079374.8144 | 2719781.2201 | 1079369.9303
50 | 2719781.2201 | 1079369.9303 | 2719775.8653 | 1079327.1007
51 | 2719824.4275 | 1079358.7785 | 2719830.467 | 1079377.6747
52 | 2719823.2966 | 1079270.5747 | 2719823.0862 | 1079275.6966 | 2719828.5727 | 1079297.7564
53 | 2719779.1041 | 1079374.8144 | 2719763.7761 | 1079374.2103
54 | 2719779.1041 | 1079374.8144 | 2719778.4014 | 1079376.9984
55 | 2719775.8653 | 1079327.1007 | 2719774.8453 | 1079318.9423
56 | 2719830.467 | 1079377.6747 | 2719830.605 | 1079378.1066 | 2719830.9811 | 1079379.2466
57 | 2719823.2966 | 1079270.5747 | 2719823.6666 | 1079261.5688
58 | 2719835.6736 | 1079393.4723 | 2719830.9811 | 1079379.2466
59 | 2719837.4074 | 1079398.7285 | 2719835.6736 | 1079393.4723
60 | 2719837.4074 | 1079398.7285 | 2719838.215 | 1079401.1768
61 | 2719759.2517 | 1079374.032 | 2719763.7761 | 1079374.2103
62 | 2719778.6363 | 1079399.7898 | 2719776.8808 | 1079387.124 | 2719777.1098 | 1079381.013 | 2719778.4014 | 1079376.9984
63 | 2719768.6264 | 1079291.7771 | 2719774.305 | 1079314.6214 | 2719774.8453 | 1079318.9423
64 | 2719840.1075 | 1079406.9141 | 2719838.215 | 1079401.1768
65 | 2719862.3239 | 1079484.5175 | 2719865.2241 | 1079506.5125
66 | 2719862.3239 | 1079484.5175 | 2719832.5171 | 1079486.0889
67 | 2719861.646 | 1079472.2245 | 2719859.6792 | 1079466.507
68 | 2719903.5261 | 1079525.8796 | 2719897.4312 | 1079502.5955
69 | 2719865.2241 | 1079506.5125 | 2719853.4525 | 1079509.404
70 | 2719865.2241 | 1079506.5125 | 2719868.6842 | 1079525.1647
71 | 2719825.6147 | 1079486.4528 | 2719832.5171 | 1079486.0889
72 | 2719855.6359 | 1079454.7533 | 2719859.6792 | 1079466.507
73 | 2719849.8865 | 1079438.04 | 2719851.5573 | 1079442.8969
74 | 2719849.4127 | 1079436.6627 | 2719849.8865 | 1079438.04
75 | 2719855.6359 | 1079454.7533 | 2719851.5573 | 1079442.8969
76 | 2719831.2151 | 1079514.8661 | 2719853.4525 | 1079509.404
77 | 2719868.6842 | 1079525.1647 | 2719868.8703 | 1079526.1678
78 | 2719825.6147 | 1079486.4528 | 2719808.0874 | 1079479.7257 | 2719798.559 | 1079471.9885 | 2719797.1433 | 1079469.8583
79 | 2719788.9746 | 1079450.507 | 2719792.726 | 1079463.212 | 2719797.1433 | 1079469.8583
80 | 2719788.9746 | 1079450.507 | 2719786.3293 | 1079437.5298
81 | 2719788.9746 | 1079450.507 | 2719774.0383 | 1079452.3446
82 | 2719831.2151 | 1079514.8661 | 2719831.1797 | 1079514.8748
83 | 2719870.0498 | 1079532.526 | 2719868.8703 | 1079526.1678
84 | 2719786.3293 | 1079437.5298 | 2719780.0864 | 1079406.9035
85 | 2719774.0383 | 1079452.3446 | 2719753.5357 | 1079454.867
86 | 2719778.6363 | 1079399.7898 | 2719780.0864 | 1079406.9035
87 | 2719734.1147 | 1079457.2563 | 2719753.5357 | 1079454.867
88 | 2719778.6363 | 1079399.7898 | 2719756.2283 | 1079406.4466
89 | 2719734.1147 | 1079457.2563 | 2719697.1541 | 1079473.9647
90 | 2719744.8672 | 1079409.8217 | 2719756.2283 | 1079406.4466
91 | 2719744.8672 | 1079409.8217 | 2719741.1789 | 1079410.9175 | 2719729.9943 | 1079411.8018
92 | 2719708.336 | 1079413.5142 | 2719729.9943 | 1079411.8018
93 | 2719759.2517 | 1079374.032 | 2719745.3613 | 1079373.4846
94 | 2719738.209 | 1079373.2027 | 2719745.3613 | 1079373.4846
95 | 2719823.6666 | 1079261.5688 | 2719824.264 | 1079247.0257
96 | 2719731.8171 | 1079372.9508 | 2719738.209 | 1079373.2027
97 | 2719760.0253 | 1079532.3524 | 2719728.6656 | 1079506.4178
98 | 2719760.0253 | 1079532.3524 | 2719777.3891 | 1079528.0873
99 | 2719777.3891 | 1079528.0873 | 2719813.4285 | 1079519.235
100 | 2719813.4285 | 1079519.235 | 2719831.1797 | 1079514.8748
101 | 2719866.4157 | 1079588.2839 | 2719845.7422 | 1079592.2331
102 | 2719873.5945 | 1079586.9125 | 2719866.4157 | 1079588.2839
103 | 2719845.7422 | 1079592.2331 | 2719799.2572 | 1079601.1133
104 | 2719873.5945 | 1079586.9125 | 2719874.9017 | 1079591.1523
105 | 2719874.9017 | 1079591.1523 | 2719893.2739 | 1079588.0892 | 2719954.5944 | 1079574.2879
106 | 2719954.5944 | 1079574.2879 | 2719958.6659 | 1079651.6656
107 | 2720011.2118 | 1079562.3581 | 2719998.578 | 1079564.3886 | 2719954.5944 | 1079574.2879
108 | 2719958.6659 | 1079651.6656 | 2719957.1408 | 1079670.3268
109 | 2720011.2118 | 1079562.3581 | 2720012.4004 | 1079560.3912
110 | 2719988.5698 | 1079564.9444 | 2719959.5893 | 1079570.4817
111 | 2720012.4004 | 1079560.3912 | 2719988.5698 | 1079564.9444
112 | 2719957.1408 | 1079670.3268 | 2719925.9441 | 1079694.2845
113 | 2719925.9441 | 1079694.2845 | 2719913.1692 | 1079704.095
114 | 2719945.4748 | 1079777.5898 | 2719913.1692 | 1079704.095
115 | 2720005.7641 | 1079746.7757 | 2719993.7017 | 1079756.0365
116 | 2719969.0186 | 1079774.1349 | 2719992.4532 | 1079756.9949 | 2719993.7017 | 1079756.0365
117 | 2719945.4748 | 1079777.5898 | 2719942.4346 | 1079778.804 | 2719929.989 | 1079784.8768
118 | 2719961.8307 | 1079771.0579 | 2719961.8307 | 1079771.0579 | 2719945.4748 | 1079777.5898
119 | 2719969.0186 | 1079774.1349 | 2719961.8307 | 1079771.0579
120 | 2719910.2121 | 1079820.878 | 2719930.017 | 1079805.779 | 2719969.0186 | 1079774.1349
121 | 2719910.2121 | 1079820.878 | 2719893.6399 | 1079795.6784 | 2719886.2639 | 1079783.6705
122 | 2719872.5115 | 1079774.754 | 2719885.0809 | 1079781.7445 | 2719886.2639 | 1079783.6705

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720025.3173 | 1079439.3081
1 | 2720036.7402 | 1079480.8022
2 | 2720011.4941 | 1079389.095
3 | 2720009.7473 | 1079482.1051
4 | 2719986.0832 | 1079482.4395
5 | 2720017.4117 | 1079510.0484
6 | 2719948.3696 | 1079482.9866
7 | 2719979.615 | 1079459.4432
8 | 2720030.2826 | 1079556.9741
9 | 2719972.0795 | 1079352.973
10 | 2719967.0468 | 1079333.7114
11 | 2719960.4362 | 1079308.4108
12 | 2719955.5242 | 1079289.611
13 | 2719998.644 | 1079267.188
14 | 2719932.8381 | 1079297.8484
15 | 2719955.4809 | 1079370.0361
16 | 2719938.0099 | 1079315.5901
17 | 2719890.7843 | 1079313.1099
18 | 2719871.9595 | 1079321.4993
19 | 2719896.1755 | 1079330.6594
20 | 2720023.3034 | 1079335.4779
21 | 2719975.7684 | 1079445.7673
22 | 2719970.5228 | 1079430.5133
23 | 2719963.6478 | 1079412.8815
24 | 2719948.368 | 1079482.9866
25 | 2719911.7522 | 1079482.5699
26 | 2719943.8385 | 1079469.4573
27 | 2719930.1053 | 1079428.4371
28 | 2719935.5163 | 1079444.5995
29 | 2719925.955 | 1079416.0407
30 | 2719938.4429 | 1079453.3412
31 | 2719924.3292 | 1079411.1844
32 | 2719940.9588 | 1079460.8559
33 | 2719892.1308 | 1079482.3465
34 | 2719865.8451 | 1079484.4311
35 | 2719897.0365 | 1079501.0875
36 | 2719903.9598 | 1079355.9987
37 | 2719903.3627 | 1079354.0552
38 | 2719906.0667 | 1079362.8572
39 | 2719857.0801 | 1079328.7664
40 | 2719847.6856 | 1079333.3547
41 | 2719838.5376 | 1079337.8226
42 | 2719820.6951 | 1079347.1008
43 | 2719834.5229 | 1079321.6807
44 | 2719781.2201 | 1079369.9303
45 | 2719824.4275 | 1079358.7785
46 | 2719828.5727 | 1079297.7564
47 | 2719779.1041 | 1079374.8144
48 | 2719775.8653 | 1079327.1007
49 | 2719830.467 | 1079377.6747
50 | 2719823.2966 | 1079270.5747
51 | 2719830.9811 | 1079379.2466
52 | 2719835.6736 | 1079393.4723
53 | 2719837.4074 | 1079398.7285
54 | 2719763.7761 | 1079374.2103
55 | 2719778.4014 | 1079376.9984
56 | 2719774.8453 | 1079318.9423
57 | 2719838.215 | 1079401.1768
58 | 2719840.1075 | 1079406.9141
59 | 2719862.3239 | 1079484.5175
60 | 2719861.646 | 1079472.2245
61 | 2719897.4312 | 1079502.5955
62 | 2719865.2241 | 1079506.5125
63 | 2719832.5171 | 1079486.0889
64 | 2719859.6792 | 1079466.507
65 | 2719903.5261 | 1079525.8796
66 | 2719849.8865 | 1079438.04
67 | 2719851.5573 | 1079442.8969
68 | 2719849.4127 | 1079436.6627
69 | 2719855.6359 | 1079454.7533
70 | 2719853.4525 | 1079509.404
71 | 2719868.6842 | 1079525.1647
72 | 2719825.6147 | 1079486.4528
73 | 2719797.1433 | 1079469.8583
74 | 2719788.9746 | 1079450.507
75 | 2719831.2151 | 1079514.8661
76 | 2719868.8703 | 1079526.1678
77 | 2719786.3293 | 1079437.5298
78 | 2719774.0383 | 1079452.3446
79 | 2719780.0864 | 1079406.9035
80 | 2719753.5357 | 1079454.867
81 | 2719778.6363 | 1079399.7898
82 | 2719734.1147 | 1079457.2563
83 | 2719756.2283 | 1079406.4466
84 | 2719744.8672 | 1079409.8217
85 | 2719729.9943 | 1079411.8018
86 | 2719759.2517 | 1079374.032
87 | 2719745.3613 | 1079373.4846
88 | 2719823.6666 | 1079261.5688
89 | 2719824.264 | 1079247.0257
90 | 2719768.6264 | 1079291.7771
91 | 2719738.209 | 1079373.2027
92 | 2719731.8171 | 1079372.9508
93 | 2719708.336 | 1079413.5142
94 | 2719697.1541 | 1079473.9647
95 | 2719728.6656 | 1079506.4178
96 | 2719760.0253 | 1079532.3524
97 | 2719777.3891 | 1079528.0873
98 | 2719813.4285 | 1079519.235
99 | 2719831.1797 | 1079514.8748
100 | 2719870.0498 | 1079532.526
101 | 2719866.4157 | 1079588.2839
102 | 2719845.7422 | 1079592.2331
103 | 2719873.5945 | 1079586.9125
104 | 2719799.2572 | 1079601.1133
105 | 2719874.9017 | 1079591.1523
106 | 2719954.5944 | 1079574.2879
107 | 2719958.6659 | 1079651.6656
108 | 2720011.2118 | 1079562.3581
109 | 2719988.5698 | 1079564.9444
110 | 2719959.5893 | 1079570.4817
111 | 2720012.4004 | 1079560.3912
112 | 2719957.1408 | 1079670.3268
113 | 2719925.9441 | 1079694.2845
114 | 2719913.1692 | 1079704.095
115 | 2720005.7641 | 1079746.7757
116 | 2719993.7017 | 1079756.0365
117 | 2719945.4748 | 1079777.5898
118 | 2719961.8307 | 1079771.0579
119 | 2719969.0186 | 1079774.1349
120 | 2719929.989 | 1079784.8768
121 | 2719910.2121 | 1079820.878
122 | 2719886.2639 | 1079783.6705
123 | 2719872.5115 | 1079774.754
124 | 2719862.3239 | 1079484.5175

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1