## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5268-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5268-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5268-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5268-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5268-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5268-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5268-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5268-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5268-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5268-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5268-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5268-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5268-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5268-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5268-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5268-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5268-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5268-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5268-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5268-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5268-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5268-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5268-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5268-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5268-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5268-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5268-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5268-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5268-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5268-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5268-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5268-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5268-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5268-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5268-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5268-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5268-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5268-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5268-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5268-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5268-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5268-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5268-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5268-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5268-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5268-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5268-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5268-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5268-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5268-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5268-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5268-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5268-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5268-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5268-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5268-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5268-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5268-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5268-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5268-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5268-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5268-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5268-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5268-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5268-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5268-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5268-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5268-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5268-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5268-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5268-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5268-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5268-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5268-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5268-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5268-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5268-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5268-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5268-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5268-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5268-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5268-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5268-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5268-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5268-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5268-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5268-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5268-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5268-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5268-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5268-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5268-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5268-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5268-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5268-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5268-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5268-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5268-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5268-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5268-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5268-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5268-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5268-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5268-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5268-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5268-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5268-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5268-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5268-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5268-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5268-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5268-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5268-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5268-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5268-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5268-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5268-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5268-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5268-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5268-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5268-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5268-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5268-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5268-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5268-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5268-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5268-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5268-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5268-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5268-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5268-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5268-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5268-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5268-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_258_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5268-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0018013 | 0.00045146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5268-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0022738 | 0.00056987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5268-2_0_6_load_4 | 4 | 0.0044444 | 0.0011139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5268-2_0_6_load_107 | 5 | 0.0067817 | 0.0016997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5268-2_0_6_load_119 | 6 | 0.0060327 | 0.0015119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5268-2_0_6_load_106 | 7 | 0.0047396 | 0.0011879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5268-2_0_6_load_117 | 8 | 0.0057353 | 0.0014374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5268-2_0_6_load_5 | 9 | 0.010162 | 0.0025467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5268-2_0_6_load_6 | 10 | 0.0057679 | 0.0014456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5268-2_0_6_load_9 | 13 | 0.0025 | 0.00062656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5268-2_0_6_load_10 | 14 | 0.004061 | 0.0010178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5268-2_0_6_load_34 | 15 | 0.0036769 | 0.00092151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5268-2_0_6_load_131 | 17 | 0.0039183 | 0.00098201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5268-2_0_6_load_29 | 19 | 0.0029251 | 0.0007331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5268-2_0_6_load_23 | 21 | 0.0040556 | 0.0010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5268-2_0_6_load_21 | 22 | 0.015628 | 0.0039168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5268-2_0_6_load_132 | 25 | 0.011756 | 0.0029463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5268-2_0_6_load_11 | 26 | 0.0036954 | 0.00092616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5268-2_0_6_load_12 | 27 | 0.0038207 | 0.00095755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5268-2_0_6_load_13 | 28 | 0.001893 | 0.00047442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5268-2_0_6_load_14 | 29 | 0.0065905 | 0.0016517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5268-2_0_6_load_15 | 30 | 0.0034682 | 0.00086921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5268-2_0_6_load_16 | 31 | 0.0034075 | 0.00085401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5268-2_0_6_load_95 | 32 | 0.0018017 | 0.00045155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5268-2_0_6_load_17 | 33 | 0.0032699 | 0.00081952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5268-2_0_6_load_96 | 34 | 0.0024052 | 0.00060279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5268-2_0_6_load_18 | 35 | 0.007967 | 0.0019967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5268-2_0_6_load_87 | 36 | 0.0051419 | 0.0012887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5268-2_0_6_load_88 | 37 | 0.0057973 | 0.0014529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5268-2_0_6_load_19 | 38 | 0.0083122 | 0.0020832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5268-2_0_6_load_20 | 39 | 0.0017976 | 0.00045051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5268-2_0_6_load_22 | 40 | 0.0044761 | 0.0011218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5268-2_0_6_load_24 | 41 | 0.010823 | 0.0027125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5268-2_0_6_load_26 | 42 | 0.0052343 | 0.0013118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5268-2_0_6_load_30 | 43 | 0.0027961 | 0.00070077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5268-2_0_6_load_32 | 44 | 0.0078795 | 0.0019748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5268-2_0_6_load_134 | 46 | 0.0019743 | 0.00049481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5268-2_0_6_load_31 | 47 | 0.0039733 | 0.0009958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5268-2_0_6_load_41 | 48 | 0.0058092 | 0.0014559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5268-2_0_6_load_42 | 49 | 0.0027695 | 0.00069411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5268-2_0_6_load_40 | 51 | 0.0057804 | 0.0014487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5268-2_0_6_load_37 | 52 | 0.017048 | 0.0042727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5268-2_0_6_load_53 | 55 | 0.0046106 | 0.0011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5268-2_0_6_load_80 | 57 | 0.0047947 | 0.0012017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5268-2_0_6_load_52 | 58 | 0.0049728 | 0.0012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5268-2_0_6_load_105 | 59 | 0.0028825 | 0.00072243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5268-2_0_6_load_111 | 60 | 0.0038222 | 0.00095792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5268-2_0_6_load_109 | 61 | 0.0068288 | 0.0017115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5268-2_0_6_load_110 | 62 | 0.0082484 | 0.0020673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5268-2_0_6_load_108 | 63 | 0.0051016 | 0.0012786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5268-2_0_6_load_43 | 64 | 0.0026768 | 0.00067086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5268-2_0_6_load_44 | 65 | 0.0033461 | 0.00083862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5268-2_0_6_load_45 | 66 | 0.0037066 | 0.00092897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5268-2_0_6_load_48 | 69 | 0.004257 | 0.0010669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5268-2_0_6_load_60 | 70 | 0.0060632 | 0.0015196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5268-2_0_6_load_51 | 71 | 0.0051415 | 0.0012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5268-2_0_6_load_113 | 72 | 0.0077731 | 0.0019481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5268-2_0_6_load_62 | 73 | 0.0020621 | 0.0005168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5268-2_0_6_load_49 | 74 | 0.0062684 | 0.001571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5268-2_0_6_load_50 | 76 | 0.0026299 | 0.00065912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5268-2_0_6_load_54 | 77 | 0.0057463 | 0.0014402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5268-2_0_6_load_55 | 78 | 0.0039364 | 0.00098656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5268-2_0_6_load_57 | 79 | 0.0031945 | 0.00080062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5268-2_0_6_load_58 | 80 | 0.0064129 | 0.0016072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5268-2_0_6_load_68 | 81 | 0.0038758 | 0.00097138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5268-2_0_6_load_64 | 82 | 0.010819 | 0.0027115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5268-2_0_6_load_59 | 84 | 0.0030391 | 0.00076168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5268-2_0_6_load_61 | 85 | 0.011132 | 0.00279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5268-2_0_6_load_63 | 86 | 0.0019814 | 0.00049658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5268-2_0_6_load_102 | 87 | 0.0049161 | 0.0012321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5268-2_0_6_load_65 | 89 | 0.0030412 | 0.0007622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5268-2_0_6_load_67 | 90 | 0.0075963 | 0.0019038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5268-2_0_6_load_69 | 91 | 0.0035142 | 0.00088074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5268-2_0_6_load_70 | 93 | 0.0046801 | 0.0011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5268-2_0_6_load_74 | 94 | 0.0024606 | 0.00061667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5268-2_0_6_load_127 | 95 | 0.0028207 | 0.00070694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5268-2_0_6_load_126 | 96 | 0.0040385 | 0.0010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5268-2_0_6_load_71 | 97 | 0.0059028 | 0.0014794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5268-2_0_6_load_72 | 98 | 0.0024061 | 0.00060303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5268-2_0_6_load_73 | 99 | 0.0047967 | 0.0012022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5268-2_0_6_load_75 | 100 | 0.0038825 | 0.00097303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5268-2_0_6_load_85 | 101 | 0.0036449 | 0.0009135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5268-2_0_6_load_86 | 102 | 0.0035425 | 0.00088783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5268-2_0_6_load_76 | 103 | 0.007279 | 0.0018243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5268-2_0_6_load_77 | 104 | 0.0055606 | 0.0013936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5268-2_0_6_load_81 | 106 | 0.0044218 | 0.0011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5268-2_0_6_load_83 | 108 | 0.0041027 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5268-2_0_6_load_90 | 109 | 0.007026 | 0.0017609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5268-2_0_6_load_94 | 110 | 0.0020386 | 0.00051091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5268-2_0_6_load_89 | 111 | 0.0080196 | 0.0020099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5268-2_0_6_load_92 | 112 | 0.0061139 | 0.0015323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5268-2_0_6_load_91 | 113 | 0.0087088 | 0.0021826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5268-2_0_6_load_99 | 114 | 0.0048299 | 0.0012105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5268-2_0_6_load_93 | 115 | 0.010673 | 0.0026748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5268-2_0_6_load_130 | 116 | 0.0024563 | 0.0006156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5268-2_0_6_load_128 | 117 | 0.0036498 | 0.00091471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5268-2_0_6_load_97 | 119 | 0.0032777 | 0.00082148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5268-2_0_6_load_135 | 120 | 0.010686 | 0.0026783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5268-2_0_6_load_133 | 121 | 0.0029141 | 0.00073034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5268-2_0_6_load_103 | 122 | 0.0021845 | 0.00054749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5268-2_0_6_load_114 | 123 | 0.0028699 | 0.00071926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5268-2_0_6_load_115 | 124 | 0.008881 | 0.0022258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5268-2_0_6_load_116 | 125 | 0.0073411 | 0.0018398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5268-2_0_6_load_118 | 126 | 0.0028236 | 0.00070765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5268-2_0_6_load_120 | 127 | 0.005417 | 0.0013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5268-2_0_6_load_123 | 128 | 0.0044493 | 0.0011151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5268-2_0_6_load_121 | 129 | 0.0051133 | 0.0012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_5268-2_0_6_load_122 | 130 | 0.0029822 | 0.00074742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_5268-2_0_6_load_124 | 131 | 0.0064663 | 0.0016206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_5268-2_0_6_load_125 | 132 | 0.0028226 | 0.00070742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_5268-2_0_6_load_129 | 133 | 0.0023962 | 0.00060055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5268-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5268-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.071472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5268-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5268-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.071639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5268-2_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.045397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5268-2_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5268-2_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5268-2_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0091065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5268-2_0_6_line_8 |  | 7 | 59 | 0.028417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5268-2_0_6_line_9 |  | 8 | 125 | 0.0089538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5268-2_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0029153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_5268-2_0_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.010292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5268-2_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0085928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5268-2_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.048448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5268-2_0_6_line_14 |  | 11 | 14 | 0.0091766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5268-2_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.030093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5268-2_0_6_line_16 |  | 13 | 16 | 0.010571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5268-2_0_6_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5268-2_0_6_line_18 |  | 15 | 23 | 0.042388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5268-2_0_6_line_19 |  | 16 | 24 | 0.029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5268-2_0_6_line_20 |  | 16 | 20 | 0.050077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5268-2_0_6_line_21 |  | 17 | 25 | 0.0069643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5268-2_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.0073649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5268-2_0_6_line_23 |  | 18 | 20 | 0.050746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5268-2_0_6_line_24 |  | 18 | 21 | 0.0076392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5268-2_0_6_line_25 |  | 19 | 43 | 0.018734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5268-2_0_6_line_26 |  | 20 | 22 | 0.028469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5268-2_0_6_line_27 |  | 21 | 40 | 0.0063857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5268-2_0_6_line_28 |  | 22 | 39 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5268-2_0_6_line_29 |  | 23 | 52 | 0.0044389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5268-2_0_6_line_30 |  | 24 | 46 | 0.058482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5268-2_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.0057907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5268-2_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.010516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5268-2_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0032249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5268-2_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.012322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5268-2_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0031752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5268-2_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0035325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5268-2_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.015381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5268-2_0_6_line_38 |  | 32 | 34 | 0.020122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5268-2_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.01059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5268-2_0_6_line_40 |  | 34 | 119 | 0.001736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5268-2_0_6_line_41 |  | 34 | 120 | 0.037934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5268-2_0_6_line_42 |  | 35 | 36 | 0.003928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5268-2_0_6_line_43 |  | 36 | 37 | 0.011183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5268-2_0_6_line_44 |  | 37 | 111 | 0.027458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5268-2_0_6_line_45 |  | 38 | 39 | 0.012604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5268-2_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.04365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5268-2_0_6_line_47 |  | 41 | 42 | 0.018301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5268-2_0_6_line_48 |  | 43 | 47 | 0.012905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5268-2_0_6_line_49 |  | 44 | 45 | 0.036539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5268-2_0_6_line_50 |  | 45 | 50 | 0.054606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5268-2_0_6_line_51 |  | 45 | 51 | 0.019105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5268-2_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.014605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5268-2_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0098687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5268-2_0_6_line_54 |  | 49 | 64 | 0.012849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5268-2_0_6_line_55 |  | 50 | 60 | 0.018277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5268-2_0_6_line_56 |  | 51 | 61 | 0.034365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5268-2_0_6_line_57 |  | 53 | 54 | 0.033183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5268-2_0_6_line_58 |  | 53 | 55 | 0.012688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5268-2_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.011227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_5268-2_0_6_line_60 |  | 54 | 57 | 0.027658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_5268-2_0_6_line_61 |  | 55 | 58 | 0.014059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5268-2_0_6_line_62 |  | 56 | 81 | 0.014116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5268-2_0_6_line_63 |  | 56 | 82 | 0.015715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5268-2_0_6_line_64 |  | 57 | 83 | 0.027517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5268-2_0_6_line_65 |  | 58 | 77 | 0.00037907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5268-2_0_6_line_66 |  | 60 | 62 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5268-2_0_6_line_67 |  | 61 | 63 | 0.011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5268-2_0_6_line_68 |  | 62 | 75 | 0.02427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5268-2_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.00057996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5268-2_0_6_line_70 |  | 65 | 66 | 0.031142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5268-2_0_6_line_71 |  | 66 | 67 | 0.031286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5268-2_0_6_line_72 |  | 67 | 68 | 0.004741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5268-2_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.049733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5268-2_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.059378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5268-2_0_6_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0096012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5268-2_0_6_line_76 |  | 69 | 72 | 0.0027907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5268-2_0_6_line_77 |  | 70 | 73 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5268-2_0_6_line_78 |  | 71 | 74 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5268-2_0_6_line_79 |  | 72 | 75 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5268-2_0_6_line_80 |  | 73 | 86 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5268-2_0_6_line_81 |  | 73 | 85 | 0.037535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5268-2_0_6_line_82 |  | 74 | 76 | 0.0060758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5268-2_0_6_line_83 |  | 75 | 123 | 0.05235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5268-2_0_6_line_84 |  | 77 | 78 | 0.019993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5268-2_0_6_line_85 |  | 78 | 79 | 0.01953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5268-2_0_6_line_86 |  | 79 | 80 | 0.00057893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5268-2_0_6_line_87 |  | 80 | 84 | 0.026861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5268-2_0_6_line_88 |  | 81 | 92 | 0.014864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5268-2_0_6_line_89 |  | 82 | 89 | 0.0088791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5268-2_0_6_line_90 |  | 83 | 106 | 0.031729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5268-2_0_6_line_91 |  | 83 | 103 | 0.013551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5268-2_0_6_line_92 |  | 84 | 85 | 0.033035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5268-2_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0086267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5268-2_0_6_line_94 |  | 87 | 88 | 0.056768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5268-2_0_6_line_95 |  | 88 | 118 | 0.091381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5268-2_0_6_line_96 |  | 89 | 90 | 0.03034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5268-2_0_6_line_97 |  | 90 | 91 | 0.015273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5268-2_0_6_line_98 |  | 91 | 93 | 0.033056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5268-2_0_6_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0085581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5268-2_0_6_line_100 |  | 93 | 95 | 0.019141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5268-2_0_6_line_101 |  | 94 | 98 | 0.005274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5268-2_0_6_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5268-2_0_6_line_103 |  | 96 | 132 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5268-2_0_6_line_104 |  | 97 | 98 | 0.028565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5268-2_0_6_line_105 |  | 97 | 99 | 0.0021388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5268-2_0_6_line_106 |  | 99 | 100 | 0.0032666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5268-2_0_6_line_107 |  | 100 | 101 | 0.035909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5268-2_0_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.0098539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5268-2_0_6_line_109 |  | 102 | 116 | 0.017763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5268-2_0_6_line_110 |  | 103 | 104 | 0.00085994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5268-2_0_6_line_111 |  | 104 | 105 | 0.019874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5268-2_0_6_line_112 |  | 105 | 107 | 0.018902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5268-2_0_6_line_113 |  | 105 | 108 | 0.006138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5268-2_0_6_line_114 |  | 106 | 109 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5268-2_0_6_line_115 |  | 107 | 110 | 0.034115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5268-2_0_6_line_116 |  | 107 | 111 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5268-2_0_6_line_117 |  | 107 | 112 | 0.012731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5268-2_0_6_line_118 |  | 109 | 113 | 0.021137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5268-2_0_6_line_119 |  | 110 | 114 | 0.0031558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5268-2_0_6_line_120 |  | 112 | 115 | 0.023903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5268-2_0_6_line_121 |  | 116 | 117 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5268-2_0_6_line_122 |  | 117 | 133 | 0.010701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5268-2_0_6_line_123 |  | 118 | 122 | 0.072557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5268-2_0_6_line_124 |  | 119 | 121 | 0.0013702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5268-2_0_6_line_125 |  | 123 | 124 | 0.001741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5268-2_0_6_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0058564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5268-2_0_6_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0022029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5268-2_0_6_line_128 |  | 127 | 128 | 0.021147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5268-2_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0065499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5268-2_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.014173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5268-2_0_6_line_131 |  | 130 | 131 | 0.00069352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5268-2_0_6_line_132 |  | 131 | 132 | 0.012866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5268-2_0_6_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2724154.7911 | 1078520.1435 | 2724168.3147 | 1078520.5544
1 | 2724238.94 | 1078515.9768 | 2724217.0739 | 1078522.0357 | 2724168.3147 | 1078520.5544
2 | 2724154.7911 | 1078520.1435 | 2724144.9119 | 1078517.6076
3 | 2724238.94 | 1078515.9768 | 2724186.0609 | 1078492.2933 | 2724175.8283 | 1078483.1856
4 | 2724144.9119 | 1078517.6076 | 2724100.9405 | 1078506.3206
5 | 2724175.8283 | 1078483.1856 | 2724154.7477 | 1078464.4224
6 | 2724080.6836 | 1078501.6747 | 2724085.8597 | 1078502.4495 | 2724100.9405 | 1078506.3206
7 | 2724147.5119 | 1078459.1992 | 2724149.3798 | 1078459.6446 | 2724154.7477 | 1078464.4224
8 | 2724052.5798 | 1078497.4674 | 2724080.6836 | 1078501.6747
9 | 2724138.8022 | 1078457.1225 | 2724147.5119 | 1078459.1992
10 | 2723998.6301 | 1078575.4153 | 2723995.7157 | 1078575.4888
11 | 2724008.8552 | 1078574.4244 | 2724002.9781 | 1078575.3055 | 2723998.6301 | 1078575.4153
12 | 2723987.1256 | 1078575.7056 | 2723995.7157 | 1078575.4888
13 | 2724008.8552 | 1078574.4244 | 2724010.2076 | 1078581.2791 | 2724013.9399 | 1078587.2705 | 2724012.3895 | 1078597.0128 | 2723998.8011 | 1078598.8044 | 2723994.1734 | 1078605.8821 | 2723992.4399 | 1078607.505
14 | 2724008.8552 | 1078574.4244 | 2724017.9315 | 1078573.0714
15 | 2723987.1256 | 1078575.7056 | 2723984.4306 | 1078558.0713 | 2723982.5748 | 1078545.9586
16 | 2723984.7229 | 1078614.7297 | 2723992.4399 | 1078607.505
17 | 2724020.5408 | 1078572.6825 | 2724017.9315 | 1078573.0714
18 | 2723978.1045 | 1078503.8808 | 2723978.7854 | 1078521.9745 | 2723982.4756 | 1078545.3111 | 2723982.5748 | 1078545.9586
19 | 2723995.5702 | 1078642.2482 | 2723987.5498 | 1078619.0126 | 2723984.7229 | 1078614.7297
20 | 2723984.7229 | 1078614.7297 | 2723981.1036 | 1078609.2966 | 2723974.5338 | 1078604.8931 | 2723971.0076 | 1078592.5902 | 2723956.0476 | 1078593.8092 | 2723948.1483 | 1078594.4046
21 | 2724027.429 | 1078571.6557 | 2724020.5408 | 1078572.6825
22 | 2723928.3732 | 1078548.1243 | 2723923.8981 | 1078542.2749
23 | 2723928.3732 | 1078548.1243 | 2723942.9635 | 1078575.7745 | 2723945.1932 | 1078580.0006 | 2723946.5791 | 1078586.7449 | 2723948.1483 | 1078594.4046
24 | 2723928.3732 | 1078548.1243 | 2723920.8152 | 1078547.0137
25 | 2723923.8981 | 1078542.2749 | 2723912.515 | 1078527.396
26 | 2723948.1483 | 1078594.4046 | 2723942.5544 | 1078595.5028 | 2723920.2093 | 1078599.8722
27 | 2723920.8152 | 1078547.0137 | 2723914.4973 | 1078546.0853
28 | 2723920.2093 | 1078599.8722 | 2723905.0071 | 1078602.8448
29 | 2723978.1045 | 1078503.8808 | 2723982.5148 | 1078503.3774
30 | 2723995.5702 | 1078642.2482 | 2724035.1614 | 1078599.1109
31 | 2724000.2815 | 1078329.6381 | 2723994.4909 | 1078329.6656
32 | 2724000.2815 | 1078329.6381 | 2724010.7971 | 1078329.5882
33 | 2723991.2661 | 1078329.6809 | 2723994.4909 | 1078329.6656
34 | 2724023.119 | 1078329.5298 | 2724010.7971 | 1078329.5882
35 | 2723991.2661 | 1078329.6809 | 2723988.0909 | 1078329.696
36 | 2724023.119 | 1078329.5298 | 2724026.6514 | 1078329.513
37 | 2723972.7105 | 1078329.7689 | 2723988.0909 | 1078329.696
38 | 2724046.4555 | 1078332.1002 | 2724035.7395 | 1078329.4699 | 2724026.6514 | 1078329.513
39 | 2723972.7105 | 1078329.7689 | 2723962.1211 | 1078329.8192
40 | 2724046.4555 | 1078332.1002 | 2724048.1415 | 1078332.514
41 | 2724046.4555 | 1078332.1002 | 2724046.716 | 1078294.1674
42 | 2723962.1211 | 1078329.8192 | 2723958.644 | 1078329.8357 | 2723958.1972 | 1078329.8964
43 | 2723947.1158 | 1078331.4036 | 2723958.1972 | 1078329.8964
44 | 2723947.1158 | 1078331.4036 | 2723919.9086 | 1078335.104
45 | 2723892.6375 | 1078605.2636 | 2723905.0071 | 1078602.8448
46 | 2723880.5835 | 1078522.9537 | 2723888.4223 | 1078521.8377 | 2723900.6269 | 1078531.1703 | 2723914.4973 | 1078546.0853 | 2723914.4973 | 1078546.0853
47 | 2723880.5835 | 1078522.9537 | 2723875.9843 | 1078523.6085 | 2723864.331 | 1078530.7269
48 | 2723912.515 | 1078527.396 | 2723904.6738 | 1078517.1467
49 | 2723779.1411 | 1078519.6166 | 2723805.238 | 1078545.1915
50 | 2723779.1411 | 1078519.6166 | 2723731.0827 | 1078493.422
51 | 2723779.1411 | 1078519.6166 | 2723792.8562 | 1078506.3165
52 | 2723904.6738 | 1078517.1467 | 2723897.4291 | 1078507.677 | 2723895.4744 | 1078505.8406
53 | 2723895.4744 | 1078505.8406 | 2723888.2821 | 1078499.0833
54 | 2723888.2821 | 1078499.0833 | 2723878.9178 | 1078490.2854
55 | 2723731.0827 | 1078493.422 | 2723743.1008 | 1078479.6515
56 | 2723792.8562 | 1078506.3165 | 2723800.1316 | 1078499.2612 | 2723821.1444 | 1078487.195
57 | 2723936.0504 | 1078445.372 | 2723933.7326 | 1078417.9715 | 2723933.2571 | 1078412.3132
58 | 2723936.0504 | 1078445.372 | 2723925.3802 | 1078438.5068
59 | 2723933.2571 | 1078412.3132 | 2723944.3451 | 1078414.2734
60 | 2723933.2571 | 1078412.3132 | 2723909.6562 | 1078397.8932
61 | 2723913.557 | 1078430.8999 | 2723925.3802 | 1078438.5068
62 | 2723944.3451 | 1078414.2734 | 2723946.8949 | 1078400.3895
63 | 2723944.3451 | 1078414.2734 | 2723959.8523 | 1078416.8191
64 | 2723886.1755 | 1078383.5465 | 2723909.6562 | 1078397.8932
65 | 2723913.2382 | 1078430.6948 | 2723913.557 | 1078430.8999
66 | 2723753.9961 | 1078467.1676 | 2723743.1008 | 1078479.6515
67 | 2723831.5363 | 1078481.2277 | 2723821.1444 | 1078487.195
68 | 2723770.6219 | 1078449.737 | 2723768.0699 | 1078451.0417 | 2723753.9961 | 1078467.1676
69 | 2723878.4951 | 1078489.8883 | 2723878.9178 | 1078490.2854
70 | 2723878.4951 | 1078489.8883 | 2723855.7989 | 1078468.5648
71 | 2723833.3697 | 1078446.7534 | 2723853.699 | 1078466.5919 | 2723855.7989 | 1078468.5648
72 | 2723829.9713 | 1078443.4375 | 2723833.3697 | 1078446.7534
73 | 2723833.3697 | 1078446.7534 | 2723829.367 | 1078449.0849 | 2723825.5836 | 1078450.5647 | 2723823.2901 | 1078450.6181 | 2723820.923 | 1078449.3247 | 2723819.3954 | 1078447.6369 | 2723811.3939 | 1078436.0437 | 2723809.3501 | 1078434.1341 | 2723806.0411 | 1078432.9216 | 2723803.6409 | 1078432.8728 | 2723800.2833 | 1078434.05 | 2723793.7381 | 1078437.5115
74 | 2723829.9713 | 1078443.4375 | 2723813.7946 | 1078427.653 | 2723798.2937 | 1078394.3026
75 | 2723829.9713 | 1078443.4375 | 2723839.1296 | 1078440.5547 | 2723839.1296 | 1078440.5547
76 | 2723793.7381 | 1078437.5115 | 2723791.2712 | 1078438.8162
77 | 2723790.2747 | 1078377.0496 | 2723798.2937 | 1078394.3026
78 | 2723859.6559 | 1078440.7607 | 2723839.1296 | 1078440.5547
79 | 2723770.6219 | 1078449.737 | 2723791.2712 | 1078438.8162
80 | 2723790.2747 | 1078377.0496 | 2723785.6328 | 1078366.3081
81 | 2723790.2747 | 1078377.0496 | 2723795.361 | 1078376.4635 | 2723807.0366 | 1078375.1329 | 2723818.9596 | 1078377.31 | 2723826.6195 | 1078381.0947
82 | 2723859.6559 | 1078440.7607 | 2723859.6559 | 1078440.7607 | 2723861.0187 | 1078434.8397
83 | 2723770.6219 | 1078449.737 | 2723759.203 | 1078431.1695 | 2723755.9255 | 1078428.4009 | 2723750.7591 | 1078426.4279 | 2723746.5879 | 1078426.3432 | 2723742.7939 | 1078428.3455 | 2723734.5787 | 1078437.4585
84 | 2723913.2382 | 1078430.6948 | 2723906.7109 | 1078426.4952 | 2723896.4892 | 1078419.7781
85 | 2723880.168 | 1078409.0528 | 2723896.4892 | 1078419.7781
86 | 2723879.6842 | 1078408.7348 | 2723880.168 | 1078409.0528
87 | 2723856.2368 | 1078395.7285 | 2723870.9685 | 1078403.0073 | 2723879.6842 | 1078408.7348
88 | 2723949.5797 | 1078385.7701 | 2723946.8949 | 1078400.3895
89 | 2723959.8523 | 1078416.8191 | 2723968.6142 | 1078418.2575
90 | 2723886.1755 | 1078383.5465 | 2723859.0996 | 1078367.0056
91 | 2723886.1755 | 1078383.5465 | 2723894.2374 | 1078372.6547
92 | 2723856.2368 | 1078395.7285 | 2723826.6195 | 1078381.0947
93 | 2723785.6328 | 1078366.3081 | 2723782.2107 | 1078358.3892
94 | 2723760.9264 | 1078305.7684 | 2723776.1729 | 1078344.4172 | 2723782.2107 | 1078358.3892
95 | 2723704.4784 | 1078313.0171 | 2723730.9935 | 1078288.5038 | 2723734.7747 | 1078281.7757 | 2723745.2709 | 1078274.6279 | 2723750.1997 | 1078284.4796 | 2723760.9264 | 1078305.7684
96 | 2723998.5539 | 1078423.1726 | 2723968.6142 | 1078418.2575
97 | 2723998.5539 | 1078423.1726 | 2724002.0995 | 1078423.7546 | 2724013.238 | 1078427.2693
98 | 2724044.7615 | 1078437.2164 | 2724013.238 | 1078427.2693
99 | 2723949.5797 | 1078385.7701 | 2723957.7715 | 1078383.2934
100 | 2724063.0149 | 1078442.9762 | 2724044.7615 | 1078437.2164
101 | 2723962.9724 | 1078382.6083 | 2723959.2283 | 1078382.853 | 2723957.7715 | 1078383.2934
102 | 2724063.0149 | 1078442.9762 | 2724065.4594 | 1078443.7475
103 | 2724076.7408 | 1078447.3073 | 2724065.4594 | 1078443.7475
104 | 2723991.4767 | 1078380.7457 | 2723962.9724 | 1078382.6083
105 | 2723991.4767 | 1078380.7457 | 2723993.6109 | 1078380.6062
106 | 2723996.8705 | 1078380.3932 | 2723993.6109 | 1078380.6062
107 | 2724028.1481 | 1078393.1843 | 2724021.9932 | 1078385.5646 | 2724005.5502 | 1078379.826 | 2723996.8705 | 1078380.3932
108 | 2724037.7964 | 1078395.1866 | 2724028.1481 | 1078393.1843 | 2724028.1481 | 1078393.1843
109 | 2724037.7964 | 1078395.1866 | 2724047.0989 | 1078397.1171 | 2724055.3551 | 1078396.7956
110 | 2723894.749 | 1078371.9635 | 2723894.2374 | 1078372.6547
111 | 2723906.5673 | 1078355.9852 | 2723901.581 | 1078362.7332 | 2723894.749 | 1078371.9635
112 | 2723906.5673 | 1078355.9852 | 2723904.7816 | 1078345.2077 | 2723903.5274 | 1078337.332
113 | 2723906.5673 | 1078355.9852 | 2723910.7955 | 1078360.4346
114 | 2723859.0996 | 1078367.0056 | 2723846.2415 | 1078359.1504
115 | 2723903.5274 | 1078337.332 | 2723903.3343 | 1078303.2176
116 | 2723903.5274 | 1078337.332 | 2723919.9086 | 1078335.104
117 | 2723903.5274 | 1078337.332 | 2723893.6546 | 1078329.2942
118 | 2723846.2415 | 1078359.1504 | 2723828.2043 | 1078348.1312
119 | 2723903.3164 | 1078300.0618 | 2723903.3343 | 1078303.2176
120 | 2723893.6546 | 1078329.2942 | 2723875.1178 | 1078314.2026
121 | 2724055.3551 | 1078396.7956 | 2724062.4742 | 1078396.5184 | 2724066.1265 | 1078396.3182
122 | 2724076.8112 | 1078395.7325 | 2724066.1265 | 1078396.3182
123 | 2723704.4784 | 1078313.0171 | 2723711.1037 | 1078319.6897 | 2723718.565 | 1078326.9019 | 2723706.0541 | 1078378.1744
124 | 2724049.4722 | 1078332.8406 | 2724048.1415 | 1078332.514
125 | 2723733.413 | 1078438.7516 | 2723734.5787 | 1078437.4585
126 | 2724133.1055 | 1078455.7642 | 2724138.8022 | 1078457.1225
127 | 2724133.1055 | 1078455.7642 | 2724130.9627 | 1078455.2532
128 | 2724110.1098 | 1078452.9532 | 2724120.5193 | 1078452.7631 | 2724130.9627 | 1078455.2532
129 | 2724103.561 | 1078453.0729 | 2724110.1098 | 1078452.9532
130 | 2724103.561 | 1078453.0729 | 2724095.4802 | 1078453.2204 | 2724089.6721 | 1078451.3877
131 | 2724089.0107 | 1078451.179 | 2724089.6721 | 1078451.3877
132 | 2724076.7408 | 1078447.3073 | 2724089.0107 | 1078451.179

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724168.3148 | 1078520.5544
1 | 2724154.7911 | 1078520.1435
2 | 2724238.94 | 1078515.9768
3 | 2724144.9119 | 1078517.6076
4 | 2724175.8283 | 1078483.1856
5 | 2724100.9405 | 1078506.3206
6 | 2724154.7477 | 1078464.4224
7 | 2724080.6836 | 1078501.6747
8 | 2724147.5119 | 1078459.1992
9 | 2723998.6301 | 1078575.4153
10 | 2723995.7157 | 1078575.4888
11 | 2724008.8552 | 1078574.4244
12 | 2723987.1256 | 1078575.7056
13 | 2723992.4399 | 1078607.505
14 | 2724017.9315 | 1078573.0714
15 | 2723982.5748 | 1078545.9586
16 | 2723984.7229 | 1078614.7297
17 | 2724020.5408 | 1078572.6825
18 | 2723928.3732 | 1078548.1243
19 | 2723923.8981 | 1078542.2749
20 | 2723948.1483 | 1078594.4046
21 | 2723920.8152 | 1078547.0137
22 | 2723920.2093 | 1078599.8722
23 | 2723978.1045 | 1078503.8808
24 | 2723995.5702 | 1078642.2482
25 | 2724027.429 | 1078571.6557
26 | 2724000.2815 | 1078329.6381
27 | 2723994.4909 | 1078329.6656
28 | 2724010.7971 | 1078329.5882
29 | 2723991.2661 | 1078329.6809
30 | 2724023.119 | 1078329.5298
31 | 2723988.0909 | 1078329.696
32 | 2724026.6514 | 1078329.513
33 | 2723972.7105 | 1078329.7689
34 | 2724046.4555 | 1078332.1002
35 | 2723962.1211 | 1078329.8192
36 | 2723958.1972 | 1078329.8964
37 | 2723947.1158 | 1078331.4036
38 | 2723892.6375 | 1078605.2636
39 | 2723905.0071 | 1078602.8448
40 | 2723914.4973 | 1078546.0853
41 | 2723880.5835 | 1078522.9537
42 | 2723864.331 | 1078530.7269
43 | 2723912.515 | 1078527.396
44 | 2723805.238 | 1078545.1915
45 | 2723779.1411 | 1078519.6166
46 | 2724035.1614 | 1078599.1109
47 | 2723904.6738 | 1078517.1467
48 | 2723895.4744 | 1078505.8406
49 | 2723888.2821 | 1078499.0833
50 | 2723731.0827 | 1078493.422
51 | 2723792.8562 | 1078506.3165
52 | 2723982.5148 | 1078503.3774
53 | 2723936.0504 | 1078445.372
54 | 2723933.2571 | 1078412.3132
55 | 2723925.3802 | 1078438.5068
56 | 2723944.3451 | 1078414.2734
57 | 2723909.6562 | 1078397.8932
58 | 2723913.557 | 1078430.8999
59 | 2724052.5798 | 1078497.4674
60 | 2723743.1008 | 1078479.6515
61 | 2723821.1444 | 1078487.195
62 | 2723753.9961 | 1078467.1676
63 | 2723831.5363 | 1078481.2277
64 | 2723878.9178 | 1078490.2854
65 | 2723878.4951 | 1078489.8883
66 | 2723855.7989 | 1078468.5648
67 | 2723833.3697 | 1078446.7534
68 | 2723829.9713 | 1078443.4375
69 | 2723793.7381 | 1078437.5115
70 | 2723798.2937 | 1078394.3026
71 | 2723839.1296 | 1078440.5547
72 | 2723791.2712 | 1078438.8162
73 | 2723790.2747 | 1078377.0496
74 | 2723859.6559 | 1078440.7607
75 | 2723770.6219 | 1078449.737
76 | 2723861.0187 | 1078434.8397
77 | 2723913.2382 | 1078430.6948
78 | 2723896.4892 | 1078419.7781
79 | 2723880.168 | 1078409.0528
80 | 2723879.6842 | 1078408.7348
81 | 2723946.8949 | 1078400.3895
82 | 2723959.8523 | 1078416.8191
83 | 2723886.1755 | 1078383.5465
84 | 2723856.2368 | 1078395.7285
85 | 2723826.6195 | 1078381.0947
86 | 2723785.6328 | 1078366.3081
87 | 2723782.2107 | 1078358.3892
88 | 2723760.9264 | 1078305.7684
89 | 2723968.6142 | 1078418.2575
90 | 2723998.5539 | 1078423.1726
91 | 2724013.238 | 1078427.2693
92 | 2723949.5797 | 1078385.7701
93 | 2724044.7615 | 1078437.2164
94 | 2723957.7715 | 1078383.2934
95 | 2724063.0149 | 1078442.9762
96 | 2724065.4594 | 1078443.7475
97 | 2723991.4767 | 1078380.7457
98 | 2723962.9724 | 1078382.6083
99 | 2723993.6109 | 1078380.6062
100 | 2723996.8705 | 1078380.3932
101 | 2724028.1481 | 1078393.1843
102 | 2724037.7964 | 1078395.1866
103 | 2723894.2374 | 1078372.6547
104 | 2723894.749 | 1078371.9635
105 | 2723906.5673 | 1078355.9852
106 | 2723859.0996 | 1078367.0056
107 | 2723903.5274 | 1078337.332
108 | 2723910.7955 | 1078360.4346
109 | 2723846.2415 | 1078359.1504
110 | 2723903.3343 | 1078303.2176
111 | 2723919.9086 | 1078335.104
112 | 2723893.6546 | 1078329.2942
113 | 2723828.2043 | 1078348.1312
114 | 2723903.3164 | 1078300.0618
115 | 2723875.1178 | 1078314.2026
116 | 2724055.3551 | 1078396.7956
117 | 2724066.1265 | 1078396.3182
118 | 2723704.4784 | 1078313.0171
119 | 2724048.1415 | 1078332.514
120 | 2724046.716 | 1078294.1674
121 | 2724049.4722 | 1078332.8406
122 | 2723706.0541 | 1078378.1744
123 | 2723734.5787 | 1078437.4585
124 | 2723733.413 | 1078438.7516
125 | 2724138.8022 | 1078457.1225
126 | 2724133.1055 | 1078455.7642
127 | 2724130.9627 | 1078455.2532
128 | 2724110.1098 | 1078452.9532
129 | 2724103.561 | 1078453.0729
130 | 2724089.6721 | 1078451.3877
131 | 2724089.0107 | 1078451.179
132 | 2724076.7408 | 1078447.3073
133 | 2724076.8112 | 1078395.7325
134 | 2723933.2571 | 1078412.3132

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1